上海实验动物研究中心园区物业管理

采购需求

一、基本情况
1.项目概述
物业名称：上海实验动物研究中心物业管理

物业类型：办公楼、实验楼、生产楼等

坐落位置：上海市浦东新区金科路3577号

四至位置：东至李冰路、南至蔡伦路、西至金科路、北至吕家浜河

建筑面积：约16000平方米，（具体分布详见下表）
本物业非普通楼宇物业，项目所在园区，是上海乃至长三角地区实验动物种质资源保存基地及实验动物品系、应用技术服务市场供应平台，有大量实验动物环境设施及相应的严格生物安全要求，因此，优先考虑有相关项目运营经验的服务方。

	序号
	数据名称
	面积（m2）
	备  注

	1
	占地面积
	25906
	

	2
	总建筑面积
	16000
	

	2.1
	其中：综合楼
	2060
	1号楼

	2.2
	资源发展楼
	2030
	4号楼

	2.3
	模式生物楼
	4840
	2号楼

	2.4
	动物生产楼
	6320
	3号楼

	2.5
	工程楼
	600
	5号楼

	2.6
	门卫等其它设施
	150
	

	3
	绿化面积
	10565
	

	4
	道路面积
	6670
	

	5
	技术夹层面积
	10000
	未计入建筑总面积中

	6
	临时动物房面积
	400
	未计入建筑总面积中


门卫情况

（1）门卫：金科路、蔡伦路各一个

（2）金科路门卫内设置部分消防系统及监控终端

（3）金科路设置门卫道闸一个，园区内有停车位120个

设备设施概况

	序号
	系统名称
	单项名称
	数量
	单位
	备注

	1
	强电系统
	干式变压器
	2
	台
	2路2000kva进中心配电间

	
	
	柴油应急发电机组
	1
	台
	5号楼内

	
	
	配电间
	5
	间
	总配电间位于5号楼内（两个回路系统），1、2、3、4号楼各有分配电间一间及相应的控制柜

	2
	空调系统
	螺杆风冷式热泵机组及空调机组（美的SHAE250H， LSQWRF130M/AN1- H1、SHAF140H海尔LSBLGRF360/R4， LSBLGRF480/R4、开利30RB065BMS、约克yspa0520ye）
	18
	台
	4号楼2台，2号楼4台，3号楼6台，均放置在各楼楼顶。临时动物房6台。

	
	
	进风空调箱
	60
	组
	主要与热泵机组配套，各楼机房内

	
	
	挂壁式分体空调
	3
	个
	

	
	
	VRV空调
	13
	组
	1号楼办公用及部分实验室用

	
	
	排风箱
	50
	组
	与空调控制回路配套。放置在各楼楼顶

	
	
	板式加热器
	3
	组
	2、3、4号楼各一组

	3
	给排水系统
	水泵房（内设有消防泵、喷淋泵、增压泵等）
	若干
	台
	5号楼内有水泵房一间。金科路、蔡伦路分别2路进水管道进水泵房

	
	
	水箱
	1
	个
	

	4
	地埋式一体化污水处理系统
	格栅除污机
	1
	台
	

	
	
	潜水潜污泵
	7
	台
	

	
	
	风机
	2
	台
	

	
	
	设施机房
	1
	套
	

	
	
	气排口等其它功能设施
	1
	套
	

	5
	升降系统
	客货两用梯
	6
	台
	1、4号楼各一台，2、3号楼各2台

	6
	照明系统
	公共场地照明
	1
	个
	门卫控制

	
	
	各楼照明
	若干
	个
	各楼内控制

	
	
	应急照明
	若干
	个
	各楼内控制

	7
	避雷系统
	避雷带
	若干
	个
	位于各楼楼内

	
	
	避雷针
	若干
	个
	位于各楼楼顶

	8
	弱电（BA）系统（含监控）
	BA系统控制间
	5
	个
	1、2、4号楼各一间、3号楼2间

	9
	特种设备
	燃气蒸汽锅炉(RB2500)
	2
	台
	4吨，一路天然气管路进5号楼

	
	
	蒸汽压力管道
	若干
	米
	

	
	
	高压灭菌器(xgi.dwg-2.3，0.8  xg1.dwg-1.5)
	25
	台
	4号楼2台、2号楼7台、3号楼15台、临时动物房1台

	
	
	纯水系统
	3
	套
	2号楼二套、3号楼一套

	10
	总机间
	网络服务器
	6
	个
	

	
	
	网络交换机、硬件防火墙
	10
	个
	

	
	
	电话程控交换器
	1
	个
	

	
	
	有线电视进口
	1
	个
	


注：消防系统、BA控制系统、门禁系统、网络服务器、热泵机组、锅炉、高压灭菌器、电梯、高中低效过滤器，由采购人方另行委托专业公司维护保养或采购，但需要物业确保相关设施正常运转期间的正确操作，做好使用记录台账，及时完成故障报修。
2.委托管理内容和需求

2.1委托管理内容

本次招标范围内的物业管理与服务的内容为以下10项：

物业综合管理服务。

房屋、设施设备及附属场地的管理、维保维修。

环境卫生管理。

绿化摆放与养护服务。

会务服务。

总机服务。

食堂管理。

仓库管理。

垃圾处理管理。

保安管理。

消防、监控控制室管理。

2.2管理与服务的要求

物业综合管理服务

日常管理：建立健全各项管理制度，规章制度、上岗制度具有完善的日常工作操作流程。

档案管理：建立完整的物业验收档案、设备设施检测档案、维修保养档案、房屋本体维修保养档案、安全运行档案、人员管理档案等。

管理质量控制：按照质量管理体系、环境管理体系、职业健康体系、信息安全管理体系、能源管理体系的要求，建立起实用、有效的管理体系；

投诉接待处理：流程合理，及时处理，有回访制度和记录。

报修受理：有完善的报修受理流程，15分钟到场，有回访制度和记录。

外包服务监管：有明确的监管措施，由采购人方委托专业企业维护保养的，需要协助采购人方对专业企业进行管理并制定相应的针对外包服务方的管理制度，达到外包合同规定的质量要求。

客户意见征询：定期向采购人方相关部门或相关客户进行顾客满意度调查，征求物业服务意见，对合理的建议及时整改。

对外统筹与协调：同所有外部接口（水、电、气、环保、垃圾处理、消防等）实现无缝衔接，接受采购人方的领导、与采购人方相关部门共同完成指令任务。

房屋、设施设备及附属场地的管理养护

确保中心动物房24小时运行，与之相配套的中央空调系统、锅炉、电、水、气等24小时运行。
所有相关物业档案资料管理服务（包括建筑维护维修；设备及系统的日常运行各类数据记录、维护、保养维修记录；生产科研安全运行、安全检查、安全整改工作内容；人员管理；仓库进出管理、工程等资料管理）。

中心动物房24小时运行，与之相配套的中央空调系统、锅炉、电、水、气等24小时运行。
供电系统的维护、维修、运行管理服务（电柜（箱）、照明配电系统、机电设备控制柜、电线、电缆、防雷接地网等）。

变配电设备的日常运行、维护管理，配合采购人方对专业维修、维护、检测进行监管。

照明系统的日常维护、维修、运行管理，配合采购人方对专业维修、维护进行监管。

消防系统的日常维护和管理，配合采购人方对专业维修、维护、检测进行监管（包括消防水系统、气体灭火系统装置）。

安防系统的日常维护和管理，配合采购人方对专业维修、维护、检测进行监管。

升降系统的日常维护、运行和管理，配合采购人方对专业维修、维护、检测进行监管。
给排水系统的日常维护、维修、运行和管理。
空调系统（包括中央空调和VRV空调、各类管路、空调箱、盘管风机、排气箱、BA系统、门禁系统、）的日常运行管理，配合采购人方对专业维修、维护、检测进行监管。

房屋建筑装饰、门窗、家具、扶栏、门锁等设施及其他设施的日常泥、木、五金维修（包括室内墙面、公共设施设备的修补、油漆）。
污水处理系统的日常维护、维修、运行和管理。
特种设备的日常维护、运行和管理，遵照采购人方要求及国家法律法规配合采购人方对专业维修、维护、检测进行监管。
总机间相关设备的日常维护、运行和管理，配合采购人方对专业维修、维护、检测进行监管。
日常接报修维修服务，建立台账备查。

各类标志标识的维护与管理。

设备设施突发事件的应急处理。     

环境卫生管理

广场、道路、明沟、台阶的保洁

地面干净，外围通道地面应保持畅通，做到无垃圾杂物、无污迹、无积水、无脚印、无烟蒂纸屑。

明沟内无杂物，无积水。

台阶地面按不同材质清洁要求进行清洁，保持原色。

灯柱定期擦拭，保持明亮、整洁、无灰尘。

外广场无杂草、青苔。
绿地/花台的保洁

花坛内无烟蒂、纸屑杂物，及时清除落叶、杂草。

隔离带周围无杂物、无积水。

花岗岩/水磨石表面无垃圾、无污迹、接缝四周边角无污垢。
楼内公共区域（不含3号楼）

地表面、接缝、角落、边线等处洁净，地面干净有光泽，无垃圾、杂物、灰尘、污迹、划痕等现象，保持地面材质原貌。

门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、无絮状物，大门门中轴、门框、门边缝部位光亮、无痕迹、无灰尘，门把手干净、无痕迹、定期消毒。

瓷砖光洁、明亮、无污迹、无水迹，大理石表面光亮、洁净、接缝四周边角无污垢。
消防栓、箱表面干净，无灰尘、无污渍，报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无灰尘、无污迹。

天花板/风口/公共灯具内或外，目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网，表面、接缝、角落、边线等处无污渍、无灰尘、无斑点。
如遇雨、雪天气，应在大堂、门厅进出口铺设防湿防滑地垫，并及时擦拭，确保地面无积水。
垃圾箱的清洁

楼内废弃物收集箱外侧表面光洁、无灰尘；内侧干净、无残留物、无异味、定时消毒。

露天废弃物收集箱放置整齐、干净、无垃圾散落现象，周围干净、无污迹、无异昧；内侧干净、无残留物、无异味。

每天不少于2次收集，垃圾日产日清，集中清运，定期进行卫生消毒。
烟灰缸/垃圾桶的清洁：桶无满溢、无异味、无污迹、烟缸内烟蒂不多于五支。
公共卫生间的保洁

坐厕内、小便池内刷洗干净、喷洒消毒，保持无异味、无污迹、无水渍、无垃圾、无积水，镜面保持光亮，无水迹，面盆无水锈。

云石台面无水迹、无皂迹、无毛发，光洁明亮。洁具应表面光洁、明亮、内外侧无污渍、无毛发、无异味、定时消毒。

镜子明净、无水渍、无擦痕、镜框边缘无灰尘。

废物箱表面无污迹、无灰尘、无异味，定时消毒。

外露水管连接处无碱性污垢,管道表面光亮、无灰尘。

卫生间内保持空气清新、无异味，定期进行全面消毒工作。

污物筒及时清理，污物存量不超过2/3
指定办公室/会议室的保洁

保持干净、整洁、无散乱垃圾、灰尘、污迹。

木制地板表面光亮、无污迹。

家具表面光亮、无灰尘和污迹。

室内窗面无灰尘、污迹。

室内空气清新无异味。
消杀灭害
对通风口、明沟、垃圾房喷洒药水，重点控制虫害的孳生地，分段摆放灭鼠、灭虫药及灭鼠设施等，确保四害灭杀率达到95%。
特殊材质（石材、地毯、地板）的专业维护服务：根据不同的材质，按规定及进行定期清洗和保养。

建筑物外墙清洗（含窗）：每年清洗一次，对外墙清洁的分包服务方，按采购人方要求进行验收和监管工作，落实安全责任。
生活水箱清洗：按国家规定对生活水箱水池每半年清洗一次，操作人员持证上岗。
4号楼内实验区域地面的保洁、洗瓶等辅助工作，饲养区域内笼具的清洗、消毒、保洁等辅助工作。
绿化摆放与养护服务

室外绿化养护：根据采购人要求及《园林植物养护技术规程》、《园林植物栽植技术规程》、《园林植物保护技术规程》等规范进行养护，绿地或花坛内各类乔、灌、草等绿化存活率大于98%，植物群落完整、层次丰富，黄土不裸露，有整体观赏效果。植物季相分明，色彩艳丽，生长茂盛。每年更换培土，做好土壤改良。绿化栽植方案须经采购人方认可后实施。
室内绿化布置：摆放应根据使用单位（人）需要或合同约定在室内（其中电梯厅摆放枝叶茂盛的植物，高度应在1.8米左右；走廊区域摆放植物高度可在1.5米左右；会议室、指定办公室内摆放以小型植物、开花类植物为主）摆放绿化，本着合理、美观、节约的原则进行布置（如有重大活动或采购人要求，将制定专项绿化布置方案），布局合理、均匀、疏密有度。

会务服务

根据采购人方会议的要求，清扫、布置会场，按照台型进行布置和设备的准备，协助进行

会议主席台按照与会人数摆放桌椅，会场座椅定位，排列整齐。

桌布要求干净、平整；根据会议需要准备茶杯、茶叶及纸张、文具物品。

会前一小时开启空调并检查设备运转是否正常，发现异常及时报修

会前5分钟上茶水，将茶杯放置于杯垫之上，要求杯柄向右。

会议结束后，待与会人员离开后，开始收茶杯茶托，擦拭桌面，摆放椅子。

对使用过的茶具、用品，进行严格消毒并清扫会场。

（六） 总机服务
每天8:30-16:30提供总机服务。

总机采用自动转机服务，如需人工服务话务员必须及时接听电话。

应答内部电话时，先报本岗位，再向客人问候：“您好，总机。”。
话务员与客人通话时，声音必须清晰、亲切、自然、甜美、音调适中、语速正常。

如果客人需要其它咨询、留言等服务，应对客人讲：“请稍等，我帮您接通XX部门”。
（七） 食堂管理
协助配合采购人有关职能部门完成食堂供餐相关工作。

 仓库管理

仓库的日常运行管理，做好备品备件仓库及危险品仓库的管理。做好货品的进出登记，验收，严格按制定的操作流程实施。危险品仓库需实施双人双锁制度，相关管理人员需上岗证。

 垃圾管理

垃圾处理的日常运行管理，涉及动物尸体、有毒有害废料处理需要相关具有资质的单位处理，生活垃圾及时清理，符合相关规范。其中生活垃圾处理费用已包含在标价内，其他垃圾处理费用由采购人负责。

（十） 保安管理
本项管理内容按《企业事业单位内部治安保卫条例》、《保安服务管理条例》制定，主要涉及以下内容。
（1） 金科路门岗（金科路3577号）

1.
金科路门岗是动物中心主要门卫，红外线周界报警系统设施、部分监控系统设施、110联网报警系统设施，车辆、人员进出自动识别系统。

2.
工作内容：

2.1  严格遵守委托方制订的工作纪律，严格把关，树立良好的保安窗口服务形象，做好保安工作。

2.2  维护动物中心管理区域内的公共秩序，承担安全防范、全天候治安巡视、门岗及其它固定执勤岗位的执勤守卫等；

2.3  负责管理区域内的安全防范工作（即防火防盗、防破坏、防爆炸、防治安灾害事故等），相关操作人员需具有相关的上岗证书。

2.4  危险品仓库进出人员登记等管理工作。（相关管理人员持证上岗）

2.5  配合甲方组件业余应急抢修队伍，参加甲方每年一次的应急演练。

3.
主大门保安24小时执勤岗：

3.1  白天管理具体要求

a)
白天期间有人在门卫室外立岗执勤(上班高峰期需路口引导车辆)，询问引导，有人对管理区域内进行安全检查，有人在门卫室内处理登记、接听以及关注监控设施，一旦发现有异常情况要及时按处置预案进行处置。

b)
严格执行先敬礼后再询问之规定，来人来访人员在未征得有关部门确认同意进入前，一律不得私自放行。对已被确认同意放行者，执勤队员应告知来访人员有关须知事项，填写会客登记单并记录其有效证件号，同时注明进入时间，宾客离开时会客单由接见方签名后收缴归档备案。

c)
严格执行动物中心有关对车辆出入管理规定，执勤队员应及时引导车辆有序停放。

d)
严格执行动物中心有关对物品出入管理规章制度，凡出门物品（私人生活用品除外）一律凭物品出门证出门，执勤队员必须根据出门证注明物品种类进行核查，相符后放行并收缴物品出门证归档备案。

e)
快递收取、报纸收取登记等

3.2  夜间管理具体要求

严格执行安全防范巡视检查的有关规定，不间断地对整个管理区域进行巡逻检查，如发现可疑情况，在处置的同时及时报告客户安全主管或执勤队长。按规定时间填写巡检表（如消防通道和消防设施、消防器材等）；随时坚守主大门监控中心结合，及时赶赴现场处置应急事故，维护好动物中心的办公生产秩序。执勤队员必须树立高度的责任性，在巡查过程中，要注意观察，决不放过任何可疑人员和可疑之处，发现异常情况应及时报告同时记录在案。

3.3  在上述岗位人员配置中，设保安队长一名。

（2）蔡伦路门岗（蔡伦路988号）

蔡伦路门岗是金科路3577号园区的副门卫岗，要求24小时执勤，确保安全。

（3）其他

1.
服从甲方临时安排的其他各类工作。

2.
服装整洁，队容端正，保持2个门岗清洁卫生。

3.
负责保卫甲方财产和人员的安全，维护正常的工作秩序。

4.
防止和及时处理一般治安案件和一般安全事故的发生（无执法权）。

5.
防止和及时发生重大刑事案件和重大安全事故的发生，一旦发生，应立即报案并保护现场。配合甲方组建应急预案处理队伍，服从甲方指挥。

6.
投标单位的投标价应包含国家规定的用工人员的开支和成本、补贴、加班费、住宿费、交通费、保险费、企业利润、企业管理费、设备使用费、风险费等。投标方不再支付招标确定后其他任何的费用。

7.
投标单位自行提供制定考核标准。（项目负责人的考核内容包括但不限于：综合协调能力、执行力等，员工考核内容包括但不限于：个人服务规范、个人行为准则、操作技能、保密制度等）。

（4）安保人员配备要求

保安队长、骨干具有相当的保安从业经验；保安人员执勤期间穿着规定的统一制服，佩戴统一保安标志，上岗后将各类证件复印件交甲方备案。投标单位需给保安队员配置相当数量的对讲机、警棍、手电筒等必须的装备，以便保安队员的安全管理工作。

2个门岗的人员配置由投标单位自报，必须符合上海相关用人规范和物业管理用人规范。人员总数不得少于17人：（1）所有安保人员须提供保安服务上岗证；（2）所有安保人员须提供无违法犯罪记录证明；（3）至少配备四名消防设施操作员（需持消防设施操作员四级及以上证书）；（4）至少配备两名危险品仓库管理员（需持危险化学品从业人员安全培训合格证）；（5）安保人员中至少配备八名退伍军人。
身体条件：身体健康，无传染疾病，年龄50岁以下（年龄45岁以下的占80%以上），其中门岗执勤人员，身高原则在170cm以上，相貌端正，仪表大方。

政治素质：拥护党的线路、方针、政策、尊重领导，服从安排，听从指挥，无违法犯罪记录等。爱岗敬业，恪尽职守，遵纪守法，文明执勤，礼貌待人，敢于同违法犯罪现象作斗争。

业务技能要求；具备相关法律法规知识及保安知识和消防知识，具备一定的语言和文字表达能力。

文化条件：具备初中及以上文化程度，具备良好的语言表达及沟通协调能力。

技术要求：从事监控、消控、危险品仓库人员必须持证上岗，并满足主管部门的资质要求。能熟练掌握相关设备的操作。

其他要求：保持从业人员的相对稳定，遵守甲方的相关管理规定；不得在外从事第二份工作。

（6）安保人员的管理要求：

安保人员应服从甲方的管理。认真履行岗位职责，执行保安勤务方案，遵守规章制度，服从工作安排根据工作需要做出的统一安排调配，遇紧急突发事件发生，应积极作为。甲方有权对安保人员的工作进行检查、监督、考核，并按《上海实验动物研究中心门卫管理规定》，对安保人员进行管理，因安保人员不称职所造成的违约现象，对违约单位追究违约责任，对安排的人员有权随时提出更换。乙方如有安保人员需要调整，须事先得到甲方同意。

服务期内，因安保人员工作失职，造成人员伤亡和财产损失，由保安服务公司承担并予以赔偿。

（7）按相关规定配齐保安人员装备。

本项目已有安全保卫履职监控系统一套，涉及运行维护专项费用估算1.8万需单列并包含在本次投标报价中。中标人将根据甲方要求向该设备系统供应商支付服务费用。
（8）安保人员的个人意外保险

投标单位除正常的按地方相关规定负责个人社会保险外，还需提供安保人员的个人意外保险（合同有效期内），该费用含在报价内。
 （十一）消防、监控控制室管理

1、有消防控制中心设施、部分监控系统设施。

2、工作内容：根据《上海市消防条例》，消防控制中心及监控控制室需24小时值班，发现问题及时处理及汇报，按相关管理要求做好消防及监控的记录，查巡等工作。相关人员需有消防设施操作员证（四级及以上）。每班不少于2人持四级或四级以上证书上岗，四班三运转。
3、人员配置必须符合上海市相关用人规范和物业管理用人规范。
2.3管理与服务人员的要求

★本项目物业管理与服务人员总数不得少于48人，其中安保人员不得少于17人。投标人在聘用、任命、调整、调换、替换有关主要物业管理服务人员之前须征得采购人同意，采购人同时享有对有关物业管理服务人员指定调整、调换、替换的权利。其中，投标方如应承诺沿用原物业日常维修人员及污水处理操作工、电工、空调工等岗位服务方人员。建议人员配置如下：

	岗位
	人数

	项目经理
	1

	锅炉工
	4

	保洁工
	5

	日常维修人员

（含污水处理操作工、特种设备安全管理员）
	3

	电工（含值班）
	6

	空调工（含万能工、值班）
	6

	日常行政工作（含会务及总机）
	1

	灭菌操作工
	1

	消防监控岗
	4

	保安岗位
	17

	合计
	48


2.3.1管理与服务人员的总体要求

管理团队要求

专业、科学、合理的配置部门管理人员；

管理与服务岗位应根据物业管理的范围、内容和标准要求，做到“定区定岗位”，各部门和岗位应制订相应的部门职责、岗位职责和任职条件；

建立完善的培训体系，确保员工队伍整体的业务能力和技术水平的提高；

有应对诸如新冠疫情、灾情等突发事件的完善应急预案、经验、管理协调处置能力以及快速响应能力，并符合采购人对实验动物专业环境的生物安全要求。
员工基本素质

管理岗位人员应取得相应的职业资质证书或岗位证书、专业技术证书，操作/服务岗位人员应取得相应的专业技能证书或职业技能资格证书。
现场管理与服务人员应符合入职审核的相关规定，均应通过政治审核，无刑事犯罪记录，并需征得采购人方的同意。
管理和服务人员应按规定统一着装、着装整齐清洁，仪表仪容整洁端，佩戴标志、站姿端正、坐姿稳重，行为规范、服务主动。

管理和服务人员在工作中应保持良好的精神状态，表情自然、亲切，举止大方、有礼，用语文明、规范，对待使用单位（人）主动、热情、耐心、周到并及时为使用单位（人）提供服务。

中标方必须建立对现场管理和服务人员的考评和奖惩制度，并提供具体的考评和奖惩的实施措施和办法，通过合理的激励机制，促使员工队伍优胜劣汰，如有员工被投诉服务质量问题，中标方须进行妥善严肃处理。

采购人方有权对服务质量不合格工作人员提出更换，中标方必须及时落实。
2.3.2主要管理岗位人员的任职标准

项目经理
基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。

自然条件：五官端正、身体健康、男性50岁以下或女性45岁以下。

文化程度：本科及以上学历。

专业资格要求：持有物业经理高级证书或四级及以上物业管理员（师）职业能力等级证书。
经验要求：具有6年及以上类似项目项目经理工作经验的优先考虑。
特别要求：政治面貌为中共党员。
保洁人员

自然条件：男性≤55岁/女性≤50岁，身体健康、体貌端正，普通话标准。

工程操作维修人员及管理人员
自然条件：男性，年龄≤60足岁，身体健康，普通话标准。

专业资格要求：电工应具有高、低压操作证或上岗证书；空调工应具有制冷与空调作业证，万能工应具有水/电/风/弱电/焊等技术等级证书或上岗证书。锅炉工应具有相关上岗操作证4人。灭菌工应具有相关上岗操作证1人。特种设备安全管理员A证1人。
会务及总机服务

自然条件：人员年龄≤45足岁，身体健康、体貌端正，普通话标准。

文化程度：具有职校或中专以上毕业证书。

相关知识要求：熟悉电话接听规范用语，电话转接的操作流程及要求。
（五） 管理（含仓库管理）人员
     （1）自然条件：人员年龄≤45周岁，身体健康、体貌端正，普通话标准。

     （2）文化程度：具有职校或中专以上毕业证书。

     （3）相关知识要求：熟练应用电脑，具有管理意识及经验，思路清晰，具有较强的团队精神，服从工作调度安排。仓库管理员需有相关的上岗证。
2.4其他要求
供应商通过质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）、社会责任管理体系认证（GB/T 39604-2020）及能源管理体系认证（GB/T 23331-2020）并在认证有效期内的优先考虑。
2.5费用报价的要求

本次投标报价为包干制。各投标人应根据招标内容结合自己的管理经验、水平和市场风险，充分考虑服务期限内工资及物价增长调整因素，结合本单位物业管理水平和承受能力，测算并确定服务期限内每一年度物业管理费用报价以及支出明细。

本次投标报价的费用组成中，应包含但不限于以下内容：

人员费用：管理与服务人员工资、奖金及国家规定应缴纳的各类费用，以及员工福利等。

办公费用：对本项目管理与服务所产生的必须的办公用品费、交通费、服装费、直线电话费及其它费用。但不包括网络费用的支出。

清洁卫生费用：管理范围内进行环境卫生所需的各类清洁工具、消杀灭害、清洁用料、卫生消耗品、办公室内清洁、会议室内清洁（含擦手纸、卷筒纸、洗手液、樟脑丸等）、生活垃圾清运、外墙清洗、水气管路疏通（地下雨污水管路每年疏通一次）等费用的支出。其中动物尸体、化学废液、有害垃圾、建筑垃圾由采购人负责。
绿化养护费用：包括管理、养护绿化所需的人工费用、养护费用、补苗费、农药化肥费、室内绿化租摆等费用支出。但不包括绿化养护用水费、电等能耗费用的支出。

甲方委托及管理内容中的房屋设施设备及附属场地的管理、维保维修专项费用50万元。含：污水处理系统； VRV空调系统；监控系统（含门卫道闸）；空压机；小额维修零配件（指零配件单价小于200元）等设施设备及系统的的正常使用、管理和运行所需的维保费用、维修费用。该部分费用作为投标包死价，除该部分设备及系统大修理、新增设备或更新改造由采购人负责外，其余采购人不再承担其他费用。管理范围内的除上述设备及系统外的设备及系统的维修材料费（由小额维修零配件支出，维修人工费由投标人承担）、采购人如需外请专业单位维修费由采购人承担。

投标人认为与此次招标有关的必须的其他费用。

投标企业利润、管理费、风险等。

税金
第 17 页

