采 购 需 求

项目名称：国家税务总局上海市青浦区税务局物业管理服务

目录

1项目概述	3

1.1项目背景	3

1.1.1项目基本情况	3

1.2项目内容	3

1.2.1采购内容	3

1.2.2项目实施要求	3

2投标/响应要求	27

2.1对供应商的要求	27

2.1.1必备资质	27

2.1.2优选资质/优选指标	27

2.1.3是否允许联合体	27

2.1.4是否专门面向中小企业	27

2.1.5专项服务分包要求	27

2.2技术部分投标/响应内容	27

2.2.1投标/响应方案要求	27

3项目需求	27

3.1总体要求	27

3.2具体要求	28

4人员要求	46

4.1团队要求	46

4.1.1物业管理服务人员需求	46

5管理实施要求	47

6风险管控要求	48

7履约验收要求	48

7.1总体要求	48

7.2验收考核标准与要求	49

8其他要求	50

8.1付款安排	50

8.2其他要求	51

8.2.1需要说明的其他事项	51

1项目概述

1.1项目背景

1.1.1项目基本情况

1.1.1.1物业情况

| 物业名称 |  | 目前物业地址 |
| --- | --- | --- |
| 青浦区税务局本部大院 |  | 上海市青浦区城中西路80号 |
| 基层所 | 青浦区税务局第十税务所办公点 | 上海市青浦区徐泾镇盈港东路1838号 |
|  | 青浦区税务局第十一税务所办公点 | 上海市青浦区赵巷镇镇中路520弄1号 |
|  | 青浦区税务局第十二税务所办公点 | 上海市青浦区香花桥街道北青公路8886号 |
|  | 青浦区税务局第十三税务所办公点 | 上海市青浦区华新镇华富街428号 |
|  | 青浦区税务局第十四税务所办公点 | 上海市青浦区白鹤镇白石公路2608号 |
|  | 青浦区税务局第十五税务所办公点 | 上海市青浦区朱家角镇漕平路1号 |
|  | 青浦区税务局第十六税务所办公点 | 上海市青浦区练塘镇练北新村53号 |
|  | 青浦区税务局第十七税务所办公点 | 上海市青浦区金泽镇沪青平公路9251号3号楼、4号楼 |
|  | 青浦区税务局第十八税务所办公点 | 上海市青浦区香花桥街道新桥路882号 |
|  | 青浦区税务局第十九、第二十税务所办公点 | 上海市青浦区五厍浜路301号 |

本项目首年采购预算为8015000元人民币，最高限价为7970000元人民币。

1.1.1.2采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

（1）采购人提供青浦区税务局本部大院物业管理用房面积约180平方米，其中办公房2间、工作间1间、仓库1间；提供各基层所办公点物业管理用房面积合计约150平方米，其中工作间10间；可用设施设备包括办公桌椅、空调、电话机等基本办公家具设备，所需其他设备由供应商自行解决；

（2）供应商服务人员就餐自行解决；

（3）采购人不提供住宿；

（4）采购人可提供的零星维修材料、低值易耗品、苗木、客耗品见“8.2.1需要说明的其他事项”。

供应商应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

1.2项目内容

1.2.1采购内容

物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。

各基层所办公点仅需提供基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、会议服务等。

1.2.2项目实施要求

1.2.2.1实施范围要求

1.2.2.1.1【青浦区税务局本部大院】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青浦区税务局本部大院 |  | 综合楼、稽查楼、东辅楼、西辅楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积 | 20497.45平方米 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 需保洁面积 | 20497.45平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗材质 | 木门、玻璃门、铝合金窗 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 地面 | 地面材质 | 环氧地坪、瓷砖、木地板 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面材质 | 干挂石材、乳胶漆、吸音板、墙纸 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 顶面 | 顶面材质 | 石膏板、铝扣板、蜂窝铝板 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 外墙 | 外墙材质 | 干挂石材、玻璃幕墙、雨棚玻璃 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积 | 15000平方米（其中雨棚玻璃需清洗面积约600平方米） | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | （1）综合楼及稽查楼 114会议室：椅子19把、会议桌3张、电视机1台、木柜1个、文件柜15个、白板1块； 208会议室：椅子11把、会议桌1张、沙发2个、茶几1个； 214会议室：椅子19把、会议桌1张、沙发1个、木柜1个； 310会议室：椅子7把、会议桌1张、铁皮柜6个、木柜1个； 329会议室：椅子15把、大会议桌1张、木柜1个、电视机1台； 404会议室：椅子19把、大会议桌1张、幕布1块、木柜1个、有线话筒2个； 408会议室：沙发8个、茶几5个、茶水柜1个； 416会议室：椅子14把、会议桌1张、沙发2个、木柜1个、铁皮柜1个、投票箱1个； 417会议室：椅子35把、大会议桌1张、二人桌5张、木柜1个、有线话筒26个； 429会议室：演讲台1个、椅子92把、会议桌26张、显示屏2块、投影仪1个、木柜1个； 514会议室：演讲台1个、会议桌44张、椅子182把、投影仪1台、电子屏2块、幕布1块、有线话筒5个、木柜1个。 （2）西辅楼 201会议室：椅子18把、会议桌1张、电视机1台、沙发2个、木柜2个； 302会议室：椅子18把、会议桌1张、电视机1台、电脑主机1台、沙发1个、柜子1个； 317会议室：圆桌1张、椅子20把、电视机1台； 407会议室：椅子24把、会议桌1张、电视机1台、投影仪1台、幕布1块、木柜1个。 （3）东辅楼 205会议室：椅子18把、会议桌1张、电视机1台、电脑及电脑桌1台、长桌1个、茶几1个、书柜1个、沙发2个； 306会议室：椅子20把、会议桌1张、电视机1台、木柜3个、电脑1台。 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务”“3.2.7 会议服务” |
|  | 会议室数量及总面积 | 17个，总面积1340平方米 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.7 会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量 | 综合楼及稽查楼22个，东辅楼8个，西辅楼17个 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置 | 综合楼、稽查楼、西辅楼一至五楼卫生间门口，东辅楼一至四楼卫生间门口 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 48个 | 见“3.2.6 保安服务” |
|  | 地面车位数 | 65个 | 见“3.2.6 保安服务” |
| 车/人行口 | 车行口 | 2个 | 见“3.2.6 保安服务” |
|  | 人行口 | 1个 | 见“3.2.6 保安服务” |
| 设施设备 | 电梯系统 | 客梯3部，每部功率15KW | 见“3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | （1）空调系统： 综合楼：中央空调6组，其中功率156.5KW、135KW、151KW、83.9KW各1组, 功率146KW为2组； 稽查楼：中央空调20台，其中7台每台功率7.3KW、1台功率8.76KW、1台功率10.22KW、10台每台功率11.68KW、1台功率13.14KW； 西辅楼：中央空调18台，其中3台每台功率7.3KW、5台每台功率8.76KW、4台每台功率10.22KW、6台每台功率11.68KW；吸顶式空调8只，其中1台功率2.19KW、7台每台功率3.65KW； 东辅楼：中央空调9台，其中4台每台功率7.3KW、2台每台功率8.76 KW、 1台功率10.22 KW、2台每台功率11.68 KW；吸顶式空调2只，每台功率3.65KW；挂壁式空调2只，每只功率1.1KW； 门卫室：挂壁式空调2台，每台功率1.46KW； 高配房：立式空调2台，其中1台功率7.3KW、1台功率3.65KW； 电梯机房：挂壁式空调3台，每台功率1.1KW。 （2）新风系统： 综合楼：新风机组6组，其中1台功率10.22KW、2台每台功率14.6KW、1台功率17.52KW、1台功率27.74KW、1台功率32.12KW。 | 见“3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 水箱4只； 生活水泵3台，每台功率1.1KW； 集水井11个，每台功率1.5KW； 污水井10个； 雨水井20个； 污水管80米、雨水管150米。 | 见“3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 灭火器138只、消火栓85套； 防火卷帘门1扇； 消防泵4台，每台功率15KW； 喷淋泵4台，其中2台每台功率30KW，2台每台功率1.5KW； 消火稳压泵2台，每台功率11KW； 消火泵2台，每台功率5.5KW； 湿式报警阀2套； 排烟风机2组，每组功率59KW； 正压风机1组，每组功率11-14KW； 水流指示器8个； 烟感、温感347个； 喷淋头943只； 末端放水装置7只； 水泵接合器4只； 消防供电控制柜7台； 输入/输出模块77只； 火灾报警控制器1台； 手动报警按钮69只； 疏散指示灯114套； 消防警铃42只； 消防广播101只； 应急照明灯2套。 | 见“3.2.6 保安服务”“3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 监控系统（含监控探头69只） | 见“3.2.6 保安服务”“3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | LED日光灯、平板灯、筒灯、吊灯、消防应急灯、射灯、安全出口指示灯 | 见“3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 配电站（内有高压柜2组，每组功率10KV；低压柜2组，每组功率800KVA） | 见“3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 其他设施设备 | （1）会议系统 稽查楼417、429、514会议室视频会议系统 （2）公共广播系统1套 （3）本部大院水池设备（面积约为72平方米） | 见“3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  |  | （4）人员、车辆出入管理系统 大门口、东辅楼一楼办税厅人员出入管理系统共2套； 地下车库车辆出入管理系统1套。 | 见“3.2.6保安服务”“3.2.3 公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 5488平方米 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.6 保安服务” |
| 绿化 | 1426平方米 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.5绿化服务” |
| 广场 | 4062平方米 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.6 保安服务” |
| 路灯、草坪灯、地灯、音箱 | 路灯2盏、草坪灯15盏、地灯15盏、地下车库出入口灯10盏、音箱1个 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.3 公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 3个 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.3 公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 17个 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 门前三包 | 900平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 监控 | 监控系统（含监控探头11只） | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.3 公用设施设备维护服务”“3.2.6 保安服务” |
| 指示牌、显示屏 | 显示屏1个（地下车库入口） | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.3 公用设施设备维护服务” |

1.2.2.1.2【青浦区税务局第十税务所办公点】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青浦区税务局第十税务所办公点 |  | 主楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积 | 1812.65平方米 |  |
|  | 需保洁面积 | 1812.65平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗材质 | 木门、铝合金窗 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 地面 | 地面材质 | 石材、木地板 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 顶面 | 顶面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 外墙 | 外墙材质 | 弹性涂料 | 见“3.2.2 房屋维护服务” |
|  | 外墙需清洗面积 | 无 |  |
| 会议室 | 室内设施说明 | 话筒2个、电视机1台、会议桌2张（大）18张（小）、椅子76把、投影仪1台 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务”“3.2.7 会议服务” |
|  | 会议室数量及总面积 | 3个，总面积 191平方米 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.7 会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量 | 6个 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置 | 卫生间门口外 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 31个 |  |
| 车/人行口 | 车行口 | 2个 |  |
|  | 人行口 | 2个 |  |
| 设施设备 | 空调系统 | 挂壁式空调17台，每台功率1.45KW； 立式空调12台，每台功率3.75KW。 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 雨水井38个、污水井10个、雨水管15处 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 灭火器38只 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | LED照明灯 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜1个，功率85KVA | “3.2.3 公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 3020.84平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 绿化 | 136平方米 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.5绿化服务” |
| 广场 | 2884.84平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 草坪灯 | 8个 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.3 公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 4个 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 室外配电箱 | 1个 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.3 公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 384平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |

1.2.2.1.3【青浦区税务局第十一税务所办公点】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青浦区税务局第十一税务所办公点 |  | 主楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积 | 778.8平方米 |  |
|  | 需保洁面积 | 778.8平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗材质 | 木门、铝合金窗 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 地面 | 地面材质 | 石材 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 顶面 | 顶面材质 | 铝扣板 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 外墙 | 外墙材质 | 普通涂料 | 见“3.2.2 房屋维护服务” |
|  | 外墙需清洗面积 | 无 |  |
| 会议室 | 室内设施说明 | 电视机1台、会议桌10张、椅子38把、投影仪1台、沙发2个 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务”“3.2.7 会议服务” |
|  | 会议室数量及总面积 | 3个，总面积102平方米 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.7 会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量 | 4个 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置 | 办公楼东南侧 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 21个 |  |
| 车/人行口 | 车行口 | 1个 |  |
|  | 人行口 | 1个 |  |
| 设施设备 | 空调系统 | 挂壁式空调11台，每台功率1.6KW； 立式空调2台，每台功率5.5KW。 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 雨水井11个、污水井3个、雨水管3处 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 灭火器8个 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | LED照明灯 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜1个,功率85KVA | “3.2.3 公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 821平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 绿化 | 180平方米 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.5绿化服务” |
| 广场 | 641平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 垃圾箱 | 2个 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 门前三包 | 60平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |

1.2.2.1.4【青浦区税务局第十二税务所办公点】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青浦区税务局第十二税务所办公点 |  | 主楼、辅楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积 | 1546平方米 |  |
|  | 需保洁面积 | 1546平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗材质 | 木门、铝合金窗 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 地面 | 地面材质 | 石材、木地板 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 顶面 | 顶面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 外墙 | 外墙材质 | 弹性涂料 | 见“3.2.2 房屋维护服务” |
|  | 外墙需清洗面积 | 无 |  |
| 会议室 | 室内设施说明 | 电视机1台、会议桌16张、椅子83把、投影仪1台 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务”“3.2.7 会议服务” |
|  | 会议室数量及总面积 | 3个，总面积170平方米 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.7 会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量 | 7个 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置 | 主楼一楼大厅、二楼男厕门外、三楼男厕门外 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 33个 |  |
| 车/人行口 | 车行口 | 1个 |  |
|  | 人行口 | 1个 |  |
| 设施设备 | 空调系统 | 挂壁式空调26台，每台功率1.5KW； 立式空调7台，每台功率3.7KW。 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 雨水井44个、污水井9个、下水管10处 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 灭火器10个、消防栓6个 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | LED照明灯 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜1个，功率50KVA | “3.2.3 公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 2127平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 绿化 | 1188平方米 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.5绿化服务” |
| 广场 | 939平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 路灯、草坪灯 | 路灯4个、草坪灯6个 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.3 公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 1个 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.3 公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 2个 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 门前三包 | 434平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |

1.2.2.1.5【青浦区税务局第十三税务所办公点】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青浦区税务局第十三税务所办公点 |  | 主楼、辅楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积 | 1013.1平方米 |  |
|  | 需保洁面积 | 1013.1平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗材质 | 木门、铝合金窗 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 地面 | 地面材质 | 石材、木地板 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 顶面 | 顶面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 外墙 | 外墙材质 | 普通涂料 | 见“3.2.2 房屋维护服务” |
|  | 外墙需清洗面积 | 无 |  |
| 会议室 | 室内设施说明 | 电视机1台、会议桌2张、椅子15把、投影仪1台 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务”“3.2.7 会议服务” |
|  | 会议室数量及总面积 | 2个，总面积30平方米 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.7 会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量 | 8个 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置 | 主大门、主楼门口外、主楼楼梯口、食堂门口外 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 26个 |  |
| 车/人行口 | 车行口 | 1个 |  |
|  | 人行口 | 1个 |  |
| 设施设备 | 空调系统 | 挂壁式空调20台，每台功率1.1KW； 立式空调8台，每台功率3.65KW。 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 雨水井15个、污水井15个、雨水管8个 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 灭火器26个 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 吊灯、日光灯 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜1个，功率80KVA | “3.2.3 公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 1708.4平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 绿化 | 20.4平方米 | 见“3.2.4 保洁服务”“见3.2.5 绿化服务” |
| 广场 | 1688平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 路灯、草坪灯 | 路灯1个、草坪灯1个 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.3 公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 6个 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 室外配电箱 | 1个 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.3 公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 120平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 露台 | 20平方米 | 见“3.2.2 房屋维护服务”“3.2.4 保洁服务” |

1.2.2.1.6【青浦区税务局第十四税务所办公点】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青浦区税务局第十四税务所办公点 |  | 主楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积 | 2187.01平方米 |  |
|  | 需保洁面积 | 2187.01平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗材质 | 木门、铝合金窗 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 地面 | 地面材质 | 瓷砖、木地板 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 顶面 | 顶面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 外墙 | 外墙材质 | 普通涂料 | 见“3.2.2 房屋维护服务” |
|  | 外墙需清洗面积 | 无 |  |
| 会议室 | 室内设施说明 | 话筒2个、电视机1台、会议桌2张、椅子37把 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务”“3.2.7 会议服务” |
|  | 会议室数量及总面积 | 2个，总面积50平方米 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.7 会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量 | 5个 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置 | 一至四楼各个卫生间门口 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 34个 |  |
| 车/人行口 | 车行口 | 1个 |  |
|  | 人行口 | 1个 |  |
| 设施设备 | 空调系统 | 挂壁式空调21台，每台功率1.58KW； 立式空调13台，其中6台每台功率4.75KW，7台每台功率3.89KW。 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 雨水井22个、污水井20个、雨水管8个 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 灭火器46个、消防栓10个 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | LED照明灯（含吸顶灯、筒灯、日光灯）、吊灯 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜1个，功率157KVA | “3.2.3 公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 3186.48平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 绿化 | 187.98平方米 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.5绿化服务” |
| 广场 | 2998.5平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 路灯 | 路灯2个 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.3 公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 2个 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 门前三包 | 897平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 露台 | 208平方米 | 见“3.2.2 房屋维护服务”“3.2.4 保洁服务” |

1.2.2.1.7【青浦区税务局第十五税务所办公点】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青浦区税务局第十五税务所办公点 |  | 主楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积 | 2757平方米 |  |
|  | 需保洁面积 | 2757平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗材质 | 木门、铝合金窗 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 地面 | 地面材质 | 瓷砖、石材、木地板 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 顶面 | 顶面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 外墙 | 外墙材质 | 普通涂料 | 见“3.2.2 房屋维护服务” |
|  | 外墙需清洗面积 | 无 |  |
| 会议室 | 室内设施说明 | 电视机1台、会议桌1张、椅子26把、投影仪1台、视频终端及摄像机1台、复印机1台、电视柜1个 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务”“3.2.7 会议服务” |
|  | 会议室数量及总面积 | 2个，总面积131.44平方米 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.7 会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量 | 5个 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置 | 一至四楼各1个 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 30个 |  |
| 车/人行口 | 车行口 | 1个 |  |
|  | 人行口 | 1个 |  |
| 设施设备 | 空调系统 | 挂壁式空调18台，每台功率2KW；立式空调11台，每台功率5KW； 吸顶式空调4台，每台功率5KW。 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 雨水井8个、污水井12个、雨水管14根 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 灭火器26个 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | LED照明灯 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜1个，功率112KVA | “3.2.3 公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 2246.75平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 绿化 | 197.6平方米 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.5绿化服务” |
| 广场 | 2049.15平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 垃圾箱 | 8个 | 见“3.2.4 保洁服务” |

1.2.2.1.8【青浦区税务局第十六税务所办公点】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青浦区税务局第十六税务所办公点 |  | 主楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积 | 2404平方米 |  |
|  | 需保洁面积 | 2404平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗材质 | 玻璃门、木门、铝合金窗 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 地面 | 地面材质 | 木地板，地砖 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面材质 | 乳胶漆，木饰面 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 顶面 | 顶面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 外墙 | 外墙材质 | 外墙涂料 | 见“3.2.2 房屋维护服务” |
|  | 外墙需清洗面积 | 无 |  |
| 会议室 | 室内设施说明 | 电视机1台，会议桌1张，椅子34把，投影仪1台 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务”“3.2.7 会议服务” |
|  | 会议室数量及总面积 | 1个，总面积62.8平方米 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.7 会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量 | 4个 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置 | 每层茶水间 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 33个 |  |
| 车/人行口 | 车行口 | 1个 |  |
|  | 人行口 | 1个 |  |
| 设施设备 | 空调系统 | 挂壁式空调19台，每台功率1.1KW； 立式空调5台，每台功率1.46KW。 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 雨水井10个、污水井7个、雨水管9处 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 灭火器26个，消防栓4个 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | LED照明灯 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜1个，功率80KVA | “3.2.3 公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 3333平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 绿化 | 843.72平方米 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.5绿化服务” |
| 广场 | 2489.28平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 草坪灯 | 7个 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.3 公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 2个 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 门前三包 | 104.06平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |

1.2.2.1.9【青浦区税务局第十七税务所办公点】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青浦区税务局第十七税务所办公点 |  | 主楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积 | 967平方米 |  |
|  | 需保洁面积 | 967平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗材质 | 木门、塑钢窗 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 地面 | 地面材质 | 瓷砖、地板 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 顶面 | 顶面材质 | 白色石膏板 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 外墙 | 外墙材质 | 防水涂料 | 见“3.2.2 房屋维护服务” |
|  | 外墙需清洗面积 | 无 |  |
| 会议室 | 室内设施说明 | 电视机1台、会议桌1张、椅子20把、投影仪1台 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务”“3.2.7 会议服务” |
|  | 会议室数量及总面积 | 2个，总面积162平方米 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.7 会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量 | 4个 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置 | 三个楼面6个点位 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 22个 |  |
| 车/人行口 | 车行口 | 1个 |  |
|  | 人行口 | 1个 |  |
| 设施设备 | 空调系统 | 挂壁式空调19台，每台功率1.46KW； 立式空调1台，功率3.65KW。 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 雨水管16根 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 灭火器13只 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | LED照明灯 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜1个，功率85KVA | “3.2.3 公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 640平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 绿化 | 357平方米 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.5绿化服务” |
| 广场 | 283平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 草坪灯 | 4个 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.3 公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 1个 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.3 公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 2个 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 室外配电箱 | 1个 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.3 公用设施设备维护服务” |
| 监控 | 6个 | 见“3.2.3 公用设施设备维护服务” |

1.2.2.1.10【青浦区税务局第十八税务所办公点】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青浦区税务局第十八税务所办公点 |  | 主楼，杂物室 |  |
| 总面积 | 建筑面积 | 1684平方米 |  |
|  | 需保洁面积 | 1684平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗材质 | 木门、铝合金窗 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 地面 | 地面材质 | 石材、木地板 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 顶面 | 顶面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 外墙 | 外墙材质 | 普通涂料 | 见“3.2.2 房屋维护服务” |
|  | 外墙需清洗面积 | 无 |  |
| 会议室 | 室内设施说明 | 电视机1台、会议桌 20张、椅子52把、投影仪1台 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务”“3.2.7 会议服务” |
|  | 会议室数量及总面积 | 2个, 总面积120平方米 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.7 会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量 | 5个 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置 | 主楼一楼门口 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 46个 |  |
| 车/人行口 | 车行口 | 1个 |  |
|  | 人行口 | 1个 |  |
| 设施设备 | 空调系统 | 挂壁式空调22台，每台功率1.2KW； 立式空调1台，功率4.6KW； 吸顶式空调2台，每台功率4KW。 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 雨水井29个，污水井7个，下水管8处 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 灭火器22个，消防栓1个 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | LED灯，吊灯 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜1个，功率95KVA | “3.2.3 公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 3460平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 绿化 | 494平方米 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.5绿化服务” |
| 广场 | 2966平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 垃圾箱 | 2个 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 门前三包 | 188平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |

1.2.2.1.11【青浦区税务局第十九、二十税务所办公点】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青浦区税务局第十九、二十税务所办公点 |  | 主楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积 | 3352.89平方米 |  |
|  | 需保洁面积 | 3352.89平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 门窗 | 门窗材质 | 木门、玻璃门、铝合金窗 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 地面 | 地面材质 | 瓷砖、木地板 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面材质 | 乳胶漆、木饰面 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 顶面 | 顶面材质 | 铝扣板、涂料 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务” |
| 外墙 | 外墙材质 | 涂料、干挂石材 | 见“3.2.2 房屋维护服务” |
|  | 外墙需保洁面积 | 无 |  |
| 会议室 | 室内设施说明 | 402会议室：电视机1台、会议桌4张、椅子27把； 502会议室：话筒1个、电视机1台、会议桌16张、椅子58把、投影仪1台。 | 见“3.2.2 房屋维护服务” “3.2.4 保洁服务”“3.2.7 会议服务” |
|  | 会议室数量及总面积 | 2个，总面积120.46平方米 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.7 会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量 | 6个 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置 | 一楼大厅、一至四楼卫生间旁 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 34个 |  |
| 车/人行口 | 车行口 | 1个 |  |
|  | 人行口 | 1个 |  |
| 设施设备 | 电梯系统 | 客梯1部，功率15KW | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 挂壁式空调25台，其中9台每台功率1.5KW，17台每台功率2KW； 立式空调12台，其中6台每台功率3.5KW，6台每台功率5KW； 吸顶式空调3台，每台功率3.65KW。 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 雨水井9个、雨水管3根 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 烟感11个； 灭火器21个； 消火栓10个； 火警按钮2个； 闪烁警示灯1个。 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 日光灯、吸顶灯、筒灯、吊灯 | 见 “3.2.3 公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜1个，功率200KVA | “3.2.3 公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 1848平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 绿化 | 382.5平方米 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.5绿化服务” |
| 广场 | 1465.5平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 消防栓 | 2个 | 见“3.2.4 保洁服务”“3.2.3 公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 4个 | 见“3.2.4 保洁服务” |
| 门前三包 | 72平方米 | 见“3.2.4 保洁服务” |

1.2.2.2实施时间要求

本项目服务期限为3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止，采取一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施。本项目中标通知书发出后，采购人与中标人按照项目招投标结果签订第一年度合同，中标人在该年服务期末经采购人考核通过（该年第1次至第3次履约验收考核最终得分均达到70分）的，双方续签下一年度合同，以此类推。除增加服务内容外，第二年和第三年签订的采购合同价原则上不得高于招标时所确定的第一年度合同价格。如中标人年度考核未通过，或者第二和第三年度因服务内容变化导致合同价格变动幅度超过招标时所确定的第一年度合同金额10%的，则上一年度合同到期后，双方不再续签下一年度合同，本项目招标结果也不再有效。

1.2.2.3实施地点要求

采购人指定地点

2投标/响应要求

2.1对供应商的要求

2.1.1必备资质

2.1.1.1投标人应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

2.1.2优选资质/优选指标

2.1.2.1相关证书

供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证），并在认证有效期内的优先考虑。

2.1.2.2成功案例

供应商具有近三年非住宅类物业项目业绩的优先考虑。

2.1.3是否允许联合体

否

2.1.4是否专门面向中小企业

本项目专门面向中小企业采购。

2.1.5专项服务分包要求

本项目允许分包的专项服务内容：电梯维保、消防系统维保、本部大院会议系统维保、本部大院配电站巡视运行管理。

供应商拟将上述专项服务分包的，应当在投标文件中提供《对外分包专项服务情况表》，载明接受分包的企业、分包合同金额，接受分包的企业应当具备相应资质条件且不得再次分包。除上述情形外，中标后一律不得对外分包。

2.2技术部分投标/响应内容

2.2.1投标/响应方案要求

投标人对本项目总体需求的理解。

投标人针对本项目的服务方案，至少包含下列内容：基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。

投标人针对本项目的项目经理和主管人员配置情况、服务人员配置承诺。

3项目需求

3.1总体要求

物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。

3.2具体要求

3.2.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）代表采购人与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护采购人的合法利益，并提醒采购人遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。 |
|  |  | （3）执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知采购人。 |
|  |  | （4）对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足采购人需求，提高服务管理水准。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 分包供应商管理 | （1）合理控制外包服务人员数量和流动率。 |
|  |  | （2）根据采购人要求明确对分包供应商的要求，确定工作流程。 |
|  |  | （3）明确安全管理责任和保密责任，签订安全管理责任书和保密责任书。 |
|  |  | （4）开展服务检查和监管，评估服务效果，必要时进行服务流程调整。 |
|  |  | （5）根据工作反馈意见与建议，持续提升服务品质。 |
|  |  | （6）查验登记相关资质和证明或批准文件；有关作业计划、方案和图纸等存档备案。 |
|  |  | （7）巡视或监督及配合作业过程，及时向采购人和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；作业结束参与验收，并做好记录。 |
| 6 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 7 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 8 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 9 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
|  |  | （4）迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。 |
| 10 | 信报服务（仅本部大院） | （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | （2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
|  |  | （4）报刊、杂志、信件派发及相关服务及时、准确、有记录。 |
|  |  | （5）严格遵守保密制度及相关要求。 |
| 11 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |
| 12 | 电话系统维护 | （1）经常检查电话系统设备运行情况，及时报修排除故障。遇到投诉及其它难以解决的问题及时向领导汇报。 |
|  |  | （2）配合做好电话移机工作。 |
| 13 | 楼内搬运服务 | （1）提供饮用水搬运等服务。 |
|  |  | （2）提供办公室内桌、椅等小件、少量家具调整移位服务。 |
| 14 | 办公楼能耗管理 | 根据办公楼实际运行情况，制定能耗管理方案（包括能耗管理范围、管理手段、考核指标、激励方法等），帮助采购人实现节能减排目标。 |

3.2.2房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。如单次维修总费用超过1000元的，应及时上报情况说明，由采购人委托第三方专业机构实施维修，费用由采购人承担。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次办公区域的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。如单次维修总费用超过1000元的，应及时上报情况说明，由采购人委托第三方专业机构实施维修，费用由采购人承担。 |
|  |  | （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。如单次维修总费用超过1000元的，应及时上报情况说明，由采购人委托第三方专业机构实施维修，费用由采购人承担。 |
|  |  | （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| 2 | 其他设施 | （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少开展1次雨污水管井巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。如单次维修总费用超过1000元的，应及时上报情况说明，由采购人委托第三方专业机构实施维修，费用由采购人承担。 |
|  |  | （2）每年至少开展1次建筑避雷系统检测，留存检测合格报告，每年至少对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行1次全面检查，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。如单次维修总费用超过1000元的，应及时上报情况说明，由采购人委托第三方专业机构实施维修，费用由采购人承担。 |
|  |  | （3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
|  |  | （4）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。如单次维修总费用超过1000元的，应及时上报情况说明，由采购人委托第三方专业机构实施维修，费用由采购人承担。 |
| 3 | 装饰装修监督管理 | （1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。 |
|  |  | （2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。 |
|  |  | （3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。 |
|  |  | （4）大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。 |
| 4 | 标识标牌 | （1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。 |
|  |  | （2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

3.2.3公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
|  |  | （3）积极配合采购人落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关要求，在公用设施设备维护及更新服务中，优先应用节能技术产品，逐步淘汰高耗能设施设备，积极使用节水型器具。 |
| 2 | 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。 |
|  |  | （2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。 |
|  |  | （3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。每日至少开展1次对本部大院给水系统的检查巡视、每月至少开展1次对各基层所办公点给水系统的检查巡视，每月至少开展1次对给水系统水泵、水箱、机电设备、阀门、管道等进行保养、维护、清洁。 |
|  |  | （4）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （5）每季度至少开展1次对水质的全面检测，并联系专业机构出具检测报告。 |
|  |  | - （6）二次供水水箱保持清洁卫生，无二次污染。生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网。每半年至少联系专业机构开展1次对水箱的清洗消毒。 |
|  |  | （7）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞，无瘀积、无蚊蝇繁殖。 |
|  |  | （8）地下管井出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场。每2个月至少对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物。每季度至少对地下管井彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护栏。清理后达到目视管井内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。 |
|  |  | （9）以上对排水管、地下管井的疏通清污，如单次总费用超过1000元的，应及时上报情况说明，由采购人委托第三方专业机构实施，费用由采购人承担。 |
| 4 | 电梯系统 | （1）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。 |
|  |  | （2）电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。 |
|  |  | （3）每年至少开展1次对电梯的全面检测，并联系专业机构出具检测报告，核发电梯使用标志。确保电梯警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，通风、照明及其它附属设施完好，电梯运行无异常，保持电梯轿厢（包括厢内）、并道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。 |
|  |  | （4）电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》（TSG T5002）的有关要求。 |
|  |  | （5）电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08）的有关要求。 |
|  |  | （6）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每半年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场应急处理，及时联系采购人委托的第三方专业机构到场维修处理。 |
|  |  | （7）到场进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。 |
|  |  | （8）电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏，并确保不影响正常办公。 |
|  |  | （9）根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。 |
|  |  | （10）密切监控和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。 |
|  |  | （11）电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全。 |
| 5 | 空调系统 | （1）空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。 |
|  |  | （2）办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。 |
|  |  | （3）定期维保并做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。 |
|  |  | （4）中央空调运行前对机组主机设施设备进行系统检查，运行期间每日至少开展1次运行情况巡查。 |
|  |  | （5）每半年至少开展1次管道、阀门检查并除锈。 |
|  |  | （6）每年至少开展1次系统整体性维修养护，每年至少对电机进行1次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养。 |
|  |  | （7）每半年至少开展1次新风机、空气处理机滤网等清洗消毒。 |
|  |  | （8）每半年至少开展1次分体式空调主机（含空调过滤网）和室外机清洁，每季度至少开展1次挂机和室外支架稳固性巡查。 |
|  |  | （9）制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。 |
|  |  | （10）中央空调发现故障或损坏应当在30分钟内到场，紧急维修应当在15分钟内到达现场，在12小时内维修完毕；挂壁式、立式、吸顶式空调发现故障或损坏应当在2小时内到场，紧急维修应当在15分钟内到达现场，在24小时内维修完毕。空调维修人工费包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担；空调维修材料费由采购人承担。 |
|  |  | （11）在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，应当对系统所有设施设备（如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等）进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行。 |
|  |  | （12）定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、保温层完好无破损，无漏液现象。 |
| 6 | 消防系统 | （1）消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。 |
|  |  | （2）消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503或XF503）的相关要求。 |
|  |  | （3）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。 |
|  |  | （4）消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。 |
|  |  | （5）自动喷水灭火系统启动正常。 |
|  |  | （6）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、应急照明、安全疏散等系统运行正常。 |
|  |  | （7）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。 |
|  |  | （8）排烟系统运行正常。 |
|  |  | （9）定期检查测试维护保养，确保整个系统处于良好的状态。安全出口、疏散指示灯火灾时应能维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年至少检查1次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月至少启动1次，每年至少保养1次；消火栓每月至少检查1次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年至少加注润滑油并放水检查1次；控测器每三年至少进行1次清洗除尘；消防管道、阀门每两年至少进行1次除锈刷漆；手持式干粉灭火器充换粉及过期更换、消防水带等消防耗材费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担。 |
|  |  | （10）每年至少开展1次对消防系统的全面检测（不含气体钢瓶检测），并联系专业机构出具检测报告。 |
|  |  | （11）每三年至少开展1次气体钢瓶检测，并联系专业机构出具检测报告。 |
| 7 | 供配电系统 | （1）建立24小时运行值班监控制度。 |
|  |  | （2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 其中，本部大院配电站巡视运行管理：管理范围为本部大院配电站内全部高压柜、低压柜，对配电站每周至少巡视1次，做好巡视记录。 |
|  |  | （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （4）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。 |
|  |  | （5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | （6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
|  |  | （7）每三年至少开展1次高压变压器检测，并联系专业机构出具检测报告。 |
|  |  | （8）每两年至少开展1次变电设备维护保养。 |
|  |  | （9）每月至少开展1次对变配电设备接地装置、避雷器的巡视检查，每季度至少开展1次对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置的巡视检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。 |
|  |  | （10）配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。 |
| 8 | 弱电系统 | （1）本部大院监控系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081）的相关要求。 |
|  |  | （2）保持监控系统等运行正常，有故障及时排除。 |
|  |  | （3）本部大院监控系统维保 每月至少进行1次检修保养，保障设备正常运转；提供全年7×24小时故障响应服务，接到电话10分钟内响应，2小时内到达现场，一般故障4小时内排除，故障严重8小时内排除；对容易老化的水晶头、电源接头、电源等易造成信号丢失的配件每个季度至少进行1次全面检查，一旦发现老化现象应及时更换；每两个季度至少检测1次设备各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患；每年至少进行2次监控探头设备的除尘、清理，同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。监控系统维修人工费包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担；监控系统维修材料费由采购人承担。 |
| 9 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）及时更换照明灯具。 |
|  |  | （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视，加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电安全；管理和维护好办公楼区灯光亮化的设施。 |
| 10 | 其他设施设备 | （1）本部大院会议系统维保 每季度至少进行1次常规维护；提供不限次数的故障处理服务，接到通知后1小时内响应并进行应急处理，保证会议系统的应急使用；负责故障分析、判断，进行修复或调换；协助采购人使用会议系统；提供热线支持。会议系统维修人工费包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担；会议系统维修材料费由采购人承担。 |
|  |  | （2）公共广播系统维保 进行常规维护；提供不限次数的故障处理服务，严重故障接到通知后2小时内到达现场并排除，一般故障接到通知后4小时内到达现场并排除；提供热线支持。公共广播系统维修人工费包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担；公共广播系统维修材料费由采购人承担。 |
|  |  | （3）本部大院道闸维保 ①按要求做好车辆信息的录入及相关工作。 ②每月至少进行1次维护保养巡检，保障设备正常运转，提供7×24小时故障响应服务，接到电话10分钟内响应，2小时到达现场，一般故障4小时内排除，故障严重8小时内排除；对容易老化的配件每个季度至少进行1次全面检查，一旦发现老化现象应及时更换；每两个季度至少检测1次设备各项技术参数质量，处理故障隐患；定期对设备进行除尘、清理。道闸维修人工费包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担；道闸维修材料费由采购人承担。 |
|  |  | （4）本部大院水池管理 ①保证水池清洁，动植物（鱼、水上植物）正常生长。 ②每日至少清理1次水上浮漂物，每日投料。 ③结合现场水池水质及动植物的生长情况定期进行病虫害处理。 ④定期更新过滤材料及维护相关的设施。 ⑤确保各种鱼种、水上植物成活率100%，如有死亡，需补齐。 ⑥日常管理维护过程中，发现水池附属设施设备损坏，及时实施维修。如单次维修总费用超过1000元的，应及时上报情况说明，由采购人委托第三方专业机构实施维修，费用由采购人承担。 |

注：服务标准涉及的国家标准有更新的，执行国家最新标准。

3.2.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
|  |  | （5）进入各物业点的保洁人员应当统一着装。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 ④门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍。 ⑤门把手干净、无印迹、定时消毒。 ⑥天花板干净，无污渍、无蛛网。 ⑦灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹。 |
|  |  | （2）办公室内部保持干净，根据需要对办公室进行打扫，含地面打扫、桌面清理、垃圾清理等。如有涉及办公室调整等情况，需对调整的办公室进行清洁打扫。 |
|  |  | （3）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓、消防箱等公共设施、报警器、火警通讯电话插座、灭火器、喷淋盖、烟感器、扬声器、监控摄像头、门警器等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座无积尘、无明显污迹，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）楼梯及楼梯间： 保持干净、无异味、无杂物、无积水，梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）开水间： 保持干净、无异味、无杂物、无积水，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，清洁工具摆放整齐有序，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （6）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （7）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、无蛛网；每日至少开展1次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | （8）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，电梯凹槽内无垃圾无杂物，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹。 |
|  |  | （9）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （10）石材地面、内墙做好养护工作，每季度至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （11）会议室、接待室地面、墙面干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （12）设备机房、管道、指示牌无卫生死角、无垃圾堆积、无积尘，目视无蜘蛛网、无明显污渍、无水渍；室内指示牌、宣传栏无灰尘、无污迹，金属件表面光亮、无痕迹。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日至少清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
|  |  | （6）高空雨棚玻璃每季度至少保洁1次。 |
|  |  | （7）本部大院外墙每年至少专业清洗1次。 |
| 4 | 垃圾处理、清运 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾中转区域保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）垃圾装袋，日产日清，无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。 |
|  |  | （5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （6）联系环卫部门做好本部大院及第十九、二十所办公点生活垃圾清运服务，每天早上7点由环卫部门集中清运（应符合上海市有关规定），相关费用（环卫部门每年收费约10万元，不含其他基层所办公点区域）包含在物业管理服务采购合同金额之内。 |
|  |  | （7）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （8）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 5 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准。 |
|  |  | （3）在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。 |
| 6 | 清洗服务 | （1）提供值班室床单等物品的清洗和熨烫服务。 |
|  |  | （2）提供会议室桌布、椅套等物品的清洗和熨烫服务。 |

3.2.4.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | （3）滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。 |
|  |  | （4）浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 |
|  |  | （5）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 3 | 瓷砖地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 4 | 石材地面 | （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
|  |  | （2）启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
| 7 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 8 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 9 | 墙纸内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 10 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 11 | 石材内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 12 | 干挂石材外墙 | 每年专业清洗1次，使用专业清洗刷配合中性清洁剂冲洗。 |
| 13 | 玻璃幕墙外墙 | 每年专业清洗1次，使用玻璃清洁剂冲洗。 |
| 14 | 雨棚玻璃 | 高空雨棚玻璃每季度保洁1次，使用玻璃清洁剂冲洗。 |

3.2.5绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好绿化服务工作记录，填写规范。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | （4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
| 2 | 室外绿化养护 | （1）根据绿化性质和功能进行养护管理，绿地或花坛内各类乔、灌、草等绿化存活率98%。绿地设施及硬质景观保持常年完好。植物群落完整，层次丰富，黄土不裸露，有整体观赏效果。植物季相分明，色彩艳丽，生长茂盛。 |
|  |  | （2）结合现场景观和苗木的长势及病虫害情况进行适时正常修剪；草坪常年保持平整无杂草、无缠绕、无空秃，及时切边，草坪边缘线清晰，草高度不应超过6cm；树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜、修剪科学合理；内膛不乱，通风透光。树、乔木类要求树冠圆整、树势均匀。针叶树应保持明显顶端优势。花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理、无残花。 |
|  |  | （3）常年保持有效供水，草地充分生长，用覆沙保持调整，保持地形平整，排水流畅。 |
|  |  | （4）年中耕除草、疏松表土4次以上，土壤疏松通透，无杂草。每月至少开展1次巡查日常维护，本部大院及基层所办公点室外花坛每年种植草花2次（元旦、国庆）共500盆，品种根据季节轮换。 |
|  |  | （5）按植物品种、生长、土壤状况，适时、适量施肥。年普施基肥不少于1遍，花灌木追复合肥不少于2遍，充分满足植物生长需要。植物、草皮根部土壤保持疏松、无板结、呈馒头状。 |
|  |  | （6）预防为主，生态治理，降低各类病虫害发生等情况。植物、草皮无病斑、无成虫。植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、虫囊、休眠虫体及越冬虫蛹。 |
|  |  | （7）绿草如茵，绿期在250天以上，斑秃黄萎<5%。无白色垃圾、绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）。无死树缺株、无杂草、无枯枝烂头。无积水，无干旱。 |
|  |  | （8）雨雪、冰冻、台风等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好绑扎加固措施，排除安全隐患。恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |
| 3 | 室内绿化租摆 | 提供本部大院和10个基层所办公点的室内绿化租摆服务。 （1）绿化数量要求： ①本部大院： 普通办公室100间，每间办公室摆放应季常见小盆栽不少于2盆，大型绿植不少于1盆； 大型办公室18间，每间办公室摆放应季常见小盆栽不少于2盆，大型绿植不少于2盆； 综合楼一楼室内绿化区域树木不少于25棵，绿植不少于93盆； 综合楼及稽查楼各楼层走道绿植共计不少于50盆； 东辅楼、西辅楼大堂及走道绿植不少于60盆。 ②各基层所办公点： 普通办公室108间，每间办公室摆放应季常见小盆栽不少于2盆，大型绿植不少于1盆； 大型办公室11间，每间办公室摆放应季常见小盆栽不少于2盆，大型绿植不少于2盆； 走道22个，每个摆放应季常见小盆栽不少于4盆，大型绿植不少于2盆； 大堂10个，每个摆放应季常见小盆栽不少于6盆，大型绿植不少于4盆。 （2）绿化外观要求：叶片光泽、花朵鲜艳，叶子健壮，叶色正常，在正常的条件下不黄叶、不焦叶、不落叶，土壤表层无杂物、无枯叶。 （3）绿化摆放要求：布局合理、均匀、疏密有度，盆栽植物的色彩、形态和气质应与空间大小、装饰氛围及功能相协调。 |

3.2.6保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）服务范围：本部大院。 |
|  |  | （2）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | （3）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | （4）配备保安服务必要的器材。 |
|  |  | （5）负责本部大院报刊收发工作，并及时送达。 |
|  |  | （6）上班时着统一制服，执勤人员佩带对讲机、电筒等常用装备。 |
| 2 | 出入管理 | （1）办公楼（区）主出入口应当实行24小时值班制。 |
|  |  | （2）设置门岗。 |
|  |  | （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | （4）大件物品搬出要与有关部门联系，经核实后放行。 |
|  |  | （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | （6）配合相关部门积极疏导外来人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | （8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。 ⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间。 ⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项。 ⑧来访车辆需统计人员身份信息、联系方式、车牌号、入场时间、离场时间。 |
|  |  | （9）严守保密制度。 |
| 3 | 值班巡查 | （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
|  |  | （5）极端天气情况下，除特殊无权限部位或其他指定部位，值班巡查覆盖到办公室内。 |
|  |  | （6）重点做好道闸及监控室巡检工作，确保相关设备正常运行，遇到设备异常情况及时上报有关部门。 |
| 4 | 消防监控值守 | （1）消防监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | （2）消防、监控设备24小时正常运行，消防监控室实行专人24小时值班制度，每班不少于2人。 |
|  |  | （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | （5）监控记录保持完整，保存时间应符合相关规定。 |
|  |  | （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
|  |  | （8）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | （9）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | （10）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | （11）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
| 5 | 车辆停放 | （1）制定停车管理规定。 |
|  |  | （2）合理规划车辆停放区域，对车辆及停放区域实行规范管理，严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口、消防通道及非停车位等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | （3）非机动车定点有序停放。 |
|  |  | （4）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
|  |  | （5）机动车库及非机动车库按巡检计划定时巡检。 |
| 6 | 突发事件处理 | （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。建立预见性突发事件处置体系，应对可能发生的各类突发事件。 |
|  |  | （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | （4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| 7 | 大型活动秩序 | （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |
|  |  | （4）活动举办结束后，对活动进行区域内临时管控的通道、门、摆设等及时复位。 |

3.2.7会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | 接受会议预订，记录会议需求。 |
| 2 | 会前准备 | 根据会议需求、场地大小、用途，布置会场。会前15分钟（重要会议提前30分钟）完成会议准备工作，包括但不限于按照要求完成会场保洁、会场布置、用具摆放、会场内温度、湿度、空气清新度和灯光音响投影等的调节调试。 |
| 3 | 引导服务 | 做好会议礼仪接待、引导服务，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
| 4 | 会中服务 | 会议开始，根据需要为主席台提供服务，会议开始后提供茶水供应并定时续水；会议中间休息，服务员要及时整理好座椅、桌面用品，续水，增补便签，同时保持室内及桌面整洁；会议召开期间保证会场内（如组会方许可）及会议室外至少各保留一名服务人员进行服务，随时解决与会人员提出的临时要求；会议结束前，各引导人员迅速抵达岗位，进行疏散。不得影响其他会议正常进行。 |
| 5 | 会后整理 | 对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。 |

4人员要求

4.1团队要求

4.1.1物业管理服务人员需求

★本项目物业管理服务人员总数不得少于72人。

★承诺高压电工具有特种作业操作（高压电工作业）资格证书，水电工均具有特种作业操作（低压电工作业）资格证书，一般保安岗人员均具有保安员证，消防监控岗人员均具有消防设施操作员职业资格证书。需提供加盖投标人公章的承诺函，否则视为无效响应。

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。具有大学专科及以上学历、5年及以上非住宅类物业项目经理经验的优先考虑。 |  |
| 基本服务 | 内勤 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。供应商承诺内勤具有大学专科及以上学历、3年及以上内勤工作经验的优先考虑。 |  |
|  | 前台接待员 | 3 | 3 | 工作日内8小时为主。供应商承诺前台接待员均具有1年及以上前台接待工作经验的优先考虑。 |  |
| 房屋、公用设施设备维护服务 | 工程主管 | 1 | 1 | 每日安排1人24小时值班 | 工作日内8小时为主。具有大学专科及以上学历、3年及以上非住宅类物业项目工程管理经验的优先考虑。 |
|  | 高压电工 | 1 | 1 |  | 工作日内8小时为主。供应商承诺高压电工具有3年及以上高压电工工作经验的优先考虑。 |
|  | 水电工 | 3 | 5 |  | 工作日内8小时为主。供应商承诺水电工均具有1年及以上水电工工作经验的优先考虑。 |
| 保洁服务 | 保洁领班 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。具有大学专科及以上学历、3年及以上非住宅类物业项目保洁服务管理经验的优先考虑。 |  |
|  | 保洁员 | 33 | 33 | 工作日内8小时内为主，非工作日值班制。供应商承诺保洁员均具有1年及以上非住宅类物业项目保洁工作经验的优先考虑。 |  |
| 保安服务 | 保安主管 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。具有3年及以上非住宅类物业项目保安服务管理经验的优先考虑。 |  |
|  | 消防监控岗 | 2 | 7 | 24小时三班制为主。供应商承诺消防监控岗人员均具有1年及以上非住宅类物业项目消防监控工作经验的优先考虑。 |  |
|  | 一般保安岗（门岗、巡逻、车管、大厅、收发、搬运等） | 11 | 15 | 门岗及巡逻岗24小时三班制为主，其他岗位工作日内8小时为主。供应商承诺一般保安岗人员均具有1年及以上非住宅类物业项目保安工作经验的优先考虑。 |  |
| 会议服务 | 会务部主管 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。具有大学专科及以上学历、3年及以上非住宅类物业项目会务服务管理经验的优先考虑。 |  |
|  | 会务接待员 | 2 | 2 | 工作日内8小时为主。供应商承诺会务接待员均具有1年及以上会务接待工作经验的优先考虑。 |  |
| 合计 |  | 61 | ★72 |  |  |

注：供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

5管理实施要求

5.1供应商履行合同所需的设备

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务 | AED | 1 | 台 |
| 2 | 房屋维护服务 | 移动登高车 | 1 | 台 |
| 3 | 公用设施设备维护服务 | 冲击钻 | 1 | 套 |
|  |  | 手枪钻 | 1 | 套 |
|  |  | 大力钳 | 1 | 套 |
|  |  | 单爪吸盘 | 1 | 个 |
|  |  | 手动管道疏通器 | 1 | 套 |
|  |  | 电烙铁 | 1 | 套 |
|  |  | 电子数字干湿温度计 | 1 | 个 |
|  |  | 管子钳（各尺寸） | 2 | 把 |
|  |  | 硅胶枪 | 1 | 把 |
|  |  | 活动扳手 | 3 | 把 |
|  |  | 套筒扳手 | 1 | 套 |
|  |  | 角向砂轮机 | 1 | 套 |
|  |  | 结构硅胶枪 | 1 | 把 |
|  |  | 平板车 | 2 | 部 |
|  |  | 瓷砖切割机 | 1 | 部 |
|  |  | 人字梯 | 3 | 把 |
|  |  | 其他维修工具 | 若干 |  |
| 4 | 保洁服务 | 吸水机 | 1 | 台 |
|  |  | 洗地机 | 1 | 台 |
|  |  | 磨地机 | 1 | 台 |
|  |  | 吸尘器 | 2 | 台 |
|  |  | 鼓风机 | 2 | 台 |
|  |  | 人字梯 | 1 | 把 |
|  |  | 平板车 | 2 | 部 |
| 5 | 绿化服务 | 割草机 | 1 | 台 |
|  |  | 整篱剪 | 1 | 把 |
|  |  | 高枝剪 | 1 | 把 |
|  |  | 电锯 | 1 | 把 |
|  |  | 喷药器 | 1 | 个 |
|  |  | 平板车 | 2 | 部 |
| 6 | 保安服务 | 对讲机 | 6 | 部 |
|  |  | 约束叉 | 2 | 套 |
|  |  | 禁止停车警示路障 | 若干 |  |
| 7 | 会议服务 | 无 |  |  |

6风险管控要求

物业管理服务项目实施期间，供应商识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案。

7履约验收要求

7.1总体要求

| 验收名称 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 第1次验收 | 采购人每年6月底前对中标人1-5月服务情况进行履约验收考核。 |
| 第2次验收 | 采购人每年9月底前对中标人6-8月服务情况进行履约验收考核。 |
| 第3次验收 | 采购人每年12月底前对中标人9-11月服务情况进行履约验收考核。 |
| 第4次验收 | 采购人次年1月底前对中标人12月服务情况进行履约验收考核。 |

7.2验收考核标准与要求

本项目每年进行4次验收考核，验收考核内容及标准见《服务满意度测评表》，第1次至第4次验收考核结果作为付款或退回履约保证金的依据。每次验收考核由采购人进行服务满意度测评，以《服务满意度测评表》的最终得分达到80分为基准，第1次至第3次验收考核最终得分达到80分的，按合同约定支付该笔合同款，每低1分均在对应付款时扣除1000元；第4次验收考核每低1分在退回履约保证金时扣除1000元；4次验收考核中有2次及以上考核最终得分不满70分的，履约保证金不予退回。

采购人有权在其认为必要时，对照《服务满意度测评表》中的内容对中标人提供物业管理服务进行履约检查，抽查服务质量，对不符合要求的督促中标人整改。采购人通过履约检查，如发现并经确认中标人存在不符合物业管理服务有关规定和服务承诺的行为，且涉及重大安全问题或造成不良影响的，每次从对应期间的《服务满意度测评表》总得分中扣除5分（扣完为止）。

| 服务满意度测评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 评价项目 |  | 评价标准 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 得分 |
| 基本服务 20分 | 服务人员配备 |  | 服务人员总数到达72人，满足各岗位所需服务时长或时段，考勤记录完整、准确 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 仪容仪表规范 |  | 着装分类统一，仪容整洁、姿态端正、举止文明 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 管理制度 |  | 建立健全各项管理制度，各岗位工作标准、工作流程及考核办法 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 信报服务 |  | 邮件、报刊、杂志收发及时准确无差错 | 5 | 4 | 3 |  |
| 房屋和公用设施设备维护服务 20分 | 维护服务态度 |  | 服务及时热情周到，主动服务，事事有反馈 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 维护及时性 |  | 及时对房屋和公用设施设备提供维护 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 维护服务质量 |  | 保证房屋完好，公用设施设备完好有效，维修合格率达到100% | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 维修应急处理 |  | 应急处理及时，处置得当 | 5 | 4 | 3 |  |
| 保洁服务 20分 | 公共区域卫生 |  | 道路地面无杂物、积尘、污迹、积水 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 卫生间卫生 |  | 台面地面无尘无污，客用品充足 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 保洁服务态度 |  | 按规定时间完成清洁工作，达到规定清扫频率和质量 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 保洁工具 |  | 保洁工具摆放规范有序，能定期更换保证清洁使用 | 5 | 4 | 3 |  |
| 绿化服务 10分 | 室内绿化租摆 |  | 盆栽美观长势良好，花盆干净，更换应季 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 室外绿化养护 |  | 定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常花枝新鲜 | 5 | 4 | 3 |  |
| 保安服务 20分 | 出入管理、车辆停放 |  | 接待规范、处置合理，相关记录填写规范、保存完好，车辆停放规范有序 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 值班巡查、监控值守 |  | 执行24小时值班巡查，监控室实行专人24小时值班 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 消防安全管理 |  | 确保设备完好有效、无故障，发现问题及时报修处理 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 突发事件处理 |  | 保安人员熟知突发事件处置流程 | 5 | 4 | 3 |  |
| 会议服务 10分 | 会议服务质量 |  | 按照要求完成会场保洁、会场布置、用具摆放、会场内温度和灯光音响投影等的调节调试 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 会议服务态度 |  | 服务及时热情周到，充分了解会议需求高效完成会议服务 | 5 | 4 | 3 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 扣除项 |  | 涉及重大安全问题或造成不良影响的 |  | 每次扣5分（扣完为止） |  |  |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |  |  |

8其他要求

8.1付款安排

| 付款名称 | 付款要求 | 付款比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 第1次付款 | 采购人首次支付款项为当年合同金额的30%，合同签订后，采购人在收到发票后10个工作日内支付； | 30.0 |
| 第2次付款 | 采购人在对中标人1-5月服务情况进行履约验收考核后，根据履约验收考核结果在收到发票后10个工作日内支付当年合同金额的30%； | 30.0 |
| 第3次付款 | 采购人在对中标人6-8月服务情况进行履约验收考核后，根据履约验收考核结果在收到发票后10个工作日内支付当年合同金额的30%； | 30.0 |
| 第4次付款 | 采购人在对中标人9-11月服务情况进行履约验收考核后，根据履约验收考核结果在收到发票后10个工作日内支付当年合同金额10%的尾款。 备注：采购人次年1月底前考核完成后退回履约保证金。 | 10.0 |

8.2其他要求

8.2.1需要说明的其他事项

8.2.1.1零星维修材料费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：

1.空调系统、监控系统、会议系统、公共广播系统、道闸维修人工费；

2.除上述情形1之外，合同所列建（构）筑物、公用设施设备（不含厨房设备、专用电器、电梯、消防、供配电等专业器材设备）单次维修总费用在1000元(含）以内的。

涉及以下情形的，由采购人承担：

1.空调系统、监控系统、会议系统、公共广播系统、道闸维修材料费；

2.厨房设备、专用电器、电梯、消防、供配电等专业器材设备维修、更新；

3.除上述情形1、2之外，合同所列建（构）筑物、公用设施设备单次维修总费用超过1000元的。

8.2.1.2低值易耗品费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：包括但不限于杀虫剂、电蚊香、洗手液、清洁剂、去污粉（洗衣粉、洗衣液）、84消毒液、厕用卫生纸（抽纸、卷纸）、垃圾袋、垃圾桶、水桶、手套、卫生清扫工具、家具和皮革及地板等护理剂、打蜡设备用的附件品及精油、小毛巾、会议室用抽纸、热水瓶（会务）、会议用茶叶等。

8.2.1.3苗木费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：室内外时花、苗木、盆栽及室内绿化、摆花等。

涉及以下情形的，由采购人承担：新建室外绿化、苗木场所的所有费用。

8.2.1.4客耗品费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：值班室宿舍的床上用品、清洗用品等其他各类物品和用品。