上海市健康促进中心2026年至2028年物业服务

采购需求
委托管理服务的物业概况
中心物业管理服务包含两个办公点，陕西南路办公点和胶州路办公点，具体需求如下：

（一）物业基本情况
物业名称：上海市健康促进中心陕西南路办公点         

坐落位置：  上海  市 静安  区  陕西南  路（街道）122 号
四面边界至：东临 进贤路 ，南临长乐路，西临 / ，北临 巨鹿路。
建筑面积： 6097平方米，使用面积：/  平方米。
公用设施、设备及公共场所（地）情况：
1、车辆出入口 2 个，人行出入口1 个；
2、污水管长 1000 米，污水检查井 1 座；雨水管长 980 米，雨水检查井1 座，化粪池 1   座；
3、垃圾箱4个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积 4.1 平方米；
4、停车场：室内停车场 1 个，面积共 850平方米，停车位 24  个；露天零散停车位 13个；自行车停车位：主楼与副楼通道。
5、电梯 2 台，其中货梯/台，客梯2台，品牌型号上海三菱 ，启用时间 2014 ；

6、配电房变压器 1  台，容量共 630 KVA，品牌型号 SCBED-630/10 ，启用时间 2012年12月 ；采用双路进线，配电负荷端已配置联络柜；
7、生活蓄水池 50  立方米，消防水池20 立方米，消防水箱 20  立方米；生活水泵 2 台，功率为 15 千瓦/台，启用时间 2013月4年；排污水泵  1   台，功率为 / 千瓦/台，启用时间 /  年，消防水泵    2 台，功率为  22   千瓦/台，喷淋泵  2  台， 22   KW/台，启用时间  2014 年2月；
8、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况 消防自动报警系统已按标准配置，烟感、消防水、消防电、物联网已在使用中 ； 

9、智能化系统 项目配置道闸系统、红外报警系统、视频监控系统；
10、公共设施设备清单：
	设备项目
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	消防系统
	火灾自动报警系统
	1
	套
	

	
	室内外消火栓系统
	1
	套
	

	
	自动喷水灭火系统
	1
	套
	

	
	机械防排烟系统
	1
	套
	

	
	气体灭火系统
	无
	套
	

	
	应急照明疏散指示系统
	1
	套
	

	
	消防电源监控系统
	无
	套
	

	
	防火门监控系统
	无
	套
	

	
	消防供水设施
	1
	套
	

	
	消防水池及水泵
	1
	套
	

	电梯系统
	客梯
	2
	台
	

	空调系统
	挂机
	7
	台
	

	
	多联式空调机组
	50
	组
	室内50组、室外10组

	
	柜机
	6
	台
	

	
	吸顶空调
	10
	台
	


物业名称：上海市健康促进中心胶州路办公点                               

物业类型：事业单位                                                
坐落位置：  上海  市 静安  区  胶州路  路（街道）358弄6号楼B座 
四面边界至：东临 / ，南临胶州路，西临武定路，北临 / 。
建筑面积： 3472.41平方米，使用面积：  /   平方米。
楼内除消防烟感、控制器以及视频监控系统外其余设备、设施均由小区内物业公司管理
1、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况 消防自动报警系统已按标准配置，烟感、消防水、消防电、已在使用中 ； 

2、智能化系统 电子巡检系统、视频监控系统；
3.公共设施设备清单：
	设备项目
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	消防系统
	火灾自动报警系统
	1
	套
	

	
	室内外消火栓系统
	1
	套
	

	
	自动喷水灭火系统
	1
	套
	

	
	机械防排烟系统
	无
	套
	

	
	气体灭火系统
	1
	套
	

	
	应急照明疏散指示系统
	1
	套
	

	
	消防电源监控系统
	无
	套
	

	
	防火门监控系统
	无
	套
	

	
	消防供水设施
	1
	套
	

	
	消防水池及水泵
	无
	套
	

	电梯系统
	客梯
	1
	台
	

	空调系统
	挂机
	25
	台
	

	
	多联式空调机组
	无
	组
	

	
	柜机
	6
	台
	

	
	吸顶空调
	15
	台
	


（二）各楼宇各层功能分布情况
陕西南路办公点大楼位于上海市陕西南路122号，建筑面积为6097平方米，建筑共有12层，主要包括大厅、办公室、会议室、各类设备机房及其他配套用房等。

胶州路路办公点大楼位于上海市胶州路358弄6号楼B座，建筑面积为3472.41平方米，建筑共有5层，主要包括大厅、办公室、会议室、各类设备机房及其他配套用房等。
（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供陕西南路办公点物业管理用房面积 8 平方米，仓库1间。

二、物业管理服务要求
（一）人员数量要求
★本项目物业服务人员不得少于30人。

陕西南路办公点：驻场管理人员不少于3人（物业经理1人、保安主管1人、保洁主管1人）；保安不少于10人（其中8人需持四级及以上消防设施操作员证书）；保洁不少于7人；工程维修不少于2人（其中至少一人持有高压电工证）。

胶州路办公点：保安不少于6人（其中4人需持四级及以上消防设施操作员证书）；保洁不少于2人；

项目经理需具备大专及以上学历，具有中级及以上物业经理证书或四级及以上物业管理师职业技能等级证书，具有不少于两年的办公楼宇类物业项目管理经验。
承诺所有物业服务人员为全职上岗，年化人员流动率≤15%，主要管理人员的调动需经甲方同意。
（二）物业管理工作范围
房屋本体的管理与养护（不含专业维护：大楼房屋检测）。
公共设施、设备的维修、养护、管理（供电系统、供水系统、照明系统、沟、渠、池、井、管道、地面车位等胶州路办公点除外）。
配合招标人做好节能管理工作。
大楼外立面幕墙（包括LOGO）清洗（一年1次）。
相关设备设施的年检验证的配合工作。
门岗访客接待。 
操作安保监控设备，对治安、车辆等动态实行全面密切监控，及时应付突发的异常情况。
车库日常维护管理、车辆行驶引导、停放管理。（胶州路办公点除外）
办公用品搬运工作。协助布置会场及其它工作。
保洁工作。
三、物业管理费有关要求
（一）供应商投标方案需提供方案中物业管理服务内容所涉及的相关费用，主要包括：

1、员工人工工资

2、员工社保基金、福利费用

3、年终奖金

4、固定加班费

5、办公费用（含基础工具材料费）
6、保险费

7、公司管理费及酬金

8、税金

9、日常洗手间耗材费用。
10、其他专项费用（含玻璃清洗、水箱及大楼外墙清洗）

（二）采购单位自理费用项目：

1、水、电等能源消耗费。

2、日常维修中更换配件所需材料，由中标方向采购方申领。

4、会务保障材料费，如所需的徽标制作，席卡、茶水、饮品、茶具、器具及相关设备等。
四、物业管理服务需求与标准

综合管理服务
设立现场物业管理中心，作为对应管理区域的日常物业服务落实机构。
建立完善的物业管理制度和岗位责任制；
确保年检、季检、周检、日检工作真实有效；
编制突发事件的应急处理文件和程序，遇一般紧急情，物业人员应在10分钟内赶到事发现场，并在第一时间实施作业，直到完成。
本文要求中约定的物业服务标准与相关法规或可参照的行业标准如有不一致，以物业服务标准要求较高者为准。
服务标准：
全年重大治安案件发案率为零。
安保、消防安全达标率达100%。
房屋完好率98%。
大型动力设备完好率不低于99%。
应急需求处理率为100%。
制度覆盖率100%。
记录完整率100%。
满意度调查满意率不低于95%。
建筑物日常维修、养护、管理
房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。
大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。
服务标准：

确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内及时向业主做好汇报。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整，日常维修养护记录完整，配合落实业主报修系统的使用。建立办公楼（区域）传达、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。对办公区域做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。
公共设备维护、保养
公共设备维护、保养的范围：消防监控设施设备、电梯机房、电梯、泵房、配电房、给排水、覆盖管理区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。
1、给排水、供水系统：
建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；
节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；
保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；
保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；
定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；
保证排水系统的正常运转，防止阻塞；
停水预先通知业主及用户，以便做好安排。
服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，每年对水箱进行清洗，并留存二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证；按要求对生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、发现问题及时上报维保单位，并做好服务监管工作，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。及时发现故障，并联系相关单位进行修复，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，做好节约用水工作。
2、电梯系统：
电梯日常养护以及维保由专业单位负责，中标单位根据要求做好服务监管以及报修联系工作。
根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度。
电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、并对专业单位的维护、保养工作进行监管。
健全电梯设备档案及修理记录；做（安排）好电梯安全年检工作。
保持电梯轿厢（包括厢内）、并道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。
密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。
3、机电、照明及自动化系统管理：
对管理区域内供电系统高、低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。
建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。
供电和维修人员持证上岗。做到发现故障、及时排除。
保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；符合电气线路设计、施工技术要求，线路负荷要满足要求、确保配电设备安全运行。
对临时施工工程有用电管理措施。
发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。
确保管理区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时更换。
负责管理区域内日常维修保养工作。
服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好管理区域内照明设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织写字楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。
4、消防系统：
消防系统日常维保由专业单位负责，中标单位需要做好日常服务监管以及故障报修工作。
对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护维修。
按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。
负责对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。
服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；由专业单位定期检查保养消防设备，中标单位负责服务过程中的监管，维保质量达到消防要求，安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。
5、空调系统运行维护
空调系统日常维保由专业单位负责，中标单位需要做好日常服务监管以及故障报修工作。
建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。
根据实际使用情况制订年度总体节能计划。
服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；督促专业维保单位每年至少清洗、维护保养四次；
安保管理要求与服务标准

提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：
全天候负责区域内各门、区域通道、围墙、公共走道交通及24小时保安、巡逻、值勤（设置24小时安全巡视）。
外来车辆以及来访人员通报、登记、证件检查等。
积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。
贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。
坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。
定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查。积极开展防盗、防火宣传。
保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、设备用房和各楼的各楼层。
处理各种突发事件。
实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。
定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修和管理。
建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。
保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备。
按要求对管理区域内的消防设备设施进行定期的巡检（设置专人），发现损坏以及遗失的，及时报业主方。
对整体物业进行24小时安全巡视。
负责技防监控中心、消防控制中心
服务标准：建立保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入物业；维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对管理区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。重点、要害部位每小时巡逻，发现违法违章行为应及时制止。（保安人员的常用装备、易耗品包含在投标总价内）
车辆管理

外来车辆进出辖区办理登记手续、记录车牌号码、进出时间。
进入辖区停放的车辆，必须停放在划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。
进入辖区的车辆严禁鸣笛，限速5公里／小时行驶。
保安队员严格执行车辆出入规定。
保安队员若发现车辆门、窗没关好，速找车主提醒注意。
服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。
环境卫生管理（保洁消耗材料由中标单位承担）

请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，尽可能使用机械化设备用于路面保洁，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。
楼内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理。
管理区域垃圾实行分类收集（有机垃圾、无机垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。
及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。
对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。
对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。
定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。
将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。
对人员出入频繁之地，进行不间断的走动保洁。
清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。
擦净、抹净各楼层内公共会议室、接待室、图书馆、休息室等室内的桌、椅台面、文件柜等家具。
定期清扫各楼天台、设备机房等部位。
清洗及保洁各楼层的洗手间、抹净各类洁具等工作。
定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。
定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。
按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。（保洁人员的常用装备、易耗品含每层楼擦手纸、纸巾、消毒液等包含在投标总价内）
服务标准：建立环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，要求每天有明确的督查记录，清洁率100%。具体区域标准要求如下：
外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。
绿化带及水域内无大件杂物，花台表面干净无污渍，水域内水质清澈，无漂浮物，无青苔等污垢，无异味。
大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。
会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。
楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。
公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。
茶水室及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。
电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。
电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。
垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。
消防栓、消防箱，公共设施 保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。 
垃圾中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。
设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。
垃圾分类、清运处理

生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。
垃圾分类及清运的范围分为：
日常办公垃圾
日常生活垃圾
每日餐厨垃圾
垃圾分类及清运工作分为：
每天定时清运、处理2次。
将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。
4、本办公点的垃圾清运工作由中标供应商联系并支付费用。
服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。所有垃圾处理前应按照上海市有关规定进行垃圾分类处理。
公共关系管理

主动联系管理区域内水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。
主动联系管理区域内公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。
制作材质好、外观美的名牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与大楼整体设计相呼应。
服务标准：对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。
档案管理

建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。
健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。
建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。
所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。
服务标准：所有有关管理区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交业主方。

五、其他要求
（一）供应商需具有相关的管理体系认证

供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001认证）并在认证有效期内的优先考虑。
供应商近三年具有办公楼宇类物业项目管理服务经验的优先考虑；
六、考核标准
[image: image1.png][ 8 REERETE Ay [T
EXE f1os 10
B [PEEREERRT Enmss. BRBMIRS 5 5
2 [rEzRmERx eomss, miRBaRs 5 5
rexER 208 0 i}
- - ©nmsn. LERAE, W
2 s e R s s
22smAmeE nFeasERa S0 SH%5. et ® s s

E—snE1s

23 astasmue

lzmsme e, on. GenE. wEE wRNE.
. R ERE. SHK SORNLEFTEXER

esnes, LERAE, B
E—sE1s

PamRER [ S E R ER EEEES 7 7
FREIR [zo5 30 %
ARERRAREE Gansn, LERAE. B
5122 RESBED. DARMARASTELE. € S s 4
oER [EEAR Fi e uE, ERLEE Gnse, FEE IR 5 5
s3z8 [t (B EARBARES. BB, T S = s s
= P UL E] Gns mEERS 5 5 (UAREE, BRE. A ARBEEATRER
s5eR RN T G55105 ABAOS 70 70
BT 305 EQ EQ)
ERIETE [eEEETE Taw TR, BAR10S 0 10
e 2 lo8 R R K 0 BHRI0Y 0 10
(4SR5 IR (R A R SRS BHR10% 0 10
SabeNOREE [log 0 10
B ererrRIRER TR ES ERASENR, DRSSk, |encs, SREHIIS s s
s2zsmE [Esmamns (@an59) S mARETSR0 s s
R I o7

| reoREEETO SRR RER, FEERHAI05,

1 EEEE590- 105 AR

EEEEEs TSR RAR

SEEOSUTARLEN





