青浦分部物业管理服务采购需求

一．委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称： 上海市堤防泵闸建设运行中心青浦分部物业

物业类型：  办公园区

坐落位置：    上海市     市  青浦区   区  沪青平公 路（街道）   4961   号

占地面积：   约20000  方米。

建筑面积：    6027.73    平方米，

其中:办公楼   2338.16   平方米；

礼   堂   964.33  平方米；

餐厅 3 处，其中：小餐厅3处，约100平方米；

厨房 2 处。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口  1  个，人行出入口  1   个；

2、道路、车行道       平方米，人行道         平方米；

3、绿化面积        平方米，园林建筑小品         座，水域         平方米；

4、污水管长       米，污水检查井    座；雨水管长      米，雨水检查井      座，雨水进水井     座，化粪池     座；

5、路灯     盏，地灯     盏，草坪灯     盏，其他照明设施                        ；

6、垃圾箱   个，果皮箱    个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积  20 平方米；

7、体育设施                                               ；；

8、休闲设施                                               ；

9、停车场：室内停车场  个（分楼描述），面积共   平方米，停车位   个；露天专用停车场  2  个，占地面积共  300  平方米，停车位 25 位，露天零散停车位  25 个；自行车停车位：自行车停放设在 园区自行车棚 。

10、电梯   台，功率      千瓦，品牌型号    ，载重量  速度  ，启用时间           ；（分楼描述）

11、配电房变压器 1 台，容量共  千瓦，品牌型号        ，启用时间           ；发电机组功率     千瓦，品牌型号          ；启用时间           ；

12、生活蓄水池   立方米，消防水池   立方米，消防水箱    立方米；生活水泵 1  台，功率为  1.5  千瓦/台，启用时间        ；排污水泵  1  台，功率为  2.5  千瓦/台，启用时间        ，消防水泵  1  台，功率为  4   千瓦/台，启用时间           ；（分楼描述）

13、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况： 办公楼42个；大礼堂27个；1号楼8个；2号楼8个；3号楼10个；小食堂10个；门房间4个；变压房、配电房6个      ；（分楼描述）

14、智能化系统   园区室外24h录像监控    ；（分楼描述）

15、其他设施设备情况（分楼描述）           。

（二）各楼宇各层功能分布情况

1、办公楼

1F：党群中心展厅（含一间仓库及男、女卫生间）、党群办公室、物业管理用房；

2F：上游所办公区（含6间办公室、1间仓库、1间值班室、1间大会议室、1间小会议室、职工之家、男女卫生间等）；

3F：物业办公室2间、网络设备间、物业操作间、休息室、会议室、男女卫生间；

4F：值班室、资料室。

2、大礼堂

1F:大礼堂1间、会议室1间、休息室1间、冷菜间1间、厨房1间、准备间1间、餐厅2间、男女卫生间；

2F：宿舍4间（停用）、仓库一间（停用）、卫生间

3、1号楼：宿舍12间

4、2号楼：宿舍13间

5、3号楼：宿舍10间

- 小食堂：一楼厨房间及餐厅，二楼为设备间

- 门房间：门卫室加值班室

- 变压房、配电房：放置变压器及配电柜

（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积 100 平方米，其中办公房 2间；工作间 1 间；仓库 1间。

二、物业管理服务要求

(一)物业综合服务与管理

1.建立和完善物业服务各项管理制度和工作规程。

2.建立本项目各项工作的台账。

3.建立大礼堂、会议室使用记录，配置人员检查会议设备，保障会议正常进行。

4.建立故障检修制度，受理本项目使用人/业主的报修（水、电零星维修），工程人员及时到现场检修、处理。

5.制定本项目的各类应急事件处理预案。

（二）设施设备管理

提供楼内各类型设备的日常巡检、维护及管理，建立设备设施台帐，做好日常管理工作。目前，设施、设备由供应商提供质保服务或由专业维修单位进行维修、维护的，需配合做好设施、设备维护保养资料留档，并将相关情况及时通知业主。具体设备管理要求如下：

1.电气设备的维护、管理：保持楼内配电箱（柜），强、弱电设备接触良好，安全正常工作，保持设备清洁，定期清扫；定期进行检查，发现隐患及时告知业主或供应商。

2.室内照明设备的维修和管理：按要求开、闭灯光，保持设备工作良好，照度、亮度满足办公需求；对灯泡自然损坏的，及时进行更换；保持照明设施表面清洁，有节能管理措施。

3.消防系统：供应商应严格执行《中华人民共和国消防法》《上海市消防条例》等消防安全有关法规，实行防火责任制，制定各种制度、规程，制定灭火和应急疏散预案，开展全员消防安全教育，组织消防逃生演习（一年不少于一次，覆盖全员），定期检查消防器材，建立管理台帐，发现即将过期的消防设备及时与业主或供应商联系，配合消防设施、设备维修的更换。

4.卫生设备和排水系统：卫生设备包含水龙头、坐便器、小便池等正常工作。保持下水管道畅通，堵塞时及时疏通，漏水时及时修复。保持设备表面清洁，定期消毒。

5.空调系统：负责管理范围内所有空调设备的巡检、调试，空调出现故障时及时向业主报告。

6.厨房设备：负责本项目厨房设备的巡检、疏通下水道、油污清运等，厨房设备出现故障及时向业主报告。

7.水电设备能耗管理：负责本项目相关设备能耗管理、进行能耗分析，采取科学合理节能措施。

8.资料档案管理：园区内的设施、设备的资料图纸建立档案，确保所有资料完整。

9.出现不能及时修复的突发情况，在专业维修单位人员进场前做好故障现场的安全防护、秩序维护等前期保障工作

10.配合设施设备专业维修维保单位工作，跟进维修情况并做好相关记录。

11.设施设备专业维修维保单位完成维修维保后，及时对维修现场进行打扫。

（三）会议辅助工作

1.会前检查调试投影、屏幕、话筒、音响等设备的工作情况。

2.会后及时打扫，保持会场整洁。

（四）环境保洁服务

1.为楼内公共区域及办公区提供标准保洁服务，为办公人员提供干净整洁的工作环境。

2.保持门框、窗框、窗台等卫生死角清洁，金属件表面光亮无污渍；门窗玻璃干净无尘，天花板干净无蛛网；灯具表面干净无灰尘；中央空调风口干净；进出口地垫摆放整齐，表面整洁无污渍。

3.公共卫生间地面干净、无积水，卫生洁具定期消毒，表面干净，无污渍；卫生间门、墙面、隔断表面干净；废纸篓杂物超过2/3应及时倾倒，定期开窗通风。

4.开水间及清洁间地面干净，无杂物、天花板无灰尘蛛网，墙面干净无污渍，物品及清洁工具摆放整齐有序。

5.室外空间整洁，道路和停车场地面无垃圾、枯叶；标识标牌表面干净，消防拴周边无杂物。

6.设备机房、配电房环境整洁，地面清洁干燥，设备管线整齐有序。

7.垃圾进行分类管理，干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾、有害垃圾标识清晰，各类垃圾桶及果皮箱桶、箱按指定位置摆放，桶身内外定期清洁、消毒。

8.聘请有四害防治资质单位开展园区四害防治工作，并做好协助配合工作；发现白蚁等非常规害虫，及时上报并联系专业单位进行处理。

（五）绿化管理

1.对室外硬化路面上的落花、落叶进行清扫。

2.对室内绿化落花、落叶进行清扫，检查植物状况，如有生虫、枯死等状况及时通知业主联系养护更换。

（六）安保服务

1.建立24小时值勤门岗、巡查、监控制度，按时巡查室内外安全情况和消防安全隐患。

2.培训明确安保人员工作职责和流程，制定固定巡查路线和频次，节假日、灾害性天气对园区室内外重点区域、部位、设备进行重点巡查；发现问题做好记录及时上报。

3.巡查发现火情、行窃等异常情况，应立即通知有关部门并采取必要措施；灾害天气按照应急预案处置紧急情况。

4.对访客进行信息登记、提供指引服务、引导规范停车。

（七）食堂服务

1.检查管道设备，保证水（上、下水）、电、煤、气正常供应，中央空调、油烟机、冰柜设备等正常运行。

2.按时进行燃气报警器检测，并出具报告。

3.餐厅在使用后，及时打扫、清运餐厨垃圾，食堂垃圾不得过夜。

4.定期对油水分离器进行检视，联系专业单位进行油污清运。

三、专项分包要求

| 序号 | 招标文件允许分包的专项服务名称 | 分包专项服务金额（仅供参考） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾清运 | 24000 |
| 2 | 油污清运 | 3600 |
| 3 | 有害生物防治 | 10000 |
| 4 | 白蚁防治 | 3600 |
| 5 | 燃气报警器检测 | 6000 |
| 6 | 消防演习 | 2700 |

备注：专项服务金额仅供参考。以上内容允许中标单位分包给有专业资质的单位，消防演习可以请专业人员授课培训。如不作专项分包，投标人需具有相应资质，列入招标内容，按项进行报价。

四、物业管理服务人员设置需求

| 部门 | 岗位 | 岗位编制 | 岗位人力配置数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | 1 | 1 | 工作日 8小时在岗，全年24小时可联系，在投标单位缴纳社保 |
|  | 主管 | 1 | 1 | 工作日 8小时在岗，全年24小时可联系，全面管理安保、工程、保洁工作，具备相关能力 |
| 工程部 | 水电工 | 1 | 1 |  |
| 保安部 | 保安 | 4 | 4 | 门卫室全年24小时有人在岗值班 |
| 保洁部 | 保洁员 | 5 | 5 |  |

★本项目物业管理及服务人员总数不得少于12人。需提供加盖投标人公章的承诺函，否则视为无效投标。

投标人需承诺水电工具有特种作业操作证（高压电工作业）和特种作业操作证（低压电工作业）。保安均具有保安员证。需提供加盖投标人公章的承诺函，否则视为无效响应。

备注：中标单位需根据甲方要求，因原有人员熟悉园区情况，尽量保留原有水电工及服务人员。

## 五、物业管理服务费用明细

| 序号 | 实施内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管理人员 |  |  |  |  |
| （一） | 物业经理 | 人月 | 12 |  |  |
| （二） | 物业主管 | 人月 | 12 |  |  |
| 二 | 工作人员 |  |  |  |  |
| （一） | 水电工 | 人月 | 12 |  |  |
| （二） | 保安 | 人月 | 48 |  |  |
| （三） | 保洁员 | 人月 | 60 |  |  |
| 三 | 办公费 |  |  |  |  |
| （一） | 办公用品 | 项 | 1 |  |  |
| （二） | 清洁工具 | 项 | 1 |  |  |
| （三） | 维修工具 | 项 | 1 |  |  |
| （四） | 培训费 | 项 | 2 |  |  |
| （五） | 工作服 | 项（人） | 10 |  |  |
| 四 | 耗材 |  |  |  |  |
| （一） | 卫生间耗材 |  |  |  |  |
| 1 | 纸巾 | 卷 | 622 |  |  |
| 2 | 洗手液 | 瓶 | 132 |  |  |
| 3 | 消毒液 | 瓶 | 133 |  |  |
| 4 | 垃圾袋 | 项 | 1 |  |  |
| (二) | 迎宾防滑地毯更新 | 平方米 | 20 |  |  |
| (三) | 室内杀虫剂驱蚊液等 | 项 | 1 |  |  |
| (四) | 其他耗材 | 项 | 1 |  |  |
| 五 | 其他 |  |  |  |  |
| （一） | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |
| （二） | 油污清运 | 项 | 1 |  |  |
| （三） | 有害生物防治 | 项 | 1 |  |  |
| （四） | 白蚁防治 | 间 | 1 |  |  |
| （五） | 燃气报警器检测 | 项 | 1 |  |  |
| （六） | 消防演习 |  |  |  |  |
| 1 | 组织及讲座授课人员费用 | 人次 | 1 |  |  |
| 2 | 消防演习烟雾 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 干粉灭火器 | 瓶 | 3 |  |  |
| 4 | 二氧化碳灭火器 | 瓶 | 3 |  |  |
| 5 | 耗材 | 项 | 1 |  |  |
| 备注：以上报价均为含税价，税率按国家规定税率执行，人员工资费用含保险、福利及公积金等。第五大项（一）至（六）可分包有资质的专业公司提供服务。 |  |  |  |  |  |

## 六、其他要求

## 是否有如下类似要求，若有，请补充：

1、供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证），并在认证有效期内的优先考虑。

2、供应商具备近五年类似项目业绩的优先考虑。

附件

1、物业管理服务人员行为参考规范

| 项 目 |  | 行为参考规范 |
| --- | --- | --- |
| 仪 容 仪 表 | 服饰着装 | 1.上班时间必须穿工作服，工作服穿戴整齐整洁； |
|  |  | 2.上班统一佩戴工作牌，工作牌应端正地戴在左胸襟处； |
|  |  | 3.鞋袜穿戴整齐清洁， 非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走。特殊工作完毕应在工作场所将鞋擦干净再走； |
|  |  | 4.非特殊情况不允许穿背心、短裤、拖鞋。 |
|  | 须发 | 1.女员工前发不遮眼， 不梳怪异发型； |
|  |  | 2.男员工不留长发，不留胡须； |
|  |  | 3.所有员工头发应保持整洁。 |
|  | 个人卫生 | 1.保持手部干净，经常修剪指甲； |
|  |  | 2.员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服。衣服因工作而弄湿、弄脏后应换洗； |
|  |  | 3.上班前和上班期间应注意饮食， 保持口腔清洁、口气清新； |
|  |  | 4.保持眼部、耳部清洁； |
|  |  | 5.女员工应淡妆打扮， 不允许浓妆艳抹，不宜使用味浓的化妆品； |
|  |  | 6.每天上班前应注意检查自己的仪表， 必要时应到卫生间或工作间整理。 |
| 行 为 举 止 | 服务态度 | 1.对客人服务应面带笑容，和颜悦色， 热情主动，做到微笑服务； |
|  |  | 2.谦虚和悦接受客人的评价， 耐心倾听客人的投诉， 事后汇报。 |
|  | 行走姿态 | 1.行走时不宜双手抱胸或背手走路； |
|  |  | 2.在工作场合与他人同行时， 不允许勾肩搭背， 不允许同行时嘻戏打闹； |
|  |  | 3.手拉货物行走时应注意前方行人或障碍物，尽量靠路右侧行走； |
|  |  | 4.与客户相遇时， 应主动点头示意。 |
|  | 坐立姿态 | 1.入坐要轻缓，就坐时姿态要端正，上身要直， 腰部挺起， 双膝并拢，手自然放在双膝上，面带笑容； |
|  |  | 2.坐在椅子上不允许前俯后仰、摇腿跷脚或趴在工作台上或把脚放于工作台上； |
|  |  | 3.站立时姿态要端正，上身要直，人体重心要稳，腰部挺起，双手自然下坠，双脚并拢， 目光平视，面带笑容。 |
|  | 其他行为 | 1、 要注意个人形象，不允许随地吐痰， 乱扔果皮、纸屑；上班时间不允许吃零食，玩弄个人小物品或做与工作无关的事情； |
|  |  | 2、 到公共、工作场所（或客户处） 进行工作时， 不允许乱翻乱摸，更不允许随意拿走公用的（或客户的）东西； |
|  |  | 3、 谈话时，手势不宜过多，幅度不宜太大。 |
| 礼 貌 用 语 | 问候语 | 您好、早安、午安、早、早上好、下午好、晚上好、路上辛苦了。 |
|  | 欢迎语 | 欢迎光临、欢迎您来 XX 单位。 |
|  | 祝贺语 | 祝您节日愉快、祝您新年快乐、祝您新春快乐。 |
|  | 告别语 | 再见、晚安、明天见、祝您一路平安。 |
|  | 道歉语 | 对不起、请原谅、打扰您了、失礼了。 |
|  | 道谢语 | 谢谢、非常感谢。 |
|  | 应答语 | 是的、好的、我明白了、谢谢您的好意、不要客气、没关系、这是我应该做的。 |
|  | 征询语 | 请问您有什么事？我能为您做什么吗？需要我帮您做什么吗？ 您有别的事吗？ |
|  | 请求语 | 请您协助我们……、请您……好吗？ |
|  | 商量语 | ……您看这样好不好？……您看这样可以吗？ |
|  | 解释语 | 很抱歉，这种情况， 单位的规定是这样的。 |
| 对 来 访 人员 | 1. 主动说：“您好，请问您找哪一位”或“我可以帮助您吗？ ”“请您出示证件。 ”（保安专用） |  |
|  | 2. 确认来访人要求后， 说“请稍等， 我帮您联系”与被访人联系后告诉来访人“他马上来， 请您先等一下， 好吗？” |  |
|  | 3. 当来访人员不理解或不愿意出示证件时，应说： “对不起， 先生/小姐， 这是单位规定，请理解！”（保安专用）。 |  |
|  | 4. 当来访人员忘记带证件必须进入区域时，应说： “先生/小姐， 请稍候， 让我请示一下好吗？” |  |
|  | 5. 当确认来访人故意捣乱，耍横硬闯时， 应先说： “对不起， 按单位的规定，没有证件不允许进入办公区，请配合我的工作。 ” |  |
|  | 6. 当来访人员出示证件时，应说：“谢谢您的配合。 ” |  |
|  | 7. 如果要找的人不在或不想见时，应礼貌地对对方说“对不起，他现在不在，您能留下卡片或口信吗？” |  |
|  | 8. 当来访人员离开时， 应礼貌地说“再见！” |  |
| 接 听 拨 打 电 话 | 1. 接听电话时应清晰应答：“您好， ××单位。 ” |  |
|  | 2. 认真倾听对方的电话事由， 若需传呼他人，应请对方稍候，然后轻轻搁下电话，去传呼他人：如对方有公事相告时，应将对方要求逐条记录在《工作日记》内，并尽量详细回答。 |  |
|  | 3. 通话完毕， 应说：“谢谢，再见！ ”语气平和， 并在对方放下电话后再轻轻放下电话。 |  |
|  | 4. 如接电话听不懂对方语言时， 应说：“对不起， 请您用普通话， 好吗？”或“不好意思， 请稍候， 我不会说当地话。 ” |  |
|  | 5. 中途若遇急事需暂时中断与对方通话时，应先征得对方的同意， 并表示感谢，恢复与对方通话时， 切勿忘记向对方致歉。 |  |
|  | 6. 接听电话时，声调要自然清晰、柔和、亲切，音量要适宜，以免对方听不清楚。 |  |
|  | 7. 拨打电话接通后，应首先向对方致以问候， 如： “您好”， 并作自我介绍。 使用敬语， 将要找的通话人姓名及要做的事交待清楚。 |  |
|  | 8. 通话完毕时，应说： “谢谢， 再见。 ” |  |
| 同乘电梯 | 1. 主动按“开门”钮， 电梯到层时，应站在梯门边， 一只手斜放在梯门上，以免梯门突然关闭，同时面带微笑地说“电梯来了，请进。 ” 顾客进 入电梯后再进电梯， 面向电梯门，按“关门”钮。 |  |
|  | 2. 电梯停止梯门打开后，首先出去站立在梯门旁， 一只手斜放在梯门上，同时另一只手指向通道，面带微笑地说：“到了，请走好。 ” |  |

2、履约考核参考标准

| 上海水务海洋党群服务中心物业管理服务考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| 一、综合管理（分） | 建立健全的规章制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施。 | 4 | 制度、工作标准建立健全得3.0，主要检查：物业管理服务工作职责、收费管理制度、岗位考核制度等，每发现一处不完整规范扣0.4；制定具体的落实措施和考核办法1.0，未制定一项扣0.5 |  |
|  | 物业管理在财务管理等方面执行有关规定。 | 3 | 执行有关规定得1.0，公开收支情况得2.0 |  |
|  | 建立房屋及其配套设施清册，落实财务、维修、日常管理台账。 | 6 | 发现一处不合格扣2.0 |  |
|  | 根据共用部位的使用年限，使用状况，应定期组织开展共用部位日常运行和使用状况检查，并制订维修养护计划和相应的管理措施。 | 5 | 没有定期检查的的扣2.0，无计划或无措施的扣3.0 |  |
|  | 设立服务电话、接受业主对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等，并及时处理，记录。 | 3 | 合格得3.0，未设服务电话扣0.5，发现一次处理不及时扣0.4，没有回访记录每次扣0.2。 |  |
|  | 未发生安全责任事故。 | 5 | 有安全责任事故的得0分 |  |
| 二、房屋管理与设备巡检（分） | 门牌标识、室外墙面、共用门窗、楼道、走道、楼梯扶手应保持清洁，装饰材料无脱落、无污迹。 | 3 | 合格得3.0，每发现一处不完好、不整洁、脱落、污损扣0.5，扣完为止 |  |
|  | 定期对管理范围内的设施设备进行巡查，对发现的问题及时上报。 | 3 | 未及时上报的扣1分，未及时组织整修的扣2分。 |  |
| 三、共用设施设备管理（分） | 共用配套设施完好，无随意改变用途。 | 2 | 合格得2.0，发现一处不合格扣0.5 |  |
|  | 共用设施设备运行、使用及维护按规定要求有记录，无事故隐患，有应急保障措施，专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范。 | 4 | 设施设备运行按规定记录得2.0，无事故隐患得1.0；遵守操作规程得1.0，发现一处不合格扣0.2；遵守保养规范1.0，发现一处不合格扣0.2 |  |
|  | 道路通畅，路面平整；井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行。排水、排污管理通畅，无堵塞外溢现象。 | 3 | 通畅、平整得3.0，发现一处不通畅、不平整、积水扣0.5；发现井盖缺损或丢失扣0.5，路面井盖不影响通行得2.0，发现一处不合格扣0.4 |  |
|  | 对占用疏散通道、安全出口、消防车通道及登高车登高场地的，做到及时发现，及时劝阻。 | 2 | 未对占用疏散通道、安全出口、消防车通道及登高车登高场地进行劝阻的扣2分 |  |
|  | 供水设备运行正常，设施完好、无渗漏、无污染。 | 3 | 设备运行正常、设施完好、无渗漏、无污染得1.0，发现一处不符合扣0.2；保障措施严格得1.0，无措施或措施不严0；水质符合卫生标准得1.0，不符合0 |  |
|  | 供电、供水设备运行正常，配电室管理符合规定，楼梯、楼道灯等公共照明设备完好。 | 3 | 合格得3.0，发现一处不合格扣0.5 |  |
|  | 对共用部位，设置合适的标识、提示，并保持标志、提示，清晰完整。 | 2 | 对应设未设的，发现一处扣0.2分，因未设标识引发事故的扣2.0 |  |
| 四、保安、消防、车辆管理（分） | 实行24小时值班及巡逻制度；保安人员熟悉工作的环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责。 | 6 | 合格得6.0，无24小时值班巡逻扣2.0，其它每发现一处不合格扣0.5 |  |
|  | 危及人身安全处有明显标识和防范措施。 | 4 | 合格得4.0，不合格一处扣1.0 |  |
|  | 消防设备设施完好无损，可随时启用；消防通道畅通。 | 3 | 合格得3.0，每发现一处不合格规定扣0.5 |  |
|  | 制定消防预案，组织消防演习。 | 2 | 合格得2.0，无预案扣1.0，未按要求组织消防演习扣1.0 |  |
|  | 地面、墙面按车辆道路行驶要求设立指示牌和地标，车辆行驶有规定路线，车辆停放有序，车辆进出有登记。 | 4 | 未设置指示牌或地标的扣1分，无登记的扣2分，两者均无的扣4分。 |  |
| 五、环境卫生、绿化管理（分） | 环卫设备完备，设有垃圾箱、垃圾房。 | 4 | 合格得3.0，每发现一处不符合扣0.5 |  |
|  | 清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化保洁 。 | 6 | 未实行责任制的扣3.0，无专职清洁人员和责任范围的扣1.0，未实行标准化保洁的扣1.0 |  |
|  | 垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀。 | 4 | 每发现一处垃圾扣1.0，未达到垃圾日产日清的扣1.0，未定期进行消毒灭害扣1.0 |  |
|  | 房屋共用部位共用设施设备无蚊害 。 | 2 | 合格得2.0，每发现一处不合格扣0.5 |  |
|  | 区域内道路、场地、绿地等共用场地定期打扫，确保无纸屑、烟头等废弃物。 | 5 | 合格得4.0，每发现一处不合格扣0.2 |  |
|  | 房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，楼梯扶手、平台、公共玻璃窗等保持洁净。 | 4 | 合格得3.0，每发现一处不合格扣0.2 |  |
|  | 巡查园区范围内绿化情况，及时上报并做好记录。 | 5 | 发现一处扣一分 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |
| 考核要求： 总得分≥90分为优良；80～90分为合格；低于80为不合格。 |  |  | 考核时间： 年 月 日 |  |