采 购 需 求
项目名称：国家税务总局上海市长宁区税务局物业管理服务
目 录
31项目概述


31.1项目背景


31.1.1项目基本情况


31.2项目内容


31.2.1采购内容


31.2.2项目实施要求


72投标/响应要求


72.1对供应商的要求


72.1.1必备资质


82.1.2优选资质/优选指标


82.1.3是否允许联合体


82.1.4是否专门面向中小企业


82.1.5专项服务分包要求


82.2技术部分投标/响应内容


82.2.1投标/响应方案要求


83项目需求


83.1总体要求


83.2具体要求


234人员要求


234.1团队要求


234.1.1物业管理服务人员需求


245管理实施要求


256风险管控要求


257履约验收要求


257.1总体要求


257.2验收考核标准与要求


278其他要求


278.1付款安排


278.2其他要求


278.2.1需要说明的其他事项





1项目概述

1.1项目背景
1.1.1项目基本情况

1.1.1.1物业情况

	序号
	物业名称
	目前物业地址
	面积㎡

	1
	天山路办公楼
	长宁区天山路1827号
	建筑面积：11094.03
室外面积：3291.47

	2
	虹仙办公楼
	长宁区仙霞路700弄45号
	862.82

	3
	第三税务所办公点
	长宁区剑河路606号
	513

	4
	第十三税务所办公点
	长宁区协和路1158号A座2楼
	556

	5
	合计
	16317.32


本项目首年采购预算为538万元。

1.1.1.2采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等
（1）采购人提供长宁区税务局物业管理用房面积60平方米，其中办公房1间、工作间1间、仓库1间，可用设施设备包括办公桌椅、空调等基本办公家具，所需其他设备由供应商自行解决；
（2）供应商服务人员可在采购人食堂就餐，餐费由供应商自理，食堂不营业则自行解决；

（3）采购人不提供住宿；
（4）采购人可提供的低值易耗品、客耗品见“8.2.1需要说明的其他事项”。
供应商应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。
1.2项目内容
1.2.1采购内容 
物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。天山路办公楼提供全部物业服务，虹仙办公楼提供除会议服务和电话总机服务以外的全部物业服务，第三税务所办公点仅需提供保安服务，第十三税务所办公点仅需提供保安、保洁服务。
1.2.2项目实施要求

1.2.2.1实施范围要求

1.2.2.1.1【天山路办公楼】
（1）物业管理（建筑物）
	名称
	明细
	服务内容及标准

	天山路办公楼
	长宁区天山路1827号（长宁区税务局本部）
	

	总面积
	建筑面积
	11094.03㎡
	见“3.2.6保安服务”

	
	需保洁面积
	11094.03㎡
	见“3.2.4保洁服务”

	门窗
	门窗材质
	铝合金、塑钢
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	地面
	地面材质
	瓷砖、石材、木地板、地垫
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面材质
	乳胶漆、木饰面
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	顶面
	顶面材质
	水泥
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	外墙
	外墙材质
	外墙真石漆、面砖
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积
	无
	见“3.2.4保洁服务”

	会议室
	室内设施说明
	（1）13楼会议室：会议室音频系统1套，投影仪1台，幕布1张，电视机1台，大桌子1张，小桌子8张，皮椅子49把。
（2）14楼会议室：会议室音频系统1套，投影仪1台，幕布1张，电视机1台，茶几1个，大桌子1张，小桌子1张，椅子16把。
（3）15楼会议室：会议室音频系统1套，投影仪1台，幕布1张，桌子3张，皮椅子6把，布椅子140把。
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务”

	
	会议室数量及总面积
	会议室数量3个，总面积224.7㎡
	见“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务”

	卫生间
	卫生间数量
	共30间（男女各15间）
	见“3.2.4保洁服务”

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置
	各楼层卫生间
	见“3.2.4保洁服务”

	车位数
	地下车位数
	5个
	见“3.2.6保安服务”

	
	地面车位数
	67个
	见“3.2.6保安服务”

	车行/人行口
	车行口
	2个
	见“3.2.6保安服务”

	
	人行口
	3个
	见“3.2.6保安服务”

	设施设备
	电梯系统
	货梯数量1台，每台功率2.2KW
客梯数量2台，每台功率8.4KW
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	空调系统
	大金VRV多联机2台，其中16P 1台，10P 1台；
立式空调共142台，其中5P 11台，3P 57台，2P 74台；
壁挂式空调共45台，其中1.5P 34台，2P 9台，3P 1台，小2P 1台。
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	给排水系统
	2台生活水泵11KW，2个集水井，2台潜水泵55KW，2个水箱
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	消防系统
	消防报警主机1台，消防增压水泵2台37KW，喷淋增压水泵2台55KW，喷淋稳压水泵2台55KW，灭火器270个,烟感报警器375个，消防喷淋头1009个
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	安防系统
	监控探头： 86台
	见“3.2.6保安服务”

	
	照明系统
	LED日光灯，LED筒灯，LED灯带
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	供配电系统
	低压入户3路，1号630A，2号250A，3号630A
	见“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	音频系统
	（1）13楼会议室：音频、集控系统及其附属设施；

（2）14楼会议室：音频、集控系统及其附属设施；
（3）15楼会议室：音频、集控系统及其附属设施；

（4）辅楼201室：音频、集控系统及其附属设施。
	见“3.2.3公用设施设备维护服务”


（2）物业管理（室外）
	名称
	明细
	服务内容及标准

	室外面积
	3291.47㎡
	见“3.2.4保洁服务”“3.2.6保安服务”

	绿化
	32㎡
	见“3.2.4保洁服务”

	路灯
	路灯28个
	见“3.2.4保洁服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	消防栓
	2个
	见“3.2.4保洁服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	垃圾箱
	1个
	见“3.2.4保洁服务”

	监控
	26台
	见“3.2.6保安服务”


1.2.2.1.2【虹仙办公楼】
（1）物业管理（建筑物）
	名称
	明细
	服务内容及标准

	虹仙办公楼
	长宁区仙霞路700弄45号（第六、七、八、九税务所）
	

	总面积
	建筑面积
	862.82㎡
	见“3.2.6保安服务”

	
	需保洁面积
	862.82㎡
	见“3.2.4保洁服务”

	门窗
	门窗材质
	铝合金、塑钢
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	地面
	地面材质
	瓷砖、石材
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面材质
	乳胶漆
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	顶面
	顶面材质
	乳胶漆、铝扣板、格栅
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	外墙
	外墙材质
	面砖
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积
	无
	见“3.2.4保洁服务”

	卫生间
	卫生间数量
	共4间（男女各2间）
	见“3.2.4保洁服务”

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置
	卫生间门口
	见“3.2.4保洁服务”

	设施设备
	空调系统
	立式空调共4台，其中2P 4台
壁挂式空调共15台，其中1P 2台，1.5P 1台，2P 6台，3P 6台
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	给排水系统
	1个水箱
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	消防系统
	消防报警控制器1套，灭火器60个，烟感报警器45个
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	安防系统
	监控探头：室内7台
	见“3.2.6保安服务”

	
	照明系统
	LED日光灯，LED筒灯
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	供配电系统
	低压入户1路，100A
	见“3.2.3公用设施设备维护服务”


物业管理（室外）

无
1.2.2.1.3【第三税务所办公点】
（1）物业管理（建筑物）
	名称
	明细
	服务内容及标准

	第三税务所办公点
	长宁区剑河路606号（第三税务所）
	

	总面积
	建筑面积
	513㎡
	见“3.2.6保安服务”

	
	需保洁面积
	无
	


物业管理（室外）
无
1.2.2.1.4【第十三税务所办公点】
（1）物业管理（建筑物）
	名称
	明细
	服务内容及标准

	第十三税务所办公点
	长宁区协和路1158号A座2楼（第十三税务所）
	

	总面积
	建筑面积
	556㎡
	见“3.2.6保安服务”

	
	需保洁面积
	556㎡
	见“3.2.4保洁服务”

	门窗
	门窗材质
	铝合金、塑钢
	见“3.2.4保洁服务”

	地面
	地面材质
	木地板、瓷砖
	见“3.2.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面材质
	乳胶漆、木饰面
	见“3.2.4保洁服务”

	顶面
	顶面材质
	矿棉板、石膏板
	见“3.2.4保洁服务”

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置
	卫生间门口
	见“3.2.4保洁服务”


（2）物业管理（室外）

无
1.2.2.2实施时间要求

本项目服务期限为3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止，采取一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施。本项目中标通知书发出后，采购人与中标人按照项目招投标结果签订第一年度合同，中标人在该年服务期末经采购人考核合格（前3次履约验收考核结果均达到85分及以上）的，双方续签下一年度合同，以此类推。除增加服务内容外，第二年和第三年签订的采购合同价原则上不得高于招标时所确定的第一年度合同价格。如中标人年度考核未通过，或者第二和第三年度因服务内容变化导致合同价格变动幅度超过招标时所确定的第一年度合同金额10%的，则上一年度合同到期后，双方不再续签下一年度合同，本项目招标结果也不再有效。

1.2.2.3实施地点要求

采购人指定地点

2投标/响应要求
2.1对供应商的要求
2.1.1必备资质

2.1.1.1投标人应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

2.1.2优选资质/优选指标

2.1.2.1相关证书

供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证），并在认证有效期内的优先考虑。
2.1.2.2成功案例

供应商具有近三年非住宅类物业项目业绩的优先考虑。
2.1.3是否允许联合体

否
2.1.4是否专门面向中小企业

本项目专门面向中小企业采购。
2.1.5专项服务分包要求

本项目允许分包的专项服务内容：安全技术防范联网报警服务、消防系统维保服务、城市智慧消防物联网服务。

供应商拟将上述专项服务分包的，应当在投标文件中提供《对外分包专项服务情况表》，载明接受分包的企业、分包合同金额，接受分包的企业应当具备相应资质条件且不得再次分包。除上述情形外，中标后一律不得对外分包。
2.2技术部分投标/响应内容
2.2.1投标/响应方案要求

投标人对本项目总体需求的理解。
投标人针对本项目的服务方案，至少包含下列内容：基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。

投标人针对本项目的项目经理和主管人员配置情况、服务人员配置承诺。
3项目需求
3.1总体要求
物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。

3.2具体要求
3.2.1基本服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	目标与责任
	（1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。

	
	
	（2）代表采购人与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护采购人的合法利益，并提醒采购人遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

	
	
	（3）执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知采购人。

	
	
	（4）对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助，提高服务管理水准。

	2
	服务人员要求
	（1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。

	
	
	（2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。

	
	
	（3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。

	
	
	（4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。

	
	
	（5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。

	3
	保密和思想政治教育
	（1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。

	
	
	（2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。

	
	
	（3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。

	
	
	（4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。

	4
	档案管理
	（1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。

	
	
	（2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦其他：合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。

	
	
	（3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。

	
	
	（4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。

	5
	分包供应商管理
	（1）合理控制外包服务人员数量和流动率。

	
	
	（2）根据采购人要求明确对分包供应商的要求，确定工作流程。

	
	
	（3）明确安全管理责任和保密责任，签订安全管理责任书和保密责任书。

	
	
	（4）开展服务检查和监管，评估服务效果，必要时进行服务流程调整。

	
	
	（5）根据工作反馈意见与建议，持续提升服务品质。

	
	
	（6）查验登记相关资质和证明或批准文件；有关作业计划、方案和图纸等存档备案。

	
	
	（7）巡视或监督及配合作业过程，及时向采购人和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；作业结束参与验收，并做好记录。

	6
	服务改进
	（1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。

	
	
	（2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。

	
	
	（3）需整改问题及时整改完成。

	7
	重大活动后勤保障
	（1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。

	
	
	（2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。

	
	
	（3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。

	8
	应急保障预案
	（1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。

	
	
	（2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。

	
	
	（3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。

	
	
	（4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，确保能够随时正常使用。

	9
	服务方案及工作制度
	（1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。

	
	
	（2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。

	
	
	（3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。

	
	
	（4）迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。

	10
	信报服务
	（1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。

	
	
	（2）及时投送或通知收件人领取。

	
	
	（3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。

	
	
	（4）报刊、杂志、信件派发及相关服务及时、准确、有记录。

	
	
	（5）严格遵守保密制度及相关要求。

	11
	服务热线及紧急维修
	（1）设置24小时报修服务热线。

	
	
	（2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。

	12
	电话总机服务
	（1）为天山路办公楼提供电话总机服务。

	
	
	（2）建立总机话务管理制度，为办公楼（区域）内电话号码查询、转接提供服务。做到迅速准确地接听每一个电话。礼貌回答客户提出的问题。

	
	
	（3）经常检查话务台等设备运行情况，包括电话总机室清洁和相关设备检查，及时报修排除故障。遇到投诉及其它难以解决的问题及时向领导汇报。

	
	
	（4）完成采购人临时安排的十四楼前台补位、会务保障等工作。

	13
	楼内搬运服务
	（1）提供饮用水搬运等服务。

	
	
	（2）提供办公室内桌、椅等小件、少量家具调整移位服务。

	14
	城市智慧消防物联网服务
	（1）提供城市火灾自动报警信息系统，包括但不限于数据采集和巡检，GIS定位及数据维护等。

	
	
	（2）实时联动市应急联动中心平台。

	
	
	（3）提供城市物联网消防远程监控系统平台使用和数据储存、物联网消防感知设备的维护等。

	15
	安全技术防范联网报警服务
	（1）按照采购人要求，对重点部位布防，安装联网报警装置。

	
	
	（2）报警装置与长宁区公安局报警中心联网，如出现报警情况，及时通知采购人并协助采购人对接警方提供的接处警服务。

	16
	办公楼能耗管理
	根据办公楼实际运行情况，制定能耗管理方案（包括能耗管理范围、管理手段、考核指标、激励方法等），帮助采购人实现节能减排目标。


3.2.2房屋维护服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	主体结构、围护结构、部品部件
	（1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。

	
	
	（2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告并实施维修。

	
	
	（3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告并实施维修。

	
	
	（4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告并实施维修。

	
	
	（5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。

	
	
	（6）接到采购人对办公室内的门窗（含门锁）报修服务后，及时进行维修。

	2
	其他设施
	（1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告并实施维修。

	
	
	（2）每年至少开展2次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告并实施维修。

	
	
	（3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。

	
	
	（4）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。

	3
	装饰装修监督管理
	（1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。

	
	
	（2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。

	
	
	（3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。

	
	
	（4）大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

	4
	标识标牌
	（1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志　第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。

	
	
	（2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。


注：如本款涉及的维修项目超出物业维修能力，应及时报告采购人，由采购人委托第三方专业机构实施维修，费用由采购人承担，供应商按采购人要求做好配合工作。
3.2.3公用设施设备维护服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	（1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。

	
	
	（2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。

	
	
	（3）积极配合采购人落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关要求，在公用设施设备维护及更新服务中，优先应用节能技术产品，逐步淘汰高耗能设施设备，积极使用节水型器具。

	2
	给排水系统
	（1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。

	
	
	（2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。

	
	
	（3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。

	
	
	（4）水泵房、水箱间，每日至少巡视1次。对供水系统管路、水泵、阀门、机电设备等进行日常维护和保养。

	
	
	（5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。

	
	
	（6）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。

	
	
	（7）水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，确保无二次污染。每季度至少开展1次对水质的全面检测，并联系专业机构出具检测报告。

	
	
	（8）每年至少开展1次安全阀检测，并联系专业机构出具检测报告。

	
	
	（9）给排水系统发生事故时，物业维修人员在10分钟内向采购人报告并实施维修。

	3
	电梯系统
	（1）每天上班前对电梯运行进行检查，确保电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。

	
	
	（2）电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。

	
	
	（3）每年至少开展1次对电梯的全面检测，并联系专业机构出具检测报告，核发电梯使用标志。

	
	
	（4）电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》（TSG T5002）的有关要求。

	
	
	（5）电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08）的有关要求。

	
	
	（6）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内向采购人报告并实施维修。

	
	
	（7）到场进行救助。电梯紧急电话保持畅通。

	
	
	（8）电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。

	
	
	（9）根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间，并密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好电梯运行的调度、管理工作。

	4
	空调系统
	（1）每年对所有空调设备进行2次全面检查并做好空调线路维护。

	
	
	（2）每年对所有空调设备开展至少2次清洗，包括但不限于室外散热器、室内防尘网、室内机风叶、室内外机表面等。

	
	
	（3）每季度至少开展1次挂机和室外支架稳固性巡查。

	
	
	（4）定期巡检并做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。如发现空调故障或损坏应当及时向采购人报告并实施维修。

	5
	消防系统
	（1）消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。

	
	
	（2）消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503或XF503）的相关要求。

	
	
	（3）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。

	
	
	（4）消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。

	
	
	（5）自动喷水灭火系统启动正常。

	
	
	（6）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。

	
	
	（7）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。

	
	
	（8）正压送风、防排烟系统运行正常。

	
	
	（9）每月对消防水电设施和消防系统进行例行维护保养。每年至少开展1次对消防系统的全面检测，并联系专业机构出具检测报告。

	
	
	（10）每周进行1次全部消防设备、设施巡检工作，并做好记录，及时整改火险隐患，保持消防区域和楼梯走道和出口畅通。

	
	
	（11）做好办公区域和公共区域配装的各种灭火器材、烟感、喷淋设施及楼梯、通道口的安全疏散指示、应急照明设施的日常检查工作，发现问题及时向采购人报告。

	
	
	（12）若消防系统发生故障，物业服务人员10分钟内向采购人报告并实施维修。

	6
	供配电系统
	（1）建立24小时运行值班监控制度。

	
	
	每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜（箱）、管道、金属构架物接地良好。

	
	
	（3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。

	
	
	（4）计划性停电要提前通知采购人。发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。

	
	
	（5）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。若供配电系统发生故障，应及时向采购人报告并实施维修。

	7
	弱电系统
	（1）安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081）的相关要求。

	
	
	（2）保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时向采购人报告并实施维修。

	8
	照明系统
	（1）外观整洁无缺损、无松落。

	
	
	（2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。

	
	
	（3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。

	
	
	（4）接到采购人灯具报修服务后，及时进行维修。

	9
	音频系统
	（1）每月为音视频系统提供清洁、保养服务。

	
	
	（2）设备故障时，应及时向采购人报告并实施维修。

	10
	监控系统
	如值班室发现监控设备故障，应及时向采购人报告并实施维修。


注：服务标准涉及的国家标准有更新的，执行国家最新标准。如本款涉及的维修项目超出物业维修能力，应及时报告采购人，由采购人委托第三方专业机构实施维修，费用由采购人承担，供应商按采购人要求做好配合工作。
3.2.4保洁服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	（1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。

	
	
	（2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。

	
	
	（3）作业时采取安全保障措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。

	
	
	（4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。

	2
	办公用房区域保洁
	（1）大厅、楼内公共通道：
①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。
②门窗玻璃干净无尘，透光性好，办税服务大厅（天山路办公楼一二层）门窗每周至少开展1次清洁作业，楼内公共通道门、窗内侧每月至少开展1次清洁作业。
③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。

	
	
	（2）电器、消防等设施设备：

配电箱、设备机房、会议室设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。



	
	
	（3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

	
	
	（4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

	
	
	（5）作业工具间：

①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。

	
	
	（6）公共卫生间：

①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展2次清洁作业，包括但不限于卫生间地面、大小便器、隔断门、墙壁、洗手台等。

②及时补充卫生纸、洗手液等必要用品。

③卫生间环保型喷香服务：

提供卫生间空气喷香服务，每2个月补充环保型喷香剂1次，并对喷香机进行日常维护。

	
	
	（7）办公室：

①每天打扫办公室1次，收集各楼层办公室内的生活垃圾，并更换垃圾袋，清洁垃圾筒，保持办公室洁净，每日开窗通风。

②每月对办公电脑键盘、鼠标，电话机等进行酒精棉擦拭消毒清洁1次。

③每周对室内门、窗内侧开展1次清洁作业。

	
	
	（8）电梯轿厢：
①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。
②灯具、操作指示板明亮。

	
	
	（9）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。

	
	
	（10）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。

	
	
	（11）地垫干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。

	
	
	（12）布草洗涤服务：

①每天更换值班室床单、被套、枕巾，每周对其进行清洗1次。
②会议室桌布，办公室沙发套发生污损后应及时清洗，每半年至少清洗1次。

	3
	公共场地区域保洁
	（1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域1次，保持干净、无杂物、无积水。

	
	
	（2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。

	
	
	（3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。

	
	
	（4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。

	
	
	（5）绿化带内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。

	
	
	（6）除天山路办公楼办税服务大厅以外的窗外侧玻璃擦拭，每季度至少开展1次清洗。

	
	
	（7）地沟疏通服务：
①日常巡视，每月开展4次地沟疏通工作。

②恶劣天气来临之前做好应急预案，保障地沟通畅。

	4
	垃圾处理、清运
	（1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。

	
	
	（2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。

	
	
	（3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。

	
	
	（4）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。办公楼内各楼层垃圾箱每天定时清理2次。

	
	
	（5）垃圾装袋，日产日清。

	
	
	（6）做好垃圾房日常管理，建立台账，生活垃圾每天定时运出处理1次，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内。对物业项目区域内产生的建筑垃圾及时做好清运工作，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内。

	
	
	（7）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。

	
	
	（8）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。

	
	
	化粪池清理：

化粪池清掏，无明显异味，每月至少开展1次清洁作业。

	5
	卫生消毒
	（1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。

	
	
	（2）除四害服务：
采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准。

	
	
	（3）在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。


3.2.4.1具体清洁要求
	序号
	材质
	清洁要求

	1
	瓷砖地面
	（1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。

	
	
	（2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。

	2
	石材地面
	（1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。

	
	
	（2）启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，每月进行基础维护。

	3
	木地板地面
	（1）每半年保养1次。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

	
	
	（2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每年对15楼大会议室木地板进行2次打蜡处理。

	4
	地垫地面
	每天用清洁剂请洗，并用高压水枪冲刷干净。

	5
	乳胶漆内墙
	有污渍时用半干布擦拭。

	6
	木饰面内墙
	有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。


3.2.5绿化服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	（1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。

	
	
	（2）做好绿化服务工作记录，填写规范。

	
	
	（3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。

	
	
	（4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。

	2
	室内绿化租摆
	（1）提供天山路办公楼的室内绿化租摆服务。

①绿化数量要求：
普通办公室103个，每个办公室摆放应季常见小盆栽不少于2盆，大型绿植不少于1盆；
餐厅1个，每个餐厅摆放应季常见小盆栽不少于4盆；

楼道3F-14F共12个，每个楼道摆放应季常见小盆栽不少于8盆，大型绿植走廊东西两侧各1盆；
电梯厅15个，每个电梯厅摆放应季常见大型绿植不少于1盆。
②绿化外观要求：叶片光泽、花朵鲜艳，叶子健壮，叶色正常，在正常的条件下不黄叶、不焦叶、不落叶，土壤表层无杂物、无枯叶。
③绿化摆放要求：布局合理、均匀、疏密有度，盆栽植物的色彩、形态和气质应与空间大小、装饰氛围及功能相协调。

（2）提供虹仙办公楼的室内绿化租摆服务。

①绿化数量要求：
普通办公室11个，每个办公室摆放应季常见小盆栽不少于2盆，大型绿植不少于1盆；
门厅1个，每个大厅摆放应季常见小盆栽不少于4盆，大型绿植不少于1盆；

餐厅1个，摆放应季常见小盆栽不少于2盆。
②绿化外观要求：叶片光泽、花朵鲜艳，叶子健壮，叶色正常，在正常的条件下不黄叶、不焦叶、不落叶，土壤表层无杂物、无枯叶。
③绿化摆放要求：布局合理、均匀、疏密有度，盆栽植物的色彩、形态和气质应与空间大小、装饰氛围及功能相协调。

	3
	室内绿化养护
	每周对室内绿植进行2次修剪、养护，确保生长正常，造型美观。


3.2.6保安服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	（1）建立保安服务相关制度，并按照执行。

	
	
	（2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。

	
	
	（3）配备保安服务必要的器材。

	2
	出入管理
	（1）天山路办公楼和虹仙办公楼主出入口实行24小时值班制。三所和十三所办公点办公楼层进出口工作日实行8小时值班制。

	
	
	（2）设置门岗。

	
	
	（3）在天山路办公楼和虹仙办公楼出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。

	
	
	（4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。

	
	
	（5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。

	
	
	（6）配合相关部门积极疏导外来人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。

	
	
	（7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。

	
	
	（8）提供现场接待服务。

①做好车辆进出证件登记，及时通报。
②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。

③物品摆放整齐有序、分类放置。

④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。

⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。

⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间。

⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项。

	
	
	（9）严守保密制度。

	3
	值班巡查
	（1）天山路办公楼和虹仙办公楼物业区域实施24小时值班巡查制度。三所和十三所办公点工作日实施8小时值班巡查制度。

	
	
	（2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位、装修区域及设施设备的巡查。

	
	
	（3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。

	
	
	（4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。

	
	
	（5）极端天气情况下，除特殊无权限部位或其他指定部位，值班巡查覆盖到办公室内。

	
	
	（6）非办公时段，采购人办税服务厅、自助办税服务区等部位对外开放时，应配备保安人员值守。

	4
	监控值守
	（1）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。

	
	
	（2）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。

	
	
	（3）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。

	
	
	（4）监控记录保持完整，保存时间应符合相关规定。

	
	
	（5）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。

	
	
	（6）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。

	5
	车辆停放
	（1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。

	
	
	（2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。

	
	
	（3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。

	
	
	（4）非机动车定点有序停放。

	
	
	（5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。

	
	
	（6）机动车库及非机动车库按巡检计划定时巡检。

	6
	消防安全管理
	（1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。

	
	
	（2）消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。

	
	
	（3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。

	
	
	（4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。

	
	
	（5）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。

	7
	突发事件处理
	（1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。建立预见性突发事件处置体系，应对可能发生的各类突发事件。

	
	
	（2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。

	
	
	（3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。

	
	
	（4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。

	
	
	（5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。

	
	
	（6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。

	
	
	（7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。

	8
	大型活动秩序
	（1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。

	
	
	（2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。

	
	
	（3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。

	
	
	（4）活动举办结束后，对活动进行区域内临时管控的通道、门、摆设等及时复位。


3.2.7会议服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	会议受理
	接受会议预订，记录会议需求。

	2
	会前准备
	根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。会前15分钟（重要会议提前30分钟）完成会议准备工作，包括但不限于按照要求完成会场保洁、会场布置、用具摆放、会场内温度、湿度、空气清新度和灯光音响投影等的调节调试。

	3
	引导服务
	做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。

	4
	会中服务
	会议期间按要求加水。

	5
	会后整理
	对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。


4人员要求
4.1团队要求
4.1.1物业管理服务人员需求

★本项目物业管理服务人员总数不得少于60人。

★承诺水电工具有特种作业操作（低压电工作业）资格证书，保安主管、消控岗人员均具有消防设施操作员职业资格证书，保安员均具有保安员证。需提供加盖投标人公章的承诺函，否则视为无效响应。
	部门职能
	岗位
	同时在岗人数
	岗位所需总人数
	备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求）

	服务中心
	项目经理
	1
	1
	工作日内8小时为主。具有大学专科及以上学历、5年及以上非住宅类物业项目经理经验的优先考虑。

	基本服务
	前台接待员
	1
	1
	工作日内8小时为主。供应商承诺前台接待员具有1年及以上前台接待工作经验的优先考虑。

	
	总机话务员
	2
	2
	工作日内8小时为主。供应商承诺总机话务员均具有1年及以上话务工作经验的优先考虑。

	房屋、公用设施设备维护服务
	水电工
	2
	2
	工作日内8小时为主。供应商承诺水电工均具有3年及以上非住宅类物业项目水电工工作经验的优先考虑。

	保洁服务
	保洁主管
	1
	1
	工作日内8小时为主。具有5年及以上非住宅类物业项目保洁服务管理经验的优先考虑。

	
	保洁员
	9
	19
	工作日7:00-20:00两班制为主，非工作日值班制。供应商承诺保洁员均具有健康证、1年及以上非住宅类物业项目保洁工作经验的优先考虑。

	保安服务
	保安主管
	1
	1
	工作日内8小时为主。具有5年及以上非住宅类物业项目保安服务管理经验的优先考虑。

	
	消控岗
	2
	8
	24小时三班制。供应商承诺消控岗人员均具有1年及以上非住宅类物业项目消防安防监控工作经验的优先考虑。

	
	一般保安岗（门岗、巡逻、车管、机动岗）
	7
	24
	24小时三班制为主。供应商承诺一般保安岗人员均具有1年及以上非住宅类物业项目保安工作经验的优先考虑。

	会议服务
	会务接待员
	1
	1
	工作日内8小时为主。供应商承诺会务接待员具有健康证、1年及以上会务接待工作经验的优先考虑。

	合计
	27
	60
	


注：供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。
供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。
5管理实施要求
5.1供应商履行合同所需的设备
	序号
	用途
	作业设备名称
	数量
	单位

	1
	房屋维护服务
	高空作业车/平台
	1
	台

	
	
	吊篮
	1
	台

	2
	公用设施设备维护服务
	铝合金人字梯2米
	1
	个

	
	
	铝合金人字梯80cm
	1
	个

	
	
	安全带
	2
	个

	
	
	角磨机
	1
	个

	
	
	充电电动扳手
	2
	个

	
	
	手枪钻
	2
	个

	
	
	充电手枪钻
	2
	个

	3
	保洁服务
	洗地机
	1
	台

	
	
	静音吸尘器
	2
	台

	
	
	洗衣机
	2
	台

	
	
	高压水枪
	1
	台

	
	
	熨烫机
	1
	台

	
	
	静音平板车
	3
	个

	4
	绿化服务
	高枝剪
	1
	台

	
	
	园艺专用剪
	1
	台

	5
	保安服务
	对讲机
	20
	台

	
	
	防爆装备
	2
	套

	
	
	指挥棒
	5
	把

	
	
	强光手电筒
	5
	个

	
	
	路锥
	60
	个

	
	
	防汛沙袋
	60
	只

	
	
	反光背心
	20
	件

	
	
	防毒面具
	10
	个


6风险管控要求
物业管理服务项目实施期间，供应商识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案。
7履约验收要求
7.1总体要求
	验收名称
	验收要求

	第1次验收
	采购人4月中旬对中标人1-3月服务情况进行履约验收考核；

	第2次验收
	采购人7月中旬对中标人4-6月服务情况进行履约验收考核；

	第3次验收
	采购人10月中旬对中标人7-9月服务情况进行履约验收考核；

	第4次验收
	采购人次年1月中旬对中标人10-12月服务情况进行履约验收考核；


7.2验收考核标准与要求
中标人需在合同签署生效后的服务期内完成合同各项要求。

中标人应接受采购人的管理、指导和检查。采购人对中标人提供的服务，每年进行4次履约验收考核，结果作为支付对应合同款的依据。具体要求如下：

采购人每月评估中标人管理质量，评估标准见《服务满意度测评表》，每季度对中标人进行履约验收考核，季度考核分值由季度内每个月评估的分数加总平均得出。

（1）考核得分达到85分的，按合同约定支付该笔合同款；

（2）考核得分达到60分、不满85分的，扣除该笔合同款的1%后支付该笔合同款；

（3）考核得分不满60分的，该笔合同款不予支付。

采购人有权在其认为必要时，对照《服务满意度测评表》中的内容对中标人提供物业管理服务进行履约检查，抽查服务质量，对不符合要求的督促中标人整改。采购人通过履约检查，如发现并经确认中标人存在不符合物业管理服务有关规定和服务承诺的行为，涉及重大安全问题或造成不良影响的，每次从该物业点对应期间的《服务满意度测评表》总得分中扣除5分（扣完为止）。
	服务满意度测评表

	分类
	评价项目
	评价标准
	满意
	基本满意
	不满意
	得分

	基本服务
20分
	服务人员配备
	服务人员总数达到60人，满足各岗位所需服务时长或时段，考勤记录完整、准确
	5
	4
	3
	

	
	仪容仪表规范
	着装分类统一，仪容整洁、姿态端正、举止文明
	5
	4
	3
	

	
	管理制度
	建立健全各项管理制度，各岗位工作标准、工作流程及考核办法
	5
	4
	3
	

	
	信报服务
	邮件、报刊、杂志收发及时准确无差错
	5
	4
	3
	

	房屋和公用设施设备维护服务
15分
	维护服务态度
	服务及时热情周到，主动服务，事事有反馈
	5
	4
	3
	

	
	维护及时性
	按时对房屋和公用设施设备提供维护
	5
	4
	3
	

	
	维护服务质量
	保证房屋完好，公用设施设备完好有效
	5
	4
	3
	

	保洁服务
25分
	公共区域卫生
	道路地面无杂物、积尘、污迹、积水
	5
	4
	3
	

	
	卫生间卫生
	台面地面无尘无污，客用品充足
	5
	4
	3
	

	
	办公室卫生
	办公室地面干净，定时清理垃圾，门窗整洁
	5
	4
	3
	

	
	保洁服务态度
	按规定时间完成清洁工作，达到规定清扫频率和质量
	5
	4
	3
	

	
	保洁工具
	保洁工具摆放规范有序，能定期更换保证清洁使用
	5
	4
	3
	

	绿化服务
10分
	室内绿化租摆
	盆栽摆放整齐，花盆干净，更换应季
	5
	4
	3
	

	
	室内绿化养护
	定期修剪绿植，生长正常,造型美观
	5
	4
	3
	

	保安服务
20分
	出入管理、车辆停放
	接待规范、处置合理，相关记录填写规范、保存完好，车辆停放规范有序
	5
	4
	3
	

	
	值班巡查、监控值守
	执行24小时值班巡查，监控室实行专人24小时值班
	5
	4
	3
	

	
	消防安全管理
	确保设备完好有效、无故障，发现问题及时报修处理
	5
	4
	3
	

	
	突发事件处理
	保安人员熟知突发事件处置流程
	5
	4
	3
	

	会议服务
10分
	会议服务质量
	按照要求完成会场保洁、会场布置、用具摆放、会场内温度和灯光音响投影等的调节调试
	5
	4
	3
	

	
	会议服务态度
	服务及时热情周到，充分了解会议需求高效完成会议服务
	5
	4
	3
	

	合计
	100
	
	
	

	扣除项
	涉及重大安全问题或造成不良影响的
	每次扣5分（扣完为止）
	

	最终得分
	


8其他要求
8.1付款安排
	付款名称
	付款要求
	付款比例(%)

	第1次付款
	采购人4月中旬考核完成并收到发票后10个工作日内支付；
	25.0

	第2次付款
	采购人7月中旬考核完成并收到发票后10个工作日内支付；
	25.0

	第3次付款
	采购人10月中旬考核完成并收到发票后10个工作日内支付。
	25.0

	第4次付款
	采购人次年1月中旬考核完成并收到发票后10个工作日内支付。
	25.0


8.2其他要求
8.2.1需要说明的其他事项

8.2.1.1零星维修材料费用
涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：单次单件维修事项200元（不含）以下的零星维修材料费用，包括但不限于硅胶、管线、办公桌椅、门窗、门锁、柜锁、灯具等的维修。

涉及以下情形的，由采购人承担：单次单件维修事项200元（含）以上的零星维修材料费用，包括但不限于硅胶、管线，办公桌椅、门窗、门锁、柜锁、灯具等的维修。
8.2.1.2低值易耗品费用
涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：卫生清洁用品，包括但不限于卫生工具、洗手液、消毒水、擦手纸、厕纸、垃圾袋、驱虫剂、会议室抽纸等。本着厉行节约的原则，低值易耗品的品牌及数量经采购人审批同意后方可进行采购。
涉及以下情形的，由采购人承担：无。

8.2.1.3苗木费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：绿化服务所需盆栽、绿植等。

涉及以下情形的，由采购人承担：无。
8.2.1.4客耗品费用
涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：会议室桌布、办公室沙发套、值班室床单、被套等客耗品的清洗费用。

涉及以下情形的，由采购人承担：会议室桌布、办公室沙发套、值班室床单、被套等客耗品。

注：本款涉及的零星维修材料、低值易耗品、苗木费用、客耗品等费用，不论是由供应商，还是采购人承担，涉及的相关服务由供应商承担，服务费用包含在物业服务项目合同金额之内。如本款涉及的维修项目超出物业维修能力，应及时报告采购人，由采购人委托第三方专业机构实施维修，服务费用由采购人承担，供应商按采购人要求做好配合工作。
1

