2026年物业服务需求

服务期限三年，采取一次招标三年延用，分三个年度分别签订合同的方式实施。服务期满12个月后须接受校方或上级财政及教育主管部门的考核；若考核不合格，学校可单方面终止合同。出现重大安全责任事故，学校可即时终止合同，三年内禁止再投标。

面对企业：仅面向中小微企业

预算金额：2419939.37元。

一．委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称：上海市经济管理学校校园物业管理

物业类型：校园物业服务

坐落位置：上海市普陀区路长寿路街道（街道） 澳门726号宜昌路575号

四面边界至：东西康路，南澳门路，西常德路，北宜昌路。

占地面积：14367方米，其中绿地面积1211方米。

建筑面积：22445.42平方米，

其中:办公楼22013.71平方米（多层7幢其中地下1层）；礼堂773平方

餐厅3处，其中：小餐厅 1处，131平方米；大餐厅2处，730.40平方米；

厨房2处，238.39平方米；厨房设备情况：灶台、蒸饭箱、保温台、冰箱、烘箱、和面机（简介）

带电梯办公楼共3栋，办公楼134间，建筑面积共 13916.96平方米；不带电梯办公楼4共栋，办公楼82间，建筑面积共平方米；其它8096.75。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、校区车辆出入口2个，人行出入口3个；

2、道路、车行道 746平方米，人行道746平方米；

3、绿化面积1211平方米，园林建筑小品1座，水域0平方米；

4、污水管长201米，污水检查井4座；雨水管长647米，雨水检查井0座，雨水进水井0座，化粪池4座；

5、路灯76盏，地灯0盏，草坪灯4 盏，其他照明设施0；

6、垃圾箱38个，果皮箱17个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积8.37平方米；

7、体育设施：篮球架8只、单杠2个、沙坑1个；体能训练室1间，内有26台设备，包括：专业步机5台、立式健身车5台、高拉/划船训练器2台、踢腿/勾腿训练器2台、多向推举训练器2台、扩胸后三角肌训练器2台、蹬腿/小腿训练器2台、分腿/夹腿训练机2台、二头肌/三头肌训练机2台、多功能仰卧板2台。

8、休闲设施：无；

9、停车场：室内停车场0个（分楼描述），面积共0平方米，停车位0个；露天专用停车场0个，占地面积共0平方米，停车位0位，露天零散停车位67个；自行车停车位：50部自行车停放设在自行车棚。

10、电梯：

1、教学楼电梯1台，功率 11KW千瓦，品牌型号三菱HOPE，启用时间；2003年

2、教学楼电梯1台，功率 9.8KW千瓦，品牌型号迅达STIA-W1E8-V2，启用时间2015

3食堂杂物升降机1台，功率 2.2KW千瓦，品牌型号三荣SND100/0.4-TSLC1，启用时间2008年

4、教苑楼电梯1台，功率13千瓦，品牌型号通力PW10/19-9，启用时间2008

5宜昌路校区1号楼电梯1台功率6千瓦，品牌型号三菱ELENESSA，启用时间2023年（质保期内）

11、配电房变压器1台，容量共 1250千瓦，启用时间 2014年。

12、澳门路校区教学楼生活蓄水池 29 立方米，消防水池0立方米，消防水箱0立方米；生活水泵2台，功率为5.5千瓦/台，启用时间2016；排污水泵0台，功率为0千瓦/台，启用时间0，消防水泵2台，功率为10千瓦/台，启用时间2016 ；宜昌路校区教学楼生活蓄水池 6立方米，生活水泵1台，功率为5.5千瓦/台，启用时间2014年

13、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况；（分楼描述）

1、门卫消防控制室：消防控制柜4台

2、宿舍楼室：室内消火栓，烟感报警器，手动报警器、消防广播、灭火器

3、教学楼：室内消火栓、灭火器、中心机房气体灭火系统、综合库房灭火系统

4、教苑楼室：内消火栓、灭火器。

5、食堂楼：室内消火栓、灭火器、厨房灶台自动灭火系统

6、图书馆楼：灭火器

7、宜昌路1号楼：室内消火栓、灭火器、手动报警器、机房气体灭火器（质保期内）

8、宜昌路2号楼：内消火栓、灭火器、手动报警器（质保期内）

9、宜昌路门卫：消防控制柜

10、锅炉房：供浴室燃气热水炉（常压）2台在用1台额定热功率：0.23MW，额定出水压力0.09MPa。

11、空调：挂壁式空调214台 ，总功率247.6kw ,均超过质保期；

吸顶空调50台,总功率154.4k，其中（4台在质保期内）48台超出质保期；柜机32台总功率101.7kw，均超过质保期;多联式空调外机17台，内机173台，总功率426.2kw，（2台外机在质保期内）。

（二）各楼宇各层功能分布

（1）澳门路校区建筑物

1号楼教学楼（7834㎡）：教室39间、办公室10间、实训室9间、阶梯教室2间、党建活动中心1间、互动中心1间。

2号楼教苑	（1439㎡）：办公室31间、会议室4间、档案室1间

3号楼食堂	（1662㎡）：食堂2层、大礼堂1层、学生活动中心1层

4号楼学生宿舍楼（2677㎡）：学生宿舍7层，43间宿舍、体能教室1间

5号楼图书馆（1546㎡）：图书馆2层、教工之家1间、实训室1层、医务室1间、档案室1间

（2）、宜昌路校区建筑物

1、教学楼1号楼（4,643.96㎡）：办公室17、教室14间、实训室6间.

2、教学楼2号楼（2,211.75㎡）：食堂1层，教室8间、实训室2间、画室2间

（3）生活后勤用房1（139.03㎡）：辅助用房7间、男女浴室各1间

生活后勤用房2（215.69㎡）：辅助用房14间

配电房（23.43㎡）

门房（53.56㎡）

（4）学校现有主大门两个，消防出入口两个，车辆出入口两个。

（5）学校有严格的作息时间，在夜间及双休日均有场地等区域对外开放。在假期中涉及师生返校、场地等区域对外开放，并涉及参观访问、文体竞赛、公共会议等各种活动形式。

（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积47.56平方米，其中办公房 1间；工作间1间；仓库1间。

二、物业管理服务要求

学校物业服务工作范围

（一）保安服务：门岗管理、治安、消防巡逻、车辆管理、活动安保等；

（二）保洁服务：公共教学和活动区域、运动场馆、教师办公室、行政用房的保洁；特殊情况下按照校方要求进行卫生、传染病防控、消毒等工作；

（三）保绿服务：室外绿化、景观养护等；

（四）维保服务：设施设备维修、保养；校内基础设施设备，基建设备档案管理；

（五）宿管服务：

（1）学生宿舍管理工作（根据学生年级及入学形式的不同，根据学校的宿舍管理制度、学生管理制度，区别要求统一管理）；

（2）协助学校完成日常消防安全管理工作，如发现有安全隐患及时上报；

- 具体要求

（一）工程设备部分

- 物业管理公司对建筑物本体、重要设施设备（如水电、高低压配电设备等）、基本设施（如门窗、灯具、电扇、空调等）制定严格的巡查和维修保养制度。

- 对相关水电、低压配电设备等设备的维护人员应具备相关专业资质。

- 对有关电力等设备应由专业电工进行养护，防尘清洁。

- 对各类故障的及时发现，及维修更换。本项应由物业管理方制定统一的服务响应标准，即物业管理方的所有人员，均有义务和责任在发现故障后及时报告，并由维修人员快速响应。

- 高压变电站和高压配电间日常工作时间应有专人巡视，能及时处理各种问题。

- 配合校方协调、监管其他专项单位、工程维保单位等对学校设施、设备以及主体等的养护、保修工作，发现问题及时联系相关单位进行报修。

- 综合维修（水电工）节假日应按照业主方要求在校值班，急需维修或白天不便维修的，应当在夜间完成，如遇突发事件（自然灾害、设备损坏等），需应急处理并上报。

- 设施设备维护服务（详见以下附表）

| 序号 | 项目 | 目标值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋建筑和装饰 | 完好率99% | 1.钢构件油漆完好，无锈蚀。 2.外墙饰面完好、清洁，屋面无积水。 3.屋架、柱、梁、楼板无裂缝变形。 4.墙体、台阶、雨蓬无裂缝、不开裂、不松动、不剥落。 5.屋顶隔热层完好无损；避雷带无间断。 6.铝合金开启窗应开关灵活，不松动，不漏风；木门牢固、平整、 美观，接缝严密。 7.大理石和铺设地砖的地坪平整、牢固、安全、无倒泛水。橡塑、木质地面，拼逢严密，不闪动，无腐朽现象。 |
| 2 | 供配电系统 | 正常率99% | 1.灯具、电扇、插座、开关、插座和照明配电箱安装牢固。 2.计划外停电每年不多于2次。 3.开关有效，接地可靠。 4.照明线路绝缘符合规程要求，接线头不外露。 5.电力输送电缆温度不高于规定值。 |
|  |  |  | 6.建立24小时运行值班监控制度。 7.对供电范围内的配电房、电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位 8.公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 9.核心部位用电建立可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。 10发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 11.复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
| 3 | 照明系统 | 正常率99.5% | 1.公共区域照明灯具损坏时间不长于1小时，所有灯具故障控制在总灯具数0.5%以内。 |
| 4 | 给排水、供水系统 | 完好率98% | 1.各排水管道畅通，无渗漏，堵塞。 2.水泵房设备维护，保证排水泵运行与控制正常有效。 3.各排水横管无倒返水，排水畅通。 4.每季度清理一次雨水井、天沟和污水井。 |
| 5 | 生活用水系统 | 完好率99% | 供水管网、生活用水管路和末端设备的完好。 维护水泵等供水系统设备。 |

（二）保洁部分

大楼所有指定区域的保洁和清洗等管理要求。

- 物业管理公司应制定详细的保洁和清洗等实施方案。

- 保洁和清洗应包括地面（玻化砖、地板等）、墙壁（涂料、玻化砖、墙布等），有关设施、设备的表面清洁、擦拭。

- 保洁的范围应包括但不限于以下内容。

- 所有公共区域的保洁；

- 各公共教室打扫、各个实训室打扫、各教师办公室打扫、各个会议室打扫、各种活动场馆打扫等；（执行特殊管理措施）

- 木质地板定期上光、打蜡。以上事项如由业主方另行指定专业外包服务商进行，物业公司做好监督管理工作。

- 对办公区域及公共区域，如：办公室、会议室、厕所、接待大厅等的保洁等级详见保洁管理标准部分。

- 对于学校开放任务所需的教室、会议室、实训室、运动场地使用之前，使用间隔过程中的保洁工作应做到即时清洁、清理、保洁人员及时到位、高效迅速。

- 对大楼垃圾的清运应确保定时、定点在指定区域集中收集，全部袋装化，按垃圾分类要求处理并制定严格的垃圾清运时间表。应确保在每日正常工作时间开始之前清运完毕一次。所有垃圾集中收集完毕后必须捆扎牢固，严禁跑、滴、漏。严禁在上下班高峰时间集中清运、装卸垃圾。对垃圾的处理和放置应符合国家及地方法律法规规定。负责湿垃圾处理设备的操作。

- 各指定区域保洁标准

- 公共教室、各个实训室、教师办公室、会议室、活动场馆、宿舍及公共区域内部保洁标准参照（详见以下附表）

| 项目 | 工作 内容 | 标准 | 频率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工作日 | 周 | 月 | 学期 （假期内进行） | 学年 （假期内进行） |
| 公共教室 | 清扫、拖擦、擦拭 | 地面干净、无垃圾；课桌椅、讲台、黑板干净无明显污渍；灯罩、吊扇无明显积灰、窗台干净，无明显积灰 |  |  |  | 全面打扫 一次 | 全面打扫 一次 |
| 行政 办公室 | 清扫地面、拖擦地面、擦拭桌面 | 无明显污迹 | 垃圾收集一次 | 拖擦地面、擦拭桌面一次 | 门框、窗台 一次 | 清刮内窗玻璃一次 | 全面打扫 一次 |
| 教师 办公室 | 垃圾收集、拖擦地面、擦拭桌面 | 无明显污迹 | 垃圾收集一次 | 拖擦地面、擦拭桌面一次 |  | 门框、窗台 | 全面打扫 一次 |
| 各会议室 | 垃圾收集、拖扫地面、擦拭桌面 | 无明显污迹 |  | 垃圾收集、拖擦地面、擦拭桌面一次 |  | 全面打扫 一次 | 全面打扫 一次 |
| 校长 办公室 | 垃圾收集、拖扫地面、擦拭桌面、清刮内窗玻璃一次 | 无污迹 | 垃圾收集、拖擦地面、擦拭桌面 | 门框、窗台、柜子、绿化、墙面清洁、冰箱清洁、一次 | 清刮内窗玻璃一次 | 全面打扫 一次 | 全面打扫 一次 |
| 接待室 | 地面吸尘、家具清洁、垃圾收集、家具上光 | 无污迹 | 垃圾收集、擦拭桌面 | 地面吸尘、家具清洁两次 | 墙面清洁一次 | 家具上光 一次 | 全面打扫 一次 |
| 各专业学科实训室 | 垃圾收集、拖擦地面、擦拭桌椅 | 无明显积灰 |  |  | 指定时间 一次 | 全面打扫 一次 | 全面打扫 一次 |
| 各阶梯教室 | 垃圾收集、拖擦地面、擦拭桌椅 | 无明显积灰 |  |  | 指定时间 一次 | 全面打扫 一次 | 全面打扫 一次 |
| 图书馆 | 拖擦地面、擦拭桌面，卫生间清扫 | 无明显积灰 | 卫生间清扫巡视 |  | 拖擦地面、擦拭桌面，指定时间 一次 |  | 全面打扫 一次 |
| 体能室 | 垃圾收集、防滑处理、拖擦地面、擦拭看台 | 无明显积灰 | 垃圾收集一次，卫生间清扫巡视 |  |  | 全面打扫 一次 | 全面打扫 一次 |
| 值班室 | 垃圾收集、浴室清洁、地面清洁、擦灰、被单清洁 | 地面干净、垃圾桶及时清理、床单整洁、电器家具无灰尘、浴室干净整洁。 | 垃圾收集一次，浴室清洁一次，被单清洁 | 浴室消毒一次 | 全面打扫一次（注重墙面和角落） |  |  |
| 报告厅、会议厅 | 清扫地面、擦拭桌椅、墙面、掸灰 | 无明显积灰 |  | 清扫地面、桌面擦灰 | 指定时间一次 | 全面打扫一次 | 全面打扫 一次 |
| 多功能厅 | 清扫地面、擦拭桌椅、墙面、掸灰 | 无明显积灰 |  | 清扫地面、桌面擦灰 | 指定时间一次 | 全面打扫一次 | 全面打扫一次 |
| 学生宿舍楼 | 垃圾收集、拖擦地面、擦拭桌面、卫生间干净整洁 | 无明显污迹 | 卫生间巡视 |  |  | 全面打扫 一次 | 全面打扫 一次 |
| 学生浴室 | 垃圾收集、拖擦地面 | 无明显污迹、积水 | 垃圾收集、拖擦地面一次 | 墙面擦拭一次 | 全面消毒二次 | 全面打扫 一次 | 全面打扫 一次 |
| 楼内墙面 | 清扫 | 无明显积灰 | 石材擦拭一次 |  | 除尘一次 | 上光打蜡 一次 |  |
| 各类管道 | 除尘 | 无明显积灰 |  |  |  | 一次 | 一次 |
| 各类室内消防设施 | 除尘 | 无明显积灰 |  | 表面擦拭一次 |  | 内部擦拭 一次 |  |
| 电梯轿厢 | 擦拭 | 无明显污迹、无杂物、无明显积灰、按键无明显积印 | 地面擦拭一次 | 立面擦拭一次 | 不锈钢保养一次 |  |  |
| 楼梯、通道 | 拖扫地面 | 无明显积灰、垃圾 | 拖扫一次、定时巡视 |  |  |  |  |
| 地毯、踏垫 | 除尘、洗刷 | 无垃圾、无泥土 |  | 除尘一次 | 洗刷一次 |  |  |
| 室内公共区域地面 | 拖扫地面 | 地面无污物、拖地注意防滑 | 拖扫一次、定时巡视 |  |  |  |  |
| 室外公共区域地面 | 清扫地面、定期冲水 | 地面垃圾及时清理 | 清扫一次、定时巡视 |  | 冲水清洁 一次 |  |  |
| 操场 | 清扫地面、定期冲水 | 地面垃圾及时清理 | 清扫一次、定时巡视 |  | 冲水清洁 一次 |  |  |
| 绿化带 | 捡拾垃圾 | 绿化带内无明显垃圾、发现即清理 | 巡视 | 全面检查一次 |  |  |  |
| 垃圾箱房 | 内部及周边地面清洁 | 无明显异味外散、无明显污物外流 | 每日清扫 |  | 冲洗一次 |  |  |
| 自行车车棚 | 清扫 | 无明显杂物 | 一次 |  |  |  |  |
| 墙 柱 | 掸灰 | 无明显积灰 |  | 一次 |  |  |  |
| 卫生间 | 垃圾收集、拖擦地面、擦拭台面、保持干净整洁 | 无明显杂物、无明显污迹、积水 | 每日打扫 |  |  | 全面打扫一次 | 全面打扫一次 |
| 公共区域灯具 | 除尘 | 无明显积灰 |  |  | 一次 |  |  |
| 公共区域门窗玻璃 | 清洁、除尘 | 无明显积灰、无明显印迹 |  |  | 一次 |  |  |
| 鱼池 | 清洁 |  |  | 二周一次 |  |  |  |

上述保洁标准为暂定要求，实际执行标准应当在物业公司进场时，由学校制定。

(2)管理区域保洁标准

- 地面定时保洁，无明显污迹、无明显水迹。

- 走道四角及踢脚板无明显积灰、无垃圾。

- 茶水间地面无明显积水。

- 楼面垃圾箱套上垃圾袋，无明显异味。

- 墙面及走道设施、门框无明显积灰。

- 楼梯、台阶保持清洁，做到无污物、无垃圾；扶杆无明显积灰。

- 保持电梯梯门无明显污迹，电梯轿厢及四壁地面干净、整洁。

(3)洗手间保洁标准

- 卫生洁具保持清洁、无明显污垢异味。

- 墙面四角保持基本干燥、无蛛网，地面无明显污迹、无杂物。

- 镜子无明显灰尘、无明显污迹。

- 金属器具无明显积灰。

- 卫生用品摆放有序整齐，及时更换垃圾袋。

- 保持洗手间内空气清新。

(4)会议室保洁标准

- 每周要在易污染的地方重点清洗。

- 悬挂物及家具每月清洁一次。

- 窗户和玻璃定期擦洗。

- 灯和灯罩定期清洁。

- 定期清倒废物筒。

(5)其他指定区域保洁标准

- 地面保持清洁，做到无明显垃圾杂物、无明显污迹、无明显积水、无明显脚印、无明显烟蒂纸屑。

- 座凳干净，周围无明显垃圾、无明显污迹。

- 废物箱放置整齐、干净、无垃圾散落现象，无明显污迹、无明显异味。

- 花坛内无明显烟蒂、纸屑杂物。

- 进出口处要增加清扫次数，始终保持清洁。

- 栏杆、扶手无明显积灰。

（三）安保服务

1.综合管理总体要求：

（1)提供保安服务的单位和从业人员需符合《保安服务管理条例》相关要求，并在规定的权限内提供服务。

（2)严格遵守学校的相关规定制度及规定，严格把关，保障学校内正常的教学工作秩序，制止任何影响、破坏学校秩序及环境的行为，树立良好的保安窗口服务形象，做好保安工作。

（3)为本项目提供优质的保安服务，在行使职能过程中，如果出现纠纷或其他突发事件，应按照规定的程序进行协调和处理；如果处理不成，应及时向校方报告。

（4)针对本项目建立的各项规章制度应符合法律、法规的要求，在实施前要向校方报备，校方有知情权。

（5)校方有重大活动及在处理特殊事件、紧急或突发事故时保安服务人员应积极配合校方采取相对应的措施。

（6)对所录用人员要进行审核，确保无犯罪记录。

（7)所录用人员身体需健康（包括心理健康），需提供健康证明。

（8）保安员要按岗位要求统一着装、言行规范、注意仪容仪表、公众形象。

（9）所有保安队员均参加消防微型站工作。

（10）能协助校方组织学生进行安全教育。

2.治安管理：

（1)在学校大门保安室设置24小时值班岗，根据相关规定对人员、车辆、物品的出入进行严格管理。主动问询并接待来访人员，做校方的信件、书报等收、发送工作并做好书面登记，严格控制大件物品进出门，严禁推销或拾荒等闲杂人员进入校园。

（2)巡查岗：实行安保人员巡查服务。全天每2小时巡查一次，并做好巡查记录；校方并定期检查保安管理归档资料

（3)协助校方和公安部门对各类突发事件进行预防与处理。

（4)遇有针对学校的聚众闹事、寻衅滋事、偷盗、抢劫、行凶、纵火等违法犯罪活动时应立即启动应急预案。

3.车辆管理

（1)对进出学校的车辆进行停放指引，做好停车场车辆管理工作，提供安全有序、文明礼貌、专业的车辆停放管理服务。

（2)车辆进入管理区域后，应引导车辆停放。出现有固定车位而任意停放、不按规定任意停放、占用消防通道停车等情况时，应及时劝阻。

（3)每2小时巡视一次确保停车位的设施设备保持安全完好、整洁。

（4）外来车辆进入校园前需明确来访事宜及校方接待人员，且联系到校方人员征得同意后方可进入。

4.保安人员配备要求

（1）门岗

保安服务人员总数不少于17 人。含澳门路门卫（消防控制室）宜昌路门卫、澳门路校门每日进出校园高峰时段叠加岗。

（2）保安人员的管理要求：

保安人员应服从校方和服务单位的双重管理。认真履行岗位职责，执行保安勤务方案，遵守校方的相关规章制度，服从工作安排，能根据工作需要做出的统一安排调配，遇紧急突发事件发生时，需积极作为有效处置。校方有权对保安人员的工作进行检查、监督、考核，并按校方相关规定对保安人员进行管理，对不职称的保安提出批评、教育及经济处罚，屡教不改者，校方有权随时提出更换。服务单位更换人员需征得校方同意。

在保安服务范围内，如因中标人不履行职责或履行职责不到位等原因造成学校和师生财产损失、发生人员伤亡或等级安全事故，由中标人负责经济赔偿，并追究有关责任人员的法律责任。

保安人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担相应的责任，学校方不承担任何责任。

中标人违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，不得影响学校工作，且由中标人负责调解与处理，学校方不承担责任。

中标人在保安服务中违反国家相关法规或保安行业规范，因过失造成的损失，均由中标人负责处理并承担相应的责任，学校方不承担任何责任。

（四）宿舍管理部分

- 全面负责学生宿舍的安全保卫、清洁卫生、住宿纪律和文明教育。

- 做好宿舍查房及登记工作。

- 做好防火防盗工作。每天至少四次对楼内各楼层巡查，发现可疑人员或问题，及时采取措施，并向有关部门报告。检查公共设施，发现情况及时解决，节约用水用电。

- 对于不遵守宿舍管理规定的同学，要进行善意的批评教育，严重的及时向上级汇报，由有关部门进行处理。

- 对于学生突发事件，要及时到场，果断处理并向值班老师及时汇报。

- 严格执行会客制度。非本栋楼学生原则上不准进入宿舍，特殊情况必须查实证件并作会客登记，宿舍不得留宿外人。男、女学生不得到宿舍互访。

- 对携带贵重或大量物品离开寝室的学生要进行盘查并作好登记，必要时并及时向学生处报告。

- 受理本栋楼内的各项维修登记并及时报告后勤保卫处，做到不积压，不成堆，及时报修。

- 严格掌握作息时间制度，按时开关电闸，开关大门。

- 搞好值班室、走廊附近的公共卫生工作，做到窗明几净；搞好责任区域的卫生保洁工作；工作时间不干私活，不离开岗位。

- 完成学校交办的其它工作。

（五）浴室管理的要求

- 负责学校浴室的管理工作，认真履行职责，要求提前上岗，做好准备工作，保证浴室正常开放。

- 节约用水，经常检查洗浴系统，发现漏水现象及龙头堵塞。

- 及时进行维修更换，使浴室洗浴设备完好率在95%以上，下水保持通畅。

- 加强浴室安全管理、杜绝一切事故发生，确保广大学生及财产的安全。

- 严格遵守学校规定，准时准点保障浴室的开放关闭。

（六）垃圾清运、处理

- 垃圾清运、处理分为：生活垃圾（干垃圾、湿垃圾、可回收物、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

- 垃圾清运、处理的范围分为：

- 办公楼之日常办公垃圾

- 办公楼之日常生活垃圾

- 餐厅等之日常垃圾

- 建筑垃圾

- 公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾

- 垃圾清运、处理工作分为：

- 每天定时清运、处理2次。

- 将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理，负责湿垃圾处理设备的日常操作工作。垃圾由环卫部门每天清理，由校方与环卫部门签订垃圾清运合同。

（七）绿化服务

- 校园内室外绿化的日常灌溉浇水及物资调剂搬运，对学校鱼池进行定期清洗，保持干净整洁，清洗频次不低于2周/次。

- 会务会展服务、大型活动服务管理，涉及到绿化布置。

（八）卫生消毒工作

- 每学期前后做好教室、食堂、宿舍、垃圾厢房、电梯、办公室、卫生间、洗手池、图书馆、体育馆等公共及重点场所的清洗消毒。

- 每天定时对教室、实训室、宿舍、门卫室、值班室、医务室、电梯、卫生间等师生教学活动区域及重点场所进行消毒卫生工作。

- 定期对办公室、公务车辆等场所进行消毒卫生工作。

- 按照学校的传染病防控及其它要求进行消毒卫生工作。

（九）其他要求

- 对大楼的安全、保密义务必须按业主有关的保密要求执行特殊的管理措施：

a.中心机房；b.行政办公局域；c.校财务室；d.校档案资料室；e.其他指定区域。

2. 物业管理档案作为物业管理服务期（合同期）内的重要记载，应根据实际情况真实记录，书面归档，并能全面、客观反应管理期内的所有大楼管理情况。

3. 物业管理档案应在物业管理服务期结束后完整的提交给业主方。物业管理公司有义务协助业主方或在业主方的指导下对其他档案或资料进行收集整理。

- 建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

- 健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

- 建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

- 所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

4.大楼所有指定区域的综合维修管理要求

- 熟悉学校各楼电力总闸、电路分线、保险丝、电表水泵、空调和消防设备所在位置，并熟悉紧急开关的操作程序。要备足各种配件，以备紧急情况发生应急之用。

- 每天检查各楼层，注意电线等设备设施有否损坏，同时记录需修理的电灯之线路，并及时修理，保证电的正常供应。如发生停电应立即抢修，保证正常教学供电。

- 网络安全的要求

物业管理公司的雇员或供应商在使用学校网络时，应当遵守国家关于网络秩序、网络安全的一切法律法规，同时遵守校方的网络使用规定。投标单位应当对此项作出书面承诺。

- 设备维修程序

- 物业管理公司接到维修单后，核实维修情况告知维修工，根据轻重缓急安排维修计划，落实措施。

- 物业的维修部门应及时组织人员对损坏的设施设备进行维修，以保证教学、生活的正常运转。一般维修在24小时内完成，紧急维修随叫随到，特殊维修可与学校协商解决。

- 对于无力承担的维修任务，维修人员应及时报告总务处并由总务部门告知分管领导审批，外聘专业人员维修。具体业务（维修费用、完成时间、监督验收等）由分管领导或指定专人负责。

- 对有些维修任务，因各种原因无法马上解决的应向申报人说明原因。

- 维修验收程序

- 维修人员在完成维修任务后，请报告人签字，并注明完成的时间。

- 维修工作没有到位或不能达到要求的，应重新维修；如有客观困难的，应向报告人进行解释，并后续实施。

- 物业维修部门应按月整理好维修单并做出必要记录，供学校检查、分析耗材使用情况和维修情况。

- 学校对特种设备管理的要求

- 保持电梯轿厢内保洁清洁。

- 电梯运行应急保障措施（紧急迫降、及时报修等）。

a.组织紧急迫降，及时通知专业维保人员进行抢修；

b.对重大事故的应急处理；

c.制定特种设备故障处理原则、流程。

10.水泵、水箱和饮水设备的管理：

对水箱检修口封闭加锁，设置隔离网，机房设备做到环境整洁，无杂物无灰土无鼠害虫害。物业公司对指定专业外包服务商做好监督管理工作。定期进行饮水设备消毒、教室、公共区域消毒，次数与频次根据季节性流感、传染病等实际情况进行。

11.安全防范管理：

a.管理目标：确保生命财产的安全，确保无案件发生；b.巡查制度；c.访客制度；d.紧急情况下的应急处理措施。

12.经学校同意，提供力所能及的附加服务，费用另结。

13.因物业员工未按规范操作或自身工作失误，造成他人伤害或者学校设备资产损失等情况，应参照国家或行业法律法规，由物业公司做相应赔偿。

- 人员配置基本要求：

| 部门 | 岗位 | 岗位编制(该岗位同一时段内需要在岗人数) | 岗位人力配置数量(根据服务时长及岗位编制要求，配置的人数) | 岗位人员素质要求 | 备注(岗位所需服务时长或时段等) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 项目经理 | 1 | 1 | - 年龄50岁及以下； - 本科或以上学历； - 担任过类似物业的项目经理或负责人，并具有上述岗位5年以上的工作经验； - 身体健康，能胜任本职工作； - 项目经理人员须提供社保证明。 | 每周 5 天*8 小时 |
|  | 文员 | 1 | 1 | - 协助项经理工作开展和日常行政事务处理，协助进行人员管理与培训； - 督促各项目工作计划实施，做好过程的检查、督导、考核； - 了解掌握各项目区域物业管理相关情况，为物业经理工作决策提供依据； - 主导物业各类通知、公告的发出及公示； - 处理客户对本各部门的投诉意见；完善、指导物业服务工作； - 完成领导交办的其他工作任务。 | 每周 5 天*8 小时 |
| 宿舍部门 | 宿管 | 2 | 6 | - 年龄35-60岁，高中及以上学历； - 有相关工作经验； - 身体健康，能胜任本职工作，有相关健康证书。 | 周日晚-周五晚 早、中、晚三班倒 |
| 维修部门 | 工程维修 | 2 | 3 | - 男性，年龄≤50 岁，身体健康； - 高压电工具高压电工操作证，水电工具有低压电工证书，其他维修岗位员持 相关岗位证书； - 有相关经验2年以上； - 确保至少一人24小时在岗； - 身体健康，能胜任本职工作。 | 365 天*24 小 时 |
| 保安部门 | 保安队长 | 1 | 1 | - 男性，高中及以上学历，身高170CM以上,年龄25-45周岁； - 具有5年及以上保安行业相关工作经验； - 持有保安及行业内相关资格证书； - 熟悉学校类门岗、巡逻岗、监控岗人员进出管理操作流程及实际操作能力，可独立处理日常各种事务和紧急突发事件； - 抽查各项工作开展情况，发现问题及时书面报告； - 定期进行岗位技术培训及考核； - 经甲方面试，完成岗前岗中培训，确保现场稳定及工作质量。 | 每周 5 天*8 小时 |
|  | 保安员 | 6.5 | 16 | - 男性，相貌端正，身心健康，能提供健康证明，年龄55周岁以下20周岁以上； - 所有人员需持有公安部门颁发的国家保安员证； - 政治素质：拥护党的线路、方针、政策、尊重领导，服从安排，听从指挥，无违法犯罪记录等。爱岗敬业，恪尽职守，遵纪守法，文明执勤，礼貌待人，敢于同违法犯罪现象作斗争； - 文化条件：具备初中或同等文化水平，具备良好的语言表达及沟通协调能力； - 业务技能要求：具备相关法律法规知识及保安知识和消防知识，具备一定的语言和文字表达能力； - 服务单位应保持从业人员的相对稳定，遵守校方的相关管理规定； - 消防控制室（澳门路门卫）值班人员需持有符合国家消防执法单位要求的消防设施操作员等级证书，需确保24小时2人持证在岗。会熟练操作消防设备； - 所有保安队员均参加微型消防站工作。 | 四班 三运 转 365 天*24 小 时 |
| 保洁部门 | 保洁 | 8 | 8 | - 女性，年龄不超过55岁，男性，年龄不超过60岁； - 有从事校园保洁的相关工作经验，保洁主管需有相关保洁管理经验； - 身体健康，能胜任本职工作，有相关健康证书。 | 每周 5 天*8 小时 |
| 绿化部门 | 绿化 | 1 | 1 | - 男性，年龄35-60岁； - 有相关工作经验，工作认真负责，熟悉绿化养护相关知识； - 身体健康，能胜任本职工作。 | 完成绿化养护工作 |
| 总计 |  | 22.5 | 37 |  |  |

注：★供应商需承诺所派驻的员工入职前提供无犯罪记录证明及健康证明交由学校备案，提供承诺函。

★物业人员配置总数不得少于37人。

七、本项目投标要求

1、为本项目配备的物业管理总负责人与各专业管理、技术负责人须承担过类似规模的物业管理的同类职位。特殊岗位的工作人员应具备相应的上岗证书。

2、因学校的工作特殊性，如遇学校大型活动或特殊的工作需求，除门卫外，其他物业人员应接受学校的统一调配；寒暑假期间，物业人员正常作息，对学校进行全面保洁，维修人员根据校方需求进行有关设备的保养、整改、维修等。

3、有关学校日常维修维护耗材、保洁服务消耗品以及其他维修维护费用由中标方承担。维修产生的耗材费用（包括但不限于五金耗材等设备维修耗材等费用）按照按值结算。（500元以下的由乙方支付），收到报修单后一般应在24小时内予以修复，特殊情况最多不超过72小时。列明维修清单，包括但不限于以下内容。

4、物业管理单位在聘用、任命、调整、调换、替换有关主要物业管理服务人员之前应与业主方协商。物业管理单位投报的所有参与本项目物业管理服务人员的人数、职责、资质、人事费用等内容的变动应与业主方协商变动。物业管理单位自行承担任何少报、漏报而带来的经营风险。为确保项目服务人员稳定性，每学期人员流动率不得超过25%。

5、下属员工管理奖惩等提出具体管理方案或措施。校方原后勤岗位人员吸收方案。

6、中标单位应定期对物业人员进行法律法规、专业知识、工作技能等方面培训，以及职业道德教育。物业人员应当的着装整齐、佩挂工作牌、态度温和。物业人员配置情况挂牌上墙。

第三部分：项目服务期、付款方式及验收

- 项目服务期限：36个月。

- 付款方式：合同一年一签

采用分四期按合同金额平均计算方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后支付；支付时间和比例见下表:

| 序号 | 支付时间 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第一季度 且考核等级结果非“不合格” | 25% |
| 2 | 第二季度 且考核等级结果非“不合格” | 25% |
| 3 | 第三季度 且考核等级结果非“不合格” | 25% |
| 4 | 第四季度 且考核等级结果非“不合格”(第四季度考核12月初进行考核) | 25% |

采购人收到发票后10个工作日内按考核结果支付相应的合同款项。

- 服务标准与验收要求

1.投标人提供的服务应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项服务标准、规范、规章要求，并满足采购人实际需求。标准、规范等不一致的，以要求高的为准。

2.本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行。

## 四、物业管理服务费用说明

（一）采购单位自理费用项目如下：

1、水、电、煤等能源消耗费。

2、会务保障材料费，如所需的徽标制作，鲜花、席卡、茶水、饮品、水果、茶具、器具及相关设备等。

3、垃圾粪便清运费

4、除物业服务管理费约定以外的费用

（二）中标单位自理的费用

供应商应充分考虑本项目全部物业服务内容，除采购人自理费用外，报价应包含完成本项目物业服务的所有费用。

## 五、其他要求

（1）供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）、能源管理体系（GB/T 23331）、生活垃圾分类能力认证证书(GB/T19095-2019)，并在认证有效期内的优先考虑。

（2）供应商具备近三年类似项目业绩的优先考虑。

附件

1、物业管理服务人员行为参考规范

| 项 目 |  | 行为参考规范 |
| --- | --- | --- |
| 仪 容 仪 表 | 服饰着装 | 1.上班时间必须穿工作服，工作服穿戴整齐整洁； |
|  |  | 2.上班统一佩戴工作牌，工作牌应端正地戴在左胸襟处； |
|  |  | 3.鞋袜穿戴整齐清洁， 非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走。特殊工作完毕应在工作场所将鞋擦干净再走； |
|  |  | 4.非特殊情况不允许穿背心、短裤、拖鞋。 |
|  | 须发 | 1.女员工前发不遮眼， 不梳怪异发型； |
|  |  | 2.男员工不留长发，不留胡须； |
|  |  | 3.所有员工头发应保持整洁。 |
|  | 个人卫生 | 1.保持手部干净，经常修剪指甲； |
|  |  | 2.员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服。衣服因工作而弄湿、弄脏后应换洗； |
|  |  | 3.上班前和上班期间应注意饮食， 保持口腔清洁、口气清新； |
|  |  | 4.保持眼部、耳部清洁； |
|  |  | 5.女员工应淡妆打扮， 不允许浓妆艳抹，不宜使用味浓的化妆品； |
|  |  | 6.每天上班前应注意检查自己的仪表， 必要时应到卫生间或工作间整理 |
| 行 为 举 止 | 服务态度 | 1.对客人服务应面带笑容，和颜悦色， 热情主动，做到微笑服务； |
|  |  | 2.谦虚和悦接受客人的评价， 耐心倾听客人的投诉， 事后汇报。 |
|  | 行走姿态 | 1.行走时不宜双手抱胸或背手走路； |
|  |  | 2.在工作场合与他人同行时，不允许勾肩搭背， 不允许同行时嘻戏打闹； |
|  |  | 3.手拉货物行走时应注意前方行人或障碍物，尽量靠路右侧行走； |
|  |  | 4.与客户相遇时， 应主动点头示意。 |
|  | 坐立姿态 | 1.入坐要轻缓，就坐时姿态要端正，上身要直， 腰部挺起， 双膝并拢，手自然放在双膝上，面带笑容； |
|  |  | 2.坐在椅子上不允许前俯后仰、摇腿跷脚或趴在工作台上或把脚放于工作台上； |
|  |  | 3.站立时姿态要端正，上身要直，人体重心要稳，腰部挺起，双手自然下坠，双脚并拢， 目光平视，面带笑容。 |
|  | 其他行为 | 1、 要注意个人形象，不允许随地吐痰， 乱扔果皮、纸屑；上班时间不允许吃零食，玩弄个人小物品或做与工作无关的事情； |
|  |  | 2、 到公共、工作场所（或客户处） 进行工作时， 不允许乱翻乱摸，更不允许随意拿走公用的（或客户的）东西； |
|  |  | 3、 谈话时，手势不宜过多，幅度不宜太大。 |
| 礼 貌 用 语 | 问候语 | 您好、早安、午安、早、早上好、下午好、晚上好、路上辛苦了。 |
|  | 欢迎语 | 欢迎光临、欢迎您来 XX 单位。 |
|  | 祝贺语 | 祝您节日愉快、祝您新年快乐、祝您新春快乐。 |
|  | 告别语 | 再见、晚安、明天见、祝您一路平安。 |
|  | 道歉语 | 对不起、请原谅、打扰您了、失礼了。 |
|  | 道谢语 | 谢谢、非常感谢。 |
|  | 应答语 | 是的、好的、我明白了、谢谢您的好意、不要客气、没关系、这是我应该做的。 |
|  | 征询语 | 请问您有什么事？我能为您做什么吗？需要我帮您做什么吗？ 您有别的事吗？ |
|  | 请求语 | 请您协助我们……、请您……好吗？ |
|  | 商量语 | ……您看这样好不好？……您看这样可以吗？ |
|  | 解释语 | 很抱歉，这种情况， 单位的规定是这样的。 |
| 对 来 访 人员 | 1. 主动说：“您好，请问您找哪一位”或“我可以帮助您吗？ ”“请您出示证件。 ”（保安专用） |  |
|  | 2. 确认来访人要求后， 说“请稍等， 我帮您联系”与被访人联系后告诉来访人“他马上来， 请您先等一下， 好吗？” |  |
|  | 3. 当来访人员不理解或不愿意出示证件时，应说： “对不起， 先生/小姐， 这是单位规定，请理解！”（保安专用）。 |  |
|  | 4. 当来访人员忘记带证件必须进入区域时，应说： “先生/小姐， 请稍候， 让我请示一下好吗？” |  |
|  | 5. 当确认来访人故意捣乱，耍横硬闯时， 应先说： “对不起， 按单位的规定，没有证件不允许进入办公区，请配合我的工作。 ” |  |
|  | 6. 当来访人员出示证件时，应说：“谢谢您的配合。 ” |  |
|  | 7. 如果要找的人不在或不想见时，应礼貌地对对方说“对不起，他现在不在，您能留下卡片或口信吗？” |  |
|  | 8. 当来访人员离开时， 应礼貌地说“再见！” |  |
| 接 听 拨 打 电 话 | 1. 接听电话时应清晰应答：“您好， ××单位。 ” |  |
|  | 2. 认真倾听对方的电话事由， 若需传呼他人，应请对方稍候，然后轻轻搁下电话，去传呼他人：如对方有公事相告时，应将对方要求逐条记录在《工作日记》内，并尽量详细回答。 |  |
|  | 3. 通话完毕， 应说：“谢谢，再见！ ”语气平和， 并在对方放下电话后再轻轻放下电话。 |  |
|  | 4. 如接电话听不懂对方语言时， 应说：“对不起， 请您用普通话， 好吗？”或“不好意思， 请稍候， 我不会说当地话。 ” |  |
|  | 5. 中途若遇急事需暂时中断与对方通话时，应先征得对方的同意， 并表示感谢，恢复与对方通话时， 切勿忘记向对方致歉。 |  |
|  | 6. 接听电话时，声调要自然清晰、柔和、亲切，音量要适宜，以免对方听不清楚。 |  |
|  | 7. 拨打电话接通后，应首先向对方致以问候， 如： “您好”， 并作自我介绍。 使用敬语， 将要找的通话人姓名及要做的事交待清楚。 |  |
|  | 8. 通话完毕时，应说： “谢谢， 再见。 ” |  |
| 同乘电梯 | 1. 主动按“开门”钮， 电梯到层时，应站在梯门边， 一只手斜放在梯门上，以免梯门突然关闭，同时面带微笑地说“电梯来了，请进。 ” 顾客进 入电梯后再进电梯， 面向电梯门，按“关门”钮。 |  |
|  | 2. 电梯停止梯门打开后，首先出去站立在梯门旁， 一只手斜放在梯门上，同时另一只手指向通道，面带微笑地说：“到了，请走好。 ” |  |