# 浦东新区人民法院北片办公点综合物业服务项目采购需求

- 预算金额：8760000.02元

- 服务期限和终止

1、本项目为一招三年项目，即自合同生效之日起，期限三年，采取一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施。

2、在服务内容、要求不变的情况下，第二年、第三年物业服务费原则上不得高于招标时所确定的第一年度合同价格。如按照当时的物业运行状况、政府工资、社保、福利政策及物业服务质量考评情况，结合年度预算，经审核、报批后，物业费有变更时，变更金额不得超过合同总金额的10%，确定当年度物业服务费总额，且不得超过预算金额。

- 委托管理物业概况

- 物业基本情况

### 1、物业名称： 上海市浦东新区人民法院外高桥法庭

物业类型：     机关办公大楼

坐落位置： 上海  市  浦东新  区  高西  路（街道）  600  号

至：东 兰嵩路 南 洲海路 西 高西路 北 张杨北路

占地面积： 6180 方米，其中绿地面积  2156  平方米。

建筑面积： 7554 平方米。辅助房面积65平方米。

带电梯办公楼共  1 栋，办公楼单位 93 套。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

（1）法庭车辆出入口 1 个，人行出入口 1  个。

（2）道路、车行道  1210   平方米，人行道   1210  平方米。

（3）绿化面积  2156 平方米。

（4）污水管长  110  米，污水检查井 10  座；雨水管长  280  米，雨水检查井   8   座，雨水进水井 14 座，化粪池 5 座。

（5）路灯 12 盏。

（6）生活垃圾房  1 个，建筑面积   1.8  平方米。

（7）停车场：室内停车场  1个，面积共 850 平方米，停车位 21 个；露天专用停车场 1  个，占地面积共  212  平方米，停车位 14 位。

（8）电梯 2  台，功率 50 千瓦，品牌型号   三菱  ，启用时间  2011年  。

（9）配电房变压器  2 台，容量共 880 千瓦，品牌型号 SCB10-630/10 ，启用时间  2011年

（10）生活蓄水池  12  立方米，消防水池   8  立方米，消防水箱  8  立方米；生活水泵  3  台，功率为  1.5  千瓦/台，启用时间  2011  年 ；排污水泵 8 台，功率为 2.5 千瓦/台，启用时间  2011 年 ，消防水泵 12  台，功率为  11  千瓦/台，启用时间 2011 年  。

（11）消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况 JB-3208G火灾报警控制器、ZY-4B气体灭火控制器、灭火器102只  。

（12）智能化系统      BA、CA、SA、OA、FA、BMS     。

（13）其他设施设备情况         UPS                。

（14）业主方提供物业管理用房面积  100   平方米，其中办公房 1   间；工作间  2  间。

### 2、物业名称： 上海市浦东新区人民法院金桥法庭

物业类型：     机关办公大楼

坐落位置： 上海  市  浦东新  区  永宁  路（街道）  110  号

至：东 佳乐路  南  永宁路  西  佳虹路  北 金高路

占地面积：  3300 方米，其中绿地面积  800  平方米。

建筑面积： 3822 平方米。辅助房面积120平方米。

办公楼单位  68 套。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

（1）法庭车辆出入口 1 个，人行出入口  1 个。

（2）道路、车行道  945  平方米，人行道  945   平方米。

（3）绿化面积  800 平方米。

（4）污水管长 200   米，污水检查井  10  座；雨水管长 200  米，雨水检查井   10  座，化粪池  1  座。

（5）路灯  5 盏。

（6）生活垃圾房  1 个，建筑面积  3   平方米。

（7）停车场：室外停车场 2 个，占地面积共 250  平方米，停车位 20 位，自行车停车位  10  ，自行车停放设在 门口立案接待室旁边 。

（8）生消防水泵 8  台，功率为 4-30  千瓦/台，启用时间 2005年    。

（9）消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况 JB-QGZ-2002火灾报警控制器、56只灭火器   。

（10）智能化系统    BA、CA、SA、OA、FA、BMS      。

（11）其他设施设备情况            UPS               。

（12）业主方提供物业管理用房面积  60 平方米，其中办公房 1   间；工作间 1   间。

### 3、物业名称： 上海市浦东新区人民法院陆家嘴法庭

物业类型：    机关办公大楼

坐落位置：  上海 市  浦东新  区  乳山  路（街道）  381  号

至：东  桃林路  南  乳山路  西 源深路  北  浦东大道

占地面积：  2200 方米，其中绿地面积  190  平方米。

建筑面积： 3175平方米。办公楼单位 65 套。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

（1）法庭车辆出入口 1 个，人行出入口 1  个。

（2）道路、车行道  850 平方米，人行道  850  平方米。

（3）绿化面积 190 平方米，。

（4）污水管长 50 米，污水检查井  7 座；雨水管长 190 米，雨水检查井  15  座，化粪池 1 座。

（5）停车场：室外专用停车场  1  个，占地面积共 300 平方米，停车位 23 位。

（6）生活水泵  1  台，功率为 1、5  千瓦/台，启用时间  2016 年；消防水泵 1 台，功率为 15 千瓦/台，启用时间 2002年    。

（7）消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况    49只灭火器  。

（8）智能化系统  BA、CA、SA、OA、BMS  。

（9）其他设施设备情况       UPS                。

（10）业主方提供物业管理用房面积 40  平方米，其中办公房  1   间；工作间 1   间。

### 4、物业名称： 上海市浦东新区人民法院六里法庭

物业类型：     机关办公大楼

坐落位置： 上海  市  浦东新  区  德州  路（街道）  111  号

至：东 洪山路 南  德州路 西 上南路  北 成山路

占地面积：  1200  方米，其中绿地面积  80  平方米。

建筑面积： 2922 平方米。办公楼单位  50 套。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

（1）法庭车辆出入口 1 个，人行出入口  1 个。

（2）道路、车行道 200 平方米，人行道 200  平方米。

（3）绿化面积  80  平方米。

（4）污水管长  45  米，污水检查井  3  座；雨水管长  50  米，雨水检查井    3   座，雨水进水井 3 座，化粪池  1  座。

（5）停车场：室外停车场   1  个，占地面积共 380 平方米，停车位 25 位。

（6）配电房变压器  1  台，容量共 400 千瓦，品牌型号 四通电力01178 ，启用时间   2000年  。

（7）生活蓄水池 12 立方米，生活水泵  1  台，功率为  1.5  千瓦/台，启用时间 2010  年 ；消防水泵 1  台，功率为  5.5  千瓦/台，启用时间 2000 年    。

（8）消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况 灭火器34只  。

（9）智能化系统      BA、CA、SA、OA、BMS        。

（10）其他设施设备情况              UPS            。

（11）业主方提供物业管理用房面积  40    平方米，工作间 2   间。

### 5、物业名称： 上海市浦东新区人民法院川沙法庭

物业类型：    机关办公大楼

坐落位置：  上海 市  浦东新区  华夏东  路（街道） 1458  号

至：东 华东路 南 青艺路  西 华夏三路 北 华夏高架路

占地面积：  4979 方米，其中绿地面积  448     平方米。

建筑面积： 4274 平方米。辅助房面积152平方米。办公楼单位  46  套。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

（1）法庭车辆出入口 2 个，人行出入口 2  个。

（2）道路、车行道  175  平方米，人行道  175    平方米。

（3）绿化面积  447.16  平方米。

（4）污水管长   152  米，污水检查井  14  座；雨水管长  152 米，雨水检查井  13  座，化粪池 2 座。

（5）路灯  6 盏。

（6）生活垃圾房   1个，建筑面积 5  平方米。

（7）停车场：室外停车场  1个，占地面积共 150 平方米，停车位 12 位，自行车停车位  1 ，自行车停放设在 阳光房 。

（8）消防水泵 8  台，功率为 2.2-37  千瓦/台，启用时间   2005年 。

（9）消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况  灭火器54只   。

（10）智能化系统  BA、CA、SA、OA、FA、BMS     。

（11）其他设施设备情况          UPS           。

（12）业主方提供物业管理用房面积 10   平方米。

### 6、物业名称： 上海市浦东新区人民法院执行局

物业类型：     机关办公大楼

坐落位置： 上海 市  浦东新区 浦东大道  路（街道）  2750 号

至：东  博兴路 南 张杨路 西 金桥路  北 浦东大道

占地面积： 1972 方米，其中绿地面积 40  平方米。

建筑面积：  3633 平方米。办公楼单位 90   套。公用设施、设备及公共场所（地）情况：

（1）执行局车辆出入口  1个，人行出入口 1  个。

（2）道路、车行道  480  平方米，人行道  480  平方米。

（3）绿化面积  40  平方米。

（4）污水管长  30  米，污水检查井  5  座；雨水管长  125  米，雨水检查井   9   座，化粪池 2  座。

（5）停车场：室内停车场  1  个，面积共  200 平方米，停车位 9 个；立体停车库  1   个，占地面积共 130  平方米，停车位 33 位，地面停车8辆。

（6）消防水泵 1  台，功率为  4  千瓦/台，启用时间  2012 年    。

（7）消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况   54只灭火器     。

（8）智能化系统      BA、CA、SA、OA、BMS    。

（9）其他设施设备情况          UPS             。

（10）业主方提供物业管理用房面积  27  平方米，其中办公房  1  间；工作间 1   间。

## （二）各楼宇各层功能分布情况

### 1、外高桥各楼宇各层功能分布情况

地下一层：停车库、配电房、泵房等。

一楼 辅助房：门卫

一楼主楼：大堂、安检室、诉讼中心、1个法庭、1个调解室、1个会议室、食堂、餐厅、若干办公室、机房、洗手间等。

二楼：6个法庭、若干办公室、机房、洗手间等。

三楼：3个法庭、5个调解室、若干办公室、机房、洗手间等。

四楼：4个库房、若干办公室、机房、洗手间等。

五楼：4个库房。

### 2、金桥法庭楼宇各层功能分布情况

一楼辅助房：门卫、安检室、立案接待室。

一楼主楼：大堂、4个法庭、4个调解室、食堂、餐厅、物业用房、若干办公室、设备机房、洗手间等。

二楼：6个法庭、若干办公室、设备机房、洗手间等。

三楼：3个法庭、2个会议室、若干办公室、洗手间等。

### 3、陆家嘴法庭楼宇各层功能分布情况

一楼：2个法庭、7个调解室、1个会议室、食堂、餐厅、若干办公室、机房、洗手间等。

二楼：4个法庭、2个调解室、会议室、若干办公室、机房、洗手间等。

三楼：7个法庭、4个调解室、若干办公室、泵房、洗手间等。

四楼：若干办公室、机房、洗手间等。

### 4、六里法庭楼宇各层功能分布情况

一楼：3个法庭、3个调解室、诉讼中心、食堂、餐厅、泵房、配电房、洗手间等。

二楼：5个法庭、8个调解室、、洗手间等。

三楼：会议室、若干办公室、、洗手间等。

四楼：会议室、若干办公室、机房、洗手间等。

- 川沙法庭楼宇各层功能分布情况

一楼辅助房：门卫、4个调解室、立案接待室、若干办公室

一楼主楼：4个法庭、1个调解室、食堂、餐厅、若干办公室、泵房、洗手间等。

二楼：4个法庭、1个档案室、会议室、若干办公室机房、洗手间等。

三楼：3个法庭、若干办公室、机房、洗手间等。

四楼：若干办公室

### 6、执行局楼宇各层功能分布情况

1号楼一楼：执行事务中心、若干办公室、洗手间等。

1号楼二楼：8个接待室、1个关押室、办公室若干、洗手间等。

1号楼三楼：8个接待室、若干办公室、机房、洗手间等。

1号楼四楼：若干办公室、洗手间等。

2号楼一楼：执行指挥中心、等候室、洗手间等。

2号楼二楼：若干办公室、洗手间等。

2号楼三楼：若干办公室、机房、洗手间等。

2号楼四楼：若干办公室、洗手间等。

3号楼一楼：食堂、餐厅。

3号楼二楼：若干办公室、机房、洗手间等。

3号楼三楼：若干办公室、洗手间等。

3号楼四楼：若干办公室、洗手间等。

## （三）采购人的特殊要求

中标单位承诺，如之前在岗的工作人员经考评符合上岗要求的，要优先录用。

# 四、物业管理服务要求

（一）一般要求

1、投标人须提供详细的服务方案（包括但不限于）：包括服务理念、管理架构、达到的服务目标和承诺、对服务项目的理解、项目的组织结构、服务的内容、工作程序（流程）、管理的实施方案、文件归档措施、各类应急预案等。

2、服务人员情况：包括人员构成，人员简历、资格证书、项目经理、项目组成员主要工作职责。进入本项目管理的负责人（经理）具有5年以上办公楼宇物业项目管理经验优先考虑，证明材料以加盖投标人公章的个人履历表业绩为准。

3、服务人员管理，包括：招聘和录用办法、工作纪律、行为规范、仪容仪表规范、服务用语规范、人事管理、奖惩机制等。

4、服务人员培训，包括：培训目标、培训方式、培训考核评估、培训计划。

5、管理服务工作的质量标准，提供包括安全防范、清洁、维修、服务等方面的服务工作质量标准。

6、管理服务的承诺和实施措施，包括主要承诺或总体承诺；各管理指标的承诺，如：房屋完好率、房屋零修急修及时率、维修工程质量合格率、道路完好率及使用率、化粪池雨水井污水井完好率、排水管明暗沟完好率、路灯完好率、停车场单车棚完好率、治安案件发生率、消防设施设备完好率、火灾责任事故发生率、有效投诉率与处理率、管理人员专业培训合格率、维修服务回访率、维修服务回访单、业主或用户对本物业管理的综合满意率。

# 7、如原服务供应商未中标，本次中标的供应商应与原服务供应商做好相应的交接工作，对符合条件的原物业工作人员要优先录用，确保物业人员队伍稳定，熟悉法院物业保障情况，确保我院审判工作顺利进行。

# 8、投标人应提供自行招录保安员备案证明。

# 9、供应商具有近三年类似项目业绩的优先考虑。

# 10、供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001认证），并在认证有效期内的优先考虑。

# （二）、保安要求

1、人防安保服务

1.1岗点设置：全年365天昼夜值守

1.1.1大门是机关工作人员，办事和各种车辆进出的主要通道（24小时设岗），负责大门口车辆进出的登记，确保大门口交通的畅通，对当事人实行身份证扫描登记、发牌、引导，接待、问询、联系服务；其它人员的进出和物品的进出进行控制、登记。对进入大楼的当事人及来访人员进行安全检查（机探、手探、X光包检）。

1.1.2巡视岗：每天定时对大楼内外进行巡视，查看楼内的设施、设备、卫生清洁和安全。负责对大楼区域内机动车与非机动车停放的管理。

1.2委托事项

1.2.1对业主的安全利益负全责，无爆炸、火灾、破坏、盗窃和严重疏漏事故。

1.2.2负责各类重要会议与重大活动的安全保卫，24小时全天候值勤，门卫验证、来访登记、跟踪服务，指挥各种车辆有序进出与停放，巡逻检查，进行消防安全检查（包括消防器材和设备、电气设备、开关、线路和照明灯具等）的巡查并做好有关记录，疏导信访者，做好报刊信件的收发工作。

1.2.3人防与监控技防密切配合，确保机关大楼内的安全。

1.3、安保服务要求

1.3.1保安人员必须统一穿着规定的保安制服，佩带工号牌上岗。

1.3.2对业主的安全利益负全责。派驻的保安人员因责任心不强或工作严重疏漏而造成驻点发生爆炸、火灾、破坏和盗窃事故，必须承担经济责任和法律责任。

1.3.3结合大楼的特点和实际，加强对前来办事人员的管理、引导。

1.3.3.1对外来的施工人员、搬运人员的活动范围进行一定的限制；对可疑陌生人采取追踪、监控措施，必要时可上前询问；劝阻推销、叫卖、乞讨等无关人员入内。

1.3.3.2如遇群众集访应及时向有关部门汇报并做好劝说、解释工作，确保大楼的正常秩序。

1.4、对物资进出大楼实施盘查、登记制度。

1.4.1物品的运出须由部门负责人在出门证上签名同意，凭出门证在验明品种、数量、的情况下方可放行。如发现不符，应与有关部门负责取得联系。

1.5、加强日夜巡查机制做到点线结合，定时与不定时结合。

1.5.1坚持不间断地巡查，重点部位、区域重点查，一般部位不放过，消除盲区不留死角。

1.5.2每次巡查结束后，必须认真详尽地作好记录，以备后查。

1.6、建立建全防火、防盗、自然灾害等安全预警机制和停电、防台防汛，闹访等突发情况的应急处置预案，有效落实措施，定期对消防器材、电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查，遇有故障等问题，及时与维修人员联系，尽快修复。

1.7、加强车辆停放管理，引导车辆停放在指定位置，做到整齐划一，严禁乱停乱放。

1.8、做好报刊、信件的收发工作，做到及时无差错。

1.9、在加强保安队伍建设、提供优质服务。

1.9.1处置突发事件等方面制定一套严格、完善的规章制度及具体落实方案。

1.9.2业主每季对管理服务的安保工作情况进行检查考核，未达到考核要求的，将按合同规定予以处罚，并可建议更换或辞退违纪违规队员。

2、技防安保服务

2.1、主要设备

2.1.1消控系统主要有：火灾自动报警、消防水、各种类型灭火等系统。

2.1.2监控系统主要有：摄像监控、防盗报警、周界报警等系统。

2.2、管理服务目标

2.2.1加强技防保卫和院内道路监控，无爆炸、火灾、破坏和盗窃事故，及时发现、监控不可预见的设备、设施故障，减少损失。

2.2.2严格值勤，规范服务，无严重人为疏漏责任事故。

2.3、管理服务要求

2.3.1加强监控管理，认真履行每日24小时值守管理服务职责，对电视监控、防盗报警、周边报警和火灾报警等系统进行严格监控。

2.3.2每天检查各类系统运行状况是否良好，仔细观察电视监控画面，做好交接班和各类事件或设备故障等的记录，对突发事件或紧急情况要立即汇报并先行处置，保持通讯畅通，做到精神集中，认真布防，保持联络，强化预警。

2.3.3保持室内整洁，物品摆放整齐划一，定期擦拭电视监控屏幕、操作台，做到无尘、无污渍、无异味。

2.3.4公用部位照明开关由监控人员负责开启或关闭。通过技术防范手段与人防队员密切配合，确保万无一失。

# （三）、保洁要求

1、保洁区域：办公大楼以及围墙内周边区域。庭长室专人保洁。

2、保洁服务目标

2.1无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因保洁不当造成建筑和设备损坏事故。

2.2无脏乱现象和卫生不洁死角。

3、委托事项

3.1室内公用部位和卫生间保洁。室外广场、台阶、平台等处清洁打扫。

3.2大楼室内玻璃清洁擦拭，各会议室、走道顶部除尘；各类地面石材保洁等。

4、管理服务要求：根据清洁范围和不同的清洁对象有明确的清洁要求：

4.1日常保洁

4.1.1 入口、大厅：大堂地面循环保洁推尘，大堂玻璃门、窗及设备每天清洁二次，做到地面无垃圾、保持清洁光亮；

4.1.2 公共区域：走廊和过道推尘每天数次，门、窗、杠、栏杆、扶手每天至少清洁一次，垃圾箱内外表面每天清洁数次，收集清理所有垃圾箱及槽内垃圾每天二次，桌、椅、每天擦拭一次，做到地面保持清洁光亮，门窗保持清洁明亮，扶手、垃圾箱保持无污渍、无灰尘、无水迹。

4.1.3 卫生间：门、窗、窗台、框每天清洁一次，用除垢剂每天清洗马桶、小便池二次（使用频繁的卫生间要增加清洗次数，国定节假日和双休日要适当安排清洗，保证无污渍、无异味），冲洗及擦净马桶、镜面擦拭每天数次，擦净卫生间内面池及地面拖干每天数次，清理手纸桶每天二次，卷筒纸、擦手纸、洗手液每天及时补充。做到地面无污迹、无水迹、无头发、保持干净，卫生间无异味，下水道保持畅通。

4.1.4 电梯：电梯门表面及内壁、内槽每天清洁二次，电梯天花板表面除尘每天一次，电梯门表面涂光亮剂每周一次，做到保持清洁光亮、无手印、无浮灰、电梯内无垃圾、无纸屑。

4.1.5 楼梯：各楼层楼梯、栏杆和扶手每天清洁、擦拭一次，楼梯窗框每天清洁二次，做到扶手保持清洁、无灰尘、无垃圾、无烟蒂、无痰迹。

4.1.6 室外：广场清扫、停车场垃圾清理每天一次，垃圾箱、指示牌每天清理、擦拭一次，保持无垃圾、无纸屑、垃圾箱保持无污迹、无灰尘。

4.1.7 会议室：桌椅每天擦拭、除尘、整理一次，保持干净。

# （四）、建筑物日常维修、养护

1、委托项目:对大楼所属的室内外楼层、墙面、门窗等日常维修保养；对大楼室外的道路、广场等日常维修、保养等。大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理及安全管理。

2、管理服务目标

2.1、加强安全管理，无等级安全、质量和工伤事故。

2.2、大楼完好率达98%以上，报修及时率达100%，维修合格率达成协议100%。

3、管理服务要求

3.1、要结合机关的特点和实际，加强对房屋的维护保养。

3.2、确保办公楼房屋完好和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。

3.3、及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。3.4对房屋日常维修、养护记录完整。

3.5建立对六里法庭玻璃幕墙外立面的专人观察制度，并按照“一楼一档”建立观察记

录。建立巡查制度，排除隐患，制定应急处理预案。

（五）、公共设备维护、保养

1、房屋设备项目：电气设备系统、电梯设备系统、空调设备系统、给排水设备系统、消防设备系统。设备设施的专业维保由甲方委托第三方专业单位承担，相关费用不纳入招标范围，物业负责对此类项目进行监督管理，配合并协助专业单位工作。

2、房屋设备管理：制定设备运行记录管理制度和操作规程，定期检查测试公用设备，一旦发生漏水、停电等突发性情况，尽量在最短时间内修复，减少不便和损失。每季度进行能耗统计、分析，不断根据变化制定节能运行方案。

3、服务内容和标准：

3.1、电气设备系统：配有上岗证的专业工程技术人员，变配电操作维护人员配电房各开关仪表、指示灯完好，保持配电房地面及设备外表清洁；做好配电房“三防一通”工作；保持配电房清洁卫生及消防器材完好；填写运行记录，建档备案。对大楼内所有的照明灯具、开关进行维修、保养。

3.2、电梯设备系统：大楼内所有电梯都具有国家质量监督检验检疫局检查颁发的安全使用证和检验报告，保证运行正常；监督维保单位定期维护电梯设备，保持电梯设备完好；做好电梯机房照明、通风、清洁、防雨等工作，保持电梯整洁；预先制订应急预案，遇有电梯故障能采访取应急措施，释放乘客，及时通知专业修理人员抢修。

3.3、空调设备系统：熟悉大楼空调系统的基本情况和主要性能参数，按时巡视空调系统的运行情况；根据环境温度的变化适时开启空调，有效调节制冷、制热温度；做好机房的清洁工作；遇有空调设备故障，及时通知专业维保单位抢修。做好换季空调滤网清洗工作。

3.4、给排水设备系统：承担各类水泵的操作和维护，定期保养水泵、阀门、管道，如刷漆防锈，杜绝漏水、漏油现象；经常巡查供水系统，发现有跑、冒、滴、漏现象，及时抢修；经常检查各种排污管道，防止堵、漏现象的发生；定期清扫泵房，确保地面和设备外表清洁，联系专业人员每半年清洗水箱一次，保证泵房通风、照明良好；消防泵、稳压泵等不经常启动的水泵每月启动一次，保持水泵正常运行；每月一次检查消防泵及管道的阀门，使之处于完好状态；填写运行记录，遇有突发性水浸、台风等恶劣气候或给排水设备故障，及时排险修复。

3.5、消防设备系统：定期检查消防设备和报警设备，及时排除故障，确保完好；制订消防应急处理预案，一旦发生火警，及时通知消防人员，并启用现有消防设备组织现场扑救。

3.6、弱电设备系统：定期检查、保养楼宇控制、保安、车库等设备，排除故障，保证正常运行；预先制订应急预案，如遇弱电设备故障，及时通知维保单位维修。

3.7、日常维修工具、材料、零配件由物业根据实际情况向甲方申领，相关费用不纳入招标范围。

（六）、档案工作

1、中标人应按照质量管理标准，建立健全服务档案资料，及时向招标人报告；

2、当招标人需要时，中标人须无条件地及时提供。

3、若本合同期满，双方不再续约，中标人须将档案资料全部移交给招标人，并无条件配合做好全部服务项目的接续移交工作。

（七）、报价要求

标书中的报价应包含以下费用：

1、服务费(服务费指服务人员的工资，应缴纳的社会保险、公积金、高温费等）

2、企业管理费

3、管理酬金

4、税金(按国家和上海市规定缴纳)。

# 五、物业管理服务人员设置需求

1、北片★物业人员配置人数不低于101人，其中需包括：项目经理、各庭主管、各庭设备维修、安保、保洁。（具体为外高桥法庭18人，金桥法庭15人，陆家嘴法庭17人，六里法庭15人，川沙法庭16人，执行局20人）各部分人员的配置数量可在全面响应招标书要求的基础上，根据投标方的理解，自行配置。建议设置的岗位如下：

外高桥法庭

| 岗 位 | 人数 | 工作内容 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 负责管理区域内的各项物业工作。 | 做五休二 8:30-17:00 |
| 主管 | 1 | 负责各个项目点的日常事务。 | 做五休二 8:30-17:00 |
| 设备维修 | 1 | 主管各个项目点的日常维修工作 | 做五休二 8:30-17:00 |
| 门岗安保员 | 6 | 大门进出秩序管理 | 做二休二 昼夜值班，24小时轮岗 |
| 巡逻保安员 | 1 | 处理突发事件，顶班、顶岗、日常巡逻等 | 做五休二 8:30-17:00 |
| 安检保安员 | 2 | 对当事人和旁听人员的安全例行检查，处理突发事件，顶班、顶岗、日常巡逻等 | 做五休二 8:30-17:00 |
| 保洁员 | 6 | 指定区域的日常保洁，石材、玻璃、不锈钢、路面、车库、2M以上空间的定期保洁，厕所、浴室巡回保洁 | 做五休二 7:30-15:30 |
| 共计 | 18 |  |  |

金桥法庭

| 岗 位 | 人数 | 工作内容 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管 | 1 | 负责各个项目点的日常事务。 | 做五休二 8:30-17:00 |
| 设备维修 | 1 | 主管各个项目点的日常维修工作 | 做五休二 8:30-17:00 |
| 门岗安保员 | 6 | 大门进出秩序管理 | 做二休二 昼夜值班，24小时轮岗 |
| 巡逻保安员 | 1 | 处理突发事件，顶班、顶岗、日常巡逻等 | 做五休二 8:30-17:00 |
| 安检保安员 | 2 | 对当事人和旁听人员的安全例行检查，处理突发事件，顶班、顶岗、日常巡逻等 | 做五休二 8:30-17:00 |
| 保洁员 | 4 | 指定区域的日常保洁，石材、玻璃、不锈钢、路面、车库、2M以上空间的定期保洁，厕所、浴室巡回保洁 | 做五休二 7:30-15:30 |
| 共计 | 15 |  |  |

陆家嘴法庭

| 岗 位 | 人数 | 工作内容 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管 | 1 | 负责各个项目点的日常事务。 | 做五休二 8:30-17:00 |
| 设备维修 | 1 | 主管各个项目点的日常维修工作 | 做五休二 8:30-17:00 |
| 门岗安保员 | 6 | 大门进出秩序管理 | 做二休二 昼夜值班，24小时轮岗 |
| 巡逻保安员 | 2 | 处理突发事件，顶班、顶岗、日常巡逻等 | 做五休二 8:30-17:00 |
| 安检保安员 | 2 | 对当事人和旁听人员的安全例行检查，处理突发事件，顶班、顶岗、日常巡逻等 | 做五休二 8:30-17:00 |
| 保洁员 | 5 | 指定区域的日常保洁，石材、玻璃、不锈钢、路面、车库、2M以上空间的定期保洁，厕所、浴室巡回保洁 | 做五休二 7:30-15:30 |
| 共计 | 17 |  |  |

六里法庭

| 岗 位 | 人数 | 工作内容 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管 | 1 | 负责各个项目点的日常事务。 | 做五休二 8:30-17:00 |
| 设备维修 | 1 | 主管各个项目点的日常维修工作 | 做五休二 8:30-17:00 |
| 门岗安保员 | 6 | 大门进出秩序管理 | 做二休二 昼夜值班，24小时轮岗 |
| 巡逻保安员 | 1 | 处理突发事件，顶班、顶岗、日常巡逻等 | 做五休二 8:30-17:00 |
| 安检保安员 | 2 | 对当事人和旁听人员的安全例行检查，处理突发事件，顶班、顶岗、日常巡逻等 | 做五休二 8:30-17:00 |
| 保洁员 | 4 | 指定区域的日常保洁，石材、玻璃、不锈钢、路面、车库、2M以上空间的定期保洁，厕所、浴室巡回保洁 | 做五休二 7:30-15:30 |
| 共计 | 15 |  |  |

川沙法庭

| 岗 位 | 人数 | 工作内容 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管 | 1 | 负责各个项目点的日常事务。 | 做五休二 8:30-17:00 |
| 设备维修 | 1 | 主管各个项目点的日常维修工作 | 做五休二 8:30-17:00 |
| 门岗安保员 | 6 | 大门进出秩序管理 | 做二休二 昼夜值班，24小时轮岗 |
| 巡逻保安员 | 1 | 处理突发事件，顶班、顶岗、日常巡逻等 | 做五休二 8:30-17:00 |
| 安检保安员 | 2 | 对当事人和旁听人员的安全例行检查，处理突发事件，顶班、顶岗、日常巡逻等 | 做五休二 8:30-17:00 |
| 保洁员 | 5 | 指定区域的日常保洁，石材、玻璃、不锈钢、路面、车库、2M以上空间的定期保洁，厕所、浴室巡回保洁 | 做五休二 7:30-15:30 |
| 共计 | 16 |  |  |

执行局

| 岗 位 | 人数 | 工作内容 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管 | 1 | 负责各个项目点的日常事务。 | 做五休二 8:30-17:00 |
| 设备维修 | 1 | 主管各个项目点的日常维修工作 | 做五休二 8:30-17:00 |
| 门岗安保员 | 4 | 大门进出秩序管理 | 做二休二 昼夜值班，24小时轮岗 |
| 巡逻保安员 | 6 | 处理突发事件，顶班、顶岗、日常巡逻等 | 做五休二 8:30-17:00 |
| 安检保安员 | 4 | 对当事人和旁听人员的安全例行检查，处理突发事件，顶班、顶岗、日常巡逻等 | 做五休二 8:30-17:00 |
| 保洁员 | 4 | 指定区域的日常保洁，石材、玻璃、不锈钢、路面、车库、2M以上空间的定期保洁，厕所、浴室巡回保洁 | 做五休二 7:30-15:30 |
| 共计 | 20 |  |  |

2、项目经理负责中标区域日常管理工作，并承担联系、沟通及协调运行中发生的问题。

3、中标人招聘的人员必须符合采购人的有关规定，经岗前培训、考核后方可录用，特殊情况需进行政治审查。对于人员总体要求相对固定，除应对突发事件，增派人员除外，正常服务人员达到80％固定。管理及服务人员经采购人确认备案后，方可录用或调换。杜绝非甲方原因，随意、频繁地调动服务人员。

4、主要管理人员应有多年的类似岗位经验，安保人员平均年龄不超过55岁，保安人员应持有保安员上岗证书，外地人员需持有身份证，临时居住证等有效证件，具备从事安保工作必备的基本体能、技能；安检人员能够通过上海市高级人民法院组织的安检技能考核；配合警队每月组织安保人员体能、技能业务培训1次，每半年组织体能、技能考核1次，需要培训考核记录。配合法警组织学习安检工作相关制度规定，明确处置规范要求，定期开展实操训练和岗位练兵。保洁人员容貌端正，身体健康，品行端正，无不良记录。

5、从业人员在工作时间内须统一着装，服装须由中标人统一制作，费用由中标人承担。

6、中标人应按招标人要求，配备足够的人员从事保安、保洁工作，以达到高质量的环境要求。

7、中标人需确保从业人员向招标人提供的服务是专业化、标准化，招标人有权要求供应商改善其服务质量。

8、中标人应确保从业者对业务有一定的专业知识与技能。

9、如中标人的服务质量未到达招标人的要求，中标人在接到书面通知后应立即整改达到标准，否则招标人可终止合同。

# 六、其他要求

1、中标人应建立加强内部管理，完成服务任务，实现服务目标。

2、坚持优质服务，提高保障水平，加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能。

3、加强设备、工具和易耗品管理，建立应急预案、职工奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划。

4、中标人为清包，保洁耗材由采购人提供，详见材料清单；项目过程中所发生的水电等能耗，设备添置、维修、保养等费用均由采购人承担。

# 七、履约考核参考标准

由主管部门牵头相关部门（北片6个办公点的部门）人员组成的测评组，对物业服务态度、工作质量、制度规范、工作效率等方面进行半年测评一次。本考核标准用于采购人对中标供应商的考核，考核以80分为合格。如考核不合格，先由供应商进行整改，若整改不符要求，采购方有权重新进行招标选择合格服务商。具体测评内容如下：

# 浦东新区人民法院物业服务质量考核表

| 序号 | 项目 | 标准内容 | 评分细则 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织管理（10分） | 基础管理 成立具有明确物业管理标识的机构；对实施统一专业化管理，拥有专业的维修养护队伍；建立健全各项管理例度，各岗位工作标准并制定具体的落实措施和考核办法；物业管理经理以上人员和专业技术人员持证上岗。 | 有一项不符合扣1分。 | 5分 |
| 2 |  | 综合管理 档案资料料全，保管有序；有系统的计算机、智能化设备等现代化管理手段；房屋及其共用设施设备档案资料齐全；建立24小时值班制度，设立服务电活，接受业主和使用人对物业管理服务报修、建议、质疑、投诉等；有回访制度和记录。 | 有一项不符合扣1分。 | 5分 |
| 3 | 设备设施管理 （20分） | 规范管理 建立设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度；设备及机房环境整洁，标识清楚，无杂物，无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求；各楼宇门禁系统管理有序。 | 有一项不符合扣1分。 | 10分 |
| 4 |  | 运行管理 定期检查电源系统、控制系统、水泵运转部分的情况，保证水泵运行平稳，对供水系统的各项内容进行检查并做好各项记录；管辖区内室内照明灯具、公共区域照明灯具、各柜指示灯仪表良好；配电室内配电柜操作开关设明显标志，停电倒闸操作规范；发现故障及时修复，做好设备运行记录和报表。 | 有一项不符合1分。 | 10分 |
| 5 | 环境卫生（25分） | 管理制度 环卫设施完善，设有垃圾箱等；清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化保清；清洁制度执行有序；各项清洁检查及记录制度完善。 | 有一项不符合1分 | 7分 |
| 6 |  | 日常保洁服务 楼梯护栏、楼道、走廊、办公室玻璃窗等保持洁净。 | 有一项不符合1分 | 5分 |
| 7 |  | 公共场所地面、通路干净无杂物；卫生间洁净无异味；楼宇天台干净，每季清扫，无特殊情况时无积水。 | 有一项不符合1分 | 5分 |
| 8 |  | 垃圾分类 按规定时间、规定地点做好临时投放点的垃圾分类工作；不得出现分类垃圾混合收集；各类标准分类垃圾桶齐全。 | 有一项不符合1分 | 8分 |
| 9 | 应急处理（20分） | 生活类应急 做到反映问题有反馈；定期做干警应急问题收集与上报；定期做好相关问题解决情况汇总。 | 有一项不符合1分 | 10分 |
| 10 |  | 维修类应急 结合法庭安全管理实际情况，制定应急预案；危险处规范张贴警示标识，特殊部位建立安全隐患防范措施；应急处理事件及时配合，同时及时上报，不能及时处理的配合做好安全应急措施。 | 有一项不符合1分 | 10分 |
| 11 | 满意度（10分） | 工作开展 年度性开展满意度调查；问卷设计合理；人群覆盖广；相关问题进行及时上报和整改反馈。 | 有一项不符合1分 | 5分 |
| 12 |  | 满意度情况 开展满意度调查，问卷问题分析合理；相关问卷调查得分满意度分数≥75分；出现有效投诉且能有效及时处理。 | 有一项不符合1分 | 5分 |
| 13 | 节能降耗 （10分） | 节能规范 系统性的梳理节能降耗工作，建立详细的节能降耗制度并按制度实施。 | 有一项不符合1分 | 5分 |
| 14 |  | 节能效果 做好单位每月能耗统计工作，监测每月能耗情况；如本年度能耗费用明显降低，可酌情加分。 | 有一项不符合1分 | 5分 |
| 15 | 服务创新（5分） | 管理技术创新 物业管理团队定期改进工作流程、工作标准及安全措施；定期优化创新提案；定期美化单位环境，提高法庭内外部形象的可行性服务方案。 | 有一项不符合1分 | 5分 |
| 16 | 附加分 （5分） | 表彰项目 | 市级以上2分，区县级1分。 | 2分 |
| 17 |  | 特殊贡献 圆满完成大型活动及后勤保障配合工作。 | 业主方认可得3分 | 3分 |