采 购 需 求

项目名称：国家税务总局上海市金山区税务局物业管理服务

目录

1项目概述	3

1.1项目背景	3

1.1.1项目基本情况	3

1.2项目内容	3

1.2.1采购内容	3

1.2.2项目实施要求	3

2投标/响应要求	17

2.1对供应商的要求	17

2.1.1必备资质	17

2.1.2优选资质/优选指标	17

2.1.3是否允许联合体	17

2.1.4是否专门面向中小企业	17

2.2技术部分投标/响应内容	17

2.2.1投标/响应方案要求	17

3项目需求	17

3.1总体要求	17

3.2具体要求	17

4人员要求	30

4.1团队要求	30

4.1.1物业管理服务人员需求	30

5管理实施要求	33

6风险管控要求	33

7履约验收要求	33

7.1总体要求	33

7.2验收考核标准与要求	33

8其他要求	35

8.1付款安排	35

8.2其他要求	35

8.2.1需要说明的其他事项	36

1项目概述

1.1项目背景

1.1.1项目基本情况

1.1.1.1物业情况

| 序号 | 物业名称 | 目前物业地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家税务总局上海市金山区税务局综合大楼 | 上海市金山区山阳镇浩源路80号 |
| 2 | 国家税务总局上海市金山区税务局第十八税务所办公点 | 上海市金山区枫泾镇白牛路660弄1号 |
| 3 | 国家税务总局上海市金山区税务局第八、十六、十七、二十一税务所办公点 | 上海市金山区朱泾镇临源街538号 |
| 4 | 国家税务总局上海市金山区税务局第二十税务所办公点 | 上海市金山区朱泾镇临源街700号 |
| 5 | 国家税务总局上海市金山区税务局第十二税务所办公点 | 上海市金山区亭林镇寺平北路239号 |
| 6 | 国家税务总局上海市金山区税务局第十税务所办公点 | 上海市金山区朱行镇立新街5号 |
| 7 | 国家税务总局上海市金山区税务局第二、六、七、九、十九税务所办公点 | 上海市金山区石化街道卫新路8号 |
| 8 | 国家税务总局上海市金山区税务局第十三、十五税务所办公点 | 上海市金山区金山卫镇板桥西路1450号 |

本项目首年采购预算为9300000元人民币。

1.1.1.2采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

（1）采购人提供国家税务总局上海市金山区税务局物业管理用房面积105平方米，其中办公房1间、工作间1间、仓库1间，可用设施设备包括办公桌椅、空调等基本办公家具设备，所需其他设备由供应商自行解决；

（2）供应商服务人员可在采购人食堂就餐，餐费由供应商自理，食堂不营业则自行解决；（3）采购人不提供住宿；

（4）采购人可提供的零星维修材料、低值易耗品、苗木、客耗品见“8.2.1需要说明的其他事项”。

供应商应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

1.2项目内容

1.2.1采购内容

物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。

1.2.2项目实施要求

1.2.2.1实施范围要求

1.2.2.1.1【国家税务总局上海市金山区税务局综合大楼】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家税务总局上海市金山区税务局综合大楼 |  | 综合楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积 | 15945.69㎡ | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 需保洁面积 | 15945.69㎡ | 见“3.2.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗材质 | 铝合金窗户、木门、玻璃门 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 地面 | 地面材质 | 环氧地坪、瓷砖、地板 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面材质 | 乳胶漆、木饰面、石材、金属板 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面材质 | 乳胶漆、铝板 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙材质 | 石材 | 见“3.2.2房屋维护服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌135张、会议椅491把、投影机4台、话筒28个 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务” |
|  | 会议室数量及总面积 | 会议室总数量12间，总面积1198㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量 | 27间 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置 | 北车场垃圾房 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 43个 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 162个 | 见“3.2.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 3个 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 人行口 | 1 个 | 见“3.2.6保安服务” |
| 设施设备 | 电梯系统 | 货梯数量1台，功率11.7kw 客梯数量3台，每台功率11.7kw | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 多联式空调系统（内机305台，外机51台包含新风） VRV多联机RAS-900型空调外机数量7台，每台功率31.6kw VRV多联机RAS-690型空调外机数量6台，每台功率22.3kw VRV多联机RAS-560型空调外机数量4台，每台功率17.5kw VRV多联机RAS-850型空调外机数量9台，每台功率30kw VRV多联机RAS-224型空调外机数量14台，每台功率6.02kw VRV多联机RAS-450型空调外机数量2台，每台功率14.50kw VRV多联机RAS-280型空调外机数量7台，每台功率7.91kw VRV多联机RAS-730型空调外机数量2台，每台功率24.5kw 立式单元式空调数量1台，功率2.1kw 立式单元式空调数量1台，功率3.5kw 嵌入式空调数量1台，功率3.5kw 壁挂式单元式空调数量4台，每台功率1kw | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 潜水泵8台、生活水泵2台、集水井4个、生活水箱2个，给排水设备的数量16个，总功率39.8kw | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 气体灭火系统、火灾自动报警系统、自动喷淋系统（含雨淋系统）、排烟加压送风系统、消防应急广播系统（消防对讲电话）、防火卷帘门系统、消火栓系统。消防设备数量2877个 | 见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 监控摄像头数量185个 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 照明系统 | 公区筒灯、射灯； 办公室平板灯、灯管、筒灯 | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 高压柜6个，总功率为15.1MW 低压柜73个，总功率为3.08MW | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 6970㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.6保安服务” |
| 广场面积 | 6970㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.6保安服务” |
| 消防栓 | 3个 | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 6个 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 室外配电箱 | 2个 | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.3公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 193㎡ | 见“3.2.4保洁服务” |
| 露台 | 12㎡ | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 监控 | 20个 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 指示牌、显示屏 | 指示牌12个 | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.3公用设施设备维护服务” |

1.2.2.1.2【国家税务总局上海市金山区税务局第十八税务所办公点】

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家税务总局上海市金山区税务局第十八税务所 |  | 1号楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积 | 3500㎡ | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 需保洁面积 | 3500㎡ | 见“3.2.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗材质 | 铝合金窗户、木门、玻璃门 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 地面 | 地面材质 | 瓷砖、地板 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面材质 | 乳胶漆、铝板 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙材质 | 普通涂料 | 见“3.2.2房屋维护服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌17张 会议椅46把 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务” |
|  | 会议室数量及总面积 | 会议室总数量2间，总面积121㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量 | 6间 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置 | 南停车场 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 23个 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 45个 | 见“3.2.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 1个 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 人行口 | 1个 | 见“3.2.6保安服务” |
| 设施设备 | 电梯系统 | 客梯数量2台，每台功率9.9kw | 见 “3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 多联式空调系统等（内机97台，外机10台） VRV多联机GMV-335型空调外机数量3台，每台功率14.5kw VRV多联机GMV-400型空调数量3台，每台功率14.6kw VRV多联机GMV-550型空调数量2台，每台功率17.4kw 立式单元式空调数量3台，每台功率3.5kw 壁挂式单元式空调数量4台，每台功率1kw | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 潜水泵9个、集水井4个，给排水设备的数量13个、总功率36kw | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、消防应急广播系统、排烟系统。消防设备的数量1118个 | 见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 监控摄像头数量25个 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 照明系统 | 公区平板灯，吸顶灯，筒灯，射灯； 办公室平板灯 | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 高压柜3个，总功率为4.5MW 低压柜9个、低压箱9个，总功率为1.45MW | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 2800㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.6保安服务” |
| 广场面积 | 2800㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.6保安服务” |
| 消防栓 | 2个 | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.3公用设施设备维护服务” |
| 室外配电箱 | 1个 | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.3公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 161㎡ | 见“3.2.4保洁服务” |
| 指示牌、显示屏 | 指示牌2个 | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.3公用设施设备维护服务” |

1.2.2.1.3【国家税务总局上海市金山区税务局第八、十六、十七、二十一税务所】

- 物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家税务总局上海市金山区税务局第八、十六、十七、二十一税务所办公点 |  | 1号楼、2号楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积 | 4581.3㎡ | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 需保洁面积 | 4581.3㎡ | 见“3.2.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗材质 | 铝合金窗户、木门、玻璃门 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 地面 | 地面材质 | 瓷砖、地板 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙材质 | 普通涂料 | 见“3.2.2房屋维护服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌36张 会议椅137把 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务” |
|  | 会议室数量及总面积 | 会议室总数量4间，总面积270㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量 | 22间 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置 | 南停车场 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 45个 | 见“3.2.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 1个 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 人行口 | 1个 | 见“3.2.6保安服务” |
| 设施设备 | 电梯系统 | 客梯数量1台，功率6.7kw | 见 “3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 立式单元式空调数量6台，每台功率2.1kw 立式单元式空调数量23台，每台功率3.5kw 壁挂式单元式空调数量85台，每台功率1kw | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消火栓系统；消防设备78套 | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 监控摄像头数量54个 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 照明系统 | 公区筒灯、日光灯、吸顶灯、射灯 ； 办公室日光灯 | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜7个、低压箱5个，总功率为376kw | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 4100㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.6保安服务” |
| 广场面积 | 2900㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.6保安服务” |
| 绿化 | 1200㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.5绿化服务” |
| 垃圾箱 | 2个 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 门前三包 | 110㎡ | 见“3.2.4保洁服务” |
| 监控 | 4个 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 指示牌、显示屏 | 指示牌3个 | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.3公用设施设备维护服务” |

1.2.2.1.4【国家税务总局上海市金山区税务局第二十税务所】

- 物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家税务总局上海市金山区税务局第二十税务所办公点 |  | 1号楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积 | 1560㎡ | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 需保洁面积 | 1560㎡ | 见“3.2.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗材质 | 铁窗户、木门、不锈钢门 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 地面 | 地面材质 | 瓷砖、地板 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙材质 | 普通涂料 | 见“3.2.2房屋维护服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌1张 会议椅53把 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务” |
|  | 会议室数量及总面积 | 会议室总数量1间；总面积82㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量 | 8间 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 10个 | 见“3.2.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 1个 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 人行口 | 1个 | 见“3.2.6保安服务” |
| 设施设备 | 空调系统 | 立式单元式空调数量1台，功率3.5kw 壁挂式单元式空调数量16台，每台功率1kw | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 摄像头数量11个 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 照明系统 | 公区筒灯，吸顶灯；办公室日光灯 | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压箱1个，功率38kw | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |

- 物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 1240㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.6保安服务” |
| 广场面积 | 1240㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.6保安服务” |
| 门前三包 | 30㎡ | 见“3.2.4保洁服务” |
| 监控 | 1个 | 见“3.2.4保洁服务” |

1.2.2.1.5【国家税务总局上海市金山区税务局第十二税务所】

- 物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家税务总局上海市金山区税务局第十二税务所 |  | 1号楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积 | 1809㎡ | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 需保洁面积 | 1809㎡ | 见“3.2.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗材质 | 铝合金窗户、木门、玻璃门 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 地面 | 地面材质 | 瓷砖、地板 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙材质 | 普通涂料 | 见“3.2.2房屋维护服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌11张 会议椅53把 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务” |
|  | 会议室数量及总面积 | 会议室总数量2间，总面积103㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量 | 8间 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置 | 食堂旁 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 43个 | 见“3.2.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 1个 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 人行口 | 1个 | 见“3.2.6保安服务” |
| 设施设备 | 空调系统 | 立式单元式空调数量3台，功率2.1kw 立式单元式空调数量7台，每台功率3.5kw 壁挂式单元式空调数量37台，每台功率1kw | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 监控摄像头数量26个 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 照明系统 | 公区筒灯，平板灯，吸顶灯；办公室日光灯 | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜2个、低压箱4个，总功率为96.4kw | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |

- 物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 1200㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.6保安服务” |
| 广场面积 | 650㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.6保安服务” |
| 绿化 | 550㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.5绿化服务” |
| 垃圾箱 | 2个 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 门前三包 | 32㎡ | 见“3.2.4保洁服务” |
| 监控 | 4个 | 见“3.2.4保洁服务” |

1.2.2.1.6【国家税务总局上海市金山区税务局第十税务所】

- 物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家税务总局上海市金山区税务局第十税务所 |  | 1号楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积 | 1470㎡ | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 需保洁面积 | 1470㎡ | 见“3.2.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗材质 | 铝合金窗户、木门、玻璃门 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 地面 | 地面材质 | 瓷砖、地板 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙材质 | 普通涂料 | 见“3.2.2房屋维护服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌12张 会议椅38把 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务” |
|  | 会议室数量及总面积 | 会议室数量1间，面积62㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量 | 8间 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置 | 食堂旁 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 37个 | 见“3.2.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 1个 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 人行口 | 1个 | 见“3.2.6保安服务” |
| 设施设备 | 空调系统 | 立式单元式空调数量2台，每台功率2.1kw 立式单元式空调数量7台，每台功率3.5kw 壁挂式单元式空调数量19台，每台功率1kw | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 监控摄像头数量6个 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 照明系统 | 公区筒灯，吸顶灯；办公室日光灯，筒灯，平板灯 | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜2个、低压箱1个，总功率为95.4kw | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |

- 物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 750㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.6保安服务” |
| 广场面积 | 200㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.6保安服务” |
| 绿化 | 550㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.5绿化服务” |
| 垃圾箱 | 4个 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 门前三包 | 35㎡ | 见“3.2.4保洁服务” |
| 监控 | 1个 | 见“3.2.4保洁服务” |

1.2.2.1.7【国家税务总局上海市金山区税务局第二、六、七、九、十九税务所】

- 物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家税务总局上海市金山区税务局第二、六、七、九、十九税务所 |  | 1号楼、2号楼、3号楼、4号楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积 | 4563.34㎡ | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 需保洁面积 | 4563.34㎡ | 见“3.2.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗材质 | 铝合金窗户、木门、玻璃门、不锈钢门 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 地面 | 地面材质 | 瓷砖、地板 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2房屋维护服务” “3.2.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙材质 | 普通涂料 | 见“3.2.2房屋维护服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌15张 会议椅175把 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务” |
|  | 会议室数量及总面积 | 会议室总数量7个，总面积371㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量 | 15间 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置 | 2号楼食堂旁 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 43个 | 见“3.2.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 1个 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 人行口 | 1个 | 见“3.2.6保安服务” |
| 设施设备 | 空调系统 | 立式单元式空调数量2台，每台功率2.1kw 立式单元式空调数量5台，每台功率3.5kw 壁挂式单元式空调数量75台，每台功率1kw | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消防栓系统，消防设备数量15套 | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 监控摄像头数量29个 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 照明系统 | 公区和办公室灯管、平板灯、吸顶灯 | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 高压柜4个，总功率为4MW 低压柜4个、低压箱4个，总功率为1MW | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |

- 物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 2350㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.6保安服务” |
| 广场面积 | 1400㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.6保安服务” |
| 绿化 | 950㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.5绿化服务” |
| 消防栓 | 3个 | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.3公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 56㎡ | 见“3.2.4保洁服务” |
| 监控 | 3个 | 见“3.2.4保洁服务” |

1.2.2.1.8【国家税务总局上海市金山区税务局第十三、十五税务所】

- 物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家税务总局上海市金山区税务局第十三、十五税务所 |  | 1号楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积 | 2117㎡ | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 需保洁面积 | 2117㎡ | 见“3.2.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗材质 | 铝合金窗户、木门、玻璃门 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 地面 | 地面材质 | 瓷砖、地板 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面材质 | 乳胶漆 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙材质 | 普通涂料 | 见“3.2.2房屋维护服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌1张 会议椅51把 | 见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务” |
|  | 会议室数量及总面积 | 会议室数量1间，面积51㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量 | 8间 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置 | 门卫旁 | 见“3.2.4保洁服务” |
| 车位数 | 地面车位数 | 39个 | 见“3.2.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 1个 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 人行口 | 1个 | 见“3.2.6保安服务” |
| 设施设备 | 电梯系统 | 客梯数量1台，功率6.2kw | 见 “3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 立式单元式空调数量3台，每台功率2.1kw 壁挂式单元式空调数量22台，每台功率1kw | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消火栓系统，消防设备数量31套 | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 摄像头数量29个 | 见“3.2.6保安服务” |
|  | 照明系统 | 公区筒灯、吸顶灯；办公室日光灯、平板灯 | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 低压柜2个、低压箱6个，总功率为98kw | 见“3.2.3公用设施设备维护服务” |

- 物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 2600㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.6保安服务” |
| 广场面积 | 1000㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.6保安服务” |
| 绿化 | 1600㎡ | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.5绿化服务” |
| 消防栓 | 2个 | 见“3.2.4保洁服务”“3.2.3公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 19㎡ | 见“3.2.4保洁服务” |
| 监控 | 2个 | 见“3.2.4保洁服务” |

1.2.2.2实施时间要求

本项目服务期限为3年，自2026年3月1日起至2029年2月28日止，采取一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施。本项目中标通知书发出后，采购人与中标人按照项目招投标结果签订第一年度合同，中标人在该年服务期末经采购人考核通过（该年第1次至第3次履约验收考核最终得分均达到80分）的，双方续签下一年度合同，以此类推。除增加服务内容外，第二年和第三年签订的采购合同价原则上不得高于招标时所确定的第一年度合同价格。如中标人年度考核未通过，或者第二和第三年度因服务内容变化导致合同价格变动幅度超过招标时所确定的第一年度合同金额10%的，则上一年度合同到期后，双方不再续签下一年度合同，本项目招标结果也不再有效。

1.2.2.3实施地点要求

采购人指定地点

2投标/响应要求

2.1对供应商的要求

2.1.1必备资质

2.1.1.1投标人应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

2.1.2优选资质/优选指标

2.1.2.1相关证书

供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证），并在认证有效期内的优先考虑。

2.1.2.2成功案例

供应商具有近三年非住宅类物业项目业绩的优先考虑。

2.1.3是否允许联合体

否

2.1.4是否专门面向中小企业

本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

2.2技术部分投标/响应内容

2.2.1投标/响应方案要求

投标人对本项目总体需求的理解。

投标人针对本项目的服务方案，至少包含下列内容：基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。

投标人针对本项目的项目经理和主管人员配置情况、服务人员配置承诺。

3项目需求

3.1总体要求

物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。

3.2具体要求

3.2.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）代表采购人与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护采购人的合法利益，并提醒采购人遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。 |
|  |  | （3）执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知采购人。 |
|  |  | （4）对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足采购人需求，提高服务管理水准。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
|  |  | （4）迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。 |
| 9 | 信报服务 | （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | （2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
|  |  | （4）报刊、杂志、信件派发及相关服务及时、准确、有记录。 |
|  |  | （5）严格遵守保密制度及相关要求。 |
| 10 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |
| 11 | 楼内搬运服务 | （1）提供饮用水搬运等服务。 |
|  |  | （2）提供办公室内桌、椅等小件、少量家具调整移位服务。 |

3.2.2房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。如单次维修金额超过3000元的，由采购人委托第三方机构实施维修，费用由采购人承担。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。如单次维修金额超过3000元的，由采购人委托第三方机构实施维修，费用由采购人承担。 |
|  |  | （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。如单次维修金额超过3000元的，由采购人委托第三方机构实施维修，费用由采购人承担。 |
|  |  | （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍。 |
|  |  | （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| 2 | 其他设施 | （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。如单次维修金额超过3000元的，由采购人委托第三方机构实施维修，费用由采购人承担。 |
|  |  | （2）每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。如单次维修金额超过3000元的，由采购人委托第三方机构实施维修，费用由采购人承担。 |
|  |  | （3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
|  |  | （4）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。如单次维修金额超过3000元的，由采购人委托第三方机构实施维修，费用由采购人承担。 |
| 3 | 装饰装修监督管理 | （1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。 |
|  |  | （2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。 |
|  |  | （3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。 |
|  |  | （4）大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。 |
| 4 | 标识标牌 | （1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。 |
|  |  | （2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

3.2.3公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
|  |  | （3）积极配合采购人落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关要求，在公用设施设备维护及更新服务中，优先应用节能技术产品，逐步淘汰高耗能设施设备，积极使用节水型器具。 |
| 2 | 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。 |
|  |  | （2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。 |
|  |  | （3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | （5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （6）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
|  |  | （7）每季度至少开展1次对水质的全面检测，并联系专业机构出具检测报告。 |
|  |  | （8）每年至少开展1次安全阀检测，并联系专业机构出具检测报告。 |
| 4 | 电梯系统 | （1）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。 |
|  |  | （2）电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。 |
|  |  | （3）每年至少开展1次对电梯的全面检测，并联系专业机构出具检测报告，核发电梯使用标志。 |
|  |  | （4）电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》（TSG T5002）的有关要求。 |
|  |  | （5）电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08）的有关要求。 |
|  |  | （6）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场应急处理，维保专业人员30分钟内到场应急处理。 |
|  |  | （7）到场进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。 |
|  |  | （8）电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。 |
|  |  | （9）根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。 |
| 5 | 空调系统 | （1）空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。 |
|  |  | （2）办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。 |
|  |  | （3）定期维保并做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。 |
|  |  | （4）中央空调运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机等设施设备进行系统检查，VRV空调多联外机运行期间每日至少开展1次运行情况巡查。 |
|  |  | （5）每半年至少开展1次管道、阀门检查并除锈。 |
|  |  | （6）每年至少开展1次系统整体性维修养护，检验1次压力容器、仪表及冷却塔噪声。 |
|  |  | （7）每年至少开展1次新风机、空气处理机滤网等清洗消毒；每2年至少开展1次风管清洗消毒。 |
|  |  | （8）每年至少开展1次分体式空调主机（含空调过滤网）和室外机清洁。每月至少开展1次挂机和室外支架稳固性巡查。 |
|  |  | （9）制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。 |
|  |  | （10）发现故障或损坏应当在30分钟内到场，紧急维修应当在15分钟内到达现场，在12小时内维修完毕。 |
| 6 | 消防系统 | （1）消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。 |
|  |  | （2）消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503或XF503）的相关要求。 |
|  |  | （3）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。 |
|  |  | （4）消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。 |
|  |  | （5）自动喷水灭火系统启动正常。 |
|  |  | （6）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。 |
|  |  | （7）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。 |
|  |  | （8）正压送风、防排烟系统运行正常。 |
|  |  | （9）每年至少开展1次对消防系统的全面检测，并联系专业机构出具检测报告。 |
| 7 | 供配电系统 | （1）建立24小时运行值班监控制度。 |
|  |  | （2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （4）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。 |
|  |  | （5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | （6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
|  |  | （7）每三年至少开展1次高压变压器检测，并联系专业机构出具检测报告。 |
| 8 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |

注：服务标准涉及的国家标准有更新的，执行国家最新标准。

3.2.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | （7）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （9）瓷砖地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
| 4 | 垃圾处理、清运 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （6）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （7）配合环卫部门做好垃圾中转站管理，建立垃圾清运台账，并联系环卫部门每天定时运出处理2次，相关费用（环卫部门每年收费20万元）包含在物业管理服务采购合同金额之内。 |
|  |  | （8）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| # 5 | # 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准。 |
|  |  | （3）在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。 |
| 6 | 清洗服务 | 提供值班室床单等物品的清洗和熨烫服务。 |

3.2.4.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | （3）滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。 |
|  |  | （4）浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 |
|  |  | （5）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 2 | 瓷砖地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 3 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 4 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 5 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 6 | 石材内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 7 | 金属板内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |

3.2.5绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好绿化服务工作记录，填写规范。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | （4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
| 2 | 室外绿化养护 | （1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。 |
|  |  | （2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。 |
|  |  | （3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。 |
|  |  | （4）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。 |
|  |  | （5）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。 |
|  |  | （6）水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。 |
|  |  | （7）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。 |
|  |  | （8）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。 |
|  |  | （9）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |
| 3 | 室内绿化租摆 | 提供本项目各物业点的室内绿化租摆服务。 ①绿化数量要求： 大堂1个，摆放应季常见小盆栽不少于26盆，大型绿植不少于12盆； 餐厅1个，摆放应季常见小盆栽不少于6盆，大型绿植不少于4盆； 公共区域45个，每个公共区域过道走廊摆放应季常见绿植6盆 大型植物不少于2盆。 ②绿化外观要求：叶片光泽、花朵鲜艳，叶子健壮，叶色正常，在正常的条件下不黄叶、不焦叶、不落叶，土壤表层无杂物、无枯叶。 ③绿化摆放要求：布局合理、均匀、疏密有度，盆栽植物的色彩、形态和气质应与空间大小、装饰氛围及功能相协调。 |

3.2.6保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | （3）配备保安服务必要的器材。 |
| 2 | 出入管理 | （1）办公楼（区）主出入口应当实行24小时值班制。 |
|  |  | （2）设置门岗。 |
|  |  | （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | （6）配合相关部门积极疏导外来人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | （8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。 ⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间。 ⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项。 |
|  |  | （9）严守保密制度。 |
| 3 | 值班巡查 | （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
|  |  | （5）极端天气情况下，除特殊无权限部位或其他指定部位，值班巡查覆盖到办公室内。 |
| 4 | 监控值守 | （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | （2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。 |
|  |  | （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于90天。 |
|  |  | （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
| 5 | 车辆停放 | （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | （3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | （4）非机动车定点有序停放。 |
|  |  | （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
|  |  | （6）机动车库及非机动车库按巡检计划定时巡检。 |
| 6 | 消防安全管理 | （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | （2）消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。 |
|  |  | （3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | （4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | （5）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
| 7 | 突发事件处理 | （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。建立预见性突发事件处置体系，应对可能发生的各类突发事件。 |
|  |  | （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | （4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| 8 | 大型活动秩序 | （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |
|  |  | （4）活动举办结束后，对活动进行区域内临时管控的通道、门、摆设等及时复位。 |

3.2.7会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | 接受会议预订，记录会议需求。 |
| 2 | 会前准备 | 根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。会前15分钟（重要会议提前30分钟）完成会议准备工作，包括但不限于按照要求完成会场保洁、会场布置、用具摆放、会场内温度、湿度、空气清新度和灯光音响投影等的调节调试。 |
| 3 | 引导服务 | 做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
| 4 | 会中服务 | 会议期间按要求加水。 |
| 5 | 会后整理 | 对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。 |

4人员要求

4.1团队要求

4.1.1物业管理服务人员需求

★承诺本项目物业管理服务人员总数不得少于103人。

★承诺高配工均具有特种作业操作（高压电工作业）资格证书，水电工均具有特种作业操作（低压电工作业）资格证书，消控岗人员均具有消防设施操作员职业资格证书，一般保安岗人员均具有保安员证。需提供加盖投标人公章的承诺函，否则视为无效响应。

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。具有大学专科及以上学历、5年及以上非住宅类物业项目经理经验的优先考虑。 |
| 基本服务 | 行政主管 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。具有大学专科及以上学历、3年及以上非住宅类物业项目行政事务管理经验的优先考虑。 |
|  | 前台接待员 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。供应商承诺前台接待员具有1年及以上前台接待工作经验的优先考虑。 |
|  | 内勤 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。供应商承诺内勤具有1年及以上内勤工作经验的优先考虑。 |
| 房屋、公用设施设备维护服务 | 工程主管 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。具有大学专科及以上学历、3年及以上非住宅类物业项目工程管理经验的优先考虑。 |
|  | 高配工 | 2 | 2 | 工作日内8小时为主。供应商承诺高配工均具有3年及以上非住宅类物业项目高压电工工作经验的优先考虑。 |
|  | 水电工 | 3 | 3 | 工作日内8小时为主。供应商承诺水电工均具有3年及以上非住宅类物业项目水电工工作经验的优先考虑。 |
| 保洁服务 | 保洁主管 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。具有大学专科及以上学历、3年及以上非住宅类物业项目保洁服务管理经验的优先考虑。 |
|  | 保洁员 | 38 | 38 | 工作日内8小时为主。供应商承诺保洁员均具有1年及以上非住宅类物业项目保洁工作经验的优先考虑。 |
| 保安服务 | 保安主管 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。具有大学专科及以上学历、3年及以上非住宅类物业项目保安服务管理经验的优先考虑。 |
|  | 消控岗 | 2 | 9 | 24小时三班制为主。供应商承诺消控岗人员均具有1年及以上非住宅类物业项目消防安防监控工作经验的优先考虑。 |
|  | 一般保安岗（门岗、巡逻、车管、机动岗） | 10 | 40 | 24小时三班制为主。供应商承诺一般保安岗人员均具有1年及以上非住宅类物业项目保安工作经验的优先考虑。 |
| 会议服务 | 会务主管 | 1 | 1 | 工作日内8小时为主。具有大学专科及以上学历、3年及以上非住宅类物业项目会务服务管理经验的优先考虑。 |
|  | 会务接待员 | 3 | 3 | 工作日内8小时为主。供应商承诺会务接待员均具有1年及以上会务接待工作经验的优先考虑。 |
| 合计 |  | 66 | ★103 |  |

注：供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

5管理实施要求

5.1供应商履行合同所需的设备

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务 | 应急启动电源充气一体机 | 1 | 台 |
| 2 | 房屋维护服务 | 登高梯 | 1 | 台 |
| 3 | 公用设施设备维护服务 | 管道疏通机 | 1 | 台 |
| 4 |  | 冲击钻 | 1 | 台 |
| 5 |  | 切割机 | 1 | 台 |
| 6 |  | 电动手枪钻 | 2 | 台 |
| 7 |  | 抽水泵 | 1 | 台 |
| 8 |  | 大力钳 | 2 | 个 |
| 9 |  | 电焊机 | 2 | 台 |
| 10 |  | 硅胶枪 | 2 | 个 |
| 11 |  | 其他维修工具 | 若干 |  |
| 12 | 保洁服务 | 吸尘器 | 1 | ### 台 |
| 13 |  | 刮水器 | 5 | 个 |
| 14 |  | 保洁桶 | 20 | 个 |
| 15 |  | 防水鞋 | 4 | 双 |
| 16 | 绿化服务 | 割草机 | 1 | 台 |
| 17 |  | 高枝剪 | 1 | 台 |
| 18 |  | 电锯 | 1 | 台 |
| 19 |  | 喷药器 | 1 | 个 |
| 20 | 保安服务 | 对讲机 | 21 | 套 |
| 21 |  | 执法记录仪 | 3 | 台 |
| 22 |  | 强光手电筒 | 2 | 台 |
| 23 |  | 喊话器 | 4 | 台 |
| 24 | 会议服务 | 水平测量仪 | 1 | 台 |
| 25 |  | 红外测量仪 | 1 | 台 |

6风险管控要求

物业管理服务项目实施期间，供应商识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案。

7履约验收要求

7.1总体要求

| 验收名称 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 第1次验收 | 采购人6月底前对中标人3月至5月服务情况进行履约验收考核； |
| 第2次验收 | 采购人9月底前对中标人6月至8月服务情况进行履约验收考核； |
| 第3次验收 | 采购人12月底前对中标人9月至11月服务情况进行履约验收考核。 |
| 第4次验收 | 采购人次年3月底前对中标人12月至次年2月服务情况进行履约验收考核。 |

7.2验收考核标准与要求

本项目每年进行4次验收考核，验收考核内容及标准见《服务满意度测评表》，结果作为付款的依据。每次验收考核由采购人进行服务满意度测评，以8个物业点《服务满意度测评表》的得分平均值为最终得分。具体要求如下：

1.最终得分达到80分的，按合同约定支付该笔合同款，即支付当年合同金额的25%；

2. 最终得分达到70分、不满80分的，在对应付款时扣除当年合同金额的1%，即支付当年合同金额的24%；

3. 最终得分达到60分、不满70分的，在对应付款时扣除当年合同金额的2%，即支付当年合同金额的23%；

4. 最终得分不满60分的，在对应付款时扣除当年合同金额的3%，即支付当年合同金额的22%。

采购人有权在其认为必要时，对照《服务满意度测评表》中的内容对中标人提供物业管理服务进行履约检查，抽查服务质量，对不符合要求的督促中标人整改。采购人通过履约检查，如发现并经确认中标人存在不符合物业管理服务有关规定和服务承诺的行为，且涉及重大安全问题或造成不良影响的，每次从该物业点对应期间的《服务满意度测评表》总得分中扣除5分（扣完为止）。

| 服务满意度测评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 评价项目 |  | 评价标准 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 得分 |
| 基本服务 20分 | 服务人员配备 |  | 服务人员总数到达103人，满足各岗位所需服务时长或时段，考勤记录完整、准确 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 仪容仪表规范 |  | 着装分类统一，仪容整洁、姿态端正、举止文明 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 管理制度 |  | 建立健全各项管理制度，各岗位工作标准、工作流程及考核办法 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 信报服务 |  | 邮件、报刊、杂志收发及时准确无差错 | 5 | 4 | 3 |  |
| 房屋和公用设施设备维护服务 20分 | 维护服务态度 |  | 服务及时热情周到，主动服务，事事有反馈 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 维护及时性 |  | 及时对房屋和公用设施设备提供维护 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 维护服务质量 |  | 保证房屋完好，公用设施设备完好有效，维修合格率达到100% | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 维修应急处理 |  | 应急处理及时，处置得当 | 5 | 4 | 3 |  |
| 保洁服务 20分 | 公共区域卫生 |  | 道路地面无杂物、积尘、污迹、积水 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 卫生间卫生 |  | 台面地面无尘无污，客用品充足 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 保洁服务态度 |  | 按规定时间完成清洁工作，达到规定清扫频率和质量 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 保洁工具 |  | 保洁工具摆放规范有序，能定期更换保证清洁使用 | 5 | 4 | 3 |  |
| 绿化服务 10分 | 室内绿化租摆 |  | 盆栽美观长势良好，花盆干净，更换应季 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 室外绿化养护 |  | 定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常花枝新鲜 | 5 | 4 | 3 |  |
| 保安服务 20分 | 出入管理、车辆停放 |  | 接待规范、处置合理，相关记录填写规范、保存完好，车辆停放规范有序 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 值班巡查、监控值守 |  | 执行24小时值班巡查，监控室实行专人24小时值班 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 消防安全管理 |  | 确保设备完好有效、无故障，发现问题及时报修处理 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 突发事件处理 |  | 保安人员熟知突发事件处置流程 | 5 | 4 | 3 |  |
| 会议服务 10分 | 会议服务质量 |  | 按照要求完成会场保洁、会场布置、用具摆放、会场内温度和灯光音响投影等的调节调试 | 5 | 4 | 3 |  |
|  | 会议服务态度 |  | 服务及时热情周到，充分了解会议需求高效完成会议服务 | 5 | 4 | 3 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 扣除项 |  | 涉及重大安全问题或造成不良影响的 |  | 每次扣5分（扣完为止） |  |  |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |  |  |

8其他要求

8.1付款安排

| 付款名称 | 付款要求 | 付款比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 第1次付款 | 采购人在对中标人3月至5月服务情况进行履约验收考核后，根据履约验收考核结果在收到发票后10个工作日内支付当年合同金额的25%； | 25.0 |
| 第2次付款 | 采购人在对中标人6月至8月服务情况进行履约验收考核后，根据履约验收考核结果在收到发票后10个工作日内支付当年合同金额的25%； | 25.0 |
| 第3次付款 | 采购人在对中标人9月至11月服务情况进行履约验收考核后，根据履约验收考核结果在收到发票后10个工作日内支付当年合同金额的25%； | 25.0 |
| 第4次付款 | 采购人在对中标人12月至次年2月服务情况进行履约验收考核后，根据履约验收考核结果在收到发票后10个工作日内支付当年合同金额的25%。 | 25.0 |

8.2其他要求

8.2.1需要说明的其他事项

8.2.1.1零星维修材料费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：合同所列建（构）筑物、公用设施设备单次维修金额在3000元(含）以内的。

涉及以下情形的，由采购人承担：合同所列建（构）筑物、公用设施设备单次维修金额超过3000元的。

8.2.1.2低值易耗品费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：包括但不限于杀虫剂、电蚊香、洗手液、去污粉（洗衣粉、洗衣液）、84消毒液、厕用卫生纸（抽纸、卷纸）、垃圾袋、卫生清扫工具等。

涉及以下情形的，由采购人承担：办公及餐厅用抽纸。

8.2.1.3苗木费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：室内外时花、苗木、盆栽及室内绿化、摆花等。

涉及以下情形的，由采购人承担：无。

8.2.1.4客耗品费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：值班室各类用品，包括牙刷、拖鞋、床单、被罩、枕套、牙膏、洗发水、沐浴液、电热蚊香、蚊香液等费用。

涉及以下情形的，由采购人承担：无。

本款涉及的低值易耗品、苗木、客耗品费用，不论是由供应商，还是采购人承担，涉及的相关服务由供应商承担，服务费用包含在物业服务项目合同金额之内。