## 汇总表
上海市武宁路地道养护维修及运行管理项目 日常养护运维经费汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 设施维保
2 | 设施设备小修更新
3 | 设施保洁
4 | 运行管理
5 | 检查检测
合计

## 设施维保
一、设施维保
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 频率（次/年） | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
|  |  | A | B | C=A*B | D | E=C*D
一 | 机电设施维保
1 | 综合监控系统 | 项 | 1 | 12 | 12 |  |  | 维护保洁
2 | 通信系统 | 项 | 1 | 12 | 12 |  |  | 维护保洁
3 | 消防系统 | 项 | 1 | 12 | 12 |  |  | 维护保洁
4 | 通风系统 | 项 | 1 | 12 | 12 |  |  | 维护保洁
5 | 空调系统 | 项 | 1 | 2 | 2 |  |  | 维护保洁
6 | 排水系统 | 项 | 1 | 12 | 12 |  |  | 维护保洁
7 | 供配电系统 | 项 | 1 | 12 | 12 |  |  | 维护保洁
8 | 照明系统 | 项 | 1 | 12 | 12 |  |  | 维护保洁
9 | 智能前段感知设备 | 项 | 1 | / | 1 |  |  | 维护保洁
小计

## 设施设备小修更新
二、设施设备小修更新
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 小修率（%）/ 更换率（%） | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
|  |  | A | B | C=A*B | D | E=C*D
一 | 隧道段土建
1 | 主体设施
1.1 | 结构堵漏 | 米 | 1200 | / | 1200 |  |  | 维修
1.2 | 混凝土缺损修补 | 平方米 | 300 | / | 300 |  |  | 维修
1.3 | 混凝土裂缝修补 | 米 | 200 | / | 200 |  |  | 维修
1.4 | 路面 | 平方米 | 65467.51 | 1.5% | 982.01 |  |  | 维修
2 | 房建设施
2.1 | 管理中心/管理用房 | 平方米 | 886.27 | 5% | 44.31 |  |  | 参考养护定额
2.2 | 通风井 | 平方米 | 6089.27 | 10% | 608.93 |  |  | 参考养护定额
3 | 排水设施
3.1 | 横截沟 | 米 | 385.5 | 9% | 34.7 |  |  | 维修/更换
3.2 | 排水边沟 | 米 | 12342.98 | 0.2% | 24.69 |  |  | 维修/更换
3.3 | 泵房（含集水井） | 平方米 | 233.48 | 9% | 21.01 |  |  | 维修/更换
4 | 建筑装饰
4.1 | 侧墙面板（金属复合板） | 平方米 | 23317.8 | 0.35% | 81.61 |  |  | 更换
4.2 | 侧墙面板（石类挂板） | 平方米 | 6564.92 | 6% | 393.9 |  |  | 更换
4.3 | 顶部防火板 | 平方米 | 76490.1 | 2% | 1529.8 |  |  | 维修/更换
5 | 其他 | 项 | 1 | / | 1 |  |  | 由投标人自行考虑其他小修更新项目
二 | 隧道段机电
1 | 综合监控系统
1.1 | 高清数字固定枪机 | 套 | 169 | 7% | 11.83 |  |  | 维修/更换
1.2 | 高清数字云台摄像机 | 套 | 4 | 17% | 0.68 |  |  | 维修/更换
1.3 | 高清数字半球摄像机 | 套 | 11 | 9% | 0.99 |  |  | 维修/更换
1.4 | 服务器 | 套 | 8 | 7% | 0.56 |  |  | 维修/更换
1.5 | 工作站 | 台 | 8 | 6% | 0.48 |  |  | 维修/更换
1.6 | 交换机 | 套 | 37 | 9% | 3.33 |  |  | 维修/更换
1.7 | 监控屏 | 套 | 128 | 5% | 6.4 |  |  | 维修/更换
1.8 | 控制箱、柜(RTU箱、ACU箱) | 套 | 24 | 7% | 1.68 |  |  | 维修
1.9 | 可变情报板 | 套 | 12 | 7% | 0.84 |  |  | 维修/更换
1.1 | 车道信号灯 | 套 | 98 | 6% | 5.88 |  |  | 维修/更换
1.11 | 存储设备（硬盘） | 项 | 1 | 7% | 0.07 |  |  | 维修/更换
2 | 通信系统
2.1 | 控制主机（有线电话、无线通讯、对讲调度、广播控制） | 套 | 6 | 8% | 0.48 |  |  | 维修/更换
2.2 | 服务器 | 套 | 3 | 8% | 0.24 |  |  | 维修/更换
2.3 | 电话机 | 台 | 85 | 8% | 6.8 |  |  | 维修/更换
2.4 | 近端机 | 套 | 1 | 6% | 0.06 |  |  | 维修/更换
2.5 | 远端机 | 套 | 23 | 8% | 1.84 |  |  | 维修/更换
2.6 | 对讲机 | 套 | 10 | 7% | 0.7 |  |  | 维修/更换
2.7 | 功率放大器 | 只 | 82 | 7% | 5.74 |  |  | 维修/更换
3 | 消防系统
3.1 | 消火栓泵 | 台 | 4 | 5% | 0.2 |  |  | 维修
3.2 | 消火栓稳压泵 | 台 | 4 | 5% | 0.2 |  |  | 维修
3.3 | 水喷雾泵 | 台 | 8 | 5% | 0.4 |  |  | 维修
3.4 | 水喷雾稳压泵 | 台 | 4 | 5% | 0.2 |  |  | 维修
3.5 | 补充泡沫液 | 立方米 | 0.82 | / | 0.82 |  |  | 补充
3.6 | 雨淋阀组（水喷雾控制箱） | 套 | 223 | 6% | 13.38 |  |  | 维修/更换
3.7 | 水喷雾头 | 个 | 1228 | 0.1% | 1.23 |  |  | 更换
3.8 | 消火栓 | 套 | 146 | 7% | 10.22 |  |  | 维修
3.9 | 手提式灭火器（水基） | 只 | 246 | 3% | 7.38 |  |  | 更换
3.1 | 手提式灭火器（干粉） | 只 | 315 | 5% | 15.75 |  |  | 更换
3.11 | 消防泵控制柜 | 台 | 16 | 1.6% | 0.26 |  |  | 维修
3.12 | 消防给水管道（含水喷雾、消火栓、泡沫） | 米 | 19485 | 0.1% | 19.49 |  |  | 维修/更换
3.13 | 阀门 | 个 | 236 | 11% | 25.96 |  |  | 维修/更换
3.14 | 感温光纤/光栅 | 米 | 8280 | 1.2% | 99.36 |  |  | 更换
3.15 | 手动报警按钮 | 只 | 131 | 8% | 10.48 |  |  | 更换
3.16 | 感烟/感温探测器 | 台 | 149 | 6% | 8.94 |  |  | 更换
3.17 | 双波长探测器 | 台 | 111 | 5.5% | 6.11 |  |  | 更换
4 | 通风系统
4.1 | 混流风机 | 台 | 20 | 5% | 1 |  |  | 维修
4.2 | 风阀（手动、电动组合） | 组 | 84 | 7% | 5.88 |  |  | 更换
4.3 | 消声器 | 台 | 24 | 7% | 1.68 |  |  | 更换
4.4 | 空调（分体、多联体、精密） | 台 | 20 | 15% | 3 |  |  | 维修/更换
5 | 排水系统
5.1 | 水泵 | 台 | 26 | 7% | 1.82 |  |  | 维修
5.2 | 排水泵控制箱、柜 | 台 | 7 | 0.3% | 0.02 |  |  | 维修
5.3 | 阀门 | 个 | 52 | 9% | 4.68 |  |  | 维修/更换
5.4 | 接头、管道 | 项 | 1 | 7% | 0.07 |  |  | 维修/更换
6 | 供配电系统
6.1 | 10kV高压柜 | 台 | 20 | 8% | 1.6 |  |  | 维修
6.2 | 0.4kV配电柜 | 台 | 27 | 10% | 2.7 |  |  | 维修
6.3 | 低压配电柜 | 台 | 22 | 9% | 1.98 |  |  | 维修
6.4 | 交直流电源装置（配电屏） | 套 | 7 | 8% | 0.56 |  |  | 维修
6.5 | 配电箱、柜（维修电源箱、配电箱） | 台 | 111 | 10% | 11.1 |  |  | 维修
6.6 | 不间断电源（UPS） | 台 | 4 | 13% | 0.52 |  |  | 更换
7 | 照明系统
7.1 | LED灯具（工作井、管理中心等） | 只 | 1187 | 6% | 71.22 |  |  | 更换
7.2 | 荧光灯 | 只 | 261 | 8% | 20.88 |  |  | 更换
7.3 | 应急疏散指示灯 | 只 | 1156 | 10% | 115.6 |  |  | 更换
7.4 | 安全疏散指示灯 | 只 | 31 | 8% | 2.48 |  |  | 更换
7.5 | 景观照明（名称灯、LED灯箱） | 套 | 5 | 6% | 0.3 |  |  | 维修/更换
7.6 | 照明控制箱、柜（不含主照明控制箱柜） | 台 | 28 | 6% | 1.68 |  |  | 维修
8 | 其他 | 项 | 1 | / | 1 |  |  | 由投标人自行考虑其他小修更新项目
三 | 隧道段其他设施
1 | 防撞侧石 | 平方米 | 10432.77 | 6% | 625.97 |  |  | 涂装
2 | 龙门架 | 座 | 5 | 10% | 0.5 |  |  | 维修
3 | 声屏障 | 平方米 | 700 | 1% | 7 |  |  | 维修
4 | 逃生门 | 扇 | 52 | 2% | 1.04 |  |  | 维修
5 | 防火卷帘门 | 扇 | 2 | 7% | 0.14 |  |  | 维修
6 | 隧道内设备箱 | 套 | 876 | 5% | 43.8 |  |  | 维修
7 | 标线（双组份） | 平方米 | 2843.98 | 100% | 2843.98 |  |  | 打磨及复划（含文字等）
8 | 标线（热熔） | 平方米 | 3465.135 | 100% | 3465.14 |  |  | 打磨及复划（含文字等）
9 | 交安设施 | 项 | 1 | / | 1 |  |  | 更换
10 | 绿化 | 平方米 | 151.04 | 10% | 15.1 |  |  | 更换
11 | 其他 | 项 | 1 | / | 1 |  |  | 由投标人自行考虑其他小修更新项目
小计

## 设施保洁
三、设施保洁
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 频率（次/年） | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
|  |  | A | B | C=A*B | D | E=C*D
一 | 道路路面
1 | 路面（清扫保洁） | 平方米 | 65467.51 | 730 | 47791282.3
2 | 路面（冲洗） | 平方米 | 65467.51 | 52 | 3404310.52
二 | 侧墙、侧石
1 | 侧墙及其装饰 | 平方米 | 29882.72 | 24 | 717185.28
2 | 防撞侧石 | 平方米 | 10432.77 | 24 | 250386.48
三 | 排水设施
1 | 排水管道(清淤) | 项 | 1 | 4 | 4 |  |  | 各设施数量详见设施量设备量清单表
2 | 横截沟（清淤、冲洗） | 米 | 385.5 | 20 | 7710
3 | 排水边沟（清淤、冲洗） | 米 | 12342.98 | 24 | 296231.52
4 | 集水井(清淤) | 立方米 | 837.7104 | 4 | 3350.8416
5 | 泵房 | 平方米 | 233.48 | 12 | 2801.76
6 | 窨井(清淤) | 只 | 33 | 4 | 132
四 | 房建设施
1 | 管理中心/管理用房 | 平方米 | 886.27 | 365 | 323488.55
2 | 通风井 | 平方米 | 6089.27 | 12 | 73071.24
3 | 工作井（变电站） | 平方米 | 2256.77 | 12 | 27081.24
五 | 交通设施
1 | 防撞桶（垫）、隔离墩（垫）、交通柱、诱导标、轮廓标、防撞护栏 | 项 | 1 | 36 | 36 |  |  | 各设施数量详见设施量设备量清单表
2 | 限高设施 | 根 | 8 | 12 | 96
3 | 标志标牌 | 平方米 | 106.83 | 12 | 1281.96
4 | 标线、突起路标 | 项 | 1 | 24 | 24 |  |  | 各设施数量详见设施量设备量清单表
5 | 龙门架 | 座 | 5 | 12 | 60
六 | 敞开段设施
1 | 声屏障 | 平方米 | 700 | 12 | 8400
2 | 敞开段栏杆 | 米 | 1568.69 | 12 | 18824.28
七 | 箱、门（栅）设施
1 | 隧道内设备箱 | 平方米 | 1191.705 | 24 | 28600.92
2 | 防火卷帘门 | 平方米 | 44.28 | 12 | 531.36
3 | 逃生门 | 平方米 | 163.8 | 12 | 1965.6
八 | 其他设施 | 项 | 1 | / | 1 |  |  | 由投标人自行考虑其他设施保洁项目
小计

## 运行管理
四、运行管理
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 频率（次/年） | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
|  |  | A | B | C=A*B | D | E=C*D
1 | 监控中心运行 | 个 | 1 | / | 1
2 | 变电站运行 | 个 | 3 | / | 3
3 | 日常巡查（包含但不限于隧道主体、安全保护区范围和上部堆载等） | 千米 | 41.229 | 730 | 30097.17
4 | 机电巡检 | 项 | 1 | 730 | 730
5 | 暗埋段 | 平方米 | 149166.49 | 4 | 596665.96
6 | 顶部防火板 | 平方米 | 76490.1 | 12 | 917881.2
7 | 道口管理 | 个 | 4 | / | 4
8 | 应急抢险 | 项 | 1 | / | 1
9 | 施救除障 | 每辆牵引车 | 2 | / | 2
10 | 应急演练 | 项 | 1 | / | 1
11 | 水费（含管理中心、应急救援点等配套设施） | 项 | 1 | / | 1
12 | 电费（含管理中心、应急救援点等配套设施） | 项 | 1 | / | 1
13 | 各类突发事件应急处置（包括但不限于消防救援基本技能、危化品处置、防汛防台等）培训 | 项 | 1 | / | 1
14 | 设施地形测绘和地图制作（含保护区范围）、设施设备量清单更新和制作、设施资产数字化） | 项 | 1 | / | 1
小计

## 检查检测
五、检查检测
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 频率（次/年） | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
|  |  | A | B | C=A*B | D | E=C*D
1 | 路面损坏状况检测 | 项 | 1 | 1 | 1
2 | 隧道渗漏水检测 | 项 | 1 | 12 | 12
3 | CO检测 | 项 | 1 | 36 | 36
4 | 废水检测 | 项 | 1 | 12 | 12
5 | 排水管道CCTV检测 | 项 | 1 | 1 | 1
6 | 特种设备强制检测 | 项 | 1 | 1 | 1 |  |  | 电梯、电动葫芦、缓降装置等
7 | 机电设备强制检测 | 项 | 1 | 1 | 1
8 | 照度检测 | 项 | 1 | 2 | 2
9 | 消防设施系统检测与评估 | 项 | 1 | 1 | 1
10 | 重大电气设备系统防雷检测 | 项 | 1 | 1 | 1
11 | 高压安全绝缘用具检测 | 项 | 1 | 2 | 2
12 | 年度定期检查（按规范要求） | 项 | 1 | 1 | 1
13 | 标志标线 | 项 | 1 | 1 | 1
14 | 其它 | 项 | 1 | / | 1 |  |  | 由投标人自行考虑需要检查、检测的项目
小计