物业管理服务费（含绿化）项目

采购需求

- 委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

新院区

院本部大楼

物业名称：上海市第三中级人民法院

物业类型：政法机关办公楼

坐落位置：上海市浦东新区 年波路88号

四面边界至：东至年波路南至前程路 西至04-08地块和04-09地块，北至龙通路。

建筑面积： 28587 平方米，绿地面积1850平方。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

- 院区车辆出入口 3 个，人行出入口 3个；

- 道路2500平方；

- 污水管长890米，污水井21个；雨水管长750米，雨水井22个，隔油池井3个；

- 生活垃圾房 1 个，垃圾房建筑面积 30 平方米；

- 停车场：室内地下停车场1个，停车位108个，地面停车位31个，充电车位12个，室外非机动车停车位100个。行人通道电子门4个，感应门3个，感应杆4个，伸缩门3个，岗亭2个，防撞柱21个。

- 电梯共7台，其中 14.5KW有机房电梯5台，9.5KW无机房电梯2台。

- 空调系统：VRV空调系统76台，精密空调3台，分体空调7台。

- 其他设备情况UPS，电热水器，小厨宝等。

- 物业用房

（二）各楼宇各层功能分布情况

1、安检楼

1F：安检接待区、卫生间、弱电间等

2F：信访接待区、卫生间、楼梯间等

2、主楼

1F：诉讼服务中心、法庭、调解室、食堂、设备间、卫生间（包括无障碍）等。

2F：法庭、办公区、卫生间（包括无障碍）、设备间等。

3F：法庭、办公区、卫生间（包括无障碍）、设备间等。

4F：法庭、办公区、卫生间（包括无障碍）、设备间等。

5F：办公区域、设备房、卫生间等。

6F：办公区域、会议室、设备间、卫生间等。

7F：办公区域、会议室、设备间、卫生间等。

8F：办公区域、会议室、设备间、卫生间等。

9F：办公区域、会议室、设备间、卫生间等。

10f：办公区域、训练中心等。

顶层：水箱、多联机空调外机、设备间等。

二、委托管理物业管理要求

（一）建筑物日常维修、养护、管理

1、办公楼（区）房屋地面、墙、台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道、洗手间等日常养护维修，属于质保范围的负责联系相关单位及时修缮。

2、大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的应急处理措施。及时完成各项零星维修任务。项目零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。

3、配合综合办公室制定年度的大修，中修和专项维修的方案和预算，并配合对大修中修和专项维修进行现场管理、组织施工单位、监理单位、设计单位等竣工验收。

（二）公共设备维护、保养

公共设备维护、保养的范围：办公区域内配电房（间）、照明灯具、建筑物设施维护和维修。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员需符合国家与上海市相关要求。

1、给排水、供水系统：

（l）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（2）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

（3）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；

（4）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

（5）保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

（6）停水通知，预先通知院方管理部门，并按照相关预案做好相应准备工作。

服务标准：

定期对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证大楼给排水系统正常运行使用。对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，加强日常巡逻，防止跑、冒、滴、漏，并做好相关工作台账。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在15分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知。

2、升降系统：

（1）保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理（及时通知维保公司）；

（2）对电梯维保单位的日常维保，维修工作，做好检查监督工作；

服务标准：

建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行平稳，舒适，停层准确，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯出现故障，要求接到报修后专业维修人员应在15分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。

3、机电、照明及自动化系统管理：

（1）对办公楼供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修，并根据实际使用情况制订年度总体节能计划；

（2）供电和维修巡视人员持证上岗，做到发现故障、及时排除；

（3）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求；

（4）停电限电事先出通知，做好一切安全用电防护措施；

（5）对临时施工工程有用电管理措施；

（6）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源；

（7）确保办公区域内所有公共及专用照明系统，应急照明系统完好，发现损坏，及时调换。

服务标准：

对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电，建立严格的电器维修制度和配电房管理制度。配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修巡视人员需持证上岗，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，零维修合格率100％，加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送电审批权限；供电设备完好率达到99％；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决，每季度对强电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好，杜绝重大管理责任事故的发生。

4、消防系统：

（1）跟进和督导消防维保单位对室内灭火栓、灭火器、安全疏散通道、防火门系统、气体灭火等灭火系统进行日常管理；

（2）跟进和督导消防维保单位按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作；

（3）落实定期检查消防栓和消防器械，消防水电设施确保运行良好，并做好巡检台账。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度和消防台账，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；跟进和督导消防维保单位定期检查消防设备，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯火灾时应在维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；消火栓每半月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织不少于一次消防培训、一次火灾演练。

5、监控室管理规定

（1）负责安防系统的日常使用和管理，做好日常的交接，检查和记录；

（2）保证各控制相、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态；

（3）发现设备信号出现异常，及时联系院方相关人员进行维修并做记录；

（4）发现突发事件、可疑人物，立即通知巡逻队员和法警，赶到事发现场进行检查和处理；

服务标准：

巡更系统工作正常，点位设置合理，正确。红外报警系统，电子围栏系统工作正常。

6、空调系统运行维护

（1）保证空调系统安全运行和正常使用；

（2）根据现场情况制订空调使用管理规定；

（3）加强对空调维修、清洗单位工作的管理和监督；

（4）做好每次维修、更换的台账。

服务标准：督导专业公司定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加(除)湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象。每周五晚上对所有空调开关进行检查，做好节能工作。在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，需对空调系统进行严格细致的检查、测试和调整，确定正常后方能投入运行。空调系统出现运行故障后，尽快联系维修公司，维修人员应在60分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％。

（三）安保管理要求与服务标准

提供保安服务的单位和从业人员需符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：

- 全天候负责区域内正门、边门、区域通道、围墙、办公区域、楼内餐厅及公共走道巡逻、值勤；

- 办公楼来人来访人员通报、登记、证件检查等。物品进出的管理；

3、积极配合院安全主管部门工作，完善监控室管理制度；

4、贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例；

5、制止物业管理区域内的不文明及违法行为；

6、及时，准确处理各种突发事件；

7、配合安全主管部门做好三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度；

8、定期巡视更新消防器材和设备，做好保养、维修工作；

9、建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品；

10、保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备。

服务标准：

建立办公楼（区域）保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格、证件、登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突法事件。重点、要害部位每2小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。

（四）车辆管理（含停车场及年波路停车位管理）

1、外来车辆根据院内通知，进出院区办理登记（含日期、车牌号码、进出时间和人数）。货车进行安全检查；

2、进入院区停放的车辆，需停放在划定的车位内。未经允许行车通道、消防通道及非停车位禁止停车；

3、进入院区的车辆应注意车辆的清洁，严禁鸣笛，限速5公里／H行驶；

4、严格执行车辆出入规定和停放规定，有序停放；

5、若发现车辆门、窗没关好以及其他情况，速找车主提醒注意。

服务标准：

严格执行本院停车管理制度和安全管理制度，确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区。

（五）环境卫生与保洁管理

1、按照院方要求，落实卫生防疫相关要求，做好防范工作；

2、每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理；

3、楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，清洁工清运、处理；

4、实行垃圾分类管理（干垃圾、湿垃圾、有害垃圾和可回收垃圾），践行生态文明建设，绿色低碳建设；

5、及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等；

6、对公共道路上之不锈钢移门、宣传栏、安检雨棚、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗；

7、对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净；

8、定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净；

9、将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁；

10、对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁；

11、清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面；

12、定期清扫各楼天台、设备机房等部门；

13、清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液，抹净各类洁具等工作；

14、定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净；

15、按照市政府的相关规定，做好垃圾分类管理工作，分类投放，分类收集，分类清运，分类处置。对相关区域定期进行灭虫、消毒工作。

16、制定突发公共卫生事件的实施方案，实施细则，应急预案等。

服务标准：

建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。要求详见《上海市物业管理示范项目标准及评分细则》

具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；

门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；

各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；

天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物；

会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序；

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，扶手栏杆表面干净元灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网；

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净；

露天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；室内停车场顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹；

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味；

电梯及电梯厅电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽；

电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹；

分类垃圾桶按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒；

消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、无水渍；指示牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

（六）垃圾清运、处理

1、垃圾清运、处理分为：生活垃圾（干垃圾、湿垃圾、有害垃圾和可回收垃圾）分类放置，分类回收，分类清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

2、垃圾清运、处理的范围分为：

(1) 办公楼之日常办公垃圾（保密纸）；

(2) 办公楼之日常生活垃圾（干垃圾，湿垃圾，有害垃圾和可回收垃圾）；

(3) 公共部位上通道、道路等之综合垃圾。

3、垃圾清运、处理工作分为：

(1) 垃圾房每天清洁、配合定时清运、处理；

(2) 将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：

垃圾的清运、处理，由物业公司对外委公司进行监督，四周无散积垃圾、无异味，经常打扫，喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。保密纸回收，储存，运输严格按机管局相关规定执行。

根据《上海市生活垃圾管理条例》、《上海市生活垃圾分类投放指引(2024版)》做好垃圾分类工作，并做好垃圾外运的配合和跟进工作，做好垃圾分类外运相关台账。

（七）污水管理

l、区域内生活污水经污水管道集中排放处理；

2、为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出水位正常。

服务标准：

每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下车库、设备间无积水和浸泡的现象发生；楼面落水管落水口等保持完好，开裂、破损等及时更换，定期检查。

（八）绿化管理

l、投标人按合同约定保质保量提供植物，并配备专用车辆负责植物的运输及移动，按照要求将植物摆放到位，进行养护，达到预期的欣赏效果。

2、投标人须做到 24小时内响应招标人的要求，随时处理审判大楼绿化方面的突发事件。

3、投标人指派4名专业养护人员（持有人力资源和社会保障部门颁发的园林绿化工证）常驻，全年无休的对审判大楼室内外的植物进行认真细致地养护，包括但不限于浇水﹑施肥﹑病虫害防治、修剪﹑更换、整型等养护工作，以保持植物的整洁和可观赏度。另指派1名绿化养护经理（持有人力资源和社会保障部门颁发的园林绿化工高级工（三级）证书）、2名技术顾问（持有人力资源和社会保障部门颁发的园林绿化工中级工（四级）证书）每周巡检2次，全面监督养护工作的执行情况，为养护工作提供技术支持和指导，定期检查植物的生长状态及养护效果，确保所有养护措施均按照既定计划和标准严格执行。

4、投标人所派人员必须认真细致地工作，保持养护现场清洁卫生，做到人走场净。在招标人处严守甲方的一切规章制度，不随便进出无关区域，不损坏甲方的设施，不做与养护无关的事情。投标人养护人员到场后要先与甲方人员取得联系，经甲方允许后方可进入养护区域，保证不干扰招标人工作，不损害招标人财物。

5、投标人应对自然死亡或枯萎的植物进行更换，每次更换盆栽植物前，应及时联络甲方负责人，如有需要，适当提供植物资料或图片供甲方参考。

6、投标人应严格管理农药、汽油等危险物品，严格执行安全作业规程。如因此给招标人造成损失，需承担一切赔偿责任。

7、招标人根据具体需要增加植物时，投标人须提供方案及报价，经招标人确认后尽快送货上门和摆放。

8、投标人对养护人员的安全负责。投标人聘用员工的劳动保险、医疗保险等费用一概由投标人负责，投标人员工因劳务纠纷、因病、因工伤及意外伤亡，全部由投标人承担及负责，与招标人无涉。

9、投标人履行本合同采取包工、包料的方式。即投标人派出的养护工作人员，应携带必要的养护工具等。

10、投标人及其养护人员在工作中接触到的招标人数据、资料及其它信息负有保密义务，未经甲方许可，不得提供、透露给第三方，亦不得将前述的数据、资料及其他信息用于本合同以外的任何用途。如有违约情形投标人应承担由此造成的一切损失。本保密条款不因本合同终止而失效。现场管理与服务人员应符合入职审核的相关规定，均应通过政治审核，无任何刑事犯罪记录，投标方需提供全体绿化服务人员的无刑事犯罪记录承诺。

11、突发情况的应急措施：如遇极端天气，根据不同类型的突发事件，投标人应事先制订各种排障、清理、抢险的应急预案和工作顺序等。对极端天气（如暴雨、高温等）下绿地部分死亡苗木进行集中更新。

服务标准：

1、供应商所交付的绿化租摆服务应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

2、室外绿化养护基本标准：乔木、花灌木、造型植物、地被植物、草坪保存率95%以上。

3、室外绿化养护具体标准：

（1）草坪

A 修剪

养护频次：生长旺期每月2-3次，生长缓慢期，视情况修剪。

养护要求：确保总体高度在8CM以下，草边切除整齐，不入路芽、花丛，大面积草坪平坦、整齐。

B 切边

养护频次：每年一次。

养护要求：草坪植物与其他植物区域分界清晰，边沟宽度20厘米、深度15厘米。

C 地被养护

养护频次：林荫区域地被植物，密度降低时随机补种。随机清除地被植物间的杂生植物。

养护要求：地被植物均匀，同区域单一品种地被种植。基本不露土，四季常绿。

D 补种：每月一次。

（2）树木

A 修剪

养护频次：乔木每年修剪一遍，花灌木修剪按照植物生长旺期，每月修剪一遍；其他，视情况修剪。

养护要求：保证植物生长范围，道路边缘植物不妨碍行人；

乔木、花灌木无枯枝、萌蘖枝，树形完整，树冠保持30%透光度；

造型植物保持造型，做到枝叶茂密、平整、无脱节；地被不超出种植范围。

B 防冻

养护频次：南方植物每年视低温情况防冻包裹。

养护要求：无冻害，包裹物透气，规格一致。

B 扶正、加固

养护频次：5-6月加固一次，发现树木倾斜立即扶正、加固。

养护要求：树木基本无倾斜、倒伏。

（3）花箱

A 修剪

养护频次：每月视植物生长情况修剪

养护要求：无枯枝、枯叶、枯花。

B松土

养护频次：7-10月，每月松土一次。

养护要求：土块粒径3㎝以下，土壤疏松通透。

C 补种

养护频次：每月一次。

养护要求：四季草花更替，布局合理，整体和谐。

（4）综合

A 除草

养护频次：每年生长季节随时除掉杂草，生长旺季每月不低于二次；生长缓慢期，每月不低于一次，现场杂草面积不超过5%。

养护要求：草坪可人工、化学除草结合，做到基本无杂草。

B 浇水

养护频次：新栽植物，栽植当天浇水；其他，视旱情浇水。

养护要求：无干旱导致的植物枯萎。

C 施肥

每年至少进行3次整体施肥：

3-4月以复合肥为主（可为复混肥），促进草坪返青。

5月中下旬施一遍缓释肥（可为缓释复混肥），以保证草坪夏季养分充足及安全越夏。

9月下旬—10月以有机复混肥为主（南方可为缓释复混肥），延长绿期及安全越冬。

施肥过程要撒施均匀并后立即浇水，保证草坪叶色浓绿，色泽一致。

养护要求：绿化植物生长强健，无黄化。

D 病虫害防治

养护频次：全范围药物消杀每年不少于2次，局部消杀视病虫害情况进行（确保植物无虫害）。

养护要求：避免节假日进行消杀，根据实际情况适时喷洒农药除病虫害，病虫害消杀以预防为主。对应病虫害选用合适农药。农药应高效低毒；植物无药害，无明显病虫害。

E 绿化垃圾处理

频次：当天产生绿化垃圾，放置在甲方指定地点。

要求：人走地净，绿化垃圾不留作业现场。并由绿化公司负责清运。

4、室内绿化租摆具体标准

（1）盆栽观叶植物

A 植株丰满健壮，叶面干净光亮，无灰尘脏物，无明显病斑，虫害、残留虫卵；

B 合理控制植物对水分的要求，保证植物不涝不旱；

C 观叶植物无残枝，黄叶；

D 观叶植物叶片叶尖存有少许黄尾的，合理修剪，保持株形美观自然。

E 植物盆器及植物要求：高度为80公分的盆器含植物高度不低于160公分，蓬径为60-80公分、高度为60公分的盆器含植物高度为100-140公分，蓬径为40-60公分、高度为50公分的盆器含植物高度不低于65公分，蓬径不低于30公分；桌面植物盆器不低于10公分，含植物高度不低于15公分，蓬径不小于25公分。

（1）盆栽观花植物

A 观花植物的观赏期内花朵、花瓣舒展良好、花型丰满；

B 观花植物叶片无污迹、残破、虫害状；

C 植物盛花期的肥料供应能满足植物正常开花和生长的需要；

D 合理控制植物对水分的要求、保证植物不涝不旱；

E 花期过后植物必须清理残花；

F 不宜选用散发异味或引起人体过敏的观花植物；

G 观花植物15-20天更换一次；

H 景观位摆放品种6个月更换一次，具体布置可按实际情况调整。

5、容器及附属物

（1）室内植物的底碟、套缸、花盆应合适配套，美观大方，底碟、套缸、花盆的颜色搭配适当，与审判大楼环境相协调；

（2）保持花盆、器皿干净整洁，无脏物，花盆内无杂物、垃圾，对损坏残缺的花盆、套缸及时更换；

（3）保持花盆、底碟、套缸内无泥垢，脏水，定期清洗，干净整洁。

6、摆放和其他管理

（1）室内植物摆放的位置应兼顾植物生长对阴阳的喜好、温湿度特性和通风特性；

（2）室内植物摆放的位置应达到艺术效果、观赏效果；

（3）高位摆放或悬吊植物的位置须稳固安全，防止跌落；

（4）室内绿化圈地养殖或构筑花坛养殖，注意排水管道畅通，排水口无堵塞；

（5）室内植物摆放期间应定期施肥，使用的肥料应为无异味、无毒的有机肥或高效无机肥，施肥应采用少量、多次的原则。

7、植物储备

配备自有苗圃和越冬暖棚。提供自用苗圃的相关证明。备货按采购人要求存放至指定地点或苗圃备货。养护人员不定期检查更新绿植储备量：

（九）会议服务

为办公楼（区域）内举办的各类重要接待，重要会议，重要庭审及院内会议、活动提供服务。

1.根据预案，进行会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务，控梯服务等。

2.会场照明，空调，视频、音响保障。

3.会议期间茶水供应及其他相关服务。

4.会议后会场整理、器皿清洗，消毒，保洁服务。

服务标准：

1. 基本要求

重要会议：根据会议需求，负责做好会标、台裙台布、电梯控层、地毯铺设及行进路线环境等会场布置，检查工作。需摆放茶杯、毛巾、席卡、水杯、矿水等。负责调试话筒、音响、投影、空调、照明等设施，确保正常使用。

一般会议：根据会议需求，需摆放茶杯、席卡、矿水等。并根据会议需求负责做好会标、台裙台布等会场布置工作。负责调试话筒、音响、投影、空调、照明等设施，确保正常使用。

会务人员持有效的从业人员健康证上岗。

2. 服务规范

●会前准备

–事前了解会议内容，与办公室和院办了解会务规格、确认会务服务要求，包括会议名称、性质、开会时间、与会人数及布置要求。

–根据会务服务要求，安排会务服务人员，按照重要、一般会议等级要求，进行场地布置、用品及茶具准备、会议系统调试准备。

–会议桌、会议椅摆放要整齐，在一条直线上。

–盖杯要放在杯垫上，摆在座位的右上方，注意杯把一律朝右侧，摆放位置要求在一条直线上。

–准备所需的各种用具和设备，含会议桌、椅、台布、台裙、盖杯、开水、小毛巾、纸、笔、会标、席卡、指示牌等。

–需用设备摆放就位，调试如麦克风、摄像头、电视机、录像机、投影仪等会务设备（设备部及院技术科负责）。照明的完好性，空调的舒适度。

–根据不同等级的会议，在规定的时间内提前完成各项准备工作。其中一般会议应提前30分钟、重要会议应提前60分钟。

●  会中服务

–与会人员来到会议室时，会务人员礼貌热情地向与会者问好，示意与会者进入会议室入座。

–根据会务要求提供礼仪接待、引导、来宾签到、发放会议资料和相关物品，以及茶水、毛巾服务。

–会议开始后，服务人员应在会场外等候5分钟，为迟到人员引导和上茶

–会议、接待等服务，均应提供敬茶服务，敬茶时应使用托盘，端放茶杯动作轻巧。

–应随时留意会场状况，及时回应客人需求，视用茶情况进行续水服务。会议开始20分钟进行第一次续水，之后每间隔25分钟进行一次续水，重要会议应视会议情况进行续水。续水应站位合理，手法熟练，操作卫生，倒水量适宜，端放茶杯动作轻巧。

–会议期间，应根据室内温度情况，适时调整空调恒定温温度。

●会后清理

–待与会者全部离开会场后，开始进行会场的清理和整洁工作。

–如有与会者遗留物品，应与会议主办方联系。

–会后应及时清理会议室，使会议室恢复原状。

–会议室不使用期间，应关闭门窗、灯、空调等设备。

3. 参观接待（指引）

–事前了解参观要求，协助制定参观路线预案。了解参观接待规格、确认参观接待指引要求，包括时间、参观人数、地点、行走路线、控梯要求等。

–负责检查参观路线涉及到的照明、空调、电梯、门禁开启及现场情况。

–在规定的时间内提前完成各项准备、检查工作。指引、控梯人员提前30分钟到岗。

–会务人员礼貌热情地向参观者问好。控梯人员提前将电梯设为手动并停靠制定楼层。

–参观结束后，关闭参观路线中所涉及的照明、空调、门禁及电梯控层解除。

（十）档案管理

l、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作；

2、健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料；

3、建立设备、设施、保安、保洁、绿化、协助车辆管理等日常运作管理档案；

4、所有资料及管理资料安放于防火、防潮、防蛀之专用档案柜内。

服务标准：

所有有关办公区域管理档案资料，保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

（十一）能源管理

配合采购方做好节能工作

- 做好专项宣传；

- 落实院方布置的各项节能工作；

- 安排节能巡检，确保节能工作落实；

- 各类节能提示。

（十二）综合服务

- 重要信件分发

- 固定资产管理及库房管理

- 后勤辅助1

- 后勤辅助2

投标人须承诺，若中标，将接纳本项目以上综合服务岗位原在岗人员14人，对于接纳人员，投标人应依法与其签订用工合同，保障接纳人员的薪酬待遇不低于原标准及项目所在地最低工资，且社保、公积金等按国家规定足额缴纳。

（十三）其他

本次需求服务标准以《市级机关物业管理规范》（Q/JGSW.GL7.2-2019）标准为基础，上述标准未涉及的，以《市级机关物业管理规范》为准。

三、投标人主要管理服务人员基本配置要求

（一）人员配置

★本项目绿化管理服务人员不得少于7人，各类物业服务人员（除绿化管理外）的最低月工时需求为14907小时/月（管理处及综合服务部不少于3132小时/月，设备部不少于522小时/月，保洁部不少于5220小时/月，保安部不少于6033小时/月）。

岗位工时配置情况表

| 序号 | 部门 | 岗位名称 | 岗位数 | 岗位月最低工时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理处 | 项目经理 | 1 | 174 |
| 2 |  | 项目副经理 | 1 | 174 |
| 3 |  | 行政人事 | 1 | 174 |
| 4 | 综合服务部 | 会务领班 | 1 | 174 |
| 5 |  | 会务服务 | 1 | 522 |
| 6 |  | 车辆管理 | 1 | 696 |
| 7 |  | 资产管理 | 1 | 348 |
| 8 |  | 库房管理 | 1 | 348 |
| 9 |  | 后勤辅助1 | 1 | 348 |
| 10 |  | 后勤辅助2 | 1 | 174 |
|  |  | 小计 | 10 | 3132 |
| 11 | 设备部 | 设备领班兼维修电工 | 1 | 174 |
| 12 |  | 水电维修工 | 1 | 348 |
|  |  | 小计 | 2 | 522 |
| 13 | 保洁部 | 主管 | 1 | 174 |
| 14 |  | 领班兼机动 | 1 | 174 |
| 15 |  | 保洁员 | 2 | 4872 |
|  |  | 小计 | 4 | 5220 |
| 16 | 保安部 | 安保主管 | 1 | 261 |
| 17 |  | 安保领班 | 1 | 730 |
| 18 |  | 监控岗 | 1 | 730 |
| 19 |  | 1、2、3号门岗及巡逻 | 4 | 2920 |
| 20 |  | 安检换证 | 4 | 696 |
|  |  | 车库管理 | 1 | 696 |
|  |  | 小计 | 12 | 6033 |
| 合计 |  |  | 28 | 14907 |

其中需包括：上表所要求的为岗位数(非项目投入总人数)，总人数由投标人根据自己管理经验，并结合项目实际来确定。个别保安岗位24 小时工作制以及部分岗位要求服务时间长、连续天数多，针对上述要求，投标人应安排一岗多人、一岗多班，并保证人员配置、工作时间等要素须符合国家相关劳动法律、法规规定。法院办公时间：周一至周五上午8:30—下午17:00，管理处一般为做五休二常日班，保洁设早、中班，保安部门岗、员工一般要求如下：

安保人员根据大楼安全保卫总体要求设置岗位及班次，平均年龄不超过40岁，持公安部门颁发的安保员证书，男队员平均身高不低于1.7米，女队员身高不低于1.6米；

保洁人员根据环境保洁总体要求设置岗位及班次，平均年龄不超过50岁；健康证方可上岗。

会务服务员：女性，平均年龄≤40足岁，身高160cm 以上（身高165cm 必须达35%以上），身体健康、体貌端正，普通话标准，持健康证上岗。

投标人必须提供全部人员名单，并承诺在聘用、任命、调整、调换、替换有关主要物业管理人员之前需征得采购人同意，采购人同时享有对有关物业管理人员指定调整、调换、替换的权利。

（二）总体要求

1、主要管理岗位人员应取得相应的职业资质证书或岗位证书、专业技术证书等；操作/服务岗位人员应取得相应的专业技能证书或职业技能资格证书；

2、现场管理与服务人员应符合入职审核的相关规定，均应通过政治审核，无任何刑事犯罪记录，投标方需提供全体物业服务人员的无刑事犯罪记录承诺；

3、管理和服务人员应按规定统一着装、着装整齐清洁，仪表仪容整洁端正，佩戴标志、站姿端正、坐姿稳重，行为规范、服务主动；

4、管理和服务人员在工作中应保持良好的精神状态，表情自然、亲切，举止大方、有礼，用语文明、规范，对待使用单位（人）或外来访客，当事人主动、热情、耐心、周到，并及时为使用单位（人）或外来访客，当事人提供服务。安检、安保人员要具备一定的处理突发事件的能力素质；

5、建立对现场管理和服务人员的考评和奖惩制度，并提供具体的考评和奖惩的实施措施和办法，通过合理的激励机制，促使员工队伍优胜劣汰；

6、严格落实《上海市生活垃圾管理条例》明确规定的物业服务企业的“管理责任人”责任。全面负责本项目范围内的垃圾分类工作的总体统筹安排、规范分类容器配置和宣传标语、组织员工分类知识培训、做实日常分类拣选存放、内部分类驳运、日常监督检查等全过程管理。

（三）主要管理人员的任职要求

1、物业经理

（1）基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力，专业能力和良好的心理素质，中国共产党党员优先；

（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性不大于55岁/女性不大于50岁；

（3）文化程度：大学本科或以上学历；

（4）专业资格要求：具有上海市物业管理行业协会颁发的物业经理高级证书或人力资源和社会保障部门颁发的物业管理师高级/一级证书，持消防协会颁发的消防安全管理员（高级/三级）或以上证书；

（5）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，具有运行质量管理体系的经历，熟练使用办公软件；

（6）经验要求：担任过机关类似办公楼物业的项目经理或负责人，并具有上述岗位5年以上的工作经验。

2、物业副经理

（1）基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力，专业能力和良好的心理素质；

（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性不大于55岁/女性不大于50岁；

（3）文化程度：大学本科或以上学历；

（4）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，工程相关专业毕业，熟练使用办公软件；

（5）经验要求：担任过类似本项目物业的部门负责人经历，并具有上述岗位2年以上的工作经验。

3. 行政人事

（1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的语言表达能力、组织管理能力和统筹协调能力。

（2）自然条件：外貌形象佳，五官端正、身体健康，女性/男性，≤40岁，。

（3）文化程度：大专及以上学历。

（4）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规。

（5）经验要求：具有 1 年以上的行政人事经验。

4. 会务服务员

(1) 基本素质：普通话标准，善与人交流，具有良好的政治素养、沟通协 调能力及服务意识、反应灵敏、举止文雅；

(2) 自然条件：年龄范围在 20-40 周岁之间（条件优秀可适当放宽），身高：女性 1.60 米以上，五官端正、身材匀称，身体健康，形象气质佳，普通话标准；

(3) 文化程度：大专及以上学历；

(4) 相关知识要求：熟悉会务接待服务流程，了解会务服务规范，能够完成会务服务工作；

5. 安保主管

（1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力，协调能力，沟通能力，心理素质；

（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性≤50岁。从业经验丰富者可适当放宽；

（3）文化程度：大专或以上学历。从业经验丰富者可适当放宽；

（4）专业资格要求：持有公安部门颁发的保安员证和消防协会颁发的消防安全管理员（中级/四级）或以上资格证书；

（5）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉保安、消防知识和技能，熟悉法院安保相关所需相关知识和流程（含安检，立案，信访等），能够妥善处理各项突发事件（含集访，闹访，法庭维稳等事件）；

（6）经验要求：担任过类似本项目物业的保安管理岗位，并具有上述岗位2年以上的工作经验。

6. 安保员

(1) 基本素质：身体健康、体格健全，平均年龄不超过40岁，身高体重符合标准，男性 1.7 米以上，体态匀称结实，自制力强，礼仪举止得体；

(2) 资质要求：持有公安部门颁发的保安员证，消防监控岗位须持有应急管理部消防救援局、应急管理部消防行业职业技能鉴定指导中心联合颁发的消防设施操作员（监控操作）证书；

(3) 能力要求：吃苦耐劳，具有团队合作精神，退伍军人优先。

7. 设备部工程维修人员

（1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力，协调能力，动手能力，指导能力，沟通能力；

（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性≤60岁，从业经验丰富者年龄可适当放宽；

（3）专业资格要求：具有应急管理部门颁发的高压和低压电工证，熟悉水电维修；

（4）相关知识要求：对设备（如强弱电、电梯、暖通、消防系统、智能化系统等）非常了解和熟悉，掌握相关的维保，维修和管理技能。熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉法院楼宇工程的日常运营，日常巡检，日常保养，外委监管，二次装修，能源管理，家具管理，搬运和组装，能够妥善处理各项工程突发事件。

（6）经验要求：3年以上相关岗位工作经验，持有工作所需专业的应急管理部门颁发的特种作业操作证，熟练使用电脑办公软件。

8. 保洁主管

（1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力，协调能力，指导能力；

（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性≤55岁/女性≤ 50岁；

（3）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉各项保洁工艺及绿化养护标准，熟悉各类保洁用品的使用功能，懂得保洁器械的使用和养护；

（4）经验要求：担任过类似本项目物业的保洁类似管理岗位，并具有上述岗位2年以上的工作经验。

9. 保洁人员

(1) 基本素质：有责任心、吃苦耐劳，爱岗敬业，具备良好的沟通能力、普通话标准；

(2) 自然条件：一般情况，男性小于 60 岁/女性小于 55 岁，身体健康、体貌端正。但 50 岁以上女性和 55 岁以上男性保洁人员不能超过 30%；

(3) 文化程度：具有小学及以上学历；

10. 综合服务人员

1) 资产管理、辅助文员、后勤辅助1等

（1）基本素质：有责任心，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律；

（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性不大于50岁/女性不大于45岁；

（3）文化程度：高中或以上学历；

（4）经验要求：有相关工作经验3年以上。

2) 车辆管理

（1）基本素质：有责任心，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律；

（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性不大于50岁/女性不大于45岁；

（3）文化程度：高中或以上学历；

（4）专业资格要求：持驾驶证，A1驾照优先。

3) 后勤辅助2

（1）基本素质：有责任心，服务意识强，爱岗敬业；

（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性不大于50岁/女性不大于45岁；

（3）文化程度：高中或以上学历；

（4）专业资格要求：持健康证。

投标人在聘用、任命、调整、调换、替换有关主要物业管理人员之前需征得采购人同意，采购人同时享有对有关物业管理人员指定调整、调换、替换的权利。

四、重要事项说明

1、投标方应根据招标文件要求、采购方现场实际情况以及自身经验能力，提供具有针对性的物业管理服务的方案、措施、标准、质量保证以及达到管理目标的具体内容，标书具有可操作性和针对性。

2、投标单位应为本项目组配一支有能力的服务团队。驻场物业经理从事类似办公楼物业管理5年以上。各部门负责人具备2年以上类似物业工作经验；

3、鉴于法院审判办公楼的安全保障要求，投标单位需具有自行招聘安保员的许可；

4、所聘安保员需具有公安部门颁发的保安员证；

5、鉴于法院保密性的要求，各投标单位在标书中应有保密工作相关方案和措施，中标单位所有聘用人员均应政审合格，并交院方审核；

6、招标方接到院分管部门的调换不合格人员的要求后，应在7个工作日内调换不称职的服务人员；主要管理、会务条线、综合服务所有岗位需经招标方面试，方可入职。

7、中标单位应加强内部管理控制，针对招标项目制定相应管理、工作流程、服务方案、人员培训、安全防范、巡查监督、考核奖惩等制度，建立适合法院的各项管理机制，确保管理运作正常，良好有效无事故。如遇管理、巡查、责任不到位，发生各类事故，应追究相关人员责任；

8、根据法院审判办公楼特点制定健全的管理制度和应急预案；承诺响应相关岗位职责（详见附件）。

9、中标单位需为服务人员足额缴纳社保；

10、中标方为此项目所聘用的全部人员的生、老、病、死或事故原因、劳资纠纷，刑、民事案件等均与采购方无关，投标方在投标报价时需充分考虑；

11、物业服务管理费内容包括：

（1）员工人工成本

（2）员工社保基金、福利费用

（3）年终奖金

（4）加班费（含国定假日加班，双休日和平时工作加班，加班任务由采购方派批）

（5）离职补偿金

（6）服装费

（7）办公费用

（8）教育培训费

（9）专项费用：大园区服务人工费用，按39.84万元/年计入总价

（10）保险费（雇主责任险、公众责任险）

（11）公司管理费及利润

（12）税金

12、采购方自理费用项目

（1）水、电、煤等能源消耗费。

（2）日常性办公用品、耗材等维护、维修、配件费用。

（3）专用设备、设施、VRV空调、开水炉、分体空调、计算机房、通讯设备、安检设备、配件费用，委托专业公司维修保养费用。

（4）特种设备年检费用。

（5）日常维修中更换配件所需材料，由中标方向采购方申领。

（6）日常保洁耗材、洗手间耗材及工具更新费用。

（7）聘请专业公司消毒、杀虫害等环保消杀工作费用。

（8）全院所有的饮水机进行消毒、清洁、维保和滤芯更换费用。

（9）安保专用设备、器材材料费、维修及更新费。

（10）园区物业高配间、共用生活水箱/消防水箱、消防自动报警系统等维保、检测费用。

（11）除物业服务管理费约定以外的费用。

13、其他

五、服务期限和终止

1、一方违反合同所规定的义务，并在另一方要求纠正违约行为的书面通知发出二周内，未能整改的，另一方有权提出终止合同。

2、本合同终止时，中标方按所签收的清单在一周向采购方移交所有签收使用物资。

3、采购方每季度评估中标方管理质量，每月听取中标方物业服务管理工作情况，提出提高物业管理服务质量的建议和方法。

4、每季度组织一次书面满意度测评工作，满意率应该达到95%为标准，每下降2%扣除当月服务费1%；连续两个月满意率低于90%的采购方有权停止合同，并扣除当季服务费。

六、其他要求

1、供应商具有近三年类似项目业绩优先考虑；

2、 通过质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）、能源管理体系认证（GB/T23331认证）, 信息安全管理体系认证（ISO/IEC 27001:2022认证），并在认证有效期内的优先考虑。

3、供应商具有成熟智能化管理平台及现场应用的，优先考虑。

七、考核管理办法

（一）考核依据

物业服务合同、招标文件所委托的物业管理服务范围、服务内容、服务要求（标准）和投标文件。

（二）考核等级

1、考核分90分（含90分）以上为优秀。

2、考核分89分～70分为良好。

3、考核分69分～60分为合格。

4、考核分60分以下为不合格。

（三）考核实施

本合同期结束前，院方组织相关考核，考核组人员查看现场和各类台帐记录，对照《上海市第三中级人民法院物业物业管理服务满意度征询表》（详见下表）逐项打分。

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 标准分 | 考核标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基 本 要 求 17 | 1．按工作性质，统一着装，仪表规范、整洁，自然，文明用语，礼貌待人。 | 3 | 现场抽样，每发现1人违反规定，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 2．服务人员需签订劳动合同或劳务协议，有严格的政审制度，考勤制度，考核制度，持证上岗制度等。到岗率不低于90%。（提供工时明细） | 3 | 现场抽样，每发现1人违反规定，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 3．工作间内物品分类摆放，整洁有序，标识清楚。 | 3 | 现场抽样，每发现1项违反规定，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 4.签订保密协议，严格保密纪律。会务服务、办公室内绿花养护和保洁工作时不得翻看、移动任何资料、文件。 | 3 | 一经反映并查实，发现违反规定，本子项不得分。 |  |  |
|  |  | 5.物业工作人员服务态度友好，办事效率高 | 5 | 发现问题扣0.5分 |  |  |
| 二 | 行 政 管 理 和 应 急 预 案 17 | 1.严格落实物业服务合同的条款及补充协议等。制定年度工作计划和工作总结，月度工作计划和工作总结。 | 2 | 查记录和现场，发现问题扣0.5分/次。 |  |  |
|  |  | 2.制定年度预算并严格执行，制定年度和月度培训计划并落实。 | 2 | 未编制预算、培训计划扣1分；未及时执行扣1分 |  |  |
|  |  | 3.建立完善的安全生产体系和质量管理体系、有标准、制度，并有相应的表单或记录。 | 2 | 未建立安全生产和质量管理体系、标准、管理制度扣2分 |  |  |
|  |  | 4.与院方主管部门，各庭室，后勤保障其他单位，外部行政部门和合作单位保持良好的沟通和合作关系。 | 2 | 发现问题扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 5.配合院方做好重要接待，重要会议，重要庭审的保障工作，重大、突发、意外事件的处理。 | 1 | 发现问题扣0.5分 |  |  |
|  |  | 6.有明确的应急预案，特别是疫情防控，火灾报警，防汛防台，电梯困人，突然停电停水停气，严寒天气应对等。 | 2 | 未确定应急目标扣1分； 未建立应急方案本子项不得分。 |  |  |
|  |  | 7.成立应急指挥小组，明确工作责任，工作范围，工作流程，物资准备和联络方式。 | 2 | 未建立应急指挥小组扣1分； 应急指挥小组标注信息不全扣1分。 |  |  |
|  |  | 8.编制并正式发布应急作业程序，年度演练计划，并有培训记录和演练记录。 | 2 | 未制订应急作业程序扣1分； 无应急作业演习记录扣1分。 |  |  |
|  |  | 9.应急事件有记录，有处置，有报告，并及时分析，总结。 | 2 | 应急事件发生后无记录扣1分；未及时总结扣1分 |  |  |
| 三 | 保 安 消 控 16 | 1.有定时巡查制度和巡查记录，人员持证上岗。 | 3 | 现场抽查，发现1处违反规定，本子项不得分。 |  |  |
|  |  | 2.门岗，监控中心按规定24小时值班和交接班。并有交接记录。做好院内钥匙系统的管理。 | 3 | 抽查值班记录和交接班记录（值班人员、交接班时间和器械交接），每发现1项不符合规定，扣1分。 |  |  |
|  |  | 3.做好法院人员和车辆的出入管理，车辆有序停放，无重大安全隐患。 | 3 | 现场抽查，发现1项违反规定，扣一分。 |  |  |
|  |  | 4.监控设备应全天候运转，数据按规定进行保存、备份。做好二次装修的登记，培训，安全检查等工作，特种作业开具许可证。 | 3 | 抽查数据，发现1项不符合规定，扣一分。 |  |  |
|  |  | 5.室内消防栓及灭火器的月底检查记录，消防报警系统运行正常。消防隐患处理及时，消防通道畅通。做好消防维保的协助和监督工作。 | 2 | 现场抽查，每发现1人或一项违反规定，扣1分。 |  |  |
|  |  | 6.安检人员熟练操作设备和工具，防止违禁物品进入法庭。维稳队员能及时妥善应对和控制闹访，集访等突发事件。并有记录。 | 2 | 抽查记录，每发现1项不符合规定，扣1分。 |  |  |
| 四 | 保 绿 保 洁 要 求 16 | 1．室内楼道、楼梯、墙面、天花板无垃圾、积尘，栏杆、椅子、灯座等光亮整洁，无明显积尘、污渍，公共区域角落处无积尘、垃圾和蜘蛛网；室外的地面、绿化带无明显积尘、污渍、烟蒂、垃圾；地毯无积尘 | 2 | 现场抽样，每发现1处违反规定，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 2．公共区域玻璃门以及窗户玻璃（除室外一面）完好，无灰尘、污渍、手印等 | 2 | 现场抽样，在常态下，1米以外目视检查每发现1处不符合规定，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 3．实施垃圾分类管理，设立四分类的容器，垃圾箱（篓）放置整齐，垃圾袋套在垃圾箱（篓）上，四周无散积垃圾，无异味，垃圾中转站（点）环境卫生符合规定要求 | 2 | 现场抽样，每发现1处违反规定，扣1分。 |  |  |
|  |  | 4．卫生间空气流通，无异味；金属器具了如水龙头等光亮无锈斑、污渍、浮尘，盥洗台面干净、整洁，无水渍，镜面无灰尘、污痕、水痕、手印等，卫生洁具保持清洁，定期消毒，有记录，卫生用品保证齐全，按时补充卫生纸、洗手液等卫生用品 | 2 | 现场验证，每发现1处不符合规定，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 5．严格执行垃圾分类的要求，分类摆放，分类回收，分类运输。垃圾日产日清，定期对垃圾堆放处进行卫生消毒灭杀虫害并记录 | 2 | 现场验证，每发现1处不符合规定，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 6．车库地面整洁，无垃圾、明显结水、杂物堆放，各类管道及消防设施无积尘 | 2 | 现场抽样，每发现1处不符合规定，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 7．遇下雪或下雨天，在大堂进出口铺设防湿防滑地毯并树“小心防滑”告示牌，及时拖擦，无积水 | 2 | 现场抽样，每发现1项违反规定，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 8．做好院区的爱国卫生工作，特别是虫害消杀工作，预防和消杀相结合，监管工作有记录。 | 2 | 抽样工作记录，每发现1处不符合规定，扣1分。 |  |  |
| 五 | 设 施 设 备 运 行 24 | 1．房屋结构、涉及使用安全的部位进行检查并有记录,发现损坏及时安排专项修理并告知相关部门，对辖区内危险、隐患部位设置安全防范警示标志或维护设施 | 3 | 未按要求执行，每项扣0.5分 |  |  |
|  |  | 2．保持玻璃、门窗配件完好，开闭正常 | 3 | 发现一处，扣0.5分 |  |  |
|  |  | 3．墙面、顶面粉刷层无大面积剥落，地砖平整，有缺损及时修补 | 2 | 发现一次，扣0.5分 |  |  |
|  |  | 4．屋面泄水沟、室内外排水管道畅通 | 2 | 发生一次问题，扣1分 |  |  |
|  |  | 5．给排水系统、中央空调系统、锅炉系统等确保设备正常运行，公共照明系统完好。 | 2 | 单项发生一次故障，扣1分 |  |  |
|  |  | 6．特殊岗位，工程人员需持证上岗。 | 3 | 现场检查，每发现1处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 7．有能源管理的目标，制度，方案，对每月的能耗进行分析，并有持续节能的措施。 | 2 | 未达成目标，扣1分，没有能耗汇总和分析扣一分。 |  |  |
|  |  | 8．发生电梯困人或其它重大事件时，即刻通知维保单位，物业管理人员需在五分钟内到现场应急处理，待专业维保人员到场后继续配合排故排险。 | 3 | 未按要求，每次扣1分 |  |  |
|  |  | 9．做好重大节日的场景布置，对景观设施、设备设施系统进行安全、功能检查，保证节日期间各项设施运行正常 | 2 | 未按要求，每次扣1分 |  |  |
|  |  | 10.接到设备保修信息，及时响应，在规定的时间内到达现场修复 | 2 | 现场试打电话，并记录响应时间验证，每发现1项不符合规定，扣0.5分。 |  |  |
| 六 | 会 务 服 务 10 | 1．会务着装整洁，举止得体，精神饱满。持健康证上岗。 | 2 | 现场抽查，每发现1人或一项违反规定，扣1分。 |  |  |
|  |  | 2．淡妆上岗、妆容得当，手部、腕部不得有任何饰物。 | 2 | 现场抽查，每发现1人或一项违反规定，扣1分。 |  |  |
|  |  | 3．会议室/场：环境整洁，整理规范；会场空调、照明、音响设备设施启用正常，空气清新。 | 2 | 现场抽样，不符合要求的，扣1-2分； |  |  |
|  |  | 4．准备间：环境整洁，物品摆放有序；消毒记录及时；存在职业危害的场所有预防保护、应急处理措施。 | 2 | 现场抽样，不符合要求的，扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 5．有会务定期培训记录，接待台帐、消耗品使用记录，每月有汇总。有会场巡检查记录。 | 2 | 每发现1项不符合规定，扣1分。 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

（四）考核奖惩

1、考核不满意，给予书面警告并酌情扣除最后一季度部分服务费；业主方有权单方解除合同。

2、服务期间出现下列情况的，业主方有权单方解除合同，并要求中标方赔偿对应损失的违约金。

（1）服务内容未达到合同及投标文件约定的；

（2）服务标准未达到合同及投标文件承诺的；

（3）业主满意率低于90%；

（4）每月的出勤率低于90%；

（5）物业服务人员持证情况无法满足本项目需求；

（6）发生泄密事件；

（7）因中标方过错，造成采购方巨大损失的；

（8）发生严重影响、妨碍采购方正常工作秩序的情况。