上海城市规划展示馆

物业管理费项目招标需求

# 一、物业项目整体概况

上海城市规划展示馆（以下简称“规划展示馆”），坐落于上海市黄浦区人民大道100号，公众类场馆，东临西藏中路、南临人民大道、西侧为市政府大楼、北侧为人民公园，占地2457.1平方米，其中绿地面积约500平方米左右。

规划展示馆总建筑面积20960.8平方米，地下城市通道面积1268.62平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）基本情况（但不仅限于此）：

1.规划馆有1个车辆出入口，1个消防应急出入口，6个人行出入口。

2.污水检查井、雨水检查井、雨水进水井若干、化粪池1座、雨水回收调蓄井1座。

3.草坪灯29盏。

4.休闲设施：咖啡吧、文创区等。

5.停车场：规划馆内设机动车停车场所 3 处，共有机动车停车位 23 个；非机动车停车场所 1处，设置在展馆西北角。

6.电梯：18台，总功率144.5千瓦。

其中自动扶梯：13台。品牌：奥的斯机电

| FT01-02 | 11KW | 型号 XO-508 |
| --- | --- | --- |
| FT03-06 | 7.5KW | 型号 STAR |
| FT07-12 | 9KW | 型号 STAR |
| FT13 | 9KW | 型号 XO-508 |

客梯：4台。品牌：上海三菱

| 11KW | 型号 ELENESSA |
| --- | --- |

货梯：1台。品牌：奥的斯机电

| 18.5KW | 型号 TQJ |
| --- | --- |

7.配电：配电房变压器2台，容量共4000 KVA，品牌型号 西门子 SCB 13-2000KVA，启用时间2021年2月；配电系统（总安装容量2000KVA×2、高低压配电柜6台、低压配电柜26台、变压器2台等）。

8.生活蓄水池36立方米，消防水箱48立方米，生活水泵2台，功率为2*5.5千瓦/台，排污水泵17台，功率分别为7.5千瓦/台（3台）/3.7千瓦/台（4 台）/3千瓦/台（10台），消防栓、喷淋水泵各 2台，喷淋水泵功率为110千瓦/台，消防栓水泵功率为37千瓦/台。

9.消防系统情况及消防灭火器配备情况：灭火器配置点（每层楼面）、消防报警控制系统、消防广播、手报、警铃、烟感、温感、楼层显示器、消火栓、喷淋接合器、喷淋、正压风机等。

10.智能化系统：视频监控、红外报警、门禁、展馆广播、会务音响、楼宇自控等。

11.空调系统：热泵机组7台（其中螺杆式风冷热泵机组5台,装机容量562KW；涡旋式风冷冷水机组2台，装机容量114KW）。循环泵10台、分体空调、通风设备（空调箱36台、风机盘管52台、风幕机12台、风机80台）等。

12.其他设施设备情况：

BA系统：工作站、服务器、DDC 控制器、感应装置、UPS 等。

安防设施：监控、红外、门禁、X光机、门与手持式的金属探测器等设备。

电话与网络系统：程控交换机、核心交换机、楼层交换机、UPS 等。

给排水设施：镜面水池、污水/雨水集水井潜水泵（污提 2 台）、厕所洁具等。

太阳能发电设施：太阳能发电膜560片、逆变器2台、配电箱及并网柜2台。

泛光照明：配电总箱；楼层分控箱；屋顶、幕墙、楼梯、雨棚灯具等。

幕墙设施：开窗机、智能遮阳帘等。

智能照明系统：控制箱、控制开关等。

气体灭火：存气罐、控制器等。

13.业主方提供物业管理用房7间，面积197平方米。

14.楼宇各楼层功能分布情况：

| 序号 | 楼层 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地下二层 | 办公室、会议室、储藏室（含恒温恒湿藏品库）、档案室、职工之家、淋浴室、更衣室、盥洗室、茶水间、设备用房 |
| 2 | 地下一层 | 临展厅、城市通道、文创商品、寄存区（人工/自助）、B1服务中心、盥洗室、储藏室、设备用房 |
| 3 | 一层 | 展示大厅、贵宾室、盥洗室、西门服务台、城市票亭、安检通道、服务中心、员工餐厅、消防控制中心（BA 控制室）、医务室、强电间、弱电间及设备用房； |
| 4 | 夹层 | 咖啡吧、书吧、文创产品展示区、盥洗室、强电间、弱电间及设备用房 |
| 5 | 二层 | 展示厅、盥洗室、强电间、弱电间及设备用房 |
| 6 | 三层 | 展示厅、盥洗室、强电间、弱电间及设备用房 |
| 7 | 四层 | 展示厅、盥洗室、强电间、弱电间及设备用房 |
| 8 | 五层 | 市政府新闻发布厅、贵宾室、音控室、放映室、咖啡吧、展示厅、盥洗室、会议室、母婴室、茶水间、设备用房、办公区域 |
| 9 | 六层 | 办公区域、会议室、贵宾室、盥洗室、设备用房、储藏室 |
| 10 | 屋面层 | 上人屋面及设备用房 |
| 11 | 屋顶层 | 光伏发电、泛光照明、避雷带等设备 |

# 二、委托服务项目范围及内容

本项目委托范围为建筑红线范围内的建筑物、构筑物、水景、绿化、场地、道路等所有区域，服务内容包含以下4个方面：

| 管理分类 |  | 服务内容 |  | 需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础管理 | 1. 物业人事管理 |  | √ |  |
|  |  | 2. 物业各类备查资料、档案管理 |  | √ |  |
|  |  | 3. 后勤保障服务管理 |  | √ |  |
|  |  | 4. 物业服务物资管理 |  | √ |  |
|  |  | 5. 服务咨询、投诉受理与处理 |  | √ |  |
|  |  | 6. 与委托方、相关方的沟通与协调 |  | √ | 政府、事业机构 |
|  |  | 7. 大客流及重大活动保障管理 |  | √ |  |
|  |  | 8. 公共卫生安全相关工作 |  | √ |  |
|  |  | - 物业服务质量管理 |  | √ |  |
|  |  | 10. 物业服务综合考核管理 |  | √ |  |
| 二 | 建筑物 及公配 设施设备 管理 | - 运行维护及维修管理 | 建筑物、场地、设施、装饰管理 | √ |  |
|  |  |  | 公共标识管理 | √ |  |
|  |  |  | 公配变配电系统管理 | √ | 10kv至 0.4kv范围 |
|  |  |  | 公共照明（含房室内照明） | √ | 不含展区专项照明 |
|  |  |  | 公配给排水系统管理 | √ | 含中水系统 |
|  |  |  | 公配暖通系统管理 | √ | 含恒温恒湿系统 |
|  |  |  | 公配消防系统管理 | √ |  |
|  |  |  | 公配电梯管理 | √ |  |
|  |  |  | 公共防雷接地系统管理 | √ |  |
|  |  |  | 信息公告系统管理 | √ |  |
|  |  |  | 公配音像系统管理 | √ |  |
|  |  |  | 公配弱电系统管理 | √ | 含智能楼宇管理操作、信息机房监控等 |
|  |  |  | IBMS系统管理 | √ |  |
|  |  |  | 公共机房管理 | √ |  |
|  |  |  | 公配设施设备专业维保监管 | √ |  |
|  |  | - 公配设施设备专业检测监管 |  | √ |  |
|  |  | - 二次施工管理 |  | √ |  |
|  |  | - 公共能源管理 |  | √ |  |
|  |  | - 建筑及设施设备档案、资料管理 |  | √ | 设备台账、计划、图纸资料、运行维护维修档案管理等 |
|  |  | - 展项设备设施管理 |  | √ | 运行操作、巡检、维保监管、简单故障排除 |
|  |  | - 布展或临展搭建基础保障 |  | √ |  |
|  |  | - 强化资产维保监管，保障资源增值 |  | √ |  |
| 三 | 环境管理 | - 日常保洁 | 建筑外围保洁服务 | √ | 场地、道路、绿化及设施 |
|  |  |  | 建筑体内公共部位和公共设施、展区保洁服务 | √ | 含停车场、机房、厅堂、通道、楼道、电梯及电梯厅等 |
|  |  |  | 卫生间保洁及客用品补给服务 | √ |  |
|  |  |  | 办公及接待房室内保洁服务 | √ | 含办公室、接待室 |
|  |  |  | 报告厅及会议室保洁服务 | √ |  |
|  |  |  | 功能房（室）保洁服务 | √ | 票亭、服务中心、值班室、消防控制中心、医务室、母婴室、文创区等 |
|  |  |  | 展区场地及设施保洁服务 | √ |  |
|  |  |  | 展品展项保洁服务 | √ |  |
|  |  |  | 服务及餐饮区域保洁服务 | √ | 文创区、咖吧、员工餐厅 |
|  |  | - 专业养护及清洗管理服务 |  | √ | 地面清洗、打蜡、晶面处理、 抛光、木质材料保养等 |
|  |  | - 环境卫生管理服务 |  | √ | 委托范围 |
|  |  | - 虫害控制监管 |  | √ |  |
|  |  | - 公共绿化养护监管 |  | √ |  |
|  |  | - 绿化租摆及养护监管 |  | √ | 含接待鲜花保障 |
|  |  | - 建筑外墙清洗监管 |  | √ |  |
|  |  | - 生活垃圾分类收集服务和清运监管 |  | √ |  |
|  |  | - 饮用水管理 |  | √ | 饮水机/开水器清洗、消毒 |
| 四 | 安保管理 | 1.秩序管理 | 场馆出入口秩序管理服务 | √ | 含道路 |
|  |  |  | 场馆物资出入管理服务 | √ |  |
|  |  | 2.安全管理 | 安全监控管理服务 | √ |  |
|  |  |  | 公共安全巡逻服务 | √ |  |
|  |  |  | 违禁品检查、控制管理 | √ |  |
|  |  |  | 防控防爆管理 | √ |  |
|  |  |  | 清场服务 | √ |  |
|  |  |  | 重大活动秩序保障 | √ |  |
|  |  | 3.消防管理 | 消防设施管理 | √ |  |
|  |  |  | 消防隐患排查及处置 | √ |  |
|  |  |  | 消防监控管理 | √ |  |
|  |  |  | 火警火灾应对 | √ |  |
|  |  |  | 义务消防组织建设及宣传 | √ |  |
|  |  | 4.车辆管理 | 车辆出入管理 | √ |  |
|  |  |  | 区内交通秩序管理 | √ |  |
|  |  |  | 车辆停放管理 | √ |  |
|  |  | 5.应急管理 | 大客流秩序控制及疏导管理 | √ |  |
|  |  |  | 公共安全防范管理 | √ |  |
|  |  |  | 防台防汛及重要时期安全管理 | √ |  |
|  |  |  | 突发安全类事件处置 | √ |  |
|  |  | 6.收发管理 | 信件、快递、报刊收发服务 | √ |  |

# 三、委托服务内容要求

根据上述界定的本项目委托管理服务的范围和界面内容，在委托管辖范围内参照行业标准及政府有关法律、法规要求，结合本项目物业的特殊性，本项目物业管理服务要求如下：

（一）一般要求

1.鉴于本项目是上海市标志性的对外开放的公众文化场馆，日常管理服务水准从一定程度上代表上海市的形象，要求至少达到住建部物业管理示范项目的水准。

2.供应商应具有丰富的类似本项目的相关经验，具有较为丰富的保障大型活动、大型会议的能力，能妥善应对处理各类突发事件，协调周边政府职能部门关系。

3.供应商应根据招标文件要求，按现场实际情况以及自身经验能力，提供具有针对性的物业管理服务方案、措施、标准、质量保证以及达到管理目标的具体内容，标书具有可操作性和针对性。

4.项目执行情况应有完整的日志和台账、月度小结和年度总结，成交供应商应遵守委托方的规章制度，不可泄露委托方的秘密，其工作同时接受委托方的监督考核。

5.成交供应商应为本项目组建一支能满足需求的服务团队。供应商为本项目配备的项目经理与各专业管理、技术负责人须有类似物业管理经验。所有物业服务人员应具备同岗位相适应的学历、职称、职业资格证书。馆方需参加各岗位的招聘面试。

6.为确保物业服务管理质量,成交供应商投入本项目的服务岗位数及工作时间不得低于招标文件中所列要求，为了保证用工人员的基本技能符合本项目物业需求，所有在岗人员持证上岗。

7.鉴于保密性的要求，各供应商在标书中应有保密工作相关方案和措施，重要岗位必须接受保密教育，签订保密协议。所有聘用人员均应政审合格，并交馆方审核。

8.物业服务人员统一着装，工作服装的样式应得到委托方同意。

9.馆方有权对成交供应商的物业管理进行日常审核和委托专业机构对物业公司服务质量进行绩效评估，达到提高物业服务水平及确保物业管理质量的目的。

10.鉴于本项目的特殊性，成交供应商必须规范用工，为其所有人员按相关法规要求解缴社会保障统筹费用及其它统筹费用等。

11.馆内举办的各类大型活动或重要接待，物业公司要按要求高标准做好保障工作，保障工作纳入日常考核，为完成保障工作临时增加的人员，馆方不再另外增加费用，物业公司应做好相关应急保障措施。

12.遇馆方因实际需要增加服务内容时，应及时按照馆方需求，增加服务内容，馆方不再另外增加费用，物业公司应做好相关应急保障措施。

13.执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即通知业主方，并及时向上级和当地行政主管部门报告。

14、物业公司受委托方委托，代表委托方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表委托方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护委托方的合法权益，并提醒委托方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

（二）日常管理服务要求

1.日常管理：建立健全各项管理制度和日常工作流程。

2.人事管理：建立合理有效的人员招聘、培训、考核、激励机制，为本项目的运作提供有力的人力资源保障。

3.人员培训：建立人员培训档案，所有新进有人必须通过入职培训考核后方可上岗；全年人均培训时长不少于30小时；培训台账馆方不定时抽查。

3.财务管理：建立符合国家规定和合同约定的财务制度，严控管理成本。

4.物资采购及仓库管理：建立有效的物资采购渠道，完善的仓库管理和备品备件领用制度，做到帐物相符。

5.档案管理：建立完整的物业验收档案、设备设施检测档案、维修保养档案、房屋本体维修保养档案等，建立设备技术电子档案。

6.管理质量控制：按照ISO9001体系的要求，建立实用有效的质量管理体系。

7.投诉接待处理：流程合理，及时处理，有回访制度和记录；场馆运营期间由专人负责投诉接待。

8.报修受理：有完善的报修受理流程，5分钟到场。

9.大客流及重大活动保障：服从馆方的统一调度，协助实施活动保障；协助项目相关部门制定详细的各类活动保障方案，措施有效、组织有力；做好活动保障的相关记录等，确保活动保证率达到100%；活动保障过程中，响应及时、保障高效。

10.维保服务监管：有明确的监管措施，达到维保合同规定的质量要求，并向馆方提交第三方公司的监管和考核管理文件。

11.客户意见征询：定期向相关客户征求物业服务意见，对合理的建议及时整改。

12.对外统筹与协调：做好辖区内政府职能部门公安、消防、市政、食品卫生、计划用水等部门的沟通协调工作，同所有外部接口实现无缝衔接。接受馆方领导，并配合馆方其它相关部门共同完成指令任务。

（三）建筑及公共设施、设备管理服务要求

1.基础管理

－员工岗位要求持证上岗率100%；台账更新及时，设施设备发生维修、更换、维保后，3个工作日内完成电子及纸质台账同步更新；新增设备及时建档，做到“一物一档”全覆盖。

－计划管理：建立计划管理体系，编制本项目设施设备运行、维护、检测、中大修计划，并按时实施；计划实施情况需实时记录，纳入台账管理。

－档案管理：运行、维护、维修、检测记录建档规范、无缺失；图纸、技术手册归档及时；第三方维保报告、检测报告等及时归档，与设备台账关联对应。

－机房管理：机房内关键设备责任到人，张贴应急联系方式；管理制度健全，“四防一通”良好，标识、标志规范清晰、整洁无堆物。

－应急管理：预案充分，措施有效，处置及时，定期组织演练。

2.接报修管理

有严谨的接报修管理制度，5分钟到现场、维修及时率100%、修复率不低于95%，维修时间不得超过24小时（特殊情况除外），处置过程有书面记录、有回访。维修记录及时纳入设备台账，实现维修全流程可追溯。

3.设施设备运行管理

根据各系统设备编制设施设备运行管理方案，重要机房专岗值守操作，建立各设备设施相应的运行标准文件，做到运行操作有依据、有规范，各系统设备设施有合理的运行巡视频次，确保及时发现隐患与问题，相关记录清晰、归档及时。每季度定期基于运行数据开展分析，为节能降耗及运维优化提供支撑。

4.网络信息运行监控

建立信息员24小时值班制度及异常情况应急处置预案，对业主方官方网站、微信平台、网络系统实施24小时状态监控，对东门信息发布大屏实时监控，发现异常情况及时汇报并第一时间进行应急处置。

- 5.维护维修管理

依据设施设备维护、检测计划，建立健全各项建筑物、构建物及设施设备日常维护制度及保养规程，维修所用耗材需按规定完成申购、领用及库存记录；重点展项设施设备需针对性制定维护方案，保障展项正常运行；维护覆盖率不低于98%，设施、设备完好率不低于98%；相关书面记录清晰、归档及时。

6.能源管理和控制

有完善的节能降耗措施和制度；根据本项目能源实际使用情况，及时、准确地统计及分析，定期向馆方报送能耗分析报告及优化建议。

7.专业维保监管

有监管制度、有考核评定，书面记录清晰齐全。

8.施工管理

施工前管理、施工中管理、施工后管理的全过程管理，主要包括：施工申请、施工方案审核、施工许可手续办理、施工许可证、动火许可证的检查、其它准备工作、施工人员管理、设备设施防护、施工安全管理、施工图纸的收集、整理、施工验收申报、完工验收等。

9.备件管理

存量控制合理，有完善的备品使用制度。品备件采购需按招标文件规定的限额标准执行，限额以上采购需提前向馆方提交书面申请；备品备件的入库、领用、库存情况实时记录，与设备台账关联，确保账物相符。

（四）环境管理服务要求

1.建筑外区域保洁：每天不少于二次清扫道路、广场、车位地面，每日巡视不少于五次，保持清洁，做到无垃圾杂物、无污迹、无积水、无烟蒂纸屑；游客休息座凳无污迹、无积灰，无垃圾；排队区无垃圾、无污迹、无积灰；废物箱放置整齐、干净、无垃圾散落现象，周围干净、无污迹、无异味；绿化地带、花坛内无烟蒂、纸屑杂物，及时清除落叶、杂草；路牌、标识、消防栓、灯柱、围栏、墙体等设施表面清洁，无污迹；明沟无垃圾、无阻塞、无臭味。水景设施无污渍、积垢，水质清澈、无异味。

2.地下公共区域保洁：地面、墙面无浮灰、无水迹、无污渍、无油渍，地面光亮；标识、管线无积灰；垃圾桶内外侧无浮灰、无污渍、无水迹、无外溢，及时更换垃圾袋；定期高位保洁，确保高位区域无积尘、无蛛网。

3.展区区域保洁：地面、墙面无浮灰、无水迹、无污渍、地面光亮；垃圾桶内外侧无浮灰、无污渍、无水迹、无外溢，及时更换垃圾袋；展柜、服务台、隔离栏、一米线等无手印、无浮灰、无污渍；玻璃及镜面无污迹、水迹、污垢，表面洁净明亮；内墙玻璃定期高位保洁，每季度一次，确保高位区域无积尘、无蛛网;玻璃无污迹、水迹、污垢、表面洁净明亮;日常不间断巡回保洁。

4.厅堂、通道保洁：楼道楼梯扶手无浮灰、无污渍；台阶与平台表面无灰尘、无污迹、无水迹、无垃圾；地面、墙面无垃圾、无浮灰、无水迹、无污渍，地面光亮；定期高位保洁，确保高位区域无积尘、无蛛网；垃圾桶内外侧无浮灰、无污渍、无水迹、无外溢，及时更换垃圾袋；顶面、风口、灯具无积灰；玻璃及镜面无污迹、水迹、污垢，表面洁净明亮；门窗无污渍、无手印；墙面设施无浮灰、无污渍。

5.办公区域、功能房室、会议室、贵宾接待室等房室保洁：桌椅、橱柜无浮灰、无污渍；垃圾桶内外侧无浮灰、无污渍、无水迹、无外溢，地面无垃圾、无污渍、无积灰，窗门无污渍、无手印；墙面设施无浮灰、无污渍；顶面、风口、灯具无积灰；定期高位保洁，确保高位区域无积尘、无蛛网；办公设施无浮灰、无污渍。馆藏库、仓储区清洁根据馆方的工作要求进行清洁，遵守相应管理制度。

6.卫生间保洁：顶部天花板、风口、灯具无积灰；墙面无灰尘、无印迹、无污垢；玻璃镜面无污迹、水迹、污垢、光洁明亮；小便器及马桶表面无灰尘、无污渍，瓷釉色泽光亮；金属器具无锈迹、光亮；垃圾桶内外侧无浮灰、无污渍、无水迹、无外溢；地面无垃圾、无水迹、无污垢；地漏无污渍、无异味；隔断、门窗无污渍、无积灰；及时更换卷纸、洗手液、擦手纸，对各类洁具进行日常消毒；卫生间无异味。

7.电梯保洁：垂直梯/轿厢顶部天花板、风口、灯具无积灰， 轿厢室壁无手印、无污渍；轿厢无垃圾、无水迹、无污垢；地垫无积灰，每日冲洗；轿厢门、门套、面板无手印、无污渍，门槽无垃圾、无污垢；自动扶梯/扶手带无污渍，每日消毒；梯踏板无污渍、无积灰；梯侧板无胶印、无污渍、无浮灰；侧围板无手印、无污渍、无浮灰；其它部位无垃圾、无积灰。

8.环境卫生管理：环境消毒参照《上海市物业公共区域及设施设备预防性消毒标准》，场馆区域建立责任区，专人负责，卫生管理工作保持经常化，环境卫生定期检查并形成记录；定期对馆内空气环境进行通风，定期对公共设施设备进行消毒处理；在流行病情突发季节，采取有效措施，加强卫生防疫工作；对废旧电池、灯管等有害垃圾，按照建设绿色环保城市号召，进行专项 回收和处理。

9.病虫害防治监管：监管虫害治理公司病虫害防治工作，建立病虫害防治台账，定期科学有效地对办公区、展区及外围绿化带进行虫害处置；在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品；灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱卫生委员会及上海市爱卫生委员会规定的标准。

10.外墙清洁监管：外墙清洁每年不低于2次，对场馆外立面及内幕墙清洗工程的监管及清洗验收，作业审核及安全管理规范，手续文件齐全、验收记录齐全；墙面要求表面无污迹、无积灰、无水迹，显露本色；幕墙玻璃无积灰、无水迹，表面洁净明亮。

11.垃圾分类收集和清运监管（包括生活垃圾、餐饮垃圾、建筑垃圾、布展垃圾）：定时、定点在指定区域集中收集，垃圾袋装化处理，日产日清，按法规的相关要求实施垃圾分类；垃圾中转需指定线路时间，垃圾站整洁，无积水、无散物；定期进行灭虫、消毒处理；外运有监管。

12.环境专业养护：对全部区域的石材毛地面周期冲洗或洗刷，保持无污垢；镜面石材地面周期清洗、镜面制作、上蜡、抛光，保持光亮无污垢；PVC、塑胶类地面周期清洗、上蜡、抛光，保持光亮无污垢；木质地面及木质装饰周期去污、上蜡，保持木质本质色泽、无污渍；其它硬质地面、台阶周期清洗，保持无污垢；地毯地面周期清洗，保持无污垢、无色斑、无异味。

13.室内外绿化养护监管：室内外绿化租赁养护监管需统筹推进，监督第三方服务机构结合地块及苗木特性制定差异化养护方案，并建立档案、明确分工考核，通过定期巡查督促整改，保障植物生长旺盛、无病虫害、长势良好、造型佳且与装饰氛围功能协调。

（五）安保管理服务要求

1.人员管理

－平均年龄≤45岁，其中40%不得超过40岁。

－所有保安人员均持有保安员证，监控值班人员应持有建筑消防监控上岗证。

－主管需具备消防安全管理四级（及以上）证书及公众物业消防管理三年以上的管理经验。

2.人员出入管理服务

运营期间游客进出通道设置岗位执勤，机动车通道入口设置岗位执勤，确保治安及秩序良好，人员出入受控。

3.大件物品出入管理

－实施大件物品核查制度，大件物品凭批准签证出馆。

－依据危险物资管理规范，对入楼危险物资实施安全管理监管。

4.钥匙管理

台账清晰、制度严密、使用有授权、有登记。

5.技防监控管理

－固定设岗，监控中心24小时双人执勤。持证上岗，操作熟练。

－发现隐患上报处置及时。

－录像资料备份措施齐全，录像查阅有审批有登记。

6.客流管理

－服务规范，高峰客流有措施、秩序良好、无踩踏事件。

－遇大客流沉着应对，响应充分。

7.治安防范管理

－24小时安全巡逻，巡逻人员至少白天巡逻4次，夜间巡逻4次；消防重点部位的巡逻频率不低于每2小时一次。

－劝阻盲流、商贩进入管辖区域。

－发现隐患及时上报并处置。

8.交通管理

－未经许可，外来车辆不得进入管辖区域；车辆出入有登记、有查验；

－道路、车库标识完好，无缺损。

－分区停放，停车有指引，停车整齐。

9.消防安全管理

－建立消防管理体系，无重大火灾事故。

－消防设施完好，定期查验。

－动火作业有审核、有监管。

－对违反消防法规现象及时发现并处置。

－对消防突发事件应及时发现隐患，及时处置。

－消防责任明确，有全员消防知识培训。

10.安全管理

－科学设置安全及秩序岗位，安全运营有培训、有演练。

－有效建立场馆安全管理体系。

－反恐机制严密，措施得当。

11.突发事件处置管理服务

有防范机制，预案充分；有培训、有演练。

12.其它

防汛防台及特殊时期安全组织管理充分，预防措施有效。

# 四、委托服务岗位配置要求

★根据所需提供的服务内容，制订符合需要的管理与服务岗位配置表，每日配置岗位数不得少于45个，具体要求如下：

| 岗位名称 | 工作区域 | 岗位数 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程部 |  | 13 |  |
| 工程主管 | 全区域 | 1 |  |
| 工程领班 | 全区域 | 1 |  |
| 音响师 | 全区域 | 2 |  |
| 弱电工技师 | 全区域 | 1 |  |
| 供/配电操作维护工 | 高配间 | 2 | 24小时制 |
| 空调工 | 全区域 | 1 |  |
| 维修电工 | 全区域 | 1 |  |
| 给排水维修工 | 全区域 | 1 |  |
| 万能工 | 全区域 | 1 |  |
| 智能楼宇管理员 | 全区域 | 1 |  |
| 信息机房监控员 | 信息机房 | 1 |  |
| 保安部 |  | 15 |  |
| 安保主管 | 全区域 | 1 |  |
| 消防专员 | 全区域 | 1 |  |
| 保安领班(兼巡逻岗) | 全区域 | 1 | 24小时制 |
| 监控中心 | 监控室 | 2 | 24小时制 |
| 保安员 | 各出入口 | 9 | 西门2岗、北门2岗，24小时制；东门1岗，B1门2岗，城市通道2岗，12小时制 |
| 机动岗 | 全区域 | 1 |  |
| 保洁部 |  | 13 |  |
| 保洁主管 | 全区域 | 1 |  |
| 保洁领班 | 全区域 | 1 | 12小时制 |
| 外围保洁 | 全区域 | 1 | 12小时制 |
| 保洁员 | 全区域 | 9 | 12小时制 |
| 机动岗 | 全区域 | 1 | 12小时制 |
| 行政部 |  | 4 |  |
| 项目经理 | 全区域 | 1 |  |
| 行政主管 | 全区域 | 1 |  |
| 行政专员 | 全区域 | 1 |  |
| 后勤保障 | 全区域 | 1 |  |
| 合计 |  | 45 |  |

# 五、委托服务人员任职要求

（一）总体要求

1.主要管理岗位人员应取得相应的职业资质证书或岗位证书、专业技术证书，并具有相应的管理工作经历；操作/服务岗位人员应取得相应的专业技能证书或职业技能资格证书。

2.现场管理与服务人员应符合入职审核的相关规定，均应通过政治审核，无任何刑事犯罪记录。

3.管理和服务人员应按规定统一着装，着装整齐清洁，仪表仪容整洁端，佩戴标志，站姿端正，坐姿稳重，行为规范、服务主动。

4.管理和服务人员在工作中应保持良好的精神状态，表情自然、亲切，举止大方、有礼，用语文明、规范，对待游客主动、热情、耐心、周到，并及时为游客提供服务。

5.建立对现场管理和服务人员的考评和奖惩制度，并提供具体的考评和奖惩的实施措施和办法，通过合理的激励机制，促使员工队伍优胜劣汰。

6.所有管理与服务人员不得使用离休或退休人员。工程等技术岗位不得使用外包人员。

7.若本项目包括须具有国家或行业主管部门颁发的准入性职业资格证书方可提供服务的岗位，则必须承诺中标后投入的服务人员均已取得相应的准入性职业资格证书，且证书类别及等级须完全满足本项目岗位需求。

（二）主要管理人员任职要求

项目经理

1.基本素质：中共党员，有责任心，事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。

2.自然条件：五官端正、身体健康。男性40周岁以上，女性35周岁以上。

3.文化程度：本科及以上学历。

4.资质要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，具有上海市物业管理行业协会颁发的物业经理高级证书或中国物业管理协会颁发的高级物业管理师或职业技能等级证书物业管理师（一级/高级技师）。

5.经验要求：

（1）直接管理类似项目团队工作经验；

（2）担任过类似物业项目的项目经理或负责人，并具有上述岗位8年以上的工作经验；

（3）有处理信访、公共突发事件等情况的工作经验；

（4）协调与外界广场办、公安、派出所等职能部门的关系，工作经验丰富。

行政主管

1.基本素质：中共党员，有责任心，事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律。

2.自然条件：五官端正，身体健康，≤45岁。

3.文化程度：本科及以上学历。

4.相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟练掌握计算机的各项操作和办公自动化软件的操作。

5.经验要求：具有5年以上相关岗位的工作经验。

安保主管

1.基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力、协调能力和培训能力。

2.自然条件：五官端正，身体健康，男性≤45岁。

3.资格要求：持有保安员和消防安全管理四级（及以上）证书资格证书。

4.相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉保安、消防知识，具有大型活动、重要接待、安全保障能力，能够独立编制消防应急预案，组织消防演练等培训活动，具备在工作现场妥善处理突发事件的能力。

5.经验要求： 担任过类似场馆相关公众物业的保安/消防经理或主管，并具有上述岗位3年以上的工作经验（转业军人可适当放宽年限）。

工程主管

1.基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。

2.自然条件：五官端正，身体健康，男性≤55岁。

3.资格要求：持高、低压电工作业证书。

4.相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，具有大型活动、重要接待、工程保障能力，能够妥善处理各项工程突发事件。

5.经验要求：担任过类似物业的工程经理或主管，并具有上述岗位5年以上的工作经验。

保洁主管

1.基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力、协调能力和培训能力。

2.自然条件：五官端正，身体健康，男性≤55岁/女性≤50岁。

3.相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉各项保洁工艺及绿化养护标准，熟悉各类保洁用品的使用功能，懂得保洁器械的使用和养护。具有大型活动、重要接待、清洁保障能力，具备在工作现场处理突发事件的能力。

4.经验要求：担任过类似场馆相关公众物业的保洁经理或主管，并具有上述岗位5年以上的工作经验。

（三）其它主要操作层岗位人员的任职要求

工程维修人员

1.总体要求：男性，年龄≤50周岁，身体健康，普通话标准。具有岗位技术等级证书或岗位资格证书。

2.各工种资格要求：

（1）工程领班：具有维修电工（中级）及以上、高/低压电工证书。

（2）音响师：具有音响调音员四级以上证书。

（3）弱电技师：具有网络工程师证书。

（4）供/配电操作维护工：具有高压电工、低压电工证书，维修电工（中级）及以上证书。

（5）空调工：具有制冷与空调作业证书。

（6）维修电工：具有低压电工、维修电工（中级）及以上证书。

（7）给排水：具有低压电工、维修电工（中级）及以上证书。

（8）万能工：具有维修电工（五级）及以上证书，电焊工、钳工、T3等相关证书。

（9）智能楼宇管理操作员：具有智能楼宇管理员证书。

（10）信息机房监控员：具有程序员（中级）及以上证书。

3、经验要求：

（1）音响师：连续从事本职业满五年，有丰富的大型活动、重要接待等音响操作及保障经验，能熟练操作电视广播级的音响视频设备系统，能独立完成音响设备设施部署配置及调试；且熟悉新闻发布会设施设备的性能和操作规程，做到操作零失误。

（2）弱电技师：连续从事弱电行业满五年；熟悉掌握楼宇自动化控制系统，并能熟练判断及排除一般弱电故障；熟悉掌握广播、电讯及网络、电视广播的会议音响视频系统并能熟练判断及排除一般故障。

（3）万能工：连续从事本职业满3年，有钳工、电工、维修工等相关工作经验背景，熟悉土木油等专业维修工艺及公众场馆设施、物业维修。

（4）其他工种：具有相同岗位3年以上的工作经验。

安保人员

1.自然条件：

保安员：男性，年龄≤45周岁（35岁以下不少于40%），身高175cm以上，身体健康、体貌端正，能使用普通话； 责任心强，品貌端正，无不良前科。

2.资格要求：保安员持上海公安局核发的保安员证，安检员持安检上岗证。领班以上岗位应具有保安员（初级/五级）及以上证书；消控/监控岗位应取得建（构）筑物消防员（初级/五级）及以上证书或消防设施操作员证书。

3.特殊要求：应急处理人员应具备基本的擒拿格斗技术，有特警/武警等经验的退伍军人可适当放宽条件，优先考虑。

4.经验要求：具有相同岗位3年以上的工作经验。

保洁人员

1.自然条件：男性≤55岁/女性＜50岁，身高160厘米以上，身体健康，体貌端正，普通话标准。

2.经验要求：具有相同岗位3年以上的工作经验，掌握公众物业清洁、保养的专业知识，包括有关清洁设备、清洁工具、各种清洁剂的使用和操作知识。

# 六、耗材预算说明

成交供应商负责单项维修费用2000元以下的物资采购及费用支付，并依据实际消耗情况储备限额以下的备品备件及耗材，同时做好仓储管理。

单项维修费用2000元以上费用另计，但必须以书面形式提前编制施工、采购计划向馆方提出申请，获批后方可实施。

# 七、其他要求

（1）供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001认证），并在认证有效期内的优先考虑。

（2）供应商具备近三年类似项目业绩的优先考虑。

# 八、考核标准

# 采购人对中标供应商的物业服务工作每年分四期进行考核，总共分安保、工程、保洁三个部分。任意一个部分，考核分数85分及以下的为不合格，连续两期考核不合格，下一年度合同不再续签。考核由采购人相关部门负责人和专管人员按照《服务质量考核评价表》对物业服务工作进行评价考核。