上海市青少年科创体验中心

物业试运行管理方案

第一章 总则

1.1项目概况

上海市青少年科创体验中心，总建筑面积23117㎡，地上5层、地下2层；地上建筑面积14376㎡，地下建筑面积8741㎡；馆外配套面积4232.55㎡。场馆包含开放体验空间、智慧学习空间、创智空间、7个交叉学科联合实验室、江景讲堂、地下一层科技赛场、B1临展区、配套办公、餐厅等功能区域。

本项目定位为青少年科创人才贯通式培育平台，年接待人次50万以上，服务兴趣启蒙、个性探索、创新创造阶段青少年及教师群体，常态化开展课程、科技原创赛事、国际交流活动、江景讲堂、限时特展（临展）等各类大型活动。

本物业运行管理严格执行“市科艺中心直线管理+第三方专业物业管理团队实施”模式。市科艺中心负责教育内容建设及实施、综合管理、宣传推广，统筹场馆整体业务；物业外包单位承担参观服务、就餐管理与服务、赛场管理、建筑设施设备维护、秩序维护、场馆保洁易耗品及垃圾清运、绿化养护和租赁、玻璃幕墙及外墙清洗等场馆日常运行保障工作。

交叉学科联合实验室内部专业科研教学设备、实践及展示体验设备、信息系统运维，不属于物业服务范围，由专项驻场工程师、信息化服务商负责；物业仅负责实验室公共区域安保、保洁、建筑机电巡检保障；交叉学科联合实验室运行工作由市科艺中心与合作单位联合管理。

1.2管理目标

1.2.1安全目标：落实安全生产管理责任，杜绝治安、消防、交通重大责任事故；突发事件100%响应处置，保障学生、教师、访客人员人身安全以及场馆建筑、展品、设施财产安全，适配青少年大客流场景，重点防范拥挤踩踏、意外伤害风险。

1.2.2服务目标：适配科创场馆多重业务场景（日常开放、课程教学、科创赛事、国际交流、贵宾接待、临展活动），保障教学、赛事、接待有序开展，提升青少年、教师、访客参观体验。

1.2.3环境目标：馆内馆外环境整洁规范，垃圾分类落实到位；室内绿植租摆完好；按期完成玻璃幕墙及外墙清洗，满足市级科普教育场馆对外窗口形象标准。

1.2.4运维目标：建筑本体、公共机电、消防安防等建筑设施常态化巡检，故障闭环处置；区分物业日常运维与第三方专业检测维保边界，做好对接协调、台账记录。

1.2.5协同目标：建立与市科艺中心各业务部门、校外导师、合作单位、公安、消防、卫健等外部单位联动机制；完善台账记录、定期报送、考核整改闭环管理机制。

1.3服务周期

自本项目场馆开馆准备之日起至开馆试运行阶段结束止，为场馆提供物业保障服务，服务周期为8个月（覆盖开馆试运行周期）。开馆试运行的起始时间以业主方发出的书面指令为准。

1.4适用范围

本方案适用红线范围内全部区域：馆内地上、地下全部公共区域、功能用房、科技赛场、江景讲堂、临展区、实验室公共配套区域；红线范围内广场、室外场地、停车场。

特别提示：1.遵循“谁所有谁管理、谁使用谁负责”的原则，同时以“合同划分”为最终依据。双方需在《物业服务合同》或《物业管理界面划分协议》中明确权责边界，对交叉区域（如共用通道、共用管线接口）的维护责任进行明确约定。2.交叉学科联合实验室内部实验仪器、科创展示体验设备、化学试剂、教学教具，由市科艺中心及合作单位管理，物业不负责设备操作、调试、维修、试剂处置，仅承担实验室公共通道、公共卫生间等公共区域安保、保洁、建筑设施巡检。

1.5人员总体配置

物业总配置85人，包含场馆运行管理、参观服务、就餐管理服务、赛场管理、建筑设施设备维护、秩序维护、场馆保洁、绿化养护、应急救护岗位，实行常白班、两班倒、四班三运转等轮班机制，适配场馆周二至周日开放、周末/寒暑假客流高峰、大型赛事活动保障需求。

在本项目场馆开馆准备之日起，物业人员将根据现场实际需求分批入场，正式开馆试运行后，物业人员人数配置85人。

附表：

| 模块 | 岗位内容 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 场馆运行综合管理 | 项目负责人（物业经理）、综合主管、行政文员 | 3 |
| 参观服务 | 前台、体验引导员 | 12 |
| 就餐管理与服务 | 就餐管理员、就餐服务员 | 3 |
| 赛场管理 | 赛事活动主管、设备专员、场务专员 | 5 |
| 建筑设施设备维护 | 技术主管、强电工、弱电工、机组操作工、给排水工、维修技工 | 10 |
| 秩序维护 | 秩序主管、秩序领班、秩序专员（消控监控、入馆引导/巡逻/机动） | 34 |
| 场馆保洁 | 保洁主管、保洁领班、保洁专员（常规清洁、展品专项清洁） | 16 |
| 绿化养护 | 绿化专员 | 1 |
| 应急救护服务 | 应急救护人员 | 1 |
| 合计 | — | 85 |

第二章 场馆运行综合管理

2.1服务内容

本岗位负责场馆日常运行的综合管理工作，包括行政人事管理、文字档案管理等事务性、支撑性工作，为场馆高效运行提供综合行政与后勤保障，并承接甲方交办的相关日常事务。

2.1.1岗位配置：项目负责人（物业经理）1人、综合主管1人、行政文员1人。

2.2工作内容

2.2.1项目负责人（物业经理）（1人）：统筹场馆综合运行管理，对接甲方各部门，协调各服务模块。具有大专及以上学历，从事类似物业项目3年以上，具有高级物业经理证书或一级/高级物业管理师证书的优先考虑。需提供开标前三个月中任意一个月由投标人为项目负责人缴纳社保的证明。

2.2.2综合主管（1人）：物业团队内部行政管理（考勤、排班、薪酬核算、 社保申报、入职离职办理等）；员工档案、劳动合同管理；人员培训记录归档；岗位考核资料归集；配合甲方开展物业人员管理，确保在岗人数、持证情况符合招标需求及财政绩效要求。

2.2.3行政文员（1人）：场馆运行各类台账、文件、报表的起草、收发、归档、保密管理；会议记录、月度报告、专项报告等文字材料撰写与报送；往来文件、合同、检测报告等档案的电子化归集与保管。

第三章 参观服务管理

3.1服务内容

面向全体访客，提供问询接待、残障援助、物品寄存、失物招领、投诉受理、接待会务、参观引导服务；服务对象包含团体预约学生、散客青少年、教师、专家访客，覆盖日常开放、课程教学、科创赛事、限时临展全场景。

3.1.1前台岗位（2人）：访客问询、团体预约核验、物品寄存、失物招领登记保管、来访投诉登记、资料物品收发。

3.1.2体验引导员（10人）：B1-5F 每楼层配置1-2人，楼层巡回引导，参观

路线指引，大厅检票，人流疏导，劝导不文明参观行为，发现安全隐患及时上报，配合业主方完成贵宾接待保障工作。

3.2作业标准

3.2.1场馆开放时段全员在岗，闭馆分时段逐层清场提醒；周末、寒暑假、大型活动增加楼层巡视频次。

3.2.2投诉执行登记、处置、反馈、回访闭环管理，做好台账记录，及时报送市科艺中心相关业务管理部门。

3.2.3为残障、行动不便访客提供无障碍通行指引与协助服务。

3.2.4全员统一工装佩戴工牌，开展场馆基础培训，熟知各楼层功能空间、课程点位、卫生间、应急救护点位位置等。

3.2.5全员礼仪培训，贵宾接待保障工作应提前开展现场踏勘，制定保障预案，与安保、保洁等岗位联动。

3.3高峰保障

寒暑假、大型科创赛事、江景讲堂活动、国际交流活动期间，调度机动人力支援大厅、楼梯、开放体验空间，重点防范青少年拥挤、追逐打闹引发的安全风险。

3.4备注

3.4.1根据本项目于实际需求，物业还需提供基本的贵宾接待、会务服务，其中包含贵宾接待的前期准备、迎送、陪同等各项服务工作。

第四章 就餐管理与服务

4.1服务范围

地下一层食堂区域，服务对象包括学生、授课导师、工作人员、赛事参与人员等。

4.1.1岗位配置：就餐管理员1人、就餐服务员2人，均须持有健康证。

4.2主要工作内容

4.2.1监督餐饮服务商生产、配送、出餐全流程；开展每日巡场，读到餐厅服务质量，协助处理就餐投诉。

4.2.2统筹就餐需求，根据课程、赛事活动人数对接配餐。

4.2.3提供就餐分餐辅助服务，维护就餐现场秩序，餐后场地清理监督。

4.2.4食堂公共区域设施巡检，发现设施损坏及时报修。

4.3管控要点

4.3.1做好就餐高峰人流疏导。

4.4.2大型赛事、集中研学课程，提前制定就餐专项保障方案，做好就餐台账。

第五章 赛场管理

5.1服务范围

地下一层科技赛场、江景讲堂、弯曲时空、螺旋楼梯，承担科技原创赛场赛事、江景讲堂开放交流活动、弯曲时空开放观影、螺旋楼梯校外导师研修学院、限时临展配套活动、国际交流论坛等活动保障。

5.1.1岗位配置：赛事活动主管1人、设备专员3人、场务专员1人，合计5人。

5.2主要工作内容

主要负责各类赛事及活动的灯光、音响、音视频、场务等保障服务。

5.2.1前期筹备：接收活动工单，完成场地检查，灯光、音响、音视频设备调试，场务布置，物料进场管控。

5.2.2活动保障：赛事、讲堂、研修、论坛活动开展期间，岗位值守，现场场务保障，配合处置现场突发状况。

5.2.3活动结束：监督撤场作业，完成场地复原，设备关机检查，物料清点，问题记录上报。

5.3管控标准

5.3.1赛场全部技术岗位人员持证（低压电工证）上岗，熟悉赛场、江景讲堂设备基础操作。

5.3.2大型赛事提前编制专项保障方案，联动安保、保洁岗位。

5.3.3建立音视频、灯光、音响设备故障应急处置预案。

5.4备注

5.4.1实践及展示体验设备、智能赛事评价系统设备不属于物业赛场岗位维护范围，故障须上报，由实践展示体验设备驻场工程师处置。

5.4.2物业赛场岗位仅对场馆内科技赛场和江景讲堂的设备进行基础操作，维修保养均有设备维保方负责。

5.4.3场馆的赛事及活动如有启用第三方专业设备，物业赛场岗位负责监督设备的进场搭建及撤场复原，设备调试、操作均由第三方进行。

第六章 建筑设施设备维护

6.1服务范围

建筑物本体维护；电气、给排水、供暖空调系统、消防设施设备、变配电系统、楼宇弱电智能化系统（机房、安防、人防物联网等）日常巡检、台账管理、一般性维修。

6.1.1人员配置：技术主管1人、强电工2人、弱电工2人、机组操作工2人、给排水工1人、维修技工2人，合计10人。

6.2日常运维工作内容

6.2.1建筑物维护

定期检查建筑物的外观，包括墙体、屋顶、门窗等是否有裂缝、渗漏、破损等情况，并及时进行修复和维护。

确保楼梯、扶手、电梯、走廊等通行设施的安全性，检查是否有松动、磨损、变形等问题，及时维修或更换。

6.2.2系统设备维护

1）电气设备：照明灯具、插座、公共配电箱定期巡检，完成简单更换维修；重大电气故障对接维保单位处置。

2）给排水系统：水龙头、水管、水箱、水泵定期巡检，定期管道清理，处置跑冒滴漏故障。

3）供暖和空调系统：定期检查机组运行状态，确保场馆开放期间温湿度达标。如发现重大故障，或者需要清洗滤网、冷凝器等部件，以及添加制冷剂、润滑油时，物业应及时联系维保单位进行相关处理。

4）消防设施设备：灭火器、消火栓、自动喷水、火灾报警系统外观日常巡查；配合第三方维保单位开展季度维保；隐患记录跟踪整改。

5）变配电系统：物业仅做日常外观巡检，全部运维、检测交由专业托管单位实施。

6）弱电智能化系统（机房、人防物联网、计算机网络、安防系统、报警系统等）：定期巡检，如遇故障，进行登记，并对接专业维保单位处置。

6.2.3台账管理

建立完整建筑设施设备台账、巡检记录、维修工单档案；定期向市科艺中心提交设施设备运维工作报告。

6.3专项检测维保对接管理

6.3.1电梯：共4台电梯，对接维保单位每两周一次保养，落实年检、限速器校验、125%荷载制动试验。物业负责日常使用状态巡查，发现故障及时报修。

6.3.2消防检测：每年采购单位委托第三方开展建筑消防全面检测，物业配合现场，收集报告，跟踪隐患整改。

6.3.3电器检测：每年采购单位委托第三方专业机构至少进行一次消防全面检测，物业做好现场配合工作。

6.3.4物业有强检项目告知义务，如：高压配电电气测试（2-3年/次）、水箱清洗（2次/年）及检测（4次/年）、防雷装置检测（1次/年）、房屋沉降检测（1次/年）、空调风管清洗检测（1次/年）、设备机房计量器具及压力表检测（1次/年）等。

6.4应急处置

发生漏水、停电、设备故障，物业人员第一时间到场隔离风险，开展现场应急处置，及时上报市科艺中心，完整记录事件台账。

6.5备注

6.5.1目前场馆建筑物及配套设备尚处质保期，本次方案所涉及的场馆建筑及设施设备的维保、安全检查等费用，由科艺中心或施工总承包方承担及维护，范围以外由采购单位物业预算内维修费执行，执行工作量及材料单价由科艺中心审核确认。物业负责现场对接、现场配合管理以及台账管理等工作。

6.5.2信息系统运维（虫洞智慧平台、服务器、数据库、网络业务应用）不属于物业建筑设施运维工作，由信息化服务商负责；物业仅负责楼宇基础安防监控弱电硬件巡检。

6.5.3实践及展示体验设备（主要包括交叉学科联合实验室设备、开放式探究体验空间设备、科技赛场设备）不属于物业建筑设施运维工作范围，由驻场第三方单位人员负责巡检、维保、维修等工作。

6.5.4高压安全用具检测、水箱清洗及检测由物业负责完成。

6.5.5 本项目空调系统为水处理系统，由物业方承担冷冻水系统药剂等更换处工作。

第七章 秩序维护

7.1服务范围

秩序维护服务范围包括馆内和馆外，其中馆内建筑面积 23117㎡（地上 5 层、地下 2 层）；地上建筑面积约14376㎡，地下建筑面积约8741㎡，馆外区域 4232.55㎡。

服务内容：秩序维护与人员管控、设施与展品防护、突发事件应对、大型活动专项安保、夜间值守。（安检设备全部采取租赁模式）

7.1.1人员配置：秩序主管1人，秩序领班2人，秩序专员31人（安检员、安防监控、巡逻/机动执勤、门岗人员），合计34人。消控监控室执行24小时不间断值守。

| 人员类型 |  | 人员数量（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秩序主管 |  | 1 | 统筹全馆安保计划 |
| 秩序领班 |  | 2 | 早班和中班各1人 |
| 秩序专员 | 安防监控 | 8 | 每班2人，24小时值守 |
|  | 入馆引导/巡逻/机动值勤 | 19 | 两个入口，日班8:30-17:30； 室内B1-5层、室外、停车场；日班8:30-17:30 |
|  | 门岗人员 | 4 | 24小时值守 |
|  | 34 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

7.2岗位分工

7.2.1出入口安检岗：1.东大厅工作人员访客出入口；2.西大厅公众入口；3.执行人员、随身行李安检，高峰客流疏导。

7.2.2安防监控岗：24小时监控轮巡，火警、入侵报警信号核实处置，值班台账完整留存。

7.2.3巡逻/机动岗：B1-5层全楼层室内巡逻，室外广场、停车场巡逻；重点巡查展厅、交叉学科联合实验室公共区域、科技赛场、全部消防通道；节假日、大型赛事加密巡逻频次。处置现场纠纷、突发状况，协助闭馆清场，大型活动人力增援。

7.2.4岗亭门岗：负责对相关人员、机动车辆、非机动车辆进出登记核验，全天候24小时在岗值守，做好岗亭周边警戒，维护馆区外围秩序。

7.3重点管理工作

7.3.1人员与物品管控：大件物品出场执行出门审批登记；施工、外来作业人员身份核验登记。

7.3.2设施展品防护：做好开放体验展区、赛场展品防盗、防人为破坏防护；发现展品损坏立即上报市科艺中心，物业不得自行拆解、调试科创展品设备。

7.3.3停车场管理：馆外停车场秩序维护，车辆引导停放，处置车辆纠纷。

7.3.4大型活动保障：科创赛事、国际交流、江景讲堂、临展布撤展，编制专项安保方案，增加现场岗位，落实人流隔离、限流管控措施。

7.3.5应急处置：火情、人员冲突、青少年突发伤病、极端天气等突发事件，联动公安、消防部门处置；定期组织反恐、消防疏散演练。

7.4管理制度与台账

完整留存交接班记录、巡逻台账、报警处置记录、大型活动安保记录；定期开展安保岗位培训（反恐、消防、青少年访客处置规范）。

7.5备注

7.5.1本场馆所需安检设备由物业方负责提供，包括但不限于X光行李安检机、金属安检门、手持金属探测器等，本着节约原则按下限取4套安检设备。

7.5.2本项目通过消防验收合格后，其他消防、安防物资，根据场馆实际需求进行调整配备。

7.5.3场馆若遇重特大赛事或活动保障，需要增派特保人员时，科艺中心则应按增派人员人数及工作时间额外支付物业人员费用。（费用标准按科艺中心劳务费标准实施）

第八章 场馆保洁易耗品及垃圾清运

8.1服务范围

馆内总建筑面积 23117㎡；馆外区域 4232.55㎡。 馆内：展厅、智慧学习空间、创智空间、交叉学科联合实验室公共区域、科技赛场、江景讲堂、临展区、走廊、电梯、全部卫生间；馆外：广场、道路、垃圾房、公共设施。

8.1.1人员配置：保洁主管1人、保洁领班1人、保洁专员14人（常规清洁12人、展品专项清洁2人），合计16人。

8.2作业模式

8.2.1开馆前深度保洁，完成场馆基础全面清洁；

8.2.2开放期间巡回保洁：展厅、卫生间、公共走廊高频巡回，即时清理垃圾、       地面污渍；赛事、大型活动期间提升保洁频次；

8.2.3闭馆后深度保洁，垃圾归集清运，重点区域深度清洁；

8.2.4展品专项保洁岗，严格执行展品外围保洁操作规范，严禁触碰科创设备、实验器材。

8.3易耗品、垃圾与消杀管理

8.3.1保洁易耗品：垃圾袋、拖把头、抹布、洗手液、卫生纸、消毒剂、清洁工具等按需储备领用，按接待人次测算耗材需求。

8.3.2垃圾分类清运：严格落实上海市垃圾分类管理；干垃圾、餐厨垃圾分类归集，对接合规清运单位，完整清运台账；垃圾房每日保洁消杀。

8.3.3常规消杀：定期开展馆外消杀，夏季蚊虫增加作业频次；实验室内部化学区域消杀不由物业实施。

8.4重点区域作业标准

8.4.1卫生间：无异味、无积水，耗材补齐，巡回保洁。

8.4.2展厅：地面无垃圾污渍，垃圾桶不超过2/3容量。

8.4.3馆外广场：及时清理纸屑杂物，雨水井、排水沟定期清理。

8.5备注

8.5.1场馆屋顶、各实验室基础保洁均由物业负责，如涉及实验室内设备本体、屏幕、精密实验器材等保洁，物业保洁人员需要经科艺中心或设备运维方专业培训后，方可进行保洁作业。

8.5.2在施工方完成场馆施工并做好工程开荒粗保洁以及建筑垃圾清运后，物业方负责开馆前的开荒细保洁工作。

8.5.3根据建筑方案，外立面总面积13350平方米，其中玻璃面积5482平方米，铝板面积6510平方米，栏杆和百叶等零星幕墙1358平方米，由物业负责清洗，本服务期内清洗1次。

8.5.4保洁工具、保洁试剂、公共区域卫生用品耗材、垃圾清运均由物业承担。

8.5.5场馆休憩区的垫子、窗帘等需定期清洗。

第九章 绿化养护和租赁

9.1服务范围

屋顶绿化养护，面积 2138.88㎡，内容包含浇水施肥、修剪整形、植物更新、病虫害防治、排水安全检查、极端气候防护。

室内绿植租赁：B1-5F 大厅、接待室、各实验室公共区、江景讲堂、公共走廊，共计172盆/组绿植，租赁包含定期养护，枯萎植株及时更换。

9.1.1岗位配置：绿化专员 1人。

9.2管理要点

9.2.1屋顶绿化定期巡检，排查排水堵塞，防范屋面漏水风险；

9.2.2室内绿植定期巡检，枯黄、长势不良植株及时更换。

9.3绿植摆放清单

室内绿植供应商可采用租赁方式，报价需含养护费用。详细配置清单如下：

| 室内绿植摆放清单序号 | 楼层 | 区域 | 参考植物 | 规格（cm） | 数量 | 单价 （元/月） | 总价 （元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下1楼 | 地下庭院 | 绿宝 | H150 | 4 |  |  |  |
| 2 |  | 前厅 | 绿宝 | H150 | 2 |  |  |  |
| 3 |  | 公共区域 | 植物双盆组1 | - | 6 |  |  |  |
| 4 |  | 临展区 | 天堂鸟 | H160-180 | 10 |  |  |  |
| 5 |  | 餐厅 | 植物3盆组1 | - | 4 |  |  | 中型植物组合 |
| 6 | 1楼 | 大厅 | 散尾葵 | H160-180 | 4 |  |  |  |
| 7 |  |  | 圆形组景 | - | 3 |  |  |  |
| 8 |  | 接待室 | 黄金榕 | H160-180 | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  | 植物双盆组2 | - | 1 |  |  | 中型植物组合 |
| 10 |  | 公共区域 | 植物双盆组1 | - | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  | 天堂鸟 | H160-180 | 1 |  |  |  |
| 12 |  | 前台 | 蝴蝶兰 | 5拼 | 1 |  |  |  |
| 13 |  | 吧台 | 天堂鸟 | H160-180 | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  | 柜面3盆组 | - | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 楼梯环廊前 | 植物双盆组1 | - | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 未来工厂LAB | 天堂鸟 | H160-180 | 4 |  |  |  |
| 17 |  |  | 龟背竹 | H120 | 4 |  |  |  |
| 18 | 2楼 | 智慧城市LAB和智慧学习空间 | 天堂鸟 | H160-180 | 8 |  |  |  |
| 19 |  |  | 龟背竹 | H120 | 8 |  |  |  |
| 20 |  |  | 广东万年青 | H60 | 12 |  |  |  |
| 21 |  | 楼梯环廊前 | 植物双盆组1 | - | 1 |  |  |  |
| 22 |  | 公共区域 | 植物双盆组1 | - | 4 |  |  |  |
| 23 |  |  | 植物3盆组2 | - | 8 |  |  |  |
| 24 | 3楼 | 公共走廊 | 植物3盆组3 | - | 6 |  |  |  |
| 25 |  | 生命之源LAB和创智学习空间 | 广东万年青 | H60-80 | 12 |  |  |  |
| 26 |  |  | 天堂鸟 | H160-180 | 2 |  |  |  |
| 27 |  |  | 柜面3盆组 | - | 8 |  |  |  |
| 28 |  |  | 广东万年青 | H60-80 | 6 |  |  |  |
| 29 |  |  | 虎皮兰 | H20-30 | 4 |  |  |  |
| 30 |  | 楼梯环廊前 | 植物双盆组1 | - | 1 |  |  |  |
| 31 |  | 江景讲堂 | 绿宝 | H150 | 2 |  |  |  |
| 32 |  |  | 散尾葵 | H160-180 | 4 |  |  |  |
| 33 | 4楼 | 公共走廊 | 植物3盆组3 | - | 6 |  |  |  |
| 34 |  | 生态生命和创智空间 | 粉掌 | 3拼 | 14 |  |  |  |
| 35 |  | 楼梯环廊前 | 植物双盆组1 | - | 1 |  |  |  |
| 36 | 5楼 | 太空母港LAB和智慧学习空间 | 广东万年青 | H60 | 14 |  |  |  |
| 37 |  | 公共区域 | 植物双盆组1 | - | 6 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 172 |  |  |  |

9.3备注

1.根据项目的实际需求，绿植品种及数量在总价不变的情况下，可做适当调整。

第十章 应急救护服务

10.1服务内容

科创体验中心一楼设置保健室，在学生实验风险伤害、一般意外伤害及突发身体不适/疾病发生时，可做紧急医疗处理。

10.1.1岗位配置：应急救护人员1人。

10.2备注

10.2.1馆内医护人员由第三方医疗机构委派。

第十一章 亮点与增值服务

增值服务仅限于场馆实际情况增设，不额外收取费用。

第十二章 应急处置管理

12.1应急预案清单

物业须编制、演练全套预案：火灾应急疏散、大客流拥挤踩踏、青少年突发伤病、暴雨台风防汛、停电停水、反恐防暴、设备漏水、大型活动突发事件。

12.2应急工作机制

12.2.1突发事件第一时间人员到场，优先隔离风险、保障人员安全，即时上报市科艺中心；必要时拨打110、119、120。

12.2.2综合演练（消防疏散、反恐防暴）等。

12.2.3应急物资定点存放（急救箱、防暴器材、防汛物资），建立台账，定期盘点补充。物业配合急救现场协助，不开展专业医疗处置。

12.2.4全部突发事件完整记录事件经过、处置措施、善后情况，形成事件处置报告报送甲方。

第十三章 管理制度、台账与汇报机制

13.1管理制度

对本项目建立完善制度，包括但不限于岗位责任制、交接班管理制度、安全保卫管理制度、保洁作业管理制度、保密制度等。

13.2台账资料

各项台账记录需要完整留存，包括但不限于巡检记录、维修工单、安保巡逻、监控值班记录等记录。

13.3汇报机制

包括但不限于月度报告制度，重大事件应即时上报，并接受甲方日常检查。

第十四章 人员培训管理

14.1入职培训

场馆概况、岗位职责、安全规范、服务礼仪、保密要求、基础应急处置等。

14.2常态化月度培训

安保、保洁、设备运维、接待服务礼仪等培训。

14.3专项培训

供应商或委托第三方提供应急急救培训（含AED培训）等。

14.4特种岗位人员必须持证上岗

电工、消控操作员、特种设备安全管理员证（A 证），证书在有效期。

第十五章 考核与服务质量改进

15.1接受市科艺中心的相关考核，考核维度分为：安全管理、设施运维、接待服务、赛场活动保障、保洁绿化等。视考核情况支付服务费（根据合同条款实施）

15.2建立内部自查机制，物业项目负责人每日巡查各岗位，发现问题及时整改。

收集访客、师生、市科艺中心各部门的服务意见，建立意见台账，持续优化作业流程。

15.3发生重大安全责任事故、严重服务失误，按照合同约定承担相应责任。

第十六章 其他

16.1服务要求：应保障物业正常使用，提升物业环境，维护物业使用人合法权益，符合现行法规和行业标准。

16.2付款要求：共分三期支付。第一期于合同签订后10个工作日内支付25%，第二期于试运行开馆后10个工作日内支付65%，第三期于试运行结束前一个月，采购人根据合同规定的标准对中标单位的服务情况进行考核，视考核情况支付剩余尾款。

16.3★条款设置：本项目物业管理及服务人员数量不得少于85人。

16.4 投标人近三年内具有服务过青少年科创教育类、展馆类、文博类物业管理经验的优先考虑。

16.5考核标准：

| 序号 | 项目 | 考核要求 | 考核内容 | 分值 | 评分细则 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全管理 (26分) | 遵守项目各项安全管理规定，杜绝因自身责任原因造成安全责任事故及治安责任事件 | 无安全责任事故 | 4 | 每发生一起扣4分 |  |
|  |  |  | 无治安责任事件 | 4 | 每发生一起扣4分 |  |
|  |  |  | 不发生因管理责任原因引起的火情 | 4 | 发生轻微火情一起扣2分，严重火情扣4分 |  |
|  |  |  | 不发生因管理责任原因引起的员工工伤事故 | 4 | 每发生一起扣2分 |  |
|  |  |  | 不发生因管理责任原因发生楼内设施财物失窃 | 4 | 单起每满2000元扣1分，万元及以上，加倍扣分 |  |
|  |  |  | 安全生产持证率100% | 4 | 每一人未持证扣2分 |  |
|  |  |  | 每季度至少进行一次各类应急预案培训或消防应急预案演练 | 2 | 每少一项扣1分 |  |
| 二 | 综合管理 （12分） | 按照合同要求完成辖区内物业管理和运营管理，确保辖区内各项工作正常开展 | 有效客户投诉处理率100%，有效投诉处理客户满意率98%以上 | 3 | 未处理每项扣1分，满意率未达标每项扣2分 |  |
|  |  |  | 及时完成各项甲方布置的工作任务 | 3 | 未及时每项扣1分 |  |
|  |  |  | 法定持证上岗率100% | 3 | 每一人未持证扣1分 |  |
|  |  |  | 台账记录真实、齐全 | 3 | 每发现一次不符扣1分 |  |
| 三 | 保安管理（15分） | 按照合同要求完成辖区内物业管理和运营管理，确保辖区内运行畅顺、安全 | 具有良好的精神面貌（包括仪容仪表、言行举止、礼节礼貌等） | 3 | 每发现一次不符扣1分 |  |
|  |  |  | 坚守岗位，执行岗位责任制，无脱岗、串岗、睡岗 | 3 | 每发现一次不符扣1分 |  |
|  |  |  | 熟悉岗位职责及岗位具体操作程序，能够按照操作规程进行正确操作 | 3 | 每发现一次不符扣1分 |  |
|  |  |  | 能及时准确处理突发事件 | 3 | 每发现一次不符扣1分 |  |
|  |  |  | 巡查到位，发现问题及时处理并上报，在可能发生事故处设有明显标志和防范措施 | 3 | 每发现一次不符扣1分 |  |
| 四 | 工程管理 （18分） | 按照合同要求完成辖区内物业管理和运营管理，确保辖区内公共设备正常运行、公共设施完好 | 建筑物零星维修及时率98%以上，合格率达100%，并设置相应台账 | 3 | 每发现一次不符扣1分 |  |
|  |  |  | 公共部位设施设备（包括区域道路、门、窗、锁、闭门器、楼梯、扶手、安全出口及应急灯、公共卫生设施、路灯、场外照明、围界设施、排风机、空调、新风机以及标志标牌等）正常运行、无损坏，日常保养情况良好 | 3 | 每发现一次不符扣1分 |  |
|  |  |  | 区域内供水、供电、给排水、弱电系统正常运行，并根据行业要求定期进行维护保养 | 3 | 每发现一次不符扣1分 |  |
|  |  |  | 日常各项维修维护台账及报修记录完整、内容详细 | 3 | 每发现一次不符扣1分 |  |
|  |  |  | 施工现场进行有效管理，落实日常施工安全检查，确保施工人员及施工现场安全 | 3 | 每发现一次不符扣1分 |  |
|  |  |  | 每日有设备巡检记录，维护人员严格遵守操作规程及保养规范 | 3 | 每发现一次不符扣1分 |  |
| 五 | 环境管理 （15分） | 按照合同要求完成辖区内物业管理和运营管理，确保辖区内环境整洁、舒适 | 公共区域、公共卫生间及设备房按规定进行清洁 | 3 | 每发现一次不符扣1分 |  |
|  |  |  | 公共设施设备按规定进行清洁 | 3 | 每发现一次不符扣1分 |  |
|  |  |  | 室外无大量有色垃圾 | 3 | 每发现一次不符扣1分 |  |
|  |  |  | 生活垃圾日产日清 | 3 | 每发现一次不符扣1分 |  |
|  |  |  | 室内摆绿植株及时养护，长势良好，病株及时更换 | 3 | 每发现一次不符扣1分 |  |
| 六 | 赛事管理（8分） | 按合同要求确保赛事活动正常顺利进行 | 正确操作、使用赛事/活动的灯光、音响等设备。 | 3 | 每发现一次不符扣1分 |  |
|  |  |  | 赛事/活动全程进行更进保障。 | 3 | 每发现一次不符扣1分 |  |
|  |  |  | 不发生因设备操作不当而引起的安全事故 | 2 | 每发现一次不符扣1分 |  |
| 七 | 就餐管理（6分） | 按合同要求做好就餐秩序及环境管理 | 不发生因就餐秩序引发的安全事故 | 3 | 每发现一次不符扣1分 |  |
|  |  |  | 餐饮垃圾及时处理 | 3 | 每发现一次不符扣1分 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |