物业服务采购需求

- 项目概况

为进一步加强中共一大纪念馆作为中国共产党的诞生地和初心始发地的重要红色资源作用，全力打造建党历史资源呈现高地、建党精神研究高地、建党故事传播高地，努力建设卓越红色博物馆，守护好党的诞生地以及共产党人的精神家园，让伟大建党精神和党的初心在上海这座光荣城市永放光芒。配合中共一大纪念馆（采购单位）2026年各项重点工作顺利开展，故本次采购2026年物业服务，为本单位提供服务保障。

- 服务范围及内容

1、服务范围：中共一大会议旧址、中共一大纪念馆（场所）、中共一大代表宿舍旧址（博文女校）、黄陂南路363号、373号、周公馆、武康大楼。

物业管理服务面积：15713.78平方米。其中：中共一大会议旧址 （兴业路82-92号、兴业路70-78号、黄陂南路374弄1-4号）3048.99 平方米，中共一大纪念馆9690平方米，中共一大代表宿舍旧址（博文女校）317平方米，黄陂南路363号、373号建筑面积882.12平方米，周公馆1049平方米，武康大楼建筑面积726.67平方米。

2、采购内容：为保障场所的干净整洁，设备运行正常。根据采购方的工作要求安排人员从事零星维修、日常巡检、展厅保洁、办公区保洁、外围保洁、仓库管理工作。

- 岗位设置及要求

| 部门名称 | 岗位名称 | 岗位数 | 工作时间 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理部 （2岗） | 项目经理 | 1 | 周一至周五 8：00-17：00 | ## 有责任心、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律；五官端正、身体健康，年龄在35-50周岁之间；本科及以上学历；具有物业管理行业协会颁发的物业经理高级职业资格证或在人力资源和社会保障部门备案的评价机构颁发的物业管理师（二级/技师）证书，工程类中级及以上职称，类似项目管理五年以上经验，熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规 |
|  | 内勤 | 1 |  | 五官端正、身体健康 |
| 工程部 （11岗） | 领班 | 1 | 周一至周日 8：00-17：00 | 维修领班持有人力资源和社会保障部门或在人力资源和社会保障部门备案的评价机构颁发的电工证书及应急管理部门颁发的特种作业操作证，并具有类似项目管理二年以上经验。有一定的技术及管理经验，五官端正、身体健康 |
|  | 综合工 | 8 | 周一至周日 8：00-17：00 | 持有有效期内的人力资源和社会保障部门或在人力资源和社会保障部门备案的评价机构颁发的电工证书 |
|  | 配电间电工 | 2 | 周一至周日 24小时值守 | 持有有效期内的应急管理部门颁发的特种作业操作证（高压电工作业）证书 |
| 保洁 （16岗） | 现场主管 | 1 | 周一至周五 8：00-17：00 | 保洁现场主管必须具有类似项目管理二年以上经验，有一定的技术及管理经验，五官端正、身体健康 |
|  | 领班 | 1 | 周一至周日 8：00-17：00 | 保洁领班必须具有类似项目管理二年以上经验，有一定的技术及管理经验，五官端正、身体健康 |
|  | 展厅保洁 | 7 | 周一至周日 8：00-17：00 | 五官端正、身体健康 |
|  | 办公区保洁 | 5 | 周一至周日 8：00-17：00 | 五官端正、身体健康 |
|  | 外围 | 1 | 周一至周日 8：00-17：00 | 五官端正、身体健康 |
|  | 仓管 | 1 | 周一至周五 8：00-17：00 | 五官端正、身体健康 |
|  | 总计 | 29 |  |  |

★物业管理服务岗位配置不得少于29岗，人员编制不少于54人。

- 服务期限

- 中标单位应以采购方的正常运营为前提，保障项目服务期前后的妥善衔接。若中标单位非2025年度服务单位，请在正式交接前5个工作日入驻并做好衔接工作。

- 投标人应做好充分工作及时派遣相应的管理服务人员提前进场，迅速熟悉项目现场，为正式全面入驻做好充分的准备。若达不到现场运行要求，招标单位有权要求中标单位调整人员的数量和质量。若未及时完成相应的团队准备工作，而造成接收工作延迟，招标单位将按时间扣除相关的服务费用，并要求中标单位赔偿可能带来的损失。

- 总体要求

- 1、中标单位不得将本项目下的责任转让给第三方，所涉及的维修、保洁服务均不得采用分包形式；

- 2、物业管理服务人员需经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，物业服务人员须穿着统一的工作服，仪容端正、着装整齐，服从统一调度和工作安排；

- 3、中标单位项目执行情况需有完整的台账和年度总结，物业服务人员需遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核；

- 4、中标单位在投标文件中承诺并经考察选定的技术和管理人员，未经招标单位同意不得擅自调换和撤离。中标单位员工必须忠实履行职责并遵守招标单位的各项规章制度，对于经招标单位考核不合格的人员，招标单位有权要求中标单位无条件更换。中标单位所有人员更换均需经招标单位许可，否则招标单位有权从中标单位委托管理合同费用中根据不同岗位按每人次1000元至3000元扣罚人员更换费（除退休、疾病、伤残、死亡等不可预见原因外）；中标单位员工新进、离职、调岗须向招标单位提前3天上交变更申请单，同时对离职人员的岗位缺口做出妥善安排，递交变更申请单同时提交在接替人员到岗前的工作安排说明、花名册更新；

- 5、中标单位承担管理范围内所有安全责任，管理期限内出现的所有安全事故，均由中标单位承担全部责任；

- 6、中标单位必须对其工作人员的工作安全和人身安全负责，由中标单位原因造成自身人员和招标单位工作人员的伤亡事故，由中标单位负全部责任；

- 7、中标单位在运行管理过程中产生的各种信息、资料不得隐瞒，须及时上报招标单位；对招标单位所提供的水、电使用须坚持节约原则；

- 8、中标单位在实施本项目管理中，若发生责任原因导致招标单位设备、设施损坏的，必须承担所有修复费用，确保设备、设施恢复原有功能和状态，招标单位有权依据造成的实际损失提出索赔；

- 9、中标单位在实施本项目管理中，确保按管理和考核要求，完成所有管理内容和相应衍生的工作，负责所有管理内容和管理结果的举证工作；

- 10、根据招标单位（纪念馆等场所）特点，制定大风暴雨等灾害性天气应急处理程序和应对管理措施。配合招标单位做好节日前及重大活动前的安全检查工作。

- 六、服务要求

- 1、零星维修及建筑物、设备日常巡检服务：

- 建立每日巡检机制，对场馆配电、供水、空调、门窗等基础设备设施进行日常巡检，及时排查故障、妥善处置，做好巡检记录、隐患登记及整改跟踪，确保问题早发现、早处置，杜绝安全事故发生。

- （1）建筑与结构安全巡检

- 屋面、外墙、吊顶、地面无开裂、脱落、渗水、空鼓

- 门窗、玻璃、扶手、栏杆牢固无松动、破损

- 台阶、坡道、设施完好，无松动、缺失

- 排水沟、雨水口、地漏畅通，无堵塞积水

- 设施设备运行巡检

- 强弱电系统

- 照明、插座、开关完好，灯光无频闪、无损坏

- 配电室、配电箱整洁，无异味、异响、过热

- 给排水系统

- 卫生间、茶水间、公共洗手间无跑冒滴漏

- 水泵、阀门、管道完好，水压正常

- 空调与通风

- 空调、新风机、除湿机运行正常

- 展厅温湿度适宜

- 接到设零星故障报修后，快速响应、及时到场处置，明确故障处置时限，确保尽快恢复正常运行，减少对纪念馆等场所运营的影响。对接专业维保单位，负责场馆专业设备设施的维护对接工作，确保各类设备正常运行；定期对场馆建筑物及附属构筑物进行巡查，守护场馆安全与历史风貌，杜绝安全隐患。10KV配电站24小时日常运行值班服务。

- 2、环境管理服务：

- 实行日常保洁与深度清洁相结合，负责展厅、办公区、卫生间、公共通道等区域的清洁，包括地面清扫、墙面擦拭、门窗清洁、垃圾清运等，展厅展柜外侧、展板等重点区域随脏随擦，保持光洁；定期进行深度清洁，保持环境整洁美观，契合纪念馆等场所庄重、整洁的氛围。

- 3、完成招标单位临时指派的其他配合工作：

- 配合采购方完成重大活动、临展项目等临时性服务保障工作，做好活动前后的卫生清洁、设备开启关闭等；配合开展服务质量考评，及时整改存在的问题；负责物业相关档案管理，做好物料储备、领用登记等后勤保障工作，全力配合采购方各项工作有序开展。

- 七、考核管理办法

1、费用支付办法

每季度考核基准分为100 分，季度得分 90 分以上（含 90 分）视为考核合格，本期费用全额付款；

季度考核分数低于 90 分，介于 80-89 分（含 80 分），扣除本期费用0.5%；

季度考核分数低于 80 分，介于 70-79 分（含 70 分），扣除本期费用 1%；

季度考核分数低于 70 分，介于 60-69 分（含 60 分），扣除本期费用 3%。

考核分数实行季度独立核算制，不跨周期累计。每个考核周期结束后，分数自动清零，下一周期重新开始计算。

当同年度之内两个季度评分为不合格（低于70分），同时乙方无整改意愿或改善未得到甲方认可的，甲方有权单方面解除合同。

考核打分根据《季度合同履约考核表》进行打分。

2、季度合同履约考核表

考核周期：季度

| 项目 | 工作内容 | 分值 | 检查考核细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作及服务要求 （详见：1、工作及服务要求标准） | 10 | 表现良好，无过失，不扣分 |  |
|  |  |  | 表现一般，或过失一次，扣1分 |  |
|  |  |  | 表现较差，或过失一次，扣2分 |  |
| 2 | 岗位纪律要求 （详见：2、岗位纪律要求标准） | 20 | 表现良好，无过失，不扣分 |  |
|  |  |  | 表现一般，或过失一次，扣1分 |  |
|  |  |  | 表现较差，或过失一次，扣2分 |  |
| 3 | 工作前做好交接，对需跟进和注意的事项进行落实。 | 10 | 1、未交接每次扣 1 分 |  |
|  |  |  | 2、不了解之前发生的情况每次扣2分 |  |
|  |  |  | 3、对发生的问题未妥善处理，每次扣 3 分 |  |
| 4 | 定期召开工作例会，总结工作和今后工作的注意事项。 | 10 | 1、无故不召开，每发现一次扣 1分 |  |
| 5 | 对设施设备进行维修、清洁。发现安全隐患及时处理、上报。 | 10 | 1、未巡查每次扣 1分 |  |
|  |  |  | 2、未发现存在的问题每次扣 2 分 |  |
|  |  |  | 3、未对工作错误及时纠正每次扣 3分 |  |
| 6 | 定期做工作整理，执行甲方的工作指示，做好“上传下和下达”。 | 10 | 1、无故不参加每次扣 2 分 |  |
|  |  |  | 2、没有工作总结每次扣 1分 |  |
|  |  |  | 3、没有工作计划每次扣 1 分 |  |
|  |  |  | 4、未向员工传达公司工作指示每次扣 1分 |  |
|  |  |  | 5、未向公司反映员工的工作意见，每次扣 1 分 |  |
| 7 | 遇突发事件，集合队伍迅速，赶往现场及时，处理事故果断、正确。 | 10 | 1、未及时组织队伍赶到现场检查每次扣 2分 |  |
|  |  |  | 2、未及时有效处理突发事件每次扣 2 分 |  |
| 8 | 妥善处理业主投诉，对业主的合理要求在规定时间内给予答复。 | 10 | 1、处理不当引起业主投诉每次扣2 分 |  |
|  |  |  | 2、超过规定时间答复每次扣 2 分 |  |
| 9 | 管理人员绩效考核（详见：3管理人员绩效考核标准） | 10 | 表现良好，不扣分。 一项未完成扣1分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

工作及服务要求标准

| 序号 | 工作要求、标准 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按规定穿着统一制服，证件佩戴齐全、装备佩戴正确。 | 过失一次，扣1分；表现较差，扣2分。 |
| 2 | 保持良好的工作人员形象，精神振作，姿态良好。 |  |
| 3 | 态度要热情、诚恳、谦虚、谨慎，微笑服务，乐于助人。实行首问责任制，当超出权限时，在做好解释工作同时，及时向责任部门移交工作。 |  |
| 4 | 与业主相遇或面对时，能主动问候、致意，能主动为业主提供必要的帮助，业主来访起立相迎，主动打招呼，态度和蔼，做到有问必答，有礼有节，不可怠慢不理，征求业主的意见时，表情要诚恳，热情认真回答业主的咨询，不得静待了事，坚守岗位，执行岗位责任制，执行交接班制度。 |  |
| 5 | 在营业的公共区域单人工作时，临时离开前需清理物品，把大型物品（如梯子、桶等）放于业主指定区域后方可离开。 |  |
| 6 | 熟悉岗位职责，操作规程，安全规范及相关法律、法规。 |  |
| 7 | 熟悉岗位内设备设施及正确操作使用，熟记水、电、消防等重点防范设施、设备的配置、阀门位置、开关位置及基本操作程序。 |  |

岗位纪律要求标准

| 序号 | 工作要求、标准 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配合门卫主动做好进出登记工作。 | 过失一次，扣1分；表现较差，扣2分。 |
| 2 | 工作时间内要坚守工作岗位，不应无故离岗、串岗、不得擅离职守。 |  |
| 3 | 不得当值时在岗位内睡觉。 |  |
| 4 | 休息时不得成群结队在外吸烟。 |  |
| 5 | 遵守物业管理规章制度，工作前禁止喝酒，馆内严禁吸烟。 |  |
| 6 | 不得发表对业主和公司不利的论调。 |  |
| 7 | 不得擅自向外人泄露机密和内部详情。 |  |
| 8 | 严禁在办公区域大声喧哗、说不文明用语。 |  |
| 9 | 在任何情况下严禁和观众、业主发生争执。 |  |
| 10 | 在任何区域发现他人遗留物品应即时上交。 |  |
| 11 | 工作时候应做到精神饱满、自然大方、不因为个人的情绪影响本人或者他人的工作。 |  |
| 12 | 工作期间应保持通讯畅通，下级避让上级，一般情况避让紧急情况，接听电话及使用对讲机等均应保持规范。 |  |
| 13 | 如犯有任何罪案，立即交警方处理，如违反项目规章制度，则应接受警告、处罚、直至解除劳动合同。 |  |
| 14 | 每位员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持室内清洁无杂物垃圾，物品摆放整齐。 |  |
| 15 | 爱护公共办公环境和设施，搬运物品的时候应注意做好防护措施，避免碰撞损坏墙面、地面、办公区绿化植物或其他办公设施、设备等。发现办公设备、公共设施设备损坏或者发生故障时，员工应立即报修，以便及时解决问题。 |  |
| 16 | 重要文件、资料不要随意存放，注意保密工作，未经允许不得擅自翻阅他人的资料和动用他人的办公设备。 |  |
| 17 | 凡正式会议，手机保持静音，不得随意接听电话。 |  |
| 18 | 工作时间严禁接待与工作无关人员；严禁长时间拨打与工作无关的私人电话；严禁无关人员在办公室逗留闲聊。 |  |
| 19 | 忠于职守，尊重领导，服从工作安排，不得阳奉阴违或敷衍搪塞的行为。遇到工作职责交叉或模糊的事项，应勇于承担责任和以项目利益为重，倡导主动积极地行动，推动工作完成。在工作紧急和重要的情况下，不得以分工不明推诿。 |  |
| 20 | 严格保守项目秘密，不得将项目有关财务经营状况、技术资料等，在未经批准的情况下向外传播、提供或交给无关人员，违者项目有权追究法律责任。 |  |
| 21 | 任何个人利益都必须服从项目集体利益，将个人努力融入集体奋斗中；不言有损项目声誉之语，不做有损项目利益之事。 |  |

管理人员考核标准

| 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 基础物业管理 | 建筑、设备的日常维修及时性。 | 一项未完成扣1分 |
|  | 突发设施故障的应急响应速度（如漏水、电力中断等）。 |  |
| 清洁与环境卫生 | 公共区域、展厅、卫生间、办公区域等日常保洁的清洁质量。 |  |
|  | 特殊任务和保障活动的清洁和执行情况。 |  |
| 能源与成本控制 | 水电等能源消耗的合理控制（如节能措施实施效果）。 |  |
| 安全管理 | 全面负责安全工作，完善安全生产管理体系，健全各项安全规章制度、操作流程，确保所辖项目安全事故发生率为0。 |  |
|  | 安全隐患整改及时性。 |  |
| 服务与协作 | 重大活动的物业保障效果。 |  |
|  | 对物业服务质量的监督与考核。 |  |

- 八、报价要求

- 中标单位需提供中标单位人员服务费用分配表、管理酬金、法定税金等物业公司为完成本项目工作所涉及的全部费用。

- 物业员工的工资不得低于上海市企业职业最低工资标准（请投标人留意最新工资标准规定，本项目按最新的最低工资标准执行）。

- 中标单位必须为其购买社会劳动保险，中标单位如违反须负相应的法律责任。

## 九、其他要求

（1）供应商具有质量管理体系认证（GB/T19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T45001认证）、环境管理体系认证（GB/T24001认证）、能源管理体系认证（GB/T23331认证），且在认证有效期内的优先考虑。

（2）供应商具备近三年类似项目业绩的优先考虑。