中国福利会儿童艺术剧院物业管理服务采购需求

一．委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称：2026-2028年中国福利会儿童艺术剧院物业管理项目

坐落位置：上海市静安区静安寺（街道）华山路643/639号

四面边界至：东乌鲁木齐中路 南长乐路 西镇宁路 北延安中路

占地面积：14232平方米，其中绿地面积3542.05平方米。

建筑面积：10689.95平方米，

其中:办公楼3043平方米（多层3，高层/ ，其中地下 /）；

剧场2880.31平方米（多层4，其中：地上3层，地下1层）；其他/平方米（多层/，高层/）；

花花艺术商店122平方米（多层2，高层/ ，其中地下 /）；

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口3个，人行出入口2个；

2、道路、车行道/平方米，人行道/平方米；

3、绿化面积3542.05平方米，园林建筑小品座，水域平方米；

4、污水管长/米，污水检查井48座；雨水管长/米，雨水检查井28座，雨水进水井/座，化粪池10座；

5、路灯/盏，地灯/盏，草坪灯/盏，其他照明设施  建筑环境灯；

6、垃圾箱8个，果皮箱/个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积6平方米；

7、体育设施/；

8、休闲设施/；

9、停车场：室内停车场/个，面积共/平方米，停车位/个；露天专用停车场/个，占地面积共平方米，停车位位，露天零散停车位21个；电动车停车位： 26停放设在院内西南方靠近枕流公寓。

10、电梯/台，功率/千瓦，品牌型号/，启用时间/；

11、配电房变压器2台，容量共500KVA千瓦，品牌型号福州天宇F83401，启用时间2006年；发电机组功率/千瓦，品牌型号/；启用时间/；

12、生活蓄水池/立方米，消防水池/立方米，消防水箱/立方米；生活水泵/台，功率为/千瓦/台，启用时间/；排污水泵3台，功率为5000千瓦/台，启用时间2006，消防水泵12台，功率为15千瓦/台，启用时间2005；消防水泵6台设：1撞楼（历保楼1层/设备间，其余6台设：11幢楼马兰花剧场-1F地下室/设备间。

13、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况 烟感、手报、消火栓报警按钮、声光广播、消防电话、全院配备干粉灭火器5KG；

14、智能化系统 城市联网报警系统、自动火灾报警系统、电气火灾报警系统；

15、其他设施设备情况/。

（二）各楼宇各层功能分布情况

1、1幢楼（历保楼）

1F、公共区间（大厅、102/103/104教室 消防泵方设备间、配电间机房、消防水泵间、排练厅、服装间、多功能厅、戏剧空间、卫生间、茶水间、保安室、票务中心等）

2F、公共区间（楼梯、过道、办公室、会议室、接待室、阅览室、排练厅、贵宾室、卫生间、弱电机房、茶水间等）

3F、公共区间（楼梯、过道、办公室、天台、排练厅、卫生间、档案室、弱电机房等）

2、3幢楼（花花商店）

1F、公共区间（大厅、吧台、过道、库房等）

2F、公共区间（楼梯、过道、图书区、库房等）

3、11幢楼（马兰花剧场及微剧场）

1F、公共区间（大厅、楼梯、过道、卫生间、库房、剧场观众席、舞台、控制室、消防排烟机房等）

2F、公共区间 （楼梯、过道、剧场观众席、卫生间、办公室等）

3F、公共区间 （楼梯、过道、空调机房、设备机房、库房等）

-1F地下室：设备用房及办公室（高压配电间、消防水泵房、排烟风机房、舞美制作间、仓储库房、化妆间、服装间、卫生间、物业办公室）公共区间：（走道、楼梯）

（三）采购人为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

采购人提供物业管理用房面积12平方米，其中办公房1 间；工作间  / 间；仓库/间。

二、物业管理服务要求

（一）一般要求

1、项目经理受采购人委托，代表采购人，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表采购人与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护采购人的合法权益，并提醒采购人遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。由于剧场有外国剧团的演出安排，故项目经理有英语四六级证书优先考虑。

2、项目经理应加强与采购人沟通，如协商同意，可决定为采购人提供力所能及的附加服务，费用另结。

3、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守采购人的规章制度，不可泄露采购人的秘密，其工作同时接受采购人的监督考核。

4、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

5、对采购人日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

6、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知采购人。

7、对外包服务和外来施工的监管：

（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；

（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；

（3）告知相关注意事项；

（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；

（5）及时向采购人和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；

（6）作业结束参与验收，并做好记录。

（二）保安管理要求与服务标准

提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：

1、巡逻、监控及消防管理

（1）全天候负责区域内正门、边门、区域通道、围墙、办公区域、马兰花剧场和微剧场、大小广场、草坪及公共走道交通及24小时保安、巡逻、值勤。

（2）办公楼（区域）来人来访人员通报、登记、证件检查等。

（3）积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。

（4）贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

（5）坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。因业主单位为未成年人开放区域，保安人员应态度温和，注意管理的方式方法。

（6）积极开展防盗、防火宣传，定期组织防火演练或培训。

（7）保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、和各办公楼的各楼层。

（8）协助业主安全办处理各种突发应急、特殊天气引发的安全事件，并予以记录并报告。

（9）实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

（10）定期巡视、试验、配合甲方消防维保单位维修、更新消防器材和设备，协助消防维保单位有关人员负责保养、维修和管理。

（11）建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

（12）保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒、防护盾等装备，定期组织防护演练或培训。

服务标准：建立办公楼（区域）传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。重点、要害部位每小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。

2、车辆管理

（1）制定停车使用条例，停车管理规定。

（2）外来车辆进出辖区办理登记手续、记录车牌号码、进出时间。

（3）进入辖区停放的车辆，必须停放在划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

（4）进入辖区的车辆应注意汽车的清洁，严禁鸣笛，限速5公里／小时行驶。

（5）保安队员严格执行车辆出入规定。

（6）保安队员若发现车辆门、窗没关好，速找车主提醒注意。

服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。车辆有油污、泥沙遗留的，及时提醒车主及保洁清理。

（三）环境卫生与保洁管理

1、基础保洁

（1）请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

（2）楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理目前保洁日常干湿垃圾做到日清日运送至隔壁639号垃圾房）。

（3）区域垃圾实行分类收集（干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

（4）及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

（5）对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

（6）对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

（8）将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共（区域）进行擦抹保洁。

（9）对人员出入频繁之地，进行不间断的走动保洁。

（10）清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

（11）擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、图书馆、休息室、餐厅等内的桌、椅台面、文件柜等家具（外表）。

（12）定期清扫各楼天台、平台、天沟、地沟(机房由工程部自行打扫，外来人员不入内)。

（13）清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液、洁瓷精。抹净各类洁具等工作。

（14）定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

（15）定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

（16）按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

（17）保持大楼原有的建筑风貌，如院方有清洗外墙的需求，供应商可以有偿提供，费用需另结，使物业持久如新。

（18）办公室的保洁。

（19）清理花坛、草坪、喷水池中的落叶、垃圾，广场地面保持干净，无明显污渍。

服务标准：建立办公楼（区域）、剧场环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

草坪、绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。

剧场、大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；

桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净。露天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速

带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，

灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，

室内无明显异味。

灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话

插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控

摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无

积尘、无污迹。

垃圾中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

2、垃圾清运、处理

（1）垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

（2）垃圾清运、处理的范围分为：办公楼之日常办公垃圾，办公楼之日常生活垃圾，餐厅等之日常垃圾，建筑垃圾，公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾。

（3）垃圾清运、处理工作分为：每天定时清运、处理2次，并将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的清运、处理，由供应商监督，四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

3、污水管理

（1）区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

（2）为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他卫生间台盆排水管道每月检查1次，如有堵塞应随时处理、无法疏通需及时上报业主维修。

服务标准：每日一次对卫生间台盆排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生楼面落水管落水口等保持完好，定期检查，如有开裂、破损等及时报告；

4、卫生管理

（1）灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。

（2）科学有效地进行卫生消毒。

服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；（配合街道灭四害人员上门喷药等）定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

（四）公共绿地和室内绿化、摆花的养护和管理

l、专业的绿化管理，每周至少一次浇水，擦叶，除枯枝行使正常的养护和管理工作。

2、浇水、修剪的范围包括院内办公楼、公共通道、草坪的盆花和树木，定期做养护草木工作。

3、提供时花、苗木、盆栽及室内绿化、摆花等服务（应列出时花、苗木、盆栽及室内摆花等要求与数量）。

4、草坪：

(1) 春、夏两季每两个月对草坪进行一次修剪，秋、冬两季根据实际情况进行修剪，必要时进行撒籽补种。

(2) 基本保证草皮不长于5厘米。

(3) 每次修剪后对草皮施肥一次，以氮肥为主，结合磷、钾肥等有机肥，保持草坪全年常绿（肥料费用应当包含在报价中）。

(4) 草皮杂草每两周巡查拔除，做到每平方米不多于5颗杂草。

(5) 拾除草坪、花丛内纸屑、果皮等杂物。（6）每年4次对草坪草花进行更换，草花应选用颜色相对鲜艳的品种，避免低俗的色彩搭配。

5、绿篱、树木

(1) 修剪绿篱做到平整圆滑，造型优美，修剪下的枝叶应立即清除。

(2) 绿篱、树木春、夏两季每两个月施肥一次，秋冬两季每3个月施肥一次，使用复合肥保征长势旺盛。

6、乔灌木、花卉

(1) 每月巡查，及时修剪枯枝、病虫枝、下垂妨碍观瞻和活动的枝条，修剪下的枝叶要立即清除。

(2) 每3个月施肥一次，施用复合肥料，保证长势旺盛。

7、室内盆栽

及时修剪枯枝、残技，保持室内盆栽常绿不败，每年年前对室内植物进行换新，春节前夕应更新色彩鲜艳的盆花，及时对室内盆栽引起的蚊虫进行处理。

9、植保

(1) 提倡生化物防治、人工防治，使用农药必须以不伤害人体健康为前提，尽量使用高效低毒的农药。

(2) 在使用农药时，必须提前向业主报备并做好人员保护措施，必须在晴朗无风的天气一次完成，喷药后4小时内下雨的，则待天晴后重喷（农药费用应当包含在报价中）。原则上不在接待日、演出日进行大规模花草种植和喷洒农药等活动。

(3) 使用小型喷雾器或手动喷雾器，避免药液扩散，影响他人健康。

(4) 上述工作每次完成后，应即时予以记录备案。

10、院内大型活动中所需的临时性盆栽摆放。

服务标准：花草树木生长茂盛，色彩艳丽，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，修剪后高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。室内时花、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。妥善收纳绿化工具，及时清理残余泥土、残叶，户外作业时，注意冲洗地面以防踩踏带入室内。

（五）礼宾服务

l、为院内举办的各类会议、活动提供服务

(1) 会场布置、与会人员登记、会议礼仪接待、茶水服务、引导服务等。

(2) 会议期间续水供应（每半小时1次）及相关服务

（3）会议后送客、会场茶水收拾、保洁服务

2、为剧院演出提供检票、引位、剧场秩序维护等服务。

（1）演出前剧场巡视，检查

（2）观众入场时检票、寄存物品引导、推车、雨伞等放置、引位入座等。

（3）演出开始时场内控场、喧哗、拍照等现场维护。

（4）演出结束时送客、巡视等，及时复盘，整理现场客诉，提交相关部门提高服务能级。

3、为花花艺术商店、戏剧空间提供礼宾等相关服务。

非会务和演出期间，协助花花艺术商店和戏剧空间负责人进行商品售卖、礼宾讲解、秩序维护等工作。

4、业主和物业经理安排的其他与和礼宾服务相关的工作。

服务标准：提供专业形象的礼仪服务、主动热情，灵活应变，有处理突发事件的应变能力。统一着装，并佩戴名牌，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。礼宾服务人员需严守隐私，不泄露客人的个人信息和活动图安排，确保客人的权益和隐私不受侵犯。

（六）公共关系管理

服务标准：对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

（七）前期介入

l、详细审阅、熟悉所有办公楼（区）的设计图纸，并从物业管理及用户角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。

2、详细了解业主的目前物业状况，并从物业管理及用户角度提出专业意见和改进方案。

服务标准：迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。

（八）档案管理

l、建立物业有关的管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2、建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

3、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

三、物业管理服务人员设置需求

| 部门 | 岗位 | 岗位编制 | 岗位人力配置数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | 1 | 1 | 大专及以上学历，通过大学英语四级及以上考试，具有3年及以上公共文化场馆物业管理经验 |
| 保安部 | 门岗 | 4 | 4 | 持有保安员上岗证 |
|  | 消控岗 | 2 | 2 | 持有四级及以上消防设施操作员证书 |
|  | 巡逻岗 | 2 | 2 | 持有保安员上岗证 |
|  | 车管岗 | 2 | 2 | 持有保安员上岗证 |
| 保洁绿化部 | 领班 | 1 | 1 | / |
|  | 保洁员 | 3 | 3 | / |
|  | 垃圾清运工 | 1 | 1 | / |
| 会务 | 会务 | 2 | 2 | 男女礼宾各1名，年龄20-35周岁，全日制专科及以上学历，具有1年以上剧场服务经历的优先考虑。 （女：身高165CM-170CM，体态匀称、五官端正、亲和力强、无不良嗜好、工作时盘发，舒适淡妆，不美甲，不戴框架眼镜；男：身高175CM-185CM体态匀称、五官端正、亲和力强、无不良嗜好、不蓄发蓄胡） |
|  | 合计 | 18 | 18 |  |

★本项目物业服务人员配置数不得少于18人。

注：所有物业服务人员均能接受周末无双休，休周中，偶有临时加班的工作性质。

## 四、物业管理服务费用明细

（一）物业管理服务费内容包括：

1、员工人工工资（含周末双休、国定节假日正常工作时间段内的人员工资）

2、员工社保基金、福利费用

3、年终奖金

4、固定加班费

5、离职补偿金

6、除礼宾制服以外的物业人员服装费

7、教育培训费

8、办公费用

9、保险费

10、公司管理费及酬金、

11、税金

12、绿化相关花材、工具及运输费

13、定期灭虫害相关材料费、人工费等

（二）采购单位自理费用项目：

1、水、电、煤等能源消耗费。

2、日常性办公用品、耗材等维护、维修、配件费用。

3、专用设备、设施、变配电设备、给排水设备、污水处理设备、消防设施、中央空调、分体空调、电梯、机械车库、监控安全技防设施、计算机房、通讯设备、安检设备、移动门等维护、维修、配件费用，委托专业公司维护保养或维修费用。

5、特种设备年检费、高压电试检测费用。

6、日常维修中更换配件所需材料，由中标方向采购方申领。

7、日常保洁耗材、洗手间耗材及工具更新费用。

8、安保专用设备、器材材料费、维修及更新费。

9、会务保障材料费，如所需的徽标制作，鲜花、席卡、茶水、饮品、水果、茶具、器具及相关设备等。

10、垃圾清运费。

11、除物业服务管理费约定以外的费用。

## 五、其他要求

（1）供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001认证），并在认证有效期内的优先考虑。

（2）所有派遣从业人员不配合甲方日常工作的，采购人有权要求物业方撤换，不撤换的，将按照违约处理，情况严重者，采购人有权终止合同。

（3）根据供应商实际工作要求和用人需求，合同期内如需增加或减少人员，应保持投标时人员综合单价不变，数量按实结算。特殊情况需超时工作，双方协商确定。

（4）考核办法

1）考核依据

物业服务合同、招标文件所委托的物业管理服务范围、服务内容、服务要求（标准）和投标文件。

2）考核评分评价

2.1 考核评分在90分及以上，考核评价为优秀。

2.2 考核评分在60分（含60分）至90分区间，考核评价为合格。

2.3 考核评分60分以下，考核评价为不合格。

3）考核结果应用

物业方的各项工作未达到物业管理、服务所承诺的标准和要求，考核结果为不合格的，须整改达标后才能支付当期的物业管理费用。限期整改不到位的，将按照违约处理，情况严重者（2次整改不到位的），业主方有权终止合同。

（5）附件：

| 物业管理服务工作质量季度考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年 月- 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 人员考勤（5分） |  | 现场服务（5分） |  | 培训开展（5分） |  | 投诉监督（5分） |  | 综合评估/备注 |
| 考核标准 | 人员缺岗或不符合岗位要求每次/每人扣1分 |  | 服务未按标准执行，出现1次扣1分 |  | 每月开展安全、防疫、消防、服务、业务五项培训至少1次，完成得5分 |  | 出现有效客户投诉扣1分；出现安全隐患扣1分；出现重大安全隐患扣5分 |  |  |
| 评分 | 自评分 | 业主评分 | 自评分 | 业主评分 | 自评分 | 业主评分 | 自评分 | 业主评分 |  |
| 环境卫生服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保安管理服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 礼宾礼仪服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿化维护服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合消防服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评总分 |  |  |  |  | 业主总分 |  |  |  |  |
| 业主审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中国福利会儿童艺术剧院（马兰花剧场）（盖章） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理公司确认： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **物业有限公司（盖章） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |