上海市职业能力考试院2026年度

人事考试基地安保等服务项目采购需求

# 一、项目概况

（一）基本情况

项目名称：  上海市职业能力考试院2026年度人事考试基地安保等服务项目

坐落位置：  上海  市  徐汇  区（ 虹梅路 街道）  虹漕  路  77  号  C6  栋

占地面积：  1103  平方米。

建筑面积：  5902.54  平方米，

其中:办公楼  5902.54  平方米（地上八层，地下一层公用停车库）；

带电梯办公楼共 1 栋，建筑面积共 5902.54 平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口  3  个，人行出入口  2  个；

2、道路、车行道  710  平方米，人行道  27.5  平方米；

3、电梯总计  3  台，载重分别为1050kg、1050kg和1275kg；

4、消防自动报警系统接入项目所在地园区，楼宇内共有8个火灾显示盘、烟感251个、24组消防灭火器；

5、目前全院有视频摄像头  262  个，人脸识别门禁  71  台，并配有电子围栏、红外等报警系统。

（二）各楼宇各层功能分布情况

建筑面积5902.54平方米，地上八层，地下一层公用停车库。地上每层有男女厕所各一间，地下一层至八楼室内楼梯两部，电梯三部。有综合服务大厅、办公室、会议室、卷库、资料室、配电间、中心机房等功能。

1F:有综合服务大厅（1间）、接洽室（2间）、安防中心控制室（1间）、男女厕所各一间、配电间（2间）。

2F：有考前卷库（1间）、考后卷库（2间）、值班室（1间）、男女厕所各一间、配电间（2间）。

3F：有考后卷库（2间）、资料室（2间）、设备室（2间）、中心机房（2间）、男女厕所各一间、配电间（2间）。

4F：有证书室（1间）、题卡卷库（1间）、题卡处理室（1间）、资料室（1间）、设备室（2间）、笔试考场（1间）、男女厕所各一间、配电间（2间）。

5F：有办公室（3间）、智慧考场（1间）、指挥调度室（1间）、男女厕所各一间、配电间（2间）。

6F：有办公室（4间）、命题室（1间）、审题室（3间）、数据处理室（1间）、男女厕所各一间、配电间（2间）。

7F：有办公室（5间）、会议室（2间）、党建工作室（1间）、安防中心控制室（1间）、职工之家（1间）、妈咪小屋（1间）、文印室（1间）、男女厕所各一间、配电间（2间）。

8F：有指挥中心（1间）、评卷室（3间）、阅卷休息室（1间）、专家会商室（1间）、男女厕所各一间、配电间（2间）。

（三）业主方为保安服务企业提供的保安服务用房情况

业主方提供保安服务管理用房面积 20 平方米。

（四）采购人的特殊要求

为了保证考试院业务工作的正常秩序，中标单位需留用部分原有服务人员。

- 服务内容及要求

- 一般要求

1.保安队长受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

2.保安队长应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务。

3.物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。

4.各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

5.对业主方日常业务所需资源和相关设备设施，包括施工和服务，安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

6.执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。

7.对外包服务和外来施工的监管：

（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；

（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；

（3）告知相关注意事项；

（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；

（5）及时向业主方和有关部门报告异常情况，劝阻违规作业并取证，发生事故时保护现场；

（6）作业结束后参与验收，并做好记录。

- 安保管理要求与服务标准

1.提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：

（1）全天候负责区域内院区大门24小时双岗执勤服务，并对院区内通道、围墙、所有办公楼宇进行24小时保安、巡逻、值勤。

（2）院区来访人员通报、登记、证件检查等；每日书刊、报纸等查收、分发至部门；快递包裹协调联络等。

（3）考试周期内，在物业管理范围内做好试卷的保密巡查工作，服务方应具备严密可行的保密措施与方案，严禁发生失泄密事件。在考试周期内需临时加派专人负责试卷搬运、车辆指引、巡逻检查等工作，杜绝失泄密事件发生。

在考试周期内，出现应急情况时，供应商应在30分钟内响应并到达现场，协助采购人解决突发情况。可调配的应急响应人数不少于18人。

（4）积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。

（5）贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

（6）坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

（7）定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查。积极开展防盗、防火宣传。

（8）保安巡逻范围包括院区的公共道路、绿地带、设备用房和办公楼的各楼层。

（9）信访接待及集中招考期间保卫工作；院区内消防和监视系统的24小时监控工作，处理各种突发事件。

（10）实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

（11）定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修和管理，负责人员须持有消防设施操作员证四级及以上证书。

（12）建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

（13）保安人员上班时着统一的制服，佩戴工作证。执勤人员佩戴对讲机、警棒、电筒等装备。

2.服务标准：建立院区传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保院区安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入院区。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对院区安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。重点、要害部位每小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。（如对保安人员岗位设置有要求的则应明确，保安人员的常用装备、易耗品是否包含在内也应明确）。

- 车辆管理

1.制定车辆进出和停放管理规定。

（1）所有车辆须提前报备进入园区：外来会议和外来工作联系车辆办理相应手续后方可进入。

（2）进入辖区停放的车辆，必须停放在划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

（3）进入院区的车辆应注意汽车的清洁，严禁鸣笛，限速5公里/小时行驶。

（4）保安队员严格执行车辆出入规定。

（5）保安队员若发现车辆门、窗没关好，应迅速找车主提醒注意。

2.服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆，严禁驶入管理区内。

- 环境卫生与保洁管理

1.工作内容：

（1）每天打扫公共区域，做到及时清理杂物、废弃物。根据招标方的工作特点，要求室内保洁在每天上午8点之前完成，公共区域走道湿作业在上午7:30之前完成。

（2）楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

（3）区域垃圾实行分类收集（有机垃圾、无机垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

（4）及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

（5）对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

（6）定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净；定期对办公区域的木质地板进行打蜡作业；每季度对院区所有饮水机进行清洗、消毒工作。

（7）将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

（8）对人员出入频繁之地，进行不间断的走动保洁。

（9）清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

（10）擦净、抹净各楼层内会议室、接待室等的桌、椅台面、文件柜等家具，摆放整齐。

（11）定期清扫各楼天台、设备机房等区域。

（12）清洗及保洁各楼层的洗手间，更换卫生纸、洗手液、洁瓷精，对各类洁具进行抹净等各项工作。

（13）定时收集各楼层内生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾桶等，保持洁净。

（14）定期、定点、按计划使用专业消毒、杀虫等药剂进行环保消杀工作。

（15）按业主要求对值班室的寝具进行清洗、保洁，保持室内干净、卫生、通风、干燥，无霉变。保持马桶、热水器、淋浴设备、排风扇等设备功能完好。

2.服务标准：建立院区（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

绿化带内无杂物，花台表面干净无污渍。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

茶水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

电器设施、灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2/3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

设备机房、管道、指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘，目视无蜘蛛网，无明显污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

- 垃圾清运、处理

1.垃圾清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）分为：生活与工作垃圾（有机、无机、有害垃圾）、餐厨垃圾、院区内化粪池清运处理；督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律法规规定。

2.垃圾清运、处理的范围分为：

（1）院区日常办公垃圾

（2）院区日常生活垃圾

（3）院区餐厨垃圾

3.垃圾清运、处理工作分为：

（1）每天定时清运、处理2次。

（2）将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

4.服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

- 污水管理

1.工作内容：

（1）区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

（2）为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次（明沟每周一次，暗沟每月一次）。其他排水管道每月检查2次。如有堵塞应随时处理、疏通，及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常，判断正常运作并采取有力措施。

2.服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池定期清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管井彻底疏通1次，清理结束后地面冲洗干净。清理时在地面竖警示牌，必要时加护栏。清理后达到目视管道内壁无黏附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

- 卫生管理

1.工作内容：

（1）灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。

（2）加强与所属街道卫生防疫联系，科学有效地进行卫生消毒。

2.服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

- 会务服务

配合考试院做好会议布置、开展、撤场工作，要求如下：

1.定期检查会议室的耗材、设施、设备完好。及时向业主报告发现的问题。

2.按业主要求进行会场清洁、布置，并做好相关后勤准备。

3.按业主要求提供会议服务，开会前准备好会议音响、投影设备，以及茶水服务准备等。

4.会议结束后，及时整理、保洁，将室内设施恢复原状。

5.遇大型或重要会议、上级领导视察，应及时做好会议服务、后勤准备、车辆管理、现场安全保障等工作，确保现场井然有序。

- 档案管理

1.建立管理人员人事档案，做好各类行政文件、合同的存档工作。

2.建立保安、保洁、车辆、绿化、维修、服务等日常运作管理档案。

3.所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，在撤离时需全部移交。

以下三部分工作由采购人另行委托专业公司完成服务，中标人应根据（一）一般要求中的第七条要求完成相关配合、监管工作即可。

1.电梯管理

1.1.项目设备数量及服务范围：

本院电梯3台，载重分别为1050kg、1050kg和1275kg。

1.2.服务范围和内容、服务时间要求：

配合电梯注册单位做好电梯管理:

（1）对电梯维护保养过程和结果进行记录，配合做好现场安全工作;

（2）保持电梯应急救援通道畅通，在发生故障和困人等突发情况时，立即安抚相关人员，并配合组织救援;

（3）检查第三方维保公司对电梯自行检测和定期检验的计划,督促落实电梯自行检测、定期检验和后续整改等工作;

（4）按照规定报告电梯事故，参加电梯事故救援，协助进行事故调查和善后处理。

2.室内绿化养护

室内植物摆放、养护：

（1）每间办公室内摆放能够净化空气的绿色植物不少于2盆。

（2）办公楼内公共区域根据业主需要摆放绿色植物盆栽。

（3）室内盆栽及摆花植物定期浇水养护，清理、擦拭，保证鲜亮、美观、无枯枝败叶，盆器及托盘完好干净。

3.设备设施管理包括但不限于以下系统：

3.1.空调、新风系统点检

院区目前空调共有97台嵌机。

（1）要求定期巡查设备运行状态并记录运行参数；

（2）定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；

3.2.监控防盗系统

（1）目前全院有视频摄像头262个。监控室实行每日24小时人员值班、监控。

（2）保证各控制箱、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。

（3）每班检查一次各类信号是否正常并做记录。

（4）院区内有电子围栏、红外等报警系统，出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。

（5）物业公司负责协调、监督专业公司进行维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内，设备故障维修一般不超过2小时。

3.3.灯光控制系统维保

定期检修维护灯光控制系统的管路、设备，保证其正常运转。

- 保安服务人员设置需求

| 服务岗位 | 岗位编制（该岗位同一时段内需要在岗人数） | 岗位人力配置数量（根据服务时长及岗位编制要求，配置的人数） | 岗位人员素质要求 | 备注（岗位所需服务时长或时段等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安队长 | 1 | 1 | （1）大专或以上学历。 （2）具备保安员一级或保卫管理员一级证书。 （3）具有8年及以上类似保安或物业管理工作经验。 （4）党员、退伍军人优先。 |  |
| 保安 | 白班4岗 夜班3岗 | 15 | （1）保安均须具备保安员上岗证。 （2）监控岗人员（9人）均须具备消防设施操作员证书。 （3）持有红十字救护员证的人员不少于保安人员总人数的10%。 （4）退伍军人优先，不少于保安人员总人数的10%。 | 白班：9点至17点； 夜班：17点至次日9点。 |
| 会务 | 1 | 1 | 要求大专或以上学历。 |  |
| 保洁 | 1 | 1 |  |  |
| 合计 | 7 | 18 |  |  |

说明：投标人应当根据保安服务岗位的风险程度为保安员投保意外伤害保险。

## 五、其他要求

（1）本项目专门面向中小企业。供应商具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、保安服务管理体系认证并在认证有效期内的优先考虑。

（2）★供应商针对本项目配置的服务团队人数不得少于18人。

（3）投标人需承诺：本包件服务内容中涉及应当具备《国家职业资格目录》中“准入类”资格证书的岗位，本单位所提供的服务人员均具备相关资格证书。

附件

履约考核标准

| 序号 | 考 核 项 目 | 评 分 等 级 |  |  |  |  | 平均 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理部门及项目负责人对整体工作的协调能力、工作热情、服务响应及时程度 | 好5 | 较好4 | 一般3 | 较差2 | 差1 |  |
| 2 | 各岗位服务人员的整体亲和力、沟通配合及服务响应及时程度 | 好5 | 较好4 | 一般3 | 较差2 | 差1 |  |
| 3 | 会议室（含考试指挥部）管理状况（会议室设施设备完好程度、室内卫生状况） | 好5 | 较好4 | 一般3 | 较差2 | 差1 |  |
| 4 | 会务服务人员着装统一、举止文明、服务及时周到程度 | 好5 | 较好4 | 一般 3 | 较差2 | 差1 |  |
| 5 | 会务服务人员责任心，做好保密工作，不谈论、不外泄会议信息 | 好5 | 较好4 | 一般3 | 较差2 | 差1 |  |
| 6 | 安保人员责任意识、定时巡逻、专于值守无脱岗 | 好5 | 较好4 | 一般3 | 较差2 | 差1 |  |
| 7 | 安保人员整体形象、着装统一、文明服务、礼貌待人 | 好5 | 较好4 | 一般3 | 较差2 | 差1 |  |
| 8 | 安保人员执行门卫制度情况（严格出入管理、查验登记等） | 好5 | 较好4 | 一般3 | 较差2 | 差1 |  |
| 9 | 院区车辆（含非机动车）进出、停放规范有序 | 好5 | 较好4 | 一般3 | 较差2 | 差1 |  |
| 10 | 保洁人员责任意识、着装统一和服务态度 | 好5 | 较好4 | 一般3 | 较差2 | 差1 |  |
| 11 | 保洁工作的及时性与响应程度 | 好5 | 较好4 | 一般3 | 较差2 | 差1 |  |
| 12 | 室内走廊、楼梯、门厅等公共区域整洁干净程度 | 好5 | 较好4 | 一般3 | 较差2 | 差1 |  |
| 13 | 会议场所（会议室、报告厅等）整洁干净程度及保洁服务规范 | 好5 | 较好4 | 一般3 | 较差2 | 差1 |  |
| 14 | 卫生间和茶水间的日常保洁、干净程度及垃圾及时处理，特别是春夏湿垃圾的及时处理 | 好5 | 较好4 | 一般3 | 较差2 | 差1 |  |
| 15 | 室外保洁情况（道路地表无杂物、无垃圾、无污渍） | 好5 | 较好4 | 一般3 | 较差2 | 差1 |  |
| 16 | 电梯管理情况 | 好5 | 较好4 | 一般3 | 较差2 | 差1 |  |
| 17 | 工程人员的责任意识、着装统一、服务态度 | 好5 | 较好4 | 一般3 | 较差2 | 差1 |  |
| 18 | 报修后工程人员的响应速度和程度 | 好5 | 较好4 | 一般3 | 较差2 | 差1 |  |
| 19 | 工程人员维修后的质量和效果评价 | 好5 | 较好4 | 一般3 | 较差2 | 差1 |  |
| 20 | 对招考综合服务保障的总体评价（含保密值守、接卷等） | 好5 | 较好4 | 一般3 | 较差2 | 差1 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  |