上海临床研究中心物业管理服务采购需求

一．委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称： 上海临床研究中心

物业类型：  临床医学研究机构（含医院）

坐落位置：  上海  市  浦东新 区  科苑  路（街道）  1599  号

四面边界至：东 至才慧路 南 至韩家宅河 西 至科苑路 北 至上科路

占地面积：      50844       平方米

建筑面积：     136895      平方米

其中:地上建筑面积：94000平方米，由16层住院楼、9层科研楼、5层门诊以及医技裙房组合而成的集医疗、科研、教学功能于一体的综合建筑，地下建筑面积：42895平方米；

停 车 场：地上停车场面积8150平方米，地下停车场（两层）面积15704平方米;

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口  4  个，人行出入口  1  个，人车混行出入口  1  个；

2、污水检查井  1  座；雨水检查井  1 座，化粪池  1  座；

3、垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积   246   平方米；

4、停车场：室内停车场  2  个，停车位 505  个；露天专用停车场  217  个。

5、垂直电梯 42台，品牌 OTIS ，扶梯 6台，品牌 迅达。

6、配电房变压器 14 台，容量共 25000 千伏安，品牌型号 许继 ，柴油发电机组4台，功率共 6000 千瓦。

7、生活水箱两处，其中B2层水箱：  250  立方米，屋顶水箱：   90   立方米；生活水泵  6 台，消防水泵 4 台。

8、中央空调系统：主要设备包括水冷离心式机组4台，水冷螺杆式机组2台，开式横流式冷却塔4台，闭式横流式冷却塔4台。

9、净化空调系统、净化机房：主要设备为风冷热泵4台。

10、锅炉系统：主要设备为真空燃气热水锅炉4台。

11、消防系统：水系统，信号联动系统，消防广播系统，电气火灾报警系统，气体灭火系统，消防排烟/补风系统，消防物联网系统。

12、纯净水系统：制水设备7套；

13、排水、排污设备：雨水井7套， 隔砂隔油集水井 29套，排污泵 18 套，消防梯集水井 9套，废水井 17套；

- 各楼宇各层功能分布情况

1、地下二层（B2）：设备机房、后勤管理用房、设备机房、生物样本库、卸货及库房、

太平间、多尺度成像中心、地下停车库。

2、地下一层 (B1)：能源中心、药剂科、门厅、院内商业、多尺度成像中心、卸货及库房、病案库、营养部、地下停车库、设备机房。

3、一层 (1F)：多尺度成像中心、健康管理中心、教育培训及会议中心、员工餐厅、院内商业、药剂科 (门诊药房)、门诊服务。

4、二层 (2F)：日间治疗、内镜中心、功能检查、生物医学工程、教育培训及会议中心、办公 (技术转移转化用房)、门诊服务。

5、三层 (3F)：静配中心、住院药房、临床检验及病理中心、整合诊断中心实验室、教育培训及会议中心、生物样本库、门诊。

6、四层 (4F)：重症监护 ICU、IR 介入中心、教育培训及会议 / 教学用房、输血科、

疾病研究实验室、手术中心、设备机房、室外设备机组、教育培训及会议中心。

7、五层 (5F)：GCP 病房、数据中心辅房 / 教学用房、数据中心、消毒供应中心、净化机房、室外设备机组、屋顶花园。

8、六层 (6F)：肿瘤 GCP 病房、行政办公 (包括指挥中心)、学术交流区 / 学术交流。

9、七层 (7F)：跨学科研究型病房 (包含融合实验室)、疾病研究实验室、药物研发中心。

10、八层 (8F)：标准研究病房、跨学科研究型病房 (包含融合实验室)。

11、九层 (9F)：标准研究病房、跨学科研究型病房 (包含融合实验室)、GMP 工艺质量中心、疾病研究实验室、抗感染技术中心。

12、十层 (10F)：跨学科研究型病房 (包含融合实验室)、GMP 工艺质量中心、细胞治疗技术中心、基因治疗技术中心。

13、十一层 (11F)：标准研究病房

14、十二层 (12F)：标准研究病房

15、十三层 (13F)：标准研究病房

16、十四层 (14F)：标准研究病房

17、十五层 (15F)：精准治疗病房

18、十六层 (16F)：医师中心

（三）采购人为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

采购人提供物业管理用房。

二、物业管理服务要求

总体要求：

本项目致力于通过专业化、系统化的物业管理服务，全方位保障临床研究中心建设项目在合同期内的各项工作。通过提供保安、保洁、设施设备管理服务，完成相关设施设备的调试和监管、环境的清洁与消杀，做好现场秩序维护等工作，并持续优化服务流程，全面提升保障能力，为临床研究中心的正式运行，营造一个安全、整洁、有序的基础环境，为其提供坚实的运维保障。

- 物业一般管理

1、项目经理受采购人委托，代表采购人，依据服务合同和约定管理本物业项目，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表采购人与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护采购人的合法权益，并提醒采购人遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

2、项目经理应加强与采购人沟通，如协商同意，可决定为采购人提供力所能及的附加服务。

3、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守采购人的规章制度，不可泄露采购人的秘密，其工作同时接受采购人的监督考核。

4、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

5、对采购人日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

6、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知采购人。

7、对外包服务和外来施工的监管：

（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；

（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；

（3）告知相关注意事项；

（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；

（5）及时向采购人和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；

（6）作业结束参与验收，并做好记录。

（二）建筑物日常维修、养护、管理

1、办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。

2、大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，及时向业主汇报。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告。

（三）公共设备维护、保养

公共设施设备维护、保养的范围：生活水泵房、强电间、给排水。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

1 、给排水、供水系统：

（l）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

（2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

（4）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染（水箱清洗及其费用包含在内）；

（5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

（6）保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

（7）停水预先通知业主，以便做好安排。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经机关管理中心许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

2 、电梯系统：

- 做（安排）好电梯安全年检工作（年检费用包含在内）。

- 做（安排）好电梯限速器检测工作（检测费用包含在内）。

（3）保持电梯轿厢（包括厢内）的整洁。

（4）密切监视和掌握电梯的运行动态。

服务标准：确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证完备。轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常。

3、 机电、照明及自动化系统管理：

（1）对院区供电系统低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修。

（2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

（3）供电和维修人员持证上岗。并配主管电气工程师。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。

（4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

（5）停电限电事先出通知、以免用户措手不及。

（6）对临时施工工程有用电管理措施。

（7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

（8）负责对公共区域路灯，保证供电正常。

（9）确保公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好院区灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织写字楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

4、 消防系统：

（1）服务标准：严格执行消防法规，监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

5、 中央控制室管理规定

（1）中控室实行每日24小时人员值班、监控。

（2）控制非必要人员进入中控室。

（3）保证各控制相、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。

（4）每班检查一次各类信号是否正常并做记录。

（5）出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。

（6）中控室的清洁由值班人员负责。

服务标准：中控室值班人员执行24小时双人双岗值班，持四级消控证，在值班期间做好相应记录工作。

（四）安保服务

提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：

1、巡逻、监控及消防管理

（1）全天候负责本院区域内各门岗及公共走道交通及24小时保安、巡逻、值勤。

（2）院区外来来访人员通报、登记、证件检查等。

（3）积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。

（4）贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

（5）坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

（6）定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查。积极开展防盗、防火宣传。

（7）保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、设备用房及各楼层公共区域。

（8）处理各种突发事件。

（9）实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

（10）定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修和管理。

（11）建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

（12）保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备。

服务标准：建立院区传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保院区安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入院区。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。重点、要害部位每小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。

2、车辆管理

（1）制定停车使用条例，停车管理规定。

（2）外来车辆进出辖区办理登记手续、记录车牌号码、进出时间。

（3）进入辖区停放的车辆，必须停放在划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

（4）进入辖区的车辆应注意汽车的清洁，严禁鸣笛，限速5公里／小时行驶。

（5）保安队员严格执行车辆出入规定。

（6）保安队员若发现车辆门、窗没关好，速找车主提醒注意。

服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。

（五）保洁服务

1、基础保洁

（1）请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

（2）楼内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

（3）区域垃圾实行分类收集（有机垃圾、无机垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

（4）及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

（5）对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

（6）对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

（7）定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

（8）将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

（9）对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。

（10）清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

（11）擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、休息室等内的桌、椅台面、文件柜等家具。

（12）定期清扫各楼天台、设备机房等部门。

（13）清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液。

（14）定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

（15）按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

服务标准：建立院区环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

绿化带内无杂物，花台表面干净无污渍，

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各

种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，

无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物。

会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；

桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，露天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速

带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；厅内地面干净有光泽。

电器设施 灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施 保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话

插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控

摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无

积尘、无污迹。

生活垃圾中转房 中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显

无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

2、垃圾清运、处理

（1）垃圾清运、处理分为：生活、科研、医疗垃圾及废弃物清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

（2）垃圾清运、处理的范围为：全院区生活、科研、医疗垃圾及废弃物。

（3）垃圾清运、处理工作分为：每天定时清运、处理2次，并将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

3、污水管理

（1）区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

（2）为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

4、卫生管理

（1）灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。

（2）科学有效地进行卫生消毒。

服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；定期科学有效地对全院公共区域进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

（六）会议服务

为院区内举办的各类会议、活动提供服务。

(1) 会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。

(2) 视频、音响保障。

（3）会议期间茶水供应及相关服务

（4）会议后会场整理、保洁服务

服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，做好会议室的音响服务，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时（做好会前、会中、会后的保障工作，并对会议做好记录和汇总工作）。

（七） 收发服务

1、需提供快递服务，包括人员的现场服务和智能自助取件柜（含外卖取餐柜）。

服务标准：服务及时、准确、有记录。

（八） 公共关系管理

1、主动联系本办公楼（区域）水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。

2、主动联系本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。。

3、制作因物业运行、服务、管理需要的名牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与办公区域整体设计相呼应。

服务标准： 对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

（九）前期介入

1、详细审阅、熟悉所有办公楼（区）的设计图纸，并从物业管理及用户角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。

2、迅速熟悉办公楼（区）机电设备系统、楼宇智能化管理系统、网络系统、IT基础设施的性能、规格、造型、布置提出专业管理意见和建议。

3、详细了解业主的目前物业状况，并从物业管理及用户角度提出专业意见和改进方案。

4、对业主提供的图纸、资料、档案等提出专业意见和建议。

5、制订进驻验收标准及物业接收计划，草拟工作日程并调配工程人员按工程进度及质量标准逐步进行验收。

服务标准：迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。

（十）资料管理

1、建立资料管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2．健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

3、建立设备、设施、保安、保洁等日常运作管理档案。

4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关上海临床研究中心物业管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交采购人。

（十一）餐厅管理（仅为餐厅的公共设备维护、保安、保洁等基础管理，不含餐饮服务）

1、保证水（上、下水）、电、煤、气、中央空调正常供应及其维修工作。

2、负责餐厅内部营运以外的门口、餐厅外墙等保安、保洁工作。

服务标准：厨房区域公共设施设备维修、维护及时；定时清运餐厅垃圾，餐厅垃圾不得过夜。

（十二） 公共绿地和室内绿化、摆花的监管

1、协助采购人监督绿化养护单位每天烧水，修剪养护树木、花草等，行使正常的养护和管理工作。

2、协助采购人监督绿化养护单位浇水、修剪的范围为全院范围内。

三、物业管理服务人员设置需求

（一）物业管理服务企业人员需求

- 供应商需为本项目员工按照相关法律法规要求购买相应保险，并承担相应责任。

- 凡国家有关法规规定需持证上岗的，都应具有相应的有效资格证书；

- 员工录用需符合入职政审的相关规定；

- 整个员工队伍的年龄和学历结构比较合理；

- 有完善的培训机制来保证员工队伍的总体素质不断提高；

- 员工用工时间需根据劳动法规定，本招标段内需在劳动法规定内合理配置相应人员，超出的加班部分，视情况可由采购人审核后另行列支。

（二）物业管理服务人员及岗位设置要求：

★本项目各月物业管理及服务人员最低数量，4月至6月为67人，7月为79人，8月至10月为80人，11月为86人，12月为98人。

| 上海临床研究中心管理处人员汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 综合办公室 | 项目经理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 资料员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 会务主管 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 会务员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 后勤运营管理中心 | 后勤运营管理中心主管 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 后勤运营管理中心客服 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | 仓库管理员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 保洁部 | 保洁主管 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 保洁员 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 保安部 | 保安主管 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 消控中心保安 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | 门岗保安 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 行政楼层保安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 安检岗保安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|  | 巡逻岗保安 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 工程条线 | 工程主管 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 电气/弱电工程师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 暖通工程师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 给排水工程师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 水电维修工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
| 小计 |  | 67 | 67 | 67 | 79 | 80 | 80 | 80 | 86 | 98 |

注：本项目合同期内，供应商管理与服务人员原则上每月不得少于以上岗位配置最低要求，采购人单位有权视实际情况进行协商调整。

| 部门 | 岗位 | 岗位编制（该岗位同一时段内需要在岗人数） | 岗位人力配置数量 （根据服务时长及岗位编制要求，配置的人数） | 岗位人员素质要求 | 备注（岗位所需服务时长或时段等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合办公室 | 项目经理 | 1 | 1 | （1）基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质，党员优先。 （2）年龄：≤ 50 岁。 （3）文化程度：本科及以上学历。 （4）专业要求：具有物业经理（高级）证书或物业管理师职业能力等级证书或物业管理师（二级）职业技能等级证书或注册物业管理师证书。 （5）经验要求：具有医院或科研类物业管理工作经验，熟悉医疗后勤服务标准，具备物业管理、工程管理、医疗及科研相关经验。 （6）社保缴纳要求：提供投标人为其缴纳社保证明文件。 | 做五休二 8:00-17:00 |
|  | 资料员 | 1 | 1 | - 年龄：≤45岁。 - 文化程度：本科及以上学历。 - 经验要求：具有2年以上内勤工作经验,党员优先。 - 社保缴纳要求：提供投标人为其缴纳社保证明文件。 | 做五休二 8:00-17:00 |
|  | 会务主管 | 1 | 1 | （1）基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。 （2）年龄：≤ 40 岁。 （3）文化程度：本科及以上学历。 （4）经验要求：具有5年以上的会务接待经验。 （5）技能要求：熟练掌握会务服务英语口语，具有全国大学生英语六级考试合格证书。 (6)社保缴纳要求：提供投标人为其缴纳社保证明文件。 | 做五休二 8:00-17:00 |
|  | 会务员 | 1 | 1 | （1）年龄：≤35岁。 （2）经验要求：具有2年以上会务工作经验。 | 做五休二 8:00-17:00 |
| 工程部 | 工程主管 | 1 | 1 | （1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。 （2）年龄：≤60岁。 （3）文化程度：本科及以上学历。 （4）专业要求：具有应急管理部门颁发的特种作业操作证（高压电工作业/低压电工作业/制冷与空调作业）。 （5）经验要求：担任过物业工程主管，并具有上述岗位3年以上的工作经验。 （6）社保缴纳要求：提供投标人为其缴纳社保证明文件。 | 做五休二 8:00-17:00 |
|  | 电气/弱电工程师 | 1 | 1 | （1）年龄：≤ 60岁。 （2）经验要求：具有2年以上综合维修工作经验。 | 做五休二 8:00-17:00 |
|  | 暖通工程师 | 1 | 1 | （1）年龄：≤ 60 岁。 （2）专业要求：具有应急管理部门颁发的特种作业操作证（制冷与空调作业）。 （3）经验要求：具有2年以上暖通工工作经验。 | 做五休二 8:00-17:00 |
|  | 给排水工程师 | 1 | 1 | （1）年龄：≤ 60岁。 （2）专业要求：熟悉生活给水、排水、消防水、雨水、中水、水泵、水箱、阀门、管道等系统。 （3）经验要求：具有2年以上高配工工作经验。 | 做五休二 8:00-17:00 |
|  | 水电维修工 | 4月-10月：7人，11月-12月：10人 | 4月-10月：10人，11月-12月：16人 | （1）年龄：≤ 60 岁。 （2）专业要求：具有应急管理部门颁发的特种作业操作证（低压电工作业）。 （3）经验要求：具有2年以上水电工工作经验。 | 4月-10月，10人：做五休二，8小时岗6人；做一休一12小时岗4人，24运行班。 11月-12月，16人：做五休二8小时岗8人；做一休一12小时岗8人，24小时运行班 |
| 保安部 | 保安主管 | 1 | 1 | （1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。 （2）年龄：≤40岁。 （3）文化程度：本科及以上学历。 （4）专业要求：具有公安部门颁发的保安员证、持消防设施操作员四级及以上证书。 （5）经验要求：担任过物业的保安主管，并具有上述岗位3年以上的工作经验，退伍军人优先。 （6）社保缴纳要求：提供投标人为其缴纳社保证明文件。 | 做五休二 8:00-17:00 |
|  | 门岗保安 | 3 | 12 | （1）年龄：≤ 55岁。 （2）专业要求：具有公安部门颁发的保安员证。 | 12小时岗，做一休一，24小时，24小时值守 |
|  | 消控中心保安 | 2 | 8 | （1）年龄：≤ 55 岁。 （2）专业要求：具有公安部门颁发的保安员证、应急管理部消防救援局颁发的消防设施操作员（消防设施监控操作） 四级及以上证书。 | 12小时岗，做一休一 |
|  | 巡逻岗保安 | 4月-6月：2人，7月-12月：4人 | 4月-6月：8人，7月-12月：16人 | （1）年龄：≤ 55 岁。 （2）专业要求：具有公安部门颁发的保安员证。 | 12小时岗，做一休一，24小时值守 |
|  | 行政楼层保安 | 7月-12月：1 | 7月-12月：1人 | （1）年龄：≤ 55 岁。 （2）专业要求：具有公安部门颁发的保安员证。 | 做五休二 8:00-17:00 |
|  | 安检岗保安 | 12月：9 | 12月：9人 | （1）年龄：≤ 55岁。 （2）专业要求：具有公安部门颁发的保安员证。 | 做五休二 8:00-17:00 |
| 保洁部 | 保洁主管 | 1 | 1 | （1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。 （2）年龄：≤40岁。 （3）文化程度：大专及以上学历。 （4）经验要求：担任过物业的保洁主管，并具有上述岗位3年以上的工作经验。 （5）社保缴纳要求：提供投标人为其缴纳社保证明文件。 | 做五休二 8:00-17:00 |
|  | 保洁员 | 4月-6月：19人，7月-12月：20人 | 4月-6月：19人，7月-12月：20人 | （1）年龄：≤ 55 岁。 | 做五休二 8:00-17:00 |
| 后勤运营管理中心 | 后勤运营管理中心主管 | 7月-12月：1 | 7月-12月：1人 | - 基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。 - 年龄：≤45岁。 - 文化程度：本科及以上学历。 - 经验要求：具有5年以上物业管理经验。 - 社保缴纳要求：提供投标人为其缴纳社保证明文件。 | 做五休二 8:00-17:00 |
|  | 后勤运营管理中心客服 | 7月-11月：1人，12月：1人 | 7月-11月：1人，12月：4人 | （1）年龄：≤ 50 岁。 （2）经验要求：具有2年以上客服工作经验。 | 7月-11月：做五休二 ，8:00-17:00 12月：12小时岗，做一休一，24小时值守 |
|  | 仓库管理员 | 8月-12月：1 | 8月-12月：1人 | （1）年龄：≤ 50 岁。 （2）经验要求：具有2年以上仓库管理工作经验。 | 做五休二 8:00-17:00 |

四、需求说明

1、供应商应常备物业维修配件和耗材，日常维修应于24小时内完成。

2、供应商应承担常用卫生用品耗材，如常用保洁工具、常用保洁清洁剂、卫生间擦手纸、卫生间卷纸等。

3、供应商根据实际工作需求提供相关信息化系统。

4、本服务项目开办物资由供应商提供。如电脑、打印机等办公用品及耗材。

5、供应商需提供职工服装、劳动保护用品、劳动工具等必备物品。

6、供应商协助采购人开展高压变配电系统运行维护、消防系统维保、中央空调系统运行维护、净化空调系统运行维护、医用污水系统运行维护等基础设施设备采购人委托第三方单位运行、维保服务的现场监督管理工作。

7、供应商负责合同期内采购人设施设备的强检工作，包括5台电梯的年检和限速器检测，2个生活水箱的清洗和水质检测，7套纯水设备的水质检测，35KV 和10KV设备以及高压工具的预防性试验，相关检测费用包含在合同总价内（详见表格一）。

8、报价需包含垃圾及废弃物的清运费用、灭四害费用、保洁耗材费用、外墙清洗费用、厨房排烟管道清洗费用及开荒保洁等费用。（详见表格二）

9、采购人提供供应商办公家具。

表格一：2026年强检设备及数量

| 种类 | 数量 |
| --- | --- |
| 35KV高压开关柜 | 8个 |
| 10KV中压开关柜 | 30个 |
| 35KV/10KV 电力变压器 | 10台 |
| 35KV/10KV 站用变压器 | 2台 |
| 10KV电容器 | 2套 |
| 高压验电器 | 4件 |
| 高压绝缘靴 | 8双 |
| 高压绝缘手套 | 8副 |
| 高压绝缘地毯 | 80块 |
| 接地线 | 8根 |
| 电梯（18层/18站） | 1台 |
| 电梯（17层/17站） | 1台 |
| 电梯（12层/12站） | 1台 |
| 电梯（6层/6站） | 2台 |
| B2层水箱（250m3） | 1个 |
| 屋顶水箱（90m3） | 1个 |
| 纯水装置 | 7套 |

表格二：其他专项费用

| 种类 | 范围 |
| --- | --- |
| 垃圾清运 | 生活、办公、科研、医疗垃圾和废弃物 |
| 灭四害 | （室外+室内） |
| 卫生用品耗材 | 保洁耗材、卫生间擦手纸、洗手液、卷纸等（卫生间总数：415间） |
| 厨房油烟管道清洗 | 根据国家和上海市主管部门规定要求的频次对油烟管道进行清洗（管道总长度：369米） |

## 五、物业管理服务费用明细

（一）物业管理服务费内容包括：

1、员工人工工资

2、员工社保基金、福利费用

3、年终奖金

4、固定加班费

5、离职补偿金

6、服装费

7、教育培训费

8、办公费用

9、保险费

10、信息化系统费

11、外墙清洗费、水箱清洗及检测费

12、维修配件耗材及工具

13、设施设备强检费

14、垃圾及废弃物的清运费

15、卫生用品耗材费

16、灭四害费

17、厨房排烟管道清洗费

18、开荒保洁费

19、其他确保项目运转需要投入的费用

20、公司管理酬金

21、税金

（二）采购单位自理费用项目：

1、除物业服务管理费约定以外的费用。

## 六、其他要求

（一）供应商服务企业管理要求：

1、供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001/ISO9001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001/IS045001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001/ISO14001认证），并在认证有效期内的优先考虑。供应商根据上述管理体系，制定和建立管理的架构、规章制度以及相关管理方案、应急预案、巡查巡视及检查报告、设施设备操作规范、服务规范等。

2、供应商具备近三年类似项目业绩的优先考虑。

3、供应商单独制定的相关制度、方案，在实施前要报告采购人，经采购人审核批准后方可实施（包含但不限于管理办法）。

4、供应商须建有完善的物业管理档案（设备管理、日常管理、工作记录等），具有完善的对各级人员的管理制度和考核细则，并向采购人提交上述文件的正式版本，采购人有权查阅本项目的管理档案，项目考核后或者采购人认为有必要时向采购人移交相关档案。

5、供应商承诺为业主方购买足额的雇主责任险和公众责任险的优先考虑。

## 七、供应商管理与服务的考评

（一）考核方式

1、每季度采购人对供应商根据当季实际工作情况开展季度考核；

2、合同期末采购人组织对中标方整体服务期限内服务情况进行综合考核，也作为最后一个季度的考核。

（1）综合考核内容（包含但不限于以下内容，采购人可根据需要增加考核内容并适当调整考核内容对应分数）：

①资金和人员计划执行情况（10分）；

A.人员编制控制（3分）

B.资金使用情况（3分）

C.管理人员稳定（4分）

②内部管理体系建立和执行情况（10分）；

A.内部管理（3分）

B.体系建立（3分）

C.档案管理（4分）

③其他事项（10分）；

A.有效投诉（4分）

B.应急响应（6分）

④承接查验情况（10分）；

⑤环境保洁服务（15分）；

⑥会务及接待服务（5分）；

⑦安保服务（15分）；

⑧设备设施管理（15分）；

⑨安全责任（10分）；

（二）综合考核结果处理办法：

以供应商管理酬金作为考核款（本项目管理酬金宜占项目总成本的比例为6%—8%），管理酬金由项目酬金和奖励酬金（宜为1%）两部分组成。

综合考核结果分为优秀、良好、合格三个等级，采购人根据考核结果及对应的结算标准在支付最后一笔物业费。

（三）考核结果对应结算标准：

| 考 核 分 | 等 级 | 结算标准 |
| --- | --- | --- |
| 90分以上 | 优秀 | 全额支付管理酬金（全额项目酬金+全额奖励酬金） |
| 70分～89分 | 良好 | ## 视情况支付管理酬金（全额项目酬金+无奖励酬金） |
| 69分以下 | 合格 | 视情况支付管理酬金（项目酬金总额的60%+无奖励酬金） |

（四）项目酬金由供应商负责支配，奖励酬金由供应商提出方案获得采购人审批同意后按审批后的方案执行支配，奖励酬金必须直接用于采购人项目。

## 八、投标人注意事项

1.本项目不组织踏勘。

2.本项目仅接受投标人的合同业绩，列明的主要管理人员均需提供投标人为其缴纳的社保证明。

附件：

1、物业管理服务人员行为参考规范

| 项 目 |  | 行为参考规范 |
| --- | --- | --- |
| 仪 容 仪 表 | 服饰着装 | 1.上班时间必须穿工作服，工作服穿戴整齐整洁； |
|  |  | 2.上班统一佩戴工作牌，工作牌应端正地戴在左胸襟处； |
|  |  | 3.鞋袜穿戴整齐清洁， 非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走。特殊工作完毕应在工作场所将鞋擦干净再走； |
|  |  | 4.非特殊情况不允许穿背心、短裤、拖鞋。 |
|  | 须发 | 1.女员工前发不遮眼， 不梳怪异发型； |
|  |  | 2.男员工不留长发，不留胡须； |
|  |  | 3.所有员工头发应保持整洁。 |
|  | 个人卫生 | 1.保持手部干净，经常修剪指甲； |
|  |  | 2.员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服。衣服因工作而弄湿、弄脏后应换洗； |
|  |  | 3.上班前和上班期间应注意饮食， 保持口腔清洁、口气清新； |
|  |  | 4.保持眼部、耳部清洁； |
|  |  | 5.女员工应淡妆打扮， 不允许浓妆艳抹，不宜使用味浓的化妆品； |
|  |  | 6.每天上班前应注意检查自己的仪表， 必要时应到卫生间或工作间整理。 |
| 行 为 举 止 | 服务态度 | 1.对客人服务应面带笑容，和颜悦色， 热情主动，做到微笑服务； |
|  |  | 2.谦虚和悦接受客人的评价， 耐心倾听客人的投诉， 事后汇报。 |
|  | 行走姿态 | 1.行走时不宜双手抱胸或背手走路； |
|  |  | 2.在工作场合与他人同行时， 不允许勾肩搭背， 不允许同行时嘻戏打闹； |
|  |  | 3.手拉货物行走时应注意前方行人或障碍物，尽量靠路右侧行走； |
|  |  | 4.与客户相遇时， 应主动点头示意。 |
|  | 坐立姿态 | 1.入坐要轻缓，就坐时姿态要端正，上身要直， 腰部挺起， 双膝并拢，手自然放在双膝上，面带笑容； |
|  |  | 2.坐在椅子上不允许前俯后仰、摇腿跷脚或趴在工作台上或把脚放于工作台上； |
|  |  | 3.站立时姿态要端正，上身要直，人体重心要稳，腰部挺起，双手自然下坠，双脚并拢， 目光平视，面带笑容。 |
|  | 其他行为 | 1、 要注意个人形象，不允许随地吐痰， 乱扔果皮、纸屑；上班时间不允许吃零食，玩弄个人小物品或做与工作无关的事情； |
|  |  | 2、 到公共、工作场所（或客户处） 进行工作时， 不允许乱翻乱摸，更不允许随意拿走公用的（或客户的）东西； |
|  |  | 3、 谈话时，手势不宜过多，幅度不宜太大。 |
| 礼 貌 用 语 | 问候语 | 您好、早安、午安、早、早上好、下午好、晚上好、路上辛苦了。 |
|  | 欢迎语 | 欢迎光临、欢迎您来 XX 单位。 |
|  | 祝贺语 | 祝您节日愉快、祝您新年快乐、祝您新春快乐。 |
|  | 告别语 | 再见、晚安、明天见、祝您一路平安。 |
|  | 道歉语 | 对不起、请原谅、打扰您了、失礼了。 |
|  | 道谢语 | 谢谢、非常感谢。 |
|  | 应答语 | 是的、好的、我明白了、谢谢您的好意、不要客气、没关系、这是我应该做的。 |
|  | 征询语 | 请问您有什么事？我能为您做什么吗？需要我帮您做什么吗？ 您有别的事吗？ |
|  | 请求语 | 请您协助我们……、请您……好吗？ |
|  | 商量语 | ……您看这样好不好？……您看这样可以吗？ |
|  | 解释语 | 很抱歉，这种情况， 单位的规定是这样的。 |
| 对 来 访 人员 | 1. 主动说：“您好，请问您找哪一位”或“我可以帮助您吗？ ”“请您出示证件。 ”（保安专用） |  |
|  | 2. 确认来访人要求后， 说“请稍等， 我帮您联系”与被访人联系后告诉来访人“他马上来， 请您先等一下， 好吗？” |  |
|  | 3. 当来访人员不理解或不愿意出示证件时，应说： “对不起， 先生/小姐， 这是单位规定，请理解！”（保安专用）。 |  |
|  | 4. 当来访人员忘记带证件必须进入区域时，应说： “先生/小姐， 请稍候， 让我请示一下好吗？” |  |
|  | 5. 当确认来访人故意捣乱，耍横硬闯时， 应先说： “对不起， 按单位的规定，没有证件不允许进入办公区，请配合我的工作。 ” |  |
|  | 6. 当来访人员出示证件时，应说：“谢谢您的配合。 ” |  |
|  | 7. 如果要找的人不在或不想见时，应礼貌地对对方说“对不起，他现在不在，您能留下卡片或口信吗？” |  |
|  | 8. 当来访人员离开时， 应礼貌地说“再见！” |  |
| 接 听 拨 打 电 话 | 1. 接听电话时应清晰应答：“您好， ××单位。 ” |  |
|  | 2. 认真倾听对方的电话事由， 若需传呼他人，应请对方稍候，然后轻轻搁下电话，去传呼他人：如对方有公事相告时，应将对方要求逐条记录在《工作日记》内，并尽量详细回答。 |  |
|  | 3. 通话完毕， 应说：“谢谢，再见！ ”语气平和， 并在对方放下电话后再轻轻放下电话。 |  |
|  | 4. 如接电话听不懂对方语言时， 应说：“对不起， 请您用普通话， 好吗？”或“不好意思， 请稍候， 我不会说当地话。 ” |  |
|  | 5. 中途若遇急事需暂时中断与对方通话时，应先征得对方的同意， 并表示感谢，恢复与对方通话时， 切勿忘记向对方致歉。 |  |
|  | 6. 接听电话时，声调要自然清晰、柔和、亲切，音量要适宜，以免对方听不清楚。 |  |
|  | 7. 拨打电话接通后，应首先向对方致以问候， 如： “您好”， 并作自我介绍。 使用敬语， 将要找的通话人姓名及要做的事交待清楚。 |  |
|  | 8. 通话完毕时，应说： “谢谢， 再见。 ” |  |
| 同乘电梯 | 1. 主动按“开门”钮， 电梯到层时，应站在梯门边， 一只手斜放在梯门上，以免梯门突然关闭，同时面带微笑地说“电梯来了，请进。 ” 顾客进 入电梯后再进电梯， 面向电梯门，按“关门”钮。 |  |
|  | 2. 电梯停止梯门打开后，首先出去站立在梯门旁， 一只手斜放在梯门上，同时另一只手指向通道，面带微笑地说：“到了，请走好。 ” |  |