采 购 需 求

一、项目概述

1、项目名称：水务设施选址专项规划

2、基本情况：

为了配合本年度临港新片区的水务工程建设工作，亟需开展相关专项规划工作，共涉及《东方芯港北区河道蓝线调整和污水泵站调整专项规划》《东方芯港北区河道蓝线调整永农补划方案》《南汇支线（两港市域铁路）配套新建河道工程相关蓝线数据治理工程》《黄华港河道蓝线及水闸图则更新》《芦潮1#污水泵站选址专项规划》五项内容。

3、工作地址：申港大道200号

二、项目预算

1、预算费用：人民币110万元（壹佰壹拾万元整），具体如下。

本次规划计费依据为上海市城市规划行业协会于2022年印发的《上海市市政交通类规划设计计费指导意见（试行）》（沪规协〔2022〕6号）（以下简称《指导意见》），同时根据事前绩效评估报告，各项目预算费用清单如下表所示。

表1 项目预算费用清单

	序号
	项目名称
	金额及最高限价

（万元）

	1
	东方芯港北区河道蓝线调整和污水泵站调整专项规划
	38

	2
	东方芯港北区河道蓝线调整永农补划方案
	10

	3
	南汇支线（两港市域铁路）配套新建河道工程相关蓝线数据治理工程
	24.5

	4
	黄华港河道蓝线及水闸图则更新
	10

	5
	芦潮1#污水泵站选址专项规划
	27.5

	
	总计
	110


三、服务要求

1、工作内容：

（1）东方芯港北区河道蓝线河污水泵站调整专项规划

S项目作为近期书院万祥重点产业，位于规划Y8路-X8路-中驰路-东大公路所围地块，隶属于临港新片区新兴产业片区。由于项目规划用地边界与规划河道蓝线、现状泵站有较大矛盾，为了保障重点产业项目尽快落地，进一步满足地块开发要求，拟编制专项规划，对规划X8路—东大公路—规划祥凯路—规划Y8路范围内河道蓝线及产业4#污水泵站进行调整。

（2）东方芯港北区河道蓝线调整永农补划方案

根据政策要求，规划编制过程中，要与划定的耕地保护空间充分衔接，按照节约集约用地要求，从严核定占用耕地规模。本项目服务内容包括：①规划跟踪，主要为专项规划编制过程中，提供线型优化建议和占用耕地保护空间的数据分析。②补划潜力梳理，主要涉及基础资料收集（包括三调底板、耕地质量等别、已划定耕地保护空间等）、补划潜力地块筛选、现场踏勘调研、补划地块确定等。③补划方案相关材料制作，包括专项规划中相应的数据、图件等，同时辅助专项规划编制单位开展汇报沟通等事宜。

（3）南汇支线（两港市域铁路）配套新建河道工程相关蓝线数据治理工程

为提高地区防汛排涝能力,临港近期将启动南汇支线（两港市域铁路）配套新建河道工程，但在项目推进过程中，发现本次河道工程中规划蓝线在大规划系统中存在部分缺失，使得河道建设缺乏规划依据，影响工程建设实施。经疏理，项目范围共涉及四段蓝线缺失，即北横河（白龙港-人民塘随塘河段）、白龙港（路庄村河-四团泓港段）、人民塘随塘河（路庄村河-四团泓港段）、路庄村河（白龙港-人民塘随塘河段）。为加快推进项目实施，亟需开展数据治理工作，完善大规划系统中缺失的蓝线，为河道工程建设提供规划依据。

（4）黄华港河道蓝线及水闸图则更新

根据《上海市浦东新区南汇新城镇郊野单元村庄规划（2023-2035）年》（浦府〔2024〕234号）与《上海市临港新片区综合产业片区ZH-05单元控制性详细规划》（沪府规划〔2023〕133号）图则比对，黄华港河道在两项规划边界处存在两处线位交错、无法衔接问题，为统一河道蓝线，修正图则衔接处错误，保障河道工程顺利实施，拟开展本次河道蓝线及水闸规划图则更新项目。

（5）芦潮1#污水泵站选址专项规划

现状临港芦潮港1#污水泵站位于万水路、港辉路路口西南角，考虑到现状泵站改扩建实施有一定限制，为保障临港芦潮港1#污水泵站扩建工程顺利实施，亟需针对临港芦潮港1#污水泵站开展专项规划并进行选址布局研究。规划重点论证污水泵站选址的合理性，兼顾与周边用地的协调，综合考虑现状及规划土地属性、道路、基本农田、林地等管控要素，以及项目建设动态与环境影响等因素，统筹相关控制要求，形成污水泵站的调整方案。

2、工作要求：

人员要求：项目负责人具有项目相关中级及以上技术职称，具有规划设计研究相关技术工作5年工作经验。项目团队不得少于5人。

类似业绩要求：具备近三年水务相关规划项目经验。

成果验收要求：完成文本编制后，需同步跟进市局报批工作进展，确保文本报批完成。


