上海市松江区人民检察院物业管理服务

采购需求

一、项目内容及要求

（一）委托物业服务概况

1.物业基本情况

物业内容：松江区人民检察院大楼及公益检察室

物业类型：政府机关办公大楼

坐落位置：

（1）上海 市 松江 区文诚 路 100 号为院本部办公大楼，建筑面积为10587平方米；

（2）松江区佘山镇佘新路9号为公益检察室，整体建筑面积为2778平方米。

单位建筑面积约12365平方米。公用设施、设备及公共场所（地）情况：

（3）院本部大楼人行和车辆出入口4个。

（4）院本部基本设施：

ａ、院本部办公楼设有楼宇智能控制系统、中央空调系统、配电照明系统（照明灯具 14000  余盏）、消防控制系统（配有消火栓 40   个，消防灭火器 280    个）。

ｂ、院本部办公楼配有弱电系统，包括视频监控系统（摄像头 150  只）、自动叫号系统、门禁系统、视频会议系统、电子围栏及红外防盗报警系统、人脸识别系统、身份验证系统等。

ｃ、院本部办公楼运行设备包括电梯2台、10KW高压柜3 台、22KW喷淋泵 2   台、55KW消防泵  2  台、4KW变频泵 1    台、20立方水箱  1  只（楼顶）、200立方消防水池1只、垃圾箱  3    只

（5）院本部停车场3个：其中地库停车场1个，停车位 8  个；露天专用停车场2个，停车位 100  个；非机动车停车位 120   个。

（6）业主方提供物业服务用房面积120   平方米，其中办公房 1 间、仓库若干间。

2.各楼宇各层功能分布情况

# （1）院本部办公用楼（文诚路100号）

①办公主体楼：

地下1F：地下停车库、监控室、物业办公室、物业仓库若干、水泵房、配电房；

1F：设有办公室若干、分析室1个、值班室1个、会议室1个、男女卫生间各1个等；

2F：设有办公室若干、档案室1个、文印室1个、财务室1间、男女卫生间各1个等；

3F：设有办公室若干、院史陈列室1个、会议室1个、男女卫生间各1个等；

4F：设有办公室若干、会议室1个、男女卫生间各1个等；

5F：设有办公室若干、男女卫生间各1个等；

6F：主要为领导办公室（党组成员办公室共5间），案件讨论室5间、党组会议室2间、男女卫生间各1个、案件讨论室内卫生间5个；

7F：会议室3个、空调机组3台、电梯机房1间、水泵房1间、蓄水箱1个、男女卫生间各1个等。

其他说明：各楼层均设有弱电和强电间及相应的网络机房、打印管控室。

②辅楼：

地下1F：司法办案区、信访接待区、12309检察服务中心、男女卫生间各1个等；

1F：办公室若干、综合管理平台1间、案件受理中心1间、案件扫描室2间、男女卫生间各1个；

2F：食堂操作间4间、包厢2间、仓库1间、卫生间1个、男女浴室各1个、休息间1个、就餐大厅1间。

# （2）公益检察室（佘新路9号）

办公室若干、会议室2间、监控室1间、男女卫生间各3个，食堂操作间1间、休息室1个、餐厅1个、档案库房1间、廉政教育基地1间、知识产权展馆1间。佘山检察室整体建筑面积为2778平方米，其中地上三层建筑面积1778平方米、地下一层为停车场，面积1000平方米，车位若干。

（二）委托物业服务要求

# 一、总体要求和说明

# 1、中标单位承诺在合同期内，将凭借自身管理优势，使松江区人民检察院物业管理达到上海市物业管理优秀大厦评选的标准。

# 2、公共设施管理中的电梯设备、消防控制系统、中央空调系统、弱电系统（视频监控系统、自动叫号系统、门禁系统、视频会议系统、电子围栏及红外防盗报警系统等）不列入本次招标委托范围内，由业主方委托专业维保单位承担维护和保养，但中标单位应制定相关监管制度，履行有关管理、协作配合、监督检查、记录及信息反馈等管理服务责任，并负责日常运行管理，在日常工作中履行对这些设备的操作、运行、清洁等管理事宜。如这些设备遇到故障等紧急情况，应立即与维保单位联系抢修事宜，并报业主备案。同时，应制订各系统设备的中、长期保养维修计划，严格按计划执行。长期计划中应包括对设备的重置更新。

3、人员配备：

| 部门 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理部办公室 | 经理 | 1 |  |
|  | 管理员 | 1 |  |
|  | 内勤 | 1 |  |
| 工程部 | 水电工 | 2 | 须取得国家及上海市认可的专项上岗证 |
|  | 万能工 | 1 |  |
| 安保部 | 主管 | 1 |  |
|  | 门岗安保 | 20 |  |
|  | 监控安保 | 10 |  |
|  | 特保 | 4 | 须由具备专业资质的安保公司提供 |
| 保洁部 | 主管 | 1 |  |
|  | 领班 | 1 |  |
|  | 楼内保洁 | 10 | 主楼、辅楼楼层及办案中心内部 |
|  | 外场保洁 | 2 |  |
|  | 综合服务员 | 1 |  |
| 合计 |  | 56 |  |

★本项目物业管理与服务人员总数不得少于56人

若本项目包括须具有国家或行业主管部门颁发的准入性职业资格证书方可提供服务的岗位，则必须承诺中标后投入的服务人员均已取得相应的准入性职业资格证书，且证书类别及等级须完全满足本项目岗位需求。

项目经理具备大专及以上学历，具有五年及以上办公楼物业管理经验，具有良好的过往服务单位业主评价的优先考虑。

供应商应承诺若中标则将优先考虑聘用现有物业一线服务人员。

二 、公共设施管理

1.电梯管理（不含专业维保服务）

（1）每周一次对电梯设备进行常规检查、每天一次进行清洁工作，以保证电梯安全正常运行。

（2）当电梯发生故障时，应立即通知维保单位急修。

服务标准：配合专业维保单位对电梯的维保工作，并建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备，电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全，电梯设施完好率达到95％。

2.消防控制系统管理（不含专业维保服务）

每月一次对消防泵、消火栓、消火箱内配件等消防设施进行检查，确保消防设施完好；保持与专业维保单位的联系，必须确保消防设施、消防系统正常运行，消防器材完好、有效。

服务标准：配合专业维保单位对消防控制系统的维保工作，严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；重大节日增加检查次数，有故障时，应立即报专业维保单位维修；有突发火灾应急方案；建立义务消防员队伍，每年组织一次消防火灾演练。通过制定和执行《消防人员岗位职责》、《消防应急预案》、《消防管理规范》、《消防演习程序》、《消防安全检查制度》及相关管理制度、消防监控记录、消防应急预案的演练等，以确保无重大火灾事故、消防设施设备完好率100%、消防培训100%、火警响应率100%。

3.中央空调系统管理（不含专业维保服务）

（1）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

（2）根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

服务标准：配合专业维保单位对空调系统的维护保养，包括定期对空调系统开机前进行检查，测试运行控制和安全控制功能，记录运行参数，分析运行记录，定期对空调系统水泵、电机、管道进行检查；各种管道完好，阀件及仪表齐备，无跑、冒、滴、漏。

4.供电照明系统管理（不含专业维保服务）

（1）操作人员持证上岗，按高压规程进行变配电操、日常保养和运行管理。

（2）建立完整的规章制度、值班工作日志、巡视记录、进出人员登记、系统运行记录、倒闸操作工作制度、临时用电管理等。

（3）定时巡视（每天巡视一次），记录各种参数，每天抄录负荷及电量使用数据。

（4）定期保养，设备设施完好率达到98%，工作运行时达到100%。

（5）定期安排作电气测试，测试报告及时归档。

（6）确保24小时不间断供电，若系统发生故障，接报后5分钟内到达现场处理。

5.给排水系统管理（不含专业维保服务）

（1）确保给水系统正常运行，生活泵房设备完好无损，制定保养计划，日常巡视检查。

（2）每年安排蓄水池、水箱及附属管道二次清洗、消毒，对清洁后的水质送卫生防疫部门化验，保证合格供水。操作人员应持健康合格证。

（3）保证办公时间无因管理原因造成停水事故，遇给排水故障，接报后5分钟内到达现场处理。

（4）定期记录用水量，加强用水管理。

（5）定期检查排污设备运行情况，疏通养护雨污水排放管道。做好汛期检查保养工作，确保管道畅通，楼内、车库无因排水阻塞造成的积水事故。

（6）加强日常巡视检查，严控阀门、管道连接点的跑、冒、滴、漏现象。

6.房屋建筑管理

含房屋建筑零星维修。对屋面、外墙面、承重墙体、楼面、楼梯间、走廊通道、电梯厅、门厅、办公会议区域等以及公共附属建筑物和构筑物（含广场、道路、车库、窨井、内部装饰、建筑五金、卫生洁具等设施）作经常性检视，发现损坏及时报业主方。

三、安保管理（耗材费用包含在本项目中）

提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务，服务包括门卫、报刊信件收发、司法办案区的秩序维护、门禁监控、大楼巡视、巡更、消防安全检查、防火防盗、防汛防台等主要任务。具体内容如下：

（1）对大楼（行政民事公益诉讼行政办案中心）基本实行封闭式管理。实行严格的准入制度、登记制度，所有来院人员必须接受相关安检检查方可进入。对南岗大门、东岗大门、监控室、办案中心实行24小时保安管理。其他出入口实行10小时保安在现场管理，其他时段加强巡查。

（2）配备专业保安队伍，保安人员共配备35人，实行24小时值班及巡逻制度，对大楼内部的巡逻采用24小时监控结合人防与技术防范，随时掌握大楼的情况和动态，文明值勤，训练有素，语言规范，认真负责。

（3）监控中心、消防控制中心、24小时有专人值班，能及时处理各种问题，并做好值班记录。

（4）司法办案区需配备4名专业特保，工作时间两班轮岗，由有资质的安保公司提供，具有一定的应急能力能够听从业主方人员指挥，配合业主方处理突发事件。

（4）消防管理人员熟练掌握消防设备设施的使用方法，定期对有关设备设施进行测试和检查，确保消防系统的设备设施齐全、完好无损，可随时起用。

（5）组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，设立专职消防队员和义务消防队，开展灭火技能训练，明确各相关区域的防火责任人。

（6）制定突发火灾的应急方案，设立消防疏散示意图，做到照明设施和引路标志完好，紧急疏散通道畅通，无火灾安全隐患；容易发生事故的区域，设有明显标志和防范措施。并保证每年消防疏散演练不少于一次。消防设备设施起动演练不少于二次。

（7）对接待大厅（含办案中心）进行日常巡逻，并设立固定岗，维持正常的秩序，回答来访者的简单询问；对司法办案区来访的当事人进行安检，安检动作符合规范定要求。

（8）保证非机动车辆停放排列整齐、进出车道畅通、停放车辆的安全，保证主要出入口的交通秩序良好及协助周边道路的车辆停放持续维护。

（9）对大楼内（含办案中心）的安全保卫工作隐患应做到及时发现，及时报告，及时排除。

服务标准：

（1）基本服务要求：

a、维护办公场所及周边区域公共秩序，负责值班保卫、消防工作，查看办公场所建筑、公用设备的完整、完好，并及时提供服务。

b、保安人员符合岗位标准、持证上岗。精神面貌振作，有责任心和敬业精神（年龄一般不超过45周岁，初中以上文化程度，男170cm以上，女160cm以上，未受过行政处罚，无犯罪记录、大额债务未清偿记录及其他不良记录。体型端正、身体健康。）

c、保安人员安排。保安人员共配置35人（含办案中心及佘山公益检察室），实行24小时安全保卫（包括双休日及国定假日）。

d、以上保安人员具体配置数量，如何调配、调动，班次、轮休、岗位及工作安排方案由投标单位根据招标文件保安管理要求，充分了解松江检察院工作特点和日常工作实际需要以及结合自身物业管理经验编制合理优化方案，力求准确、高效，同时人员配置、工作时间等要素必须符合国家相关劳动法律、法规规定，并须经业主方认可。

（2）巡逻、门岗、消防监控的管理：

通过制定和执行《门岗岗位职责》、《巡逻人员岗位职责》、《保安管理制度》、《消防管理制度》、《安全门及消防通道管理制度》、《治安管理制度》、《治安紧急情况处理程序》、《保安值勤工作程序》、《防盗处置办法》、《消防应急预案》及相关管理制度、操作规程、标准规范、监控记录、各应急预案的演练等，以确保门卫安全措施落实率100%、技术防范监控措施实施率100%。

（3）无障碍通道管理：

通过制定和执行《保安人员岗位职责》、《无障碍通道管理制度》及应急预案等，以确保残障人员的无障碍通行。

（4）突发事件管理：

通过制定《防盗处置应急预案》、《火灾处置应急预案》、《电梯处置应急预案》、《紧急救护处置预案》等防止突发事件的演练以及应急事件处置的相关记录，以确保对火警处理、治安事件、暴力事件、停电事件、跑水事件等各类突发事件的安全管理控制率达到100%，事件响应率达到100%。制定防汛、防台、停水、停电等处置应急方案。

四、车辆管理

（l）制定停车使用条例，停车管理规定。

（2）进入辖区停放的干警车辆，必须停放在划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。当事人车辆一律不得进入院内（含办案中心）。

（3）进入辖区的车辆应注意汽车的清洁，严禁鸣笛，限速5公里／H行驶。

（4）保安队员严格执行车辆出入规定。

（5）保安队员若发现车辆门、窗没关好，速找车主提醒注意。

服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。

五、环境卫生与保洁管理（耗材费用包含在本项目中）

（一）基本要求

（2）物业服务方应制定详细的保洁实施方案，保洁和清洗应包括地面（波化砖、石材料、地毯、地板等）、墙壁（涂料、波化砖、石材料、壁纸、墙布等），有关设施表面的清洁、擦拭、垃圾清运等。

（3）木质地板确保每半年上光、打蜡一次，院部办公楼大厅地面石材应保证每月一次上光、打蜡。

（4）大楼（含所有物业管理场所）外墙的清洗应保证每年一次，并由专业清洗队伍承担清洗任务，物业服务方委托清洗公司的，清洗公司需经业主方认可。对外墙面的玻璃窗，应定期清洁擦拭，保持光亮。

（5）相关保洁、清洁人员应担负业主方日常的文件、设备等的搬运，移动任务，该项任务须由业主方事先提出具体要求并在业主方指导下进行。

（6）物业服务方选用的有关保洁、清洗专用工具及消耗材料的采购及仓库保管、领用制度应得到业主方认可。

（7）大楼（含所有物业管理场所）各办公区域内的保洁工作应于大楼正常上班时间之前基本完成。

（8）大楼（含所有物业管理场所）垃圾的清运应确保定时、定点在指定区域集中收集，全部袋装化处理并制定严格的垃圾清运时间表。应确保在每日正常工作时间开始之前清运完毕一次。所有垃圾集中收集完毕后必须捆扎牢固，严禁跑、滴、漏。严禁在上下班高峰时间，就餐时间集中清运、装卸垃圾。对垃圾的集中处理应符合国家及地方法律法规规定。

（二）各指定区域保洁标准：

（1）公共区域内部保洁标准（详见以下附表）

| 项目 | 工作内容 | 标准 | 频 率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 循环 | 日 | 周 | 月 | 季 |
| 地 面 | 清扫、收集垃圾、水力冲洗 | 无垃圾、杂物、明显泥沙 | 清扫 |  | 冲洗一次 |  |  |
| 会议室 | 清扫、吸尘、拖擦、擦拭 | 无污迹 |  | 保洁 | 吸尘一次 | 大清洁一次 |  |
| 墙 面 | 清扫 | 无灰尘 |  | 保洁 |  | 大清洁一次 |  |
| 各类管道 | 除尘 | 无积灰 |  |  |  | 清洁 一次 |  |
| 各类消防设 施 | 除尘 | 无灰尘、无手印，光亮 |  | 清抹一次 |  |  |  |
| 门 框 | 除尘 | 无积灰 |  | 清抹一次 |  |  |  |
| 办公室内外玻璃窗 | 除尘、清洁 | 无灰尘、无印迹、明亮 |  | 保洁 |  | 大清洁一次 |  |
| 地 毯 踏 垫 | 除尘 | 无垃圾、无泥土 |  | 冲洗一次 |  |  |  |
| 地 坪 | 除尘、抛光 | 无脚印、无灰尘、光亮 | 推尘 | 抛光一次 |  |  |  |
| 男/女 洗手间 | 拭擦、清洁地面 | 无水迹、无脚印 | 每小时一次 |  |  |  |  |
| 废物箱 | 清除垃圾、外表抹净 | 无垃圾满溢、无拖挂 | 保洁 | 倾倒1次 | 清洗数次 |  |  |
| 电 梯 | 除尘 | 无杂物、无灰尘、按键无明显积印 | 保洁 | 常规保养一次 |  |  | 外壳保洁一次 |
| 地下室 | 收集垃圾 | 无杂物、无灰尘 | 保洁 | 清洁数次 |  |  |  |
| 车 道 | 清扫 | 无灰尘 | 保洁 | 清洁数次 |  |  |  |
| 墙 柱 | 除尘 | 无积灰、污渍 |  | 清抹（2米以下） |  | 清抹（2米以上） |  |
| 垃圾箱 | 外表除尘 | 无积灰 |  |  | 清抹数次 |  |  |

（2）管理区域保洁标准

地面保持清洁、光亮，无污迹、无水迹、无脚印。

走道四角及踢脚板保持干净、无垃圾。

茶水间保持清洁、整齐，保证整个大楼所有部门的茶水供应及饮用水的卫生，注意安全用电，防止烫伤。

楼面垃圾箱放置整齐，套上垃圾袋，保持四周整洁、无异味。

墙面及走道设施、门框、通风口、灯管保持干净、无积灰。

安全扶梯台阶保持清洁，做到无污物、无垃圾；扶杆保持光亮、无积灰。

保持电梯梯门光洁、明亮，电梯轿厢及四壁地面干净、整洁。

（3）洗手间保洁标准

卫生洁具保持清洁、无水迹、无头发、无异味。

墙面四角保持干燥、无蛛网，地面无脚印、无杂物。

镜子保持明净、无灰尘、无污迹、无水迹。

金属器具保持光亮、无浮灰、无水迹、无锈斑。

卫生用品保证齐全、无破损。

保持洗手间内空气清新。

（4）会议室保洁标准

每天至少用吸尘器吸尘一次。

每周要在易污染的地方重点清洗。

每月对地毯脏的区域进行清洗。

非地毯区域每天保洁。

清洗地毯和拖地时要放置安全标志。

悬挂物及家具每月至少清洁一次。

窗帘、挂饰每周吸尘一次。

窗户和玻璃定期擦洗。

灯和灯罩定期清洁。

天花板和墙面每月清洁。

定期清倒废物筒。

（5）其他指定区域保洁标准

地面保持清洁，做到无垃圾杂物、无污迹、无积水、无脚印、无烟蒂纸屑。

座凳干净，周围无垃圾、无污迹。

废物箱放置整齐、干净、无垃圾散落现象，周围干净、无污迹、无异味。

花坛内无烟蒂、纸屑杂物，及时消除落叶、杂草。

进出口处要增加清扫次数，始终保持清洁。

不得出现杂草、青苔。

大楼灯柱定期擦拭，保持明亮、整洁、无灰尘。

保持栏杆、扶手的清洁、光亮。

外墙（窗）清洗及大堂地坪保养，及时清除各种污垢，达到清洁要求。

（三）其他保洁管理服务要求：

（1）按照上海市物业管理优秀大厦相关标准和有关保洁管理服务目标要求执行。

（2）保洁人员符合岗位标准。身体健康，精神面貌振作（年龄50周岁以下，未受过行政处罚款、无犯罪记录及其他不良记录，体型端正）。

（3）以上保洁人员具体配置数量，如何调配、调动，班次、轮休、岗位及工作安排方案由投标单位根据招标文件保洁管理要求，充分了解松江区检察院工作特点和日常工作实际需要以及结合自身物业管理经验编制合理优化方案，力求准确、高效，同时人员配置、工作时间等要素必须符合国家相关劳动法律、法规规定。

（4）中标单位要服务垃圾集中收集处理，含办案中心的垃圾处理等。

（5）投标单位在充分了解松江检察院（简称）工作特点和日常工作需要的基础上，对检察院不同层面、不同层次以及领导办公区域、重要部门等的保洁工作应分别制定针对性、可行性较强的保洁管理及人员配置方案。

# 六、会议服务

主要为办公楼（区域）内举办的各类会议提供服务，包括：

（1）会场布置等。

（2）会议期间开水供应及相关服务。

（3）会议后会场整理、保洁服务。

服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。

# 七、灭害管理

（1）灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。

（2）科学有效地进行卫生消毒。

服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱卫生委员会及上海市爱卫生委员会规定的标准；定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

# 八、档案管理

物业服务档案作为物业服务期（合同期）内的重要记载，应根据实际情况真实记录，书面归档，并能全面、客观反应管理期内的物业服务情况。物业服务档案应在物业服务期结束后完整的提交给业主方,且建档目录应经业主方认可。物业服务方有义务协助业主方或在业主方的指导下对其他档案或资料进行收集整理。

九、能源管理

1、安排专人定时巡检，做到安全使用能源，同时要定期收集、统计并分析水、电耗能情况和原因报业主方。

2、根据必要、节俭等要求制定节能计划，供业主方参考。

十、其他服务

1、室外绿化养护。

2、饮用水接收、保管，协助结帐。

3、保密废纸、旧报纸、刊物收集，协助处理。

4、干警办公室调整的搬迁配合服务。

5、若业主方安排全院加班或者有其他突击性、临时性任务的，应配合业主方主管部门做好有关后勤保障。

十一、费用说明

1.本项目预算包含中标单位支付给物业服务人员的各类人工费用，供应商需按照相关法律法规执行，不得克扣。

2.本项目物业服务所需日常消耗材料费用计入投标总价。本项目物业所需日常消耗材料包含但不限于以下内容：零星修理物料、各类清洁工具消耗品、清洁剂、地毯清洗剂蜡水等、办公区域卫生间卷纸、擦手纸、垃圾袋、洗手液、卫生消毒杀虫用品、专用清洁设备的租借、自由清洁设备的维保、其他费用。

3.本项目中木地板打蜡（12000元）、外墙清洗（36000元）、特保（280000元）、水箱清洗（3000元）、公共环境优化（120000元）费用允许供应商分包。

4.本项目设定暂定维修材料费金额12万元，适用于在物业维修过程中产生单次金额不高于1000元的维修材料费用，经双方协商也可提供1000元以上的维修，供应商应提供完整的维修材料采购、领用、验收等资料作为材料费结算的依据，经采购方同意后在暂定维修材料费中按实结算。超出暂定金额的由物业服务商自行平衡消化，确实无法消化的，双方协商解决。如果服务到期暂列金额有结余的，支付尾款时应予以扣除。暂定维修材料费年度增长幅度不得低于物业费增长幅度。

十二、考核标准

# 本考核标准用于采购人对中标供应商的考核，考核合格的续签第二年或第三年的合同。

| 松江区人民检察院物业服务质量考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 标准内容 | 评分细则 | 满分 |
| 1 | 组织管理 （10分） | 基础管理 | 成立具有明确物业管理标识的机构；对实施统一专业化管理，拥有专业的维修养护队伍；建立健全各项管理例度，各岗位工作标准并制定具体的落实措施和考核办法；物业管理经理以上人员和专业技术人员持证上岗。有一项不符合扣1分。 | 5 |
| 2 |  | 综合管理 | 档案资料料全，保管有序；有系统的计算机、智能化设备等现代化管理手段；房屋及其共用设施设备档案资料齐全；建立24小时值班制度，设立服务电活，接受业主和使用人对物业管理服务报修、建议、质疑、投诉等；有回访制度和记录。有一项不符合扣1分。 | 5 |
| 3 | 设备设施管理 （10分） | 规范管理 | 建立设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度；设备及机房环境整洁，标识清楚，无杂物，无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求；各楼宇门禁系统管理有序。有一项不符合扣1分。 | 5 |
| 4 |  | 运行管理 | 定期检查电源系统、控制系统、水泵运转部分的情况，保证水泵运行平稳，对供水系统的各项内容进行检查并做好各项记录；管辖区内室内照明灯具、公共区域照明灯具、各柜指示灯仪表良好；配电室内配电柜操作开关设明显标志，停电倒闸操作规范；发现故障及时修复，做好设备运行记录和报表。以上有一项不符合1分。 | 5 |
| 5 | 环境卫生 （20分） | 管理制度 | 环卫设施完善，设有垃圾箱等；清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化保清；清洁制度执行有序；各项清洁检查及记录制度完善。有一项不符合扣1分。 | 6 |
| 6 |  | 日常保洁服务 | 楼梯护栏、楼道、走廊、办公室玻璃窗等保持洁净。有一项不符合扣1分。 | 4 |
| 7 |  |  | 公共场所地面、通路干净无杂物；卫生间洁净无异味；楼宇天台干净，每季清扫，无特殊情况时无积水。有一项不符合扣1分。 | 4 |
| 8 |  |  |  | 2 |
| 9 |  | 垃圾分类 | 按规定时间、规定地点做好临时投放点的垃圾分类工作；不得出现分类垃圾混合收集；各类标准分类垃圾桶齐全。有一项不符合扣1分。 | 4 |
|  | 服务 |  |  | 10 |
| 11 |  | 接待管理 | 会务服务人员专业水平；重大活动完成情况；管理严格，无投诉情况。有一项不符合扣1分。 | 10 |
| 12 | 应急处理 （15分） | 生活类应急 | 做到反映问题有反馈；定期做干警应急问题收集与上报；定期做好相关问题解决情况汇总。有一项不符合扣1分。 | 5 |
| 13 |  | 维修类应急 | 应急管理组织机构及人员配备；危险处规范张贴警示标识，特殊部位建立安全隐患防范措施；结合检察院安全管理实际情况，制定且有效实施应急预案；应急处理事件及时配合，同时及时上报，不能及时处理的配合做好安全应急措施。有一项不符合扣1分。 | 10 |
| 14 | 满意度 （10分） | 工作开展 | 年度性开展满意度调查；问卷设计合理；人群覆盖广；相关问题进行及时上报和整改反馈。有一项不符合扣1分。 | 5 |
| 15 |  | 满意度情况 | 开展满意度调查，问卷问题分析合理；相关问卷调查得分满意度分数≥85分；出现有效投诉且能有效及时处理。有一项不符合扣1分。 | 5 |
| 16 | 节能降耗 （10分） | 节能规范 | 系统性的梳理学校节能降耗工作，建立详细的节能降耗制度并按制度实施。有一项不符合扣1分。 | 3 |
| 17 |  | 节能效果 | 做好单位每月能耗统计工作，监测每月能耗情况；有一项不符合扣1分。如本年度能耗费用明显降低，可酌情加分。 | 3 |
| 18 |  |  |  | 4 |
| 19 | 服务创新 （5分） | 管理技术创新 | 物业管理团队总结经验不断创新管理模式；定期改进工作流程、工作标准及安全措施；定期提炼优化创新提案；定期美化单位环境，提高检察院内外部形象的可行性服务方案。有一项不符合扣1分。 | 5 |
| 20 | 附加分 （5分） | 表彰项目 | 国家、市级表彰项目得2分；区县级表彰项目1分。其他项目按实际情况考虑加分。 | 2 |
| 21 |  | 特殊贡献 | 圆满完成大型活动及后勤保障配合工作 ，业主方各部门认可得3分。其他按实际情况考虑加分。 | 3 |