淮海西路业务用房、会文路业务用房、华江路业务用房物业管理服务

采购需求

# 一、委托管理服务的物业概况

包件一：淮海西路业务用房物业管理服务

（一）物业基本情况

物业名称：  淮海西路业务用房

物业类型：  办公楼宇

坐落位置： 上海 市 徐汇 区 淮海西 路（街道） 343 号

四面边界至：东至 番禺文化广场 南至 虹二小区 西至 汇京国际广场 北至 上海市胸科医院

占地面积：  13678  平方米。

建筑面积：  8949.2  平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口 1 个（设车行道闸），人行出入口 1 个；

2、停车场：室内停车场 1 个，面积共 400 平方米，停车位 10 个；露天专用停车场 1 个，占地面积共 400 平方米，停车位 10 位，露天零散停车位 / 个；自行车停车位：自行车停放设在 地下1层 。

3、电梯 1 台，功率 15 千瓦，品牌型号 上海三菱 ，启用时间 2003 ；

4、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况 消防报警主机松江飞繁、灭火器1楼2个、3楼14个、4.5.6.7.8、18各2个 ；

5、其他设施设备情况：  3层会议室广播系统  。

（二）各楼宇各层功能分布情况

1、K座：

地下1F：机动车库、非机动车车库、设备用房（高压配电、水泵房、污水处理、消防泵房）

1F：大厅：门卫室、档案室

2F：办公（质检中心）

3F：（会议中心、小会议室、贵宾休息室、茶水间、卫生间、布草间、仓库、音控室、员工休息间、办公室、部分质检中心使用）

4F、5F、6F、8F层：（资料间）

7F、18F（租赁单位）

（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积  12  平方米，其中办公房  1  间；

包件二：会文路业务用房物业管理服务

（一）物业基本情况

物业名称：  会文路业务用房

物业类型：  办公楼宇

坐落位置： 上海 市 静安 区 会文路 路（街道） 50 号

四面边界至：东  宝山路  南  虬江路  西  会文路  北  永兴路

占地面积：  3087.18  平方米，其中绿地面积  900  平方米。

建筑面积：  6540.79  平方米，

其中:办公楼  6540.79  平方米（地上18层，地下1层）；

停 车 场  890.42  平方米。

带电梯办公楼共  1  栋；其它 每层16-18间办公室 。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口  1  个，人行出入口  1  个；

2、道路、车行道  1862.18  平方米，人行道  1862.18  平方米；

3、污水检查井  2  座，雨水检查井  4  座，雨水进水井  4  座，化粪池  1  座；

4、路灯  10  盏；

6、垃圾箱  1  个，果皮箱  1  个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积  20  平方米；

7、停车场：室内停车场  1  个，面积共 890.42 平方米，停车位12个；露天专用停车场 1 占地面积共  325  平方米，停车位  26  位，露天零散停车位  /  个；自行车停车位：自行车停放设在南面围墙边 82辆。

8、电梯  2  台，功率  18  千瓦，品牌型号  三菱  ，启用时间  2001年  ；

9、配电房变压器  2  台，容量共 800*2=1600 千瓦，品牌型号  油浸式  ，启用时间 93年 ；

10、生活蓄水池 60 立方米，消防水池 160 立方米，消防水箱 60 立方米；生活水泵 5 台，功率为 11*3台 5.5*2台 千瓦/台，启用时间 2024年 ；排污水泵 地下2 台，功率为 2.2 千瓦/台，启用时间 2024年 ，消防水泵 4 台，功率为 5.5 千瓦/台，启用时间 2024年 ；

11、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况  消控室1F 和微型消防站  ；

12、智能化系统  消防监控、道闸、每层门禁、楼层安全监控  ；

13、其他设施设备情况  楼层安全监控  。

（二）各楼宇各层功能分布情况

1、1号楼

地下1F：停车库、

1F：大厅、仓库、办公室

2F-18F:办公用房

（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积 20 平方米，其中办公房 1 间；工作间 1 间；仓库 1 间。

包件三：华江路业务用房物业管理服务

（一）物业基本情况

物业名称：  华江路业务用房

物业类型：  办公楼宇

坐落位置： 上海 市 嘉定 区 华江 路（街道） 230弄66 号

四面边界至：东  张掖路  南  G2收费站  西  临兆路  北  靖远路

占地面积：  34367  平方米。

建筑面积：  3199  平方米，

其中:办公楼  3199  平方米（多层 3199平方米 ）；

停 车 场  2070  平方米。

不带电梯办公楼共  2  栋，办公楼单元  2  套。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口  1  个，人行出入口  1  个；

2、污水检查井 7 座；雨水管长 320 米，雨水检查井 28 座，雨水进水井 14 座，化粪池 0 座；

3、地灯 9 盏，草坪灯 25 盏，其他照明设施 车棚灯20盏，院区入口灯1盏，院区内门灯2盏 ；

4、垃圾箱 18 个，果皮箱 6 个；

5、体育设施  篮球场  ；；

6、停车场：露天专用停车场 1 个，占地面积共 2070 平方米，带车棚停车位 38 位，露天零散停车位 31 个；自行车停车位：自行车停放设在 车棚拐角处 。

7、消防水泵  4  台，功率为  4.0/5.5  千瓦/台；

8、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况  灭火器正常   ；

（二）各楼宇各层功能分布情况

1、1号楼

1F：餐厅、厨房、机房、配电间、卫生间

2F：办公室、卫生间、活动室

3F：办公室、卫生间、会议室

2、2号楼

1F:大厅、办公室、卫生间、配电间、浴室、道路监控室

2F:大厅、办公室、卫生间、会议室

（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积  30  平方米，其中办公房  1  间；工作间  2  间。

# 二、物业管理服务要求

（注：以下内容如无特别标明的均为通用要求，适用于所有包件）

## （一）一般要求

1、项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

2、项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务，费用另结。

3、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。

4、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

5、对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

6、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。

7、对外包服务和外来施工的监管：

（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；

（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；

（3）告知相关注意事项；

（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；

（5）及时向业主方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；

（6）作业结束参与验收，并做好记录。

## （二）建筑物日常维修、养护、管理

1、办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。

2、大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

3、超过以下金额（单次）的建筑物日常维修费用另计：

包件一 3000 元/次以上；包件二 1000 元/次以上；包件三 500 元/次以上。

## （三）公共设备维护、保养

包件一要求：

公共设备维护、保养的范围：保安监控、消防监控、中央空调机房等覆盖面办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

1、给排水、供水系统

（l）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

（2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

（4）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；

（5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

（6）保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

（7）停水预先通知业主及用户，以便做好安排。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经机关管理中心许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

2、机电、照明及自动化系统管理

（1）对办公楼（区）供电系统高、低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

（2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

（3）供电和维修人员持证上岗。并配主管电气工程师。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。

（4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

（5）停电限电事先出通知、以免用户措手不及。

（6）对临时施工工程有用电管理措施。

（7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

（8）负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。

（9）确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

（10）负责办公楼（区）楼音源、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼（区）灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织写字楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜（箱）、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

3、空调系统运行维护

（1）集中空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修。

（2）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

（3）根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期检查冷却塔电机、变速箱、布水器及其它附属设备，每年至少清洗、维护保养冷却塔一次；定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加（除）湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；每二年至少除锈漆刷漆一次；定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求；根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；压力表、真空仪、传感器等测量装置按规定周期送计检局校验；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备（如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等）进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员应在10分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％。

4、设备定期专业维修及 3000 元/次 以上的维修费用另计。

包件二要求：

公共设备维护、保养的范围：保安监控、消防监控、配电房、给排水、覆盖面办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

1、给排水、供水系统

（l）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

（2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

（4）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；

（5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

（6）保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

（7）停水预先通知业主及用户，以便做好安排。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经机关管理中心许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

2、电梯系统

（1）根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度。

（2）电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。

（3）健全电梯设备档案及修理记录；做（安排）好电梯安全年检工作。

（4）保持电梯轿厢（包括厢内）、并道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。

（5）保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理。

（6）密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。

服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后专业维修人员应在10分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。

3、机电、照明及自动化系统管理

（1）对办公楼（区）供电系统高、低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

（2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

（3）供电和维修人员持证上岗。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。

（4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

（5）停电限电事先出通知、以免用户措手不及。

（6）对临时施工工程有用电管理措施。

（7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

（8）负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。

（9）确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

（10）负责办公楼（区）楼音源、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼（区）灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织写字楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜（箱）、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

4、消防系统

（1）对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护维修。

（2）按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。

（3）负责对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，消防带每半年检查1次并做记录，阀杆每半年加注润滑油并放水检查一次；控测器至少每三年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

5、中央控制室管理规定

（1）消控室实行每日24小时人员值班、监控。

（2）控制非必要人员进入中控室。

（3）保证各控制相、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。

（4）每班检查一次各类信号是否正常并做记录。

（5）出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。

（6）中控室的清洁由值班人员负责。

服务标准：按保养计划进行维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内，物业工程部主管每年按设备运行情况制订下一年度中修、大修计划。中控室设备故障维修一般不超过2小时。

6、设备定期专业维修及 1000 元/次以上的维修费用另计。

包件三要求：

公共设备维护、保养的范围：保安监控、配电房、给排水、覆盖面办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

1、给排水、供水系统

（l）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

（2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

（4）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；

（5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

（6）保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

（7）停水预先通知业主及用户，以便做好安排。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经机关管理中心许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

2、机电、照明及自动化系统管理

（1）对办公楼（区）供电系统高、低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

（2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

（3）供电和维修人员持证上岗。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。

（4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

（5）停电限电事先出通知、以免用户措手不及。

（6）对临时施工工程有用电管理措施。

（7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

（8）负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。

（9）确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

（10）负责办公楼（区）楼音源、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼（区）灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织写字楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜（箱）、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

3、消防系统

本项目已由第三方专业维保单位对消防系统进行维保，供应商需当配合并监管其以下维保工作：

（1）对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护维修。

（2）按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。

（3）负责对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，消防带每半年检查1次并做记录，阀杆每半年加注润滑油并放水检查一次；控测器至少每三年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

4、设备定期专业维修及 500 元/次以上的维修费用另计。

## （四）保安管理要求与服务标准

提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：

1、巡逻、监控及消防管理

包件一、包件二要求：

（1）全天候负责区域内正门、边门、区域通道、围墙、办公区域、及公共走道交通及24小时保安、巡逻、值勤。

（2）办公楼（区域）来人来访人员通报、登记、证件检查等。

（3）积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。

（4）贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

（5）坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

（6）定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查。积极开展防盗、防火宣传。

（7）保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、设备用房和各办公楼的各楼层。

（8）处理各种突发事件。

（9）实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

（10）定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修和管理。

（11）建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

（12）保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备。

包件三要求：

（1）全天候负责区域内正门、边门、区域通道、围墙、办公区域及公共走道交通及24小时保安、巡逻、值勤。

（2）办公楼（区域）来人来访人员通报、登记、证件检查等。

（3）贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

（4）坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

（5）安巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、设备用房和各办公楼的各楼层。

（6）理各种突发事件。

（7）安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备。

服务标准：建立办公楼（区域）传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。重点、要害部位每小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。

2、车辆管理（适用于所有包件）

（1）制定停车使用条例，停车管理规定。

（2）外来车辆进出辖区办理登记手续、记录车牌号码、进出时间。

（3）进入辖区停放的车辆，必须停放在划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

（4）进入辖区的车辆应注意汽车的清洁，严禁鸣笛，限速5公里／小时行驶。

（5）保安队员严格执行车辆出入规定。

（6）保安队员若发现车辆门、窗没关好，速找车主提醒注意。

服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。

## （五）环境卫生与保洁管理

1、基础保洁（适用于所有包件）

（1）请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

（2）楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

（3）区域垃圾实行分类收集（有机垃圾、无机垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

（4）及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

（5）对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

（6）对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

（7）定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

（8）将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

（9）对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。

（10）清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

（11）擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、、休息室等内的桌、椅台面、文件柜等家具。

（12）定期清扫各楼天台、设备机房等部门。

（13）清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液、洁瓷精。抹净各类洁具等工作。

（14）定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

（15）定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

（16）按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

（17）办公室的保洁。

服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各

种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，

无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表

面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；

桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速

带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，

灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，

室内无明显异味。

电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

电器设施 灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施 保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话

插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控

摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无

积尘、无污迹。

垃圾中转房 中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显

无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

2、垃圾清运、处理（仅适用于包件二）

（1）垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

（2）垃圾清运、处理的范围分为：办公楼之日常办公垃圾，办公楼之日常生活垃圾，餐厅等之日常垃圾，建筑垃圾，公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾。

（3）垃圾清运、处理工作分为：每天定时清运、处理2次，并将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

3、污水管理（适用于所有包件）

（1）区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

（2）为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。（明沟每周一次，暗沟每月一次）。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

4、卫生管理（适用于所有包件）

（1）灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。

（2）科学有效地进行卫生消毒。

服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

## （六）绿化服务

包件一要求：室内绿化、摆花的养护和管理

1、提供时花、苗木、盆栽及室内绿化、摆花等服务。

2、室内盆栽

及时修剪枯枝、残技，保持室内盆栽常绿不败，有条件则按季节和需要进行定时更换。

3、植保

（1）提倡生化物防治、人工防治，使用农药必须以不伤害人体健康为前提，尽量使用高效低毒的农药。

（2）在使用农药时，必须做好人员保护措施，必须在晴朗无风的天气一次完成，喷药后4小时内下雨的，则待天晴后重喷。（农药费用应当包含在报价中）

（3）使用小型喷雾器或手动喷雾器，避免药液扩散，影响他人健康。

（4）上述工作每次完成后，应即时予以记录备案。

服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。室内时花、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

包件二要求：室内绿化、摆花的养护和管理

l、提供时花、苗木、盆栽及室内绿化、摆花等服务。

2、室内盆栽

及时修剪枯枝、残技，保持室内盆栽常绿不败，有条件则按季节和需要进行定时更换。

9、植保

（1）提倡生化物防治、人工防治，使用农药必须以不伤害人体健康为前提，尽量使用高效低毒的农药。

（2）在使用农药时，必须做好人员保护措施，必须在晴朗无风的天气一次完成，喷药后4小时内下雨的，则待天晴后重喷。（农药费用应当包含在报价中）

（3）使用小型喷雾器或手动喷雾器，避免药液扩散，影响他人健康。

（4）上述工作每次完成后，应即时予以记录备案。

服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。室内时花、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

包件三要求：公共绿地的养护和管理

l、专业的绿化管理，每天烧水，修剪养护树木、花草等，行使正常的养护和管理工作。

2、浇水、修剪的范围包括园区内的公共草坪、树木，定期做养护草木工作。

3、派专人负责区域内水面、水池垃圾的清理，保持水面清洁、给排水畅通。

4、草坪：

（1）春、夏两季每两个月对草坪进行一次修剪，秋、冬两季根据实际情况进行修剪。

（2）基本保证春、夏两季草皮不长于7厘米，秋、冬季不长于9厘米。

（3）每次修剪后对草皮施肥一次，以氮肥为主，结合磷、钾肥等有机肥，保持草坪全年常绿（肥料费用应当包含在报价中）。

（4）草皮杂草每周巡查拔除，做到每平方米不多于5颗杂草。

（5）拾除草坪、花丛内纸屑、果皮等杂物。

5、绿篱、树木

（1）修剪绿篱做到平整圆滑，造型优美，修剪下的枝叶应立即清除。

（2）绿篱、树木春、夏两季每两个月施肥一次，秋冬两季每3个月施肥一次，使用复合肥保征长势旺盛。

6、乔灌木、花卉

（1）每月巡查，及时修剪枯枝、病虫枝、下垂妨碍观瞻和活动的枝条，修剪下的枝叶要立即清除。

（2）每3个月施肥一次，施用复合肥料，保证长势旺盛。

7、植保

（1）提倡生化物防治、人工防治，使用农药必须以不伤害人体健康为前提，尽量使用高效低毒的农药。

（2）在使用农药时，必须做好人员保护措施，必须在晴朗无风的天气一次完成，喷药后4小时内下雨的，则待天晴后重喷。（农药费用应当包含在报价中）

（3）使用小型喷雾器或手动喷雾器，避免药液扩散，影响他人健康。

（4）上述工作每次完成后，应即时予以记录备案。

服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，修剪后高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

## （七）会议服务（仅适用于包件一）

l、为办公楼（区域）内举办的各类会议、活动提供服务

（1）会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。

（2）视频、音响保障。

（3）会议期间开水供应及相关服务

（4）会议后会场整理、保洁服务

服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，做好会议室的音响服务，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。

## （八）收发服务

1、建立收发中心，传递报刊、杂志、信件派发送至每一部门信箱。

2、代叫速递公司

3、提供订票、订报、订饮用水等服务

服务标准：报刊、杂志、信件派发及相关服务及时、准确、有记录。

## （九）公共关系管理

1、主动联系本办公楼（区域）水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。

2、主动联系本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

3、制作材质好、外观美的名牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与办公区域整体设计相呼应。

服务标准：对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

## （十）前期介入

l、详细审阅、熟悉所有办公楼（区）的设计图纸，并从物业管理及用户角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。

2、迅速熟悉办公楼（区）机电设备系统、楼宇智能化管理系统、网络系统、IT基础设施的性能、规格、造型、布置提出专业管理意见和建议。

4、详细了解业主的目前物业状况，并从物业管理及用户角度提出专业意见和改进方案。

5、对业主提供的图纸、资料、档案等提出专业意见和建议。

6、制订进驻验收标准及物业接收计划，草拟工作日程并调配工程人员按工程进度及质量标准逐步进行验收。

服务标准：迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。

## （十一）档案管理

l、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2．健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

3、建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

# 三、专项分包要求

包件一：

| 序号 | 招标文件允许分包的专项服务名称 | 分包专项服务金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调维保 | 9万元/年（一年2次） |

备注：专项服务，允许分包给有专业资质的维保单位。

包件二：

| 序号 | 招标文件允许分包的专项服务名称 | 分包专项服务金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维护 | 2.4万元/年 |
| 2 | 消防设施设备维护和检测 | 4.2万元/年 |
| 3 | 垃圾清运费用 | 3万/年 |

备注：专项服务，允许分包给有专业资质的维保单位。

包件三：无

# 四、物业管理服务人员设置需求

## （一）总体要求

1、本项目服务团队人员年龄要求为：男性不得大于55岁，女性不大于50岁。

2、本项目服务团队人员一年内流动率不超过10%，需提供相关承诺书。

3、本项目服务团队各岗位人员均通过政治审核，无任何违法犯罪记录，需提供相关承诺书。

4、项目经理：有五年以上办公楼宇物业管理经验，本科及以上学历，具备物业管理师三级证书或物业经理高级资格证书。

5、物业主管：有五年以上办公楼宇物业管理经验，专科及以上学历，具备物业管理师四级证书或物业经理中级资格证书。

6、保安

（1）其他人员持有保安员上岗证。

（2）熟悉国家相关法律、法规和保安工作的流程和要求。

（3）品行端正、政治履历清白、无违法记录，具有较强的政治素质、道德素质。

7、保洁员及其他人员

（1）熟悉国家相关法律、法规和保洁工作的流程和要求。

（2）品行端正、政治履历清白、无违法记录，具有较强的政治素质、道德素质。

## （二）岗位及人员配置

1、包件一要求：

（1）★本项目物业管理与服务人员总数不得少于41人。

（2）其中主要岗位人数要求如下：项目经理1人，工程人员不少于5人，保安员不少于15人，保洁员不得少于7人，绿化工不少于7人，会务人员不少于6人。如物业管理与服务人员总数不满足招标文件要求的作无效投标处理。

| 部门 | 岗位 | 岗位编制（该岗位同一时段内需要在岗人数） | 岗位人力配置数量（根据服务时长及岗位编制要求，配置的人数） | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | 1 | 1 | 08：00- 17：00，做五休二 具有本科毕业证明，具备物业管理师三级证书或物业经理高级资格证书 |
|  | 物业主管 | 1 | 1 | 08：00- 17：00，做五休二 具有专科毕业证明，具备物业管理师四级证书或物业经理中级资格证书 |
| 工程部 | 主管 | 1 | 1 | 08：00- 17：00，做五休二 具有高、低压电工证 |
|  | 综合维修 | 2 | 4 | 08：00- 20:00，做一休一 |
| 安保部 | 主管 | 1 | 1 | 8小时制，具有保安证、四级消防设施操作员证 |
|  | 领班 | 2 | 2 | 8小时制，具有保安证 |
|  | 门岗 | 1 | 4 | 8小时制，24 小时在岗 具有保安证 |
|  | 巡逻岗 | 1 | 4 | 8小时制，24 小时在岗 具有保安证 |
|  | 车管岗 | 1 | 4 | 8小时制，24 小时在岗 具有保安证 |
| 保洁绿化部 | 保洁主管 | 1 | 1 | 08：00- 17：00，做五休二 |
|  | 绿化领班 | 1 | 1 | 08:00-17:00，做五休二 |
|  | 保洁员 | 6 | 6 | 08：00- 17：00，做五休二 必要时提供加班延时服务 |
|  | 绿化工 | 5 | 5 | 08：00- 17：00，做五休二 |
| 客服部 | 主管 | 1 | 1 | 08：00- 17：00，做五休二 具有专科，有英语四级能力证明 |
|  | 行政 | 1 | 1 | 08：00- 17：00，做五休二 具有本科毕业证明 |
|  | 客服专员 | 1 | 1 | 08：00- 17：00，做五休二 |
|  | 会务 | 2 | 2 | 08：00- 17：00，做五休二 必要时提供加班延时服务 |
|  | 音控 | 1 | 1 | 08：00- 17：00，做五休二 |
| 合计 |  | 30 | 41 |  |

2、包件二要求：

（1）★本项目物业管理与服务人员总数不得少于26人。

（2）其中主要岗位人数要求如下：项目经理1人，物业主管1人，工程人员不少于3人，保安员不少于13人，保洁员不得少于7人，绿化工1人。如物业管理与服务人员总数不满足招标文件要求的作无效投标处理。

| 部门 | 岗位 | 岗位编制（该岗位同一时段内需要在岗人数） | 岗位人力配置数量（根据服务时长及岗位编制要求，配置的人数） | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | 1 | 1 | 08：00- 17：00，做五休二，具有本科毕业证明，具有物业管理师【三】级或高级物业经理证 |
|  | 物业主管 | 1 | 1 | 08：00- 17：00，做五休二，具有专科毕业证明，具有物业管理师【四】级或中级物业经理证 |
| 工程部 | 主管 | 1 | 1 | 08：00- 17：00，做五休二 具有高、低压电工证 |
|  | 综合维修 | 2 | 2 | 08：00- 17：00，做五休二 |
| 安保部 | 领班 | 1 | 1 | 8小时制，具有保安证、四级消防设施操作员证 |
|  | 门岗 | 1 | 4 | 8小时制，24 小时在岗，具有保安证 |
|  | 消控岗 | 1 | 4 | 8小时制， 24 小时在岗，具有消控证 |
|  | 巡逻岗 | 1 | 4 | 8小时制，24 小时在岗，具有保安证 |
| 保洁绿化部 | 主管 | 1 | 1 | 08：00- 17：00，做五休二 |
|  | 保洁员 | 6 | 6 | 08：00- 17：00，做五休二 必要时提供加班延时服务 |
|  | 绿化工 | 1 | 1 | 08：00- 17：00，做五休二 |
| 合计 |  | 17 | 26 |  |

3、包件三要求：

（1）★本项目物业管理与服务人员总数不得少于14人。

（2）其中主要岗位人数要求如下：项目经理1人，物业主管1人，工程人员不少于1人，保安员不少于8人，保洁员不得少于2人，绿化工不少于1人。如物业管理与服务人员总数不满足招标文件要求的作无效投标处理。

| 部门 | 岗位 | 岗位编制（该岗位同一时段内需要在岗人数） | 岗位人力配置数量（根据服务时长及岗位编制要求，配置的人数） | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | 1 | 1 | 08：00- 17：00，做五休二 具有本科毕业证明，具备物业管理师三级证书或物业经理高级资格证书 |
|  | 物业主管 | 1 | 1 | 08：00- 17：00，做五休二 具有专科毕业证明，具备物业管理师四级证书或物业经理中级资格证书 |
| 工程部 | 综合维修 | 1 | 1 | 08：00- 17：00，做五休二 具有高、低压电工证 |
| 安保部 | 门岗 | 1 | 4 | 8小时制，24 小时在岗 具有保安证 |
|  | 巡逻岗 | 1 | 4 | 8小时制，24 小时在岗 具有保安证 |
| 保洁绿化部 | 保洁员 | 2 | 2 | 08：00- 17：00，做五休二 必要时提供加班延长服务 |
|  | 绿化工 | 1 | 1 | 08：00- 17：00，做五休二 |
| 合计 |  | 8 | 14 |  |

# 五、物业管理服务费用明细

包件一：

（一）物业管理服务费内容包括：

1、员工人工工资；

2、员工社保基金、福利费用；

3、年终奖金；

4、固定加班费；

5、离职补偿金；

6、服装费；

7、教育培训费；

8、办公费用；

9、保险费；

10、采购需求约定的其他服务费用，包括但不限于日常保洁耗材、洗手间耗材及工具更新费用；安保专用设备、器材材料费、维修及更新费；会务保障材料费，如所需的徽标制作，鲜花、席卡、茶水、饮品、水果、茶具、器具及相关设备等；

11、公司管理费及酬金；

12、税金。

（二）采购单位自理费用项目：

1、水、电、煤等新能源消耗费。

2、专用设备、设施、变配电设备、给排水设备、污水处理设备、消防设施、电梯、监控安全技防设施、计算机房、通讯设备、安检设备、移动门等维护、维修、配件费用，委托专业公司维护保养或维修费用。

3、特种设备年检费、高压电试检测费用。

4、日常维修中更换配件所需材料，由中标方向采购方申领。

5、垃圾清运费。

6、除物业服务管理费约定以外的费用。

包件二：

（一）物业管理服务费内容包括：

  - 用工费用（包括但不限于员工工资、员工社保、公积金、高温费、餐费、福利费用、国定假日加班费、奖金等）。

  - 办公费用（包括但不限于行政办公费、交通费、服装费、标识标牌、人员培训费等费用）。

  - 单项单件维修费用。

  - 设施设备维保费用（包括但不限于电梯、消防维保及年检等费用）。

  - 清洁卫生费用（包括但不限于环境消毒除害灭虫等）。

  - 办公人员日常消耗材料以及低值易耗品费用（包括但不限于设备用品、保安用具、卫生纸、擦手纸、保洁耗材、清洁消毒用品等。

  - 公众责任险。

  - 公司管理费及税金。

  - 垃圾清运费。

  - 采购需求的其他服务费用，包括但不限于日常保洁耗材、洗手间耗材及工具更新费用；安保专用设备、器材材料费、维修及更新费。

（二）采购单位自理费用项目：

1、水、电、煤等能源消耗费。

2、日常性办公用品、耗材等维护、维修、配件费用。

3、专用设备、设施、变配电设备、给排水设备、污水处理设备、消防设施、中央空调、分体空调、电梯、机械车库、监控安全技防设施、计算机房、通讯设备、安检设备、移动门等维护、维修、配件费用，委托专业公司维护保养或维修费用。

4、特种设备年检费、高压电试检测费用。

5、日常维修中更换配件所需材料，由中标方向采购方申领。

6、会务保障材料费，如所需的徽标制作，鲜花、席卡、茶水、饮品、水果、茶具、器具及相关设备等。

7、除物业服务管理费约定以外的费用。

包件三：

（一）物业管理服务费内容包括：

1、员工人工工资；

2、员工社保基金、福利费用；

3、年终奖金；

4、固定加班费；

5、离职补偿金；

6、服装费；

7、办公费用；

8、保险费；

9、采购需求约定的其他服务费用，包括但不限于日常保洁耗材、洗手间耗材及工具更新费用；安保专用设备、器材材料费、维修及更新费；

10、公司管理费及酬金；

11、税金。

（二）采购单位自理费用项目：

1、水、电、煤等能源消耗费。

2、日常性办公用品、耗材等维护、维修、配件费用。

3、专用设备、设施、变配电设备、给排水设备、污水处理设备、消防设施、计算机房、通讯设备、移动门等维护、维修、配件费用，委托专业公司维护保养或维修费用。

4、特种设备年检费、高压电试检测费用。

5、日常维修中更换配件所需材料，由中标方向采购方申领。

6、会务保障材料费，如所需的徽标制作，鲜花、席卡、茶水、饮品、水果、茶具、器具及相关设备等。

7、垃圾清运费。

8、除物业服务管理费约定以外的费用。

# 六、其他要求

1、供应商应按招标文件要求提供在认证有效期内的质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）和环境管理体系认证（GB/T 24001认证）的证书。

2、供应商应按招标文件要求提供过往办公楼宇物业服务管理服务项目的业主满意度评价，且评价内容无负面评价。

# 七、服务期限和终止

1.本项目服务周期：本项目一招一年，物业管理服务合同一年一签。采购人有权考核成交人的服务质量承诺（每半年考核一次），如未能达到采购人相关服务质量要求，经双方协商未果，采购人有权单方终止服务合同。如果任何一方提前终止本协议，必须提前三个月告知对方。

2.一方违反本协议所规定的义务，并在另一方要求纠正违约行为的书面通知发出二周内，未能整改的，另一方有权提出终止协议；

3.一方违反协议条款而使对方遭受损失的另一方有权要求赔偿实际损失；

4.本协议终止时，服务方必须按所签收的清单在一周向采购人移交所有签收使用物资。

# 附件

1、物业管理服务人员行为参考规范

| 项目 |  | 行为参考规范 |
| --- | --- | --- |
| 仪容仪表 | 服饰着装 | 1.上班时间必须穿工作服，工作服穿戴整齐整洁； |
|  |  | 2.上班统一佩戴工作牌，工作牌应端正地戴在左胸襟处； |
|  |  | 3.鞋袜穿戴整齐清洁，非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走。特殊工作完毕应在工作场所将鞋擦干净再走； |
|  |  | 4.非特殊情况不允许穿背心、短裤、拖鞋。 |
|  | 须发 | 1.女员工前发不遮眼，不梳怪异发型； |
|  |  | 2.男员工不留长发，不留胡须； |
|  |  | 3.所有员工头发应保持整洁。 |
|  | 个人卫生 | 1.保持手部干净，经常修剪指甲； |
|  |  | 2.员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服。衣服因工作而弄湿、弄脏后应换洗； |
|  |  | 3.上班前和上班期间应注意饮食，保持口腔清洁、口气清新； |
|  |  | 4.保持眼部、耳部清洁； |
|  |  | 5.女员工应淡妆打扮，不允许浓妆艳抹，不宜使用味浓的化妆品； |
|  |  | 6.每天上班前应注意检查自己的仪表，必要时应到卫生间或工作间整理。 |
| 行为举止 | 服务态度 | 1.对客人服务应面带笑容，和颜悦色，热情主动，做到微笑服务； |
|  |  | 2.谦虚和悦接受客人的评价，耐心倾听客人的投诉，事后汇报。 |
|  | 行走姿态 | 1.行走时不宜双手抱胸或背手走路； |
|  |  | 2.在工作场合与他人同行时，不允许勾肩搭背，不允许同行时嘻戏打闹； |
|  |  | 3.手拉货物行走时应注意前方行人或障碍物，尽量靠路右侧行走； |
|  |  | 4.与客户相遇时，应主动点头示意。 |
|  | 坐立姿态 | 1.入坐要轻缓，就坐时姿态要端正，上身要直，腰部挺起，双膝并拢，手自然放在双膝上，面带笑容； |
|  |  | 2.坐在椅子上不允许前俯后仰、摇腿跷脚或趴在工作台上或把脚放于工作台上； |
|  |  | 3.站立时姿态要端正，上身要直，人体重心要稳，腰部挺起，双手自然下坠，双脚并拢，目光平视，面带笑容。 |
|  | 其他行为 | 1、要注意个人形象，不允许随地吐痰，乱扔果皮、纸屑；上班时间不允许吃零食，玩弄个人小物品或做与工作无关的事情； |
|  |  | 2、到公共、工作场所（或客户处） 进行工作时，不允许乱翻乱摸，更不允许随意拿走公用的（或客户的）东西； |
|  |  | 3、谈话时，手势不宜过多，幅度不宜太大。 |
| 礼貌用语 | 问候语 | 您好、早安、午安、早、早上好、下午好、晚上好、路上辛苦了。 |
|  | 欢迎语 | 欢迎光临、欢迎您来 XX 单位。 |
|  | 祝贺语 | 祝您节日愉快、祝您新年快乐、祝您新春快乐。 |
|  | 告别语 | 再见、晚安、明天见、祝您一路平安。 |
|  | 道歉语 | 对不起、请原谅、打扰您了、失礼了。 |
|  | 道谢语 | 谢谢、非常感谢。 |
|  | 应答语 | 是的、好的、我明白了、谢谢您的好意、不要客气、没关系、这是我应该做的。 |
|  | 征询语 | 请问您有什么事？我能为您做什么吗？需要我帮您做什么吗？ 您有别的事吗？ |
|  | 请求语 | 请您协助我们……、请您……好吗？ |
|  | 商量语 | ……您看这样好不好？……您看这样可以吗？ |
|  | 解释语 | 很抱歉，这种情况， 单位的规定是这样的。 |
| 对来访人员 | 1. 主动说：“您好，请问您找哪一位”或“我可以帮助您吗？ ”“请您出示证件。 ”（保安专用） |  |
|  | 2. 确认来访人要求后， 说“请稍等， 我帮您联系”与被访人联系后告诉来访人“他马上来， 请您先等一下， 好吗？” |  |
|  | 3. 当来访人员不理解或不愿意出示证件时，应说： “对不起， 先生/小姐， 这是单位规定，请理解！”（保安专用）。 |  |
|  | 4. 当来访人员忘记带证件必须进入区域时，应说： “先生/小姐， 请稍候， 让我请示一下好吗？” |  |
|  | 5. 当确认来访人故意捣乱，耍横硬闯时， 应先说： “对不起， 按单位的规定，没有证件不允许进入办公区，请配合我的工作。 ” |  |
|  | 6. 当来访人员出示证件时，应说：“谢谢您的配合。 ” |  |
|  | 7. 如果要找的人不在或不想见时，应礼貌地对对方说“对不起，他现在不在，您能留下卡片或口信吗？” |  |
|  | 8. 当来访人员离开时， 应礼貌地说“再见！” |  |
| 接听拨打电话 | 1. 接听电话时应清晰应答：“您好， ××单位。 ” |  |
|  | 2. 认真倾听对方的电话事由， 若需传呼他人，应请对方稍候，然后轻轻搁下电话，去传呼他人：如对方有公事相告时，应将对方要求逐条记录在《工作日记》内，并尽量详细回答。 |  |
|  | 3. 通话完毕， 应说：“谢谢，再见！ ”语气平和， 并在对方放下电话后再轻轻放下电话。 |  |
|  | 4. 如接电话听不懂对方语言时， 应说：“对不起， 请您用普通话， 好吗？”或“不好意思， 请稍候， 我不会说当地话。 ” |  |
|  | 5. 中途若遇急事需暂时中断与对方通话时，应先征得对方的同意， 并表示感谢，恢复与对方通话时， 切勿忘记向对方致歉。 |  |
|  | 6. 接听电话时，声调要自然清晰、柔和、亲切，音量要适宜，以免对方听不清楚。 |  |
|  | 7. 拨打电话接通后，应首先向对方致以问候， 如： “您好”， 并作自我介绍。 使用敬语， 将要找的通话人姓名及要做的事交待清楚。 |  |
|  | 8. 通话完毕时，应说： “谢谢， 再见。 ” |  |
| 同乘电梯 | 1. 主动按“开门”钮， 电梯到层时，应站在梯门边， 一只手斜放在梯门上，以免梯门突然关闭，同时面带微笑地说“电梯来了，请进。 ” 顾客进 入电梯后再进电梯， 面向电梯门，按“关门”钮。 |  |
|  | 2. 电梯停止梯门打开后，首先出去站立在梯门旁， 一只手斜放在梯门上，同时另一只手指向通道，面带微笑地说：“到了，请走好。 ” |  |

2、履约考核参考标准

| 项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 （11分） | 1、物管双方签订《物业服务合同》，双方权利义务关系明确。额外分包须报甲方备案。 | 1 | 无合同不得分 |  |
|  | 2、项目经理、项目主管、水电工、保安、保洁从业人员，按照国家有关规定取得物业服务职业资格证书或岗位证书。 | 5 | 无上岗证书扣1分/每人 |  |
|  | 3、有完善的物业管理方案，质量管理、财务管理、档案管理等制度健全。制度上墙。 | 5 | 缺项扣1分 |  |
| 房屋、资产管理 （6分） | 1、对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全。 | 4 | 无记录不得分 |  |
|  | 2、看护的固定资产完好无损、账实相符。 | 2 | 无记录不得分 |  |
| 公共设施设备维护养护 （12分） | 1、对公用设施设备进行日常维修养护和管理，建立公用设施设备档案，设施设备的运行、检修等记录齐全。 | 2 | 无记录不得分 |  |
|  | 2、操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范；设施设备运行正常。 | 2 | 无记录不得分 |  |
|  | 3、消防设施设备完好，可随时启用，消防通道畅通。 | 2 | 不符合规定不得分 |  |
|  | 4、公共区域、楼道灯完好率不低于90%。 | 2 | 不符合规定不得分 |  |
|  | 5、容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施，对可能发生的各种突发设备故障有应急方案。 | 2 | 不符合规定不得分 |  |
|  | 6、积极配合维保单位做好对项目的各项设备的维护保养工作。发现问题及时处置，并做好记录。 | 2 | 不符合规定不得分 |  |
| 协助维护公共秩序 （10分） | 1、对进出项目的外来车辆进行登记，对携带大宗物品外出的实行登记制度。 | 5 | 不符合规定不得分 |  |
|  | 2、服务人员熟悉岗位职责和工作流程，掌握火灾、大风、暴雨等方面突发事件的应急措施及就生知识。节假日前有安全检查。 | 5 | 不符合规定不得分 |  |
| 保洁服务 （16分） | 1、保洁服务管理制度完善并落实。实行标准化清扫保洁，保证重要办公室、会议室等内外和公共场地整洁、舒适。实行微笑服务，态度和蔼，不得与工作人员发生争执。 | 2 | 不符合规定不得分 |  |
|  | 2、办公场所内设有垃圾收集点，生活垃圾每日清运，且有记录。 | 4 | 无记录不得分 |  |
|  | 3、办公场所公共场所每日进行清扫，且有记录。 | 4 | 不符合规定不得分 |  |
|  | 4、会议室内桌椅、设备保洁情况，室内绿化物、地下车库等整洁程度。 | 2 | 不符合规定不得分 |  |
|  | 5、办公场所内公共雨、污水管道每年疏通，雨、污水井、化粪池每月检查一次，并视检查情况及时清掏。 | 4 | 不符合规定不得分 |  |
| 保安服务 （14分） | 1、安保人员着装整齐，熟悉项目情况，文明值勤、不徇私舞弊。 | 2 | 不符合规定不得分 |  |
|  | 2、保安到岗记录完善。 | 3 | 无记录不得分 |  |
|  | 3、保安巡更记录完善。 | 3 | 无记录不得分 |  |
|  | 4、快递、信件往来记录清晰； | 3 | 不符合规定不得分 |  |
|  | 5、外来人员登记记录完善。 | 3 | 不符合规定不得分 |  |
| 物业服务收费情况 （3分） | 1、物业服务收费严格执行价格管理部门审定的标准或合同约定的收费标准进行收费，并在办公场所显著位置将物业服务项目、服务内容、服务标准、收费标准明确公示。 | 2 | 不符合规定不得分 |  |
|  | 2、无乱收费的行为发生。 | 1 | 有乱收费行为不得分 |  |
| 客户接待 （2分） | 1、有客户接待制度。 | 1 | 无制度不得分 |  |
|  | 2、接待制度有操作性。 | 1 | 无操作性不得分 |  |
| 信息报送甲方 （4分） | 1、有完善的信息报送流程和台账。 | 4 | 不符合规定不得分 |  |
| 贯彻落实甲方工作要求 （12分） | 1、积极参与甲方相关会议、学习传达文件精神，并做好记录。 | 4 | 无记录不得分 |  |
|  | 2、对甲方文件的要求制定切实可行的方案。 | 4 | 无记录不得分 |  |
|  | 3、根据项目本身提出切合实际的、创新的、有针对性的措施。 | 4 | 无记录不得分 |  |
| 投诉检查整改项 （6分） | 1、建立完善的投诉响应机制，并能妥善处理各类投诉及建议，给予投诉客户答复。 | 2 | 无制度不得分 |  |
|  | 2、检查整改有效落实。 | 2 | 未落实不得分 |  |
|  | 3、无其它违反甲方相关规定之事项。 | 2 | 有即不得分 |  |
| 人员述职评价 （4分） | 1、项目经理的述职评价。 | 2 | 根据综合情况判定 |  |
|  | 2、物业主管的述职评价。 | 2 | 根据综合情况判定 |  |
| 总得分 |  | 100 |  |  |