上海旅游高等专科学校奉贤校区物业管理服务采购需求

目录

2一、委托管理服务的物业概况


2（一）物业基本情况


3（二）各楼宇各层功能分布情况


5（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况


5（四）采购人的特殊要求


6二、物业管理服务要求


6（一）一般要求


6（二）建筑物日常维修、养护和管理


7（三）公共设备维护和保养


71、给排水、供水系统


82、机电、照明及自动化系统管理


9（四）环境卫生与保洁管理


91、基础保洁


112、垃圾清运、处理


123、污水管理


12（五）公共绿地和室内绿化、摆花的养护和管理


14（六）会场保洁保障服务


14（七）收发服务


15（八）公共关系管理


15（九）前期介入


15（十）档案管理


16（十一）其他服务


16三、物业管理服务人员设置需求和要求


16（一）总体要求


17（二）人员数量要求


17（三）服务人员设置要求


18（四）日常工作要求


19四、物业管理服务方案中费用有关要求


19五、其他要求


20附件一：物业管理服务人员行为参考规范


24附件二：上海旅游高等专科学校物业服务分布


25附件三：上海旅游高等专科学校主要绿化分布





一、委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称： 上海旅游高等专科学校奉贤校区物业管理服务 

物业类型：           学校                        
坐落位置： 上海 市 奉贤 区 海思 路（街道）500 号

四面边界至：东 至新农河  南 至海思路  西 至海湾路  北 至上海师大奉贤校区女生园区南界和海上院子南界 

占地面积： 206122.5 方米，其中绿地面积  73623.1  平方米。

建筑面积：  75572.57 平方米，其中:主要楼宇12栋，办公用房两幢，约5350平方米，礼堂剧院1019平方米，其余为教学实训和教师办公用房，具体见（二）各楼宇各层功能分布情况。
公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口 1   个，人行出入口  2   个；（注：专业安保另行安排）

2、道路、车行道约3000米；

3、绿化面积  73623.1 平方米，含水域约 3000平方米；

4、污水管长 6000 米，污水检查井约 70座；雨水管长5000米，雨水检查井 60 座，雨水进水井 40 座，化粪池  0 座；（注：泵房管理另行安排）

5、灯具共计约 500 盏，其中高路灯101盏，中路灯22盏，草坪灯 331 盏，广场灯5盏，柱子灯26盏，其他照明设施   11  盏；

6、室外大垃圾箱48 个，果皮箱 0 个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积 6 平方米；

7、体育设施  风雨操场一处，综合实训楼内体育馆2层；
8、休闲设施  休闲座椅、雕塑与牌示若干；

9、停车场：室内停车场2个（综合楼地下车库、综合实训楼地下车库），面积共7922平方米，停车位180 个；露天零散停车位78个；自行车停车位约500辆：自行车停放设在教学楼和学生宿舍两侧 。

10、生活蓄水池 196立方米，消防水箱  54 立方米；生活水泵 6 台，3台功率为 4千瓦/台，3台功率为 22千瓦/台，启用时间 7:00-23:00 蓄水池浮球控制自动蓄水  ；排污水泵 25 台，其中3台功率为 1.5 千瓦/台,22台功率为 3 千瓦/台，启用时间 7:00-23:00  ，消防水泵 32 台（一主一备），功率主要分布在1.5KW到97KW，其中大于15KW共计14台，主要是消火栓泵、消火栓稳压泵、喷淋泵、喷淋稳压泵，启用时间 火警时间自动启动或远程启动； 
11、智能化系统 综合楼空调智能管理系统、学校智慧后勤管理系统、校园路灯管理系统等 ；

12、其他设施设备情况 分布各处的空调、饮水机、电梯、民防、消防、门禁、监控、防汛防台等。其中空调、饮水机、电梯、消防、门禁、监控等另行安排专业维保。物业协助相关管理工作。

（二）各楼宇各层功能分布情况

	楼宇名称
	建筑面积
（平方米）
	层数
	楼层
	主要用途
	备注

	第10教学楼
	6624.58
	4
	1F
	办公室、活动室、休息室、教室、仓库、强电间、弱电间、变电间、信息办机房、男女卫生间
	

	
	
	
	2F
	办公室、会议室、活动室、休息室、教室、舞蹈房、仓库、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	3F
	办公室、会议室、活动室、教室、舞蹈房、仓库、强电间、实训室、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	4F
	办公室、会议室、6间机房、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	第11教学楼
	3347
	5
	1F
	教室、实验室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	2F
	教室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	3F
	教室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	4F
	教室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	5F
	教室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	第12教学楼
	3347
	5
	1F
	教室、实验室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	2F
	教室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	3F
	教室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	4F
	教室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	5F
	教室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	图文信息中心
	6437.3
	4
	1F
	办公室、会议室、大厅、活动室、休息室、仓库、强电间、弱电间、信息办机房、男女卫生间
	

	
	
	
	2F
	办公室、阅览室、活动室、环幕实训室、博览馆、仓库、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	3F
	办公室、活动室、智慧机房、仓库、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	4F
	办公室、会议室、阅览室、室外休息室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	1号行政楼
	2762.13
	4
	1F
	办公室、档案室、谈话室、大厅、仓库、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	2F
	办公室、会议室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	3F
	办公室、会议室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	4F
	办公室、会议室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	2号行政楼
	1555.89
	4
	1F
	办公室、会议室、舞蹈房、仓库、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	2F
	办公室、会议室、资料室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	3F
	办公室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	4F
	办公室、心理咨询中心、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	海思公寓
	2022
	4
	1F
	客房、强电间、弱电间、男女卫生间
	本次服务含物业维修，不含客房等内部保洁

	
	
	
	2F
	客房、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	3F
	客房、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	4F
	客房、大厅、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	教工之家
	890
	2
	1F
	体育组仓库、工会仓库、活动室、仓库、高尔夫虚拟教室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	2F
	办公室、会议室、妈咪小屋、强电间、弱电间
	

	综合楼
	18427.04
	9
	1F
	实验室、会议室、大厅、办公室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	2F
	办公室、仓库、实训室、全景教室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	3F
	教室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	4F
	教室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	5F
	教室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	6F
	教室、实验室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	7F
	办公室、资料室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	8F
	办公室、资料室、会议室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	9F
	办公室、资料室、会议室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	地下车库
	停车位、人防设施、泵房、消防泵房
	2922.04m²

	综合实训楼
	23598.5
	7
	1F
	实训室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	2F
	实训室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	3F
	实训室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	4F
	实训室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	5F
	实训室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	6F
	实训室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	7F
	实训室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	5
	1F
	实训室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	2F
	实训室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	3F
	实训室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	4F
	实训室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	5F
	实训室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	2
	1F
	体育实训室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	2F
	体育场地、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	地下车库
	停车位、人防设施、泵房、消防泵房
	5000m²

	烹饪艺术中心
	5253.13
	3
	1F
	实训室、办公室、大厅、消防泵房、强电间、弱电间、男女卫生间
	不含厨房操作室等服务

	
	
	
	2F
	实训室、办公室、强电间、弱电间、男女卫生间
	

	
	
	
	M2F
	实训室、仓库、办公室
	

	休闲实训中心
	1308
	1
	1F
	客房、餐饮、会议等实训室
	


（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积100平方米，其中办公房2间；卫生工作间10间；仓库2 间。

（四）采购人的特殊要求
无

二、物业管理服务要求
（一）一般要求
1、项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。
2、项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务，费用另结。
3、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。
4、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。
5、对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。
6、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。
7、对外包服务和外来施工的监管：
（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；
（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；
（3）告知相关注意事项；
（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；
（5）及时向业主方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；
（6）作业结束参与验收，并做好记录。
（二）建筑物日常维修、养护和管理
1、办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修；

2、大修、装修的施工管理的配合与相应水电使用管理与安全管理；

3、提供24小时及时维修服务，其中设备属于人为损坏的，其费用由个人自负，费用应明码标价。维修费用以需求维修部门报修、校方人员核实验收、每季度一次由校方审核结算的方式，由校方付款，维修费用在单价300元以上、批量总价1000元以上的，预先以书面报告形式报送校方审批；

4、负责物业所管辖范围（含海思酒店）水、电零星维修、养护，楼房设施和设备的零星维修、养护和管理，做到定期养护，及时维修，保证其安全正常运行，屋内下水道须每周疏通一次，屋顶杂物须每二周清理一次。
5、全天候负责区域内办公和教学区域教学办公场所及公共走道交通及24小时巡逻、值勤，排查建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。办公楼（区域）来人来访人员通报、登记、证件检查等。
6、定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查，巡查范围包括区域的公共道路、绿地带、设备用房和各办公楼的各楼层。
其他服务标准：
确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内及时向学校做好汇报。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整，日常维修养护记录完整，配合落实学校报修系统的使用。建立办公楼（区域）传达、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。对办公区域做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。
（三）公共设备维护和保养
    公共设备维护、保养的范围：给排水、覆盖办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。
1、给排水、供水系统
（l）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；
（2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；
（3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；
（4）保持水池、水箱的清洁卫生，校区所有水箱每年清洁2次，并出具每季度1次全年共计4次的第三方水质检测合格报告，防止二次污染；
（5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；
（6）保证排水系统的正常运转，防止阻塞；
（7）停水预先通知业主及用户，以便做好安排。
其他服务标准：
每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。
及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经机关管理中心许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水，做好节约用水工作。
2、机电、照明及自动化系统管理
（1）对办公楼(区)供电系统的低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。
（2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。
（3）供电和维修人员持证上岗。并配主管电气工程师。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。
（4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。
（5）停电限电事先出通知、以免用户措手不及。
（6）对临时施工工程有用电管理措施。
（7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。
（8）负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。
（9）确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。
（10）负责办公楼（区）楼音源、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。
其他服务标准：
对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％。每季度对强电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。   

（四）环境卫生与保洁管理
1、基础保洁

（1）请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。
（2）楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由物业管理清洁工清运、处理，统一清运到指定垃圾处理点。
（3）区域垃圾实行分类收集（干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。
（4）及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。
（5）对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。
（6）对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。
（7）定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。
（8）将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。
（9）对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。
（10）清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。
（11）擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、图书馆、休息室、餐厅等内的桌、椅台面、文件柜等家具。
（12）定期清扫各楼天台、设备机房等部门。
（13）清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液、洁瓷精。抹净各类洁具等工作。
（14）定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。
（15）定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。
（16）按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗四分类垃圾回收点周围及地面、定期进行灭虫、消毒。
（17）保持建筑物已有的外部玻璃清洁，所有楼宇玻璃深度清洁每年1次，具体时间依据校方安排，使物业持久如新。
（18）建筑物内外各类办公教学空间的保洁。
服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：
外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。
绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。
大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各
重金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，
无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。
会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；
桌椅干净，物品摆放整齐、有序。
楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。
公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，露天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。
开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。
电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。
电器设施 灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。
垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。
消防栓、消防箱，公共设施 保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。 

四分类垃圾处理点管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。
设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。
2、垃圾清运、处理
（1）垃圾清运、处理的范围分为：日常办公垃圾，日常生活垃圾，公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾，清理的其他垃圾。
（2）垃圾清运、处理分为：生活垃圾清运处理、绿化垃圾做好及时清运、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收，所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

（3）垃圾清运、处理工作分为：学生公寓四分类垃圾回收点每天定时清运、处理至少3次以上，其他公共区域每天定时清运、处理2次，校园垃圾的清运、处理，实行分类收集到学校指定垃圾处理站，并将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。
服务标准：
垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。
3、污水管理
（1）区域内生活污水经污水管道集中排放处理。
（2）为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。
其他服务标准：
每半月一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

（五）公共绿地和室内绿化、摆花的养护和管理
l、提供专业的绿化管理，行使正常的养护和管理工作，保证校园内草坪花木等生长健康、美观，无毒无害，环境整洁。提供景观美化服务，包括校园局部景观的创设与维护。
2、提供时花、苗木、盆栽及室内绿化、摆花等服务。
3、派人负责区域内水面、水池垃圾的清理，保持东西湖水体的清卫保洁和水中植物的养护，保持水面清洁、给排水畅通。
4、草坪
(1)春、夏两季每个月对草坪进行一次修剪，秋、冬两季根据实际情况进行修剪。
(2) 基本保证春、夏两季草皮不长于7厘米，秋、冬季不长于9厘米。
(3) 每次修剪后对草皮施肥一次，以氮肥为主，结合磷、钾肥等有机肥，保持草坪全年常绿（肥料费用应当包含在报价中）。
(4) 草皮杂草每周巡查拔除，做到每平方米不多于5颗杂草。
(5) 拾除草坪、花丛内纸屑、果皮等杂物。
5、绿篱、树木
(1)修剪绿篱做到平整圆滑，造型优美，修剪下的枝叶应立即清除。
(2)绿篱、树木春、夏两季每两个月施肥一次，秋冬两季每3个月施肥一次，使用复合肥保征长势旺盛。
6、乔灌木、花卉
(1)每月巡查，及时修剪枯枝、病虫枝、下垂妨碍观瞻和活动的枝条，修剪下的枝叶要立即清除。
(2)每3个月施肥一次，施用复合肥料，保证长势旺盛。
7、室内盆栽
及时修剪枯枝、残技，保持室内盆栽常绿不败，有条件则按季节和需要进行定时更换。绿植干净、卫生，无毒无害，植物生长健壮、美观，摆放位置适当，学期开学和结束时教学楼区域内做好花盆摆放和养护。
8、植保
(1)提倡生化物防治、人工防治，使用农药必须以不伤害人体健康为前提，尽量使用高效低毒的农药。
(2)在使用农药时，必须做好人员保护措施，必须在晴朗无风的天气一次完成，喷药后4小时内下雨的，则待天晴后重喷。（农药费用应当包含在报价中）
(3)使用小型喷雾器或手动喷雾器，避免药液扩散，影响他人健康。
(4)上述工作每次完成后，应即时予以记录备案。

9、花房花木培育良好，能够部分供应室内绿植。（绿萝、吊兰、文竹等其他盆栽花草）；

10、校门周围草花景观以及校园内草花花坛的四季草花更换；
11、具体绿化面积以及湖面绿植清单等详见（附件三）。

其他服务标准：
花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，修剪后高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。室内时花、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。
（六）会场保洁保障服务 

l、根据需要为校园内举办的各类会议、活动提供保洁等服务
（1）根据需要负责或协助会场布置、会议材料发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。
（2）根据需要协助视频、音响保障。
（3）根据需要提供会议期间开水供应及相关服务
（4）会议后会场整理、保洁服务
其他服务标准：
建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，做好会议室的音响服务，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。
（七）收发服务
1、建立收发中心，传递报刊、杂志、信件派发送至每一部门信箱。
2、做好日常与速递公司联系与保障
3、提供订报等服务
服务标准：报刊、杂志、信件派发及相关服务及时、准确、有记录。针对学校部分部门重要的重要信件以及保密文件，需要进行进行寄送收取都要进行进行保密送达与管理，确保日常报刊、杂志以及信件做好寄送的记录。
（八）公共关系管理
1、主动联系本校区学校各管理部门和师大后勤等部门，建立良好关系和应急协调机制。
2、主动联系校区公共设备维护供应商，了解设备、空调、消防和电梯等维护情况，建立良好关系和应急协调机制。。
3、协助学校管理部门做好日常标牌、告示牌、警示牌等指示牌制作和摆放，与办公区域整体设计相呼应。
其他服务标准： 

对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

（九）前期介入
l、详细审阅、熟悉所有办公楼（区）的设计图纸，并从物业管理及用户角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。
2、迅速熟悉办公楼（区）机电设备系统、楼宇智能化管理系统、网络系统、IT基础设施的性能、规格、造型、布置提出专业管理意见和建议。
3、详细了解业主的目前物业状况，并从物业管理及用户角度提出专业意见和改进方案。
4、对业主提供的图纸、资料、档案等提出专业意见和建议。
5、制订进驻验收标准及物业接收计划，草拟工作日程并调配工程人员按工程进度及质量标准逐步进行验收。
服务标准：迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。 

（十）档案管理
l、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。
2．健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。
3、建立设备、设施、标识、保洁、重要事项报告等日常运作管理档案。
4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。
服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交业主方和办公区域方。
（十一）其他服务

做好教室配合管理工作，含学生晚自习教室的开放管理和双休日临时开放，及特殊时间（如四六级、计算机、普通话、自主招生考试及其他重大活动等）各教室的开放管理；

做好校园空调、照明和用水等节约生态低碳降本管理；

全校用房的钥匙的分类保管、维护更新、日常管理和应急启用等管理；

学校日常楼宇、办公室以及重大活动桌椅摆放搬移会务安排等工作（如新生开学、大型活动、重要比赛和搬迁等事项）；

校园雕塑需要定期进行维护、清洁和保养，以保持其良好的外观和形象。在一些严寒或下雨的季节，雕塑可能会随着时间的推移而发生破损或其他问题。因此，负责人员每个月对这些雕塑进行一次保养、清洁和维护。
供应商中标后2个月内向学校负责管理部门提供完整的《学校物业管理服务方案》，方案应包括：组织结构和服务管理保证措施，各岗位的质量标准和质量保证措施，服务质量承诺，服务管理规章制度，岗位责任制度等；

供应商每3个月向学校负责管理部门做好学校物业整体服务的汇报总结报告，有关物业工作各项事项档案分类分项整理好在合同服务期结束前一个月做好移交工作，做好年终工作总结汇报给学校负责部门；

建立物业信息化服务体系，要求所有报修有记录、反馈、回访等机制，配套落实学校智慧后勤服务系统办事流程。

全校玻璃保洁，玻璃登高等服务费用都包含本次物业服务费用中，服务单位承担全校外墙玻璃的保险服务。

三、物业管理服务人员设置需求和要求

按物业服务内容，结合总管理面积、现有物业管理情况，按照项目交付工程进度计划、交接进度和校区实际需求匹配到岗人数和相应岗位，确保已交接的建筑单体、设施设备的安全和服务要求高质量完成，各类人员基本要求：
（一）总体要求
（1）一般人员年龄男60岁以内、女55岁以内的人员比例不得低于50%。（2）男性60岁以上、女性55岁以上需供应商每半年提供三甲医院健康证明材料。（3）所有人员无违法犯罪记录，无吸毒、赌博等不良嗜好，用工不违反劳动法。需提供承诺函并加盖公章。
（二）人员数量要求
★本项目物业管理服务人员不得少于48个。

承诺所有物业服务人员为全职上岗，年化人员流动率≤15%，主要管理人员的调动需经甲方同意。提供校园各类岗位人员配备清单。
（三）服务人员设置要求

	部门
	岗位
	岗位编制
	岗位人力配置数量
	岗位人员素质要求
	备注

	综合管理部
	项目经理
	1
	1
	1、基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。
	8 小时
合同期内在岗率不低于90%

	
	
	
	
	2、年龄： 50 岁以下。
	

	
	
	
	
	3、文化程度：本科及以上学历。
	

	
	
	
	
	4、专业要求：中级及以上职称或四级及以上物业管理员（师）职业能力等级证书
	

	
	
	
	
	5、经验要求：5年以上校园物业的项目经理工作经验。
	

	
	主管
	1
	1
	1、基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、信息化素养、协调能力和良好的心理素质。
	8 小时

	
	
	
	
	2、身体条件：五官端正、身体健康。
	

	
	
	
	
	3、专业要求：物业管理类相关证书
	

	
	
	
	
	3、文化程度：本科及以上学历，年龄不高于50岁。
	

	
	
	
	
	4、经验要求：具有物业管理3年以上的工作经验。
	

	
	内勤
	1
	1
	1、基本素质：政治坚定，品行端正、良好的工作习惯、良好的服务意识。
	8 小时

	
	
	
	
	2、年龄：40岁以下
	

	
	
	
	
	3、身体条件：五官端正、身体健康。
	

	
	
	
	
	4、专业要求：物业管理类相关证书
	

	
	
	
	
	5、经验要求：熟悉所从事的业务。
	

	服务保障部
	大楼服务员
	2
	4
	1、基本素质：政治坚定，品行端正、良好的工作习惯、良好的服务意识。
	日常8小时工作，夜间值班

	
	
	
	
	2、身体条件：五官端正、身体健康。
	

	
	
	
	
	3、经验要求：熟悉所从事的业务
	

	
	收发员
	1
	1
	1、基本素质：政治坚定，品行端正、良好的工作习惯、良好的服务意识。
	8小时

	
	
	
	
	2、身体条件：五官端正、身体健康。
	

	
	
	
	
	3、经验要求：熟悉所从事的业务
	

	
	维修员
	≥2
	≥3
	1、基本素质：有责任心、吃苦耐劳，爱岗敬业，具备一定的沟通能力；
	日常8小时工作，夜间值班

	
	
	
	
	2、自然条件：男性≤60岁身体健康、体貌端正。
	

	
	
	
	
	3、相关知识要求：具有特种作业操作证（高压和低压），能熟练使用各种工具设备，掌握维修技能和相关知识。
	

	
	
	
	
	4、经验要求：具有3年以上过校园物业的物业管理经验。
	

	
	保洁员
	≥29
	≥29
	1、基本素质：政治坚定，品行端正、良好的工作习惯、良好的服务意识。
	8小时

	
	
	
	
	2、身体条件：五官端正、身体健康。
	

	
	绿化工
	≥6
	≥6
	1、基本素质：政治坚定，品行端正、良好的工作习惯、良好的服务意识。
	8小时

	
	
	
	
	2、身体条件：五官端正、身体健康
	

	
	
	
	
	3、经验要求：熟悉所从事的业务，具有一定的技术技能和园林绿化知识
	

	
	会场保洁
	2
	2
	1、年龄：≤ 40岁。
	8小时

	
	
	
	
	2、自然条件：形象端庄、身体健康，女性≤40岁，身高1.55米以上，普通话标准。
	

	
	
	
	
	3、经验要求：具有会场布置、会议保障、会后整理服务、商务公务接待服务方面的工作经验。
	


（四）日常工作要求

（1）服务方应遵守学校的相关管理制度，建立健全组织管理网络和规章制度，加强对从业人员服务意识、责任意识、安全意识等的教育，确保职责明确、服务规范、操作规范；

（2）加强对从业人员的招录审核，确保派遣的从业人员无精神病史，无犯罪记录，品行良好，身体健康，无传染性疾病和影响工作的职业性疾病；

（3）加强对从业人员的培训和监督，做好业务技能培训，确保服务人员规范上岗；

（4）派驻学校的从业人员一旦确认，不随意调换。重要岗位的从业人员因轮岗、个人辞职或违纪等原因被辞退的，应向甲方通报；

（5）为从业人员配置必需的安全防护用品，配发统一的工作服，并佩戴胸卡或工作证上岗；

（6）在提供服务过程中发生安全责任事故、劳动纠纷的，由服务方负责处理并承担相关的经济和法律责任；

（7）需建立对现场管理和服务人员的考评和奖惩制度，并提供具体的考评和奖惩的实施措施和办法，通过合理的激励机制，促使员工队伍优胜劣汰。工作场所和工作时间不得饮酒、不能私搭乱接电器做饭。

四、物业管理服务方案中费用有关要求
（一）供应商投标方案需提供方案中物业管理服务内容所涉及的相关费用，主要包括：

1、员工人工工资

2、员工社保基金、福利费用

3、年终奖金

4、固定加班费

5、办公费用（含基础工具材料费）
6、保险费

7、公司管理费及酬金

8、税金

9、其他专项费用（含草花更换及补栽、玻璃清洗、水箱清洗及水质检测，不低于18万/年标准）

（二）采购单位自理费用项目：

1、水、电、煤等能源消耗费。

2、日常维修中更换配件所需材料，由中标方向采购方申领。

3、日常洗手间耗材费用。

4、会务保障材料费，如所需的徽标制作，鲜花、席卡、茶水、饮品、水果、茶具、器具及相关设备等。
五、其他要求

（一）供应商需具有相关的管理体系认证

供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001认证）并在认证有效期内的优先考虑。
供应商近三年具有学校类物业项目管理经验的优先考虑；
附件一：物业管理服务人员行为参考规范

	项   目
	行为参考规范

	仪  容  仪  表
	服饰着装
	1.上班时间必须穿工作服，工作服穿戴整齐整洁；

	
	
	2.上班统一佩戴工作牌，工作牌应端正地戴在左胸襟处；

	
	
	3.鞋袜穿戴整齐清洁， 非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走。特殊工作完毕应在工作场所将鞋擦干净再走； 

	
	
	4.非特殊情况不允许穿背心、短裤、拖鞋。

	
	须发
	1.女员工前发不遮眼， 不梳怪异发型；

	
	
	2.男员工不留长发，不留胡须；

	
	
	3.所有员工头发应保持整洁。

	
	个人卫生
	1.保持手部干净，经常修剪指甲；

	
	
	2.员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服。衣服因工作而弄湿、弄脏后应换洗；

	
	
	3.上班前和上班期间应注意饮食， 保持口腔清洁、口气清新；

	
	
	4.保持眼部、耳部清洁；

	
	
	5.女员工应淡妆打扮， 不允许浓妆艳抹，不宜使用味浓的化妆品；

	
	
	6.每天上班前应注意检查自己的仪表， 必要时应到卫生间或工作间整理。

	行  为  举  止
	服务态度
	1.对客人服务应面带笑容，和颜悦色， 热情主动，做到微笑服务；

	
	
	2.谦虚和悦接受客人的评价， 耐心倾听客人的投诉， 事后汇报。

	
	行走姿态
	1.行走时不宜双手抱胸或背手走路；

	
	
	2.在工作场合与他人同行时， 不允许勾肩搭背， 不允许同行时嘻戏打闹；

	
	
	3.手拉货物行走时应注意前方行人或障碍物，尽量靠路右侧行走；

	
	
	4.与客户相遇时， 应主动点头示意。

	
	坐立姿态
	1.入坐要轻缓，就坐时姿态要端正，上身要直， 腰部挺起， 双膝并拢，手自然放在双膝上，面带笑容；

	
	
	2.坐在椅子上不允许前俯后仰、摇腿跷脚或趴在工作台上或把脚放于工作台上；

	
	
	3.站立时姿态要端正，上身要直，人体重心要稳，腰部挺起，双手自然下坠，双脚并拢， 目光平视，面带笑容。

	
	其他行为
	1、 要注意个人形象，不允许随地吐痰， 乱扔果皮、纸屑；上班时间不允许吃零食，玩弄个人小物品或做与工作无关的事情； 

	
	
	2、 到公共、工作场所（或客户处） 进行工作时， 不允许乱翻乱摸，更不允许随意拿走公用的（或客户的）东西；

	
	
	3、 谈话时，手势不宜过多，幅度不宜太大。

	礼  貌  用  语
	问候语
	您好、早安、午安、早、早上好、下午好、晚上好、路上辛苦了。

	
	欢迎语
	欢迎光临、欢迎您来 XX 单位。

	
	祝贺语
	祝您节日愉快、祝您新年快乐、祝您新春快乐。

	
	告别语
	再见、晚安、明天见、祝您一路平安。

	
	道歉语
	对不起、请原谅、打扰您了、失礼了。

	
	道谢语
	谢谢、非常感谢。

	
	应答语
	是的、好的、我明白了、谢谢您的好意、不要客气、没关系、这是我应该做的。

	
	征询语
	请问您有什么事？我能为您做什么吗？需要我帮您做什么吗？ 您有别的事吗？

	
	请求语
	请您协助我们……、请您……好吗？

	
	商量语
	……您看这样好不好？……您看这样可以吗？

	
	解释语
	很抱歉，这种情况， 单位的规定是这样的。

	对  来  访  人员
	1. 主动说：“您好，请问您找哪一位”或“我可以帮助您吗？ ”“请您出示证件。 ”（保安专用）

	
	2. 确认来访人要求后， 说“请稍等， 我帮您联系”与被访人联系后告诉来访人“他马上来， 请您先等一下， 好吗？”

	
	3. 当来访人员不理解或不愿意出示证件时，应说： “对不起， 先生/小姐， 这是单位规定，请理解！”（保安专用）。

	
	4. 当来访人员忘记带证件必须进入区域时，应说： “先生/小姐， 请稍候， 让我请示一下好吗？”

	
	5. 当确认来访人故意捣乱，耍横硬闯时， 应先说： “对不起， 按单位的规定，没有证件不允许进入办公区，请配合我的工作。 ”

	
	6. 当来访人员出示证件时，应说：“谢谢您的配合。 ”

	
	7. 如果要找的人不在或不想见时，应礼貌地对对方说“对不起，他现在不在，您能留下卡片或口信吗？”

	
	8. 当来访人员离开时， 应礼貌地说“再见！”

	接  听  拨  打  电  话
	1. 接听电话时应清晰应答：“您好， ××单位。 ”

	
	2. 认真倾听对方的电话事由， 若需传呼他人，应请对方稍候，然后轻轻搁下电话，去传呼他人：如对方有公事相告时，应将对方要求逐条记录在《工作日记》内，并尽量详细回答。

	
	3. 通话完毕， 应说：“谢谢，再见！ ”语气平和， 并在对方放下电话后再轻轻放下电话。

	
	4. 如接电话听不懂对方语言时， 应说：“对不起， 请您用普通话， 好吗？”或“不好意思， 请稍候， 我不会说当地话。 ” 

	
	5. 中途若遇急事需暂时中断与对方通话时，应先征得对方的同意， 并表示感谢，恢复与对方通话时， 切勿忘记向对方致歉。 

	
	6. 接听电话时，声调要自然清晰、柔和、亲切，音量要适宜，以免对方听不清楚。

	
	7. 拨打电话接通后，应首先向对方致以问候， 如： “您好”， 并作自我介绍。 使用敬语， 将要找的通话人姓名及要做的事交待清楚。

	
	8. 通话完毕时，应说： “谢谢， 再见。 ”

	同乘电梯
	1. 主动按“开门”钮，  电梯到层时，应站在梯门边， 一只手斜放在梯门上，以免梯门突然关闭，同时面带微笑地说“电梯来了，请进。 ” 顾客进 入电梯后再进电梯， 面向电梯门，按“关门”钮。

	
	2. 电梯停止梯门打开后，首先出去站立在梯门旁， 一只手斜放在梯门上，同时另一只手指向通道，面带微笑地说：“到了，请走好。 ”


附件二：上海旅游高等专科学校物业服务分布

[image: image1.png]LN
GAREE

SRS
ezl ety

C EXE R I a8

o

o RmE
. ' 287218 Frre

n%:wg

1

0 SHEe

SVIFHHSTI
03109

L]

) 3 HaiSi Road

ATM#

ATM machine

Bl =

9]

Nl et

227

Car park

gz

Guard foom

ol =+

Youlocation




附件三：上海旅游高等专科学校主要绿化分布

	区域
	面积（㎡）
	备注

	教学楼及周边
	7589.1
	

	图书馆及周边（包括图书馆屋顶230㎡）
	3666.9
	

	地质景观园（假山）及周边
	10203.7
	

	马踏飞燕广场
	3524.4
	

	行政楼、酒店实训周边（包括实训楼屋顶72㎡）
	7503.1
	

	海思公寓、男生宿舍楼及周边（包括人物雕像两边）
	15342
	

	综合楼及周边（包括北区景观工程3914㎡）
	6441.5
	

	高尔夫球场、工会及周边
	15442
	

	车队及周边
	932.4
	

	温室大棚
	500
	

	西景观湖及周边
	1271
	

	东景观湖及周边
	1207
	

	小计
	73623.1
	

	办公区、教学区、实训区盆植摆放（不包括办公室桌上的小盆）
	500盆左右
	依据学校学期安排摆放

	绿化垃圾清运
	吨/车
	及时清运

	四季草花种植
	(品种)
	按要求季节更换种植

	综合实训楼周边绿化
	
	


 19 / 25

