于漪教育教学思想研究中心物业费采购需求

一．委托管理物业概况

1、本物业基本情况

物业名称：于漪教育教学思想研究中心物业费

物业概况：于漪教育教学思想研究中心位于四平路985号。

项目总建筑面积 9704.22平方米，其中地上5层，地上建筑面积约6737平方米，；地下1层，局部夹层，建筑面积约2967.22平方米，地下配设95个小型车位（包含85个机械车位及10个充电车位），各楼层功能分布如下：

| 序号 | 项目 |  |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总建筑面积 |  |  | 9704.22 | m2 |  |
| 2 |  | 地上 |  | 约6737 | m2 |  |
|  |  | 其中 | 一楼 | 约1670 | m2 | 主要功能房间包括展览大厅、前厅、过厅、景观休息厅、服务台，设备间、门房间等，面对四平路设有两个公众出入口,设2部公共电梯；面对校园设1个VIP出入口及1部专用电梯，一个内部出入口，一个地库坡道出入口。 |
|  |  |  | 二楼 | 约1587 | m2 | 建筑面积1574.23㎡。主要功能房间包括报告厅、休息厅、于漪教育教学思想陈列区展厅、卫生间、设备间。 |
|  |  |  | 三楼 | 约1040 | m2 | 建筑面积1013.16㎡。主要功能房间包括阶梯教室、培训教室、融媒体中心、卫生间、设备间，室外露台等。 |
|  |  |  | 四楼 | 约1360 | m2 | 主要功能房间包括多功能厅、开放阅览、阶梯教室、研讨室、卫生间、设备间等。 |
|  |  |  | 五楼 | 约960 | m2 | 主要功能房间包括办公室、会议室档案室、卫生间、设备间等。 |
|  |  |  | 屋顶花园层 | 约120 | m2 | 主要功能房间包括设备机房、服务用房等。 |
|  |  | 地下 |  | 约2967.22 | m2 |  |
|  |  | 其中 | 地下室 | 约2347.22 | m2 | 为升降横移式机械车库组成，机械车位。共设有95个停车位，其中升降横移式机械车位85个，普通车位10个（其中配快速充电桩8个，普通充电桩2个，无障碍车位2个），校园内侧道路设双向车道出入口坡道，2个人行疏散梯通至四平路。 |
|  |  |  | 地下夹层 | 约620 | m2 | 为设备夹层 |

主要设备基本情况：

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | VRV空调 | 113 | 大金 |
| - 2 | 直彭式空调 | 10 | 泰恩特 |
| - 3 | 分体式空调 | 3 | 大金 |
| - 4 | 地板送风空调 | 28 | 佛瑞德 |
| - 5 | 电梯 | 3 | 三菱 |

备注：以上基本信息以实际为准。

二．委托管理服务内容

结合于漪教育教学思想研究中心开办需求及实际运营安排，展馆物业服务项目包含：

1.物业管理区域内的综合管理服务

2.物业管理区域内公共秩序（保安）管理服务

3.物业管理区域内外的保洁、垃圾清运、环境维护、除尘、布艺清洗服务

4.物业管理区域内的绿化养护租摆服务

5.物业管理区域内会议、培训的会务礼仪接待讲解服务

6.物业管理区域内面向参观者的身份核验、参观引导讲解、疏散、咨询等服务

7.物业管理区域内工程水电设备布线、维修、日常检查，信息设备操作、维护、日常检查，管理电梯、消防设施厂商维护保养服务及维保续费

8.于漪教育教学思想研究中心重大活动增派人员保障服务

9.业主委托的与物业服务相关的其他事项

三、物业服务需求

物业管理遵循“以人为本、服务至上、规范管理、安全第一”的总原则。

主要管理岗位人员配置如下：

1.项目经理 1 人，负责物业全面工作，制定物业管理计划，组织实施，协调各部门工作；

2.会务讲解主管 1 人，负责展厅、会议、培训、讲解、办公区域会务客服管理工作；

3.工程主管 1人，负责工程信息设备操作、维修、电梯、消防等的维护保养服务，国家颁发的相关职业技能证书上岗，及时响应处理各类设备故障；

4.保洁主管 1 人，展览馆内工作，按公司要求高标准做好责任区内的清扫保洁工作,熟悉清洗玻璃幕墙（非超高幕墙）、各种材质地面、展示类墙面，展示类电子设备除尘。

5.安保主管1 人，安保人员负责展览馆内工作，24 小时保卫展览馆安全，并进行人员引领、疏导、停车管理、特殊情况处置等相关工作，全年 24 小时轮流值守；年龄 50 岁以下。

（一）综合管理服务

1.人事管理

1.1根据本项目要求来制定劳动配置制度，劳动配置计划应包含但不限于核实并登记身份信息、户籍信息、学历情况、所持证书情况、犯罪记录情况等，确认无误方可允许在本项目内上岗。

1.2物业管理服务要求，需经过培训后上岗。遵纪守法，严禁违章作业。项目执行情况需有完整的日志、台账及年度总结。遵守采购单位相关规章制度，工作中不泄秘并接受采购单位的监督与考核。

1.3各类服务相互协调；工作调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾对人员的特殊服务要求。

2.仓库管理

2.1应提供完善、科学、合理的日常库房管理服务（包括备品备件仓库、工作间存放物品），做好出入库登记手续， 并按时对库存物资进行清点盘查。

2.2分类摆放、做好防潮、防火及环境清理等工作。

3.档案管理

3.1应具有较完善的物业管理档案制度。

3.2档案内容至少应包括：楼宇及其配套设施权属清册、设备管理档案、日常管理档案等。

4质量管理

4.1建立符合本项目管理要求的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全体系， 编制符合本项目服务要求的工作标准和作业指导书。

4.2物业管理机构应对其所提供的服务实施自主检查，当质量异常或者使用部门直接投诉时，应及时纠正，系重大或者特殊异常应报告采购单位相关部门和人员，并做好记录。

4.3物业服务企业应加强对现场管理机构的监督和检查，应定期对本项目进行满意度调查（意见征询）和现场服务质量评定。

4.4定期征求采购单位的意见和建议，意见征询中发现的问题，应及时整改，并对整改结果进行回访。

5.投诉处理

5.1现场管理机构为本项目投诉的直接受理点，应对投诉具体情况进行核实，并及时处理及回复投诉人。

5.2投诉内容属于物业管理责任的，物业公司应向投诉者道歉并及时纠正；属于无理投诉的应做好解释工作。

5.3现场物业管理机构与投诉者无法协商解决的，应上报物业公司主管部门和采购单位相关管理部门处理。

5.4物业现场管理机构直接受理的投诉，应在一个工作日内回复处理结果，最长不得超过三个工作日。

5.5采购单位向物业公司主管部门提出的投诉，物业公司应查明并核实事实情况，分清责任后向采购单位如实反映情况或上报书面材料，做好相应工作。

5.6受理、处置使用单位（部门） 投诉应保存记录。

6.报修受理

6.1物业现场管理机构应设置接待地点和电话。

6.2当采购单位员工报修时，应及时受理， 并在10分钟内到场， 小修项目宜当天完成（预约除外）。

7.对外统筹和协调

7.1同所有外部对接实现无缝衔接，服从采购单位的领导， 配合采购单位相关部门共同完成指令任务。

7.2协助采购单位整理相关材料。

（二）公共秩序（保安）管理服务

1、中心保安应承担门卫、报刊信件收发、车库管理、接待大厅的秩序维护、门禁监控、中心巡视、巡更、消防安全检查、防火防盗、防汛防台等主要任务。

（1）对中心基本实行封闭式管理。

（2）配备专业保安队伍，实行 24 小时值班及巡逻制度，对中心的巡逻采用 24 小时监控结合人防与技术防范，随时掌握中心的情况和动态。

（3）对中心实行严格的准入制度、登记制度。

门卫值守严格遵守规章制度和队纪队规， 至少包括：

——主出入口应安排 24 小时值班；

——对办公楼（区域） 来访人员进行通报、登记、证件检查等，登记证件，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）；

——保安人员工作时着装统一、仪表整齐、操作规范、文明用语、礼貌服务，必要时引导来宾至电梯厅或指定区域；

——凡遇市民群众诉求，及时通知上级部门，做好劝说、劝阻、疏导工作，方法得体；对外来联系工作人员，凭有效证件和会客单，并与接洽人联系确认后方可进入。

（4）监控中心、消防控制中心、配电间24 小时有专人值班，能及时处理各种问题，并做好值班记录。监控中心、消控室、配电间等值班人员必须持有相关证件上岗。

（5）消防管理人员熟练掌握消防设备设施的使用方法， 一年一次对有关设备设施进行测试和检查，确保消防系统的设备设施齐全、完好无损，可随时起用。

（6）组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，设立专职消防队员和义务消防队，开展灭火技能训练，明确各相关区域的防火责任人。

（7）制定突发火灾的应急方案，设立消防疏散示意图，做到照明设施和引路标志完好，紧急疏散通道畅通，无火灾安全隐患； 容易发生事故的区域，设有明显标志和防范措施。并保证每年消防疏散演练不少于一次。消防设备设施起动演练不少于二次。

（8）对停车场的管理应做到管理有序，无堵塞交通现象，不影响正常通行。

（9）保证机动车辆停放排列整齐、进出车道畅通、停放车辆的安全，保证主要出入口的交通秩序良好。

（10）停车场实行严格管理，机动车辆进出有序并做好出入登记。对未使用车位保证可以随时停放。

（11）对大楼内的安全保卫工作隐患应做到及时发现，及时报告，及时排除。

2、巡逻、门岗、消防监控的管理

通过制定和执行《门岗岗位职责》、《巡逻人员岗位职责》、《保安管理制度》、《消防管理制度》、《安全门及消防通道管理制度》、《治安管理制度》、《治安紧急情况处理程序》、《保安值勤工作程序》、《防盗处置办法》、《消防应急预案》及相关管理制度、操作规程、标准规范监控记录、各应急预案的演练等，以确保门卫安全措施落实率100％、技术防范监控措施实施率 100％。

3、重大接待活动管理

通过制定和执行《重大接待活动管理预案》、《服务接待岗位职责》、《服务接待安全管理规范》、以及重要活动接待的相关记录等，确保重要活动接待的安全措施保证率达到 100％。

4、车辆管理

通过制定和执行《机动车停车场安全巡检制度》、《保安人员岗位职责》等包括但不限于及相关管理制度、操作规程、标准规范、应急预案和监控记录等，以确保停车场秩序整齐率至少达到 99％。

车辆及停车场所管理要求

（1）车辆及停车场所管理应符合以下要求：

——车辆进入前，保安人员对进入车辆的证件、牌照进行确认并记录，有序指挥进入；

——保持停车场所有通道畅通，如遇堵车，及时疏导；

——停车场严禁吸烟；停车场严禁“带病”车辆，特别是漏油车辆进入；车库或停车场内禁止堆放易燃、易爆物品；

——非机动车按指定车位停放，不得进入机动车停放处；

——车辆管理员及时掌握和加强对车库、路面车辆管理，检查指挥进出车辆停放以及统计工作；每半小时或随机详细检查车辆车况，发现漏水（油）、未关好车门（窗）或未上锁等情况及时处理并通知业主，做好相关记录；

——每月至少检查一次防火卷帘门、消火栓和灭火器等防火设施设备，保证防火卷帘门下无堆物、消火栓和灭火器无过期和失效，并做好相关记录。

（2）车辆准入管理

应加强车辆安全出入管理、有序地提供通畅的出入和停放管理，包括：

——凡需进入中心车辆，持有有效车辆通行证；

——无证车辆不得进入；特殊情况通过联系后征得相关部门同意确认，登记后放行；

——保安人员指挥相关车辆按要求在指定位置接受检查、确认车证相符后放行；

——安排指定车位停放，并做好相关记录。

5、无障碍通道管理

通过制定和执行《保安人员岗位职责》、《无障碍通道管理制度》及应急预案等，以确保残障人员的无障碍通行。

6、消防管理

通过制定和执行《消防人员岗位职责》、《消防应急预案》、《消防管理规范》、《消防演习程序》、《消防安全检 查制度》及相关管理制度、消防监控记录、消防应急预案的演练等，以确保无重大火灾事故、消防设施设备完好率100％(包括大楼灭火器及机房钢瓶）、消防培训率 100％，火警响应率 100％。

7、突发事件管理

应按照《上海市突发公共事件总体应急预案》要求：

——制定火灾应急预案、地震应急预案、防汛防台应急预案、生化事故应急预案、意外停电应急预案、电梯困人应急预案、燃气泄漏应急预案等突发公共事件应急预案；

——在物业办公室、监控中心、机房等室内张贴，每个楼层固定位置悬挂疏散示意图及引路标志；每年组织不少于一次的突发公共事件应急演习；

——当物业发生突发公共事件时，各岗位管理人员按规定实行岗位警戒，根据不同突发公共事件的现场情况应变处理，在有关部门到达现场前，保证人身安全，减少财产损失，并全力协助政府部门处理相关事宜。

（三）保洁服务

本服务包含但不限于卫生间厕纸及擦手纸、垃圾外运（本项目垃圾外运暂定费用2.2万元，项目中标后由采购人另行指定具有相关资质的供应商提供垃圾外运服务）、公共区域污水管疏通等费用。

1、区域内的保洁和清洗。

（1）物业管理方应制定详细的保洁和清洗实施方案。

（2）保洁和清洗应包括地面(波化砖、石材、地毯、地板等)、墙壁(涂料、波化砖、石材、壁纸、墙布等)，布艺（窗帘、靠枕等）有关设施、设备的表面清洁、擦拭。

（3）保洁的范围应包括但不限于以下内容。

展厅、会议室、培训教室、厕所等及公共区域的保洁；。

（4）物业管理方选用的有关保洁、清洗专用工具及消耗材料的采购及仓库保管、领用制度应得到业主方认可，业主方对此项享有支配权并保留对此项的指定采购权利。

（5）对大楼垃圾的清运应确保定时、定点在指定区域集中收集，全部分类处理并制定严格的垃圾清运时间表。应确保在每日正常工作时间开始之前清运完毕一次。

（6）定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。

2、其他各指定区域保洁标准

2.1、大堂及楼层公共区域

大堂及楼层公共区域保洁要求如下：

——大堂内实行巡回保洁，每天清洁次数视人流量和清洁状况而定，确保地面洁净有光泽，无垃圾杂物、灰尘污渍、无划痕、踢脚线、接缝、角落处洁净。遇雨雪天增加干拖把拖地次数，门口放防滑地毯及“小心地滑”警示牌，并经常清洗防滑地毯，保持地毯整洁无杂物；

——及时清洗、擦拭、清理垃圾箱，垃圾不超过箱容积的三分之二，箱体洁净，周围无抛洒垃圾、异味，每天指定时间内将垃圾倒至垃圾收集站；

——确保及时清洗积痰盆；

——确保墙面、玻璃、桌椅等，玻璃大门无手印、无积灰、无水迹，保持光亮、干净， 墙面、桌椅等整洁无积灰；低位墙、踢脚线、转角每周清洁至少一次，高位墙每月清洁至少一次，保持干净、无蛛网；

—— 门框、门中轴、门边缝部位光亮、无痕迹、无灰尘。窗框、窗台无灰尘、无污渍，金属件表面光亮。旋转门空调出风口无灰尘、无污迹。门把手定期消毒， 保持干净、无痕迹；

——楼梯扶手、栏杆、指示牌保持干净，金属件表面光亮、无污迹、无絮状物。指示牌每周清洁一次，清晰无灰尘；

——天花板、公共灯具、风口、百叶窗， 每月清洁至少两次， 无积尘、斑点、无蛛网、水迹；

——室内排水管道、排水沟、窨井等管道沟渠，保持畅通，井道内无垃圾、无异味；

——做好清洁服务记录。

2.2、电梯系统

（1）电梯系统实行每日巡回保洁，保洁要求如下：

——轿厢内顶面和内侧墙壁保持光亮、无污迹，天花板无灰尘、蛛网；不锈钢材质部位定期做钢油护理；

——按钮、扶手上无灰尘、污迹手印；天花板、出风口、照明无积尘、污垢；

——地面干净， 定期对电梯内地毯吸尘清洗；保持地毯干净整洁，摆放规整；

——每周清理轿厢内导轨积灰、污垢、砂土；

——做好电梯清洁服务记录。

（2）消防梯及公共通道

消防梯及公共通道保洁要求如下：

——定期清扫台阶及边角，确保地面、阶梯（包括侧面）无垃圾、污迹、灰尘、水迹；

——楼梯扶手无灰尘，扶手边隔断玻璃无手印、污迹，公共通道踢脚线干净无灰尘；

——做好消防梯及公共通道清洁服务记录。

2.4、外围

外围保洁要求为每周清洗至少两次，保洁要求如下：

——打扫、清洗地面的垃圾污迹等，确保室外地面干净、畅通，无堆放杂物、无积灰、无油渍、轮胎印；雨天无严重积水，冬天主干道上无积雪、积冰，废弃物及时清除；

——做好外围清洁服务记录。

（1）墙面

定期进行墙面清洁，保洁要求如下：

——每季度至少一次刷洗墙面和缝隙， 确保墙面无污迹、 无水迹；不用酸性清洁剂进行清洗；

——每周至少一次清抹地面，确保无水迹；

——做好墙面清洁服务记录。

（2）垃圾房

垃圾房实行每日清扫，垃圾分类标识清晰，按照垃圾分类工作要求做好垃圾分类工作：

——垃圾房周围及垃圾房地面无散落垃圾、无污秽物；排水沟无淤泥及污垢；

——垃圾收集箱内外表面干净、无残留物、无异味、定时消毒；

——地漏口无杂物、堵塞；

——垃圾房内垃圾不过夜；

——做好垃圾房清洁服务记录。

3）大楼平台

定期进行大楼平台清洁， 保洁要求如下：

——平台地面无漂浮垃圾、砖块、木板、金属块等；

——排水沟无垃圾， 排水沟口畅通，发现堵塞及时清理；

——平台无明显破损、脱落；

——做好平台清洁服务记录。

（4）卫生间

卫生间实行每日循环保洁，保洁要求如下：

——地面无垃圾、无污渍、无积水、 定时消毒；地漏畅通无阻；

——喷洒消毒清洁剂清洗坐便、便池，保持其干净、无污垢、无异味、畅通，如发现堵塞及时报修；

——清洁墙面、隔断板， 保持无污迹；

——洗手池无水锈、无皂迹、无毛发，对台面和洗手池进行消毒；

——保持洁具、镜面表面光洁明亮、无毛发异物、无擦痕、定时消毒；

——厕纸容器每日清倒至少二次，内部无满溢、无异味， 外表无污迹；

——保持水龙头及其他配件、外露管道、洗手液盒、擦手纸盒、干手机等表面干净、无水迹、无污渍；洗手液、手纸及时添加；

——空气清新无异味，窗玻璃清洁无积灰；

——做好卫生间清洁服务记录。

（5）设备机房、管道

设备机房、管道保洁要求如下：

——消防栓、消防箱、灭火器箱、公共设施表面干净、无灰尘。报警器、灭火器表面光亮、无污迹。喷淋盖、

烟感器、喇叭无灰尘；监控摄像头、门警器表面光亮、无斑点；消防栓表面光亮、无灰尘；

——做好设备机房、管道清洁服务记录。

——做好水箱的清洗，水面无漂浮杂物、浮沫，水体清澈透明，无异味、无明显藻类滋生；池壁、池底无青苔、淤泥、污渍附着，每年清洗二次。

——做好水箱的水质监测，每季检测一次。

（6）广场、停车场、台阶保洁要求如下：

——保持地面干净、无垃圾；

——座椅、灯柱、雕塑、造景等设施清洁，无张贴物；

——各类指示牌、照明灯具、栏杆、反光镜等保持无污垢、清晰完好；

——办公楼各进出口台阶地面保持干净清洁， 地垫无灰尘、水迹、污垢，纤维整洁成统一方向；

——做好广场、地面停车场、台阶清洁服务记录。

（7）绿化

绿地、花台、水池

绿地、花台、水池保洁要求如下：

——绿地、花台、隔离带周围无杂物垃圾，无积水；绿化带、花坛、盆栽植物无枯叶、烟蒂、杂物；

——水池内无漂浮物、无杂物、无青苔、水质干净无异味；

——做好绿地、花台、水池清洁服务记录。

- 垃圾分类收集清运

1.按照《上海市生活垃圾管理条例》，做好管理区域内的垃圾分类管理。

2.所有垃圾必须分类收集、分类投放、分类驳运，日产日清，清洁服务包含每天定时定点收集处理。

3.垃圾收集点周围地面无散落垃圾、无污水、无污迹、无异味、干净整洁。

4.做好垃圾分类管理的台账工作，垃圾分类的标识标牌无缺失。

（四）室内绿化养护与租摆服务

1、管理内容

花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草。绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率要求 95％以上。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黃土不外露；有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛； 草坪保持平整，高度不超过 5-7厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、重叠枝、交叉枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光； 绿篱修剪整齐有型， 保持观赏面枝叶丰满。花灌木花后修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草， 土壤疏松通透；草皮无病斑， 植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫 蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。在冬季做好绿地砌沟面工作，确保沟面清澈无杂物。在秋季做好绿化的补缺工作。在台风来临前做好树木的加固等工作。

2、乔灌木、花卉：

（1）每月巡查，及时修剪枯枝、病虫枝、下垂妨碍观瞻和活动的枝条，修剪下的枝叶要立即清除。

（2）每三个月施肥一次，使用复合肥料，保证长势旺盛。

3、植保：

（1）提倡生化物防治、人工防治，使用农药必须以不伤害人体健康为前提， 尽量使用高效低毒的农药。

（2）使用农药时，必须做好人员保护措施，必须在晴朗无风的天气一次完成，喷药后 4 小时内下雨的，则待天晴后重喷。

（3）使用小型喷雾器或手动喷雾器，避免药液扩散，影响他人健康。

（4）上述工作每次完成后，应即时予以记录备案。

4、绿化摆放

（1）公共区域绿化租放应符合以下要求：

——公共区域绿化租放根据摆放地点环境情况（光照、温度、湿度）选择适宜生长的植物，植物品种、大小、

叶子色彩要与各部位环境相协调，能最大限度发挥出植物观赏效果；

——每盆植物生长良好，层次分明，枝叶茂盛，无病虫害。花盆、垫水盆、叶面做到日日清，无灰尘，无枯 枝落叶，盆土无异味。绿化整体造型与所选品种的观赏效果相一致。实施修建，枝条分布合理均匀，通风透光，保持形态美观；

——对生长不良植物及时更换，确保绿化布置观赏效果。

室内绿化摆放分项养护要求

| 项目 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 修剪、更换 | 安排室内绿化修剪与鲜花摆放。 |
| 绿化外观 | 叶片光泽、花朵鲜艳。土壤表层无杂物、无枯叶。整体造型应所选品种的观赏效果一致。叶子健壮，叶色正常，在正常的条件下不黄叶、不焦叶、不落叶。 |
| 摆放 | 公共部位摆放绿化，布局合理、均匀、疏密有度。盆栽植物的色彩，形态和气质应与空间大小、装饰氛围及功能相协调。 |
| 选种 | 光度、温度、湿度的耐受程度适宜，观赏性强、观赏周期长，管理方便。 |
| 其他 | 室内盆栽应选用无毒、无害、无味、园艺型肥料。存活率、造景、修剪、施肥、病虫害控制。发现病变、虫害、枯萎应及时更换。 |

绿 化 方 案 (租赁摆放）

| 位置 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 参考图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼 | 矮绿萝 | 25公分左右 | 盆 | 14 |  |  |
|  | 万年青 | 70公分左右 | 盆 | 14 |  |  |
|  | 天堂鸟大 | 160公分左右 | 盆 | 15 |  |  |
|  | 凤尾竹 | 200公分左右 | 盆 | 12 |  |  |
| 二楼 | 也门铁 | 140公分左右 | 盆 | 15 |  |  |
|  | 万年青 | 70公分左右 | 盆 | 34 |  |  |
|  | 绿萝柱 | 150公分左右 | 盆 | 12 |  |  |
| 四楼 | 绿萝柱 | 150公分左右 | 盆 | 13 |  |  |
|  | 矮绿萝 | 25公分左右 | 盆 | 16 |  |  |
| 五楼 | 绿萝柱 | 150公分左右 | 盆 | 15 |  |  |
|  | 矮绿萝 | 25公分左右 | 盆 | 22 |  |  |
| 建筑外立面绿化养护 |  |  | 平方 | 约300 |  | 一周一次 |

（五）会务礼仪及讲解服务

本服务包含但不限于与会议、培训相关的一次性纸杯、咖啡、茶包（茶叶）、牛奶、瓶装饮用水等相关耗材费用。

会前准备

1.事前了解会议内容，与会务主办方了解会务规格、确认会务服务要求，包括会议名称、性质、开会时间、与会人数及布置要求。有外事接待活动时，应派专人协调各项事宜。

2.根据会务服务要求，安排专门会务服务，进行场地布置、用品及茶具准备、会议系统调试准备。

3.会议桌、会议椅摆放要整齐，在一条直线上。

4.盖杯要放在杯垫上，摆在座位的右上方，注意杯把一律朝右侧，摆放位置要求在一条直线上。

5.准备所需的各种用具和设备，含会议桌、椅、台布、台裙、盖杯、开水、小毛巾、纸、笔、会标、会议牌等。

6.需用设备摆放就位，调试如麦克风、摄像头、电视机、录像机、投影仪等会务设备。

会中服务

1.与会人员来到会议室时，应礼貌热情地向与会者问好，示意与会者进入会议室入座。

2.根据会务要求提供礼仪接待、引导、来宾签到、发放会议资料和相关物品，以及茶水、毛巾等服务。

3.会议开始后，应在会场外等候5分钟，为迟到人员引导和上茶。

4.会议、接待等服务，均应提供敬茶服务，敬茶时应使用托盘，端放茶杯动作轻巧。

5.应随时留意会场状况，及时回应客人需求，视用茶情况进行续水服务。会议开始15分钟进行第一次续水，之后每间隔20分钟进行一次续水，重要会议应视会议情况进行续水。续水应站位合理，手法熟练，操作卫生，倒水量适宜，端放茶杯动作轻巧。

6.会议期间，应根据室内温度情况，适时调整空调恒定温温度。

会后清理

1.待与会者全部离开会场后，开始进行会场的清理和整洁工作。

2.如有与会者遗留物品，应与会议主办方联系。

3.会后应及时清理会议室，使会议室恢复原状。

4.会议室不使用期间，应关闭门窗、灯、空调等设备。

会务设备

1.定期、检查会议室/场设备系统，做好音响系统的日常维护保养工作，并做好记录。

2.根据会议预定安排，提前1小时做好准备工作，确保音响设备在会议中使用正常。会议期间，无关人员不得进入音控室。

3.根据设备使用状况，制定维修、更新方案，降低因电子故障、损坏而造成设备无法使用的不确定性。

4.保持音控室整洁，音响器具设备有序摆放。

讲解服务

1.接待观众前，讲解员要认真查阅核实所接待观众的接待计划及相关资料，熟悉观众的总体情况，如停留时间、参观安排等诸多细节，以使自己的讲解更有针对性。

2.对于临时接待的观众，讲解员同样也应注意了解观众的有关情况，一般应包括观众的来源、年龄、职业、文化程度以及其停留时间、参观安排等，以便使自己的讲解更能符合观众的需要。

3.为进一步发挥好展馆的社会教育功能、宣传好展馆的文化内涵，应按照场馆实际情况，

安排讲解员排班候讲，确保在岗讲解员人数充足，为观众提供贴心的人性化服务。

- 公共设备维护及工程维修等服务

本服务包含单次500元以内的维修配件、材料等及空调清洗（一年两次）费用。

（1）电梯系统的日常维护，消防系统的日常维保。同时担负水电的日常维护，保养，更换等职责，并明确应急响应时间。

（2）对大楼内有关灯具故障的及时发现，及时更换。本项应由物业管理方制定统一的服务响应标准，即物业管理方的所有人员均有义务和责任发现灯具故障，并及时报告，并由物业及时指派专业电工进行修理或更换。

（3）大楼（区域） 房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。

1、大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面、有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况， 应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。各项零星维修时间不超过 24 小时，合格率应为 100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

2、涉及物业管理项目的其他维修管理。

消防系统：

- 消防监控系统 24 小时运行，执勤人员应密切注视屏幕，注意监控设备运行情况和其他相关设备，经常切换云台，及时发现和掌控受控范围、确保监控无死角；

（2）对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；干粉灭火器；气体灭火系统等进行日常管理和养护维修。

（3）按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转， 培训有关人员学会应急处理的方法。

（4）负责对消防水电设施进行例行保养， 定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。

服务标准：根据新《上海市消防条例》（5 月 1 日起施行）严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；每月检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为 100％；安全出口、疏散指示灯火灾时应在维持 90 分钟以上的照明时间， 引路标志完好， 紧急疏散通道畅通； 消防水带每半年至少检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过 3％；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；控测器至少每三年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应在 15 分钟内到场；确保整个消防系统通过消防部门 的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

工程维修

1、大楼及设施设备

（1）物业管理方对大楼本体、工程及设备如水电、专业设备，低压配电设备，弱电设备等的管理要求。

（2）对相关水电、专业设备、配电设备(其中高压变配电委托专业电力公司定期巡检)、弱电设备的维护人员应具备相关专业资质。

（3）弱电设备的日常维护，新增电器设备弱电布线（含耗材），消防安全的检查(灭火器等)。同时担负水电的日常维护，保养，更换等职责，并明确应急响应时间。

（4）对大楼内有关灯具故障的及时发现，及时更换。本项应由物业管理方制定统一的服务响应标准，即物业管理方的所有人员均有义务和责任发现灯具故障，并及时报告， 并由物业及时指派专业电工进行修理或更换。

（5）大楼（区域） 房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。

2、大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保办公楼（区） 房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的 措施。及时完成各项零星维修任务。各项零星维修时间不超过 24 小时，合格率应为 100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

- 涉及物业管理项目的其他维修管理。

- 根据突发情况 ，粉刷墙壁，紧急抢修水管爆裂更换，蒸箱排风机修理等突发情况临时维修，更换零件。

四、物业管理服务人员的基本要求

a 项目经理

（1）基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱职敬业，廉洁自律， 具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。

（2）自然条件：身体健康、男性≤55 岁/女性≤50 岁。

（3）所需文化程度：本科及以上学历。

（4）提供服务所应当满足的专业资格要求：持有中级及以上物业经理证书或四级及以上物业管理员（师）证书。

（5）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，具有运行 ISO9000 质量管理体系的经历。

（6）经验要求：具有5 年以上非住宅物业的项目经理管理经验。

b 各分项主管（会务讲解主管、工程主管、保洁主管、安保主管）

（1）基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱职敬业，廉洁自律， 具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。

（2）自然条件：身体健康、男性≤55 岁/女性≤50 岁。

（3）所需文化程度：大专及以上学历。

（4）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，具有运行 ISO9000 质量管理体系的经历。

（6）经验要求：具有3 年以上非住宅物业的分项主管工作经验

c 维修工

（1）自然条件：男性，年龄≤55岁，身体健康，普通话标准。

（2）提供的岗位服务所应当满足的专业资格要求：高压电工具有高压电工操作证，水电工具有低压电工证书，其他维修维护服务的配备需具有相关岗位证书。

d 安保人员

（1）自然条件：男性， 年龄≤45 岁，身高 168cm 以上（参照全国征兵身高标准），身体健康、体貌端正，会能使用普通话。

（2）提供的岗位服务应当满足的专业资格要求：具备公安部门核发的保安员上岗证。

（3）消防和视频监控中心，需持有四级及以上消防设施操作员证书。。

e 保洁人员

自然条件：男性≤55 岁/女性≤50 岁， 身体健康、体貌端正，普通话标准。

f 会务人员

（1）自然条件：女性，年龄25 岁至 35 岁，身体健康、体貌端正，普通话标准。

（2）岗位所需文化程度：具有大专及以上毕业证书。

（3）提供的岗位服务应当满足的专业资格要求：具有相关服务经验，并持有健康证。

（4）相关知识要求：熟悉会务、行政的工作规程和会务礼仪及要求。

g 讲解人员

- 自然条件：女性，年龄≤40岁，身体健康、体貌端正。

（2）所需文化程度：大专及以上学历。

（3）对待观众谦虚有礼、朴实大方、热情友好，维护观众的合法权益。

（4）严格执行讲解员的讲解纪律。

（5）有良好的心理素质和应变能力。

（6）声音洪亮，吐字清晰，普通话水平应达到二级甲等以上。

五、岗位设置需求

★本项目物业人员配置数不得少于33人。

具体岗位和排班如下：

| 编号 | 内容 | 数量 | 作息时间和岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 8小时，做五休二 |
| 2 | 综合专员（内勤） | 1 | 8小时，做五休二 |
| 3 | 会务讲解主管 | 1 | 8小时，做五休二 |
| 4 | 会务讲解 | 4 | 8小时，做五休二 |
| 5 | 音控 | 2 | 8小时，做五休二 |
| 6 | 工程主管 | 1 | 8小时，做五休二 |
| 7 | 空调工 | 1 | 8小时，做五休二 |
| 8 | 水电工 | 1 | 8小时，做五休二 |
| 9 | 保安主管 | 1 | 8小时，做五休二 |
| 10 | 门岗（车辆出入口） | 2 | 12 小时，做二休二 |
| 11 | 门岗（人行入口） | 2 | 12 小时，做二休二 |
| 12 | 门岗（人行出口） | 2 | 12 小时，做二休二 |
| 13 | 车管、巡逻岗 | 1 | 12 小时，做五休二 |
| 14 | 消控岗 | 8 | 24 小时，双人双岗 |
| 15 | 保洁主管 | 1 | 8小时，做五休二 |
| 16 | 保洁员（一层/二层） | 1 | 8小时，做五休二 |
| 17 | 保洁员（三层/四层） | 1 | 8小时，做五休二 |
| 18 | 保洁员（五层） | 1 | 8小时，做五休二 |
| 19 | 保洁员（地库、外围、垃圾分类） | 1 | 8小时，做五休二 |
| 小计 |  | 33 |  |

- 项目接管

中标供应商需承诺重要的管理人员（项目经理等）原则上正式接管前两周全部到位，并将其相关资料交采购人备案。

（1）中标供应商需要编制接管、承接查验、常规服务等各阶段服务计划时间表、人员到岗时间表、人员培训并经考核合格上岗时间表。

（2）接管以收到中标通知书为时间节点，落实保安值守，开展项目初始化（标识标牌、岗职规章上墙、操作流程上墙、应急预案演练等）、承接查验（落实缺陷检查、记录，并跟进整改、复验）

（3）场馆运行期间应急预案演习。

# 七、投标报价要求

### （一）物业管理服务费内容包括：

- 基本服务费

- 办公费用

- 秩序维护费用

- 清洁卫生费

- 绿化养护费用（绿化养护费年专项费用为50000元）

- 垃圾外运（本项目垃圾外运暂定专项费用22000元，项目中标后由采购人另行指定具有相关资质的供应商提供垃圾外运服务）

- 公共设备维护及工程维修等服务（单次500元以内的维修配件、材料等及空调清洗（一年两次）费用）

- 水箱清洗和水质监测年专项费用4000元

- 保险费用

- 投标企业认为必要的其他费用

- 利润及法定税金等

(二)采购单位自理费用项目：

1、水、电、煤等能源消耗费。

2、超出500元限额标准的建筑物日常维修、养护、管理及专用设备、设施、变配电设备、给排水设备、污水处理设备、消防设施、中央空调、分体空调、电梯、机械车库、监控安全技防设施、计算机房、通讯设备、安检设备、移动门等维护、维修、配件费用，委托专业公司维护保养或维修费用。

3、特种设备年检费、高压电试检测费用。

4、安保专用设备、器材材料费、维修及更新费。

# 八、其他要求

供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001认证），并在认证有效期内的优先考虑。