上海大学宝山校区东区综合物业服务项目采购需求

一．委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称：        上海大学宝山校区东区综合物业

物业类型：               学校物业

坐落位置：   上海   市   宝山   区    南陈路    路（街道）   333  号

四面边界至：东  桃浦河  南  上大路  西  南陈路  北  锦秋路

建筑面积：  约26.4万  平方米，

其中:办公、实验楼  24.6万  平方米；

教师公寓   1.7727    万平方米；

食堂 1 处，其中： 5535  平方米；

带电梯办公楼、实验共 22 栋，建筑面积共24.4万平方米；不带电梯办公、实验楼共 1 栋，建筑面积共1115.04 平方米；其它配套门卫、泵房等，建筑面积共 1044平米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、东区车辆出入口 2 个，人行出入口 3 个；

2、道路、车行道   63808     平方米，人行道  4946.25       平方米；

3、绿化面积   109320     平方米，园林建筑小品  8   座；

4、污水管长   5625     米，污水检查井 487   座；雨水管长7400      米，雨水检查井  526    座，雨水进水井  595   座；

5、果皮箱  57  个；

6、电梯 55台，清单如下：

| 序号 | 地点 | 型号 | 生产厂家 | 载重 | 层次 | 电动机功率 | 速度 | 出厂日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东区经管学院 | MESE | 三菱 | 1000Kg | 5层 | 6.1KW | 1.0m/s | 2007.11 |
| 2 | 东区经管学院 | MESE | 三菱 | 1000Kg | 5层 | 6.1KW | 1.0m/s | 2007.11 |
| 3 | 东区生命学院 | MESE | 三菱 | 1050Kg | 5层 | 6.1KW | 1.75m/s | 2007.11 |
| 4 | 东区生命学院 | MESE | 三菱 | 1050Kg | 5层 | 6.1KW | 1.75m/s | 2007.11 |
| 5 | 东区生命学院 | MESE | 三菱 | 1050Kg | 10层 | 11KW | 1.75m/s | 2007.11 |
| 6 | 东区生命学院 | MESE | 三菱 | 1050Kg | 10层 | 11KW | 1.75m/s | 2007.11 |
| 7 | 东区环化学院 | MESE | 三菱 | 1050Kg | 5层 | 6.1KW | 1.75m/s | 2007.11 |
| 8 | 东区环化学院 | MESE | 三菱 | 1050Kg | 5层 | 6.1KW | 1.75m/s | 2007.11 |
| 9 | 东区环化学院 | MESE | 三菱 | 1050Kg | 9层 | 11KW | 1.75m/s | 2007.11 |
| 10 | 东区环化学院 | MESE | 三菱 | 1050Kg | 9层 | 11KW | 1.75m/s | 2007.11 |
| 11 | 东区材料学院 | MAXIEZ | 三菱 | 1350Kg | 9层 | 11KW | 1.75m/s | 2011.12 |
| 12 | 东区材料学院 | MAXIEZ | 三菱 | 1350Kg | 9层 | 11KW | 1.75m/s | 2011.12 |
| 13 | 东区材料学院 | MAXIEZ | 三菱 | 1350Kg | 5层 | 7.8KW | 1.75m/s | 2011.12 |
| 14 | 东区通信学院 | MAXIEZ | 三菱 | 1350Kg | 11层 | 11KW | 1.75m/s | 2011.12 |
| 15 | 东区通信学院 | MAXIEZ | 三菱 | 1350Kg | 11层 | 11KW | 1.75m/s | 2011.12 |
| 16 | 东区计算机学院 | MAXIEZ | 三菱 | 1350Kg | 9层 | 11KW | 1.75m/s | 2011.12 |
| 17 | 东区计算机学院 | MAXIEZ | 三菱 | 1350Kg | 9层 | 11KW | 1.75m/s | 2011.12 |
| 18 | 东区六食堂 | ELENESSA | 三菱 | 1050Kg | 3层 | 6.1KW | 1.00m/s | 2011.11 |
| 19 | 东区六食堂 | ELENESSA | 三菱 | 1050Kg | 3层 | 6.1KW | 1.00m/s | 2011.11 |
| 20 | 2号楼西 | ELC0SM0-E | 东芝 | 1050kg | 5层 | 6KW | 1m/s | 2016.07 |
| 21 | 2号楼东 | ELC0SM0-E | 东芝 | 1050kg | 5层 | 6KW | 1m/s | 2016.07 |
| 22 | 3号楼南 | ELC0SM0-E | 东芝 | 1050kg | 6层 | 6KW | 1m/s | 2016.07 |
| 23 | 3号楼北 | ELC0SM0-E | 东芝 | 1050kg | 6层 | 6KW | 1m/s | 2016.07 |
| 24 | 3号楼中 | ELC0SM0-E | 东芝 | 1050kg | 6层 | 6KW | 1m/s | 2016.07 |
| 25 | 4号楼 | ELC0SM0-E | 东芝 | 1050kg | 6层 | 6KW | 1m/s | 2016.07 |
| 26 | 5号楼 | ELC0SM0-E | 东芝 | 1050kg | 6层 | 6KW | 1m/s | 2016.07 |
| 27 | 6号楼 | ELC0SM0-E | 东芝 | 1050kg | 6层 | 6KW | 1m/s | 2016.07 |
| 28 | 图书馆大厅北 | ELC0SM0-E | 东芝 | 1350kg | 5层 | 14KW | 1.6m/s | 2016.07 |
| 29 | 图书馆大厅西 | ELC0SM0-E | 东芝 | 1350kg | 5层 | 14KW | 1.6m/s | 2016.07 |
| 30 | 图书馆大厅南 | ELC0SM0-E | 东芝 | 1350kg | 5层 | 14KW | 1.6m/s | 2016.07 |
| 31 | 图书馆大厅东 | ELC0SM0-E | 东芝 | 1350kg | 5层 | 14KW | 1.6m/s | 2016.07 |
| 32 | 图书馆东东 | ELC0SM0-E | 东芝 | 1050kg | 7层 | 9.7KW | 1.6m/s | 2016.07 |
| 33 | 图书馆东南 | ELC0SM0-E | 东芝 | 1050kg | 8层 | 9.7KW | 1.6m/s | 2016.07 |
| 34 | 图书馆西南消防 | ELC0SM0-E | 东芝 | 1600KG | 8层 | 16KW | 1.6m/s | 2016.07 |
| 35 | 7号楼南 | ELC0SM0-E | 东芝 | 1050kg | 5层 | 6KW | 1m/s | 2016.07 |
| 36 | 7号楼北 | ELC0SM0-E | 东芝 | 1600kg | 5层 | 16KW | 1.6m/s | 2016.07 |
| 37 | 8号楼 | ELC0SM0-E | 东芝 | 1600kg | 5层 | 16KW | 1.6m/s | 2016.07 |
| 38 | 9号楼副楼西 | ELC0SM0-E | 东芝 | 1050kg | 5层 | 6KW | 1m/s | 2016.07 |
| 39 | 9号楼主楼南 | ELC0SM0-E | 东芝 | 1050kg | 11层 | 9.7KW | 1.6m/s | 2016.07 |
| 40 | 9号楼副楼东 | ELC0SM0-E | 东芝 | 1050kg | 12层 | 9.7KW | 1.6m/s | 2016.07 |
| 41 | 9号楼主楼北 | ELC0SM0-E | 东芝 | 1050kg | 12层 | 9.7KW | 1.6m/s | 2016.07 |
| 42 | 10号楼 | ELC0SM0-E | 东芝 | 1050kg | 5层 | 6KW | 1m/s | 2016.07 |
| 43 | 11号楼 | ELC0SM0-E | 东芝 | 1050kg | 5层 | 6KW | 1m/s | 2016.07 |
| 44 | 12号楼 | ELC0SM0-E | 东芝 | 1050kg | 5层 | 6KW | 1m/s | 2016.07 |
| 45 | 13号楼 | ELC0SM0-E | 东芝 | 1600kg | 5层 | 16KW | 1.6m/s | 2016.07 |
| 46 | 专家公寓1# |  | 日立 |  | 15层 |  |  | 2014.09 |
| 47 | 专家公寓1# |  | 日立 |  | 15层 |  |  | 2014.09 |
| 48 | 专家公寓2# |  | 日立 |  | 15层 |  |  | 2014.09 |
| 49 | 专家公寓2# |  | 日立 |  | 15层 |  |  | 2014.09 |
| 50 | 专家公寓3# |  | 日立 |  | 15层 |  |  | 2014.09 |
| 51 | 专家公寓3# |  | 日立 |  | 15层 |  |  | 2014.09 |
| 52 | 教师公寓8# |  | 日立 |  | 15层 |  |  | 2014.09 |
| 53 | 教师公寓8# |  | 日立 |  | 15层 |  |  | 2014.09 |
| 54 | 教师公寓9# |  | 日立 |  | 15层 |  |  | 2014.09 |
| 55 | 教师公寓9# |  | 日立 |  | 15层 |  |  | 2014.09 |

7、配电房变压器 28 台，容量共 32000 KVA。

| 东校区10KV开关站一段母线供配变容量资料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东校区10KV开关站一段母线供老配电站容量资料： |  |  |  |  |
| 1.1 | 东校区10KV开关站1号所用变 | 50KVA | SC10-50-10 | 2008.03 | 浙江广天 |
| 1.2 | 通信学院1#配变 | 1250KVA | SCLB10-1250-10 | 2011.11 | 富士机电 |
| 1.3 | 材料学院1#配变 | 1250KVA | SCLB10-1250-10 | 2011.09 | 富士机电 |
| 1.4 | 生化A区1#配变 | 1250KVA | SCLB10-1250-10 | 2007.11 | 富士机电 |
| 1.5 | 生化B区1#配变 | 1000KVA | SCLB8-1000-10 | 1999.03 | 富士机电 |
| 1.6 | 工商管理学院1#配变 | 1600KVA | SCLB10-1600-10 | 2007.05 | 富士机电 |
| 1.7 | 材料复合楼（碳碳大飞机）1#配变 | 1600KVA | SCLB10-1600-10 | 2011.02 | 富士机电 |
| 1.8 | 教师公寓1#楼箱变 | 800KVA | FQE2775JBK | 2014 |  |
| 2 | 东校区10KV开关站一段母线供新增配电站容量资料： |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料、通信学院（1号站） | 1600KVA | SCB11-1600/10 | 2016.09 | 许继变压器 |
| 2.2 | 机自学院（2号站） | 1600KVA | SCB11-1600/10 | 2016.11 | 许继变压器 |
| 2.3 | 图书馆（3号站） | 1000KVA | SCB11-1000/10 | 2016.11 | 许继变压器 |
| 2.4 | 土木学院（4号站） | 1000KVA | SCB11-1000/10 | 2016.09 | 许继变压器 |
| 2.5 | 材料基因（5号站） | 1000KVA | SCB11-1000/10 | 2016.11 | 许继变压器 |
| 2.6 | 中欧、文、法学院（6号站） | 1000KVA | SCB11-630/10 | 2016.11 | 许继变压器 |
| 东校区10KV开关站二段母线供配变容量资料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 东校区10KV开关站二段母线供原配电站容量资料： |  |  |  |  |
| 1.1 | 东校区10KV开关站2号所用变 | 50KVA | SC10-50-10 | 2013.07 | 江苏临海 |
| 1.2 | 通信学院2#配变 | 1250KVA | SCLB10-1250-10 | 2011.09 | 富士机电 |
| 1.3 | 材料学院2#配变 | 1250KVA | SCLB10-1250-10 | 2011.09 | 富士机电 |
| 1.4 | 生化A区2#配变 | 1250KVA | SCLB10-1250-10 | 2007.11 | 富士机电 |
| 1.5 | 生化B区2#配变 | 1000KVA | SCLB10-1000-10 | 1999.03 | 富士机电 |
| 1.6 | 工商管理学院2#配变 | 1600KVA | SCLB10-1600-10 | 2007.05 | 富士机电 |
| 1.7 | 材料复合楼（碳碳大飞机）2#配变 | 1600KVA | SCLB10-1600-10 | 2011.02 | 富士机电 |
| 1.8 | 教师公寓4#楼东区箱变 | 800KVA | FQE2775JBK | 2014 |  |
| 2 | 东校区10KV开关站二段母线供新增配电站容量资料： |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料、通信学院（1号站） | 1600KVA | SCB11-1600/10 | 2016.09 | 许继变压器 |
| 2.2 | 机自学院（2号站） | 1600KVA | SCB11-1600/10 | 2016.11 | 许继变压器 |
| 2.3 | 图书馆（3号站） | 1000KVA | SCB11-1000/10 | 2016.11 | 许继变压器 |
| 2.4 | 土木学院（4号站） | 1000KVA | SCB11-1000/10 | 2016.09 | 许继变压器 |
| 2.5 | 材料基因（5号站） | 1000KVA | SCB11-1000/10 | 2016.11 | 许继变压器 |
| 2.6 | 中欧、文、法学院（6号站） | 1000KVA | SCB11-630/10 | 2016.11 | 许继变压器 |

8、生活水泵等设备清单如下：

| 位置 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号泵房 | 生活水泵 | 西安西玛电机 | 65DL32—16*4 | 2 |
| 1号泵房 | 生活水泵 | 格兰富 | CR45-3 A-F-A-E-HQQE | 1 |
| 1号泵房 | 装配式水箱 | S316L | 40*2=80T | 2 |
| 1号泵房 | 水泵控制柜 | 盛加科技 | PPS-x | 1 |
| 1号泵房 | 水泵控制柜 | 志久电子 | XYHY—11—3 | 1 |
| 1号泵房 | 管道离心泵 | 宏东泵业 | IRG65—125 | 1 |
| 1号泵房 | 气压罐 | STRUCTURAL | WM35—WB | 1 |
| 2号泵房 | 膨胀水箱 | 山东双轮 | SNL1000—1Q | 1 |
| 2号泵房 | 生活水泵 | 格兰富 | CRN90-3 A-F-G-V-HQQV | 3 |
| 2号泵房 | 生活水泵 | 格兰富 | CRN20-07 A-FGJ-G-V-HQQV | 3 |
| 2号泵房 | 水泵控制柜 | 盛加科技 | SMGB | 1 |
| 2号泵房 | 水泵控制柜 | 盛加科技 | SMGB | 1 |
| 2号泵房 | 动力配电柜3 | 精成电器 | XGL | 1 |
| 2号泵房 | 装配式水箱 | S316L | 80T | 1 |
| 2号泵房 | 管道离心泵 | 宏东机电 | Y112M-2 | 1 |
| 3号泵房 | 水泵控制柜 | 泰普克科技 | WVW | 1 |
| 3号泵房 | 管道离心泵 | 鑫志机电 | BHT-500VL-PW | 1 |
| 3号泵房 | 气压罐 |  |  | 1 |
| 3号泵房 | 生活水泵 | 格兰富 | CRN20-06 A-F-A-E-HQQE | 3 |
| 3号泵房 | 装配式水箱 | SUS304 | 45T | 1 |
| 4号泵房 | 水泵控制柜 | 上海拓中 | PPS-x | 1 |
| 4号泵房 | 水泵控制柜 | 志久电子 | XL-21 | 1 |
| 4号泵房 | 管道离心泵 | 宏东泵业 | IRG65—125 | 1 |
| 4号泵房 | 生活水泵 | 西安西玛电机 | 50LG24—20*3 | 3 |
| 4号泵房 | 气压罐 | STRUCTURAL | WM35—WB | 1 |
| 4号泵房 | 装配式水箱 |  | 40*2=80T | 2 |
| 图书馆b1层 | 地下室排水泵 | 盛加科技 | SMGA | 16 |
| 2号楼b1层 | 地下室排水泵 | 盛加科技 | SMGA | 15 |
| 9号楼b1层 | 地下室排水泵 | 领珩节能科技 | SMGA | 22 |
| 位置 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| 5号泵房 | 生活水泵 | 格兰富 | CR45-3 A-F-A- | 1 |
| 5号泵房 | 生活水泵 | 格兰富 | CR45-3 A-F-A- | 1 |
| 5号泵房 | 生活水泵 | 格兰富 | CR45-3 A-F-A- | 1 |
| 5号泵房 | 装配式水箱 | S316L | 40*2=80T | 1 |
| 5号泵房 | 水泵控制柜 | 志久电子 | XYHY—11—3 | 1 |
| 5号泵房 | 管道离心泵 | 宏东泵业 | IRG65—125 | 1 |

| 位置 | 名称 | 水泵型号 |
| --- | --- | --- |
| 泵房 | 地上水泵房 | SLG16-7 |
|  | 地上水泵房 | SLG16-7 |
|  | 地上水泵房 | SLG16-7 |
|  | 配电柜 | 型号SMGC 电压380V 电流63A |
|  | 生活水箱 | 144m³ |
| 1,2,3号楼 | 1号楼屋顶泵房 | CDL4-2FSWPC |
|  | 配电柜 | 型号SMGC 电压380V 电流32A |
|  | 1号楼梯间下集水井 | 65WQZ（11）40-9-2.2 |
|  | 1号楼梯间下集水井 | 65WQZ（11）40-9-2.2 |
|  | 配电柜 | 型号SMGA 电压380V 电流6A |
|  | 气压罐 | 容积0.08m³ |
|  | 生活水箱 | 14m³ |
|  | 2号楼屋顶泵房 | SLG1-2 |
|  | 配电柜 | 型号SMGC 电压380V 电流32A |
|  | 2号楼梯间下集水井 | 65WQZ（11）40-9-2.2 |
|  | 2号楼梯间下集水井 | 65WQZ（11）40-9-2.2 |
|  | 配电柜 | 型号SMGA 电压380V 电流6A |
|  | 气压罐 | 容积0.08m³ |
|  | 生活水箱 | 14m³ |
|  | 3号楼屋顶泵房 | SLG1-2 |
|  | 配电柜 | 型号SMGC 电压380V 电流32A |
|  | 3号楼梯间下集水井 | 65WQZ（11）40-9-2.2 |
|  | 3号楼梯间下集水井 | 65WQZ（11）40-9-2.2 |
|  | 配电柜 | 型号SMGA 电压380V 电流6A |
|  | 气压罐 | 容积0.08m³ |
|  | 生活水箱 | 14m³ |
|  | 1.2.3号楼地库集水井 | WQ65-25-40 |
|  | 配电柜 | 型号SMGC 电压380V 电流32A |
|  | 1.2.3号楼地库集水井 | WQ65-25-40 |
|  | 1.2.3号楼地库集水井 | WQ65-25-40 |
|  | 配电柜 | 型号SMGC 电压380V 电流32A |
| 9,10号楼 | 9号楼屋顶泵房 | SLG1-2 |
|  | 配电柜 | 型号SMGC 电压380V 电流32A |
|  | 9号楼地下生活水泵 | CDLF12-60 |
|  | 9号楼地下生活水泵 | CDLF12-60 |
|  | 双水泵控制箱 | 型号WP1B1-25/FZ 电压380V 功率5.5Kw |
|  | 9号楼梯间下集水井 | 65WQZ（11）40-9-2.2 |
|  | 9号楼梯间下集水井 | 65WQZ（11）40-9-2.2 |
|  | 配电柜 | 型号SMGA 电压380V 电流6A |
|  | 气压罐 | 容积0.086m³ |
|  | 生活水箱 | 14m³ |
|  | 10号楼屋顶泵房 | CDL4-2FSWPC |
|  | 配电柜 | 型号SMGC 电压380V 电流32A |
|  | 10号楼地下生活水泵 | CDLF12-60 |
|  | 10号楼地下生活水泵 | CDLF12-60 |
|  | 双水泵控制箱 | 型号WP1B1-25/FZ 电压380V 功率5.5Kw |
|  | 10号楼梯间下集水井 | 65WQZ（11）40-9-2.2 |
|  | 10号楼梯间下集水井 | 65WQZ（11）40-9-2.2 |
|  | 配电柜 | 型号SMGA 电压380V 电流6A |
|  | 气压罐 | 容积0.086m³ |
|  | 生活水箱 | 14m³ |
|  | 9.10号楼地库集水井 | WQ65-25-40 |
|  | 配电柜 | 型号SMGC 电压380V 电流32A |
|  | 9.10号楼地库集水井 | WQ65-25-40 |
|  | 9.10号楼地库集水井 | WQ65-25-40 |
|  | 配电柜 | 型号SMGC 电压380V 电流32A |

（二）各楼宇各层功能分布情况

1、1号楼（商管楼）9324.52

地下1F：设备用房（高压配电、冷冻机房、换热器房、锅炉房、水泵房、自备发电机房、污水处理房）洗衣房、布件仓库、自行车停车位、汽车库、自行车停车位、职工浴室、停车库、车库进出口门厅及收费处、保安更衣室、司机等候室、服务中心活动室。

1F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积2842.97㎡。

2F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积2361.77㎡。

3F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积1189.26㎡。

4F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积1267.26㎡。

5F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积1663.26㎡。

2、2号楼（社会、社科）2483.64

地下1F：设备用房（高压配电、冷冻机房、换热器房、锅炉房、水泵房、自备发电机房、污水处理房）洗衣房、布件仓库、自行车停车位、汽车库、自行车停车位、职工浴室、停车库、车库进出口门厅及收费处、保安更衣室、司机等候室、服务中心活动室。

1F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积625.48㎡。

2F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积451.24㎡。

3F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积451.24㎡。

4F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积451.24㎡。

5F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积504.44㎡。

3、3号楼（研究院楼）4451.21

地下1F：设备用房（高压配电、冷冻机房、换热器房、锅炉房、水泵房、自备发电机房、污水处理房）洗衣房、布件仓库、自行车停车位、汽车库、自行车停车位、职工浴室、停车库、车库进出口门厅及收费处、保安更衣室、司机等候室、服务中心活动室。

1F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积1548.32㎡。

2F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积858.04㎡。

3F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积687.44㎡。

4F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积452.47㎡。

5F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积452.47㎡。

6F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积452.47㎡。

4、4号楼（法学院）2207.35

地下1F：设备用房（高压配电、冷冻机房、换热器房、锅炉房、水泵房、自备发电机房、污水处理房）洗衣房、布件仓库、自行车停车位、汽车库、自行车停车位、职工浴室、停车库、车库进出口门厅及收费处、保安更衣室、司机等候室、服务中心活动室。

1F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积389.05㎡。

2F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积363.66㎡。

3F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积363.66㎡。

4F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积363.66㎡。

5F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积363.66㎡。

6F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积363.66㎡。

5、5号楼（文学院）1954.526

地下1F：设备用房（高压配电、冷冻机房、换热器房、锅炉房、水泵房、自备发电机房、污水处理房）洗衣房、布件仓库、自行车停车位、汽车库、自行车停车位、职工浴室、停车库、车库进出口门厅及收费处、保安更衣室、司机等候室、服务中心活动室。

1F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积443.44㎡。

2F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积338.06㎡。

3F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积338.06㎡。

4F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积338.06㎡。

5F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积293.71㎡。

6F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积203.196㎡。

6、6号楼（中欧学院）2028.03

地下1F：设备用房（高压配电、冷冻机房、换热器房、锅炉房、水泵房、自备发电机房、污水处理房）洗衣房、布件仓库、自行车停车位、汽车库、自行车停车位、职工浴室、停车库、车库进出口门厅及收费处、保安更衣室、司机等候室、服务中心活动室。

1F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积357.29㎡。

2F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积340.91㎡。

3F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积340.91㎡。

4F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积340.91㎡。

5F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积340.91㎡。

6F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积307.1㎡。

7、7号楼（材料基因）2684.8

地下1F：设备用房（高压配电、冷冻机房、换热器房、锅炉房、水泵房、自备发电机房、污水处理房）洗衣房、布件仓库、自行车停车位、汽车库、自行车停车位、职工浴室、停车库、车库进出口门厅及收费处、保安更衣室、司机等候室、服务中心活动室。

1F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积538.67㎡。

2F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积494.81㎡。

3F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积550.44㎡。

4F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积550.44㎡。

5F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积550.44㎡。

8、8号楼（微结构）1939.42

地下1F：设备用房（高压配电、冷冻机房、换热器房、锅炉房、水泵房、自备发电机房、污水处理房）洗衣房、布件仓库、自行车停车位、汽车库、自行车停车位、职工浴室、停车库、车库进出口门厅及收费处、保安更衣室、司机等候室、服务中心活动室。

1F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积379.31㎡。

2F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积327.02㎡。

3F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积411.03㎡。

4F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积411.03㎡。

5F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积411.03㎡。

9、9号楼（机自大楼）7380.14

地下1F：保洁面积3877.18㎡。设备用房（高压配电、冷冻机房、换热器房、锅炉房、水泵房、自备发电机房、污水处理房）洗衣房、布件仓库、自行车停车位、汽车库、自行车停车位、职工浴室、停车库、车库进出口门厅及收费处、保安更衣室、司机等候室、服务中心活动室。

1F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积1604.77㎡。

2F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积970.88㎡。

3F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积1125.04㎡。

4F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积921.32㎡。

5F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积940.79㎡。

6F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积302.89㎡。

7F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积302.89㎡。

8F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积302.89㎡。

9F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积302.89㎡。

10F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积302.89㎡。

11F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积302.89㎡。

10、10号楼（通用实验大楼）2019.9

地下1F：设备用房（高压配电、冷冻机房、换热器房、锅炉房、水泵房、自备发电机房、污水处理房）洗衣房、布件仓库、自行车停车位、汽车库、自行车停车位、职工浴室、停车库、车库进出口门厅及收费处、保安更衣室、司机等候室、服务中心活动室。

1F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积481.98㎡。

2F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积384.48㎡。

3F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积384.48㎡。

4F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积384.48㎡。

5F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积384.48㎡。

11、11号楼（土木大楼）1800.81

地下1F：设备用房（高压配电、冷冻机房、换热器房、锅炉房、水泵房、自备发电机房、污水处理房）洗衣房、布件仓库、自行车停车位、汽车库、自行车停车位、职工浴室、停车库、车库进出口门厅及收费处、保安更衣室、司机等候室、服务中心活动室。

1F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积392.21㎡。

2F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积437.8㎡。

3F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积323.6㎡。

4F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积323.6㎡。

5F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积323.6㎡。

12、12号楼（通信学院）2391.67

地下1F：设备用房（高压配电、冷冻机房、换热器房、锅炉房、水泵房、自备发电机房、污水处理房）洗衣房、布件仓库、自行车停车位、汽车库、自行车停车位、职工浴室、停车库、车库进出口门厅及收费处、保安更衣室、司机等候室、服务中心活动室。

1F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积544.24㎡。

2F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积319.92㎡。

3F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积509.17㎡。

4F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积509.17㎡。

5F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积509.17㎡。

13、13号楼（材料学院）1528.2

地下1F：设备用房（高压配电、冷冻机房、换热器房、锅炉房、水泵房、自备发电机房、污水处理房）洗衣房、布件仓库、自行车停车位、汽车库、自行车停车位、职工浴室、停车库、车库进出口门厅及收费处、保安更衣室、司机等候室、服务中心活动室。

1F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积273.62㎡。

2F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积222.25㎡。

3F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积344.11㎡。

4F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积344.11㎡。

5F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积344.11㎡。

14、钱伟长图书馆 11615.05

地下1F：保洁面积6791.7㎡。设备用房（高压配电、冷冻机房、换热器房、锅炉房、水泵房、自备发电机房、污水处理房）洗衣房、布件仓库、自行车停车位、汽车库、自行车停车位、职工浴室、停车库、车库进出口门厅及收费处、保安更衣室、司机等候室、服务中心活动室。

1F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积1544.5㎡。

2F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积1492.25㎡。

3F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积2289.2㎡。

4F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积2003.3㎡。

5F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积1621.8㎡。

6F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积1314.9㎡。

7F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积1349.1㎡。

15、14号楼（信息大楼或翔英大楼）4435.55

1F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积945.47㎡。

2F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积830.68㎡。

3F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积482.2㎡。

4F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积482.2㎡。

5F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积482.2㎡。

6F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积303.2㎡。

7F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积303.2㎡。

8F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积303.2㎡。

9F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积303.2㎡。

16、15号楼（计算机学院）4752.07

1F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积828.65㎡。

2F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积996.22㎡。

3F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积693.52㎡。

4F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积361.04㎡。

5F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积267.52㎡。

6F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积267.52㎡。

7F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积267.52㎡。

8F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积267.52㎡。

9F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积267.52㎡。

10F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积267.52㎡。

11F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积267.52㎡。

17、16和17号楼（材料学院）3575.85

1F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积584.45㎡。

2F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积436.8㎡。

3F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积436.8㎡。

4F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积436.8㎡。

5F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积436.8㎡。

6F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积311.05㎡。

7F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积311.05㎡。

8F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积311.05㎡。

9F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积311.05㎡。

18、18号楼（环化大楼）6391.46

1F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积1267.7㎡。

2F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积994.5㎡。

3F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积994.5㎡。

4F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积994.5㎡。

5F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积994.5㎡。

6F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积286.44㎡。

7F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积286.44㎡。

8F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积286.44㎡。

9F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积286.44㎡。

19、19号楼（生命科学大楼）6887

1F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积1588㎡。

2F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积1076㎡。

3F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积1076㎡。

4F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积1076㎡。

5F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积811㎡。

6F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积315㎡。

7F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积315㎡。

8F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积315㎡。

9F：大厅、公共区间保洁（大厅、会议室、活动室、休息室、接待室、阅览室、图书馆、卫生间、洗浴间、机房、教室等）面积315㎡。

20、高温合金叶片

建筑面积1115.04平米

21、图书馆

建筑面积22637.33平米。

22、第六食堂

建筑面积5535平米

23、泵房

一期泵房建筑面积193.98平米，二期泵房建筑面积190.60平米。

24、1#门卫室*2

南建筑面积108.54平米，北建筑面积108.54平米

25、2#门卫室*2

南建筑面积67.15平米，北建筑面积67.15平米

26、青年教室公寓1#

建筑面积10916.29平米，共计176套公寓，电梯15层15站6台。

27、青年教室公寓4#

建筑面积6811.19平米，共计116套公寓，电梯15层15站4台。

28、青年教室公寓泵房

建筑面积94.74平米

29、青年教室公寓门卫

建筑面积63.92平米

30、垃圾房

建筑面积149.76平米

31、生物医工大楼

建筑面积17381.8平米，楼上10536.3平方米，地下6845.5平方米

（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积   200    平方米，其中办公房  4  间；仓库33间。

二、物业管理服务要求

（一）一般要求

1、项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

2、项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务，费用另结。

3、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。

4、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

5、对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

6、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。

7、对外包服务和外来施工的监管：

（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；

（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；

（3）告知相关注意事项；

（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；

（5）及时向业主方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；

（6）作业结束参与验收，并做好记录。

（二）建筑物日常维修、养护、管理

服务范围和内容：

负责委托物业管理范围内各楼宇屋面、地面、外墙面（含玻璃幕墙）、承重墙体、消防及吊顶、门窗、走廊、楼梯、通风道等日常巡视检查及零星维修工作。

负责各楼宇内公共区域的水、电以及家具五金件的零星维修工作。

大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务要求：

确保房屋建筑物完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在发现时及时报学校主管部门实施修缮，对玻璃幕墙进行日常巡视。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向学校主管部门报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施，保证安全。及时完成各项零星维修任务。楼宇内各项零星维修时间不超过24小时，一次维修合格率应达到100%。对房屋日常维修、养护记录完整。零星维修及时率达到95%以上、完好率达95%以上，水电资料准确率达到95%以上。

（三）公共设备维护、保养

公共设备维护、保养的范围：保安监控、消防监控、中央空调机房、计算机机房、电梯机房、电梯、泵房、锅炉、配电房、二级生化、给排水、复盖面办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

1、给排水、供水系统：

（1）、建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

（2）、节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（3）、保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

（4）、保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；

（5）、定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

（6）、保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

（7）、停水预先通知业主及用户，以便做好安排。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经机关管理中心许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

2、电梯系统：

（1）、根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度。

（2）、电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。

（3）、健全电梯设备档案及修理记录；做（安排）好电梯安全年检工作。

（4）、保持电梯轿厢（包括厢内）、并道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。

（5）、保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理。

（6）、密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。

服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后专业维修人员应在10分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。

3、 机电、照明及自动化系统管理：

（1）、对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

（2）、建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

（3）、供电和维修人员持证上岗。并配主管电气工程师。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。

（4）、保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

（5）、停电限电事先出通知、以免用户措手不及。

（6）、对临时施工工程有用电管理措施。

（7）、发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

（8）、负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。

（9）、确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

（10）、负责办公楼（区）楼音源、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。一年内无重大管理责任事故。

4、 消防系统：

（1）、对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护维修。

（2）、按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。

（3）、负责对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，监管第三方维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；控测器至少每三年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

5、 中央控制室管理规定

（1）、中控室实行每日 24小时人员值班、监控。

（2）、控制非必要人员进入中控室。

（3）、保证各控制相、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。

（4）、每班检查一次各类信号是否正常并做记录。

（5）、出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。

（6）、中控室的清洁由值班人员负责。

服务标准：按保养计划进行维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内，物业工程部主管每年按设备运行情况制订下一年度中修、大修计划。中控室设备故障维修一般不超过2小时。

6、空调系统运行维护

（1）、集中空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修。

（2）、建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

（3）、根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

（4）、做好设备的预防性及应急维修。

服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期检查冷却塔电机、变速箱、布水器及其它附属设备，每年至少清洗、维护保养冷却塔一次；定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加(除)湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；每二年至少除锈漆刷漆一次；定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求；根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；压力表、真空仪、传感器等测量装置按规定周期送计检局校验；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备(如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等)进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员应在10分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％。

（四）安保管理要求与服务标准

提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：

| 校区 | 岗位 | 类型 | 工作时间 | 2026年配备 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 岗位数 | 人次 |  |
| 宝山校区东区 | 东区1号门 | 人车通行 | 7：00-19：00 | 3 | 6 |  |
|  |  |  | 19：00-7：00 | 3 | 6 |  |
|  | 东区2号门 | 人车通行 | 7：00-19：00 | 3 | 6 |  |
|  |  |  | 19：00-7：00 | 3 | 6 |  |
|  | 巡逻岗 | 校区巡逻 | 7：00-19：00 | 6 | 12 |  |
|  |  |  | 19：00-7：00 | 4 | 8 |  |
|  | 保安队长 | 管理岗 | 7：00-19：00 | 1 | 2 |  |
|  |  |  | 19：00-7：00 | 1 | 2 |  |
|  | 东区教师公寓小门 | 仅行人通行 | 7：00-19：00 | 1 | 2 |  |
|  |  | 仅行人通行 | 19：00-7：00 | 1 | 2 |  |
|  | 图书馆 | 楼宇 | 7：00-19：00 | 2 | 4 |  |
|  |  |  | 19：00-1：00 | 1 | 1 |  |
|  | 小计人次 |  |  |  | 57 |  |

每天(一个24小时周期内）安保岗位服务人次不少于57人次，上岗的保安人员均已具备保安员证书。

1、全天候负责区域内东区1号门、东区2号门、教师公寓小门、区域通道、围墙、办公区域1号楼、2号楼、楼内餐厅及公共走道交通及24小时保安、巡逻、值勤。

2、积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。

3、贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

4、坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

5、定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查。积极开展防盗、防火宣传。

6、保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、设备用房和各办公楼的各楼层及地下空间。

7、做好大型活动安保，处理各种突发事件。

8、实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

9、建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

10、重点关注东区教师公寓区域安全，负责突发事件处理。

11、保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备。

服务标准：保证东区公共区域环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。重点、要害部位每小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。

（五）、车辆管理

1. 依据学校停车管理相关规定，协助保卫处落实东区校园停车管理工作，规范交通秩序；

2. 对外来车辆严格执行报备放行制度。无有效报备手续的车辆不得进入东区。

3. 加强东区校园内交通巡查，及时发现并处置违规行驶、违法停放等行为，保障校园交通通行安全；

4. 配合保卫处工作需求，及时、准确提供东区校园交通流量、停车使用、违规处置等相关管理数据。

服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。

（六）垃圾清运、处理

1、垃圾清运、处理分为：垃圾分类清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

2、垃圾清运、处理的范围分为：

(1) 办公楼之日常办公垃圾

(2) 办公楼之日常生活垃圾

(3) 餐厅等之日常垃圾

(4) 建筑垃圾

(5) 公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾

3、垃圾清运、处理工作分为：

(1) 每天定时清运、处理2次。

(2) 将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

（七）、污水管理

1、区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

2、为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

（八）教师休息室管理

每天早晨7:00以前保证正常开启教室，做好上课前准备工作；18:30以后关闭无课程安排的教室；22：00开始陆续关闭教室，最后关闭教学楼的大门、侧门，以及底楼的所有公共门窗。双休日和节假日根据教务处教室使用安排情况开启关闭教室。

随时关闭教学楼中无人教室的电灯电源。发现教室内有违章电器，立即拔除，及时消除安全隐患。

按时做好教室管理，不得影响学校教学、科研工作，确保教学设备设施完好率≥99%，发现故障及时处理，确保不发生因安全秩序、公共设施设备故障导致的教学事故。

教师休息室一次性茶杯、饮用水及教室内用粉笔黑板擦购置费用。

（九）防汛防台工作

1、做好防汛防台预案编制，确保汛期来临时可参照实施；

2、做好防汛防台物资管理，建立专门的防汛防台物资仓库，建立物资台账；

3、做好防汛防台演练；

4、汛期来临时确保校区内24小时实时响应。

（十） 卫生管理

1、灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。

2、科学有效地进行卫生消毒。

服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

（十一）  公共关系管理

1、主动联系本办公楼（区域）水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。

2、主动联系本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

3、制作材质好、外观美的名牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与办公区域整体设计相呼应。

服务标准： 对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

（十二）前期介入

1、详细审阅、熟悉所有办公楼（区）的设计图纸，并从物业管理及用户角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。

2、迅速熟悉办公楼（区）机电设备系统、楼宇智能化管理系统、网络系统、IT基础设施的性能、规格、造型、布置提出专业管理意见和建议。

4、详细了解业主的目前物业状况，并从物业管理及用户角度提出专业意见和改进方案。

5、对业主提供的图纸、资料、档案等提出专业意见和建议。

6、制订进驻验收标准及物业接收计划，草拟工作日程并调配工程人员按工程进度及质量标准逐步进行验收。

服务标准：迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。

（十三）  档案管理

1、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2．健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

3、建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

（十四）绿化、保洁部分

1、服务的概况

（1）各区域细化功能分布情况

①：上海大学宝山校区东区绿化养护和保洁服务，其中绿化养护服务面积约100000㎡，含绿地内的园林建筑小品、水体和学习休憩场所设施。

②：上海大学宝山校区东区室内保洁服务，负责室内地上地下总建筑面积约242269㎡，包括东区1-19号实验办公楼、生物医工大楼、2幢教师公寓楼（含专家公寓楼）等，共22幢楼的教室、厕所、走廊、楼梯等室内公共区域以及连廊、车库保洁。负责保洁区域内垃圾分类工作。

③：上海大学宝山校区东区钱伟长图书馆室内地上地下总建筑面积约22057㎡的室内公共区域、厕所、阅览室、流通等场所保洁，图书馆开馆时间为周一至周日的8:00-22:00。

④：上海大学宝山校区东区室外道路保洁服务，面积约68800㎡，负责东区区域内所有公共道路（主次干道）、广场及公共停车场的保洁；负责所有公共道路及广场的附属环境设施：校车站点、学习休憩场所桌椅等设施、校园标识指示牌等的日常保洁，垃圾桶的倾倒和保洁。

⑤：上海大学宝山校区东区区域内定期清理、清扫屋顶、明沟、撒水坡、窨井、道路排水隔栏井，及时疏通管道，保持雨污水管道通畅；食堂内管道的应急疏通；做好防汛防台时期的防涝工作。

⑥：上海大学宝山校区东区区域内垃圾分类工作。工作要求：负责区域范围内垃圾房和垃圾分类投放点的日常保洁、师生垃圾分类与定时定点投放管理与监督，必要的二次分拣工作；负责区域范围内全部生活垃圾、绿化垃圾、无主建筑垃圾的集中收运工作，并将收运的垃圾转运到指定垃圾压缩站或指定放置地点；负责绿化树枝的外运工作并承担相应费用；负责区域内垃圾压缩站内的设备设施管理、日常保洁和运营工作；负责区域内所有垃圾房、垃圾分类投放点、垃圾压缩站的设施、设备的日常维护、保洁、清洗、消毒等管理工作，负责垃圾收运工作相关设备、设施的维护，维护用品自备；本次服务包括相关作业车辆及与作业车辆相关的充电设备。

2、绿化养护项目内容及要求

（1）绿化养护内容

专业的绿化管理，行使正常的绿化养护和管理工作。即：绿化养护范围内的中耕除草、松土施肥、修剪整枝、草坪割草、病虫害防治、防汛抗台、抗旱防涝；养护绿地内确保绿化带清洁、整齐，无垃圾、杂物、杂草，无死树、无枯枝，无缺株；绿地养护范围内缺株及时补栽，需调整、新种、换种的苗木，中标供应商提出后由采购人决定，并由中标供应商实施；应积极完成采购人交办的其他突击性任务和指令性任务；绿地养护范围内各种附属设施应确保完好无损，完好率达到100%；应配备养护管理范围内所需的各种绿化养护工具、器具和物品，各种肥料、农药，以及器具的燃料和维修费等；承担绿化所产生的所有垃圾清运；未涉及内容按上海市绿化养护标准执行。养护具体内容是：

- 乔木：采用穴施、及喷洒、水肥等进行施肥，及时防治病虫害，保持树木自然生长状态（或造型修剪），及时剪除黄枝、病虫枝、荫蔽徒长枝及阻碍车辆通行的下垂枝，及时清理干净修剪物，确保无杂草。

- 灌木、绿篱：按季节施肥，及时防治病虫害，修剪成圆形、方行或锥行的，每周小修一次，每月大修一次，剪口平滑、美观，及时清除修剪物，及时剪除枯枝、病虫枝，及时清理老、病死植株、及杂草。

- 草本类：按季节施肥，及时防治病虫害，每周剪除残花一次、清除杂草一次，及时剪除枯枝、黄枝。

- 草坪及地被：按不同季节施肥，施肥均匀、淋水透彻，及时防治病虫和补种萎死残缺部分，覆盖率达98%以上，每月修剪1-2次。

- 花坛类：按照采购人要求，及时更换花坛内草花，中标供应商设计草花建植式样，报部门审核通过后种植。

- 根据采购人要求，做好绿化植物本底数据排摸，及时动态调整树木数据，做好绿化养护内容、方式等信息化转型。

- 配合采购人做好各项工程施工范围内需校内移植苗木的选址工作。配合采购人做好工程养护期满后绿化养护移交工作。

- 鼓励使用新技术、新方法、新设备做好绿化养护工作。

- 配合采购人做好小节点的植物配置和优化。

- 对绿化农药、肥料等摆放标准化，危险品管理使用规范。

- 绿化工具摆放及使用规范。

- 做好防汛防台时期的相应保障服务。

- 在日常工作中，接到重大活动、节日和各类参观、检查任务时，及时做出响应，做好突击性绿化服务工作。

- 配合采购人做好每年涉及跨校区的菊花展布展相关工作。

- 配合采购人做好“全国绿化模范单位”、“上海市花园单位”、“上海市绿色校园”等相关荣誉的复验工作。

- 配合采购人做好垃圾分类相关工作且达标。

（2）绿化养护质量要求

- 绿化充分，植物配置合理，达到黄土不外露。

- 绿化植物达到：

- 生长势好。叶子健壮：叶色正常，叶大而肥厚，在正常的条件下不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶；被啃咬的叶片最严重的每株在5％以下(含5％)。

- 枝、干健壮：无明显枯枝、死枝，枝条粗壮；无蛀干害虫的活卵活虫；介壳虫最严重处主枝干上100平方厘米1头活虫以下，较细的枝条每尺长的一段上在5头活虫以下(含5头)；株数都在2％以下(含2％)；树冠完整，分支点合适，主侧枝分布均称和数量适宜、内膛不乱、通风透光。

- 树木有群体、个体特色效果，树木修剪合理，树形美观，无缺株、死树，植株生长健壮，树冠丰满完整，不倾斜，无断桩、坏桩。无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、枯死枝、伤损枝、下垂枝。基本无病虫害危害迹象，蛀干性害虫危害率不超过3%。树干每年涂白，高度一致。树干上无钉栓刻画的现象，树穴2米范围内无堆物、堆料、搭棚设摊、围栏等影响树木生长的现象。

- 草坪覆盖率应基本达到100％；草坪内杂草控制在10％以内；生长茂盛颜色正常，不枯黄。

- 行道树需及时解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾，不影响车辆通行和高压线、路灯、交通指示牌。补栽树木应与原有行道树规格、品种保持一致。树穴有平整盖板或种植地被植物并长势茂盛黄土不裸露。

- 栏杆、园路、桌椅、井盖和牌饰等园林设施完整，做到及时维护和油饰。

- 无明显的人为损坏，绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等。

- 植保。提倡生化物防治、人工防治，使用农药必须以不伤害人体健康为前提，尽量使用高效低毒的农药。在确保周边环境安全前提下（生活区需提前告知），使用农药必须做好操作人员的防护措施，必须在晴朗无风的天气一次完成，喷药后4小时内下雨的，则待天晴后重喷。使用小型喷雾器或手动喷雾器，避免药液扩散，影响他人健康。

- 绿化生产垃圾(如：树枝、树叶、草沫等)重点地区路段能做到随产随清，其它地区和路段做到日产日清；绿地整洁，无砖石瓦块、纸屑、果皮、筐和塑料袋等废弃物，并做到经常保洁。所产生的绿化垃圾一并由中标供应商负责清运、处理。

3、项目实施的依据和标准

（1）实施依据

本招标文件明确的服务范围、服务内容和管理要求、服务等级、质量标准与考核要求等。

（2）执行标准

# 国家和本市颁发的适用于本项目的现行法律、法规、规章、规范性文件和标准。

（3）参照《上海市花园单位考核标准》、市《园林植物养护技术规程》和《园林绿化养护技术等级标准》执行。绿化养护服务标准不低于《高等学校物业服务费用测算规范》（T/JYHQ0016-2023）中二级标准相关内容。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

- 植物配置合理。乔、灌、花、草搭配适当，能凸显各区域绿化特色；绿化充分，无裸露土地。

- 花草树木生长正常，修剪及时，具有光泽，无积尘，元枯枝败叶，无病虫害，无杂草。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。树木生长健状，树冠完整、美观，修剪适当，主侧枝分布匀称，内膛不乱，通风透光；在正常条件下，不黄叶、不焦叶、不卷叶、不落叶；被啃咬的叶片最严重的每株在5%以下；无蛀干害虫的活卵、活虫；介壳虫为害不明显；树木缺株在2%以下；树木无钉栓、捆绑现象；植物季相分明，生长茂盛；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；花灌木花后修剪及时，无残花。

- 绿篱、色块、球类生长健壮，叶色正常，修剪造型美观，无死株和干枯枝，有虫株率在2%以下。绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。

- 草坪保持平整，高度≯5㎝（冷季草坪高度≯7㎝），无病虫害，草屑及时清理，覆盖率达到95%以上，修剪及时整齐美观，叶色正常，无杂草。

- 花坛草花及时更换，种植株行距适宜、均匀、整齐，图案色彩搭配合理。宿根花卉管理及时，花期长，花色正，无明显缺株。

- 绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象；绿地整洁，无杂树，无堆物堆料、搭棚、侵占等现象；设施完好，无人为损坏，对违法行为能及时发现和处理。

- 绿化生产垃圾及时清运，承担绿化垃圾的清运。

3、保洁项目内容及要求

（1）环境卫生与保洁管理要求

- 请专业清洁人员组建公共卫生清洁队伍，每天打扫保洁区域，做到杂物、废弃物立即清理。

- 区域内生活垃圾按照上海市生活垃圾分类标准进行收集和投放（干垃圾、湿垃圾、可回收物、有害垃圾），由清洁工清运、处理，并集中回收至垃圾投放点。

- 及时清扫区域内地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

- 对公共道路上之汽车道闸、垃圾桶等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

- 对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

- 定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

- 对楼内公共设施进行擦抹保洁。

- 对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。

- 清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

- 擦净、抹净各楼层内教室、讲堂、图书馆、教室等的桌、椅、台面、橱柜等家具。

- 清扫保洁区域各大楼房顶、天台、设备机房，保持雨水管通畅，并做好防汛防台时期的应急清理等相应保障服务。

- 保洁服务区域内定期清理、清扫明沟、撒水坡、窨井，一年两次清捞疏通道路排水隔栏井，及时疏通管道，保持雨污水管道通畅。做好防汛防台时期的防涝工作。

- 清洗及保洁各楼层的卫生间、盥洗室、淋浴房，抹净各类洁具等。

- 按时收集各楼层内的生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾桶等，保持洁净。

- 定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

- 按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗生活垃圾收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

- 每天擦洗室内、外垃圾桶（箱），清洗垃圾分类投放点内外壁及地面。

- 保持大楼原有的建筑风貌，定期清洗保洁区域内的室内外门窗、玻璃、台阶、无障碍通道、车库等。每年做一次外墙的清洗工作，使物业持久如新。

- 派专人负责区域内水面、水池垃圾的清理，保持水面清洁、给排水畅通。

- 对保洁区域内损坏的设施及时上报采购人，以便及时维修。

- 保洁工具标准化，做到分类分色管理，保洁工具定期更换。

- 保洁试剂使用及摆放管理规范。

- 寒暑假保洁要求，如有外场，外场保持道路整洁无垃圾；内场地面光洁，厕所保持整洁无异味。

- 在日常工作中，接到重大活动、节日和各类参观、检查任务时，及时做出响应，做好突击性保洁服务工作。

- 响应采购人对突发事件的处置（如配合完成公共卫生事件相应工作的处理）。

- 如项目服务范围涉及学生公寓保洁的，需在新建、大修、学生宿舍搬迁等时间段进行寝室清理工作，并服从宿舍管理人员管理。

- 根据采购人要求，配合学校做好每年涉及跨校区的菊花展布展相关工作。

- 配合采购人做好除四害工作，落实蚊蝇鼠蟑等虫害的病媒生物防制措施。

- 按照上海市生活垃圾分类标准，做好垃圾分类相关工作且达标。

- 配合采购人做好劳动育人相关工作。

- 根据采购人要求，做好保洁服务内容、考核等信息化转型。

- 鼓励使用新技术、新方法、新设备做好服务保障。

（2）项目实施的依据和标准

- 实施依据

本招标文件明确的服务范围、服务内容和管理要求、服务等级、质量标准与考核要求等。

- 执行标准

国家和本市颁发的适用于本项目的现行法律、法规、规章、规范性文件和标准。

- 建立保洁区域环境管理制度并认真落实，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。保洁服务标准不低于《高等学校物业服务费用测算规范》（T/JYHQ0016-2023）中二级标准相关内容。具体区域标准要求如下：

- 外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

- 大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌（定期使用尘推油），每天清扫不少于4次；门厅玻璃保洁高度不少于3.5米；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物；墙面干净无积尘，各种指示牌、宣传牌等表面干净有光泽。

- 讲堂、教室等地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

- 楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

- 公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；每天清扫、冲洗和巡查不少于5次；各种指示牌表面干净有光泽。

- 开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，保洁工具及保洁试剂摆放标准化，整齐有序，室内无明显异味。

- 电梯及电梯厅电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；厅内地面干净有光泽。

- 电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

- 垃圾桶及果皮箱、桶按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

- 消防栓、消防箱等消防器材，公共设施保持表面干净，摆放整齐，无灰尘、无污渍。消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

- 垃圾分类投放点及垃圾中转站应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，点位内外及房内放置的垃圾桶、地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，定期清洗垃圾桶。

- 保洁区域房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等发现损坏及时报修。节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生，为保证供水系统的正常运转，发现损坏及时报修。建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

- 清扫保洁区域内房顶、天台，清理、清扫窨井、明沟、撒水坡，及时疏通阻塞的雨污水管道，保持雨污水管道通畅。屋顶应定期清扫，在汛期到来之前，应按照实际情况增加清扫频次，遇暴雨、冰雪等情况对屋顶、天台及其它下水沟渠、管道通畅情况进行巡视，及时排除积水、积雪。

- 设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

- 校区内钱伟长校长雕塑不定期清洗及一年两次的打蜡保养。

- 垃圾清运、处理分为：生活垃圾（干垃圾、湿垃圾、可回收物、有害垃圾）清运处理，督促装修队伍将装修垃圾清运处理，对无主建筑垃圾清运处理。

- 需各种制作名牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌时，应选择材质好、外观美的且与区域整体设计相呼应的指示牌。

- 保洁公司提供员工统一着装，上班期间应着工作服。

- 做好服务范围内所有场所动态保洁工作。

此外，保洁服务标准应不低于《高等学校物业服务费用测算规范》（T/JYHQ0016-2023）中二级标准相关内容，具体标准如下：

- 广场、道路全面清扫每天不少于2次；广场、道路公共设施（路灯、宣传栏、指示牌、扶手栏杆、公共座椅等）每2天擦拭不少于1次；

- 垃圾分类点每天早晚不少于2次垃圾清运；

- 室外每 2 周不少于 1 次将雨水井盖打开，用铁铲将雨水井内树叶、纸屑等垃圾铲出，排水通畅无堵塞；

- 教学办公区电梯轿厢、电梯门及门套、指示板、厢壁、每天保洁不少于2次，学生公寓区不少于1次；

- 教学办公区及学生公寓区地面、台阶、宣传窗、垃圾桶、装饰品等每天保洁不少于2次；玻璃幕墙（2米以下）、装饰门及门套、踢脚线等4天保洁不少于1次；墙面、天棚、消防设施、灯具每2周保洁不少于1次；地砖或水磨石地面每3个月彻底刷洗不少于1次；

- 教学办公区及学生公寓区每天不少于2次对卫生间全面保洁，且循环保洁；

- 教学办公区教室桌椅、地面、 窗台、门楣、门套、墙面、墙角每日不少于2次，黑板早晚每天擦洗不少于1次；

- 学生公寓区洗衣房、洗浴房、盥洗间每天不少于2次保洁；

- 图书馆楼宇大门、大堂、楼道等公共部位的清洁每天不少于2次，大堂地面抛光打蜡或晶面研磨每2月不少于1次；图书馆会议室/接待室每天不少于1次保洁，会议结束及时保洁；

- 图书馆电梯轿厢、操作板、地面等清洁保养每天不少于2次；电梯门壁打蜡上光每2月不少于1次；

- 图书馆公共卫生间每天2次全面保洁，每天不少于2次巡回保洁；大理石每5个月抛光不少于1次，地砖或水磨石地面每5个月彻底刷洗不少于1次；标识标牌擦拭每2天不少于1次；公共卫生事件：根据防疫要求，每天不少于2次对公共设施消毒；

- 楼顶保洁每2周不少于1次。

三、委托专项服务情况

投标人可以将物业管理服务合同中的专业服务事项委托给专业性服务企业，不得将物业管理服务合同约定的全部事项一并委托给他人。本项目专门面向中小企业采购，投标人是中小微型企业不得将合同分包给大型企业。接受分包的企业须在中小企业声明函中写明接受分包企业的相关信息及企业属性。

安保服务分包企业须具备《保安服务许可证》（若不分包，投标人须在中标后30日内完成自行招聘安保员单位备案证明工作）；虫害治理分包企业需要相关资质和作业能力；暖通系统维保分包企业须具备《安全生产许可证》；供水系统维保分包企业须具备《上海市二次供水设施清洗消毒卫生备案证明》或二次供水卫生许可证；电梯维保分包企业须提供《特种设备安装改造维修许可证》。

以上允许分包的部分须具有国家或行业主管部门颁发的准入性资格方可履行，投标人不予分包的，则必须承诺自身具有相应资格；投标人分包的，则必须承诺接受分包的企业具有相应资格。证书原件备查。

各接受分包的企业应当具备相应资质条件或服务能力、不得再次分包，且委托服务合同需至采购人处备案。在投标时已经确定有委托专项服务事项的，投标人应当在投标文件中说明；并提供《分包意向协议书》，载明接受分包的企业、分包合同金额。除上述情形外，中标后一律不得对外分包。

可委托专项服务内容及费用如下：

1、安保费用：费用约237.6万元

2、虫害治理：费用约4万元

3、暖通系统维保维修（含维修材料费）：费用约87万元

4、供水系统维保维修（含维修材料费）：费用约5万元

5、电梯维保维修（含维修材料费）：费用约45万元

6.中小修维修：费用不超过100万

四、物业管理服务组织及人员配备要求

（一）一般要求

——应持有效资质证书，根据办公楼的实际情况和合同约定，设置相应的项目管理机构，合理配备管理人员和服务设备设施；

——应有健全的服务质量管理体系，包括：物业服务管理制度、岗位工作标准、安全操作规程等，并制定具体的落实措施和考核办法，确保服务过程得到有效运行、控制和服务质量的持续改进；

——应确保可以获得企业内部的各种资源，建立与单位主管部门和其他相关方的服务沟通渠道，以支持服务提供的运行和控制；

——应有健全的各项财务管理制度，收费、会计核算、税收等财务管理工作应严格执行国家、上海市有关规定，每年报告一次物业服务费用收支情况；

——应有完善的物业管理服务档案管理制度，档案齐全，专人保管，查阅方便，物业管理服务档案内容至少应包括：物业竣工验收档案、物业服务承接查验档案、用户档案、房屋及其配套设施权属清册、设施设备台帐和管理维修档案和物业服务日常管理档案。

——采购人有安置原物业管理服务人员的要求，投标人应提供对原物业管理服务人员的吸纳安置方案。

（二）特定要求

——智能化管理：宜根据办公楼管理需求，引入物业智能化管理和服务系统，提升办公、客服、巡检、安防等管理和服务效率，对单位后勤管理部门开放服务监督窗口，实现对物业服务的实时监管等。

（三）员工岗位设置

项目岗位设置和人员配置，按照物业的实际情况，采取定人定岗，合理配置原则，每个岗位至少配一名员工，负责各自的岗位开展工作，同时各部门分别设置主管、领班岗位，确保有效保障物业管理服务良好运作。

（四）人员配置及任职标准

1、人员配置：本物业管理服务项目建议配置人员不少于203名，物业管理处内部各部门岗位，统一安排，合理调配，确保正常运行秩序及服务质量。其中绿化保洁部分建议投入人员不少于126人，以避免有恶意低价，并保证不违反法规允许的安全风险。

2、任职标准：

任职员工应具备相应的学历，品貌端正，身体健康，所有员工持卫生部门颁发的有效健康证；同时，安保部人员持上海市公安局颁发的《保安员证》；设备维护部持有上海市安全生产监督管理局颁发的《特种作业操作证》或上海市职业技能鉴定中心及相关部门颁发的初级及以上的相关《技能等级证书》，并符合政审要求。

——管理处项目经理：本科及以上学历，年龄在35至45周岁（含）之间，具备四级物业管理师（中级工）职业技能等级及以上职称，有5年及以上非住宅类物业管理工作经验，熟悉物业管理相关的法律、法规，具有较强的表达能力和文字组织能力及较强的组织管理能力和统筹协调能力。

——保安队长：大专以上学历，具备3年以上学校类保安服务管理经验，具备二级保安员及以上证书。

——安保员：初中学历及以上，男性，身高1.70米及以上，年龄在55周岁及以下，女性，身高1.60米及以上，年龄在50周岁以下，身体健康，形象良好，熟悉本岗位相关服务流程及规范，能处理一般的突发事件，能吃苦耐劳，有团队协助精神，责任心强。其中：正大门礼仪立岗员（男性），年龄不超45周岁，身高1.78米以上，五官端正、退伍军人优先、身体健壮。年龄在40周岁以下人员不少于70%；年龄在40-50周岁以上人员不得超过20%；

——工程及设备主管：中专或相当学历及以上，年龄在40至55周岁（含）之间，具有5年及以上非住宅类物业项目工作经验，熟悉设备管理部运作管理，熟悉物业中各工程设备系统（强电、弱电、空调、电梯等），具备四级物业管理师（中级工）职业技能等级及以上职称，熟悉物业工程管理相关的法律、法规及行业标准、规范，具有一定的组织协调能力和管理领导能力，具有很强的突发事件处理能力。

——安全管理员：初中及以上学历，年龄在60周岁及以下，具有3年及以上相关工作经验，熟悉电气设备、照明设备、弱电系统维修保养流程，熟悉中央空调的维修保养流程，熟悉给排水的维修保养流程，熟悉会议设备操作流程，拥有特种设备安全管理员证（A证）。

——保洁主管：初中及以上学历；年龄在40至45周岁（含）之间，具有3年及以上领班工作经验，熟悉保洁工艺流程，具有一定的组织管理和协调能力。

——保洁员：初中及以上学历，女性年龄在40至55周岁（含）之间，男性年龄在45至60周岁（含）之间，身体健康，五官端正，熟悉本岗位相关保洁工作流程及操作规范，能吃苦耐劳，具有团队协作，责任心强。

绿化主管：1人，年龄55岁以下，园林相关专业大专以上学历。须具备3年以上行业经验，其中至少3年项目管理经历，有同类项目成功案例。需持有园林绿化类职业技能等级中级及以上者优先。

绿化工： 7人，年龄25-55岁，初中或相关职校以上学历。须具备3年以上一线养护经验及1年以上带班经验，熟练掌握各类养护实操技能与机械操作。持有相关职业资格或技能证书者优先。

岗位设置及人员配置表：

| 序号 | 部门 | 岗位设置 | 人数 | 证书要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理处 | 项目经理 | 1 | 四级物业管理师（中级工）职业技能等级及以上 |
|  |  | 内勤 | 1 |  |
| 2 | 工程及设备管理部 | 工程及设备主管 | 1 | 四级物业管理师（中级工）职业技能等级及以上 |
|  |  | 高低压电工 | 2 | 高压电工证、低压电工证 |
|  |  | 水电工 | 9 | 低压电工证 |
|  |  | 油漆工 | 1 |  |
|  |  | 泥瓦匠 | 1 |  |
|  |  | 电焊工 | 2 | 特种作业操作证（熔化焊接与热切割作业） |
|  |  | 安全管理员 | 1 | 特种设备安全管理员证（A证） |
| 3 | 保洁部 | 保洁主管 | 2 |  |
|  |  | 保洁人员 | 116 |  |
| 4 | 绿化部 | 绿化主管 | 1 | 园林绿化类职业技能等级中级及以上 |
|  |  | 绿化人员 | 7 |  |
| 5 | 保安部 | 保安队长 | 4 | 二级保安员及以上证书 |
|  |  | 安保员 | 53 | 保安员证书 |
| 6 | 教师休息室 | 管理员 | 1 |  |
|  | 合计 |  | 203 |  |

建议物业管理服务人员不少于203人。

五、物业考核办法

（一）考核依据

物业服务合同、招标文件所委托的物业管理服务范围、服务内容、服务要求（标准）和投标文件。

（二）考核实施

业主方组织相关人员成立考核小组（不少于3人），考核组人员查看现场和各类台帐记录，对照物业服务质量考核表（详见下表）逐项打分，各考核人员单独打分取平均值，每季度考核一次。

物业服务质量考核表

序号; 项目; 考核内容; 标准分; 考核标准; 得分; 备注. 一; 行 为 要 求 10; 1．按工作性质，统一着装。仪表规范、整洁，自然，文明用语，礼貌待人。; 2; 现场检查。每发现1人违反规定，扣0.5分。. 2．工作人员在服务区域做到“笑、礼、轻、勤”，文明、礼貌服务。; 2; 现场检查。每发现1人违反规定，扣0.5分。. 3．工作人员不在吸烟点以外的任何场所吸烟。; 2; 现场检查。发现1人违反规定，扣1分。. 4．工作间内物品分类摆放，整洁有序。; 2; 现场检查。每发现1处违反规定，扣1分。. 5.会务服务、办公室内保洁工作时，不得翻看、移动任何资料、文件。; 2; 一经反映并查实，本子项不得分。. 二; 保 安 消 控 25; 1.有安保、监控、消防、车辆等相关管理制度。; 6; 检查相关规章制度。没有的，本子项不得分。. 2.保安、监控人员按规定24小时值班和交接班。; 6; 抽查值班记录和交接班记录（值班人员、交接班时间和器械交接）。每发现1项不符合规定，扣3分。. 3.外来人员、车辆进出有记录。院内车辆停放有序。; 6; 现场检查。每发现1项不符合规定，扣3分。. 4.监控设备全天候运转，数据按规定进行保存、备份。; 3; 现场检查。发现1项不符合规定，本子项不得分。. 5.室内消防栓及灭火器的检查与记录。; 3; 现场检查。没有检查记录的或检查记录过期的，各扣２分。. 6.消防隐患处理及时、妥当。安全出口、疏散通道保持畅通。; 2; 检查记录和现场抽查。每发现1项不符合规定，扣２分。. 三; 保 洁 要 求 ２5; 1．室内楼道、楼梯、墙面、天花板无垃圾、积尘，栏杆、椅子、灯座等光亮整洁，无明显积尘、污渍，公共区域角落处无积尘、垃圾和蜘蛛网。室外的地面、绿化带无明显积尘、污渍、烟蒂、垃圾；地毯无积尘。; 4; 现场检查。每发现1处违反规定，扣0.5分。. 2．公共区域玻璃门以及窗户玻璃（除室外一面）完好，无灰尘、污渍、手印等。; 4; 现场检查。以1米以外目视检查为准，每发现1处明显不符合规定的，扣0.5分。. 3．环卫设施完备，设有干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾箱。垃圾箱（篓）放置整齐，垃圾袋套在垃圾箱（篓）上，四周无散积垃圾，无异味，垃圾中转站（点）环境卫生符合规定要求。; 4; 现场检查。每发现1处违反规定，扣1分。. 4．卫生间空气流通，无异味；金属器具、水龙头等光亮无锈斑、污渍、浮尘；盥洗台面干净、整洁，无水渍；镜面无灰尘、污痕、水痕、手印等；卫生洁具保持清洁；定期消毒，有记录；卫生用品齐全，按时补充卫生纸、洗手液等卫生用品。; ４; 现场检查。每发现1处不符合规定，扣0.5分。. 5．垃圾日产日清，定期对垃圾堆放处进行卫生消毒，灭杀虫害，并记录。; 3; 现场检查。每发现1处不符合规定，扣0.5分。. 6．地下室地面整洁，无垃圾、无明显结水、无杂物堆放，各类管道及消防设施无积尘。; 3; 现场检查。每发现1处不符合规定，扣0.5分。. 7．遇下雨或下雪天，在大堂进出口铺设防湿防滑地毯或其他防湿防滑物品。并及时拖擦，无积水。; 3; 现场检查。每发现1项违反规定，扣0.5分。. 四; 设 施 设 备 运 行 2８; 1．房屋日常巡检有记录。对辖区内危险、隐患部位设置安全防范警示标志。; 5; 现场检查。未按要求执行，每项扣1分。. 2．保持玻璃、门窗配件完好，开闭正常。; 4; 现场检查。发现一处，扣0.5分。. 3．室内外排水管保持道畅通。; 5; 发生一次问题，扣1分。. 4．泵房给排水系统确保正常运行。; 5; 发生一次故障，扣1分。. 5．公共照明系统完好。; 5; 现场检查。每发现1处扣0.5分。. 6．发生电梯困人或其它重大事件时，即刻通知电梯维保单位，物业管理人员需在五分钟内到现场应急处理，待专业维保人员到场后继续配合排故排险。; 4; 未按要求执行，每次扣1分。. 五; 应 急 管 理 和 其 他 ８; 1.有明确的应急预案。; 3; 现场检查。未建立应急方案，本子项不得分。. 2.建立应急指挥网络，并标明联络点及其负责人和联系电话。; 3; 现场检查。未建立应急指挥网络扣1分；应急指挥网络标注信息不全扣1分。. 3.组织应急演练，并记录。; 2; 现场检查。无应急作业演练或记录的，各扣２分。. 六; 其 他 4; １.人员到岗情况。; 2; 现场检查。缺1人扣0.5分。. ２.人员流动情况。; 2; 现场检查。每流动1人扣0.5分（年龄到期和不符合要求的除外）。. 合 计. 考核人员签名： 年 月 日.

（三）考核奖惩

1、考核等级

（1）考核分90分（含90分）以上为优秀。

（2）考核分89分～80分为合格。

（3）考核分79分～60分（含60分）为基本合格。

（4）考核分60分以下为不合格。

2、季度考核分高于80分（含80分），全额支付该季度服务费；季度考核分在80分以下，给予书面警告并缓付服务费，待半月后再次复查达标的，补发该季度服务费。连续两个季度考核为60分（不含60分）以下的，不再续签下一年度合同。

3、服务期间出现下列情况的，业主方有权单方解除合同，并要求中标方赔偿违约金。

（1）服务内容未达到合同及投标文件约定的；

（2）服务标准未达到合同及投标文件承诺的；

（3）连续３个季度考核60分（不含60分）以下的；

（4）经现场检查考核，连续３个季度人员实际到岗率低于90%；

（5）物业服务人员持证情况无法满足本项目需求；

（6）因中标方过错，造成采购方巨大损失的；

（7）发生严重影响、妨碍采购方正常工作秩序的情况。