物业管理服务项目采购需求

一．委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称： 上海市法官培训中心综合管理服务项目 

物业类型： 政府机构 
坐落位置： 上海 市 闵行 区 光华 路（街道） 2888 号

四面边界至：东 光华支路 南 光华路 西 旗村二村 北 申立路 

占地面积： 93380 方米，其中绿地面积 70000 平方米；

建筑面积： 31311.87 平方米；

其中:办公楼 22365.63 平方米；

礼堂 8946.24 平方米；

餐厅 3 处，其中：小餐厅1号楼，151平方米；大餐厅8号楼一楼，203平方米；小餐厅8号楼三楼，100平方米；

厨房 2 处， 201 平方米；

带电梯办公楼共 4 栋，办公楼单位 4 套，建筑面积共 27892.87 平方米；不带电梯办公楼共 3 栋，办公楼单元 3 套，建筑面积共 13419 平方米；

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1.院区车辆出入口 3 个，人行出入口 1 个；

2.道路、车行道 2531 平方米，人行道 2534 平方米；

3.绿化面积 70000 平方米，园林建筑小品 6 座，水域 845 平方米；

4.污水检查井 12 座；雨水检查井 13 座，雨水进水井 25 座；

5.路灯 30 盏，地灯 20 盏，草坪灯 116 盏，其他照明设施   芦苇灯、长廊灯带等 ；

6.垃圾箱 55 个，果皮箱 16 个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积 10 平方米；

7.体育设施 健身房、乒乓室、羽毛球场、篮球场 ；

8.休闲设施 棋牌室、桌球房、娱乐厅 ；

9.停车场：露天专用充电停车位 13 个，占地面积共 78 平方米，露天零散停车位 64 个；自行车停车位：自行车停放设在设备房后；
10.电梯 9 台；1号楼观光电梯 2 台，货梯 1 台，3号楼货梯 1 台，7号楼货梯 1 台，8号楼客梯 2 台，运餐货梯 2 台；

11.配电房变压器 3 台，启用时间 1998年 ；

12.生活蓄水池 378 立方米，消防水池 321 立方米，消防水箱 9 立方米；生活水泵 6 台，启用时间 1998年 ；排污水泵 6 台，启用时间 1998年 ，消防水泵 4 台，启用时间 1998年 ；

13.消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况；

1 号楼有火灾自动报警系统、灭火器 84 瓶

2 号楼无火灾自动报警系统、灭火器 28 瓶

3 号楼有火灾自动报警系统、灭火器 48 瓶

5 号楼有火灾自动报警系统、灭火器 8 瓶

6 号楼有火灾自动报警系统、灭火器 22 瓶

8 号楼有火灾自动报警系统、灭火器 26 瓶

（二）各楼宇各层功能分布情况

1.1号楼 8582 平方米

地下1F：设备用房（锅炉房、水泵房、自备发电机房、污水处理房）、仓库、射击场。

1F：大厅、自助餐厅、机房

2F：咖吧、棋牌室、单人客房4间、客房套房3间、机房

3F：会议室1间、单人客房12间、客房套房2间、机房

4F：休息室1间、单人客房12间、客房套房2间、机房

5F: 会议室1间、单人客房12间、客房套房2间、机房

6F: 休息室1间、单人客房12间、客房套房2间、机房

7F: 会议室1间、单人客房12间、客房套房2间、机房

2.2号楼 4073 平方米

1F：健身房、乒乓室、棋牌室、桌球室、羽毛球场、教室1间、机房、监控室

2F：讨论室5间、教室2间、贵宾休息室1间

3F：刑事模拟法庭、教室3间、大型教室1间、阶梯教室1间

3.3号楼 5583 平方米

1F：贵宾休息室2间、圆桌会议室1间、娱乐厅1间、报告厅1间、民事模拟法庭、洗衣房、双人客房25间、客房套房1间

2F：双人客房29间、客房套房1间

3F：双人客房30间、客房套房1间

4.5号楼 257 平方米

中型会议室

5.6号楼 758 平方米

多功能会议厅

6.7号楼 7023 平方米

档案楼

7.8号楼 5035.87 平方米

1F：餐厅、厨房

2F：会议室、包房6间、咖吧

3F：自助餐厅

（三）采购方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

采购方提供物业管理用房面积 200 平方米，其中办公房 1 间；工作间 19 间；

（四）采购人的特殊要求（如原物业服务人员的安置要求等）

中标方需妥善安置原物业服务人员。

二、物业管理服务要求

（一）履约期限与服务范围

1.履约期限：自双方签订的服务合同生效之日起，按合同约定周期提供2026年度法官培训中心综合管理服务，未经采购方书面同意，中标方不得擅自缩短服务期限或中断服务。

2.服务范围：全面覆盖法官培训中心本部院区（占地70亩，9幢主体建筑，总建筑面积31311.87平方米）及“春申苑”公园（占地70亩），严格按照采购需求中明确的教学会务、保洁、客房、餐厅、保安、维修等服务内容及标准执行，确保无服务盲区。

（二）一般要求

1.项目经理受采购方委托，代表采购方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表采购方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护采购方的合法权益，并提醒采购方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

2.物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目参与者应遵守采购方的规章制度，不可泄露采购方的秘密，其工作同时接受采购方的监督考核。

3.各类服务相互协调、人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

4.对采购方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

5.执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，及时通知采购方。

6.对外包服务和外来施工的监管：

（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；

（2）告知相关注意事项；

（3）及时向采购方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；

（三）建筑物日常维修、养护、管理

    1.办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常巡查。

2.大修、装修的施工管理做好配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应及时报告业主，由维保单位进行修理。发现问题及时向业主报告。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。零星维修合格率应为100%。

（四）公共设备维护、保养

    配合维保单位定期巡视维护给排水、电梯、配电房、消防、复盖面办公区域所有建筑物设施。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员需符合国家与上海市相关要求。

    1.给排水、供水系统：

（1）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（2）配合做（安排）好维护保养工作，保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

（3）停水预先通知业主，以便做好安排。

服务标准：定期对水泵房及机电设备进行检查、清洁，保证设备及机房环境整洁；配合相关维保单位每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用，防止跑、冒、滴、漏，配合做（安排）好对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常检查。及时发现并通知维保单位解决故障，维修合格率100％；一年内无重大管理责任事故；计划停水按规定提前通知；做好节约用水工作。

     2.电梯系统：

    （1）配合做（安排）好电梯安全年检工作。

    （2）保持电梯轿厢的清洁。

    （3）密切监视和掌握电梯的运行动态。

服务标准：保持轿厢清洁；确保电梯按规定时间运行，配合维保单位定期巡视维护，保证通风、照明及其它附属设施完好；警铃或其它救助设备功能完备，电梯运行无异常；电梯出现故障，接到报修后维修人员应立即到达现场，同时通知维保单位前去维修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。

     3.机电、照明系统管理：

    （1）配合做（安排）好办公楼(区)供电系统电器设备、照明装置等设备的日常管理和养护维修。

    （2）维修人员持证上岗。做到发现故障、及时排除。

    （3）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；配合维保单位巡视维护，保证发配电设备安全运行。

    （4）停电限电事先出通知、以免业主措手不及。

    （5）对临时施工工程有用电管理措施。

    （6）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

    （7）确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

    服务标准：配合维保单位对供电范围内的电器设备定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、清洁；维保单位建立各项设备台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员需持证上岗；及时排除故障，维修合格率100％；配合维保单位加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；配合做（安排）好办公楼(区)灯光亮化的设施；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。

     4.消防系统：

（1）配合做（安排）好对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理和巡检。

（2）培训有关人员学会应急处理的方法。

（3）配合定期检查消防栓和消防器械。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，配合做（安排）好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；配合维保单位定期检查消防设备，确保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯、引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；配合维保单位巡视维护每月检查消火栓一次，保持消火栓箱内配件完好；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维保单位人员应及时到场。

（五）保安管理要求与服务标准

1.巡逻、监控及消防管理

（1）全天候负责区域内正门、边门、区域通道、围墙、办公区域、楼内餐厅及公共走道交通及24小时保安、巡逻、值勤。

（2）办公楼（区域）来访人员通报、登记、证件检查等。

（3）积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。

    （4）贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

    （5）坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

    （6）保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、设备用房和各办公楼的各楼层。

    （7）处理各种突发事件。

    （8）建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

（9）保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备。

服务标准：确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。配合维保单位巡视维护，保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。发现违法违章行为应及时制止。

     2.车辆管理

    （1）制定停车使用条例，停车管理规定。

    （2）外来车辆进出辖区办理登记手续、记录车牌号码、进出时间。

（3）进入辖区停放的车辆，需停放在划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

    （4）进入辖区的车辆应注意汽车的清洁，严禁鸣笛。

    （5）保安队员严格执行车辆出入规定。

    （6）保安队员若发现车辆门、窗没关好，速找车主提醒注意。

服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。

（六）环境卫生与保洁管理

     1.基础保洁

    （1）聘请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

    （2）楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理。

    （3）区域垃圾实行分类收集（有机垃圾、无机垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

    （4）及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

    （5）对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗。

    （6）对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

    （7）将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

    （8）对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。

    （9）清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

    （10）擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、图书室、休息室、餐厅等内的桌、椅台面、文件柜等家具。

    （11）定期清扫各楼天台、设备机房等部门。

    （12）清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液、洁瓷精。抹净各类洁具等工作。

    （13）定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

（14）定期、定点进行环保消杀工作。

（15）按时清运、处理垃圾、定时清洁收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

（16）办公室的保洁。

服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

    外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

    绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。

    大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，

无污渍、无蛛网；进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

    会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

    楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

    公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

    开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

    电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

    电器设施 灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

    垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹。

    消防栓、消防箱，公共设施 保持表面干净，无灰尘、无污渍。

    垃圾中转房 中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

    设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显无污渍、无水渍；指示牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

    2.垃圾清运、处理

    （1）垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

    （2）垃圾清运、处理的范围分为：办公楼之日常办公垃圾，办公楼之日常生活垃圾，餐厅等之日常垃圾，建筑垃圾，公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾。

    （3）垃圾清运、处理工作分为：每天定时清运、处理2次，并将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

    服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周需无散积垃圾、无异味。所有垃圾需日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

3.污水管理

    （1）区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

    （2）为保持污水管通畅，保洁员定期对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通，保持构筑物进出流、水位正常。

服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通及清除污垢，积极配合维保单位做好巡视维保，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、设备间无积水和浸泡的现象发生；定期对地下管井清理。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

4.卫生管理

科学有效地进行卫生消毒。

    服务标准：达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

（七）会议服务 

为办公楼（区域）内举办的各类会议、活动提供服务。

   （1）会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。

   （2）会议期间开水供应及相关服务

   （3）会议后会场整理、保洁服务

    服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。

（八）餐厅管理

   负责餐厅内部营运以外的门口、餐厅外墙等保安、保洁工作。

服务标准：要求餐厅在使用后及时打扫、清运餐厅垃圾，餐厅垃圾不得过夜。餐厅桌椅、地面整洁无油腻。

（九）收发服务

    1.建立收发中心，传递报刊、杂志、信件。

    2.代叫速递公司

服务标准：报刊、杂志、信件派发及相关服务及时、准确。

（十）公共关系管理

    1.主动联系本办公楼（区域）水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。

    2.主动联系本办公楼（区域）设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

3.主动联系本办公楼（区域）设备维保单位，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

4.制作材质好、外观美的名牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与办公区域整体设计相呼应。

    服务标准： 对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

（十一）前期介入
    l.详细审阅、熟悉所有办公楼（区）的设计图纸，并从物业管理及用户角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。

    2.迅速熟悉办公楼（区）机电设备系统、楼宇智能化管理系统、网络系统、IT基础设施的性能、规格、造型、布置提出专业管理意见和建议。

    3.详细了解业主的目前物业状况，并从物业管理及用户角度提出专业意见和改进方案。

    4.对业主提供的图纸、资料、档案等提出专业意见和建议。

5.前期接管验收：中标方须在正式服务前，按约定派驻全部配置人员与前期服务单位完成项目接管验收工作，制定详细的接管验收方案，明确验收内容、标准及流程，确保设施设备、档案资料等完整移交。接管验收费用按合同约定摊销计入合同总额，相关工作须在采购方规定的期限内完成，验收报告须经双方签字确认。

服务标准：迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。

（十二）服务质量

1.标准执行：各项服务须严格遵循采购需求中明确的工作要求、作业标准及频次，如保洁服务的室内外作业规范、维修服务的设备维护流程、保安服务的24小时值班及巡逻要求等。中标方应建立内部质量巡查机制，每日巡查不少于1次，每周汇总巡查结果并形成报告，每月向采购方提交服务质量报告。

2.整改工作：采购方有权对服务质量进行定期或不定期检查，发现服务质量未达标的，将向中标方发出书面整改通知。中标方须在接到通知后24小时内响应，48小时内制定整改方案并落实，整改完成后3个工作日内提交书面整改报告，采购方将对整改结果进行复核。若逾期未整改或整改后仍未达标的，采购方有权按合同约定追究违约责任，直至终止合同。

3.投诉处理：中标方须建立投诉受理机制，公开投诉联系方式，对采购方或相关方提出的投诉，须在2小时内响应，24小时内核实情况，72小时内处理完毕并反馈处理结果，处理完成后5个工作日内完成回访，确保投诉处理满意度不低于95%，投诉处理记录须完整留存。

（十三）专项工作

1.保密工作：鉴于培训中心的保密性要求，中标方须严格执行保密相关方案及措施，所有服务人员均应签署保密承诺书，不得泄露培训中心的教学、会务、档案等涉密信息。若发生泄密事件，中标方须承担全部责任，采购方有权立即终止合同，并追究其相应法律责任。

2.应急工作：中标方须针对火灾、设备故障、突发治安事件、自然灾害等制定健全的应急预案，明确应急组织机构、处置流程、责任分工等，每半年组织不少于1次应急演练，演练方案及记录须报采购方备案。发生突发事件时，须在1分钟内响应，相关人员迅速到岗处置，并第一时间向采购方报告，确保将损失降至最低。

（十四）物资与设备

1.物资使用：中标方在服务过程中使用的保洁器械、维修工具等设备，须符合安全标准及服务需求，配合维保单位定期进行维护保养，确保设备正常运行。保洁工具、日常消耗品等物资的采购、使用须遵循节约原则，杜绝浪费。

2.备品备件管理：维修服务所需备品备件、材料的申购审核，须严格按采购需求向采购方申报，确保备品备件质量合格、数量充足，能及时满足设备维护保养及抢修需求。备品备件的入库、出库、库存管理须规范，采购方有权核查备品备件的管理及使用情况。
三、物业管理服务人员设置需求

	部门
	岗位
	岗位编制（该岗位同一时段内需要在岗人数）
	岗位人力配置数量（根据服务时长及岗位编制要求，配置的人数）
	备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等）

	
	
	
	
	

	服务中心
	项目经理
	1
	1
	8小时 做五休二

	工程部
	综合维修
	1
	1
	8小时 做五休二

	
	强、弱电维修
	1
	1
	8小时 做五休二

	安保部
	领班
	1
	1
	24小时 做一休二

	
	安保员
	2
	5
	24小时 做一休二

	保洁部
	领班
	1
	1
	8小时 做五休二

	
	保洁员
	11
	11
	8小时 做五休二

	客服部
	前台
	2
	2
	8小时 做五休二

	
	内勤
	1
	1
	8小时 做五休二

	
	客服
	14
	14
	8小时 做五休二

	
	会务
	2
	2
	8小时 做五休二

	
	餐厅

服务

领班
	1
	1
	8小时 做五休二

	
	餐厅

服务员
	6
	6
	8小时 做五休二


★本项目物业管理及服务人员数量不得少于47人。

★投标人需承诺强、弱电维修工均具有特种作业操作证（高压电工作业）和特种作业操作证（低压电工作业），安保部人员均具有保安员证。

项目经理具有上海市物业管理行业协会颁发的物业经理初级及以上证书或具有中国物业管理协会颁发的助理物业管理师及以上证书的优先考虑。

（一）人员管理

1.人员配置：中标方须在合同生效后15个工作日内完成全部47名及以上服务人员的配置到位，且管理人员、维修、保洁、客房、餐厅、保安、前台会务等各岗位人员数量不得低于采购需求规定的最低标准。人员到岗后3个工作日内，须将所有人员的身份证、岗位资格证、健康证、无犯罪记录证明等相关材料提交采购方备案，经采购方审定通过后方可正式上岗。

2.人员稳定性：正常服务期间，固定服务人员占比不得低于80%，除应对突发事件增派人员外，不得随意、频繁调动服务人员。确需调换人员的，须提前15个工作日向采购方提交书面申请，说明调换原因及新人员资质材料，经采购方确认备案后，方可办理调换手续，且新人员资质不得低于原岗位要求。

3.人员培训：中标方须建立完善的人员岗前培训及在岗培训机制，岗前培训覆盖采购方相关规定、服务标准、安全规范、保密要求等内容，培训考核合格后方可上岗；在岗培训每季度不少于1次，重点提升服务技能、应急处置能力等，培训记录须留存备查，采购方有权抽查培训落实情况。

 四、物业管理服务费用明细
（一）物业管理服务费内容包括：

1.员工人工工资

2.员工社保基金、福利费用（含高温费、节日慰问品等）
3.员工餐费
4.教育培训费

5.保险费

6.公司管理费及酬金

7.税金

（二）采购方自理费用项目：

1.水、电、煤等能源消耗费。

2.员工法定工作日8小时外和休息日加班费用。

3.日常性办公用品、耗材等维护、维修、配件费用。

4.专用设备、设施、变配电设备、给排水设备、污水处理设备、消防设施、中央空调、分体空调、电梯、机械车库、监控安全技防设施、计算机房、通讯设备、安检设备、移动门等维护、维修、配件费用，中标方需配合专业维保单位做好维保工作。

5.特种设备年检费、高压电试检测费用。

6.日常维修中更换配件所需材料，由中标方向采购方申领。

7.日常保洁耗材、洗手间耗材及工具更新费用。

8.安保专用设备、器材材料费、维修及更新费。

9.会务保障材料费，如所需的徽标制作，席卡、茶水、饮品、水果、茶具、器具及相关设备等。

10.垃圾清运费。

（三）合同履约保障

1.制度保障：中标方须针对本项目建立完善的管理、工作流程、安全防范、巡查监督、考核奖惩等制度，形成闭环管理机制，确保各项服务有序开展。相关制度须在合同生效后1个月内提交采购方备案，采购方有权根据实际情况提出调整建议，中标方须在15日内完成修订。

2.费用执行：中标方应严格按照报价界定内容执行，中标价包含服务人员工资、社保、公积金、法定税费、管理、高温、培训及福利等相关费用，不得在服务过程中擅自增加额外收费项目。涉及采购方自理费用项目，须按约定及时向采购方报备相关情况，不得擅自垫付或转嫁费用。

五、其他要求

（一）供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），并在认证有效期内的优先考虑。

（二）供应商具备近三年类似项目业绩的优先考虑。

（三）供应商承诺中标后具备自行招用保安员单位备案证明。

（四）履约考核与违约责任

1.履约考核：采购方将建立月度、季度及年度履约考核机制，考核内容包括人员配置、服务质量、整改落实、投诉处理、专项工作完成情况等，考核结果与服务费用支付挂钩。连续2个月考核不合格的，有权按合同约定扣减服务费用。

2.违约责任：中标方若违反本履约要求及采购需求相关规定，采购方有权视情节轻重采取书面警告、扣减服务费用、要求赔偿损失等措施；若发生严重违约行为（如擅自中断服务、重大安全事故、泄密事件等），采购方有权立即终止合同，中标方须承担由此给采购方造成的全部损失。

附件（供参考）

1.物业管理服务人员行为参考规范

	项   目
	行为参考规范

	仪  容  仪  表
	服饰着装
	1.上班时间必须穿工作服，工作服穿戴整齐整洁；

	
	
	2.上班统一佩戴工作牌，工作牌应端正地戴在左胸襟处；

	
	
	3.鞋袜穿戴整齐清洁， 非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走。特殊工作完毕应在工作场所将鞋擦干净再走； 

	
	
	4.非特殊情况不允许穿背心、短裤、拖鞋。

	
	须发
	1.女员工前发不遮眼， 不梳怪异发型；

	
	
	2.男员工不留长发，不留胡须；

	
	
	3.所有员工头发应保持整洁。

	
	个人卫生
	1.保持手部干净，经常修剪指甲；

	
	
	2.员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服。衣服因工作而弄湿、弄脏后应换洗；

	
	
	3.上班前和上班期间应注意饮食， 保持口腔清洁、口气清新；

	
	
	4.保持眼部、耳部清洁；

	
	
	5.女员工应淡妆打扮， 不允许浓妆艳抹，不宜使用味浓的化妆品；

	
	
	6.每天上班前应注意检查自己的仪表， 必要时应到卫生间或工作间整理。

	行  为  举  止
	服务态度
	1.对客人服务应面带笑容，和颜悦色， 热情主动，做到微笑服务；

	
	
	2.谦虚和悦接受客人的评价， 耐心倾听客人的投诉， 事后汇报。

	
	行走姿态
	1.行走时不宜双手抱胸或背手走路；

	
	
	2.在工作场合与他人同行时， 不允许勾肩搭背， 不允许同行时嘻戏打闹；

	
	
	3.手拉货物行走时应注意前方行人或障碍物，尽量靠路右侧行走；

	
	
	4.与客户相遇时， 应主动点头示意。

	
	坐立姿态
	1.入坐要轻缓，就坐时姿态要端正，上身要直， 腰部挺起， 双膝并拢，手自然放在双膝上，面带笑容；

	
	
	2.坐在椅子上不允许前俯后仰、摇腿跷脚或趴在工作台上或把脚放于工作台上；

	
	
	3.站立时姿态要端正，上身要直，人体重心要稳，腰部挺起，双手自然下坠，双脚并拢， 目光平视，面带笑容。

	
	其他行为
	1、 要注意个人形象，不允许随地吐痰， 乱扔果皮、纸屑；上班时间不允许吃零食，玩弄个人小物品或做与工作无关的事情； 

	
	
	2、 到公共、工作场所（或客户处） 进行工作时， 不允许乱翻乱摸，更不允许随意拿走公用的（或客户的）东西；

	
	
	3、 谈话时，手势不宜过多，幅度不宜太大。

	礼  貌  用  语
	问候语
	您好、早安、午安、早、早上好、下午好、晚上好、路上辛苦了。

	
	欢迎语
	欢迎光临、欢迎您来 XX 单位。

	
	祝贺语
	祝您节日愉快、祝您新年快乐、祝您新春快乐。

	
	告别语
	再见、晚安、明天见、祝您一路平安。

	
	道歉语
	对不起、请原谅、打扰您了、失礼了。

	
	道谢语
	谢谢、非常感谢。

	
	应答语
	是的、好的、我明白了、谢谢您的好意、不要客气、没关系、这是我应该做的。

	
	征询语
	请问您有什么事？我能为您做什么吗？需要我帮您做什么吗？ 您有别的事吗？

	
	请求语
	请您协助我们……、请您……好吗？

	
	商量语
	……您看这样好不好？……您看这样可以吗？

	
	解释语
	很抱歉，这种情况， 单位的规定是这样的。

	对  来  访  人员
	1. 主动说：“您好，请问您找哪一位”或“我可以帮助您吗？ ”“请您出示证件。 ”（保安专用）

	
	2. 确认来访人要求后， 说“请稍等， 我帮您联系”与被访人联系后告诉来访人“他马上来， 请您先等一下， 好吗？”

	
	3. 当来访人员不理解或不愿意出示证件时，应说： “对不起， 先生/小姐， 这是单位规定，请理解！”（保安专用）。

	
	4. 当来访人员忘记带证件必须进入区域时，应说： “先生/小姐， 请稍候， 让我请示一下好吗？”

	
	5. 当确认来访人故意捣乱，耍横硬闯时， 应先说： “对不起， 按单位的规定，没有证件不允许进入办公区，请配合我的工作。 ”

	
	6. 当来访人员出示证件时，应说：“谢谢您的配合。 ”

	
	7. 如果要找的人不在或不想见时，应礼貌地对对方说“对不起，他现在不在，您能留下卡片或口信吗？”

	
	8. 当来访人员离开时， 应礼貌地说“再见！”

	接  听  拨  打  电  话
	1. 接听电话时应清晰应答：“您好， ××单位。 ”

	
	2. 认真倾听对方的电话事由， 若需传呼他人，应请对方稍候，然后轻轻搁下电话，去传呼他人：如对方有公事相告时，应将对方要求逐条记录在《工作日记》内，并尽量详细回答。

	
	3. 通话完毕， 应说：“谢谢，再见！ ”语气平和， 并在对方放下电话后再轻轻放下电话。

	
	4. 如接电话听不懂对方语言时， 应说：“对不起， 请您用普通话， 好吗？”或“不好意思， 请稍候， 我不会说当地话。 ” 

	
	5. 中途若遇急事需暂时中断与对方通话时，应先征得对方的同意， 并表示感谢，恢复与对方通话时， 切勿忘记向对方致歉。 

	
	6. 接听电话时，声调要自然清晰、柔和、亲切，音量要适宜，以免对方听不清楚。

	
	7. 拨打电话接通后，应首先向对方致以问候， 如： “您好”， 并作自我介绍。 使用敬语， 将要找的通话人姓名及要做的事交待清楚。

	
	8. 通话完毕时，应说： “谢谢， 再见。 ”

	同乘电梯
	1. 主动按“开门”钮，  电梯到层时，应站在梯门边， 一只手斜放在梯门上，以免梯门突然关闭，同时面带微笑地说“电梯来了，请进。 ” 顾客进 入电梯后再进电梯， 面向电梯门，按“关门”钮。

	
	2. 电梯停止梯门打开后，首先出去站立在梯门旁， 一只手斜放在梯门上，同时另一只手指向通道，面带微笑地说：“到了，请走好。 ”


2.履约考核参考标准

	序号
	项目
	总分
	参考标准内容
	分值
	评分
	评分细则

	1
	人员制度、内部管理
	18分
	1、实行持证上岗制度。
	5
	
	凡有1人不符合，扣除1分

	
	
	
	2、项目投标时所承诺的项目工作人员，必须和承接此项目后开展工作的团队人员相符。
	5
	
	

	
	
	
	3、有健全的财务会计制度，运作规范
	4
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	4、健全考核制度，岗位职责，工作流程。建立各类应急预案。
	4
	
	

	2
	秩序维护服务
	28分
	1、项目24小时有安保人员和值班电话。
	3
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、项目内公共秩序良好。发生刑事案件、火警事故、交通事故等紧急情况时，安保人员应保护现场，并上报有关主管部门，无借故推诿和拖沓现象。
	4
	
	

	
	
	
	3、安保人员着装整齐，熟悉项目情况，文明值勤、不徇私舞弊。
	3
	
	

	
	
	
	4、安保人员执行严格的交接班制度，交班安保人员把需要在值班中继续注意或处理的问题向接班人员交代清楚。
	3
	
	

	
	
	
	5、对进出项目的外来车辆进行登记。
	3
	
	

	
	
	
	6、车辆停放规范有序，机动车和非机动车实行分区域停放。
	3
	
	

	
	
	
	7、项目内建立消防责任制，安保人员掌握基本消防技能。
	3
	
	

	
	
	
	8、定期开展消防培训。
	3
	
	

	
	
	
	9、安保人员熟悉岗位职责和工作流程，掌握火灾、大风、暴雨等方面突发事件的应急措施及就生知识。节假日前有安全检查。
	3
	
	

	3
	保洁服务
	22分
	1、实行标准化清扫保洁，保证重要办公室、会议室等内外和公共场地整洁、舒适。实行微笑服务，态度和蔼，不得与工作人员发生争执。
	4
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、公共区域的地面、墙面、楼梯、扶手、踢脚线、台阶、梯道大门、走廊、大厅、消火栓箱表面、灭火器、开关面板、消防报警按钮等整洁干净，无垃圾、无积灰、无污渍、无手印。
	3
	
	

	
	
	
	3、电梯轿厢内外、灯具、沟槽、墙面、吊顶、灯罩、门、窗（含2米以下内外玻璃）整洁程度。公共区域的地面光洁及垃圾的收集处理及屋顶平台等保洁消毒情况。
	3
	
	

	
	
	
	4、卫生间、茶水间地面清洁无异味，物品摆放有序，无垃圾、无污迹、无积水、无堆积杂物，洁具、台面、镜面等光洁无水迹，电器设施外观清洁。
	3
	
	

	
	
	
	5、会议室内桌椅、设备保洁情况，室内绿化物等整洁程度。
	3
	
	

	
	
	
	6、室外广场、道路、停车区域、雨水沟管道、“门前三包”等公共区域的地面干净无杂物、无积水和淤泥、污垢。
	3
	
	

	
	
	
	7、垃圾、废弃物按分类要求收集，日产日清；化粪池进行清淘，保持常年正常使用；垃圾桶（房）外侧表面清洁、内侧无残留物，无异味；定期开展消毒灭害活动，对窨井、明沟、垃圾桶（房）等喷洒药水。
	3
	
	

	4
	工程服务
	19分
	1、落实保证大楼各项设备设施安全有效运行。
	4
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、积极配合维保单位做好巡查维护，电气设备、照明完好率达到100%，照明灯具的检查和维护，发现损坏做好维修。
	3
	
	

	
	
	
	3、配备专职人员上岗，正确操作各项电器设备；定时检查巡视配电系统，发现设备出现异常和故障，应通知有关部门进行检修。
	3
	
	

	
	
	
	4、积极配合维保单位做好巡查维护，对给排水设备运行正常，设施完好，无跑冒滴漏；机房整洁无积尘、积水，无杂物。
	3
	
	

	
	
	
	6、接到报修后及时到现场并排除故障，维修合格率为100％，零返修。微笑服务、文明施工、安全操作，维修工作完成后做好现场清理工作。
	3
	
	

	
	
	
	7、积极配合维保单位做好对项目的各项设备的维护保养工作。发现问题及时处置。
	3
	
	

	5
	投诉检查整改项
	13分
	1、建立完善的投诉响应机制，并能妥善处理各类投诉及建议，给予投诉客户答复。
	5
	
	[image: image1.png]


[image: image2.png]


①投诉事件经认定属实，未妥善处理或未答复，扣1分。②符合得3分，基本符合得1分，不符合得0分。

	
	
	
	2、检查整改有效落实。
	4
	
	

	
	
	
	3、无其它违反甲方相关规定之事项。
	4
	
	

	6
	标准分
	100分
	
	

	7
	总得分
	考核实际得分
	
	


