浦东校区物业服务费项目需求

一、项目概况

（一）项目名称：浦东校区物业服务费

（二）项目地点：上海市浦东新区崇景路100号。

（三）项目内容：包括保洁，维修，会务、宿管等物业服务。

（四）项目预算：浦东校区物业服务项目首年预算金额为柒佰捌拾壹万玖仟元整（￥7,819,000.00）。

二、 服务期限

本项目服务期限自合同签订之日起期限三年，采取一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施。本次合同服务期限自合同签订之日起，期限一年。

三、项目需求

（一）校区基本情况

上海公安学院（浦东校区）座落于上海市浦东新区崇景路100 号,土地面积458.6亩，总建筑面积10.455万平方米。

（二）物业管理服务总则

1、上海公安学院（浦东校区）以全日制教育为主，并承担在职培训（包括涉外培训）、轮值轮训、备勤出警等工作任务。浦东校区常年无休，其中：全日制大学生、培训学员为住校模式。因培训、考试、备勤、会议等工作需要，台风、暴雨、暴雪、寒冻等灾害性天气应对需要，以及停水停电等紧急事件处置需要等，在正常工作日及正常工作时间段以外，均需要物业管理服务保障，即物业管理服务须提供全天候（365天×24小时）服务保障。对此，投标人应予以充分响应。

本项目设置标的额包括人工费、管理费、工作服装费、加班费、高温费、税金、保险等一切费用（此处加班费包括工作日正常工作8小时时段外的加班以及双休日、节假日加班等所有费用），采购人不再支付任何费用。

2、根据采购人设定的具体工作区域以及相对应的工作内容与标准，投标人须在投标文件中提供详尽的物业管理服务方案，包括日常管理方案，物业交接工作方案，公共设备维修维护、保洁、宿舍管理、会务、其他服务等日常服务方案，重要培训和考试、重大会议和接待、大型活动等专项服务方案，停水停电、灾害天气、消防火警等防范处置和应急保障方案，其他服务保障方案、预案等。

3、根据采购人设定的具体工作区域以及相对应的工作内容与标准，投标人须在投标文件中提供详细的组织构架和岗位人员配置，以网格化方式划分岗位，岗位描述要求全面细致，并细化工作标准、岗位技能以及基本工作量。

4、根据采购人设定的具体工作区域以及相对应的工作内容与标准，投标人须提供完善的检查、监督、考核的管理机制和制度材料，以分级方式明确各级岗位的检查、监督、考核的具体项目和内容，细化检查、监督、考核标准和要求，强化预警措施和纠偏措施，量化奖惩办法。

5、采购人有权要求中标供应商调整、优化物业管理服务方案，组织构架和岗位人员配置，检查、监督、考核的管理机制和制度体系等。

6、中标供应商在物业管理服务中发生不响应采购人指令、服务质量低劣、严重违规、安全事故等情形，采购人有权提前终止合同，没收履约保证金。

四、物业管理服务需求

（一）公共设备维修维护

1.公共设备维修维护服务总体要求

（1）完善的档案管理。

（2）齐全的台账记录。

（3）规范的运维操作。

（4）有效的定期巡检。

（5）快捷的维修服务。

（6）及时的应急处置。

（7）设施设备运行良好，无重大事故。

2.公共设备维修维护服务范围

（1）主要维修维护项目。附主要维修维护项目表，对该表所列项目。

主要维修维护项目表

| 项目名称 | 日常运行管理 |  | 维护、保养、检测、维修 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 承包人 | 服务方式 | 承包人 | 服务方式 |  |
| 供电 | 物业公司 | 365天*24小时值守 | 物业公司 | 检查各类管道电线有无破损、断裂、生锈等状况，一经发现立即进行维修并做好记录，保证各类管道电线正常使用。配电部分电缆沟（竖井）无水渍、杂物、鼠害，楼层配电箱外观美观、完好、清洁、开关运行无影响等 | 维修部件、材料由采购人支付 |
| 给排水 | 物业公司 | 365天*24小时值守 | 物业公司 | （1）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划； （2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生； （3）保证排水系统的正常运转，每年清空清理一次，防止阻塞； （4）停水预先通知业主及用户，以便做好安排。 | 维修部件、材料由采购人支付 |
| 高压变配电及安全用具 | 物业公司 | 365天*24小时值守 | 专业公司 | 定期/呼叫 |  |
| 锅炉及压力容器、表具 | 物业公司 | 365天*24小时值守 | 专业公司 | 定期/呼叫 |  |
| 电梯 | 物业公司 | 定期巡检 | 专业公司 | 365天*24小时 |  |
| 水泵 | 物业公司 | 定期巡检 （1）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况； （2）定期检修维护供水系统管路、水泵、阀门、水表，保证其正常运转； | 专业公司 | 定期/呼叫 |  |
| 喷泉 | 物业公司 | 定期巡检 （1）保持供水系统的正常运转，定期检查设备运转情况； （2）定期检修维护供水系统管路、水泵、阀门、水表，保证其正常运转； | 专业公司 | 定期/呼叫 |  |
| 空调/新风 | 物业公司 | 定期巡检 （1）确保设备正常运行，发现问题及时请专业公司维修保养 （2）特殊天气情况的预警，预防措施要确保到位 | 专业公司 | 365天*24小时 |  |
| 太阳能设备 | 物业公司 | 定期巡检 （1）确保设备正常运行，发现问题及时请专业公司维修保养 （2）特殊天气情况的预警，预防措施要确保到位 | 专业公司 | 定期/呼叫 |  |
| 热水器 | 物业公司 | 定期巡检 （1）确保设备正常运行，发现问题及时请专业公司维修保养 （2）特殊天气情况的预警，预防措施要确保到位 | 专业公司 | 定期/呼叫 |  |
| 开水箱 | 物业公司 | 定期巡检 | 专业公司 | 定期/呼叫 |  |
| 咖啡机 | 物业公司 | 定期巡检 | 专业公司 | 定期/呼叫 |  |
| 避雷检测 | 专业公司 | 定期巡检 | 专业公司 | 定期/呼叫 |  |
| 开水箱水质检测 | 专业公司 | 定期巡检 | 专业公司 | 定期/呼叫 |  |
| 净水水质检测 | 专业公司 | 定期巡检 | 专业公司 | 定期/呼叫 |  |

（2）零星维修维护、简易制作安装项目

零星维修维护、简易制作安装项目。

1）1000元以下（含）的零星维修维护、简易制作安装项目，包括并不局限于以下内容：开关、插座、五金、洁具、龙头、阀门、门窗等零星维修维护；配钥匙、告示牌等简易制作安装项目。零星维修维护、简易制作安装项目的维修部件、材料由业主方支付。

2）1000元以上（不含）的零星维修维护、简易制作安装项目，由采购人委托或指定专业单位实施。

3.维修维护服务具体要求

（1）值守/巡检

①供电、给排水、锅炉,实行365天*24小时值守。

②电梯、水泵、喷泉、空调/新风、太阳能、热水器、开水箱、咖啡机等其他项目，实行定期巡检。

③值守和巡检应确保设施设备安全良好运行、无事故发生。值守和巡检的方案（包括值守和巡检的内容、频次等），须高于行业标准，并报业主方审核确认。

（2）维护

维护应确保设施设备安全良好运行、无事故发生。维护的方案（包括维护内容、频次等），须高于行业标准，并报业主方审核确认。

（3）维修

①365天*24小时值守报修平台/报修电话，做好报修登记。

②接到报修后，及时进行现场勘查。紧急维修项目（包括影响教学训练、生活保障、安全生产等的项目），接到报修后5分钟内进行现场勘查；非紧急维修项目，接到报修后2小时内进行现场勘查。

③勘查完毕后，根据勘查结果，及时安排、落实维修工作。对物业公司自身承担的维修项目，非疑难维修项目，接到报修后4小时内维修完毕；疑难维修项目，经采购人同意，可另行确定维修完毕时间。对非物业公司自身承担的维修项目或由物业公司负责监督合同执行的维修项目，及时通知、转报相关部门，并跟踪、督促维修进度直至维修完毕。

（4）监督专业公司的合同执行情况

以下专业项目的维护、保养、检测、维修，不纳入本物业管理服务范围，但由物业管理服务公司负责监督专业公司履行（包括对专业项目承包方的合同执行情况和服务质量等进行监督管理）和日常运行管理：

| 高压变配电及安全用具 | 锅炉及压力容器、表具 | 电梯 |
| --- | --- | --- |
| 避雷检测 | 水泵 | 喷泉 |
| 空调/新风 | 太阳能设备 | 热水器 |
| 泅渡馆泳池空气水质检测 | 净水水质检测 | 开水箱水质检测 |
| 开水箱 | 咖啡机 | 热泵 |

（二）保洁服务

1.总体要求

（1）整洁干净，无垃圾、无杂物、无淤泥、无积水、无异味、无蛛网、无积灰、无污迹、无污垢、无蚊蝇孽生地、无鼠患。

（2）按时保洁，循环检查。

2.室外保洁

（1）范围

①道路、场地（包括广场、运动场及检阅观摩台、训练场、停车场等）、连廊、室外楼梯及走道、大门周边、屋顶、天台、露台、阳台、明沟、下水道、碉堡等。

②路牌、路灯、标志牌、宣传栏、果皮箱、扶手、栏杆、旗杆、雕塑等室外设施设备。

③室外其他。

（2）室外保洁服务具体要求

①道路、场地、连廊、室外楼梯及走道、大门周边：每日上下午各保洁1次，从警路还需每日拖洗1次。

②屋顶、天台、露台、阳台、明沟、下水道、碉堡: 每周保洁1次。

③室外设施设备：每月循环保洁1次。

④垃圾袋：每日上下午各更换2次。

⑤加强巡检，及时清洁。

3.室内保洁

（1）范围

①地面、踢脚线、墙面、天花板、门、窗、扶手、栏杆、标识牌。

②空调/新风的进风口、出风口、排风口。

③电梯轿厢、照明设备、消防设备、空调箱体、通风口、风扇、咖啡机、开水箱、洁具、垃圾箱、垃圾桶、痰盂。

④家具、陈列物品。

⑤室内其他。

附室内保洁部位明细表：

室内保洁部位明细表

| 建筑单体 | 整体建筑面积 （平方米） | 室内保洁部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总建筑面积 | 104550 |  |  |
| 老变电房 | 90 | 整体 |  |
| 报告厅① | 965 | 整体 |  |
| 图书馆 | 7,632 | 公共区域 | 另加：阅览室、计算机机房 |
| 行政楼 | 5,061 | 公共区域 | 另加：重要办公室、会场、会议室、贵宾休息室、贵宾接待室 |
| 实验实训楼 | 5,016 | 公共区域 | 另加：计算机机房 |
| 教学楼 | 5,682 | 公共区域 | 另加：考试、面试等最大活动前教室保洁 |
| 水泵房 | 168 | 整体 |  |
| 10KV变电站 | 186 | 整体 |  |
| 新变电站 | 300 | 整体 |  |
| 东警卫室 | 215 | 公共区域 |  |
| 东门卫监控中心 | 183 | 公共区域 |  |
| 1号学员宿舍楼 | 4,610 | 整体 | 三星级标准精细保洁 |
| 2号学员宿舍楼 | 3,712 | 公共区域（不含学员寝室） | 另加：每阶段学员入住前整体保洁1次 |
| 3号学员宿舍楼 | 3,469 | 公共区域（不含学员寝室） | 另加：每阶段学员入住前整体保洁1次 |
| 4号学员宿舍楼 | 3,041 | 公共区域（不含学员寝室） | 另加：每阶段学员入住前整体保洁1次 |
| 5号学员宿舍楼 | 2,751 | 公共区域（不含学员寝室） | 另加：每阶段学员入住前整体保洁1次 |
| 6号学员宿舍楼 | 2,431 | 公共区域（不含学员寝室） | 另加：每阶段学员入住前整体保洁1次 |
| 7号学员宿舍楼 | 3,150 | 整体 | 三星级标准精细保洁 |
| 智警协同创新中心 | 1,867 | 整体 |  |
| 第一餐厅 | 3,431 | 卫生间 |  |
| 锦英体育馆 | 3,065 | 公共区域 | 另加：会议室 |
| 泅渡馆 | 2,719 | 公共区域 |  |
| 训练馆① | 6,904 | 公共区域 | 另加：禁毒馆、模拟实训场所 |
| 射击训练馆 | 4,159 | 公共区域 |  |
| 防卫控制训练馆 | 2,214 | 公共区域 | 另加：北馆、中馆、南馆 |
| 训练馆② | 1,354 | 公共区域 | 模拟派出所 |
| 训练馆③ | 3,298 | 公共区域 | 旧式里弄、居民楼 |
| 攀登楼 | 357 | 公共区域 |  |
| 检阅观摩台 | 1,040 | 公共区域 |  |
| 外来职工宿舍 | 1,100 | 公共区域 |  |
| 外警培训基地 | 113 | 整体 | 另加：报告厅④、3间客房 |
| 西警卫室 | 17 | 整体 | 每周2次 |
| 车队楼 | 172 | 公共区域 |  |
| 13号学员宿舍楼 | 2,349 | 公共区域 | 另加：每阶段学员入住前、离开后各整体保洁1次 |
| 大礼堂 | 1,245 | 整体 |  |
| 14号楼 | 633 | 整体 |  |
| 行政辅楼 | 1,059 | 公共区域 |  |
| 12号学员宿舍楼 | 3,836 | 公共区域 | 另加：每阶段学员入住前、离开后各整体保洁1次 |
| 教辅楼② | 2,428 | 公共区域 |  |
| 报告厅② | 382 | 整体 |  |
| 8号学员宿舍楼 | 1,930 | 公共区域（不含学员寝室） | 另加：值班室每日保洁更换床垫、每阶段学员入住前整体保洁1次 |
| 9号学员宿舍楼 | 1,930 | 公共区域（不含学员寝室） | 另加：值班室每日保洁更换床垫、每阶段学员入住前整体保洁1次 |
| 10号学员宿舍楼 | 1,930 | 公共区域（不含学员寝室） | 另加：值班室每日保洁更换床垫、每阶段学员入住前整体保洁1次 |
| 11号学员宿舍楼 | 2,590 | 公共区域（不含学员寝室） | 另加：值班室每日保洁更换床垫、每阶段学员入住前整体保洁1次 |
| 第二锅炉房 | 142 | 整体 |  |
| 教辅楼① | 3,609 | 公共区域 | 另加：重要活动前教室保洁 |

（2）保洁服务要求

①空调/新风的进风口、出风口、排风口：每周保洁1 次。

②电梯轿厢：每日保洁1次，操作板每日上下午各消毒1次，电梯门壁每周护理1次，如有地毯每日换洗1次。

③照明设备、消防设备、空调箱体、通风口、风扇：每周保洁1 次。

④咖啡机、开水箱：每小时保洁4次，每日消毒1次。

⑤卫生间、茶水间（含洁具、垃圾箱、垃圾桶、痰盂等）：每日上下午各保洁2次，每日消毒1次。

⑥家具、陈列物品：每日保洁1次。

⑦特定办公室：专人保洁，每日上下午各保洁1次。

⑧会场、会议室、贵宾休息室、贵宾接待室：每日上下午各保洁1次，且当日有使用的，使用完毕后即刻保洁。

⑨校史陈列馆、禁毒馆、模拟实训场所、体质测试室、计算机机房：每日保洁1次。

⑩公共区域：每日上下午各保洁1次。垃圾袋：每日上下午各循环更换2次。加强巡检，及时报修。

4.监督专业公司的合同执行情况

以下专业项目的保洁，不纳入本物业管理服务范围，但由物业管理服务公司负责监督专业公司履行（包括对专业项目承包方的合同执行情况和服务质量等进行监督管理）：

| 生活餐饮垃圾清运 | 有害生物防治 | 下水道疏通 |
| --- | --- | --- |
| 外墙（含幕墙玻璃）清洗 | 地毯清洗 | 地面养护 |
| 停车棚面清洗 | 绿化养护和保洁（绿化养护单位负责绿地内的保洁） | 其他专业承包项目 |

（三）宿舍管理服务

1.总体要求

（1）宿舍管理有序、房间交接规范、物品家具查验齐全、环境整洁卫生、设施设备运行正常。

（2）举止文明得体、操作规范快捷、物品家具齐全、服务热情周到。

2.宿舍管理范围：

包括2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13号学员宿舍楼。

3.宿舍管理具体要求：

（1）2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13号学员宿舍楼

①学员入住前、离开后，分别对宿舍楼整洁、物品家具齐全、设备设施完好进行查验；学员入住时、离开时，办理宿舍楼的查验、交接。

②公共区域日常保洁，学员入住前整体保洁并照晒被褥，其中凡有入驻在职培训班的宿舍每月照晒被褥1次。

③日常巡检，统筹协调保洁、维修维护工作。

（2）招待所

①使用登记、钥匙交接。

②精细保洁，被褥每月照晒一次。

③日常巡检，统筹协调保洁、维修维护工作。

（四）会务服务

1.总体要求

①会务管理有序、会场准备及时、设施设备运行正常。

②举止文明得体、操作捷规范快捷、服务热情周到。

2.服务范围

附会务服务部位明细表，对该表所列部位：

会务服务部位明细表

| 建筑单体 | 楼层 | 会场概况 |
| --- | --- | --- |
| 行政楼 | 一楼 | 会场：1个，可容纳16人。 |
| 行政楼 | 三楼 | 会场：1个，可容纳35人；贵宾休息室：1个，可容纳12人。 |
| 行政楼 | 四楼 | 会场：1个，可容纳25人。 |
| 外警基地 | 一楼 | 会场：1个，可容纳60人；贵宾休息室：1个，可容纳10人。 |
| 图书馆 | 一楼 | 会场：1个，可容纳298人；贵宾休息室：1个，可容纳18人。智慧教室：1个，可容纳48人 |
| 图书馆 | 二楼 | 会场：1个，可容纳10人。 |
| 创新中心 | 二楼 | 会场：1个，可容纳112人；贵宾休息室：1个，可容纳9人。 |
| 大礼堂 |  | 会场：1个，可容纳1000人；贵宾休息室：1个，可容纳12人。 |
| 1报告厅 |  | 会场：1个，可容纳400人；贵宾休息室：1个，可容纳9人。 |
| 2报告厅 |  | 会场：1个，可容纳151人；贵宾休息室：1个，可容纳7人。 |
| 1号楼 | 二楼 | 会场：2个，每个会场可容纳16人。 |
| 1号楼 | 三楼 | 会场：1个，可容纳20人。 |
| 1号楼 | 四楼 | 会场：1个，可容纳25人。 |
| 7号楼 | 三楼 | 会场：1个，可容纳16人。 |
| 7号楼 | 四楼 | 会场：1个，可容纳16人。 |
| 锦英体育馆 | 一楼 | 会场：1个，可容纳25人。 |
| 锦英体育馆 | 二楼 | 会场：1个，可容纳20人。 |
| 2教辅楼 | 二楼 | 会场：1个，可容纳14人。 |
| 2教辅楼 | 三楼 | 会场：1个，可容纳12人。 |
| 教学楼 | 二楼 | 贵宾休息室：1个，可容纳10人。 |

3.会务服务具体要求

①365天*24小时值守会议申报平台/电话，做好会议登记。

②做好会场布置和环境布置。

③做好灯光、空调等设施设备的运行保障。

④做好会场引导、人员接待、资料发放、签到记录。

⑤做好茶杯、热水瓶、托盘、杯托、毛巾盘、席卡等的分类保管、规范摆放、清洗消毒。

⑥做好茶水、茶歇的准备和供应。

⑦做好会场清洁整理。

（五）文印服务

（六）其他服务

其他服务产生的费用，包含在中标价格中，采购人不另行支付。其他服务的范围：

1.文印服务。365天*24小时做好文印保障。安排专门文印服务人员，做好文印保密工作。

2.资产管理服务。对学院楼宇建筑和常用设施设备（包括零配件），做好归类编码登记工作。

3.仓库管理服务。对学院办公用品、日用消耗品和五金配件，做好进出入库登记和物品有效摆放、台账整理。库房安全保障。

4.泅渡训练馆管理服务。做好泅渡馆内保洁和故障巡检报修故障。

5.浴室管理服务。做好学生寝室楼内保洁和故障巡检报修故障。

6.布置装饰服务。重大节假日和接待工作的会议场地座椅调整、环境布置。

7.窗帘、幕帘、床上用品等的更换和送洗。配合学院洗涤服务工作。

8.校园巡检。校内排水、设备、建筑屋面和墙面等，巡检和报修工作。停水停电、灾害天气、消防火警等防范处置和应急保障。

9. 临时的专项服务保障。重要培训和考试、重大会议和接待、大型活动等。

五、物业服务人员要求

（一）本项目物业管理服务范围涉及重要部门，参与本项目物业管理服务的所有人员，应通过政治审查或无刑事犯罪记录审查。任何来历不明或有刑事犯罪记录的人员，均不得参与本项目物业管理服务工作。对此，物业管理服务单位应严格把关，并对违反此项要求所可能出现的后果承担一切责任。

（二）物业服务人员均需具备岗位任职相关资格证书。男性年龄为60岁以下，女性为55岁以下。

（三）物业公司按规定为全体物业服务人员足额缴纳社会保障金、保险金。

（四）物业所派服务人员需着制服上岗，佩戴工作证。

服务人员最低人员分配数

| 部门 | 岗位 | 人数 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政部 | 项目经理 | 1 | 具有全日制本科或上学历；具备上海市物业管理行业协会颁发的物业经理高级及以上证书的或具有中国物业管理协会颁发的物业管理师及以上证书；具有物业中级及以上职称；具有5年及以上的非住宅物业或类似项目物业服务管理经验的，优先考虑。 上岗前需经过采购人的面试通过 |  |
| 行政部 | 项目副经理 | 1 | 具有全日制本科或上学历的；具备中国物业管理协会颁发的物业管理师或上海市物业管理行业协会颁发的物业经理（高级）及以上证书；具有物业中级及以上职称的，优先考虑。 上岗前需经过采购人的面试通过 |  |
| 行政部 | 行政文员 | 1 |  |  |
| 工程部 | 工程主管 | 1 | 具有本科或以上学历，具有物业中级及以上职称的，优先考虑。 |  |
| 工程部 | 领班 | 1 | 领班 |  |
| 工程部 | 调度 | 1 |  |  |
| 工程部 | 锅炉工 | 6 |  |  |
| 工程部 | 高压电工 | 3 |  |  |
| 工程部 | 低压电工 | 3 |  |  |
| 工程部 | 万能工 | 4 |  |  |
| 会务部 | 会务主管 | 1 | 具有本科以上学历，具有物业中级及以上职称的，优先考虑。 |  |
| 会务部 | 领班 | 1 | 领班 |  |
| 会务部 | 会务 | 8 | 服务员 |  |
| 保洁部 | 主管 | 1 |  |  |
| 保洁部 | 领班 | 1 | 领班 |  |
| 保洁部 | 浦东校区各场馆保洁 | 49 | 保洁工 |  |
| 客房部 | 客房主管 | 1 |  |  |
| 客房部 | 领班 | 1 | 领班 |  |
| 客房部 | 1号楼前台 | 4 |  |  |
| 客房部 | 1号楼客房保洁 | 7 |  |  |
| 客房部 | 3号楼宿管员 | 3 |  |  |
| 客房部 | 7号楼前台 | 3 |  |  |
| 客房部 | 7号楼客房保洁 | 5 |  |  |
| 客房部 | 外培基地保洁 | 1 |  |  |
| 客房部 | 文印员.仓库管理员 | 2 |  |  |
| 合计：110人 |  |  |  |

★本项目物业管理及服务人员数量不得少于110人。

承诺工程主管具有特种作业操作证（高压电工作证）和特种作业操作证（低压电工作证），高压电工具有特种作业操作证（高压电工作证），低压电工具有特种作业操作证（低压电工作证）。

六、企业综合实力

- 供应商通过质量管理体系认证（GB/T19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T45001认证）、环境管理体系认证（GB/T24001认证）、能源管理体系认证证书（GB/T23331/ISO50001认证）的优先考虑。

七、付款方式

合同签订生效且采购人收到履约保证金及发票后10个工作日内，支付合同金额的70%；年底考核通过后由中标供应商出具剩余服务期的服务承诺书，保证按合同要求完成服务，收到服务承诺书且采购人收到发票后10个工作日内支付合同金额的30%并退还履约保证金。

八、服务质量考核方式

考核采用百分制，考核形式分为季度考核及年度考核两种。

一、季度考核

由学院主管部门组织实施，每季度进行一次，主要考核响应院方提出的各项工作要求的落实完成情况及日常工作完成情况。（考核内容见表一）

考核形式

1.每日巡查。由学院警务保障处具体管理人员负责，并做好巡查记录。

2.全面检查。由学院警务保障处组织实施，原则上每季度一次，对照考核表一，现场评分、亮分，并由中标单位现场经理对检查结果确认签字。

3.若中标单位不予配合，按照考核检查照片和现场考核人员记录内容，作为考核依据。

4.上述考核的结果，均计入当季总分。

二、年度考核

由学院主管部门组织实施，每年年底进行一次，主要考核服务单位一年来服务工作完成情况及合同履行情况。考核小组成员按量化考核表所列项目打分，成绩计入年度考核分。（年度考核内容见表二）

（一）年度考核综合得分由年度考核分、季度考核平均分及年度师生满意度得分三部分组成，三者所占比例分别为：年度考核得分占40%，季度考核平均分占50%，年度师生满意度得分占10%。

（二）师生满意度测评由学院警务保障处指导组织开展，测评以调查问卷形式进行，每半年一次，每次抽查人数不少于50人。年度师生满意度得分由两次测评得分按比例相加而得，其中上半年满意度得分占50%，下半年满意度得分占50%。

三、计分方法

得分计算方式（以下所有数据皆保留小数点后一位）

1.满意度得分：按满意度比例计算，满意度95%及以上得100分，85%-95%（不含）得90分，80%-85%（不含）得80分，70%-80%（不含）得70分，70%（不含）以下得60分。

2.满意度比例=100%－100%×（“总体评价”选择“不满意3-4分”的人员数）/抽查总人数

3.季度考核平均分=Σ季度考核分/考核季度

4.年度考核综合得分=年度考核分×40%+季度考核平均分×50%+年度满意度得分×10%

（二）评定标准

考核90分及以上为优秀；考核85分至89分为良好；考核80分至84分为合格；考核80分（不含80分）以下为不合格

四、其他

本考核办法自合同履约之日起施行；因客观原因，考核指标需要做出调整时，由双方协商处理。

【附件】：

表一：季度考核表

评判打分：优秀（100—90分）、良好（89—85分）、合格（84-80分）、不合格（<80分）：

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核细则 | 分值 | 评判打分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理 | 岗位规范管理 | 按岗位需要，统一着装。仪容仪表，文明用语。员工有定期培训。技能岗位持证上岗。工作电话接听规范有序。物业工作台账记录清楚定期存档。按要求制定上墙管理制定并遵照执行。 | 4 |  |  |  |
| 2 |  | 人员管理 | 人员配备足额，社保缴纳情况完好，各项人员管理机制健全。 | 8 |  |  |
| 3 | 保洁 管理 | 卫生间保洁 | 卫生间玻璃镜面、洗手台和地面无积水、无明显污渍、无杂物，地面无明显脚印，按时进行清洁（每2小时一次）。便池感应阀、洗手龙头能正常工作，出水顺畅，出现损坏的在一周内恢复。卫生间墙面瓷砖、门窗无灰尘，大小便池内无污物，及时清理纸篓。 | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 教室保洁 | 配合学员做好教室及教室休息室卫生工作。 | 3 |  |  |  |
| 5 |  | 楼道楼梯保洁 | 公共楼道、步行梯无瓜果皮壳、烟头、纸屑、痰迹等杂物，地面无积水、无污渍。 | 4 |  |  |  |  |
| 6 |  | 垃圾箱保洁 | 垃圾箱里的垃圾及时清理。垃圾箱外表无污物、粘合物，垃圾箱周围无散落垃圾，无污水、污迹。 | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 校园保洁 | 地面完好无堵塞，无大面积积水，明沟、暗沟排水通畅，无垃圾，无溢流现象。 | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 工程 管理 | 公共设施管理 | 道路畅通，完好无破损，无脱落、不存在大面积积水；路面交通设施清晰，照明及各项设施相对完好。 | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 水电机房管理 | 房顶、四壁、地面、门（锁）无损坏、不漏水，地面干净整洁，无蜘蛛网，室内照明、通风设备工作正常；消防器材配备完好、应急照明完好；安全标识清晰，设施、设备系统图，相关机房管理制度，操作制度或操作规程上墙，检查记录登记齐全规范。 | 5 |  |  |
| 10 |  | 值班室管理 | 定期对公用工具、手持电动工具进行安全检查、绝缘电阻检测，工程值班室五常达标。 | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 校园水电保障 | 日常水电保障良好，重大活动时有专人进行水电保障工作。 | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 零星维修 | 告知设施设备报修的修复情况，一般维修2小时到场，急修需在半小时内到场，维修人员要填妥到场时间和维修内容等，管理人员要做好回访记录。维修服务满意率达95%及以上，一次性维修合格率达98%以上。 | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 设备外包监管 | 建立健全外包服务监管制度，按照维保计划开展设施设备维保工作。计划实施率100%。设施设备完好率不低于98%。各类年检不得超过检验有效期。故障维修不超过24小时，应急抢修30分钟到场。 | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | 宿舍管理 | 值班管理 | 建立二十四小时值班，巡逻制度，访客规范管理，证件规范登记，物品进出规范管理，台帐齐全。 | 3 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 住宿管理 | 管理员除检查卫生和安全外，每天巡视宿舍不少于1次。按规定办理入住、退宿和调整手续，无外来人员留宿，维护住宿秩序。 | 3 |  |  |
| 16 |  | 工作记录 | 管理员、值班员、维修员做好工作日志或交接班记录。入住和退宿登记，各项检查记录以及访客、维修、晚间出入、钥匙借用登记记录齐全。 | 3 |  |  |  |  |  |
| 17 | 会务 管理 | 教学楼管理 | 教室各项物业设施设备完好，不影响正常教学活动。 | 5 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 体育场馆管理 | 按时开放警体场馆，维护场馆设施完好、卫生清洁，保障警体课程的正常开展。 | 5 |  |  |
| 19 |  | 会议室管理 | 会议室各项设施正常使用，有故障及时报修，会务人员现场服务端庄大方，亲和有礼。 | 5 |  |  |  |  |  |
| 20 | 应急管理 | 应急网络管理 | 应当制定应急预案。建立应急指挥网络，并标明联络点、负责人和联系电话等信息。 | 5 |  |  |  |
| 21 |  | 应急预案实施管理 | 应当编制并正式发布应急作业程序。应急事件应有记录并及时予以总结。应急预案根据要求定期进行培训与演练。 | 5 |  |  |
| 22 | 整体 评价 | 客户沟通与服务态度 | 保障客户沟通频次，及时解决客户需求。工作态度认真，细心负责。 | 5 |  |  |  |
| 23 |  | 互动活动开展 | 积极开展师生互动活动，活跃校园气氛。 | 5 |  |  |
| 综合得分 |  |  |  | 100 |  |

表二：年度考核表

| 指标 | 考核内容 | 考核办法 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制度建设 | 有健全、规范的管理制度体系，并根据业务项目、范围的调整及时完善相关管理服务机制。 | 管理制度不完善、存在问题的，视情况扣1-2分；业务有调整现象而未更新相应管理机制、制度的，按项目每项扣2分。 | 12 |  |
| 人事管理 | 有完善、规范的人事管理机制，人员队伍稳定，无违规用工现象 | 人员流动过于频繁、有违规用工现象，视情节严重程度扣1-5分（不按人次计分）。 | 10 |  |
|  | 特殊岗位要求具有相关职业资格证书并处于有效期内。 | 未具备相关资格证，或不在有效期内的，每人次扣2分。 |  |  |
|  | 人事档案齐全、完备且管理妥善。 | 个别人事档案不完整的每人次扣1分；人事档案管理不善的，扣4分。 |  |  |
|  | 管理服务人员遵守职业道德，无违反国家法律、法规、行业服务标准、校纪校规等之行为。 | 员工有违反校纪校规的，情节一般的每人次扣2分，有违法犯罪行为的，每人次扣5分。 |  |  |
| 档案管理 | 建立健全人事档案以外其他各类工作档案，有序管理，妥善存放。 | 档案不完善、存在问题的，视情况扣1-2分；未建立档案管理机制，扣5分。 | 10 |  |
| 外包服务监管管理 | 建立健全外包服务监管制度，严格落实各项管理目标 | 优为10分，良为8分，合格为6分，不合格为0分 | 10 |  |
| 学生宿舍管理 | 按照合同要求进行标准化服务。 | 优为10分，良为8分，合格为6分，不合格为0分 | 10 |  |
| 卫生保洁 | 按照合同要求进行标准化服务。 | 优为10分，良为8分，合格为6分，不合格为0分 | 10 |  |
| 设施设备维修维护 | 按照合同要求进行标准化服务。 | 优为10分，良为8分，合格为6分，不合格为0分 | 10 |  |
| 楼宇管理 | 按照合同要求进行标准化服务。 | 优为10分，良为8分，合格为6分，不合格为0分 | 10 |  |
| 场馆及会务 | 按照合同要求进行标准化服务。 | 优为10分，良为8分，合格为6分，不合格为0分 | 10 |  |
| 加分项目 | 对季度考核为优秀的进行加分鼓励。 | 每季加2分；全年优秀至多加8分。 | 8 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |