
中国近现代新闻出版博物馆物业管理项目采购需求

一．委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称：    中国近现代新闻出版博物馆                    

物业类型：    博物馆                                      
坐落位置： 上海 市  杨浦 区  定海路街道周家嘴  路  3678  号

四面边界至：东  沙岭路  南  顺平路  西  隆昌路   北 周家嘴路  

占地面积：  36489.8  平方米，其中绿地面积  /   平方米。

建筑面积：  10328.96   平方米，

其中:办公楼 3342 平方米（多层 8 ，高层 6 ，其中地下2）；

礼   堂  /  平方米（多层  / ，高层  / ）；其他  /   平方米（多层  / ，高层  /  ）；

停 车 场  800   平方米；   60个车位     。

餐厅 /  处，其中：小餐厅   /  处，  /  平方米；大餐厅 / 处，  /  平方米；

厨房 /  处，   /     平方米；厨房设备情况：/

带电梯办公楼共 1 栋，办公楼单位 1 套，建筑面积共 10328.9 平方米；不带电梯办公楼共 / 栋，办公楼单元 / 套，建筑面积共 / 平方米；其它 /    。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口   1 个，人行出入口  2   个；

2、道路、车行道    /   平方米，人行道    /     平方米；

3、绿化面积   /     平方米，园林建筑小品     /    座，水域      /   平方米；

4、污水管长   /    米，污水检查井  /  座；雨水管长   /   米，雨水检查井      座，雨水进水井   /  座，化粪池  /   座；

5、路灯  /   盏，地灯  /   盏，草坪灯  /   盏，其他照明设施        /   ；

6、垃圾箱  / 个，果皮箱   / 个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积     /     平方米；

7、体育设施           /                                    ；；

8、休闲设施           /                                    ；

9、停车场：室内停车场 1 个（分楼描述），面积共 800平方米，停车位 60个；露天专用停车场  / 个，占地面积共 /  平方米，停车位 / 位，露天零散停车位 / 个；自行车停车位/：自行车停放设在 / 。

10、电梯 13  台，功率   7.5   千瓦，品牌型号    迅达    ，启用时间   2023.6.30        ；其中有 2台客梯、1台货梯、10部自动扶梯。

11、配电房变压器   /  台，容量共    /  千瓦，品牌型号    /    ，启用时间      /     ；发电机组功率   /  千瓦，品牌型号     /     ；启用时间   /        ；

12、生活蓄水池   20    立方米，消防水池    /   立方米，消防水箱    30    立方米；生活水泵   3  台，功率为  3    千瓦/台，启用时间    2023.6.30    ；排污水泵  2  台，功率为   5.5   千瓦/台，启用时间     2023.6.30   ，消防水泵  2   台，功率为   37  千瓦/台，启用时间   2023.6.30        ；

13、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况  博物馆1-6楼均设有灭火系统、消防应急照明和疏散指示系统、火灾自动报警系统、机械防排烟系统、自动喷水灭火系统、室内(外)消火栓系统。其中一楼和六楼库房为气体灭火系统、B2消防栓2个，灭火器6个。顶楼消防栓1个，灭火器8个；一楼消防栓11个，灭火器28个；二楼消防栓11个，灭火器32个；三楼消防栓8个，灭火器30个；四楼消防栓9个，灭火器26个；五楼消防栓10个，灭火器30个；六楼消防栓10个，灭火器26个，总计消防栓62个，灭火器186个。
14、智能化系统    博物馆1-6楼均设有红外报警、摄像头、门禁。其中B2摄像头24个；一楼摄像头70个，报警点位5个；二楼摄像头34个，报警点位23个；三楼摄像头46个，报警点位11个；四楼摄像头42个，报警点位17个；五楼摄像头48个；六楼摄像头13个；
15、其他设施设备情况

1. 开利空调主机两台，制冷量每台810kw，制热量每台760kw、总功率制冷249kw，

制热230kw；
恒温恒湿设备主机12台，制冷量每台40kw，总功率13.54kw；

3. 冷热水泵6台，功率22kw；

4. 定压补水装置2台，功率1.5kw；
5. 报告厅独立空调主机一台，制冷量11.2kw，制热量12.5kw，总功率0.41kw。
（二）各楼宇各层功能分布情况
地下2F：停车库、设备用房（消防水泵房、生活水泵房）
1F：序厅、文物库房、智慧查询区、服务台、文创商店、卫生间（含残卫）、清洁间、设备用房（空调机房、强电间、弱电间）
2F：主题馆、母婴室、茶水间、清洁间、卫生间、设备用房（空调机房、强电间、弱电间）
3F：印刷技术馆、儿童出版馆、数字技术还原石窟、印刷工坊、茶水间、清洁间、卫生间、设备用房（空调机房、强电间、弱电间）
4F：艺术设计馆、数字出版馆、茶水间、清洁间、卫生间、设备用房（空调机房、强电间、弱电间）
5F：音像出版馆、临展厅、贵宾室、口述历史采访室、办公室、机房、茶水间、清洁间、卫生间、设备用房（空调机房、强电间、弱电间）
6F：办公空间（前台、会议室、办公室）、文物库房、清洁间、卫生间、设备用房（气体灭火消防、空调机房、强电间、弱电间）

屋顶：强电间、电梯机房、空调设备主机、消防水箱

（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积 45 平方米，其中办公房  1  间；仓库  1  间。

（四）采购人的特殊要求（如原物业服务人员的安置要求等）
业主方如有此类要求的话，请在此说明具体安置要求。

二、物业管理服务要求
（一）一般要求
1、项目经理受业主方委托，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。
2、项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务，费用另结。
3、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账、季度小结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。
4、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。
5、对业主方日常业务所需资源和相关设备设施，包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。
6、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向业主方主管部门和当地行政主管部门报告，并在事故处理结束后出具书面情况说明。
7、对外包服务和外来施工的监管：
（1）查验登记相关资质和证明或批准文件，签署交底书；
（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；
（3）告知相关注意事项；
（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；
（5）及时向业主方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；
（6）作业结束参与验收，并做好记录。

（二）建筑物日常维修、养护、管理
1、办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。
2、大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。
服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

3、日常维修所产生的费用由采购人承担，实报实销。

（三）公共设备维护、保养
设备维护、保养的范围：中央空调BA系统、恒温恒湿BA系统、多媒体控制室、电梯机房、电梯、泵房、给排水、覆盖办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。
给排水、供水系统：
（l）每日给排水系统巡检工作，并作记录，掌握给排水系统当前的运行状态，确保设备运行良好；

（2）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵及排污泵运转情况；排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通；

（3）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；
（4）停水预先通知业主，以便做好安排；
（5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

（6）配合协助管理大物业建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染。
服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。
及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经机关管理中心许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。
电梯系统（采购人委托具备专业资质的单位完成维修保养工作，中标人需配合完成日常报修、监督工作）：
（1）根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度；
（2）做好电梯日常运行管理，做好电梯设备自查每日、每周、每月及修理记录；按时提交电梯安全年检申报工作并协助年检（年检费用由电梯维保单位承担）；
（3）密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作；
（4）对所有电梯照明的巡视和修理，以及内选外呼、层楼显示的巡视；

（5）执行国家电梯方面的法律、法规和规范，满足其执法、检查方面要求；
（6）配合协助及监督管理第三方维保单位对保持电梯轿厢（包括厢内）、并道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁和修理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。
服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后专业维修人员应在15分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。
机电、照明及自动化系统管理：
（1）对办公楼(区)供电系统低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划；
（2）建立严格的用电运行制度和维修制度；
（3）维修人员持证上岗，做到发现故障、及时排除；
（4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行；
（5）停电限电事先出通知、以免用户措手不及；
（6）对临时施工工程有用电管理措施；
（7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源；
（8）负责对广告牌灯、雕塑灯、logo灯等电源的操作，保证供电正常；
（9）确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换；
（10）负责办公楼（区）楼音源、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作；

（11）配合协助大物业安排的防雷检测；

（12）配合协助强弱电维保单位定期的维保工作。
服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护，按照规定周期对设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。
空调系统运行维护（采购人委托具备专业资质的单位完成维修保养工作，中标人需配合完成日常报修、监督工作）：
（1）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证全馆空调及通风系统安全运行管理和正常使用；

（2）建立相应运行管理制度和应急流程，处理空调系统突发事件；

（3）空调系统运行时，轮班进行展区巡查，进行巡检记录，发现问题马上进行处理；

（4）根据实际使用情况制订年度总体节能计划；
（5）根据运营要求实时对馆内温度进行控制；

（6）根据实际天气情况调整空调主机运行情况，确保设备不受影响；

（7）集中空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常巡查，发现问题及时报修；
（8）库房、展厅重要展馆的恒温恒湿系统及机组设备运行管理和日常维护；实时监督温湿度，确保设定值在运营要求范围内，碰到问题及时处理，无法处理及时报修维保单位；
（9）配合协助监督管理第三方维保单位对空调主机、恒温设备设备、暖通配套设备的季度维保以及换季大保养工作。
服务标准：每日巡查设备运行状态并记录；每日检查空调主机BA系统运行情况，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期检查定压补水装置其它附属设备；定期检查循环泵，监督维保单位每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加（除）湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、风机表冷器进行检查、清洗和保养；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；每二年至少除锈漆刷漆一次；定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求；压力表、传感器等测量装置检查；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备(如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等)进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员应在20分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％。

展区多媒体展示系统及其他展陈问题
（1）在每个开馆日的开馆和闭馆期间，负责博物馆内多媒体展项设备开机和关机；

（2）开馆前对所有展区多媒体展项设备的运行情况进行例行巡检。开馆期间多次巡查，若发现问题，及时处理；
（3）开馆期间多媒体展示设备发生故障，工程人员对现场进行故障诊断，确定故障原因，能够修复立即进行恢复设备，如有需要，向展陈维保单位报修，在技术人员的指导下对故障设备实施维修工作；
（4）每季度协助监督管理维保单位对设备机房的定期清洁，并在现场做好监督工作；
（5）对馆内陈列标识标贴、陈列展示等物品进行日常巡查，发现问题及时处理，无法处理的及时报修给展陈维保单位；
（6）对报修情况进行跟进落实，确保问题解决，并做好记录工作。

临展厅施工配合
（1）施工前期配合服务

协助核查施工单位及施工人员的相关资质，确认施工单位具备建筑装修装饰工程相关资质、安全生产许可证，特种作业人员（电工、焊工等）需持证上岗，无有效资质的单位及人员严禁进场施工；

向施工单位、施工人员开展安全技术交底，明确施工要求、消防安全规定、施工纪律、应急处置流程及场馆管理注意事项，严禁使用可能损害文物的化学药剂或施工方法。

（2）现场施工期间配合服务

人员与施工规范管控：安排人员定期巡查施工区域，严格执行人员施工期间人员安全；需监督施工单位严格按照审核通过的施工方案、图纸施工，严禁擅自更改施工内容、扩大施工范围、破坏场馆结构（严禁打孔、凿墙、切割承重构件等）、改动消防设施及管线；监督施工单位规范摆放施工物料、工具，严禁占用消防通道、应急出口，物料堆放需远离文物区域及消防设施，易燃易爆物料需单独存放并配备专用灭火器材，设专人监护；施工过程中如需临时使用水电，需监督施工单位规范接线、用水，严禁私拉乱接电线，临时用电线路需穿管保护，严禁超负荷用电，施工用水需避免渗漏，防止损坏场馆地面、墙面及文物。
质量与进度管控：每日核查施工情况，及时协调解决施工过程中出现的场地、水电、协调等问题，确保施工按期完成；监督施工质量，重点核查展具搭建稳定性、水电安装安全性、墙面地面施工规范性，避免出现安全隐患及设施损坏，同步拍照记录。
文明施工管控：需监督施工单位落实文明施工要求，施工过程中采取有效防尘措施（洒水、覆盖等），避免粉尘扩散至其他楼层展区及公共区域；施工产生的建筑垃圾、废料需分类收集，日产日清，严禁在馆内随意堆放、丢弃，建筑垃圾需按招标人规定时间、路线清运出馆；施工过程中避免产生尖锐噪音、强烈震动，减少对博物馆正常运营及周边环境的影响，严格控制施工扬尘及有害气体排放。
应急处置服务：需制定临展施工突发事件应急预案（含火灾、设施故障、人员受伤、漏水漏电等），配备应急物资（急救箱、灭火器材、应急照明、防水布等），组织服务团队开展应急演练，确保具备应急处置能力；施工过程中发生突发事件时，需立即启动应急预案，第一时间组织人员处置，抢救文物及人员安全，控制事态扩大，并在15分钟内上报招标人及相关部门，全程跟踪处置过程，留存应急处置记录。

（3）施工收尾与验收配合服务
现场清理：施工完成后，需监督施工单位在规定时间内完成施工区域清理工作，彻底清除建筑垃圾、施工废料、物料残留，清理施工痕迹（含墙面、地面、管线残留等），确保施工区域干净整洁，无杂物、无污渍、无施工残留，符合博物馆环境卫生标准。

场地恢复：需对照施工前场馆状态，监督施工单位恢复施工区域原有设施，包括墙面、地面、水电接口、消防设施等，确保无设施损坏、无痕迹残留，场馆结构及设施恢复至进场前原貌；拆除施工隔离设施、安全标识，清理施工临时搭建物，确保施工区域与公共区域、文物展区无缝衔接，不影响博物馆正常开放及常设展览运营。

验收配合：需协助招标人、展陈施工方开展临展施工验收工作，对照施工方案、验收标准，核查施工质量、场地恢复情况、安全隐患整改情况等。

（4）专项配合与保密服务

技术支持服务：提供场馆水电、消防、照明等设施的技术支持，协助施工单位解决施工过程中的设施适配问题，确保施工期间场馆公共设施正常运行；施工完成后，协助调试临展区域的水电、照明、消防等设施，确保符合展览运营要求。
保密服务：服务方及相关工作人员需严格遵守博物馆保密管理制度，对临展方案、展品信息、施工图纸、场馆结构、文物信息等涉密内容严格保密，不得泄露、传播；如发生信息泄露，需承担相应责任。

（四）环境卫生与保洁管理
1、基础保洁
（1）专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫，做到杂物、废弃物立即清理；
（2）楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，定时收集垃圾并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒，并由清洁工处理、清运垃圾至垃圾房；

（3）区域垃圾实行分类收集（有机垃圾、无机垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果；
（4）及时清扫大区域地面积水、垃圾等，使地面保持干净、无杂物、无积水等；
（5）对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净；
（6）定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净；
（7）对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁；
（8）擦净、抹净各楼层内会议室、贵宾室、报告厅、库房等内的桌、椅台面、文件柜等家具；
（9）清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液等，抹净各类洁具等工作；
（10）定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作；
（11）定期对库房区域、设备机房等进行清洁打扫，屋顶排水沟清理淤泥，确保排水畅通。

服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：
展厅公区及办公室地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。
馆内公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，盆栽植物无积尘。
会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。
楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。
卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。
茶水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。
电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。
电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。
垃圾桶按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。
消防栓、消防箱等公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。
设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。
2、垃圾清运、处理
（1）垃圾清运、处理分为：生活垃圾（干垃圾、湿垃圾、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定；
（2）垃圾清运、处理的范围分为：日常办公垃圾，生活垃圾等。
（3）垃圾清运、处理工作分为：每天定时清运、处理1次，并将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。
服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

物资、耗材管理

每月提交物资耗材采购清单，并配合采购人工作人员进行核对；

每月月底提交物资库存清单，并配合采购人工作人员进行盘点核查；
配合采购人建立并维持紧急采购物料的采购渠道；
服务标准：物资采购行为和物资管理必须合法合规。投标人为采购人提供的物资采购行为和物资管理必须严格依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《政府采购非招标采购方式管理办法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等国家和上海市相关法律、法规、规章和规范性文件执行。
4、卫生管理
（1）灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂；
（2）科学有效地进行卫生消毒。
服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

（五）室内绿化的养护和管理
提供室内绿植养护服务：定期浇水，叶面、叶茎、花盆、托盘定期清洁，及时修剪枯枝、残技，保持室内盆栽常绿不败。

服务标准：绿植叶面、叶茎干净、花盆上边、外面、可视部位无尘土、无水渍、污渍，用面巾纸擦拭后无任何痕迹；托盘内无积水、盆内无任何杂物；应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。
（六）公共关系管理
1、主动与本办公楼（区域）水、电负责部门以及环卫、公安等相关部门，建立良好关系和应急协调机制；
2、主动与本办公楼（区域）公共设备制造供应商了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制；
3、配合处理客诉问题。
服务标准：对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。
（七）档案管理
l、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作；
2．健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料；
3、建立设备、设施、保洁等日常运作管理档案；
4、所有资料及管理资料分为图、档、册三类，妥善安防好。
服务标准：所有管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办采购方。
物业管理服务人员设置需求

★要求：投标人针对本项目配置的总服务人员不得少于9人。

	部门
	岗位
	岗位编制（该岗位同一时段内需要在岗人数）
	岗位人力配置数量（根据服务时长及岗位编制要求，配置的人数）
	备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等）

	
	
	
	
	

	服务中心
	项目经理
	1
	1
	8.5小时，合同期内在岗率100%。本科或以上学历，5年及以上类似项目工作经验，中级职称。

	工程部
	高配工
	1
	1
	9.5小时，合同期内在岗率100%，具备5年以上类似项目工作经验，高低压电工证、制冷与空调作业证。

	
	水电工
	1
	1
	9.5小时，合同期内在岗率100%。具备3年以上类似项目工作经验，低压电工证。

	
	综合维修兼特种设备管理员
	1
	1
	9.5小时，合同期内在岗率100%。特种设备安全管理员A证。

	保洁绿化部
	保洁员
	5
	5
	10小时，合同期内在岗率100%。


四、物业管理服务费用明细
本项目物业管理服务期限为3 年，采取一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施。本次合同服务期限为自合同签订生效之日起12个月。付款方式为按半年度付款。采购人根据合同规定的标准对中标单位进行半年度服务中期考核，考核合格后10个工作日内支付该半年度服务费。

投标人在报价时，必须遵守劳动法及国家、上海市人力资源和社会保障的各种政策、法规并作出承诺，同时应结合每年上海市最低工资标准等因素综合考虑。
（一）物业管理服务费用为包干制，包含但不限于开办费，人员费用（含社保），办公费用，服装费用，办公和维修人员所使用的设施设备、工具折旧及更新维护费用和维修费，保洁物耗费用（保洁人员所使用的大小垃圾袋消耗费用等），员工高温补贴、加班（福利）等费用，标识制作费，雇主责任险、公众责任险，劳防、培训费，管理费、利润、税费等。详见如下清单：
（二）物业管理服务费用清单

	序号
	项目
	备注

	1
	开办费
	工具及办公设备用品等

	2
	人员费
	工资、社保等缴金，离职补偿金

	3
	办公费用
	含纸张、油墨等物耗，人员培训费用

	4
	服装费
	所有员工配置工装，工程配置静电鞋、静电手套等

	5
	办公及维修所需设备设施及工具折旧等
	梯子、电钻、冲洗枪等维修工具及扎带、绝缘胶等易耗物品

	6
	保洁物耗
	保洁工具及卫生消耗品，保洁人员所使用的大小垃圾袋消耗费用等

	7
	员工高温补贴、加班及福利
	按照上海市规定执行

	8
	标识制作费
	警示带、设备间、卫生间等公共用房标识，各类使用告示、安全警示标识，公共设施设备标识等

	9
	雇主责任险、公众责任险
	按照上海市规定执行

	10
	劳防、培训费
	

	11
	管理费、税费、利润
	按照上海市规定执行


（三）采购单位自理费用项目
1、水、电等能源消耗费；

2、专用设备、设施，消防设施，中央空调、分体空调，电梯，监控安全技防设施，计算机房、通讯设备、安检设备、移动门等维护、维修、配件费用，委托专业公司维护保养或维修费用；

3、日常维修中更换配件所需材料，由中标方向采购方申请；

4、会务保障材料费，如所需的徽标制作、器具及相关设备等；

5、除物业服务管理费约定以外的费用。

六、其他要求

（1）供应商具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，并在认证有效期内的优先考虑；
（2）供应商具备近三年公共场馆类项目业绩的优先考虑；

（3）供应商具备智慧化物业管理经验的优先考虑。

（4）本合同不得转让、不得分包。

（5）中标方的投标书是合同的当然组成部分，合同约定中未详尽的物业服务方的义务依中标方的投标书为据。明确本次报价是一年的管理价格。

附件：

1、物业管理服务人员行为参考规范

	项   目
	行为参考规范

	仪容仪表
	服饰着装
	1.上班时间必须穿工作服，工作服穿戴整齐整洁；

	
	
	2.上班统一佩戴工作牌，工作牌应端正地戴在左胸襟处；

	
	
	3.鞋袜穿戴整齐清洁，非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走。特殊工作完毕应在工作场所将鞋擦干净再走；

	
	
	4.非特殊情况不允许穿背心、短裤、拖鞋。

	
	须发
	1.女员工前发不遮眼，不梳怪异发型；

	
	
	2.男员工不留长发，不留胡须；

	
	
	3.所有员工头发应保持整洁。

	
	个人卫生
	1.保持手部干净，经常修剪指甲；

	
	
	2.员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服。衣服因工作而弄湿、弄脏后应换洗；

	
	
	3.上班前和上班期间应注意饮食，保持口腔清洁、口气清新；

	
	
	4.保持眼部、耳部清洁；

	
	
	5.女员工应淡妆打扮，不允许浓妆艳抹，不宜使用味浓的化妆品；

	
	
	6.每天上班前应注意检查自己的仪表，必要时应到卫生间或工作间整理。

	行为举止
	服务态度
	1.对观众服务应面带笑容，和颜悦色，热情主动，做到微笑服务；

	
	
	2.谦虚和悦接受观众评价，耐心倾听客诉，及时汇报。

	
	行走姿态
	1.行走时不宜双手抱胸或背手走路；

	
	
	2.在工作场合与他人同行时，不允许勾肩搭背，不允许同行时嘻戏打闹；

	
	
	3.手拉货物行走时应注意前方行人或障碍物，尽量靠路右侧行走；

	
	
	4.与其他工作人员相遇时，应主动点头示意。

	
	坐立姿态
	1.入坐要轻缓，就坐时姿态要端正，上身要直，腰部挺起，双膝并拢，手自然放在双膝上，面带笑容；

	
	
	2.坐在椅子上不允许前俯后仰、摇腿跷脚或趴在工作台上或把脚放于工作台上；

	
	
	3.站立时姿态要端正，上身要直，人体重心要稳，腰部挺起，双手自然下坠，双脚并拢，目光平视，面带笑容。

	
	其他行为
	1.要注意个人形象，不允许随地吐痰，乱扔果皮、纸屑；上班时间不允许吃零食，玩弄个人小物品或做与工作无关的事情；

	
	
	2.委派到其他工作场地时，不允许乱翻乱摸，更不允许随意拿走东西；

	
	
	3.谈话时，手势不宜过多，幅度不宜太大。

	礼貌用语
	问候语
	您好、早安、午安、早、早上好、下午好、晚上好、路上辛苦了。

	
	欢迎语
	欢迎光临、欢迎您来 XX 单位。

	
	祝贺语
	祝您节日愉快、祝您新年快乐、祝您新春快乐。

	
	告别语
	再见、晚安、明天见、祝您一路平安。

	
	道歉语
	对不起、请原谅、打扰您了、失礼了。

	
	道谢语
	谢谢、非常感谢。

	
	应答语
	是的、好的、我明白了、谢谢您的好意、不要客气、没关系、这是我应该做的。

	
	征询语
	请问您有什么事？我能为您做什么吗？需要我帮您做什么吗？您有别的事吗？

	
	请求语
	请您协助我们……、请您……好吗？

	
	商量语
	……您看这样好不好？……您看这样可以吗？

	
	解释语
	很抱歉，这种情况，单位的规定是这样的。

	对来访人员
	1.主动说：“您好，请问您找哪一位”或“我可以帮助您吗？”

	
	2.确认来访人要求后，说“请稍等， 我帮您联系”与被访人联系后告诉来访人“他马上来，请您先等一下，好吗？”

	
	3.当来访人员不理解或不愿意配合提供信息时，应说：“对不起，先生/女士，这是单位规定，请理解！” 

	
	4.当来访人员忘记带证件必须进入区域时，应说：“先生/小姐，请稍候，让我请示一下好吗？”

	
	5.当确认来访人故意捣乱，耍横硬闯时，应先说：“对不起，按单位的规定，没有报备不允许进入办公区，请配合我的工作。”

	
	6.当来访人员出示证件时，应说：“谢谢您的配合。”

	
	7.如果要找的人不在或不想见时，应礼貌地对对方说“对不起，他现在不在，您能留下卡片或口信吗？”

	
	8.当来访人员离开时，应礼貌地说“再见！”

	接听拨打电话
	1.接听电话时应清晰应答：“您好，××单位。”

	
	2.认真倾听对方的电话事由，若需传呼他人，应请对方稍候，然后轻轻搁下电话，去传呼他人：如对方有公事相告时，应将对方要求逐条记录在《工作日记》内，并尽量详细回答。

	
	3.通话完毕，应说：“谢谢，再见！”语气平和，并在对方放下电话后再轻轻放下电话。

	
	4.如接电话听不懂对方语言时，应说：“对不起，请您用普通话，好吗？”或“不好意思，请稍候，我不会说当地话。”

	
	5.中途若遇急事需暂时中断与对方通话时，应先征得对方的同意，并表示感谢，恢复与对方通话时，切勿忘记向对方致歉。 

	
	6.接听电话时，声调要自然清晰、柔和、亲切，音量要适宜，以免对方听不清楚。

	
	7.拨打电话接通后，应首先向对方致以问候，如：“您好”，并作自我介绍。使用敬语，将要找的通话人姓名及要做的事交待清楚。

	
	8.通话完毕时，应说：“谢谢，再见。”

	同乘电梯
	1.主动按“开门”钮，电梯到层时，应站在梯门边，一只手斜放在梯门上，以免梯门突然关闭，同时面带微笑地说“电梯来了，请进。”观众进入电梯后再进电梯，面向电梯门，按“关门”钮。

	
	2.电梯停止梯门打开后，首先出去站立在梯门旁，一只手斜放在梯门上，同时另一只手指向通道，面带微笑地说：“到了，请走好。”


2、履约考核参考标准

	序号
	项目
	总分
	参考标准内容
	分值
	评分
	评分细则

	1
	人员制度、内部管理
	16分
	1、实行持证上岗制度。
	5
	
	凡有1人不符合，扣除1分

	
	
	
	2、项目投标时所承诺的项目工作人员，必须和承接此项目后开展工作的团队人员相符，未征得甲方同意不得更换团队成员。
	5
	
	

	
	
	
	3、有健全的财务会计制度，运作规范
	3
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	4、有健全的考核制度，明确岗位职责、工作流程。建立各类应急预案。
	3
	
	

	2
	保洁服务
	27分
	1、保洁服务管理制度完善并落实。实行标准化清扫保洁，保证重要办公室、会议室等内外和公共场地整洁、舒适。实行微笑服务，态度和蔼，不得与工作人员发生争执。
	4
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、公共区域的地面、墙面、楼梯、扶手、踢脚线、台阶、梯道大门、走廊、大厅、消火栓箱表面、灭火器、开关面板、消防报警按钮等整洁干净，无垃圾、无积灰、无污渍、无手印。
	4
	
	

	
	
	
	3、电梯轿厢内外、灯具、沟槽、墙面、吊顶、灯罩、门、窗（含2米以下内外玻璃）整洁程度。公共区域的地面光洁及垃圾的收集处理及屋顶平台等保洁消毒情况。
	4
	
	

	
	
	
	4、卫生间、茶水间地面清洁无异味，物品摆放有序，无垃圾、无污迹、无积水、无堆积杂物，洁具、台面、镜面等光洁无水迹，电器设施外观清洁。
	4
	
	

	
	
	
	5、报告厅、会议室、贵宾室内桌椅、设备保洁情况，整洁程度。
	3
	
	

	
	
	
	6、室外入口处广场、雕塑等公共区域的地面干净无杂物、无积水和淤泥、污垢。
	4
	
	

	
	
	
	7、垃圾、废弃物按分类要求收集，日产日清；垃圾桶外侧表面清洁、内侧无残留物，无异味；定期开展消毒灭害活动。
	4
	
	

	3
	工程服务
	45分
	1、工程维修制度及操作规程完善并落实。落实保证大楼各项设备设施安全有效运行。
	4
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、设备、照明完好率达到100%，供电线路及后备电源、照明灯具、中央空调室内机组的检查和维护，发现损坏做好维修。
	5
	
	

	
	
	
	3、配备专职人员上岗，正确操作各项电器设备，做好原始记录；定时检查巡视低压配电系统，并抄录各种表计，发现设备出现异常和故障，应通知有关部门进行检修，并做好记录。
	5
	
	

	
	
	
	4、给排水设备运行正常，设施完好，无跑冒滴漏；机房整洁无积尘、积水，无杂物。
	4
	
	

	
	
	
	5、中央空调、恒温恒湿机组完好，运行正常。管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患。
	4
	
	

	
	
	
	6、实行工程运行维修值班制度。接到报修后15分钟内到现场并排除故障，维修合格率为100％，零返修。微笑服务、文明施工、安全操作，维修工作完成后做好现场清理工作。
	5
	
	

	
	
	
	7、特种设备电梯运行正常，按国家规定做好年检工作及日常日、周、月自查工作记录。
	5
	
	

	
	
	
	8、积极配合各维保单位做好对项目的各项设备的维护保养工作。发现问题及时处置，并做好记录。
	4
	
	

	
	
	
	9、多媒体开馆前定时巡查，查看设备运行正常，发现设备出现异常和故障，应及时处理或通知维保单位技术人员指导解决。
	5
	
	

	
	
	
	10、临展厅施工现场实施监约管理，施工期间定期巡查，确保无搭建不稳定、无私拉乱接电、无设备安装、墙面地面施工等安全隐患。
	4
	
	

	4
	绿化
	3分
	1、按时浇水养护，叶面、叶茎、花盆、托盘等定期清理、擦拭。
	1
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、及时修剪枯枝、长势良好，无残叶、杂草。
	1
	
	

	
	
	
	3、绿植的成活率达到98%。病虫害防治率100%。
	1
	
	

	5
	投诉检查整改项
	9分
	1、建立完善的投诉响应机制，并能妥善处理各类投诉及建议，给予投诉客户答复。
	3
	
	[image: image1.png]


[image: image2.png]


①投诉事件经认定属实，未妥善处理或未答复，扣1分。②符合得3分，基本符合得1分，不符合得0分。

	
	
	
	2、检查整改有效落实。
	3
	
	

	
	
	
	3、无其它违反甲方相关规定之事项。
	3
	
	

	6
	标准分
	100分
	
	

	7
	总得分
	考核实际得分
	
	



