5家市级医院数智病理（一期）子系统建设项目

用户需求书

项目背景介绍

项目名称

5家市级医院数智病理（一期）子系统建设项目

项目地点

上海市第六人民医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、上海交通大学医学院附属新华医院、上海市肺科医院、上海市第一妇婴保健院等5家市级医院（包括总院及本市分院区）所在地。

总体背景

上海申康医院发展中心（以下简称“申康中心”）是市级公立医疗机构国有资产投资、管理、运营的责任主体和政府办医的责任主体。一方面，申康中心受市国资委委托，承担投资举办市级公立医疗机构的职能，对市级公立医疗机构的国有资产实施监督管理，履行出资人职责；另一方面，作为市政府的办医主体，申康中心将根据市政府的要求，坚持正确的办医方向，办好市级公立医疗机构，进一步提高市级医疗机构的整体水平，为患者提供质优、价廉的医疗服务。

根据《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）、上海市《关于推进公立医院高质量发展的实施方案》（国发〔2021〕5号）等文件精神，上海市第六人民医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、上海交通大学医学院附属新华医院、上海市肺科医院、上海市第一妇婴保健院等市级医院立足于病理诊断领域数字化发展需求，以打造高水平、一体化、智能化的病理数据应用与管理体系为目标，开展5家市级医院数智病理（一期）子系统项目建设。

项目介绍

本项目以推动病理业务从传统模式向现代数智模式转型为导向，开展5家市级医院数智病理（一期）子系统项目建设，提升市级医院病理诊断智能化水平与病理诊疗协同效率。

本次采购内容

本项目在国内范围进行公开采购，本需求是向所有响应供应商公开的需求说明文档资料。

本项目财政预算为18512500.00元人民币，（包括5家医院预算金额），须对各医院的项目分别报价，各医院的最高限价金额如下，超过最高限价的投标不予接受。

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算编号 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市第六人民医院 | 上海市第六人民医院数智病理（一期）子系统建设项目 | 0026-W00022637 | 3675000 |
| 2 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 瑞金医院数智病理（一期）子系统建设项目 | 0026-W00022684 | 3725000 |
| 3 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 上海交通大学医学院附属新华医院数智病理（一期）子系统建设项目 | 0026-W00022638 | 3862500 |
| 4 | 上海市肺科医院 | 上海市肺科医院数智病理（一期）子系统建设项目 | 0026-W00022606 | 3675000 |
| 5 | 上海市第一妇婴保健院 | 上海市第一妇婴保健院数智病理（一期）子系统建设项目 | 0026-W00022639 | 3575000 |

采购内容

本次采购内容具体如下：

上海市第六人民医院

本项目采购的软件系统，具体如下：

| 序号 | 系统/模块名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数智病理统一管理平台 | 1 |
| 2 | 病理AI应用统一管理平台 | 1 |
| 3 | 智能化工具应用平台 | 1 |
| 4 | 病理管理者大屏 | 1 |
| 5 | 数字病理数据库 | 1 |
| 6 | 基于病理模型的AI生成平台 | 1 |

上海交通大学医学院附属瑞金医院

本项目采购的软件系统，具体如下：

| 序号 | 系统/模块名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数智病理AI辅助诊断平台 | 1 |
| 2 | 病理AI模型训练与应用平台 | 1 |
| 3 | 统一CSP格式转换与调阅服务 | 1 |
| 4 | 全流程闭环与质控功能升级 | 1 |
| 5 | 数据上报接口及数据调阅 | 1 |

上海交通大学医学院附属新华医院

本项目采购的软件系统，具体如下：

| 序号 | 系统/模块名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字病理图像智能管理平台 | 1 |
| 2 | 数字病理图像质控平台 | 1 |
| 3 | 数字病理AI辅助诊断平台 | 1 |
| 4 | 病理智能体应用服务平台 | 1 |
| 5 | 智慧病理大模型标训平台 | 1 |
| 6 | 数智病理综合运营平台 | 1 |
| 7 | 多模态病理数据库 | 1 |

上海市肺科医院

本项目采购的软件系统，具体如下：

| 序号 | 系统/模块名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病理智能融合基础平台 | 1 |
| 2 | 数字病理AI辅助诊断平台 | 1 |
| 3 | 病理智能赋能引擎平台 | 1 |
| 4 | 病理视觉基础模型智能生产平台 | 1 |
| 5 | 病理数智运营中枢平台 | 1 |
| 6 | 肺癌专病数智病理数据库及智能诊断模型 | 1 |

上海市第一妇婴保健院

本项目采购的软件系统，具体如下：

| 序号 | 系统/模块名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病理智慧管理平台（优化） | 1 |
| 2 | 数智病理数据平台 | 1 |
| 3 | 病理AI平台 | 1 |
| 4 | 密码应用功能 | 1 |

实施内容

本次采购实施内容包括：5家市级医院数智病理（一期）子系统建设项目的系统开发、部署和集成，包括软件功能的开发、接口调试、修改、系统部署、集成、维护，完成本项目建设所需的基础数据准备，人员培训，售后服务和技术支持等内容。

项目建设原则

本次项目建设应依据以下文件进行建设：

1）国家卫健委 《病理专业医疗质量控制指标（2024年版）》

2）国家卫健委《医院信息平台交互标准》（WS/T 846.1-11-2024）

3）国家卫健委《医院信息平台交互标准 第1部分：总则》（WS/T 846.1-2024）

4）国家卫健委《卫生健康信息数据元标准化规则》（WS∕T303-2023）

5）国家卫健委《卫生健康信息数据模式描述指南》(WS∕T304-202023)

6）国家卫健委《卫生健康信息数据集元数据标准》(WS∕T305-2023)

7）国家卫健委《卫生健康信息数据集分类与编码规则》(WS∕T306-2023)

8）国家卫健委《卫生健康信息数据元目录》(WS363.1-17-2023)

9）国家卫健委《卫生健康信息数据元值域代码》(WS364.1-17-2023)

10）中国合格评定国家认可委员会 《医学实验室组织病理学检查领域认可指南》（CNAS-GL048:2021）

11）国家卫健委 《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020 年版）》

12）全国网络安全标准化技术委员会 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)

13）国家卫健委 《医院信息系统基本功能规范》，2014年

14）《中国医院信息基本数据集标准》，2014年

15）国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会 《信息系统灾难恢复规范》(GB/T20988-2007)

系统接口及统一编码标准要求

符合上海市市场监督管理局《卫生健康数据分类分级要求》（DB31/T 1545—2025）

符合上海市临床检验中心、上海市临床检验质量控制中心 《上海市临床检验质量控制标准（2024版）》

符合上海市卫健委 《上海市卫生资源与医疗服务调查制度》数据采集方案V3.0，2021年

符合上海市卫健委 《上海市医院信息系统电子认证技术应用功能规范（试行）》（沪卫医政〔2011〕87号）

符合上海市卫健委 《医疗机构信息系统安全等级保护基本要求》（沪卫办〔2009〕12号）

符合上海市临床病理质量控制中心 《上海市临床病理质控标准手册》

系统功能、技术规格及要求

总体要求

架构要求

投标人提供的系统平台建设应满足以下要求：

1、具备负载均衡能力，能够实现系统的热部署；

2、具有良好的可扩展性，以后可快速接入；

3、本项目应满足XC相关要求，使用国产操作系统、数据库、中间件等技术软件。投标人需提供相关承诺；

4、投标人需提供针对本项目的总体架构设计图及说明。

安全要求

根据《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》相关要求，本项目建设需满足以下安全要求：

1.具备安全的加密设计，前后台数据传输必须进行加密；

2.严格执行信息安全和健康医疗数据保密规定，建立完善个人隐私信息保护制度；

3.满足网络安全等级保护三级等相关要求；

4.满足国家对商用密码应用安全的相关要求。

其他安全要求

本项目须通过第三方软件测试、安全测评及密码测评，并作为项目验收及上线运行的先决条件。本项目软件测试、安全测评及密码测评工作由采购人安排第三方提供，投标人应承诺配合采购人做好软件测试、安全测评及密码测评工作。

与现有系统无缝衔接要求

投标人需承诺本项目建设内容可实现与申康中心现有系统、五家市级医院(市六医院、瑞金医院、新华医院、肺科医院、一妇婴)相关系统进行对接，包括但不限于医联平台等。投标人需提供对接技术方案。在系统对接实施过程中，需要其他第三方配合而产生的所有费用均包含在本项目投标经费中。

应用软件系统功能要求

- 上海市第六人民医院

数智病理统一管理平台

存储管理

对接与处理

实现病理数据对接与处理，确保流程顺畅高效。

压缩管理

提供病理图像智能压缩管理，优化存储与传输效率。

分级管理

实现病理图像分级存储管理，提升数据存取管理效率。

图像统一查看与管理

切片列表

提供病理切片统一列表展示，简化数据浏览与操作。

图像详细罗列管理

实现病理图像详细信息展示，方便高效管理图像数据。

上传和导出管理

本地上传

支持本地病理切片文件上传，提升数据传输效率。

批量导出

支持病理图像批量导出，提升大规模数据处理能力。

阅片与结构化管理

阅片查看

提供病理切片在线阅片查看功能，便捷高效阅片操作。

结构化报告生成

自动生成病理结构化报告，提高诊断报告生成效率。

图像与切片收藏管理

图像收藏

实现病理图像快速收藏管理，便于数据的快速访问。

切片收藏

支持病理切片批量收藏，提升切片管理效率。

诊断模型管理

模型部署

远程部署病理AI模型，确保快速应用与更新。

模型推理

提供病理AI模型推理计算，提升诊断决策效率。

统一服务管理

用户信息管理

实现病理平台用户信息统一管理，优化账户权限管理。

角色信息管理

提供病理平台角色权限统一管理，确保数据安全与合规。

机构信息管理

集中管理病理平台机构信息，提升机构数据整合度。

设备信息管理

支持病理扫描及阅片设备管理，优化设备使用效率。

病理质量控制与提醒

扫描质量控制与分析

进行病理扫描质量控制与分析，确保扫描质量。

制片质量控制与分析

加强病理制片过程质量控制，保障制片质量。

切片质量控制打分

自动评分病理切片质量，提升切片质量评估效率。

远程病理诊断

申请远程病理诊断

支持发起远程病理诊断申请，便捷获取专家诊断意见

远程病理诊断数据服务

提供远程病理诊断数据服务，助力病理远程协作。

远程病理诊断阅片

支持远程病理切片在线阅片，便于专家远程阅片。

远程病理诊断报告

生成远程病理诊断报告，确保报告的准确性与时效性。

数据调阅管理

实现对中心端病理图像和报告数据的远程访问与在线调用。

病理AI应用统一管理平台

胃部病理AI应用

胃部图像分类与筛查

提供胃部病理图像智能分类与筛查，提升筛查效率。

胃部图像定量分析

进行胃部病理图像定量指标分析，提供精准数据支持。

胃部图像AI结果生成

生成胃部病理图像分析结果，供医生复核。

肠部病理AI应用

肠部疾病分类与筛查

支持肠部病理图像智能分类与筛查，提升筛查效率。

肠部图像定量分析

进行肠部病理图像定量分析，确保数据精准。

肠部AI结果报告

自动生成肠部病理分析报告，提升报告生成效率。

乳腺免疫组化AI应用

乳腺癌识别和分类

进行乳腺免疫组化图像识别与分类，帮助诊断与治疗。

乳腺癌定量分析

支持乳腺免疫组化图像定量分析，提供量化数据支持。

ROI分析

提供乳腺免疫组化ROI区域分析，精确识别病变区域。

乳腺癌结果分析

生成乳腺免疫组化结果分析，供医生核查。

淋巴结转移AI应用

淋巴结转移智能和分类

实现淋巴结转移智能识别与分类，提供精准的转移判断。

淋巴结转移定量分析

进行淋巴结转移病理定量分析，精准定量病理数据。

淋巴结转移结果分析

生成淋巴结转移诊断报告和结果分析。

前列腺组织AI应用

前列腺组织识别与分级

支持前列腺组织病理识别与分级，助力前列腺诊断。

热力图查看

提供前列腺热力图可视化查看，便于数据分析。

前列腺组织结果生成

生成前列腺组织分析结果，医生可进行审核。

膀胱组织AI应用

膀胱组织识别与分类

支持膀胱组织病理图像识别与分类，提升诊断效率。

膀胱组织结果分析

自动生成膀胱组织病理分析结果，供医生审核复查。

肺癌PD-L1免疫组化AI应用

肺癌PD-L1识别和评分

进行肺癌PD-L1免疫组化识别与评分，辅助癌症诊断。

细胞定位和查看

支持PD-L1细胞定位及图像查看，精准定位病变区域。

肺癌PD-L1结果分析

自动生成PD-L1检测结果分析，确保准确可靠。

宫颈细胞学AI应用

宫颈细胞质控与筛查

支持宫颈细胞学图像质控与筛查，提升宫颈筛查效率。

宫颈细胞分类和定位

进行宫颈细胞学图像分类和定位，提升定位精度。

宫颈细胞TBS结果

自动生成宫颈细胞学TBS结果。

智能化工具应用平台

病理全流程质控

事中质控

提供病理制片扫描过程中的事中质量控制，保障制片质量。

事中评估与预警

进行病理制片过程评估与预警，提前发现潜在问题。

事后反馈

提供病理流程事后质控反馈，优化病理流程管理。

自动生成病理结构化报告

报告生成

自动生成病理结构化报告，提升报告生成效率。

报告标准化检查

进行病理报告标准化智能检查，确保报告符合标准。

报告完整性检查

检查病理报告的完整性，确保报告内容全面准确。

调优管理

优化病理报告内容，提高报告质量与效率。

病理报告自动化质控管理

AI审核

实现病理结构化报告AI智能审核，提升审核效率。

一体化分析

提供病理数据一体化智能分析，支持全面数据分析。

AI提醒

实现病理诊断流程智能提醒，确保流程顺畅执行。

病理管理者大屏

数字病理洞察管理

提供病理平台用户数据、使用数据、计算数据、队列数据等的统计分析，支持用户行为分析。

管理者驾驶舱

提供扫描切片进度驾驶舱可视化，切片质控驾驶舱、病理阅片驾驶舱等，支持数据监控与管理。

数字病理数据库

骨肿瘤病理数据库

病理数据集设计

设计骨肿瘤病理数据集系统，优化数据存储与管理。

病理图像标注

进行骨肿瘤病理图像标准化标注，确保标注的精准性。

病理数据治理

实施骨肿瘤病理数据集中治理，提升数据一致性与质量。

病理数据库展示

展示骨肿瘤病理数据库平台，便于骨肿瘤数据管理。

数据上传

数据上传模块

提供病理数据上传模块，可按需上传数据。

基于病理模型的AI生成平台

病理模型支撑模块

病理模型

支持大规模病理预训练模型，提升AI模型训练效果。

模型训练管理

管理病理AI模型训练过程，确保模型训练顺利进行。

模型评测管理

进行病理AI模型性能评估，确保模型表现符合要求。

模型任务管理

支持病理AI模型任务流程管理，优化任务执行过程。

病理数据资源管理

接入管理

提供病理数据接入统一管理，简化数据接入流程。

数据资源管理

集中管理病理平台数据资源，确保数据资源的高效利用。

AI计算管理

统一管理病理AI计算资源，优化计算资源分配。

病理数字化管理

项目创建

支持病理项目在线创建，提升项目创建效率。

任务创建

提供病理任务在线创建，优化任务创建与管理。

成员创建

管理病理项目成员，确保团队协作顺畅。

资源管理

统一管理病理资源，确保资源高效配置与使用。

病理影像标注管理

任务创建

支持病理影像标注任务创建，提升标注任务管理效率。

统一功能

提供病理标注统一功能管理，优化标注功能操作。

任务管理

进行病理标注任务状态管理，确保任务进度可控。

工具管理

管理病理标注工具配置，确保工具使用的准确性。

病理模型训练管理

训练管理

提供病理模型训练过程管理平台，确保训练任务有序进行。

训练升级

支持病理AI模型训练版本升级，提升训练模型的效果。

任务创建

快速创建病理训练任务，提升任务创建和分配效率。

可视化

可视化展示病理训练进展，确保训练进度透明可控。

任务管理

支持病理训练任务状态管理，确保训练任务顺利完成。

自动搜索

进行病理最佳模型超参搜索，优化模型性能。

模型AI管理

提供病理AI模型集中式管理，确保模型管理统一高效。

病理模型评估管理

统一评测

进行病理AI模型统一标准评测，确保模型表现一致。

自定义管理

支持病理AI模型评测自定义配置，灵活调整评测标准。

病理开发者协助管理

环境管理

统一管理病理开发者环境，确保开发环境一致性。

命令行

提供病理开发平台命令行工具，支持便捷开发与操作。

模型管理

集中管理病理开发者模型，确保模型版本统一。

病理个人操作管理

作台概览

提供病理个人工作台整体概览，便于个人工作状态查看。

任务管理

管理病理个人任务状态，确保任务完成进度透明。

资源管理

提供病理个人资源使用管理，优化资源分配与使用。

操作日志

记录病理个人操作历史日志，便于追溯操作记录。

消息管理

提供病理平台通知消息管理，提升消息通知效率。

帮助中心

设置病理平台用户帮助中心，方便用户快速获得帮助。

底层统一管理

账号管理

统一管理病理平台账号权限，确保平台安全性与合规性。

工作项目管理

集中管理病理个人工作项目，提升工作项目协作效率。

资源管理

统一调度管理病理系统资源，确保资源高效分配与使用。

运行监控

提供病理平台系统运行状态监控，保障系统稳定运行。

日志管理

进行病理平台系统日志统一管理，确保日志完整性与可追溯性。

上海交通大学医学院附属瑞金医院

数智病理AI辅助诊断平台

数字病理图像智能质控系统

智能扫描质量控制分析

提供数字病理扫描质量自动分析，保障病理数据标准化，提升下游AI分析准确率。

智能制片质量控制分析

对病理制片进行智能质控，制片质量评估和制片质量智能判断，规范制片流程，优化病理数据质量。

病理切片质控评分与管理

基于AI算法自动对切片进行切片质控评价和评分，帮助实验室提升制片与扫描标准。

智能辅助诊断系统

乳腺免疫组化分析

肿瘤细胞精准识别和分类

采用深度学习模型，对肿瘤细胞进行高精度识别与分型分类，助力病理医生快速、准确做出诊断决策。

智能量化分析与评估

支持对各类肿瘤细胞进行定量评估，以便提供全面的肿瘤分型和评分数据，提升病理分析客观性和可比性。

特定区域智能分析

支持对特定区域（ROI）内的肿瘤细胞进行深度分析，提供肿瘤细胞分布及比例，为肿瘤的诊断和治疗提供更有针对性的支持。

辅助诊断报告结果生成

提供结构化病理报告自动生成工具，能够生成包含免疫组化结果的详细病理报告，极大提高病理诊断效率，支持报告集成与共享。

前列腺病理

前列腺病理智能识别与肿瘤定位

支持自动分析前列腺组织病理切片，精准识别癌细胞的形态特征，为医生提供了重要的辅助决策信息。

格林森分级评估

自动输出格林森分级评分，包括Gleason评分、ISUP分级、肿瘤区域的面积占比等信息，提供全面的病理分析结果。

热力图分布与可视化分析

系统自动生成病灶区域的热力图，帮助医生在诊断过程中更直观地观察病灶分布和倾向性。

肠消化道病

智能良恶性分类与筛查

系统自动区分并标注良性和恶性病变，辅助医生在临床决策中做出更精准的判断。

异型组织与非肿瘤性病变智能识别

系统具备对异型组织和非肿瘤性病变的智能识别与定位功能，允许医生对算法自动识别的病灶进行调整或删除，确保最终诊断结果的准确性。

智能量化分析与病变管理

病变区域进行自动化处理，精准统计病灶的面积、大小等关键指标，减少人工干预，提升分析效率与准确性。

淋巴结转移

淋巴结区域智能识别与定位

快速识别切片中的淋巴结位置，并支持病灶跳转定位功能，提升医生阅片效率

转移癌灶智能识别与精准分割

对淋巴结内的转移癌灶进行精准检测与轮廓分割，同时统计癌灶数量并列表展示。

转移癌灶量化分析与信息展示

提供癌灶最大径、面积等详细量化信息，并进行淋巴结及转移灶的整体统计，帮助医生全面评估病情。

病灶编辑管理与算法结果修正

允许医生对识别结果进行手动添加、删除或修改，确保分析结果精准可靠，满足临床灵活调整需求。

膀胱病理

良恶性分类与肿瘤性判别

通过深度学习对良性与恶性病变进行智能分类，提供初筛结果，降低漏诊风险，提高筛查效率。

异型类型智能判读

智能判读膀胱病理切片中的不同异型类型。根据病变类型，生成详细的病变区域列表，供医生参考与决策。

病变区域量化分析

精准测量并量化膀胱切片中病变组织的面积，提供详细的统计数据。自动生成病变区域的热力图，显示不同病变区域的可能性，帮助医生定位病灶。

淋巴瘤

淋巴瘤有无智能识别

系统具备对淋巴组织的智能识别与定位功能，并诊断有无淋巴瘤，确定初步诊断方向。

肿瘤区域智能识别

支持通过AI算法智能分析，自动生成病灶区域的热力图，辅助医生识别病变特征与区域倾向性差异，有效提升诊断准确率。

分型智能识别

支持弥漫性大B细胞淋巴瘤、滤泡性淋巴瘤 、经典性霍奇金淋巴瘤、边缘区淋巴瘤、血管免疫母细胞性T细胞淋巴瘤等亚型诊断

垂体神经内分泌肿瘤

垂体神经内分泌肿瘤有无智能识别

系统具备对垂体组织的智能识别与定位功能，并诊断有无垂体神经内分泌肿瘤。

肿瘤区域智能识别

支持通过AI算法智能分析，自动生成病灶区域的热力图，辅助医生识别病变特征与区域倾向性差异，有效提升诊断准确率。

分型智能识别

支持PIT1谱系肿瘤、TPIT谱系肿瘤、SF1谱系肿瘤等亚型诊断。

病理AI模型训练与应用平台

病理AI模型基础服务

病理数据接入与管理

平台支持多种方式实现病理数据接入与管理。平台支持灵活构建和管理病理数据集。为后续AI开发与科研应用提供坚实的数据基础。

病理AI推理计算管理

支持选择训练生成的模型对已上传的数据集进行推理计算，基于模型推理计算的结果，平台进一步支持AI预标注功能。

病理科研空间管理

平台提供完善的项目与资源管理功能，助力病理科研工作安全、高效、可持续地推进。

病理开发者管理中心

为开发者提供灵活便捷的开发支撑服务，支持用户根据实际需求自主创建开发环境。确保开发过程高效、可控。

病理个人工作台管理

为用户提供了全方位的个人信息维护和平台资源管理能力，帮助用户高效管理。

病理工作空间管理

为平台用户提供了高效、灵活的空间资源管理能力。保障整体平台资源的公平利用与高效调度。

病理训练资源调度和管理

统提供统一化的全局调度策略，能够根据任务需求、节点负载等多维度因素，智能地实现资源动态调度与分配。

病理训练统一运行监控

提供包括运营监控、业务监控、资源监控、异常监控以及审计日志管理等多项功能，旨在全面、实时地监控平台的各项指标和运作状态。

病理模型管理服务

用户提供了对下游训练模型和基础模型的全面管理功能。通过这一服务，用户能够高效地管理不同任务下的模型。

病理AI模型本地测试验证

病理模型综合评测

支持从准确率、召回率、F1值、ROC曲线等多维度对病理模型进行全面系统评测，确保模型质量和应用效果。

病理模型自定义评测

平台支持模型上传功能，系统支持测试结果对比功能，能通过表格及统计图的方式，直观展示各模型之间的性能差异，辅助用户做出优化决策。

病理模型任务评测服务

平台提供下游任务评测服务，支持全面展示模型在下游任务中的各项评估指标，在评测结果可视化方面，平台支持分类结果逐样本展示，直观呈现模型预测情况。

统一CSP格式转换与调阅服务

CSP格式标准转换子系统

支持病理切片数字扫描仪能够直接输出CSP格式病理数字切片。

CSP无损二次压缩

支持CSP病理切片数据存储压缩率>=1.8:1，空间利用率提升45%

CSP高性能调阅子系统

单瓦片请求响应速度（256*256 pixel）在20毫秒以内，拖拽帧率大于60fps，达到流畅浏览阅片效果。

全流程闭环与质控功能升级

危急值管理系统

实现危急病理结果的实时上报、多渠道推送、接收确认与闭环处理。

病理质控规范库管理

统一管理《三甲医院评审细则》《手术室标本管理规范》《病理科质量控制标准》等规范文件。

操作节点质控配置引擎

在申请、取材、处理、切片、诊断、发报告等节点，细粒度设置流程质控规则（字段必填校验、双人核对、图像强制上传、取材标签规范等）。

专病病种质控管理

基于特定病种（如肿瘤、乳腺疾病、消化道疾病等），定制专病质控要点（如分期准确性、诊断规范性、取材充分性）并提供智能提示与缺陷追踪。

质控数据统计与可视化平台

在原有的质控13项指标上新增自定义报表、多维度质控统计对比等质控统计功能。

问题整改闭环管理系统

对质控缺陷分配责任人，应用整改措施并自动跟踪落实进展，形成完整的发现—处置—改进—复核的质控闭环链条。

数据上报接口及数据调阅

申康数据上报接口

向申康平台端上报病例信息、报告信息、数字切片信息等。

跨院数据调阅

从申康数据中心进行数据调阅

上海交通大学医学院附属新华医院

数字病理图像智能管理平台

病理图像压缩存储

支持对病理图像处理解析、对切片无损压缩存储、对切片分级存储。

数字病理图像管理

支持对数字病理切片管理、对数字病理检查管理。

病理数据传输管理

支持对病理数据本地上传、对病理数据批量导出。

数智化病理阅片管理

支持对数字病理阅片管理、病理诊断结构化报告管理。

数字病理图像智能搜索

支持基于组织切片图像实现以图搜图。

数字病理图像收藏管理

支持病理收藏管理、切片收藏管理。

数字病理AI模型管理

支持病理AI模型部署管理、病理AI模型推理预测。

数字病理基础服务

支持用户管理、角色管理、机构管理、设备管理。

数字病理图像质控平台

智能扫描质控分析

支持切片扫描质量评估、扫描质量智能判别。

智能制片质控分析

支持制片质量评估、制片质量智能判断。

病理切片质控评分

支持切片质控评价、手动调整评分。

数字病理AI辅助诊断平台

胃消化道病理活检辅助诊断系统

智能良恶性分类筛查

胃消化道疾病的良恶性分类、智能识别异型组织。

智能病灶识别

非肿瘤性病变智能识别与分级、热力图分布、手动调整及修改。

智能量化分析

支持对阳性病灶区域进行智能量化分析、异型组织量化、算法结果重置。

肠消化道病理活检辅助诊断系统

疾病分类筛查

肠消化道疾病分类筛查，分类提醒，智能判读。

病灶显示

支持点击列表中病灶，图像跳转并定位到当前病灶位置，选中病灶的矩形框高亮显示。

算法结果重置

算法结果重置：支持手动添加、删除、修改病变细胞，并支持算法结果重置。

乳腺免疫组化定量分析系统

细胞精准识别、分类、定位

乳腺肿瘤细胞精准识别和分类、多种酶标切片智能识别、肿瘤细胞定位。

酶标切片量化分析、热点区域分析

多种酶标切片量化分析、热点区域实时智能分析。

感兴趣区域分析

感兴趣区域（ROI）分析，ROI区域内各类显色阳性肿瘤细胞占比进行统计，对ROI面积进行计算。

淋巴结转移辅助诊断系统

癌灶识别

淋巴结和转移癌灶智能识别，淋巴结识别，转移癌灶识别。

淋巴结计数、统计

支持统计切片中淋巴结个数、有癌转移的淋巴结个数以及全片中转移灶的最大径，显示淋巴结的列表以及病灶个数统计。

支持导出功能

提供报告生成后预览功能，并支持导出为PDF等格式，便于下载和打印。

前列腺组织病理辅助诊断系统

分析切片、格林森评分

自动分析前列腺组织病理切片，识别癌细胞的形态特征，并生成格林森评分。

肿瘤组织勾画和定位

支持前列腺组织病理切片中病变部分的智能识别功能，并对病理切片中的肿瘤组织进行勾画及定位。

分级功能

格林森分级：支持输出格林森分级评分，包括Gleason评分、ISUP分级、肿瘤区域面积占比等信息；支持用户手动修改分级。

膀胱组织病理辅助诊断系统

分类提示功能

支持膀胱组织病理切片的良性/恶性（肿瘤性）分类提示功能。

异型识别判读功能

支持膀胱组织病理切片不少于三种异型类型（尿路上皮癌、高级别、低级别）的智能判读功能。

病变组织勾画和列表显示

支持膀胱组织病理切片病变组织勾画及定位功能、支持病变组织的列表显示功能。

肺癌PD-L1免疫组化定量分析系统

肿瘤细胞识别、分布

肿瘤细胞识别：支持对肺癌PD-L1切片智能识别肿瘤细胞分布。

智能判读TPS评分

智能判读TPS评分：输出TPS评分即全片阳性显色肿瘤细胞在全部肿瘤细胞中的占比。

肿瘤细胞定位、显色、显示、隐藏

肿瘤细胞定位：算法精准定位肿瘤细胞，并对肿瘤细胞进行显色和不显色的分类识别。在＞10倍时自动显示细胞检测点，以不同颜色区分不同类别，＜10倍时自动隐藏细胞点。

宫颈细胞学辅助诊断系统

阴阳性分类提升

阴阳性分类提示：支持宫颈液基细胞中进行细胞特征的多维提取和炎症分析，分为阴性、阳性、非肿瘤性病变（阴性为无异型细胞且无微生物病原体的切片，阳性为有异型细胞的切片，非肿瘤性病变为无异型细胞但有微生物病原体的切片）。

病变癌细胞ASC-US、LSIL、ASC-H、HSIL提示

病变细胞定位与分类：支持宫颈液基细胞切片全场扫描病理图像的病变细胞定位及分类功能，提示ASC-US、LSIL、ASC-H、HSIL等不同类型病变细胞。

微生物感染提示

微生物感染提示：支持宫颈液基细胞切片全场扫描病理图像的微生物检测功能，包括霉菌、线索细胞。

病理智能体应用服务平台

病理工作流程智能质控

自动化流程监控与管理

工作环节的监控、数据监测与信息的反馈。

质量评估与预警

实时质量评估、异常情况预警机通知。

自动质量检查与反馈

自动化检查，自动化反馈及报告输出。

病理报告自动生成

智能化病理报告生成

结合患者历史就诊信息和主诉内容，自动撰写符合标准模板要求的病理报告初稿。

报告规范标准化

系统支持对病理报告中的术语、诊断用语、描述性语言进行规范化处理。

报告完整性管理

系统具备自然语言理解与多模态关联分析能力，能够对报告中关键要素进行识别和逻辑一致性判断。

病理报告智能质控

病理报告自动审核

AI自动对完成的病理报告进行审核，确保报告中的内容符合医学规范、术语标准，并无疏漏或错误。

多维度审核分析

AI系统通过深度学习技术，从不同维度对报告内容进行审核，帮助提高报告的全面性与准确性。

风险预警与协同

AI与病理科医生在报告审核阶段形成协同工作模式。AI提供建议与修改方案，医生根据情况进行确认、修改，提高审核效率与准确性。

智慧病理大模型标训平台

病理大模型基础服务

模型训练服务、模型评测服务、模型管理服务。

病理数据中心

病理数据接入、病理数据管理、病理AI计算。

病理科研空间管理

空间项目管理、空间任务管理、空间成员管理、空间资源管理。

病理标注中心

标注任务创建和分发、标注通用功能、标注任务管理、病理标注工具。

病理模型训练中心

模型训练服务、模型训练加速、训练任务创建、模型训练可视化、训练任务管理、超参自动搜索、模型管理。

病理模型评测中心

平台中训练模型评测、自定义模型评测管理。

病理开发者中心

开发环境管理、命令行工具、代码和模型管理。

病理个人工作台

工作台概览、个人任务管理、个人资源管理、个人操作记录、消息中心、帮助中心。

病理标训管理中心

用户和机构管理、工作空间管理、GPU资源调度和管理、统一运行监控、审计日志。

数智病理综合运营管理平台

数字病理统计分析

用户统计分析、使用统计分析、计算统计分析、队列统计分析、上传统计分析。

数智病理运营驾驶舱

病理扫描切片可视化、病理切片质控分析、病理阅片智能监控、数据分析与报告。

多模态病理数据库

儿童实体瘤多模态数智病理数据库

儿童实体瘤数据标准梳理和制定

儿童实体瘤标准数据集梳理，建立标准数据字段。

儿童实体瘤数据治理

儿童实体瘤数据的汇聚及数据治理工作。

儿童实体瘤数据库建设

儿童实体瘤数据库建设。

先天性巨结肠多模态数智病理数据库

先天性巨结肠数据标准字段构建

先天性巨结肠标准数据集梳理，建立标准数据字段。

先天性巨结肠数据治理工作

先天性巨结肠数据的汇聚及数据治理工作。

先天性巨结肠数据库建设

先天性巨结肠数据库建设。

上海市肺科医院

病理智能融合基础平台

病理图像智能编码与存储模块

数字切片智能解析引擎

实现数字切片高效智能解析处理，提升病理数据处理效率。

切片级无损压缩归档系统

提供切片级无损压缩与存储，确保数据完整性和高效存储。

病理影像分层存取架构

支持病理影像多层级智能存取，优化影像存取与管理方式。

病理数据智能流通管理中心

本地病理数据采集接入模块

实现本地病理数据高效接入，提高数据采集与传输效率。

病理数据批量转储引擎

支持病理数据批量转储存储，提升数据存储和备份能力。

病理数字资产收藏与管理平台

智能病例收藏体系

构建智能化病例收藏管理系统，简化病例的存储与管理流程。

数字切片内容归档管理

规范管理数字切片归档内容，确保数字切片的高效归档与管理。

病理AI模型全栈管理平台

AI模型动态部署系统

实现病理AI模型灵活动态部署，快速部署和更新AI模型。

病理模型推理与调用引擎

支持模型推理与高效调用，加速病理数据处理与诊断。

病理影像智能质控中心

扫描流程智能质检系统

对扫描流程实施智能质检，提高病理扫描的质量和准确性。

制片工艺智能质控模块

实现制片流程工艺质控优化，优化病理切片的制片质量。

切片质量综合评估引擎

综合评估切片整体质量水平，确保切片质量达到标准要求。

病理远程智能协作平台

远程诊断请求编排系统

智能编排远程诊断申请流程，优化远程诊断的工作流。

远程病理数据流转管理模块

实现病理数据远程高效流转，提高数据的共享与协作效率。

异地数字切片阅览系统

支持异地数字切片在线阅览，方便异地病理专家进行阅片。

远程诊断文档管理引擎

管理远程诊断相关文档资料，有效管理远程诊断文档的流转。

跨院病理数据调阅

实现对中心端病理图像与报告数据的远程访问与在线调用。

病理系统基础能力支撑平台

多主体身份管理系统

统一管理各类用户身份信息，提升系统的安全性与管理效率。

权限角色智能配置模块

智能配置权限角色与分配，简化用户权限配置与管理流程。

机构组织架构管理引擎

构建机构组织架构管理体系，优化机构的组织架构与管理。

终端设备接入与管理中心

集中接入与统一管理终端设备，提升终端设备的接入效率。

数字病理AI辅助诊断平台

胸腹水细胞学辅助诊断

智能筛查

快速智能筛选病理异常信息，自动筛选出病理图像中的异常部分。

异常细胞的精确定位与识别

精准定位识别异常细胞，提供精确的细胞异常检测与识别。

胸腹水细胞结构化分析

进行胸腹水细胞结构化分析，输出规范化的病理诊断报告。

早期肺癌组织病理辅助诊断

整图分类

对整张病理图像智能分类，提高病理图像的分类效率。

细胞检测与分割

实现细胞检测与智能分割，自动检测并分割细胞区域。

早期肺癌AI结论生成

早期肺癌AI结论生成，方便医生进行审核。

肺癌免疫组化辅助诊断

标记物识别与定量分析

识别标记物并进行定量分析，提供标记物的定量分析功能。

组织区域分割与细胞级检测

分割组织区域与检测细胞，精准分割组织并进行细胞检测。

肺癌免疫组化结果分析

进行肺癌免疫组化结果分析，符合结果分析的格式要求。

病理智能赋能引擎平台

病理流程智能感知与质控中心

病理流程自动巡检与治理引擎

自动巡检治理病理全流程，确保病理流程的自动化和规范化。

质量异常感知与智能预警模块

智能感知异常并及时预警，实时监测病理数据并预警异常。

自适应质控闭环优化系统

实现质控闭环自适应优化，自动优化病理数据的质量控制。

病理报告智能生成平台

病理报告智能编排与输出引擎

智能编排病理报告并输出，自动编排并输出病理诊断报告。

报告标准化协议执行模块

执行病理报告标准协议，确保病理报告符合标准协议。

报告内容完整性智能治理

治理报告内容的完整性问题，确保报告内容的完整性与准确性。

质控反馈与动态优化

动态优化质控反馈流程，实时优化质控过程中的反馈环节。

病理报告智能质控引擎

病理报告自动审校系统

自动化审校病理报告内容，自动审校病理报告内容的准确性。

多模态质控分析引擎

多模态数据综合质控分析，综合分析多模态数据质量。

预警响应与审计联动机制

预警联动审计快速响应，快速响应预警并联动审计机制。

病理视觉基础模型智能生产平台

病理视觉基础模型底座服务体系

病理领域预训练视觉基础模型

提供病理领域预训练视觉基础模型，满足训练需求。

模型自适应训练与优化引擎

支持模型自适应训练优化，自动调整并优化模型训练过程。

智能化模型评估与验证模块

智能评估验证病理AI模型，智能评估和验证AI模型的有效性。

模型全生命周期管理系统

管理模型全生命周期过程，全面管理模型从训练到部署的生命周期。

病理智能数据枢纽

异构病理数据接入引擎

异构病理数据统一接入处理，统一接入和处理不同类型的病理数据。

病理数据资产平台

集中管理病理数据资产，全面管理病理数据的使用和存储。

病理AI预计算

提前预处理病理AI推理数据，加速病理数据的处理过程。

病理虚拟空间管控平台

空间项目治理中心

治理管理项目与空间，高效管理空间和任务。

任务编排与调度模块

智能编排调度任务，自动调度和管理任务。

空间成员身份与权限体系

规范空间成员权限，统一管理空间成员的权限。

资源统一调度与管理引擎

统一调度资源管理，优化资源的使用和调度。

病理AI应用生产中心

标注管理

管理各类病理数据标注任务，高效管理病理数据标注任务。

标注通用功能

提供标准通用标注功能，提供符合标准的标注功能。

标注任务管理

统一管理各类标注任务，集中管理所有病理标注任务。

病理标注工具

提供专业病理标注工具集，提供高效的病理标注工具。

模型训练服务

提供一站式模型训练服务，支持从数据到模型训练的全过程。

模型训练加速

加速模型训练过程与效率，提高训练效率与模型性能。

训练任务创建

灵活创建各类训练任务，支持定制化的训练任务创建。

模型训练查看

查看训练过程及训练结果，实时查看训练的过程和结果。

训练任务管理

集中管理所有训练任务，统一管理训练任务的执行和进度。

超参自动搜索

自动搜索优化模型超参数，自动调节并优化超参数。

模型管理

统一管理训练和部署的模型，集中管理所有训练和部署的模型。

模型评测

评测模型性能与效果，评估AI模型的实际表现和效果。

自定义模型评测

支持自定义模型评测流程，支持定制化模型评测方式。

病理智能开发与集成中心

智能化开发环境编排平台

搭建智能化开发编排环境，创建高效的AI开发与测试环境。

病理专用命令行交互工具集

提供专用命令行工具，支持命令行交互的病理工具集。

代码与模型版本化治理

版本化治理代码与模型，统一管理代码和模型的版本。

病理个体智能工作空间

个体化工作台概览界面

提供个体工作台总览界面，个性化工作台展示任务和信息。

个人化任务编排与调度模块

个人任务智能编排调度，智能编排个人任务并进行调度。

专属资源自助化管理

个人专属资源自助管理，提供自助化管理个人专属资源的功能。

行为日志与操作轨迹记录中心

记录操作日志与行为轨迹，跟踪记录用户的操作日志。

智能消息与通知集成中心

统一集成智能消息通知，集成所有智能消息和通知。

智能化支持与帮助服务平台

提供智能化支持和帮助，提供AI驱动的帮助和支持服务。

病理智能标注与训练管理中枢

标训用户与组织体系管理

管理标注训练用户与组织，规范管理标注与训练用户及组织。

多租户工作空间协同管理

协同管理多租户工作空间，支持多租户协同工作与管理。

算力资源智能调度平台

智能调度分配算力资源，高效调度和分配计算资源。

标训任务全链路运行监控

监控标注训练全链路任务，实时监控标注训练任务的全过程。

系统安全审计与日志追溯中心

保障系统审计与日志追溯，确保系统的安全审计和追溯功能。

病理多模态阅片助手

数字病理阅片助手

智能辅助阅片，提供辅助阅片功能与支持。

病理知识问答

支持病理领域知识智能问答，智能解答病理学相关问题。

对话内容管理

统一管理对话式交流内容，管理所有与用户的对话内容。

病理数智运营中枢平台

病理数据洞察与分析引擎

系统使用态势监测系统

监测系统使用动态与态势，实时监测系统的使用状态。

算力资源运行分析引擎

分析算力资源运行情况，评估算力资源的使用与运行状态。

数据流转队列分析模块

分析算力资源运行情况，评估算力资源的使用与运行状态。

数据接入频次分析中心

统计分析数据接入频次，统计数据接入的频率与时段。

远程协作诊断分析引擎

分析远程协作诊断数据，监控远程协作诊断的各类数据。

病理运营智能指挥舱

扫描影像可视化监测系统

监测扫描影像可视化状态，监控扫描影像的可视化状态。

切片质控智能分析引擎

智能分析切片质控质量，自动分析切片的质量状态。

肺癌专病数智病理数据库及智能诊断模型

呼吸细胞病理数据库及智能诊断模型

呼吸细胞病理数据病例纳排管理

管理呼吸细胞病理数据库病例的纳入与排除，管理病例的筛选与纳入排除。

呼吸细胞病理数据病例收录与管理

统一收录管理呼吸细胞病理数据库病例资料，统一管理病例的收录与资料。

呼吸细胞病理数据展示与操作

展示与操作呼吸细胞病理数据库的数据内容，展示并操作相关病理数据。

呼吸细胞病理数据分类和收集

对呼吸细胞病理数据库数据进行分类与收集，进行数据分类和系统化收集。

呼吸细胞病理数据标注

对呼吸细胞病理数据库数据进行准确标注，确保数据标注的准确性和高效性。

智能诊断模型

智能化诊断支持模型，提供智能化诊断辅助模型。

早期肺癌组织病理数据库

早期肺癌组织病理病例收录与管理

统一收录管理早期肺癌组织病理数据库病例资料，集中管理病理病例资料。

早期肺癌数据展示与操作

展示与操作早期肺癌组织病理数据库的数据内容，展示并操作病理数据内容。

早期肺癌组织切片以图搜图

以图搜图查找组织切片，提供早期肺癌组织以图搜图功能查找切片。

早期肺癌组织病理数据分类和收集

对早期肺癌组织病理数据库数据进行分类与收集，进行数据的分类与整理。

早期肺癌组织病理数据标注

对早期肺癌组织病理数据库数据进行准确标注，确保数据标注的准确性与高效性。

肺癌免疫组化IHC病理数据库

肺癌免疫组化病理病例收录与管理

统一收录管理肺癌免疫组化病理数据库病例资料，管理和收录所有病例资料。

肺癌免疫组化病理数据展示与操作

展示与操作肺癌免疫组化病理数据库的数据内容，展示病理数据内容并进行操作。

免疫组化组织切片以图搜图

以图搜图查找组织切片，快速查找肺癌免疫组化切片并提供图搜图功能。

肺癌免疫组化病理数据分类和收集

对肺癌免疫组化病理数据库数据进行分类与收集，按类别收集并整理数据。

肺癌免疫组化病理数据标注

对肺癌免疫组化病理数据库数据进行准确标注，对数据进行精准的标注和分类。

数据上传模块

针对肺癌病理数据库的数据提供数据上传服务。

上海市第一妇婴保健院

病理智慧管理平台（优化）

样本库对接管理

手术室样本管理

实现对手术标本离体、固定、存放等环节的系统管理；

送检过程样本管理

实现对标本送检过程中各个环节的系统管理；

病理科样本管理

实现在病理科内标本接收、取材等环节的系统管理；

样本归库记录管理

实现病理科与样本库之间的高效对接，详细记录样本的交接信息，对样本留存进行分类管理；

诊断报告功能优化

报告模板管理

构建丰富多样的诊断动态模板，提供标准化的报告框架；

模板调用服务

自动确认病种标签，从模板库中提取与之相关的病理诊断、免疫组化、镜下所见等模板；

数字玻片截图推送

将医生根据诊断需求截取的数字玻片图像或者局部截图一键推送至诊断界面，并智能定位到报告中对应的位置；

分子病理平台对接与设备接入

与分子病理平台进行对接，建立统一接口；接入基因检测设备，实现设备检测结果与报告单的实时同步；

智慧统计功能优化

恶性肿瘤率、阳性率统计

新增恶性肿瘤率统计，所有恶性肿瘤报告都统计出来并可查看结果；新增阳性率统计，所有阳性报告都统计出来并可查看报告结果；

病理数字切片借阅

在线借阅申请

患者通过平台进行借阅申请时，需进行实名认证，需强制上传身份证件正反面，确保借阅人的身份可追溯，支持关联病理切片信息，并对借阅用途进行声明；

在线借阅审核

建立符合区域病理管控要求的审核机制与时限控制，审核人员在收到借阅申请后，按照规定流程进行材料合规性等审核，审核结果通过 APP 通道及时通知患者；

在线借阅跟踪

支持对借阅任务进行调度，建立加密传输通道、采用加密算法，保障切片在借阅过程中的数据安全。同时可对访问行为进行监控，可进行版本控制；

权限管理与控制

动态权限授予：据借阅需求，可设置借阅的有效期，实现动态权限授予，对于病理科离职的借阅审批人员账号，在失效期后将自动检测收回；

数字资源共享调阅

多维度查询

调阅本院及申康中心端的病理数字资源。可依据病理号、病人id、身份证、住院号、门诊号、申请单号、体检号、病例ID、就诊卡号、患者姓名等进行联合或单一查询；

临床数字阅片

支持玻片列表与信息展示，多屏预览与对照，数字图像测量及旋转、裁剪、标注等能力；

数字玻片文件管理

实现对数字玻片的解析与全量按照中心端指定格式存储管理。通过访问数据平台，对数字玻片进行定期维护，优化存储方式。对长期未使用的玻片进行归档处理：

AI服务调用及应用效果反馈

AI辅助病理诊断调用与展示

支持调用病理AI平台提供的AI辅助病理诊断服务，进行服务展示：

多模态疑难病例检索调用与展示

支持调用病理AI平台提供的多模态疑难病例检索服务，进行服务展示；

病理报告解读调用与展示

支持调用病理AI平台提供的病理报告解读服务，进行服务展示；

应用成果反馈

提供诊断结果反馈，依据反馈结果供AI模型迭代优化。

数智病理数据平台

多模态数据汇聚

采集任务配置

提供采集任务的可视化配置，通过配置采集任务基本信息、采集类型、数据范围、数据校验规则，制定数据采集规则；

采集任务监控

支持采集任务的全过程信息监控，对数据采集、数据关联、数据校验等关键流程节点进行结果数据的汇总，实时显示任务进度与状态；

图像元数据提取

解析病理图像的元数据信息，支持批量提取和数据保存，提供更全面的数据分析；

采集日志管理

记录操作日志与系统日志，包括任务创建、传输过程、数据异常等事件，日志结构化存储，支持按日期、任务、用户过滤日志；

多模态数字病理数据治理

缺失值识别和处理

支持对采集的数据进行缺失值检查和标记，提供对缺失数据批量清理的服务；

敏感信息检查

识别病理数据中的敏感信息（如患者姓名、身份证号、住址等信息），支持对文本报告、图像标注及元数据的深度扫描；

WSI图像质量检查

自动检测全切片图像（WSI）的成像缺陷，包括组织折叠、染色不均、模糊、伪影等，确保数据质量符合AI模型训练与病理诊断标准；

敏感信息脱敏

支持报告脱敏规则配置，对检出的敏感信息按设定的脱敏规则进行数据脱敏；深解析WSI文件元数据与图像内容，自动擦除或遮挡包含患者身份信息的标签区域及嵌入信息；

报告数据加密

使用国密算法对报告中业务字段进行加密，确保数据安全；

多模态数据关联对齐

基于患者ID、时间戳等元数据，实现病理报告、病理切片（WSI）、精准关联与跨模态对齐；

数据有效性校验

支持验证报告数据的完整性、逻辑一致性及合理性，支持验证病理文件有效性、图像的可读性；

智能化标注

组织区域自动化辅助分割标注

基于算法模型实现病理切片图像中组织结构等自动识别与预分割；

多尺度一致标注

支持不同放大倍率下病理图像标注一致性，确保标注数据在多分辨率切片间统一，满足病理诊断多视角、多尺度的分析需求；

标注数据手动修改

提供高精度可视化编辑能力，支持对自动标注结果进行点、线、区域级别的精准修改，满足临床标注对准确性和个性化的需求；

标注行为记录

自动记录标注过程中的操作行为，如标注的时间、类型、修改记录等，为后续审阅、追溯和数据合规管理提供可查询的完整标注日志信息；

标注区域统计分析

基于单张切片结构化标注结果，对各类标注进行统计分析；

多次标注统一展示

支持不同标注版本同时展示，提供标注内容变更的可视化比对，便于多轮迭代和专家审阅；

标注和组织边缘贴合修正

修正初始标注边界与组织实际结构边缘存在的偏差，通过图像梯度与形态算法增强边缘对齐，提升标注与病理组织结构的空间贴合度；

标注数据管理

标注数据分类归档、版本控制与权限分级等，支持按组织类型、疾病分类等多维度管理；

数字病理切片标准化处理

切片扫描标准化

扫描分辨率标准化、图像元数据标准化、图像命名规范标准化等；

切片格式转换

支持SVS、NDPI、TIFF多种切片存储格式的转换统一，比如统一转换为TIFF格式；

切片染色标准化

针对色差较大的HE等常见染色方法，构建统一的色彩空间映射与颜色归一算法，对染色效果进行标准化处理，提升切片染色的一致性与对比性；

切片预处理标准化

对数字切片进行统一预处理，包括剪裁规则执行、放大倍率、颜色调整增强、去噪等标准化预处理过程；

切片组织区域提取

基于图像特征自动定位组织区域，生成结构化组织区域图像，便于下游分析模型聚焦有效区域，提升数据分析效率与准确性；

切片低质区域过滤

去除切片中模糊、染色异常、碎片等低质量区域，并进行掩码标记，避免其对下游分析结果造成干扰，保障切片图像数据质量稳定；

切片无效背景剔除

去除切片图像中无组织信息的空白背景区域，自动进行掩码处理，减少无效图像面积，提升存储利用率与分析效率，增强平台数据处理能力；

全尺寸图像转指定尺寸切图

在全图或标注ROI区域上，通过滑窗策略，将全尺寸WSI切片进行标准化切图，生成结构化图像子块，并附带空间位置信息，支持高效数据调用；

病理专病数据集管理

专病数据集元数据管理

管理各数据集的元数据信息，包括字段定义、数据类型、单位、来源等，提升数据集的可维护性；

病理专病数据集目录

展示平台中已创建的子宫体恶性肿瘤、宫颈恶性肿瘤、卵巢恶性肿瘤专病数据集，支持按照病种、创建时间、数据描述等维度筛选和查看。为用户提供统一的数据集浏览与入口导航；

数据筛选及纳排管理

支持设置多维度纳入/排除标准（如诊断关键词、报告时段等），实现精准数据的快速筛选，满足科研或专项分析需求；

数据集版本管理

支持数据集的版本管理，提供版本新建、变更、删除等服务，提供数据集多版本的信息汇总与展示；

数据抽样管理

提供数据抽样规则管理，支持在数据集版本发布过程中，对选择的数据集进行快速数据抽样；

数据集打包

将指定版本的数据集进行结构化打包，支持多类数据的混合打包，包括报告、病理图像、病理标注等，用于模型训练、科研分析时的对外共享；

数据集指纹生成

为每个数据集生成唯一的数据指纹标识，记录字段结构、数据摘要等关键信息，用于数据追踪、引用标注与版权保护；

专病数据集统计分析

提供数据集的统计分析视图，支持病种分布、数据汇总、患者分布、标注数据、关键词分布、标签分析等多类型数据分析，展示平台数据建设成果；

报告标签配置

定义病理报告中需要标注的标签内容，支持标签分类、规则设定、词典管理等，提升标签的规范性与复用能力；

报告智能标签任务管理

配置与管理基于模型或规则的报告标签任务，自动识别报告特征标签，辅助科研与分析；

报告关键词配置

支持设置病理报告分析中的关键词词库，为后续关键词抽取与标签生成提供基础；

报告关键词提取任务管理

管理关键词抽取任务，支持规则匹配与模型识别，监控抽取任务的执行状态，并提供报告中关键词的浏览和变更操作；

检索增强知识库管理

支持妇科专病各类规范、指南与文献的知识化处理，构建相关知识库，增强专病数据处理的实际价值；

标准化数据上报

数据上报任务管理

支持创建、编辑、数据上报任务，定义上报时间、数据来源等参数。可视化展示任务执行进度和历史记录，支持任务状态监控，保障数据按时、准确上报；

上报数据项标准化配置

提供灵活的数据项管理能力，支持上报字段的配置、分组定义及字段说明文档管理，保障上传数据的结构统一标准；

数据传输控制

支持配置多种数据传输方式，如API、文件上传等，保障数据传输的稳定性与安全性。采用国密算法进行加密传输、确保数据从源头到目标系统的安全可控；

上报数据质量控制

提供完整的数据质量校验机制，支持字段完整性、值域合法性、业务规则一致性等多维度校验，帮助医院提升数据合规性与准确性；

异常信息管理

记录数据上报过程中出现的异常的问题，支持按上报时间、数据类型多维度检索异常任务，自动记录异常日志，用于人工排查与修复；

数据校对

支持原始数据与上报数据的校对，包括报告数量的校验、病理图像数量、病理图像存储容量的校验；

上报数据汇总统计

对上报数据进行多维度的统计分析，生成任务完成情况、数据分布、异常情况趋势等可视化报表，辅助管理人员快速掌握上报整体情况；

上报数据检索

提供强大的查询功能，支持按任务名称、上报日期、数据项、异常状态等维度快速检索上报数据。

病理AI平台

模型分析智能调度引擎

批量切片分析任务智能调度

实现模型分析任务的批量接入与智能分发调度，结合切片类型、分析模型特性及当前节点负载情况，动态匹配最优执行节点，保障批量任务在资源受限场景下的高效执行与快速响应。

基于异常阈值的模型协同调度

多模型并行分析，基于分析结果中异常指标设定的动态阈值策略，自动触发多模型协同调用，实现疑难病理切片的多视角复核与分析，加强模型间互补性，提升复杂病例识别准确率；

模型计算资源自动分配调度

根据分析任务的计算强度与实时节点负载，自动分配算力资源，提升模型运行效率，保障高峰任务稳定运行；

多模型冗余调度

针对重要任务设置多模型冗余调度策略，保障核心任务可在主模型失败时快速转移至备用模型；

模型调度队列优先级重排

根据任务类型、模型调用频次、任务等待时间等多维度因素，动态调整模型调度队列优先级。保障市级医院高优先级任务在共享平台上的快速响应，有效支撑跨院间高峰时段任务调度需求；

模型输出一致性检测

对多模型处理同一数字切片任务的输出结果进行结构化一致性检测，识别存在显著差异的输出情况，并标记进入人工复核流程；

模型调度过程记录

对模型分析全过程进行任务级别的调度路径、资源使用、执行结果与响应时间等关键调度信息记录，为模型使用评估与性能优化提供基础支撑；

算力资源及模型运行状态监控

对现有算力资源负载情况、以及各模型占用算力情况、模型运行情况进行监控；

模型调度任务鉴权

对当前模型分析任务发起方进行鉴权，确保模型分析调用安全；

任务调度中断及恢复

模型分析过程可中断，并可手动恢复分析，任务中断时，对任务状态快照进行缓存，在恢复时根据任务快照快速恢复调度；

模型调度优先级管理

基于病理任务紧急程度、所属科室策略和模型服务等级定义等指标，设定多级调度优先级策略，灵活适配不同场景需求，实现模型服务在应用范围内的差异化响应；

妇科疾病训练基础模型

文本训练语料提取

围绕妇科病理报告与诊疗相关数据，聚焦报告结构化语料、影像描述语料、术语字典、病理分型术语集等，构建高质量、结构明确、语义一致的语言模型训练语料；

图文配对训练语料提取

基于病理报告截图、病理报告描述以及其他病理相关图文信息，构建图文配对训练语料；

语料数据平衡

实现对妇科病理语料在病种分布、分型种类、临床-病理描述丰富度等维度的多层次平衡优化，识别数量不足的数据类别并进行语义增强，避免训练过程中语料倾斜导致模型泛化能力不足；

基于妇科疾病训练基础模型的补充语料生成

基于已有高质量语料，针对不同训练、微调任务，利用预训练模型从已有高质量数据中，生成新的补充数据集，提升语料覆盖率，扩展低频病种与罕见病例的语言表达；

病理图像描述和结构文本表征对齐

基于病理报告与其他结构化数据，构建切片图像描述与病理术语、诊断关键词之间的表示对齐机制；

自监督无标注预训练

构建适用于妇科场景的自监督模型训练任务，提升模型对图文信息的底层理解能力与通用感知能力；

多任务联合增量预训练

在多维数据下（如多种亚型识别等任务），构建增量式任务协同预训练流程，增强模型在妇科病理中多任务场景下的适应能力；

小样本快速微调

结合不同场景下的小规模任务数据，构建模型快速适配机制，实现对小样本任务的快速泛化能力，有效降低新任务训练成本与数据依赖；

多任务迁移微调

在已有多任务预训练基础上，针对特定任务（如 IHC 判读、分型分类等）进行知识迁移微调，强化模型对任务特异性特征的提取能力；

模型压缩量化

基于现有模型架构，开展量化感知训练与剪枝优化，在保持诊断精度的同时显著降低推理时延和部署成本；

训练效果评估

围绕妇科病理任务，设计多种任务指标体系，建立定量评估机制，支持对模型训练结果在准确性、鲁棒性、多任务一致性等方面的系统性验证；

病理相关知识检索

依托病理专病数据库，构建语义索引机制，支持诊断文本、临床文本等多种相关知识检索；

子宫体、宫颈、卵巢恶性肿瘤AI辅助病理诊断

模型训练数据组织

构建高效自动化的模型训练数据组织功能，提取数字病理图像及相关检测、分割、分类标注，按照模型训练要求，构建模型所需训练数据；

病理图像数据训练前矫正

对病理图像训练数据，在送进模型前进行矫正，包括自动颜色矫正、gamma矫正、明亮矫正，增强图像质量，统一图像形态，以提升后续算法的准确性和性能；

妇科病理切片病理特征提取预训练模型

构建算法模型对切片图像进行初步特征提取，提取数字病理切片中不同尺度、维度的特征，形成病理图像的特征表达；

妇科病理切片正常异常分类

构建算法模型对病理切片图像进行正常与异常快速分类，实现基础层面的自动识别与初筛，提高病理医生初诊效率，支撑后续病理分析任务；

妇科病理切片异常区域检测

结合规范化数字病理图像和专家标注数据，构建算法模型精准定位病理切片中疑似病灶区，输出异常区域概率、热力图等；

妇科病理切片亚型分类

构建多模妇科病理亚型智能分类体系，攻克形态学异质性导致的诊断标准化难题；

模型分析预测结果后处理

针对辅助诊断各个模型预测输出的结果做后处理，对检测、分割模型输出的识别区域，进行精细化组织边缘贴合，对异常区域中包含正常区域的输出结果，做正常区域抠出与反选操作；对所有辅诊模型的输出，构建数据组织逻辑，形成构化xml、json格式的预测结果文本；

报告结构模板自动适配

基于报告语义与结构特征，自动匹配最合适的结构模板，实现报告内容到结构化模板的智能映射，提升结构化处理效率；

子宫体、宫颈、卵巢恶性肿瘤病理多模态疑难病例检索

数字病理图像与结构化报告语义融合检索

数字切片特征与结构化文本信息的语义级联合建模，用于支持疑难病理病例的跨模态联合查询和精确定位；

疑难病理特征目标向量反查算法

构建疑难病例病理特征的嵌入向量库，实现面向特定表现的疑难病例相似性检索功能；

多尺度图像特征匹配算法

构建多分辨率统一对齐的切片图像特征编码机制，解决病理切片在不同放大倍率下特征表征不一致、难以跨尺度匹配的问题；

疑难病例检索解析服务

构建支持图像输入的疑难病例检索服务，自动解析输入图像特征并向量化查询；

子宫体、宫颈、卵巢恶性肿瘤病理报告解读

报告病理语义实体标签及指标自动识别

从病理报告中抽取关键病理名词、部位、分型、分级等实体，以及各类检验检查指标，实现结构字段的自动赋值；

病理报告总体解读

对报告总体进行总结分析，快速给出总体情况、存在问题等；

病理报告异常指标解读

针对病理报告中，检验检查、诊断等文本包含的指标进行分析，判断指标值是否异常，对异常指标基于基于已有病理知识库与标准指标参考范围库内容形成解释解读；

病理报告潜在风险分析

根据病理报告中存在问题、异常指标情况，给出当前患者后续疾病风险分析；

辅助建议生成

根据病理报告内容，生成有关诊疗、饮食、运动、心理等建议。

密码应用功能

签名验签相关改造

包含用户身份认证机制、用户访问控制信息签名验签、应用系统重要数据签名验签、重要可执行程序签名验签的开发改造。

其他应用功能

包含应用系统重要数据加解密、开发服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性、业务重要数据安全传输的相关开发。

实施、验收与售后服务要求

总体要求

        - 1、投标人在本地有固定的售后服务团队。

        - 2、投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。在签订合同前，提出具体实施、服务、维护以及今后技术支持的措施计划和承诺。

        - 3、投标人提供项目实施计划，经用户方同意后，严格执行。如果遇到问题，由项目组提出项目变更说明，经用户方和系统提供商确定后，修改计划。

        - 4、投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户方。

        - 5、结合实际情况，拟定详细的系统实施计划，包括同医院和医联平台现有信息系统的对接、个性化定制、测试、试运行、培训及上线计划。承诺保证在合同规定时间内上线及上线后系统平稳运行。

        - 6、投标人在实施过程中，需结合医院和医联平台现有设备和需采购的设备，参照信息系统安全等级保护三级或三级以上的要求建设。

项目实施

实施进度

投标人应按照下表的时间进度，制定相应的项目实施详细进度计划。

项目建设周期共10个月。

| 项目 | 日期 |
| --- | --- |
| 应用软件开发 | 合同生效后8个月内 |
| 项目试运行 | 试运行至少1个月 |
| 项目验收交付 | 试运行通过后1个月内 |

实施人员的要求

1、为保证项目的顺利实施，投标人应成立商务与技术支持小组，全方位配合用户。

2、投标人应在投标文件中提供项目实施详细进度计划和项目小组人员名单和职责。

3、项目负责人具有本科及以上学历且具有高级工程师职称，具有注册信息安全工程师和信息系统项目管理师（高级）证书，具有10年及以上类似项目管理经验，且担任项目负责人岗位。

4、系统在通过验收前需留驻足够的实施人员。项目实施期间，项目团队（不包含项目负责人）人员数量不少于80人，且每家医院不少于16人，需提供人员详细名单、注明角色分工以及最近一季度任意一月社保费证明；为每家医院提供1名具备信息系统项目管理师（高级）证书或系统架构设计师（高级）证书或系统集成项目管理工程师（中级）证书的项目经理，合计5人，需提供人员名单、学历、有效证书扫描件及最近一季度任意一月的社保缴费证明；在项目通过验收前确保每家市级医院至少2名具有类似信息系统开发经验的实施人员驻场，提供承诺函。

5、用户方有权根据实施情况要求更换项目经理和实施人员。

6、要求投标人针对本项目成立项目小组，在响应文件中提供书面名单，人员一旦得到确认，无特殊理由不得随意变动，其中项目经理具有相当资质，项目经理未得到用户方同意的情况下不得随意更换。

7、项目验收后一年内，投标人需根据医院要求在现场派驻工程师维持系统的正常运行，工作时间为用户方工作日8:00-17:30（根据用户方作息时间调整）。驻场工程师需具有类似信息系统支持服务维护经验，并接受用户方统一管理。

安装、调试

1、合同签订一周内，中标人向用户提交软件开发环境的要求。软件实施安装7天以前，投标人向用户提交软件安装、测试和安装验收的计划方案，该计划方案需经过用户同意方可作为软件安装、测试和安装验收的依据。

2、中标人应承担所供产品的安装、调试和配置工作，同时应提供完整的安装调试文档及系统配置文件。

3、中标人应全力与用户及其他相关产品供应商配合，保证系统按时、正常地投入运行。

4、中标人需保证所配置的软件产品有合法的使用权。

项目验收

1、系统验收合格的条件至少满足以下三个要求：试运行时性能满足合同要求；测试和试运行验收时出现的问题已被解决；已提供了合同的全部货物和资料。

2、软件验收前需通过安全、功能、性能、密码等方面的第三方测评。

3、所有子系统正式投入运行后进行软件系统验收，同时就系统的安全性、完整性、易用性、适用性等请第三方专业评测机构进行评测，所有验收的费用包含在投报总价内。

技术文档

系统验收后响应供应商需提供详细的软件相关技术文档（含数据结构、数据流程图、系统字典说明等）、使用说明书、维护手册等文档资料。提供系统应急方案，提供维护和二次开发所需要的源代码及技术支持工具。文档包括但不限于以下内容：

- 项目需求确认表；

- 项目概要设计书：包括《界面设计说明书》、《数据库设计说明书》以及流程、处理逻辑及涉及数据库表字段变化说明；

- 项目实施方案；

- 应急预案；

- 试运行方案、试运行记录、试运行报告；

- 测试报告；

- 用户操作手册、系统运维手册以及培训文档等；

- 项目总结报告；

- 程序源代码（光盘形式）。

系统维护、售后服务和培训

免费维护期

投标人应在软件免费维护期内提供应用软件7*24小时的免费维护。投标人所提供的应用软件维护服务需包括但不限于免费功能增强性维护、软件升级和免费技术维护服务（如系统维护、跟踪检测等），保证投标人所投软件系统的正常运行。免费维护期内投标人应对系统进行优化和常规安全检查，并提供每月2次的定时维护服务；投标人应在接到报修电话通知后1小时内响应，2小时内赶到现场处理故障，4小时内修复，并使系统恢复正常运行。

提供不少于12人的免费运维期间支撑团队的（其中项目经理1人，技术经理1人，技术工程师至少每家安排2人），需提供人员名单、个人业绩说明材料及最近三个月中任意一月的社保缴费证明。

项目总体免费维护期为项目验收通过之日起1年。具体的应用软件免费维护期详见下表。

| 序号 | 医院名称 | 应用软件免费维护期（年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上海市第六人民医院 | 1 |
| 2 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 1 |
| 3 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 1 |
| 4 | 上海市第一妇婴保健院 | 1 |
| 5 | 上海市肺科医院 | 1 |

售后服务

1、中标人负责所供软件及配套产品的售后服务，包括提供所供产品技术咨询、技术培训、到货验收、安装调试以及负责所供产品的保修及其它售后技术服务。

2、投标人需作出无推诿承诺。即投标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到用户方或系统集成商通知后，立即派工程师到现场，全力协助系统集成商和其他供应商，使系统尽快恢复正常。

3、中标人应提供中文电话免费咨询服务。

4、在质保期结束前，需由中标人工程师和用户代表进行一次全面检查，任何缺陷由中标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户，报告一式两份。

5、为切实保障应用软件功能系统的顺利运行，总体方案需要考虑相关的培训功能。为工程提供优质的整体服务，保障工程的整体质量。培训应包括对运行平台的技术培训，以及对应用功能软件的操作培训。

6、需要在投标人方案书中对售后服务的任务内容和服务方式进行详细罗列与界定，对于需要用户方面配合的内容也可同时加以说明。

7、用户方有权要求中标人、原产品制造厂家和用户方指定的系统集成商共同签署书面文件，就中标人向用户方提供设备的售后服务内容、质量保证、各自责任和合作事项等达成协议并共同对用户的利益负责。

8、投标人需提供免费维护期后的服务方案情况及年维护费用报价情况。

人员培训

中标人应负责使用人员的培训及考核。并在项目实施后继续按照用户方要求继续定期培训和考核（包括远程在线培训以及培训过程的DVD、视频录制）。培训对象包括用户方的系统管理员、日常维护人员、技术层面人员（包括系统开发、程序版本控制、数据库维护）；用户方的管理人员、操作员。系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员培训内容为系统的操作培训。

知识产权承诺

1、本项目中形成的知识产权（包含需求分析、系统设计、软件程序、核心技术、数据标准、接口规范、知识库、专有方法、模板、工具包、培训材料、专有数据、技术文档、服务模式、运作模式、系统建设指南等，但不限于上述形式）归建设单位所有。中标人向建设单位交付的信息系统已享有知识产权的，建设单位在许可范围内合理使用。

2、本项目中形成的知识产权的申请权、所有权与利益（包括：专利权、商标权、著作权、商业秘密专有权等，但不限于上述权益的申请权）归建设单位所有。未经建设单位书面同意，中标人不得以任何形式申请。

3、投标人不得以任何形式侵害本项目中形成的知识产权。未经建设单位书面同意，投标人不得以任何形式提供或出售给同行业/同性质单位使用。若发生侵害行为，投标人则全额赔付建设单位本项目中标金额以及投标人通过侵害行为获得的全部收益。

4、没有建设单位明示的书面同意，投标人不能作出关于本项目或者其条款的任何新闻公告、媒体宣传或其他形式的公开披露。

5、投标人提供的产品和服务等不得侵犯任何第三方的知识产权。若发生侵权行为，一切法律责任、后果及损失均由投标人承担，建设单位不承担任何法律责任及后果，且保留追责权。

保密承诺

1、投标人承诺参与本项目的所有服务人员需严格保守与本项目有关的技术秘密和商业秘密，任何涉及建设单位及使用单位的信息，包括但不限于数据、特有的功能需求等，未得到建设单位及使用单位的书面同意，不得对任何第三方展示、举例乃至销售，否则投标人将承担由此产生的一切后果。

2、投标人不以实施项目为名，侵害本项目各参与单位的技术、商业秘密或者知识产权。

其他要求

报价说明：本系统所涉及运行的各类模块与医院现有相关系统对接开发费用，应包括在本次投报总价中，用户不再另行支付相关费用。

投标人要求

1、投标人需提供相应的技术服务，在满足用户方的应用与需求的前提下，配合完成与相关的系统集成工作。

2、投标人提供的产品及其配置应该是安全、可靠和成熟的，不是技术上已经或即将淘汰的。

3、投标人提供的产品在升级、扩展时不应改变整个系统的结构、通信方式、管理模式，不应破坏应用软件的正常工作环境。

4、投标人应该保证所提供的所有产品皆不侵犯任何第三方的版权、知识产权和其他合法权利。

5、用户可在保证满足本项目应用需求的情况下，调整上述采购产品的数量和配置。

6、具有医院病理相关信息系统软件著作权登记证书的优先考虑。