长宁路1111号物业管理费招标需求

一、委托管理物业概况

1.本物业基本情况

物业名称：（轨交分局）长宁路1111号物业管理费项目

物业类型： 行政办公楼

坐落位置： 上海 市  长宁 区  长宁 路（周家桥街道） 1111 号

四    至：东 凯旋路 ；南西北 长宁路

占地面积（本部）： 3000 平方米，其中绿地面积  80 平方米。

建筑面积（本部）：39608平方米

其中（本部）：办公楼  6600 平方米（多层，层高 7 ，高层 23.5 米，其中地下一层 ）；

礼堂 280 平方米（多层，高层）；

停车场  1340 平方米； 机械车库24个车位、地面车位10个（630平方米）。

带电梯办公楼共 1 栋。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1.院区车辆出入口  2  个，人行出入口  2  个；

2.人车混行 1000  平方米；

3.绿化面积  80  平方米，园林建筑小品 1 座，水域  22  平方米；

4.污水管长  350  米，污水检查井  9 座；雨水管长 350 米，雨水检查井  15  座，雨水进水井 8 座，化粪池座；

5.路灯 44 盏，地灯  0 盏，草坪灯  0 盏，其他照明设施：泛光照明 24 盏；

6.垃圾箱 10 个，果皮箱 6 个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积  露天  平方米；

7.体育设施 跑步机/举重杠铃/踏步机/拉力机/乒乓台等  ；

8.休闲设施：无；

9.停车场：室内停车场  1  个，面积共 340  平方米，停车位 9 个；露天专用停车场 1 个，占地面积共  370 平方米，停车位 22  个，露天零散停车位 5 个；自行车停车位：自行车停放设在本大楼对面，停车位40个。

10.电梯 2 台，功率  9.3 千瓦，品牌型号 上海三菱 ELENESSA ，启用时间  2019年10月 ；

11.配电房变压器 2 台，容量共 800KVA，品牌型号 SC10-400/10 ，启用时间  2004年4月 ；

12.生活蓄水池  12  立方米，屋顶水箱30 立方米；生活水泵  2  台，功率为 5.5  千瓦/台，启用时间  2004年4月 ；排污水泵 3 台，功率为 3千瓦/台，启用时间 2004年4月 ，消防水泵 2 台，功率为 18.5 千瓦/台，喷淋水泵2 台，功率为 18.5 千瓦/台，启用时间  2004年5月 ；

13.消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况 地下车库湿式喷淋系统、喷淋头42支、消火栓22支、灭火器121支  ；

14.智能化系统 VRV空调BA系统 ；

15.其他设施设备情况 VRV空调8组、分体空调53台、排烟风机1台、正压风机1台、厨房脱排油烟系统1套、炉灶1套。

16.业主方提供物业管理用房面积 21.4 平方米，其中办公房 1 间；仓库 1 间。

2.楼宇各层功能分布情况

（一）本大楼

地下1F：汽车库、设备用房（高压配电间、水泵房、UPS配电房）、汽车配件仓库、材料仓库、干警浴室、乒乓房、车库进出坡道、保洁更衣室，面积共1160平方米。

1F：公共区间：大厅、景观鱼池、警卫室、审理室 4 间、驾驶员休息室2间、理发室、物业办公室、餐厅、厨房、卫生间，面积共953平方米。

2F：办公室 12 间、医务室、库房 2 间、值班室 2 间、卫生间带洗浴 3 间、楼层配电间，面积共897平方米。

3F：指挥中心、办公室 8 间、值班室 2 间、会议室、机房、卫生间带洗浴 2 间、楼层配电间，面积共897平方米。

4F：办公室 9 间、机房、值班室、会议室、卫生间带洗浴、楼层配电间，面积共897平方米。

5F：办公室 11 间、贵宾室、会议室 3 间、库房、卫生间带洗浴、楼层配电间，面积共897平方米。

6F：办公室 5 间、大会堂、会议室、卫生间带洗浴、楼层配电间，面积共897平方米。

屋顶：健身房、屋顶水箱、屋顶绿化、VRV空调主机、正压送风风机、脱排油烟净化装置、避雷带、信号接收装置。

（二）下属十一个派出所（含分部）、八个外驻支队及地铁车站警务用房

陆家嘴站派出所

坐落位置：龙阳路1990号乙

建筑面积： 1764.88 平方米，

广场站派出所

坐落位置：新闸路249号雅洲大厦4号2层

建筑面积： 1925平方米，

东宝兴路站派出所

坐落位置：三号线东宝兴路站所

建筑面积：1486.9 平方米，

火车站派出所

坐落位置：共和兴路2838号

建筑面积： 789.85 平方米，

宜山路站派出所

坐落位置：零陵路668号

建筑面积： 862 平方米

徐家汇站派出所

坐落位置：一号线外环路站二楼

建筑面积： 1054.2 平方米，

西藏南路站派出所

坐落位置：四号线西藏南路站

建筑面积： 800 平方米，

松江大学城站派出所

坐落位置：九号线松江大学城站

建筑面积： 861.6 平方米，

民生路站派出所

坐落位置：羽山路398号

建筑面积： 1124平方米，

延吉中路站派出所

坐落位置：国伟路199号

建筑面积： 2020.93平方米

迪士尼站派出所

坐落位置：地铁川杨河车辆基地

建筑面积：1760 平方米，

刑侦支队

坐落位置：七号线（新村路站）控制中心大楼

建筑面积： 1300 平方米，

警犬支队（梅陇基地）

坐落位置：地铁梅陇基地

建筑面积： 3054平方米，含犬舍72间建筑面积1576平方米，

警犬支队（三林基地）

坐落位置：高青路联明路

建筑面积： 1172.24 平方米，含犬舍54间建筑面积296.4 平方米，

巡特警支队

坐落位置：北翟路车辆基地

建筑面积： 2255 平方米，

防范指导支队

坐落位置：一号线锦江乐园站厅

建筑面积： 600 平方米，

市域铁路三中心

坐落位置：申昆路2699号

建筑面积： 2500 平方米，

颛桥基地

坐落位置：沪闵路3555号

建筑面积：700平方米。

浦江镇基地

坐落位置：8号线浦江镇车辆基地

建筑面积：1532平方米。

地铁车站警务用房

坐落位置：各地铁车站内，共468处

建筑面积： 7945.5 平方米。

3.为中标人提供物业管理用房条件

委托人为中标人提供现场办公场所条件：办公室： 1  间；工作间  2  间；仓库： 1  间；电话 3 门；下属所、队根据具体情况提供更衣、工作场所。

二、委托管理物业管理要求

（一）建筑物日常维修、养护、管理；

1.办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。

2.大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

3.分局及下属单位的水、电、办公家具等生活设施设备的日常维修。

4.轨道交通沿线警务站办公家具等报修后的日常维修。

服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施，及时完成各项日常零星维修任务。分局水、电故障应急维修随叫随到，日常零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

（二）公共设备维护、保养

公共设备维护、保养的范围：空调、消防监控、电梯、泵房、配电房、给排水、覆盖面办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

1.给排水、供水系统：

（1）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

（2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

（4）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；

（5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

（6）保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

（7）停水预先通知业主，以便做好安排。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经机关管理中心许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

2.电梯系统：

（1）根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度。

（2）电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。

（3）健全电梯设备档案及修理记录；做好（安排）好电梯安全年检工作。

（4）保持电梯轿厢（包括厢内）、并道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。

（5）保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理。

（6）密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。

服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其他救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后专业维修人员应在30分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。

3.机电、照明及自动化系统管理：

（1）对办公楼（区）供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

（2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

（3）配置高压值班人员，供电和维修人员持证上岗。并配备主管电气工程师。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。

（4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符合设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

（5）停电限电事先出通知、以免用户措手不及。

（6）对临时施工工程有用电管理措施。

（7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

（8）负责对路灯、庭院灯电源的操作，保证供电正常。

（9）确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，零维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼（区域）灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织办公楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其他金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜（箱）、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

4. 消防系统：

（1）对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护维修。

（2）按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。

（3）负责对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器材。消防水电设施确保运行良好。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯火灾时应在维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；探测器至少每三年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每两年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

- 空调系统

对空调系统进行运行维护。

（1）对本大楼VRV空调、分体空调的日常实时监控、维修监管。

（2）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

- 根据实际使用情况制订年度总体节能计划并落实。

- 服务标准：

按保养计划进行维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内，物业工程部主管每年按设备运行情况制定下一年度中修、大修计划。

- 环境卫生与保洁管理

1.日常保洁

（1）请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

（2）楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

（3）区域垃圾实行分类收集（有机垃圾、无机垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

（4）及时清扫本区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

（5）对公共道路上之汽车道闸、垃圾桶等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

（6）对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

（7）定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

（8）将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

（9）对人员出入频繁之地，进行不间断的走动保洁。

（10）清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

（11）擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、休息室等的桌、椅台面、文件柜等家具。

（12）定期清扫各楼天台、设备机房等部门。

（13）清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液、洁瓷精。抹净各类洁具等工作。

（14）定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾桶等，保持洁净。

（15）定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

（16）按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

（17）办公室的保洁。

（18）犬舍保洁。

（19）公共区域置织物的保洁。由物业服务单位提供织物洗涤、熨烫、分拣及配送服务，服务内容涵盖床上用品、窗帘、布艺沙发套、地毯等的专业清洗与整理。

环境卫生和保洁服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标识标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，

无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电梯及电梯厅电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮箱桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

垃圾桶周边地面无明显垃圾，无污水外溢，应无明显异味，垃圾日产日清。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

根据业务要求，提供制服及其他织物的日常清洗服务。

织物清洁严格执行分类洗涤、专业去污与规范消毒，确保洗涤物品洁净无渍、无异味、无洗涤剂残留、无串色变形；熨烫平整规整，折叠规范；交付时数量核对无误、外观完好，按约定时限完成收送，符合公共卫生及安全管理要求。

分局长宁路大院以及分局外驻单位常态保洁时间为7点-19点，做到保洁服务开始于工作前，结束于下班后, 确保分局各单位始终保持良好，清洁的办公生活环境。

保洁主管每月至少1次巡视分局各处单位，每月听取各单位专管民警对现场保洁人员服务质量的反馈并形成巡查台账，作为物业服务改进，人员奖惩，调整的主要依据。

2.垃圾清运、处理（垃圾运出的费用不包含在本次招标采购中）

（1）垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律法规规定。

（2）垃圾清运、处理的范围分为：

- 办公楼之日常生活垃圾

- 餐厅等日常垃圾

- 建筑垃圾

- 公共部位上通道、道路等之综合垃圾

（3）垃圾清运、处理工作分为：

- 每天定时清运、处理2次。

- 将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

3.污水管理

（1）区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

（2）为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。（明沟每周一次，暗沟每月一次）。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管井彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护栏。清理后达到目视管道内壁无黏附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无淤积、无蚊蝇繁殖。

4.卫生消毒

（1）灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。

（2）科学有效地进行卫生消毒。

服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

（四）会议服务

1.为分局办公楼（区域）内及外驻单位举办的各类会议、活动提供服务。

（1）会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。

（2）会议期间开水供应及相关服务

（3）会议后会场整理、保洁服务

（4）配备会务人员能够满足同时召开2场以上会议需求；

服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。

（五）公共关系管理

1.主动联系本办公楼（区域）水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。

2.主动联系本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

3.制作材质好、外观美的铭牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与办公区域整体设计相呼应。

服务标准：对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

（六）档案管理

1.建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2.健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

3.建立设备、设施、保洁等日常运作管理档案。

4.所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

- 其他管理

1.理发室管理

长宁路本部理发室的日常管理低值易耗品、理发用品及相关设备由甲方负责。

（1）、服务范围与对象界定

服务对象：仅业主 + 物业员工，业主优先预约；

服务内容：列明可提供的理发项目和收费标准信息

服务形式：固定时段服务（每周一-每周五 / 10:00-17:00）

（2）、服务标准与人员要求

人员资质：理发服务人员需具备有效健康证、理发从业资格证书，无传染性疾病；

服务流程：服务规范：佩戴工牌、着装统一；服务前洗手消毒、工具消毒公示；

工具管理：理发工具（剪刀、推子、梳子等）需每日酒精消毒；

理发工具定期检修更换，确保安全使用。毛巾每人一换

（3）、场地与设施管理

场地要求：由业主提供独立理发区域，配备通风设施（空调）、照明设备、污水排放系统，墙面地面易清洁；

设施配置：业主提供基础设备（理发椅、洗头池、镜子、储物柜、消毒设备等）；物业负责公共设施维修，理发服务人员负责专业工具维修；

环境卫生：每日服务结束后由物业清洁地面、台面、洗头池，每周进行一次深度消毒（含空气消毒），垃圾日产日清，保持室内无异味、无杂物。

2.安全生产管理

（1）制定安全生产制度

服务方应制定生产、消防等安全制度，落实安全责任，防火、防盗、防毒，保证安全生产，凡因违章操作等造成的事故责任，均由服务方负责。

（2）进行安全生产培训

服务方应对员工进行安全生产教育、培训，业主方可以提供场地等帮助。

（3）安全生产检查

服务方定期进行内部安全生产检查，接受业主方和相关部门的检查监督，并承担相关的安全责任。

（4）加强保密制度教育

服务方加强对员工的保密意识的教育，遵守《上海市公安局保密协议》，发现泄密事件追究相关人员的刑事责任。

3.其他物业服务内容

（1）针对台风、特大暴雨，冰冻，雪天、沙尘等特殊天气及重大警务保障任务特殊时段，安排不少于6人的保洁、维修应急响应队伍，确保分局机关应对有力，安全有序。临时增派人员费用已包含在投标总价内，采购人不再另行支付费用。

（2）分局各单位共523个车站按地理分布划分东西南北中5大片区， 各片区需指定一名专职片区管理员， 及时响应车站警务室的保修与维修。

（3）物业单位作为分局特种设备（电梯、立体车库）的管理单位，负责落实分局特种设备证件办理，信息更新，配合业主做好三方维保合同签订、督促维保项目实施等相关工作。

（4）按照分局各处物业的实际情况，足量提供相应保障保洁用品和维修工具设备。

三、人员要求

| 人员分布 | 岗位 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 轨交分局物业 | 项目经理 | 1 |
|  | 经理助理 | 1 |
|  | 行政兼财务 | 1 |
|  | 会务服务员 | 2 |
|  | 设备主管 | 1 |
|  | 值班电工 | 4 |
|  | 维修工 | 6 |
|  | 保洁主管 | 1 |
|  | 日常保洁工 | 6 |
|  | 机械保洁 | 2 |
|  | 理发师 | 1 |
|  | 小计 | 26 |
| 十一个派出所及六个外驻支队物业 | 派出所及外驻支队保洁工 | 34 |
|  | 小计 | 34 |
| 梅陇、三林警犬支队物业 | 梅陇维修电工 | 1 |
|  | 梅陇保洁工 | 2 |
|  | 梅陇洗衣工 | 1 |
|  | 梅陇犬舍保洁工 | 2 |
|  | 三林保洁工 | 1 |
|  | 三林洗衣工 | 1 |
|  | 三林犬舍保洁工 | 2 |
|  | 小计 | 10 |
|  | 合计 | 70 |

★本项目物业管理及服务人员数量不得少于70人。

★若本项目包括须具有国家或行业主管部门颁发的准入性职业资格证书方可提供服务的岗位，则必须承诺中标后投入的服务人员均已取得相应的准入性职业资格证书，且证书类别及等级须完全满足本项目岗位需求。

项目经理

（1）基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。

（2）自然条件：五官端正、身体健康、年龄≤55岁。

（3）文化程度：本科及以上学历的优先考虑。

（4）专业职称：具备上海市物业管理行业协会颁发的物业经理中级及以上证书或具有中国物业管理协会颁发的物业管理师及以上证书的优先考虑。

（5）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，具有较强的领导能力和团队管理能力，善于协调沟通并解决各种复杂的工作和管理问题。

（6）工作经验：具备五年及以上办公楼宇类物业服务管理经验的优先考虑。

- 企业综合实力

供应商通过质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）、能源管理体系认证（GB/T 23331认证）的优先考虑。

五、采购方自理费用项目包括：水、电、煤等能源消耗费；日常性办公用品、耗材等维护、维修、配件费用等。

物业服务管理费内容应包括：

（1）员工人工成本

（2）员工社保基金、福利费用

（3）年终奖金

（4）国定假日加班费

（5）离职补偿金

（6）服装费

（7）办公费用

（8）教育培训费

（9）公司管理费及酬金

（10）税金

（11）本项目服务人员如需在本项目所属食堂用餐的，需另行缴纳搭伙费

六、考核管理办法

（一）考核依据

物业服务合同、招标文件所委托的物业管理服务范围、服务内容、服务要求（标准）和投标文件。

（二）考核等级

（1）考核分90分（含90分）以上为优秀。

（2）考核分89分～70分为合格。

（3）考核分69分～60分为基本合格。

（4）考核分60分以下为不合格。

（三）考核实施

分局组织相关人员成立考核小组（不少于3人），考核组人员查看现场和各类台账记录，对照物业服务质量考核表（详见下表）逐项打分，各考核人员单独打分取平均值，每季度考核一次。

（四）考核奖惩

（1）季度考核分高于70分（含70分），考核合格，根据合同全额拨付下季度服务费；季度考核分在69分～60分（含60分），为基本合格，给予书面警告并酌情扣除下季度部分服务费；季度考核分在60分以下，为不合格，业主方有权单方解除合同。

（2）服务期间出现下列情况的，业主方有权单方解除合同，并要求中标方赔偿对应损失的违约金。

1.服务内容未达到合同及投标文件约定的；

2.服务标准未达到合同及投标文件承诺的；

3.业主满意率低于90%；

4.经每月进行的现场检查考核，物业服务人员实际到岗率未达到采购人要求；

5.物业服务人员持证情况无法满足本项目需求；

6.发生泄密事件；

7.因中标方过错，造成采购方巨大损失的；

8.发生严重影响、妨碍采购方正常工作秩序的情况。

公安轨交分局物业管理处考核评分细则

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 分值 | 考核标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行 为 要 求 | 按工作性质，统一着装，仪表规范、整洁，自然，文明用语，礼貌待人。保洁人员不穿高跟鞋及落脚趾凉鞋 | 3 | 现场抽样，每发现1人违反规定，扣1分 |  |  |
|  |  | 工作人员在办公区域应做到“一笑”“二礼”“三轻”“四勤” | 4 | 现场抽样，每发现1人违反规定，扣1分 |  |  |
|  |  | 工作间内物品分类摆放，整洁有序 | 4 | 现场抽样，每发现1项违反规定，扣1分。 |  |  |
|  |  | 会务服务和保洁工作时不得翻看、移动任何资料、文件 | 4 | 一经反映并查实，发现违反规定，本子项不得分 |  |  |
|  |  | 室内消防栓及灭火器的月底检查记录，消防隐患处理及时，消防通道畅通。 | 3 | 现场抽查，每发现1人或一项违反规定，扣1分 |  |  |
| 2 2 | 保 洁 保 洁 | 室内楼道、楼梯、墙面、天花板无垃圾、积尘，栏杆、椅子、灯座等光亮整洁，无明显积尘、污渍，公共区域角落处无积尘、垃圾和蜘蛛网；室外的地面、绿化带无明显积尘、污渍、烟蒂、垃圾；地毯无积尘 | 5 | 现场抽样，每发现1处违反规定，扣1分 |  |  |
|  |  | 公共区域玻璃门以及窗户玻璃（除室外一面）完好，无灰尘、污渍、手印等 | 5 | 现场抽样，在常态下，1米以外目视检查每发现1处不符合规定，扣1分 |  |  |
|  |  | 环卫设施完备，设立四分类的容器，垃圾箱（篓）放置整齐，垃圾袋套在垃圾箱（篓）上，四周无散积垃圾，无异味 | 5 | 现场抽样，每发现1处违反规定，扣1分 |  |  |
|  |  | 卫生间空气流通，无异味；金属器具如水龙头等光亮无锈斑、污渍、浮尘，盥洗台面干净、整洁，无水渍，镜面无灰尘、污痕、水痕、手印等，洁具保持清洁，定期消毒，有记录，卫生用品保证齐全，按时补充卫生纸、洗手液等卫生用品 | 5 | 现场验证，每发现1处不符合规定，扣1分。 |  |  |
|  |  | 严格执行垃圾分类的要求，分类摆放，分类回收，分类运输。垃圾日产日清 | 5 | 现场验证，每发现1处不符合规定，扣1分 |  |  |
|  |  | 车库地面整洁，无垃圾、明显结水、杂物堆放，各类管道及消防设施无积尘 | 2 | 现场抽样，每发现1处不符合规定，扣1分 |  |  |
|  |  | 遇下雪或下雨天，在大堂进出口铺设防湿防滑地毯并树立“小心防滑”告示牌，及时拖擦，无积水 | 2 | 现场抽样，每发现1项违反规定，扣1分 |  |  |
| 3 3 | 设 施 设 备 运 行 设 施 设 备 运 行 | 房屋结构、涉及使用安全的部位进行检查并有记录，发现损坏及时安排专项修理并告知相关部门，对辖区内危险、隐患部位设置安全防范警示标志或维护设施 | 2 | 未按要求执行，每项扣1分 |  |  |
|  |  | 保持玻璃、门窗配件完好，开闭正常 | 2 | 发现一处，扣1分 |  |  |
|  |  | 墙面、顶面粉刷层无大面积剥落，地砖平整，有缺损及时修补 | 2 | 发现一次，扣1分 |  |  |
|  |  | 屋面泄水沟、室内外排水管道畅通 | 2 | 发生一次问题，扣1分 |  |  |
|  |  | 给排水系统、中央空调系统、锅炉系统等确保设备正常运行，公共照明系统完好。 | 5 | 单项发生一次故障，扣1分 |  |  |
|  |  | 特殊岗位，工程人员必须持证上岗 | 5 | 现场检查，每发现1处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 有能源管理的目标，制度，方案，对每月的能耗进行分析，并有持续节能的措施 | 5 | 未达成目标，扣1分，没有能耗汇总和分析扣一分 |  |  |
|  |  | 发生电梯困人或其它重大事件时，即刻通知电梯维保单位，物业管理人员须在五分钟内到现场应急处理，待专业维保人员到场后继续配合排故排险 | 5 | 未按要求，每次扣1分 |  |  |
|  |  | 会议系统设备完好，运行正常，会议音响设备定期巡查，并做好检查记录 | 5 | 每月抽查检查记录，无记录本子项不得分，记录不全，扣1分，发现问题未及时汇报扣2分 |  |  |
|  |  | 重大节日前应对设施、设备设施系统进行安全、功能检查，保证节日期间各项设施运行正常 | 5 | 未按要求，每次扣1分 |  |  |
|  |  | 接到设备报修信息，及时响应，在规定的时间内到达现场修复 | 5 | 现场试打电话，并记录响应时间验证，每发现1项不符合规定，扣0.5分 |  |  |
| 4 | 应 急 管 理 | 有明确的应急预案，应急事件有记录，并及时总结 | 5 | 未确定应急目标扣1分；应急事件发生后无记录扣1分 |  |  |
|  |  | 建立应急指挥网络，并标明联络点及其负责人和联系电话 | 5 | 未建立应急指挥网络扣1分；应急指挥网络标注信息不全扣1分 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人员签名 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |