
上海市城镇雨水排水规划修编技术服务采购需求

项目概况

项目名称：上海市城镇雨水排水规划修编技术服务

采购预算

预算金额：150万元。

规划范围期限

规划范围为城市开发边界范围约2800平方公里；研究范围覆盖全市陆域范围约6833平方公里。规划年限为2026-2035年。

项目主要内容
项目主要内容包括开展现状分析、借鉴国内外经验、提出优化方案、提出实施策略、开展环境影响分析等，为进一步提升规划的可落地性和可持续性提供支撑。

交付地址：

上海市长宁区江苏路389号。

交付日期

于2026年11月30日前提交阶段性成果，后续及时做好修改完善工作，于2027年11月30日前提交最终成果。最终成果须通过采购方组织的专家评审。
供应商相关要求

（1）应具备排水规划、设计、咨询等工作经历和业绩。

（2）应提供保障项目顺利实施的专业团队和人员。
★项目负责人应通过咨询工程师（投资）职业资格考试并具备处于有效期内的证书证明，否则不予认可。
优先考虑具备供排水相关专业高级工程师职称、具有供排水系统规划相关工作5年以上经验的项目负责人，团队人数应不少于5人。

（3）供应商具备工程咨询单位资信评价资质的优先考虑。

技术需求

项目背景及必要性
2020年市政府批复了《上海市城镇雨水排水专业规划（2020-2035年）》（以下简称2035雨水规划）。2035雨水规划提出了我市城镇雨水排水 “1+1+6+X绿灰交融，14片蓝色消纳”的总体布局，为我市“十四五”期间排水防涝体系建设及初期雨水治理工作奠定了基础并取得良好成效。为落实国家关于排水防涝及水环境治理的最新要求，更好指导我市未来一定时期内雨水排水相关工作，按照2035雨水规划提出的“加强规划实施评估，及时优化调整规划实施策略，实现规划动态维护”，拟通过购买“上海市城镇雨水排水规划修编技术服务”，为相关工作提供技术支撑。
[image: image1.png]EEmi Rk HZR AR H B E

B
[ s sworss [l v ensssrx [ e orrx [ ] 0 stagsr [ | uisenn





2035雨水规划布局图

主要内容
（1）开展现状分析

包括①降雨规律分析与设计雨型（短历时、长历时）、下垫面解析、水环境质量概况；②城市排水防涝现状、城市现状排水系统能力评估、内涝风险评估与区划；③污水系统及初雨治理现状；④河湖水系现状；⑤现状问题及成因分析。

（2）借鉴国内外经验

国际城市如纽约、伦敦、巴黎、东京，国内城市如北京、广州、深圳、香港等在雨水排水及控污标准、雨水管理体系等方面的做法和经验。

（3）提出优化方案

包括城市排水系统规划方案、内涝防治规划方案、雨水径流控制与资源化利用方案等。

排水系统规划方案须包括排水体制、排水分区和排水模式、“蓝、绿、灰、管”多措并举的规划方案；

内涝防治规划方案须包括竖向高程控制、排涝除险设施、应急管控等的内涝防治方案；

雨水径流控制与资源化利用方案须包括分类分区雨水径流控制标准，源头—过程—末端系统治理的管控方案。

（4）提出实施计划
包括近期建设计划、中远期建设计划等。

（5）开展环境影响分析

从水环境改善、生态环境保护、社会经济等方面提出环境保护目标。从自然环境影响、生物资源影响、经济社会影响、施工期影响等方面分析本规划实施后的影响。
项目成果
形成《上海市城镇雨水排水规划修编技术服务报告》。

相关依据

《中华人民共和国城乡规划法》

《中华人民共和国水法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《城镇排水与污水处理条例》

《上海市排水管理条例》

《上海市排水与污水处理条例》

《关于加强城市内涝治理的实施意见》

《上海市城镇雨水排水规划（2020-2035年）》

5

