上海文学馆项目陈列布展（一标）采购需求

第一章 项目概述

1.1 项目背景

上海文学馆是上海城市公共文化服务体系的重要组成部分，是展现上海文化软实力与城市精神气质的重要载体。文学馆建设旨在传承中华优秀传统文化，弘扬海派文化精神，打造新时代上海文化高地。项目选址于虹口区武进路与罗浮路交叉口东约六十米，地处上海文学精神核心地带，地理位置优越，文化底蕴深厚。

上海作为中国近现代文学的重镇，汇聚了鲁迅、巴金、茅盾等众多文学名家，其文学创作历程浓缩了中国文学现代化的演变过程。上海文学馆的建设，不仅是对这段辉煌文学史的总结与致敬，更是推动当代文学创新发展的战略举措。项目的实施将形成上海文学记忆的集中展示平台和城市精神传播的重要窗口。

本项目依托上海文学研究成果与城市文化建设战略，旨在通过空间重构与内容策划，构建一个集展示、交流、收藏、研究为一体的文学综合体，体现“以文塑城、以文惠民、以文铸魂”的时代精神，满足公众日益增长的精神文化需求。

1.2 项目意义

上海文学馆的建设意义体现在以下几个方面：

一是文化传承的历史意义。文学馆通过系统展示上海文学的发展脉络、重要人物与代表作品，保存文学档案与实物资料，形成城市文学基因的文化记忆库。项目建成后，将成为新时代传承与弘扬中华优秀文化的重要阵地。

二是精神引领的社会意义。文学是城市精神的灯塔。文学馆将以创新的展陈手段激发公众的文学热情，推动全民阅读与文化普及，为建设学习型社会提供精神动力。

三是产业联动的经济意义。作为集阅读体验、文学教育、文化展示于一体的综合性文化空间，文学馆将与出版、影视、文旅等相关产业形成协同效应，促进文化消费，提升城市文化品牌价值。

四是城市形象的国际意义。上海文学馆以其独特的海派文化魅力，将成为展示中国当代文化自信的重要窗口，推动上海建设成为具有国际影响力的文化名城。

1.3 建设目标

项目总体目标是打造“文学阅读、体验、传播”的文化地标，形成“展示上海文学发展历程、研究文学思想成果、推广阅读文化理念、孵化文学创作成果”的综合平台。

建设目标包括：
（1）空间目标：优化展示空间布局，完善动线设计，实现功能分区明确、空间流畅有序、观展体验舒适的整体效果。
（2）内容目标：着重突出文学与城市发展、文学与时代呼应、文学与世界互动的包容、开放、丰富的上海文学内容和理念。
（3）技术目标：引入先进的多媒体展示技术、智能导览系统、数字化文献管理与虚拟交互体验，打造智慧型文学展馆。
（4）运营目标：形成“常设展 + 临展 + 文学阅读 +文学活动”的复合运营体系，增强展馆活力，实现文化传播与社会效益的双赢。
（5）社会目标：通过展陈内容与公共活动的有机结合，适应时代特点，讲好上海的文学故事，赓续城市文脉，提升公众文化素养与城市文化影响力。

1.4 功能定位

上海文学馆定位为集展示、交流、研究、收藏与数字化转化于一体的综合性文学博物馆。

展示功能：全面呈现上海文学发展的历史进程与代表人物作品，构建文学时空景观。通过大量特别展览（主题展）展现当代文学成果和公众关注的文学热点。

交流功能：面向全社会，开放文学课程、讲座。举办文学论坛、作家见面会、国际研讨会等，打造市民体验、共享的中外文学交流平台。

研究功能：整合文学档案、作家手稿与出版文献资源，为学者与公众提供研究支持。

收藏功能：系统收藏上海文学相关的手稿、文献、影像及实物资料，完成重要资料的数字化转化，构建系统化的城市文学档案库。

1.5 展馆主题

植根本土文化，融合世界思潮，传播时代“强音”，推出文学经典。

1.6 展陈理念

上海文学馆的展陈理念以“创新、开放、体验 ”为核心，注重传统文学与当代科技的融合，强化观众的沉浸体验与参与感。

展陈以“人、文、城”的关系为主线，运用多媒体、互动装置、AI技术、AR/VR等新媒介手段，让观众穿越时空与文学大师对话，感受文学的思想温度与创造力量。

主要理念包括：

创新性：突破静态展示模式，引入沉浸式、交互式叙事结构，使文学展览成为“触摸未来的实验室”。构建文学与观众、历史与现实的多维对话空间，形成“永不落幕的文学展览”。

开放性：融合古典文学、现代文学与网络文学，构建多元化文学景观，体现上海文学的兼容并蓄，以及上海与“世界”，“世界”在上海的交融与互动。

体验感：全馆为一个公众对文学体验的真实/虚拟空间，是文学阅读的平台，以数字赋能，实现馆藏文献、研究资料和最新文学信息内容的可检索、可利用，增强公众的获得感。

参与感：设置互动体验区、创作分享区与公众投稿平台，让观众从“旁观者”转变为“参与者”。

通过多媒体技术的深度融合与空间叙事设计的创新应用，上海文学馆将以现代科技手段重新激活文学经典，让“阅读”成为可体验的文化事件，让“文学”成为城市精神的具象化表达。数字多媒体内容是上海文学馆展陈体系的重要组成部分，与文献实物共同构成展览的核心叙事主题，而非附属展示或技术补充。在上海文学馆，多媒体展项将直接承担文学史叙事、人物关系呈现、城市文学空间建构、知识检索与公共教育等关键功能，其策划、制作与系统搭建须与展陈方案同步推进、整体设计。

1.7 项目实施主要内容与范围

（1）上海文学馆项目陈列布展（一标）：主要包括虹口区武进路453号/455号/457号/江西北路418号一层和二层

江西北路418号一层为序厅与尾厅，承担观众进出、导览、休息等功能；

江西北路418号二层为“上海文学星光厅（海上文学大家常设展）”和“海上书房”，分别为常设展与特别展览区，兼具展示与交流功能；

武进路453号/455号/457号附属文保建筑为“巴金图书馆”和“服务导引区”，分别承担展览展示、交流活动与游客服务职能。

1.8本项目投标范围（具体范围及面积见附件二）

投标人应根据采购人的要求，编撰展陈设计方案，并负责展示厅布展设计、制作、布展施工及布展综合事务协调总包服务（包括但不限于以下内容）：

（1）陈列布展方案设计；

（2）陈列制作及施工费用（本项目范围内的所有陈列制作及相关费用，包括但不限于以下内容）

1、背景墙、版面及相关道具、美工等设计、制作。

2、电气安装：弱电管线、动力及照明配电箱安装等。

3、展陈灯光设计：专业博物馆或展馆展陈灯具,光源系统。

4、专业展柜：专业博物馆或展馆展柜系统。

5、美工布展：平面美术展板、托架、说明牌制作等。

6、展项、艺术品、场景、展品仿制的创作及制作。

7、多媒体展项工作包含与展陈大纲相匹配的硬件设备采购、安装及集成，以及与之配套的定制化多媒体数字内容制作。该制作需基于展陈大纲进行整体策划与开发，涵盖但不限于展览内容主题影像、互动程序、数据可视化、作家影像拍摄与记录、历史空间与城市街区的实景拍摄与影像合成、展览中的数据查询系统开发等内容，并确保多媒体系统与展陈空间、参观动线及照明环境实现整体协同设计。

8、展厅内导览标识系统。

9、特别展览区：含内容设计和呈现方式，需配基本展示设施、吊画轨道等辅助设施、专业灯光、展柜等特别展览区必备的展陈设施。展柜设计应考虑展品存取方便、安全可靠，制作优良、经久耐用。设备和产品的设计、生产、和安装必须符合国家有关规范和标准，以保证展品的安全及观众参观的舒适性。相关设备和产品应具备较高的标准化程度，便于安装和拓展其他功能，并保证配套有完善的售后服务。

第二章 设计原则与总体要求

2.1 设计原则

投标人应参考采购人提供的“附件1：上海文学馆展览大纲”、“附件2：展馆建筑平面图”的内容，在总体设计中遵循以下原则：

- 系统性原则：展陈空间、展陈内容、技术系统、照明环境、导览标识、安防与消防系统等须形成统一整体，确保设计方案协调一致。
（2）创新性原则：采用新技术、新材料、新形式，打造集智慧化、数字化与艺术化于一体的现代化文学展馆。
（3）人本性原则：以观众体验为核心，注重参观流线、动线舒适性与交互性，体现以人为本的设计理念。
（4）安全性原则：严格遵守国家安全、消防、文保及建筑规范，确保观众安全与展品保护。
（5）可持续性原则：强调节能环保、材料可再利用与设备可维护性，实现展馆运营的可持续发展。

2.2 设计要求

- 整体设计创意及风格要求大气简洁、时代与文化特色鲜明、并结合现代元素，构思新颖、亮点突出。（具有前瞻性、持续性）

- 设计中需体现兼顾社会经济效益，采用限额设计。设计过程中，应该充分考虑在本项目社会效益的基础上兼顾设计与展品制作成本，维护费用和运营费用等经济因素。

- 在保证每个展区主题鲜明的同时，应充分考虑各展区之间的相互关系，形成科学合理的整体范围、系统设计。

- 结合展示内容，布局互动项目，增加观众参与性，互动项目要求与展示内容紧密相关，力求创新，注重知识性与趣味性的有机结合。形式设计要做到将展览内容的丰富性与展览方式的多样化、现代化和技术化有机结合起来，形象深刻地揭示展览的主题和内涵。

- 所有展陈素材在保持史料原真度的前提下，须经过符合展陈效果的提升处理。

- 要根据展览传播目的和展览内容，科学设计展品摆放（实物展品、辅助展品），合理安排展览信息，使观众轻松接受展览要传递的内容和信息。

- 展厅环境设计和气氛营造要庄重、大气，与建筑空间、展览内容完美结合，相互呼应，相得益彰，浑然一体。既要能起到烘托展示内容的作用，又能为观众创造一个舒适、和谐和温馨的参观环境。

- 展柜、辅助展品及装饰材料的取材要讲究低碳环保；注意善于利用材质的肌理和质感来映衬展览的内容，增强展览的艺术表现力；展柜、辅助展品的制作和工艺要严谨精细，有技术和安全的支撑和保障。

- 设计图中要对陈展亮点进行设计并说明。

- 设计创意要求

1、展陈设计要完美体现主题内容，调动各种陈列艺术语言，为陈列主题服务，坚持创新，陈列手段新颖、独特，具有强烈的艺术感染力历史震撼力和视觉冲击力。

2、设计重点突出、展线合理且节奏感强，每个展厅有若干个展示亮点。

3、设计应充分体现“以人为本”的原则，充分考虑不同观众群体的特性，陈设既要追求高雅的审美情趣，又要具有满足各类人群需求的普适性和大众性；

4、在充分考虑经济合理性、耐用性的前提下，合理运用声、光、电、AI、AR/VR/MR等前沿技术，对陈列的重点、亮点部分加以体现，增加展示的趣味性与互动性。在展示设计中，总体应强调把观众的注意力吸引到展品上，在展示形式设计上注意“度”的把握，装饰应避免过于繁杂，防止喧宾夺主。

2.3 本次投标设计方案需提供成果

投标人根据理解，提交能最大限度展现自身实力和设计思想的设计说明书与设计图纸，包括但不限于：

- 全馆布局与参观流线等直接表达方案思路的设计分析图

- 总平面布置图、总效果图

- 各展区平面布置图、各展区效果图（视点和数量自定）

- 轴测图、立面图

- 展品（实物）摆放方式（技术）示意图

- 照明技术方案（参照和符合博物馆照明标准）

- 专业展柜技术方案（参照和符合博物馆展柜标准）

2.4 总体技术要求

（1）照明系统：采用高显色LED灯具，CRI≥95，重点照明与背景照明分路控制，预设场景模式。
（2）多媒体系统：采用模块化设计，满足不同展项内容更新需求，兼容投影、LED拼接屏等形式并按展项需求考虑互动性。

（3）展柜系统：防紫外、防尘、防潮，符合文物展陈标准，展示纸制品原件的展柜需符合国家文物局要求的恒温恒湿标准。
（4）导览系统：提供二维码、语音讲解及数字导览；支持中英文切换及无障碍辅助功能。
（5）信息化系统：实现中控平台统一管理，涵盖照明、多媒体等。
（6）环保要求：材料符合国家E1级环保标准，低VOC、低甲醛；安装施工全过程控制粉尘与噪音污染。

（7）弱电系统：数码及电子产品应具备前瞻性与先进性，所有设备需经过甲方二次确认方可用于现场 。

第三章 展区建设内容与设计要求

上海文学馆项目陈列布展（一标）：

主要包括虹口区武进路453号/455号/457号/江西北路418号一层和二层项目的概念方案设计、深化设计，陈列布展的实施。范围包括:展陈美工制作、数字多媒体展项制作、专业照明采购、艺术展项制作、专业展柜采购、辅助道具制作，布展配套服务等工作。

3.1江西北路418号一层（序厅和尾厅）。

江西北路418号一层作为上海文学馆的首尾空间，承担观众的进出、集散、导览、休憩与服务等功能，是全馆叙事的起点与终点。序厅负责引导观众从城市现实步入文学精神世界，尾厅则承载情绪回收、体验延展与纪念输出，构成完整的文学体验闭环。

3.1.1 展示主题

（1）序厅主题：上海之最

建立观众对“上海是文学之城”的初步认识。序厅是整个文学叙事的“前言”，具有文化导入、气质呈现与体验预备的作用。

序厅的主题强调：

1、上海文学馆logo（详见附件）、主形象

2、入馆标志性装置

3、数据查询机：[上海文学辞典]

4、满足安检、服务台、读者服务功能

5、上海文学馆导览视频：实景拍摄+动画制作

（2）尾厅

尾厅空间承担休闲休憩、读者服务等配套功能。

3.1.2 空间设计要求

（1）序厅空间设计要求

序厅作为入口，展示核心内容为“上海之最”，是观众进馆后的第一感觉，应出现上海文学馆的logo、主形象，搭配装置艺术和数据查询系统。设计上需在突出空间的迎宾性与引导性的同时，营造一个轻盈、流动、可沉浸的文学序厅体验，使观众在进入瞬间感受到文学馆的整体格调。

空间设计原则包括：

1、建立清晰、友好的观众引导体系。安检、服务台、寄存柜等必要功能设施结合绿植统一设计，减少功能设施的突兀感；

2、营造具有上海文学气质的整体氛围；

3、控制实体结构量感，引入自然光或模拟天光，营造通透、明亮的空间基调，从视觉上拓宽原本展厅的视觉效果；

4、反映上海及其文学创作的现代感、流动感，创作“可进入、可共情”的当代艺术装置，使观众从进入瞬间即成为“叙事的一部分”;

5、需考虑休息区的设置，形成可容纳集散、等候、导览等多重服务需求的空间弹性。

整体风格应体现出上海文学之最这个展陈核心。

（2）尾厅空间设计要求

尾厅作为展览体验的结束区，空间小，需考虑艺术装置和灯光的层次，以及多媒体配合。尾厅还需设置专门的休闲和读者服务功能区。

空间设计原则包括：

1、强调聚合与内敛感，营造被文学世界温柔包裹的安全感与归宿感。

2、设置休憩区，确保空间具有停留、回顾的属性；

3、通往现实世界的“过渡缓冲区”，通过互动体验让观众可回味；

4、与序厅风格保持整体性与呼应关系，共同构成完整而富有张力的叙事循环；

5、动线顺畅自然，与出口衔接流畅。

6、整体氛围侧重亲和、温暖与文化延续感。

3.2 江西北路418号二层（海上书房、上海文学星光厅）

二层由“上海文学星光厅”和“海上书房”和“过渡长廊”构成，承担常设展示、特别展览区展示与文学交流活动的复合功能。空间需在“文学史叙事”与“阅读体验共享”之间形成平衡，使观众既能获得系统性的文学知识，也能在舒适环境中阅读、交流与思考。

3.2.1 展示主题

（1）海上书房主题（特别展览区1）：海上文学大家著作版本与手稿展

文学馆 vip 接待室和精品主题展览举办的空间，展示上海文学大家的实物展品，以及文学馆重要藏品的数字化展示。

（2）上海文学星光厅主题（特别展览区2）：上海文学漫游展

上海文学大家的专题展陈，代表近现代文学的“上海高度”。利用数字技术复现、还原上海城市样貌、重要作家故居、重要文学家的交游和文学活动等，通过震撼的视觉冲击力达到展现上海文学星光璀璨的目的，造成观者对上海文学高度的初始印象。

是上海文学馆的数字展厅，一方面是常设展的一部分，另一方面发挥数字展厅多功能多层次的特点，可变为作为特别展览区推出展览。

（3）过渡长廊：位于“海上书房”和“星光厅”之间，是连接两个区域的过渡区，两面由透明玻璃组成，阳光充足。可设定为休闲体验区，让参观者在此阅读、休闲、打卡等。

3.2.2 空间设计要求

（1）海上书房空间设计要求

海上书房打造为多功能复合空间，分为展示空间，读者阅览空间，文学馆vip 接待室和小型交流活动、仪式举办的空间。

设计原则包括：

1、营造自然、舒适、安静的阅读氛围；

2、需配合灯光和绿植；

3、兼容静态阅读与小型文学交流活动，数字化展示要求能够尽可能还原实物质感；

4、保持空间灵活性，可适应多种文学主题或特别展览需求；

5、在视觉上体现温度、亲和力与人文气息；

6、使阅读、展示与交流三者自然融合。

7、海上书房需成为全馆最具“文学生活感”的空间之一。

（2）上海文学星光厅空间设计要求

星光厅应以数字虚拟技术，打造以上海文学人物为核心的城市文学故事漫游（现实/历史双频），实现在虚拟空间中与文学大家在各种转角处相遇。这是文学馆里的city walk，也是“游历”和体验式的文学教育课堂。在这张大的上海作家居住地、生活地地图上，可以分屏分组添加内容，最后实现全域内作家覆盖。分层次制作方面，首先是所选定的文学大家，实现居住地、生活经历、重要作品等数字化呈现；其次是普通级别作家基本信息纳入，再今后馆藏条件和研究深入不断增加和补入。上海城市地理的展示，不仅仅限于作家故居这个层面，还包括上海重要的文学出版机构、文学活动场所等等，以实现立体的上海人文地理。

设计原则包括：

1、利用数字技术，复现、 还原上海城市样貌、作家故居，以此展示文学大家的创作成就、上海文学的实力；

2、在不同时期根据不同主题，打造上海文学馆数字展厅，一方面作为海上大家常设展的基本设备，另外一方面可以发挥数字展厅多功能多层次的特点作特别展览区推出展览；

3、展示内容具有可增、可补的预留；

4、空间整体感强，具视觉冲击力；

5、营造适合思考与停留的环境；

6、使观众可停留、可休息、可互动；

7、空间可变化、可重组。

星光厅作为上海文学大家的专题展陈区域，需要具备先进的、多维度的、震撼的数字化展陈体验。

（3）“过渡长廊”空间设计要求

考虑两个厅风格的衔接和过渡，考虑由传统展陈区域向数字虚拟空间的转换等因素。

设计原则包括：

1、本区域位于“海上书房”和“星光厅”之间，是连接两个区域的过渡区，两面由透明玻璃组成，阳光充足，将光影变化融于设计中。

2、可设定为休闲体验区，让参观者在此阅读、休闲、打卡等。

3、保证舒适的通行功能。

3.3 武进路453号/455号/457号巴金图书馆、服务导引区

3.3.1 展示主题

（1）巴金图书馆（特别展览区5）

1、巴金与上海图片文献展

2、薪传——鲁迅与巴金图片文献展

展示巴金及其他现当代作家的文学成就与生平事迹，依托展览、文化活动等多元形式，并融入数字技术赋能升级，让文学展示与体验更贴合现代审美与传播需求，增强互动性与沉浸式感受。

（2）服务导引区

面向公众，是文学馆和图书馆的服务中心与文化运营支点

3.3.2 空间设计要求

（1）巴金图书馆空间设计要求

巴金图书馆应不改变空间的基本格局，以陈列设计融入建筑本体的为基础的设计风格，搭配适当的灯光和多媒体设备，为老建筑增色添彩，体现文保建筑的历史价值。

设计原则包括：

1、尊重原有建筑风貌与结构；

2、营造安静、舒适的文学活动与公共阅读空间；

3、专业的灯光和符合空间气质的展柜配合；

4、多媒体互动及展示设备的配合，全力打造与线上平台相链接的数字阅读体验空间；

5、保持通风、透气与空间舒适度；

6、建筑修缮与空间更新以“可逆性”为原则，部分空间灵活可变；

7、人性化设计，考虑到老人、小孩、残障人士等不同群体的体验；

8、天井空间景观精致、层次丰富，养护可持续。

9、整体应呈现一种朴素、舒适且富有文化沉淀的文学气质。

（2）服务导引区空间设计要求

服务导引区需呈现舒适、友好与高效的公共服务特征，具有良好的空间可达性与开放性。

设计原则包括：

1、打造开放流动、清晰易懂的服务动线；

2、提供舒适的休憩环境与人性化服务体验；

3、形成与主展区相协调的整体视觉风格；

4、在有限空间内实现灵活运营与维护便利；

5、保证良好的声环境、光环境与公共舒适度；

6、注意绿植与软装的搭配。

7、服务导引区应是文学馆中 “可接近、可使用、可停留”的公共性场所。

3.4（一标）数字多媒体展项设计要求

（1）数字化多媒体展项的硬件配置，须与展陈空间设计的整体效果相匹配、深度融合，确保空间视觉与功能统一。

（2）所有数字化多媒体展项内容均为定制化开发，严格按照展览大纲及内容脚本进行设计、拍摄与制作，确保实现预期的展示效果。

（3）数字化多媒体展项形式多样、分布合理。设计阶段需统筹考虑不同设备的陈列组合、日常运行维护及内容更新等事宜。

（4）多媒体展项的拍摄组织、版权合规、后期制作及内容审核等全流程环节，均需严格遵循标准化要求，且符合国家相关法律法规规定。

第四章 技术要求

4.1 总体技术要求

4.1.1 设计总则

本项目投标人应参考采购人提供的陈列大纲、展馆建筑平面图等内容，以及上海市的气候特征与周边环境作为设计参考依据，合理组织建筑物通风和采光，体现生态和可持续发展的要求，注重节能观念和环保思想，合理利用各种成熟可靠的绿色环保、节能降耗的技术手段，降低今后的运营费用。

4.1.2 设计创意要求

（1）展陈设计要完美体现主题内容，调动各种陈列艺术语言，为陈列主题服务，坚持创新，陈列手段新颖、独特。

（2）设计重点突出、展线合理且节奏感强，每个展区有展示亮点。

（3）设计应充分体现“以人为本”的原则，充分考虑不同观众群体的特性，陈设既要追求高雅的审美情趣，又要具有满足各类人群需求的普适性和大众性。

（4）在充分考虑经济合理性、耐用性的前提下，合理运用声、光、电、仿生和影视合成、计算机等现代技术，对陈列的重点、亮点部分适当运用多媒体、互动装置等高科技手段加以体现，增加展示的趣味性与互动性。在展示设计中，总体应强调把观众的注意力吸引到展品等展示内容上，在展示形式设计上注意“度”的把握，装饰应避免过于繁杂，防止喧宾夺主。

（5）概念设计方案基本要求：除了要阐述展览设计和创作的基本思想和创意说明外，必须完整表达展览内容体系在展厅建筑空间中的合理布局，观众参观路线，未来展览空间设计及其总体艺术风格，基本展览设备的造型及其尺度比例，典型展品组合图等。

4.2 专业展柜技术要求

4.2.1 专业展柜展示形式

根据不同的展示要求，配备不同形式的展柜，包括中心柜、桌柜和全壁柜。重点展品尤其是保存纸制品展品的展柜需具备恒温恒湿功能，以对展品起到保护作用。其中：

（1）嵌入式壁柜：是指悬空嵌入墙面平面、或五面体玻璃罩突出墙面的展柜。

（2）半壁柜：是指展台面高度约在腰部位置、上部为展示空间的背贴墙面的壁柜。

（3）全壁柜：是指通高式展示空间的背贴墙面的壁柜。

4.2.2 专业展柜技术要求

（1）展柜骨架，非固定式展柜采用金属方管结构，固定式展柜采用铝合金型材结构，具有相当的自重稳定性和抗撞击稳固性，非固定式展柜能方便移动、调节水平和稳固。铝合金型材满足6061牌号、时效状态T5或T6性能，壁厚不小于2mm。饰面金属板厚度≥1.5mm，符合金属板材平整度要求。基座承载能力≥150kg/㎡。所有金属材料必须经过防锈处理。

（2）采用超白夹胶玻璃，原片透光率不小于91%，夹胶后透光率不小于85%，具有防爆功能，同时阻断紫外线和红外线，玻璃对角采用45度粘接。

（3）展柜开启方式应尽可能满足展陈设计需求和文物安全管理要求，要求半壁柜及全壁柜必须正面100%开启。

（4）展柜锁具采用博物馆专用锁具，钥匙互换率10万次，钥匙的编号可分组管理。安装须符合文物安全管理要求，直接开启展柜门的锁具，应尽可能设计至少须有一把锁具符合缓冲后才能开启的安全防范要求，并且锁具不应影响展柜的密闭性。

（5）展柜须具有较高的密闭性，空气交换率应达到≤0.5d-1 (二氧化碳检测方法检测)。

（6）展柜无漏光现象。

（7）展柜使用的材料均为环保材料，展示空间中的甲醛含量≤0.05mg/m³，苯含量≤0.05mg/m³，TVOC含量≤0.5mg/m³。

4.3 专业照明技术要求

4.3.1 专业照明设计要求

根据国内外展馆对专业展示陈列形式和内容的表现，并结合本项目的展示陈列特点，要求选用的照明设备必须绿色环保，节约能源，需采用LED光源。

照明设计的相关要求如下：

本馆照明设计应符合现行国家标准《博物馆照明设计规范》GB/T 23863-2009和《建筑照明设计标准》GB 50034-2013的规定。运用先进的照明设计理念，从文物保护、视觉需求及展示艺术效果出发，合理并有针对性地配置光源。

（1）应遵循有利于观赏展品和保护展品的原则，并应安全可靠、经济适用、技术先进、节约能源、维修方便。

（2）照度适宜。不同的展品或文物一定要有不同的照度，不能损害文物与展品本身，不能影响展品或文物真实面貌的反映与观众的视觉效果。对于展厅中的一般照明与特殊照明，要求在保证文物展品安全展示的同时，合理利用光源材料，以最大限度地展现相关对象的艺术特点及其需要表现的信息，从而达到理想的照明效果。

（3）照明手法。重点文物和重点辅助展品应根据具体的对象，采取不同的照明手法增强和减弱照度，以增强文物与展品本身的艺术效果。

（4）对“光害”的消除与控制。展厅内应严格防止直接眩光和反射眩光，尽量使用先进的、有利于文物保护的照明设备。

（5）考虑文物保护区域及展厅不同高度对安装的位置有所限制，而且展品类型、大小尺寸也是差异很大，需要灯具有各种配光，确保射灯在形式上保持一致的同时有多种不同的光束角，满足各种类型的展陈照明，来获得良好展示效果，提高博物馆展览的灵活性，减少后期维护成本。

（6）展厅照明质量应符合下列规定:

a.一般照明应按展品照度值的20%～30%选取；

b.当展厅内只有一般照明时，地面最低照度与平均照度之比不应小于0.7；

c.平面展品的最低照度与平均照度之比不应小于0.8；高度大于1.4m的平面展品，其最低照度与平均照度之比不应小于0.4；

d.展厅内一般照明的统一眩光值(UGR)不宜大于19；

e.展品与其背景的亮度比不宜大于3:1；

一般展厅直接照明光源的色温应小于5300K；对光线敏感展品展厅直接照明光源的色温应小于3300K。

（7）展品的保护。应减少灯光中的紫外辐射和红外辐射，使光源的紫外线含量小于25μw/1m，尽量确保减少对文物的损伤。

4.3.2 专业照明灯具要求

（1）显色性的优劣决定了对文物本身颜色的还原程度，展陈灯具一般显色指数Ra＞95 ，R1-R15均大于88，最大程度还原文物本来的颜色。

（2）LED灯具色容差SDCM≤3，从而保证了灯具色温的一致性，展厅整体颜色一致，在使用五万小时后的色容差SDCM≤3。

（3）所有灯具需具备在工作过程中无频闪现象，可以进行高清摄像。

（4）所有展示照明灯具具备单灯调光功能，可实现10～100%的单灯调光，也可系统调光。

（5）芯片采用COB加反射器的形式，有效降低眩光值。

（6）灯具整体寿命要求达到50000小时，并能达到L80/B10标准，（90%的灯具50000小时后光通量高过初始光通量的80%）。

（7）所有灯具具备高品质的出光质量。

（8）色温采用范围3000-5300K，灯具材料应利于照明装置散热。移动调节灵活，拆装方便，操作便捷，性能稳定。重量较轻，利于观众人身安全。灯具轨道应具备良好的通用性；不易变形或扭曲；安装简单，灵活；使用安全；导电，接地可靠；使用寿命长等特点。

（9）功能扩展性：针对展品不同体量的大小，要求同一系列灯具具有不同配光角度。（包括最窄角度效果，窄角度效果，宽光角度效果，泛光角度效果，椭圆形角度效果，墙面布光效果，带棱镜墙面布光效果）。

4.4 多媒体展项制作技术要求

4.4.1 多媒体展项设计要求

本项目所有数字多媒体内容均须根据上海文学馆展陈大纲与策展逻辑进行定制化开发，不得使用通用模板、库存影像或简单拼接素材。多媒体内容须在充分理解上海文学史脉络、人物关系与空间叙事的基础上完成创作。

（1）多媒体技术的应用是提升展陈效果的重要手段，为了更好地表现、诠释展览内容，鼓励观众与展项互动，多媒体展陈必须重视美感、创新和个性化等方面的效果。

（2）多媒体设计应紧密结合展览内容需求，力求表现艺术性、教育性、趣味性，利用各种多媒体技术给观众以生动的体验。

（3） 所有多媒体展项需要集成在中控系统中，通过专业的工具和操作界面，让采购人可以对各个展项进行控制和维护，从而提升展陈运营管理能力。

（4）各种硬件接口应尽量采用通用接口，部分需进行特殊定制化的展项，软硬件要求以实际多媒体展陈需求为准。

（5）根据展陈需要，多媒体内容制作将依据展陈大纲及脚本需求开展，包含实景拍摄与人物影像采集工作，包括但不限于：作家纪实影像；作家故居、历史建筑、城市街区等文学空间的实景拍摄；历史影像、文献资料与当代影像的综合整合等。

4.4.2 多媒体展项制作要求

多媒体展项制作的范畴包括：实景视频、二维动画、三维动画、根据数据可视化或算法生成的视觉动态；互动程序开发、交互内容制作、UI界面设计制作；背景音乐声响效果创作等。（多媒体展项内容制作素材待采购完成后中标人深化设计前由采购人提供）

（1）视频等非交互演示类画面：

格式：通用格式mp4、mpg、avi、mov、mp3、wav等；

视频：分辨率3840×2160/2560×1440/1920×1080（或按实际显示需求定制）；每秒帧数不小于29fps；位率不低于4096kbs；

音频：采样率不低于48000Hz；声道2声道；位率不低于320kbs；采样位数不低于16位。

其他要求：画面细腻，表现力强，内容传达科学、准确、到位；内容与细节的真实性必须得到采购人认可；音乐音效运用恰到好处；整片画面流畅，杜绝失帧、夹帧。

（2）交互类应用：

开发环境：开发软件必须能集成Windows或安卓系统兼容的运行内容；系统协议应具有开放性，同时能通过多种接口与其他系统实现互联和兼容。

其他要求：内容表达精准；系统中所涉及的文字、音频、视频等各种媒体内容真实、详实、安全、合法；与展厅整体风格协调一致。

4.5 中控系统技术要求

中控系统是对展厅内声、光、电等各种设备进行集中控制的设备系统。应用于现代展馆可集中对展示中的各类多媒体设备、灯光系统、机械系统进行管理和控制，实现对多媒体展项的智能化管理。可控制多媒体展项内所有设备（电脑主机、播放器、投影机、灯光、机械系统等），并发送命令控制设备的开机、关机、播放等，实现对展馆多媒体展项的智能化集中控制，中控软件应支持windows、安卓、IOS等常用PC端、移动端操作系统。
（1）实现投影机的控制：控制投影机的供电和完全断电；控制投影机的主要功能，如开关机、 VGA输入切换等；并且能够自动实现关联动作，保护投影机。
（2）实现 A/V 设备的控制：控制播放器的播放动作，如播放、停止、复位等功能；自动控制PC 主机的开关机，待PC主机完全关闭后自动完全断电。

（3）集中管理多个系统：可以利用中控软件对每个系统（控制模块）进行独立命名、编组、添加说明信息。

（4）集中控制：

（a）利用软件的功能，一次性可以将所有系统开机。
（b）利用软件的功能，一次性可以将所有系统关闭。
（c）利用软件的功能，通过对单个多媒体展项进行单独的网络控制。

4.6 艺术展项制作技术要求

4.6.1 艺术展项设计要求

艺术展项、场景的创作及制作应结合展览主题及展陈大纲中的重要内容合理运用，展项深化设计方案应包含深化内容、展项小稿，小稿对重点展项内容表达清晰准确。以初步设计资料和重点展项深化设计说明为基础进行深化，场景所表现的内容真实反映场景的整体设定。

4.6.2 艺术展项制作要求

（1）基础结构：艺术展项、场景内部结构设计，墙体与基层平台连接点处理可靠，承托基层展台结构牢固，场景中展台、展柜及围护结构件等符合质量要求。

（2）主体材料：场景中的人物（如有）应造型准确，形神兼备，构图精巧。根据内容需求合理使用不同材料饰面表达，场景所使用的材料应确保在色彩、质感、肌理达到逼真的自然视觉效果。

（3）背景画：画面应围绕展示主题进行深化设计和绘制，画面与前景展示相互配合，其内容和疏密应与前景做整体考虑，在视觉上达到协调统一的效果。

（4）展项照明设计效果应根据展项整体的设定，综合考虑被照射物体表面质感进行整体设计，灯具和光源要考虑避免眩光，体现节能原则和方便维护保养。

第五章 项目实施与进度计划

5.1 实施总体要求

5.1.1 实施目标

建设目标是确保上海文学馆展陈美工制作、专业照明采购、多媒体展项制作、艺术展项制作、专业展柜定制、辅助道具制作、布展配套服务在工期范围内顺利完成，保证工程质量、安全及展示效果达到设计与验收标准，实现预定功能目标。

5.1.2 实施原则

项目实施坚持“科学组织、统筹协调、安全高效、质量优先”的总体原则。施工各专业须紧密配合，实行分区分阶段管理，确保现场施工安全与进度协调。所有施工工艺应符合文保建筑施工要求，遵循“可逆性、轻量化、无损性”原则，禁止破坏原有结构。施工现场实行封闭管理制度，严格控制噪音、粉尘与废弃物排放，保障施工文明、安全与环保。

5.2 项目组织结构

项目实施采用 项目经理负责制。项目团队设置如下：

项目经理：项目实施第一责任人，负责统筹计划、进度、质量及安全管理；

设计深化组：负责方案设计深化、材料工艺优化及样品控制；

施工管理组：负责现场施工组织、质量检验、安全监督（专职安全员必配）、各专业协调与调度；

多媒体组：负责多媒体设备安装、联调及内容播放测试。

5.3 工期与进度控制

（1）项目工期：自开工令下达之日起计算，要求160日历天达到试运行状态，进入不少于90日历天的试运行，试运行结束后配合采购人完成验收工作。

（2）本布展项目应按照招标文件要求完成布展的设计方案以及布展制作，设计方案需经过甲方确认，并达到验收交付标准。

（3）由于下列原因造成服务期推迟延误，经采购人代表确认后，中标人有理由延期完成交付，采购人同中标人协商延长期限：

1）由于采购人原因造成的延误；

2）由于不可抗力造成的延误；

3）其他不属于中标人原因造成的延误。

非上述原因，中标人不能按照合同工期完成，应承担违约责任，并按照相关考核办法，计算损失赔偿费用。

第六章 质量控制与安全管理

6.1 总体要求

6.1.1 管理目标

本项目质量控制与安全管理目标为：

项目质量合格率100%；

施工安全事故为零；

项目交付一次性通过验收；

各系统运行稳定率≥99%。

承建方须建立完善的质量安全管理体系，确保项目全过程受控、可追溯、可验收。

6.1.2 管理原则

质量与安全管理应坚持“预防为主、过程控制、全员参与、持续改进”的原则。施工过程应实行动态监测、节点验收、资料同步归档的管理模式。

6.1.3 与装饰总包的配合要求

中标人应积极与装饰总包协调配合，包括但不限于：

（1）协助及配合装饰总包边界配套设施的现场安装、现场管线需求和场地准备、装饰收口等工作。

（2）接受装饰总包现场安全管理：中标人有义务接受装饰总包对人员场地等涉及施工区域的安全事项的管理，并向装修总包提出全部项目进出现场安装的实施计划，并服从其统一现场安全管理。

（3）根据采购人要求协调装饰总包提供工作界面，总体推进项目进度实施。

6.2 质量管理体系

6.2.1 体系构成

项目实施应建立“三级质量管理体系”：

一级管理：项目经理全面负责项目质量；

二级管理：专业工程师负责各分项工程质量控制；

三级管理：班组长及操作人员负责具体工序质量。

各层级须签订质量责任书，明确岗位职责、考核指标及奖惩机制。

6.2.2 质量管理流程

质量管理全过程分为：材料验收 → 过程检查 → 隐蔽验收 → 成品保护 → 联合验收 五个环节。
每个环节均应形成书面记录与影像档案，确保可追溯性。

6.2.3 技术交底流程

施工前项目技术负责人应进行详细技术交底，包括图纸解读、节点说明、材料使用及施工工艺。
交底文件须签字确认，存档备案。施工过程中如有设计变更，须形成书面变更单，经采购人与监理批准后执行。

6.3 材料与设备质量控制

6.3.1 材料进场验收

所有材料进场时必须具备出厂合格证、检测报告。
现场须设材料验收区，专人负责抽检与登记，形成《材料进场检验记录》。

6.3.2 样品与批量一致性

样品确认后批量生产的材料、灯具、饰面、设备等，应与样品颜色、质感、性能一致。若出现偏差超过允许范围，对已进场材料做退场处理，重新按照确认后的样品提供进场材料，并重新进行报审。

6.3.3 设备检测与调试

所有电子设备、照明装置及多媒体系统在安装前须进行功能测试与通电检测，关键设备如中控主机、投影机、LED屏应进行72小时连续运行测试，确保稳定。

6.4 施工质量控制

6.4.1 施工过程管理

施工方须对各工序的材料、工法、质量标准进行规范管理。
每一工序完成后须经自检、监理复检、采购人抽检三重确认。

6.4.2 隐蔽工程管理

隐蔽工程（如布线、管道、固定支架等）必须在封闭前由监理与采购人验收签认。未验收即封闭者视为不合格工程，施工方应承担整改费用。

6.4.3 成品保护

施工过程中应采取防护措施，防止成品损坏或污染。灯具、展柜、金属饰面、投影设备等均应包裹保护。施工结束后应进行清理、检查，确保展区整洁。

6.5 安全管理体系

6.5.1 安全责任制

实行“谁施工、谁负责”的安全生产责任制。项目经理为安全第一责任人，各专业负责人对本专业安全工作负直接责任。安全员负责现场巡查与隐患整改。

6.5.2 安全教育与培训

所有施工人员须经安全培训后方可上岗。培训内容包括：安全操作规程、用电防护、高空作业、防火知识、应急疏散等。培训记录须归档备查。

6.5.3 施工安全措施

高空作业设防护栏与安全绳；

临时用电必须设置漏电保护装置；

电缆走线采用阻燃护管；

施工区域设警示标识与安全通道；

施工现场配备灭火器、沙箱等消防设备。

6.5.4 消防与用电管理

施工期间严禁吸烟与明火操作。电气设备应定期检查绝缘与接地。
焊接、切割等特殊工种作业须持证上岗，作业时配备灭火器具并设专人监护。

6.6 环境与文明施工

6.6.1 环保要求

施工中应控制噪音、粉尘与废气排放。材料切割应采用封闭工位并安装除尘设备。废弃物分类回收，不得随意堆放。
所有油漆、胶黏剂须使用环保产品，VOC含量符合国家标准。

6.6.2 文明施工管理

施工现场须设置围挡，明确安全标识与警示语。施工人员应佩戴工作证，服装整洁。现场每日清扫，保持通道畅通。
运输通道设防护垫层，防止地面划伤。

6.7 应急与风险管理

6.7.1 应急组织

建立项目安全应急领导小组，由项目经理任组长。下设消防应急组、电气应急组、机械应急组及医疗救援组。

6.7.2 应急预案

施工方须编制《安全应急预案》，明确响应级别、处置程序与联络机制。现场应张贴应急疏散示意图，定期组织演练。

6.7.3 风险评估与控制

施工前应进行风险识别与评估，对高风险作业（如吊装、高空、临时用电）制定专项防控措施。
施工期间应动态监测风险变化，建立风险预警机制。

第七章 售后服务与运维要求

7.1 总体要求

7.1.1 保修期限

质保期：整体质保期自竣工验收通过之日起24个月。展项，设备，材料，零部件或软件在项目竣工验收后，连续6个月之内运行期出现两次故障(非人为因素导致展项无法正常使用)，则该展项，设备，材料，零部件或软件的质量保证期自第二个修复日起按24个月重新起算。

7.1.2 服务原则

售后与运维工作应坚持“主动预防、快速响应、专业维护、持续改进”的原则。
所有系统应实现全生命周期管理，涵盖交付、培训、巡检、维保、升级及技术支持全过程，形成闭环管理模式。

7.2 质保与保修要求

7.2.1 保修要求

（1）投标人必须提供技术后援支持。技术支持的方式包括：电话技术服务、远程操作指导、现场技术服务、人员培训服务等。

（2）投标人主要负责制定运行维护规程和保障措施，对于日常运行维护工作紧急抢修等特殊情况需提供专人支持响应服务，紧急情况下做到随时应答、专人到场，作出实质性响应，提供应急策略，排除故障问题。

7.2.2 保修范围

保修范围为本项目投标范围中所有陈列制作及施工，包括但不限于：

（1）背景墙、版面及相关道具、美工等设计、制作。

（2）电气安装：弱电管线、动力及照明配电箱安装等。

（3）展陈灯光设计：专业博物馆或展馆展陈灯具,光源系统。

（4）专业展柜：专业博物馆或展馆展柜系统，保修重点是结构安全、材料老化、工艺瑕疵。

（5）美工布展：平面美术展板、托架、说明牌制作等。

（6）展项、艺术品、场景、展品仿制的创作及制作。

（7）多媒体技术的应用，含软件内容和硬件设备，保修重点是系统兼容性、病毒防护、软件BUG修复及内容更新。

（8）特别展览区等的设计，含专业展柜及灯光照明系统。

（9）展厅内导览标识系统。

（10）其它内容：因布展造成的的已完成面的破损进行相关维修。

7.2.3 保修义务

质保期内，承建方应对凡因施工、材料或安装原因，设备缺陷引起的质量问题造成的损坏或故障，均由承建方承担全部责任，并负责免费更换或修复，并承担相应费用，保修期内所有属于保修范围的维修费用均由承建方承担。承建方未按约定履行保修义务的，采购人有权自行或委托第三方维修，所产生的费用由承建方承担。

7.3 技术支持与响应机制

7.3.1 服务体系

若设备出现损坏，其中：

紧急抢修（如：影响开放安全、核心展项失效）：承建方应在接到通知后2小时内抵达现场并开始处理，24小时内解决核心问题。

一般维修（如：局部破损、非核心设备故障）：承建方应在接报后2-4小时内做出实质性响应（如电话指导、远程诊断），对影响安全、核心展项失效等紧急故障，应在4小时内到场维修，48小时内完成恢复。其他一般故障48小时内到场维修，72小时内完成恢复。

如紧急故障维修超过48小时、一般故障维修超过72小时仍无法解决，应提供替代设备或临时方案保障正常运营。

对于多媒体展项、恒温恒湿系统、中控系统等复杂系统，承建方需每季度至少提供1次主动上门巡检服务，进行全面的设备检查、保养和性能优化，并提交书面报告。在国家法定节假日、重大活动或重要接待前，应要求供应商提供专项保障预案，必要时提前进行系统检查与现场值守。

7.3.2 远程诊断

多媒体与中控系统应预留远程登录接口，支持远程诊断、数据下载、软件更新与日志分析。
承建方须确保远程操作安全，采用加密登录与权限分级管理，确保馆内图片、数据、音频等内部资料不外泄。

7.4 系统培训与技术交接

7.4.1 培训计划

在项目交付前，中标人应完成系统培训，培训内容包括：

原则：本次项目中标人需负责对采购人的技术支持队伍进行维护培训，满足采购人能独立进行系统维护需要。

（1）培训计划：中标人需在验收前，提交详细的《培训实施方案》，经馆方确认后执行。

（2）中标人需负责采购人相关的工作人员、系统管理人员的技术培训，培训内容包括但不限于：展项设备（含多媒体、灯光、音响、机械装置等）的操作、日常维护及故障排除；展览日常运营管理流程与应急预案。

对于系统管理人员，应进行深度操作和安全规范培训，深度操作包括系统架构、后台管理、参数设置、故障诊断与排除、日常维护、软件更新与内容替换等，安全规范包括系统重启/关闭流程、用电安全、应急处理预案等。

对于普通操作员/值班人员，应进行前端使用和安全规范培训，前端使用包括设备开关机、模式切换、常规互动操作、日常检查与简单问题上报。安全规范包括系统重启/关闭流程、用电安全、应急处理预案等。

（3）培训方式采用集中授课培训、现场培训、实践研讨、发放宣传材料等相结合的方式，以现场实操培训为主。针对不同层次的人员，开设不同的培训课程和确定培训方式。务必在附件中详细列出所有培训科目、每项的具体内容、课时安排及考核方式，避免模糊不清。必须确保每个人都充分动手练习并彻底掌握。

（4）培训考核：培训结束后，中标人需组织理论与实操考核。经馆方在《培训考核记录》签字确认，方能通过验收。确保培训的及时性、数据化、标准化让培训真正有效。

7.4.2 培训资料

中标人须提供《培训手册》、《操作指南》等纸质及电子文档。
培训结束后中标人应提交《培训考核记录》，并经双方签字确认。

第八章 验收标准与执行规范汇总表

8.1 总体要求

8.1.1 验收目标

本项目验收工作的总体目标是确保上海文学馆背景墙、版面及相关道具、美工等设计制作、电气安装、展陈灯光设计、专业展柜系统、美工布展相关硬件、展项艺术品场景展品仿制的创作及制作、多媒体软件内容和硬件设备、展厅内导览标识系统等各分项工程质量达到国家与行业标准要求，实现设计文件、施工图纸及合同约定，实现安全、功能、美学、体验的综合达标。具体包括：

（1）交付所有设备安装到位、系统联调完毕、内容准确无误、环境安全可靠，即可立即对公众开放的完整展览。

（2）交付一套纸质的和一套电子版的完整、准确、可追溯的竣工技术资料，确保馆方具备独立运营、维护、局部改造的能力。

（3）完成对馆方指定人员的系统性技术培训，并通过考核，确保其能独立进行日常操作、基础诊断与维护。

8.1.2 验收原则

（1）布展成果验收：一次性通过相关管理部门验收合格的标准。达不到一次合格等级标准，中标人应自费进行返工，工期不予顺延。

（2）项目完工后应由中标人会同监督检查单位按照设计方案、相关国家地方标准进行自检，并在正式验收前一周以书面形式通知采购人验收。通知包括验收组织方式、验收方式、验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收记录，验收合格后中标人可进行项目移交。验收不合格，中标人在采购人限定的时间内修改后重新验收。

8.2 验收程序与流程

8.2.1 验收组织

由采购人牵头，项目管理单位和监理单位组织协调，中标人具体实施。验收组应包括：

项目业主；

项目管理单位项目负责人；

监理单位总监理工程师；

中标人及相关专业负责人。

文保、展陈、多媒体、灯光等领域的外部专家。

8.2.2建立验收清单

根据展陈内容和采购书条款，制作一份包括施工材料、工艺方式、视觉效果、安全监测、试运行评估等内容的全面、清晰的验收检查表。

8.3 验收标准

8.3.1 合规与安全

消防与电气安全：所有装修材料符合阻燃等级，木结构需防火处理；不得以任何形式遮挡、阻碍消防设施（喷淋、烟感、报警器）、紧急出口及疏散通道；电气线路规范，无裸露；大功率电器有独立保护；配电箱有安全标识。

结构安全：展位结构不得超过规定限高；主体结构安全、牢固、稳定，无晃动感；严禁利用展馆原有结构（如网架、立柱）进行吊装或受力。

场地与材料：所有搭建物和展品不得超出承租边界，不得占用公共通道；材料环保，符合国家民用建筑工程室内环境污染控制规范；玻璃展具必须使用钢化玻璃，并有醒目的防撞标识。

8.3.2 展陈美工

收口收边精细、无粗糙毛刺，表面平整，无明显划痕、变形；

安装牢固、字体清晰、位置准确。

8.3.3 专业照明

灯具安装位置准确，固定牢固；

照度、色温符合设计要求；

灯光照明层次分明，重点展品照度足够，无眩光、漏光。

8.3.4 多媒体展项

硬件设备规格、型号、数量正确；

展项运行正常；

展项功能符合设计要求；

音效系统音量适中，音质清晰，覆盖均匀，无啸叫、串音。

数字多媒体展项承载展陈大纲和脚本所要求的文学内容与叙事功能，具备清晰的信息结构与可理解性。

数字多媒体展项与所在展区空间、动线、展品形成有效协同，具备可停留性与可重复观看的价值。

8.3.5 艺术展项

艺术展项符合展览主题；

结构安全稳定；

展项效果符合设计要求；

图文展板、标识：内容零错误，拼接无错位；

无影响整体观感的明显瑕疵。

8.3.6 专业展柜

专业展柜外观平整光滑，尺寸精准，无明显划痕、凹陷、气泡等缺陷；

烤漆颜色应均匀一致，无明显色差；

门缝间隙应均匀，无明显错位；

整体结构应稳固，无明显变形或松动；

8.4 验收资料与档案要求

8.4.1 资料内容

竣工验收需提交以下完整资料，包括但不限于：

《展陈深化设计方案》；

《材料设备进场检验记录》；

《隐蔽工程验收单》以及影像记录和验收单；

《竣工图纸》；

《操作手册》、《培训记录》；

《质量保证书》与《售后服务承诺书》；

主要设备和材料的合格证、说明书、保修单、验收报告等；

消防、环保等相关检测或承诺文件。

8.4.2 资料要求

所有文件资料须同时提交纸质版与电子版（PDF与DWG格式），并统一归档至采购方。

8.4.3 保洁要求

包括但不限于：

地面与通道：洁净无杂物、无水渍、无污渍、无积尘；地毯无藏渣、无污迹、纹理方向一致；通道畅通无施工废料、无障碍物。

展陈设施：玻璃透亮无手印、无水痕、无胶渍；金属/木质表面无灰尘、无磕碰划痕、无残留胶印；内部无施工灰尘、无杂物。

图文与标识：表面洁净无指纹、无污点；拼接处无灰尘；照明灯箱亮度均匀、无灰尘蚊虫；内容清晰可见。

空间结构与装饰：无蜘蛛网、无灰尘、无污迹；各类风口、喷淋头无灰尘；灯具清洁、光照无遮挡。

多媒体与互动设备：屏幕表面洁净无指印、无油污；设备机柜无灰尘、散热口通畅；精密设备由专业人员使用专用工具清洁，确保安全。

所有展陈区域的开幕前要做深度保洁工作，并经甲方验收合格。

8.5 执行规范与标准汇总表

| 序号 | 标准名称 | 编号 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB 50300-2013 | 工程质量通用标准 |
| 2 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 | GB 50210-2018 | 室内装饰施工 |
| 3 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 | GB 50303-2022 | 电气系统与照明 |
| 4 | 《博物馆陈列照明设计规范》 | WW/T 0088-2018 | 展陈照明与控制系统 |
| 5 | 《建筑照明设计标准》 | GB 50034-2013 | 灯具布置与光环境 |
| 6 | 《民用建筑电气设计标准》 | GB 51348-2019 | 弱电与智能控制 |
| 7 | 《建筑智能化系统工程验收规范》 | GB/T 50339-2013 | 中控与集成系统 |
| 8 | 《声学 建筑隔声测量规范》 | GB/T 19889.7-2019 | 展厅噪声控制 |
| 9 | 《建筑节能工程施工质量验收标准》 | GB 50411-2019 | 节能与环保要求 |
| 10 | 《建筑防火规范》 | GB 50016-2014 | 材料与防火系统 |
| 11 | 《建筑给水排水设计标准》 | GB 50015-2019 | 环境与防潮 |
| 12 | 《建筑结构荷载规范》 | GB 50009-2021 | 展台承重设计 |
| 13 | 《建筑施工安全检查标准》 | JGJ 59-2011 | 施工安全管理 |
| 14 | 《文物建筑工程施工规范》 | GB/T 50739-2011 | 文保建筑施工 |
| 15 | 《建筑环境检测技术规范》 | GB/T 18883-2022 | 室内空气质量检测 |
| 16 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 | GB 50169-2016 | 防雷与接地系统 |
| 17 | 《公共建筑节能设计标准》 | GB 50189-2015 | 能耗控制 |
| 18 | 《博物馆展陈工程技术规范》 | WW/T 0099-2020 | 展陈系统施工与 验收 |
| 19 | 《文物展柜密封性能及检测》 | GB/T 36110-2018 | 展馆文物展柜 |
| 20 | 《文物展柜基本技术要求与检测》 | GB/T 36111-2018 | 展馆文物展柜 |
| 21 | 《优秀历史建筑保护修缮技术标准》 | (DGTJ08-108-2025) | 历保建筑 |

8.6 验收结论与移交

项目经综合评定合格后，由验收组出具《竣工验收报告》，经采购人签署后视为正式移交。

承建方须在移交时提交：

项目竣工文件资料（全套最终版 竣工图（含平面、立面、水电、点位图）、主要材料、设备的 合格证、质检报告、保修卡 汇总册、隐蔽工程影像记录及验收单等）；

设备清单（含固定资产清单）；

运维与管理文件（所有展项设备（含多媒体、灯光、特殊机械）的 使用说明书、维护手册、设备清单及供应商联系方式（含质保期）、培训记录等）；

钥匙与权限：展柜、机柜、控制室等所有 实体钥匙；后台管理系统、设备控制软件等的 管理员账号与密码；

售后服务与维保联系人信息。

移交完成后，项目进入质保期，执行本文件第七章所列运维要求。

第九章、其他要求

9.1 保密及知识产权要求

中标人须保障项目中涉及的内容与技术，不受到任何第三方关于侵犯著作权、肖像权、专利权、商标权或工业设计权的指控。如任何第三方提出关于知识产权的异议，中标人必须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

本项目涉及的所有服务成果，采购人享有知识产权与版权。涉及产品购买的，最终产品完全使用权归采购人所有。涉及资源成果的，采购人享有完全使用权。

9.2 团队配置要求

团队人员配备一览表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位人数（最低要求） | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 全面负责项目管理。具有丰富的布展实施的工作经验，有类似项目展览、展示项目的管理经验,具有建筑或工程相关专业中级及以上工程师职称为佳 |
| 2 | 主设计师 | 1 | 负责主创设计，有类似项目展览、展示项目的主创设计经验,具有陈列展览或设计类等相关专业高级职称为佳 |
| 3 | 设计师 | 2 | 有类似项目展览、展示项目的设计经验,具有工程类或设计类等专业中级及以上职称为佳 |
| 4 | 项目管理人员 | 4 | 持有相关岗位证书，负责布展管理，有类似项目展览、展示项目的管理经验 |

附件：

上海文学馆logo暂时先用作家协会LOGO（如下图）作为稿本，后期将进一步深化设计。