2026年上海博物馆人广馆物业管理服务

采购需求

一．委托管理服务的物业概况
物业名称：        上海博物馆人广馆物业管理服务        

物业类型：                其他用途物业             
（一）上海博物馆介绍：

坐落位置：   上海  市   黄浦 区 人民大道 路（街道）  201 号
四面边界至：东 西藏中路  南  武胜路  西 武胜路 北 人民大道 

占地面积：      90,710   平方米，其中绿地面积  19,860  平方米。
建筑面积：   77,665    平方米，
其中:办公楼  14，919  平方米（多层 7 ，其中地下 2  ）；
礼   堂 1,354 平方米；
停 车 场  450  平方米；

餐厅  3 处，其中：小餐厅  3   处， 550 平方米；大餐厅  1   处， 500  平方米；

厨房  2 处，  275  平方米；厨房设备情况：（简介）
带电梯办公楼共  3  栋，办公楼单位 149  套，建筑面积共   8,930    平方米；
公用设施、设备及公共场所（地）情况：
1、院区车辆出入口  4  个，人行出入口  5   个；
2、道路、车行道   4,359  平方米，人行道  4,409   平方米；
3、绿化面积    6300    平方米；
4、污水管长  875  米，污水检查井  66  座；雨水管长   1460   米，雨水检查井    83座，雨水进水井  24   座，化粪池  6   座；
5、路灯 149    盏，草坪灯  117   盏，其他照明设施     182盏等 ；
6、垃圾箱  11  个，果皮箱  17  个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积   30    平方米；
7、体育设施      /      ；
8、休闲设施      /    ；
9、停车场：室内停车场  1  个，面积共 200  平方米，停车位  15  个；露天专用停车场  2   个，占地面积共  250    平方米，停车位  25   位，露天零散停车位  /  个；自行车停车位：自行车停放设在      。
10、电梯 14  台，功率  110.6    千瓦，品牌型号  三菱电梯 ，启用时间  1995年-2002年    ；
11、配电房变压器  6   台，容量共   7500   千瓦，品牌型号 ABBSCB10-1250/10   ，启用时间   1995年-2002年        ；发电机组功率  300   千瓦，品牌型号  海星3006F        ；启用时间     1995年      ；
12、生活蓄水池    120.5   立方米，消防水池  60    立方米，消防水箱    18-25  立方米；生活水泵   4  台，功率为   1.1-175   千瓦/台，启用时间   2002年     ；排污水泵  12  台，功率为    /  千瓦/台，启用时间    /    ，消防水泵 4 台，功率为 30 千瓦/台，启用时间    2002年       ； 

13、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况  B2至五楼均有  ；
14、智能化系统、电脑系统、楼宇控制系统、安保系统  ； 

15、其他设施设备情况    /    。

16、另外上海博物馆设有三个分处：龙吴路文保中心、南汇文保基地和龙漕路招待所。
17、业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积  245 平方米，其中办公房  3 间；工作间  3 间；仓库5 间。

（二）龙吴路文保中心介绍：

坐落位置：   上海  市   徐汇 区 龙吴路 路（街道） 1118 号
四面边界至：东  喜泰支路 南  喜泰支路  西 龙吴路 北 上海图书馆书库 

占地面积：     8242   平方米，其中绿地面积  2088 平方米。
建筑面积：   7640    平方米，
其中:办公楼  7000  平方米（多层 8 ，高层 /  ）；
礼   堂 / 平方米（多层 /  ，高层  /  ）；其他  /   平方米（多层  /  ，高层   /  ）；
停 车 场  200  平方米； 

餐厅  1 处 共50  平方米；

厨房  1 处，  59  平方米；厨房设备情况：（简介）
带电梯办公楼共  1  栋，办公楼单位 2  套，建筑面积共   7000    平方米；不带电梯办公楼共 1  栋，办公楼单元 8 套。
公用设施、设备及公共场所（地）情况：
1、院区车辆出入口  1  个，人行出入口  1   个；
2、道路、车行道   500  平方米，人行道  200   平方米；
3、绿化面积    3300    平方米；
6、垃圾箱  4  个，果皮箱  2  个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积   8    平方米；
7、体育设施    /    ；
8、休闲设施    /    ；
9、停车场：露天专用停车场  1   个，占地面积共  200    平方米，停车位  17   位 。
（三）南汇文保基地介绍：

南汇文保基地坐落位置：上海市浦东新区浦三路4666号

四面边界：东临浦三路，南邻上南路，西邻林海公路，北邻秀浦路

占地面积：26219平方米，其中绿化面积：11000平方米

总建筑面积：30029平方米 

其中：主体库房建筑面积28611平方米（多层5，无地下部分），管理用房及展厅建筑面积1418平方米（多层2，无地下部分）

露天停车场约80平方米

餐厅1处，面积为106平方米

厨房1处，面积为35平方米

公用设施、设备及公共场所情况：

1、院区车辆入口2个，人行出入口2个；

2、道路、车行道4200平方米，人行道4350平方米；

3、绿化面积11218.8平方米，无园林和水域；

6、垃圾箱6个，垃圾中转站建筑面积25平方米；

9、停车场：无室内停车场，露天停车场1个，占地面积共80平方米，停车位5个，露天零散停车位20个，设有直行车停放位。

（四）龙漕路招待所介绍：  
招待所位于龙漕路135弄内,共有9间房,其中3号楼1502室建筑面积为55.12平方米,3号楼401、402、404、407、408、1507、1508（7套）建筑面积为505.05平方米，3号1402室建筑面积为55.12平方米。

二、物业管理服务要求
（一）公共设备维护及保养
公共设备维护及保养的范围：中央空调机房、泵房、锅炉、配电房、给排水，覆盖办公区域所有建筑物设施。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。
1、给排水、供水系统
l）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；
2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；
3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；
4）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；
5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；
6）保证排水系统的正常运转，防止阻塞；
7）停水预先通知业主及用户，以便做好安排。
服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。
及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知。做好节约用水工作。
2、 机电、照明及自动化系统管理：
1）对馆内供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用，进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。
2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。
3）供电和维修人员持证上岗。有专人值班，做到发现故障、及时排除。
4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。
5）停电限电事先出通知、以免用户措手不及。
6）对临时施工工程有用电管理措施。
7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。
8）负责对路灯灯电源的操作，保证供电正常。
9）确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。
服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；大楼日常运行期间实行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，零维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好馆内灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。
3、空调系统运行维护
1）保证馆内正常制冷、供暖，对空调设备的日常管理和养护维修。

2）熟悉空调、通风系统的分布、功能，掌握该系统性能，根据季节、温度变化、室内空调的要求和工程经理下达的运行计划，调整运行方式，确保整幢楼宇冷气、新风的正常供应。
3）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。
4）根据实际使用情况制订年度总体节能计划。
服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数。
4、锅炉运行维护

1）建立锅炉工岗位责任制，认真执行有关锅炉运行的各项制度。

2）建立锅炉安全操作规程，每次点火前必须检查各阀门、水管、安全阀、压力表、水位表、排污阀等，确保锅炉安全运行。

3）建立锅炉安全运行制度，保持安全附件完好可靠，有关参数应在规定范围内。

4）建立巡回检查制度，做好运行记录和巡回检查情况记录。

5）定期化验炉水。

6）建立锅炉维修包养制度，定期对其外部检验和内部试验。

7）建立锅炉房的安全保卫制度和清洁卫生制度。

服务标准：满足冬季采暖（热空调）和日常对生活热水的要求，并根据实际情况制定总体的节能计划或节能操作方法；建立设备档案、台帐、维修记录；严格按照操作规程操作，定期送检安全阀等安全附件，运行时随时注意有关压力情况；定时对炉膛燃烧情况、排烟温度、热水温度、锅炉水位、炉水循环泵及有关压力表、水位指示进行巡回检查；定期化验炉水水泵，确保各指标在规定范围内；制定突发事件应急处理程序；严禁在锅炉房内乱拉电线和存放易燃、易爆等危险品，保持锅炉房内清洁。

（二）、客服接待及讲解管理
l、负责中心服务台观众问讯、寄物、观众人数统计、进出口观众的人流控制管理、馆内重大接待各项服务事项、电话预约参观、突发应急事件紧急处理等事宜。

2、负责展馆接待讲解，做好展馆讲解接待、宣传工作。

（三）、环境与保洁管理

1、专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。
2、及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。
3、对公共道路上汽车道、垃圾筒等定期清洁或清洗。一个月不可少于二次。
4、对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。
5．定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。
6、将楼层的垃圾清运、处理，生活垃圾不隔夜，日产日清，对楼内公共设施进行擦抹保洁。
7．对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。
8、清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。
9．定期清扫各楼设备机房等部门。
10、清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液。抹净各类洁具等工作。
11、定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。
12、按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。
服务标准：建立环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁计划完成率100%。要求详见《全国城市物业管理示范大厦标准及评分细则》具体区域标准要求如下：
    外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍；不锈钢灯柱光洁。
大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。
会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

馆长室、接待室每天打扫，各部门办公室定期打扫。展厅陈列室经常巡视检查，玻璃上无手印。地面无明显污迹，地毯每月干洗一次。
    楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆花架表面干净元灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。
    公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无异味，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，露天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。
    茶水间安全第一，热水瓶内外无污渍、污迹，清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。
    电梯及电梯厅电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；厅内地面干净有光泽。
    电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。
    垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。
    垃圾中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。
设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

室外公共区域绿化养护，保证区域中绿地、灌木的存活。室内租摆盆景根据不同种类养护要求严格管理，保证健康存活。
（四）搬运服务

1、提供家具及展厅布置、开放区域等搬运服务。

2、做好必要的培训工作，提升责任心，减少搬运途中的损失。

3、协助文物包装、搬运、吊装等服务。

4、持证上岗操作驾驶叉车。

（五）综合服务
l、配合馆内工作安排，维持综合服务部的正常运行。
2、工作场地范围内做到卫生分工打扫，工完场清。
3、服务标准：服务人员身着工作服，持健康证上岗。
（六）项目管理
l、建立人事管理工作，做好日常的招聘、考勤、工资核算等工作。
2、建立设备、设施、保安、保洁等日常运作管理档案。
3、服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好。
三、主要管理服务人员基本配置要求

★本项目物业人员配置数不得少于162名。
其中上博人广馆134人，龙吴路14人，南汇12人，龙漕路2人，包括：开放部、行政部、设施维护部、综合服务部、保洁部等人员。各部分人员的配置数量可在全面响应招标书要求的基础上，根据投标方的理解，自行配置。建议设置的岗位如下：
l、公众服务人员：讲解员、驾驶员、客服接待等岗位，人数至少28人。
2、行政后勤人员：搬运工等岗位，人数至少8人。

3、设备设施维维修、运行管理人员：根据项目设施设备保养与维修的总体要求设置岗位，人数至少33人（包括龙吴路文保中心、南汇文保基地两处）。

4、综合服务部：根据综合服务需要设置岗位,人数至少25人（包括龙吴路文保中心、南汇文保基地两处）。
5、保洁部人员：根据环境保洁总体要求设置岗位及班次，人数至少68人（包括龙吴路文保中心、南汇文保基地和龙漕路招待所三处）。
以上人员不得转包、分包或部分分包，管理服务人员需通过自行招聘予以满足。

四、派驻现场人员要求

1、投标人应为本项目组配一支有能力的服务团队。项目负责人男55周岁以下，女50周岁以下，具有5年及以上的类似公众展馆类物业管理管理经验，提供无犯罪记录证明。
2、保洁人员：年龄55周岁以下，男女不限，容貌端正，身体健康，品行端正，无不良记录，并具有本市居住证，提供无犯罪记录证明。
3、公众服务人员：年龄30周岁以下，女身高164cm以上；男身高175cm以上。其中讲解服务人员要求学历本科及以上。口齿清晰，普通话标准，英语流利，提供无犯罪记录证明。

4、设施设备维修人员：年龄55周岁以下，五官端正，身体健康，无不良记录，并持有相关技能证书及本市居住证。工作责任心强，服从分配，熟练掌握相关工种应知应会，为适应工种之间相互协助，有综合维修能力。须早中夜三班运转，节假日按排班表作息。能在龙吴路、周浦、人民广场等三处馆所从事维修工作，提供无犯罪记录证明。

5、综合服务部：年龄60周岁以下，男女不限，对工作认真踏实、品行端正、身体健康，节假日按排班表作息，具有本市居住证、健康证，提供无犯罪证明。
6、以上岗位的一线操作人员不得使用退休返聘人员，管理服务人员除外。

7、中标单位应为员工如实申报缴纳社保金(五险)和公积金，遵守国家及上海市规定，按实缴纳。

五、考核办法
（一）考核依据
全面考评物业管理服务公司及服务人员的产出目标、效益目标、满意度指标作为费用合理支付、服务人员考核奖励的依据。
（二）考核方式和流程

1、考核方式：季度服务考核评价和年度绩效指标考评；

2、考核流程：

1）物业公司应在各季度时间节点内向上海博物馆物业服务归口部门提交季度服务考核材料。

2）上海博物馆物业服务归口部门根据季度服务考核材料完成对物业公司的季度服务考核评价。

（三）考核结果应用

1、物业公司根据每季度服务考核评价的结果，考核结果为满意或比较满意或一般的，则支付该季度服务费；考核结果为较不满意或不满意的，则物业公司须在合理的期限内予以整改，如未能按时整改的，上海博物馆按协议扣除该季度一定比例的物业管理服务费。

2、对物业公司的服务质量进行监督，上海博物馆对管理服务情况有建议权。
3、考核评价表

	                            评价

调查内容
	满意
	比较

满意
	一般
	较不满意
	不满意
	不满意

原因

	服 务 接 待
	1.讲解服务工作完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	2.讲解服务人员服务达标情况
	
	
	
	
	
	

	
	3.开放、引导服务工作完成情况
	
	
	
	
	
	

	
	4.接待时间安排合理情况
	
	
	
	
	
	

	
	5.服务工作人员服务态度
	
	
	
	
	
	

	
	6.服务工作人员的工作效率、到岗及时率
	
	
	
	
	
	

	
	7.服务工作人员的行为规范
	
	
	
	
	
	

	
	8.会务工作接待完成及时情况
	
	
	
	
	
	

	
	9.公开服务承诺、规程
	
	
	
	
	
	

	
	10.公众、专业人士投诉反馈满意度
	
	
	
	
	
	

	
	11.您对服务接待的总体评价
	
	
	
	
	
	

	保 洁 绿 化
	1.道路/公共区域的清洁
	
	
	
	
	
	

	
	2.楼宇门厅/大堂的清洁
	
	
	
	
	
	

	
	3.电梯厅/轿厢的清洁
	
	
	
	
	
	

	
	4.楼内设施的清洁
	
	
	
	
	
	

	
	5.楼层卫生间、茶水间的清洁
	
	
	
	
	
	

	
	6.垃圾清运及管理
	
	
	
	
	
	

	
	7.灭虫害情况
	
	
	
	
	
	

	
	8.绿化养护情况
	
	
	
	
	
	

	
	9.保洁人员服务态度
	
	
	
	
	
	

	
	10.您对保洁绿化的总体评价
	
	
	
	
	
	


	                            评价

调查内容
	满意
	比较

满意
	一般
	较不满意
	不满意
	不满意

原因

	秩 序 维 护 
	1.秩序维护员岗位规范
	
	
	
	
	
	

	
	2.对外来人员的管理
	
	
	
	
	
	

	
	3.非机动车辆、机动车及车道的管理情况
	
	
	
	
	
	

	
	4.应急、突发事件的处理
	
	
	
	
	
	

	
	5.您对秩序维护管理的总体评价
	
	
	
	
	
	

	维 修 服 务
	1.楼内的供水情况
	
	
	
	
	
	

	
	2.电梯运行情况
	
	
	
	
	
	

	
	3.照明完好情况
	
	
	
	
	
	

	
	4.空调运行情况
	
	
	
	
	
	

	
	5.设备、设施维修、维护保障及时情况
	
	
	
	
	
	

	
	6.设备设施管理情况
	
	
	
	
	
	

	
	7.公共区域标识
	
	
	
	
	
	

	
	8.工程运营服务人员的服务达标情况
	
	
	
	
	
	

	
	9.维修工岗位规范
	
	
	
	
	
	

	
	10.您对维修服务的总体评价
	
	
	
	
	
	

	综 合 服 务
	1.综合服务部人员服务态度
	
	
	
	
	
	

	
	2.综合服务人员的工作效率、到岗及时率
	
	
	
	
	
	

	
	3.综合服务人员的行为规范
	
	
	
	
	
	

	
	4.公开服务承诺、规程
	
	
	
	
	
	

	
	5.综合服务人员工作完成情况
	
	
	
	
	
	

	综 合 管 理 评 价
	1.项目管理处遵章办事，规范操作
	
	
	
	
	
	

	
	2.项目管理处制止违章违规行为
	
	
	
	
	
	

	
	3.项目管理处对投诉的处理
	
	
	
	
	
	

	
	4.项目管理处提供的特约、临时性服务
	
	
	
	
	
	

	
	5.项目管理处人员服务达标情况
	
	
	
	
	
	

	
	6.人员配置、成本控制合理情况
	
	
	
	
	
	

	
	7.服务管理期间责任、安全事故情况
	
	
	
	
	
	

	
	8.您对项目管理处的总体评价
	
	
	
	
	
	


评价人： （盖章）                            日期： 
六、其他说明
1、投标方应根据招标文件要求、采购方现场实际情况以及自身经验能力，提供具有针对性的物业管理服务的方案、措施、标准、质量保证以及达到管理目标的具体内容，标书具有可操作性和针对性。

2、本项目将组织统一踏勘现场，投标单位应派人参加以进一步了解招标项目的内容、范围。
3、中标单位应加强内部管理控制，针对招标项目制定相应管理、工作流程、服务方案、人员培训、安全防范、巡查监督、考核奖惩等制度，建立适应本项目的各项管理机制，确保管理运作正常，良好有效无事故。如遇管理、巡查、责任不到位，发生各类事故，应追究相关人员责任。

4、根据上海博物馆特点制定健全的管理制度和应急预案。

5、中标方为此项目所聘用的全部人员的生、老、病、死或事故原因、劳资纠纷，刑、民事案件等均与采购方无关，在此特别说明：投标方在投标报价时需充分考虑。
6、中标单位需优先接受原为采购方提供服务并符合相关岗位规定的工作人员。

7、物业服务管理费内容包括：
1）员工人工成本

2）员工社保及公积金

3）高温费、福利费

4）国定假日加班费
5）日常加班费

6）劳防用品费

7）员工体检费

8）工会及教育培训费

9）离职补偿金

10）服装费
11）餐费

12）公司管理费及酬金

13）法定税金

7、采购人自理费用项目：
1）水、电、煤等能源消耗费。
2）日常性办公用品、耗材等维护、维修、配件费用。

3）专用设备、设施、变配电设备、给排水设备、污水处理设备、消防设施、空调、电梯、监控安全技防设施、计算机房、通讯设备、安检设备、移动门等维护、维修、配件费用，委托专业公司维护保养或维修费用。

4）特种设备年检费、高压电试检测费用。

5）日常维修中更换配件所需材料，由中标方向采购方申领。

6）日常保洁耗材、洗手间耗材及工具更新费用。

7）除物业服务管理费约定以外的费用。

8、投标人具有类似公众场馆物业管理经验的优先考虑。

9、投标人通过质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）的优先考虑。
