上海市实验学校物业管理服务

采购需求

- 委托管理服务的物业概况

- 物业基本情况

| 内容 | 浦东新区东明路校区 | 徐汇区田林路校区 | 浦东新区南码头路校区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坐落位置 | 上海市浦东新区东明路300号 | 上海市徐汇区田林13村1号 | 上海市浦东新区南码头路1316弄1号 |
| 1.占地面积 | 73724㎡ | 6366.72㎡ | 8004㎡ |
| 2.绿地&水域面积 | 28245㎡；水域300㎡ | 1060㎡ | 1000㎡ |
| 3.建筑面积 | 47886.43㎡ | 5153.65㎡ | 7619㎡ |
| 3.1办公楼 | 多层（2-6层）共12幢 | 多层（3-5层）共3幢 | 多层（5层） |
| 3.2连廊 | 1号楼只13号楼连廊2000㎡ | 三渔楼至教育楼连廊300㎡ |  |
| 3.3礼堂面积 | 700㎡ | 400㎡ | 500㎡ |
| 3.4停车库 | 1377㎡（地下）35个 |  |  |
| 4.停车场 | - | 600㎡（地上）20个 | 800㎡（地上）30个露天 |
| 小计 | 50500㎡ | 7600㎡ | 8419㎡ |
| 总服务面积 | 66519㎡ |  |  |

（二）公用设施、设备及公共场所（地）情况

| 内容 | 浦东新区东明路校区 | 徐汇区田林路校区 | 浦东新区南码头路校区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辆出入口 | 2 | 1 | 1 |
| 人行出入口 | 3 | 1 | 2 |
| 道路、车行道 | 3840㎡ | 650㎡ | 750㎡ |
| 人行道 | 2000㎡ | 1188㎡ | 1500㎡ |
| 绿化情况 | 绿化面积26241㎡ 园林建筑小品1座 水域1300㎡ | 绿化面积1060㎡ | 绿化面积2560㎡ |
| 雨污水系统 | 污水检查井45座 雨水检查井40座 雨水进水井102座 | 污水检查井4座 雨水检查井5座 雨水进水井40座 | 污水检查井30座 雨水检查井60座 雨水进水井25座 |
| 照明系统 | 路灯76盏 地灯40盏 草坪灯30盏 | 地灯6盏 草坪灯6盏 | 地灯20盏 |
| 垃圾处理设施 | 垃圾箱6个 果皮箱100个 垃圾房6㎡ | 垃圾箱4个 果皮箱20个 | 垃圾箱6个 果皮箱30个 |
| 体育设施 | 2604㎡ | 乒乓房、篮球场、足球场、体操房 | 乒乓房、篮球场、足球场、体操房 |
| 电梯系统 | 11台（含食堂2台）总功率9千瓦；三菱，爱登堡；使用时间24小时 | 无 | 食堂餐梯一台 |
| 配电系统 | 配电房变压器2台，容量共1600千瓦，使用时间24小时 | 配电房变压器1台，容量80千瓦，使用时间24小时 | 配电房变压器1台，容量50千瓦，使用时间24小时 |
| 水系统 | 生活蓄水池50立方米； 生活水泵3台，功率11千瓦/台； 消防水泵6台，功率30千瓦/台 | 生活蓄水池10立方米； 消防水池10立方米；消防水泵1台，功率10千瓦/台 | 生活蓄水池10立方米； 消防水池10立方米 |
| 消防自动报警系统 | 海湾GST | 海湾GST | 海湾GST |
| 智能化系统 | 烟感报警系统 | 烟感报警系统 | 烟感报警系统 |

（三）校方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

校方提供物业管理用房面积100平方米，其中办公房1间；工作间1间；仓库1间。

（四）采购人的特殊要求

- 为确保物业服务的延续性和交接工作的平稳过渡，中标供应商需承诺优先考虑聘用现物业服务工作人员，以确保相关工作衔接有序。

- 投标单位工作人员的服装、安保工具、维修及保洁工作等必备工具及开办物资由投标人自行解决。

- 投标人应当保证对员工进行相关培训，培训员工覆盖率不低于95%。服务人员流动比例每年不超过20%，主要管理人员调动必须经校方审定。

二、物业管理服务要求

一般要求

- 项目经理受校方委托，代表校方，依据合同条款和其他约定，对内管理整个物业服务团队，组织专业化的服务；对外承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表校方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护校方的合法权益，并提醒校方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

- 项目经理应加强与校方沟通，如协商同意，可决定为校方提供力所能及的附加服务，费用另结。

- 物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守校方的规章制度，不可泄露校方的秘密，其工作同时接受校方的监督考核。

- 各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的有关规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

- 对校方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

- 执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向校方主管部门报告。

- 对外包服务和外来施工的监管：

- 查验登记相关资质和证明或批准文件。

- 有关作业计划、方案和图纸等存档备案。

- 告知相关注意事项。

- 巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档。

- 及时向校方主管部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场。

- 作业结束参与验收，并做好记录。

- 建筑物日常维修、养护、管理的材料费及公共设备维护、保养的零星维修材料费，每年度累积在一万元以内的，由投标人承担，投标人在报价时应考虑在内；累积超出一万元的，另行协商处理。

物业类总体运行标准详见上海市地方标准《学校物业管理服务规范》。

建筑物日常维修、养护、管理

  - 房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。

  - 大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应及时联系校方主管部门，并督促组织实施修缮。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向校方报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。做好零星维修接报修工作，并及时协调建筑单位以及设备供应商完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，回访率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

公共设备维护、保养

公共设备维护、保养的范围：保安监控、消防系统、电梯、泵房、配电房、给排水、覆盖管理区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员应当符合国家与上海市相关要求。专项设备招标期内均在设备供应商维保期内，投标人需做好日常的沟通联系以及服务过程中的监管工作。

公共设备专项维修、维保、年检费等由校方承担。

1.给排水、供水系统清洗（费用包含在投标总价内）

服务标准：水箱每季度清洗消毒，无二次污染；具有《上海市二次供水设施清洗消毒卫生备案证明》或二次供水卫生许可证（外地）、水质化验单、操作人员健康合格证齐全。

2.机电、照明及自动化系统管理：

- 对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

- 建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

- 水电维修、高压值班电工必须持有应急管理部门（原安监部门）所发《特种作业操作证》电工作业证书。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。

- 保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

- 停电限电事先出通知、以免用户措手不及。

- 对临时施工工程有用电管理措施。

- 发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

- 负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。

- 确保校区内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员应当持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织校区使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

3.中央控制室管理规定

- 中控室实行每日24小时人员值班、监控。

- 控制非必要人员进入中控室。

- 保证各控制相、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。

- 每班检查一次各类信号是否正常并做记录。

- 出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。

- 中控室的清洁由值班人员负责。

服务标准：按保养计划进行维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内，项目经理每年按设备运行情况制订下一年度中修、大修计划。

设备类总体运行标准详见《上海市物业管理示范项目（非居住物业）考核标准》。

安保管理要求与服务标准

中标服务单位需符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：

- 根据教育局及学校要求中小学出入校门高峰时间段必须一门四岗，此工作内容由投标人承担。（东明路中学部2门、南码头路小学部1门、田林路国际部1门），服务时间每天2小时。

- 全天候负责区域内正门、边门、区域通道、围墙、公共走道交通及24小时保安、巡逻、值勤。

- 校区外车辆以及来访人员通报、登记、证件检查等。

- 积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。

- 贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

- 坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

- 定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查。积极开展防盗、防火宣传。

- 保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、设备用房和各楼的楼层。

- 处理各种突发事件。

- 实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

- 定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修和管理。

- 建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备。

- 每天负责教学楼内教室门开启和关闭，包括检查门、窗、空调、电扇、灯完好以及开、关，检查粉笔配备。

- 在学校主管部门的指导下，按要求对管理区域内的消防设备设施进行定期的巡检，发现损坏以及遗失的，及时报学校主管部门。

- 对校区进行24小时安全巡视。

服务标准：建立保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入校区；建立教学楼开关门管理制度和服务标准。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对管理区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。重点、要害部位每小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。

消防管理

- 消防系统由校方委托外包专业维保单位实施维修保养（费用不包含在本次招标采购中），投标人应做好故障查报工作，并积极配合学校进行消防管理。

- 按《上海市消防条例》要求，建立消防管理制度，包括消防责任制、消防档案、消防预案等。

- 定期进行消防宣传，每年至少进行一次安全防火技能培训和消防演习，并对演练效果进行评价。

- 每月一次对管辖区域内的消防设施设备进行全方位的检查并记录反馈，消防设施和器材检查应符合下列要求：消防通道保持畅通；安全出口的防火门完好，防火门处于常闭状态；消火栓箱内的设备及报警按钮、指示灯、报警控制线路功能齐全完好，无故障、生锈、漏水，接口垫圈完整无缺，消火栓箱门完好无缺，能正常开启；灭火器配置和性能达到要求；疏散标识指示准确、状态正常。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作。安全出口、疏散指示灯火灾时应在维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

车辆管理

- 制定停车使用条例，停车管理规定。

- 外来车辆进出校区办理登记手续、记录车牌号码、进出时间。

- 进入校区停放的车辆，应当停放在划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

- 进入校区的车辆严禁鸣笛，限速5km/h行驶。

- 保安队员严格执行车辆出入规定。

- 保安队员若发现车辆门、窗没关好，速找车主提醒注意。

服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入校区。

环境卫生与保洁管理（保洁消耗材料每年度累积在15000元以内的，由投标人承担，投标人在报价时应考虑在内；累积超出15000元的，另行协商处理。）

- 聘请专业清洁人员组建公共卫生清洁部，尽可能使用机械化设备用于路面保洁，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

- 楼内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理。

- 管理区域垃圾实行分类收集（干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾、危险固废），从而达到更高层次的环保效果。

- 及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

- 对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期冲洗。

- 对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

- 定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

- 将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

- 对人员出入频繁之地，进行不间断的走动保洁。

- 清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

- 擦净、抹净各楼层内公共教室、会议室、接待室、礼堂、休息室等室内的桌、椅台面、文件柜等家具。

- 定期清扫各楼天台、设备机房等部位。

- 清洗及保洁各楼层的洗手间、抹净各类洁具等工作。

- 定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

- 联系校方委托的专业资质单位进行食堂餐厨垃圾的处理。

- 对校方危险固废及可回收垃圾的处理。

- 定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

- 按时清运、处理垃圾、定时冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

- 指定办公室的保洁。

服务标准：建立环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，要求每天有明确的督查记录，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

- 外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

- 绿化带及水域内无大件杂物，花台表面干净无污渍，水域内水质清澈，无漂浮物，无青苔等污垢，无异味。

- 大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

- 公共教室、会议室、接待室、礼堂地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

- 楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

- 公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

- 开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

- 电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

- 电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

- 垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

- 消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

- 垃圾中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

- 设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

垃圾分类、清运、处理（垃圾清运费用由学校支付）

- 垃圾清运、处理分为：生活垃圾（干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾）清运处理；餐厨垃圾清运处理；危险废物处理；督促装修队伍装修垃圾清运处理。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

- 垃圾清运、处理的范围分为：

- 日常生活垃圾

- 公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾

- 固废及再生废物的回收及处理

- 建筑垃圾

- 垃圾清运、处理工作分为：

- 每天定时清运、处理2次。

- 将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的清运、处理，由投标人监督四周应当无散积垃圾、无异味，应当经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾应当日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

污水管理

- 管理区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

- 为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，并做好记录。定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生，出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每3个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

会议服务

为管理区域内举办的各类会议、活动提供服务

- 会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。

- 会议期间开水供应及相关服务

- 会议后会场整理、保洁服务

服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，做好会议室的音响服务，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。（学校主要会议场所为学术交流中心、图文信息中心）

卫生管理

- 灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。

- 科学有效地进行卫生消毒。

服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；定期科学有效地对管理区域进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

档案管理

- 建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

- 健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

- 建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

- 所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关学校管理档案资料，应当保证完整、完好，撤离时全部移交校方。

物业管理服务人员设置需求

- 投标人组建委托管理物业的专职管理、服务队伍，明确职责和岗位分工，提供符合专业要求的服务与满足在校师生需求的服务，保障教师、学生在校期间学习、生活的有序、和谐、舒适、整洁。

- 校区管理人员（项目经理和项目主管）均需持有市场监督管理局办特种设备安全管理和作业人员（电梯项目代号A）证书。

- 为了保证用工人员的基本技能符合本项目物业需求，所有专业工种均需持证上岗。

- 投标人在调整、调换主要物业管理负责人之前需征得校方的同意。

物业管理服务人员配置需求表

| 服务岗位 | 浦东新区东明路校区 | 徐汇区田林路校区 | 浦东新区南码头路校区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | --- | --- |
| 项目主管 | 1 | 1 | 1 |
| 安保人员 | 22 | 5 | 5 |
| 保洁员 | 24 | 4 | 4 |
| 水电维修工 | 2 | 1 | 1 |
| 接待 | 1 | --- | --- |
| 小计 | 51 | 11 | 11 |
| 合计 | ★73 |  |  |

★注：物业管理服务人员配置总数不得少于73人。

服务人员总体要求

- 管理团队要求

- 专业、科学、合理的配置部门管理人员。

- 管理与服务岗位应根据物业管理的范围、内容和标准要求，确定服务区域和敢为，做到“定区定岗位”，各部门和岗位应制订相应的部门职责、岗位职责和任职条件。

- 建立完善的培训体系，确保员工队伍整体的业务能力和技术水平的提高。

- 员工基本素质

- 管理岗位人员应取得相应的职业资质证书或岗位证书、专业技术证书，操作/服务岗位人员应取得相应的专业技能证书或职业技能资格证书。

- 现场管理与服务人员应符合入职审核的相关规定，均应通过政治审核，无刑事犯罪记录。

- 管理和服务人员应按规定统一着装、着装整齐清洁，仪表仪容整洁端，佩戴标志、站姿端正、坐姿稳重，行为规范、服务主动。

- 管理和服务人员在工作中应保持良好的精神状态，表情自然、亲切，举止大方、有礼，用语文明、规范，对待校方工作人员主动、热情、耐心、周到并及时为校方工作人员提供服务。

- 建立对现场管理和服务人员的考评和奖惩制度，并提供具体的考评和奖惩的实施措施和办法，通过合理的激励机制，促使员工队伍优胜劣汰。

- 项目经理任职资格

- 基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。

- 年龄：35-55周岁。

- 文化程度：大专及以上学历。

- 专业要求：物业经理（高级）或物业管理师三级及以上，持电梯特种设备安全管理和作业人员证书、消防设施操作证（四级/中级工）及以上。

- 经验要求：担任过总建筑面积不小于本项目规模的学校、政府机关等相关非住宅物业的项目经理，且有5年以上的相关工作经验，提供近3个月本单位社保缴纳证明。

- 项目主管任职资格

- 基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。

- 年龄：25-40周岁。

- 文化程度：大专及以上学历。

- 专业要求：物业经理（中级）及以上，东明路校区主管需持电梯特种设备安全管理和作业人员证书、水电维修（三级）以上证书以及具有质量等体系培训经验，南码头路校区主管需持电梯特种设备安全管理和作业人员证书、智能楼宇管理类、垃圾分类、特种作业操作（低压）等证书，田林路校区主管需持电梯特种设备安全管理和作业人员证书、消防设施操作证（四级/中级工）及以上、特种作业操作（低压）等证书。

- 经验要求：具有5年及以上非住宅类物业项目同岗位工作经验，获得过相关荣誉，提供近3个月本单位社保缴纳证明。

- 安保人员任职资格

- 经验/年龄：45周岁以下占40%

- 其他要求：有较强组织纪律性，反应敏捷，有处理紧急情况的能力；无不良记录；熟悉和爱护项目内配套的共用设施设备及消防器材，并熟练掌握各种灭火器材的使用方法；廉洁奉公、坚持原则、是非分明，敢于同违法犯罪行为作斗争；积极协助开展各项治安防范活动或行动，努力完成各项治安服务工作；积极进行治安防范和管理方面的宣传工作。

- 知识/技能：东明路校区需45岁以下持保安员证及消防设施操作员证不少于8人。

- 保洁人员任职资格

- 经验/年龄：男性≤60岁/女性≤50岁。

- 其他要求：能吃苦耐劳，熟悉保洁工作流程和要求；严格按照保洁服务方面的程序进行操作，对分管区域的清洁负责；正确使用相关的设备和保洁用品，对保持其完好状态负责；做好相关的质量记录，并对其真实性、准确性负责。

- 水电维修任职资格

- 学历/专业：高中及以上学历。

- 资格证书：工程维修人员应持有应急管理部门（原安监部门）所发《特种作业操作证》电工作业证书。

- 经验/年龄：年龄≤55岁，5年以上相关工作经验。

- 其他要求：熟悉电气控制线路以及各类电气设备的维护保养；熟悉变配电室倒闸操作工作及日常巡视工作；具有处置停电等应急突发事件的能力。

- 熟悉相关系统设施、设备的维修、维护等；努力学习技术，对本岗位技术精益求精，对维、急修项目判断准确，修理迅速及时；做好设备房的保养、清洁工作，并对年检设施设备做好定期检查，及时反馈信息，做好记录；能处置水管爆裂等突发事件。

- 接待员任职资格

- 年龄：女性≤40岁。

- 文化程度：大专及以上学历。

- 专业要求：身体健康、体貌端正，提供有效期内健康证明。

服务要求

供应商承诺购买足额的雇主责任险、公众责任险、工伤意外保险。

关于报价（费用）要求

- 供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）并在认证有效期内的优先考虑。

- 本项目投标报价中包含维修、保洁、安保、养护、会议服务所需的日常耗材及装备（如保洁工具，灭虫药、捕鼠笼等）。设备设施专项养护及年检费用由学校另行支付，不计入报价内。

- 投标人应当配备适应本项目使用的各类开办物资，所有开办物资（秩序维护、保洁、设备等）需投标人自行提供。对业主方提供的物业办公用房需自行装饰装修，设备自行提供，标准统一。

- 为规范用工，投标人应为所有人员在本市缴纳五险一金，并且保证员工承担个人部分的五险一金后实际收入不低于最低工资标准，并根据劳动法规定员工的实际工资金额为基数予以缴纳。

上海市实验学校物业管理服务质量考核办法

第一条 考核原则

（一）“公开、公平、公正”的原则；

（二）内控与外检相结合，专项考评与整体考评相结合的原则；

（三）专业量化的原则；

（四）考核结果与奖惩措施真实挂钩的原则。

第二条 考核范围

考核覆盖物业管理服务所有范围，考核项目包含物业管理服务所有岗位及与之相关的各项工作，包括综合管理、保洁工作、安保工作、设备设施维修及特色服务，以及工作中能源节约情况、经费使用效率等。

第四条 考核标准

物业单位各项管理服务考核标准参照签订的各类管理服务合同之约定。

第五条 考核方式

考核方式包括物业自查、专项抽查、学期检查、师生满意度调研、年度总评等多种。考核分为专项设定和综合设定两种，具体依据服务合同、服务规范、评分标准等文件所列内容随机抽取。

- 物业自查。由各物业单位根据各自工作范围，定期或不定期的自行组织开展日常管理服务质量自查活动，每学期末进行阶段性工作总结，促进自身工作的改进和提高，自查情况、工作总结书面报学校主管部门。

- 专项抽查。由各物业单位根据各自工作范围，每季度一次自行组织开展日常管理服务质量自查活动，每学期末进行阶段性工作总结，促进自身工作的改进和提高，自查情况、工作总结书面报学校主管部门。

- 学期检查。每学期一次，由后勤管理部门组织学校相关部门（必要时邀请第三方专家）、师生代表、各物业单位代表形成检查组，针对某个或多个服务区域、某项或多项服务内容进行检查，并形成相关分值。

- 师生满意度调查。每年度一次，由后勤管理部门开展，通过线上或线下等多种方式发起问卷调查，收集师生对各物业单位各项服务质量的满意程度。另外，依据学校规划或社会化布局调整情况，亦可不定期组织开展专项满意度问卷调查。

第六条 考核评分

- 物业自查。后勤管理部门依据各物业单位组织自评的次数、自评活动质量、自评结果、整改情况等指标予以评价。该项考评结果占年度总分的10%。

- 专项抽查。后勤管理部门依据各物业单位组织自评的次数、自评活动质量、自评结果、整改情况等指标予以评价。该项考评结果占年度总分的25%。

- 学期检查。实行百分考核制度。该项考评结果占年度总分的30%。

- 师生满意度调查。该项考评结果占年度总分的25%。

- 工作事故或事件、师生表彰或投诉、经费申报使用等其他特殊加减分项目占年度总分的10%。

- 每年年末，后勤管理部门对本年度各物业单位的各项考评结果进行加权汇总，得出各单位年度总分（以百分制计算），并实施相应奖惩。

第七条 考核奖惩

| 序号 | 年度总评得分 | 奖罚措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 95分及以上 | 全额拨付年终考核金，再按年终考核金的20%进行奖励 |
| 2 | 90分至94分 | 全额拨付年终考核金，再按年考核金的10%进行奖励 |
| 3 | 80分至89分 | 全额拨付年终考核金 |
| 4 | 75分至79分 | 扣除年终考核金的10% |
| 4 | 70分至74分 | 扣除年终考核金的20% ，并提出警告 |
| 5 | 60分至69分 | 扣除年终考核金的50%，并提出警告。连续2年及以上获此分值，甲方终止与乙方签订次年服务协议，重新招标选择物业单位 |
| 6 | 60分以下 | 全额扣罚年终考核金，甲方终止与乙方签订次年服务协议， 重新招标选择物业单位 |