康定路办公用房入户物业服务项目采购需求

一、委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称：  康定路办公用房入户物业服务          

物业类型：      办公楼物业             
坐落位置：  上海       市   静安     区     康定    路（街道）   805.809    号

建筑面积：   4531.7     　　　平方米

停 车 场   地下车库887.25     平方米 （与原上海市医疗保险监督检查所共同使用）

上海市医疗保险事业管理中心办公地址位于康定路805.809号1-4楼，为隆安公寓商住两用混合物业。该大楼1-6楼为办公用房，7楼以上为居民用房。本项目为采购人提供产证面积内的前台服务、保洁、安保、设施设备维护、会务服务等物业服务。
（二）楼宇各层功能分布情况

1F:　服务大厅、前台、办公室、卫生间（4个）

2F:　办公室、卫生间（6个）、会议室（1个）

3F:　办公室、卫生间（4个）、会议室（2个）、培训教室（1个）、机房（1个）

4F:　办公室、卫生间（4个）、会议室（1个）

（三）采购人为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

采购人提供物业管理用房面积   0   平方米。

二、物业管理服务要求
（一）前台接待服务
1、提供大堂前台服务、快递收发服务等接待指引服务。做好访客的登记、接待，解答访客的问询。负责信件、报刊杂志、快递等的收转发工作，并做好相关记录。
2、提供经办业务服务大厅前台接待及引导服务。做好来访参保人的登记、接待，为参保人业务办理提供简单引导服务。
3、负责员工车辆信息维护，安排、协调员工及外来车辆停车事宜。
4、配合采购人做好突发应急事件处置。对进入办公场所人员进行信息登记，确保进入人员信息登记全覆盖。配合采购人做好突发应急事件处置。
（二）保洁服务
1、走道、大堂等公共区域。提供康定路807号1楼室内大厅及其它公共通道的清洁，工作日上午9点前完成清洁检查工作，确保在工作人员上班时，提供一个整洁的环境。白天对该区域进行清洁工作时，不妨碍办公人员的通行。进行应急清洁时，必须设置警示区域。工作日就餐时间段内，安排人员加强对垃圾的收集与清运，以保持在特殊时间段内的环境整洁。每日进行楼梯扶手抹灰、地面推尘工作，保持消防通道清洁、通畅。
2、经办业务服务大厅。根据服务大厅营业时间，每日营业前完成清洁检查工作，包括：地面清扫、柜台抹灰、等候椅擦拭等，营业结束后对大厅进行全面消毒。每年不少于2次外幕玻璃墙及门牌清洗。对突发灾害性天气造成的环境损害，需加派人员进行重复性保洁。
3、办公室。提供办公场所无打扰清洁服务，进入办公室内清洁或收集办公垃圾应在有工作人员的情况下进行，办公室的门必须处于打开状态，以保障室内物品安全。
4、会议室。本项目包含3个会议室，会议室应保持随时可用状态，会前做好室内清洁，会后复原会议室座位，并进行清洁消毒。
5、公共洗手间。工作日上午9点前完成洗手间的清洁检查、消耗品备量检查及洗手间抹灰工作。每日不少于4次巡检，巡检清扫内容包括：洁具、隔段、墙面、玻璃镜、门、地面等。卫生纸、洗手液等消耗品，应及时补充无短缺。服务范围内共有18间公共洗手间。
6、地下车库。按采购人要求，定期保洁清扫。
工作日定时定点清理办公室及楼面垃圾采集点上收集的垃圾，按环卫部门约定时间及时处置。根据上海市爱卫会对灭虫害工作的要求，做好虫害控制。
响应上海市疾控中心关于公共卫生突发事件响应及日常预防性消毒的各项要求并严格执行。日常预防性消毒应使用250-500mg/L含氯（或含溴）消毒剂充分擦拭或喷洒消毒。消毒作用30分钟后方可开展保洁工作并充分通风。消毒工作完成后做好纸质工作记录。
（三）安保服务
1、日常保安服务。提供康定路807号1楼大厅（全年全天24小时）、经办业务服务大厅（7*9天/小时工作时间）安保服务。巡检和处置采购人办公场所各类安全隐患，对可疑人员、车辆、物品进行询问检查，维护办公场所治安秩序，各类设施、设备的安全。每日经办业务服务大厅营业结束的大保洁后，开启自动报警器。夜间巡视应不少于每小时1次。
2、治安管理服务。建立健全防范盗窃、刑案等治安事件等制度，做好各类盗窃、刑案等治安事件的预防与处置。制定集、访群人流的疏散预案，有效控制群体突发事件的发生。每年组织开展1次应急演练。
3、消防安全服务。办公场所的消防设施、设备每月巡视检查不少于1次，并做好全安记录。配合消防维保单位做好消防设施、设备保养、检修，使设备保持正常运行和使用。每年配合消防部门开展1次应急演练。
（四）设施设备维护服务
1、日常设备维护服务。提供办公场所室内照明、水电管线维护。做好楼内办公室、公共区域照明灯具、开关、插座等设施的修理与更换，配合供水、供电、通讯等业务单位的维修检查工作。

负责办公区及公共区域室内照明、开关插座、给排水管线及通讯末端的日常巡检与简单报修。配合市政供电、供水等单位的外部检修。此类日常维护的人工成本已包含在物业服务费中，不再另行计费。
2、专用设备维护服务。配合小区物业做好高压配电房日常管理维护，负责采购人专用设备的日常管理，保持室内环境整洁，发现异常及时报告采购人及供电部门，并做好相关记录。每日巡查次数不少于一次，做好巡查记录。

3、办公用房零星维修专项服务： 针对办公用房损坏或功能性修缮，需根据采购人需求提供施工方案及报价。
• 1万元（含）以下： 经采购人书面确认报价后组织施工，结算时需附详细材料清单。
• 1万元以上： 施工前需履行采购人内部审批程序，完工后须经第三方审价。
上述维修产生的物料费、人工费及审价费由采购人按实另行支付，投标人应确保施工质量及质保责任。
（五）会务服务
提供会场布置与清洁美化服务。会前做好会议信息确认及会场指引标示，并根据采购人要求布置会议室。会中提供茶水服务，根据会场需要调整室内温度、光线、音效等。会后做好清场复原。

（六）工作文档
1、建立设备、设施、保安、保洁、工程、车辆等日常运作管理档案，妥善、完整存放，撤离时全部移交给采购人。
2、制定岗位工作职责、工作要求、岗位要求说明（服务方案）； 
3、制定服务人员职业道德规范； 
4、制定服务人员的数量安排、详细工作班次、各时间段工作内容； 
5、制定安全管理突发事件的处理预案；

三、物业管理服务人员设置需求

★：本项目物业服务人员不得少于18人。

附表：人员数需求表
	人员
	人员数
	工作时间

	项目经理
	1
	8小时

	前台接待服务
	1
	8小时

	保洁
	7
	8小时

	保安
	6
	24小时

	水电工
	2
	12小时

	会务服务
	1
	8小时

	　
	18
	　


1、物业经理。本项目应配备1名物业经理，全面负责项目，确保日常正常运营，认真落实采购人交办的各项任务，协调与小区物业的各类事项。物业经理应具备不少于5年的办公楼物业管理经验。

2、保洁、保安、水电维修工、前台接待、会务服务人员。服务人员工作时间需统一着装，衣帽整洁，佩戴公司名牌，持证上岗，遵守采购人的各项内务管理制度，具备一定办公楼物业服务经验，年龄不超过50岁。水电维修工需同时持有高压电工作业证。会务服务人员能够熟练使用会议室音效设备。

投标人应保证服务期内人员年流动率低于20％。

四、物业管理服务费用明细
投标人自行负责其招聘员工的一切工资、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由投标人全部负责；投标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。

为提高抗风险能力，使采购人免受连带责任或损失，投标人必须为本项目所有员工购买公众责任险。

采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标人违反《劳动法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由投标人承担。

投标人需根据采购人提供的人员数需求表的要求，自行核算所需的上岗人员总数，并作为计算年度总报价的依据。

本项目物业服务所需日常消耗材料费用计入总报价。本项目物业所需日常消耗材料包含但不限于以下内容：办公用品、会务物料、消毒防护用品、消杀物资、各类清洁工具消耗品、清洁剂、地毯清洗剂蜡水等、办公区域卫生间卷纸、擦手纸、垃圾袋、洗手液、卫生消毒杀虫用品、专用清洁设备的租借、自有清洁设备的维保、其他费用。卷纸、擦手纸、垃圾袋等耗材应符合环保要求，使用可降解材料。

采购人自理费用内容：水、电等能源消耗费；日常维修中更换配件所需材料；高压电试监测费用；消防、空调维保、报警服务费；生活垃圾清运费。

五、其他要求

（1）投标人具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001认证），并在认证有效期内的优先考虑。
（2）投标人具备近三年类似项目业绩的优先考虑。

（3）服务考核
采购人每季对投标人的服务情况考核，合同到期前两个月内采购人对投标人进行总体工作满意度考核。

附件

1、履约考核参考标准

	项目
	内容
	基本分
	考核分
	备注

	设施设备维护
	响应速度：报修到场时长，紧急事件15分钟内到位。
	10
	　
	　

	
	修复质量：维修技术水平，无反复维修记录。
	10
	　
	　

	
	系统运行：水、电、照明等系统正常运行。
	5
	
	

	保洁服务
	卫生标准：公共区、办公室、洗手间清洁度，无异味。
	10
	　
	　

	
	耗材保障：纸品、洗手液等物资及时补充。
	5
	　
	　

	
	特殊时段：就餐垃圾清理及消杀工作合规。
	5
	　
	　

	保安服务
	人流/出入管理：人员物品进出管控严格，无治安隐患。
	10
	　
	　

	
	治安巡视：夜间巡逻记录真实，无漏巡。
	15
	　
	　

	
	消防安全：设施完好，巡查记录完整，应急预案演练有效。
	10
	
	

	接待会务服务
	会务响应：会务布置及时，设备音效调试准确。
	8
	　
	　

	
	前台接待：服务用语礼貌，访客登记规范。
	7
	　
	　

	综合评价
	岗位纪律：着装规范，持证上岗。
	3
	
	

	
	人员流动率（年度<20%）
	2
	
	

	总分
	　
	100
	　
	　


注：满分100分，得分80分以上为良好，得分60-80分为合格，得分60分以下为不合格。
	良好（80分以上）：按月/季度支付服务费；合格（60-80分）：当季服务费扣除 5%，并下发《限期整改通知书》；不合格（<60分）：当季服务费扣除 20%，若连续两个季度不合格，采购人有权解除合同。

	
	
	
	
	

	考核人：

	日期：


3

