上海国家会计学院物业管理服务项目

采购需求

- 项目基本情况

（一）物业基本情况

物业名称：  上海国家会计学院

物业类型：    综合物业

坐落位置：   上海  市  青浦  区  蟠龙  路（街道） 200   号

四面边界至：东向阳河南徐泾港西蟠龙路北盈港东路

占地面积：  309018  平方米，其中绿地面积 165059.9   平方米。

建筑面积： 87000    平方米，

其中:办公楼7380.31 平方米（多层 2栋 ）；礼堂 3660 平方米（多层 4栋 ）；

主要建筑包括:办公楼2栋、教学楼3栋、餐厅2栋、公寓楼9栋、图书馆1栋、文体中心2栋、大型会议中心1栋、综合办公楼1栋、注册中心1处、能源中心1栋、变电所3座、车库1处、仓库1座。其中，带电梯办公楼共1栋，办公楼单位55套，建筑面积共4527平方米；不带电梯办公楼共1栋，办公楼单元17套，建筑面积共2853平方米；其它：部分办公室分散于第一教学楼、国际交流中心。厅、厨房各 3 处，其中：一餐厅，530平方米；二餐厅， 1833平方米；三餐厅 ， 3009平方米；

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口2个，人行出入口2个；

2、道路、车行道25250平方米，人行道2464平方米；

3、绿化面积165059.9平方米，园林建筑小品10座，水域33333平方米；

4、污水管长1652米，污水检查井596座；雨水管长3511米，雨水检查井522座，雨水进水井288座，化粪池0座；

5、路灯234盏，地灯85盏，草坪灯375盏及其他照明设施（含庭院灯、景观灯、连廊灯）共820 盏。室内公区照明37070盏。

6、垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积50平方米；

7、体育设施：篮球场、网球场、游泳馆、羽毛球馆、桌球室、乒乓球室、健身房、瑜伽训练房等；

8、休闲设施：露天剧场、露天石凳石椅、亲水平台、帐篷、秋千椅、休闲长椅、棋牌室、卡拉OK等；

9、露天专用停车场16个，占地面积共4741平方米，停车位277位，露天零散停车位93个；新能源汽车慢充充电桩27台、快充充电桩2台。自行车停车位：私用自行车停放在门岗附近，公用自行车分散停放。

10、电梯29台，功率15/11/1.5千瓦，品牌型号OTTS-3200、HITACHINPH-1000-CO60、南洋电器ST-M、OTTS-YJW80E，启用时间2000年12月、2006年7月；

| 序号 | 楼寓名称 | 层/站 | 类型 | 台数 | 功率 （KW） | 品牌 型号 | 启用 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号公寓 | 6/6 | 客梯 | 2 | 11.3 | 天津OTTS-3200、上海三菱LEHY-III-5 | 2000年 12月 黄色标记为2025年4月 |
| 2 | 2号公寓 | 5/5 |  | 2 | 11.3 |  |  |
| 3 | 3号公寓 | 5/5 |  | 2 | 11.3 |  |  |
| 4 | 4号公寓 | 5/5 |  | 2 | 15 |  |  |
| 5 | 5号公寓 | 5/5 |  | 2 | 11.3 |  |  |
| 6 | 6号公寓 | 5/5 |  | 2 | 15 |  |  |
| 7 | 7号公寓 | 5/5 |  | 2 | 11.3 |  |  |
| 8 | 8号公寓 | 5/5 |  | 1 | 15 | 广州HITACHINPH-1000-CO60 | 2006年 7月 |
| 9 | 9号公寓 | 3/3 |  | 2 | 15 |  |  |
| 10 | 第一餐厅 | 2/2 | 杂梯 | 1 | 1.5 | 南洋电器ST-M | 2000年 12月 |
| 11 | 第二餐厅 | 2/2 |  | 2 | 1.5 | 天津OTTS-YJW80E |  |
| 12、 | 第三餐厅 | 2/2 | 杂梯 | 2 | 1.5 | 上海启祥载物电梯TWJ300-AS | 2025年7月 |
| 13 | 第三餐厅 | 2/2 | 客梯 | 2 | 11 | 天津OTTS GN03 | 2025年7月 |
| 14 | 第一教学楼 | 2/2 |  | 1 | 15 | 天津OTTS-3200 | 2000年12月 |
| 15 | 第三教学楼 | 3/3 |  | 2 | 11 | 广州HITACHINPH-1000-CO60 | 2006年 7月 |
| 16 | 行政教研楼 | 3/3 |  | 2 | 11 |  |  |

11、配电房变压器6台，容量共8800KVA，品牌型号顺特SCB9-2000/10、SCB9-800/10；金盘SCB10-1600/10，启用时间2000年12月、2006年7月；

发电机组功率1100KVA，品牌型号德国ABZMD－845－50；启用时间2000年12月；

12、供水系统

能源中心地下机房——

生活蓄水池400立方米；其中，消防水池100立方米；生活水泵2台，功率为18.5千瓦/台，启用时间2000年12月；消防水泵2台，功率为11千瓦/台；喷淋水泵2台，功率为45千瓦/台；启用时间2000年12月；消防稳压泵2台，喷淋稳压泵2台，启用时间2022年12月，功率为 5.5千瓦/台

远程信息楼地下机房——

生活水箱200立方米；其中，消防水池60立方米；生活水泵3台，功率为4千瓦/台，启用时间2006年7月；消防水泵2台，功率为18.5千瓦/台，消防稳压泵2台，功率为3千瓦/台；喷淋水泵2台，功率为75千瓦/台；喷淋稳压泵2台，功率为5.5千瓦/台；启用时间2006年7月；

1号公寓屋顶——

生活水箱100立方米；

污水排放站——

排污水泵3台，功率为7.5千瓦/台，启用时间2000年12月；污水经市政排污管道收集后，由市政集中处理。

污水提升井1个，排污泵2台功率4千瓦，提升闸门1个

拓展污水站1个，排污泵2台功率 2.2千瓦
13、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况

| 序号 | 楼寓名称 | 感烟 | 感温 | 警铃 | 手动 | 火灾 | 灭火器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 探测器 | 探测器 |  | 报警器 | 显示盘 |  |
| 1 | 行政教研楼 | 134 | 0 | 17 | 17 | 3 | 54 |
| 2 | 国际会议中心 | 62 | 4（红外） | 12 | 12 | 1 | 36 |
| 3 | 远程信息楼 | 89 | 3 | 14 | 14 | 3 | 58 |
| 4 | 第一教学楼 | 151 | 0 | 19 | 19 | 2 | 62 |
| 5 | 第二教学楼 | 90 | 0 | 12 | 12 | 2 | 32 |
| 6 | 第三教学楼 | 167 | 0 | 15 | 15 | 3 | 60 |
| 7 | 第二餐厅 | 51 | 8 | 7 | 7 | 2 | 22 |
| 8 | 第三餐厅 | 60 | 40 | 7 | 7 | 2 | 34 |
| 9 | 1号公寓楼注册中心（含电梯厅） | 38 | 0 | 5 | 5 | 1 | 66 |
| 10 | 1号公寓楼（2楼至机房层 | 296 | 0 | 28 | 28 | 5 |  |
| 11 | 2号公寓 | 253 | 0 | 26 | 26 | 13 | 60 |
| 12 | 3号公寓 | 251 | 0 | 25 | 25 | 13 | 60 |
| 13 | 4号公寓 | 230 | 0 | 22 | 22 | 5 | 60 |
| 14 | 5号公寓 | 251 | 0 | 25 | 25 | 13 | 60 |
| 15 | 6号公寓 | 215 | 0 | 22 | 22 | 5 | 60 |
| 16 | 7号公寓 | 229 | 0 | 18 | 18 | 5 | 60 |
| 17 | 8号公寓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | 9号公寓 | 164 | 0 | 19 | 19 | 3 | 42 |
| 19 | 图书馆 | 32 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 |
| 20 | 文体中心 | 110 | 8 | 10 | 10 | 2 | 47 |
| 21 | 能源中心 | 40 | 38 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 22 | 变电所 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 24 | 车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 25 | 后勤仓库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | 国际交流中心 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 合计 |  | 2920 | 107 | 306 | 306 | 86 | 1026 |

14、智能化系统BA系统控制范围

第一教学楼：DDC控制箱16个；空调机9台；新风机8台；照明系统1套；排风机8台；

第二教学楼：DDC控制箱10个；空调机5台；新风机4台；照明系统1套；排风机3台

文体中心：DDC控制箱13个；MBC控制箱1个；空调机10台；新风机2台；路灯控制系统1套；排风机19台；潜水泵1台；

图书馆：DDC控制箱4个；空调机4台；新风机1台；排风机3台；

第二餐厅：DDC控制箱3个；空调机5台；照明系统1套；排风机2台；

1号公寓：DDC控制箱6个；MBC控制箱1个；新风机5台；排风机2台；照明系统1套；

2号公寓：DDC控制箱4个；新风机4台；排风机1台；照明系统1套；

3号公寓：DDC控制箱4个；新风机4台；排风机1台；照明系统1套；

4号公寓：DDC控制箱4个；新风机4台；排风机1台；照明系统1套；

5号公寓：DDC控制箱5个；新风机4台；排风机1台；照明系统1套；

6号公寓：DDC控制箱4个；新风机4台；排风机1台；照明系统1套；

7号公寓：DDC控制箱4个；新风机4台；排风机1台；照明系统1套；

9号公寓：DDC控制箱7个；空调机2台；新风机2台，排烟风机6台；管道排风机2台；

能源中心：空调冷/热源控制；DDC控制箱10个；

行政教研楼：DDC控制箱6个；空调机3台；新风机5台；排烟风机2台；

国际会议中心：DDC控制箱9个；空调机11台；排风机2台；

第三教学楼：DDC控制箱10个；空调机7台；新风机5台；排风机12台；

第三餐厅：DDC控制箱7个；空调机4台；新风机2台；排风机7台；排烟风机3台；

远程信息楼：DDC控制箱9个；新风机5台；排风机3台；

排烟风机2台；地下机房：空调冷/热源系统控制；

15、其他设施设备情况

能源中心——

1、供电

能源中心变电所：10KV供电2路进线（2用互备）；变压器2台（2000	KVA/台）。

2、供水

自来水总进水：2路（可环通或断开）。

3、供气

燃气（天然气）调压器（共2台），分别供锅炉和餐厅。

4、锅炉（共4台），其中，

考克兰“小酋长6”型3台；蒸发量：5000KG/H；

考克兰“热马”型1台；蒸发量：6000KG/H。

5、中央空调

特灵水冷离心式冷冻机组CVHE/G565-560RT型，共3台，制冷量：600RD；

空调水泵共计21台，其中：

冷却水循环泵4台、冷冻水一次循环泵4台、冷冻水二次循环泵13台；

冷却塔共3台，LRCM-H-175C3。

6、热交换器

生活用水加热器7台、热空调用水加热器2台。

远程信息楼地下机房——

1、信息变电所： 10KV供电2路进线（2用互备）；变压器2台（1600KVA/台）。

2、中央空调

约克水冷螺杆式冷冻机组YSEZEZS45CKE型，共3台，制冷量：420RD。

空调水泵共计14台，其中：

冷却水循环泵4台、冷冻水一次循环泵4台、冷冻水二次循环泵6台。

冷却塔一组3台，菱电RT-1050。

空调热交换器2台。

文体中心变电所：10KV供电2路进线（2用互备）。变压器2台：800KVA/台。

9号公寓热交换器房

生活热交换器2台。

安保监控中心

火灾自动报警主机：

西门子726型4台；产地：德国。

西门子FC720型7台；产地：德国

电子围栏报警终端、安防摄像探头监视终端、消防（背景）音响广播。

河道水闸

大水闸：闸门升降机1台，电机功率3.7KW，型号：YZ132M2-6；

排水闸门升降机2台，电机功率3KW/台；排水潜水泵2台，功率55KW/台。

小水闸：闸门升降机1台，电机功率3KW。

（二）各楼宇各层功能分布情况

1、1号公寓（总建筑面积：4709平方米；总计：60间套房，其中4间大套房）

1F电梯基站大厅、机房2间、仓库1间；

2F：客房套房16间，工作间1间，机房3间；

3F：客房套房14间，其中大套房2间，工作间1间，机房3间；

4F：客房套房12，工作间1间，机房3间；

5F：客房套房10间，其中2间大套，工作间1间，机房3间；

6F：客房套房8间，工作间1间，机房3间；

屋顶层：电梯机房1间，仓库1间；

2、2号公寓（总建筑面积：4862平方米；总计：168间，其中单人间152间、双人间16间）

1F：电梯基站大厅、机房2间；

2F：客房单人房41间、双人房4间，工作间1间，机房3间；

3F：客房单人房39间、双人房4间，工作间1间，机房3间；

4F：客房单人房37间、双人房4间，工作间1间，机房3间；

5F：客房单人房35间、双人房4间，工作间1间，机房3间；

屋顶层：电梯机房1间，仓库1间；

3、3号公寓（总建筑面积：4862平方米；总计：168间，其中单人间152、双人间16间）

1F：电梯基站大厅、机房2间；

2F：客房单人房41间、双人房4间，工作间1间，机房2间；

3F：客房单人房39间、双人房4间，工作间1间，机房3间；

4F：客房单人房37间、双人房4间，工作间1间，机房3间；

5F：客房单人房35间、双人房4间，工作间1间，机房3间；

屋顶层：电梯机房1间，仓库1间；

4、4号公寓（总建筑面积：4862平方米；总计：168间，其中单人间152、双人间16间）

1F：电梯基站大厅、机房2间；

2F：客房单人房41间、双人房4间，工作间1间，机房3间；

3F：客房单人房39间、双人房4间，工作间1间，机房3间；

4F：客房单人房37间、双人房4间，工作间1间，机房3间；

5F：客房单人房35间、双人房4间，工作间1间，机房3间；

屋顶层：电梯机房1间，仓库1间

5、5号公寓（总建筑面积：4862平方米；总计：168间，其中单人间152、双人间16间）

1F：电梯基站大厅、机房2间；

2F：客房单人房41间、双人房4间，工作间1间，机房3间；

3F：客房单人房39间、双人房4间，工作间1间，机房3间；

4F：客房单人房37间、双人房4间，工作间1间，机房3间；

5F：客房单人房35间，双人房4间，工作间1间，机房3间；

屋顶层：电梯机房1间，客房仓库；

6、6号公寓（总建筑面积：4862平方米；总计：168间，其中单人间152、双人间16间）

1F：电梯基站大厅、机房2间；

2F：客房单人房41间、双人房4间，工作间1间，机房3间；

3F：客房单人房39间、双人房4间，工作间1间，机房3间；

4F：客房单人房37间、双人房4间，工作间1间，机房3间；

5F：客房单人房35间、双人房4间，工作间1间，机房3间；

屋顶层：电梯机房1间，仓库1间；

7、7号公寓（总建筑面积：4942平方米；总计：144间，其中单人间120、套房24间）

1F：电梯基站大厅、机房2间；

2F：客房单人房33间、套房6间，工作间1间，机房3间；

3F：客房单人房31间、套房6间，工作间1间，机房3间；

4F：客房单人房29间、套房6间，工作间1间，机房3间；

5F：客房单人房27间、套房6间，工作间1间，机房3间；

屋顶层：电梯机房1间，仓库1间；

8、8号公寓（总建筑面积：1669平方米；总计：14间，其中大套房5间，小套房9间）

1F：电梯基站大厅、客房小套房1间、大套房1间，机房2间；

2F：客房小套房2间、大套房1间；

3F：客房小套房2间、大套房1间；

4F：客房小套房2间、大套房1间；

5F：客房小套房2间、大套房1间；

屋顶层：电梯机房1间；

9、9号公寓（总建筑面积：5011平方米；总计：84间，其中标房68间、大床房15间、残疾人用房1间）

1F：电梯基站大厅、客房标房24间、残疾人用房1间，工作间2间、男/女卫生间各1间、垃圾房1间、仓库1间，机房4间；

2F：客房标房29间，工作间2间、仓库1间，机房1间；

3F：客房标房15间、大床房15间，工作间2间，机房1间；

屋顶层：电梯机房1间；

10、注册中心（总建筑面积：996平方米）

1F：注册中心前厅1处、前台办公室1间、复印室1间、行李房1间、教育超市1间、书店2间、保健室1间、客房中心1间、客房遗留物品仓库1间、电话总机话务1间，男/女卫生间各1间、机房1间；

11、第一教学楼（第一、二教学楼合计建筑面积：10420平方米）

1F：电梯基站大厅、教室8间、监控中心1间、程控交换机房1间、报告厅3间、教师休息室1间、工作间1间、茶水间1间、男/女卫生间各1间、机房5间；

2F:教室12"11"间、电脑教室2间、视频教室1间、讨论室1间、教师办公室8间、会议室5间、教师休息室1间、复印室1间、更衣室1间、茶水间1间、男/女卫生间各3间、机房7间、工作间3间；

屋顶层:电梯机房1间；

12、第二教学楼

1F:报告厅1间、教室3间、讨论室8间、茶水间1间、保洁储藏室1间、男/女卫生间各2间、机房3间；

2F:教室5间、男/女卫生间各2间、工作间1间、茶水间1间、机房6间；

13、第三教学楼（总建筑面积：8136平方米）

1F:电梯基站大厅、贵宾室2间、报告厅1间、储藏间2间、茶水间1间、阶梯教室2间、会务办公室1间、工作间1间、男女公共卫生间共5间、机房4间；强电机房1间、空调机房2间、弱电机房1间

2F:阶梯教室2间、会议室3间、讨论室6间、临时办公室1间、工作间2间、茶水间1间、保洁工具间1间、储藏室2间、男/女卫生间各2间、机房7间；房7间；强电井2间、弱电井1间、空调机房2间、电教机房2间

3F:阶梯教室2间、会议室3间、讨论室8间、同传室2间、会务办公室1间、更衣室1间、茶水间1间、保洁工具间1间、男/女卫生间各2间、机房7间；强电井2间、弱电井1间、空调机房2间、电教机房2间

屋顶层:储藏室2间、电梯机房1间；

14、国际会议中心（总建筑面积：2085平方米）

1F:会场1处、化妆间2间、茶水间1间、储藏室1间、签到间1间、衣帽间1间、准备室1间、公共卫生间5间、机房3间+2电教机房；

2F:机房3间；

15、行政教研楼（总建筑面积：5307平方米）

1F:电梯基站大厅、教师办公室11间、会议室1间、演播室4间、公共卫生间共5间、计算机房1间、演播室机房1间；强电机房1间

2F:教师办公室25间、会客室1间、复印室3间、仓库1间、公共卫生间4间、机房4间；

3F:院长室4间、教师办公室11间、会议室1间、资料室2间、复印室2间、储藏室3间、男/女卫生间各2间、机房4间；

屋顶层:储藏室2间、电梯机房1间；

16、远程信息楼（总建筑面积：2853平方米）

-1F：中央空调机房1间、水泵机房2间、高低压变配电机房1间；

1F：咖啡吧1间、诚信馆、男/女卫生间各1间、机房3间；

2F：教师办公室10间、档案室2间、复印室1间、男/女卫生间各1间、机房1间；

17、文体中心（总建筑面积：4592平方米）

-1F：游泳池水处理机房；

1F：乒乓房1间、瑜伽室1间、游泳馆1间、文体工作间1间、美容美发1间、男更1间、男淋浴1间、女更1间、女淋浴1间、男/女卫生间各1间、机房3间；第一餐厅（餐厅、厨房）；娱乐变电所1间；

2F：棋牌室1间、桌球室1间、羽毛球馆1间、卡拉OK室1间、文体服务员工作间1间、男/女卫生间各2间、第一餐厅（包房2间）、机房3间；

第一餐厅（宴会包房2间、操作间1间）；

屋顶层：机房2间；

18、国际交流中心（总建筑面积：1165平方米）

1F：AFDI办公室5间、会议室1间、教室2间、储藏室3间、男/女卫生间各1间、机房2间；

2F：阅览室1间、临时办公室2间、储藏室1间、教室1间、男/女卫生间各1间、保洁工具间1间；

19、图书馆（总建筑面积：1625平方米）

1F：阅览室4间、书库4间、大厅书库1处、图书馆办公室2间、复印室1间、网吧1处、男/女卫生间各1间、机房3间；

屋顶层：CATV机房1间；

20、第二餐厅（总建筑面积：1897平方米）

1F多功能餐厅、男/女卫生间各1间、厨房间，机房3间；

2F包房6间、男/女卫生间各1间、操作间1间，机房1间；

21、第三餐厅（总建筑面积：3009平方米）

1F:自助餐厅、男/女卫生间各1间、厨房间，机房2间；

2F:自助餐厅、男/女卫生间各1间、厨房间，机房1间；

屋顶层:电梯机房1间，空调机房1间；排烟机房1间

22、能源中心（总建筑面积：2218平方米）

-1F：水泵机房1间、小仓库2间；

1F：锅炉机房1间、热交换机房1间、弱电机房1间、燃气表房1间、教学支持(隔断）2间、临时材料仓库(隔断）1间、男/女浴室各1间；

2F：中央空调机房1间（冷冻机3台、空调热交换器2台、冷却塔3台、空调水泵18台、空调热水泵3台）、工程办公室1间、资料室1间、园林办公室1间、男/女卫生间各1间；

23、能源变电所（总建筑面积：377平方米）

1F：高低压变配电机房、应急发电机房；

24、健身房（总建筑面积：202平方米）

1F：健身房1间、留学生公共厨房1间；

25、室外运动场地

篮球场1个、网球场2片

（三）项目各系统情况

1、弱电系统

（1）安全防范系统：

学院安全防范系统主要由视频监控系统、周界报警系统、室内防盗报警系统、紧急按钮等子系统组成。

视频监控系统：数字监控系统，总共设置了900个数字摄像机，主要分布在每个建筑的出入口通道、公共区域、电梯桥厢等重要位置，系统采用星型结构，后端采用矩阵主机切换控制和数字录像相结合的方式，可通过矩阵控制球机的活动，并可在监视器上随意切换所需察看的图像，进入数字监控录像系统的摄像机图像可保存长达1个月。

周界报警系统：设置电子围栏，在四周围墙上进行全方位立体防护，防止有人非法翻越围墙。

学院安全防范系统现由上海方甲网络科技有限公司负责维护。

（2）消防报警系统：

学院消防报警系统采用的是FC726消防报警系统和FC720消防报警系统，各类探测器涵盖了院区内的所有楼宇，有烟雾探测器2920只、温感探测器100余只、手动报警按钮300余、消防电话插孔300余个。

学院消防报警系统现由上海驰旭机电设备工程有限公司负责维护。

（3）机房气体消防报警系统：

学院在计算机中央机房使用了气体消防报警系统，灭火药剂为HFC-227ea七氟丙烷，共设置了3个防区。档案室设置2套气体灭火系统，灭火药剂为七氟丙烷

学院机房气体消防报警系统现由上海驰旭机电设备工程有限公司负责维护。

（4）背景音响及紧急广播系统：

学院目前有1套套背景音响及紧急广播系统，共分为29个区。系统机房有2个，1个位于一期监控中心，另一个位于二期信息远程楼弱电机房。

系统主要为学校公共区域提供服务性广播（音乐、娱乐）和业务性广播（寻人、寻物启示、通知）。具有分区呼叫功能、音量控制。另外可以为建筑公共区域提供紧急广播。系统预制火灾报警的数字合成语音，自动火灾报警联动，关联区域的报警联动。

（5）楼宇自控系统：

采用的是西门子（Siemens）楼宇科技的APOGEE控制管理系统，该系统是基于现代控制论中分布式控制理论而设计的集散型系统，具有集中操作、管理和分散控制的功能，能实现建筑物内的暖通空调、变配电、给排水、冷暖源、照明、电梯及其他各类系统机电设备管理自动化、智能化、安全化、节能化。

学院的楼宇自控系统连接了122个模块化楼宇控制器MBC（ModularBuildingController），6000余个控制点位，在不依靠较高层处理器的情况下，可以独立工作或联网以完成复杂的控制、监视和能源管理功能。

（6）电子门锁/门禁系统：

目前学院电子门锁/门禁系统采用的是常州科新永安电子锁有限公司的门禁管理系统。系统共分为门锁和门禁2类，分别对应于学院一期、二期。其中独立门锁、联网门锁共计1546把，门禁90个。

系统通过和学院一卡通系统结合，可以实现学院办公和客房门锁的集中管理。包括门锁权限设置、开门记录读取等。

（7）程控电话交换系统：

学院目前使用的电话交换机系统2022年更新为华为ESPACEV1900系统，该套系统不仅能满足办公所需的回叫、转接、代答、三方通话和语音留言等日常办公功能。共计客房电话1335门、办公电话622门可继续扩展

（8）有线电视系统：

有线电视系统：学院有线电视系统提供东方有线电视节目，采用了数字硬盘播出系统，能实现远程管理，学院在1号、2号、3号、5号、7号客房，安装了近800个东方有线数字电视机顶盒，提供了数字电视接收播放服务。

并支持无人值守播出模式。

卫星电视接收系统：学院具备8套卫星电视节目，学员公寓内的终端也全部采用了液晶电视，能为学员提供高品质的休闲服务。

IPTV接收系统：学院8号、9号楼客房，安装了114个IPTV机顶盒，提供了数字电视接收播放服务。

（9）办公自动化设备：

多功能一体机：约15台

传真机：约15台

打印机：约10台

办公电脑：约250台

电话机：约250只

（10）客房电子设备：

电视机：约1200只

电话机：约1400只

IPTV机顶盒：114只

东方有线数字电视机顶盒：800只

2、IT系统

（1）校园网络系统

校园网整体为3层网络拓扑架构，其中核心层为2台高性能华三12500交换机，放置在中央机房，学院其他地理范围内的所有汇聚层/接入层设备均通过一至多条千兆/万兆链路上联该设备；汇聚层和接入层设备分布在各个单体内，汇聚层为22台三层交换机，型号为CISCO3560和华三5560，通过千兆链路连接接入层交换机；接入层共有二层交换机129台（CISCO2960和华三5130），通过百兆/千兆链路为终端提供上网服务。

校园内主要单体和公共场所已实现无线覆盖，公寓楼每个房间独立部署一个ap设备，教学楼每层部署多个AP设备，总数量约1500个。

学院校园网日均在线人数约1000人左右，高峰期约1500人同时在线。

（2）校园一卡通系统

学院一卡通消费系统由信息部自行开发，分别在1#，2#，3#餐厅、图书馆、娱乐中心等场所为学员提供就餐消费、自助上机、文印复印、娱乐登记等等日常功能。

（3）住宿管理系统：

酒店管理系统：学院使用上海奥普软件有限公司的一套酒店管理系统，主要用于学院客房的日常管理。上海奥普软件有限公司以电话、传真、远程上网登录、现场等支持形式提供“奥普公寓管理系统”软件技术运维服务对系统进行日常的运行维护。

排队叫号系统：学院使用基于微信的排队叫号系统。

（4）信息公告系统（含班牌、教室信息发布系统）：

等离子屏公告系统：等离子屏公告系统采用基于以太网络的架构，可播放图文等多种格式的公告信息，同时可对上述图文内容的播出进行编单管理、素材管理以及简单的编辑制作，另外还能提供对指定场所音视频信号的流媒体编码和实时网络点播。

（5）文体娱乐系统

卡拉OK系统：目前学院有1套卡拉OK点歌系统，位于文体中心。主要设备包括歌曲服务器、机顶盒及扩音和投影系统。

（6）公共电脑

电脑教室：学院设有1间电脑教室，电脑中的软件环境分别配置为中文操作系统、英文操作系统、XBRL教学三套模板，需根据培训需求进行提前安装设置。电脑教室物理机通过红蜘蛛系统实现远程控制。64台电脑，1台教师机

电子阅览室：共10台，分布在图书馆大厅，用于学员网络冲浪和查询图书馆电子资源。

公寓电脑：共21台，其中8号公寓13台、前台6台、前台自助查询机2台。

（7）计算机主机房及IDF间

计算机主机房：1间，位于行政教研楼底层。占地面积约160平方米，包括主机房，中央控制室和UPS电源间。其中，主机房共20台机柜，分4组，每5台机柜相连，采用侧送风技术，分别放置学院骨干网络设备和应用服务器群组；主机房区域空调采用风冷型恒温恒湿专用空调机，品牌型号为菲尼克斯DA35，采取“1+1”方式，以免其中一台空调机组发生故障或维护退出运行时，影响机房设备正常使用；中央控制室通过KVM远程控制主机房内网络设备和服务器；UPS设备为2台60KVAUPS三进三出纯在线双转换式UPS设备，品牌型号为Poweware9305，2台主机进行“1+1”冗余并机，确保UPS负载供电无任何中断。

IDF间：全校区共34个IDF间，其中一期24间，二期10间，分布在学院各个单体内，主要用于放置接入层网络设备，为终端用户提供上网。

- 燃气泄漏报警系统：

学院锅炉房和3个餐厅厨房燃气泄漏报警系统主机3台，24个探测器

3、多媒体教学系统

| 教室名称 | 所在 楼宇 | 扩声 系统 | 发言讨论及 同声传译 | 摄像系统 | 显示 系统 | 集中控 制系统 | 信号共享 系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶梯教室104 | 第三教学楼 | 1套 | （固定设备） | 声像联动 | 4只投影机 | 1套 | （网线＋光纤） |
| 阶梯教室106 | 第三教学楼 | 1套 | （固定设备） | 声像联动 | 2只投影机 | 1套 | （网线＋光纤） |
| 阶梯教室202 | 第三教学楼 | 1套 | （固定设备） | （声像联动） | （三屏） | 1套 | （网线＋光纤） |
| 阶梯教室212 | 第三教学楼 | 1套 | （固定设备） | （声像联动） | （三屏） | 1套 | （网线＋光纤） |
| 阶梯教室302 | 第三教学楼 | 1套 |  | （声像联动） | （三屏） | 1套 | （网线＋光纤） |
| 阶梯教室312 | 第三教学楼 | 1套 |  | （声像联动+视频会议） | （三屏） | 1套 | （网线＋光纤） |
| 150人报告厅 | 第三教学楼 | 1套 | （安装接口） |  | （双屏） |  | （网线＋光纤） |
| 国际会议中心 | 国际会议中心 | 1套 | （安装接口） |  | LED屏 | 1套 | （网线＋光纤） |
| 100人报告厅㈠ | 第一教学楼 | 1套 |  |  | （单屏） | 1套 | （网线＋光纤） |
| 100人报告厅㈡ | 第一教学楼 | 1套 |  |  | （单屏） | 1套 | （网线＋光纤） |
| 200人报告厅 | 第一教学楼 | 1套 | （安装接口） |  | （单屏） | 1套 | （网线＋光纤） |
| 600人报告厅 | 第二教学楼 | LED大屏+舞台灯光系统一套、各类音响10个、摄像机4台、 网线＋光纤信号共享 |  |  |  |  |  |
| 电子会议室 | 第一教学楼 | 1套 |  |  | （单屏） | 1套 | （音视频线缆＋双绞线） |
| 电脑教室 | 第一教学楼 | 1套 |  |  | 3屏（双投影+50寸屏） | 1套 | （音视频线缆＋双绞线） |
| 普通教室 | 各处 | 1套 | （移动使用） |  | （单屏） | 1套 | （音视频线缆＋双绞线+8根光纤） |

（四）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房，包括其办公间、工作间、仓库等若干。

（五）采购人的特殊要求

1、中标单位需承诺：1.尽可能接收留用原物业公司愿意留任的相关人员；2.合同到期后若未能再次中标将妥善安置未留用的相关人员，有任何劳动纠纷由中标单位解决。

2、投标人的报价应为提供规定的全部服务所产生的人工费及酬金（包括但不限于投标单位委派人员工资或酬金、工作餐、社会统筹保险金、国定假日加班费、离职补偿金、夜间值班费、培训费、办公费、服装费、福利费、公司管理酬金、税金及因聘用此类人员发生的其他一切费用）的闭口价。

3、投标人对项目投入人员发放的月平均工资不应低于上海市最低标准，做好职工社保、医保的缴纳、人身意外险等的投保、岗位津贴、高温补贴、加班工资（应根据《中华人民共和国劳动法》规定）、劳保与其他福利的发放。员工待遇严格按新《劳动合同法》执行，社保、医保执行上海市政府最新规定。合同期间，如上海市最低工资标准和社保缴费基数有调整，此部分人工费用采购人可考虑作适当调整。

4、对临时性、突发性的各项任务（如搬运物品、办公室搬迁等），中标方应按采购人要求全力配合，不再增加任何费用。

5、按照要求，学院对设备、设施等固定资产实施归口管理。中标单位应对各自分管使用的设备负有维护与保管责任，期间若发生盗窃、人为毁损、短缺等情况，需视设备成新程度给予必要的赔偿。

6、采购预算情况见招标文件。

7、为加强对物业服务质量的管理，采购人将对项目进行服务质量考核，本项目每年度合同总价中包含100万元的考核基金，考核基金应当包含在投标人的人工费用及酬金中。采购人将根据学员、教职员工、专业监管对物业服务质量的年度综合测评结果，根据年度综合测评结果在合同期的最后一个月支付考核基金。考核表如下：

8、采购人将根据学员、教职员工、监管部门对物业服务质量的年度综合测评结果，考虑是否续签下一年度合同。考核合格将续签下一年度合同，考核不合格则终止合同。

| 物业服务综合考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 权重 | 考核办法 | 学员打分 |  | 专业监管打分 |  | 一线部门打分 |  | 教职工打分 |  | 加权平均得分 |
|  |  |  | 权重 | 得分 | 权重 | 得分 | 权重 | 得分 | 权重 | 得分 |  |
| 前台 | 20% | 学员、监管、一线部门每月打分 | 50% |  | 40% |  | 10% |  |  |  |  |
| 客房 | 20% | 学员、监管、一线部门每月打分 | 50% |  | 40% |  | 10% |  |  |  |  |
| 会务 | 10% | 学员、监管、一线部门每月打分 | 20% |  | 50% |  | 30% |  |  |  |  |
| 文体 | 10% | 学员、监管每月打分 | 20% |  | 50% |  | 30% |  |  |  |  |
| 弱电教学 | 5% | 监管、一线部门每月打分 |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  |  |
| 教学支持 | 5% | 监管、一线部门每月打分 |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  |  |
| 车队 | 5% | 监管、一线部门每月打分、教职工每年两次打分 |  |  | 40% |  | 50% |  | 10% |  |  |
| 工程维修 | 10% | 监管每月打分、教职工每年两次打分 |  |  | 80% |  |  |  | 20% |  |  |
| 安全保卫 | 10% | 监管每月打分、教职工每年两次打分 |  |  | 80% |  |  |  | 20% |  |  |
| 外墙清洗 | 2% | 监管每月打分 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 保健室 | 3% | 监管每月打分 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

物业服务综合考核办法及说明：

- 本考核表为学院后勤部考核物业管理服务各项工作的重要依据，各项目每月（或每半年度）考核一次；

- 本考核表各项目满分为5分，学院后勤部根据当月各项目、各类测评人的打分结果按照制定的打分权重进行加权平均，所得结果为当月或半年度各项目最终考核结果，再按权重加权计算物业服务综合考核得分。

其中：学员打分为一线部门每月发放并回收的所有培训项目满意度测评表平均分。

专业监管打分为专业监管依据《物业服务月度考核表》（附件2）每月对物业服务质量打分，折算成5分制。

一线部门打分为后勤部每月发放并回收的一线部门满意度测评表得分。

教职工打分为后勤部每半年发放并回收的教职工满意度测评表得分。

- 年度综合考核将在合同期最后一个月汇总计算得出年度考核等次：

考核4.50分以上（含4.50分）为优秀,发放100%考核基金；

考核4.30-4.50分（含4.30分）为良好,发放90%考核基金；

考核4.10-4.30分（含4.10分）为合格,发放70%考核基金；

考核4.00-4.10分（含4.00分）为基本合格,发放60%考核基金；

考核4.00分以下为不合格,不发放考核基金。

- 如当月发生一次重大安全事故，当月考评分为0分；

- 年度综合考核得分4.00分（含）以上为合格，低于4.00分为不合格，考核合格将续签下一年度合同，考核不合格则终止合同。

- 考核办法由学院后勤部负责解释。

二、物业管理服务要求

（一）一般要求

1、项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

2、项目经理应遵守《上海国家会计学院驻院物业项目负责人管理暂行规定》。

3、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，半年总结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。

4、各类服务相互协调、人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

5、对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

6、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。

7、对外包服务和外来施工的监管：

（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；

（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；

（3）告知相关注意事项；

（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；

（5）及时向业主方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；

（6）作业结束参与验收，并做好记录。

7、在委托管理服务期内应配合保障学院创建“上海市文明单位”。

8、按照要求，学院对设施、设备等固定资产实施归口管理。投标方应对分管使用的设备负有维护与保管责任，期间若发生盗窃、人为损坏、短缺等情况，需视设备成新程度给予必要的赔偿。

（二）建（构）筑物日常维修、养护、管理

1、校区建筑物、构筑物、广场、道路、桥梁、运动场、亲水平台、景观水池、围墙等地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。

2、大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：（1）确保校区建筑物等完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。室外钢架、栏杆油漆至少每年一次，户外防腐木刷油至少每年一次。根据建筑物等实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项日常维修任务，日常维修零配件由投标人维修时提出采购申请，采购人按照权限审批并采购后交付实施。另外，加强日常值守，常规报修完成时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。（2）维修改造等建设项目由业主委托外单位完成，投标人需配合业主单位做好维修改造等在建项目的日常监管，包括但不限于现场安全巡查、施工人员资格审核以及校内相关施工许可办理等，确保工程质量达到既定要求。

（三）公共设备维护、保养

公共设备维护、保养的范围：保安监控、消防监控、楼宇自控、中央空调机房、计算机机房、电梯机房、泵房、锅炉、变配电所、楼层配电房、给排水、河道水系、自动灌溉系统、娱乐设施、复盖校区所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

1、给排水、供水、河道水系、自动灌溉系统：

（l）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

（2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

（4）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染（水箱检测费用另计，日常清洗纳入物业服务范围。）；

（5）定期检修维护供水系统管路、闸门、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

（6）保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

（7）停水预先通知业主及学员，以便做好安排。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经学院许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

2电梯系统：

（1）根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度。

（2）电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养（定期检查、维护、保养委托专业单位，专业保养费用另计，日常监督管理纳入物业服务范围）。

（3）健全电梯设备档案及修理记录；做（安排）好电梯安全年检工作（年检费用另计）。

（4）保持电梯轿厢（包括厢内）、并道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。

（5）保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理。

（6）密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。

服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，制订电梯轿箱困人应急预案，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后专业维修人员应在5分钟内到达现场抢修，及时排除故障如轿箱困人应在接报后10分钟内解救人员。电梯设施完好率达到100％。

3、机电、照明及自动化系统管理：

（1）对校区供电系统高、低压电器设备、柴油发电机组、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。（高低压变配电设备、柴油发电机组由厂家受权的专业维修保养单位定期进行维修保养，日常维护和管理纳入物业服务范围，专业保养费用另计）

（2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

（3）供电和维修人员持证上岗。并配主管电气工程师。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。

（4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

（5）停电限电事先出通知、以免用户措手不及。

（6）对临时施工工程有用电管理措施。

（7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

（8）负责对校区内路灯、庭园灯、草坪灯的操作、维修，保证供电正常、设备完好。

（9）确保校区内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

（10）负责校区内音源、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对柴油发电机组、变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，制订突发停电二路电源互备切换和柴油发电机供电应急预案，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过0.5小时，断电故障抢修时间不超过10分钟，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好校区内灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织校区内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。（专业检测由学院委托防雷检测中心，费用另计）

4、消防系统：

（1）对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；自动气体灭火系统、室内外灭火栓、水泵接合器；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护维修。

（2）按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。

（3）负责对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求（火灾自动报警系统定期检查、维护、保养委托专业单位，专业保养费用另计，日常维护和管理纳入物业服务范围），保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检（年检由学院委托专业检测单位，费用另计），取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年至少组织一次消防火灾演练。

5、中央控制室管理

（1）中控室实行每日24小时人员值班、监控。

（2）控制非必要人员进入中控室。

（3）保证各控制箱、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。

（4）每班检查一次各类信号是否正常并做记录。

（5）出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。

（6）中控室的清洁由值班人员负责。

服务标准：电视闭路监控系统、红外线周界报警系统、巡更系统按保养计划进行维修保养，（定期检查、维护、保养委托专业单位，专业保养费用另计，日常维护和管理纳入物业服务范围）并将维修保养情况记录于相应记录内，物业工程部主管每年按设备运行情况制订下一年度中修、大修计划。中控室设备故障维修一般不超过2小时。

6、空调系统运行维护

（1）集中空调系统的运行管理及冷水机组、汽水热交换系统、新风机组、多联变频机组、恒温恒湿精密空调、空气源热泵、分体式空调、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修。

（2）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

（3）根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；冷水机组的定期检查、维护、保养委托专业单位，日常维护和管理纳入物业服务范围，专业保养费用另计；定期检查冷却塔电机、变速箱、布水器及其它附属设备，每年至少清洗、维护保养冷却塔一次；定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加(除)湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；恒温恒湿精密空调的定期检查、维护、保养委托专业单位，专业保养费用另计，日常维护和管理纳入物业服务范围；定期检查汽水热交换器、多联变频机组、空气源热泵、分体式空调，每年至少清洗、维护保养一次；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；每二年至少除锈漆刷漆一次；定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求（由专业单位完成，日常维护和管理纳入物业服务范围，专业保养费用另计）；根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定(专业清洗委托有资质的单位，日常清洗保养纳入物业服务范围，专业清洗和检测费用另计)，保证空气质量符合标准要求；压力表、真空仪、传感器等测量装置按规定周期送计检局校验；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备(如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等)进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员应在10分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％。

7、锅炉房操作运行维护

（1）根据锅炉的图纸资料和技术性能制订锅炉安全运行和维修保养的规章制度。

（2）锅炉运行管理和对机房设备、监控系统、软水处理系统、汽水热交换系统进行日常运行管理和定期检查、维护、保养（锅炉、监控设备定期检查、维护、保养委托有资质的专业单位，专业保养费用另计。日常操作、维护和管理纳入物业服务范围）。

（3）健全锅炉设备档案及修理记录；做（安排）好锅炉安全年检工作（年检费用另计）。

（4）锅炉操作人员持证上岗。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。

服务标准：建立锅炉运行管理、设备管理、安全管理制度，制订锅炉安全操作规程、水质化验流程、交接班制度，确保锅炉按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关锅炉管理规定和安全规程，锅炉准用证、年检合格证、维修保养合同完备。锅炉由专业资质的锅炉维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；做好原水水质软化处理，每天进行水质取样化验，确保硬度指标达到标准（炉水处理委托专业单位，费用另计）；安全阀、压力表、水位表、压力温度流量传感器功能完备，管道保温良好无跑、冒、滴、漏现象，高低压安全装置有效无缺损，锅炉运行无异常；锅炉机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器；定期检查原水增压泵、热交换器循环泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养。锅炉设施完好率达到100％。

8、厨房设备维护

负责学院第一、第二、第三餐厅所有厨房设备日常巡检，确保运行安全。

- 弱电系统及IT系统服务

1、安全防范系统：

安防报警系统包括视频监控系统（包括注册中心和财务办公室）、周界报警系统、巡更系统、等。主要配合自行维护保养设备设施、及时发现存在问题上报学院，并完成维修

2、消防报警（含消防排烟系统、消防水系统）系统：

主要配合学院对外协维保商进行维保内容、维保质量进行监管，对存在问题及时上报学院。

配合学院完成每年的消防设施系统年检及消防演习。

3、机房、档案室气体消防报警系统：

主要配合学院对外协维保商进行维保内容、维保质量进行监管，对存在问题及时上报学院。

配合学院完成每年的消防设施系统年检及消防演习。

4、背景音响及紧急广播系统：

主要配合学院对外协维保商进行维保内容、维保质量进行监管，对存在问题及时上报学院。

配合学院完成每年的消防设施系统年检及消防演习。

5、楼宇自控系统：

负责对系统的上位机操作，对其传输线路、现场控制器、传感器和执行器定期检查保养。

6、电子门锁/门禁系统：

主要负责学院电子门锁系统的终端维修及新门禁门锁安装，对门锁门禁故障能进行分析判断并处理解决。

7、程控电话交换系统：

主要负责程控交换机机房配线架到各末端语音信息点的物理链路跳接，对故障能进行分析判断处理解决。

负责对程控机房的设备的日常工况巡检和设备维修保养。

负责对普通电话机的常见故障能进行维修。

8、有线电视系统：

负责学院各有线电视系统终端链路及终端设备（电视机）的维修。

负责对CATV机房设备及其输出信号进行日常工况巡检和设备维修保养。

9、办公自动化设备：

负责对学院办公用计算机、打印机、传真机、复印机和扫描仪等自动化设备的软硬件维修；配合学院对外协维保商进行维保内容、维保质量进行监管，对存在问题及时上报学院。

10、客房终端设备：

对学院的IPTV系统、东方有线数字系统终端、电话机、电视机、面板式无线路由器、保险箱、智能取电器的一般故障能进行快速判断，对物理链路故障能进行及时维修，对机顶盒及端口故障能通过更换备用机顶盒和备用端口及时解决。

对系统级故障及时上报学院处理。

11、校园网络系统

负责学院各数据信息点到接入交换机的物理链路的跳接，无线网络信号覆盖、终端设备日常巡查。对一般网络故障的分析处理，对交换设备的日常工况巡检和设备维修保养。

12、校园消费系统

负责对学院所有刷卡认证消费终端的设备日常工况巡检和设备维修保养。主要包括以下设备：各餐厅的消费终端及其配套设施，文体中心的刷卡认证终端及其配套设施。

13、住宿管理系统：

负责对前台排队叫号系统的设备终端进行日常的工况巡检和设备维修保养。

14、信息公告系统：

负责对学院的公告系统、触摸屏导航查询系统、教室信息发布系统、班牌系统、室外导视系统进行日常的工况巡检和维修保养。

15、文体娱乐系统

负责对学院文体中心卡拉OK系统、室内灯光系统、诚信馆展馆智能灯光系统、展示设备日常工况巡检和设备维修保养。

16、公共电脑

负责对学院计算机教室、图书馆电子阅览室和前台酒店管理系统的公共电脑的日常工况巡检和设备维修保养。

17、计算机主机房及IDF间

负责对网络中央机房、一期网络机房、程控电话交换机机房、学院各单体楼层弱电机房对其内设备的工况巡检和记录。

18、UPS系统：主要配合学院对外协维保商进行维保内容、维保质量进行监管，对存在问题及时上报学院。负责更换终端设备、电池等配件

19、智能照明系统：负责诚信馆、国际会议中心、600人报告厅、马蹄形教室、二教教室内的智能照明系统定期维护、保养，故障设备维修

20、智能物联网系统：学院设备管理物联网、光伏发电物联网、能耗物联网、消防物联网设备日常巡检和 设备维修保养

21、学院锅炉房和3个餐厅厨房燃气泄漏报警系统：要配合学院对外协维保商进行维保内容、维保质量进行监管，对存在问题及时上报学院，完成年检

（五）多媒体教学系统相关物业服务

1、主要负责对学院各类单体的普通教室、报告厅、计算机教室、语音实验室、阶梯教室、各类会议室及户外音响设备、移动同传设备等电教设备的日常使用和维护保养，系统发生故障时能进行应急处理，对常见一般故障能进行分析判断和维修处理。

2、对重大重要论坛、会议能根据会议要求进行系统搭建和设备调试、现场值守，对需要提供技术支持的及时上报学院处理。

3、按照学院会务单的要求，填写设备使用单，提前一天对会场进行设备布置、调试，并填写会场布置检查表；若遇重要会议，布置完毕后应由主管领班进行相应的检查（布置调试中，出现设备故障，报班组，由班组长安排人员进行处理），完成后做好会场使用情况记录。

4、当天看班人员，应仔细对照设备使用单确定当班的教室，并携带上所需移动设备（如电脑翻页器，电池等），按照会场使用要求，对设备进行会前调试，确保会议上课设备正常运行，并及时处理会场设备运行中发生的故障，完成后在值班本上做好相应记录。课件资料上传学院网盘

5、对每个会务班次进行服务质量进行回访，填写回访单。根据回访内容不断完善服务质量。

6、根据学院监管部门的要求，制定全年设备维护工作计划，按区域及教室类型对教室设备进行功能性检查测试。检查中发现的问题，若不能自行处理的，报信息部申请外协维修，并做好检查记录。

7、根据学院的管理模式，对电教资产进行代管，并定期清点，清点内容包含：移动设备，固定设备，常用设备仓库，报废设备仓库，每月上报学院监管理部门移动设备工况。

8、按照学院监管部门的要求，配合外保单位进行设备维修保养，安排专人配合，并记录存档，外修设备做好相应登记、回收设备后测试正常后方可归入教室继续使用看，并做好相应的维修记录。

（六）安保服务

提供安保服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并依据《保安服务管理条例》提供服务。具体内容如下：

1、维护学院正常生活秩序和教学秩序的安全管理；

2、学院大门警卫任务；

3、学院区域内保安巡逻服务；

4、学院大门接待室服务；

5、学院楼内重点部门、公共区域保安巡视服务；

6、建立微型消防站，对院内以及周边突发火情做好应急处置工作；

7、对学院安防监控系统、消防报警系统提供监视值班服务；

8、处理各种突发事件；

9、院内信件、快递收发服务；

10、停车场的管理、交通疏导服务；

11、学院到访重要贵宾安全保卫任务。

服务标准：建立各类安全管理制度和突发事件处置预案，并认真落实，确保学院正常的生活和教学秩序；对学院安防监控系统、消防报警系统进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到报警信号后应及时、正确处置；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件；车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道保持通畅。建（构）物消防员必须持有职业资格证书；信件、快递收发及时、准确。

（七）前厅服务

具体服务内容如下：

- 客房预订、报到注册、房卡制作发放、帐务结算及收银开票、资料发放、日常接待咨询、物品赔偿、物品寄存、内部用房、票据管理、行李短期寄存及其它临时性工作任务；

- 提供优质服务，保障各项接待任务的正常开展；

- 提供大堂的迎宾服务：迎宾问候、楼栋指引、问询服务及其他礼宾服务；

- 熟悉本院全部客房等级、类型、设备、位置、房租标准、租用情况，对房卡、餐券、票据的管理及操作上保证安全无误，按照学院即定流程及要求运作，并承担相关责任；

- 提供24小时服务，执行首问责任制和微笑礼仪服务；客人在距前台1米时，主动问候；能用英语为客人提供简单交流，语言运用准确得体；能高效、得当地帮助客人解决问题；需配备英语接待员6名；

- 前厅在客人信息和接待服务信息的接收与反馈做到及时性与一致性，每天在酒店管理系统上做相关信息的及时更新；

- 接待VIP客人时应做好充分准备并根据要求提供迎送服务、值台服务、房间物品配送等系列服务；

- 客人前来退房离院，办理结账手续快速准确，提取寄存物品准确无误。客人办理离院手续后，主动同客人告别；将离院信息输入电脑，调整预订、分房及查询信息，迅速通知客房中心整理房间，为继续迎接新客人提供优质服务；

- 前厅收银工作包含院内院外收银开票工作。其中，院内地点包含且不限于：前台及学院内教室区域；院外地点包含且不限于：上海市内、外省市；

- 每日班组交接时，确认款、账、票一致；

- 负责前厅的安全管理工作；

- 按照学院要求执行前厅服务工作。

服务标准：

- 1-7号、9号公寓的管理服务应达到国家四星级酒店服务标准，8号公寓的管理服务应达到国家五星级酒店服务标准；

- 制定部门规章制度、各岗位规范的工作流程及要求、部门的安全管理制度等；

- 保证客人各项资料、信息的安全，所有客人信息都不得外泄，如有违反，将依照相关法律法规执行；

- 熟悉和掌握前厅服务全局，善于同各部门人员做好协调配合，准确及时通报情况，处理快速，无脱节和互推责任现象发生；

- 收银必须准确无误，如发生损失，由投标方负责赔偿；

- 收银开票工作要根据国家相关法律、制度进行不断调整更新，保证合法合规。

（八）公寓客房服务

具体服务内容如下：

- 负责公寓楼内房间和公共区域的卫生及消杀工作；

- 负责公寓楼物资、设备、设施等资产的日常管理及检查工作；

- 负责客房安全管理工作，协助公寓楼范围内环境布置；

- 客房午休楼层值台服务；

- 客房对客服务；

- 负责客房自助洗衣服务、衣物外洗服务；

- 负责客房中心问询服务、报修服务、物品借用服务、客人遗留物品暂存服务；

- 受学院委托对外包洗涤公司进行日常的监督管理工作；

- 负责总机转接电话服务、问询服务；

- 负责研究生公寓楼内洗衣房的管理及消杀工作；

- 负责研究生宿舍的日常管理、宿舍检查、公共区域卫生清洁及消杀等相关工作。

- 建立服务质量保障体系及相关制度；

- 按照学院要求执行客房服务工作；

- 协助做好院外宿舍的管理工作，具体包括：设施设备检修、固定资产清查、核对、盘点工作；物业宿舍的日常管理，各项费用收缴；其他宿舍管理的相关工作。

服务标准：

- 1-7号、9号公寓的管理服务应达到国家四星级酒店服务标准，8号公寓的管理服务应达到国家五星级酒店服务标准；

- 制定部门规章制度、各岗位规范的工作流程及要求、部门的安全管理制度；

- 服务人员必须进行严格的岗前培训，上岗人员必须按照标准化程序提供服务，保证相同情况的投诉在一个月内不重复发生，客人对服务满意率为85%以上；

- 电话总机采用自动语音转接，人工问询服务时间为7:00-22:30。

- 建立各类工作台帐、统计报表及文件的整理归档工作；

（九）教材印制、接送站服务

具体服务内容如下：

- 负责学院各类培训班的教材制作、学院各部门文件的制作，材料的装袋及运送；

- 负责教材的质检、成本核算及签收，每月教材印制费用的统计、上报；

- 复印机读数抄表核对及统计；

- 教材制作材料的申报、领用及统计；

- 教材模本的印制、报送、存档及统计；

- 教材回收、整理及统计；

- 打印设备的维护和保养；

- 根据学院培训工作需要，负责部分学员、教师、宾客的接站；

- 负责教材、文件制作区域的安全管理工作；

- 负责印刷设备提供商的联系、协调、沟通配合等工作；

- 按照学院要求执行教材印制、接送站服务工作。

服务标准：

- 在打印设备运转时，时刻观察打印情况，发生问题，迅速处理；

- 教材、文件的制作送达及时、准确；

- 做好教材、文件的保密工作；

- 接站时坚守岗位，热情为学员服务，准确、及时将学员送往报到注册地点。

（十）图书馆流通服务

具体内容如下：

1、图书馆的开放时间为周一至日8:00--22:00；

2、开馆前整架、检查系统、电脑设备等，开馆时坚守岗位，闭馆后整理；

3、文献加工：

图书加工：负责文献清点、查重、加盖学院收藏章、加贴磁条和条形码(财产登记号)，按Marc格式编目，做到书目信息录入准确无误，打印书标、粘贴并上架入库；

期刊加工：中外文期刊现刊的划到、上磁条、上架；过刊的清点、整理、装订，验收编目、上架入库；

培训讲义资料加工：培训讲义验收、加贴条形码、编目、上架入库；

音像加工：音像清点、查重、加贴条形码、编目、上架入库。

4、文献流通管理：负责文献上架、整架（每天整理所有文献）、文献流通借阅，勤巡库，防止文献的丢失、撕毁，保持书库和阅览室清洁卫生，热情有礼貌解答读者的咨询，催还读者已到期的文献；

5、电子阅览室管理：负责电子阅览室日常开放管理，统计电子阅览室上网人次，确保电子阅览室电脑和打印机正常运行，解答读者在使用计算机时提出的问题；

6、每天发布《每日经济简报》，报纸每天即时上架和下架；

7、负责对在校师生打印、复印服务，严格遵守复印机和打印机管理规定；

8、解答读者在线咨询，利用在线交互软件收集读者文献需求信息并即时反馈给图书馆主管；

9、监督学员在开馆期间遵守图书馆的有关规定；

10、负责图书馆的安全管理工作。

服务标准：

1、遵守图书馆流通规则，登录图书馆供书系统操作借阅工作；

2、按照相应的规则上架、整理、归位，及时发现、汇报并解决问题；

3、解答读者问题及时准确；

4、检查计算机是否能上网，每周检查计算机是否能使用图书馆所有资源，每月对计算机进行大检查；

5、图书馆资料复印、打印工作，必须遵守图书馆收费规定。

（十一）教学、会务服务

为学院的教学、会务提供服务保障（全年教学培训及会议场次约3500场，接待人次约3.8万，其中会议服务占比约20%），培训教室及会场服务时间根据现场需求执行。

具体内容如下：

- 教室、会场的桌椅摆放及场地布置服务；

- 课前、课中、课后学员及老师的茶水服务；

- 会前、会中、会后学员及老师的茶水服务；

- 签约、庆典、会议礼仪接待、引导服务；

- 教室、会议室设施清洁消毒服务；

- 课间茶歇服务；

- 负责教学区域的安全保卫工作。

服务标准：

- 建立健全各项管理制度、岗位职责、操作流程和突发事件处置预案，确保学院教学和会议秩序；

- 根据项目通知书的要求，保证教学、会务活动的正常进行；

- 每天对教学区域的设施、设备进行常规检查，发现损坏及时报修，并配合工程部进行相关维修工作及修复后的验收、清洁工作；

- 做好低值易耗品的领用和登记工作。

（十二）文体娱乐服务

做好文体娱乐活动的服务保障工作，确保文体娱乐活动的正常进行。具体内容如下：

- 乒乓房位于文体中心一层，乒乓桌6张，开放时间：17：30—23：00，周六、周日为全日制研究生增加14：00—17：00开放时间；

- 15×25米游泳池、瑜珈房位于文体中心一层，开放时间：17：30—23：00，其中游泳池周六、周日为全日制研究生增加14：00—17：00开放时间；

- 2片羽毛球场、台球室、卡拉OK厅、7张棋牌桌位于文体中心二层，开放时间：17：30—23：00，其中羽毛球场周六、周日为全日制研究生增加14：00—17：00开放时间；

- 学院园区内有4片室外网球场、2片室外篮球场，开放时间：17：30—23：00，其中网球周六、周日为全日制研究生增加14：00—17：00开放时间；篮球周六、周日为全日制研究生增加14：00—22：30开放时间；

- 做好文体娱乐设施的日常维护保养工作；

- 负责文体娱乐区域的安全管理工作。

服务标准：

- 建立健全各项管理制度、岗位职责、操作流程和突发事件处置预案，确保文体娱乐活动的正常开展；

- 每天对文体娱乐区域的设施、设备进行常规检查，发现损坏及时报修，并配合工程部进行相关维修工作及修复后的验收、清洁工作；

- 特殊岗位服务人员必须具备相应的专业资质。

（十三）室内保洁服务

具体内容如下：

- 学院内所有办公区域的清扫保洁及设施设备定期清洗、消毒、保洁；

- 学院内所有教学区域的清扫保洁及设施设备定期清洗、消毒、保洁；

- 文体娱乐活动（室内、室外）区域的清扫保洁及设施设备定期清洗、消毒、保洁；

- 餐厅卫生间的清扫保洁及设施设备定期清洗、消毒、保洁；

- 图书馆的清扫保洁及设施设备定期清洗、消毒、保洁；

- 负责保洁材料的申报、领用和统计工作。

服务标准：

- 制定保洁工作计划；

- 建立健全各项管理制度、岗位职责、操作流程，保证各区域良好的卫生状况；

- 办公区域的保洁根据学院工作时间合理安排；

- 教学区域的保洁根据教学计划合理安排；

- 文体娱乐区域、图书馆和餐厅卫生间的保洁根据开放时间合理安排；

- 按照环保要求，对区域垃圾实行分类收集；

- 及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水；

- 定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净；

- 对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁；

- 及时添加、更换各区域洗手间的卫生纸、洗手液等。

（十四）外墙清洗服务

具体内容如下：

- 外墙清洗服务的范围：学院范围内的建筑物外墙、外窗，建筑物顶及廊柱、廊顶的清洁（含玻璃、玻璃门框）。

- 本服务允许投标人外包给专业机构进行，但是外包单位应当具备《安全生产许可证》，并报请采购人同意。

服务标准：

- 建立健全各项管理制度、岗位职责、操作流程，确保外墙清洗工作的正常开展；

- 不得破坏学院现有建筑物的外形、外观；

- 必须遵守《上海市安全生产条例》，发生安全事故由投标方承担一切后果；

- 因操作不当或管理不当导致的损失由投标方承担；

- 所有人员必须持证上岗。

（十五）保健室管理

具体服务内容如下：

1、为教职工、学员提供健康咨询、卫生保健服务；

2、积极开展以预防为主的健康宣传和健康咨询服务，给予正确的指导和建议；

3、代售药品服务；

4、做好医用物品的消毒工作；

5、对简单轻微外伤进行初步处置，做好消毒包扎工作；

6、对急、重症患者实施常识性抢救处理，并做好转诊准备工作；

7、具备处理突发事件的能力，发现疫情及时上报并登记；

8、按照学院要求执行保健室工作。

服务标准：

1、严格执行学院制定的各项医疗保健制度和工作流程；

2、保健室服务人员必须具备相应执业资格证书和专业技术资质；

3、做好日常用药安全工作、健康宣传工作；

4、保健室遇生病客人，应及时做好房号、培训班名称登记工作；特殊病情需及时向业务部门、后勤部反馈；

5、收到紧急呼救信息，迅速到达，妥善处理。

（十六）教学服务支持（车队管理）

负责车队的日常管理和考核。

具体服务内容如下：

- 负责车队人员的劳动合同签订；

- 负责车队人员工资、社会保险金等的发放、缴纳；

- 负责内外部车辆的日常调度、信息登记；

- 负责车辆的日常维护和保养；

- 负责车队办公场所、车库区域周边的安全管理。

服务标准：

- 建立健全各项管理制度、岗位职责、操作流程和突发事件处置预案，确保车辆服务的正常开展；

- 及时签订车队人员的劳动合同；

- 及时发放、缴纳车队人员的工资、社会保险金等；

- 合理安排、调度车辆，确保学院教学、办公等车辆的使用；

- 按照公务用车相关规定，做好用车信息登记，及时统计及上报信息台账；

- 加强车辆的日常维护和保养，确保车处于良好的运行状态。

（十七）教学服务支持（运营中心管理）

具体服务内容如下：

1、负责管理教学综合服务运营中心，根据学院教学需要提供定向服务；

2、负责运营中心人员的招聘、劳动合同签订，人员工资、社会保险金等费用的发放、缴纳；

3、人员流动时，及时调配和补充合适的人员，满足学院的教学服务需求；

服务标准：

1、及时签订相关人员的劳动合同；

2、及时发放、缴纳相关人员的工资、社会保险金等；

3、及时征求学院对运营中心人员的服务意见，加强人员管理。

三、物业管理服务人员设置需求

★1、投标人提供给本项目的物业管理与服务人员配置不低于330人。

2、本项目经理年龄要求：男性年龄60周岁及以下，或女性年龄50周岁及以下。

3、为保证项目的正常运行，各服务项目人员配置人数建议如下：

| 序号 | 服务内容 | 建议人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理服务 | 4 |  |
| 2 | 安保服务 | 39 |  |
| 3 | 建（构）筑物及公共设备日常维修、保养及管理，弱电系统及IT系统服务 | 59 |  |
| 4 | 前台服务 | 22 |  |
| 5 | 客房服务 | 82 |  |
| 6 | 多媒体教学系统服务 | 9 |  |
| 7 | 教学、会务服务 | 29 |  |
| 8 | 文体娱乐服务 | 12 |  |
| 9 | 室内保洁服务 | 26 |  |
| 10 | 教材印制、接送站服务 | 6 |  |
| 11 | 图书馆服务 | 5 |  |
| 12 | 外墙清洗服务 | 5 |  |
| 13 | 医务室服务 | 3 |  |
| 14 | 教学服务支持 | 29 |  |
|  | 合计 | 330 |  |

采购人有权要求中标人提供在岗服务人员花名册、排班记录供招标人核查。月度考核时，关键岗位每少1人扣1分。

各服务项目人员岗位设置要求如下：

| 部门 | 岗位 | 岗位人力配置数量（根据服务时长及岗位编制要求，配置的人数） | 岗位人员素质要求 | 备注（岗位所需服务时长或时段等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 管理 人员 （4人） | 项目经理 | 1 | - 基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。 - 文化程度：优先考虑本科及以上学历。 - 专业要求：具备上海市物业管理行业协会颁发的物业经理高级职业水平及以上证书，或中国物业管理协会颁发的物业管理师及以上证书，或人社部备案机构颁发的物业管理师二级/技师及以上证书。 - 经验要求：担任过类似物业的项目经理，并具有上述岗位5年以上的工作经验优先考虑。 - 年龄要求：男性/年龄60周岁及以下或女性/年龄50周岁及以下。 | 每周五天*8小时 |
|  | 项目副经理 | 2 | - 基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。 - 文化程度：优先考虑本科及以上学历。 - 专业要求：具备有上海市物业管理行业协会颁发的物业经理中级职业水平及以上证书，或中国物业管理协会颁发的助理物业管理师及以上证书，或人社部备案机构颁发的物业管理师三级/高级工及以上证书。至少1人持人力资源部和社会保障局颁发的助理保卫师高级、消防管理员中级证 - 经验要求：担任过类似物业项目副经理，并具有上述岗位3年以上的工作经验优先考虑。 | 每周五天*8小时 |
|  | 人事兼财务 | 1 | - 基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。 - 文化程度：优先考虑本科及以上学历。 - 专业要求：人力资源部和社会保障局颁发劳动关系协调员高级证以及会计专业职业资格初级证 - 经验要求：担任过类似物业项目的人事财务负责人并具有上述岗位3年以上的工作经验优先考虑。 | 每周五天*8小时 |
| 建（构）筑物及公共设备日常维修、保养及管理，弱电系统及IT系统服务 （59人） | 工程部经理 | 1 | （1）基本素质：具有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。 （2）文化程度：优先考虑机电、电气、土建等工程相关专业大专及以上学历。 （3）专业要求：具有工程相关专业的助理工程师及以上证书。具有应急管理部门颁发的特种作业操作证（特种设备安全管理A证高压/低压电工作业证），或人社局颁发的高级维修电工、或智能楼宇管理高级证书。 （4）经验要求：担任过同类物业的工程经理并具有上述岗位3年以上的工作经验优先考虑。 | 每周五天*8小时 |
|  | 工程弱电主管 | 1 | （1）基本素质：具有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。 （2）文化程度：优先考虑大专及以上学历。 （3）专业要求：具有应急管理部门颁发的特种作业操作证（特种设备安全管理A证/低压电工作业证），具有人社局颁发的智能楼宇管理高级证。 （4）经验要求：担任过同类物业的弱电主管并具有上述岗位3年以上的工作经验优先考虑。 | 每周五天*8小时 |
|  | 工程水暖主管 | 1 | （1）基本素质：具有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。 （2）文化程度：优先考虑大专及以上学历。 （3）专业要求：具有人力资源部和社会保障局颁发的制冷设备维修工高级证书，具有应急管理部门颁发的特种作业操作证（特种设备安全管理A证、有毒有害空间作业证 ）。 （4）经验要求：全面负责过同类物业的给排水暖通设施设备综合管理3年以上的工作经验优先考虑。 | 每周五天*8小时 |
|  | 工程强电主管 | 1 | （1）基本素质：具有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。 （2）文化程度：优先考虑大专及以上学历。 （3）专业要求：具有人力资源部和社会保障局颁发的高级维修电工等级证、具有应急管理部门颁发的特种作业操作证（高压电工作业、低压电工作业、特种设备安全管理A证）。 （4）经验要求：全面负责过同类物业的强电设施设备综合管理3年以上的工作经验优先考虑。 | 每周五天*8小时 |
|  | 综合维修 | 6 | （1）专业要求：持有应急管理部门颁发的特种作业操作证（低压电工证）和人力资源部和社会保障局颁发的中高级（电工维修/水电工/智能楼宇管理）人员占比不低于50% （2）经验要求：具有3年以上综合维修工作经验优先考虑。 | 每周七天 8:30-23：00 |
|  | 弱电维修 | 7 | （1）专业要求：优先考虑所有人员均具有大专及以上学历 以及人力资源部和社会保障局颁发的中、高级智能楼宇管理证，持有应急管理部门颁发的特种作业操作证（低压电工作业）员工占比不低于30%。 （2）经验要求：具有3年以上类似物业弱电维修工作经验优先考虑。 | 每周七天 7:00-23：00 |
|  | 高配工 | 15 | （1）专业要求：所有人员均应具有应急管理部门颁发的特种作业操作证（高压电工作业/低压电工证），持有人力资源部和社会保障局颁发的中高级（电工维修）证书人员占比不低于30%。 （2）经验要求：具有3年以上类似物业高配工作经验优先考虑。 | 每周七天*24小时 |
|  | 强电维修工 | 7 | （1）专业要求：所有人员均应具有应急管理部门颁发的特种作业操作证（低压电工证）以及人力资源部和社会保障局颁发的中高级（电工维修）证书 。 （2）经验要求：具有3年以上类似物业维修工作经验优先考虑。 | 每周七天*8小时 |
|  | 暖通维修工 | 15 | （1）专业要求：持有应急管理部门颁发的特种作业操作证（制冷与空调作业证）人员占比不低于30%，持有应急管理部门颁发的特种作业操作证有毒有害空间作业、熔化焊接与热切割作业证）人员占比不低于20%，持有从业人员健康合格证 人员占比不低于20%。 （2）经验要求：具有3年以上暖通设备维修工作经验优先考虑。 | 每周七天*24小时 |
|  | 锅炉工 | 5 | （1）专业要求：所有人员均应具有市场监督管理部门颁发的特种设备安全管理和作业人员证书（G1证），具有市场监督管理部门颁发的特种设备安全管理和作业人员证书（A/G3/R1)人员占比不低于40%。 （2）经验要求：具有3年以上承压燃气锅炉工作经验优先考虑。 | 每周七天*24小时 |
| 多媒体教学系统服务 （9人） | 多媒体教学系统服务 | 9 | （1）文化程度：优先考虑大专及以上学历 （2）专业要求：具有人力资源部和社会保障局颁发的中高级智能楼宇管理证人员占比不低于70% （3）经验要求：具有3年以上综合物业会场电子教学设备操作维修工作经验优先考虑。 | 每周七天*12小时为主，并根据教学需求适时调整人员在岗时间 |
| 安保服务 （39人） | 保安部经理 | 1 | （1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。 （2）文化程度：优先考虑大专及以上学历。 （3）持有专业部门颁发的助理保卫师（高级）及以上和消防管理员（高级）及以上证书。 （4）经验要求：担任过3年以上类似物业的保安经理。 | 每周五天*8小时 |
|  | 主管 | 1 | （1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。 （2）文化程度：优先考虑大专及以上学历。 （3）专业要求：同时具有专业部门颁发的助理保卫师（高级）及以上、消防管理员（中级）及以上、消防设施操作员（四级）及以上证书。 （4）经验要求：担任过3年以上物业的保安主管。 | 每周五天*8小时 |
|  | 领班 | 2 | （1）专业要求：具有公安部门颁发的保安员证、四级消防操作员证。 （2）经验要求：具有3年以上综合物业安保工作经验。 | 每周七天*24小时 |
|  | 门岗 | 20 | 专业要求：具有公安部门颁发的保安员证。 | 每周七天*24小时 |
|  | 消监控岗 | 7 | （1）专业要求：具有公安部门颁发的保安员证、应急管理部消防救援局颁发的消防设施操作员（消防设施监控操作） 级及以上证书。 （2）具有3年以上综合物业消防监控岗工作经验优先考虑。 | 每周七天*24小时 |
|  | 巡逻岗 | 8 | 专业要求：具有公安部门颁发的保安员证。 | 每周七天*24小时 |
| 前台服务（22人） | 客房前厅部经理 | 1 | （1）基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。 （2）文化程度：优先考虑大专及以上学历。 （3）专业要求：具备物业管理行业证书。 （4）经验要求：具有类似物业前厅和客房部门经理岗位3年以上的工作经验。熟悉前厅收银接待和客房运行管理工作经验优先考虑。 | 每周五天*8小时 |
|  | 前厅主管 | 2 | （1）基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。 （2）文化程度：优先考虑本科及以上学历。 （3）专业要求：持有物业管理行业相关证书 （4）经验要求：担任过收银/接待岗位管理工作，熟悉类似物业前厅酒店系统操作工作经验优先考虑。 | 每周七天*8小时 |
|  | 前厅预订 | 1 | （1）基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。 （2）文化程度：优先考虑本科及以上学历。 （3）专业要求：持英语四级证书及旅游住宿业境外人员住宿登记业务考核合格证书。 （4）经验要求：具有前厅预定岗位3年以上的工作经验，熟悉类似物业前厅收银模式要求工作经验优先考虑。 | 每周五天*8小时 |
|  | 前厅收银接待领班 | 4 | （1）专业要求：优先考虑中专及以上学历。 （2）经验要求：具有2年以上类似物业前台班组管理工作经验优先考虑。 | 每周七天*24小时 |
|  | 前厅收银接待 | 14 | （1）专业要求：优先考虑中专及以上学历。 （2）经验要求：具有2年以上类似物业前台工作经验优先考虑。 | 每周七天*24小时 |
| 客房服务 （82人） | 客房主管 | 4 | （1）专业要求：优先考虑中专及以上学历。 （2）经验要求：具有2年以上类似物业客房岗位的管理工作经验优先考虑。 | 每周七天*8小时 |
|  | 楼层服务员 | 62 | （1）持有健康证 （2）经验要求：具有2年以上类似物业客房工作经验。 | 每周七天*12小时 |
|  | 房务接待员/话务员 | 8 | 经验要求：具有2年以上类似物业客房中心及总机工作经验优先考虑。 | 每周七天*24小时 |
|  | 布草员 | 2 | （1）持有健康证 （2）经验要求：具有2年以上类似物业客房服务工作经验优先考虑。 | 每周七天*8小时 |
|  | 公寓管理员 | 6 | （1）持有健康证 （2）经验要求：具有2年以上类似物业学生公寓管理工作经验优先考虑。 | 每周七天*24小时 |
| 教材印制、接送站服务（6人） | 教材制作、接送站 | 6 | 经验要求：具有3年以上类似物业教学支持工作经验，熟悉多功能商业数码印刷系统优先考虑。 | 每周七天*12小时为主，并根据教学需求适时调整人员在岗时间 |
| 教学、会务服务 (29人) | 会务文体部经理 | 1 | （1）文化程度：优先考虑本科以上 （2）具备物业管理行业证书。 （3）经验要求：具有3年以上综合物业会务管理工作经验。 | 每周五天*8小时 |
|  | 会务主管 | 2 | （1）文化程度：优先考虑大专或以上 （2）经验要求：具有3年以上综合物业会务管理工作经验。 | 每周五天*8小时 |
|  | 会务领班 | 2 | （1）持有健康证 （2）经验要求：具有3年以上类似物业会务工作经验。 | 每周七天*12小时为主，并根据教学需求适时调整人员在岗时间 |
|  | 会务服务员 | 24 | （1）持有健康证 （2）经验要求：具有2年以上类似物业会务工作经验优先考虑。 | 每周七天*12小时为主，并根据教学需求适时调整人员在岗时间 |
| 保洁服务（26人） | 保洁领班 | 2 | （1）了解综合物业场馆设施的清洁保养要求和保洁设备操作方法。 （2）经验要求：具有3年以上类似物业保洁工作经验优先考虑。 | 每周五天*8小时 |
|  | 教学楼保洁 | 24 | 经验要求：具有2年以上保洁工作经验优先考虑。 | 每周七天*8小时 |
| 文体服务（12人） | 文体领班 | 1 | （1）持有健康证 （2）持有高危性体育项目（游泳）：场地负责人证 （3）经验要求：具有3年以上类似物业文体服务工作经验。 | 每周七天 16：00-23：00 |
|  | 文体服务员 | 7 | （1）持有健康证 （2）经验要求：具有2年以上类似物业文体服务工作经验。 | 每周七天 16：00-23：00 |
|  | 泳池救生员 | 4 | （1）持有健康证以及《游泳救生员注册证书》初级或以上证书，持水质管理员执业资格证人员占比不低于50%。 （2）经验要求：具有3年以上泳池救生员工作经验，熟悉泳池水处理工作优先考虑。 | 每周七天 11：00-23：00 |
| 外墙清洗服务（5人） | 外墙保洁 | 5 | （1）专业要求：具有专业部门颁发的高空操作证。 （2）经验要求：具有2年以上外墙清洗工作经验。 | 每周五天*8小时 |
| 图书馆服务（5人） | 图书管 | 5 | （1）专业要求：熟悉常规办公软件。 （2）经验要求：具有2年以上相关工作经验。 | 每周七天 8：00-22：00 |
| 保健室服务（3人） | 保健室 | 3 | （1）专业要求：具有医护人职业资格证。 （2）经验要求：具有2年以上急救工作经验。 | 每周七天 10：00-22：00 |
| 教学服务支持（29人） | 车队 | 7 | （1）专业要求：持有A类驾驶证。 （2）经验要求：具有2年以上专业驾驶员工作经验。 | 每周七天*8小时 |
|  | 运营中心 | 22 | （1）文化程度：优先考虑大专或以上。 （2）专业要求：相关技术岗位应持证上岗。 （3）经验要求：具有3年以上相关岗位工作经验。 | 每周五天*8小时 |

1、本项目服务范围涉及外事活动，参与本项目服务的所有工作人员，必须通过投标单位的政治审查。任何来历不明或有刑事犯罪记录的人员均不得参与本项目物业服务工作。投标人必须对此项要求严格把关，并对违反该项要求所可能出现的后果承担一切责任。

2、设备运行维护、弱电系统服务相关技术岗位持证上岗（保安证、消控上岗证、电工证、高压值班进网证、电梯安全管理员证等），保证所聘人员已经取得能够接受甲方委托管理内容的相应资质，并严格执行国家法律法规，遵守学院的相关规定，保证员工队伍的稳定性、积极性，不断提高员工素质。员工若有发生增减变动情况应在三日内以书面告知后勤部门，员工岗位的调整应当备案。

## 四、物业管理服务费用明细及支付说明

（一）物业管理服务费内容包括：

1、员工人工工资

2、员工社保基金、福利费用

3、年终奖金

4、固定加班费

5、离职补偿金

6、服装费

7、教育培训费

8、办公费用：含物业管理人员的办公设备（包括办公电脑、打印机、通讯设备等）、办公用品（打印用纸、饮用水等）、物业管理软件以及使用/接入采购人网络等。

9、保险费

10、公司管理费及酬金

11、税金

12、其他与人员相关的所有用工费用

物业管理服务费每月支付一次，按（合同价-考核基金）/12个月，由采购人于次月的15日前汇入投标人指定帐户，考核基金则在合同期的最后一个月一并核算支付。合同期内，若上海市最低工资与社保基数调整，此部分人工费用采购人可考虑作适当调整。

（二）采购人自理费用项目：

1、水、电、煤等能源消耗费。

2、采购人的日常性办公设备、办公用品、耗材等维护、维修、配件费用。

3、专用设备、设施、变配电设备、给排水设备、消防设施、中央空调、分体空调、锅炉、电梯、安防系统、计算机房、通讯设备、移动门等维护、维修、配件费用，委托专业公司维护保养或维修费用。

4、特种设备年检费、高压电试检测费用。

5、日常维修中更换配件所需材料，由中标方向采购方申领。

6、日常保洁耗材、洗手间耗材及工具更新费用。

7、安保专用设备、器材材料费、维修及更新费。

8、会务保障材料费，如所需的徽标制作，鲜花、席卡、茶水、饮品、水果、茶具、器具及相关设备等。

9、文体保障材料费，如所需的球拍、球类、运动鞋、一次性袜子、游泳池清洁消毒剂等相关设备。

10、客房保障材料费，如布草、一次性用品等相关设备。

## 五、其他要求

（1）投标人具备承接国际性会议的前台接待、教学会务、公寓客房、安保等方面的服务能力。

（2）投标人取得质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，并在认证有效期内的优先考虑。

（3）投标人应承诺一年内本项目人员流动率不超过 15 %。

（4）投标人应提高物业服务管理的数字化水平，完善设备运行、维修耗时、耗材使用等数据的台账管理制度，并根据采购人的要求实现数据对接。

附件1：

物业管理服务人员行为参考规范

| 项 目 |  | 行为参考规范 |
| --- | --- | --- |
| 仪 容 仪 表 | 服饰着装 | 1.上班时间必须穿工作服，工作服穿戴整齐整洁； |
|  |  | 2.上班统一佩戴工作牌，工作牌应端正地戴在左胸襟处； |
|  |  | 3.鞋袜穿戴整齐清洁， 非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走。特殊工作完毕应在工作场所将鞋擦干净再走； |
|  |  | 4.非特殊情况不允许穿背心、短裤、拖鞋。 |
|  | 须发 | 1.女员工前发不遮眼， 不梳怪异发型； |
|  |  | 2.男员工不留长发，不留胡须； |
|  |  | 3.所有员工头发应保持整洁。 |
|  | 个人卫生 | 1.保持手部干净，经常修剪指甲； |
|  |  | 2.员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服。衣服因工作而弄湿、弄脏后应换洗； |
|  |  | 3.上班前和上班期间应注意饮食， 保持口腔清洁、口气清新； |
|  |  | 4.保持眼部、耳部清洁； |
|  |  | 5.女员工应淡妆打扮， 不允许浓妆艳抹，不宜使用味浓的化妆品； |
|  |  | 6.每天上班前应注意检查自己的仪表， 必要时应到卫生间或工作间整理。 |
| 行 为 举 止 | 服务态度 | 1.对客人服务应面带笑容，和颜悦色， 热情主动，做到微笑服务； |
|  |  | 2.谦虚和悦接受客人的评价， 耐心倾听客人的投诉， 事后汇报。 |
|  | 行走姿态 | 1.行走时不宜双手抱胸或背手走路； |
|  |  | 2.在工作场合与他人同行时， 不允许勾肩搭背， 不允许同行时嘻戏打闹； |
|  |  | 3.手拉货物行走时应注意前方行人或障碍物，尽量靠路右侧行走； |
|  |  | 4.与客户相遇时， 应主动点头示意。 |
|  | 坐立姿态 | 1.入坐要轻缓，就坐时姿态要端正，上身要直， 腰部挺起， 双膝并拢，手自然放在双膝上，面带笑容； |
|  |  | 2.坐在椅子上不允许前俯后仰、摇腿跷脚或趴在工作台上或把脚放于工作台上； |
|  |  | 3.站立时姿态要端正，上身要直，人体重心要稳，腰部挺起，双手自然下坠，双脚并拢， 目光平视，面带笑容。 |
|  | 其他行为 | 1、 要注意个人形象，不允许随地吐痰， 乱扔果皮、纸屑；上班时间不允许吃零食，玩弄个人小物品或做与工作无关的事情； |
|  |  | 2、 到公共、工作场所（或客户处） 进行工作时， 不允许乱翻乱摸，更不允许随意拿走公用的（或客户的）东西； |
|  |  | 3、 谈话时，手势不宜过多，幅度不宜太大。 |
| 礼 貌 用 语 | 问候语 | 您好、早安、午安、早、早上好、下午好、晚上好、路上辛苦了。 |
|  | 欢迎语 | 欢迎光临、欢迎您来 XX 单位。 |
|  | 祝贺语 | 祝您节日愉快、祝您新年快乐、祝您新春快乐。 |
|  | 告别语 | 再见、晚安、明天见、祝您一路平安。 |
|  | 道歉语 | 对不起、请原谅、打扰您了、失礼了。 |
|  | 道谢语 | 谢谢、非常感谢。 |
|  | 应答语 | 是的、好的、我明白了、谢谢您的好意、不要客气、没关系、这是我应该做的。 |
|  | 征询语 | 请问您有什么事？我能为您做什么吗？需要我帮您做什么吗？ 您有别的事吗？ |
|  | 请求语 | 请您协助我们……、请您……好吗？ |
|  | 商量语 | ……您看这样好不好？……您看这样可以吗？ |
|  | 解释语 | 很抱歉，这种情况， 单位的规定是这样的。 |
| 对 来 访 人员 | 1. 主动说：“您好，请问您找哪一位”或“我可以帮助您吗？ ”“请您出示证件。 ”（保安专用） |  |
|  | 2. 确认来访人要求后， 说“请稍等， 我帮您联系”与被访人联系后告诉来访人“他马上来， 请您先等一下， 好吗？” |  |
|  | 3. 当来访人员不理解或不愿意出示证件时，应说： “对不起， 先生/小姐， 这是单位规定，请理解！”（保安专用）。 |  |
|  | 4. 当来访人员忘记带证件必须进入区域时，应说： “先生/小姐， 请稍候， 让我请示一下好吗？” |  |
|  | 5. 当确认来访人故意捣乱，耍横硬闯时， 应先说： “对不起， 按单位的规定，没有证件不允许进入办公区，请配合我的工作。 ” |  |
|  | 6. 当来访人员出示证件时，应说：“谢谢您的配合。 ” |  |
|  | 7. 如果要找的人不在或不想见时，应礼貌地对对方说“对不起，他现在不在，您能留下卡片或口信吗？” |  |
|  | 8. 当来访人员离开时， 应礼貌地说“再见！” |  |
| 接 听 拨 打 电 话 | 1. 接听电话时应清晰应答：“您好， ××单位。 ” |  |
|  | 2. 认真倾听对方的电话事由， 若需传呼他人，应请对方稍候，然后轻轻搁下电话，去传呼他人：如对方有公事相告时，应将对方要求逐条记录在《工作日记》内，并尽量详细回答。 |  |
|  | 3. 通话完毕， 应说：“谢谢，再见！ ”语气平和， 并在对方放下电话后再轻轻放下电话。 |  |
|  | 4. 如接电话听不懂对方语言时， 应说：“对不起， 请您用普通话， 好吗？”或“不好意思， 请稍候， 我不会说当地话。 ” |  |
|  | 5. 中途若遇急事需暂时中断与对方通话时，应先征得对方的同意， 并表示感谢，恢复与对方通话时， 切勿忘记向对方致歉。 |  |
|  | 6. 接听电话时，声调要自然清晰、柔和、亲切，音量要适宜，以免对方听不清楚。 |  |
|  | 7. 拨打电话接通后，应首先向对方致以问候， 如： “您好”， 并作自我介绍。 使用敬语， 将要找的通话人姓名及要做的事交待清楚。 |  |
|  | 8. 通话完毕时，应说： “谢谢， 再见。 ” |  |
| 同乘电梯 | 1. 主动按“开门”钮， 电梯到层时，应站在梯门边， 一只手斜放在梯门上，以免梯门突然关闭，同时面带微笑地说“电梯来了，请进。 ” 顾客进 入电梯后再进电梯， 面向电梯门，按“关门”钮。 |  |
|  | 2. 电梯停止梯门打开后，首先出去站立在梯门旁， 一只手斜放在梯门上，同时另一只手指向通道，面带微笑地说：“到了，请走好。 ” |  |

附件2

物业服务月度考核表

| 类别 | 项目 | 具体内容 | 考核标准 | 扣分标准 | 累计扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施设备管理 | 维修服务 | 校区建筑物、构筑物、道路、广场、桥梁、围墙等的地面、墙面、门窗、楼梯等日常养护与维修。 | 1.维修效率：接到报修后15分钟内到达现场； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 2.房屋本体应每半年进行1次防雷装置安全性能检测； | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  |  | 3.每月对房屋本体及配套设施进行巡检维护，并建立巡检记录； | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  |  | 4.每月对服务场所和设施设备相关安全标志进行检查和维护，覆盖率100%； | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  |  | 5.室外钢架、栏杆等每年油漆保养。 | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  | 变电所/配电房运行维护 | 高低压配电设备、照明装置、柴油发电机组、防雷系统的运行维护及应急管理。 | 1.电气工作人员应执行GB/T31989条款8.3的要求； | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  |  | 2.按照GB50194的要求对供配电系统进行管理、运行及维护； | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  |  | 3.10kV电压等级且变压器容量630KVA(含)以上区域性高压供配电房值班：高压每天24小时四班三运转值守，建议配8人/室，每班巡查不少于4次。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  | 给排水运行维护 | 供水、排水、河道水系、自动灌溉系统的运行、维护与节能管理。 | 1.中水供水系统运行维护可参考CJJ60的相关要求执行； | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  |  | 2.24小时四班三运转，建议配4人/站； | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  |  | 3.给水设备巡查每班巡查不少于3次；管线及地下室集水井排水设备每天巡查不少于1次； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 4.高压水泵等设备每月保养检修1次，每年大修1次； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 5.水箱每年清洗消毒2次，化验水质2次； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 6.每周进行1次环境卫生保洁。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  | 中央空调运行维护 | 中央空调、新风机组、风机盘管、冷却塔等运行、维护、保养及节能。 | 1.空调运行应符合GB50365的要求； | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  |  | 2.中央空调值守运行维护每天24小时四班三运转，每班巡查不少于4次。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  | 供暖锅炉运行维护 | 锅炉及软水处理系统的安全运行、日常操作与配合专业维保。 | 1.锅炉设备的检验、检定和校验应符合TSGG0001的要求； | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  |  | 2.锅炉设备的使用应符合TSG08、TSG11的要求； | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  |  | 3.锅炉值守每天24小时四班三运转，建议配8人/站，每班巡查不少于4次。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 4.对供暖锅炉及二次换热站进行软化水质化验，确保达标。 | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  | 电梯安全管理 | 电梯日常运行管理、安全监控及配合专业单位维保。 | 1.电梯维护保养应符合TSGT5002的要求； | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  |  | 2.电梯故障或遇到险情，应接到通知后10分钟内到达现场了解情况，并按需要通知维保单位或救援组织，维保单位或救援组织不能超过30分钟到场。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  | 消防中控运行维护 | 火灾报警、喷淋、消火栓、气体灭火等系统的日常管理及配合维保年检。 | 1.消防系统运行应符合XF503的要求； | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  |  | 2.消防系统值班每天24小时四班三运转，每班巡查不少于4次，含轮休。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  | 弱电IT运行维护 | 安防、网络、一卡通、门禁、广播等16个子系统的运维与监管。 | 1.对各系统终端及链路进行日常巡检和维修； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 2.配合学院对外协维保单位进行质量监管。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
| 秩序维护 | 外围门值 | 门卫、巡逻、监控、交通疏导、突发事件处理及快递收发。 | 每天24小时值班，每班至少5人在岗。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  | 校园巡逻 |  | 巡逻路线设置合理，无死角全覆盖，每4小时巡查不少于1次。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  | 楼宇巡逻 |  | 巡逻路线设置合理，无死角全覆盖，每4小时巡查不少于1次。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  | 监控中心值守 | 电视监控、周界报警、巡更等系统的24小时值班监控。 | 24小时值班。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
| 清洁服务 | 学生公寓 | 办公、教学、文体、图书馆等室内区域的日常清扫与消毒。 | 1.地面、台阶、宣传窗、垃圾桶、装饰柱、植物花盆等每天保洁不少于3次，且巡回保洁； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 2.玻璃幕墙（2米以下）、装饰门及门套、踢脚线等3天保洁不少于1次；3.墙面、天棚、消防设施、灯具每周保洁不少于1次； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 4.大理石每2个月打蜡不少于1次，每2个月抛光1次，地砖或水磨石地面每2个月彻底刷洗不少于1次； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 5.电梯轿厢、电梯门及门套、指示板、厢壁、每天保洁不少于2次，监控器探头每月不少于1次； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  | 办公楼 |  | 1.地面、台阶、宣传窗、垃圾桶、装饰柱、植物花盆等每天保洁不少于3次； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 2.玻璃幕墙（2米以下）、装饰门及门套、踢脚线等3天保洁不少于1次； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 3.墙面、天棚、消防设施、灯具每周保洁不少于1次，大理石每2个月抛光不少于1次，地砖或水磨石地面每月彻底刷洗不少于1次； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 4.电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、每天保洁不少于3次，监控器探头每月不少于1次； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 5.每天不少于3次对卫生间全面保洁，并循环保洁； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 6.开水房每天保洁3次，开水箱每月清洗不少于1次； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 7.会议桌椅、地面、窗台、门楣、门套、墙面、墙角每日1次；会议结束当日清理，天棚、灯具、设备每日1次，窗玻璃每天不少于1次； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 8.办公楼公共区域保洁每天不少于3次； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 9.楼顶保洁每周不少于1次。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  | 教学楼（含教室） |  | 1.地面、台阶、宣传窗、垃圾桶、装饰品等每天保洁不少于3次； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 2.玻璃幕墙（2米以下）、装饰门及门套、踢脚线等3天保洁不少于1次； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 3.墙面、天棚、消防设施、灯具每周保洁不少于1次，大理石每2个月抛光不少于1次，地砖或水磨石地面每2个月彻底刷洗不少于1次； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 4.电梯轿厢、电梯厅、电梯门及门套、指示板、厢壁、每天保洁3次，监控器探头每周不少于1次； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 5.每天不少于3次对卫生间全面保洁，且循环保洁； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 6.教室桌椅、地面、窗台、门楣、门套、墙面、墙角每日不少于3次，黑板早晚每天擦洗不少于2次； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 7.标识标牌擦拭每天不少于1次； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 8.楼顶保洁每周不少于1次。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  | 外墙清洗 | 建筑物外墙、外窗的专业清洗。 | 持证上岗，按计划定期开展，外墙及墙、顶部玻璃窗户保持整洁。 | 未达标1项扣1分 |  |  |
| 多媒体教学与会务服务 | 多媒体教学服务 | 教室、报告厅电教设备的使用支持、调试、维护和资产管理。 | 1.教室服务 a)在课前30分钟开启教学楼所有教室的前门锁，开启电脑、投影设备，检查设备是否正常； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | b)教室巡查：巡逻路线设置合理、巡查无死角，每4小时巡查不少于1次； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 2.应急处置：接到突发事件后，需在5分钟内赶往现场处置。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  | 会务服务 | 场地布置、茶水服务、茶歇、安保等教学与会务保障。 | 1.基本素质：相貌端正，有良好的沟通协调能力，衣冠整洁，仪表大方； | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  |  | 2.客户需求响应 a)观察客户现场需求，灵活掌握，随机应变。如客户临时需要笔、纸等物资，会务人员要在3分钟内送到，如无法满足客户要求应及时向客户解释； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | b)观察客户茶水饮用情况，及时续茶，第一次是15分钟后为客户续茶水，之后每隔30分钟续水一次，避免在客户发言时提供续水服务。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
| 教材制作、接送站 | 教材制作 | 培训班教材、文件的制作、装袋、运送及设备维护。 | •教材制作送达及时、准确。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | •及时统计汇总数据，做好保密工作。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  | 接送站 | 学员、教师接送站服务 | 学员、教师接送站准时、礼貌 | 未达标1次扣1分 |  |  |
| 公寓服务 | 前厅服务 | 客房预订、报到注册、收银开票、问询、迎宾等礼宾服务。 | •1-7/9号公寓达四星标准，8号公寓达五星标准。 | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  |  | •24小时服务，执行首问责任制和微笑服务。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | •收银准确无误，损失由服务方承担。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  | 客房服务 | 客房与公共区域清洁、对客服务、物资管理、洗衣房管理。 | 24小时值班。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 公寓服务达到指定的四星/五星级标准。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 客人服务满意率85%以上。 |  |  |  |
|  |  |  | 电话总机人工服务时间为7:00-22:30。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
| 体育场馆服务 | 体育场馆管理 | 泳池、球场、健身房等设施的开放、维护与安全管理。 | 1.馆内器械巡查不少于2小时/次，巡查无死角； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 2.应急处置，需5分钟抵达现场； | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 3.区域内保洁。 | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  | 游泳馆救生员 |  | 1.管理要求：救生员配备应符合GB19079《体育场所开放条件与技术要求》的规定； | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  |  | 2.救生员应取得国家规定的职业资格证书； | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  |  | 3.应急管理：如遇人员溺水、摔倒等应急事件，需快速响应应急预案，迅速开展处置和善后处理工作。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
| 图书馆服务 | 图书馆管理 | 文献加工、借阅管理、电子阅览室管理、读者咨询服务。 | 书架内图书、期刊整齐有序，巡查每4小时巡查不少于1次，巡查无死角。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 文献加工准确无误，上书架整理及时。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 解答读者咨询及时准确。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
| 专项服务 | 保健室管理 | 健康咨询、简单医疗处置、急症抢救转诊、药品代售。 | •服务人员具备执业资格。 | 未达标1项扣1分 |  |  |
|  |  |  | •收到紧急呼救迅速到达，妥善处理。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | •发现疫情及时上报。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  | 车队 | 车队调度维护、借用人员招聘与人事管理。 | •确保教学、办公用车。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  |  |  | •车辆保持良好的运行状态。 | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  | 教学服务支持 |  | •及时为学院提供管理教学支持服务人员。 |  |  |  |
| 人员要求 | 配置要求相符性 | 人员管理 | 员工有较好的精神面貌，服装统一，持证上岗，设备、设施按各规定进行操作管理。 | 未达标1人次扣1分 |  |  |
|  | 培训覆盖 |  | 消防、安防、礼仪、应急预案、设备操作、业务操作等培训覆盖率100%，每季度≥1次 | 未达标1人扣1分 |  |  |
|  | 人员到岗 |  | 按排足额到岗，项目负责人休息、请假、长时间外出需至后勤部备案，严格执行后勤部《驻院物业负责人管理办法》 | 未达标1人次扣1分 |  |  |
| 其他管理 | 节能措施 | 节能管理 | 无浪费现象，节能措施执行率100% | 违规1次扣1分 |  |  |
|  | 重大安全事故 | 消防、生产安全 | 0起，轻伤事故≤1起/年 | 未达标1次分别扣100分、5分 |  |  |
|  | 隐患排查 |  | 定期安全检查，隐患整改率100% | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  | 应急准备 |  | 年度消防演练≥1次，员工消防知识知晓率100% | 未达标1次扣2分 |  |  |
|  | 投诉处理 | 其他相关管理 | 解决时效≤24小时，合理的投诉处理满意率≥90% | 未达标1次扣1分 |  |  |
|  | 协同配合 |  | 与学校相关部门沟通顺畅，配合完成专项任务达标率100% | 合理投诉1次扣1分 |  |  |
|  | 档案管理 |  | 各类档案、安全记录等齐全，存档率100% | 未达标1次扣3分 |  |  |

物业服务月度考核办法及说明

- 本考核表为后勤部专业监管考核物业管理服务月度整体工作的重要依据，每月考核一次；

- 物业管理服务监管人员按月予以评定打分，满分为100分，扣除当月累计扣分后，最后得分折算成5分制，再计入当月综合服务测评考核表进行综合打分，所得分值为当月最终考核结果。4.5分以上为优秀,4.2-4.5分为良,4.0-4.2分为合格，4.0以下为不合格；

- 上述相关考核内容与考核标准或将视情况作调整，本考核办法由学院后勤部负责解释。