
苏州河沿线重要排水设施选址选线专项规划

采购需求

项目概况

项目名称：苏州河沿线重要排水设施选址选线专项规划

采购预算

预算金额：120万元。

规划范围期限

规划范围为苏州河沿线区域，研究范围为黄浦江-外环线。规划年限为2026-2035年。

项目主要内容
根据《上海市城镇雨水排水规划（2020-2035年）》《苏州河沿线区域雨水排水规划》等开展苏州河沿线重要排水设施选址选线工作。具体内容包括：

1.现状梳理。梳理现状及规划重大基础设施和用地情况，从总体规划、结构规划、控详规划等层面分析苏州河沿岸用地的可行性。

2.系统对接。针对不同地区排水模式和提标要求，确定设施类型和选址意向。

3.选址规划及空间应对。确定苏州河沿线重要排水设施的空间落地，协调周边道路红线、轨道交通、重大管线、桥梁等控制要素，平衡地块指标。
交付地址：

上海市长宁区江苏路389号。

交付日期

2026年9月30日前提交拟报批成果，2026年11月底前，通过采购方组织的评审并提交最终成果，后续及时配合做好修改工作，直至获得市政府审批通过。

供应商相关要求

（1）项目负责人需具备城市规划专业高级工程师职称、注册城乡规划师，且具有相关项目经验5年以上。

（2）项目团队人员应具备供排水或市政工程等专业背景或相关项目经验。

（3）供应商应具备供排水或市政工程专项相关的规划、咨询、课题研究等工作经历和业绩。

技术需求

项目背景及必要性
近年来，上海市正积极开展污水厂高效能运行、雨污混接普查整治、清管行动、排水系统低水位运行及基于模型法的雨水系统能力评估等专项工作。这些工作都为优化苏州河沿线区域初雨治理及雨水排水能力提升创造了条件。为此，市水务局在2025年组织开展了苏州河沿线区域雨水排水规划研究，为苏州河沿线区域内系统提标、内涝防治、初雨治理提出优化规划方案，拟新建一批雨水泵站、调蓄设施及相关配套工程。工程选址选线应满足《城乡排水工程项目规范》《城市排水工程规划规范》《上海市控制性详细规划技术准则》等相关要求，并充分考虑后续建设、运行及维护的需求，保障工程效能发挥。

苏州河沿线地区，是上海市中心城重要的商业、居住和办公集聚区，涉及共计25个排水系统（详见图1），总面积约57.8平方公里。中心城空间资源稀缺，选址选线难度大。若缺乏专项规划指导，难以顺利推进排水设施建设工作。因此，为进一步支撑规划方案和相关工程建设，落实工程用地，须开展《苏州河沿线重要排水设施选址选线专项规划》编制。
[image: image1.png]™~ Js\,
(HEEN





图1 苏州河沿线地区排水系统分布示意图

主要内容
1.规划梳理
通过分析苏州河现状周边的用地情况，梳理现状及规划重大基础设施，从总体规划、结构规划、控详规划等层面研判苏州河沿岸用地总体情况，分析设施落地的可行性。

2.系统对接
以上位规划确定设计目标、建设标准为要求，对25个系统的控污及提标方案进行梳理分析，确定新建工程的选址意向。
3.空间应对
对苏州河沿线重要排水设施进行空间落地，协调周边道路红线、轨道交通、重大管线、桥梁等控制要素，平衡相关地块指标。
项目成果
形成《苏州河沿线重要排水设施选址选线专项规划》技术文件和法定文件，满足市规划资源局大规划系统入库要求。

相关依据

《中华人民共和国城乡规划法》

《中华人民共和国水法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《城镇排水与污水处理条例》

《上海市排水管理条例》

《上海市排水与污水处理条例》

《关于加强城市内涝治理的实施意见》

《上海市内涝治理实施方案》

《上海市城镇雨水排水规划（2020-2035年）》

5

