采 购 需 求
项目名称：国家税务总局上海市黄浦区税务局物业管理服务
目 录
3

1项目概述

3

1.1项目背景

3

1.1.1项目基本情况

3

1.2项目内容

3

1.2.1采购内容

3

1.2.2项目实施要求

3

1.2.2.1实施范围要求

10

1.2.2.2实施时间要求

10

1.2.2.3实施地点要求

10

2投标/响应要求

10

2.1对供应商的要求

10

2.1.1必备资质

11

2.1.2优选资质/优选指标

11

2.1.2.1相关证书

11

2.1.2.2成功案例

11

2.1.3是否允许联合体

11

2.1.4是否专门面向中小企业

11

2.1.5专项服务分包要求

11

2.2技术部分投标/响应内容

11

2.2.1投标/响应方案要求

11

3项目需求

11

3.1总体要求

12

3.2具体要求

12

3.2.1基本服务

15

3.2.2房屋维护服务

17

3.2.3公用设施设备维护服务

22

3.2.4保洁服务

26

3.2.5绿化服务

27

3.2.6保安服务

30

3.2.7会议服务

31

4人员要求

31

4.1团队要求

32

5管理实施要求

32

5.1供应商履行合同所需的设备

34

6风险管控要求

34

7履约验收要求

34

7.1总体要求

34

7.2验收考核标准与要求

36

8其他要求

36

8.1付款安排

36

8.2其他要求

36

8.2.1需要说明的其他事项




1项目概述

1.1项目背景
1.1.1项目基本情况

1.1.1.1物业情况

	序号
	物业名称
	目前物业地址

	1
	黄浦区税务局斜土路办公楼
	黄浦区斜土路313号

	2
	黄浦区税务局斜土东路办公楼
	黄浦区斜土东路336号

	3
	黄浦区税务局新桥路办公楼
	黄浦区新桥路68号2层、3层、7层

	4
	黄浦区税务局食堂
	黄浦区斜土路265弄27号一楼


本项目首年采购预算为536.48万元人民币。
1.1.1.2采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等
（1）采购人提供黄浦区斜土路313号办公楼物业管理用房面积25平方米，其中办公房1间、工作间1间、仓库1间，可用设施设备包括办公桌椅、空调等基本办公家具，所需其他设备由供应商自行解决；
（2）供应商服务人员可在采购人食堂就餐，餐费由供应商自理，食堂不营业则自行解决；
（3）采购人不提供住宿；
（4）采购人可提供的零星维修材料、低值易耗品、客耗品见“8.2.1需要说明的其他事项”。
供应商应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。
1.2项目内容
1.2.1采购内容

斜土路办公楼、斜土东路办公楼物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。

新桥路办公楼物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、保洁服务。
食堂物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务等。

1.2.2项目实施要求

1.2.2.1实施范围要求

1.2.2.1.1【黄浦区税务局斜土路办公楼】
（1）物业管理（建筑物）
	名称
	明细
	服务内容及标准

	斜土路313号办公楼
	
	

	总面积
	建筑面积
	9985.61平方米，地上16层，地下1层。其中1—4层为办税服务厅，5—16层为办公楼层，地下1层为非机动车停车库，设备层位于地下层和屋顶层。
	见“3.2.6保安服务”

	
	需保洁面积
	9985.61平方米
	见“3.2.4保洁服务”

	门窗
	门窗材质
	木质、铁质（消防通道门）、铝合金、玻璃。
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	地面
	地面材质
	木地板、环氧地坪地面、耐磨漆地面、瓷砖地面、石材地面、水磨石地面、地胶板地面、大理石地面、地垫等。
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面材质
	乳胶漆、墙纸、木饰面、石材、金属板、玻璃隔断、铝扣板、瓷砖、软包等。
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	顶面
	顶面材质
	木饰面、矿棉板、石膏板、铝扣板等。
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	外墙
	外墙材质
	普通弹性涂料、玻璃幕墙，其中玻璃幕墙由玻璃、石材、不锈钢三种材料组成。
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积
	办公楼普通弹性涂料外墙清洗面积5600平方米，玻璃幕墙清洗面积2000平方米。
	见“3.2.4保洁服务”

	会议室
	室内设施说明
	（1）16楼一号会议室：白色课桌45张、椅子98把、手持式话筒2个、座式话筒12个、列席桌11张、挂壁式电视机2台、移动电视机2台、音响设备1套、电视电话会议系统1套、调灯设备1套；
（2）16楼二号会议室：棕色会议大长桌1张、会议椅31把、座式话筒22个、挂壁式电视机2台、投影1台、幕布1个、电视电话会议系统1套、音响设备1套；
（3）15楼会议室：棕色会议大长桌1张、会议椅19把、投影1台、幕布1个、茶几1张、沙发3张；
（4）13楼会议室：棕色会议大长桌1张、会议椅19把、投影1台。
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务”

	
	会议室数量及总面积
	会议室数量4个，总面积500平方米。
	见“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务”

	卫生间
	卫生间数量
	30个
	见“3.2.4保洁服务”

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置
	2-5楼消防通道东侧设置垃圾桶；
6-16楼电梯厅设置垃圾桶；
办公楼垃圾中转站位于北大门东侧，建筑面积4平方米。
	见“3.2.4保洁服务”

	车位数
	地下车位数
	无机动车停车位；有150个非机动车停车位；非机动车停放设在地下1层 。
	见“3.2.6保安服务”

	
	地面车位数
	无
	见“3.2.6保安服务”

	车行/人行口
	车行口
	1
	见“3.2.6保安服务”

	
	人行口
	3
	见“3.2.6保安服务”

	设施设备
	电梯系统
	上海三菱（LEHY）客梯2台，停靠楼层1-16F，1000kg，1.75m/s，每台功率11.5KW；
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	空调系统
	（1）中央空调系统由YORK空调 1台，640kw、大金空调3组，420kw/组、空调循环水泵6组、新风机（1-16层，每层一组）组成。
（2）高配间立式空调1台
（3）电梯机房立式空调1台
（4）挂机空调11台，2P/台。
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	给排水系统
	（1）给水系统由2个水箱、2台生活水泵、管道及其控制系统组成。
（2）排水系统由2个集水井组成。
（3）生活蓄水池40立方米，生活水泵2台，功率为11千瓦/台，启用时间2006年；排污水泵2台，功率为1.5千瓦/台，启用时间2006年；污水管长15米，污水检查井2 座，化粪池1座。
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	消防系统
	由雨淋系统、喷淋自动灭火系统（包含湿式报警阀）、消火栓、七氟丙烷（气体灭火）、火灾自动报警系统（包含楼层显示、烟感、温感等设备，包含电梯迫降、消防广播、电源强切等功能）、排烟风机及其控制系统组成。
消防泵2台，每台功率： 75KW；
喷淋泵2台，每台功率： 75KW；
喷淋稳压泵2台，每台功率： 3KW；
排烟风机2组，每组功率： 7.5KW；
消火栓 48 只；
湿式报警阀2组；
水流指示器16 只；
烟感  350个；
温感  23个；
喷淋头 约800 个。
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	安防系统
	（1）大楼安防监控系统一套，含监控探头88个
（2）门禁系统
（3）布防联网110报警设备
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	照明系统
	日光灯（LED/普通）、筒灯（LED/普通）、射灯、安全出口指示灯、消防应急照明灯。
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	供配电系统
	高压配电房变压器2台，容量共 630KVA×2 千瓦，品牌型号SCB9-630/10，2006年启用，配电柜（箱）2个。
	见“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	其他设施设备
	（1）电话电视会议系统
16楼2个会议室音频、集控、视频及投影系统、同声翻译、数字会议、摄像、视频、信号处理系统及其附属设施。
（2）消防控制室消防物联网、报警设备、交换机。
（3）大楼南北门卷帘门（铁质）及控制设备，北玻璃自动门及其控制设备。
	见“3.2.3公用设施设备维护服务”


（2）物业管理（室外）
	名称
	明细
	服务内容及标准

	消防栓
	消防接合器2只、喷淋接合器2只、雨淋水泵接合器2只，消火栓2只。
	见“3.2.4保洁服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	垃圾箱
	办公楼垃圾中转站位于北大门东侧，建筑面积4平方米。
	见“3.2.4保洁服务”


1.2.2.1.2【黄浦区税务局斜土东路办公楼】
（1）物业管理（建筑物）
	名称
	明细
	服务内容及标准

	斜土东路336号办公楼
	
	

	总面积
	建筑面积
	主楼3185.85平方米，共6层，辅楼158平方米，共3层。
	见“3.2.6保安服务”

	
	需保洁面积
	主楼3185.85平方米；辅楼158平方米。
	见“3.2.4保洁服务”

	门窗
	门窗材质
	木质、铁质（消防通道门）、铝合金、玻璃。
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	地面
	地面材质
	木地板、环氧地坪地面、耐磨漆地面、瓷砖地面、石材地面、水磨石地面、地胶板地面、地垫等。
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面材质
	乳胶漆、墙纸、木饰面、石材、金属板、玻璃隔断、铝扣板、瓷砖、软包等。
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	顶面
	顶面材质
	木饰面、矿棉板、石膏板、铝扣板等。
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	外墙
	外墙材质
	普通弹性涂料、玻璃幕墙，其中玻璃幕墙由玻璃、石材、不锈钢三种材料组成。
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	
	外墙需清洗面积
	涂料外墙、玻璃幕墙需清洗面积800平方米。
	见“3.2.4保洁服务”

	会议室
	室内设施说明
	6楼会议室：主席台会议桌3张、白色课桌42张、椅子93把、座式话筒9个、投影1台、幕布1个、音响设备1套、电视电话会议系统1套。
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务”

	
	会议室数量及总面积
	办公楼会议室共1个，位于6楼，面积500平方米。
	见“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务”

	卫生间
	卫生间数量
	12个
	见“3.2.4保洁服务”

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置
	主楼2-6楼位于电梯厅设置垃圾桶；
办公楼垃圾中转站位于北大门东侧，建筑面积4平方米。
	见“3.2.4保洁服务”

	车位数
	地下车位数
	无
	见“3.2.6保安服务”

	
	地面车位数
	6个机动车停车位；有100个非机动车停车位；车棚位于大楼地层南侧。
	见“3.2.6保安服务”

	车行/人行口
	车行口
	1
	见“3.2.6保安服务”

	
	人行口
	1
	见“3.2.6保安服务”

	设施设备
	电梯系统
	日立客梯1台，停靠楼层1-6F，1050kg，1.0m/s，每台功率11.5KW；
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	空调系统
	（1）美的多联式空调 ，6组（每楼层1组），40-50KW/组。
（2）配电房等分体式空调10台
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	给排水系统
	给排水系统由1个水箱、1台生活水泵组成。
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	消防系统
	由喷淋自动灭火系统（包含湿式报警阀）、消火栓、火灾自动报警系统（包含楼层显示、烟感、等设备，包含电梯迫降、消防广播、电源强切等功能）。
消防泵2台，每台功率：22  KW；
喷淋泵2台，每台功率： 22 KW；
喷淋稳压泵2台，每台功率： 11 KW；
消火栓  18只；
湿式报警阀1组；
水流指示器 6只；
烟感  205个；
喷淋头 约300 个
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	安防系统
	（1）大楼安防监控系统一套，含监控探头21个（其中室外监控探头4 个）
（2）门禁系统
（3）布防联网报警设备
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	照明系统
	日光灯（LED/普通）、筒灯（LED/普通）、射灯、安全出口指示灯、消防应急照明灯。
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	供配电系统
	配电箱5个，2-6层每层一个。
	见“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	其他设施设备
	（1）电话电视会议系统
6楼会议室楼会议室音频、集控、视频及投影系统、同声翻译、数字会议、摄像、视频、信号处理系统及其附属设施。
（2）消防控制室消防物联网、报警设备、交换机。
（3）车行道车辆出入管理系统
	见“3.2.3公用设施设备维护服务”


（2）物业管理（室外）
	名称
	明细
	服务内容及标准

	室外面积
	250平方米
	见“3.2.4保洁服务”“3.2.6保安服务”

	监控
	4
	见“3.2.4保洁服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”


1.2.2.1.3【黄浦区税务局新桥路办公楼】
（1）物业管理（建筑物）
	名称
	明细
	服务内容及标准

	新桥路68号办公楼2层、3层、7层
	
	

	总面积
	建筑面积
	3357.98平方米，设备层位于地下层、十三层、楼顶。
	见“3.2.4保洁服务”

	
	需保洁面积
	3357.98平方米
	见“3.2.4保洁服务”

	地面
	地面材质
	木地板、环氧地坪地面、耐磨漆地面、瓷砖地面、石材地面、水磨石地面、地胶板地面、地垫等。
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”
新桥路办公楼地面每半年清洁一次。

	卫生间
	卫生间数量
	6个
	见“3.2.4保洁服务”
新桥路办公楼卫生间每半年清洁一次。


1.2.2.1.4【黄浦区税务局食堂】
（1）物业管理（建筑物）
	名称
	明细
	服务内容及标准

	斜土路265弄27号一楼
	
	

	总面积
	建筑面积
	800平方米。
	见“3.2.6保安服务”

	
	需保洁面积
	100平方米，仅风雨连廊、卫生间及卫生间门前区域。
	见“3.2.4保洁服务”

	门窗
	门窗材质
	木质、铁质（通道门）、铝合金、玻璃。
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	地面
	地面材质
	水泥地面、瓷砖地面。
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面材质
	乳胶漆、瓷砖等。
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	顶面
	顶面材质
	玻璃、铝扣板等。
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	外墙
	外墙材质
	乳胶涂料。
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	卫生间
	卫生间数量
	1个
	见“3.2.4保洁服务”

	车行/人行口
	车行口
	0
	见“3.2.6保安服务”

	
	人行口
	2
	见“3.2.6保安服务”

	设施设备
	空调系统
	（1）多联式中央空调1组
（2）分体式空调6个。
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	消防系统
	主要由燃气泄露报警装置、灶台灭火器以及其他灭火器等组成。
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	安防系统
	监控探头22个（其中室内监控探头16个）
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	照明系统
	日光灯（LED/普通）、筒灯（LED/普通）、射灯、安全出口指示灯、消防应急照明灯。
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	供配电系统
	配电房
	见“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	餐厨设备
	冰箱、油烟机、油水分离器、打蛋机、压面机、和面机、蒸箱、烤箱、电饼铛、大锅灶、矮脚炉、洗碗机、消毒柜等
	见“3.2.3公用设施设备维护服务”


（2）物业管理（室外）
	名称
	明细
	服务内容及标准

	室外面积
	100平方米
	见“3.2.4保洁服务”“3.2.6保安服务”

	路灯、草坪灯、音箱
	路灯4个
	见“3.2.4保洁服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	监控
	6个
	见“3.2.4保洁服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”


1.2.2.2实施时间要求

本项目服务期限为3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止，采取一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施。本项目中标通知书发出后，采购人与中标人按照项目招投标结果签订第一年度合同，中标人在该年服务期末经采购人考核合格（该年前3次履约验收考核结果均为合格）的，双方续签下一年度合同，以此类推。除增加服务内容外，第二年和第三年签订的采购合同价原则上不得高于招标时所确定的第一年度合同价格。如中标人年度考核未通过，或者第二和第三年度因服务内容变化导致合同价格变动幅度超过招标时所确定的第一年度合同金额10%的，则上一年度合同到期后，双方不再续签下一年度合同，本项目招标结果也不再有效。

1.2.2.3实施地点要求

采购人指定地点。
2投标/响应要求
2.1对供应商的要求
2.1.1必备资质

2.1.1.1投标人应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

2.1.2优选资质/优选指标

2.1.2.1相关证书

供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）、能源管理体系认证（GB/T 23331认证），并在认证有效期内的优先考虑。
2.1.2.2成功案例

供应商具有近三年非住宅类物业项目业绩的优先考虑。
2.1.3是否允许联合体

否
2.1.4是否专门面向中小企业

本项目不专门面向中小企业采购项目
2.1.5专项服务分包要求

本项目允许分包的专项服务内容：电梯维保、中央空调系统维保、供配电系统维保、会议系统维保（含电视电话会议系统）、消防系统维保（含消防物联网维护、消防对讲服务）。
供应商拟将上述专项服务分包的，应当在投标文件中提供《对外分包专项服务情况表》，载明接受分包的企业、分包合同金额，接受分包的企业应当具备相应资质条件且不得再次分包。除上述情形外，中标后一律不得对外分包。
2.2技术部分投标/响应内容
2.2.1投标/响应方案要求

投标人对本项目总体需求的理解。
投标人针对本项目的服务方案，至少包含下列内容：基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。

投标人针对本项目的项目经理和主管人员配置情况、服务人员配置承诺。
3项目需求
3.1总体要求
1.本次物业服务内容包括：基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。

2.采购费用应包括本次物业服务内容中供应商提供规定的全部管理服务所产生的材料费（“8.2 其他要求”另有明确的除外）、卫生用品（“8.2 其他要求”另有明确的除外）、专业检测(有关水质检验、计量表具、压力表、真空仪、电梯年检、消防年检等)、人工综合费用（包括但不限于中标单位委派人员工资、薪酬、奖金、社会保险费、税金、国定节假日加班费、工作餐费、高温费、审证费、劳防用品费、员工通讯费、带薪休假、员工工作服装费、退工费以及因聘用此类人员发生的其它一切费用，包括随时能与有关负责人联系的手机等通讯费用项）、管理酬金、法定税金等物业公司为完成本项目工作所涉及的全部费用。同时,根据本项目的特点，供应商应考虑投保足够份额的雇主责任险、公众责任险、人身意外险等保险，在合同期间发生的服务人员保险责任均应由供应商承担。
3.供应商在提供服务过程中造成的一切损失（及责任）：包括但不限于采购人或第三方或供应商的财物损坏、人员伤亡及因供应商未按约提供服务造成的采购人或第三方或供应商的其它损失，皆由供应商负责承担和赔偿，采购人不承担任何责任。若采购人因供应商造成的损失（及责任）对第三方承担任何责任，则供应商应于此类事件发生之日起十日内向采购人赔偿，且采购人有权在支付给物业管理方的物业管理费中扣除。（若采购人因供应商的原因从而需对第三方造成的损失及责任承担任何责任时，则供应商应于此类事件发生之日起十日内向采购人先行赔偿。）
3.2具体要求
3.2.1基本服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	目标与责任
	（1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。

	
	
	（2）代表采购人与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护采购人的合法利益，并提醒采购人遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

	
	
	（3）执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知采购人。

	
	
	（4）对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足采购人需求，提高服务管理水准。

	2
	服务人员要求
	（1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。

	
	
	（2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。

	
	
	（3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。

	
	
	（4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。

	
	
	（5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。

	3
	保密和思想政治教育
	（1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。

	
	
	（2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。

	
	
	（3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。

	
	
	（4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。

	
	
	（5）对大楼的安全、保密义务必须按业主有关的保密要求执行，
对重点区域应按照采购人要求实行更加严格的管理措施。

	4
	档案管理
	（1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。

	
	
	（2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。

	
	
	（3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。

	
	
	（4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。

	5
	分包供应商管理
	（1）合理控制外包服务人员数量和流动率。

	
	
	（2）根据采购人要求明确对分包供应商的要求，确定工作流程。

	
	
	（3）明确安全管理责任和保密责任，签订安全管理责任书和保密责任书。

	
	
	（4）开展服务检查和监管，评估服务效果，必要时进行服务流程调整。

	
	
	（5）根据工作反馈意见与建议，持续提升服务品质。

	
	
	（6）查验登记相关资质和证明或批准文件；有关作业计划、方案和图纸等存档备案。

	
	
	（7）巡视或监督及配合作业过程，及时向采购人和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；作业结束参与验收，并做好记录。

	6
	服务改进
	（1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。

	
	
	（2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。

	
	
	（3）需整改问题及时整改完成。

	7
	重大活动后勤保障
	（1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。

	
	
	（2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。

	
	
	（3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。

	8
	应急保障预案
	（1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。

	
	
	（2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。

	
	
	（3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。

	
	
	（4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。

	9
	服务方案及工作制度
	（1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。

	
	
	（2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。

	
	
	（3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。

	
	
	（4）做好与前任物业企业的交接方案以及本项目合同终止时的移交方案。例如现场交接查验、费用结转、物品移交、图纸档案移交、工具器材移交、办公场所交接安排等。

	
	
	（5）详细审阅、熟悉所有办公楼（区）的设计图纸，迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务，并从物业管理及用户角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。

	10
	信报服务
	（1）严格遵守保密制度及相关要求。

	
	
	（2）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查，根据情况提供邮件（品）安检消毒服务。

	
	
	（3）及时投送或通知收件人领取。

	
	
	（4）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。

	
	
	（5）报刊、杂志、信件派发及相关服务及时、准确、有记录。

	11
	服务热线及紧急维修
	（1）设置24小时报修服务热线。

	
	
	（2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。如超出物业维修能力，应及时上报情况说明，由采购人委托第三方专业机构实施维修，费用由采购人承担。

	12
	电话总机服务
	（1）建立总机话务管理制度，做到迅速准确地接听每一个电话。礼貌回答客户提出的问题。

	
	
	（2）经常检查话务台等设备运行情况，及时报修排除故障。遇到投诉及其它难以解决的问题及时向领导汇报。

	13
	楼内搬运服务
	（1）提供办公区域内桌、椅等小件、少量家具调整移位，饮用水搬运服务等服务。

	
	
	（2）提供采购人日常的材料、设备等的搬运、移动服务，该项服务须由采购人事先提出具体要求并在采购人指导下进行。

	14
	办公楼能耗管理
	根据办公楼实际运行情况，制定能耗管理方案（包括能耗管理范围、管理手段、考核指标、激励方法等），帮助采购人实现节能减排目标。

	15
	公共关系管理
	（1）主动联系本办公楼（区域）水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好沟通和应急协调机制。

	
	
	（2）主动联系本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好沟通和应急协调机制。

	
	
	（3）制作材质好、外观美的名牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与办公区域整体设计相呼应。


3.2.2房屋维护服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	主体结构、围护结构、部品部件
	（1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。

	
	
	（2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。如超出物业维修能力，应及时上报情况说明，由采购人委托第三方专业机构实施维修，费用由采购人承担。

	
	
	（3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。如超出物业维修能力，应及时上报情况说明，由采购人委托第三方专业机构实施维修，费用由采购人承担。

	
	
	（4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水层、隔热层和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。如超出物业维修能力，应及时上报情况说明，由采购人委托第三方专业机构实施维修，费用由采购人承担。

	
	
	（5）确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用，办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。

	
	
	（6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。

	2
	其他设施
	（1）每半月至少开展1次大门、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。如超出物业维修能力，应及时上报情况说明，由采购人委托第三方专业机构实施维修，费用由采购人承担。

	
	
	（2）每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。如超出物业维修能力，应及时上报情况说明，由采购人委托第三方专业机构实施维修，费用由采购人承担。

	
	
	（3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。

	
	
	（4）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。

	3
	装饰装修监督管理
	（1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业及时跟进对接，提供装饰装修管理服务，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。

	
	
	（2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。

	
	
	（3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。

	
	
	（4）大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

	4
	标识标牌
	（1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志　第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。

	
	
	（2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。


3.2.3公用设施设备维护服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	（1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。

	
	
	（2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。

	
	
	（3）积极配合采购人落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关要求，在公用设施设备维护及更新服务中，优先应用节能技术产品，逐步淘汰高耗能设施设备，积极使用节水型器具。

	2
	设备机房
	（1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。

	
	
	（2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。

	
	
	（3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。

	
	
	（4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。

	
	
	（5）安全防护用具配置齐全，检验合格。

	
	
	（6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。

	3
	给排水系统
	（1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。

	
	
	（2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。

	
	
	（3）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

	
	
	（4）每日一次对给排水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统各设施设备正常运行使用。无跑、冒、滴、漏现象。

	
	
	（5）对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；确保各种水过滤器、净水设备运行正常，供水管网完好，供水系统正常运转。

	
	
	（6）二次供水水箱保持清洁卫生，水箱（含池壁、池底清洗）每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染。

	
	
	（7）生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房、水箱间及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无虫害发生。

	
	
	（8）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。

	
	
	（9）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证各排水管道通畅，无渗漏，堵塞。各排水横管无倒返水，室内外排水系统通畅。

	
	
	（10）每季度开展1次对水质的全面检测，并联系专业机构出具检测报告。计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验。

	
	
	（11）给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；服务期内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序。

	4
	电梯系统
	（1）根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度。

	
	
	（2）做好电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。确保电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。

	
	
	（3）电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。

	
	
	（4）每周至少开展2次电梯的安全状况检查。每年至少开展1次对电梯的全面检测，并联系专业机构出具检测报告，核发电梯使用标志。

	
	
	（5）电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》（TSG T5002）的有关要求。

	
	
	（6）电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08）的有关要求。

	
	
	（7）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场应急处理，维保专业人员30分钟内到场应急处理。

	
	
	（8）保证电梯轿厢内空调设备、照明设备及内选外呼、层楼显示的巡视和修理。到场进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。

	
	
	（9）电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。

	
	
	（10）根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。

	
	
	（11）警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯空调等电梯各部件设备运行无异常。

	
	
	（12）密切监视和掌握电梯的运行动态，及时根据采购人需求做好特定需求的电梯运行的调度、管理工作。

	5
	空调系统
	（1）空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。

	
	
	（2）办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。

	
	
	（3）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

	
	
	（4）负责中央空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修并做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。

	
	
	（5）中央空调运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机等设施设备进行系统检查，运行期间每日至少开展1次运行情况巡查。及时补充冷水机组润滑油、冷却液。

	
	
	（6）定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加(除)湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；每半年至少开展1次管道、阀门检查并除锈。

	
	
	（7）每年至少开展1次系统整体性维修养护（包括机组更换机油机滤，新风机、空气处理机滤网、风管清洗等），保养清洗1次冷凝器，更换1次过滤器及冷冻油，检验1次压力容器、仪表及冷却塔噪声。

	
	
	（8）每年至少开展1次分体式空调主机（含空调过滤网）和室外机清洁。每月至少开展1次挂机和室外支架稳固性巡查。

	
	
	（9）制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求，定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

	
	
	（10）办公楼中央空调发现故障或损坏应当在30分钟内到场，紧急维修应当在15分钟内到达现场，在12小时内维修完毕。如超出物业维修能力，应及时上报情况说明，由采购人委托第三方专业机构实施维修，费用由采购人承担。

	
	
	（11）在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，应当对系统所有设施设备（如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等）进行严格细致的检查、测试和调整，以及出风口清洗，确定正常后方能投入运行。

	
	
	（12）做好中央空调水处理，对中央空调水系统进行清洗、预膜及日常加药水质调整技术服务，负责水质分析测试，使水质符合上海市地方标准DB31/T143-94要求。运行中阻垢率达100%，灭菌灭藻率>99%，除锈、除垢、除生物粘泥>98%。

	6
	消防系统
	（1）消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。

	
	
	（2）消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503或XF503）的相关要求。

	
	
	（3）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。

	
	
	（4）有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练，培训有关人员学会应急处理的方法。

	
	
	（5）对火灾自动报警系统；消防物联网系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护维修。

	
	
	（6）确保自动喷水灭火系统、气体灭火系统启动正常，消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、烟感等报警探测器、应急照明、安全疏散等系统稳定可靠、运行正常。警铃、警笛等装置、声响正常；闪光器频率、亮度符合要求。正压送风、防排烟系统运行正常。

	
	
	（7）负责对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械。确保消防水电设施、消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。联动控制台工作正常、显示正确，无失控的现象。

	
	
	（8）消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；控测器至少每三年进行一次清洗除尘，及时更换缺失器件；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数。按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转。

	
	
	（9）每年至少开展1次对消防系统的全面检测，并联系专业机构出具检测报告。

	
	
	（10）每年至少开展1次气体钢瓶检测，并联系专业机构出具检测报告。

	
	
	（11）消防监控系统24小时运行，执勤人员应密切注视屏幕，注意监控设备运行情况和其他相关设备，接到报警信号应立即赶赴现场处理，并记录备案；消防设施出现报警故障，应及时报修处理，维修人员应2小时内到场。

	
	
	（12）消防对讲服务
负责消防控制室和消防中心的对讲服务，确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证。

	7
	供配电系统
	（1）建立严格的配送电运行制度、电气维修制度、24小时运行值班监控制度和配电房管理制度，并建立有运行、操作所必需的台帐、报表呈交采购人。

	
	
	（2）对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修，并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

	
	
	（3）高压配电间日常管理和维护保养，高配间实行封闭管理，供电和维修人员持证上岗。正确操作高配间内的全部高压开关柜（包括直流屏）、0.4千伏开关及10KV变压器。负责每星期二次对配电站设备的巡视，做好巡视巡检记录。

	
	
	（4）公共使用的照明、灯具、开关、插座和照明配电箱、灯具线路、接地等安装牢固，保持完好，开关有效，接地可靠。照明线路绝缘符合规程要求，接线头不外露，确保用电安全。

	
	
	（5）加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位巡视监测。核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。

	
	
	（6）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。

	
	
	（7）负责对口供电所的业务联系，配合供电所变配电设备的预防性试验和高压检修，做好停送电工作（包括倒闸操作、许可工作和安全措施等）。复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。

	
	
	（8）每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。服务期内无重大管理责任事故。

	
	
	（9）供配电系统发生故障或损坏应当在30分钟内到场，紧急维修应当在15分钟内到达现场，在12小时内维修完毕。如超出物业维修能力，应及时上报情况说明，由采购人委托第三方专业机构实施维修，费用由采购人承担。

	
	
	（10）每两年至少开展1次高压变压器检测或电气测试，并联系专业机构出具检测报告。

	8
	弱电系统
	（1）安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081）的相关要求。

	
	
	（2）负责维护监控系统、门禁系统、安全防范系统、布防联网110报警系统等，保持以上各安防系统的运行正常，有故障及时排除。

	
	
	（3）办公楼安防监控系统维保
每季度进行一次检修保养，保障设备正常运转；提供全年7×24故障响应服务，接到电话10分钟内响应，2小时到达现场，一般故障4小时内排除，故障严重8小时内排除；对容易老化的水晶头、电源接头、电源等易造成信号丢失的配件每个季度一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换；每两个季度检测设备各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患；每年进行两次监控探头设备的除尘、清理，同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。

	9
	照明系统
	（1）外观整洁无缺损、无松落。

	
	
	（2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。

	
	
	（3）公共区域照明灯具损坏时间不长于1小时，所有灯具故障控制在总灯具数0.5%以内。

	
	
	（4）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。

	10
	其他设施设备
	（1）食堂设备维护管理。确保食堂内部建筑物装饰完好，门窗设备开关正常；食堂电力系统运行正常，照明、开关、插座和照明配电箱等电力设备开关有效，接地可靠；食堂餐厨设备功能完好，使用正常；食堂供水/给水系统、排水系统运行正常，供水管网完好；食堂空调系统运行正常；食堂消防应急设施运行正常，报警系统、喷淋系统检测正常；做好与食堂所在大楼物业部门的联系对接，高效处理相关问题。

	
	
	（2）茶水间相关设备维护管理，茶水间冰箱、冰柜等设备的日常维护管理、定期保养、紧急维修，确保相关茶水间相关设备的正常使用。

	
	
	（3）会议系统维保。确保会议室音频、集控、视频及投影系统、同声翻译、数字会议、摄像、视频、信号处理系统及其附属设施的正常运行。每季度进行一次常规维护；提供不限次数的紧急故障处理服务，接到通知后1小时内响应并进行应急处理，保证会议系统的应急使用；负责故障分析、判断，免费修复或调换（材料费另计）；协助采购人使用会议系统；提供热线支持。

	
	
	（4）做好办公楼大楼南北门卷帘门（铁质）及控制设备，北玻璃自动门及其控制设备的维护，确保正常运行。

	
	
	（5）做好办公楼车行道车辆出入管理系统的定期常规检测、检修和保养，每次提供维保服务后均应提交书面报告；如发生紧急故障，接到通知后4小时内到达现场进行应急维修。


注：服务标准涉及的国家标准有更新的，执行国家最新标准。
3.2.4保洁服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	（1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。

	
	
	（2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。

	
	
	（3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。

	
	
	（4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。

	2
	办公用房区域保洁
	（1）大厅、楼内公共通道：
①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。每日至少开展1次清洁作业。
②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。
③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。
④斜土路办公楼一楼大理石地坪每半年保养一次。

	
	
	（2）会议室、接待室地面、墙面干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。每日至少开展1次清洁作业。

	
	
	（3）各部门办公室：
①桌子、椅子、沙发、茶几擦拭干净，每日开展1次清洁作业。
②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。
③电脑、电话机擦拭干净，每日开展1次清洁作业。
④地面扫除垃圾后，用拖把拖干净，每日开展1次清洁作业。
⑤室内垃圾清倒干净，每日开展1次清洁作业。

	
	
	（4）电器、消防等设施设备：
①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。
②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。

	
	
	（5）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。每日至少开展1次清洁作业。

	
	
	（6）设备间、杂物间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每周至少开展1次清洁作业。

	
	
	（7）作业工具间：
①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。
②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。

	
	
	（8）公共卫生间：
①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。
②地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净。
③及时补充厕纸等必要用品。

	
	
	（9）电梯轿厢灯具、操作指示板明亮，厢内保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。保持电梯井道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。

	
	
	（10）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。

	
	
	（11）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。

	
	
	（12）地垫干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。

	3
	公共场地区域保洁
	（1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域，保持干净、无杂物、无积水。

	
	
	（2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。

	
	
	（3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。

	
	
	（4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。

	
	
	斜土路办公楼和斜土东路办公楼涂料外墙委托具有专业资质的公司每年专业清洗一次。

	
	
	斜土路办公楼和斜土东路办公楼玻璃幕墙外墙委托具有专业资质的公司每半年专业清洗一次。

	4
	垃圾处理、清运
	（1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。

	
	
	（2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。

	
	
	（3）垃圾中转房保持整洁，四周无散积垃圾、无明显异味，无虫害。每日至少开展1次清洁作业。

	
	
	（4）化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展1次清洁作业。

	
	
	（5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，含办公垃圾、生活垃圾、建筑垃圾以及公共部位上通道综合垃圾，每天进行清理分类，定时清运、处理，日产日清。

	
	
	（6）配合环卫部门做好垃圾中转站管理（含食堂餐厨垃圾、废弃油脂），建立垃圾清运台账，并联系环卫部门每天定时运出处理2次，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内。

	
	
	（7）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。

	
	
	（8）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。

	5
	卫生消毒
	（1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。

	
	
	（2）在卫生消毒工作中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

	6
	清洗服务
	提供值班室床单、被套等物品的清洗和熨烫服务。


3.2.4.1具体清洁要求
	序号
	材质
	清洁要求

	1
	环氧地坪地面
	（1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。

	
	
	（2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。

	
	
	（3）滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。

	
	
	（4）浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。

	
	
	（5）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。

	2
	耐磨漆地面
	（1）日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。

	
	
	（2）打蜡：为了增加耐磨地面的光亮度和耐磨性，可以进行打蜡处理。使用适合聚氨酯地面的蜡进行均匀涂抹，待蜡干燥后使用抛光机或拖把清理地面，使其变得光滑而有光泽。

	3
	瓷砖地面
	（1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。

	
	
	（2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。

	4
	石材地面
	（1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。

	
	
	（2）启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

	5
	水磨石地面
	（1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。

	
	
	（2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。

	6
	地胶板地面
	（1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

	
	
	（2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。

	7
	地板地面
	（1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

	
	
	（2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。

	8
	大理石地面
	根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

	9
	地垫地面
	（1）日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。

	
	
	（2）用地垫清洗机进行整体清洗，除螨。

	10
	水泥地面
	日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。

	11
	乳胶漆内墙
	有污渍时用半干布擦拭。

	12
	墙纸内墙
	有污渍时用半干布擦拭。

	13
	木饰面内墙
	有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。

	14
	玻璃隔断
	有污渍时用半干布擦拭。

	15
	铝扣板
	有污渍时用半干布擦拭。

	16
	瓷砖
	有污渍时用半干布擦拭。

	17
	软包
	有污渍时用半干布擦拭。

	18
	石材内墙
	有污渍时用半干布擦拭。

	19
	金属板内墙
	有污渍时用半干布擦拭。

	20
	涂料外墙
	委托具有专业资质的公司每年专业清洗一次。

	21
	玻璃幕墙外墙
	委托具有专业资质的公司每半年专业清洗一次。


3.2.5绿化服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	（1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。

	
	
	（2）做好绿化服务工作记录，填写规范。

	
	
	（3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。

	
	
	（4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。

	2
	室内绿化租摆
	提供斜土路办公楼、斜土东路办公楼办公区域和公共区域的室内绿化租摆服务。
（1）绿化数量要求（斜土路313号、斜土东路336号）：
普通办公室120个，每个办公室摆放大型植物1-2盆，中型植物2-3盆，小型植物若干；
公用房间20个，每个公用房间摆放大型植物3-4盆，中型植物4-6盆，小型植物若干；
大堂5个，每个大堂摆放应季常见小盆栽不少于6盆，大型绿植不少于4盆；
餐厅1个，摆放应季常见小盆栽不少于6盆，大型绿植不少于4盆，小型植物若干；
电梯厅22个，每个电梯厅摆放应季常见大型绿植不少于2盆。
其中小型植物高度为低于0.5米植物，中型植物高度应在0.5米（含）-1.5米，大型植物高度应不低于1.5米。
（2）绿化外观要求：叶片光泽、花朵鲜艳，叶子健壮，叶色正常，在正常的条件下不黄叶、不焦叶、不落叶，土壤表层无杂物、无枯叶。
（3）绿化摆放要求：布局合理、均匀、疏密有度，盆栽植物的色彩、形态和气质应与空间大小、装饰氛围及功能相协调。
（4）绿化养护要求：提供的花卉植物质量优良，符合要求，每周定时派人养护或调换，开展养护管理工作，须遵守各项规章制度。时花每逢星期一早上更换（特殊情况除外）。


3.2.6保安服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	（1）建立保安服务相关制度，并按照执行。

	
	
	（2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。

	
	
	（3）保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备，关键区域放置保安服务必要的器材。（常用设备、易耗品应包含在投标报价中）

	
	
	（4）充分了解采购人工作特点和日常工作实际需要以及结合自身物业管理经验编制合理优化方案，力求准确、高效，同时人员配置、工作时间等要素必须符合国家相关劳动法律、法规规定。

	2
	出入管理
	（1）办公楼（区）主出入口应当设置门岗，实行24小时值班制。

	
	
	（2）对大楼实行严格的准入制度、登记制度。对斜土路办公楼5-16层、斜土东路办公楼1-6层的来人来访人员通报、登记、证件检查等。

	
	
	（3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。

	
	
	（4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。

	
	
	（5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。

	
	
	（6）配合相关部门积极疏导外来人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。

	
	
	（7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。

	
	
	（8）提供现场接待服务。

①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。
②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。

③物品摆放整齐有序、分类放置。

④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。

⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。

⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间。

⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项。

	
	
	（9）严守保密制度。

	3
	值班巡查
	（1）建立24小时值班巡查制度，全天候负责区域内正门、边门、区域通道、围墙、办公区域内公共走道交通及24小时保安、巡逻、值勤，并设立固定岗。

	
	
	（2）对大楼内部的巡逻采用24小时监控结合人防与技术防范，随时掌握大楼的情况和动态，文明值勤，训练有素，语言规范，认真负责。

	
	
	（3）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。

	
	
	（4）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。

	
	
	（5）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。

	
	
	（6）极端天气情况下，除特殊无权限部位或其他指定部位，值班巡查覆盖到办公室内。

	4
	监控值守
	（1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。

	
	
	（2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。

	
	
	（3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。

	
	
	（4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。

	
	
	（5）监控记录保持完整，保存时间不应少于90天。

	
	
	（6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。

	
	
	（7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。

	5
	车辆停放
	（1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。

	
	
	（2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。

	
	
	（3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。

	
	
	（4）非机动车定点有序停放。

	
	
	（5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。

	
	
	（6）停车位及非机动车库按巡检计划定时巡检。

	6
	消防安全管理
	（1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。

	
	
	（2）消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。

	
	
	（3）定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查。积极开展防盗、防火宣传。

	
	
	（4）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。

	
	
	（5）实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。消防管理人员熟练掌握消防设备设施的使用方法，定期对有关设备设施进行测试和检查，确保消防系统的设备设施齐全、完好无损，可随时起用。

	
	
	（6）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。

	7
	突发事件处理
	（1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。建立预见性突发事件处置体系，应对可能发生的各类突发事件。

	
	
	（2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。

	
	
	（3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。

	
	
	（4）确保对火警处理、治安事件、暴力事件、停电事件、跑水事件等各类突发事件的安全管理控制率达到100%，事件响应率达到100%。具备防汛、防台、停水、停电等处置应急方案。

	
	
	（5）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。

	
	
	（6）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。

	
	
	（7）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。

	
	
	（8）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。

	8
	公共秩序维护
	（1）公共秩序维护范围包括：门卫、访客接待、安保巡逻、监控、车辆管理、外来闯入管理、重大任务安保、消防管理、疫情防控等。

	
	
	（2）贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

	
	
	（3）制定相应的重大任务、大型活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。活动开展过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。活动结束后，对活动开展区域内临时管控的通道、门、摆设等及时复位。

	
	
	（4）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。

	
	
	（5）对办税服务厅进行日常巡逻，并设立固定岗，维持办税服务厅正常的秩序，回答来访者的简单询问。


3.2.7会议服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	会议受理
	接受会议预订，记录会议需求。

	2
	会前准备
	根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。会前15分钟（重要会议提前30分钟）完成会议准备工作，包括但不限于按照要求完成会场保洁、会场布置、用具摆放、会场内温度、湿度、空气清新度和灯光音响投影等的调节调试。

	3
	引导服务
	做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。

	4
	会中服务
	会议开始，根据需要为参会人员提供服务；会议开始后立即给茶杯加满水；首次满水后15分钟进行第二次续水；之后每30分钟续水一次；如果中间休息，服务员要及时整理好座椅、桌面用品，续水，增补便签。在整理时，注意不要弄乱和翻阅桌的文件、本册等；会议召开期间保证会场内（如组会方许可）及会议室外至少各保留一名服务人员进行服务，随时解决与会人员提出的临时要求；会议结束前，各引导人员迅速抵达岗位，进行疏散。不得影响其他会议正常进行。

	5
	会后整理
	对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。


4人员要求
4.1团队要求
4.1.1物业管理服务人员需求

★本项目物业管理服务人员总数不得少于68人。
★承诺高配工具有特种作业操作（高压电工作业）资格证书，水电工具有特种作业操作（低压电工作业）资格证书，暖通工具有特种作业操作（制冷与空调作业）资格证书，综合维修工均具有特种作业操作（低压电工作业）资格证书，消安监控岗人员均具有保安员证，保安岗均具有保安员证。需提供加盖投标人公章的承诺函，否则视为无效投标。
	部门职能
	岗位
	同时在岗人数
	岗位所需总人数
	备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求）

	服务中心
	项目经理
	1
	1
	工作日内8小时为主。具有大学专科及以上学历、5年及以上非住宅类物业项目经理经验的优先考虑。

	基本服务
	行政主管
	1
	1
	工作日内8小时为主。具有大学专科及以上学历、5年及以上非住宅类物业项目行政事务管理经验的优先考虑。

	
	前台接待员
	1
	1
	工作日内8小时为主。供应商承诺前台接待员具有1年及以上前台接待工作经验的优先考虑。

	
	总机话务员
	2
	2
	工作日内8小时为主。供应商承诺总机话务员均具有1年及以上话务工作经验的优先考虑。

	
	内勤
	1
	1
	工作日内8小时为主。供应商承诺内勤具有1年及以上内勤工作经验的优先考虑。

	房屋、公用设施设备维护服务
	工程主管
	1
	1
	工作日内8小时为主。具有大学专科及以上学历、5年及以上非住宅类物业项目工程管理经验的优先考虑。

	
	高配工
	1
	1
	工作日内8小时为主。供应商承诺高配工具有3年及以上高配工工作经验的优先考虑。

	
	水电工
	1
	1
	工作日内8小时为主。供应商承诺水电工具有3年及以上水电工工作经验的优先考虑。

	
	暖通工
	1
	1
	工作日内8小时为主。供应商承诺暖通工具有1年及以上暖通工工作经验的优先考虑。

	
	综合维修工
	3
	4
	工作日7:00-20:00两班制为主，非工作日值班制。供应商承诺综合维修工均具有3年及以上综合维修工作经验或管钳工工作经验的优先考虑。

	保洁服务
	保洁主管
	1
	1
	工作日内8小时为主。具有大学专科及以上学历、3年及以上非住宅类物业项目保洁服务管理经验的优先考虑。

	
	保洁员
	12
	18
	工作日7:00-20:00两班制为主，非工作日值班制。供应商承诺保洁员均具有健康证、1年及以上非住宅类物业项目保洁工作经验的优先考虑。

	
	垃圾清运工
	1
	1
	工作日内8小时为主。

	绿化服务
	绿化工
	1
	1
	工作日内8小时为主。

	保安服务
	保安主管
	1
	1
	工作日内8小时为主。具有大学专科及以上学历、3年及以上非住宅类物业项目保安服务管理经验的优先考虑。

	
	消安监控岗人员
	2
	6
	工作日内8小时为主，需24小时有人值守。供应商承诺消安监控岗人员均具有1年及以上非住宅类物业项目消安监控工作经验的优先考虑。

	
	一般保安岗（门岗、巡逻、车管、机动岗）
	18
	22
	工作日内8小时为主，部分重点岗位（巡逻岗）需24小时有人值守。供应商承诺一般保安岗人员均具有1年及以上非住宅类物业项目保安工作经验的优先考虑。

	其他服务
	会务主管
	1
	1
	工作日内8小时为主。具有大学专科及以上学历、3年及以上非住宅类物业项目会务服务管理经验的优先考虑。

	
	会务接待员
	3
	3
	工作日内8小时为主。供应商承诺会务接待员均具有健康证、1年及以上会务接待工作经验的优先考虑。

	合计
	53
	68
	


注：供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。
供应商应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。
5管理实施要求
5.1供应商履行合同所需的设备
	序号
	用途
	作业设备名称
	数量
	单位

	1
	基本服务
	AED
	3
	台

	2
	房屋维护服务
	移动登高车
	1
	台

	3
	公用设施设备维护服务
	测风仪
	1
	台

	
	
	冲击钻
	1
	套

	
	
	大力钳
	1
	套

	
	
	单爪吸盘
	2
	个

	
	
	电动管道疏通器
	2
	套

	
	
	电动套丝机
	1
	套

	
	
	电动钥匙机
	1
	套

	
	
	电焊机（两用）
	1
	套

	
	
	电洛铁
	2
	套

	
	
	电子数字干湿温度计
	5
	个

	
	
	管子钳（各尺寸）
	4
	把

	
	
	硅胶枪
	2
	把

	
	
	黄油枪
	1
	把

	
	
	活动扳手
	5
	把

	
	
	机油壶
	2
	只

	
	
	角向砂轮机
	2
	套

	
	
	结构硅胶枪
	2
	把

	
	
	平板车
	2
	部

	
	
	人字梯
	5
	把

	
	
	其他维修工具
	若干
	

	4
	保洁服务
	吸水机
	2
	台

	
	
	洗地机
	1
	台

	
	
	吸尘器
	2
	台

	
	
	高压水枪
	1
	台

	
	
	鼓风机
	2
	台

	
	
	人字梯
	5
	把

	
	
	平板车
	5
	部

	
	
	扫帚、拖把
	若干
	

	5
	绿化服务
	绿植修剪剪刀
	1
	把

	
	
	喷药器
	1
	台

	
	
	洒水器、水桶
	若干
	

	6
	保安服务
	对讲机
	21
	套

	
	
	约束叉
	4
	把

	
	
	橡胶辊
	5
	个

	
	
	安保盾牌
	3
	个

	
	
	禁止停车警示路障
	若干
	

	7
	会议服务
	无
	
	


6风险管控要求
物业管理服务项目实施期间，供应商必须根据国家相关法律、法规，对办公楼的建筑安全、治安安全、消防安全等工作，制定详细、完善的规章制度，并设有应急预案，对可能发生的突发情况、应急团队、应急机制及内容等详细说明。落实相应的责任人和做好原始记录，并接受采购人职能部门的监管。识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案。
7履约验收要求
7.1总体要求
	验收名称
	验收要求

	第1次验收
	采购人每年6月底前对中标人1-5月服务情况进行履约验收考核；

	第2次验收
	采购人每年9月底前对中标人6-8月服务情况进行履约验收考核；

	第3次验收
	采购人每年12月底前对中标人9-11月服务情况进行履约验收考核；

	第4次验收
	采购人次年1月底前对中标人12月服务情况进行履约验收考核。


7.2验收考核标准与要求
本项目每年进行4次验收考核，验收考核内容及标准见《服务满意度测评表》，结果作为付款的依据。每次验收考核时，斜土路办公楼由采购人组织区局机关和相关基层税务所进行服务满意度测评；斜土东路办公楼由采购人组织相关基层税务所进行服务满意度测评；新桥路办公楼和食堂由采购人组织办公室相关人员进行服务满意度测评。以4个物业点《服务满意度测评表》的最终得分平均值达到80分为基准，第1次至第3次验收考核每低1分在对应付款时扣除10000元，第4次验收考核每低1分在退回履约保证金时扣除10000元；低于70分则本次考核为不合格，否则视作本次考核合格；4次验收考核中有2次及以上考核为不合格的，履约保证金不予退回。
采购人有权在其认为必要时，对照《服务满意度测评表》中的内容对中标人提供物业管理服务进行履约检查，抽查服务质量，对不符合要求的督促中标人整改。采购人通过履约检查，如发现并经确认中标人存在不符合物业管理服务有关规定和服务承诺的行为，涉及重大安全问题或造成不良影响的，每次从该物业点对应期间的《服务满意度测评表》总得分中扣除5分（扣完为止）。
	服务满意度测评表

	分类
	评价项目
	评价标准
	满意
	基本满意
	不满意
	得分

	基本服务
25分
	服务人员配备
	服务人员总数到达68人，满足各岗位所需服务时长或时段，考勤记录完整、准确
	5
	4
	3
	

	
	仪容仪表规范
	着装分类统一，仪容整洁、姿态端正、举止文明
	5
	4
	3
	

	
	管理制度
	建立健全各项管理制度，各岗位工作标准、工作流程及考核办法
	5
	4
	3
	

	
	信报服务
	邮件、报刊、杂志收发及时准确无差错
	5
	4
	3
	

	
	服务改进
	对外与各单位建立良好联系，对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。
	5
	4
	3
	

	房屋和公用设施设备维护服务
20分
	维修服务态度
	服务及时热情周到，主动服务，事事有反馈
	5
	4
	3
	

	
	维修及时性
	接到报修后及时到场维修
	5
	4
	3
	

	
	维护服务质量
	保证房屋完好，公用设施设备完好有效，维修合格率达到100%
	5
	4
	3
	

	
	维修应急处理
	应急处理及时，处置得当
	5
	4
	3
	

	保洁服务
20分
	公共区域卫生
	道路地面无杂物、积尘、污迹、积水
	5
	4
	3
	

	
	卫生间卫生
	台面地面无尘无污，客用品充足
	5
	4
	3
	

	
	保洁服务态度
	按规定时间完成清洁工作，达到规定清扫频率和质量
	5
	4
	3
	

	
	保洁工具
	保洁工具摆放规范有序，能定期更换保证清洁使用
	5
	4
	3
	

	绿化服务
5分
	室内绿化租摆
	盆栽美观长势良好，花盆干净，更换应季
	5
	4
	3
	

	保安服务
20分
	出入管理、车辆停放
	接待规范、处置合理，相关记录填写规范、保存完好，车辆停放规范有序
	5
	4
	3
	

	
	值班巡查、监控值守
	执行24小时值班巡查，监控室实行专人24小时值班
	5
	4
	3
	

	
	消防安全管理
	确保设备完好有效、无故障，发现问题及时报修处理
	5
	4
	3
	

	
	突发事件处理
	保安人员熟知突发事件处置流程，突发事件、敏感事件，及时报告，正确处置。
	5
	4
	3
	

	会议服务
10分
	会议服务质量
	按照要求完成会场保洁、会场布置、用具摆放、会场内温度和灯光音响投影等的调节调试
	5
	4
	3
	

	
	会议服务态度
	服务及时热情周到，充分了解会议需求高效完成会议服务
	5
	4
	3
	

	合计
	100
	
	
	

	扣除项
	涉及重大安全问题或造成不良影响的
	每次扣5分（扣完为止）
	

	最终得分
	


8其他要求
8.1付款安排
	付款名称
	付款要求
	付款比例(%)

	第1次付款
	采购人在对中标人1-5月服务情况进行履约验收考核后，根据履约验收考核结果在收到发票后10个工作日内支付。
	50

	第2次付款
	采购人在对中标人6-8月服务情况进行履约验收考核后，根据履约验收考核结果在收到发票后10个工作日内支付。
	30

	第3次付款
	采购人在对中标人9-11月服务情况进行履约验收考核后，根据履约验收考核结果在收到发票后10个工作日内支付。
备注：采购人次年1月底前考核完成后退回履约保证金。
	20


8.2其他要求
8.2.1需要说明的其他事项

8.2.1.1零星维修材料费用
涉及以下情形的，每年在20万元（含）以内的相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内由供应商承担，包括：1.照明系统主材（照明灯具）；2.合同所列建（构）筑物维修（护）以及公用设施设备维护辅材：包括不限于照明系统电子整流器、照明开关、墙面插座、空气开关、水过滤器活性碳、设备润滑费用、制冷剂添加、损耗工具、龙头阀芯、龙头配件、小便斗电磁阀、台盆和坐便器配件、五金配件（锁、铰链、拉手、挂钩等）、闭门器、硅胶、管线、黄沙、水泥等建材、石材及胶水、装饰面维修材料、木材和油漆、石膏板、矿面板和铝扣板、污水处理消毒剂、消防报警系统零部件、门禁系统零部件、监控系统零部件。
以上零星维修维护费用，供应商应比照市面上均价进行采购，并在取得相应凭证后，按照实际发生计入账册并向采购人报告，采购人有权进行财务审计，上述由供应商承担范围的维修维护辅材等费用超出20万元（含）/年的部分由采购人承担。
如本款涉及的维修项目超出物业维修能力，应及时上报情况说明，阐明无力维修的原因并加盖公章，由采购人以此为依据委托第三方专业机构实施维修，相关费用由采购人承担。
注：部分主材购买及安装等维修（护）费由采购人承担。包括但不限于门、窗、非常规锁具、台盆、坐便器的主材；食堂设备、电器、会议系统、电梯、空调系统、消防、安防、供配电等专业设备器材设备维修、更新。
8.2.1.2低值易耗品费用
涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：包括但不限于各类清洁工具消耗品、清洁剂、地垫清洗剂、蜡水、杀虫剂、电蚊香、去污粉（洗衣粉、洗衣液）、厕用卫生纸（抽纸、卷纸）、办公区域卫生间用擦手纸、垃圾袋、洗手液、84消毒液、卫生清扫工具、卫生消毒杀虫用品、专用清洁设备的租借、自有清洁设备的维保、其他保洁、清洁服务耗材费用、会议用茶叶等（以上各类消耗品均不含食堂部分）。
涉及以下情形的，由采购人承担：办公及餐厅用抽纸。
8.2.1.3苗木费用
涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：室内外时花、苗木、盆栽及室内绿化、摆花等。
涉及以下情形的，由采购人承担：新建室外绿化、苗木场所的所有费用。
8.2.1.4 客耗品费用
涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担：值班室牙膏、牙刷、拖鞋、洗发水、沐浴露等清洗用品以及电蚊香、花露水等夏季驱蚊用品。
涉及以下情形的，由采购人承担：值班室床单、被套等床上用品。
注：本款涉及的零星维修材料、低值易耗品、苗木费用、客耗品等费用，不论是由供应商，还是采购人承担，涉及的相关服务由供应商承担，服务费用包含在物业服务项目合同金额之内。
9

