上海市司法局物业管理服务项目需求

- 项目名称

上海市司法局物业管理服务项目

二、项目预算及时限

1.项目预算：人民币柒佰柒拾捌万肆仟贰佰圆整（￥7784200）。

2.服务期限：自合同签订之日起一年。

三、项目基本概况

1.地址一：上海市徐汇区建国西路648号

建筑面积：42000平方米    绿地面积：686平方米

功能分布：机关办公楼宇。地上综合办公1至27层,楼顶公用设备4层，地下2层。设1个地面停车场，1个地下停车库。

- 物业管理服务区域四至：东至围墙；南至建国西路；西至吴兴路；北至围墙。

共用设施设备概况：

| 类别 | 名称 | 总计 | 使用年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供配电系统 | 变电所 | 1座 | 2015年9月启用 |  |
|  | UPS机房 | 1座 | 2016年4月启用 |  |
| 给排水系统 | 净水设备 | 1套 | 2016年3月启用 |  |
|  | 生活水箱 | 2个 | 2016年3月启用 |  |
|  | 燃气热水炉 | 8台 | 2016年3月启用 |  |
|  | 生活水泵 | 2台 | 2016年3月启用 |  |
|  | 电热水炉 | 2台 | 2016年3月启用 |  |
|  | 油水分离系统 | 1套 | 2016年3月启用 |  |
| 空调系统 | 风冷热泵机组 | 18台 | 2016年3月启用 |  |
|  | 冷却塔 | 4台 | 2016年3月启用 |  |
|  | 冷冻泵 | 3台 | 2016年3月启用 |  |
|  | 冷却泵 | 3台 | 2016年3月启用 |  |
|  | 螺杆机组 | 2台 | 2016年3月启用 |  |
|  | 其他挂机空调 | 38台 | 2016年3月启用 |  |
| 升降系统 | 客用垂直电梯 | 5台 | 2005年6月启用 |  |
|  | 消防电梯 | 1台 | 2014年11月启用 |  |
|  | 餐梯 | 1台 | 2008年12月启用 |  |
| 监控系统 | 监控室 | 1个 | 2016年3月启用 |  |

2.地址二 ：上海市虹口区吴淞路333号

建筑面积：6241平方米

功能分布：机关办公楼宇。地上综合办公1至15层，地下1层。设1个地下停车场，1个机械停车库。

物业管理服务区域四至：东至吴淞路；南至上海外滩雅致酒店；西至昆山小区；北至昆山路。

共用设施设备概况：

| 类别 | 名称 | 总计 | 使用年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供配电系统 | 变电所 | 1座 | 2007年1月启用 |  |
| 空调系统 | 中央空调 | 22套 | 2026年1月启用 |  |
| 升降系统 | 客用垂直电梯 | 2台 | 2026年1月启用 |  |
| 给排水系统 | 蓄水池 | 2个 | 2006年7月启用 |  |
| 监控设施 | 监控室 | 1个 | 2026年1月启用 |  |

3.服务内容及要求

3.1 安防（安保）服务：对闭路监控系统、防盗报警系统、周界报警系统、煤气泄露报警和火灾报警系统等设施进行每日24小时监控值守，认真履行防火、防盗、防窃等职责。巡逻检查、消防安全检查等各项工作，及时排查消除安全隐患，处置突发情况。并负责吴淞路333号门卫验证、来访登记、人员跟踪、车辆引导与停放、代收信件快递等工作。

3.2 保洁服务：

3.2.1负责房屋公共区域（走道、卫生间、茶水间、消防楼梯、电梯等）部位和指定办公区、值班区、室外、地下层、楼顶层清扫清洁工作；循环清洁，落实垃圾分类清运工作，定期进行卫生消毒；清洁过程中发现的各类问题及时报修；配合重大活动，做好接待场所的干净整洁；对特殊材质（石材、地毯、地板）定期清洗和保养。

3.2.2每半年应对机关大楼室内玻璃进行擦拭一次。

3.2.3对淮海中路1285弄8号办公场所进行日常室内和院内保洁服务；服务时间：周一至周五（13：00-17：00）。

3.2.4每周一次对天山路202弄局属房屋保洁一次。

3.3 会务接待服务：提供专业会务团队，建立完善符合实际的会务管理流程和制度，负责各会议室的日常管理、巡检，精细做好会务保障、迎宾礼仪和会务用品、用水等耗材管理，定期组织业务培训，提升服务品质。每月对办公电话酒精消毒一次。

3.4 设备设施管理服务：配备项目所需的各类专业技术人员和维修工器具，相关维修和重点岗位操作人员须持证上岗；每日开展巡查巡检，发现异常或故障及时维修。重点加强电工岗位配置力量和技能水平。

3.5 综合维修服务：负责房屋、设备附属设施、办公家具、空调、事物用品及其他杂物等相关内容的维护维修管理，落实对大楼节能降碳系统使用管理。遇紧急情况时，应采取必要的应急措施; 未经同意不得搭建、改变房屋结构。

3.6 绿化租摆养护服务：主要负责项目地址一、二绿化租摆养护服务。根据办公室（小于30㎡,配置1大2小共3盆植物，超过30㎡，2大4小共6盆植物）、会议室（按照实际需要和会议室大小配备2大以上绿植，并根据会议室格局配备其他规格的植物）、室内指定区域及室外等根据空间分布特点，设计租摆方案，配置合适的绿植、花卉、造景等。重大节假日、活动根据需求更换布置。落实专人负责室内外所有绿植养护，定期浇水、修剪、维护，保证无枯叶、杂草，如遇植物死亡或形态不佳的，及时更换、调整。并负责淮海中路1285弄8号室外绿化养护、修剪。

3.7 节能管理服务：进行设备运行能耗统计分析，制定落实节能降耗可行性方案；对空调等重点耗能设备加强能源管理，发现能耗异常情况及时采取措施，协助落实年均降耗目标。

3.8 其他服务要求

3.8.1完成排水维护、水箱（蓄水池）清洗、隔油池处理、数字电话维保、净水设备更换、垃圾清运、翻板路障维保、有害生物防治、布草及台布清洗、防雷检测、燃气检测等项目。费用已包含本次物业服务范围内，如有超出，招标人不再另行支付。

| 序号 | 名称 | 地址一 | 地址二 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水维护 | √ | √ |  |
| 2 | 水箱（蓄水池）清洗 | √ | √ |  |
| 3 | 隔油池处理 | √ | √ |  |
| 4 | 数字电话维保 | √ |  |  |
| 5 | 净水设备更换 | √ | √ |  |
| 6 | 垃圾清运 | √ | √ |  |
| 7 | 有害生物防治 | √ | √ |  |
| 8 | 翻版路障维保 | √ |  |  |
| 9 | 绿化租赁养护 | √ | √ |  |
| 10 | 布草及台布清洗 | √ | √ |  |
| 11 | 空调维修（维保） | √ | √ |  |
| 12 | 防雷检测 | √ | √ |  |
| 13 | 燃气报警探测器检测和燃气检测 | √ | √ |  |

3.8.2  除上述约定的物业管理服务内容外，招标人因机关正常运营需要，需委托中标人提供其它服务（各类废弃物处理、物品搬移等服务，以及招标人、中标人双方协商约定的突击性、临时性服务等）的，由中标方组织实施。

3.9每季度应制订工作计划，并提供给甲方进行审核。

4.投标方人员配置和要求

4.1 岗位人员配置一览表

| 岗位 | 地址一 | 地址二 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 |  | 1 | 8：30-17：30 |
| 经理助理 | 1 | 1 | 2 | 8：30-17：30 |
| 会务（含主管） | 6 | 2 | 8 | 8：30-17：30 |
| 保洁（含主管、内保） | 25 | 5 | 30 | 7：00-16：00 |
| 工程（含主管） | 11 | 4 | 15 | 24小时 |
| 监控/消控（含主管） | 7 | 6 | 13 | 24小时 |
| 保安 （含主管机械车库操作员） |  | 6 | 6 | 24小时 |
| 仓库保管员、信件收发员 | 2 |  | 2 | 8：30-17：30 |
| 合计 | 53 | 24 | 77 |  |

4.2地址二1-2月实际服务需求人数为月均6人。

4.3★投标方各岗位配置标准不得低于岗位人员配置一览表内岗位配置数要求。

4.4项目经理、经理助理、主管、内保员、工程人员、仓库保管员、信件收发员等重要岗位人员须经招标方面试审核确认；重要岗位人员工作调动应事先协商并经招标方同意后执行，其他人员的调整应及时通报招标方。

4.5岗位要求

| 序号 | 岗位 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 全面负责管理区域内各项物业工作。身体健康、体貌端正、男性/女性≤55岁；具有大专及以上学历；具有从事党政机关物业项目的管理工作7年以上、独立担任项目经理5年及以上经历;具有强烈的事业心和开拓创新精神，有较强的分析问题和解决问题的能力，熟知物业管理的各个环节，熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规。 |
| 2 | 经理助理 | 协助经理管理区域内各项物业工作。身体健康、体貌端正、男性≤55岁/女性≤50岁；具有大专及以上学历，熟悉office基本办公软件；有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。 |
| 3 | 各岗位主管 | 协助经理、经理助理管理区域内对应岗位物业工作。身体健康、男性≤55岁/女性≤50岁；具有对应岗位工作4年以上经验，能熟练应对解决实际问题，切实能发挥岗位主管作用。有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有较强的组织管理能力。协助落实年均节能降耗目标。 |
| 4 | 会务 | 负责会务接待、会场清洁、布置等工作。具有大专及以上学历，从事相关工作2年及以上经历。女性身高165厘米以上/男性身高170厘米以上，年龄23～35岁，外貌端正、大方得体，普通话标准。具有较强的服务和微笑意识，应变能力强，工作积极主动，熟悉会务、行政的工作规程和会务礼仪及要求。具有一定的职业操守和奉献精神。 |
| 5 | 保洁 | 负责保洁、绿化等工作。身体健康、体貌端正、男性/女性平均年龄≤55岁；会讲普通话，具有丰富保洁技能和经验，吃苦耐劳，循环保洁，及时打扫，保证责任区清洁卫生。内保2名，女性≤50岁，党员优先，素质过硬，工作认真负责，签订保密协议。 |
| 6 | 工程 | 做好接报修、设备保养工作，切实解决招标方对空调等设施设备、房屋建筑（管道）等日常维修的实际需求。五官端正、身体健康、男性平均年龄≤50岁;具有从事党政机关等非住宅物业、同一工种3年以上的工作经验。工程主管1人需持有工程类技师资格证书；维修电工4人，均需持有低压电工作业证；高压配电值班人员4人，均需持有高压电工作业证；空调工4人，均需持有空调操作作业证；电梯工2人需持有特种设备安全管理证书。 |
| 7 | 监控/消控 | 负责大楼内部及周边的监控警戒，对大楼内水电安全、设施设备运行、物业人员到岗到位、安全警戒等全面监控，遇有情况第一时间处置并报告。男性平均年龄≤55岁，具有高中以上学历，从事相关工作2年及以上经历，身体健康，工作规范，认真负责，服从安排。具有消防设施操作员四级职业资格证书。 |
| 8 | 保安 | 保安人员需政治素质可靠，无前科,需持有保安证；着装统一、规范，普通话标准，训练有素，礼貌待人；工作认真负责，服从安排，服务意识强，身体健康；女性≤50岁，男性≤55岁，不得在岗位上干与工作无关的事。 |
| 9 | 仓管保管员 | 负责项目仓库物资的出入库管理、物资的盘点、库存及物资管理，电脑操作熟练，能完成表单制作等。身体健康、女性/男性≤50岁，素质过硬，工作规范，认真负责，服从安排，党员优先。 |
| 10 | 信件收发员 | 负责信件、报纸等收发、登记工作。身体健康、女性/男性≤55岁，素质过硬，工作规范，认真负责，服从安排，党员优先。 |

5. 物业管理总体要求

5.1  行政管理

（1）依据新型质量管理体系要求，建立健全各项管理制度和日常工作流程。

（2）建立突发事件的处理机制和应急预案。

（3）在承接物业时，对物业工程技术档案资料、共用部位、设施设备等进行查验、确认；对所有图、档、卡、册等资料做好建档工作。

（4）从事本物业管理服务项目的人员具备相应的职业资格和应有的素质。

（5）中标方服务人员应按规定统一着装。

5.2  人事管理

（1）按本市用工制度依法依规用工，组织岗位培训。

（2）派出的服务人员未受过行政处罚，无犯罪记录及其他不良记录。

5.3  技术管理

（1）针对性制定管理制度，落实安全运行岗位责任制。

（2）建立日常运行档案。

（3）具有完善的报修受理流程。

（4）技术力量能够切实解决招标方对空调等设施设备、房屋建筑（管道）等日常维修的实际需求。

四、报价要求

1.投标方所报费用包括：

1.1本项目规定的全部管理、服务所发生的人员费用（包括薪金、福利费、五险一金、劳防用品、高温费、通讯费、制服费、体检费、相关证书换发费、加班费、住宿费等）、办公费用、雇主责任险、管理费、税金、利润等履行合同必须费用。投标人应根据招标内容，结合自身管理经验、能力水平和市场风险，测算年度物业管理、服务明细报价并进行汇总。

1.2绩效考核费、其他服务费用。

1.3除上述费用外，投标方认为还需其他费用的，可以列入投标报价中并详细列出明细。

2.以下费用由招标方承担：

购买工作所需的工具、设备和低值易耗品的费用；工作中消耗水、电、气等所产生的费用。

五、付款方式

服务管理费按季度结算。合同签订后，中标方须将合同金额的5%汇入招标方账户，作为合同期内履约保证金，招标方开具收据给中标方作为凭证，待合同期满，并季度、年度考核达标后，招标方将剩余履约保证金无息返还到中标方指定账户。

六、验收及考核要求

1.季度测评

招标方每季度对物业管理服务进行测评，满意度测评总分为100分：优秀（≥90分）、良好（80—89分）、合格（79—60分）、不合格（<60分）。中标方对物业服务测评结果承诺为良好以上，达到上述工作目标，招标方即向中标方全额支付服务费。如达不到上述工作目标，将扣除该季度绩效考核费用（扣减比例将由双方在合同条款里明确）。

2.年度验收考核

项目期满前，招标方对中标方进行年度验收考核。考核通过的形成年度工作验收意见，并据此作为第四季度服务费支付依据。

七、其他要求

1.投标人非原服务单位的需提供前期介入方案，确保项目平稳过渡。

2.具有管理机关办公楼物业经验和相关业绩，且未发生过泄密、安全事故。

3.公司资产状况良好，具有较强的风险控制和较好的经营业绩且经营状况良好；严格遵守国家有关的法律法规，内部管理规范、管控制度严密，具有严格的操作规程和保密措施。参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.中标方须承诺购买投保公共责任险。购买完成后，相关材料复件交招标方备案。

5.上述仅为本项目主要任务、要求或标准，不能理解为完整、详细的全部工作，投标方应根据自己的管理经验，结合本项目实际情况进行投标。

6.中标方需与招标方签订相关的保密协议。

7.投标方具有有效期内的职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001）、环境管理体系认证（GB/T 24001）、社会责任管理体系认证（GB/T 39604）、合规管理体系认证（GB/T 35770）、能源管理体系认证（GB/T 23331）的优先考虑。

附表：

物业服务项目考核表（供参考）

| 管理项目 | 评价的重点要素 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保洁服务 | 公共部位保持整洁，值班室、会议室、茶水间，卫生保持整洁无异味，每半年应对机关大楼室内玻璃进行擦拭一次。 | 10 |  |
|  | 卫生间及时清理，无异味。座便套、手纸更换及时，垃圾按要求分类及时清运，保持干净。 | 10 |  |
| 会务服务 | 会议室保障时间及时（开门、关门），会务服务到位（按时续水），礼仪、服务态度周到得体。每月进行一次电话机消毒。 | 10 |  |
| 安保服务 | 日常安全管理有序，24小时物业监控、消控落实到位，突发事件处理及时有效，发现问题及时上报。 | 10 |  |
| 设备(设施)日常管理 | 共用设施设备运行完好、正常；日常管理制度要求落实到位。 | 10 |  |
| 岗位职责落实 | 落实每日的巡查巡检制度，发现问题及时处置。建议、投诉及时处理并反馈。 | 10 |  |
| 综合维修服务 | 各类报修、维修（维护）及时到位，技术力量满足日常服务需求。 | 10 |  |
| 节能管理 | 节假日等非办公时间照明灯具、空调等及时关闭，制定日常节能方案。协助落实年均降耗率目标。 | 10 |  |
| 资产管理 | 公共部位资产落实定置管理，协助公共区域资产盘点。 | 10 |  |
| 其他服务 | 隔油池处理、数字电话维保、有害生物防治、排水维护、净水设备更换、垃圾清运等按照合同要求进行；翻板路障保持正常工作，布草清洗、避雷检测、燃气检测工作及时完成。 | 10 |  |
| 总得分 |  | 100 |  |

总得分：优秀（≥90分）、良好（80—89分）、合格（60—79分）、不合格（<60分）。