提篮桥监狱（旧址）物业管理项目采购需求

一、物业基本情况
（一）物业基本情况

物业名称：     提篮桥监狱（旧址）项目                                           

物业类型：    空置房管理                                            
坐落位置：   上海      市    虹口    区    长阳     路（街道）   111    号

四面边界至：东    保定路       南  长阳路      西   舟山路       北   昆明路       

占地面积：        60.4亩      方米，其中绿地面积400   平方米。

建筑面积：        87697.8      平方米，

其中:办公楼     /   平方米（多层  /  ，高层  /  ，其中地下 /  ）；

礼   堂  /   平方米（多层  /  ，高层  /  ）；其他   /    平方米（多层  /  ，高层  /  ）；

停 车 场  300  平方米；           /               。

餐厅 0 处，其中：小餐厅  0  处，  /  平方米；大餐厅   /  处，  /  平方米；

厨房 0 处，    /    平方米；厨房设备情况：所有厨房均闲置。，煤气报警设备若干，冷冻仓库1间；炊场以及4号楼厨房大多数设备已拆除或废弃；

带电梯办公楼共 5  栋，办公楼单位 3  套，建筑面积共   /    平方米；不带电梯办公楼共  13  栋，办公楼单元 3  套，建筑面积共 /  平方米；其它         /              。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口  2个，人行出入口   2个；

2、道路、车行道   /    平方米，人行道     /    平方米；

3、绿化面积400 平方米，园林建筑小品     1    座，水域     18    平方米；

4、污水管长    /   米，污水检查井  /  座；雨水管长   /   米，雨水检查井      座，雨水进水井  /   座，化粪池  /   座；

5、路灯   15  盏，地灯  /   盏，草坪灯  /   盏，其他照明设施            /            ；

6、垃圾箱  3 个，果皮箱  4  个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积     /     平方米；

7、体育设施                 监狱楼室外篮球架1座                         ；

8、休闲设施                          /                                    ；

9、停车场：室内停车场  /  个，面积共  / 平方米，停车位  /  个；露天专用停车场  /   个，占地面积共   /   平方米，停车位  /   位，露天零散停车位 10   个；自行车停车位：自行车停放设在带顶棚的自行车停车区域内。

10、电梯 6  台
1号楼一台日立电梯，载重1000Kg；

4号楼一台日立电梯，载重1000Kg，启用时间20年；

综合楼2台三菱电梯，已停用；
大工场一台老式电梯，已停用；

十字楼一台老式电梯，已停用；

11、配电房变压器  3   台，容量共30万  千瓦，品牌型号    /    ，启用时间     /      ； 

12、1号楼生活蓄水池   14   立方米，消防水池   14   立方米，消防水箱    /    立方米；生活水泵  2   台，功率为  7 千瓦/台，启用时间    /    ；消防水泵  1   台，功率为  14  千瓦/台，启用时间     /      ；
4号楼消防水箱    /    立方米；生活水泵  1   台，功率为   /   千瓦/台，启用时间    /    ；消防水泵  2   台，功率为  7  千瓦/台，启用时间     /      ；

综合楼消防水池   /    立方米，消防水箱    /    立方米；生活水泵  2   台，功率为   7   千瓦/台，启用时间    /    ；消防水泵  2   台，功率为   34  千瓦/台，启用时间     /      ；稳压泵4台。
新岸礼堂地下室消防水池   100    立方米，消防水箱    /    立方米；消防水泵  2   台，功率为   34  千瓦/台，启用时间     /      ；稳压泵2台。
13、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况
大院内消防系统主要包括：①火灾自动报警系统、②自动喷水灭火系统、③室内消火栓系统、④室外消火栓系统、⑤气体灭火系统、⑥消防水泡、⑦防排烟系统。
1号楼：共8层楼，2楼监控室内有消防主机1台，监控除新岸礼堂外所有消防报警，机房内有1套气体灭火器，已停用；每层楼都配有火灾自动报警系统和干粉灭火器；

2号楼：武警楼共6层，每层楼均配有火灾自动报警系统（部分线路被拆除）、气体灭火器和消火栓（1楼无消火栓）

3号楼、4号楼：局退休干部活动楼，共9层，每层楼都配有火灾自动报警系统、干粉灭火器和消火栓；

5号楼：共4层，每层楼都配有火灾自动报警系统、干粉灭火器和消火栓；
6号楼：共3层，每层楼配有干粉灭火器；
7号楼：共3层，每层楼都配有火灾自动报警系统、干粉灭火器和消火栓（1楼无消火栓）；
监区行政楼：共4层，每层楼都配有火灾自动报警系统、干粉灭火器和消火栓；1楼UPS房以及2楼2间机房各有1套气体灭火器，均已停用；
监狱楼1- 10：监狱楼每层楼均配有火灾自动报警系统、干粉灭火器和消火栓；7监区采用自动喷淋系统；
炊场：配有火灾自动报警系统、干粉灭火器和消火栓；
工场：整栋楼配有自动喷淋系统和火灾自动报警系统；
综合楼：整栋楼配有自动喷淋系统和火灾自动报警系统，每层都有干粉灭火器和消火栓；
十字楼：配有火灾自动报警系统和干粉灭火器；
新岸礼堂：有一套消防主机用于监控新岸礼堂的自动报警，整栋楼配有自动报警系统、消防水泡、自动喷水灭火系统、剧场内有防排烟系统。
14、智能化系统                   /                         ；

15、其他设施设备情况 炊场内含锅炉房，原有燃气锅炉2台，现已拆除         。

（二）各楼宇各层功能分布情况
1号楼
地下1F：水泵房一间、洗衣间1间、仓库若干。

1F：大厅；会议室一间56.8平方米；局机关办公室2间；值班室4间，内有卫生间1间；储物室1间；楼层卫生间1间；配电室1间。

2F:大厅；监控室区域137.2平方米，含监控室1间，会议室一间，机房1间，钥匙间1间，备用室一间；更衣室1间；指挥中心办公室1间；指挥长办公室1间；其它办公室区域78.7平方米；配电室1间。

3F：大厅；办公室13间；楼层卫生间1间；配电室1间。

4F：大厅；更衣室2间；办公室13间；楼层卫生间1间；配电室1间。

5F：大厅；更衣室1间；办公室13间；楼层卫生间1间；配电室1间。

6F：大厅；更衣室1间；备勤室2间，内含2个独立卫生间；办公室10间；楼层卫生间1间；配电室1间。

7F：大厅；会议室，含2间设备间以及配套机关室1间，总面积129.3平方米；办公室8间；楼层卫生间1间；配电室1间。

8F：仓库1间；办公室1间，机房若干，电梯机房1间，会议室1间，顶楼水箱1座。
2号楼

1楼：厨房，总共83平方米，包括2间后厨，1间储物间，2间仓库，1间洗菜间； 餐厅区域面积大约80平方米；其它区域包括仓库1间、洗手间1间、更衣室1间、淋浴房1间；室外过道内有水箱1座，以及商用燃气热水器1台（已停用）

2楼：大厅；监控室1间（已空置）123平方米、武器储藏室1间、会议室3间、机房1间，厕所1间等；室外为147号门岗顶部，有2间厕所；监控室外有玻璃房1间

3-5楼：每层楼有大厅，厕所1间，武警值班室若干；3楼户外有废弃的电梯机房1间（电梯已拆）

3号楼和4号楼：

地下室：生活水泵房和消防水泵房、仓库若干

1楼：大厅36平方米，办公室4间，主副食库1间，强电间1间，仓库2间，卫生间1间，厨房区域大约260平方米，包含调料库、粗加工区、烹饪区、更衣区、冷菜间、蒸煮间、面点间、储藏室、厨房卫生间等

2楼：大厅、办公室8间、浴室1间、卫生间1间、洗碗间1间、餐厅卫生间1间，餐厅256平方米、含餐具回收间、储藏室等

3楼：大厅、更衣室10间、卫生间1间，餐厅面积约203平方米，含餐具回收区、售菜窗口、储藏室、就餐区、面食窗口、餐厅卫生间等

4楼：大厅、更衣室10间、卫生间1间、餐厅卫生间1间，餐厅面积约203平方米，含就餐区、储藏室、餐具回收区、餐厅卫生间等

5-8楼：为老干部活动场所

9楼：电梯机房、室外屋顶水箱

5号楼：

1楼为更衣室区域面积约为97.5平方米、卫生间1间

2-3楼更衣室及餐厅
6号楼：

1-3楼为仓库
7号楼：

1-3楼：楼道、卫生间2间、办公室若干

阁楼：仓库

监区行政楼：

地下室：无

1楼：高压配电间、低压配电间、审讯室、仓库1间、UPS机房1间、办公室1间、淋浴室1间。室外武警哨1座，监狱内门岗1座；

2楼：会议室1间，含男厕女厕；淋浴房1间、机房2间、办公室若干、男厕女厕；

3楼：会议室1间，淋浴房1间、办公室若干、男厕女厕、大型活动室1间

4楼：淋浴房1间、办公室若干、男厕女厕、档案室4间

监狱楼1-8以及10：

1楼：门岗监控室1间、监区长、武警办公室若干、干警值班室若干、干警厕所2间、干警浴室，更衣室各1间、电热水器房1间，仓库若干；监房若干、监区洗漱间1间、监区淋浴房1间（一些监狱浴室在2楼）；

2-5楼：干警值班室1间、机房1间、监房若干、监区厕所区域2处、洗漱区1处；

6楼：露天晒台；顶楼生产区域，含干警办公室2间、生产工位若干、厕所1间；

监狱楼9：

1楼：防暴队办公室若干、储藏室1间、卫生间1间、干警淋浴房1间、热水器房1间、犯人淋浴房1间、更衣室1间；附属楼1楼内洗手间1间、值班室若干；

2-5楼：监房若干、厕所区域1处、干警值班室1间、机房1间、仓库若干

工场：

1-5楼：楼道、楼梯间2间、生产区域2处，每处包含厕所1间、干警值班室1间；每层楼还有开水炉1间。2-5楼每层还有阳台走廊2条。 

6层：走廊1条，卫生间1间，干警办公室2间，监狱教室若干，计算机教室若干，仓库1间，设备间1间，电梯机房1间（已停用）

炊场：

1楼：大部分为厨房区域；锅炉房1间

2楼：仓库1间，餐厅若干，卫生间1间，淋浴室1间

3-4楼：均为用餐区域，含卫生间若干

十字楼：

地下室：无 

1楼：走道，中庭，展览厅若干；室外有低压配电间和高压配电间

2楼：中庭，展览厅若干

3-6楼：监房若干

综合楼：

地下室：水泵房，含2台消防泵和4台稳压泵，2台生活水泵

1楼：主楼含体检室、健身房1间、武警值班室若干、武警办公室若干；医务楼含医生护士办公室若干、卫生间1间；

2楼：主楼含仓库房1间，武警办公室若干，男女厕所，设备机房1间；医务楼含化验室，药房，值班室，卫生间等

3楼：主楼含会议室1间、多功能厅1间、办公室，仓库若干、男女厕所，设备机房1间；医务楼含心理咨询室、治疗室若干、档案室1间、厕所1间；

4楼：主楼含教室、办公室、仓库若干；医务楼含医生办公室若干，卫生间1间，设备机房1间；

5-8楼：教室、办公室、仓库、厕所若干，设备机房1间；8楼屋顶水箱

顶楼：电梯房1间

新岸礼堂：

    地下室：水泵房1间、消防水水箱6个，仓库若干；

    1楼：大厅、接待区、机房、值班室、卫生间2间

垃圾站区域：

     高压低压配电间、垃圾房

（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积   /   平方米，其中办公房  /  间；工作间  /  间；仓库 / 间。

二、物业管理服务要求
（一）一般要求
1、项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。
2、项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务，费用另结。
3、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。
4、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。
5、对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。
6、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。
7、对外来参观、外包服务和外来施工的监管：
（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；
（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；
（3）告知相关注意事项；
（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；
（5）及时向业主方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；
（6）作业结束参与验收，并做好记录。
（二）建筑物日常维修、养护、管理（500元以上维修另计）
1、本项目办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修以及空置监房的必要维修。
    2、大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：维护办公楼（区）房屋完好等级和正常使用。根据房屋实际使用年限和使用情况，对本项目内的所有建筑，每周一次进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务（材料费单件单项500元以上另计费用）。各项零星维修响应时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋的日常维修、养护记录完整。

3、涉及物业管理项目的其他维修管理。
（三）公共设备维护、保养（设备定期专业维修及500元以上维修另计）
    本项目公共设备维护、保养的范围：给排水、供水系统；机电、照明及自动化系统管理；空调系统运行维护；消防系统；升降系统等覆盖本项目所有公共设施。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

1、给排水、供水系统：

建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

节约用水，防止冒、滴、漏，大面积泡水事故的发生；

保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；

定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，确保其正常运转；

保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

停水预先通知相关人员，以便做好安排。

服务标准：定期对给排水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维修、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，确保无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

    及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生故障时，维修人员应及时响应进行维修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送主管部门校验；做好节约用水工作。

2、机电、照明及自动化系统管理：

对供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

高压值守人员和维修人员持证上岗。并配主管电气工程师。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除（一般不超过4个小时）。

保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符合设计、施工技术要求，线路负荷要满足使用的要求、确保配电设备安全运行。

停电限电事先出通知、以免措手不及。

对临时施工工程有用电管理措施。

发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

负责公共部位电源的操作及正常使用，保证供电正常。

其他弱电智能化系统（监控及道闸（大门）系统保养），做好日常运行、维护保养、检查维修并记录。
服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电安全；管理和维护好本项目灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限。每年对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每月对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

3、空调系统运行维护

建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

每年不少于两次对分体空调滤网、表冷器等进行清洗。

服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，对系统相关设施设备进行严格细致的检查，做好清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员应及时响应进行维修，并做好记录，维修合格率100％。
4、消防系统：

对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内消火栓；防排烟系统；安全疏散指示牌、灭火器等进行日常管理和养护维修。

按时对消防、喷淋系统做动作试验，管道养护工作。保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。

负责对消防水电设施进行例行保养，定期检查消火栓和消防器械、消防水电设施，确保运行良好。

完成消防系统年检工作。
服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，做好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求；安全出口、疏散指示灯断电时应维持在90分钟以上的照明时间，引导标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好；消防管道、阀门至少每年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；消防系统故障≤15分钟响应 ；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应在4小时内到现场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须持有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急预案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

5、升降系统：

根据电梯的设备资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度。

电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理及定期检查、维护、保养。

健全电梯设备档案及修理记录；完成电梯年检工作。

保持电梯轿厢（包括厢内）、井道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。

做好所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理工作。

密切监控和掌握电梯的运行动态，及时做好电梯运行的调度、管理，电梯困人≤30分钟响应。

做好所有电梯轿厢内空调，应急电话的维护保养工作。

服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后维修人员应及时响应进行维修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。

（四）历史建筑保护管理

1.制定《历史建筑日常巡查制度》，每周不少于2次结构安全检查（重点监测地基沉降、墙体裂缝），并做好记录。
2.规范开展修缮作业，按照历史建筑保护材料和工艺开展修缮施工。

3.监督进场施工单位落实历史建筑保护有关要求。

4.掌握附近工地施工情况，建立应急预案和巡查计划，加强施工影响区域巡查。
（五）保安管理要求与服务标准
提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内为本项目提供安保服务。具体内容如下：
消防监控工作：

本项目设施有1个消防监控室，消防监控室管理须按照国家消防相关法规执行。
认真填写值班记录及系统运行登记表，确保信息准确无误。
负责消防控制设备的监视和运用，确保设备正常运行。不得擅离职守，做好检查、操作等工作。
通过监控设备实时监控各个区域，及时发现并处理各类安全问题和异常情况，如火灾、事故等。
对可疑行为进行确认并采取相应安全措施，同时做好记录工作。
确保监控设备的正常运行和维护，包括网络畅通、电源充足、摄像头清晰等。定期对监控设备进行检查，及时处理设备故障或报修，并负责监控设备的升级、维修和故障排除，以确保监控系统的稳定性和安全性。‌

配合相关部门进行安全和保卫工作，提供必要支持和协助。根据需要，承担其他临时交办工作任务。‌‌‌
门岗、巡逻工作
全天候负责区域内长阳路111号、监区内门岗共两个大门以及监区、通道、办公区域及公共走道交通的24小时保安、巡逻、值勤工作。
夜间巡逻工作需加强巡逻人数与频次。
外来人员、车辆通报、登记、证件检查等。
定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查，积极开展防火防盗宣传。
保安巡逻范围包括办公楼区域的各楼层、公共道路、绿化带、设备用房和监区。
制定技防方案，落实无人机巡查等技防措施，提高工作效率。
处理各种突发事件，发生相关情况要求及时上报。
实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。
定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修和管理。
建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。
保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、电筒等装备。
服务标准：建立传达、安保、公共秩序等管理制度并认真落实，确保本项目安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区）。环境秩序良好，维护和确保防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对本项目安全状况进行24小时监控，监控室24小时双人值班，监控记录保持完整，每班检查一次各类信号是否正常并做记录，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时确认，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。巡逻途中发现违法违章行为应及时制止。除封闭区域外，每天对本项目进行不少于6次的巡逻工作；封闭区域至少每半月开展一次巡逻。加强保安队伍管理，杜绝保安队伍发生违法违规行为。强化保安日常管理，除日常值班外，不得住宿、留宿。

（六）应急响应

鉴于本项目面积较大，配备人员较少，应当专门制定包括但不限于汛期、台风等天气及火灾、高坠、公共事件等应急预案，建立完善的工作机制，配备充分的储备响应人员、物资，确保应急响应快速、高效、有序。

（六）环境卫生与保洁管理
1、基础保洁：

做好本项目1号楼的保洁服务工作及公共区域的保洁工作。
专业清洁人员每天打扫室内公共部位，做到杂物、废弃物及时清理。

垃圾实行袋装化，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

区域垃圾实行分类收集（干垃圾、湿垃圾、可回收物、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。
清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、擦手纸、洗手液，保持供应不断。抹净各类洁具等工作。

定时收集各楼层内的生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

将各楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

定期清扫各楼天台、设备机房等部位。

及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

对人员出入频繁之地，进行不间断的走动保洁。

清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

按时清运、处理垃圾、定期进行灭虫害消毒。

服务标准：建立环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标识标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

大堂、楼内公共通道及部分办公室地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；地面视线范围内无废纸、无杂物、无卫生死角，保持光亮；地毯无污迹水迹、无灰尘。

会议室、接待室地面，每周要在易污染的地方重点清洗，墙面干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍。
楼梯台阶表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网；报警器、消防箱视线范围内无污迹。

公共卫生间地面干净，做到随时擦洗、保持干净、光亮、无废纸、无杂物、无积水及无卫生死角；台盆无水迹、无污迹、面盆内无遗留物，洁具表面干净，无污渍、有光泽，四周及地面无水迹；坐便器内无水垢和水锈、无异物，各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净。
电梯门表面无印痕、无污迹；电梯轿厢内四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；各层电梯呼叫按钮保持无污迹、无印痕。

垃圾桶按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

停车场地面视线范围内无废纸、无杂物、无水迹、无过多灰尘及油迹；保持车辆进出口道路整洁，无石子、碎屑，遇下雪天及时清除积雪；指示牌、标志、照明灯及灯柱保持整洁、明亮、无灰尘。

2、垃圾清运、处理：

垃圾清运、处理分为：生活垃圾（干垃圾、湿垃圾、可回收物、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废弃物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

垃圾清运、处理的范围分为：

办公楼的日常办公垃圾。
办公楼的日常生活垃圾。
公共部位上通道、园林、道路等综合垃圾。
垃圾清运、处理工作分为：

定期清运和处理垃圾。
将项目内所有桶内垃圾及时清理干净。
    服务标准：垃圾的清运、处理由物业公司监督，四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。严格做好垃圾分类工作。
3、污水管理：

区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

为保持污水管通畅，保洁员定期对排水沟清扫。

    服务标准：对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，汛期每月不少于1次，台风来临前开展专门检查和清理，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；定期对地下管井清理，捞起井内泥沙和悬浮物。

4、卫生管理服务：

灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。

定期对空置房办公区进行消毒。

做好本项目的白蚁防治工作。
     服务标准：灭鼠工作以化学防治和物理防治相结合，加强综合防治和治理，重视药物对环境、环保的影响，做到安全性、有效性、环境卫生相结合。灭蟑工作以环境控制为主，注重治本工作。在化学防治的基础上，加强综合防治，进行科学调查和分析，认真控制虫情，使之长期稳定地控制其密度，保持在全国爱卫生委员会及上海市爱卫生委员会规定的标准。在控制过程中，重视药物对环境环保的影响，做到科学、有效、安全、不污染环境，不使用有毒有害的国家禁用药品。定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。每年在白蚁高发期来临前开展一次白蚁检查防治专项工作。
    （七） 公共绿地和室内绿化、摆花的养护和管理
    做好本项目公共区域的绿化养护服务。
专业的绿化管理，对花木进行分类分科属，熟悉其特征、习性，修剪养护树木、花草等；每日清扫落叶、杂物，浇水、根除杂草，行使正常的养护和管理工作。

浇水、修剪的范围包括本项目内公共草坪、树木，定期做养护草木工作。

做好防风、防涝和防寒工作。如有倒树，应组织抢修移走以确保交通顺畅。暴雨时注意排水系统畅通，防止植物受浸。冬天对热带植物要做好防寒，在5摄氏度以下，盆栽热带植物要搬至室内或温室保温，地栽植物可用薄膜防寒，并适当减少浇水量。

服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％；绿地设施及硬质景观完好无损，植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木花后修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。室内时花、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。绿化服务人员有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员需符合国家与上海市相关要求。

    （八） 公共关系管理
主动联系本项目水、电、燃气的供应、管理部门和环卫、公安、消防等部门，建立良好关系和应急协调机制。

主动联系本项目公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

制作材质好、外观美的铭牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与项目整体设计相呼应。

与本项目所在街道（提篮桥街道）、附近小区居民建立良好关系，及时并妥善处理相关问题。
对于本项目可能发生的各类突发事件，要妥善处理并及时上报，不得推诿或瞒报。积极配合或代表业主单位与事件各有关方进行沟通交涉，依法维护业主的合法权益。
    服务标准： 对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

三、物业管理服务人员
	序号
	岗位名称
	资质要求
	岗位人数

	1
	项目负责人
	男性60周岁以下，女性55周岁以下；全日制大专以上学历；拥有物业管理相关证书、设施设备相关职业资格证书以及相关职称的优先。具有强烈的事业心和开拓创新精神，有较强的分析问题和解决问题的能力，熟知物业管理的各个环节，熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规。
	1

	2
	工程人员
	做好接报修、设备维修保养等工作，高压配电设施管理及设施定期检测，切实解决采购方对空调等设施设备、房屋建筑（管道）等日常维修的实际需求。男性60周岁以下；拥有设施设备相关职业资格证书的优先。
	6

	3
	保洁人员
	具有丰富保洁技能和经验，吃苦耐劳，循环保洁，及时打扫，保证责任区清洁卫生。男性60周岁以下，女性55周岁以下。
	3

	4
	保安人员
	具有较强的综合协调能力、应急处置能力和快速反应能力。男性60周岁以下，女性55周岁以下；必须持有法律法规规定的相应证书（保安员上岗证；消防设施操作员证等）。配备具备无人机操作能力、资质的人员。
	12

	5
	绿化人员
	负责项目的施肥、浇水、除草、修枝整形、补栽补种和草坪管理等工作。男性60周岁以下，女性55周岁以下。
	1


★物业服务的服务人员不得少于23人。
供应商应当根据本采购需求中列明的各项服务需求和人员需求合理合规进行人员岗位、数量、班次等配置，提供详细的人员配置名单、人员服务方案，要求在符合相关法律法规的前提下搭建本项目物业服务团队。
四、物业管理服务费用明细
（一）物业管理服务费内容包括：

1、员工人工工资

2、员工社保基金、福利费用

3、年终奖金

4、固定加班费

5、离职补偿金

6、服装费

7、教育培训费

8、办公费用

9、保险费

10、公司管理费及酬金

11、特种设备年检及维保费、高压电试检测费用

12、避雷检测、消防系统维保、年检费用

13、弱电系统维保费用

14、安保服务耗材费用（消防演练、微型消防站、保安器材耗材等）

15、环境卫生费用（保洁工具物耗费用、垃圾清运费用、灭四害费用等）

16、绿化养护费用及绿化租摆费用

17、零星维修费用（含不可预估费用）
18、税金费用
（二）采购单位自理费用项目：

1、水、电、煤等能源消耗费。

2、除物业服务管理费约定以外的费用。
五、其他要求

（1）供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001认证），能源管理体系认证（GB/T 23331认证）并在认证有效期内的优先考虑。

（2）供应商具备近三年类似项目业绩的优先考虑。

（3）旧址内的建筑规模宏大，保持了上世纪二三十年代的建筑风貌。为了更好地保护这些历史建筑，参照《上海市历史风貌区和优秀历史建筑保护条例》，物业管理服务企业要制定完善的建筑、公共设备、环境卫生与安保等各条线的工作流程、制度；每日定期巡检，重点关注水、电、煤等重点要害部分的安全稳定运行，保障监狱建筑内的各项安全。
（4）物业服务企业进驻本项目后，要认真研究本项目各类设施设备的具体情况，包括消防系统、弱电系统、暖通系统等各类系统的设备型号、维保流程、线路走向、结构布局等。并在此基础上，针对本项目特点制定一套完备的公共设备维护保养工作制度。
（5）所有工作人员纳入统一项目管理体系，并提供工作人员花名册报备，确保人员稳定，员工政治可靠。如调整管理人员及技术骨干，应事先与采购人协商确认，并做好衔接。

（6）严格遵从采购人的管理制度与要求，维护采购单位的合法权益和形象，不得借采购人的名义做虚假不实宣传。

（7）供应商应为本项目购买意外保险、雇主责任险和公众责任险等保险。

（8）除上述约定的物业管理服务内容外，采购人因正常运营需要，需委托成交供应商提供其它服务（各类废弃物处理、物品搬移等服务，以及采购人、成交供应商双方协商约定的突击性、临时性服务）的，由成交供应商组织实施。
采购人有权利对物业服务企业的上述工作情况进行检查并根据检查结果要求物业服务企业进行整改或调整；连续两次季度考核不合格，业主有权解除合同并追偿损失；服务质量不达标时，整改期限≤7日，逾期按日收取服务费2%违约金。
附件

1、履约考核参考标准

	序号
	项目
	总分
	参考标准内容
	分值
	评分
	评分细则

	1
	人员制度、内部管理
	12分
	1、实行持证上岗制度。
	4
	
	凡有1人不符合，扣除1分

	
	
	
	2、项目采购时所承诺的项目工作人员，必须和承接此项目后开展工作的团队人员相符，未征得甲方同意不得更换团队成员。
	4
	
	

	
	
	
	3、有健全的财务会计制度，运作规范
	2
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	4、健全考核制度，岗位职责，工作流程。建立各类应急预案。
	2
	
	

	2
	秩序维护服务
	36分
	1、项目24小时有安保人员和值班电话。
	5
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、项目内公共秩序良好。发生刑事案件、火警事故、交通事故等紧急情况时，安保人员应保护现场，并上报有关主管部门，无借故推诿和拖沓现象。
	5
	
	

	
	
	
	3、安保人员着装整齐，熟悉项目情况，文明值勤、不徇私舞弊。
	3
	
	

	
	
	
	4、安保人员执行严格的交接班制度，有书面的交接班记录，交班安保人员把需要在值班中继续注意或处理的问题向接班人员交代清楚。
	4
	
	

	
	
	
	5、对进出项目的外来车辆进行登记，对携带大宗物品外出的实行登记制度。
	4
	
	

	
	
	
	6、车辆停放规范有序，机动车和非机动车实行分区域停放。
	2
	
	

	
	
	
	7、项目内建立消防责任制，安保人员掌握基本消防技能。消防设施设备完好、放置合理、定期检修，随时可以启用。消防台帐账务相符。
	4
	
	

	
	
	
	8、定期开展消防演习，消防培训。
	4
	
	

	
	
	
	9、安保人员熟悉岗位职责和工作流程，掌握火灾、大风、暴雨等方面突发事件的应急措施及就生知识。节假日前有安全检查。
	5
	
	

	3
	应急响应
	7分
	制定各类应急预案，预案科学、合理、可操作；物资、人员、技术储备充分；每季度至少组织一次应急演练；未发生应急响应处置不力的情况
	7
	
	

	4
	技防措施
	7分
	设施设备运行正常，运用技防加强管理效果明显，技防措施满足管控要求
	7
	
	

	5
	历史建筑保护管理


	7分
	未发生历史建筑明显损坏；及时记录自然损坏情况，并及时处理物业小修范围内的维修；提出针对性专项维修建议
	7
	
	

	6
	保洁服务
	6分
	1、保洁服务管理制度完善并落实。实行标准化清扫保洁，保证重要办公室、会议室等内外和公共场地整洁、舒适。实行微笑服务，态度和蔼，不得与工作人员发生争执。
	1
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分



	
	
	
	2、1号楼的地面、墙面、楼梯、扶手、踢脚线、台阶、梯道大门、走廊、大厅、消火栓箱表面、灭火器、开关面板、消防报警按钮等整洁干净，无垃圾、无积灰、无污渍、无手印。
	1
	
	

	
	
	
	3、电梯轿厢内外、灯具、沟槽、墙面、吊顶、灯罩、门、窗（含2米以下内外玻璃）整洁程度。公共区域的地面光洁及垃圾的收集处理及屋顶平台等保洁消毒情况。
	1
	
	

	
	
	
	4、卫生间、茶水间地面清洁无异味，物品摆放有序，无垃圾、无污迹、无积水、无堆积杂物，洁具、台面、镜面等光洁无水迹，电器设施外观清洁。
	1
	
	

	
	
	
	5、室外广场、道路、停车场（库）、雨水沟管道、“门前三包”等公共区域的地面干净无杂物、无积水和淤泥、污垢；空置区域无垃圾。
	1
	
	

	
	
	
	6、垃圾、废弃物按分类要求收集，日产日清；化粪池进行清淘，保持常年正常使用；垃圾桶（房）外侧表面清洁、内侧无残留物，无异味；定期开展消毒灭害活动，对窨井、明沟、垃圾桶（房）等喷洒药水。
	1
	
	

	7
	工程服务
	12分
	1、工程维修保养制度及操作规程完善并落实。落实保证大楼各项设备设施安全有效运行。
	2
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、电气设备、照明完好率达到100%，供电线路及后备电源、照明灯具、中央空调室内机组的检查和维护，发现损坏做好维修。
	2
	
	

	
	
	
	3、配备专职人员上岗，正确操作各项电器设备，做好原始记录；定时检查巡视高低压配电系统，并抄录各种表计，发现设备出现异常和故障，应通知有关部门进行检修，并做好记录。
	2
	
	

	
	
	
	4、给排水设备运行正常，设施完好，无跑冒滴漏；机房整洁无积尘、积水，无杂物。
	1
	
	

	
	
	
	5、空调完好，运行正常。管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患。
	1
	
	

	
	
	
	6、实行24小时工程运行维修值班制度。接到报修后30分钟内到现场并排除故障，维修合格率为100％，零返修。微笑服务、文明施工、安全操作，维修工作完成后做好现场清理工作。
	2
	
	

	
	
	
	7、积极配合维保单位做好对项目的各项设备的维护保养工作。发现问题及时处置，并做好记录。
	1
	
	

	
	
	
	8、负责制定所管辖系统设备月度和年度的维修保养计划和备品、备件计划，定期报送监管部门审定，并负责组织安排维修保养计划的实施，制定工作标准，督导下属保证工作质量。
	1
	
	

	8
	绿化
	4分
	1、花木植物摆放品种、数量、规格符合采购文件要求。
	1
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、项目内植物种植的成活率达到100%。病虫害防治率100%，危害率低于5%。
	1
	
	

	
	
	
	3、植株修剪及时，做到枝叶紧密、圆整，无脱节、无倾斜，无枯枝死杈。
	1
	
	

	
	
	
	4、绿植长势良好，无残叶、杂草。

5、清除房屋绿害
	1
	
	

	9
	投诉检查整改项
	9分
	1、建立完善的投诉响应机制，并能妥善处理各类投诉及建议，给予投诉客户答复。
	3
	
	[image: image1.png]


[image: image2.png]


①投诉事件经认定属实，未妥善处理或未答复，扣1分。②符合得3分，基本符合得1分，不符合得0分。

	
	
	
	2、检查整改有效落实。
	3
	
	

	
	
	
	3、无其它违反甲方相关规定之事项。
	3
	
	

	
	标准分
	100分
	
	

	
	总得分
	考核实际得分
	
	


2、物业管理服务人员行为参考规范

	项   目
	行为参考规范

	仪  容  仪  表
	服饰着装
	1.上班时间必须穿工作服，工作服穿戴整齐整洁；

	
	
	2.上班统一佩戴工作牌，工作牌应端正地戴在左胸襟处；

	
	
	3.鞋袜穿戴整齐清洁， 非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走。特殊工作完毕应在工作场所将鞋擦干净再走； 

	
	
	4.非特殊情况不允许穿背心、短裤、拖鞋。

	
	须发
	1.女员工前发不遮眼， 不梳怪异发型；

	
	
	2.男员工不留长发，不留胡须；

	
	
	3.所有员工头发应保持整洁。

	
	个人卫生
	1.保持手部干净，经常修剪指甲；

	
	
	2.员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服。衣服因工作而弄湿、弄脏后应换洗；

	
	
	3.上班前和上班期间应注意饮食， 保持口腔清洁、口气清新；

	
	
	4.保持眼部、耳部清洁；

	
	
	5.女员工应淡妆打扮， 不允许浓妆艳抹，不宜使用味浓的化妆品；

	
	
	6.每天上班前应注意检查自己的仪表， 必要时应到卫生间或工作间整理。

	行  为  举  止
	服务态度
	1.对客人服务应面带笑容，和颜悦色， 热情主动，做到微笑服务；

	
	
	2.谦虚和悦接受客人的评价， 耐心倾听客人的投诉， 事后汇报。

	
	行走姿态
	1.行走时不宜双手抱胸或背手走路；

	
	
	2.在工作场合与他人同行时， 不允许勾肩搭背， 不允许同行时嘻戏打闹；

	
	
	3.手拉货物行走时应注意前方行人或障碍物，尽量靠路右侧行走；

	
	
	4.与客户相遇时， 应主动点头示意。

	
	坐立姿态
	1.入坐要轻缓，就坐时姿态要端正，上身要直， 腰部挺起， 双膝并拢，手自然放在双膝上，面带笑容；

	
	
	2.坐在椅子上不允许前俯后仰、摇腿跷脚或趴在工作台上或把脚放于工作台上；

	
	
	3.站立时姿态要端正，上身要直，人体重心要稳，腰部挺起，双手自然下坠，双脚并拢， 目光平视，面带笑容。

	
	其他行为
	1、 要注意个人形象，不允许随地吐痰， 乱扔果皮、纸屑；上班时间不允许吃零食，玩弄个人小物品或做与工作无关的事情； 

	
	
	2、 到公共、工作场所（或客户处） 进行工作时， 不允许乱翻乱摸，更不允许随意拿走公用的（或客户的）东西；

	
	
	3、 谈话时，手势不宜过多，幅度不宜太大。

	礼  貌  用  语
	问候语
	您好、早安、午安、早、早上好、下午好、晚上好、路上辛苦了。

	
	欢迎语
	欢迎光临、欢迎您来 XX 单位。

	
	祝贺语
	祝您节日愉快、祝您新年快乐、祝您新春快乐。

	
	告别语
	再见、晚安、明天见、祝您一路平安。

	
	道歉语
	对不起、请原谅、打扰您了、失礼了。

	
	道谢语
	谢谢、非常感谢。

	
	应答语
	是的、好的、我明白了、谢谢您的好意、不要客气、没关系、这是我应该做的。

	
	征询语
	请问您有什么事？我能为您做什么吗？需要我帮您做什么吗？ 您有别的事吗？

	
	请求语
	请您协助我们……、请您……好吗？

	
	商量语
	……您看这样好不好？……您看这样可以吗？

	
	解释语
	很抱歉，这种情况， 单位的规定是这样的。

	对  来  访  人员
	1. 主动说：“您好，请问您找哪一位”或“我可以帮助您吗？ ”“请您出示证件。 ”（保安专用）

	
	2. 确认来访人要求后， 说“请稍等， 我帮您联系”与被访人联系后告诉来访人“他马上来， 请您先等一下， 好吗？”

	
	3. 当来访人员不理解或不愿意出示证件时，应说： “对不起， 先生/小姐， 这是单位规定，请理解！”（保安专用）。

	
	4. 当来访人员忘记带证件必须进入区域时，应说： “先生/小姐， 请稍候， 让我请示一下好吗？”

	
	5. 当确认来访人故意捣乱，耍横硬闯时， 应先说： “对不起， 按单位的规定，没有证件不允许进入办公区，请配合我的工作。 ”

	
	6. 当来访人员出示证件时，应说：“谢谢您的配合。 ”

	
	7. 如果要找的人不在或不想见时，应礼貌地对对方说“对不起，他现在不在，您能留下卡片或口信吗？”

	
	8. 当来访人员离开时， 应礼貌地说“再见！”

	接  听  拨  打  电  话
	1. 接听电话时应清晰应答：“您好， ××单位。 ”

	
	2. 认真倾听对方的电话事由， 若需传呼他人，应请对方稍候，然后轻轻搁下电话，去传呼他人：如对方有公事相告时，应将对方要求逐条记录在《工作日记》内，并尽量详细回答。

	
	3. 通话完毕， 应说：“谢谢，再见！ ”语气平和， 并在对方放下电话后再轻轻放下电话。

	
	4. 如接电话听不懂对方语言时， 应说：“对不起， 请您用普通话， 好吗？”或“不好意思， 请稍候， 我不会说当地话。 ” 

	
	5. 中途若遇急事需暂时中断与对方通话时，应先征得对方的同意， 并表示感谢，恢复与对方通话时， 切勿忘记向对方致歉。 

	
	6. 接听电话时，声调要自然清晰、柔和、亲切，音量要适宜，以免对方听不清楚。

	
	7. 拨打电话接通后，应首先向对方致以问候， 如： “您好”， 并作自我介绍。 使用敬语， 将要找的通话人姓名及要做的事交待清楚。

	
	8. 通话完毕时，应说： “谢谢， 再见。 ”

	同乘电梯
	1. 主动按“开门”钮，  电梯到层时，应站在梯门边， 一只手斜放在梯门上，以免梯门突然关闭，同时面带微笑地说“电梯来了，请进。 ” 顾客进 入电梯后再进电梯， 面向电梯门，按“关门”钮。

	
	2. 电梯停止梯门打开后，首先出去站立在梯门旁， 一只手斜放在梯门上，同时另一只手指向通道，面带微笑地说：“到了，请走好。 ”


