上海信息技术学校物业管理服务采购需求

2026年度

- 委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称：    上海信息技术学校物业管理服务

物业类型：     学校综合物业

坐落位置：  上海  市   普陀  区 真南  路（街道）  1008 号

四面边界至：东 真南路928弄  南   真南路   西  楔形绿地  北  楔形绿地

占地面积：   67588  方米，其中绿地面积  20609.04  平方米。

建筑面积：   70954.83  平方米，

其中:

- 办公楼 54132.45  平方米（多层 17   ，高层 1   ，其中地下2   ）；

- 礼   堂 2709.44 平方米；其他 14112.94 平方米；

- 停 车 场  3100  平方米；  2号楼立体车库、6号楼东露天停车场、7号楼露天停车场、9号楼露天停车场、10号楼露天停车场   。

- 餐厅  3层6处，其中：小餐厅   3 处，  164 平方米；大餐厅  3   处，1F1588平 、2F1588平、3F 668平方米；

- 厨房 3  处，1F、596平 2F596平、3F 360平平方米；厨房设备情况：灶台、保温台、蒸箱、冷库、冷柜、烘烤煎器具等

- 带电梯办公楼共 3 栋，办公楼单位 3 套，建筑面积共 26426.88 平方米；

- 不带电梯办公楼共 16   栋，办公楼单元 1 套，建筑面积共 44527.95 平方米；

- 其它三产楼建筑面积1643平、开水房建筑面积112.38平、车棚98.98平、门房间85.35平、化工品仓库150平。

- 学生公寓位于学校校园西南侧区域，正门左侧，由女生公寓（1号楼，5459平米）、男生（3号楼，6342平米）两幢公寓式建筑楼群、绿化庭院及楼群周边公共区域组成；

- 公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口  1  个，人行出入口   1  个；

2、道路、车行道   5050    平方米，人行道     1150    平方米；

3、绿化面积  20609.04  平方米，园林建筑小品    10   座，水域   145  平方米；

4、污水管长  1500     米，污水检查井  4  座；雨水管长   2500   米，雨水检查井      2座，，化粪池  10   座；（雨污水窨井330个）

5、路灯 52盏，地灯 25 盏，草坪灯  46 盏，其他照明设施  篮球场照明6个 ；

6、垃圾箱 固定 17组、 移动17个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积  150 平方米；

7、体育设施  标准操场1个、露天篮球场2个  ；

8、休闲设施      7号楼教工健身房  ；

9、停车场：室内停车场  1  个（位于11号楼地下室），面积共 1409 平方米，停车位  24  个；露天专用停车场  3   个，占地面积共    1380  平方米，停车位   58  位，露天零散停车位    140个；自行车停车位：自行车停放设在  女寝地下室    。

10、电梯 6台，分楼描述如下：

1）11号楼数字技术应用公共实训教学楼，3台，品牌巨人通力11KW，2010/1启用

2）13号楼现代化工开放实训中心A楼，1台，品牌巨人通力18KW，2015/10启用

3）2号楼食堂，2台，三菱电梯13KW，2015/3月启用

11、配电房变压器  2   台，具体情况为：

1）5号楼1台，容量 800 KVA，品牌型号 沪光SCB-800/10 ，启用时间2004/8、

2）11号楼1台，容量 800 KVA，品牌型号达驰SCB10-800/10，启用时间2009/9 ；

3）发电机组： 无

12、水池及水泵情况： 生活蓄水池   273.13  立方米；水泵如下。

12-1 生活水泵  20  台，具体情况：

- 3号楼男寝2台： 7.5kw2，2004年启用；

- 1号楼女寝2台：7.5KW*2，2019年启用；

- 4号楼水泵间2台：7.5KW*2，2015年9月启用

- 17号B楼2台：7.5KW*2，2018年启用；

- 2号楼食堂2台：变频0.75KW*2， 2016年6月；

- 4号楼楼顶2台：变频1.5KW*2，2019年启用；

- 6号楼2台：变频1.5KW*2，2002年启用 ；

- 7号楼2台：变频1.5KW*2，2002年；

- 11号楼实训大楼2台：5.5KW*2， 2010年3月启用；

12-2 排污水泵  14  台，具体情况：

- 11号楼实训大楼12台：3.0KW*2， 2010年3月启用；

- 1号楼女寝2台：3.0KW*2，1997年启用；

12-3 消防水泵  14   台，具体情况：

- 11号楼4台： 75kw2台37KW*2台，2010年启用；

- 17号B楼4台：7.5KW*2，5.5KW*2,2006年启用；

- 13号楼4台：7.5KW*4， 2015年3月；

- 4号楼2台：7.5KW*2，2006年启用；

- 1号楼2台：15KW*2，2002年启用 ；

13、智能化系统    用电智能化系统 （校配电间）、智能报修平台（企业微信） ；

（二）各楼宇各层功能分布情况

1、门面三产楼（A楼建筑面积1643平、占地面积600平3层）

1F门卫室、接待室、办公室、校史馆、配电间、厕所

2F办公室、世赛基地用房、会议室、配电间、厕所

3F办公室、仓库、会议室、配电间、厕所

2、女寝1号楼，（建筑面积5459平、占地面积1623平、6+1层）

B1层仓库、生活水泵间、消防水泵间、非机动车停车库、仓库

1F女寝值班室、寝室、开水房、洗衣间、浴室、配电间、外宾寝室

2F女生寝室

3F女生寝室

4F女生寝室

5F女生寝室

6F女生寝室

3、食堂2号楼（建筑面积5122.72平、占地面积2163.47平、3层）

1F学生食堂、门厅、办公室、后厨、水泵间、总配电间

2F学生食堂、办公室、仓库、厕所、层配电间

3F教职工食堂、后厨、厕所、包间、屋顶花园（1320平）、阳光房、屋顶电梯机房、层配电间

4、男寝3号楼（建筑面积6341.39平、占地面积1268.5平、5层）

1F男寝值班室、寝室、浴室、配电间、洗衣房、

2F总值班室、男生寝室、会议室、配电间

3F消防值班室、男生寝室、配电间、

4F学生科值班室、男生寝室、配电间

5F男生寝室

5、第二教学楼4号楼（建筑面积4765.35平、占地1192平5层）

1F大厅，教室、仓库、走道、厕所

2F教室、机房、走道、健身房、厕所

3F教室、机房、走道、厕所

4F教室、机房、走道、厕所

5F屋顶、生活水箱、恒压变频泵

6、物业维修中心楼5号楼（建筑面积482.58平、占地161平）

1F高压变压器室、车间、仓库、裙房木工间、配钥匙间、仓库（原开水房）

2F休息室、办公室、低压总配电间、值班室

7、教工俱乐部6号楼（建筑面积996.9平、占地面积500平3层）

1F工会俱乐部、会议室、男教师休息室、开水间、办公室、厕所

2F外教老师寝室、女教室休息室、屋顶花园（面积300平）

3F，外教老师寝室

8、学生活动中心7号楼（建筑面积2211.31平、占地面积770平3层）

1F学生活动中心、机器人教室、水泵间、配电间、大厅、厕所

2F教室、办公室、心里辅导中心、大厅娱乐区、厕所

3F教室、办公室、厕所

9、计算机综合楼8号楼（建筑面积6002平、占地2001平3层）

1F大厅、校企合作公司、智慧教室、AI人工智能教室、劳模工作室、教室、厕所

2F教室、办公室、影视中心大礼堂、机房、厕所、配电间*2

3F办公室、教室、厕所

10、图书馆9号楼（建筑面积3576.86平、占地面积1193平3层）

1F大厅、阅览室、中心机房、厕所、前台、中庭、配电间

2F教室、办公室、厕所

3F教室、档案室、办公室、厕所、考试机房

11、行政办公中心楼10号楼（建筑面积3480平、占地面积1280平3层）

1F大厅、部门办公室、会议室、厕所、仓库、配电间、文印室

2F部门办公室、校长室、财务、厕所

3F后勤办公室、部门办公室、厕所

12、数字技术应用公共实训教学楼11号楼（建筑面积18096.56平、占地面积1409平、12+1层）

B1层机动车停车库、仓库、生活，消防水泵房、高压配电间低压总配间、民防间

1F大厅、精工车间、机电系教室、机房、配电间、电梯、厕所、仓库

2F机电系教室、配电间、厕所

3F机电系教室、配电间、厕所

4F机电系教室、配电间、厕所、系部办公室

5F机电系教室、配电间、厕所、化工系教室

6F化工系教室、配电间、厕所

7F化工系教室、配电间、厕所

8F化工系教室、配电间、厕所

9F化工系教室、配电间、厕所

10F商务系教室、办公室、厕所、配电间

11F务系教室、办公室、厕所、配电间

12F国际会议中心、贵宾室、大厅、小会议室、音控室、茶水间、厕所、配电间

13屋顶水箱间、电梯机房、生活水箱，消防水泵间

13、第二教学楼12号楼（建筑面积5734.24平、占地面积1147平5层）

1F教室、配电间、仓库、办公室、中电化教室

2F办公室、教室、教室休息室、厕所

3F办公室、教室、教室休息室、厕所

4F办公室、教室、教室休息室、厕所

5F办公室、教室、教室休息室、厕所

14、现代化工开放实训中心13号A楼（建筑面积3207.6平、占地面积1070平3层）

15、体育馆4号楼（建筑面积1142.64平、占地面积800平2层）

1F篮球馆、教室办公室、厕所

2F体操教室

16、现代化工开放实训中心15号B楼（建筑面积1946.75平、建筑面积390平5层）

1F实训室、厕所、配电间、裙房实训教室

2F实训室、厕所

3F实训室、厕所

4F实训室、厕所

5F实训室、厕所

17、乒乓房16号楼（建筑面积192平、占地面积192平）

1层乒乓房、+器材室（100平）

18、实训楼17号楼

1层商务系教室、实训间

19、辅楼17号楼（17B）

1层化工品仓库、生活，消防水泵间、仓库、绿化办公室

（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积 482.52 平方米，其中办公房  2 间；工作间 1   间；仓库 3间。

- 物业管理服务要求

（一）一般要求

1、物业负责人受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

2、物业负责人应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务，费用另结。

3、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。

4、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

5、对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

6、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。

7、对外包服务和外来施工的监管：

（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；

（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；

（3）告知相关注意事项；

（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；

（5）及时向业主方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；

（6）作业结束参与验收，并做好记录。

8、物业费包含内容

（1）物业所属人员人工费用（包括所有管理与服务人员的工作报酬、国家规定应缴纳的各类费用、福利、餐费补贴、加班费用等。所有雇佣费用标准不低于上海市最新调整的工资标准，必须按照上海市人保局和公积金管理中心的规定，缴纳社会保险、公积金、高温费。投标人应充分考虑招标有效期3年内上海市最低工资线、平均工资线及社保、公积金调整的因素，所有日常加班费用及国定节假日加班费用等。）投标人在投标文件中应当提供明确、详细的劳动力配备情况表。

（2）物业办公所需办公器材、文具及其他办公所需内容。

（3）设施、设备维保服务费含日常消耗及材料费（1000元以下的零星维修耗材，不含设备更新）

（4）设备人员所需日常维修工具及维修所需其他工具的租借费用

（5）供应商承诺购买足额的雇主责任险和公众责任险。

（6）保洁工具与耗材费用由采购人承担，供应商在无需在报价中体现。

（二）建筑物日常零星维修、养护、管理

1、办公楼（区）、教学楼等房屋门窗、楼梯、通风道等日常养护；

2、小修与相应水电使用管理与安全管理。

小修是指由物业管理公司负责处理的较小规模的维修工作，不含设备更新。这些小修一般包括建筑内部的一些日常维护和修理工作，比如修理水电、门窗、门锁、配钥匙、插座、开关、灯泡、灯管、水龙头、三角阀等的问题。

服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项小修维修任务。小修维修时间不超过8 小时，维修合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

（三）公共设备日常零星维护、保养

公共设备维护、保养的范围：电梯机房、电梯、泵房、配电房、给排水、覆盖办公区域所有建筑物设施设备（消防设备除外）。以下第3项，由学校签约供应商负责维护，物业公司参与管理与监督工作。

1、给排水、供水系统：

（1）、节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（2）、保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

（3）、保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染（应明确水箱清洗及其费用是否包含在内）；

（4）、定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

（5）、保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

（6）、停水预先通知业主及用户，以便做好安排。

具体有：

1) 室内给水系统小修、局部换管

小修内容：给水系统（不含消防）漏水应及时修理，严重的更换零部件、残缺零件予以补齐，经修缮的给水系统畅通部件齐全无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用。

下水系统保障保障通畅、管道脱节渗漏及时维修，零部件缺损给予修缮或更换，修缮后正常使用

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经机关管理中心许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

2) 卫生设备等

小修内容：卫生设备及配件残缺的应配齐，破损的应维修；修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、灵活、有效，无跑、冒、漏、滴现象，能正常使用。

3)排水管道、检查井等

小修内容：楼房排污管道堵塞，排污不畅通的应疏通；检查井满溢或积存较多污物影响使用的应疏通或清掏，配件残缺应补齐。楼房排污管道经疏通后，应达到排污管道畅通，不滴水；井体、池体、井圈、井盖、池盖完好。

2、机电、照明及自动化系统管理：

（1）、对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

（2）、建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

（3）、供电和维修人员持证上岗。并配主管电气工程师。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。

（4）、保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

（5）、停电限电事先出通知、以免用户措手不及。

（6）、对临时施工工程有用电管理措施。

（7）、发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

（8）、负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。

（9）、确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

（10）、负责办公楼（区）楼音源、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前联系第三方对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织写字楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

为确保及时服务，要求现场配备如下维修设备及工具（包含但不限于），工具检测和折旧费用自行承担。

| 序号 | 名称及说明 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 红外热成像仪（检查电路用） | 一台 |
| 2 | 木工台钻 | 一台 |
| 3 | 木工座刨 | 一台 |
| 4 | 钥匙复制机立式、卧式 | 各一台 |
| 5 | 台钻 | 一台 |
| 6 | 砂轮机、砂轮切割机等 | 数台 |
| 7 | 电焊机（直流、氩弧） | 各一台 |
| 8 | 管道清理机 | 一台 |
| 9 | 热熔器 | 一台 |
| 10 | 冲击钻及手枪钻 | 数把 |
| 11 | 柴油抽水机 | 两台 |
| 12 | 潜水泵 | 两台 |
| 13 | 电动升降车 | 一台 |
| 14 | 人字梯、拉梯等 | 数把 |
| 15 | 高压水枪 | 两把 |
| 16 | 电脑 | 数台 |

3、电梯系统：

（1）、根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度。

（2）、电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。

（3）、健全电梯设备档案及修理记录；做（安排）好电梯安全年检工作。

（4）、保持电梯轿厢（包括厢内）、并道、底坑、机房及控制柜的清洁。

（5）、保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理。

（6）、密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。

服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后专业维修人员应在30分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。

（四）  公共绿地和室外绿化、摆花的养护和管理

l、专业的绿化管理，每天浇水，修剪养护树木、花草等，行使正常的养护和管理工作。

2、浇水、修剪的范围包括小区内的公共草坪、树木，定期做养护草木工作。

3、提供时花、苗木、盆栽及室内绿化、摆花等服务（应列出时花、苗木、盆栽及室内摆花等要求与数量）。

4、派专人负责区域内水面、水池（如有的话）垃圾的清理，保持水面清洁、给排水畅通。

5、草坪：

(1) 春、夏两季每两个月对草坪进行一次修剪，秋、冬两季根据实际情况进行修剪。

(2) 基本保证春、夏两季草皮不长于7厘米，秋、冬季不长于10厘米。

(3) 每次修剪后对草皮施肥一次，以氮肥为主，结合磷、钾肥等有机肥，保持草坪全年常绿（肥料费用应当包含在报价中）。

(4) 草皮杂草每周巡查拔除，做到每平方米不多于5裸杂草。

(5) 拾除草坪、花丛内纸屑、果皮等杂物。

6、绿篱、树木

(1) 修剪绿篱做到平整圆滑，造型优美，修剪下的枝叶应立即清除。

(2) 绿篱、树木春、夏两季每两个月施肥一次，秋冬两季每3个月施肥一次，使用复合肥保征长势旺盛。

7、乔灌木、花卉（如有的话）

(1) 每月巡查，及时修剪枯枝、病虫枝、下垂妨碍观瞻和活动的枝条，修剪下的枝叶要立即清除。

(2) 每3个月施肥一次，施用复合肥料，保证长势旺盛。

8、室内盆栽

及时修剪枯枝、残技，保持室内盆栽常绿不败，有条件则按季节和需要进行定时更换。

9、植保

(1) 提倡生化物防治、人工防治，使用农药必须以不伤害人体健康为前提，尽量使用高效低毒的农药。

(2) 在使用农药时，必须做好人员保护措施，必须在晴朗无风的天气一次完成，喷药后4小时内下雨的，则待天晴后重喷。

(3) 使用小型喷雾器或手动喷雾器，避免药液扩散，影响他人健康。

(4) 上述工作每次完成后，应即时予以记录备案。

服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，修剪后高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。室内时花、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

（四）环境卫生与保洁管理

本项目包保洁易耗品和卫生间易耗品（洗手液、消毒液及厕所卫生用纸）均由业主负责。供应商的报价无需包含保洁耗材。

1、请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

2、楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

3、区域垃圾实行分类收集（有机垃圾、无机垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

4、及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

5、对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

6、对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

7、定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净

8、将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

9、对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。

10、清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

11．定期清扫各楼天台、设备机房等部门。

12、清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液、洁瓷精。抹净各类洁具等工作。

13、定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

14、按业主要求定期、定点、定计划使用专业消杀的药剂进行环保消杀工作。

15、按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面消毒。

16、行政楼宇指定办公室的日常保洁。

服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各

种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，

灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施 保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、无积尘、无污迹；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

垃圾中转房 中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显，无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

（五）垃圾处理、污水管理

1、垃圾处理分为：生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

2、垃圾处理的范围分为：

(1) 办公楼之日常办公垃圾

(2) 办公楼之日常生活垃圾

(3) 餐厅等之日常垃圾

(4) 建筑垃圾

(5) 公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾

3、垃圾处理工作分为：

(1) 每天定时处理2次。

(2) 将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

4、区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

5、为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

服务标准：每周一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每季巡查1次，根据需求协助业主指定服务商定期做好清理工作。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；协助业主指定服务商定期对地下管井清理及彻底疏通，捞起井内泥沙和悬浮物，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

（六）危险品仓库管理

作为物业附加服务，全责为学校材料检测系化学危险品仓库提供日常管理，服务教学。

- 派遣持有国家相关危险化学品安全生产管理员资格证，严格按国家对化工企事业单位仓库管理规范和要求进行日常操作；

- 按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符；保证与派出所的日常联动；

- 随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。

- 定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。

- 熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。

- 搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

- 确保各项管理水准符合学校及上级部门安全检查标准；

（七）公共关系管理

1、协助学校联系本办公楼（区域）水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。

2、主动联系本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

服务标准： 对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

（八）  档案管理

l、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2．健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

3、建立设备、设施、保洁、绿化、会务等日常运作管理档案。

4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

三、学生公寓委托管理基本要求

（一）学生公寓管理服务内容

24小时对学生公寓配套的设施设备及相关场地进行安全检查、维护保养、报修和管理，预防为主，排除隐患，保证设施设备的正常运转；维护公寓区域内的环境卫生和生活秩序，并对住宿学生进行安全教育、违纪管理、生活指导和服务等活动。

（二）学生公寓管理服务规范要求

1、制度规范

- 委托管理服务部门必须依法规范员工的工作和行为。

- 定期对员工进行相应的岗位培训和考核，建立人员工作规范、质量管理目标、考核评估制度和奖惩办法。

- 建立学生公寓安全管理制度、日常生活管理服务制度、设备设施管理维护制度、学生公寓卫生检查制度、住宿与退宿管理制度等规范制度。

- 建立学生公寓文明行为规范制度和学生自我管理组织规范制度。

- 建立信息化管理、沟通平台和运行机制，形成具有学校学生管理服务特色的工作信息管理系统。

- 主要管理服务制度在显著位置公示，日常工作记录规范完整。

2、管理规范

- 委托管理服务部门需按照《基本规范》和管理服务承诺及确定的服务项目及质量标准，实施公寓管理区内管理、服务、育人工作。

- 委托管理服务公司需要按照《委托管理服务合同》要求，配备1名具有本科学历的管理人员及相应岗位所需的日常工作人员，并制订相应的岗位职责和考核标准要求，管理人员须将人员信息情况送学校学生处备案。

- 与住宿学生签订学生公寓住宿协议，按照协议内容进行管理和服务。

- 管理及日常工作人员应能辨识本公寓的住宿学生，制止异性或外来人员留宿。

- 做好假期留校学生的管理服务工作。

- 做好新生入住、毕业生离校、学生搬迁调整等管理服务工作。

3、工作规范

（1）门卫管理：

- 学生公寓实行24小时门卫值班制度，封闭式管理。学校师生进、出学生公寓需要凭有效证件，异性学生和外来人员不得进入学生公寓。管理员必须认真核对、登记证件，严格把关，并随时巡查；每天做好值班记录和交接班记录，发现异常情况及时上报学生处值班老师。遇突发事件需按照学生公寓突发事件处理预案及时处理，杜绝恶性治安事件发生，确保学生人身和财产安全，确保公寓内无。

- 严格执行学生公寓作息时间。按时启、闭门。对会客、晚归、逃夜、请假等，坚持验证、登记制度，实施查夜制度，做好晚归、外出不归学生的统计工作并及时上报学生处。

- 熟悉住宿学生情况，积极配合学校，按照学校学生行为规范标准要求，对标志牌、校服等规范进行督促、检查，不符合规范标准要求的学生进行登记、反馈；掌握学生的思想动态，及时做好引导、说服、教育工作，做到管理育人、服务育人，及时向学生处负责老师反映学生在公寓内的表现和动态。

- 门岗值班人员坚守工作岗位、认真履行岗位职责，特别是重点时间段，不得随意离岗做其他无关事情。

（2）环境卫生管理：

- 学生公寓门厅内外及楼梯、走廊地面、墙面清洁等公共场所，无垃圾、无痰迹、污迹、蜘蛛网、积灰，门窗干净。保持学生公寓内外环境整洁，无脏乱现象；学生公寓内部电扇、厕所每学期进行保养与清洁。

- 公共厕所、洗衣房、盥洗室、值班室清洁无异味、无积水、无痰迹污迹；墙面无蜘蛛网、无积灰、无乱悬挂、无乱张贴等现象；门窗干净，洁具定置到位。

- 管理区域范围内的垃圾、垃圾桶及时清理，生活废水管道的定期疏通（不含化粪池粪水的清运）。

- 管理人员每天（含双休日）对责任区域进行两次保洁工作，并达到规定的清洁标准。定期做好值班室被套、床单的换洗工作。每天清洗跟换被套、床单一次，每年清洗窗帘一次。

（3）寝室内务管理：

- 每天督促学生按时起床、整理内务和卫生清扫。

- 定时严格检查学生寝室、环境卫生，并公布卫生检查及目标管理成绩，对卫生不达标的寝室及时提醒、督促整改。

- 每天定时巡视楼层，有效制止学生在公寓内吸烟、酗酒等不文明现象，促进学生文明行为的养成，对违纪和不文明行为学生进行批评教育，并将有关情况予以记载、上报。

（4）设施设备管理：

- 建立设施设备台账，编制维护保养计划及健全维护保养记录。

- 严格报修制度，建立报修档案。报修及时、快速，紧急报修响应不超过半小时，一般报修半个工作日内，并督促完成，一般零星维修当日解决，其它维修约时解决。确保学生学习、生活正常。

- 定期对水电设施、床铺、桌凳等各类公用设施进行检查、维护并做好台账记录。

- 对维修工作进行监管、验收和评估，做好台账登记等工作。

- 对学生进行节水、节能、环保等方面的宣传教育，做好相应的台帐和数据管理。

（5）安全管理：

- 学生公寓内不得存放易燃、易爆、易腐蚀、细菌和病毒标本、剧毒及具有放射性等危险物品，不得在学生公寓楼内做实验。

- 学生公寓内不得焚烧物品、私拉电线、私设灯头。

- 学生公寓内不得使用燃气炉、酒精炉、蜡烛等明火器具。

- 学生公寓内不得使用危害消防安全、人身安全等大功率电器。

- 不得擅自挪动消防器材，做好消防器材保养保修，确保消防器材处于良好状态。

- 经相关法律法规、本规范及学校保卫部门认定不得带入学生公寓或不得在学生公寓内使用的其他物品。

- 学生公寓实行安全24小时值班，晚间设置安保、消防值班岗位，安保消防值班人员定时巡视，加强安全、消防管理，及时处理安全、违纪等事件，做好值班记录。

- 消防值班管理人员，应熟练使用消防器材，指导学生掌握火灾逃生的方法。

- 定期组织学生学习消防法规和各项规章制度，提高学生“识险避险，自救互救”的安全意识和防护能力。

- 定期对学生进行消防安全教育培训，使学生掌握各类消防设施设备的使用方法，每学年至少进行1次消防应急逃生演练。

- 防火门保持常闭，消防泵、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于自动状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。

- 学校逐级落实安全责任制，坚持巡视、检查制度。学校安保部门每月至少进行1次全面的安全检查，检查内容包括疏散通道和安全出口畅通、疏散指示标志清晰、应急照明完好、消防器材齐全，发现问题应及时报告整改，并跟踪整改结果。

（6）生活管理服务：

- 学生公寓楼内为方便学生，提供开水、公共热水淋浴、洗衣等服务设施。

- 学生公寓管理服务人员应及时向学生公布各类生活服务、指导信息。

- 做好学生军训、开学、毕业离校等特殊时间节点的服务与管理工作。

- 对生活困难、生病等特殊需要照顾的学生，及时提供帮助。

- 鼓励系部领导、班主任等相关部门的工作人员深入学生公寓，开展思想文化教育。

- 进驻学生公寓的学生工作干部和教师，在学生公寓的值班和住宿期间，应深入学生寝室，进行思想文化教育，维护学生公寓文明和谐、安全稳定的生活和学习环境。

- 成立由学生参与民主管理的学生自主管理组织，倡导学生自我管理、自我教育与自我服务。

（7）寝室文化建设：

- 逐步设置专供开展文化活动的场地和相应的设施，开展学生公寓文化、艺术、体育和实践等活动。

- 学生公寓的门厅、楼道、走廊环境、居住房间布置整洁美观，健康高雅，宜突出学校文化内涵和育人功能。

- 定期编印学生公寓管理制度、宣传资料，建立学生公寓信息管理与沟通平台，及时发布学生公寓信息与学生互动沟通。

- 定期开展各类主题评比和活动，宣传典型，表彰先进，营造良好的氛围。

- 文化引领，指导住宿学生遵守学生公寓管理的相关规章制度，自觉履行义务，做到遵纪守法，文明住宿，培养学生养成良好的行为规范和生活习惯，引导同学之间团结友爱，和睦相处，互相关心和帮助。

- 指导学生积极开展各类文化活动。

- 引导学生尊重学生公寓管理服务人员，配合管理服务人员工作，珍惜管理服务人员劳动成果。

- 有定期宿舍巡视制度和环境检查、“绿色宿舍”评比体系，并有具体的奖惩措施。

- 有数字化考勤平台辅助学校进行宿舍精细管理；

- 因为女宿舍有外籍学生居住，要求配备现场日常英文沟通能力的女性物业管理人员；夜间有值班管理人员；

四、物业管理服务人员要求

★本项目物业服务最低配置人数不小于45人。其中关键岗位人员（除保洁员、绿化工、宿舍管理员），均需按采购文件要求提供社保证明。

| 部门 | 岗位 | 岗位人力配置数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 物业负责人（兼工程部主管） | 1 | 55周岁以下，大专及以上学历，持有上海市中级及以上物业经理证书或物业管理师四级及以上证书，高、低压电工证；有3年及以上学校类物业服务经验。 |
|  | 化学品仓库管理员兼物业助理 | 1 | 50周岁以下，大专及以上学历，具有上海市中级及以上物业经理证书或物业管理师四级及以上证书；3年以上学校物业服务经历；3年以上化学品仓库管理经验。 |
| 工程部 | 综合维修 | 2 | 具有高、低压电工证，3年以上学校物业服务经历 |
|  | 弱电维修 | 1 | 具有高、低压电工证，3年以上学校物业服务经历 |
|  | 水电工 | 3 | 具有高、低压电工证，3年以上学校物业服务经历 |
| 保洁绿化部 | 主管 | 1 | 60周岁以下，3年以上学校物业服务经历； |
|  | 保洁员 | 24 | 男≤65岁，女≤55岁（含宿舍保洁） |
|  | 绿化工 | 3 | 男≤65岁，女≤55岁 |
| 宿舍管理部 | 主管 | 1 | 60周岁以下，大专及以上学历，3年以上学校物业服务经历； |
|  | 管理员 | 8 | 男≤65岁，女≤55岁 |
| 合计 |  | 45 |  |

五、其他要求

- 供应商通过质量管理体系认证（ISO 9001或GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001或GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（ISO 14001或GB/T 24001认证），并在认证有效期内的优先考虑。

六、考核奖惩

1、考核分高于70分（含70分），考核合格，根据合同全额拨付服务费；考核分在69分～60分（含60分），为基本合格，给予书面警告并酌情扣除下年度部分服务费；考核分在60分以下，为不合格，业主方有权单方解除合同。

2、服务期间出现下列情况的，业主方有权单方解除合同，并要求中标方赔偿对应损失的违约金。

（1）服务内容未达到合同及投标文件约定的；

（2）服务标准未达到合同及投标文件承诺的；

（3）业主满意率低于90%；

（4）经每月进行的现场检查考核，物业服务人员实际到岗率低于95%；

（5）物业服务人员持证情况无法满足本项目需求；

（6）发生泄密事件；

（7）因中标方过错，造成采购方巨大损失的；

（8）发生严重影响、妨碍采购方正常工作秩序的情况。

3、履约考核参考标准

| 序号 | 项目 | 总分 | 参考标准内容 | 分值 | 评分 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员制度、内部管理 | 12分 | 1、实行持证上岗制度。 | 4 |  | 凡有1人不符合，扣除1分。 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  |  |  | 2、项目投标时所承诺的项目工作人员，必须和承接此项目后开展工作的团队人员相符，未征得甲方同意不得更换团队成员。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 3、有健全的财务会计制度，运作规范 | 2 |  |  |
|  |  |  | 4、健全考核制度，岗位职责，工作流程。建立各类应急预案。 | 2 |  |  |
| 3 | 保洁服务 | 22分 | 1、保洁服务管理制度完善并落实。实行标准化清扫保洁，保证重要办公室、会议室等内外和公共场地整洁、舒适。实行微笑服务，态度和蔼，不得与工作人员发生争执。 | 4 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  |  |  | 2、公共区域的地面、墙面、楼梯、扶手、踢脚线、台阶、梯道大门、走廊、大厅、消火栓箱表面、灭火器、开关面板、消防报警按钮等整洁干净，无垃圾、无积灰、无污渍、无手印。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 3、电梯轿厢内外、灯具、沟槽、墙面、吊顶、灯罩、门、窗（含2米以下内外玻璃）整洁程度。公共区域的地面光洁及垃圾的收集处理及屋顶平台等保洁消毒情况。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 4、卫生间、茶水间地面清洁无异味，物品摆放有序，无垃圾、无污迹、无积水、无堆积杂物，洁具、台面、镜面等光洁无水迹，电器设施外观清洁。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 5、会议室内桌椅、设备保洁情况，室内绿化物、地下车库等整洁程度。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 6、室外广场、道路、停车场（库）、雨水沟管道、“门前三包”等公共区域的地面干净无杂物、无积水和淤泥、污垢。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 7、垃圾、废弃物按分类要求收集，日产日清；化粪池进行清淘，保持常年清洁；垃圾桶（房）外侧表面清洁、内侧无残留物，无异味；定期开展消毒灭害活动，对窨井、明沟、垃圾桶（房）等喷洒药水。 | 3 |  |  |
| 4 | 工程服务 | 28分 | 1、工程维修保养制度及操作规程完善并落实。落实保证大楼各项设备设施安全有效运行。 | 4 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  |  |  | 2、电气设备、照明完好率达到100%，供电线路及后备电源、照明灯具、中央空调室内机组的检查和维护，发现损坏做好维修。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 3、配备专职人员上岗，正确操作各项电器设备，做好原始记录；定时检查巡视高低压配电系统，并抄录各种表计，发现设备出现异常和故障，应通知有关部门进行检修，并做好记录。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 4、给排水设备运行正常，设施完好，无跑冒滴漏；机房整洁无积尘、积水，无杂物。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 5、所辖区域内中央空调完好，运行正常。管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 6、实行24小时工程运行维修值班制度。接到报修后30分钟内到现场并排除故障，维修合格率为100％，零返修。微笑服务、文明施工、安全操作，维修工作完成后做好现场清理工作。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 7、积极配合维保单位做好对大楼的各项设备的维护保养工作。发现问题及时处置，并做好记录。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 8、负责制定所管辖系统设备月度和年度的维修保养计划和备品、备件计划，定期报送监管部门审定，并负责组织安排维修保养计划的实施，制定工作标准，督导下属保证工作质量。 | 2 |  |  |
| 5 | 绿化 | 10分 | 1、花木植物摆放品种、数量、规格符合招标文件要求。 | 2 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  |  |  | 2、项目内植物种植的成活率达到100%。病虫害防治率100%，危害率低于5%。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 3、植株修剪及时，做到枝叶紧密、圆整，无脱节、无倾斜，无枯枝死杈。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 4、绿植长势良好，无残叶、杂草。 | 2 |  |  |
| 6 | 投诉检查整改项 | 9分 | 1、建立完善的投诉响应机制，并能妥善处理各类投诉及建议，给予投诉客户答复。 | 3 |  | ①投诉事件经认定属实，未妥善处理或未答复，扣1分。②符合得3分，基本符合得1分，不符合得0分。 |
|  |  |  | 2、检查整改有效落实。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 3、无其它违反甲方相关规定之事项。 | 3 |  |  |
| 7 | 宿舍管理 | 13 | 1.根据《上海信息技术学校学生宿舍委托管理服务考核实施细则》进行考核评价，属于过程考核评价，定期不定期检查考核。 | 4 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  |  |  | 2.对于管理服务不达标或存在严重问题甲方提出整改，整改无效或效果不明显，对委托管理服务单位和管理负责人实施责任追究，直至调离岗位或辞退。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 3.凡因管理工作不到位、不规范，连续两次被学校主管部门通知整改的； | 3 |  |  |
|  |  |  | 4.凡因宿舍内发生的违纪违规事件不汇报、不制止或汇报迟缓、制止不力，而造成严重后果的 | 3 |  |  |
| 8 | 特色服务 | 6 | 1，危险品仓库的管理：派遣持有国家相关危险化学品安全生产管理员资格证的人员管理仓库，严格按国家对化工企事业单位仓库管理规范和要求进行日常操作；按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符；确保各项管理水准通过学校及上级部门安全检查标准； | 3 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  |  |  | 2，工程维修人员必须持有高低压有效电工双证，年龄小于法定退休年纪。 全年365天有现场高压值班人员兼急抢修服务。 | 3 |  |  |
| 9 | 标准分 | 100分 |  |  |  |  |
| 10 | 总得分 | 考核实际得分 |  |  |  |  |