采 购 需 求
项目名称：国家税务总局上海市徐汇区税务局物业管理服务
目 录

31项目概述


31.1项目背景


31.1.1项目基本情况


31.2项目内容


31.2.1采购内容


31.2.2项目实施要求


31.2.2.1实施范围要求


71.2.2.2实施时间要求


71.2.2.3实施地点要求


72投标/响应要求


72.1对供应商的要求


72.1.1必备资质


82.1.2优选资质/优选指标


82.1.2.1相关证书


82.1.2.2成功案例


82.1.3是否允许联合体


82.1.4是否专门面向中小企业


82.2技术部分投标/响应内容


82.2.1投标/响应方案要求


83项目需求


83.1总体要求


83.2具体要求


204人员要求


204.1团队要求


204.1.1物业管理服务人员需求


215管理实施要求


216风险管控要求


217履约验收要求


217.1总体要求


227.2验收考核标准与要求


228其他要求


238.1付款安排


238.2其他要求


238.2.1需要说明的其他事项


238.2.1.1零星维修材料费用


248.2.1.3苗木费用


248.2.1.4客耗品费用


248.2.1.5服装防护费用





1项目概述

1.1项目背景
1.1.1项目基本情况

1.1.1.1物业情况

	序号
	物业名称
	目前物业地址

	1
	元福大厦（局本部）
	上海市虹桥路188号3楼至12楼

	2
	第三税务所办公点
	上海市上中路466号2楼（部分）、3楼（部分）

	3
	第十三税务所办公点
	上海市罗秀路108号1楼（部分）、2楼（部分）

	4
	第十六、十七、十九税务所办公点
	上海市桂平路391号A座3楼（部分）


本项目首年采购预算为395万元人民币。
1.1.1.2采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等
（1）采购人在局本部提供物业管理用房面积70.64平方米，其中办公房1间、工作间1间、仓库2间，可用设施设备包括办公桌椅、空调等基本办公家具，所需其他设备由供应商自行解决；
（2）供应商服务人员可在采购人食堂就餐，餐费由供应商自理，食堂不营业则自行解决；
（3）采购人不提供住宿；
（4）采购人可提供的零星维修材料、低值易耗品、苗木、客耗品见“8.2.1需要说明的其他事项”。
供应商应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。
1.2项目内容
1.2.1采购内容

物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。

元福大厦（局本部）提供上述全部服务。
第三税务所办公点仅需提供保洁、绿化服务。

第十三税务所办公点仅需提供保安、保洁、绿化服务。

第十六、十七、十九税务所办公点仅需提供保安、保洁、绿化服务。

1.2.2项目实施要求

1.2.2.1实施范围要求

1.2.2.1.1【元福大厦（局本部）】
（1）物业管理（建筑物）
	名称
	明细
	服务内容及标准

	元福大厦（局本部）
	上海市虹桥路188号3楼至12楼
	

	总面积
	建筑面积
	11609.94㎡
	见“3.2.6保安服务”

	
	需保洁面积
	11609.94㎡
	见“3.2.4保洁服务”

	门窗
	门窗材质
	铝合金、玻璃、木质等
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	地面
	地面材质
	瓷砖、石材、地垫等
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面材质
	乳胶漆、木饰面、钢化玻璃、石材等
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	顶面
	顶面材质
	乳胶漆、铝扣板、格栅等
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”

	会议室
	室内设施说明
	1.第一会议室：大会议桌1张，会议边桌9张，椅子46把。无线话筒4个，固定话筒45个。墙嵌电视机4台，幕布1个。

2.第二会议室：主席台5张，演讲台1个，长条桌8张，折叠桌35张，椅子135把。无线话筒11个，有线话筒5个，手持式无线话筒4个，全向麦克风2个。移动电视机1台，幕布2个。移动摄像头2个，音控设备1套。

3.第三会议室：会议桌12张，折叠桌1张，椅子35把。全向麦克风1个。墙嵌电视机2台，移动摄像头1个。
4.第四会议室：大会议桌1张，椅子25把。墙嵌电视机2台，移动电视机1台。
5.1201会议室：大会议桌1张，椅子30把。墙嵌电视机4台。音控设备1套。
	见“3.2.2房屋维护服务”“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务”

	
	会议室数量及总面积
	会议室数量5个，总面积497.07㎡
	见“3.2.4保洁服务”“3.2.7会议服务”

	卫生间
	卫生间数量
	卫生间数量22个
	见“3.2.4保洁服务”

	设施设备
	电梯系统
	客梯数量3台，总功率369kw
	见“3.2.6保安服务”“3.2.4保洁服务”

本项目负责该办公点电梯轿厢的保洁，不涉及维护、维修

	
	空调系统
	水冷空调系统，功率为312kw。3-12楼风机盘管共313台。
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

本项目负责该办公点中央空调机组等设备定时启动、关闭、巡检，不涉及维护、维修

	
	消防系统
	由火灾报警系统、水喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统组成。

灭火器256个；

消火栓系统35个。
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”本项目负责该办公点办公区域消火栓、灭火器等设备巡检，不涉及维护、维修

	
	安防系统
	203个监控摄像头、228个监控画面；监控室位于5楼。
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	照明系统
	公共走道LED筒灯、办公区域LED平板灯和LED灯泡、会议区域LED灯泡和灯管、大厅部分区域LED灯带
	见“3.2.6保安服务”

“3.2.3公用设施设备维护服务”

	
	供配电系统
	低压柜14个（其中2个在元福大厦地下室），功率400KW、300KW、180KW、100KW
	见“3.2.3公用设施设备维护服务”

本项目负责该办公点低压柜、配电间的巡检、维修，不涉及高压柜


（2）物业管理（室外）
无。
1.2.2.1.2【第三税务所办公点】
（1）物业管理（建筑物）
	名称
	明细
	服务内容及标准

	第三税务所办公点
	上海市上中路466号2楼（部分）、3楼（部分）
	

	总面积
	建筑面积
	157.16㎡
	见“3.2.4保洁服务”

	
	需保洁面积
	157.16㎡
	见“3.2.4保洁服务”

	门窗
	门窗材质
	铝合金、玻璃、木质
	见“3.2.4保洁服务”

	地面
	地面材质
	瓷砖
	见“3.2.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面材质
	乳胶漆
	见“3.2.4保洁服务”

	顶面
	顶面材质
	乳胶漆、铝扣板
	见“3.2.4保洁服务”


（2）物业管理（室外）
无。
1.2.2.1.3【第十三税务所办公点】
（1）物业管理（建筑物）
	名称
	明细
	服务内容及标准

	第十三税务所办公点
	罗秀路108号1楼（部分）、2楼（部分）
	

	总面积
	建筑面积
	925㎡
	见“3.2.6保安服务”

	
	需保洁面积
	925㎡
	见“3.2.4保洁服务”

	门窗
	门窗材质
	铝合金、玻璃
	见“3.2.4保洁服务”

	地面
	地面材质
	地胶板
	见“3.2.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面材质
	乳胶漆
	见“3.2.4保洁服务”

	顶面
	顶面材质
	铝扣板
	见“3.2.4保洁服务”

	会议室
	室内设施说明
	大会议桌1张，椅子20把，投影机1个。
	见“3.2.4保洁服务”

	
	会议室数量及总面积
	会议室数量1个，总面积40㎡
	见“3.2.4保洁服务”

	卫生间
	卫生间数量
	卫生间数量2个
	见“3.2.4保洁服务”

	设施设备
	空调系统
	立式单元式空调8个

壁挂式单元式空调8个
其中：7kw空调4台、5.4kw空调1台、4.7kw空调2台、1.43kw空调2台、1kw空调台3台、2.26kw空调1台、2.4kw空调1台、1.2kw空调1台、1.6kw空调1台。总功率56.13kw
	见“3.2.6保安服务”

本项目不负责该办公点中央空调机组等设备。负责办公区域立式、壁挂式空调的巡视，不涉及维护、维修

	
	消防系统
	灭火器20个
	见“3.2.6保安服务”

本项目负责该办公点办公区域灭火器等设备巡检，不涉及维护、维修

	
	照明系统
	LED灯，日光灯
	见“3.2.6保安服务”“3.2.3公用设施设备维护服务”


（2）物业管理（室外）
无。
1.2.2.1.4【第十六、十七、十九税务所办公点】
（1）物业管理（建筑物）
	名称
	明细
	服务内容及标准

	第十六、十七、十九税务所办公点
	桂平路391号A座3楼（部分）
	

	总面积
	建筑面积
	1443.66㎡
	见“3.2.6保安服务”

	
	需保洁面积
	1443.66㎡
	见“3.2.4保洁服务”

	门窗
	门窗材质
	玻璃、钢制防火门。
	见“3.2.4保洁服务”

	地面
	地面材质
	地砖、PVC。
	见“3.2.4保洁服务”

	内墙饰面
	内墙饰面材质
	水磨石、防火板、钢化玻璃
	见“3.2.4保洁服务”

	顶面
	顶面材质
	铝方通。
	见“3.2.4保洁服务”

	会议室
	室内设施说明
	大会议桌1张，椅子20把。墙嵌电视机1台。
	见“3.2.4保洁服务”

	
	会议室数量及总面积
	会议室数量1个,面积57㎡
	见“3.2.4保洁服务”

	设施设备
	空调系统
	机房设有分体式壁挂机两台，每台0.7kw，总功率1.4kw
	见“3.2.6保安服务”

本项目不负责该办公点中央空调机组等设备。负责壁挂式空调的巡视，不涉及维护、维修

	
	消防系统
	由火灾报警系统、水喷淋系统组成
2个消火栓、24个灭火器
	见“3.2.6保安服务”

本项目负责该办公点消火栓、灭火器等设备巡检，不涉及维护、维修

	
	安防系统
	10个监控探头
	见“3.2.6保安服务”

	
	照明系统
	LED灯
	见“3.2.6保安服务”


（2）物业管理（室外）
无。
1.2.2.2实施时间要求

本项目服务期限为3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止，采取一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施。本项目中标通知书发出后，采购人与中标人按照项目招投标结果签订第一年度合同，中标人在该年服务期末经采购人考核合格（该年前3次履约验收考核结果均为合格）的，双方续签下一年度合同，以此类推。除增加服务内容外，第二年和第三年签订的采购合同价原则上不得高于招标时所确定的第一年度合同价格。如中标人年度考核未通过，或者第二和第三年度因服务内容变化导致合同价格变动幅度超过招标时所确定的第一年度合同金额10%的，则上一年度合同到期后，双方不再续签下一年度合同，本项目招标结果也不再有效。

1.2.2.3实施地点要求

采购人指定地点

2投标/响应要求
2.1对供应商的要求
2.1.1必备资质

2.1.1.1投标人应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

2.1.2优选资质/优选指标

2.1.2.1相关证书

供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证），并在认证有效期内的优先考虑。
2.1.2.2成功案例

供应商具有近三年非住宅类物业项目业绩的优先考虑。
2.1.3是否允许联合体

否
2.1.4是否专门面向中小企业

本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。
2.2技术部分投标/响应内容
2.2.1投标/响应方案要求

投标人对本项目总体需求的理解。
投标人针对本项目的服务方案，至少包含下列内容：基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。

投标人针对本项目的项目经理和主管人员配置情况、服务人员配置承诺。
3项目需求
3.1总体要求
物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。

3.2具体要求
3.2.1基本服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	目标与责任
	（1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。

	
	
	（2）代表采购人与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护采购人的合法利益，并提醒采购人遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

	
	
	（3）执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知采购人。

	
	
	（4）对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足采购人需求，提高服务管理水准。

	2
	服务人员要求
	（1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。

	
	
	（2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。

	
	
	（3）服务人员的学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。

	
	
	（4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。

	
	
	（5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。

	3
	保密和思想政治教育
	（1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。

	
	
	（2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。

	
	
	（3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。

	
	
	（4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。

	4
	档案管理
	（1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。

	
	
	（2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。

	
	
	（3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。

	
	
	（4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。

	5
	服务改进
	（1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。

	
	
	（2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。

	
	
	（3）需整改问题及时整改完成。

	6
	重大活动后勤保障
	（1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。

	
	
	（2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。

	
	
	（3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。

	7
	应急保障预案
	（1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。

	
	
	（2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。

	
	
	（3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。

	
	
	（4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。

	8
	服务方案及工作制度
	（1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。

	
	
	（2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。

	
	
	（3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。

	
	
	（4）迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。

	9
	信报服务
	（1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。

	
	
	（2）及时投送或通知收件人领取。

	
	
	（3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。

	
	
	（4）报刊、杂志、信件的分类、检查及派发及相关服务及时、准确，有记录。

	
	
	（5）严格遵守保密制度及相关要求。

	10
	服务热线及紧急维修
	（1）设置24小时报修服务热线。

	
	
	（2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。

	11
	楼内搬运服务
	（1）提供饮用水搬运等服务。

	
	
	（2）提供办公室内桌、椅等小件、少量家具调整移位服务。

	12
	办公楼能耗管理
	根据办公楼实际运行情况，制定能耗管理方案（包括能耗管理范围、管理手段、考核指标、激励方法等），帮助采购人实现节能减排目标。


3.2.2房屋维护服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	主体结构、围护结构、部品部件
	（1）每季度至少开展1次内部房屋结构安全巡视，发现开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。

	
	
	（2）日常巡检中发现雨篷、散水、空调室外机支撑构件等破损的，及时向采购人报告。

	
	
	（3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

	
	
	（4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

	
	
	（5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。

	
	
	（6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。

	2
	其他设施
	（1）每半月至少开展1次大门、场地、沟渠等巡查，发现破损，及时向采购人报告。

（2）接到采购人家具报修后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修。对保修期外的家具，物业人员10分钟内到场开展简单维修，无法进行简单维修的，及时报采购人。

	3
	装饰装修监督管理
	（1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。

	
	
	（2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。

	
	
	（3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。

	
	
	（4）大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

	4
	标识标牌
	（1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志　第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。

	
	
	（2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。


3.2.3公用设施设备维护服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	（1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。

	
	
	（2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。

	
	
	（3）积极配合采购人落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关要求，在公用设施设备维护及更新服务中，优先应用节能技术产品，逐步淘汰高耗能设施设备，积极使用节水型器具。

	2
	设备机房
	（1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。

	
	
	（2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。

	
	
	（3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。

	
	
	（4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。

	
	
	（5）安全防护用具配置齐全，检验合格。

	
	
	（6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。

	
	
	（7）每日至少开展1次巡检，发现设备故障的，物业服务人员10分钟内到场应急处理，在30分钟内通知维保单位进行维修并告知采购人。

	3
	空调系统
	（1）中央空调运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机等设施设备进行系统检查，运行期间每日至少开展1次运行情况巡查。

	
	
	（2）监管维保单位定期开展空调系统的清洁和维护保养。

	
	
	（3）制冷系统温度设定及启用时间符合节能要求。

	
	
	（4）发现故障或损坏的，物业服务人员10分钟内到场应急处理，在30分钟内通知空调维保单位进行维修，并告知采购人。

	4
	消防系统
	（1）按照消防重点单位要求，建立健全消防安全管理制度，包括：

明确各级、各岗位消防安全责任人及其职责的文件；

消防安全教育培训制度；

防火检查、巡查制度；

消防设施、器材维护管理制度和操作规程；

火灾隐患整改制度；

消防安全重点部位管理制度；

施工现场消防安全管理制度；

易燃易爆危险品和场所防火防爆管理制度；

动火作业消防安全操作规程；

灭火和应急疏散预案。

	
	
	（2）消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503或XF503）的相关要求。

	
	
	（3）按照重点消防单位要求，对局本部办公区域灭火器、消火栓、楼层疏散通道、防火门、疏散指示标志、应急灯、强电间、弱电间、烟感报警器、手动报警每日开展巡视，发现故障或者损坏的，物业人员10分钟内到达场应急处理，30分钟内通知维保单位进行维修，并告知采购人。监管维保公司开展消防设备检修。

	
	
	（4）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。

	
	
	（5）消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。

	
	
	（6）确保消防工作记录完整，包括：

防火巡查、检查记录；

火灾隐患整改记录；

消防控制室值班记录；

消防设施器材、油烟管道、燃气和电气设备等的巡检记录；

员工消防安全培训记录；

新进员工、转岗员工岗前培训记录；

特殊工种、重要岗位培训资格证书复印件；

动火作业审批、监管记录；

消防宣传开展情况材料；

灭火救援演练资料。

	5
	供配电系统
	（1）每周至少1次对供电范围内的电气设备巡视。加强低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位巡视，每日至少巡检1次。

	
	
	（2）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。

	
	
	（3）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，对相关设备开展巡视。

	
	
	（4）如发生简单故障的，物业人员10分钟内到达场应急处理，复杂故障涉及供电部门维修处置的，30分钟内向采购人报告。

	6
	照明系统
	（1）外观整洁无缺损、无松落。

	
	
	（2）如发生故障的，物业人员10分钟内到达场应急处理。更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。

	
	
	（3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。


注：服务标准涉及的国家标准有更新的，执行国家最新标准。
3.2.4保洁服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	（1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。

	
	
	（2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。

	
	
	（3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。

	
	
	（4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。

	
	
	（5）元福大厦局本部：负责办公用房区域保洁、垃圾处理、清运、卫生消毒、食堂就餐区域、值班室保洁。

第三税务所办公点、第十三税务所办公点、第十六、十七、十九税务所办公点：负责办公用房区域保洁、垃圾处理、清运、卫生消毒。

	2
	办公用房区域保洁
	（1）大厅、楼内公共通道：
①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。
②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。
③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。

	
	
	（2）办公室及会议室区域：

①桌面及时擦拭干净。

②垃圾桶及时清理。

③地面及时清扫干净、拖地后无积水。

办公室区域每日至少开展1次清洁。

	
	
	（3）电器、消防等设施设备：
①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、灭火器、消火栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。
②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。

	
	
	（4）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

	
	
	（5）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

	
	
	（6）作业工具间：
①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。
②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。

	
	
	（7）公共卫生间：
①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。
②及时补充厕纸等必要用品。

	
	
	（8）电梯轿厢：
①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。
②灯具、操作指示板明亮。

	
	
	（9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。

	
	
	（10）地垫干净、无油渍、无污渍，每月至少开展1次清洁作业。

	3
	垃圾处理、清运
	（1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。

	
	
	（2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。

	
	
	（3）每日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。

	
	
	（4）垃圾装袋，日产日清。

	
	
	（5）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。

	
	
	（6）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。

	5
	卫生消毒
	（1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。

	
	
	（2）在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

	
	
	（3）监管虫害防治维保单位定期开展消杀。灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准。

	6
	食堂就餐区域
	（1）保持餐桌和地面干净，无污渍、无粘贴物，每日至少开展1次清洁作业，用餐期间及时清理桌面、地面的污渍。

	
	
	（2）用餐期间安排专人配合食堂开展碗筷收集和餐厨垃圾集中回收

	7
	值班室保洁
	每天更换枕套、被套、床单，每日至少开展1次清洁作业。


3.2.4.1具体清洁要求
	序号
	材质
	清洁要求

	1
	瓷砖、地砖地面
	（1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。

	
	
	（2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。

	2
	石材地面
	（1）根据各区域的人流量及石材的实际磨损程度,及时向采购人报告。

	
	
	（2）使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂。

	3
	地胶版、pvc地面
	使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂。

	4
	地垫
	使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂。

	5
	乳胶漆内墙
	有污渍时用半干布擦拭。

	6
	木饰面、防火板、水磨石内墙
	有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。

	7
	石材内墙
	有污渍时用半干布擦拭。

	8
	钢化玻璃内墙
	有污渍时用半干布擦拭。


3.2.5绿化服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	（1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。

	
	
	（2）做好绿化服务工作记录，填写规范。

	
	
	（3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。

	
	
	（4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。

	3
	室内绿化租摆
	提供元福大厦（局本部）、第三税务所办公点、第十三税务所办公点、第十六、十七、十九税务所办公点的办公区域的办公室、走廊、大堂、电梯厅的室内绿化租摆服务。所有绿化每半年更换一次。平时设专人养护，养护时间应当在早晨8点30分前完成。养护人员必须佩戴工作证并着统一制服，文明养护，如发现绿化枯死应及时更换，更换时间应当在周末进行。如绿化养护不符合采购人要求，采购人有权要求进行更换。
①绿化数量要求：
普通办公室108个，每个办公室摆放应季常见小盆栽不少于5盆，其中共涉及33个部门，每个部门摆放应季常见中型或大型绿植不少于3盆。

走廊12个，每个走廊摆放常见盆栽不少于2盆。
大堂2个，每个大堂摆放应季常见中型盆栽不少于2盆，大型绿植不少于2盆。

电梯厅10个，每个电梯厅摆放应季常见大型绿植不少于2盆。
②绿化外观要求：叶片光泽、花朵鲜艳，叶子健壮，叶色正常，在正常的条件下不黄叶、不焦叶、不落叶，土壤表层无杂物、无枯叶。
③绿化摆放要求：布局合理、均匀、疏密有度，盆栽植物的色彩、形态和气质应与空间大小、装饰氛围及功能相协调。




3.2.6保安服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	（1）建立保安服务相关制度，并按照执行。

	
	
	（2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。

	
	
	（3）配备保安服务必要的器材。

	2
	出入管理
	（1）元福大厦（局本部）主出入口应当实行24小时值班制、办税服务厅出入口实行工作日10小时值班制度。第十三税务所办公点实行10小时值班制度。第十六、第十七、第十九税务办公点所实行工作日10小时值班制度。

	
	
	（2）设置门岗。

	
	
	（3）在出入口对外来人员及其携带大件物品进行询问，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。

	
	
	（4）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。

	
	
	（5）配合相关部门积极疏导外来人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。

	
	
	（6）文件实行登记、电话确认等分类制度。外来物品一律放置在前台或外卖柜，经本人确认后领取。严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。

	
	
	（7）提供现场接待服务。

①做好来访人员进出证件登记、接待，及时通报。
②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。

③物品摆放整齐有序、分类放置。局本部门岗负责代收快递、报刊分发到户；外来办税人员引导。

④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。

⑤对来访人员咨询、建议、求助、引导办税人办理各类涉税业务等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。

⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间。

⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项。

	
	
	（8）严守保密制度。

	3
	值班巡查
	（1）建立24小时值班巡查制度。

	
	
	（2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。巡检过程中发现未关闭的空调、门、窗的，及时关闭；发现还在运行的小型电器设备，及时关闭断电。配合工程部做好上、下班时间段空调机组的开启和关闭。

	
	
	（3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。

	
	
	（4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。

	
	
	（5）极端天气情况下，除特殊无权限部位或其他指定部位，值班巡查覆盖到办公室内。

	
	
	（6）每月开展1次消火栓、灭火器巡检，做好巡检记录，发现消防器材有破损、过期等情况的，及时通知采购人。

	4
	监控值守
	（1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。遇断电等突发情况及时通知维保单位检修、做好记录并告知采购人。

	
	
	（2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。

	
	
	（3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。

	
	
	（4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。

	
	
	（5）监控记录保持完整，专用监控依据采购人要求进行保存。按要求保存安保监控：

机要室监控记录保存时间不应少于270天。机房监控记录不应少于180天。其他办公区域监控记录不应少于90天。

	
	
	（6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。

	
	
	（7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。

	
	
	（8）监控室保安人员负责备用钥匙管理，实行领用登记制度。

	5
	非机动车停放
	（1）局本部设置非机动车看管岗，负责工作日7:30—17:30安保值守。

	
	
	（2）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。

	
	
	（3）非机动车定点有序停放。

	6
	消防安全管理
	（1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。

	
	
	（2）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道可随时正常使用。

	
	
	（3）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。

	
	
	（4）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。

	7
	突发事件处理
	（1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。建立预见性突发事件处置体系，应对可能发生的各类突发事件。

	
	
	（2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。

	
	
	（3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。

	
	
	（4）全年对物业服务人员开展不少于6次突发事件应急演练，并有相应记录。全年开展不少于2次有采购人参加的应急演练。

	
	
	（5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。

	
	
	（6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。

	
	
	（7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。

	8
	大型活动秩序
	（1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。

	
	
	（2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。

	
	
	（3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。

	
	
	（4）活动举办结束后，对活动进行区域内临时管控的通道、门、摆设等及时复位。


3.2.7会议服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	会前准备
	根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。会前30分钟（重要会议需提前60分钟）完成会议准备工作，包括但不限于按照要求完成会场保洁、会场布置、用具摆放、会场内温度、湿度、空气清新度和灯光音响投影等的调节调试。

	2
	引导服务
	做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。

	3
	会中服务
	会议期间按要求加水，全程做好视频、音频、音控设备的保障工作。

	4
	会后整理
	对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。


4人员要求
4.1团队要求
4.1.1物业管理服务人员需求

★本项目物业管理服务人员总数不得少于49人。

★承诺保安岗均具有保安员证，需提供加盖投标人公章的承诺函，否则视为无效响应。
	部门职能
	岗位
	同时在岗人数
	岗位所需总人数
	备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求）

	服务中心
	项目经理
	1
	1
	工作日内8小时为主，全面负责管理物业相关工作及会务管理工作。具有5年及以上非住宅类物业项目经理经验和3年及以上非住宅类物业项目会务服务管理经验的优先考虑。

	房屋、公用设施设备维护服务
	工程主管
	1
	1
	工作日内8小时为主。具有3年及以上非住宅类物业项目工程管理经验及维修经验的优先考虑。

	
	水电工
	1
	1
	工作日内8小时为主，负责日常水电维修工作。供应商承诺水电工具有3年及以上非住宅类物业项目水电工工作经验的优先考虑。

	
	三行工
	1
	1
	工作日内8小时为主，负责木、土、漆、瓦、五金等工作。供应商承诺三行工具有3年及以上非住宅类物业项目三行工工作经验的优先考虑。

	
	弱电音控工
	1
	1
	工作日内8小时为主，负责弱电音控工作。供应商承诺弱电音控工具有3年及以上非住宅类物业项目弱电音控工作经验的优先考虑。

	保洁服务
	保洁主管
	1
	1
	工作日内8小时为主。具有3年及以上非住宅类物业项目保洁服务管理经验的优先考虑。

	
	保洁员
	12
	17
	以长白班、常日班为主。供应商承诺保洁员均具有健康证、1年及以上非住宅类物业项目保洁工作经验的优先考虑。

	保安服务
	保安主管
	1
	1
	工作日内8小时为主。具有3年及以上非住宅类物业项目保安服务管理经验的优先考虑。

	
	一般保安岗（门岗、巡逻、车管、机动岗）
	11
	22
	24小时两班制和工作日10小时白日班为主。供应商承诺一般保安岗人员均具有1年及以上非住宅类物业项目保安工作经验的优先考虑。

	会议服务
	会务接待员
	3
	3
	工作日内8小时为主。供应商承诺会务接待员均具有健康证、1年及以上会务接待工作经验的优先考虑。

	合计
	33
	49
	


5管理实施要求
5.1供应商履行合同所需的设备
	序号
	用途
	作业设备名称
	数量
	单位

	1
	基本服务
	巡检打卡机
	5
	部

	2
	房屋维护服务
	人字梯
	1
	部

	3
	公用设施设备维护服务
	安全带
	4
	个

	
	
	硅胶枪
	1
	个

	
	
	电钻
	2
	部

	4
	保洁服务
	洗地机
	1
	台

	
	
	平板车
	6
	部

	5
	保安服务
	对讲机
	9
	个

	
	
	防汛沙袋
	15
	袋

	
	
	伸缩隔离带
	10
	个

	
	
	防爆装备
	3
	套


6风险管控要求
物业管理服务项目实施期间，供应商识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案。
7履约验收要求
7.1总体要求
	验收名称
	验收要求

	第1次验收
	采购人每年6月底前对中标人1-5月服务情况进行履约验收考核。

	第2次验收
	采购人每年9月底前对中标人6-8月服务情况进行履约验收考核。

	第3次验收
	采购人每年12月底前对中标人9-11月服务情况进行履约验收考核。

	第4次验收
	采购人次年1月底前对中标人12月服务情况进行履约验收考核。


7.2验收考核标准与要求
本项目每年进行4次验收考核，验收考核内容及标准见《物业管理工作考核表》，第1次至第3次验收考核结果作为付款的依据，第4次验收考核结果作为退回履约保证金的依据。每次验收考核由采购人进行服务满意度测评，以《物业管理工作考核表》的最终得分达到80分为基准，第1次至第3次验收考核每低1分在对应付款时扣除1000元，第4次验收考核每低1分在退回履约保证金时扣除1000元；低于70分则本次考核为不合格，否则视作本次考核合格；4次验收考核中有2次及以上考核为不合格的，履约保证金不予退回。
采购人有权在其认为必要时，对照《物业管理工作考核表》中的内容对中标人提供物业管理服务进行履约检查，抽查服务质量，对不符合要求的督促中标人整改，发现问题，采购人将发整改通知书，供应商应及时整改，采购人通过履约检查，如发现并经确认中标人存在不符合物业管理服务有关规定和服务承诺的行为，涉及重大安全问题或造成不良影响的，每次从对应期间的《物业管理工作考核表》总得分中扣除5分（扣完为止）。
	物业管理工作考核表

	分类
	评价项目
	评价标准
	满意
	基本满意
	不满意
	得分

	基本服务
25分
	服务人员配备
	服务人员总数到达49人，满足各岗位所需服务时长或时段，考勤记录完整、准确
	5
	4
	3
	

	
	着装规范
	着装分类统一，仪容整洁
	5
	4
	3
	

	
	管理制度
	建立健全各项管理制度，各岗位工作标准、工作流程及考核办法
	5
	4
	3
	

	
	信报服务
	邮件、报刊、杂志收发及时准确无差错
	5
	4
	3
	

	
	服务改进
	需整改问题及时整改完成
	5
	4
	3
	

	房屋和公用设施设备维护服务
20分
	维修服务态度
	服务及时热情周到，主动服务，事事有反馈
	5
	4
	3
	

	
	维修及时性
	接到报修后及时到场维修
	5
	4
	3
	

	
	日常维修质量
	报修响应及时，简单维修合格率达到100%
	5
	4
	3
	

	
	会议支持
	会前及时做好音响等设备的调节调试
	5
	4
	3
	

	保洁服务
20分
	公共区域卫生
	道路地面无杂物、积尘、污迹、积水
	5
	4
	3
	

	
	卫生间卫生
	台面地面无尘无污，容器完整、洁净、无溢水
	5
	4
	3
	

	
	垃圾清理及清运及时
	按规定时间完成清洁工作，达到规定清扫频率和质量，垃圾清运及时
	5
	4
	3
	

	
	保洁工具
	保洁工具摆放规范有序，能定期更换保证清洁使用
	5
	4
	3
	

	绿化服务
5分
	室内绿化租摆
	盆栽美观长势良好，花盆干净，更换应季
	5
	4
	3
	

	保安服务
20分
	出入口管理
	接待规范、处置合理，相关记录填写规范、保存完好，非机动车停放规范有序
	5
	4
	3
	

	
	值班巡查、监控值守
	根据各岗位要求开展值班巡查，监控室实行24小时值班，保安人员熟知突发事件处置流程
	5
	4
	3
	

	
	消防设施日常巡检
	确保设备完好有效、无故障，发现问题及时报维保单位处理
	5
	4
	3
	

	
	突发事件处理
	保安人员熟知突发事件处置流程，突发事件、敏感事件，及时报告，正确处置。
	5
	4
	3
	

	会议服务
10分
	会议服务质量
	按要求布置会场、摆放席卡等物品
	5
	4
	3
	

	
	会议服务态度
	服务及时热情周到，充分了解会议需求高效完成会议服务
	5
	4
	3
	

	合计
	100
	
	
	

	扣除项
	涉及重大安全问题或造成不良影响的
	每次扣5分（扣完为止）
	

	最终得分
	


8其他要求
8.1付款安排
	付款名称
	付款要求
	付款比例(%)

	第1次付款
	采购人在对中标人1-5月服务情况进行履约验收考核后，根据履约验收考核结果在收到发票后10个工作日内支付当年合同金额的50%；
	50.0

	第2次付款
	采购人在对中标人6-8月服务情况进行履约验收考核后，根据履约验收考核结果在收到发票后10个工作日内支付当年合同金额的30%；
	30.0

	第3次付款
	采购人在对中标人9-11月服务情况进行履约验收考核后，根据履约验收考核结果在收到发票后10个工作日内支付当年合同金额20%的尾款。

备注：采购人次年1月底前考核完成后退回履约保证金。
	20.0


8.2其他要求
8.2.1需要说明的其他事项

8.2.1.1零星维修材料费用
涉及以下情形的，由采购人承担：合同所列建（构）筑物维修（护）辅材，包括但不限于黄沙、水泥、硅胶、管线，门、窗、灯具、锁具、台盆、马桶等的配件；维修（护）主材，包括但不限于门、窗、灯具、锁具、台盆、马桶的主材；空调、消防、安防、供配电及其他设施设备维修、更新。
8.2.1.2低值易耗品费用
涉及以下情形的，由采购人承担：包括但不限于保洁设备（吸尘器、管道疏通器等）、杀虫剂、电蚊香、洗手液、去污粉（洗衣粉、洗衣液）、84消毒液、卫生纸（抽纸、卷纸）、垃圾袋、卫生清扫工具等。
8.2.1.3苗木费用
苗木相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担。
8.2.1.4客耗品费用
涉及以下情形的，由采购人承担：值班室床单、被套等床上用品。

8.2.1.5服装防护费用
项目经理、维修人员、保洁人员、保安人员、会务人员等的服装、标识及工作防护用品等相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由供应商承担。
注：本款涉及的零星维修材料、低值易耗品、苗木、客耗品等费用，不论是由供应商，还是采购人承担，涉及的相关服务由供应商承担，服务费用包含在物业服务项目合同金额之内。


