申康中心端数智病理子系统建设项目

采购需求

项目背景介绍

项目名称：申康中心端数智病理子系统建设项目

项目地点：上海申康医院发展中心（康定路2号）

总体背景

上海申康医院发展中心（以下简称“申康中心”）是市级公立医疗机构国有资产投资、管理、运营的责任主体和政府办医的责任主体。一方面，申康中心受市国资委委托，承担投资举办市级公立医疗机构的职能，对市级公立医疗机构的国有资产实施监督管理，履行出资人职责；另一方面，作为市政府的办医主体，申康中心将根据市政府的要求，坚持正确的办医方向，办好市级公立医疗机构，进一步提高市级医疗机构的整体水平，为患者提供质优、价廉的医疗服务。

根据《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）、上海市《关于推进公立医院高质量发展的实施方案》（国发〔2021〕5号）等文件精神，本项目立足市级医院病理诊断数字化发展需求，以打造高水平、一体化、智能化的病理数据应用与管理体系为目标，开展申康中心端数智病理子系统建设项目。

项目介绍

本项目以推动病理业务从传统模式向现代数智模式转型为导向，建设覆盖5家试点市级医院的数智病理系统，通过构建规范化的病理数据汇聚通道、标准化的数据库、智能化的运营平台以及共享化的调阅服务，提升市级医院病理诊断智能化水平与病理诊疗协同效率。

本次采购内容

采购内容

本次采购主要内容包括申康中心端数智病理子系统建设项目的应用软件系统及密码应用建设，具体如下：

| 序号 | 系统名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据汇聚 | 1 |
| 2 | 市级病理诊断标准化病理数据库 | 1 |
| 3 | 数智病理综合运营管理 | 1 |
| 4 | 病理数据调阅服务 | 1 |

实施内容

本次采购实施内容包括：申康中心端数智病理子系统建设项目的系统开发、部署和集成，包括软件功能的开发、接口调试、修改、系统部署、集成、维护，完成本项目建设所需的基础数据准备，人员培训，售后服务和技术支持等内容。

项目建设原则

本次项目建设应依据以下文件进行建设：

1）国家卫健委 《病理专业医疗质量控制指标（2024年版）》

2）国家卫健委《医院信息平台交互标准》（WS/T 846.1-11-2024）

3）国家卫健委《医院信息平台交互标准 第1部分：总则》（WS/T 846.1-2024）

4）国家卫健委《卫生健康信息数据元标准化规则》（WS∕T303-2023）

5）国家卫健委《卫生健康信息数据模式描述指南》(WS∕T304-202023)

6）国家卫健委《卫生健康信息数据集元数据标准》(WS∕T305-2023)

7）国家卫健委《卫生健康信息数据集分类与编码规则》(WS∕T306-2023)

8）国家卫健委《卫生健康信息数据元目录》(WS363.1-17-2023)

9）国家卫健委《卫生健康信息数据元值域代码》(WS364.1-17-2023)

10）中国合格评定国家认可委员会 《医学实验室组织病理学检查领域认可指南》（CNAS-GL048:2021）

11）国家卫健委 《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020 年版）》

12）全国网络安全标准化技术委员会 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)

13）国家卫健委 《医院信息系统基本功能规范》，2014年

14）《中国医院信息基本数据集标准》，2014年

15）国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会 《信息系统灾难恢复规范》(GB/T20988-2007)

系统接口及统一编码标准要求

符合上海市市场监督管理局《卫生健康数据分类分级要求》（DB31/T 1545—2025）

符合上海市临床检验中心、上海市临床检验质量控制中心 《上海市临床检验质量控制标准（2024版）》

符合上海市卫健委 《上海市卫生资源与医疗服务调查制度》数据采集方案V3.0，2021年

符合上海市卫健委 《上海市医院信息系统电子认证技术应用功能规范（试行）》（沪卫医政〔2011〕87号）

符合上海市卫健委 《医疗机构信息系统安全等级保护基本要求》（沪卫办〔2009〕12号）

符合上海市临床病理质量控制中心 《上海市临床病理质控标准手册》

系统功能、技术规格及要求

总体要求

    - 云部署要求

本项目应用系统软件的开发建设将依托以下政务云资源进行，供应商需根据软件架构要求，提出业务部署于上海市政务云上的系统设计，开展XC适配开发，使之满足本项目的系统架构需求。并承诺完成项目在政务云上的后续部署实施内容。政务云可提供资源配置如下：

1、主机资源

| 序号 | 资源类型 | 资源名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 存储 (GB) | 数量(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟机 | 应用服务器 | 8 | 32 | 500 | 9 |
| 2 | 虚拟机 | 数据仓库服务器 | 16 | 64 | 500 | 4 |
| 3 | 虚拟机 | 数据仓库服务器 | 4 | 16 | 300000 | 1 |

2、PaaS服务资源

| 序号 | 资源名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防病毒(服务器端) | 14 | 套*年 |
| 2 | 操作系统服务-中标麒麟、统信、麒麟信安 | 13 | 套*年 |
| 3 | 中间件-东方通、普元、金蝶 | 9 | 套*年 |
| 4 | 数据库服务-阿里、北京奥星贝斯、北京海量、虚谷软件、达梦、人大金仓 | 4 | 套*年 |
| 5 | 安全认证网关服务 | 2 | 套*年 |
| 6 | 签名验签服务 | 2 | 套*年 |
| 7 | 数字证书服务-SSL证书-单域名 | 2 | 张*年 |
| 8 | 数字证书服务-SSL证书-通配符 | 2 | 张*年 |
| 9 | 可信密码服务 | 1 | 应用*年 |

    - 安全要求

根据《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》相关要求，本项目建设需满足以下安全要求：

1.具备安全的加密设计，前后台数据传输必须进行加密；

2.严格执行信息安全和健康医疗数据保密规定，建立完善个人隐私信息保护制度；

3.满足网络安全等级保护三级等相关要求；

4.满足国家对商用密码应用安全的相关要求。

    - 其他安全要求

本项目须通过第三方软件测试、安全测评及密码测评，并作为项目验收及上线运行的先决条件。本项目软件测试、安全测评及密码测评工作由采购人安排第三方提供，投标人应承诺配合采购人做好软件测试、安全测评及密码测评工作。

    - 与现有系统无缝衔接要求

投标人需承诺本项目建设内容可实现与申康中心现有系统、五家试点市级医院(市六医院、瑞金医院、新华医院、肺科医院、一妇婴)相关系统进行对接，包括但不限于医联平台、医院病理相关系统等。投标人需提供对接技术方案。在系统对接实施过程中，需要其他第三方配合而产生的所有费用均包含在本项目投标经费中。

应用软件系统功能要求

- 数据汇聚

为打破医疗机构间病理数据信息壁垒，构建规范化的病理数据汇聚传输通道，打造集病理数据接入、数据校对、数据匹配、任务调度、反馈优化于一体的闭环运行机制，实现病理数据互联互通与共享应用。

1、标准化接口：明确数据字段名称、类型、长度、赋值规则、数据传输路径、校验方式及大文件断点续传机制，支撑数据归档与标准化病理数据库建设。

2、数据接收：包括结构化数据接收、非结构化数据接收、图像压缩等模块。

1）结构化数据接收：为五家试点市级医院提供标准化数据接入服务，针对病理结构化数据，为医院提供标准化数据接入服务。

2）非结构化数据接收：针对病理图像等大容量文件，通过标准化接口对接医院端，借助前置机实现高速传输链路，保障大文件传输的完整性与稳定性。

3）图像压缩：支持不同病理图像格式的无损压缩，记录压缩日志。

3、数据校对：包括病理基础数据校对、病理基础数据校对报告、检查维度匹配管理、病理数据补传等模块。

1）病理基础数据校对：对五家试点市级医院上传的病理数据从数据内容、文件属性到传输安全等多维度提供校对服务，确保完整性、逻辑关联性和数值合理性；

2）病理基础数据校对报告：数据校验服务内置自动化报告生成模块，可基于预设周期或事件触发机制，自动生成综合性报告；

3）检查维度匹配管理：梳理病理报告与病理切片的对应关系以及一次检查多个切片的对应关系，建立结构化记录与非结构化文件的匹配关系表，定时更新，根据最新采集结果更新匹配关系表；

4）病理数据补传：建立病理数据补传提醒机制。

4、数据存储：包括结构化数据和非结构化数据存储等模块。

1）结构化数据存储：对结构化数据采用关系型数据库进行存储，定时对数据库进行增量或全量备份；

2）非结构化数据存储：在医院现有医联前置机端对病理图像文件进行无损压缩后上传至中心端。

5、智能调度：包括实时数据监测、任务监测及重传、智能任务调度等模块。

1）实时数据监测：实时监测五家试点市级医院待上传数据规模及网络链路负载状态；

2）任务监测及重传：对于上传失败任务启动自动重传，超过重传最大次数后终止重传，并提醒运维人员；

3）智能任务调度：动态调节各传输通道的并发任务量，智能管控上传任务。

- 市级病理诊断标准化病理数据库

基于五家试点医院汇聚的病理数据，开展AI质控与存储管理，构建以患者为中心、以病种为维度的病理数据库，并筛选代表性病理切片形成典型数字切片库，支持通过API接口、数据集等形式，为病理数据调阅等业务提供统一数据服务支撑。

1、病理数据AI质控：包括病理数据可用性检查、病理数据错漏核查、数字切片质量评估、低质数字切片标记、质控分析报告生成等模块。

1）病理数据可用性检查：通过智能快速可用性校验算法，对大量上报的病理数据进行快速可用性检查，避免出现乱码、文件无法打开等问题。

2）病理数据错漏核查：构建病理数据错漏核查能力，形成核查过程问题数据列表，并在后续质控报告中进行展现。

3）数字切片质量评估：针对错漏核查后的数字病理切片，进一步进行图像的质量评估，保证入库病理图像质量的高标准。

4）低质数字切片标记：融合多维质量评估结果，对数字切片进行量化分析，构建可配置的低质量切片判定规则，实现对大批量病理切片的自动化筛选和标记。

5）质控分析报告生成：对病理数据质控各步骤中识别出的问题数据进行系统与归类，自动汇总分析结果，形成质控报告。

2、数字病理库存储与管理：包括数据入库管理、存储策略管理、病理数据重构管理。

1）数据入库管理：包括分类入库、状态监控、入库日志记录等模块。

- 分类入库：对所有汇聚的数据进行持续自动化入库处理，入库数据根据质控结果，对质量情况进行分类标记。

- 状态监控：提供对数据入库任务的全过程跟踪与可视化管理，实时查看每个任务的执行进度和状态变化，并支持历史任务快速回查。

- 入库日志记录：记录每次数据入库的详细信息，形成完整的操作档案。

2）存储策略管理：包括分级存储策略管理、病理多模态数据目录映射配置、跨模态索引构建、空间占用监测与预警等模块。

- 分级存储策略管理：针对病理切片数据体积大、调用行为差异大等特点，构建分级存储机制，进行分类管理与缓存调度；

- 病理多模态数据目录映射配置：提供病理多模态数据目录映射，建立统一命名规范与逻辑路径体系；

- 跨模态索引构建：支持提取多模态数据关键字段，构建统一索引；

- 空间占用监测与预警：支持对存储资源占用情况进行实时监控、阈值预警及趋势分析。

3）病理数据重构管理：包括以患者个体维度的数据组织、以病种维度的数据集组织、多模态病理数据多维探查。

- 以患者个体维度的数据组织：提供以患者个体维度的数据组织；

- 以病种维度的数据集组织：包括面向专病的病理标签生成、数据集样例生成及快速预览、病种专题数据子集生成；

- 多模态病理数据多维探查：构建基于统一主索引和多维标签结构的多条件数据探查功能。

3、高质量病理图书馆：包括典型数字切片库、多模态病理图书馆智能检索。

1）典型数字切片库：提供归档配置管理、亚专科典型病理数据归档、典型切片预处理标准化、典型切片全尺寸图像转指定尺寸切图、典型切片质量程度综合评分、归档数据评估审核、归档数据入库登记。

- 归档配置管理：构建典型数据归档模版，实现不同专病下精细化数据项的标准化配置。

- 亚专科典型病理数据归档：构建亚专科典型病理数据归档功能，从已有的原始数据中，通过算法找出“典型”亚专科数据样本，归入典型切片库。

- 典型切片预处理标准化：包括切片组织区域提取、切片图像角标去除、切片无效背景剔除、切片组织碎片剔除。

- 典型切片全尺寸图像转指定尺寸切图：对“典型”切片进行图像分割处理。将全尺寸数字病理图像切片进行标准化切图，生成结构化图像子块，并附带空间位置信息，支持高效数据调用。

- 典型切片质量程度综合评分：构建典型切片内容质量程度综合评分功能，实现对需归档“典型”数据中病理切片的多维评分与优选。

- 归档数据评估审核：构建辅助评估审核工具，支持专业人员综合评判数据是否满足归档入库要求。

- 归档数据入库登记：定义面向数字切片的入库信息标准，涵盖关键属性，完成对“典型”病理切片数据的规范化登记。

2）多模态病理图书馆智能检索：包括多模态病理数据特征预处理、病理数据多模态特征匹配计算、多模态病理数据检索比对。

- 多模态病理数据特征预处理：实现多源病理数据的统一表征建模，形成可支持高效匹配与检索的嵌入空间。基于多模态病理数据特征，构建特征嵌入向量库。

- 病理数据多模态特征匹配计算：构建多模态病理数据特征匹配计算方法，实现跨模态病理数据特征比对与相似度精准计算。

- 多模态病理数据检索比对：构建多模态组合条件的病理数据智能查询检索比对服务。

4、病理数据服务：

1）数据接口管理：包括服务接口封装与管理、接口调用监控与日志、接口访问控制等模块。

- 服务接口封装与管理：支持开放API接口统一注册、封装与集中管理；

- 接口调用监控与日志：提供对接口调用行为进行全链路日志采集、实时监控及异常告警；

- 接口访问控制：支持配置访问策略与身份验证。

2）数据集批量服务：包括数据筛选与抽取规则、数据集批量导出、数据集服务申请与审核。

- 数据筛选与抽取规则：构建标准化数据筛选与抽取算法，支持多条件联合过滤与任务式提取，具备结构对齐与映射能力，统一筛选逻辑，保障多源数据库间的泛化执行。

- 数据集批量导出：支持对可导出数据范围进行控制，支持按条件筛选提取数据。

- 数据集服务申请与审核：通过提交数据需求说明，在通过审核通过后进行数据有序、安全交付与使用。

3）多层级角色权限控制：提供多层级角色权限控制。

- 数智病理综合运营管理

围绕病理数据的采集展示、质控跟踪、使用分析等业务需求，建设病理综合运营管理模块，动态掌握五家试点市级医院端病理数据共享使用情况，为中心端科学决策提供数据支撑。

1、数据展示与分析

1）采集数据总量展示：包括数据总量状态展示、数据增长趋势预测、病种分布机构热力图、检查项目分布机构热力图。

- 数据总量状态展示：汇总五家试点市级医院上报的病理数据情况，实时展示病理数据上报流转状态。

- 数据增长趋势预测：基于历史数据建模，预测未来一周或一月的总数据量增长趋势，并以曲线图形式展示。

- 病种分布机构热力图：基于静态地图展示五家试点市级医院病种分布。

- 检查项目分布机构热力图：基于静态地图展示五家试点市级医院检查项目分布。

2）数据质控展示：包括数据质量状态展示、质控整改进度跟踪。

- 数据质量状态展示：汇总数据质控问题状态、质控达标率，实时展示，给出告警。

- 质控整改进度跟踪：统计数据质量问题的整改完成情况，并关联未完成任务的详细清单。

3）服务使用展示：汇总各外部应用调阅数据服务的情况，实时展示五家试点市级医院病理图像调阅流转状态。

4）数据归档统计分析：提供多条件组合查询模块，实现对病理数据归档情况的统计。

5）数据校对统计：提供详细的数据校对统计数据。

6）数据上传时效性统计：监测分析五家试点市级医院病理数据上传及时性，以图表或报表形式呈现。

7）数据匹配统计：自动计算病理图像和病理报告的关联率。

8）用户统计分析：展示用户的活跃度。

9）调阅统计分析：展示调阅情况。

10）图像操作统计分析：记录用户对病理图像的操作情况。

2、系统监控：包括服务监控和服务监控结果展示等模块。

1）服务监控：对应用服务的活动状态进行监控并详细记录监控结果，若发生故障及时提醒运维人员排障；

2）服务监控结果展示：汇总各应用服务监控结果，展示应用服务故障记录，并提供统计功能。

3、系统管理：对用户、角色及权限等进行管理，可追溯，确保各项操作都有据可查。

- 病理数据调阅服务

为满足五家试点医院间的跨院病理数据调阅需求，建立数据调阅服务系统，提供调阅接口服务、智能加载策略、调阅日志记录、安全管理等功能，赋能市级医院病理数据共享应用。

1、调阅接口服务：构建面向五家试点市级医院的病理图像和病理报告的调阅服务接口，保障病理业务正常有序开展。

2、智能加载策略：满足不同场景下的病理图像调阅需求。

3、病理报告展示：支持结构化数据与原生文档协同交互，满足病理报告追溯调阅需求。

4、病理图像展示：支持多种病理图像展示，提供多模态图像融合功能，支持病理标签图与电子切片图像关联展示。

5、图像操作：提供数字切片图像信息的查看功能。支持病理图像多种倍率切换、图像截图、多图对比功能，提供多图对比浏览功能。

6、调阅日志：实现日志调阅功能。

7、安全管理：包括调阅方管理、密钥管理、请求调阅核验、隔离控制、密码应用功能。

1）调阅方管理：系统支持对调阅方进行管理；支持对各调阅方可访问的数据进行控制，实现对调阅方进行安全有效的管理。

2）密钥管理：主要实现对密钥的安全存储和对密钥的全生命周期管理。

3）请求调阅核验：当调阅方通过病理调阅服务进行病理图像和报告的调阅时，系统会自动对其调阅请求进行核验。

4）隔离控制：系统通过有效的隔离控制，采取异常行为熔断机制。

5）密码应用功能：需开发适配若干密码应用功能模块，以实现网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面的各密码应用功能。

实施、验收与售后服务要求

总体要求

        - 1)供应商应有固定的售后服务团队。

        - 2)供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。在签订合同前，提出具体实施、服务、维护以及今后技术支持的措施计划和承诺。

        - 3)供应商应加强项目管理，项目管理人员须具备专业管理素质，并有项目管理相关经验，确保项目建设有序推进和高质量完成。

        - 4)供应商提供项目实施计划，经用户方同意后，严格执行。如果遇到问题，由项目组提出项目变更说明，经用户方和系统提供商确定后，修改计划。

        - 5)供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户方。

        - 6)结合实际情况，拟定详细的系统实施计划，包括同医联平台现有信息系统的对接、个性化定制、测试、试运行、培训及上线计划。承诺保证在合同规定时间内上线及上线后系统平稳运行。

        - 7)供应商在实施过程中，需结合医联平台现有设备和需采购的设备，参照信息系统安全等级保护三级或三级以上的要求建设。

8）系统平台应具备负载均衡能力，能够实现系统的热部署。

9）系统平台采用各业务模块微服务化设计，保障平台的性能。

10）系统平台应具有良好的可扩展性，预留与医疗机构的接口，以后可快速接入。

11）供应商需提供针对本项目的总体架构设计图及说明。

项目实施

- 实施进度

供应商应按照下表的时间进度，制定相应的项目实施详细进度计划。

项目建设周期共10个月。

| 项目 | 日期 |
| --- | --- |
| 应用软件开发 | 合同生效后 8 个月内 |
| 项目试运行 | 试运行至少 1 个月 |
| 项目验收交付 | 试运行通过后 1 个月内 |

- 实施人员的要求

- 为保证项目的顺利实施，供应商应成立商务与技术支持小组，全方位配合系统集成商与用户。

- 项目经理具有硕士研究生及以上学历，且具有高级工程师职称；具有10年及以上类似项目管理经验，且担任项目经理岗位。

- 项目开发团队人员（不包含项目经理）数量不少于15人，项目实施期间确保至少5名具有信息系统建设经验的人员驻场服务。

- 供应商应在响应文件中提供项目实施详细进度计划和项目小组人员名单和职责。

- 系统在通过验收前现场需留驻足够的实施人员。

- 用户方有权根据实施情况要求更换项目经理和实施人员。

- 对供应商项目经理等级基本要求：要求供应商针对本项目成立项目小组，在响应文件中提供书面名单，人员一旦得到确认，无特殊理由不得随意变动，项目经理未得到用户方同意的情况下不得随意更换。

- 安装、调试

- 合同签订一周内，供应商向用户提交软件开发环境的要求。软件实施安装7天以前，供应商向用户提交软件安装、测试和安装验收的计划方案，该计划方案需经过用户同意方可作为软件安装、测试和安装验收的依据。

- 供应商应承担所供产品的安装、调试和配置工作，同时应提供完整的安装调试文档及系统配置文件。

- 供应商应全力与用户及其他相关产品供应商配合，保证系统按时、正常地投入运行。

- 供应商需保证所配置的软件产品有合法的使用权。

项目验收

- 系统验收合格的条件至少满足以下三个要求：试运行时性能满足合同要求；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决；已提供了合同的全部货物和资料。

- 软件验收前需通过安全、功能、性能、密码等方面的第三方测评。

- 所有子系统正式投入运行后进行软件系统验收。项目验收相关的费用包含在投报总价内。

技术文档

系统验收后供应商需提供详细的软件相关技术文档（含数据结构、数据流程图、系统字典说明等）、使用说明书、维护手册等文档资料。提供系统应急方案，提供维护和二次开发所需要的源代码及技术支持工具。文档包括但不限于以下内容：

- 项目需求确认表；

- 项目概要设计书：包括《界面设计说明书》、《数据库设计说明书》以及流程、处理逻辑及涉及数据库表字段变化说明；

- 项目实施方案；

- 应急预案；

- 试运行方案、试运行记录、试运行报告；

- 测试报告；

- 用户操作手册、系统运维手册以及培训文档等；

- 项目总结报告；

- 程序源代码（光盘形式）。

系统维护、售后服务和培训

- 免费维护期

供应商提供1年7*24小时免费应用软件维护，保证供应商所投软件系统的正常运行。免费维护期内供应商应对系统进行优化和常规安全检查；供应商应在接到报修电话通知后1小时内响应，2小时内赶到现场处理故障，4小时内修复，并使系统恢复正常运行。

免费维护期内，提供不少于5人的支撑团队，其中项目经理1人，技术经理1人，技术工程师不少于3人；在现场至少派驻工程师2名，维持系统的正常运行，工作时间为用户方工作日9:00-18:00（根据用户方作息时间调整）。该驻场工程师需具有类似信息系统支持服务3年以上维护经验，并接受用户方统一管理，经过用户方确认后，无特殊原因不得随意更换，要保证人员的稳定性，更换人员需得到用户方确认。若不符合用户方要求，用户方有权利要求更换现场维护人员。

免费维护期内对系统优化和常规安全检查，并提供每月至少2次定时维护服务。

- 售后服务

- 供应商负责所供软件及配套产品的售后服务，包括提供所供产品技术咨询、技术培训、到货验收、安装调试以及负责所供产品的保修及其它售后技术服务。

- 供应商需作出无推诿承诺。即供应商应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到用户方或系统集成商通知后，立即派工程师到现场，全力协助系统集成商和其他供应商，使系统尽快恢复正常。

- 供应商应提供中文电话免费咨询服务。

- 在质保期结束前，需由供应商工程师和用户代表进行一次全面检查，任何缺陷由供应商负责修理，在修理之后，供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户，报告一式两份。

- 为切实保障应用软件功能系统的顺利运行，总体方案需要考虑相关的培训功能。为工程提供优质的整体服务，保障工程的整体质量。培训应包括对运行平台的技术培训，以及对应用功能软件的操作培训。

- 需要在供应商方案书中对售后服务的任务内容和服务方式进行详细罗列与界定，对于需要用户方面配合的内容也可同时加以说明。

- 用户方有权要求供应商、原产品制造厂家和用户方指定的系统集成商共同签署书面文件，就供应商向用户方提供设备的售后服务内容、质量保证、各自责任和合作事项等达成协议并共同对用户的利益负责。

- 供应商需提供免费维护期后的服务方案情况及年维护费用报价情况。

- 人员培训

供应商负责使用人员的培训及考核。并在项目实施后继续按照用户方要求继续定期培训（包括远程在线培训以及培训过程的DVD、视频录制）和考核。培训对象包括用户方的系统管理员、日常维护人员、技术层面人员（包括系统开发、程序版本控制、数据库维护）；用户方和各医院的管理人员、操作员。系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员培训内容为系统的操作培训。

知识产权承诺

- 本项目中形成的知识产权（包含需求分析、系统设计、软件程序、核心技术、数据标准、接口规范、知识库、专有方法、模板、工具包、培训材料、专有数据、技术文档、服务模式、运作模式等，但不限于上述形式）归建设单位所有。供应商向建设单位交付的信息系统已享有知识产权的，建设单位在许可范围内合理使用。

- 本项目中形成的知识产权的申请权、所有权与利益（包括：专利权、商标权、著作权、商业秘密专有权等，但不限于上述权益的申请权）归建设单位所有。未经建设单位书面同意，供应商不得以任何形式申请。

- 供应商不得以任何形式侵害本项目中形成的知识产权。未经建设单位书面同意，供应商不得以任何形式提供或出售给同行业/同性质单位使用。若发生侵害行为，供应商则全额赔付建设单位本项目中标金额以及供应商通过侵害行为获得的全部收益。

- 没有建设单位明示的书面同意，供应商不能作出关于本项目或者其条款的任何新闻公告、媒体宣传或其他形式的公开披露。

- 供应商提供的产品和服务等不得侵犯任何第三方的知识产权。若发生侵权行为，一切法律责任、后果及损失均由供应商承担，建设单位不承担任何法律责任及后果，且保留追责权。

保密承诺

- 供应商承诺参与本项目的所有服务人员需严格保守与本项目有关的技术秘密和商业秘密，任何涉及建设单位及使用单位的信息，包括但不限于数据、特有的功能需求等，未得到建设单位及使用单位的书面同意，不得对任何第三方展示、举例乃至销售，否则供应商将承担由此产生的一切后果。

- 供应商不以实施项目为名，侵害本项目各参与单位的技术、商业秘密或者知识产权。

其他要求

报价说明：本系统所涉及运行的各类模块与现有医联工程大数据平台的对接开发费用，应包括在本次投报总价中，用户不再另行支付相关费用。

供应商要求

1)	供应商需提供相应的技术服务，在满足用户方的应用与需求的前提下，配合完成与“上海市医联工程”有关的系统集成工作。

2)	供应商提供的产品及其配置应该是安全、可靠和成熟的，不是技术上已经或即将淘汰的。

3)	供应商提供的产品在升级、扩展时不应改变整个系统的结构、通信方式、管理模式，不应破坏应用软件的正常工作环境。

4)	供应商应该保证所提供的所有产品皆不侵犯任何第三方的版权、知识产权和其他合法权利。

5)	用户可在保证满足本项目应用需求的情况下，调整上述采购内容的数量和配置。