上海海洋大学2026-2028年校园物业服务项目采购需求

委托管理服务的物业概况

物业基本情况

物业名称：上海海洋大学校园物业
物业类型：非住宅类物业
坐落位置： 上海 市 浦东新 区 沪城环 路 999 号
四面边界至：东 至沪城环路 南 至上元路 西 至水华路 北 至橄榄路 
占地面积： 1,070,000 平方米，其中绿地面积 386,040 平方米。
建筑面积： 580,126.5 平方米，
其他 室外体育场地 约 58,000 平方米；

停 车 场 约16,000 平方米。

带电梯办公楼共 19 栋，建筑面积共 314,321.94 平方米；不带电梯办公楼共 16 栋，建筑面积共 62,098.33 平方米；其它 带电梯学生公寓共9栋，建筑面积72,637.39平方米；不带电梯学生公寓共58栋，建筑面积共131,068.84平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

校区车辆出入口 4 个，人行出入口 2 个；

道路、车行道 约100,000 平方米；

绿化面积 386,040 平方米，园林建筑小品 6 座，水域 约74,000 平方米；

污水主管长 约8,500 米，污水（检查）井 132 座；雨水主管长 9,000 米，雨水（检查）井 250 座；

路灯 1000余 盏，庭院灯 750 盏，草坪灯 350 盏，其他照明设施 高杆灯5座、灯带1,500米、景观照明1,400盏 ；

采购人实施生活垃圾分类工作，公共区域有垃圾分类投放箱若干。临港校区垃圾压缩站1个；生活区设有垃圾房4个：本科生宿舍区域（A区）3个、研究生宿舍区域（B区）1个；

体育设施、文体设施：田径场2个、体育馆1幢、游泳馆1幢、室外游泳池1幢、篮球场20片、网球场16片、5人足球场1片、风雨操场1幢、剧场1座；

停车场：室内停车场 5 个，面积共 15000余 平方米，停车位 335 个；露天专用停车场 9 个，占地面积共 约16,000 平方米，停车位 552 位，露天零散停车位 500余 个；自行车停车位若干，自行车停放设在建筑周边。

电梯 66 台（含自动扶梯1台）（附件1）； 

采购人目前共有开关站4个，变电所17个、含变压器30余台，配电房若干，配电柜若干（附件2、3）；

采购人目前有生活水泵房18个（其中消防设施由消防维保单位负责），水闸（泵闸）1个，雨污水站1个，翻水站1个，地下室水泵若干（附件2、4）；
物业位置另有部分为海洋高新园区，位于海基六路128弄，占地面积约为3,133.33平方米，其中海洋高新园区1～3号楼建筑面积15,715.63 平方米，均为多层地上教学、办公、实验用房。

其他设施设备情况：
（1）采购人有公共会议室若干（附件5），由采购人委托专业单位提供会场管理服务，物业做好日常保洁、维修、绿化工作；

（2）宿舍区有电话、吹风机、微波炉、冰箱等若干；

（3）采购人无偿提供物业管理服务用房，含办公房、工作间、仓库、值班室等；

（4）本次未涵盖的采购人新建楼宇（信息工程大楼、水生生物科研楼等）建设交付使用后，物业做好保洁、绿化，基建维保期内的日常设施巡检、安全防护保障及基建维保期结束后的维修等方面工作。

主要楼宇功能分布情况

	序号
	名称
	面积（㎡）
	楼层
	概况

	1
	行政楼
	11693.08
	8
	用作采购人行政办公，含地下机动车库1891平方米，变电所1个，水泵房1个，消防稳压泵房1个，电梯2部。

	2
	图文楼
	31643.78
	12
	用作图书馆与部分采购人部门办公，含有地库4300平方米，变电所1个，水泵房1个，消防稳压泵房1个，电梯5部。

	3
	苏友楼
	2540.09
	4
	马克思主义学院办公。

	4
	学生活动中心楼
	8530.42
	3
	用作学生活动举办及办公。

	5
	生命A、B楼
	13860.38
	4
	用作生命学院实验及办公。

	6
	生命C、D楼
	4366.02
	4
	用作生命学院实验及办公。

	7
	生命E楼
	1192.15
	3
	用作生命学院开展实验。

	8
	食品A、B楼
	11403.52
	4
	用作食品学院实验及办公。

	9
	食品C楼
	4981.51
	4
	用作食品学院实验。

	10
	海资楼A、B楼，工程楼
	15909.8
	4
	用作海资学院实验与办公，工程学院实验与办公。

	11
	经管、信息、爱恩楼
	14451.42
	4
	用作学院实验及办公。

	12
	海洋科技大楼
	36776.83
	10
	学科实验室和办公场所，校级会议室等。

	13
	文科大楼
	21436.68
	10
	学院办公场所。

	14
	第一教学楼
	13698.52
	4
	共有教室58间，教师休息室5间，学生休息室3间，研讨室1间。

	15
	第二教学楼
	8528.53
	4
	共有教室38间，教师休息室3间。

	16
	第三、四教学楼
	23422.78
	4
	共有教室102间，教师休息室8间，研讨室8间。

	17
	公共实验楼A、B
	23975.55
	4
	各学院实验室。

	18
	科教实训基地
	12081.79
	2
	工程实训中心、渔业安全实训基地、海资学院动力槽、食品学院实训基地、夹套库、气间站等。

	19
	体育馆
	7880.39
	3
	用作体育教学使用与体育部办公，含网球馆、体操房、乒乓房、武术房等。

	20
	东体育场西看台
	6942.52
	3
	用作体育器材存放和校医务室。

	21
	东体育场东看台
	1796.59
	2
	用作体育器材存放等。

	22
	游泳馆
	2929.76
	1
	游泳池、更衣室等。

	23
	风雨操场（临）
	5400
	1
	羽毛球场、排球场。

	24
	水上运动训练场（临）
	3967
	1
	划桨、沙滩排球、攀岩训练等

	25
	海洋学术文化中心
	5403.8
	2
	剧场、化妆室、美育教研场所、学生活动场所等。

	26
	海洋高新1、2、3号楼
	15715.63
	6
	物业负责保洁工作等，含深渊科学工程技术研究中心、国家远洋渔业工程技术研究中心、食品热加工中心、大学科技园等

	27
	餐厅
	一餐厅
	9701.64
	3
	物业负责餐厅服务内容见下表：

泥工维修、餐厅外保洁和第三餐厅3楼工会的保洁。

	
	
	二餐厅
	8905.27
	3
	

	
	
	三餐厅
	6301.24
	3
	

	28
	车队围合（临）
	5000
	1
	物业负责围合的保洁与维修

	29
	学生公寓A区
	135092.83
	6.11
	宿舍、值班室、开水间、洗衣房、活动室等。

	30
	学生公寓B区
	68593.77
	6.12
	宿舍、值班室、开水间、洗衣房、活动室等.

	32
	配电间、水泵房、垃圾站
	438.65
	1
	配电间、水泵房、垃圾房等。

	33
	信息工程大楼
	24352.98
	9
	学科实验室和办公场所，会议室等。

	34
	水生生物科研楼
	23234.82
	8
	学科实验室和办公场所，会议室等。


业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积 1,244 平方米。

采购人的特殊要求

为确保本物业服务的延续性和交接工作的平稳过渡，中标方须承诺原物业服务企业的职工应接尽接（原物业服务企业职工总计383人）。

延期过渡：中标方应按采购人的要求合理完成物业的有效过渡。

物业管理服务要求
一般要求

项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。
项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务，费用另结。
物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。
各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。
对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。
执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。
对外包服务和外来施工的监管：
（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；
（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；
（3）告知相关注意事项；
（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；
（5）及时向业主方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；
（6）作业结束参与验收，并做好记录。
建筑物日常维修、养护、管理（材料费单件单价300元以上维修另计）
采购人建筑楼宇本体（含地下空间）、门窗、玻璃、五金、水电照明、栏杆扶手、道路设施等日常维修（3工以内）；
配合采购人大修、装修的施工管理，配合采购人做好水电使用与安全管理。
服务标准：确保物业管辖区域房屋本体完好和设备设施的正常使用；做好房屋本体及设备设施日常检查记录，发现问题及时向采购人以书面形式提交报告，遇紧急情况采取必要的安全措施及应急措施，小项维修时间不得超过3小时，合格率应达到99%。
公共设备维护、保养（设备定期专业维修及材料费单件单价300元以上维修另计）
公共设备维护、保养的范围：供配电、给排水系统、照明、电梯等由物业管理；保安监控、消防监控、中央空调和VRV空调等由采购人委派专业单位进行维保单位，物业负责监管。
给排水、供水系统：
建立日常的供水、排水管理制度并根据采购人的实际使用情况制订年度设备设施管理、维修保养计划；
保持供水系统的正常运转，每天两次检查水泵运转情况，保持生活水箱的清洁卫生，防止二次污染（生活水箱盖必须上锁、排水孔必须加装防虫网）；
每半年对二次供水水箱清洗一次，每季度自行（需具有相应能力）或委托具有相应能力的单位对二次供水水质检测一次，并将检测结果交采购人留档，投标人须在投标文件中提供自身或分包单位具有相应能力的证明材料；
定期检修维护供水系统管路、水泵、水箱、阀门、水表，保证其正常运转，保证排水系统的正常运转，防止阻塞；
停水预先以书面形式通知采购人及使用方，以便采购人做好相应的安排。
给排水系统发生事故时，按预案及时处理。
电梯系统：
服务单位自行（需具有相应资质）或委托具有相应资质的单位进行电梯维修和保养。积极配合学校做好年检，负责完成年检中发生的属于维保范围内的整改工作。投标人须在投标文件中承诺自身或分包单位具有《中华人民共和国特种设备生产许可证-电梯安装（含修理）》资质。

定期对学校已有的66台电/扶梯（附件4，后续新增新建楼宇维保期内的除外）进行维护保养。常规维护保养工作一般在非公休假日的正常工作时间内进行。每月保养专业人员对电／扶梯进行不少于两次有计划的常规检查和例行保养，按国家行业标准和电梯保养规范（《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017)）进行全面保养，确保电/扶梯正常运行。保养加油及调整包括但不限于下列各项：

主机注油和清洁、控制柜清洁整理；

电梯机件进行润滑；

轿顶上所有安全装置；

道内导靴、对重、缓冲器、保险装置及极限开关等安全装置；

保持导轨适当之润滑，导靴运行正常；

检查并润滑厅门、轿门、门绞链、门吊扳、门导靴；

检查及平衡曳引机钢丝缝张力及清洁；

扶梯：对主机、控制框进行注油和清洁；轴承、传动系统的检查和注油；安全装置的检查和调整。

定期检查维护限速器、安全钳及各项安全装置。

除电梯维保外，服务单位还需负责除牵引绳、主机、主板外的所有维修及材料费用。 

购买维护人员的人身意外保险。

自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。

随时听取师生反馈，对电梯不正常的运行状况，做认真分析并纠正。

严格执行应急预案，发生故障时及时预案上报、处理。提供24小时紧急故障的应急处理，根据需要以最快的速度到达现场，一般为2小时内，关人情况半小时内到达现场。每半年需配合学校做一次电梯困人演练。在电梯间张贴安全使用、应急电话、少乘节能等方面的宣传材料。 

机电、照明及自动化系统管理：
供配电系统：
对校区供电系统高、低压电器设备的正常运行使用制定日常管理和养护维修计划；

建立严格的配送电运行制度和电气维修制度；

运行人员及维修人员须持证上岗，保证24小时有工程人员值班，做到设备有故障及报修时能及时排除，一年寒暑假对供电设备设施进行两次维保（维保内容包括：机房设备停电检查调试、紧固、清灰、孔洞封堵等）；

对临时施工有用电管理措施，停电限电事先出具书面通知、以便采购人做出相应安排；

发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，按预案做出相应的应急措施（切断电源、切断水源等）。
照明系统：
对校园的照明设备设施运行建立日常管理和养护维修制度；根据季节变换调整室外照明的亮灯时间；

保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符合设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保安全运行；

配合采购人做好节能工作，提出节能合理化的措施。

消防系统监管工作：
由采购人委托专业消防维保单位进行维保，物业协助做好日常监管工作：

要求维保方每年年初向物业报备公司资质文件、合同、年度维保计划、驻场人员变动情况等；

督促维保单位落实其年度工作计划，协助开展日常消防栓和消防器械巡视，发现故障及时通知维保方；

每年定期开展消防演练与消防知识活动。

中央空调（新风）系统维保和学生公寓宿舍空调租赁监管工作：
由采购人委托空调（新风）维保（租赁）单位进行维保，物业协助做好日常监管工作：

要求维保方每年年初向物业报备公司资质文件、合同、年度维保计划、驻场人员变动情况等；

督促维保单位建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用，对其开展不定期检查；
学生公寓淋浴系统监管工作：
由采购人委托第三方单位进行运营管理。物业有监管责任，监管其日常零配件使用更换情况，确保学生公寓淋浴系统正常使用。
天燃气管道巡检
巡检学生公寓和实验室天然气管道现状及天燃气表具使用情况，发现问题及时上报主管部门，确保供气设备正常运转。
保安管理要求与服务标准
提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：

出入管理（门岗）

临港校区共设6个校门，现开放1号门、2号门、3号门、4号门、6号门；5号门暂不开放。要求24小时值班，至少双岗，要求有明确的门岗人、车、物管理规范，并对进出校园的人、车、物进行例行管理、登记（物业方自行承担提升服务品质所配置的物资装备，如门岗空调、立岗台等）。

根据采购人工作要求，做好校门管控，严防外来人员随意进入校园。
巡逻管理（巡逻岗）
根据治安的相关规定，负责全校区24小时的安全防范工作，对物业管辖区域内各楼宇、重点部位、河道（需懂得水上救生知识，有救生员证者不得低于2人）、地下室、偏僻处等部位进行巡视，车辆拥堵疏通以及停放管理。建筑物内严禁焚烧物品，建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通严禁堆放物品；

坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为，处理各种突发事件，负责外来务工人员管理和施工安全管理；

做好校园交通秩序引导，做好机动车、非机动车校园规范停放管理；

协助采购人开展国旗、校旗、院旗日常升降及每月升旗仪式。负责校园广场使用、横幅等宣传品悬挂等事项合规检查，并及时清理不规范的宣传物；

设置合理可行的巡逻路线，巡逻频次最低为8次/天（4次/班）并有巡逻执勤记录；

配备必要的巡逻装备工具巡逻车等。

监控、消控管理（监控岗）

对消防监控中心及消防设施设备管理进行监管，积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度，定期巡视、试验消防器材和设备，如有故障及时上报维保方；

实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度；

要求24小时值班，双岗，监控人员均需执证上岗（消防设施操作员证）且对监控、消防等操作及应急反应流程要熟练掌握。

其他安保管理要求

保安人员上班时统一着装，配戴工作证，执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备，装备由服务单位统一配备；

校内大型活动（迎新、毕业生离校、重要仪式、重要考试、重大接待等）时，配合采购人保卫处做好安保、交通、秩序管理。承担采购人机关、直属部门的零星搬迁（计2人工以内的）；

贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

微型消防站人员配备不少于6人，消防员负责防火巡查和初起火灾扑救工作。

安保人员须具备良好的身体素质，符合安保工作的体质条件。
环境卫生与保洁管理
公共区域清洁

校园内公共场所的环境卫生清洁。做好各楼宇、道路、广场、绿化带以及学生公寓相关区域的日常保洁工作。

学生公寓裙房、学生宿舍走道、楼梯及留学生厨房、15/16小区的公共区域厕所等的日常保洁。学生宿舍的公共区域（含门厅、洗漱间、卫生间、洗澡间），每季度进行一次全面保洁；

及时清扫校园地面积水、垃圾等，使地面保持干净、无杂物、无积水等，对公共垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路不定期高压冲洗；

对公共设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净，定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。清扫天台、雨棚、楼顶、设备机房等部位；

对人员出入频繁之地，进行不间断的巡回保洁，清洁各楼层内教室、会议室、接待室、图书馆、教师休息室等内的桌、椅台面、文件柜等家具；

清洁除学生公寓以外的各楼层的洗手间、提供及更换卫生纸、洗手液、洁瓷精，清洁各类洁具等工作；

保洁日用耗品（如：纸篓、垃圾袋等）、保洁工具等由物业自行负责。根据采购人实际情况投入对应的大型器械，如洗地机、高压水枪、垃圾运输车、扫地车等。

楼内垃圾实行袋装化，在学生宿舍楼宇之外其他各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理），垃圾实行分类收集，从而达到更好的环保效果；

主动做好学生公寓区域的垃圾分类引导工作，安排专人维护好四个垃圾投放点的投放和清理工作，指导和教育学生做好宿舍内外的垃圾清理工作。
垃圾清运

公共楼宇（除学生公寓）每天按照上海市垃圾分类规定定时清运、处理2次，将所有桶内垃圾清理干净，积极做好垃圾分类的宣传和引导工作。
雨污水管理

为保持雨水管通畅，物业保洁员定期对排水沟清扫(明沟每周一次，暗沟每月一次)，如有堵塞应随时处理、疏通，保持构筑物进出流、水位正常。
卫生管理

配合街道爱卫会开展灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。定期科学有效地进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

根据采购人传染病防控要求，配合做好专业消杀和日常消杀工作。
公共绿地和室内绿化、摆花的养护和管理
养护管理

根据采购人绿化、水系特点制定并实施养护方案，按照《上海高校校园建设和管理导则（试行）》《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》等相关标准对校园植物进行养护管理。其中，根据校园景观水系特点，景观湖水质主要指标（氨氮、TN、TP、CODMn）达到地表水Ⅲ-Ⅳ类。环湖河道水质主要指标（氨氮、TN、TP、CODMn）达到地表水Ⅳ类。绿化分布及相关参考标准见附件6。

机械割草、花卉施肥应避免噪音、异味等对教学、生活环境造成影响。病虫害防治所用药剂为低毒类，施肥以有机肥和复合肥为主，每年不少于40吨。

四季花卉种植（春、夏、秋、冬），种植面积不小于1100㎡。花坛种植花卉应色彩鲜明，植株行距须适宜。每季花卉种植品种应不少于3个。花坛花卉全年观赏期应大于200天。花卉观赏一处3400㎡（公共实验楼北侧），以撒籽播种为主，要求一年不少于两次（春秋季节）。

人员和机械配备。按养护量和标准配足养护人员。绿化除自行采购配足正常养护工具设备外，必须配备用于草坪的打孔机及疏根机。服务单位提供粉碎机，用于树木修剪后树枝就地粉碎。粉碎后树枝碎片用于采购人沤肥。配置足够的树木绿植防台、防寒辅材。校园水域管理中涉及的工具包括船（水面保洁及水草种植、打捞）由服务单位自行采购。所有设备工具的燃油、辅材、维修等费用自负。
绿化盆栽摆放维护服务

根据采购人指定区域，提供绿植。点位及数量见附件7。

定期养护保洁，确保植株健壮，整洁。发现植株长势不良应及时主动更换；

在植株摆放或更换过程中，不得损坏采购人设施设备，保持现场整洁，做到人走场净；

遇采购人重大活动时，应确保场所盆栽叶面光亮整洁，颜色亮丽，必要时重新无偿增添更换；
景观鹅饲养服务

在校园河道中投放适量景观鹅（总数不得少于20只，其中黑天鹅不少于3只），用于日常师生观赏；

定时定点投放饲料（鏐公岛），确保景观鹅健壮；

每年3—4月，水系挺水植物开始萌芽生长，应将鹅圈养避免啄食植物嫩叶；

合同期内景观鹅如有缺失，应及时购置补充，保证景观鹅的整体观赏性；

教务服务
物业教务人员根据教室、体育场馆借用情况开展教室、体育场馆管理巡视。根据课表、借用情况日常开关门及卫生工作。开展日常巡视，防止外来人员违规使用。对教室、体育场馆的设备设施开展日常巡视故障上报。教师休息室内的公共物品监管。教学楼电梯使用监管、遗失物品管理，教学楼内的空调管理等。

根据实验课程进行蒸馏水、离子水制作及发放；（上班时间8:00-16:30，1人，实验B楼416室）；

校园失物招领服务工作（上班时间8:00-16:30，1岗。）

收发服务（信报投递）
在工作日时间按时将邮件（含普通邮件、邮政快件和特快专递邮件、挂号信等）、报刊、杂志、包裹、汇款单等分发投递至采购人各学院、各处室、各直属单位和学生宿舍的指定接收点和接收人员。

配置投递员，建立落实考勤、考核制度，并按照采购人需求提供相应的服务。

保持工作场所和作业台面整齐干净，维护和营造良好的工作环境。
校园学生公寓管理
宿舍管理
配置19个小区的管理员和值班人员，并在其规定的权限内提供服务，负责学生宿舍安全工作。
做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患。负责区域内24小时巡逻、值勤（各小区值班室24小时值班，每天早上、中午和晚上学生上下课高峰时间关闭门禁开启大门，同时有值班员立岗，特殊时间，按采购人要求加强值班立岗。）严格执行门禁制度，杜绝闲杂人员进入小区。做好外来人员登记和晚归（23:00以后）登记，每天夜间对各楼层楼道巡逻一次。每周对管辖小区的公寓楼检查一次。

贯彻执行保卫部门关于校园安全工作方针、政策和有关条例。坚决制止和管理区域内的不文明及违法行为等。积极配合保卫部门工作，开展相关检查。

积极开展防盗、防火、消防安全宣传、管理、教育引导。做好宿舍违禁电器检查工作。配合保卫处每年11月开展消防安全宣传活动（消防演练、违禁电器使用危害宣传、安全协议书签订等活动。）建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

全面负责宿舍区域安全管理、卫生管理、设施设备检查维护工作。制定各类应急预案及功能房使用规定，处理各种突发事件。配合采购人管理部门做好固定资产管理工作，做好各类检查登记并妥善保管。

学生宿舍事务
根据学生住宿情况做好本科生宿舍划分和研究生住宿安排。做好学生宿舍零星住宿安排和退宿工作。协助采购人做好学生住宿费退缴工作。协助采购人做好学生休学、退学、复学等原因调换宿舍手续办理工作，督促已完成调换寝室流程的同学到指定床位。根据学生住宿情况做好学生集体宿舍证明开具工作。每月向采购人管理部门提供一次寝室床位明细表。配合采购人要求做好学生寝室整合和搬迁辅助工作。

做好学生违禁电器收缴、登记、保管、返还工作。做好学生违规行为反馈工作。

协助采购人根据学生住宿情况做好学生电补统计工作。

每年5月底之前，统计汇总当年需粉刷墙面、脸盆架油漆、木门油漆的新生宿舍明细上报采购人管理部门，做好新生宿舍粉刷后的精保洁和宿舍内电风扇的清洗工作。每年毕业生离校后和迎新前，检查宿舍设施（家具、风扇、照明灯、开关、水龙头等）是否完好，统计损坏情况报维修部门予以维修。

宿舍精神文明建设
开展丰富多彩的寝室文化活动和党建活动。每年开展一次文明寝室、“安全免检寝室”等评比活动。积极参与采购人在学生公寓中开展管理育人、劳动教育、服务育人和相关主题党建活动。
垃圾压缩站运维
负责校内垃圾压缩站的正常运维。完成站内垃圾分类、分拣、暂存置放、填装，严格按《上海市生活垃圾管理条例》进行管理，按操作规程操作设备，完成每天外来垃圾接纳压缩转运工作。

保持小压站内及周边环境卫生整洁。作好站内的防虫、防鼠和防火、防盗工作。每天压缩站正式作业前和作业完成后进行两次全面保洁，期间维持保洁，做到压缩站无明显异味、无蛛网、无污水横流、内外墙面无明显污染。

负责站内设备和设施的使用、维护管理。每天工作结束应对压缩设备进行常规保养，每月进行一次系统保养，每半年进行大保养。对站内设备和设施的完好情况进行登记。

负责对运输车辆在站内的操作进行管理。

服务方需配置作业人员，每班不少于2人，采用早、中班的作业模式，作业时间为早班7:00AM-16:00PM、中班11:30AM-19:30PM。

智慧校园管理系统
为进一步推动智慧校园建设，更好的运用科技手段支撑现场管理服务，更好的满足和服务师生的多种需求，物业公司需配置满足项目整体运营的智慧物业管理系统。系统应具备自有知识产权或成熟产品的使用授权，同时也必须具备成熟的使用经验和高校同类应用场景，切实提升现场的服务管理水平和实现人效的最大化。

内部品质管控系统。保障校园的整体规范运行，后台职能部门对现场有具体的监督管控，保障各个部门的基础服务品质专业标准。

工程维修系统。工程维修有便捷高效的运行系统，确保师生在第一时间能通过系统随时随地的进行报修，物业公司内部有全程的跟踪机制，及时有效的快速处理客户的需求，同时有反馈确认模块保障维修到位。

安全保障系统。安全方面有清晰合理并可追溯的巡逻保障系统，确保员工的巡逻全面有效，能切实发现问题、上报问题、处置问题，确保校园的整体安全。同时配备智能硬件终端，不间断升级技防手段，避免人力巡逻的缺陷，实现人防与技防的完美结合。

宿舍管理系统。宿舍方面配置人员动态信息管理和智能识别系统，配备智能硬件终端，实现人员查找、床位调整等动态信息管理和人员出入有效管控，进一步提高人效和确保宿舍安全。

会议管理系统。会议室管理方面配置与采购人会议室借用系统相匹配的具备查看、配员及重要会议提醒功能的管理系统。

教室辅助管理系统。教室管理方面要有满足教室的合理有效使用、实现教室的授权开关门以及灯、空调远程开关等功能的辅助管理系统。

上述智慧系统及相关硬件配套，中标方应在合同签订三个月以内自行配置完成，采购人不做资金投入。除因特殊情况采购人主管部门批准延期外，未完成将被视为中标方单方毁约，合同自动终止，相关责任由中标方自行负责。

综合管理
公共关系管理
对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。对外主动联系辖区水电气的供应、管理部门和环卫、公安、消防等部门，建立良好关系和应急协调机制。主动联系本校区公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。设计材质好、外观美的名牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与校区整体设计相呼应。
档案、人事管理
建立所有人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。熟悉、健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料，建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。
前期介入
详细审阅、熟悉楼宇场馆的设计图纸，并从物业管理及用户角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。迅速熟悉机电设备系统、楼宇智能化管理系统、网络系统、IT基础设施的性能、规格、造型、布置提出专业管理意见和建议。制订进驻验收标准及物业接收计划，草拟工作日程并调配工程人员按工程进度及质量标准逐步进行验收。
物业管理服务人员设置需求

岗位人员配置基本要求：
中标方负责组建专职管理、服务队伍，人员配置必须符合专业要求、满足服务需求，应明确职责和岗位分工，保证各项工作能正常顺利开展，人员配置标准人数为383人，采购人鼓励中标方通过信息化、智能化等手段减少人员使用，提高管理效能。如低于383人，需提供信息化、智能化管理手段的方案或证明材料，经采购人同意后实施。重要岗位人员配置基本要求见下表：
	岗位
	要求

	项目经理
	需具有全日制本科及以上学历，具有中级及以上职称，至少5年以上校园类管理职位经验。有较高的政治思想素质、组织管理能力和专业知识，常驻本物业点，作为本物业管理项目专职负责人，主持现场管理工作。

	主管人员
	1.项目副经理：3年以上校园类物业管理经验，具有本科及以上学历，中级及以上职称。

2.工程主管：大专及以上学历，中级及以上职称，3年及以上校园类物业管理经验，具备高级电工证，特种设备安全管理证A证，能熟练操作电脑办公软件，熟悉采购人设备的基本维护。

3.安全主管：具有大专及以上学历，中级及以上职称，3年以上校园类物业管理经验，具备消防工程师资格。
4.其他主管人员：具备3年以上校园类物业管理经验，大专及以上学历，及物业行业相关专业证书等。

	水上救生
	需具有救生员证。

	监控、消控管理
	需具备消防设施操作员证。

	其他
	特殊岗位的工作人员应具备相应的上岗证书，从事服务岗位的人员均需持健康证书。一线员工原则上不得使用退休人员。物业工作人员均无任何刑事犯罪记录。


注：
项目经理、主管人员应为投标单位在职员工，并提供相应社保缴费证明。
中标方在合同期内，对现场经理及主要管理人员的调动及更换必须经采购人同意。
岗位人数标准配置要求见下表：
	序号
	岗位
	人数
	备注

	1
	办公室人员
	9
	

	2
	保安人员
	92
	

	3
	保洁人员
	127
	

	4
	工程人员
	33
	

	5
	客服、教务人员
	13
	

	6
	宿舍管理员
	21
	

	7
	宿舍值班员
	57
	

	8
	绿化水系人员
	25
	

	9
	信报投递人员
	2
	

	10
	垃圾压缩站人员
	4
	

	小计
	383
	


注：
上表383人包含重要岗位人员，重要岗位人员设置在上表具体的岗位，由供应商根据本项目实施方案自行确定。
中标方必须保证对员工进行相关培训，培训员工覆盖率不低于90%，年人均培训时间不低于20天。管理员人员流动比例每年不超过20%。

中标方应购买足额的雇主责任险和公众责任险。
物业管理服务费用明细

物业管理服务费内容包括：
行政费用（含员工工资、社保基金、福利、年终奖金、固定加班费、离职补偿金、保险、服装、教育培训等费用）；
清洁卫生费（不含垃圾清运费），包括但不限于日常保洁耗材、洗手间耗材及工具更新费用，如行政楼、科技楼、图文楼等公共区域的卫生用纸、洗手液、垃圾袋、清洁药剂，采购人公共会议室桌椅套清洗更换、每年一次的地毯清洗保洁等；
秩序维护费，包括但不限于安保专用设备、器材材料费、维修及更新费、各小区日常宣传印刷等费用；
绿化养护费，包括但不限于绿化水洗设备和耗材费用，
设备设施日常运行及维修养护费、电梯维修维保费用，包括但不限于管辖区域内建筑楼宇本体、门窗、玻璃、楼梯、家具、电扇、五金、水电、配置钥匙、各个小区吹风机等3工（含3工）以内、维修材料单件（单价）300元（含300元）以下的零星维修，所更换物件品牌参照原业主方使用标准。
注：该3工是指同一项目、同一批次累计有效维修时长24工时，维修项目工时含量参照上海市工程定额相关标准计取。3工（含3工）以内维修材料单件（单价）300元（含300元）以下的零星维修由中标方包工包料。3工（含3工）以内维修材料单件（单价）超过300元的，采购人提供材料，中标方负责维修。超过3工的采购人单独立项做工程零星修缮。

物业共用部位、共用设施及公众责任保险费用；
管理设备分摊及固定资产折旧费；

办公费用，包括但不限于办公室、服务台和值班室电话费及办公用品费用等；
采购人特殊活动期间（如毕业季、开学季等）物业加班费成本，其他因物业服务需要投入的设备、车辆等各类工具耗材费用；
不可预见费；
合理利润；
法定税费等。
采购单位自理费用项目：
水、电、煤等能源消耗费。

日常性办公用品、耗材等维护、维修、配件费用。

专用设备、设施、变配电设备、给排水设备、污水处理设备、消防设施、中央空调、分体空调、电梯、机械车库、监控安全技防设施、计算机房、通讯设备、安检设备、移动门等维护、维修、配件费用，委托专业公司维护保养或维修费用。

特种设备年检费、高压电试检测费用。

日常维修中更换配件所需材料，单件单价超过300元的部分，由中标方向采购方申领。
垃圾清运费。

除物业服务管理费约定以外的费用。
其他要求

供应商具有质量管理体系认证(GB/T 19001-2016或IS0 9001:2015 认证)、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001-2021或IS0 45001:2018认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001-2016或IS0 14001:2015 认证）、通过信息安全管理体系认证（ISO/EC 27001:2022认证）、通过能源管理体系认证（GB/T 23331-2020或ISO 50001:2018认证），并在认证有效期内的优先考虑。

采购人将统一组织现场考察。具体考察时间和地点详见招标文件。
现场考察2天前，投标单位须提前和采购人联系办理进校手续。投标单位应认真踏勘现场，熟悉委托管理物业的现场情况、周围地形与交通道路等情况，以获得一切可能影响投标报价的直接资料。采购人默认投标单位已确认所有现场条件和预计到了可能发生的异常情况。投标单位中标后，不得以并不了解或不完全了解现场为理由而提出额外费用，对有关这一类要求，采购人将不予考虑。

合同不得全部或部分转让。本次采购中“电梯维护，水箱清洗”部分可分包履行，其他部分不得分包。投标人拟在中标后将上述部分分包的，应当在投标文件中提供《对外分包专项服务情况表》，载明接受分包的企业、分包合同金额，接受分包的企业不得再次分包。除上述情形外，中标后一律不得对外分包。若允许分包的部分须具有国家或行业主管部门颁发的准入性资格方可履行，投标人不予分包的，则必须承诺自身具有相应资格；投标人分包的，则必须承诺接受分包的企业具有相应资格。中标方配合学校做好各类防害减灾工作。

中标方的投标书是合同的当然组成部分，合同约定中未详尽的物业服务方的义务依中标方的投标书为据。明确本次报价是一年的管理价格。

中标方聘用工作人员，原则上男性不得超过60周岁，女性不得超过55周岁。安保等特殊岗位按相关要求配备。

中标方需协助采购人进行校园公共服务范围内的采购人固定资产和低值易耗品的管理。

中标方需与采购人保持密切沟通，安排管理层与学院、职能部门的办公室主任交流。

采购人就服务内容，聘请第三方进行考核，每年进行1次。

履约验收标准
	验收组织

	序号
	验收组织
	内容/方式

	1
	采购人成立验收小组
	《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《招标文件》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定内容。
中标人提供服务、培训现场记录材料：照片，视频等；中标人项目组织架构、人员清单、内控制度；中标人信息化系统、智能设备等。
材料查验、现场核查；

	2
	采购人委托第三方
	

	验收形式


	序号
	验收形式
	内容

	1
	师生满意度问卷调研
	验收小组组织，依据约定服务内容向师生发放问卷

	2
	月度自评
	由中标方对照《招标响应文件》制定详细的考核办法，就涉及的物业管理工作流程、工作标准和工作质量客观填写《物业管理工作月度考核表》，于每月30日交验收小组备案；验收小组每月按合同约定不定期督查物业的日常管理工作，发现自评有不实情况，加倍扣分。连续两个月出现虚报虚评，采购人有权终止合同。

	3
	履约评估
	如中标方在物业管理服务过程中发生重大安全责任事故，或引起的重大不良反馈，或师生对同一问题连续有效投诉3次仍未整改的，采购人有权组织履约评估。如中标人未通过履约评估，采购人有权终止合同。

	4
	学生考评
	验收小组组织学生对中标方的服务情况进行考评。

	5
	教职工考评
	验收小组组织各学院、相关职能部门的工作人员对中标方的服务情况进行考评。

	6
	第三方考核
	验收小组委托第三方对物业服务进行综合考察。

	7
	日常投诉
	每一次师生投诉经调查属实且属于合同服务范围之内，则为有效投诉。

	8
	采购小组年度考评
	验收小组组织各学院、相关职能部门的领导对中标方的服务情况进行考评。

	验收结果

	序号
	验收结果
	内容/方式

	1
	合同期考评综合成绩组成
	师生满意度问卷调查占40%，月度自评占10%，学生考评占10%，教职工考评占10%，第三方考核占10%，年度考核占20%，合计100%。一次有效投诉扣0.5分（上限10分）。履约评估未通过，扣100分。

	2
	考核等级及处罚措施
	综合得分≥90分为优秀；85分～89分为良好；75～84分为合格但需进行经济处罚(以85分为基准)，其中80～84分每低一分扣5000元，75～79分每低一分扣1万元；低于75分以下的为不合格，采购人有权终止合同。


附件（供参考）

附件1

校内电梯统计（未完全罗列）

	序号
	设备编号
	品牌
	安置地点
	台数
	站／层

	1
	KT001
	上海三菱电梯
	工程学院
	1
	4/4

	2
	KT002
	上海三菱电梯
	海洋学院
	1
	4/4

	3
	KT003
	上海三菱电梯
	经管学院
	1
	4/4

	4
	KT004
	上海三菱电梯
	信息学院
	1
	4/4

	5
	KT005
	上海三菱电梯
	爱思学院
	1
	4/4

	6
	KT006
	西子奥的斯
	食品学院
	1
	4/4

	7
	KT007
	西子奥的斯
	食品学院C楼
	1
	5/5

	8
	KT008
	西子奥的斯
	生命学院
	1
	4/4

	9
	KT009
	上海三菱电梯
	第一教学楼
	1
	4/4

	10
	KT010
	上海三菱电梯
	第二教学楼
	1
	4/4

	11
	KT011
	上海三菱电梯
	第三教学楼
	1
	4/4

	12
	KT012
	上海三菱电梯
	第四教学楼
	1
	4/4

	13
	KT013
	西子奥的斯
	图文信息楼
	1
	11/11

	14
	KT014
	西子奥的斯
	图文信息楼
	1
	7/7

	15
	KT015
	西子奥的斯
	图文信息楼
	1
	12/12

	16
	KT016
	西子奥的斯
	图文信息楼
	1
	13/13

	17
	KT017
	西子奥的斯
	图文信息楼
	1
	11/11

	18
	KT018
	西子奥的斯
	公共实验楼
	1
	4/4

	19
	KT019
	西子奥的斯
	公共实验楼
	1
	4/4

	20
	KT020
	西子奥的斯
	行政楼
	1
	8/8

	21
	KT021
	西子奥的斯
	行政楼
	1
	8/8

	22
	KT022
	西子奥的斯
	第十四小区B012
	1
	12/12

	23
	KT023
	西子奥的斯
	第十四小区B013
	1
	12/12

	24
	KT024
	西子奥的斯
	第十二小区B002
	1
	12/12

	25
	KT025
	西子奥的斯
	第十二小区B003
	1
	12/12

	26
	KT027
	西子奥的斯
	公共体育场
	1
	3/3

	27
	FT001
	迅达（mic-4)
	第一餐厅
	1
	2/2

	28
	HT001
	巨人通力
	第一餐厅
	1
	2/2

	29
	HT002
	西子奥的斯
	第二餐厅
	1
	2/2

	30
	HT003
	西子奥的斯
	第三餐厅
	1
	2/2

	31
	KT026
	西子奥的斯
	研究生交流与培训中心
	1
	6/6

	32
	15D东
	巨人通力
	第十五小区B014
	1
	11/11

	33
	15D中
	巨人通力
	第十五小区B014
	1
	11/11

	34
	15D西
	巨人通力
	第十五小区B014
	1
	11/11

	35
	16南楼东
	巨人通力
	第十六小区
	1
	11/11

	36
	16南楼西
	巨人通力
	第十六小区
	1
	11/11

	37
	16北楼南
	巨人通力
	第十六小区
	1
	11/11

	38
	16北楼北
	巨人通力
	第十六小区
	1
	11/11

	39
	科技大楼1
	上海三菱电梯
	海洋科技大楼
	1
	10/10

	40
	科技大楼2
	上海三菱电梯
	海洋科技大楼
	1
	10/10

	41
	科技大楼3
	上海三菱电梯
	海洋科技大楼
	1
	10/10

	42
	科技大楼4
	上海三菱电梯
	海洋科技大楼
	1
	10/10

	43
	科技大楼5
	上海三菱电梯
	海洋科技大楼
	1
	10/10

	44
	动水槽1
	巨人通力
	动水槽
	1
	3/3

	45
	文科大楼1
	上海三菱电梯
	文科大楼
	1
	9/9

	46
	文科大楼2
	上海三菱电梯
	文科大楼
	1
	9/9

	47
	文科大楼3
	上海三菱电梯
	文科大楼
	1
	9/9

	48
	文科大楼4
	上海三菱电梯
	文科大楼
	1
	3/9

	49
	文化中心南
	上海三菱电梯
	海洋学术文化中心
	1
	2/2

	50
	文化中心北
	上海三菱电梯
	海洋学术文化中心
	1
	2/2

	51
	15D南
	上海三菱电梯
	第十七小区B015
	1
	10/10

	52
	15D北
	上海三菱电梯
	第十七小区B015
	1
	10/10

	53
	16D南
	上海三菱电梯
	第十七小区B016
	1
	10/10

	54
	16D北
	上海三菱电梯
	第十七小区B016
	1
	10/10

	55
	17D南
	上海三菱电梯
	第十八小区B017
	1
	10/10

	56
	17D北
	上海三菱电梯
	第十八小区B017
	1
	10/10

	57
	18D南
	上海三菱电梯
	第十八小区B018
	1
	10/10

	58
	18D北
	上海三菱电梯
	第十八小区B018
	1
	10/10

	59
	待定
	上海三菱电梯
	信息工程大楼
	1
	10/10

	60
	待定
	上海三菱电梯
	信息工程大楼
	1
	10/10

	61
	待定
	上海三菱电梯
	信息工程大楼
	1
	10/10

	62
	待定
	上海三菱电梯
	水生生物科研楼
	1
	9/9

	63
	待定
	上海三菱电梯
	水生生物科研楼
	1
	9/9

	64
	待定
	上海三菱电梯
	水生生物科研楼
	1
	9/9

	65
	待定
	上海三菱电梯
	水生生物科研楼
	1
	8/8

	66
	待定
	上海三菱电梯
	水生生物科研楼
	1
	8/8


附件2

物业管理机房（部分未完全罗列）
	供配电机房

	序号
	名  称
	地点
	备注

	1
	一号开关站
	第三食堂
	

	2
	二号开关站
	体育场西看台
	

	3
	三号开关站
	第二食堂
	

	4
	体育馆变电站
	体育馆
	

	5
	体育场变电站
	体育场西看台
	

	6
	本科生地面变电站
	本科生公寓（近共享区）
	

	7
	本科生地下变电站
	第10小区地下室
	

	8
	一食堂变电站
	第一食堂
	

	9
	公共实验楼变电站
	公共实验楼A楼地下室
	

	10
	图文信息中心变电站
	图文信息中心地下室
	

	11
	教学楼变电站
	一号教学楼地下室
	

	12
	水闸变电站
	水闸（生命D楼西侧）
	

	13
	二级学院变电站
	食品学院C楼地下室
	

	14
	三食堂变电站
	第三食堂
	

	15
	行政楼变电站
	行政楼地下室
	

	16
	生命学院变电站
	生命学院A楼地下室
	

	17
	实训基地变电站
	食品实训大楼1F
	

	18
	海洋科技大楼变配电站
	海洋科技大楼南侧
	

	19
	四号开关站
	信息工程大楼区域
	

	20
	信息工程大楼变电所
	信息工程大楼区域
	

	21
	科研楼变电所
	水生生物科研楼区域
	


	给排水机房

	序号
	名  称
	地点
	备注

	1
	防汛泵站
	防汛泵站（生命D楼西侧）
	

	2
	雨污水排水站
	本科生公寓南侧
	

	3
	内河翻水站
	一教南侧桥
	

	4
	行政楼水泵房
	行政楼地下室
	

	5
	行政楼稳压泵房
	行政楼9F
	

	6
	图文楼水泵房
	图文楼地下室
	

	7
	图文楼稳压泵房
	图文楼第13F
	

	8
	食品学院水泵房
	食品学院C楼地下室
	

	9
	生命学院水泵房
	生命学院C、D楼1F
	

	10
	第1教学楼水泵房
	第1教学楼地下室
	

	11
	公共实验楼水泵房
	公共实验楼B楼地下室
	

	12
	研究生水泵房
	第14小区地下室
	

	13
	本科生地上水泵房
	第2小区南
	

	14
	本科生地下水泵房
	第10小区地下室
	

	15
	体育场西看台水泵房
	体育场物业办公室北
	

	16
	体育场东看台水泵房
	体育场东看台厕所南
	

	17
	体育馆水泵房
	体育馆1F
	

	18
	实训基地水泵房
	海洋动力槽1F南
	

	19
	海洋科技大楼水泵房
	海洋科技大楼地下室
	

	20
	信息工程大楼水泵房
	信息工程大楼区域
	

	21
	水生生物科研楼水泵房
	水生生物科研楼区域
	


附件3

变电所变压器统计

	地点
	名称
	数量
	容量（KW）
	品牌型号
	启用时间

	行政楼
	8号变电所
	2台
	800
	SCB10-800
	2008.7

	食品C楼
	9号变电所
	2台
	1250
	SCB10-1250
	2008.7

	生命A楼
	10号变电所
	2台
	1250
	SCB10-1250
	2008.7

	水闸
	13号变电所
	1台
	800
	SCB10-800
	2008.7

	教学楼
	5号变电所
	2台
	1250
	SCB10-1250
	2008.7

	图文楼
	12号变电所
	2台
	1600
	SCB10-1600
	2008.7

	公共实验楼
	4号变电所
	2台
	1600
	SCB10-1600
	2008.7

	体育场
	6号变电所
	2台
	400
	SCB10-400
	2008.7

	体育馆
	7号变电所
	1台
	1000
	SCB10-1000
	2008.7

	本科生地上
	1号变电所
	2台
	1600
	SCB10-1600
	2008.7

	一食堂
	3号变电所
	2台
	800
	SCB10-800
	2008.7

	三食堂
	11号变电所
	2台
	1600
	SCB10-1600
	2008.7

	本科生地下
	2号变电所
	2台
	1600
	SCB10-1600
	2008.7

	实训基地
	14号变电所
	2台
	800
	SCB13-800/10
	2016.6

	海洋科技大楼
	15号变电所
	2台
	2000
	SCB10-2000
	2021.7

	第十七小区
	17号变电所
	2台
	
	
	2025.5

	信息工程大楼
	信息工程大楼
变电所
	若干
	
	
	暂未启用

	水生生物
科研楼
	水生生物科研楼
变电所
	若干
	
	
	暂未启用


附件4

水泵房设备设施（部分未完全罗列）

	地点
	名称
	数量
	容量m3
	功率KW
	启用时间

	行政楼
	生活水箱
	1只
	30
	
	2008.7

	
	消防水箱
	1只
	18
	
	2008.7

	
	生活水泵
	2只
	
	4
	2008.7

	
	消防水泵
	2只
	
	22
	2008.7

	
	喷淋泵
	2只
	
	37
	2008.7

	
	消防稳压泵
	2只
	
	2.5
	2008.7

	
	排污泵
	8只
	
	2.2
	2008.7

	食品C楼
	生活水箱
	1只
	48
	
	2008.7

	
	生活水泵
	3只
	
	5.5
	2008.7

	
	消防水泵
	2只
	
	30
	2008.7

	
	消防稳压泵
	2只
	
	4
	2008.7

	
	排污泵
	4只
	
	2.2
	2008.7

	研究生公寓
	生活水箱
	2只
	60
	
	2008.7

	
	生活水泵
	3只
	
	11
	2008.7

	
	消防水泵
	2只
	
	30
	2008.7

	
	喷淋泵
	2只
	
	30
	2008.7

	
	消防稳压泵
	2只
	
	2.2
	2008.7

	
	排污泵
	2只
	
	3.5
	2008.7

	生命D楼
	消防水泵
	2只
	
	11
	2008.7

	
	消防稳压泵
	2只
	
	4
	2008.7

	图文楼
	生活水箱
	1只
	40
	40
	2008.7

	
	消防水箱
	1只
	18
	32
	2008.7

	
	生活水泵
	4只
	
	4
	2008.7

	
	消防水泵
	2只
	
	55
	2008.7

	图文楼
	喷淋泵
	2只
	
	55
	2008.7

	
	消防稳压泵
	2只
	
	2.5
	2008.7

	
	排污泵
	12只
	
	2.2
	2008.7

	教学楼
	生活水箱
	1只
	70
	
	2008.7

	
	生活水泵
	3只
	
	4
	2008.7

	
	消防水泵
	2只
	
	22
	2008.7

	
	消防稳压泵
	2只
	
	5.5
	2008.7

	
	排污泵
	6只
	
	2.5
	2008.7

	公共实验楼
	生活水箱
	1只
	40
	
	2008.7

	
	生活水泵
	3只
	
	7.5
	2008.7

	
	消防水泵
	2只
	
	30
	2008.7

	
	消防稳压泵
	2只
	
	7.5
	2008.7

	
	排污泵
	2只
	
	2.5
	2008.7

	本科生地下室
	生活水箱
	2只
	140
	
	2008.7

	
	生活水泵
	3只
	
	11
	2008.7

	
	排污泵
	2只
	
	2.2
	2008.7

	本科生地上
	生活水箱
	2只
	100
	
	2008.7

	
	生活水泵
	3只
	
	11
	2008.7

	
	消防水泵
	2只
	
	15
	2008.7

	
	喷淋泵
	2只
	
	22
	2008.7

	
	消防稳压泵
	2只
	
	7.5
	2008.7

	
	喷淋稳压泵
	2只
	
	2.2
	2008.7

	体育馆
	消防水泵
	2只
	
	11
	2008.7

	
	消防稳压泵
	2只
	
	4
	2008.7

	体育场西看台
	消防水泵
	2只
	
	31
	2008.7

	
	消防稳压泵
	2只
	
	7.5
	2008.7

	体育场东看台
	消防水泵
	2只
	
	7.5
	2008.7

	实训基地
	消防水泵
	2只
	
	11
	2016.6

	
	喷淋泵
	2只
	
	11
	2016.6

	
	消防稳压泵
	2只
	
	3.5
	2016.6

	
	喷淋稳压泵
	2只
	
	3.5
	2016.6

	16小区地下室
	生活水箱
	1只
	40
	
	2015.9

	
	生活水泵
	2台
	
	5
	2015.9

	
	消防水泵
	2台
	
	7.5
	2015.9

	海洋科技大楼
	生活水泵
	3台
	
	
	2020.7

	
	消防消火栓泵
	2台
	
	
	2020.7

	海洋科技大楼室外污水处理池
	喷淋泵
	2台
	
	
	2020.7

	
	潜污泵
	4台
	
	
	2020.7

	17、18小区
	生活水泵
	3台
	
	
	2025.5

	
	喷淋泵
	2只
	
	
	2025.5

	
	消防水泵
	2台
	
	
	2025.5

	
	消防稳压泵
	2只
	
	
	2025.5

	
	喷淋稳压泵
	2只
	
	
	2025.5

	
	生活水箱
	1只
	100
	
	2025.5

	信息工程大楼
	若干
	
	
	
	暂未启用

	水生生物科研楼
	若干
	
	
	
	暂未启用


附件5
校内主要会议场地（未完全罗列）

	序号
	名  称
	面积(M2)
	座位数
	备注

	1
	行政楼104室
	120
	54
	提供会场管理服务

	2
	行政楼137室
	200
	177
	提供会场管理服务

	3
	行政楼717室
	70
	38
	提供会场管理服务

	4
	行政楼804室
	60
	12
	提供会场管理服务

	5
	行政楼806室
	30
	10
	提供会场管理服务

	6
	图文中心101室
	95
	22
	提供会场管理服务

	7
	图文中心102室
	205
	84
	提供会场管理服务

	8
	图文中心103室
	76
	12
	提供会场管理服务

	9
	图文中心104室
	530
	474
	提供会场管理服务

	10
	图文中心508室
	150
	60
	校级会议提供会场管理服务

	11
	图文中心12楼会议室
	1500
	100
	提供会场管理服务

	12
	海洋科技大楼109多功能会议室
	400
	300
	提供会场管理服务

	13
	海洋科技大楼211会议室
	112
	36
	校级会议提供会场管理服务

	14
	海洋科技大楼215会议室
	72
	14
	校级会议提供会场管理服务

	15
	海洋科技大楼217会议室
	26
	16
	校级会议提供会场管理服务

	16
	海洋科技大楼221会议室
	125
	70
	提供会场管理服务

	17
	学生活动中心102报告厅
	600
	498
	提供会场管理服务

	18
	学生活动中心112会客室
	40
	7
	校级会议提供会场管理服务

	19
	学术文化中心101海剧场
	2740
	898
	提供会场管理服务

	20
	学术文化中心104会客室
	80
	12
	校级会议提供会场管理服务


附件6
校园绿化分布及面积

	序号
	地点
	总面积
（㎡）
	草坪面积（㎡）
	绿地
（㎡）
	灌木（㎡）

	
	
	
	百慕大
	马尼拉
	高羊茅
	
	

	1
	生命学院A、B楼周边
	12142
	9049
	　
	　
	　
	3093

	2
	食品学院A、B、C楼周边
	9844
	6933
	　
	300
	　
	2611

	3
	海洋学院楼周边
	18481
	3226
	　
	13440
	　
	1815

	4
	工程学院楼周边
	6494
	4408
	　
	　
	　
	2086

	5
	经管、爱恩学院楼周边
	3951
	2745
	　
	　
	　
	1206

	6
	信息学院楼周边
	9514
	7217
	　
	　
	　
	2297

	7
	主轴大道区域
	6722
	　
	　
	　
	　
	6722

	8
	图文信息中心楼周边
	11300
	8491
	　
	　
	　
	2809

	9
	主轴大道北侧至河边区域
	5717
	　
	5318
	　
	　
	399

	10
	危险品仓库周边
	28210
	　
	14195
	12452
	　
	1563

	11
	公共实验楼、学生事务中心周边
	12235
	　
	4000
	3725
	　
	4510

	12
	第一教学楼南侧区域
	11749
	1116
	3108
	2539
	　
	4986

	13
	第二、三、四教学楼周边
	17662
	　
	6771
	7000
	　
	3891

	14
	一号校门南北侧区域
	12930
	　
	　
	7549
	　
	5381

	15
	行政楼周边及北侧区域
	28730
	　
	　
	6414
	21108
	1208

	16
	第三餐厅周边
	2163
	1936
	　
	　
	　
	227

	17
	研究生公寓周边
	8766
	6689
	　
	　
	1309
	768

	18
	研究生培训中心南侧区域
	5863
	　
	　
	5863
	　
	　

	19
	校车队停车场周边
	14690
	　
	14690
	　
	　
	　

	20
	垃圾压缩站周边
	2502
	2502
	　
	　
	　
	　

	21
	听涛桥至水闸区域（河边）
	2205
	　
	2205
	　
	　
	　

	22
	生命学院C、D、E楼周边
	8088
	7754
	　
	　
	　
	334

	23
	师生林、体育拓展场所区域
	12160
	600
	10810
	　
	750
	　

	24
	16小区及篮球场周边
	3448
	2348
	　
	1100
	　
	　

	25
	第二餐厅、网球场周边
	3384
	　
	2655
	　
	　
	729

	26
	第一餐厅周边
	2690
	2142
	　
	　
	　
	548

	27
	海星广场周边
	1324
	　
	　
	1059
	　
	265

	28
	大学生活动中心楼周边
	7355
	　
	5464
	　
	　
	1891

	29
	本科生公寓楼周边（1-11）
	31556
	19197
	6000
	　
	　
	6359

	30
	体育馆、东体育场周边
	28200
	10282
	　
	13269
	　
	4649

	31
	校环路区域
	6219
	　
	　
	　
	　
	6219

	32
	共享区（校园内侧）区域
	4971
	　
	　
	　
	4971
	　

	33
	实训基地周边
	9500
	8990
	　
	　
	　
	510

	34
	梨树园
	17800
	　
	　
	　
	17800
	　

	35
	桃园
	12831
	　
	　
	　
	12831
	　

	36
	海绵示范区
	42600
	
	
	
	
	


水生植物及面积

	序号
	植物品种
	规格
	单位
	数量

	（1）沉水植被

	1
	矮生耐寒苦草
	1.补植方式：带水作业；

2.水草规格：改良、驯化培养品种，H15-30cm，100株/m2；

3.种植季节：3月-10月
	m2
	3365

	2
	轮叶黑藻
	1.补植方式：带水作业；

2.水草规格：改良、驯化培养品种，H20-50cm，100株/m2；

3.种植季节：3月-10月
	m2
	1747

	3
	伊乐藻
	1.补植方式：带水作业；

2.水草规格：改良、驯化培养品种，H20-50cm，100株/m2；

3.种植季节：6月-10月
	m2
	1220

	4
	马来眼子菜
	1.补植方式：带水作业；

2.水草规格：改良、驯化培养品种，H30-80cm，100株/m2；

3.种植季节：3月-10月
	m2
	1193

	5
	轮叶黑藻群落
	1.补植方式：带水作业；

2.水草规格：改良、驯化培养品种，H20-50cm，100株/m2；

3.种植季节：3月-10月
	m2
	2918

	6
	菹草群落
	1.补植方式：带水作业；

2.水草规格：改良、驯化培养品种，H20-50cm，100株/m2；

3.种植季节：3月-10月
	m2
	513

	7
	苦草群落
	1.补植方式：带水作业；

2.水草规格：改良、驯化培养品种，H15-30cm，100株/m2；

3.种植季节：3月-10月
	m2
	4003

	8
	聚草群落
	1.补植方式：带水作业；

2.水草规格：改良、驯化培养品种，H20-50cm，100株/m2；

3.种植季节：3月-10月
	m2
	1421

	9
	金鱼藻
	1.施工方式：带水作业；

2.水草规格：H50-150cm；100株/m2；

3.种植季节：1月-12月
	m2
	190

	（2）挺水植物

	1
	梭鱼草
	1.植株规格：H80-120cm，W40-45cm；24株/m2 ；

2.种植季节：3月-9月
	m2
	598

	2
	千屈菜
	1.植株规格：H100-150cm，W20-40cm；24株/m2；

2.种植季节：3月-9月
	m2
	23.6

	3
	再力花
	1.植株规格：H100-150cm，W50-60cm；24株/m2；

2.种植季节：3月-9月
	m2
	804

	4
	黄菖蒲
	1.植株规格：H80-100cm，W30-35cm；36株/m2；

2.种植季节：3月-9月
	m2
	144

	5
	水葱
	1.植株规格：H100-120cm，W10-20cm；36株/m2；

2.种植季节：3月-8月
	m2
	182.7

	6
	香蒲
	1.植株规格：H100-150cm，W20-40cm；24株/m2；

2.种植季节：3月-8月
	m2
	618.9

	7
	荇菜
	1.植株规格：H100-150cm，W20-40cm；24株/m2；

2.种植季节：3月-8月
	m2
	172

	（3）浮叶植物

	1
	菱
	1.植株规格：H100-150cm，W20-40cm；24株/m2；

2.种植季节：3月-8月
	m2
	64

	2
	睡莲
	1.植株规格：H80-150cm，W40-60cm；6株/m2；

2.种植季节：3月-8月
	m2
	260


园林植物景观养护技术标准

	序号
	景观元素
	养护技术标准

	
	
	个性标准
	共性标准

	1
	树林
	（1）群落结构合理、层次分明

（2）林缘（冠）线丰富

（3）植株保存率99％以上

（4）保留落叶层
	（1）植株生长健壮。

（2）枝叶生长色泽正常。

（3）色叶植物叶色变化明显。

（4）观花植物按时茂盛开花。

（5）观果植物正常结果。

（6）无枯株和缺植空秃现象。

（7）雨后无积水，排水通畅。

（8）植株不得出现失水（萎蔫）现象。

（9）基本无有害生物危害症状。

（10）无影响景观的任何杂草。

（11）无陈积垃圾。

	2
	树丛
	（1）层次结构科学合理

（2）体现树丛群体美

（3）保留落叶层
	

	3
	孤植
	（1）树形完美

（2）树冠饱满

（3）树穴覆盖完整，黄土不裸露
	

	4
	花坛
	（1）图案精美，色彩丰富

（2）株高相等，花期一致

（3）围护设施完好无损
	

	5
	花境
	（1）植株高低错落有序。

（2）花卉色彩鲜艳、观赏期长。

（3）围护设施完好无损。
	

	6
	绿篱
	（1）修剪必须保持三面以上平整饱满、直线挺直、曲线柔和。

（2）开花植物花期一致。
	

	7
	垂直绿化
	（1）植物枝叶分布均匀，疏密合理。

（2）设施安全完好无损。
	

	8
	草坪
	（1）成坪高度冷季型0.06－0.07m，暖季型0.04－0.05m，草坪平坦饱满。

（2）修剪的剪口无焦口，撕裂现象、无修剪残留草屑。

（3）护栏设施完好无损。
	

	9
	地被
	（1）群体景观效果好。

（2）种植密度合理、植株规格整齐。

（3）混合种植种类配置合理、叶色、叶型协调。
	

	10
	行道树
	（1）群体植株树冠完整、规格整齐。

（2）主冠上无萌生的芽条。

（3）树干挺直、分叉点高度一致。

（4）树穴形式统一、盖板完整。
	（1）植株生长健壮。

（2）枝叶生长色泽正常。

（3）色叶植物叶色变化明显。

（4）观花植物按时茂盛开花。

（5）观果植物正常结果。

（6）无枯株和缺植空秃现象。

（7）雨后无积水，排水通畅。

（8）植株不得出现失水（萎蔫）现象。

（9）基本无有害生物危害症状。

（10）无影响景观的任何杂草。

（11）无陈积垃圾

	11
	竹类
	（1）竹杆挺直，枝叶青翠、具有完整林相外观。

（2）新老竹丛生长比例恰当。

（3）竹鞭无裸露。
	

	12
	水生植物
	（1）有配置合理、景观优美的群落外貌。

（2）挺水型水生植物植株直立挺拔，浮叶型水生植物叶片完整。
	


园林硬质景观养护技术标准

	序号
	硬质景观内容
	养护技术标准

	1
	园林建筑及构筑物
	（1）保持建筑和构筑物外观整洁，构件和各项设施完整无损

（2）建筑室内陈设清洁、完好、合理

（3）防止结构、装修和设施隐患

	2
	道路地坪
	（1）各种铺装面、侧石、台阶、斜坡等保持平整、无损缺、无积水

（2）道路地坪保持清洁、无垃圾

（3）无障碍设施完好、通畅

（4）道路侧石应高出土层0.03－0.05m

	3
	假山叠石
	（1）假山叠石造型完整，结构稳固安全

（2）置石稳定安全

（3）不适于攀爬的假山叠石、置石必须有醒目警示标志和防护设备

（4）假山周围、石缝、置石也不得有影响安全和景观的杂草、杂物

（5）假山上的种植穴不得空缺

	4
	园椅桌凳
	（1）分布设施合理、位置基本固定

（2）应有冬暖夏凉的小环境

（3）外观整洁美观、坐靠舒适、无损坏

（4）同一场地内材质，形式相对统一

（5）维修与油漆未干时，必须有明显标志

	5
	废物箱
	（1）外观整洁完整

（2）内壁无污垢陈渍

（3）箱内无沉积垃圾，无臭味、无蚊蝇孳生

（4）应实行垃圾分类

	6
	标识牌
	（1）形式美观、构件完整

（2）书写端正、字迹清楚

（3）材质、色彩与绿地景观、校园环境协调

	7
	停车场
	（1）场地平整清洁

（2）植草停车场内草坪平整，高度一致

（3）停车位要有明显标志

	8
	健身娱乐设施
	（1）所有设施应明示生产单位及使用要求、操作规程

（2）保持环境整洁、运转正常、色彩常新

（3）运动机械定期有安全检测，不得带故障运行

	9
	供电照明
	（1）输配电及照明设施保持常年完整、正常运转

（2）照明设施保持清洁、有足够照度、无带电裸露部分

（3）各项管线设施保持完整、安全

	10
	上下水
	（1）保持管道通畅无污染

（2）外露的窨井、进、排水口等设施随时保持清洁，完整无损，杜绝隐患

（3）防汛、消防等设备保持完好、有效，保证应急使用


附件7
公共场所绿化盆栽摆放清单

	绿植摆放
	品种 / 规格 / 数量(盆）

	区域
	地点
	幸福树、散尾葵、铁树、绿萝等
	铁树、绿萝、万年青、铁树、白掌、罗纹铁等
	吊绿萝、红掌、万年青、小白掌等

	
	
	H1800～2200㎜
	H800～1200㎜
	H200～500㎜

	行政楼
	门口（外）
	
	2
	

	
	一层大厅
	2
	12
	

	
	一层大堂
	
	9
	

	
	一层走廊
	
	8
	

	
	二层电梯口
	
	2
	

	
	二层走廊
	
	4
	

	
	三层电梯口
	
	2
	

	
	四层电梯口
	
	2
	

	
	五层电梯口
	
	2
	

	
	六层电梯口
	
	2
	

	
	606室外走廊
	
	6
	

	
	七层电梯口
	2
	
	2

	
	七层走廊
	
	8
	

	
	707室
	1
	
	3

	
	709室
	1
	
	3

	
	709A室
	
	
	3

	
	713室
	1
	
	3

	
	717室
	4
	
	9

	
	八层电梯口
	2
	
	2

	
	八层走廊
	
	8
	

	
	801室
	1
	
	3

	
	807室
	1
	
	3

	
	809室
	1
	
	3

	
	811室
	1
	
	3

	
	815室
	1
	
	3

	
	817室
	1
	
	3

	图文信息中心
	门口（外）
	
	4
	

	
	一层门厅
	2
	10
	12

	
	大厅
	10
	
	

	
	102会议室
	
	15
	10

	
	1.2.3号电梯间
	
	6
	

	图文信息中心
	一层服务台
	6
	
	1

	
	二层预览室（外）
	2
	10
	4

	
	二层服务台
	2
	3
	2

	
	201室
	
	6
	2

	
	202—203室
	
	8
	4

	
	301室
	
	8
	2

	
	304室
	
	8
	2

	
	401室
	
	8
	3

	
	501室
	
	6
	

	
	603室
	
	6
	

	
	607室
	
	1
	

	
	十二层观光厅
	4
	10
	

	学生事务中心
	一层大厅
	2
	2
	

	门诊部
	走廊
	
	10
	

	教工之家
	走廊
	
	30
	

	校友之家
	大厅
	2
	8
	

	科技大楼
	门口（外）
	
	2
	

	
	一层大厅
	12
	30
	

	
	一层大会议室
	8
	8
	

	
	一层贵宾休息室
	
	
	4

	
	二层电梯口
	
	6
	

	
	二层公共休息区
	4
	16
	8

	
	二层会议室
	
	8
	

	研培中心
	517室
	1
	
	1

	
	519室
	1
	
	1

	
	521室
	1
	
	1

	合  计
	76
	296
	100


附件8

上海海洋大学校园保障管理服务满意度问卷调查
各位老师和同学：

你们好！

为了进一步了解我校校园保障管理的现状，学校决定每年6月份、12月份在全校开展调研工作。通过问卷调查，我们希望在我校校园保障管理方面对相关服务单位规范考核评价，扬长避短，及时整改薄弱环节，以便更好地提升后勤保障管理水平。

我们希望您的回答能真实反映您的想法，达到我们这次调查的目的。希望您能够积极参与，您的答案对于我们改进工作非常重要。我们将对您的回答保密，请放心！

回答问卷时以100分为满分，由被调查者自行评判打分：很满意（100—90分）、满意（89—80分）、基本满意（79-70分）、不满意（69—60分）、很不满意（60以下）。若您对个别问卷项目不了解可不评分。调查会耽误您15分钟左右的时间，请您谅解，谢谢您的协助与支持！

上海海洋大学后勤与基建管理处

年  月   日

一、被访者基本情况：

您的身份是？（          ）
A、教职工    B、本科生    C、研究生  
二、XXX物业公司总体评价（管理区域：公共教学楼、行政办公楼、各学院楼、体育场馆的保安、保洁、维修物业服务工作，但不包括网络、多媒体教室等弱电运维服务及宿舍和食堂生活区域）：

您对xx物业公司的物业管理服务整体水平的评价 ？ （        分）
您认为xx物业员工（管理人员、维修人员、教务人员、保安人员、保洁人员）的仪表，仪容、精神面貌情况如何？（       分）
您认为xx物业员工的工作配合效率、主动性如何？（        分）
您认为校区楼宇内教室、各学院楼内、行政办公楼内的公共区域清洁卫生情况如何？（      分）
您认为校区内楼宇外道路、人行道、垃圾桶、雕塑等清洁卫生情况如何？（      分）
您认为保安人员对人员、物品、车辆进出管理、食堂高峰期人车梳理状况情况如何？（分）
您认为保安人员配合学校大型活动情况如何？（       分）
您认为保安人员在校园内巡视及处理相关事件的能力如何？（       分）
您认为校区内的日常供水、供电、设备运行状况情况如何？（       分）
您认为报修的方便程度、维修及时性、工作质量情况如何？（       分）
您认为维修人员服务态度、服务规范情况如何？（       分）
您认为教务场馆人员工作配合的主动性和效率如何？（       分）
您认为校园绿化养护效果如何？（       分）
您认为XX物业管理有限公司管理服务存在的不足方面或您希望该公司今后能做得更好的方面：

物业管理服务教职工考评考核表

评判打分：很满意（100～90分）、满意（89～80分）、基本满意（79～70分）、不满意（69～60分）、很不满意（60以下）

	考核项目
	考核内容
	考核细则
	分值
	评判打分

	保洁管理
	校园
公共卫生间保洁
	玻璃镜面、洗手台和地面无积水、无明显污渍、无杂物；

地面无明显脚印；

便池感应阀、洗手龙头能正常工作；

墙面瓷砖、门窗无灰尘；

大小便池内无污物。
	5
	　

	
	校园
公共区域保洁
	无大面积积水，明沟、暗沟排水通畅，无垃圾，无溢流现象。
	5
	　

	
	教室保洁
	配合教务人员做好教室及教室休息室卫生，落实课间檫黑板工作。
	5
	

	
	学生公寓
公共区域保洁
	值班室、活动室、会客室、值班大厅、楼道干净整洁；

开水房、洗衣房整洁、地面无积水。         
	5
	　

	
	学生公寓
垃圾投放点保洁
	垃圾桶里的垃圾及时清理；

垃圾桶周围无散落垃圾，无污水、污迹；

垃圾桶每月第一周清洁一次垃圾箱外表无污物、粘合。
	5
	　

	安全管理
	校园门岗、监控及巡逻管理
	高峰时期必须双人双岗，对进出的学校内部车辆必须敬礼示意，严格落实车辆一杆一车的通行原则，门岗人车物进出台账记录内容详实；

做好实时监控，监控资料专人保管，保密制度严格到位；

认真巡视每个角落，发现异常情况和可疑人员应立即查明并报告，覆盖式巡逻，看得见的巡防。
	5
	　

	
	校园车辆管理
	重要楼栋前保安要协助管理车辆，引导人员和车辆分流，机动车不可随意乱停放。
	5
	　

	
	学生公寓
门岗管理
	外来人员需进入学生公寓楼，应查验有效证件、在《外来人员记录表》上登记备查；

晚上11点后关闭门禁；

学生晚归，查验学生有效证件并登记。
	5
	　

	
	安全设施管理
	每周检查一次公寓楼的安全通道门、各类标识、钥匙等设施；

每月检查一次消防设备，应急灯对有问题的消防设施、灭火器及时上报  。                        
	5
	　

	
	宿舍安全管理
	管理员对每个宿舍一周进行1～2次安全检查；

宿舍内无违禁电器、私拉电线等安全隐患；

值班员进楼巡逻二次并做登记。
	5
	　

	工程管理
	校园设施管理
	道路畅通，完好无破损，无脱落、不存在大面积积水；路面交通设施清晰，照明及各项设施相对完好。
	5
	　

	
	水电机房管理
	房顶、四壁、地面、门（锁）无损坏、不漏水，地面干净整洁，无蜘蛛网，室内照明、通风设备工作正常；

防器材配备完好、应急照明完好；

安全标识清晰，设施、设备系统图，相关机房管理制度，操作制度或操作规程上墙，检查记录登记齐全规范。
	5
	

	
	工程值班室管理
	定期对公用工具、手持电动工具进行安全检查、绝缘电阻检测，工程值班室五常达标。
	5
	

	
	维修服务管理
	急修30分钟内到现场，当日修好（个别不能完成的需有原因说明），一般维修三个工作日完成；

确保维修质量，维修后设施能正常使用；

维修完成后，清理现场；

有专人跟踪报修项目的维修进展情况并作好记录；

督促维修人员及时完成维修任务并进行回访。               
	5
	　

	教务
	教学楼管理
	上课教室正常开门，不发生学生堆积门外等待开门现象；

教室各项设施设备完好；

教师休息室按规定正常开放，室内家具、灯具完好。
	5
	　

	
	体育场馆管理
	按时开放体育场馆，维护场馆设施完好、卫生清洁，保障体育课程的正常开展；做好学生课余场馆使用协调工作。
	5
	　

	绿化水洗养护
	绿化养护
	草皮、灌木修理及时。树木养护良好。观赏类花卉更换及时。
	5
	

	
	水洗养护
	校园水质清澈，达到IV类水以上。水系植物养护良好。
	5
	

	整体评价
	互动活动开展
	积极开展师生互动活动，活跃校园气氛。
	5
	　

	
	客户沟通
	服务礼貌热情，工作态度认真，细心负责。

保障客户沟通频次，及时解决客户需求。
	5
	　

	综合得分
	100
	　


物业管理服务学生考评考核表

评判打分：很满意（100—90分）、满意（89—80分）、基本满意（79-70分）、不满意（69—60分）、很不满意（60以下）
	考核项目
	考核内容
	考核细则
	分值
	评判打分

	保洁管理
	校园
公共卫生间保洁
	玻璃镜面、洗手台和地面无积水、无明显污渍、无杂物；

地面无明显脚印；

便池感应阀、洗手龙头能正常工作；

墙面瓷砖、门窗无灰尘；

大小便池内无污物。
	5
	

	
	校园
公共区域保洁
	无大面积积水，明沟、暗沟排水通畅，无垃圾，无溢流现象。
	5
	　

	
	教室保洁
	配合教务人员做好教室及教室休息室卫生，落实课间檫黑板工作。
	5
	

	
	学生公寓
公共区域保洁
	值班室、活动室、会客室、值班大厅、楼道干净整洁；

开水房、洗衣房整洁、地面无积水。         
	5
	　

	
	学生公寓
垃圾投放点保洁
	垃圾桶里的垃圾及时清理

垃圾桶周围无散落垃圾，无污水、污迹

垃圾桶每月第一周清洁一次垃圾箱外表无污物、粘合
	5
	　

	安全管理
	巡逻管理
	认真巡视每个角落，发现异常情况和可疑人员应立即查明并报告，覆盖式巡逻，看得见的巡防。
	5
	　

	
	校园秩序管理
	制止打架、斗殴、寻衅滋事等事件，确保校园安全。
	5
	　

	
	校园车辆管理
	重要楼栋前保安要协助管理车辆，引导人员和车辆分流，机动车不可随意乱停放。
	5
	　

	
	学生公寓
门岗管理
	外来人员需进入学生公寓楼，应查验有效证件、在《外来人员记录表》上登记备查

晚上11点后关闭门禁；

学生晚归，查验学生有效证件并登记。
	5
	　

	
	宿舍安全管理
	管理员对每个宿舍一周进行1—2次安全检查；

宿舍内无违禁电器、私拉电线等安全隐患；

值班员进楼巡逻二次并做登记。
	5
	　

	工程管理
	校园水电保障
	日常水电保障良好，重大活动时有专人进行水电保障工作。
	5                                                                                                                                                                                 
	

	
	公共设施管理
	道路畅通，完好无破损，无脱落、不存在大面积积水；路面交通设施清晰，照明及各项设施相对完好。
	5
	　

	
	维修服务管理
	急修30分钟内到现场，当日修好（个别不能完成的需有原因说明）；一般维修三个工作日完成；

确保维修质量，维修后设施能正常使用；

维修完成后，清理现场；

有专人跟踪报修项目的维修进展情况并作好记录；

督促维修人员及时完成维修任务并进行回访。 
	5
	　

	公寓管理
	岗位职责
	立岗服务期间站姿端正、微笑服务、主动问候师生

做好阶段性服务工作（迎新服务、毕业生离校服务工作等）
	5
	

	教务
	体育场馆管理
	按时开放体育场馆，维护场馆设施完好、卫生清洁，保障体育课程的正常开展；做好学生课余场馆使用协调工作。
	5
	　

	
	教学楼管理
	上课教室正常开门，不发生学生堆积门外等待开门现象；教室各项设施设备完好；教师休息室按规定正常开放，家具、灯光完好。
	5
	

	绿化水系养护
	绿化养护
	草皮、灌木修理及时。树木养护良好。观赏类花卉更换及时。
	5
	

	
	水系养护
	校园水质清澈，达到IV类水以上。水系植物养护良好。
	5
	

	服务互动
	互动活动开展
	积极开展师生互动活动，活跃校园气氛。
	5
	　

	
	客户沟通
	服务礼貌热情，工作态度认真，细心负责。

保障客户沟通频次，及时解决客户需求。                                      
	5
	　

	综合得分
	100
	　


第 24 页，共 52 页


