上海交通职业技术学院宝山校区物业管理服务项目采购需求

（一）物业基本情况

物业名称： 上海交通职业技术学院宝山校区

物业类型：综合

坐落位置：上海市宝山区呼兰路883号(以下简称A区)

上海 市宝山区呼兰路763号(以下简称B区)

四面边界至：A区---东小区围墙；南呼兰路；西呼青路；北小区围墙

B区---东小区围墙；南呼兰路；西通河路；北校区围墙

占地面积：48995 平方米，其中绿地面积3500平方米。

建筑面积：38000平方米，(其中：A区27000平方米，B区11000平方米)

其中:办公楼22000平方米（多层√，高层无，其中地下：无）；

在第二教学楼4楼北侧、文体中心2楼内为学校会场约1800平方米（多层）；其他0平方米；

停车场250平方米，均为露天停车场地；

餐厅1处，其中：一、二楼餐厅，约3000 平方米；

一、二楼厨房，800平方米；厨房设备情况：（简介）

带电梯楼共2栋，不带电梯楼共15栋；其它：无。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口3个，人行出入口3个，消防疏散通道出入口4处；

2、道路、车行道2500平方米，人行道300平方米；

3、绿化面积3500平方米，园林建筑小品1座，水域0平方米；

4、污水管长600米，污水检查井20座；雨水管长米，雨水检查井20座，雨水进水井座，化粪池1座；

5、路灯56盏，地灯48盏，草坪灯26盏，其他照明设施  无  ；

6、垃圾箱20个，果皮箱50个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积0平方米；

7、体育设施：田径运动场、篮球场、篮球馆；

8、休闲设施；无

9、停车场：室内停车场0个，面积共0平方米，停车位0个；露天专用停车场 1个，占地面积共250平方米，停车位20位，露天零散停车位10个；自行车停车位：自行车停放设在零散车棚。

`10、电梯4台，载重1000KG，品牌:KONE，型号XSQ115-12，启用时间：五年以上

11、高压配电1台，容量共500千瓦，品牌型号上海，启用时间：一年以上；发电机组功率0千瓦，品牌型号0；启用时间0；

12、生活蓄水池14立方米，消防水池0立方米，消防水箱12立方米；生活水泵2台，功率为11千瓦/台，启用时间：2010年；排污水泵0台，功率为0千瓦/台，启用时间：2010年，消防水泵2台，功率为11千瓦/台，启用时间：2010年；

13、消防灭火器配备情况：学校灭火器配置齐全。

14、智能化系统监控：监控室1间，共有监控屏12个，校园总摄像头180个；

未列明项请供应商踏勘时自行考量。

（二）各楼宇各层功能分布情况

1、A区校园：

第一教学楼(1号楼)。地面4层，无地下室。用于教学场所。

第二教学楼(2号楼)。地面5层，无地下室，用于教学场所和学校办公场所。

物流仓储与配送实训室(3号楼)，地面1层，无地下室，培训场所。

综合楼(4号楼)，地面3层，无地下室，主要包括食堂及室内体育场。

男生宿舍(5号楼)：地面5层，无地下室，主要用于学生住宿。

文体中心(6号楼)：共2层，无地下室，主要用于文体活动、保健室、会场等；

男、女宿舍(7号楼)：地面5层，无地下室，宿舍进口独立，用于学生住宿；

电子阅览室(8号楼)：地面2层，无地下室；公开使用

口岸物流实训楼(9号楼)：地面1层，无地下室，培训专用；

物流运输实训楼(10号楼)：地面1层，无地下室，培训专用；

配电间：地面1层，无地下室，主要存放校园高、低压配电设备。

浴室：地面1层，无地下室，分男女浴室。

水泵间：地面1层，无地下室，为整个A区校园生活供水。

2、B区校园：

继续教育部(11号楼)：地面1层，无地下室，日常办公；

实训楼(12号楼)：地面4层，无地下室，教学培训使用；

汽车实训配件备料库(13号楼)：地面1层，无地下室；

信息中心(14号楼)：地面2层，无地下室；具备教学、实训等综合功能；

科研所(15号楼)：地面3层，无地下室；用于办公；

档案室(16号楼)：地面3层，无地下室；

第三教学楼(17号楼)：地面3层，无地下室，专项培训定点场所，具备多功能会场、日常办公、教学授课；

（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积50平方米，其中办公房1间；工作间1间；仓库 1间。

（四）采购人的特殊要求

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，本项目专门面向小型、微型企业采购；

2.我校注重对学生公寓的管理，投标单位需在服务方案中单独编制对宝山校区学生公寓实施6T管理具体举措的章节；如在管项目获得6T认定，需提供类似项目相关资料，并在类似项目中予以标注。

3.原物业服务人员留用人员不得低于80%。

4.在校服务期内，服从校方公共设施设备撤移和物品的搬移需求，投标单位需满足；

5.要求拟选派的项目经理应为中标单位的在职人员(需提供近6个月的社保缴费证明)；项目经理应具备学校类项目6年及以上的实际工作经验，学历大学本科及以上，需提交校方出具的履职证明和评价。

6.要求综合管理人员为中标单位的在职人员(需提供近6个月的社保缴费证明)，应具备大专及以上的学历。

7.工程技术人员中需具备有高压电工证上岗证书。

8.中标单位的安保服务人员年龄需要在35-45周岁，必须做到持证上岗。

9.学生公寓属人员密集类场所，宿管人员应受过组织疏散人员的相关培训，具备类似培训证书的人员比例不低于50%。

10.投标人提供学校类项目业绩的业主满意度评价证明（综合得分在90分以上）的优先。

11.通过质量管理体系认证（GB/T 19001 认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001 认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001 认证）并在认证有效期内的优先。

12.承诺将购买足额的雇主责任险和公众责任险的优先。

二、物业管理服务要求

（一）管理服务

1、项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

2、项目经理须接受《上海交通职业技术学院物业服务管理制度》

3、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。

4、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

5、对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

6、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。

7、对外包服务和外来施工的监管：

（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；

（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；

（3）告知相关注意事项；

（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；

（5）及时向业主方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；

（6）作业结束参与验收，并做好记录。

8、在委托管理服务期内应配合保障学校创建“上海市文明单位”。

9、按照要求，学校对设施、设备等固定资产实施归口管理。中标单位应对分管使用的设备负有维护与保管责任，期间若发生盗窃、人为损坏、短缺等情况，需视设备成新程度给予必要的赔偿。

（二）建筑物日常维修、养护、管理（建筑物中大修由校方负责）

1、校院范围内建筑物、构筑物、道路、地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯等日常养护维修。

2、大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保校院范围内房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

（三）公共设备维护、保养(公共设备维保、年检由校方负责)

公共设备维护、保养的范围：保安监控、消防监控、电梯机房、电梯、泵房、锅炉、配电房、给排水、覆盖面办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

1 给排水、供水系统：

（l）、建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

（2）、节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（3）、保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

（4）、保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；

（5）、定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

（6）、保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

（7）、停水预先通知学校，以便做好安排。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经机关管理中心许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

2 电梯系统：

（1）、根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度。

（2）、电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。

（3）、健全电梯设备档案及修理记录；安排好电梯安全年检工作。

（4）、保持电梯轿厢（包括厢内）、并道、底坑、机房及电梯整流控制柜的清洁。

（5）、保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理。

（6）、密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。

服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后通知电梯维保单位人员应在30分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。

3、机电、照明及自动化系统管理：

（1）、对校院范围内供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

（2）、建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

（3）、供电和维修人员持证上岗。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。

（4）、保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

（5）、停电限电事先出通知、以免用户措手不及。

（6）、对临时施工工程有用电管理措施。

（7）、发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

（8）、负责对路灯电源的操作，保证供电正常。

（9）、确保校院范围内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

（10）、负责校院范围内广播喇叭正常使用及维修保养工作。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好校院范围内灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织校院范围内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

4、消防系统：

（1）、对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护维修。

（2）、按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。

（3）、负责对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；控测器至少每三年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

5、中央控制室管理规定

（1）、中控室实行每日24小时人员值班、监控。

（2）、控制非必要人员进入中控室。

（3）、保证各控制相、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。

（4）、每班检查一次各类信号是否正常并做记录。

（5）、出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。

（6）、中控室的清洁由值班人员负责。

服务标准：按保养计划进行维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内，物业工程部主管每年按设备运行情况制订下一年度中修、大修计划。中控室设备故障维修一般不超过2小时。

6、锅炉管理规定

（1）、根据锅炉的图纸资料和技术性能制订锅炉安全运行和维修保养的规章制度。

（2）、锅炉运行管理和对机房设备、监控系统、软水处理系统、汽水热交换系统进行日常运行管理和定期检查、维护、保养（锅炉、监控设备定期检查、维护、保养委托有资质的专业单位，日常操作、维护和管理纳入物业服务范围）。

（3）、健全锅炉设备档案及修理记录；做（安排）好锅炉安全年检工作。

（4）、锅炉操作人员持证上岗。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。

服务标准：建立锅炉运行管理、设备管理、安全管理制度，制订锅炉安全操作规程、水质化验流程、交接班制度，确保锅炉按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关锅炉管理规定和安全规程，锅炉准用证、年检合格证、维修保养合同完备。锅炉由专业资质的锅炉维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；做好原水水质软化处理，每天进行水质取样化验，确保硬度指标达到标准；安全阀、压力表、水位表、压力温度流量传感器功能完备，管道保温良好无跑、冒、滴、漏现象，高低压安全装置有效无缺损，锅炉运行无异常；锅炉机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器；定期检查原水增压泵、热交换器循环泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养。锅炉设施完好率达到100％。

（四）安保管理要求与服务标准

提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：

1、全天候负责区域内正门、边门、区域通道、围墙、办公区域1号楼、2号楼等楼宇内、餐厅及公共走道实施24小时保安、巡逻、值勤。

2、校院来人来访人员通报、登记、证件检查等。

3、积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。

4、贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

5、坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

6、定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查。积极开展防盗、防火宣传。

7、保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、设备用房和各办公楼的各楼层。

8、处理各种突发事件。

9、实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

10、定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修和管理。

11、建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

12、保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备。

服务标准：建立校院范围内传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保校院范围内安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入校院范围内。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对校院范围内安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。重点、要害部位每二小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。

人员要求：安保队员年龄须在35-45周岁之间。

（五）公共绿地和室内绿化、摆花的养护和管理(绿化耗材、绿植采购等由校方负责)

l、专业的绿化管理，每天浇水，修剪养护树木、花草等，行使正常的养护和管理工作。

2、浇水、修剪的范围包括小区内的公共草坪、树木，定期做养护草木工作。

3、提供时花、苗木、盆栽及室内绿化、摆花等服务。

4、派专人负责区域内水面垃圾的清理，保持水面清洁、给排水畅通。

5、草坪：

(1) 春、夏两季每两个月对草坪进行一次修剪，秋、冬两季根据实际情况进行修剪。

(2) 基本保证春、夏两季草皮不长于7厘米，秋、冬季不长于10厘米。

(3) 每次修剪后对草皮施肥一次，以氮肥为主，结合磷、钾肥等有机肥，保持草坪全年常绿，肥料费用由中标方承担。

(4) 草皮杂草每周巡查拔除，做到每平方米不多于5裸杂草。

(5) 拾除草坪、花丛内纸屑、果皮等杂物。

6、绿篱、树木

(1) 修剪绿篱做到平整圆滑，造型优美，修剪下的枝叶应立即清除。

(2) 绿篱、树木春、夏两季每两个月施肥一次，秋冬两季每3个月施肥一次，使用复合肥保征长势旺盛。

7、乔灌木

(1) 每月巡查，及时修剪枯枝、病虫枝、下垂妨碍观瞻和活动的枝条，修剪下的枝叶要立即清除。

(2) 每3个月施肥一次，施用复合肥料，保证长势旺盛。

8、植保

(1) 提倡生化物防治、人工防治，使用农药必须以不伤害人体健康为前提，尽量使用高效低毒的农药。

(2) 在使用农药时，必须做好人员保护措施，必须在晴朗无风的天气一次完成，喷药后4小时内下雨的，则待天晴后重喷，农药费用由中标方承担

(3) 使用小型喷雾器或手动喷雾器，避免药液扩散，影响他人健康。

(4) 上述工作每次完成后，应即时予以记录备案。

服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，修剪后高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。室内时花、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

（六）环境卫生与保洁管理(保洁耗材由校方提供)

1、组建专业公共卫生清洁班，每天打扫公共部位，做到杂物、废弃物立即清理。

2、楼内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

3、区域垃圾实行分类收集（有机垃圾、无机垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

4、及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

5、对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

6、对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

7．定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

8、将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

9．对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。

10、清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

11、擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、图书馆、休息室等内的桌、椅台面、文件柜等家具。

12．定期清扫各楼天台、设备机房等部门。

13、清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液。抹净各类洁具等工作。

14、定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

15、定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

16、按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

17、保持大楼原有的建筑风貌，每年做一次外墙的清洗工作，使物业持久如新。

服务标准：建立校院范围内环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

绿化带内无杂物，花台表面干净无污渍。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物。

会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；

桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，露天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

垃圾中转房中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

（七）垃圾清运、处理(垃圾外运由校方外包)

1、垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

2、垃圾清运、处理的范围分为：

(1) 办公楼之日常办公垃圾

(2) 办公楼之日常生活垃圾

(3) 餐厅等之日常垃圾

(4) 建筑垃圾

(5) 公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾

3、垃圾清运、处理工作分为：

(1) 每天定时清运、处理2次。

(2) 将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的清运、处理，由中标单位监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

（八）污水管理

l、区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

2、为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

(九)宿舍管理

1、24小时值班看守，确保宿舍的安全防范工作；

2、主动关心住宿学生情况，做好必要的记录工作，主动与校方相关负责人汇报；

3、根据校方宿管制度，严格实行宿舍夜间人员清点工作，向校方相关负责人主动汇报；

4、严格执行宿舍进出时间，严把宿舍门；

5、宿舍进出人员进行实名登记，接受校方随时抽查；

6、落实宿舍内公共区域的安全防范工作，加强住宿学生防火、防盗宣传，严禁学生使用大功率用电设备；

7、定时巡检宿舍区域，发现维修、隐患及时上报；

8、负责宿舍区域内的消防设备安全检查工作；

服务标准：严格执行校方宿管制度，每日对住宿学生实行夜间清点，无遗漏。每二小时对宿舍区域实行巡逻。人员进出登记完整备查。熟练掌握和运用宿舍监控设施，关注宿舍区域安全，及时阻止宿舍区域内的意外事故发生。

（十）卫生管理

- 灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。

- 科学有效地进行卫生消毒。

服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

（十一）学校会场的相关物业服务

（1）主要负责对学校各类单体的报告厅、会议室、文体中心的设备日常使用和维护保养，系统发生故障时能进行应急处理，对常见一般故障能进行分析判断和维修处理。

（2）对重大重要活动、会议能根据会议要求进行系统搭建和设备调试，对需要提供技术支持的及时上报学校处理。

（3）按照学校会务单的要求，填写设备使用单，提前一天对会场进行设备布置、调试，并填写会场布置检查表；若遇重要会议，布置完毕后配合主办方进行相应的检查，完成后做好会场使用情况记录。

（4）当天当班人员，应仔细对照设备使用单，按照会场使用要求，对设备进行会前调试，确保会议设备正常运行，并及时处理会场设备运行中发生的故障，完成后在值班本上做好相应记录。

（5）对每个会务班次进行服务质量进行回访，填写回访单。根据回访内容不断完善服务质量。

（6）根据学校监管部门的要求，制定全年设备维护工作计划，对会议设备进行功能性检查测试。检查中发现的问题，若不能自行处理的，上报学校处理。

（8）按照学校监管部门的要求，配合外保单位进行设备维修保养，安排专人配合，并记录存档。

（十二）会务服务

为学校的会务提供服务保障。具体内容如下：

1、会场的桌椅摆放及场地布置服务；

2、会务过程中会场的茶水服务；

3、会议室设施清洁消毒服务；

4、会间茶歇服务；

5、负责会场区域的安全保卫工作。

服务标准：

1、建立健全各项管理制度、岗位职责、操作流程和突发事件处置预案，确保学校会议秩序；

2、根据项目通知书的要求，保证会务活动的正常进行；

3、每天对会议室内的设施、设备进行常规检查，发现损坏及时报修，并配合工程部进行相关维修工作及修复后的验收、清洁工作；

4、做好低值易耗品的领用和登记工作。

（十三）车辆管理

l、制定停车使用条例，停车管理规定。

2、外来车辆进出辖区办理登记手续、记录车牌号码、进出时间。

3、进入辖区停放的车辆，必须停放在划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

4、进入辖区的车辆应注意汽车的清洁，严禁鸣笛，限速5公里／小时行驶。

5、保安队员严格执行车辆出入规定。

6、保安队员若发现车辆门、窗没关好，速找车主提醒注意。

服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。

（十四）收发服务

1、建立收发中心，传递报刊、杂志、信件派发送至每一部门信箱。

服务标准：报刊、杂志、信件派发及相关服务及时、准确、有记录。

（十五）档案管理

l、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2．健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

3、建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关校方管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交校方。

★本项目业管理服务人员配置总数不得少于86人。具体配置详见下表。

物业管理服务人员设置需求表

| 岗位类型 | 服务岗位 | 底限人数 | 主要工作 | 人员资质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合管理 | 项目经理 | 1 | 项目整体管理 |  |
|  | 项目主管 | 3 | 分项工作管理 |  |
|  | 行政会务 | 2 | 校园会务服务 |  |
| 工程类 | 工程领班 | 1 | 维修日常管理检查 |  |
|  | 工程维修 | 4 | 日常维修 | 具备高压/低压电工作业证书 |
|  | 锅炉人员 | 2 | 日常锅炉操作 |  |
| 保洁类 | 保洁领班 | 1 | 保洁工作日常检查 |  |
|  | 保洁人员 | 17 | 楼宇内/公共区域打扫 |  |
|  | 绿化养护 | 2 | 绿植修剪/施肥维护等 |  |
|  | 浴室看护 | 2 | 浴室看护 |  |
| 安保类 | 安保队长 | 1 | 安保工作日常检查 |  |
|  | 监控安保 | 4 | 安全保障 | 具备建（构）筑物消防员(四级)或以上 |
|  | 安保队员 | 24 | 安全保障 |  |
|  | 巡逻安保 | 6 | 安全保障 |  |
| 宿管 | 宿管人员 | 16 | 宿舍管理 | 具备健康合格证 |
|  | 合计 | ★86人 |  |  |

四、其他说明

1、关于委托第三方的说明

空调维保维修、电梯维保、消防设备设施维保、外立面清洗、垃圾清运（含餐厨垃圾、生活垃圾），二次供水水箱清洗、避雷测试、充电桩维保、净水装置维保、油水分离器维保等由业主方自行选择具有相关资质第三方单位。

2、关于报价的说明

本项目投标报价，应包含：人员工资、法律法规规定的福利待遇、人员服装及劳防用品、管理费及税费等方面。投标报价的具体要求主要有：

（1）投标报价应根据此次物业服务招标的范围，分类分项列明人员工资、福利待遇、管理费、税费等的明细及汇总。其中：

1）投标人所投报的人工工资不得低于上海市2025年公布的员工最低工资，但可自行考虑上浮。

2）投标人所投报的社会保障费、住房公积金及其他相关员工福利费用取费标准不得低于上海市2025年公布的最低标准，但可自行考虑上浮。

（2）人员服装费2年计收一次，依每人四套计算。此项费用平均计算到各年度中。

（3）管理费中，应包含为完成物业服务工作内部办公所必须的支出费用。

（4）所有工具（含常用工具、专用工具等）均有业主方承担。

（5）中标单位服务过程中涉及的保洁耗材、维修耗用品由业主方自行采购，物业单位根据实际需求提报领用，业主方审核批准。

（6）采购人在完成招标工作签订物业服务合同时，有权根据服务需求的变化情况，对合同成交价（物业服务费用总额）进行核减（增）。

3、考核办法

1. 考核依据

物业服务合同、招标文件所委托的物业管理服务范围、服务内容、服务要求（标准）和投标文件。

- 考核评分评价

2.1 考核评分在90分及以上，考核评价为优秀。

2.2 考核评分在70分（含70分）至89分区间，考核评价为合格。

2.3 考核评分在60分（含60分）至69分区间，考核评价为基本合格。

2.4 考核评分60分以下，考核评价为不合格。

3. 考核组织实施

3.1 建立机构。院方组织相关人员成立考核评价小组，通常不少于3人；

3.2 考核方式。采取现场检查和台账检查。考核评价小组成员通过深入服务现场，查验现场服务，以及查阅各类运行台账记录，依据物业服务质量考核评价表（详见5.考核评分表）逐项打分。考核评分取考核人员单独打分总和的平均值。

3.3 考核周期。每季度考核一次。

4、考核奖惩

4.1 设合格、基本合格、不合格三个等级；

4.2 季度考核，评分在70分及以上，为考核合格；根据合同院方全额支付该季度服务费；

4.3 季度考核，评分在60分（含60分）至69分区间，为基本合格；院方将给予书面警告，并依据服务整体评价，酌情扣除该季度部分服务费用；

4.4 季度考核，评分在60分以下，为不合格；院方将依据合同约定，有权单方解除合同。

4.5 物业服务期间出现下列情况的，业主方有权单方解除合同，并要求中标方赔偿对应损失的违约金。

4.5.1 服务内容未达到合同及投标文件约定的；

4.5.2 服务标准未达到合同及投标文件承诺的；

4.5.3 广大师生对物业服务的满意率低于80%的；

4.5.4 物业服务人员实际到岗率低于95%的；

4.5.5 物业服务人员持证情况无法满足本项目需求；

4.5.6 未遵守保密协议，发生泄密事件；

4.5.7因中标方过错，造成采购方巨大损失的；

4.5.8 发生严重影响、妨碍采购方正常工作秩序的。

5、服务期限

本项目服务期限自合同签订生效之日起，限期三年，采取一次招标三年沿用，分三个年度分别签订合同的方式实施。

- 6、付款方式

- 乙方在完成一个季度的物业管理服务工作后，甲方根据合同规定的标准在对乙方上一该季度的服务情况进行考核，考核合格后，支付该季度费用服务费。当年第四季度的考核分别在11月份和12月份进行。将11月考核结果作为第四季度支付依据。12月份进行单独考核，考核若有处罚扣款，乙方应于考核后的次月将扣款如数返还甲方指定账户，由甲方上缴财政。

7、招标有关事项：

招标答疑会：不召开  勘察现场：不组织，投标人自行前往勘察

上海交通职业技术学院宝山校区物业管理考核表

|  | 考核项目 | 考核内容 | 考 核 标 准 | 分值 | 扣 分 内 容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 房屋建筑 | 全校所有房屋建筑日常维修、养护、管理 | 确保校区内所有房屋、建筑完好等级和正常使用。应在规定时间内安排专项修理；根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录，发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施，遇紧急情况，应采取必要的措施；及时完成各项零星维修任务，零星维修时间一般不超过24小时，合格率应为100%；对房屋日常维修、养护记录完整。 | 10 | 屋顶、外墙饰面、内饰墙面、楼梯间（消防通道）门窗防盗网、绿化围栏、地面及吊顶、管道和污水井、挡雨棚根据物业需求标准完成，未达标准每一单项扣1分 |  |
| - 2 | 公共设备 | 对校区内所有公共设备进行维护、保养。 | 确保安保监控，消防监控，红外线报警系统，分体式式空调等，充电桩系统，电梯系统，机电、照明及自动化系统、配电房、水泵房、风机房、锅炉、给排水、覆盖各建筑物区域所有相关附属设施按照需求标准做好保障维护 | 10 | 每一单项未按物业需求达到标准扣1分 |  |
| - 3 | 安保 | 符合《保安服务管理条例》相关要求，并提供安保服务。 | 建立办公楼（区域）传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境；严格执行外来访客证件登记制度，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）；环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行；对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整；监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突法事件；重点、要害部位每两小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。 | 10 | 每一单项未按物业需求达到标准扣1分 |  |
| 4 | 车辆 | 外来车辆管理有序。本校车队管理有序 | 按照《学校车辆管理办法》做好外来车辆的有序管理。 | 5 | 对照物业需求标准，未达标每个单项扣1分 |  |
| 5 | 绿化 | 公共绿地的绿植花卉养护和管理 | 室外绿化：绿地植物、池塘水养植物、草坪、绿篱、树木、花卉、灌木均按需求标准管理维护 | 5 | 对照物业需求标准，未达标每个单项扣1分 |  |
| 6 | 卫生保洁 污水管理 垃圾清运 | 对全校室内外环境卫生、保洁管理、垃圾处理、消毒灭害等管理维护 | 建立责任区环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。 区域内生活污水经污水管道集中排放处理。油池污物的定期清理。对污水管内污物隔离栏的定期清理。 | 15 | 对照物业需求标准，未达标每个单项扣1分 |  |
| 7 | 会务 | 各类会务管理保障 | 按会务管理需求标准提供会务服务保障 | 5 | 对照物业需求标准，未达标每个单项扣1分 |  |
| 8 | 学生公寓 | 客房服务保障和其他服务。 | 以“6T”标准实施管理，建立学员宿舍楼管理和各项服务制度并认真落实。 | 15 | 对照物业需求标准，未达标每个单项扣1分 |  |
| 9 | 公共关系管理 | 根据物业委托工作范围对外要建立良好的工作联系，满足业主方工作需求 | 主动联系与学校有关的水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安、电信等部门，建立良好关系和应急协调机制。 主动联系公共设备制造供应商、维修保养商，了解设备使用、维护情况，为确保设备的正常使用创造条件。涉及到学校要求的其它工程、商业联系也要做到周到及时。 | 5 | 对照物业需求标准，未达标每个单项扣1分 |  |
| 10 | 收发服务 | 收发报刊杂志，快递等 | 报刊、杂志、信件的派发及快递服务及时、准确、有记录； | 5 | 对照物业需求标准，未达标每个单项扣1分 |  |
| 11 | 节能 | 节能环保，降低能耗 | 加强检查，完善制度，有效合理管理使用水、电、等能源，降低能耗，杜绝浪费。 | 10 | 对照物业需求标准，未达标每个单项扣1分 |  |
| 12 | 人员 | 物业人员基本要求 | 物业聘用的各岗位人员要满足学校物业管理需求有关数量、年龄、证书等硬性指标。 | 5 | 对照物业需求标准，未达标每个单项扣1分 |  |