ZC20250180              长宁区河道所2026年度泵闸管理养护服务公开招标项目     需求文件

长宁区河道所2026年度泵闸管理养护服务公开招标项目需求文件

一、项目概述

对2026年-2028年长宁区北新泾泵闸、外环西河泵闸、纵泾港泵闸、通协河水闸、朱家浜泵闸、许渔河泵闸、南渔浦港泵闸、广顺河涵闸、陆家浜泵闸、程桥泵闸、南午潮泵闸、北夏家浜泵闸、绥宁河北泵闸、绥宁河南泵闸、新渔浦泵闸、机场河泵闸等16处设施管理养护等进行公开招标。

二、工程量清单
项目具体工程量清单详见下表。

表1 工程量清单表
	养护设施名称
	工程量清单
	单价（元）
	总价

（元）
	备注

	
	养护频次
	单位
	设备

数量
	工程量
	
	
	

	
	①
	②
	③
	④=①×③
	⑤
	⑥=④×⑤
	

	一、北新泾泵闸
	
	
	
	
	
	
	

	（一）混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	
	

	结构维修 钢筋混凝土损修 水上
	1%
	m3
	211.28
	2.11
	
	
	

	表面修补 环氧砂浆修补混凝土缺损2cm
	1%
	m2
	1,078.53
	10.79
	
	
	

	裂缝修补 凿槽嵌补 环氧砂浆
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 渗漏诊断
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 机械钻孔
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 注浆
	按实结算
	kg
	10
	10
	
	
	

	变形缝 聚乙烯泡沫修复
	5%
	m2
	2.7
	0.14
	
	
	

	（二）房屋附属工程
	
	
	
	
	
	
	

	修理铝合金门窗 整修
	按实结算
	扇
	1
	1
	
	
	

	修粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0
	2%
	m2
	244.76
	4.9
	
	
	

	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原油修出白 三度
	2%
	m2
	971.25
	19.43
	
	
	

	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度
	2%
	m2
	2,048.47
	40.97
	
	
	

	修补或拆换吊平顶面层 矿棉板 浮搁式
	2%
	m2
	77.7
	1.55
	
	
	

	调换防静电地板 铝质 500×500
	2%
	m2
	77.7
	1.55
	
	
	

	自流平地坪 环氧树脂  厚度(mm):3
	2%
	m2
	155.4
	3.11
	
	
	

	（三）闸门及其他金属构件
	
	
	
	
	
	
	

	平板钢闸门养护闸门面积(高×宽) ≤10m2
	一年四次
	扇·次
	6
	24
	
	
	

	平板钢闸门养护 闸门面积(高×宽) 10~30m2
	一年四次
	扇·次
	1
	4
	
	
	

	钢闸门除锈油漆
	二年一次
	m2
	116
	58
	
	
	

	其他金属构件养护
	按实结算
	m2
	160.9
	160.9
	
	
	

	拦污栅养护
	一年四次
	m2
	207.5
	830
	
	
	

	水尺养护
	一年四次
	m
	10
	40
	
	
	

	水尺更换
	二年一次
	m
	10
	5
	
	
	

	格栅清污机养护 回转式
	一年四次
	台·次
	3
	12
	
	
	

	垃圾输送机养护 皮带式
	一年四次
	10米·次
	30
	12
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 ≤5kW
	一年四次
	台·次
	4
	16
	
	
	

	（四）启闭设备
	
	
	
	
	
	
	

	启闭机养护 液压式 启闭能力 20~30t
	一年四次
	台·次
	2
	8
	
	
	

	启闭机养护 液压式 启闭能力 5~10t
	一年四次
	台·次
	3
	12
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 10~30kW
	一年四次
	台·次
	2
	8
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 5~10kW
	一年四次
	台·次
	3
	12
	
	
	

	启闭机养护 电动蝶阀
	一年四次
	台·次
	3
	12
	
	
	

	（五）机电设备
	
	
	
	
	
	
	

	主泵机组 贯流泵养护(m3/s) 5~10
	一年四次
	台·次
	3
	12
	
	
	

	6~10KV干式变压器养护(KVA) 250~800
	一年四次
	台·次
	2
	8
	
	
	

	高压配电柜养护
	一年四次
	台·次
	14
	56
	
	
	

	低压配电柜养护
	一年四次
	台·次
	12
	48
	
	
	

	控制柜养护
	一年四次
	台·次
	14
	56
	
	
	

	控制箱养护
	一年四次
	台·次
	24
	96
	
	
	

	电缆养护(mm2) ≤16
	一年四次
	根·次
	45
	180
	
	
	

	电缆养护(mm2) >16
	一年四次
	根·次
	25
	100
	
	
	

	电缆桥架养护
	一年四次
	10m·次
	66
	26.4
	
	
	

	接地系统养护
	一年一次
	组·次
	7
	7
	
	
	

	厂房照明养护
	一年二次
	盏·次
	56
	112
	
	
	

	高杆灯养护
	一年二次
	盏·次
	14
	28
	
	
	

	桥式起重机养护 10~20t
	一年四次
	台·次
	1
	4
	
	
	

	离心泵养护(KW) ≤7.5
	一年四次
	台·次
	1
	4
	
	
	

	离心泵养护(KW) 7.5~15
	一年四次
	台·次
	1
	4
	
	
	

	潜水泵养护(KW) ≤7.5
	一年四次
	台·次
	3
	12
	
	
	

	轴流风机与风管养护
	一年四次
	套·次
	7
	28
	
	
	

	（六）绿化工程
	
	
	
	
	
	
	

	乔木养护(常绿)胸径 15~20cm
	一年二次
	株
	4
	8
	
	
	

	绿篱养护(片植)高度 50~100cm
	一年二次
	m2
	120
	240
	
	
	

	草坪养护
	一年二次
	m2
	40
	80
	
	
	

	草花更换养护
	一年四次
	m2
	30
	120
	
	
	

	（七）其他设施
	
	
	
	
	
	
	

	沥青混凝土路面翻修机械摊铺细粒式 厚3cm
	2%
	100m2
	563.6
	0.11
	
	
	

	侧平石翻修 花岗岩侧平石
	1%
	100m
	71
	0.007
	
	
	

	砖砌围墙 刷涂料
	10%
	m2
	343.4
	34.34
	
	
	

	砖砌围墙 1砖维修
	10%
	m2
	171.7
	17.17
	
	
	

	金属围栏 养护
	10%
	m2
	121.8
	12.18
	
	
	

	钢管栏杆 刷漆
	10%
	m
	505
	50.5
	
	
	

	钢管栏杆 维修
	10%
	m
	505
	50.5
	
	
	

	陆域保洁
	二天一次
	万m2·次
	1,568.00
	28.62
	
	
	

	排水管道疏通 人力疏通 ≤DN300
	一年二次
	100m
	121
	2.42
	
	
	

	窨井清捞
	一年二次
	座
	16
	32
	
	
	

	排水(电缆)沟清淤
	一年二次
	m
	35
	70
	
	
	

	标志标牌 清洗
	一年二次
	套
	113
	226
	
	
	

	标志标牌 钢管立柱更换
	二年一次
	根
	4
	2
	
	
	

	标志标牌 牌面更换
	二年一次
	m2
	51.78
	25.89
	
	
	

	电子围栏 维修
	1%
	m2
	69
	0.69
	
	
	

	警示带油漆
	一年一次
	m2
	17.52
	17.52
	
	
	

	水位计养护
	一年二次
	套·次
	7
	14
	
	
	

	闸门开度仪养护
	一年二次
	套·次
	7
	14
	
	
	

	空调系统养护
	一年一次
	台·次
	7
	7
	
	
	

	运行管理费
	
	人数
	/
	7
	
	
	

	（八）第三方费用
	
	
	
	
	
	
	

	水下探摸
	一年一次
	100m2
	414
	4.14
	
	
	专业工程暂估价

	潜水员清障
	按次结算
	次
	1
	1
	
	
	

	水平位移观测
	一年二次
	点·次
	25
	50
	
	
	

	垂直位移观测
	一年二次
	点·次
	18
	36
	
	
	

	水准点校测
	一年一次
	km·次
	2
	2
	
	
	

	水尺校测
	一年一次
	点·次
	2
	2
	
	
	

	河道断面测量（闸区）
	一年一次
	km
	0.1
	0.1
	
	
	

	起重机年检
	二年一次
	次
	1
	0.5
	
	
	

	防雷设施养护
	一年两次
	套·次
	9
	18
	
	
	

	消防系统养护检测
	一年一次
	套·次
	1
	1
	
	
	

	继电保护装置预防性电试
	一年一次
	点·次
	8
	8
	
	
	

	干式变压器预防性电试
	一年一次
	点·次
	2
	2
	
	
	

	真空断路器预防性电试
	一年一次
	点·次
	8
	8
	
	
	

	电压互感器预防性电试
	一年一次
	点·次
	2
	2
	
	
	

	电力电缆预防性电试
	一年一次
	点·次
	8
	8
	
	
	

	氧化锌避雷器预防性电试
	一年一次
	点·次
	8
	8
	
	
	

	母线电气预防性电试
	一年一次
	点·次
	3
	3
	
	
	

	安全用具预防性电试
	一年二次
	点·次
	2
	2
	
	
	

	消防设备介质充装
	按实结算
	套·次
	14
	5
	
	
	

	消防设备钢瓶更换
	按实结算
	套·次
	14
	1
	
	
	

	二、外环西河泵闸
	
	
	
	
	
	
	

	（一）混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	
	

	结构维修 钢筋混凝土损修 水上
	1%
	m3
	373
	3.73
	
	
	

	表面修补 环氧砂浆修补混凝土缺损2cm
	1%
	m2
	1,435.84
	14.36
	
	
	

	裂缝修补 凿槽嵌补 环氧砂浆
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 渗漏诊断
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 机械钻孔
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 注浆
	按实结算
	kg
	10
	10
	
	
	

	变形缝 聚乙烯泡沫修复
	5%
	m2
	2.4
	0.12
	
	
	

	（二）房屋附属工程
	
	
	
	
	
	
	

	修理铝合金门窗 整修
	按实结算
	扇
	1
	1
	
	
	

	修粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0
	2%
	m2
	813.75
	16.28
	
	
	

	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原油修出白 三度
	2%
	m2
	3,875.00
	77.5
	
	
	

	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度
	2%
	m2
	4,326.62
	86.53
	
	
	

	修补或拆换吊平顶面层 矿棉板 浮搁式
	2%
	m2
	129.17
	2.58
	
	
	

	调换防静电地板 铝质 500×500
	2%
	m2
	129.17
	2.58
	
	
	

	自流平地坪 环氧树脂  厚度(mm):3
	2%
	m2
	387.5
	7.75
	
	
	

	修铺地砖地坪 零星 干混地面砂浆 DS M15.0
	2%
	m2
	258.33
	5.17
	
	
	

	（三）闸门及其他金属构件
	
	
	
	
	
	
	

	平板钢闸门养护闸门面积(高×宽) ≤10m2
	一年四次
	扇·次
	12
	48
	
	
	

	平板钢闸门养护 闸门面积(高×宽) 10~30m2
	一年四次
	扇·次
	2
	8
	
	
	

	钢闸门除锈油漆
	二年一次
	m2
	120
	60
	
	
	

	其他金属构件养护
	按实结算
	m2
	101.8
	101.8
	
	
	

	拦污栅养护
	一年四次
	m2
	96.85
	387.4
	
	
	

	水尺养护
	一年四次
	m
	20
	80
	
	
	

	水尺更换
	二年一次
	m
	20
	10
	
	
	

	格栅清污机养护 回转式
	一年四次
	台·次
	4
	16
	
	
	

	垃圾输送机养护 皮带式
	一年四次
	10米·次
	44
	17.6
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 ≤5kW
	一年四次
	台·次
	6
	24
	
	
	

	（四）启闭设备
	
	
	
	
	
	
	

	启闭机养护 液压式 启闭能力 20~30t
	一年四次
	台·次
	2
	8
	
	
	

	启闭机养护 液压式 启闭能力 5~10t
	一年四次
	台·次
	12
	48
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 10~30kW
	一年四次
	台·次
	2
	8
	
	
	

	（五）机电设备
	
	
	
	
	
	
	

	主泵机组 贯流泵养护(m3/s) 5~10
	一年四次
	台·次
	4
	16
	
	
	

	6~10KV干式变压器养护(KVA) 250~800
	一年四次
	台·次
	2
	8
	
	
	

	高压配电柜养护
	一年四次
	台·次
	8
	32
	
	
	

	低压配电柜养护
	一年四次
	台·次
	22
	88
	
	
	

	控制柜养护
	一年四次
	台·次
	7
	28
	
	
	

	控制箱养护
	一年四次
	台·次
	30
	120
	
	
	

	电缆养护(mm2) ≤16
	一年四次
	根·次
	163
	652
	
	
	

	电缆养护(mm2) >16
	一年四次
	根·次
	41
	164
	
	
	

	电缆桥架养护
	一年四次
	10m·次
	97.8
	39.12
	
	
	

	接地系统养护
	一年一次
	组·次
	7
	7
	
	
	

	厂房照明养护
	一年二次
	盏·次
	136
	272
	
	
	

	高杆灯养护
	一年二次
	盏·次
	19
	38
	
	
	

	离心泵养护(KW) ≤7.5
	一年四次
	台·次
	4
	16
	
	
	

	潜水泵养护(KW) ≤7.5
	一年四次
	台·次
	14
	56
	
	
	

	（六）绿化工程
	
	
	
	
	
	
	

	乔木养护(常绿)胸径 15~20cm
	一年二次
	株
	88
	176
	
	
	

	绿篱养护(片植)高度 50~100cm
	一年二次
	m2
	119
	238
	
	
	

	草坪养护
	一年二次
	m2
	560.6
	1,121.20
	
	
	

	攀援植物养护
	一年二次
	m2
	20
	40
	
	
	

	（七）其他设施
	
	
	
	
	
	
	

	混凝土路面翻修 22cm
	1%
	100m2
	1,532.00
	0.15
	
	
	

	侧平石翻修 侧平石
	1%
	100m
	310
	0.03
	
	
	

	砖砌围墙 刷涂料
	10%
	m2
	263
	26.3
	
	
	

	砖砌围墙 1砖维修
	10%
	m2
	132
	13.2
	
	
	

	金属围栏 养护
	10%
	m2
	371
	37.1
	
	
	

	钢管栏杆 刷漆
	10%
	m
	300
	30
	
	
	

	钢管栏杆 维修
	10%
	m
	300
	30
	
	
	

	不锈钢栏杆维修
	10%
	m
	27
	2.7
	
	
	

	混凝土栏杆 刷涂料
	10%
	m
	140
	14
	
	
	

	混凝土栏杆 维修
	10%
	m
	139.6
	13.96
	
	
	

	陆域保洁
	二天一次
	万m2·次
	2,499.00
	45.61
	
	
	

	排水管道疏通 人力疏通 ≤DN300
	一年二次
	100m
	225
	4.5
	
	
	

	窨井清捞
	一年二次
	座
	23
	46
	
	
	

	排水(电缆)沟清淤
	一年二次
	m
	44
	88
	
	
	

	标志标牌 清洗
	一年二次
	套
	253
	506
	
	
	

	标志标牌 钢管立柱更换
	二年一次
	根
	4
	2
	
	
	

	标志标牌 牌面更换
	二年一次
	m2
	53.88
	26.94
	
	
	

	电子围栏 维修
	1%
	m2
	127.2
	1.27
	
	
	

	警示带油漆
	一年一次
	m2
	84
	84
	
	
	

	水位计养护
	一年二次
	套·次
	3
	6
	
	
	

	闸门开度仪养护
	一年二次
	套·次
	14
	28
	
	
	

	空调系统养护
	一年一次
	台·次
	13
	13
	
	
	

	运行管理费
	
	人数
	/
	7
	
	
	

	（八）第三方费用
	
	
	
	
	
	
	

	水下探摸
	一年一次
	100m2
	1,120.00
	11.2
	
	
	专业工程暂估价

	潜水员清障
	按次结算
	次
	1
	1
	
	
	

	水平位移观测
	一年二次
	点·次
	44
	88
	
	
	

	垂直位移观测
	一年二次
	点·次
	30
	60
	
	
	

	水准点校测
	一年一次
	km·次
	4
	4
	
	
	

	水尺校测
	一年一次
	点·次
	4
	4
	
	
	

	河道断面测量（闸区）
	一年一次
	km
	0.1
	0.1
	
	
	

	防雷设施养护
	一年两次
	套·次
	4
	8
	
	
	

	消防系统养护检测
	一年一次
	套·次
	1
	1
	
	
	

	继电保护装置预防性电试
	一年一次
	点·次
	2
	2
	
	
	

	干式变压器预防性电试
	一年一次
	点·次
	2
	2
	
	
	

	真空断路器预防性电试
	一年一次
	点·次
	2
	2
	
	
	

	电压互感器预防性电试
	一年一次
	点·次
	2
	2
	
	
	

	电力电缆预防性电试
	一年一次
	点·次
	2
	2
	
	
	

	氧化锌避雷器预防性电试
	一年一次
	点·次
	4
	4
	
	
	

	母线电气预防性电试
	一年一次
	点·次
	2
	2
	
	
	

	通用电气预防性电试
	一年一次
	点·次
	1
	1
	
	
	

	安全用具预防性电试
	一年二次
	点·次
	2
	4
	
	
	

	消防设备介质充装
	按实结算
	套·次
	26
	9
	
	
	

	消防设备钢瓶更换
	按实结算
	套·次
	26
	2
	
	
	

	三、朱家浜泵闸
	
	
	
	
	
	
	

	（一）混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	
	

	结构维修 钢筋混凝土损修 水上
	1%
	m3
	91.95
	0.92
	
	
	

	表面修补 环氧砂浆修补混凝土缺损2cm
	1%
	m2
	356
	3.56
	
	
	

	裂缝修补 凿槽嵌补 环氧砂浆
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 渗漏诊断
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 机械钻孔
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 注浆
	按实结算
	kg
	10
	10
	
	
	

	变形缝 聚乙烯泡沫修复
	5%
	m2
	1.7
	0.09
	
	
	

	（二）房屋附属工程
	
	
	
	
	
	
	

	修理铝合金门窗 整修
	按实结算
	扇
	1
	1
	
	
	

	修粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0
	2%
	m2
	17.39
	0.35
	
	
	

	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原油修出白 三度
	2%
	m2
	57.96
	1.16
	
	
	

	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度
	2%
	m2
	329
	6.58
	
	
	

	自流平地坪 环氧树脂  厚度(mm):3
	2%
	m2
	53.28
	1.07
	
	
	

	修铺地砖地坪 零星 干混地面砂浆 DS M15.0
	2%
	m2
	16.56
	0.33
	
	
	

	（三）闸门及其他金属构件
	
	
	
	
	
	
	

	平板钢闸门养护闸门面积(高×宽) ≤10m2
	一年四次
	扇·次
	4
	16
	
	
	

	平板钢闸门养护 闸门面积(高×宽) 10~30m2
	一年四次
	扇·次
	1
	4
	
	
	

	钢闸门除锈油漆
	二年一次
	m2
	60
	30
	
	
	

	其他金属构件养护
	按实结算
	m2
	25
	25
	
	
	

	拦污栅养护
	一年四次
	m2
	27.2
	108.8
	
	
	

	水尺养护
	一年四次
	m
	10
	40
	
	
	

	水尺更换
	二年一次
	m
	10
	5
	
	
	

	格栅清污机养护 回转式
	一年四次
	台·次
	2
	8
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 ≤5kW
	一年四次
	台·次
	2
	8
	
	
	

	（四）启闭设备
	
	
	
	
	
	
	

	启闭机养护 液压式 启闭能力 10~20t
	一年四次
	台·次
	2
	8
	
	
	

	启闭机养护 液压式 启闭能力 5~10t
	一年四次
	台·次
	4
	16
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 5~10kW
	一年四次
	台·次
	6
	24
	
	
	

	（五）机电设备
	
	
	
	
	
	
	

	主泵机组 贯流泵养护(m3/s) 5~10
	一年四次
	台·次
	2
	8
	
	
	

	6~10KV干式变压器养护(KVA) 250~800
	一年四次
	台·次
	2
	8
	
	
	

	高压配电柜养护
	一年四次
	台·次
	6
	24
	
	
	

	低压配电柜养护
	一年四次
	台·次
	9
	36
	
	
	

	控制柜养护
	一年四次
	台·次
	6
	24
	
	
	

	控制箱养护
	一年四次
	台·次
	25
	100
	
	
	

	电缆养护(mm2) ≤16
	一年四次
	根·次
	45
	180
	
	
	

	电缆养护(mm2) >16
	一年四次
	根·次
	13
	52
	
	
	

	电缆桥架养护
	一年四次
	10m·次
	23
	9.2
	
	
	

	接地系统养护
	一年一次
	组·次
	2
	2
	
	
	

	厂房照明养护
	一年二次
	盏·次
	33
	66
	
	
	

	高杆灯养护
	一年二次
	盏·次
	9
	18
	
	
	

	潜水泵养护(KW) ≤7.5
	一年四次
	台·次
	6
	24
	
	
	

	轴流风机与风管养护
	一年四次
	套·次
	4
	16
	
	
	

	（六）绿化工程
	
	
	
	
	
	
	

	绿篱养护(片植)高度 50~100cm
	一年二次
	m2
	12
	24
	
	
	

	（七）其他设施
	
	
	
	
	
	
	

	混凝土路面翻修 22cm
	1%
	100m2
	58
	0.01
	
	
	

	砖砌围墙 刷涂料
	10%
	m2
	97.5
	9.75
	
	
	

	砖砌围墙 1砖维修
	10%
	m2
	48.75
	4.88
	
	
	

	钢管栏杆 刷漆
	10%
	m
	140.3
	14.03
	
	
	

	钢管栏杆 维修
	10%
	m
	141.3
	14.13
	
	
	

	不锈钢栏杆维修
	10%
	m
	22
	2.2
	
	
	

	陆域保洁
	二天一次
	万m2·次
	223.12
	4.07
	
	
	

	排水管道疏通 人力疏通 ≤DN300
	一年二次
	100m
	12
	0.24
	
	
	

	窨井清捞
	一年二次
	座
	3
	6
	
	
	

	排水(电缆)沟清淤
	一年二次
	m
	19
	38
	
	
	

	标志标牌 清洗
	一年二次
	套
	40
	80
	
	
	

	标志标牌 牌面更换
	二年一次
	m2
	9.74
	4.87
	
	
	

	警示带油漆
	一年一次
	m2
	16.8
	16.8
	
	
	

	水位计养护
	一年二次
	套·次
	4
	8
	
	
	

	闸门开度仪养护
	一年二次
	套·次
	6
	12
	
	
	

	空调系统养护
	一年一次
	台·次
	4
	4
	
	
	

	运行管理费
	
	人数
	/
	6
	
	
	

	（八）第三方费用
	
	
	
	
	
	
	

	水下探摸
	一年一次
	100m2
	325
	3.25
	
	
	专业工程暂估价

	潜水员清障
	按次结算
	次
	1
	1
	
	
	

	水平位移观测
	一年二次
	点·次
	32
	64
	
	
	

	垂直位移观测
	一年二次
	点·次
	42
	84
	
	
	

	水准点校测
	一年一次
	km·次
	3
	3
	
	
	

	水尺校测
	一年一次
	点·次
	4
	4
	
	
	

	河道断面测量（闸区）
	一年一次
	km
	0.1
	0.1
	
	
	

	防雷设施养护
	一年两次
	套·次
	3
	6
	
	
	

	消防系统养护检测
	一年一次
	套·次
	1
	1
	
	
	

	继电保护装置预防性电试
	一年一次
	点·次
	2
	2
	
	
	

	干式变压器预防性电试
	一年一次
	点·次
	2
	2
	
	
	

	真空断路器预防性电试
	一年一次
	点·次
	2
	2
	
	
	

	电压互感器预防性电试
	一年一次
	点·次
	2
	2
	
	
	

	电力电缆预防性电试
	一年一次
	点·次
	2
	2
	
	
	

	氧化锌避雷器预防性电试
	一年一次
	点·次
	2
	2
	
	
	

	母线电气预防性电试
	一年一次
	点·次
	2
	2
	
	
	

	安全用具预防性电试
	一年二次
	点·次
	2
	4
	
	
	

	消防设备介质充装
	按实结算
	套·次
	10
	3
	
	
	

	消防设备钢瓶更换
	按实结算
	套·次
	10
	1
	
	
	

	四、纵泾港泵闸
	
	
	
	
	
	
	

	（一）混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	
	

	结构维修 钢筋混凝土损修 水上
	1%
	m3
	215.5
	2.16
	
	
	

	表面修补 环氧砂浆修补混凝土缺损2cm
	1%
	m2
	1,628.05
	16.28
	
	
	

	裂缝修补 凿槽嵌补 环氧砂浆
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 渗漏诊断
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 机械钻孔
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 注浆
	按实结算
	kg
	10
	10
	
	
	

	变形缝 聚乙烯泡沫修复
	5%
	m2
	2.1
	0.11
	
	
	

	（二）房屋附属工程
	
	
	
	
	
	
	

	修理铝合金门窗 整修
	按实结算
	扇
	1
	1
	
	
	

	修粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0
	2%
	m2
	62.79
	1.26
	
	
	

	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原油修出白 三度
	2%
	m2
	385.54
	7.71
	
	
	

	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度
	2%
	m2
	1,258.00
	25.16
	
	
	

	自流平地坪 环氧树脂  厚度(mm):3
	2%
	m2
	176.24
	3.52
	
	
	

	修铺地砖地坪 零星 干混地面砂浆 DS M15.0
	2%
	m2
	59.8
	1.2
	
	
	

	（三）闸门及其他金属构件
	
	
	
	
	
	
	

	平板钢闸门养护闸门面积(高×宽) ≤10m2
	一年四次
	扇·次
	4
	16
	
	
	

	平板钢闸门养护 闸门面积(高×宽) 10~30m2
	一年四次
	扇·次
	1
	4
	
	
	

	钢闸门除锈油漆
	二年一次
	m2
	40
	20
	
	
	

	其他金属构件养护
	按实结算
	m2
	48.2
	48.2
	
	
	

	拦污栅养护
	一年四次
	m2
	75.5
	302
	
	
	

	水尺养护
	一年四次
	m
	14
	56
	
	
	

	水尺更换
	两年一次
	m
	14
	7
	
	
	

	格栅清污机养护 回转式
	一年四次
	台·次
	2
	8
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 ≤5kW
	一年四次
	台·次
	2
	8
	
	
	

	(四）启闭设备
	
	
	
	
	
	
	

	启闭机养护 液压式 启闭能力 5~10t
	一年四次
	台·次
	4
	16
	
	
	

	启闭机养护 卷扬式 启闭能力 5~10t
	一年四次
	台·次
	1
	4
	
	
	

	钢丝绳更换 钢丝绳直径 16~32mm
	二年一次
	根
	2
	1
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 5~10kW
	一年四次
	台·次
	5
	20
	
	
	

	（五）机电设备
	
	
	
	
	
	
	

	主泵机组 贯流泵养护(m3/s) 5~10
	一年四次
	台·次
	2
	8
	
	
	

	6~10KV干式变压器养护(KVA) 250~800
	一年四次
	台·次
	2
	8
	
	
	

	高压配电柜养护
	一年四次
	台·次
	6
	24
	
	
	

	低压配电柜养护
	一年四次
	台·次
	11
	44
	
	
	

	控制柜养护
	一年四次
	台·次
	4
	16
	
	
	

	控制箱养护
	一年四次
	台·次
	20
	80
	
	
	

	电缆养护(mm2) ≤16
	一年四次
	根·次
	50
	200
	
	
	

	电缆养护(mm2) >16
	一年四次
	根·次
	16
	64
	
	
	

	电缆桥架养护
	一年四次
	10m·次
	62
	24.8
	
	
	

	接地系统养护
	一年一次
	组·次
	4
	4
	
	
	

	厂房照明养护
	一年二次
	盏·次
	38
	76
	
	
	

	高杆灯养护
	一年二次
	盏·次
	12
	24
	
	
	

	潜水泵养护(KW) ≤7.5
	一年四次
	台·次
	4
	16
	
	
	

	轴流风机与风管养护
	一年四次
	套·次
	3
	12
	
	
	

	（六）绿化工程
	
	
	
	
	
	
	

	乔木养护(常绿)胸径 15~20cm
	一年二次
	株
	13
	26
	
	
	

	绿篱养护(片植)高度 50~100cm
	一年二次
	m2
	68
	136
	
	
	

	草坪养护
	一年二次
	m2
	478
	956
	
	
	

	（七）其他设施
	
	
	
	
	
	
	

	混凝土路面翻修 22cm
	1%
	100m2
	495
	0.05
	
	
	

	砖砌围墙 刷涂料
	10%
	m2
	342
	34.2
	
	
	

	砖砌围墙 1砖维修
	10%
	m2
	171.45
	17.15
	
	
	

	金属围栏 养护
	10%
	m2
	264
	26.4
	
	
	

	不锈钢栏杆维修
	10%
	m
	85
	8.5
	
	
	

	陆域保洁
	二天一次
	万m2·次
	1,332.00
	24.31
	
	
	

	排水管道疏通 人力疏通 ≤DN300
	一年二次
	100m
	110
	2.2
	
	
	

	窨井清捞
	一年二次
	座
	7
	14
	
	
	

	排水(电缆)沟清淤
	一年二次
	m
	30
	60
	
	
	

	标志标牌 清洗
	一年二次
	套
	49
	98
	
	
	

	标志标牌 牌面更换
	二年一次
	m2
	12.59
	6.3
	
	
	

	警示带油漆
	一年一次
	m2
	15.2
	15.2
	
	
	

	电子围栏 维修
	1%
	m2
	59.16
	0.59
	
	
	

	水位计养护
	一年二次
	套·次
	6
	12
	
	
	

	闸门开度仪养护
	一年二次
	套·次
	5
	10
	
	
	

	空调系统养护
	一年一次
	台·次
	4
	4
	
	
	

	运行管理费
	
	人数
	/
	7
	
	
	

	（八）第三方费用
	
	
	
	
	
	
	

	水下探摸
	一年一次
	100m2
	171
	1.71
	
	
	专业工程暂估价

	潜水员清障
	按次结算
	次
	1
	1
	
	
	

	水平位移观测
	一年二次
	点·次
	27
	54
	
	
	

	垂直位移观测
	一年二次
	点·次
	32
	64
	
	
	

	水准点校测
	一年一次
	km·次
	3
	3
	
	
	

	水尺校测
	一年一次
	点·次
	4
	4
	
	
	

	河道断面测量（闸区）
	一年一次
	km
	0.1
	0.1
	
	
	

	防雷设施养护
	一年两次
	套·次
	2
	4
	
	
	

	消防系统养护检测
	一年一次
	套·次
	1
	1
	
	
	

	干式变压器预防性电试
	一年一次
	点·次
	2
	2
	
	
	

	氧化锌避雷器预防性电试
	一年一次
	点·次
	2
	2
	
	
	

	母线电气预防性电试
	一年一次
	点·次
	2
	2
	
	
	

	安全用具预防性电试
	一年二次
	点·次
	2
	4
	
	
	

	消防设备介质充装
	按实结算
	套·次
	7
	2
	
	
	

	消防设备钢瓶更换
	按实结算
	套·次
	7
	1
	
	
	

	五、通协河水闸
	
	
	
	
	
	
	

	（一）混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	
	

	结构维修 钢筋混凝土损修 水上
	1%
	m3
	321.5
	3.22
	
	
	

	表面修补 环氧砂浆修补混凝土缺损2cm
	1%
	m2
	2,321.40
	23.21
	
	
	

	裂缝修补 凿槽嵌补 环氧砂浆
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 渗漏诊断
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 机械钻孔
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 注浆
	按实结算
	kg
	10
	10
	
	
	

	变形缝 聚乙烯泡沫修复
	5%
	m2
	1.3
	0.07
	
	
	

	（二）房屋附属工程
	
	
	
	
	
	
	

	修理铝合金门窗 整修
	按实结算
	扇
	1
	1
	
	
	

	修粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0
	2%
	m2
	680.4
	13.61
	
	
	

	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原油修出白 三度
	2%
	m2
	2,268.00
	45.36
	
	
	

	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度
	2%
	m2
	978.4
	19.57
	
	
	

	修补或拆换吊平顶面层 矿棉板 浮搁式
	2%
	m2
	72
	1.44
	
	
	

	塑料地板 调换
	2%
	m2
	575
	11.5
	
	
	

	自流平地坪 环氧树脂  厚度(mm):3
	2%
	m2
	22
	0.44
	
	
	

	（三）闸门及其他金属构件
	
	
	
	
	
	
	

	平板钢闸门养护 闸门面积(高×宽) 10~30m2
	一年四次
	扇·次
	1
	4
	
	
	

	钢闸门除锈油漆
	二年一次
	m2
	20
	10
	
	
	

	水尺养护
	一年四次
	m
	15
	60
	
	
	

	水尺更换
	二年一次
	m
	15
	7.5
	
	
	

	（四）启闭设备
	
	
	
	
	
	
	

	启闭机养护 液压式 启闭能力 5~10t
	一年四次
	台·次
	1
	4
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 5~10kW
	一年四次
	台·次
	1
	4
	
	
	

	（五）机电设备
	
	
	
	
	
	
	

	低压配电柜养护
	一年四次
	台·次
	5
	20
	
	
	

	控制柜养护
	一年四次
	台·次
	2
	8
	
	
	

	控制箱养护
	一年四次
	台·次
	16
	64
	
	
	

	电缆养护(mm2) ≤16
	一年四次
	根·次
	24
	96
	
	
	

	电缆养护(mm2) >16
	一年四次
	根·次
	6
	24
	
	
	

	接地系统养护
	一年一次
	组·次
	2
	2
	
	
	

	厂房照明养护
	一年二次
	盏·次
	78
	156
	
	
	

	高杆灯养护
	一年二次
	盏·次
	1
	2
	
	
	

	潜水泵养护(KW) ≤7.5
	一年四次
	台·次
	2
	8
	
	
	

	轴流风机与风管养护
	一年四次
	套·次
	1
	4
	
	
	

	（六）绿化工程
	
	
	
	
	
	
	

	乔木养护(常绿)胸径 15~20cm
	一年二次
	株
	59
	118
	
	
	

	绿篱养护(片植)高度 50~100cm
	一年二次
	m2
	188
	376
	
	
	

	草坪养护
	一年二次
	m2
	392
	784
	
	
	

	（七）其他设施
	
	
	
	
	
	
	

	混凝土路面翻修 22cm
	1%
	100m2
	493.3
	0.05
	
	
	

	侧平石翻修 侧平石
	1%
	100m
	100
	0.01
	
	
	

	混凝土栏杆 刷涂料
	10%
	m
	72
	7.2
	
	
	

	混凝土栏杆 维修
	10%
	m
	72
	7.2
	
	
	

	金属围栏 养护
	10%
	m2
	314.4
	31.44
	
	
	

	钢管栏杆 刷漆
	10%
	m
	36.8
	3.68
	
	
	

	钢管栏杆 维修
	10%
	m
	36.8
	3.68
	
	
	

	陆域保洁
	二天一次
	万m2·次
	901.3
	16.45
	
	
	

	排水管道疏通 人力疏通 ≤DN300
	一年二次
	100m
	90
	1.8
	
	
	

	窨井清捞
	一年二次
	座
	9
	18
	
	
	

	标志标牌 清洗
	一年二次
	套
	76
	152
	
	
	

	标志标牌 牌面更换
	二年一次
	m2
	15.72
	7.86
	
	
	

	电子围栏 维修
	1%
	m2
	66
	0.66
	
	
	

	警示带油漆
	一年一次
	m2
	24
	24
	
	
	

	闸门开度仪养护
	一年二次
	套·次
	1
	2
	
	
	

	空调系统养护
	一年一次
	台·次
	7
	7
	
	
	

	运行管理费
	
	人数
	/
	6
	
	
	

	（八）第三方费用
	
	
	
	
	
	
	

	水下探摸
	一年一次
	100m2
	85
	0.85
	
	
	专业工程暂估价

	潜水员清障
	按次结算
	次
	1
	1
	
	
	

	水平位移观测
	一年二次
	点·次
	24
	48
	
	
	

	垂直位移观测
	一年二次
	点·次
	30
	60
	
	
	

	水准点校测
	一年一次
	km·次
	3
	3
	
	
	

	水尺校测
	一年一次
	点·次
	4
	4
	
	
	

	河道断面测量（闸区）
	一年一次
	km
	0.1
	0.1
	
	
	

	防雷设施养护
	一年两次
	套·次
	3
	6
	
	
	

	消防系统养护检测
	一年一次
	套·次
	1
	1
	
	
	

	消防设备介质充装
	按实结算
	套·次
	4
	1
	
	
	

	消防设备钢瓶更换
	按实结算
	套·次
	4
	1
	
	
	

	六、许渔河泵闸
	
	
	
	
	
	
	

	（一）混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	
	

	结构维修 钢筋混凝土损修 水上
	1.00%
	m3
	148.13
	1.48
	
	
	

	表面修补 环氧砂浆修补混凝土缺损2cm
	1.00%
	m2
	962.02
	9.62
	
	
	

	钢筋混凝土表面修补 防碳化涂料
	30%
	m2
	125
	37.5
	
	
	

	裂缝修补 凿槽嵌补 环氧砂浆
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 渗漏诊断
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 机械钻孔
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 注浆
	按实结算
	kg
	10
	10
	
	
	

	变形缝 聚乙烯泡沫修复
	5%
	m2
	1.7
	0.09
	
	
	

	（二）房屋附属工程
	
	
	
	
	
	
	

	修理铝合金门窗 整修
	按实结算
	扇
	1
	1
	
	
	

	修粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0
	2%
	m2
	129.78
	2.6
	
	
	

	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原油修出白 三度
	2%
	m2
	556.2
	11.12
	
	
	

	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度
	2%
	m2
	1,335.02
	26.7
	
	
	

	自流平地坪 环氧树脂  厚度(mm):3
	2%
	m2
	20
	0.4
	
	
	

	修铺地砖地坪 零星 干混地面砂浆 DS M15.0
	2%
	m2
	242.6
	4.85
	
	
	

	（三）闸门及其他金属构件
	
	
	
	
	
	
	

	平板钢闸门养护闸门面积(高×宽) ≤10m2
	一年二次
	扇·次
	4
	8
	
	
	

	平板钢闸门养护 闸门面积(高×宽) 10~30m2
	一年二次
	扇·次
	2
	4
	
	
	

	钢闸门除锈油漆
	二年一次
	m2
	98.2
	49.1
	
	
	

	其他金属构件养护
	按实结算
	m2
	52
	52
	
	
	

	拦污栅养护
	一年二次
	m2
	50
	100
	
	
	

	水尺养护
	一年四次
	m
	10
	40
	
	
	

	水尺更换
	二年一次
	m
	10
	5
	
	
	

	（四）启闭设备
	
	
	
	
	
	
	

	启闭机养护 液压式 启闭能力 5~10t
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 5~10kW
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	启闭机养护 螺杆式 单吊点
	一年二次
	台·次
	4
	8
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 ≤5kW
	一年二次
	台·次
	4
	8
	
	
	

	（五）机电设备
	
	
	
	
	
	
	

	主泵机组 贯流泵养护(m3/s) 5~10
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	低压配电柜养护
	一年二次
	台·次
	3
	6
	
	
	

	控制柜养护
	一年二次
	台·次
	3
	6
	
	
	

	控制箱养护
	一年二次
	台·次
	7
	14
	
	
	

	电缆养护(mm2) ≤16
	一年二次
	根·次
	10
	20
	
	
	

	电缆养护(mm2) >16
	一年二次
	根·次
	4
	8
	
	
	

	接地系统养护
	一年一次
	组·次
	3
	3
	
	
	

	厂房照明养护
	一年二次
	盏·次
	20
	40
	
	
	

	高杆灯养护
	一年二次
	盏·次
	2
	4
	
	
	

	潜水泵养护(KW) ≤7.5
	一年两次
	台·次
	3
	6
	
	
	

	（六）绿化工程
	
	
	
	
	
	
	

	乔木养护(常绿)胸径 15~20cm
	一年二次
	株
	52
	104
	
	
	

	绿篱养护(片植)高度 50~100cm
	一年二次
	m2
	86.5
	173
	
	
	

	草坪养护
	一年二次
	m2
	496
	992
	
	
	

	（七）其他设施
	
	
	
	
	
	
	

	混凝土路面翻修 22cm
	1%
	100m2
	165.6
	0.02
	
	
	

	侧平石翻修 侧平石
	1%
	100m
	45.2
	0.005
	
	
	

	砖砌围墙 刷涂料
	10%
	m2
	374.4
	37.44
	
	
	

	砖砌围墙 1砖维修
	10%
	m2
	187.2
	18.72
	
	
	

	混凝土栏杆 刷涂料
	10%
	m
	131
	13.1
	
	
	

	混凝土栏杆 维修
	10%
	m
	131
	13.1
	
	
	

	金属围栏 养护
	10%
	m2
	120
	12
	
	
	

	钢管栏杆 刷漆
	10%
	m
	12
	1.2
	
	
	

	钢管栏杆 维修
	10%
	m
	12
	1.2
	
	
	

	不锈钢栏杆维修
	10%
	m
	17.4
	1.74
	
	
	

	陆域保洁
	二天一次
	万m2·次
	1,499.00
	27.36
	
	
	

	排水管道疏通 人力疏通 ≤DN300
	一年一次
	100m
	70
	0.7
	
	
	

	窨井清捞
	一年一次
	座
	18
	18
	
	
	

	排水(电缆)沟清淤
	一年一次
	m
	25
	25
	
	
	

	标志标牌 清洗
	一年一次
	套
	40
	40
	
	
	

	标志标牌 牌面更换
	二年一次
	m2
	10.62
	5.31
	
	
	

	电子围栏 维修
	1%
	m2
	51
	0.51
	
	
	

	警示带油漆
	一年一次
	m2
	10.32
	10.32
	
	
	

	闸门开度仪养护
	一年一次
	套·次
	2
	2
	
	
	

	空调系统养护
	一年一次
	台·次
	5
	5
	
	
	

	运行管理费
	
	人数
	/
	6
	
	
	

	（八）第三方费用
	
	
	
	
	
	
	

	潜水员清障
	按次结算
	次
	1
	1
	
	
	专业工程暂估价

	水平位移观测
	二年一次
	点·次
	20
	10
	
	
	

	垂直位移观测
	二年一次
	点·次
	26
	13
	
	
	

	水准点校测
	一年一次
	km·次
	3
	3
	
	
	

	水尺校测
	二年一次
	点·次
	4
	2
	
	
	

	河道断面测量（闸区）
	二年一次
	km
	0.1
	0.05
	
	
	

	防雷设施养护
	一年二次
	套·次
	5
	10
	
	
	

	消防系统养护检测
	一年一次
	套·次
	1
	1
	
	
	

	消防设备介质充装
	按实结算
	套·次
	9
	3
	
	
	

	消防设备钢瓶更换
	按实结算
	套·次
	9
	1
	
	
	

	七、南渔浦港泵闸
	
	
	
	
	
	
	

	（一）混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	
	

	结构维修 钢筋混凝土损修 水上
	1.00%
	m3
	107.5
	1.08
	
	
	

	表面修补 环氧砂浆修补混凝土缺损2cm
	1.00%
	m2
	976.82
	9.77
	
	
	

	钢筋混凝土表面修补 防碳化涂料
	30%
	m2
	125
	37.5
	
	
	

	裂缝修补 凿槽嵌补 环氧砂浆
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 渗漏诊断
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 机械钻孔
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 注浆
	按实结算
	kg
	10
	10
	
	
	

	变形缝 聚乙烯泡沫修复
	5%
	m2
	1.7
	0.09
	
	
	

	房屋附属工程
	
	
	
	
	
	
	

	修理铝合金门窗 整修
	按实结算
	扇
	1
	1
	
	
	

	修粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0
	2%
	m2
	91.04
	1.82
	
	
	

	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原油修出白 三度
	2%
	m2
	303.45
	6.07
	
	
	

	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度
	2%
	m2
	264
	5.28
	
	
	

	自流平地坪 环氧树脂  厚度(mm):3
	2%
	m2
	21.6
	0.43
	
	
	

	修铺地砖地坪 零星 干混地面砂浆 DS M15.0
	2%
	m2
	90
	1.8
	
	
	

	（二）闸门及其他金属构件
	
	
	
	
	
	
	

	平板钢闸门养护闸门面积(高×宽) ≤10m2
	一年二次
	扇·次
	2
	4
	
	
	

	平板钢闸门养护 闸门面积(高×宽) 10~30m2
	一年二次
	扇·次
	1
	2
	
	
	

	钢闸门除锈油漆
	二年一次
	m2
	20
	10
	
	
	

	其他金属构件养护
	按实结算
	m2
	25
	25
	
	
	

	拦污栅养护
	一年二次
	m2
	27
	54
	
	
	

	水尺养护
	一年四次
	m
	10
	40
	
	
	

	水尺更换
	二年一次
	m
	10
	5
	
	
	

	（三）启闭设备
	
	
	
	
	
	
	

	启闭机养护 液压式 启闭能力 5~10t
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 5~10kW
	一年二次
	台·次
	4
	8
	
	
	

	（四）机电设备
	
	
	
	
	
	
	

	主泵机组 贯流泵养护(m3/s) 5~10
	一年二次
	台·次
	1
	2
	
	
	

	低压配电柜养护
	一年二次
	台·次
	3
	6
	
	
	

	控制柜养护
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	控制箱养护
	一年二次
	台·次
	3
	6
	
	
	

	电缆养护(mm2) ≤16
	一年二次
	根·次
	9
	18
	
	
	

	电缆养护(mm2) >16
	一年二次
	根·次
	4
	8
	
	
	

	接地系统养护
	一年一次
	组·次
	2
	2
	
	
	

	厂房照明养护
	一年二次
	盏·次
	12
	24
	
	
	

	高杆灯养护
	一年二次
	盏·次
	2
	4
	
	
	

	潜水泵养护(KW) ≤7.5
	一年两次
	台·次
	3
	6
	
	
	

	（五）绿化工程
	
	
	
	
	
	
	

	乔木养护(常绿)胸径 15~20cm
	一年二次
	株
	31
	62
	
	
	

	绿篱养护(片植)高度 50~100cm
	一年二次
	m2
	109
	218
	
	
	

	草坪养护
	一年二次
	m2
	78
	156
	
	
	

	（六）其他设施
	
	
	
	
	
	
	

	混凝土路面翻修 22cm
	1%
	100m2
	211
	0.02
	
	
	

	侧平石翻修 侧平石
	1%
	100m
	31.5
	0.003
	
	
	

	金属围栏 养护
	10%
	m2
	146.5
	14.65
	
	
	

	陆域保洁
	二天一次
	万m2·次
	508
	9.27
	
	
	

	排水管道疏通 人力疏通 ≤DN300
	一年一次
	100m
	15
	0.15
	
	
	

	窨井清捞
	一年一次
	座
	7
	7
	
	
	

	排水(电缆)沟清淤
	一年一次
	m
	15
	15
	
	
	

	标志标牌 清洗
	一年一次
	套
	70
	70
	
	
	

	标志标牌 牌面更换
	二年一次
	m2
	13.28
	6.64
	
	
	

	电子围栏 维修
	1%
	m2
	27.6
	0.28
	
	
	

	警示带油漆
	一年一次
	m2
	16.8
	16.8
	
	
	

	闸门开度仪养护
	一年一次
	套·次
	1
	1
	
	
	

	水位计养护
	一年一次
	套·次
	4
	4
	
	
	

	空调系统养护
	一年一次
	台·次
	5
	5
	
	
	

	运行管理费
	
	人数
	/
	6
	
	
	

	（八）第三方费用
	
	
	
	
	
	
	

	潜水员清障
	按次结算
	次
	1
	1
	
	
	专业工程暂估价

	水平位移观测
	二年一次
	点·次
	26
	13
	
	
	

	垂直位移观测
	二年一次
	点·次
	28
	14
	
	
	

	水准点校测
	一年一次
	km·次
	2
	2
	
	
	

	水尺校测
	二年一次
	点·次
	4
	2
	
	
	

	河道断面测量（闸区）
	二年一次
	km
	0.1
	0.05
	
	
	

	防雷设施养护
	一年二次
	套·次
	3
	6
	
	
	

	消防系统养护检测
	一年一次
	套·次
	1
	1
	
	
	

	消防设备介质充装
	按实结算
	套·次
	8
	3
	
	
	

	消防设备钢瓶更换
	按实结算
	套·次
	8
	1
	
	
	

	八、绥宁河北泵闸
	
	
	
	
	
	
	

	（一）混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	
	

	结构维修 钢筋混凝土损修 水上
	1%
	m3
	177.75
	1.78
	
	
	

	表面修补 环氧砂浆修补混凝土缺损2cm
	1%
	m2
	492.34
	4.92
	
	
	

	钢筋混凝土表面修补 防碳化涂料
	30%
	m2
	135
	40.5
	
	
	

	裂缝修补 凿槽嵌补 环氧砂浆
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 渗漏诊断
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 机械钻孔
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 注浆
	按实结算
	kg
	10
	10
	
	
	

	变形缝 聚乙烯泡沫修复
	5%
	m2
	1.1
	0.06
	
	
	

	（二）房屋附属工程
	
	
	
	
	
	
	

	修理铝合金门窗 整修
	按实结算
	扇
	1
	1
	
	
	

	修粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0
	2%
	m2
	76.44
	1.53
	
	
	

	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原油修出白 三度
	2%
	m2
	327.6
	6.55
	
	
	

	自流平地坪 环氧树脂  厚度(mm):3
	2%
	m2
	72.8
	1.46
	
	
	

	修铺地砖地坪 零星 干混地面砂浆 DS M15.0
	2%
	m2
	154
	3.08
	
	
	

	（三）闸门及其他金属构件
	
	
	
	
	
	
	

	平板钢闸门养护 闸门面积(高×宽) 10~30m2
	一年二次
	扇·次
	1
	2
	
	
	

	铸铁门养护 工作门
	一年二次
	扇·次
	2
	4
	
	
	

	铸铁门养护 拍门
	一年二次
	扇·次
	2
	4
	
	
	

	钢闸门除锈油漆
	二年一次
	m2
	17.6
	8.8
	
	
	

	其他金属构件养护
	按实结算
	m2
	41.5
	41.5
	
	
	

	拦污栅养护
	一年二次
	m2
	21.06
	42.12
	
	
	

	水尺养护
	一年四次
	m
	10
	40
	
	
	

	水尺更换
	二年一次
	m
	10
	5
	
	
	

	（四）启闭设备
	
	
	
	
	
	
	

	启闭机养护 液压式 启闭能力 5~10t
	一年二次
	台·次
	1
	2
	
	
	

	启闭机养护 螺杆式 双吊点
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 5~10kW
	一年二次
	台·次
	1
	2
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 ≤5kW
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	（五）机电设备
	
	
	
	
	
	
	

	主泵机组 立式轴流泵养护(m3/s) ≤5
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	低压配电柜养护
	一年二次
	台·次
	5
	10
	
	
	

	控制柜养护
	一年二次
	台·次
	4
	8
	
	
	

	控制箱养护
	一年二次
	台·次
	8
	16
	
	
	

	电缆养护(mm2) ≤16
	一年二次
	根·次
	21
	42
	
	
	

	电缆养护(mm2) >16
	一年二次
	根·次
	12
	24
	
	
	

	电缆桥架养护
	一年二次
	10m·次
	25
	5
	
	
	

	接地系统养护
	一年一次
	组·次
	2
	2
	
	
	

	厂房照明养护
	一年二次
	盏·次
	43
	86
	
	
	

	高杆灯养护
	一年二次
	盏·次
	8
	16
	
	
	

	潜水泵养护(KW) ≤7.5
	一年两次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	（六）绿化工程
	
	
	
	
	
	
	

	乔木养护(常绿)高度 50~100cm
	一年二次
	株
	2
	4
	
	
	

	绿篱养护(片植)高度 50~100cm
	一年二次
	m2
	36.7
	73.4
	
	
	

	草坪养护
	一年二次
	m2
	62
	124
	
	
	

	（七）其他设施
	
	
	
	
	
	
	

	金属围栏 养护
	10%
	m2
	172.8
	17.28
	
	
	

	钢管栏杆 刷漆
	10%
	m
	122
	12.2
	
	
	

	钢管栏杆 维修
	10%
	m
	122
	12.2
	
	
	

	不锈钢栏杆维修
	10%
	m
	12
	1.2
	
	
	

	陆域保洁
	二天一次
	万m2·次
	304
	5.55
	
	
	

	排水管道疏通 人力疏通 ≤DN300
	一年一次
	100m
	15
	0.15
	
	
	

	排水(电缆)沟清淤
	一年一次
	m
	19.5
	19.5
	
	
	

	标志标牌 清洗
	一年一次
	套
	35
	35
	
	
	

	标志标牌 牌面更换
	二年一次
	m2
	10.62
	5.31
	
	
	

	电子围栏 维修
	1%
	m2
	45
	0.45
	
	
	

	警示带油漆
	一年一次
	m2
	7.2
	7.2
	
	
	

	监控系统养护
	一年一次
	套·次
	8
	8
	
	
	

	水位计养护
	一年一次
	套·次
	6
	6
	
	
	

	闸门开度仪养护
	一年一次
	套·次
	1
	1
	
	
	

	空调系统养护
	一年一次
	台·次
	3
	3
	
	
	

	运行管理费
	
	人数
	/
	7
	
	
	

	（八）第三方费用
	
	
	
	
	
	
	

	水下探摸
	一年一次
	100m2
	135
	1.35
	
	
	专业工程暂估价

	潜水员清障
	按次结算
	次
	1
	1
	
	
	

	水平位移观测
	二年一次
	点·次
	26
	13
	
	
	

	垂直位移观测
	二年一次
	点·次
	28
	14
	
	
	

	水准点校测
	一年一次
	km·次
	2
	2
	
	
	

	水尺校测
	二年一次
	点·次
	4
	2
	
	
	

	河道断面测量（闸区）
	二年一次
	km
	0.2
	0.1
	
	
	

	防雷设施养护
	一年二次
	套·次
	3
	6
	
	
	

	消防设备介质充装
	按实结算
	套·次
	7
	2
	
	
	

	消防设备钢瓶更换
	按实结算
	套·次
	7
	1
	
	
	

	九、绥宁河南泵闸
	
	
	
	
	
	
	

	（一）混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	
	

	结构维修 钢筋混凝土损修 水上
	1%
	m3
	142.75
	1.43
	
	
	

	表面修补 环氧砂浆修补混凝土缺损2cm
	1%
	m2
	389.06
	3.89
	
	
	

	钢筋混凝土表面修补 防碳化涂料
	30%
	m2
	135
	40.5
	
	
	

	裂缝修补 凿槽嵌补 环氧砂浆
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 渗漏诊断
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 机械钻孔
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 注浆
	按实结算
	kg
	10
	10
	
	
	

	变形缝 聚乙烯泡沫修复
	5%
	m2
	1.1
	0.06
	
	
	

	（二）房屋附属工程
	
	
	
	
	
	
	

	修理铝合金门窗 整修
	按实结算
	扇
	1
	1
	
	
	

	修粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0
	2%
	m2
	152.88
	3.06
	
	
	

	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原油修出白 三度
	2%
	m2
	637
	12.74
	
	
	

	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度
	2%
	m2
	215
	4.3
	
	
	

	自流平地坪 环氧树脂  厚度(mm):3
	2%
	m2
	72.8
	1.46
	
	
	

	修铺地砖地坪 零星 干混地面砂浆 DS M15.0
	2%
	m2
	54.6
	1.09
	
	
	

	修补或拆换吊平顶面层 矿棉板 浮搁式
	2%
	m2
	18.2
	0.36
	
	
	

	调换防静电地板 铝质 500×500
	2%
	m2
	18.2
	0.36
	
	
	

	（三）闸门及其他金属构件
	
	
	
	
	
	
	

	平板钢闸门养护 闸门面积(高×宽) 10~30m2
	一年二次
	扇·次
	1
	2
	
	
	

	铸铁门养护 工作门
	一年二次
	扇·次
	2
	4
	
	
	

	铸铁门养护 拍门
	一年二次
	扇·次
	2
	4
	
	
	

	钢闸门除锈油漆
	二年一次
	m2
	17.6
	8.8
	
	
	

	其他金属构件养护
	按实结算
	m2
	12.5
	12.5
	
	
	

	拦污栅养护
	一年二次
	m2
	21.06
	42.12
	
	
	

	水尺养护
	一年四次
	m
	10
	40
	
	
	

	水尺更换
	二年一次
	m
	10
	5
	
	
	

	（四）启闭设备
	
	
	
	
	
	
	

	启闭机养护 液压式 启闭能力 5~10t
	一年二次
	台·次
	1
	2
	
	
	

	启闭机养护 螺杆式 双吊点
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 5~10kW
	一年二次
	台·次
	1
	2
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 ≤5kW
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	（五）机电设备
	
	
	
	
	
	
	

	主泵机组 立式轴流泵养护(m3/s) ≤5
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	低压配电柜养护
	一年二次
	台·次
	5
	10
	
	
	

	控制柜养护
	一年二次
	台·次
	4
	8
	
	
	

	控制箱养护
	一年二次
	台·次
	8
	16
	
	
	

	电缆养护(mm2) ≤16
	一年二次
	根·次
	15
	30
	
	
	

	电缆养护(mm2) >16
	一年二次
	根·次
	12
	24
	
	
	

	电缆桥架养护
	一年二次
	10m·次
	35.3
	7.06
	
	
	

	接地系统养护
	一年一次
	组·次
	1
	1
	
	
	

	厂房照明养护
	一年二次
	盏·次
	20
	40
	
	
	

	高杆灯养护
	一年二次
	盏·次
	14
	28
	
	
	

	潜水泵养护(KW) ≤7.5
	一年两次
	台·次
	1
	2
	
	
	

	（六）绿化工程
	
	
	
	
	
	
	

	乔木养护(常绿)胸径 15~20cm
	一年二次
	株
	11
	22
	
	
	

	绿篱养护(片植)高度 50~100cm
	一年二次
	m2
	102
	204
	
	
	

	草坪养护
	一年二次
	m2
	323
	646
	
	
	

	（七）其他设施
	
	
	
	
	
	
	

	沥青混凝土路面翻修机械摊铺细粒式 厚3cm
	2%
	100m2
	180
	0.04
	
	
	

	侧平石翻修 侧平石
	1%
	100m
	24
	0.002
	
	
	

	金属围栏 养护
	10%
	m2
	216
	21.6
	
	
	

	钢管栏杆 刷漆
	10%
	m
	130
	13
	
	
	

	钢管栏杆 维修
	10%
	m
	130
	13
	
	
	

	不锈钢栏杆维修
	10%
	m
	24
	2.4
	
	
	

	陆域保洁
	二天一次
	万m2·次
	752
	13.72
	
	
	

	排水管道疏通 人力疏通 ≤DN300
	一年一次
	100m
	18
	0.18
	
	
	

	窨井清捞
	一年一次
	座
	1
	1
	
	
	

	排水(电缆)沟清淤
	一年一次
	m
	13
	13
	
	
	

	标志标牌 清洗
	一年一次
	套
	35
	35
	
	
	

	标志标牌 牌面更换
	二年一次
	m2
	13.28
	6.64
	
	
	

	电子围栏 维修
	1%
	m2
	46.2
	0.46
	
	
	

	警示带油漆
	一年一次
	m2
	24
	24
	
	
	

	监控系统养护
	一年一次
	套·次
	8
	8
	
	
	

	水位计养护
	一年一次
	套·次
	6
	6
	
	
	

	闸门开度仪养护
	一年一次
	套·次
	1
	1
	
	
	

	空调系统养护
	一年一次
	台·次
	3
	3
	
	
	

	运行管理费
	
	人数
	/
	4
	
	
	

	（八）第三方费用
	
	
	
	
	
	
	

	水下探摸
	一年一次
	100m2
	135
	1.35
	
	
	专业工程暂估价

	潜水员清障
	按次结算
	次
	1
	1
	
	
	

	水平位移观测
	二年一次
	点·次
	26
	13
	
	
	

	垂直位移观测
	二年一次
	点·次
	28
	14
	
	
	

	水准点校测
	一年一次
	km·次
	2
	2
	
	
	

	水尺校测
	二年一次
	点·次
	4
	2
	
	
	

	河道断面测量（闸区）
	二年一次
	km
	0.2
	0.1
	
	
	

	防雷设施养护
	一年二次
	套·次
	3
	6
	
	
	

	消防设备介质充装
	按实结算
	套·次
	6
	1
	
	
	

	消防设备钢瓶更换
	按实结算
	套·次
	6
	1
	
	
	

	十、广顺河涵闸
	
	
	
	
	
	
	

	（一）进出水建筑物及变形缝
	
	
	
	
	
	
	

	浆砌块石挡墙维修
	3%
	m3
	36.4
	1.09
	
	
	

	变形缝 聚乙烯泡沫修复
	5%
	m2
	0.7
	0.04
	
	
	

	（二）混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	
	

	裂缝修补 凿槽嵌补 环氧砂浆
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 渗漏诊断
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 机械钻孔
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 注浆
	按实结算
	kg
	10
	10
	
	
	

	（三）房屋附属工程
	
	
	
	
	
	
	

	修理铝合金门窗 整修
	按实结算
	扇
	1
	1
	
	
	

	修粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0
	2%
	m2
	15.75
	0.32
	
	
	

	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原油修出白 三度
	2%
	m2
	67.5
	1.35
	
	
	

	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度
	2%
	m2
	178
	3.56
	
	
	

	自流平地坪 环氧树脂  厚度(mm):3
	2%
	m2
	15
	0.3
	
	
	

	（四）闸门及其他金属构件
	
	
	
	0
	
	
	

	平板钢闸门养护闸门面积(高×宽) ≤10m2
	一年二次
	扇·次
	2
	4
	
	
	

	拦污栅养护
	一年二次
	m2
	3
	6
	
	
	

	水尺养护
	一年四次
	m
	10
	40
	
	
	

	水尺更换
	二年一次
	m
	10
	5
	
	
	

	（五）启闭设备
	
	
	
	
	
	
	

	启闭机养护 螺杆式 单吊点
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 ≤5kW
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	（六）机电设备
	
	
	
	
	
	
	

	主泵机组 立式轴流泵养护(m3/s) ≤5
	一年二次
	台·次
	1
	2
	
	
	

	低压配电柜养护
	一年二次
	台·次
	1
	2
	
	
	

	控制柜养护
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	控制箱养护
	一年二次
	台·次
	9
	18
	
	
	

	电缆养护(mm2) ≤16
	一年二次
	根·次
	10
	20
	
	
	

	电缆养护(mm2) >16
	一年二次
	根·次
	4
	8
	
	
	

	接地系统养护
	一年一次
	组·次
	2
	2
	
	
	

	厂房照明养护
	一年二次
	盏·次
	6
	12
	
	
	

	高杆灯养护
	一年二次
	盏·次
	2
	4
	
	
	

	（七）其他设施
	
	
	
	
	
	
	

	沥青混凝土路面翻修机械摊铺细粒式 厚3cm
	2%
	100m2
	69
	0.01
	
	
	

	混凝土路面翻修 22cm
	1%
	100m2
	27
	0.003
	
	
	

	砖砌围墙 刷涂料
	10%
	m2
	93.6
	9.36
	
	
	

	砖砌围墙 1砖维修
	10%
	m2
	46.8
	4.68
	
	
	

	金属围栏 养护
	10%
	m2
	47.5
	4.75
	
	
	

	混凝土栏杆 刷涂料
	10%
	m
	3
	0.3
	
	
	

	混凝土栏杆 维修
	10%
	m
	3
	0.3
	
	
	

	陆域保洁
	二天一次
	万m2·次
	96
	1.75
	
	
	

	排水管道疏通 人力疏通 ≤DN300
	一年一次
	100m
	50
	0.5
	
	
	

	窨井清捞
	一年一次
	座
	4
	4
	
	
	

	标志标牌 清洗
	一年一次
	套
	13
	13
	
	
	

	标志标牌 牌面更换
	二年一次
	m2
	2.42
	1.21
	
	
	

	电子围栏 维修
	1%
	m2
	31.2
	0.31
	
	
	

	电动升降柱养护
	一年一次
	套·次
	5
	5
	
	
	

	警示带油漆
	一年一次
	m2
	12
	12
	
	
	

	水位计养护
	一年一次
	套·次
	2
	2
	
	
	

	闸门开度仪养护
	一年一次
	套·次
	2
	2
	
	
	

	空调系统养护
	一年一次
	台·次
	2
	2
	
	
	

	运行管理费
	
	人数
	/
	4
	
	
	

	(八）第三方费用
	
	
	
	
	
	
	

	潜水员清障
	按次结算
	次
	1
	1
	
	
	专业工程暂估价

	水平位移观测
	二年一次
	点·次
	8
	4
	
	
	

	垂直位移观测
	二年一次
	点·次
	6
	3
	
	
	

	水准点校测
	一年一次
	km·次
	2
	2
	
	
	

	水尺校测
	二年一次
	点·次
	2
	1
	
	
	

	河道断面测量（闸区）
	二年一次
	km
	0.1
	0.05
	
	
	

	防雷设施养护
	一年二次
	套·次
	2
	4
	
	
	

	消防设备介质充装
	按实结算
	套·次
	1
	1
	
	
	

	消防设备钢瓶更换
	按实结算
	套·次
	1
	1
	
	
	

	十一、北夏家浜泵闸
	
	
	
	
	
	
	

	（一）进出水建筑物及变形缝
	
	
	
	
	
	
	

	浆砌块石挡墙维修
	3%
	m3
	40
	1.2
	
	
	

	变形缝 聚乙烯泡沫修复
	5%
	m2
	1
	0.05
	
	
	

	（二）混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	
	

	结构维修 钢筋混凝土损修 水上
	1%
	m3
	54.84
	0.55
	
	
	

	表面修补 环氧砂浆修补混凝土缺损2cm
	1%
	m2
	363.36
	3.63
	
	
	

	裂缝修补 凿槽嵌补 环氧砂浆
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 渗漏诊断
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 机械钻孔
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 注浆
	按实结算
	kg
	10
	10
	
	
	

	房屋附属工程
	
	
	
	
	
	
	

	修理铝合金门窗 整修
	按实结算
	扇
	1
	1
	
	
	

	修粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0
	2%
	m2
	66.53
	1.33
	
	
	

	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原油修出白 三度
	2%
	m2
	285.12
	5.7
	
	
	

	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度
	2%
	m2
	105
	2.1
	
	
	

	修铺地砖地坪 零星 干混地面砂浆 DS M15.0
	2%
	m2
	63.36
	1.27
	
	
	

	（三）闸门及其他金属构件
	
	
	
	
	
	
	

	平板钢闸门养护闸门面积(高×宽) ≤10m2
	一年二次
	扇·次
	2
	4
	
	
	

	铸铁门养护 拍门
	一年二次
	扇·次
	4
	8
	
	
	

	钢闸门除锈油漆
	二年一次
	m2
	12
	6
	
	
	

	其他金属构件养护
	按实结算
	m2
	4.2
	4.2
	
	
	

	拦污栅养护
	一年二次
	m2
	13
	26
	
	
	

	水尺养护
	一年四次
	m
	10
	40
	
	
	

	水尺更换
	二年一次
	m
	10
	5
	
	
	

	（四）启闭设备
	
	
	
	
	
	
	

	启闭机养护 螺杆式 单吊点
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 5~10kW
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 ≤5kW
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	启闭机养护 电动蝶阀
	一年二次
	台·次
	4
	8
	
	
	

	（五）机电设备
	
	
	
	
	
	
	

	主泵机组 立式轴流泵养护(m3/s) ≤5
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	低压配电柜养护
	一年二次
	台·次
	1
	2
	
	
	

	控制柜养护
	一年二次
	台·次
	3
	6
	
	
	

	控制箱养护
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	电缆养护(mm2) ≤16
	一年二次
	根·次
	22
	44
	
	
	

	电缆养护(mm2) >16
	一年二次
	根·次
	8
	16
	
	
	

	电缆桥架养护
	一年二次
	10m·次
	25
	5
	
	
	

	接地系统养护
	一年一次
	组·次
	3
	3
	
	
	

	厂房照明养护
	一年二次
	盏·次
	21
	42
	
	
	

	发电机养护 功率 100~200kW
	一年二次
	台·次
	1
	2
	
	
	

	潜水泵养护(KW) ≤7.5
	一年两次
	台·次
	1
	2
	
	
	

	（六）绿化工程
	
	
	
	
	
	
	

	绿篱养护(片植)高度 50~100cm
	一年二次
	m2
	83.5
	167
	
	
	

	（七）其他设施
	
	
	
	
	
	
	

	混凝土路面翻修 22cm
	1%
	100m2
	242
	0.02
	
	
	

	侧平石翻修 侧平石
	1%
	100m
	50
	0.005
	
	
	

	金属围栏 养护
	10%
	m2
	40.45
	4.05
	
	
	

	钢管栏杆 刷漆
	10%
	m
	33
	3.3
	
	
	

	钢管栏杆 维修
	10%
	m
	33
	3.3
	
	
	

	不锈钢栏杆维修
	10%
	m
	23
	2.3
	
	
	

	陆域保洁
	二天一次
	万m2·次
	242
	4.42
	
	
	

	标志标牌 清洗
	一年一次
	套
	20
	20
	
	
	

	标志标牌 牌面更换
	二年一次
	m2
	6.52
	3.26
	
	
	

	警示带油漆
	一年一次
	m2
	12
	12
	
	
	

	监控系统养护
	一年一次
	套·次
	5
	5
	
	
	

	水位计养护
	一年一次
	套·次
	2
	2
	
	
	

	闸门开度仪养护
	一年一次
	套·次
	2
	2
	
	
	

	空调系统养护
	一年一次
	台·次
	3
	3
	
	
	

	运行管理费
	
	人数
	/
	4
	
	
	

	（八）第三方费用
	
	
	
	
	
	
	

	潜水员清障
	按次结算
	次
	1
	1
	
	
	专业工程暂估价

	水平位移观测
	二年一次
	点·次
	12
	6
	
	
	

	垂直位移观测
	二年一次
	点·次
	8
	4
	
	
	

	水准点校测
	一年一次
	km·次
	3
	3
	
	
	

	水尺校测
	二年一次
	点·次
	2
	1
	
	
	

	河道断面测量（闸区）
	二年一次
	km
	0.1
	0.05
	
	
	

	防雷设施养护
	一年二次
	套·次
	1
	2
	
	
	

	消防设备介质充装
	按实结算
	套·次
	5
	2
	
	
	

	消防设备钢瓶更换
	按实结算
	套·次
	5
	1
	
	
	

	十二、程桥泵闸
	
	
	
	
	
	
	

	（一）进出水建筑物及变形缝
	
	
	
	
	
	
	

	浆砌块石挡墙维修
	3%
	m3
	40
	1.2
	
	
	

	变形缝 聚乙烯泡沫修复
	5%
	m2
	1.1
	0.06
	
	
	

	（二）混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	
	

	结构维修 钢筋混凝土损修 水上
	1%
	m3
	70.18
	0.7
	
	
	

	表面修补 环氧砂浆修补混凝土缺损2cm
	1%
	m2
	484.52
	4.85
	
	
	

	裂缝修补 凿槽嵌补 环氧砂浆
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 渗漏诊断
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 机械钻孔
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 注浆
	按实结算
	kg
	10
	10
	
	
	

	（三）房屋附属工程
	
	
	
	
	
	
	

	修理铝合金门窗 整修
	按实结算
	扇
	1
	1
	
	
	

	修粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0
	2%
	m2
	117.6
	2.35
	
	
	

	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原油修出白 三度
	2%
	m2
	504
	10.08
	
	
	

	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度
	2%
	m2
	340
	6.8
	
	
	

	自流平地坪 环氧树脂  厚度(mm):3
	2%
	m2
	112
	2.24
	
	
	

	修补或拆换吊平顶面层 矿棉板 浮搁式
	2%
	m2
	37.3
	0.75
	
	
	

	（三）闸门及其他金属构件
	
	
	
	
	
	
	

	平板钢闸门养护闸门面积(高×宽) ≤10m2
	一年二次
	扇·次
	1
	2
	
	
	

	铸铁门养护 拍门
	一年二次
	扇·次
	4
	8
	
	
	

	钢闸门除锈油漆
	二年一次
	m2
	12
	6
	
	
	

	其他金属构件养护
	按实结算
	m2
	10.48
	10.48
	
	
	

	拦污栅养护
	一年二次
	m2
	8
	16
	
	
	

	水尺养护
	一年四次
	m
	10
	40
	
	
	

	水尺更换
	二年一次
	m
	10
	5
	
	
	

	（四）启闭设备
	
	
	
	
	
	
	

	启闭机养护 卷扬式 启闭能力 5~10t
	一年二次
	台·次
	1
	2
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 5~10kW
	一年二次
	台·次
	3
	6
	
	
	

	钢丝绳更换 钢丝绳直径 16~32mm
	二年一次
	根
	2
	1
	
	
	

	（五）机电设备
	
	
	
	
	
	
	

	主泵机组 立式轴流泵养护(m3/s) ≤5
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	低压配电柜养护
	一年二次
	台·次
	4
	8
	
	
	

	控制柜养护
	一年二次
	台·次
	4
	8
	
	
	

	控制箱养护
	一年二次
	台·次
	3
	6
	
	
	

	电缆养护(mm2) ≤16
	一年二次
	根·次
	25
	50
	
	
	

	电缆养护(mm2) >16
	一年二次
	根·次
	7
	14
	
	
	

	接地系统养护
	一年一次
	组·次
	2
	2
	
	
	

	厂房照明养护
	一年二次
	盏·次
	8
	16
	
	
	

	（六）其他设施
	
	
	
	
	
	
	

	混凝土路面翻修 22cm
	1%
	100m2
	235
	0.02
	
	
	

	砖砌围墙 刷涂料
	10%
	m2
	41.04
	4.1
	
	
	

	砖砌围墙 1砖维修
	10%
	m2
	20.52
	2.05
	
	
	

	混凝土栏杆 刷涂料
	10%
	m
	29
	2.9
	
	
	

	混凝土栏杆 维修
	10%
	m
	28.7
	2.87
	
	
	

	不锈钢栏杆维修
	10%
	m
	19.6
	1.96
	
	
	

	金属围栏 养护
	10%
	m2
	35.75
	3.58
	
	
	

	陆域保洁
	二天一次
	万m2·次
	94.4
	1.72
	
	
	

	窨井清捞
	一年二次
	座
	5
	10
	
	
	

	排水管道疏通 人力疏通 ≤DN300
	一年二次
	100m
	40
	0.8
	
	
	

	标志标牌 清洗
	一年一次
	套
	33
	33
	
	
	

	标志标牌 牌面更换
	二年一次
	m2
	6.12
	3.06
	
	
	

	警示带油漆
	一年一次
	m2
	2.5
	2.5
	
	
	

	电子围栏 维修
	1%
	m2
	10.2
	0.1
	
	
	

	水位计养护
	一年一次
	套·次
	2
	2
	
	
	

	闸门开度仪养护
	一年一次
	套·次
	1
	1
	
	
	

	空调系统养护
	一年一次
	台·次
	2
	2
	
	
	

	运行管理费
	
	人数
	/
	4
	
	
	

	（七）第三方费用
	
	
	
	
	
	
	

	潜水员清障
	按次结算
	次
	1
	1
	
	
	专业工程暂估价

	水平位移观测
	二年一次
	点·次
	12
	6
	
	
	

	垂直位移观测
	二年一次
	点·次
	8
	4
	
	
	

	水准点校测
	一年一次
	km·次
	3
	3
	
	
	

	水尺校测
	二年一次
	点·次
	2
	1
	
	
	

	河道断面测量（闸区）
	二年一次
	km
	0.4
	0.2
	
	
	

	防雷设施养护
	一年二次
	套·次
	1
	2
	
	
	

	消防设备介质充装
	按实结算
	套·次
	5
	2
	
	
	

	消防设备钢瓶更换
	按实结算
	套·次
	5
	1
	
	
	

	十三、陆家浜泵闸
	
	
	
	
	
	
	

	（一）进出水建筑物及变形缝
	
	
	
	
	
	
	

	浆砌块石挡墙维修
	3%
	m3
	40
	1.2
	
	
	

	变形缝 聚乙烯泡沫修复
	5%
	m2
	0.9
	0.05
	
	
	

	（二）混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	
	

	结构维修 钢筋混凝土损修 水上
	1%
	m3
	72.71
	0.73
	
	
	

	表面修补 环氧砂浆修补混凝土缺损2cm
	1%
	m2
	501.36
	5.01
	
	
	

	裂缝修补 凿槽嵌补 环氧砂浆
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 渗漏诊断
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 机械钻孔
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 注浆
	按实结算
	kg
	10
	10
	
	
	

	（三）房屋附属工程
	
	
	
	
	
	
	

	修理铝合金门窗 整修
	按实结算
	扇
	1
	1
	
	
	

	修粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0
	2%
	m2
	84.6
	1.69
	
	
	

	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原油修出白 三度
	2%
	m2
	282
	5.64
	
	
	

	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度
	2%
	m2
	501.16
	10.02
	
	
	

	自流平地坪 环氧树脂  厚度(mm):3
	2%
	m2
	53.72
	1.07
	
	
	

	修补或拆换吊平顶面层 矿棉板 浮搁式
	2%
	m2
	26.86
	0.54
	
	
	

	修铺地砖地坪 零星 干混地面砂浆 DS M15.0
	2%
	m2
	20
	0.4
	
	
	

	（四）闸门及其他金属构件
	
	
	
	
	
	
	

	平板钢闸门养护闸门面积(高×宽) ≤10m2
	一年二次
	扇·次
	1
	2
	
	
	

	铸铁门养护 拍门
	一年二次
	扇·次
	4
	8
	
	
	

	钢闸门除锈油漆
	二年一次
	m2
	24
	12
	
	
	

	拦污栅养护
	一年二次
	m2
	8
	16
	
	
	

	水尺养护
	一年四次
	m
	10
	40
	
	
	

	水尺更换
	二年一次
	m
	10
	5
	
	
	

	（五）启闭设备
	
	
	
	
	
	
	

	启闭机养护 卷扬式 启闭能力 5~10t
	一年二次
	台·次
	1
	2
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 5~10kW
	一年二次
	台·次
	3
	6
	
	
	

	钢丝绳更换 钢丝绳直径 16~32mm
	二年一次
	根
	2
	1
	
	
	

	（六）机电设备
	
	
	
	
	
	
	

	主泵机组 立式轴流泵养护(m3/s) ≤5
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	低压配电柜养护
	一年二次
	台·次
	4
	8
	
	
	

	控制柜养护
	一年二次
	台·次
	4
	8
	
	
	

	控制箱养护
	一年二次
	台·次
	4
	8
	
	
	

	电缆养护(mm2) ≤16
	一年二次
	根·次
	25
	50
	
	
	

	电缆养护(mm2) >16
	一年二次
	根·次
	7
	14
	
	
	

	接地系统养护
	一年一次
	组·次
	2
	2
	
	
	

	厂房照明养护
	一年二次
	盏·次
	8
	16
	
	
	

	（七）绿化工程
	
	
	
	
	
	
	

	乔木养护(常绿)胸径 15~20cm
	一年二次
	株
	1
	2
	
	
	

	绿篱养护(片植)高度 50~100cm
	一年二次
	m2
	2
	4
	
	
	

	（八）其他设施
	
	
	
	
	
	
	

	混凝土路面翻修 22cm
	1%
	100m2
	75
	0.01
	
	
	

	侧平石翻修 侧平石
	1%
	100m
	10
	0.001
	
	
	

	砖砌围墙 刷涂料
	10%
	m2
	15
	1.5
	
	
	

	砖砌围墙 1砖维修
	10%
	m2
	7.5
	0.75
	
	
	

	金属围栏 养护
	10%
	m2
	13
	1.3
	
	
	

	混凝土栏杆 刷涂料
	10%
	m
	15
	1.5
	
	
	

	混凝土栏杆 维修
	10%
	m
	15
	1.5
	
	
	

	不锈钢栏杆维修
	10%
	m
	18
	1.8
	
	
	

	陆域保洁
	二天一次
	万m2·次
	97.8
	1.78
	
	
	

	标志标牌 清洗
	一年一次
	套
	30
	30
	
	
	

	标志标牌 牌面更换
	二年一次
	m2
	8.8
	4.4
	
	
	

	电子围栏 维修
	1%
	m2
	7.8
	0.08
	
	
	

	警示带油漆
	一年一次
	m2
	2.4
	2.4
	
	
	

	水位计养护
	一年一次
	套·次
	2
	2
	
	
	

	闸门开度仪养护
	一年一次
	套·次
	1
	1
	
	
	

	空调系统养护
	一年一次
	台·次
	2
	2
	
	
	

	运行管理费
	
	人数
	/
	4
	
	
	

	（九）第三方费用
	
	
	
	
	
	
	

	潜水员清障
	按次结算
	次
	1
	1
	
	
	专业工程暂估价

	水平位移观测
	二年一次
	点·次
	12
	6
	
	
	

	垂直位移观测
	二年一次
	点·次
	8
	4
	
	
	

	水准点校测
	一年一次
	km·次
	3
	3
	
	
	

	水尺校测
	二年一次
	点·次
	2
	1
	
	
	

	河道断面测量（闸区）
	二年一次
	km
	0.1
	0.05
	
	
	

	消防设备介质充装
	按实结算
	套·次
	5
	2
	
	
	

	消防设备钢瓶更换
	按实结算
	套·次
	5
	1
	
	
	

	十四、南午潮泵闸
	
	
	
	
	
	
	

	（一）进出水建筑物及变形缝
	
	
	
	
	
	
	

	浆砌块石挡墙维修
	3%
	m3
	40
	1.2
	
	
	

	变形缝 聚乙烯泡沫修复
	5%
	m2
	1
	0.05
	
	
	

	（二）混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	
	

	结构维修 钢筋混凝土损修 水上
	1%
	m3
	63.84
	0.64
	
	
	

	表面修补 环氧砂浆修补混凝土缺损2cm
	1%
	m2
	401.48
	4.01
	
	
	

	裂缝修补 凿槽嵌补 环氧砂浆
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 渗漏诊断
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 机械钻孔
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 注浆
	按实结算
	kg
	10
	10
	
	
	

	（三）房屋附属工程
	
	
	
	
	
	
	

	修理铝合金门窗 整修
	按实结算
	扇
	1
	1
	
	
	

	修粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0
	2%
	m2
	122.85
	2.46
	
	
	

	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原油修出白 三度
	2%
	m2
	526.5
	10.53
	
	
	

	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度
	2%
	m2
	458
	9.16
	
	
	

	修补或拆换吊平顶面层 矿棉板 浮搁式
	2%
	m2
	58.5
	1.17
	
	
	

	修铺地砖地坪 零星 干混地面砂浆 DS M15.0
	2%
	m2
	117
	2.34
	
	
	

	（四）闸门及其他金属构件
	
	
	
	
	
	
	

	平板钢闸门养护闸门面积(高×宽) ≤10m2
	一年二次
	扇·次
	2
	4
	
	
	

	铸铁门养护 拍门
	一年二次
	扇·次
	4
	8
	
	
	

	钢闸门除锈油漆
	二年一次
	m2
	12
	6
	
	
	

	其他金属构件养护
	按实结算
	m2
	4.64
	4.64
	
	
	

	拦污栅养护
	一年二次
	m2
	13
	26
	
	
	

	水尺养护
	一年四次
	m
	10
	40
	
	
	

	水尺更换
	二年一次
	m
	10
	5
	
	
	

	（五）启闭设备
	
	
	
	
	
	
	

	启闭机养护 螺杆式 双吊点
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 5~10kW
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 ≤5kW
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	启闭机养护 电动蝶阀
	一年二次
	台·次
	4
	8
	
	
	

	（六）机电设备
	
	
	
	
	
	
	

	主泵机组 立式轴流泵养护(m3/s) ≤5
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	低压配电柜养护
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	控制柜养护
	一年二次
	台·次
	3
	6
	
	
	

	控制箱养护
	一年二次
	台·次
	1
	2
	
	
	

	电缆养护(mm2) ≤16
	一年二次
	根·次
	14
	28
	
	
	

	电缆养护(mm2) >16
	一年二次
	根·次
	6
	12
	
	
	

	电缆桥架养护
	一年二次
	10m·次
	35
	7
	
	
	

	接地系统养护
	一年一次
	组·次
	3
	3
	
	
	

	厂房照明养护
	一年二次
	盏·次
	22
	44
	
	
	

	高杆灯养护
	一年二次
	盏·次
	4
	8
	
	
	

	潜水泵养护(KW) ≤7.5
	一年两次
	台·次
	1
	2
	
	
	

	（七）其他设施
	
	
	
	
	
	
	

	植草砖路面翻修
	5%
	100m2
	56.7
	0.03
	
	
	

	侧平石翻修 侧平石
	1%
	100m
	37
	0.004
	
	
	

	金属围栏 养护
	10%
	m2
	40
	4
	
	
	

	不锈钢栏杆维修
	10%
	m
	14.5
	1.45
	
	
	

	陆域保洁
	二天一次
	万m2·次
	127.2
	2.32
	
	
	

	标志标牌 清洗
	一年一次
	套
	25
	25
	
	
	

	标志标牌 牌面更换
	二年一次
	m2
	8.36
	4.18
	
	
	

	警示带油漆
	一年一次
	m2
	9.6
	9.6
	
	
	

	监控系统养护
	一年一次
	套·次
	5
	5
	
	
	

	水位计养护
	一年一次
	套·次
	2
	2
	
	
	

	闸门开度仪养护
	一年一次
	套·次
	2
	2
	
	
	

	空调系统养护
	一年一次
	台·次
	2
	2
	
	
	

	运行管理费
	
	人数
	/
	5
	
	
	

	（八）第三方费用
	
	
	
	
	
	
	

	潜水员清障
	按次结算
	次
	1
	1
	
	
	专业工程暂估价

	水平位移观测
	二年一次
	点·次
	12
	6
	
	
	

	垂直位移观测
	二年一次
	点·次
	8
	4
	
	
	

	水准点校测
	一年一次
	km·次
	3
	3
	
	
	

	水尺校测
	二年一次
	点·次
	2
	1
	
	
	

	河道断面测量（闸区）
	二年一次
	km
	0.4
	0.2
	
	
	

	防雷设施养护
	一年二次
	套·次
	1
	2
	
	
	

	消防设备介质充装
	按实结算
	套·次
	6
	2
	
	
	

	消防设备钢瓶更换
	按实结算
	套·次
	6
	1
	
	
	

	十五、新渔浦泵闸
	
	
	
	
	
	
	工程量待接管后按实结算

	（一）混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	
	
	

	结构维修 钢筋混凝土损修 水上
	1.00%
	m3
	389.06
	3.89
	
	
	

	表面修补 环氧砂浆修补混凝土缺损2cm
	1.00%
	m2
	1,190.00
	11.9
	
	
	

	裂缝修补 凿槽嵌补 环氧砂浆
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 渗漏诊断
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 机械钻孔
	按实结算
	m
	2
	2
	
	
	

	裂缝修补 高聚合物防渗处理 注浆
	按实结算
	kg
	10
	10
	
	
	

	变形缝 聚乙烯泡沫修复
	5%
	m2
	1.1
	0.06
	
	
	

	（二）闸门及其他金属构件
	
	
	
	
	
	
	

	平板钢闸门养护 闸门面积(高×宽) 10~30m2
	一年二次
	扇·次
	1
	2
	
	
	

	铸铁门养护 工作门
	一年二次
	扇·次
	2
	4
	
	
	

	铸铁门养护 拍门
	一年二次
	扇·次
	2
	4
	
	
	

	钢闸门除锈油漆
	二年一次
	m2
	21.8
	10.9
	
	
	

	其他金属构件养护
	按实结算
	m2
	12.5
	12.5
	
	
	

	拦污栅养护
	一年二次
	m2
	22.5
	45
	
	
	

	水尺养护
	一年四次
	m
	10
	40
	
	
	

	水尺更换
	二年一次
	m
	10
	5
	
	
	

	（三）启闭设备
	
	
	
	
	
	
	

	启闭机养护 液压式 启闭能力 5~10t
	一年二次
	台·次
	1
	2
	
	
	

	启闭机养护 螺杆式 双吊点
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 5~10kW
	一年二次
	台·次
	1
	2
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 ≤5kW
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	（四）机电设备
	
	
	
	
	
	
	

	主泵机组 立式轴流泵养护(m3/s) ≤5
	一年二次
	台·次
	2
	4
	
	
	

	低压配电柜养护
	一年二次
	台·次
	4
	8
	
	
	

	控制柜养护
	一年二次
	台·次
	4
	8
	
	
	

	控制箱养护
	一年二次
	台·次
	8
	16
	
	
	

	电缆养护(mm2) ≤16
	一年二次
	根·次
	2
	4
	
	
	

	电缆养护(mm2) >16
	一年二次
	根·次
	24
	48
	
	
	

	电缆桥架养护
	一年二次
	10m·次
	10
	2
	
	
	

	接地系统养护
	一年一次
	组·次
	1
	1
	
	
	

	厂房照明养护
	一年二次
	盏·次
	20
	40
	
	
	

	高杆灯养护
	一年二次
	盏·次
	6
	12
	
	
	

	潜水泵养护(KW) ≤7.5
	一年两次
	台·次
	1
	2
	
	
	

	（五）绿化工程
	
	
	
	
	
	
	

	乔木养护(常绿)胸径 15~20cm
	一年二次
	株
	1
	2
	
	
	

	绿篱养护(片植)高度 50~100cm
	一年二次
	m2
	5
	10
	
	
	

	草坪养护
	一年二次
	m2
	5
	10
	
	
	

	（六）其他设施
	
	
	
	
	
	
	

	沥青混凝土路面翻修机械摊铺细粒式 厚3cm
	2%
	100m2
	312.61
	0.06
	
	
	

	侧平石翻修 侧平石
	1%
	100m
	110
	0.01
	
	
	

	砖砌围墙 刷涂料
	10%
	m2
	200
	20
	
	
	

	砖砌围墙 1砖维修
	10%
	m2
	200
	20
	
	
	

	金属围栏 养护
	10%
	m2
	94.8
	9.48
	
	
	

	钢管栏杆 刷漆
	10%
	m
	150.9
	15.09
	
	
	

	钢管栏杆 维修
	10%
	m
	150.9
	15.09
	
	
	

	陆域保洁
	二天一次
	万m2·次
	200
	3.65
	
	
	

	排水管道疏通 人力疏通 ≤DN300
	一年一次
	100m
	12
	0.12
	
	
	

	窨井清捞
	一年一次
	座
	8
	8
	
	
	

	排水(电缆)沟清淤
	一年一次
	m
	46
	46
	
	
	

	标志标牌 清洗
	一年一次
	套
	35
	35
	
	
	

	标志标牌 牌面更换
	二年一次
	m2
	13.28
	6.64
	
	
	

	电子围栏 维修
	1%
	m2
	31.2
	0.31
	
	
	

	警示带油漆
	一年一次
	m2
	12
	12
	
	
	

	监控系统养护
	一年一次
	套·次
	8
	8
	
	
	

	水位计养护
	一年一次
	套·次
	4
	4
	
	
	

	闸门开度仪养护
	一年一次
	套·次
	3
	3
	
	
	

	空调系统养护
	一年一次
	台·次
	3
	3
	
	
	

	运行管理费
	
	人数
	/
	6
	
	
	

	（七）第三方费用
	
	
	
	
	
	
	

	潜水员清障
	按次结算
	次
	1
	1
	
	
	专业工程暂估价

	水平位移观测
	二年一次
	点·次
	14
	7
	
	
	

	垂直位移观测
	二年一次
	点·次
	14
	7
	
	
	

	水准点校测
	一年一次
	km·次
	3
	3
	
	
	

	水尺校测
	二年一次
	点·次
	2
	1
	
	
	

	河道断面测量（闸区）
	二年一次
	km
	0.1
	0.05
	
	
	

	防雷设施养护
	一年二次
	套·次
	3
	6
	
	
	

	十六、机场河泵闸
	
	
	
	
	
	
	工程量待接管后按实结算

	（一）闸门及其他金属构件
	
	
	
	
	
	
	

	平板钢闸门养护 闸门面积(高×宽) 10~30m2
	一年四次
	扇·次
	1
	4
	
	
	

	铸铁门养护 工作门
	一年四次
	扇·次
	3
	12
	
	
	

	铸铁门养护 检修门
	一年四次
	扇·次
	6
	24
	
	
	

	钢闸门除锈油漆
	二年一次
	m2
	60
	30
	
	
	

	其他金属构件养护
	按实结算
	m2
	12.5
	12.5
	
	
	

	拦污栅养护
	一年四次
	m2
	47.25
	189
	
	
	

	水尺养护
	一年四次
	m
	10
	40
	
	
	

	水尺更换
	二年一次
	m
	10
	5
	
	
	

	（二）启闭设备
	
	
	
	
	
	
	

	启闭机养护 螺杆式 双吊点
	一年四次
	台·次
	3
	12
	
	
	

	启闭机养护 卷扬式 启闭能力 5~10t
	一年四次
	台·次
	1
	4
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 5~10kW
	一年四次
	台·次
	1
	4
	
	
	

	电动机养护 电动机功率 ≤5kW
	一年四次
	台·次
	3
	12
	
	
	

	（三）机电设备
	
	
	
	
	
	
	

	主泵机组 立式轴流泵养护(m3/s) ≤5
	一年四次
	台·次
	3
	12
	
	
	

	低压配电柜养护
	一年四次
	台·次
	5
	20
	
	
	

	控制柜养护
	一年四次
	台·次
	4
	16
	
	
	

	控制箱养护
	一年四次
	台·次
	12
	48
	
	
	

	电缆养护(mm2) ≤16
	一年四次
	根·次
	20
	80
	
	
	

	电缆养护(mm2) >16
	一年四次
	根·次
	85
	340
	
	
	

	电缆桥架养护
	一年四次
	10m·次
	158
	63.2
	
	
	

	接地系统养护
	一年一次
	组·次
	3
	3
	
	
	

	厂房照明养护
	一年二次
	盏·次
	60
	120
	
	
	

	高杆灯养护
	一年二次
	盏·次
	8
	16
	
	
	

	桥式起重机养护 10~20t
	一年四次
	台·次
	1
	4
	
	
	

	离心泵养护(KW) ≤7.5
	一年四次
	台·次
	1
	4
	
	
	

	离心泵养护(KW) 7.5~15
	一年四次
	台·次
	1
	4
	
	
	

	潜水泵养护(KW) ≤7.5
	一年四次
	台·次
	3
	12
	
	
	

	轴流风机与风管养护
	一年四次
	套·次
	6
	24
	
	
	

	（四）绿化工程
	
	
	
	
	
	
	

	乔木养护(常绿)胸径 15~20cm
	一年二次
	株
	3
	6
	
	
	

	绿篱养护(片植)高度 50~100cm
	一年二次
	m2
	5
	10
	
	
	

	草坪养护
	一年二次
	m2
	50
	100
	
	
	

	（五）其他设施
	
	
	
	
	
	
	

	沥青混凝土路面翻修机械摊铺细粒式 厚3cm
	2%
	100m2
	258
	0.05
	
	
	

	侧平石翻修 侧平石
	1%
	100m
	73
	0.007
	
	
	

	金属围栏 养护
	10%
	m2
	51.6
	5.16
	
	
	

	陆域保洁
	二天一次
	万m2·次
	100
	1.83
	
	
	

	排水管道疏通 人力疏通 ≤DN300
	一年二次
	100m
	247
	4.94
	
	
	

	窨井清捞
	一年二次
	座
	22
	44
	
	
	

	排水(电缆)沟清淤
	一年二次
	m
	77
	154
	
	
	

	标志标牌 清洗
	一年二次
	套
	35
	70
	
	
	

	标志标牌 牌面更换
	二年一次
	m2
	13
	6.5
	
	
	

	电子围栏 维修
	1%
	m2
	120
	1.2
	
	
	

	警示带油漆
	一年一次
	m2
	17.52
	17.52
	
	
	

	监控系统养护
	一年二次
	套·次
	5
	5
	
	
	

	水位计养护
	一年二次
	套·次
	7
	14
	
	
	

	闸门开度仪养护
	一年二次
	套·次
	7
	7
	
	
	

	空调系统养护
	一年一次
	台·次
	6
	6
	
	
	

	运行管理费
	
	人数
	/
	7
	
	
	

	（六）第三方费用
	
	
	
	
	
	
	

	潜水员清障
	按次结算
	次
	1
	1
	
	
	专业工程暂估价

	水平位移观测
	一年二次
	点·次
	25
	50
	
	
	

	垂直位移观测
	一年二次
	点·次
	29
	58
	
	
	

	水准点校测
	一年一次
	km·次
	3
	3
	
	
	

	水尺校测
	一年一次
	点·次
	4
	4
	
	
	

	河道断面测量（闸区）
	一年一次
	km
	0.2
	0.2
	
	
	

	防雷设施养护
	一年四次
	套·次
	5
	20
	
	
	

	起重机年检
	二年一次
	次
	1
	0.5
	
	
	


三、技术要求

（一）技术标准

《水闸与水利泵站维修养护技术标准》（DG_TJ 08-2428-2024 J17270—2023）；

《上海市水闸管理办法》要求。

（二）资质要求

水利水电施工总承包二级及或上资质。
（三）人员要求

1.中标单位必须配备足额的运行人员，不得低于“表1 工程量清单表”中列明的人数，且按照国家相关规定，负责人员的聘用、劳动保护、社会保险等，承担人员业务培训、安全教育等各项工作。

2.运行人员需熟悉泵闸运行操作，能按照相关规定落实好设备操作。

3.养护期内，中标单位需配备以下人员，并确保其持证上岗：水利水电二级建造师不少于1名；专职水利水电安全员不少于2名；低压电工不少于4名；高压电工不少于4名；闸门运行工不少于16名；泵站运行工不少于16名。

中标单位须提供上述人员有效资格证书复印件和与中标单位前一个月的社保缴纳记录。

（四）质量保证要求
1.中标单位需具备水闸泵站维修养护项目相关经验。
2.中标单位要按照相关技术标准，做好设施设备日常巡查、养护，发现问题后及时维修，确保设施设备完好。

3.中标单位须遵照下达的泵闸控制运行调度指令或方案，认真落实日常水资源调度。

4.中标单位应根据相关规程，配齐日常养护工具，并在投标文件中列明投入的主要设备清单。
5.中标单位应对现场运行养护场所进行维护，日常工作中所产生的垃圾与废弃物须按照环保、绿化市容等部门相关规定进行处置，确保现场干净整洁。

（五）内部管理要求

1.中标单位须成立专门的泵闸管理养护项目部，项目经理必须具备水闸泵站维修养护项目相关经验，且未经招标人同意，不得随意更换项目经理。

2.中标单位必须建立并维护项目档案，档案资料应在固定地点妥善保存，合同期满后，一个月内所有纸质档案须完整移交至招标人。

（六）防汛管理要求
1.中标单位应制定可操作性强、有针对性的的防汛管理制度、防汛应急预案等，全面落实防汛安全责任。
2.中标单位汛期要严格落实人员值班，确保通讯畅通，及时上报泵闸工情、水情与运行情况等信息。

3.中标单位应建立快速有效的防汛抢险响应机制，确保汛期险情发生时能迅速调集人力、物资与设备，妥善处置各项抢险工作。

（七）安全生产要求

1.中标单位必须根据安全生产法规要求,落实各项安全生产岗位责任,建立健全安全生产工作台账，严格执行各项安全操作规程，保障人员和设备安全，做到安全生产无事故。

2.中标单位要做好闸区治安保卫工作，防止发生盗窃与各类治安案件，抓好消防安全工作，防止发生火灾事故，保护好泵闸工程设施设备不受损坏。

（八）应急管理要求

1.中标单位应结合泵闸设施特点，针对特殊气候、防触电等风险，编制具有可操作性的各项应急预案。
2.中标单位应定期组织人员开展应急预案培训，落实好应急处置队伍和物资。

四、商务要求
（一）招标金额

项目最高投标限价1285.8655万元，其中第三方费用（专业工程暂估价）52.2691万元、暂列金70.00万元。

（二）服务期限
项目服务期限36个月，合同每年一签，每次合同期满后，招标人对中标单位上一年度合同期内的工作进行考核，若考核合格，则双方续签下一年度合同，第二年和第三年签订的合同价原则上不得高于招标时所确定的最高限价（如次年相关服务工作量有增减，养护费根据增减的工作量进行相应变化）。若中标单位年度考核不合格，则上一年度合同到期后，双方不再续签下一年度合同，本项目招标结果也不再有效。

（三）付款方式

每月中标单位于当月10日前上报本月运行、养护计划和费用，经财务监理审核确定后支付运行管理费用（人工费）至90%。经月度考核合格后，根据当月实际完成工作数量和考核质量，经财务监理审核确定支付养护费用至90%，支付运行管理费用（人工费）至100%；待项目年度考核验收合格后，经财务监理审价，据审价金额支付剩余费用。
（四）资金使用要求
1.人员工资和养护费用均按实际管理的泵闸数量按实结算。

2.中标单位应依法履行工资支付义务，向泵闸运行人员按月足额发放工人工资，不得恶意拖欠工资，并按照相关规定缴纳社保。

3.第三方费用（专业工程暂估价）均由中标单位根据相关要求委托具有相应资质的第三方单位实施。实施前中标单位需进行单位采购比选、签订实施合同，将采购比选资料、实施合同、单位资质复印件等报招标人备案。实施完成后及时将检测报告（含实际完成工作量）提交至招标人。由招标人和养护监理共同确认工作量，经财务监理审核后按实结算。

4.暂列金用于超出招标清单中按实结算工作量和超出招标清单子项的内容，且实际工作确实需要，由招标人和养护监理共同确认工作量，经财务监理审核后按实结算。

(五）投标报价说明
1.投标人必须严格按照招标文件所列的暂列金额、专业工程暂估价报价，不得任意变更暂列金额、暂估价格。如果投标人在投标报价中有变更暂列金额、暂估价格等情况的，将被视为不实质性响应招标文件，作否决投标处理。

2.本项目运行管理费应包含人员工资成本、按规定为人员缴纳的各类保险、企业管理费及利润、税金等各项费用，报价总金额不得超过805.6565万元，且需满足上海市人社局关于用人单位支付员工的标准和相关要求规定，否则视为无效报价。

3.本项目“工程量清单”中的各子项（除运行管理费外）单价应为包含人、材、机、企业管理费及利润、安全防护及文明施工措施费、施工措施费、规费（若有）、税金及为完成该项工作的其他等费用的全费用综合单价,招标人不接受中标单位由于自身考虑不周、漏报、少报而要求追加报价。

4.投标文件中应包含各子项的综合单价分析表，综合单价分析表格式由投标单位自拟。



