上海市长宁区体育场馆管理中心（上海国际体操中心）娄山关路445弄物业管理服务公开招标项目

招标需求文件

一、项目概况

- 项目名称：上海市长宁区体育场馆管理中心（上海国际体操中心）娄山关路445弄物业管理服务公开招标项目

- 采购单位名称：上海市长宁区体育场馆管理中心（上海国际体操中心）

- 服务期限：本项目的服务期为合同生效后12个月的物业管理服务，若服务质量不符合要求或未按照招标人要求进行响应而造成招标人损失，招标人可视情况有权要求赔偿或中止合同。

- 服务范围：本项目所指物业管理服务，主要涵盖娄山关路445弄综合项目街道板块、教育板块和体育板块及相关场地，对其进行养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生，设备设施、常规会务接待及开放配套服务的正常运行。

娄山关路 445 弄综合项目用地面积 8590 平方米，总建筑面积 44850 平方米（其中地上 26250 平方米，地下 18600 平方米）。建成后的项目为一个地上 8 层、地下 3 层，建筑高度 65 米的综合建筑。地上一层为天山综合文化空间；二至五层为区少科站；六至八层为社区市民健身中心、青少年体育训练中心和都市运动中心。地下一层是游泳池和儿童池；地下二层、三层是停车库和设备用房。

公共区域

面积情况：地下二层及地下三层为机动车库、设备机房、民防等，停车位共99个，其中地下三层民防办面积2946.89㎡。地下一层夹层设置下沉式广场，团队活动、非机动车车位、设备用房等，停车位150个（非机动车）。一层室外设置8个机动车停车位。

人员服务：包含行政部、客服部、工程部、秩序部和保洁部等人员（人员数量详见人员需求清单）。

设备养护：包含电梯保养维修、消防系统保养维修、空气能源泵养护、照明系统养护和耗材、空调系统保养、监控系统维护保养、大楼户外清洗维护、公共区域水电费、环境消杀、垃圾清运、日耗品和电子网络等。

街道板块

面积情况：一层为天山综合文化空间，建筑面积3937.73㎡。

人员服务：保安、保洁（不含办公区域入户保洁）、工程技术等（纳入楼宇物业整体服务范围）。

设备维保养护：空调、电梯、消防、照明等包含在本次楼宇服务范围内。

能耗：街道运营区域内的水电煤（含空调能耗），由街道或其运营单位负责。

教育板块

面积情况：二层至五层为区少科站，总面积12110.46㎡；二层建筑面积2778.92㎡；三层建筑面积3394.59㎡；四层建筑面积3122.70㎡；五层建筑面积2814.25㎡。

人员服务：保安、保洁（不含办公区域入户保洁）、工程技术等（纳入楼宇物业整体服务范围）。

设备维保养护：空调、电梯、消防、照明等包含在本次楼宇服务范围内。

能耗：少科站水电煤（含空调能耗），由少科站或其运营单位负责。

体育板块

面积情况：地下一层及地上六至八层为社区市民健身中心、青少年体育训练中心和都市运动中心，总面积12041㎡；地下一层建筑面积3018㎡；六层建筑面积3018㎡，建筑层高12.2m；七层建筑面积2979㎡，建筑层高12.2m；八层建筑面积面积3026㎡，建筑层高15m。

人员服务：保安、保洁（不含办公区域入户保洁）、工程技术等（纳入楼宇物业整体服务范围）。

设备维保养护：空调、电梯、消防、照明等包含在本次楼宇服务范围内。

能耗：体育运营区域水电煤（含空调能耗），由体育运营单位负责。

工作时间：

行政：08:30—17:30

业务开放：街道板块，09：00-22:00；教育板块，08:00-22:00；体育板块，06:30—22:00；（根据业务运营实际情况调整）

停车开放：0:00—24:00

服务面积：44850平方米

地址：上海市长宁区娄山关路445弄

二、服务要求

（一）资质要求

- 详见相关《招标文件》。

（二）工作内容

| 序号 |  | 工作内容 |  | 工作要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 绿化及养护 |  | 根据该项目情况合理布局，包括绿植养护、定期施肥和定期更换等。 |  |
| 2 |  | 公共区域卫生消杀 |  | 根据实际需要和季节特点制定具体消杀计划，保证服务区域内坏境卫生达标。严格按照防疫要求，做好消毒及登记工作。 |  |
| 3 |  | 清洁易耗品及保洁工具 |  | 主要涉及清洁耗材、药剂、垃圾袋等，负责提供公共洗手间洗手液、沐浴液、洗衣液、卫生纸、擦手纸、清新剂等，磨地板机、高压水枪、宽拖把等保洁工具。 |  |
| 4 |  | 安保器械及用品 |  | 主要涉及安保执勤用具维护与更新等。 |  |
| 5 |  | 工作人员制服 |  | 人员制服由物业公司统一安排。 |  |
| 6 |  | 项目服务区域灭四害 |  | 定期在项目区域内投放灭四害药物以及白蚁的防治工作。 |  |
| 7 |  | 项目服务区域内的管道清理 |  | 定期对项目内所有管道进行冲洗疏通以及隔油池、污水井疏通清理。 |  |
| 8 | 租赁单位管理 |  | 安全生产、消防安全及禁烟管理、突发事件管控等。 |  |
| 9 | 消防设施维护 |  | 日常巡查、保养及年检。 |  |
| 10 | 特种设备维护 |  | 高压配电间及电梯的日常巡查、保养、维护及电试、年检；需有高空作业专业设备及相关资质。 |  |
| 11 | 设施设备维护 |  | 空调（包括螺杆热泵机组中央空调、VRV 空调和普通空调）、7部电梯、监控设备、热水炉、电动移门、电动窗、电动升旗杆等设备巡查、保养及维护；弱电系统（包括网络机房设备、无线网络设备、电话、门禁等）的巡查及保养；室外招牌结构安全检测及维护保养。 |  |
| 12 | 停车库管理 |  | 车库管理，停车收费系统安装及日常维护。 |  |
| 13 | 消防控制室管理 |  | 24小时确保消防安全。 |  |
| 14 | 出入口管理 |  | 出入口安全保障、突发事件管控以及场地秩序维护。 |  |
| 15 | 垃圾分类管理 |  | 按相关部门规定，设置垃圾分类收集桶，定期进行垃圾清运。 |  |
| 16 | 活动保障服务 |  | 按照综合项目各板块的活动要求，配置相应工作人员提供后勤保障服务。 |  |
| 17 | 其他工作 |  | 根据项目方实际服务需求的其他类别物业服务必要保障。 |  |

物业公司在报价中应包含上述工作内容。同时需制定符合我单位实际情况的管理服务方案和内部管理制度。

（三）管理要求

1、保洁服务范围、内容及要求

- 开荒保洁：项目装修完成后，对整体项目进行全方位的开荒保洁，具体要求由招标方根据实际情况确认。

公共区域

- 地坪（花岗石、大理石等）推尘保洁

- 玻璃移门、拉门除印清洗

- 墙面（油漆木、玻璃、镜子等）除尘楷拭（2米以下）

- 柱子（不锈钢、花岗岩等）除尘、清抹（2米以下）

- 中央空调封口

- 绿化盆套、除尘、揩抹

- 绿化盆内捡拾杂物

- 扶手栏杆清抹、清洗

- 扶手栏杆玻璃揩拭、清洗

- 不锈钢扶手上油

- 各类标志牌除尘、揩拭

- 灯箱及指示牌除尘、揩拭

- 各类消防设施除尘、清抹

- 各种装饰物除尘、清抹

- 踢脚线除尘、揩抹

- 天花（包括天花上各设备、设施）除尘、清抹

- 照明定期灯泡更换、设备除尘、清抹、线路维护；

- 室内窗（3米以下）表面清抹

- 各通道门、门框除尘、清抹

- 地毯吸尘／清洗

- 隔断玻璃除尘、除污（包括门板、把手）

- 废纸篓垃圾倾倒、调换垃圾袋

- 天花（包括出风口、照明灯片）除尘

男女卫生间

- 天花（包括天花上安装设备）灯具、烟滤器除尘

- 出风口、背景音乐箱除尘

- 墙面及隔断屏清抹、保洁

- 尿斗、坐厕彻底消毒、除污、除锈、除臭、并保洁

- 洗脸盆、镜面、清抹

- 地坪清洗去渍

- 地坪拖抹、消毒、保洁

- 小五金清抹、保洁、上油

- 倾倒污物桶垃圾、调换垃圾袋

- 补充洗手液、卷纸、擦手纸、香球

- 疏通地漏

- 各种标牌擦拭除渍、除尘

地下车库

- 各类标志牌除尘（2米以下）

- 各类指示牌及灯箱除尘（2米以下）

- 各类消防设施除尘

- 防火门清抹、除尘

- 走、出道除尘、拖洗

- 外露管道除尘

- 墙面除尘、去渍

- 楼级和楼梯平台清扫、拖洗

- 踢脚线、开关、插座除尘、去污

- 灯具及风口除尘

- 疏通地漏、明沟、清除泥沙

- 地坪清扫、拖洗、冲洗

室外空间

- 清扫地坪

- 捡拾地坪杂物、烟蒂、垃圾等

- 地灯基座、装饰物揩拭、清洗

- 广场周围人行道板揩拭、清洗

- 广场外立面表面清洗（2米以下）

- 各类标志牌除尘、揩拭（2米以下）

- 灯箱及指示牌除尘、揩拭（2米以下）

- 绿化带捡拾杂物

- 保安岗亭楷拭、清洗

- 停车位清洁

- 各类水消防设施除尘、清洗

- 垃圾清运

- 外围地坪、广场地砖冲洗

办公及运营区域（三大板块所涉及所有空间，包括街道办公室、少科站教室和运动场馆室内等不在本次公区保洁服务范围内）。

其他要求

- 项目内外环境保持清洁，包括路灯、指示牌、宣传栏、屋顶的清理、公共绿化、沟、渠、池、井、管道、地下车库、露台等部位的保洁，做到无积水、无垃圾、无烟头、污垢等，并按照招标方的相关规定及要求实行垃圾分类，每天多次清理垃圾筒，倾倒垃圾，做到垃圾袋装化，不滴漏。

- 负责项目主体、道路的保洁工作及生活垃圾的收集和运送；

- 做好环境保洁区域内所有地面的养护工作，制定符合项目地面养护的工作计划；

- 不同区域使用相对应的清洁工具，按项目的要求对集中堆放的物料用颜色、字标等方式进行严格的分类摆放，以防止交叉感染；

- 提供保洁用的清洁剂、洗涤剂、消毒剂和地面保护材料，这些消耗品必须是通过国家卫生部或国家有关部门准予生产使用的，并符合整体项目要求；

- 具体服务范围将根据招标方要求进行调整。

2、电梯运行服务范围、标准及要求

- 负责根据要求，对项目内所有电梯进行日常驾驶运行的管理与保洁。

- 确保电梯准时准点服务，保证运行正常，设施信号正常。

- 定期巡视，每天不少于2次巡检，至少包含电梯机房、轿厢状态，做好电梯日常运行记录。

- 电梯轿厢每天消毒不少于4次，并做好消毒记录。

- 轿厢内干净，通风、照明良好，轿厢、扶手、井道保持清洁。

- 负责对电梯按钮表面除尘、清抹；门扶、门套除印、上油；电梯沟槽除尘清洁；电梯轿厢内除印、上油、玻璃清洁；电梯内部地坪清洁、除尘；

- 设立专用板块专用电梯。

3、保安服务范围、内容标准及要求

负责各种安全保障，包括门岗出入管理、文件收发、项目巡视、停车场管理等。保安日常工作，按《保安人员行为规范》、《保安人员执勤须知》执行。

治安防范：

- 在项目范围内 24 小时巡逻（两人或两人以上），保障项目正常的治安及秩序，发现治安不安全因素，及时有效地处理。

- 各板块下班后检查公共区域门窗、灯光、空调等是否关闭。

- 检查可疑物品，危险爆炸物品不能带入场馆。

- 定期检查治安、防火、水浸等情况；按政府相关职能部门或运营方要求，在指定日期内或定期计划中，组织、实施或配合完成消防或防汛培训、演习、应急疏散、安全教育等各项活动。

- 监控项目区域整体安全，监视是否有访客在项目危险区域出现异常行为，避免发生坠楼事件。

- 做好门户控制，避免无关人员进入天台、电房、各类机房等危险区域。

- 控制精神病人和酗酒者在项目覆盖范围内发生侵害来访者的危险行为；控制恐怖分子和其它违法人员在项目范围内作案和闹事。

- 及时清理推销、派发广告资料等不法人员，警惕小偷作案。

- 对办公区域、重点区域来访人员及车辆、物品进出进行 24 小时登记；做好人员进出的控制、盘查工作，做好物品放行管理；严禁宠物进入项目范围，限制小孩穿着溜冰鞋进入，劝说来访者不要大声喧哗。

- 积极完成其他与后勤服务有关的突击性工作。

消防管理：

- 消防检查。

- 检查消防隐患、定时检查消火栓、灭火器、应急灯、疏散指示灯、安全出口标志、消防门、警铃、烟感、报警按钮等消防设施是否完好。发现损坏、丢失、不符合使用要求及时通知相关人员处理；认真做好检查记录，每月报负责人存档。

- 协助组织消防演习。

- 协助监督外委单位(含保质期内施工单位和消防维保单位)维护消防设施、防备、保证正常运作。

- 制订可行的消防安全应急处理预案，配合及时处理突发事件。保安队兼负消防、治安应急分队职责，任何时间、地点出现突发事件，应急分队能及时赶到现场并协助处理。

车辆管理：

- 为停车场科学、合理设置岗位，做好车辆的安全防范工作。

- 在上下班高峰期安排人员指挥车辆行驶。

- 做好车辆检查登记工作。

- 确保道路畅通、停车秩序良好。

其他服务：

根据后勤保障部需求完成临时交办的工作。

4、总机话务服务内容、标准与要求

服务内容：

- 负责总机话务服务，接听总机来电；

- 根据需求进行电话的转接；

- 如遇接听机占线或无人接听，应礼貌告知，请稍后再拨打；

- 遇咨询电话，应耐心认真地予以解答；

- 放下电话时，动作要轻；

- 接听电话过程，使用规范工作用语，态度友好，说话清楚。

岗位要求：

1）严格遵守机房工作纪律，坚守岗位，不得擅自离岗；

2）严格遵守职业道德，保守秘密，不得外传通话内容；

3）不得利用工作之便，在机房内借打外线电话；

4）严格交接班制度，交班前做好当班工作记录，接班人准时接班，对已完成和未完成的工作要交接清楚；

5）如遇特殊情况无人接班时，当班者应继续连班，并及时向主管进行汇报听从安排，保持与接班人的联系；

6）当班时集中精力，注意信号，动作快且准，出现信号要快速接通，防止差错；

7）接听电话要态度和蔼热情，有耐心，声音悦耳动听，用语文明有礼貌；

8）爱护设备，保证对内、对外通话畅通，若发生故障，须第一时间报告维修；

9）每日做好机房内的清洁卫生；

10）未经招标方许可，不得擅自拆装电话。

安全保密要求：

- 话务员必须坚守岗位，做好安全保密工作。不得带易燃易爆物品进入机房；

- 机台上不得放置液状物品；

- 班前检查铃流灯是否正常；

- 夜间值班注意设备是否完好，稍不正常或长时间无电话进出，要测试中继线是否良好；

- 遇事故，或闻到焦气味，应镇静，坚守岗位，并立即通知电工房以及向总值班进行报告；

- 严格遵守职业道德和纪律，不得窃听通话内容；

- 杜绝在总机房内借打外线电话；

- 工作人员由于工作原因而得知的通话内容不得外传；

- 不得在接转线时，与通话人讲工作语言之外的话，更不能与通话人闲聊；

- 维护机房安全环境，不准无关人员进入总机房。

5、其他管理服务要求

1）投标人应严格遵守招标人各项规章制度，积极配合招标人各项工作稳定、有序开展。

2）投标人需提供符合项目需求的物业服务项目计划书、员工岗位职责明细、人员费用明细、拟投入设备配置清单及应急处置预案等体现服务质量的制度和方案。

3）投标人需按招标人服务需求的岗位数量、工种、工时，编制合理人数及人员费用。同时，需将人员岗位数量和人员费用明细清单提交招标人相关部门审查与备案。

4）投标人需具备一定管理人员的储备，重点外包岗位人员储备需大于需求岗位和配备的人员数量，如招标人需更换管理人员能及时更换和补充。

5）对于招标人要求持证上岗的岗位，投标人需保证持证人员大于实际岗位需求人员，具备及时更换和补充能力。

6）投标人需积极配合做好迎检、审计、自查等工作，对提出的改进意见能有效响应和执行。

7）投标人能确保需求岗位工作时间内，员工着装整齐、举止端庄、挂牌上岗，服从招标人的统一安排调配，遇紧急突发事件发生，必须积极作为。其员工工服的配备和洗涤由投标人负责。

8）投标人定期组织员工参加岗前培训、工种专项培训、岗位体检、证件复审等工作并承担相关费用。服务人员要求100%经过岗前或在岗培训合格方能独立上岗。

9）每月需向招标人管理部门上报工作总结及下月工作计划。

10）做好项目内施工后的保洁工作、控烟督导工作、新冠防控防疫人员管控和巡查工作。

11）若招标人的服务需求调整，特别是突发事件管控，投标人需及时响应，配合做好服务工作。若因突发事件实行院区封闭管理，投标人应全力支持并做好服务工作，必要时投标人提供人力支持。

12）投标人在项目内所发生的公用水电（包括空调、清洁卫生、生活等各类用水以及自身办公等各类用电）费用由招标人承担。

13）投标人须自备电脑、考勤设备和打印机等办公设备和耗材，以及办公桌椅、员工更衣柜等，相关费用均由投标人承担。

14）未经书面同意，投标人不得在合同期限内将本项目进行转包或发包。

15）投标人须提供足够的作业机具，自行解决后勤管理服务时所需的日常工具和劳防用品，并能根据行业形象要求及规范，保证落实文明工作。

16）投标人须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个后勤系统安全、高效、有序和有计划地运转。

17）投标人有责任配合接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

18）★投标人自行负责其招聘员工的一切工资、福利、社会保险；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由投标人全部负责；投标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。

19）投标人全体服务人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求的标准执行，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准给付员工加班薪资。正常服务时间内的加班费由投标人负责（招标人明确特殊要求加班除外）。

6、开放服务内容

1)弱电系统巡查及保养；

2)电动窗、电动升旗杆、电动门维保；

3)出入口安全保障、突发事件管控以及场地秩序维护；

4)会务接待；

5)租赁单位安全生产、消防安全管理及禁烟管理、突发事件管控；

6)停车库管理；

7)消防控制室 24 小时值守；

8)活动保障服务；

9)用电用水保障。

10)设施设备：

11)高压配电间维保、电试；

12)监控系统维保；

13)火灾报警系统维保、年检；

14)电梯维保、年检；

15)空调设备维保，每年定期清洁2次；

16)热水炉维保；

17)用水用电统计；

18)室外招牌结构安全检测及维护保养；

19)环境保养：

20)区域内环境卫生；

21)区域内绿化养护，包括定期浇水、施肥、养护、更换；

22)灭虫害及白蚁防治；

23)垃圾分类管理；

24)租赁区域环境卫生；

25)门前三包区域的环境卫生；

26)日常环境卫生消毒工作；

27)管道清理疏通。

（四）人员需求

所有人员的工作时限不得超过劳动法及法律规定的上限。项目管理人员应具有大专以上学历，需有3年以上的工作经验并提供近3个月的社保证明；工程技术人员，年龄50岁以下，精通各类电子设备维修，电工需要持国家规定相关岗位证书，消防监控室人员需有操作证、上岗证；保安人员，年龄25-55岁（其中45以下占比不低于75%），需经行业培训持证上岗；消防、技防、人防等安全责任由中标人承担；特殊需求岗位需年轻员工，包括客服专员和会务专员等，要求年龄25-45岁（女性：身高160以上，男性身高170以上）；上述人员应具有一定的类似工作经验，有较好的服务意识。服务人员须相对稳定，避免经常更换；着装整洁，挂牌服务，礼貌用语，做到微笑服务，提高服务质量；保洁人员，年龄30-55岁（其中50岁以下占比不低于75%）。

中标人更换物业管理负责人，必须事先征得甲方同意，其他服务人员调动需提前报备馆方，并提供项目服务的人员名单。全年人员流动量不得超过岗位人数的 30% 。所有上岗人员中，低于 50 岁以下的应占 75%以上。

本项目所需服务人员应配合该综合项目实际工作时间及开放、训练、活动的安排要求等。

| 序号 | 名称 | 说明 | 岗位数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业经理 | 有物业管理相关经验，熟悉文化、教育、体育客户需求；沟通协调能力强，能协调各方资源 | 1 |
| 2 | 管理人员 | 项目助理1人、行政人事1人 | 2 |
| 3 | 客服部 | 前台客服 | 2 |
| 3 | 工程技术 | 技术主管1人、特高压电工4人、工程技术维修工6人 | 11 |
| 4 | 秩序部 | 保安队长1人、门岗2人、消控室值班6人、巡逻岗2人、领班1人、保安6人 | 18 |
| 5 | 保洁 | 保洁主管1人、保洁领班1人、地库保洁1人、外围1人、楼层保洁7人、垃圾清运1人、高空保洁2人 | 14 |
|  |  | 合计 | 48人 |

三、风险承担

- 服务人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡和财产损失，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，招标方不承担任何责任。

- 中标人违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由中标人负责调解与处理，招标方不承担责任。

- 中标人在服务中违反国家相关法规或行业规范，因故意或过失造成他人人身伤亡、财产损失的，均由中标人负责处理并承担法律责任和善良道义责任，招标方不承担任何责任。

四、报价说明

本项目的报价包含人工费（含人员工资、社保、福利及人员管理费用）、培训费、专项维护费、行政办公费用、零星加班费用、日常耗用及设备折旧、保险费（须投保公众责任险、雇主责任险）、企业管理费、税金、利润等为完成服务期内招标人指定的所有后勤保障服务的管理费用。其中，最低人员工资不得低于上海市人力资源和社会保障局发布的最低工资要求。

五、其他要求

- 承诺中标后一个月内出具《自行招用保安员备案证明》及办理公共停车场（库）经营备案手续。

- 提供在本市具有固定的经营场所证明（房产证或房屋租赁合同）。

- 提供近3年公共建筑（不含住宅、厂房）的物业管理服务项目类似成功案例情况（合同签订自2022年11月1日起），须提供合同首页、主要内容页及双方签字盖章页原件的扫描件等完整资料）。

- 提供项目管理的应急预案。

- 接受联合体投标。

- 付款方式：在中标人完成服务期内各项工作，经招标人考核符合要求并确认无误后，按月支付物业管理服务费。所有支付在招标人收到发票后，向中标人支付。如中标人的管理服务工作未达到所承诺的服务标准和要求，招标人有权对其进行处罚。

- 注：如出现逾期支付相关费用等情况，采购人将支付中标单位相应利息，如

- 对中标单位造成损失的，依法给予中标单位相关补偿。

六、监管机制

1、招标人有权要求服务单位提供使用清洁用品清单并进行查验，要求符合行业规范，对人体无伤害。

2、招标人有权核对每月支付给服务单位耗材使用及补充情况。

3、招标人有权要求服务单位提供设备清单明细，并定期检查是否运营良好。

4、招标人因业务调整，有权对合同约定岗位人数进行增减调整，人员费用结构遵循原有合同内人员费用标准执行。

5、招标人有权要求服务单位更换或开除纪律散漫、工作质量无法满足招标人要求的，或被招标人连续要求整改但未落实的员工。

6、发生下列行为之一的，招标人有权暂扣投标中标人服务费：

1）招标人向中标人下发整改内容但并未整改落实，暂扣当月服务费；

2）合同到期前，需配合招标人共同完成后续投标中标人的工作移交，暂扣3个月服务费及已支付考核押金。

7、发生下列行为之一的，招标人有权立即终止与投标中标人的服务合同，由此产生的所有责任及损失，均由中标人承担：

1）因投标中标服务单位人员与黄牛号贩勾结，被新闻媒体曝光的；

2）因投标中标服务单位人员失职或不作为，造成医疗事故及人员伤害等情况发生；

3）因投标中标服务单位人员失职或不作为，造成招标人重大财产损失，金额大于10万的；

4）因投标中标服务单位安保人员失职或不作为，造成项目重大生产事故或火灾事故的；

8、招标人有权要求投标中标服务单位提供员工工资、社保等服务情况进行审计监督。如发现合同内约定人员费用高于实际支付费用，采购人有权在之后支付费用中进行抵扣。

9、要求全年无责任事故和责任案件发生，精神文明测评满意率在95%（含）以上，若低于95%，则按招标人考核规定进行处罚。每月预留2000元作为月考核专用款，根据当月考核结果发放。若发生责任事故或责任案件，经核实后每次扣罚200元，当月扣完为止；若每月扣罚5次及以上，连续3月或半年内累计2个月发生每月扣罚5次及以上者，招标人有权终止合同。每月提取月度服务费的1%作为年度考核金，作为年底考核结算。