包一：临汾路街道机关大楼物业服务采购需求

一、物业情况

物业类型：非住宅物业（综合楼）

坐落位置：上海市静安区阳曲路270号

建筑面积 6807 平方米；室内、室外专用停车场各1个，合计1730平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：院区车辆出入口 2 个，人行出入口 3 个，园林建筑小品 1 座，垃圾箱 3 个，电梯 1台，生活蓄水池30立方米，生活水泵2台，排污水泵1台，消防水泵2台。

二、物业管理服务要求

（一）综合管理

1、项目经理：（1）项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。（2）项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务，费用另结。（3）物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。（4）各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。（5）对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。（6）执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。（7）对第三方服务和外来施工的监管。

2、会议服务：为办公楼（区域）内举办的各类会议、活动提供服务保障。

3、收发服务：建立收发中心，传递报刊、杂志、信件派发送至每一部门信箱，代叫速递公司。

4、档案管理：建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作；健全建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料；建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案；所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

（二）维修维护管理

1、建筑物日常维修、养护、管理（维修另计）：（1）办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常巡视、养护、维修。（2）大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

2、公共设备维护、保养（电梯、水泵维保费用和水箱清洗及其费用已包含在物业服务费内，维修另计）：公共设备维护、保养的范围：保安监控、消防监控、中央空调机房、电梯机房、电梯、泵房、配电房、给排水、覆盖办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。（1）给排水、供水系统：建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；节约用水，防止冒、滴、漏，大面积漏水事故的发生；定期检查水泵运转情况，保持供水系统的正常运转；保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；保证排水系统的正常运转，防止阻塞。（2）电梯系统：根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度；电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理；健全电梯设备档案及修理记录；做好电梯安全年检工作（电梯保养、年检费用已包含在内）；保持电梯轿厢（包括厢内）、井道、底坑、机房及各梯整流控制柜的整洁；对所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的进行日常巡视；密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。（3）机电、照明及自动化系统管理：对办公楼(区)供电系统电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修，并根据实际使用情况制订年度总体节能计划；建立严格的配送电运行制度和电气维修制度；供电和维修人员持证上岗。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除；保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符合设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发、配电设备安全运行；对临时施工工程有用电管理措施；发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。确保区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。（4）消防系统运行：对火灾自动报警系统，自动喷淋系统，室内灭火栓，排防烟系统，安全疏散、应急系统，防火门系统，二氧化碳等灭火系统进行日常巡视；按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试；将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。（5）空调系统运行：集中空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常巡视；建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用；根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

（三）安保管理（保安人员的常用装备已包含在物业服务费内）

提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：

1、全天候负责区域内正门、边门、区域通道、围墙、办公区域A楼、B楼及公共走道交通及24小时保安、巡逻、值勤。

2、办公楼（区域）来人来访人员通报、登记、证件检查等。

3、积极配合公安、消防部门工作，完善视频监控室、消防控制室管理制度，实行24小时双人持证上岗值班制度。

4、贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

5、坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

6、每周对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查。积极开展防盗、防火宣传。

7、保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、设备用房和各办公楼的各楼层。

8、协助处理各种突发事件。

9、实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

10、每日巡视、试验消防器材和设备。

11、建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

12、保安人员上班着统一制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备。

13、执行停车管理规定，外来车辆进出辖区办理登记手续、记录车牌号码、进出时间。执行车辆出入规定，进入辖区停放的车辆，必须停放在划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

（四）保洁管理（保洁易耗品及卫生间易耗品不包含在物业服务费内）

1、请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

2、楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工处理（包括联系环卫部门运出处理）。

3、区域垃圾实行分类收集（有机垃圾、无机垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

4、及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

5、对公共道路上汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

6、对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

7、定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

8、对人员出人频繁地点，进行不间断的走动保洁。

9、擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、休息室等地点的桌、椅台面、文件柜等家具。

10、定期清扫各楼天台、设备机房等部门。

11、清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液、洁瓷精。抹净各类洁具等工作。

12、定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

13、定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

14、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

15、负责部分办公室的保洁。

16、每季度开展灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂等，科学有效地进行卫生消毒。

17、保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持建筑物进出流、水位正常，判断是否正常运行，并采取有力措施。

（五）其他专业维保服务(费用包含于物业服务费内)

绿化日常养护管理：专业的绿化管理，每周浇水，修剪养护树木、花草等，行使正常的养护和管理工作；修剪绿篱做到平整圆滑，造型优美，修剪下的枝叶应立即清除；绿篱、树木春、夏两季每两个月施肥一次，秋冬两季每3个月施肥一次，使用复合肥保证长势旺盛。

（六）物业管理服务人员设置需求

1、中标方用工应遵守国家有关法律法规，并合法办理各种用工手续。

2、中标方承诺保证员工工资福利的实际收入（扣除各种应缴交的费用）不低于上海市当年最低工资标准。

3、中标方与其聘用人员发生纠纷，均由中标方负责调解与处理。

4、中标方员工在工作期间及上下班时间的安全问题或有意外问题，由中标方自行承担。

5、物业管理服务人员须符合相关岗位要求，人员相对稳定固定，人员更换须经业主方同意。

物业管理服务人员设置需求表

| 服务 区域 | 服务 岗位 | 班次 | 每班次 岗位 | 主要工作 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所有区域 | 项目 经理 | 周一至周五 8：00-17：30 （午间休息1小时30分） | 1 | 负责大楼物业管理事务 | 有大专及以上学历，持有物业经理中级及以上职称并从事相关管理工作3年以上，中国共产党党员优先 |
| 所有区域 | 维 修 工 | 周一至周五 8：00-17：30 （午间休息1小时30分） | 1 | 负责大楼用水、用电设施及日常设备巡检、日常维修等 | 具有低压电工证 |
| 所有区域 | 保安 | 周一至周五 8：00-17：30 （午间休息1小时30分） | 3 | 负责日常巡视、秩序维护、门岗接待、停车管理、应急事件处理等 | 高中毕业以上，身体健康，具备普通话沟通能力，年龄小于国家法定退休年龄，无违法犯罪史，持有保安证 |
| 东门岗亭 | 保安 | 365天 24小时制 | 2 | 负责东门岗秩序维护、门岗接待、停车管理、应急事件处理，全天候监控视频监控系统和消防报警系统，确保处于正常工作状态等 | 高中毕业以上，身体健康，具备普通话沟通能力，年龄小于国家法定退休年龄，无违法犯罪史，持有保安证和四级消防员证 |
| 保洁区域 | 保洁 | 周一至周五 8：00-17：30 （午间休息1小时30分） | 5 | 负责保洁区域内卫生环境清理，其中保洁领班负责保洁耗材管理、环境卫生检查和应急事件处理 | 小于国家法定退休年龄，工作认真，人品好，持有有效的健康证，无违法犯罪史 |
| 会议室 | 会务 | 周一至周五 8：00-17：30 （午间休息1小时30分） | 1 | 负责会议室会务服务与保障 | 小于国家法定退休年龄，工作认真细致，人品好，持有有效的健康证，无违法犯罪史 |
| 合计 |  |  | 13 |  |  |

注：1、投标人应合理配置团队服务人数，确保达到岗位配置要求，同时承诺所有服务人员劳动时间符合《劳动法》的规定。

2、投标人需承诺，若中标为项目所有团队服务人员投保足够份额的雇主责任险、公众责任险等。

(七）其他

1、本项目面向中小微型企业。

2、具备保安服务许可证或自用保安备案证明或承诺在中标后取得本市公安部门颁发的《自行招用保安员单位备案证明》。

3、具有在认证有效期内质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证。

4、投标单位具有类似业绩的优先，提供最近三年内合同复印件加盖公章，提供最近三年内业主方评价优秀(或满意)的材料。

5、提供项目管理机构及其运作方法与流程，提供用于支撑物业服务开展的管理制度。

6、制定有垃圾分类管理和回收的管理办法和制度流程，提供节能降耗工作计划和实施措施，提供对员工职业健康的管理思路和实施措施。

7、有合理、科学的各项服务质量指标和自身服务自查自纠的能力以及考核方法和标准。

（八）备注

1、合同履行期限：服务期限自合同签订之日起期限三年，采取一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施，本次合同服务期限为自合同签订之日起一年。预算金额为1年费用。经费来源为：街道财政预算177万元。支付方式：每季度支付。

2、项目结束后，业主方根据规范管理、房屋管理和维修养护及公共设施设备管理、安全管理、环境卫生管理等方面对物业方进行考核。

包二：临汾社区文化活动中心物业服务采购需求

一、委托管理物业概况

1．物业名称：临汾路街道社区文化活动中心大楼

2．物业类型：公众

3．坐落位置：上海市静安区保德路（街道）181号

4．建筑面积：4912.50平方米，其中:大楼4912.50平方米（多层5）；

5．室外场地：1000平方米，含停车场约55平方米（停车位4个），绿化约150平方米。非机动车停车位，非机动车停放设在大楼西车棚及门前非机动车停车区域。

6．体育设施：篮球场，健身广场，健身房、乒乓室，桌球室等。

7．基本设施设备：电梯、配电房变压器、生活蓄水池、消防水箱、生活水泵、消防水泵等。

8．各楼宇各层功能分布情况

文化中心开放时间为每天8:00-22:00，年中无休。1至5楼均为对外开放活动室，具体开放项目如下：

1楼：大厅、影视厅、乒乓室、戏曲室；

2楼：健身房、创新屋、乒乓桌球室、跳操室；

3楼：图书馆、茶艺室、书画室、0-3岁海贝亲子室；

4楼：综艺小剧场、团队活动室、东方信息苑、社区学校教室；

5楼：社区学校教室、钢琴房、办公室。

室外：篮球场

- 物业保障人员岗位（具备相关岗位证书）

投标单位在投标方案中应合理配置团队服务人数，确保达到岗位配置要求，同时承诺所有服务人员劳动时间符合《劳动法》的规定，为项目所有团队服务人员投保足够份额的雇主责任险、公众责任险等。相关岗位必须持证上岗。

二、投标单位要求

1．本项目面向中小微企业。

2．具备《保安服务许可证》或《自行招用保安员单位备案证明》或承诺在中标后取得《自行招用保安员单位备案证明》。

三、物业管理要求

（一）综合管理

1、项目经理：（1）受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务，在人员调派和作业时间安排上不得违反劳动法和行政部门的资质规定；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

（2）物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，根据业主需求做好文化中心物业管理工作，项目执行情况应有完整的日志和台账，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。

（3）做好日常巡视检查，发现问题，及时处理或上报，避免可能发生的故障及安全隐患。遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，应立即通知业主方并采取相应措施。

（4）对外包服务和外来施工做好监管工作。

（5）其他事项。

2、会议服务：协助做好相关会场布置，包括桌椅摆放、桌布布置等；会议期间做好开水供应及相关服务；会后做好会场整理、保洁服务。

3、收发服务：做好报刊、杂志、信件等的收发工作。

4、档案管理：

（1）建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

（2）建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

（二）维修维护管理

1、建筑物日常维修、养护、管理

（1）做好地面、外立面、墙台面、吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护检查、维修。

（2）大楼开展各类装修时，配合施工管理、水电使用管理及安全管理。

零星维修由物业方承担费用，一年累计不超过4200元，超过部分经业主方确认后由业主方承担。

2、公共设备的日常维护、管理

（1）对业主方日常业务所需资源、相关设备设施，包括电梯机房、电梯、泵房、配电房、给排水、消防设备、电加水系统、空调系统等，以及开关、线路和照明灯具等安排专人巡视检查，发现问题，及时处理或上报，避免可能的事故，消除安全隐患。

（2）定期检查排水管道，保持污水管通畅。如有堵塞应随时处理、疏通，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

文化中心消防、电梯、空调由业主方委托第三方维保，物业方需做好与维保单位的沟通。物业人员应持有消防五级证书。

（三）安保管理要求与服务标准

提供保安服务的单位和从业人员须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。

1．全天候负责文化中心正门、边门、区域通道、围墙、办公区域、公共走道、绿地带、设备用房、各楼层的巡逻、值勤。

2．处理各种突发事件。

3．实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

4．定期检查建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

5．做好机动车以及门前非机动车管理，引导车辆停放在划定的车位内。

6．上班时着统一的制服，佩戴工作证。执勤人员佩戴对讲机、警棒、电筒等装备。

7、积极配合公安、消防部门工作，完善视频监控室、消防控制室管理制度，实行24小时持证上岗值班制度。

（四）保洁管理（保洁所需工具易耗品等含在物业服务费中）

1．根据文化中心开放时长，合理安排人员进行日常保洁。

2．垃圾实行袋装化，按干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾、有毒有害垃圾等类别，分类收集各楼层垃圾箱，包括公共垃圾箱及办公室区域垃圾，露天公共部位的杂物箱，更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净，及时联系环卫部门清运垃圾。

3．及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

4．对设备、设施的表面、楼内公共设施进行清洁、抹净处理，保持洁净。

5．定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。定期清洗各活动场所窗帘、椅套等设施。

6．对人员出入频繁的场所，进行不间断的走动保洁。

7．清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

8．根据业主要求，定时清洁文化中心各活动室，包括场地、物品保洁，保持地面、墙面干净、无灰尘污渍等，保持桌椅干净，物品摆放整齐、有序；按规定对有关用品定期消毒。做好各办公室的保洁。

9．清洗及保洁各楼层的洗手间，抹净各类洁具等。

10．定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

11．对大楼外墙玻璃定期清洗，玻璃无严重积灰。

12. 垃圾处理分为生活垃圾（干、湿、有毒有害垃圾）处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

垃圾处理工作分为：

(1) 每天定时处理2次。

(2) 将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

13．其他有关保洁事项。

保洁所需的垃圾袋、洁厕剂、消毒液、手套、拖把、拖把头、毛巾、洗衣粉、扫帚等工具、消耗品由物业方自行购买，需满足文化中心日常保洁需求。

（五）其他专业维保服务(费用包含于物业服务费内)

绿化日常养护管理包括：

1．定期修剪养护中心所属的树木、花草等，定期做好养护草木工作。

2．拾除草坪、花丛内纸屑、果皮等杂物。

3．绿篱、树木，应做到修剪美观并及时清除修剪下的枝叶，春、夏两季每两个月施肥一次，秋冬两季每3个月施肥一次；

4．植保提倡生化物防治、人工防治，使用农药必须以不伤害人体健康为前提，使用农药时须做好人员保护措施。

5．根据业主方要求在楼内相关区域摆放绿植，做好日常养护并及时更新。

上述工作每次完成后，应即时予以记录备案。

（六）物业管理服务人员设置需求

投标单位在投标方案中应合理配置团队服务人数，确保达到岗位配置要求，同时承诺所有服务人员劳动时间符合《劳动法》的规定，为项目所有团队服务人员投保足够份额的雇主责任险、公众责任险等。相关岗位必须持证上岗。具体岗位配置如下：

| 序号 | 岗位 | 岗位数 | 工作时间 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 （物业经理） | 1 | 周一到周五8：30-17：30， | （1）身体健康、男性/女性≤55岁 （2）具有专科及以上学历和持有物业经理中级及以上资格证书。 （3）具有类似项目的管理工作3年以上。 |
| 2 | 保安 | 2 | 周一到周日24小时 | （1）男性≤55岁，身体健康。 （2）具有保安员上岗证。需持有四级消防员证书。 |
| 3 | 保洁 | 6 | 周一到周日8：30-22：00 | 男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康。 |
| 4 | 维修人员 | 1 | 周一到周五8：30-17：30 | （1）男性≤60岁，身体健康。 （2）持低压电工作业证。 （3）有2年以上相关工作经验 |
| 合计 |  | 10 |  |  |

注：1、投标人应合理配置团队服务人数，确保达到岗位配置要求，同时承诺所有服务人员劳动时间符合《劳动法》的规定。

2、投标人需承诺，若中标为项目所有团队服务人员投保足够份额的雇主责任险、公众责任险等。

（七）备注

1、合同履行期限：服务期限自合同签订之日起期限三年，采取一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施，本次合同服务期限为自合同签订之日起一年。预算金额为1年费用。经费来源为：街道财政预算177万元。支付方式：每季度支付。

2、如遇不可抗力，中心修缮等原因导致中心未正常开放的，或项目执行过程中有调整内容，业主方将与中标方就服务内容、服务经费调整等协商后，另行签订补充条款。

3、项目结束后，业主方根据规范管理、房屋管理和维修养护及公共设施设备管理、安全管理、环境卫生管理等方面对物业方进行考核。

（八）其他

1、本项目面向中小微型企业。

2、具备保安服务许可证或自用保安备案证明或承诺在中标后取得本市公安部门颁发的《自行招用保安员单位备案证明》。

3、具有在认证有效期内质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证。

4、投标单位具有类似业绩的优先，提供最近三年内合同复印件加盖公章，提供最近三年内业主方评价优秀(或满意)的材料。

5、提供项目管理机构及其运作方法与流程，提供用于支撑物业服务开展的管理制度。

6、制定有垃圾分类管理和回收的管理办法和制度流程，提供节能降耗工作计划和实施措施，提供对员工职业健康的管理思路和实施措施。

7、有合理、科学的各项服务质量指标和自身服务自查自纠的能力以及考核方法和标准。