2026年平型关路物业管理服务需求

一、项目概况

静安区残疾人联合会平型关路113号综合大楼，总建筑面积约4500平方米，楼层数：4层。

（一）服务期间：2026年1月1日～2026年12月31日。

（二）预算金额：121.758万元/年。

（三）付款方式：

物业服务费按季度支付。区残联每季度对物业服务进行检查，中标物业服务企业每季度的第三个月25日前提供付款申请和当季度每月工作报告及相关材料，经区残联监管复检结果合格后，于下一季度第一个月的15日前支付上一季度物业服务费。

二、岗位设置及岗位要求

（一）岗位设置

| 序号 | 岗位 |  | 岗位数 | 工作时间 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 （物业经理） |  | 1 | 法定工作日，8：30-17：30 | （1）五官端正、身体健康、男性≤50岁/女性≤45岁优先。 （2）具有大专及以上学历、持有物业经理中级证及以上资格证书 （3）具有类似项目的管理工作5年以上。 |
| 2 | 项目助理 |  | 1 | 法定工作日，8：00-17：00 | 五官端正、身体健康、无犯罪记录、男性≤45岁/女性≤35岁优先。 具有大专及以上学历。 具有类似岗位工作经验。 |
| 3 | 保安 | 保安队长 | 1 | 周一到周日7：30-17：30 | 1）男性≤45岁/女性≤45岁优先，身体健康。 （2）持有保安员上岗证及消防设施操作员四级或中级证 |
| 4 |  | 监控 | 2 | 周一到周日，24小时 | 1）男性≤45岁/女性≤45岁优先，身体健康。 （2）持有保安员上岗证及消防设施操作员四级或中级证。 |
| 5 |  | 接待 | 2 | 法定工作日，8：00-17：00 | 1）男性≤45岁/女性≤45岁优先，身体健康。 （2）具有保安员上岗证。 |
| 6 | 保洁 |  | 5 | 法定工作日，8：00-17：00 | （1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康。 （2）持有健康证。 |
| 7 | 维修人员 |  | 1 | 法定工作日，8：00-17：00 | （1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康。 （2）持高、低压电工作业证。 |

注：1、投标人应合理配置团队服务人数，确保达到岗位配置要求，同时承诺所有服务人员劳动时间符合《劳动法》的规定。

2、投标人需承诺，若中标为项目所有团队服务人员投保足够份额的雇主责任险、公众责任险等。

（二）岗位要求

| 部门 | 职责范围 |
| --- | --- |
| 管理处 | 1、负责区残联平型关路楼宇的物业管理服务和安全保障工作； 2、负责协调第三方维保单位（电梯、消防、燃气安全、绿化养护、设施设备维护等）的日常联系及按时维护。 3、负责日常会务保障工作； 4、负责对各残疾人活动场所进行日常巡捡。 |
| 安保部 | 1、专人负责办公楼宇安全防范、消防管理（持证上岗）； 2、负责监控室和报警系统24小时监控及大楼内外巡查； 3、负责进出人员的管理及来访登记，车辆引导工作，残车停放引导，安全保卫工作； 4、负责24小时巡逻等工作。 |
| 保洁部 | 1、负责大楼内外区域的保洁管理； 2、负责大楼内楼梯间、会议室、残疾人活动室、多功能厅、茶水间、公共走廊、电梯厅、卫生间等部位的日常打扫； 3、负责楼内垃圾分类工作，垃圾做到日产日清，做好每日垃圾收运登记。 |
| 工程部 | 1、负责大楼公共设施设备的巡查、维修等工作； 2、负责对第三方维保单位现场维保的监管； 3、熟悉掌握楼内会议系统、音响系统、舞台系统等设备的使用，会前提前调试； 4、负责楼内用电安全的日常监管。 |
| 备注 | 如遇非法定工作日残疾活动，需提供人员保障 |

三、综合服务

1、负责区残联平型关路楼宇的物业管理服务和安全保障工作。

2、负责协调第三方维保单位（电梯、消防、燃气安全、绿化养护、设施设备维护等）的日常联系及按时维护。

3、负责各类残疾人活动及日常会务保障工作。

4、负责对各残疾人活动场所进行日常巡捡。

5、设立投诉渠道，及时反馈处理方案。

6、对物业员工进行专业培训（如安全操作、服务礼仪、应急处置），确保服务规范化、专业化。

7、优化空调、照明运行时间，降低能耗（如公共区域照明分时段开启）。

8、垃圾分类精细化管理，做好日常垃圾分类工作巡检。

四、安保服务内容及要求

1、全面负责本大楼内外安全保卫，保证24小时执勤，夜间对重要部位进行巡查，防止盗窃等案件发生。上班期间加强对进出人员的管理，对于来访接待做好访客登记。

2、维护楼内正常秩序环境，协助楼内公共服务、消防管理等，维持大楼的安全稳定，对影响正常活动秩序的人员予以劝阻，及时发现和消除安全隐患。

3、处理服务区域内的突发事件，并及时上报。

4、在采购方及使用方的组织领导下，协同做好大楼内部治安综合治理工作。

5、配合使用方，协助公安及时处置楼服务区域内发生的各类治安案件和突发情况。

6、遇有重大活动时，应积极配合做好安全保卫工作。

7、按照大楼规定的时间对楼内出入口进行开启与封闭。

8、协助做好大楼内禁烟工作。

9、根据要求每天做好茶水间饮水器的开和关。

10、严格执行安保巡岗制度，安保人员必须有固定岗位及负责区域，对其负责区域，不定时在其所管辖范围内进行巡查，并做好日常巡查记录，发现问题或异常，及时上报相关部门。

11、按时开启防盗系统，监控室值班发现异常，即时报警和上报相关部门。

12、自行配备门卫值勤、安全巡逻所需的器材和通讯设备等。

13、派驻大楼的安保人员应按治安管理要求办理相应手续。

14、负责大楼的门卫工作，按照使用方的相关规定，认真管理好进出大楼内的人员、物资等。

15、大楼内遇有重大活动需要增配、抽调人员协助时，应无偿按照使用方要求执行，工作时应着统一服装及标志。

16、坚持文明执勤、文明上岗。上岗人员要仪表整洁卫生，站岗姿势要端正规范，执勤语言要文明。

17、落实巡逻监控总体要求。对大楼内外实行24小时不间断全方位巡逻监控管理，确保大楼安全运行，维护良好的工作秩序。

18、落实安保人员巡逻监控职责。安保人员负责对大楼内外进行巡逻监控，对可疑人员进行询问盘查，发现安全隐患及时处置并报告，确保区域范围内人、财、物安全；对大楼内进行消防安全巡逻监控，对各类消防设施、灭火器材巡检和日常维护，及时发现并整改消防安全隐患，杜绝各类火灾事故发生。

19、报刊、信件、快递收发。每日根据报刊收发表对报刊进行发放，做好信件、快递的收发登记，对收到的快递进行集中存放并消杀静止，做好收发记录。

20、做好法定节假日人员进出登记工作。

21、消防和防盗报警系统

- 大楼内的防盗警报系统工作正常，控制协调，确保设备运转良好。

- 强化重点防火部位巡视。重点防火部位包括：配电间、厨房、弱电间、档案室、财务室、库房等。

- 强化消防设施安全管理。严禁损坏大楼内公共安全设施和消防警示标志，严禁非火灾事故触动消防报警按钮和使用消防栓等消防器材，严禁非专业人员进入高低压配电室、消防控制室等设施设备重地。

- 强化消防设施运行管理。完善大楼内现代消防监控设施，坚持24小时昼夜全方位监控管理。

- 强化消防隐患源头管理。严禁在大楼内存放易燃、易爆和其他违禁物品，严禁在大楼内焚烧废书、废报、废纸等物品。

- 强化消防资料使用管理。任何单位和个人未经许可不得擅自调取监控室各类图文、录像资料。

- 禁止在室内进行非机动车电瓶充电的行为，加强室外非机动车充电管理，定时巡查，确保消防安全。

- 消防栓每月巡查一次，消防栓箱内各种配件完好。

- 每半年检查一次消防水带、阀杆处加注润滑油，做一次放水检查。

- 每月检查一次灭火器，临近失效立即更新或充压。

- 22、协助做好防汛防台、控烟、垃圾分类等管理工作。

- 23、重大节日室内布置、室外残疾人机动轮椅车及非机动车管理等

五、保洁服务要求

1、大楼保洁的服务范围、保洁内容（见前表）。

2、保洁以工料全包的方式提供服务。料是指清扫器具、清洁剂、相关保洁物料及安全设施。

3、按工作范围、程序标准完成清洁工作。保证清扫保洁质量，达到使用方要求，使用方考评满意率达到95%。

4、教育清扫人员礼貌、热情为残疾人及楼内人员服务，不发生违规行为。

5、所有清扫人员统一着装，衣帽整洁，佩戴胸卡。

6、爱护楼内外各种设施，注意节水节电。如物业公司人员失误造成损坏，由物业公司承担经济责任。

7、清洁、消毒男女厕所，保持厕所干净无异味，无脚印、无污垢，无水印。

8、负责大楼生活垃圾外运工作。

9、在清扫保洁中若物业公司工作范围内出现质量问题，使用方可以提出口头警告要求返工。如不见效，可发出保洁质量不合格处理单。二次仍不见效，物业公司将承担相应违约责任，使用方将采取相应措施进行处理。

10、每年两次对大楼外墙、玻璃窗、雨棚等部位进行清洗。

11、使用方如特殊原因，要求供应商完成超出本协议所规定的工作范围内容以外的工作事项，应先与物业公司驻点清洁领班进行联系，以便工作安排。

12、设置突发疫情防控工作方案和应急处置预案，配合区残联做好常态化疫情防控工作，确保办公场所正常运行。

13、保洁服务人员应按照区残联要求，落实日常公共部位的消杀，如：公区走廊、电梯轿厢、门扶手、厕所等。如服务人员有身体异常等情况，应立即向物业经理报告具体情况，并及时就诊。

六、工程维护与维修要求

（一）大楼房屋、设施设备的维护、使用、运行管理

房屋建筑物本体及配套设施设备。包括但不限于共用的上下水管道、雨水管、共用照明、天线、防雷设施、加压供水、供电设备配置系统等。

房屋建筑物共用部位。包括但不限于楼盖、屋顶、梁柱、地面、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、公共部分的内墙面、楼梯间、走廊、通道、门厅、门窗等。

能源动力运行系统及设备管理与保障。包括但不限于以下内容：

1、电力配电系统（各类配电井、柜）运行、保养、维修、值班（总配电房，要按时巡查并做好相关记录）。

2、给排水系统运行、保养、维修、清理、巡查、值班（要按时巡查并做好相关记录）。

3、电梯的运营维护，第三方维保具有有效资质，配备电梯安全管理员，持特种设备A证上岗，按规程进行保养，梯内清洁、消毒。

4、饮水机、热水器的日常维护。

5、设施、设备的维修、维护必须以不影响楼内各项活动正常开展和工作人员日常办公为标准。

6、按行业规定建立大楼房屋本体及配套设施的管理资料档案，并妥善使用与保管；建立房屋本体及配套设施维修养护检查制度，检查记录完整。

7、大楼内外无违章乱张贴、乱搭建、乱拉管线等现象，走廊墙壁无污染现象；无擅自改变房屋用途行为；建筑外墙面外观完好、整洁，建材贴面无脱落；外挂石材无破损；涂料脱落污渍；室外招牌整洁统一，无安全隐患，外墙装饰无破损。每月按时检查并做好相关记录。

8、确保房屋、门窗等公用设施的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零修合格率90%以上。

9、保证公共照明、水电设施、空调通风系统、电梯等公共设施正常运行。公共设施、水电气设施每天检查一遍，发现故障或损坏应在10分钟内到场，及时维修完毕。

10、小型维修要及时，当天报修当天解决；由使用方及物业公司委托设备厂方进行有偿代为维修（或供应商备材设备厂方更换），定期集中对大楼的设施进行维修维护。

（二）机电设施设备

1、制定设备安全运行、岗位职责制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理及档案等管理制度，并严格执行，保证设施设备完好率在98%以上。

2、配备所需专业技术人员（必须持证上岗，证件要符合安监部门要求），由专业人员管理（开启、关闭、保洁、维修），严格执行操作规程。

3、设备及机房环境整洁、无杂物、灰尘，无鼠虫害发生，机房环境符合设备要求。

4、保持设备良好，运行正常，合同期限内无重大管理责任事故，无设备运行事故隐患。如发现设备异常或故障，应停止使用以防止故障扩大并立即派人检修至完好为止。

5、保证监控系统的警戒线封闭、无盲区和死角，保证中心控制室能通过显示屏、报警控制器或电子地图准确地识别报警区域。

6、供配电系统：要求建立高压配电间巡检制度。

（1）保证正常供电。接到电力公司停电通知后，应立刻通知使用方，做好实施方案，但因突然事件造成的临时停电除外。

（2）制定临时用电管理措施与停电应急处理措施（预案）并严格执行。

（3）公共照明系统应根据使用日的季节与气候情况掌握提前开启时间，用毕应立即关闭，避免浪费。

（4）对供电范围的电气设备定期巡视维护和重点检测，做到安全、合理、节约用电。

（5）及时发现和解决故障。当出现故障时，维修人员及时到位抢修，排除故障，恢复正常功能。

（6）加强日常维护检修，公共使用的照明灯具（包括照明、楼梯、电梯间、室外泛光照明）线路、开关保证完好，确保用电安全，并管理和维护好避雷设施。

（7）用电设备管理、操作、维修保养严格按国家标准操作运行，制定临时用电措施并严格执行。

（三）给排水系统

1、建立用水、供水管理制度并予以实施，做好量化分析，积极协助招标方安排合理的用水和节水计划。

2、设备、阀门、管道工作正常，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，不发生大面积跑水事故，定期对水泵房进行检查、保养、维修。

3、停水、限水需提前48小时通知使用方。

4、遇有事故，相关人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水和长时间停水，制定险情应急处理措施或预案。

5、保证设备和管道系统状况良好，供水系统能正常发挥功能。

6、及时发现和解决故障，当出现故障时，维修人员及时到位抢修，恢复正常功能。

（四）空调系统

1、建立规范完善的空调运行、安全操作规程、维修保养制度，并严格执行。

2、保证空调系统安全运行，运行中无超标噪音和滴漏水现象。

3、有准确完整的空调系统档案资料，各项运行记录和维修保养记录齐全，并归档。

4、制定切实可行节能降耗措施，应有明显节能降耗成果。

5、定期检修养护空调设备，保证空调设备、设施处于良好状态。

6、空调系统出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，并做好记录。

（五）小型维修内容及要求

1、水、电、卫生间设备、家具、门锁、电器设备维修不过夜。应急问题2小时内解决，一般工作不超24小时。小修费用按每月500元标准计算，标准以内的由物业公司承担，全年费用可统筹使用。

2、遇电路故障没电、水管爆裂、水龙头漏水、门锁打不开、门窗毁坏，要随叫随修。

3、排水管、排污管要保持畅通，如有堵塞应立即疏通，厕所堵塞应当即疏通（需换厕盆的除外）。

4、公共照明、水电气设施每日检查一遍。

5、楼宇内门窗、照明设施的检查每日一次。

6、按厂方要求定期更换饮水器内过滤系统，费用实报实销。

7、设备设施报修项目处理要及时，一般问题处理不过夜。

8、要配合采购方及使用方做好节约型楼宇建设工作。

七、其他专业维保服务（费用包含于物业费内）

（一）绿化日常养护管理

1、做好大楼外绿化的日常养护及楼内公共区域的绿化养护。

2、根据季节，对室内绿植进行更换，营造良好环境氛围。

（二）分体空调保养服务

1、每年两次对空调进行维护保养，含内机滤网进行拆洗，每季度一次对空调内机进行擦洗；

2、每年一次对空调内外机进行深度保洁。

（三）安全防范系统保养：110报警、周界报警、视频监控、门禁、防盗报警、巡更系统等。

（四）弱电系统维护保养：有线电视、信息发布、WIFI、LED显示等、110联网报警系统。

（五）外墙清洗：一年两次

（六）根据国家规定，对需强制年检的设备进行年检：电梯年检（一部）、电梯限速器年检、天然气报警器、消防设施设备年检。

（七）防汛防台工作，含防汛防台物资。

八、资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目仅面向中、小、微型供应商采购。

（三）本项目的特定资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

3、本项目不接受联合体响应

九、其他：

（一）中标单位更换项目主管时，必须提前一个月征得采购方及使用方同意，更换人员应经采购方面试后方可上岗。

（二）依照行业标准，根据使用方管理规定与服务要求，制定切实可行的大楼整体服务方案和应急预案，各类设备维护保养及时率99%以上。

（三）中标单位需为本项目中涉及的服务人员购买意外保险。

（四）具备《保安服务许可证》或自用保安备案证明或承诺在中标后取得本市公安部门颁发的《自行招用保安员单位备案证明》。

（五）投标人应通过质量管理体系认证(GB/T 19001 认证)、职业健康安全管理体系认证(GB/T 45001 认证)、环境管理体系认证(GB/T 24001 认证)并在认证有效期内，提供相关证书扫描件，以证明其具备成熟的管理体系，在生产运营中能有效保障产品和服务质量，确保员工职业健康与安全，践行绿色环保理念，符合招标项目对企业综合管理水平的严格要求。

（六）投标单位具有类似业绩的优先，提供最近三年内合同复印件加盖公章，提供最近三年内业主方评价优秀(或满意)的材料。

（七）具备完善的服务方式计划、自身服务特色或创新工作方式、方法。

（八）对节能降耗管理实施合理可行性办法。

（九）建立有效的管理制度和科学的运作流程。

（十）有服务质量达标措施和方法。

（十一）有垃圾分类管理和回收的管理办法和制度流程。

（十二）有合理、科学的各项服务质量指标和自身服务自查自纠的能力以及考核方法和标准。

（十三）提供项目管理机构及其运作方法与流程，提供用于支撑物业服务开展的管理制度。

报价明细表

| 项目类别 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1、物业管理费 | 人员经费 |  |
|  | 办公费用 | 办公用品消耗、交通费、业务宣传等 |
|  | 分体空调保养 | 每年2次对大楼内空调进行维护、保养及清洗 |
|  | 各类水泵保养 | 变频水泵、生活水泵、排污泵、消防泵、喷淋水泵等 |
|  | 垂直电梯维修保养 |  |
|  | 燃气报警系统维护保养 |  |
|  | 公共紧急广播系统维护保养 |  |
|  | 网络通讯 |  |
|  | 安全防范系统保养 | 110报警、周界报警、视频监控、门禁、防盗报警、巡更系统等 |
|  | 其他弱电系统 | 有线电视、信息发布、WIFI、LED显示等 |
|  | 会议系统 |  |
|  | 隔油池、雨污水管清洗 |  |
|  | 大楼地面养护 |  |
|  | 外墙清洗费 | 1年/2次（2000平方米） |
| 3、日常维修费 |  | 工程小修小补：见需求四、（六）1、标识、标牌维护，机房维护 |
| 4、国家强制年检 （第三方检测） | 电梯系统检测费用 | 根据有关部门要求 |
|  | 电梯限速器检测费用 | 1次/2年 |
|  | 燃气报警 | 根据有关部门要求 |
|  | 仪表、安全阀检测 | 根据有关部门要求 |
| 5、保洁费用 | 保洁物品消耗 | 清洁药剂、蜡、工具物耗等 |
|  | 卫生间物耗 | 泡沫洗手液（乐彩）、卷纸（五月花）、垃圾袋、擦手纸（洁云）等 |
|  | 灭虫灭害 | 灭鼠、灭蚊、灭虱等药剂和检测 |
|  | 生活垃圾清运 |  |
| 6、绿化费用 | 室内绿化养护维保 | 办公区域 |
| 7、秩序维护费用 | 110联网费用 |  |
|  | 119联网费用 |  |
|  | 秩序维护物耗 | 手电、手套、电池板、安防器械、防台防汛物资、垃圾分类容器等 |
| 8、增值服务 | 增值服务 | 重大节日室内布置、室外残疾人机动轮椅车及非机动车管理等 |
| 9、管理酬金 |  |  |
| 10、税金 |  |  |