彭江路188号物业管理项目需求

一、概况

静安区大宁路街道办事处系列办公点总建筑面积：31240平方米。物业服务内容主要为各办公点公共区域的绿化服务、保安服务、设备管理、保洁服务等工作。

| 名称 | 地址 | 面积（平方米） |
| --- | --- | --- |
| 大宁路街道办公点 | 彭江路188号 | 17954.58 |
| 慧芝湖邻里中心、居委会、 网格站、卫生站点 | 平型关路1115号 | 13285.19 |
| 街道党建服务中心 | 江场路1313号8楼（有大物业） |  |
| 社区学校 | 大宁路660弄19号甲 |  |
| 图书馆 | 共和新路1700弄70号甲 |  |
| 社会组织服务中心 | 汶水路30号三楼（有大物业） |  |
| 大宁路街道综合为老服务中心 | 粤秀北路1476号 |  |
| 三阳基地 | 大宁路540弄9号乙 |  |
| 生活服务中心 | 共和新路2301弄1号 |  |
| 大宁街道办公点 | 延长中路500弄5号甲 |  |
| 人大代表之家 | 延长中路411号 |  |
| 为民服务二分中心 | 平型关路669弄18号 |  |
| 大宁路街道司法所 | 平型关路1288弄3号1-2层 |  |

本项目，采购方：静安区机关事务管理局；使用方：入驻办公部门。

服务期间：2026年1月1日～2027年12月31日。

采购编号：0626—00004594

预算金额：881万元/年。一招两年，合同一年一签，物业费按季度支付。

现场踏勘：1、踏勘地点：彭江路188号（近平型关路）；

- 踏勘时间：采购文件获取截止后第一个工作日（即：2025年12月1日）14:00（过时不候）；

3、提供踏勘单位的法定代表人授权书及踏勘人员身份证（原件、复印件，原件查验后返还，复印件留档）。

注：法定代表人授权书需注明踏勘人员姓名，各单位参与踏勘人员不

得多于2人。

联系人：姚鸣             电话：33372032

二、投标人要求

1、本项目仅面向中小微企业。

2、持有自行招用保安人员备案证明或承诺中标后15个工作日内提供该证明材料。

三、工作范围及岗位要求

| 部门 | 岗位 |  | 岗位数 | 职责范围 | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管 理 处 | 项目经理 |  | 1 | 负责安保、保洁、工程部及绿化养护人员的管理。持物业管理专业中级及以上证书。 | 周一～周五 8:00-17:30 |
|  | 经理助理 |  | 1 | 负责协助经理做好日常管理实务，协助做好街道为老服务中心、生活服务中心、图书馆等相关管理工作。 | 周一～周五 8:30-17:30 |
|  | 内勤 |  | 1 | 在经理指导下，负责日常资料归档、各类数据汇总统计 | 周一～周五 8:30-17:30 |
| 安 保 部 安 保 部 | 安保兼消防主管 |  | 1 | 全面负责机关办公楼宇安全防范、消防管理。 | 周一～周五 8:30-17:30 |
|  | 彭江路188号监控室 |  | 2 | 负责监控室监控及消防报警系统24小时监控，大楼夜间内外巡查。（双岗持证上岗，持四级及以上消防管理员证） | 7*24小时全年无休 |
|  | 彭江路188号门岗 |  | 1 | 负责188号出入口进出人员的管理及引导，第一时间处理突发事件。 | 周一～周日 8:00-17:00 |
|  | 彭江路188号 电梯门岗 |  | 1 | 负责街道内部出入口进出人员的管理及来访登记、引导。第一时间处理突发事件。 | 7*24小时全年无休 |
|  | 彭江路188号 大堂岗 |  | 1 | 负责街道内部出入口进出人员的管理及来访登记、引导。第一时间处理突发事件。 | 周一～周日 7:00-19:00做一休一 |
|  | 彭江路188号 派出所大厅 |  | 1 | 负责进出人员的管理及来访登记、引导。第一时间处理突发事件。 | 周一～周五 8:30-17:00 |
|  | 彭江路188号 市场监督局大厅 |  | 1 | 负责进出人员的管理及来访登记、引导。第一时间处理突发事件。 | 周一～周五 8:30-17:00 |
|  | 彭江路216号 门岗 |  | 1 | 负责非机动车停放管理、机动车引导及地面停车管理，负责道闸操作、警卫等工作。 | 周一～周五 8:30-17:00 |
|  | 彭江路216号 门岗 |  | 1 | 负责非机动车停放管理、机动车引导及地面停车管理，负责道闸操作、警卫等工作。 | 7*24小时全年无休 |
|  | 彭江路188号 4楼西区门岗 |  | 1 | 负责彭江路188号4楼西区（市场监督管理所）出入口进出人员管理及引导。 | 周一～周五 8:30-17:00 |
|  | 巡逻岗 |  | 1 | 负责彭江路188号大楼各处巡逻工作兼替岗等。 | 周一～周五 8:30-17:00 |
|  | 巡逻岗 |  | 1 | 负责彭江路188号大楼各处巡逻工作兼替岗等。 | 7*24小时全年无休 |
|  | 大宁路660弄19号甲 |  | 1 | 负责大宁路660弄19号甲的日常安保。 | 7*24小时全年无休 |
|  | 共和新路1700弄70号甲 |  | 1 | 负责共和新路1700弄70号甲的日常安保。 | 7*24小时全年无休 |
|  | 大宁路540弄9号乙三阳基地 |  | 1 | 负责大宁路540弄9号乙三阳基地的日常安保 | 周一～周五 8:30-17:30 |
|  | 共和新路2301弄门岗、监控岗 |  | 2 | 负责共和新路2301弄的出入口进出人员的管理及引导，第一时间处理突发事件。（双岗持证上岗，持四级及以上消防管理员证） | 7*24小时全年无休 |
|  | 粤秀北路1476号监控岗 |  | 1 | 负责粤秀北路1476号的24小时监控；出入口进出人员的管理及引导，第一时间处理突发事件。 | 7*24小时全年无休 |
|  | 粤秀北路1476号后门岗 |  | 1 | 负责粤秀北路1476号的出入口进出人员的管理，第一时间处理突发事件。 | 周一～周日 19:00-次日7:00 |
|  | 平型关路1115号门岗 |  | 1 | 负责平型关路1115号出入口进出人员的管理及引导，第一时间处理突发事件。 | 周一～周日 8:00-17:00 |
|  | 平型关路669弄18号门岗 |  | 1 | 平型关路669弄18号出入口进出人员的管理及引导，第一时间处理突发事件。 | 7*24小时全年无休 |
|  | 平型关路669弄18号监控岗 |  | 2 | 负责监控室监控及消防报警系统24小时监控，大楼夜间内外巡查。（双岗持证上岗，持四级及以上消防管理员证） | 7*24小时全年无休 |
| 保 洁 部 保 洁 部 | 保洁主管 |  | 1 | 负责各大楼内外区域的保洁管理 | 周一～周五 8:00-17:30 |
|  | 保洁工 |  | 9 | 负责彭江路188号1F-7F电梯厅、楼梯间、茶水间、公共走廊、卫生间等公共区域保洁工作。 | 周一～周日 7:30-17:30 |
|  | 保洁工 |  | 1 | 负责彭江路188号设备层、外围保洁工作。 | 周一～周五 7:30-16:30 |
|  | 保洁工 |  | 1 | 负责江场路1313号8楼党建服务中心公共区域保洁。 | 周一～周五 8:00-16:00 |
|  | 保洁工 |  | 2 | 负责平型关路1115号（共四层）的公共区域的保洁。 | 周一～周日 8:00-17:00 |
|  | 保洁工 |  | 1 | 负责大宁路660弄19号甲公共区域保洁。 | 周一～周日 6:30-15:30 |
|  | 保洁工 |  | 2 | 负责共和新路2301弄1号公共区域7层面保洁。 | 周一～周日 7:30-15:30 |
|  | 保洁工 |  | 2 | 负责粤秀北路1476号三楼公共区域及屋顶花园的保洁。 | 周一～周日 7:30-8:30、 15:30-16:30 |
|  | 保洁工 |  | 1 | 负责共和新路1700弄70号甲的公共区域保洁 | 周一～周日 6:30-15:30 |
|  | 保洁工 |  | 1 | 负责延长中路500弄5号甲的公共区域保洁。 | 周一～周五 7:00-15:30 |
|  | 保洁工 |  | 1 | 负责大宁路540弄9号乙三阳基地公共区域保洁。 | 周一～周五 7:00-15:30 |
|  | 保洁工 |  | 1 | 延长中路411号公共区域的保洁。 | 每周一次 8:30-17:00 |
|  | 保洁工 |  | 2 | 平型关路669弄18号公共区域的保洁。 | 周一～周日 8:00-17:00 |
|  | 保洁工 |  | 1 | 平型关路1288弄3号1-2层 | 周一～周五 6:30-15:30 |
| 工 程 部 工 程 部 | 工程主管 |  | 1 | 负责各大楼强弱电、给排水、空调的日常管理。 | 周一～周五 8:00-17:30 |
|  | 高压电工 |  | 1 | 负责彭江路188号大楼24小时高压配电间值班，高低压设备运行管理。持高压操作证上岗。 | 7*24小时全年无休 |
|  | 高压电工 |  | 1 | 负责粤秀北路1472号大楼24小时高压配电间值班，高低压设备运行管理。持高压操作证上岗。 | 7*24小时全年无休 |
|  | 高压电工 |  | 1 | 负责生活服务中心24小时高压配电间值班，高低压设备运行管理。持高压操作证上岗。 | 7*24小时全年无休 |
|  | 维修电工 |  | 7 | 负责各办公点大楼及各相关点位电气设备运行管理，机房巡视、维修等工作。持维修电工证上岗。 | 周一～周五 8:30-17:30 |
| 备注 |  | 用工不得违反劳动法等相关法律法规，作业不违反安全规定。 |  |  |  |

四、工作范围及服务要求

在服务期间内提供物业管理综合服务，依据《非住宅物业管理服务规范》（DB31/T1210-2020）、《房屋修缮技术规程》（DG/TJ08-207-2008）等国家和上海市规定的相关规范、标准、规程，保证大楼内外各项建筑和配套设施、公共服务环境、秩序等时刻处于良好的工作状态，为入驻部门营造一个健康舒适的工作环境。

1．大楼房屋、设施设备的维护、使用、运行管理：

房屋建筑物本体及配套设施设备。包括但不限于共用的上下水管道、雨水管、共用照明、天线、防雷设施、加压供水、供电设备配置系统等。

房屋建筑物共用部位。包括但不限于楼盖、屋顶、梁柱、地面、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、公共部分的内墙面、楼梯间、走廊、通道、门厅、门窗等。

能源动力运行系统及设备管理与保障。包括但不限于以下内容：

a. 电力配电系统（各类配电井、柜）运行、保养、维修、值班（总配电房，要按时巡查并做好相关记录，每天巡查不少于二次）。

b. 给排水系统运行、保养、维修、清理、巡查、值班（要按时巡查并做好相关记录，每天巡查不少于四次）。

c. 电梯的运营维护。

d. 开水器、热水器、直饮水机的日常维护；配合做好周期性保养。

e. 设施、设备的维修、维护必须以不影响楼内各项活动正常开展和工作人员日常办公为标准。

f. 按行业规定建立大楼房屋本体及配套设施的管理资料档案，并妥善使用与保管；建立房屋本体及配套设施维修养护检查制度，检查记录完整。

g. 大楼内外无违章乱张贴、乱搭建、乱拉管线等现象，走廊墙壁无污染现象；无擅自改变房屋用途行为； 建筑外墙面外观完好、整洁，建材贴面无脱落；外挂石材无破损；涂料脱落污渍；室外招牌整洁统一，无安全隐患，外墙装饰无破损。每月按时检查并做好相关记录。

h. 确保房屋、门窗等共用设施的完好和正常使用；及时完成各项零星维修及修缮任务，零修合格率90%以上。

i. 保证公共照明、水电设施、空调通风系统、电梯等公共设施正常运行。公共设施、水电气设施每天检查一遍，发现故障或损坏应在10分钟内到场，及时维修完毕。

j. 日常维修要及时，当天报修当天解决；由使用方及中标单位委托设备厂方进行有偿代为维修（或中标单位备材设备厂方更换），定期集中对大楼的设施进行维修维护。

2．机电设施设备

（1）制定设备安全运行、岗位职责制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理及档案等管理制度，并严格执行，保证设施设备完好率在98%以上。

（2）配备所需专业技术人员（必须持证上岗，证件要符合安监部门要求），由专业人员管理（开启、关闭、保洁、维修），严格执行操作规程。

（3）设备及机房环境整洁、无杂物、灰尘，无鼠虫害发生，机房环境符合设备要求。

（4）保持设备良好，运行正常，合同期限内无重大管理责任事故，无设备运行事故隐患。如发现设备异常或故障，应停止使用以防止故障扩大并立即派人检修至完好为止。

（5）供配电系统：要求具有高压操作证人员进行24小时值班制度。

① 保证正常供电。限电、停电需提前48小时通知使用方，做好实施方案，但因突然事件造成的临时停电除外。

② 制定临时用电管理措施与停电应急处理措施（预案）并严格执行。

③ 公共照明系统应根据使用日的季节与气候情况掌握提前开启时间，用毕应立即关闭，避免浪费。

④ 对供电范围的电气设备定期巡视维护和重点检测，做到安全、合理、节约用电。

⑤ 及时发现和解决故障。当出现故障时，维修人员及时到位抢修，排除故障，恢复正常功能。

⑥ 加强日常维护检修，公共使用的照明灯具（包括照明、楼梯、电梯间、室外泛光照明）线路、开关保证完好，确保用电安全，并管理和维护好避雷设施。

⑦ 用电设备管理、操作、维修保养严格按国家标准操作运行，制定临时用电措施并严格执行。

3．给排水系统

（1）建立用水、供水管理制度并予以实施，做好量化分析，积极协助采购方安排合理的用水和节水计划。

（2）设备、阀门、管道工作正常，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，不发生大面积跑水事故，定期对水泵房进行检查、保养、维修。

（3）停水、限水需提前48小时通知使用方。

（4）遇有事故，相关人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水和长时间停水，制定险情应急处理措施或预案。

（5）保证设备和管道系统状况良好，供水系统能正常发挥功能。

（6）及时发现和解决故障，当出现故障时，维修人员及时到位抢修，恢复正常功能。

4．空调系统

（1）建立规范完善的空调运行、安全操作规程、维修保养制度，并严格执行。

（2）保证空调系统安全运行，运行中无超标噪音和滴漏水现象。

（3）有准确完整的空调系统档案资料，各项运行记录和维修保养记录齐全,并归档。

（4）制定切实可行节能降耗措施，应有明显节能降耗成果。

（5）定期检修养护空调设备，保证空调设备、设施处于良好状态。

（6）空调系统出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，并做好记录。

5．消防和防盗报警系统

（1）消防报警主机模拟报警正常。探测器、报警器完好有效，接线牢固可靠。

（2）大楼内的消防报警系统与市统一联网，确保消防报警系统运行状态时刻保持畅通，全天24小时有人员响应。

（3）大楼内的防盗警报系统工作正常，控制协调，确保设备运转良好。

（4）强化重点防火部位巡视。重点防火部位包括：非机动车停车棚（库）、配电间、弱电间、档案室、财务室、空调机房、危险品库房等。

（5）强化消防设施安全管理。严禁损坏大楼内公共安全设施和消防警示标志，严禁非火灾事故触动消防报警按钮和使用消防栓等消防器材，严禁非专业人员进入高低压配电室、消防控制室等设施设备重地。

（6）强化消防设施运行管理。完善大楼内现代消防监控设施，坚持24小时昼夜全方位监控管理。

（7）强化消防隐患源头管理。严禁在大楼内存放易燃、易爆和其他违禁物品，严禁在大楼内焚烧废书、废报、废纸等物品。

（8）强化消防资料使用管理。任何单位和个人未经许可不得擅自调取监控室各类图文、录像资料。

6．日常维修内容及要求

（1）水、电、卫生间设备、家具、门锁、电器设备及单项维修价格低于500元的维修，应急问题2小时内解决，一般工作不超24小时。该费用由中标单位支付。

（2）遇电路故障没电、水管爆裂、水龙头漏水、门锁打不开、门窗毁坏，要随叫随修。

（3）排水管、排污管要保持畅通，如有堵塞应立即疏通，厕所堵塞应当即疏通（需换厕盆的除外）。

（4）公共照明、水电气设施每日检查一遍。

（5）楼宇内门窗、照明设施的检查每日一次。

（6）设备设施报修项目处理要及时，一般问题处理不过夜。

（7）要配合采购方及使用方做好节约型楼宇建设工作。

7．安保服务内容及要求

（1）全面负责本大楼内外安全保卫，保证24小时执勤，夜间对重要部位进行巡查，防止盗窃等案件发生。上班期间加强对进出人员的管理，对于来访接待做好访客登记。

（2）维护楼内正常秩序环境，协助楼内公共服务、消防管理等，维持大楼的安全稳定，对影响正常活动秩序的人员予以劝阻，及时发现和消除安全隐患。

（3）处理服务区域内的突发事件，并及时上报。

（4）在采购方及使用方的组织领导下，协同做好大楼内部治安综合治理工作。

（5）配合使用方，协助公安及时处置大楼服务区域内发生的各类治安案件和突发情况。

（6）遇有重大活动时，应积极配合做好安全保卫工作。

（7）按照大楼规定的时间对楼内出入口进行开启与封闭。

（8）协助做好大楼内禁烟工作。

（9）根据要求每天做好茶水间直饮水机的开启和关闭。

（10）严格执行安保巡岗制度，安保人员必须有固定岗位及负责区域，对其负责区域，不定时在其所管辖范围内进行巡查，并做好日常巡查记录，发现问题或异常，及时上报相关部门。

（11）按时开启防盗系统，监控室值班发现异常，即时报警和上报相关部门。

（12）自行配备门卫值勤、安全巡逻所需的器材和通讯设备等。

（13）派驻大楼的安保人员应按治安管理要求办理相应手续。

（14）负责大楼的门卫工作，按照使用方的相关规定，认真管理好进出大楼内的人员、物资等。

（15）大楼内遇有重大活动需要增配、抽调人员协助时，应无偿按照使用方要求执行，工作时应着统一服装及标志。

（16）坚持文明执勤、文明上岗。上岗人员要仪表整洁卫生，站岗姿势要端正规范，执勤语言要文明。

（17）落实巡逻监控总体要求。对大楼内外实行24小时不间断全方位巡逻监控管理，确保大楼安全运行，维护良好的工作秩序。

（18）落实安保人员巡逻监控职责。安保人员负责对大楼内外进行巡逻监控，对可疑人员进行询问盘查，发现安全隐患及时处置并报告，确保区域范围内人、财、物安全；对大楼内进行消防安全巡逻监控，对各类消防设施、灭火器材巡检和日常维护，及时发现并整改消防安全隐患，杜绝各类火灾事故发生。

8．保洁

（1）大楼保洁的服务范围、保洁内容及工作时间（见前表），保洁工需做好收尾工作再下班。

（2）保洁以工料全包的方式提供服务。料是指清扫器具、相关物耗、清洁剂及安全设施。

（3）按工作范围、程序标准完成清洁工作。保证清扫保洁质量，达到使用方要求，使用方考评满意率达到95%。

（4）教育保洁工在日常工作中要文明礼貌、耐心热情，不发生违规行为。

（5）所有保洁工统一着装，衣帽整洁，佩带胸卡（牌）。

（6）爱护楼内外各种设施，注意节水节电。如中标单位工作人员失误造成损坏，由中标单位承担经济责任。

（7）清洁、消毒男女厕所，保持厕所干净无异味，无脚印、无污垢，无水印。

（8）负责大楼生活垃圾外运工作。

（9）在清扫保洁中若中标单位工作范围内出现质量问题，使用方可以提出口头警告要求返工。如不见效，采购方可发出保洁质量不合格处理单。二次仍不见效，中标单位将承担相应违约责任，采购方与使用方将采取相应措施进行处理。

（10）使用方如特殊原因，要求中标单位完成超出本协议所规定的工作范围内容以外的工作事项，应先与中标单位驻点目经理或保洁主管进行联系，以便工作安排。

9．绿化日常养护管理

做好大楼外绿化的日常养护及楼内公共区域的绿化养护。投标单位需提供针对本项目实际的具体绿化摆放、养护、管理等方案，绿化布置方案需经采购方同意后才能实施。严格按照采购方的监管标准要求维护绿化。

- 其他

协助做好防汛防台、控烟、垃圾分类、爱国卫生等管理工作。

五、人员要求

1．项目经理应具有大专及以上学历，具有物业管理专业中级及以上证书，并提供证明材料。具备三年及三年以上的机关、事业单位工作服务经验，且有成功的业绩，有安全生产管理资质，提供相关证明材料；有较高的政治思想素质和业务水平，有较强的组织协调能力，负责对派驻大楼的服务人员进行业务指导、管理与监督，确保服务人员在大楼内无违规、违纪事件发生。

2．保安人员需提供上岗证，保洁人员需提供健康证，技术人员需提供相应资格证，通过政审，身体健康，安保人员年龄不超过55周岁的优先，提供相关证明材料。

3．中标单位更换项目主管时，必须提前14日征得采购方及使用方同意，一年内服务队伍中的人员更换不得超过三分之一。

4．中标单位必须按岗位要求，配备保安力量，并保证实际到岗；组织、安排保安工作时，应符合国家和本市相关法规，维护保安人员的正当利益，并对其用工行为承担一切法律责任。

六、其他

1. 投标单位具有如下条件的优先：投标单位具有近三年类似项目业绩（提供最近三年内合同复印件加盖公章，提供最近三年内业主方评价优秀（或满意）的材料）；具备质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书。

2.投标单位在投标方案中设定的岗位人员数量需与本项目需求相符，相关岗位必须持证上岗。投标单位用工、加班等不得违反劳动法相关规定，作业不违反安全规定，并提供工作人员名单。

3.签订合同前，中标单位有义务深化物业服务方案及费用使用计划，取得采购方认可后方可签订合同，并严格按照服务方案实施。

4.严格遵守办公大楼各项规章制度，并按照执行。

5.投标单位需提供相关服务外包方符合国家规定的资质证明、服务外包维保合同及附件复印件。

6.承诺在服务期内将公司内部对物业服务项目每季度的检查、考核情况书面报采购方。

7.中标单位承诺按采购方要求每年对重要机房、对外窗口、服务现场等区域实现标准化建设和维护管理。每年标准化建设和维护费用加上日常维修费的总价不低于合同价的2.5%。每年创新服务驻楼部门金点子不少于两项。

8.物业服务合同一年一签，合同期内费用不予调整。

9.采购方和使用方将定期对安保、保洁、维修等服务质量进行考评。采购方对中标单位物业服务项目的年度考核评分以不低于90分为合格。一年服务期满考核未合格的，次年不予续签合同，采购方有权另行采购。

10.投标单位承诺中标后将依照行业标准，根据采购方与使用方管理规定与服务要求，制订切实可行的大楼整体服务方案和应急预案，各类设备维护保养及时率99%以上。

11.投标单位需为所有服务人员缴纳社保，依法纳税。

12. 承担风险：

（1）服务人员在岗履行工作职责期间（见前表），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标单位负责处理并承担相关的责任。

（2）中标单位与其聘用人员发生纠纷，均由中标单位负责调解与处理。

（3）中标单位在服务中违反国家相关法规或物业行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，应由中标单位负责处理并承担相关的责任。

13. 投标文件须包含以下内容：

（1）需求理解：对本项目服务定位的分析及其举措，对本项目预期目标设定的合理性；重点难点分析：对本项目重点难点的分析深度，应对或改进措施的情况。

（2）服务方式、特色管理或创新管理：项目实施中服务方式的计划、自身服务特色或创新工作方式、方法的情况。

（3）应急预案：防台、防汛、防火、防震、公共卫生事件防控、突发事件处置等应急预案。

（4）节能、环保及健康管理：在垃圾分类管理和回收、危废管理等方面设想；节能降耗工作计划和实施措施；员工职业健康的管理思路和实施措施。

（5）管理机构及运作：项目管理机构及其运作方法与流程；用于支撑物业服务开展的管理制度。

（6）服务质量措施：承诺的各项服务质量指标情况，自身服务自查自纠的能力优劣以及承诺的考核方法和标准。

报价明细表

| 项目类别 |  | 备注 | 建议最低费用(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、物业管理费 | 人员经费 |  |  |
|  | 办公费用 | 办公用品消耗、交通费、业务宣传等 |  |
| 2、设备维保费 （专业外包） | VRV空调系统保养 | 涵盖所有大小保养的材料及人工费、涵盖所有维修内容及费用（整机更换除外） | 100000 |
|  | 分体空调保养 |  |  |
|  | 空调系统末端设备保养 | 冷/热交换器、空调箱、风机盘管、新风机组等 涵盖所有大小保养的材料及人工费、涵盖所有维修内容及费用（整机更换除外） |  |
|  | 各类水泵保养 | 中央空调水泵、变频水泵、生活水泵、排污泵、消防泵、喷淋水泵等 |  |
|  | 高压配电设备保养 |  |  |
|  | 低压配电设备保养 |  |  |
|  | 消防报警系统保养 |  | 80000 |
|  | 安全防范系统保养 | 周界报警、视频监控、门禁、防盗报警、巡更系统等 | 70000 |
|  | BA系统维护保养 |  |  |
|  | 公共紧急广播系统维护保养 |  |  |
|  | 网络通讯 |  |  |
|  | 车辆管理系统维护保养 | 道闸系统、停车收费系统、车位引导及反向寻车系统 |  |
|  | 垂直电梯维修保养 |  |  |
|  | 水箱清洗 | 水箱清洗2次/1年，水质检测4次/1年 |  |
|  | 燃气报警系统维护保养 |  |  |
|  | 隔油池、雨污水管清洗 |  |  |
|  | 楼层茶水箱维护保养 |  |  |
|  | 外墙清洗费 | 2次/年 |  |
|  | 室内绿化 | 公共区域 | 80000 |
|  | 室外绿化 | 公共区域 |  |
|  | 非机动车充电桩维保 |  |  |
| 3、日常维修、标准化建设费 |  | 工程小修小补：见需求；标识、标牌维护，机房维护，服务现场标准化建设及维护。 不低于中标价的2.5% |  |
| 4、国家强制年检 （第三方检测） | 高压供配电系统电气安全试验 | 10kv |  |
|  | 高、低压器具检测费用 | 检测器具、手套、靴子、地毯等 |  |
|  | 避雷系统检测费用 |  |  |
|  | 消防检测费用 |  |  |
|  | 电梯系统检测费用 |  |  |
|  | 电梯限速器检测费用 |  |  |
|  | 燃气报警 |  |  |
|  | 仪表、安全阀检测 |  |  |
| 5、保洁费用 | 保洁物品消耗 | 清洁药剂、蜡、工具物耗等 |  |
|  | 卫生间物耗 | 泡沫洗手液（乐彩）、卷纸（五月花）、垃圾袋、擦手纸（洁云）等 |  |
|  | 灭虫灭害 | 灭鼠、灭蚊、灭虱等药剂和检测 |  |
|  | 生活垃圾清运 |  |  |
| 6、秩序维护费用 | 110联网费用 |  |  |
|  | 119联网费用 |  |  |
|  | 秩序维护物耗 | 手电、手套、电池板、安防器械、防台防汛物资等 |  |
| 7、管理酬金 |  |  |  |
| 8、税金 |  |  |  |
| 9、开办费 |  | 更换新物业适用：办公用品、维修工具等 |  |

备注：（1）维护清单以现场踏勘为准。

（2）根据大楼体量和实际，专业外包部分项目费用建议不低于表格内所列。