包件一：虹桥商务区核心区、嘉闵高架及崧泽高架景观灯光运行养护项目清单

计：建筑楼宇32栋；河道、道路、天桥、高架桥49.33km；绿地13816.5m2；

1、 各种规格的洗墙灯32395套、线条灯4717套、投光灯2768套、点光源20528套、草坪灯232套、 扶手灯5058套、 上下照壁灯48套、萤火之光灯28套、腰鼓灯3311套、模块灯220套、激光灯31台、  投影灯3台。

2、各种规格配电箱、柜65台及管线。

| 建筑区域 | 序号 | 建筑名称 | 建筑数量 | 所属区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 虹桥商务区 | 一、 | 建筑楼宇 | 栋 | 重要区域 |
|  | 1 | 九星集团（A、B）楼宇 | 2 |  |
|  | 2 | 三湘广场楼宇 | 1 |  |
|  | 3 | 全季酒店楼宇 | 1 |  |
|  | 4 | 龙湖集团（A、B、C、D、E、F、G）楼宇 | 7 |  |
|  | 5 | 绿谷广场（1、2、3、4、5、6、7）楼宇 | 7 |  |
|  | 6 | 虹桥汇T2楼宇 | 1 |  |
|  | 7 | 虹桥汇T3楼宇 | 1 |  |
|  | 8 | 绍虹路楼宇 | 12 |  |
|  |  | 小计 | 32 |  |
|  | 二、 | 河道、天桥、高架桥 | km | 重要区域 |
|  | 1 | 小涞港河道、北横泾河道 | 10.6 |  |
|  | 2 | 申滨南路、申长路 | 12.4 |  |
|  | 3 | 锡虹路、舟虹路、苏虹路桥、空中连廊、申长路人行天桥1、2、申虹路人行天桥1、2、锡虹路人行天桥、舟虹路人行天桥、绍虹路人行天桥、申武路人行天桥 | 2 |  |
|  |  | 小计 | 25 |  |
|  | 三、 | 绿地 | m2 |  |
|  | 1 | 沪青平华翔路口、华翔路东侧绿地(申兰路-建虹路)、申滨南路扬虹路口、申长路建虹路口、申长路扬虹路口、华翔路苏虹路口、华翔路建虹路口、七莘路沪青平路口、申虹路申贵路口、申虹路扬虹路口 | 13816.5 |  |
|  |  | 小计 | 13816.5 |  |
| 嘉闵及崧泽高架 | 一、 | 高架桥 | km | 重要区域 |
|  | 1 | 嘉闵及崧泽高架 | 24.33 |  |
|  |  | 小计 | 24.33 |  |

包件二：中环及延安路高架（闵行段）、沪闵高架及莘庄立交景观灯光运行养护项目清单

计：建筑楼宇102栋、桥梁10km；

1、各种规格的LED投光灯 2778套、LED洗墙灯15249套、LED线条灯3278套、点光源4470套、发光字2套、户外投影灯30套、气体投光灯1649套、数码护栏管7418套等。

2、各种规格配电箱、柜120台及管线。

| 建筑区域 | 序号 | 建筑名称 | 建筑数量 | 所属区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中环线 | 一、 | 建筑楼宇 | 栋 | 重要区域 |
|  | 1 | 天鸿公寓楼宇 | 2 |  |
|  | 2 | 名都城楼宇 | 6 |  |
|  | 3 | 名都城门头,华梅花园门头(2处) | 2 |  |
|  | 4 | 新东苑国际楼宇 | 3 |  |
|  | 5 | 中友嘉园楼宇 | 2 |  |
|  | 6 | 华梅花苑楼宇 | 6 |  |
|  | 7 | 东苑古龙城楼宇 | 3 |  |
|  | 8 | 古美七村楼宇 | 4 |  |
|  | 9 | 古美五村楼宇 | 5 |  |
|  | 10 | 蔚蓝城市花园楼宇 | 5 |  |
|  | 11 | 康健丽都楼宇 | 6 |  |
|  | 12 | 金梅公寓楼宇 | 1 |  |
|  | 13 | 宝城大厦楼宇 | 1 |  |
|  | 14 | 阳光美景城楼宇 | 2 |  |
|  |  | 小计 | 48 |  |
| 延安高架 | 一、 | 建筑楼宇 | 栋 | 核心区域 |
|  | 1 | 南洋绿都公寓楼宇 | 2 |  |
|  | 2 | 永怡公寓楼宇 | 5 |  |
|  | 3 | 嘉富丽苑楼宇 | 6 |  |
|  | 4 | 龙柏城市花园楼宇 | 10 |  |
|  | 5 | 延虹公寓楼宇 | 1 |  |
|  | 6 | 华菱大厦楼宇 | 1 |  |
|  | 7 | 奥森公寓楼宇 | 3 |  |
|  | 8 | 荣威4S店楼宇 | 1 |  |
|  | 9 | 全季酒店楼宇 | 1 |  |
|  | 10 | 虹井小区楼宇 | 5 |  |
|  |  | 小计 | 35 |  |
| 沪闵高架 | 一、 | 建筑楼宇 | 栋 | 重要区域 |
|  | 1 | 金霄大厦楼宇 | 1 |  |
|  | 2 | 银霄大厦A座、B座楼宇 | 2 |  |
|  | 3 | 紫欣公寓楼宇 | 3 |  |
|  | 4 | 建设银行楼宇 | 1 |  |
|  | 5 | 绿地集团3栋楼宇 | 3 |  |
|  | 6 | 闵行区财政局楼宇 | 1 |  |
|  | 7 | 区农委楼宇 | 1 |  |
|  | 8 | 雅致公寓（2号、4-5号、3号）楼宇 | 3 |  |
|  | 9 | 新梅广场高楼(1号、26-27号）楼宇 | 2 |  |
|  | 10 | 新梅广场矮楼楼宇 | 1 |  |
|  | 11 | 上海花园楼宇 | 1 |  |
|  |  | 小计 | 19 |  |
| 莘庄立交 | 一、 | 道路 | km | 重要区域 |
|  | 1 | 莘庄立交 | 10 |  |
|  |  | 小计 | 10 |  |

包件三：G50南北侧建筑物、七莘路及莘松路沿线景观灯光运行养护项目清单

计：建筑楼宇203栋、河道、桥梁、道路8.15km、绿地73464m2；

1、各类规格的洗墙灯29271套、线条灯1111套、护栏管2281套、投光灯8085套、气体投光灯74套、瓦片灯1062套、点光源星光灯及台阶灯2529套、双头灯及小品灯506套、地埋灯12套、草坪灯493套、 立柱灯35套、软灯带6905m、抱树灯574套、壁灯124套、投影灯26套、筒灯20套、庭院灯122套、玫瑰花灯3000套、萤火虫灯74套   投影机4台。

2、各种规格配电箱、柜266台及管线。

| 建筑区域 | 序号 | 建筑名称 | 建筑数量 | 所属区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G50南侧 | 一、 | 建筑楼宇 | 栋 | 一般区域 |
|  | 1 | 航华一街坊（航东路606弄）楼宇 | 7 |  |
|  | 2 | 三佳公寓(航东路129号)楼宇 | 1 |  |
|  | 3 | 航华二街坊（航中路)楼宇 | 8 |  |
|  | 4 | 嘉丰公寓楼宇 | 4 |  |
|  | 5 | 腹泰华庭（航新路408弄）楼宇 | 3 |  |
|  | 6 | 航华三街坊楼宇 | 8 |  |
|  | 7 | 垃圾转运站，吴宝路788号楼宇 | 1 |  |
|  | 8 | 橘子酒店(吴宝路779号)楼宇 | 1 |  |
|  | 9 | 英菲尼迪4S店(吴宝路799号)楼宇 | 1 |  |
|  | 10 | 大都会(中春路9988号）楼宇 | 3 |  |
|  | 11 | 特斯拉4S店 中春路9969号楼宇 | 1 |  |
|  | 12 | 汪家巷小区，华宝路789弄楼宇 | 33 |  |
|  |  | 小计 | 71 |  |
|  | 二、 | 河道 | km |  |
|  | 1 | 淀浦河 | 2 |  |
|  |  | 小计 | 2 |  |
| G50北侧 | 一、 | 建筑楼宇 | 栋 | 一般区域 |
|  | 1 | 丰田4S店 沪青平公路999号楼宇 | 2 |  |
|  | 2 | 尼桑4S店中春路9998号楼宇（改名为：蔚来4S店） | 1 |  |
|  | 3 | 红旗4S店中春路9998号楼宇 | 1 |  |
|  | 4 | 东镇高尔夫，沪青平391号楼宇 | 1 |  |
|  | 5 | 茂盛花园，七莘路3885弄楼宇 | 17 |  |
|  | 6 | 沙申新村，沪青平630弄楼宇 | 11 |  |
|  | 7 | 奔驰4S店 沪青平989号楼宇 | 2 |  |
|  | 8 | 航华新苑，航中路635弄楼宇 | 2 |  |
|  | 9 | 沪江新园、航东路775弄楼宇 | 5 |  |
|  | 10 | 永兴小区、沪青平251弄楼宇 | 16 |  |
|  | 11 | 天一小区、航东路750弄楼宇 | 6 |  |
|  | 12 | 华菁公寓、沪青平101弄楼宇 | 7 |  |
|  |  | 小计 | 71 |  |
|  | 二、 | 河道 | km |  |
|  | 1 | 北横经河 | 2 |  |
|  |  | 小计 | 2 |  |
| 七莘路区域 | 一、 | 建筑楼宇 | 栋 | 一般区域 |
|  | 1 | 青南小区（395~421）楼宇 | 9 |  |
|  | 2 | 牡丹公寓(6号、7号、8号、11号、28号、)楼宇 | 5 |  |
|  | 3 | 招商银行（七莘路2889-2891号1幢）楼宇 | 1 |  |
|  | 4 | 万兆花园七莘路2885弄3幢+门头 | 3 |  |
|  | 5 | 万兆花园七莘路2885弄门头 | 1 |  |
|  | 6 | 宝隆新村七莘路2924-2934号11，12，13幢楼宇 | 3 |  |
|  | 7 | 七宝医院富强街94-96号1幢楼宇 | 1 |  |
|  | 8 | 整形医院七莘路2809-2847号1幢楼宇 | 1 |  |
|  | 9 | 宝南新村联明路1-10号1，3，5幢楼宇 | 3 |  |
|  | 10 | 宝南小区七莘路2455弄1-4，8-10，14-16，20-21幢楼宇 | 4 |  |
|  | 11 | 交大农学院七莘路2598-2678号楼宇门头+商铺 | 3 |  |
|  | 12 | 广海花园七莘路2315弄1，2，5，6，7幢楼宇 | 5 |  |
|  | 13 | 园艺新村七莘路2678弄72号6幢楼宇+商铺 | 7 |  |
|  | 14 | 华宝花园华茂路18弄2-4，8-9，15-17幢楼宇+门头 | 4 |  |
|  | 15 | 万泰花园七莘路2299弄1-2，3-4幢楼宇 | 2 |  |
|  | 16 | 万泰花园七莘路2299弄5-6，11-13幢楼宇 | 2 |  |
|  | 17 | 东碧林湾商业楼宇 | 1 |  |
|  |  | 小计 | 57 |  |
|  | 二、 | 绿地 | m2 |  |
|  | 1 | 七莘沿线绿地（南） | 23966 |  |
|  | 2 | 七莘沿线绿地（北） | 18838 |  |
|  |  | 小计 | 42804 |  |
|  | 三、 | 桥梁、道路 | km |  |
|  | 1 | 淀浦河桥 | 0.32 |  |
|  | 2 | 七莘路疏影路围墙 | 0.85 |  |
|  | 3 | 七莘路庙桥港桥，横沥港桥，三桥港桥 | 0.85 |  |
|  | 4 | 七莘路吴中路围墙 | 0.17 |  |
|  |  | 小计 | 1.62 |  |
| 海派艺术馆与博物馆及周边景观灯 | 一、 | 建筑楼宇 | 栋 | 重要区域 |
|  | 1 | 博物馆楼宇 | 1 |  |
|  | 2 | 海派艺术馆楼宇 | 1 |  |
|  |  | 小计 | 2 |  |
|  | 二、 | 桥梁 | km |  |
|  | 1 | 周边景观桥灯*4座 | 0.25 |  |
|  |  | 小计 | 0.25 |  |
| 莘松路 | 一、 | 建筑楼宇 | 栋 | 一般区域 |
|  | 1 | 莘松大厦 | 1 |  |
|  | 2 | 闵行区群众艺术馆 | 1 |  |
|  |  | 小计 | 2 |  |
|  | 二、 | 绿地 | ㎡ |  |
|  | 3 | 地铁外环路站站前绿地 | 15870 | 重要区域 |
|  | 4 | 北横泾辅道（沪闵路-庙泾路） | 7620 |  |
|  | 5 | 北横泾辅道（庙泾路-报春路） | 3050 |  |
|  | 6 | 北横泾辅道（报春路-疏影路） | 4120 |  |
|  |  | 小计 | 30660 |  |
|  | 三、 | 道路 | km |  |
|  | 1 | 沪闵路七莘路口宣传景墙 | 0.085 | 重要区域 |
|  | 2 | 莘松路（西环路-七莘路） | 2.2 |  |
|  | 3 | 小计 | 2.285 |  |

包件四：沪闵路沿线及三馆合一景观灯光运行养护项目清单

计：建筑楼宇11栋、绿地64522㎡、道路1740m

1、各种规格的LED草坪灯303套、LED灯带303m、各类LED投光灯2671套、LED芦苇灯200套、LED仿生萤火虫灯55套、LED模组灯240㎡、各类LED洗墙灯6566套、LED射灯404套、双向壁灯4套、各类投影灯10套、LED像素灯3544套、庭院灯176套、景观灯25套

2、各种规格配电箱、柜及管线42台。

| 建筑区域 | 序号 | 建筑名称 | 建筑数量 | 所属区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪闵路 | 一 | 建筑楼宇 | 栋 |  |
|  | 1 | 区政府（1#、4#、5#、8#楼） | 4 | 核心区域 |
|  | 2 | 新珠苑小区楼宇 | 2 | 一般区域 |
|  | 3 | 闵行区中心医院楼宇 | 2 |  |
|  |  | 小计 | 8 |  |
|  | 二 | 绿地 | ㎡ |  |
|  | 1 | 区政府门外绿地 | 11360 | 核心区域 |
|  | 2 | 母亲林（包括莘建东路广贤路绿地） | 16422 | 核心区域 |
|  | 3 | 广通路-水清南路绿化带 | 7900 | 重要区域 |
|  | 4 | 水清南路-七莘路绿化带 | 9500 | 重要区域 |
|  | 5 | 莲花南路-万源路 | 3600 |  |
|  |  | 小计 | 48782 |  |
|  | 三 | 道路 | m |  |
|  | 1 | 广通路-水清南路 | 790 | 重要区域 |
|  | 2 | 水清南路-七莘路 | 950 |  |
|  |  | 小计 | 1740 |  |
| 三馆合一 | 一 | 建筑楼宇 | 栋 |  |
|  | 1 | 春申文化广场东侧楼宇 | 1 | 核心区域 |
|  | 2 | 春申文化广场西侧楼宇 | 2 |  |
|  |  | 小计 | 3 |  |
|  | 二 | 绿地 | ㎡ |  |
|  | 1 | 绿化园林及绿地 | 15740 | 重要区域 |
|  |  | 小计 | 15740 |  |

包件五：十座桥隧及滨江公园景观灯光运行养护项目清单

计：建筑楼宇7栋、桥梁10座、绿化11268.2m²

1、各种规格的LED投光灯1185套、LED洗墙灯8406套、点光源1231套、发光字114.5m²、灯带804套、栏杆灯212套、桥柱造型灯490m²、投影机138套、LED点阵屏192m²、智能光电玻璃透明屏8m²、LED面板灯536套、发光灯杆及模块202套、草坪灯地埋灯小品灯96套。

2、各种规格配电箱、柜42台及管线；各类工控机86套及配套路由交换机等。

| 建筑区域 | 序号 | 建筑名称 | 建筑数量 | 所属区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥隧 | 一、 | 桥隧 | 座 | 一般区域 |
|  | 1 | G50七莘路跨线桥 | 1 |  |
|  | 2 | G60七莘路跨线桥 | 1 |  |
|  | 3 | G60水清路跨线桥 | 1 |  |
|  | 4 | S4剑川路跨线桥 | 1 |  |
|  | 5 | 淀浦河水清路桥 | 1 |  |
|  | 6 | 虹梅南路放鹤路跨线桥 | 1 |  |
|  | 7 | 沪闵路铁路跨线桥 | 1 |  |
|  | 8 | 闵浦二桥东川路跨线桥 | 1 |  |
|  | 9 | 闵浦二桥江川路跨线桥 | 1 |  |
|  | 10 | 新梅天桥 | 1 |  |
|  |  | 小计 | 10 |  |
| 闵行区滨江公园 | 一、 | 建筑楼宇 | 栋 | 一般区域 |
|  | 1 | 管理用房 | 4 |  |
|  | 2 | 渡口建筑 | 1 |  |
|  | 3 | 公交车停车场建筑 | 2 |  |
|  |  | 小计 | 7 |  |
|  | 二、 | 绿地 | m² |  |
|  | 1 | 公共绿地 | 11268.2 |  |

包件六：水清路、地铁南广场周边景观灯光运行养护项目清单

计：建筑楼宇55栋、道路3.88km、绿地52078.15㎡；
 1、 各种规格的洗墙灯10292套、线条灯28套、传统投光灯259套、LED投光灯1583套、点光源442套、护栏管灯340套、 壁灯29套、LED软灯带285m、庭院灯222套、地脚灯132套、草坪灯212套、 投影灯120台、地埋灯180套、瓦片灯3900套。
 2、各种规格配电箱、柜53台及管线。

| 建筑区城 | 序号 | 建筑名称 | 数量 | 所属区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地铁南广场 | 一、 | 建筑楼宇 | 栋 |  |
|  | 1 | 检察院楼宇 | 1 | 重要区域 |
|  | 2 | 上海市统计资料馆楼宇 | 1 |  |
|  | 3 | 莘城宾馆楼宇 | 1 |  |
|  | 4 | 鹿鸣苑（闵城路沿街）楼宇 | 7 |  |
|  | 5 | 名都新城（都市路沿街）楼宇 | 9 | 一般区域 |
|  | 6 | 世纪阳光城楼宇 | 8 |  |
|  | 7 | 新梅莘苑楼宇 | 6 |  |
|  | 8 | 中祥哥德堡楼宇 | 10 |  |
|  |  | 小计 | 43 |  |
|  | 二、 | 绿地 | ㎡ | 核心区域 |
|  | 1 | 莘城中央公园 | 50902.57 |  |
|  |  | 小计 | 50902.57 |  |
| 水清路 | 一、 | 建筑楼宇 | 栋 | 重要区域 |
|  | 1 | 莘松中学楼宇（水清路校区） | 1 |  |
|  | 2 | 党校楼宇 | 3 |  |
|  | 3 | 水清大厦楼宇 | 1 |  |
|  | 4 | 电信大厦楼宇 | 1 |  |
|  | 5 | 水清路740号-756号楼宇 | 1 | 一般区域 |
|  | 6 | 大唐别墅小区(小区门头) | 1 |  |
|  | 7 | 阳明国际花园(小区门头) | 1 |  |
|  | 8 | 香树丽舍小区(小区门头) | 1 |  |
|  | 9 | 现代缘墅小区(小区门头) | 1 |  |
|  | 10 | 圣淘沙小区(小区门头) | 1 |  |
|  |  | 小计 | 12 |  |
|  | 二、 | 绿地 | ㎡ |  |
|  | 1 | 高速公路莘庄出口 | 1175.58 |  |
|  |  | 小计 | 1175.58 |  |
|  | 三、 | 道路 | km |  |
|  | 1 | 沪杭高速公路隧道-淀浦河桥 | 1.26 |  |
|  | 2 | 淀浦河桥-秀文路 | 0.69 |  |
|  | 3 | 秀文路-黎安路 | 0.66 |  |
|  | 4 | 黎安路-顾戴路 | 1.27 |  |
|  |  | 小计 | 3.88 |  |

包件七：都市路沿线景观灯光运行养护项目清单

计：建筑楼宇10栋、绿地13524㎡、道路桥梁5.03km；

1、各种规格的洗墙灯1771套、线条灯3223套、投光灯646套、 庭院灯274套。

2、各种规格配电箱、柜26台及管线。

| 建筑区域 | 序号 | 建筑名称 | 数量 | 所属区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 都市路、瑞丽路 | 一、 | 建筑楼宇 | 栋 | 一般区域 |
|  | 1 | 银都菜场 | 1 |  |
|  | 2 | 邮电局 | 1 |  |
|  | 3 | 田园小学 | 2 |  |
|  | 4 | 华丽家园 | 3 |  |
|  | 5 | 都市路名都新城 | 3 |  |
|  |  | 小计 | 10 |  |
|  | 二、 | 道路、桥梁 | km |  |
|  | 1 | 都市路商业街丰顺路-贵都路 | 0.3 |  |
|  | 2 | 都市路商业街金都路-丰顺路 | 0.25 |  |
|  | 3 | 都市路庭院灯贵都路-银都菜场 | 2.2 |  |
|  | 4 | 名都新城小区围墙 | 0.4 |  |
|  | 5 | 花好月圆 | 0.24 |  |
|  | 6 | 剑桥景苑 | 0.2 |  |
|  | 7 | 樱园小区 | 0.42 |  |
|  | 8 | 富都路55弄 | 0.4 |  |
|  | 9 | 春申塘桥 | 0.32 |  |
|  | 10 | 春申四季苑 | 0.3 |  |
|  |  | 小计 | 5.03 |  |
|  | 三、 | 绿地 | m2 |  |
|  | 1 | 樱园小区 | 315 |  |
|  | 2 | 瑞丽路 | 13209 |  |
|  |  | 小计 | 13524 |  |