| 投标价格明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：包件一：虹桥商务区核心区、嘉闵高架及崧泽高架景观灯光运行养护 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 单位 | 工作量 | 单价 | 合价 | 工作内容与要求 |
| 一 | 维护项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 日常安全巡检养护 | 次 | 52.00 |  |  | 根据维护区域属性决定巡检养护次数∶每周一次含人工及车辆费用。 |
| 2 | 照明设施检查维护 | 次 | 12.00 |  |  | 每月一次。含灯具清理 |
| 3 | 灯光系统更换维修 | 项 | 1.00 |  |  | 含灯具拆旧换新 |
| 4 | 配电控制系统维护 | 项 | 1.00 |  |  | 含强弱电柜及控制系统 |
| 5 | 电气线路系统维护 | 项 | 1.00 |  |  | 含各类配电线缆及控制线缆 |
| 6 | 灯光电气系统检测 | 次 | 4.00 |  |  | 每季度检测一次(接地、线间绝缘、运行电流) |
| 7 | 重大节日及防汛防台值班巡检 | 次 | 10.00 |  |  | 含值班人工及车辆费用 |
| 8 | 各类巡检、养护、维修等台帐及竣工资料编制费 | 项 | 1.00 |  |  | 各类表格及巡检、养护、维修影像资料及电子文档 |
| 9 | 预估材料费 | 项 | 1.00 |  |  | 1、结算时标明材料规格及参数 |
|  |  |  |  |  |  | 2、以工作量签证按审价结算(含采购、运杂费用) |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 管理费 | 项 | 1 | 一*6% |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 税金 | 项 | 1 | （一+二）*6% |  | 按实际开票税率结算，暂按6%测算 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |
| 注：1.维护工作按“上海市闵行区景观照明设施养护管理及考核制度”的要求执行。 - 单项报价限价为： 巡检养护12600元／次，重大节日及防汛防台值班巡检17000元∕次，台帐及竣工资料编制费1450元/月。管理费不得超维护项目总价的6%。其中项目的维护时长为壹年；新更换的材料、设施质保期为壹年。 |  |  |  |  |  |  |

| 包件一：虹核商务区核心区、嘉闵高架及松泽高架景观灯光运行养护项目预估维护材料报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施材料名称 | 单位 | 现有数量 | 质保数量 | 预估更换数量 | 材料平均单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | LED洗墙灯 | 套 | 32365.00 | 651.00 | 950.00 |  |  |  |
| 2 | LED线条灯 | 套 | 4717.00 | 58.00 | 120.00 |  |  |  |
| 3 | LED投光灯 | 套 | 2768.00 | 342.00 | 125.00 |  |  |  |
| 4 | 点光源 | 套 | 20528.00 | 0.00 | 40.00 |  |  |  |
| 5 | 草坪灯 | 套 | 232.00 | 3.00 | 4.00 |  |  | 更换光源等费用 |
| 6 | 扶手灯 | 套 | 5058.00 | 50.00 | 150.00 |  |  |  |
| 7 | 上下照壁灯 | 套 | 48.00 | 0.00 | 1.00 |  |  | 更换光源等费用 |
| 8 | 萤火之光灯 | 套 | 28.00 | 0.00 | 3.00 |  |  |  |
| 9 | 腰鼓灯 | 套 | 3311.00 | 63.00 | 97.00 |  |  |  |
| 10 | 模块灯 | 套 | 220.00 | 17.00 | 8.00 |  |  |  |
| 11 | 激光灯 | 台 | 31.00 | 4.00 | 2.00 |  |  | 更换电器件等费用 |
| 12 | 投影灯 | 台 | 3.00 | 0.00 | 0.12 |  |  | 更换电器件等费用 |
| 13 | 驱动电源 | 套 |  | 253.00 | 250.00 |  |  |  |
| 14 | 更换各类控制器 | 台 |  | 53.00 | 25.00 |  |  |  |
| 15 | 各类配电箱及电器件 | 台 | 65.00 | 1.00 | 3.00 |  |  | 更换电器件等费用 |
| 16 | 各类电缆管线 | 项 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 17 | 各类辅材 | 项 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 投标价格明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：包件二：中环及延安路高架、沪闵高架及莘庄立交景观灯光运行养护 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 单位 | 工作量 | 单价 | 合价 | 工作内容与要求 |
| 一 | 维护项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 日常安全巡检养护 | 次 | 94.00 |  |  | 根据维护区域属性决定巡检养护次数∶ 每周二次，含人工及车辆费用。 |
| 2 | 照明设施检查维护 | 次 | 12.00 |  |  | 每月一次，含灯具清理。 |
| 3 | 灯光系统更换维修 | 项 | 1.00 |  |  | 含灯具拆旧换新 |
| 4 | 配电控制系统维护 | 项 | 1.00 |  |  | 含强弱电柜及控制系统 |
| 5 | 电气线路系统维护 | 项 | 1.00 |  |  | 含各类配电线缆及控制线缆 |
| 6 | 灯光电气系统检测 | 次 | 4.00 |  |  | 每季度检测一次(接地、线间绝缘、运行电流) |
| 7 | 重大节日及防汛防台值班巡检 | 次 | 10.00 |  |  | 含值班人工及车辆费用 |
| 8 | 各类巡检、养护、维修等台帐及竣工资料编制费 | 项 | 1.00 |  |  | 各类表格及巡检、养护、维修影像资料及电子文档 |
| 9 | 预估材料费 | 项 | 1.00 |  |  | 1、结算时标明材料规格及参数 |
|  |  |  |  |  |  | 2、以工作量签证按审价结算(含采购、运杂费用) |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 管理费 | 项 | 1 | 一*6% |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 税金 | 项 | 1 | （一+二）*6% |  | 按实际开票税率结算，暂按6%测算 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |
| 注：1.维护工作按“上海市闵行区景观照明设施养护管理及考核制度”的要求执行。 2.单项报价限价为：巡检养护6200元／次，重大节日及防汛防台值班巡检9500元∕次，台帐及竣工资料编制费1400元/月。管理费不得超维护项目总价的6%。其中项目的维护时长为壹年；新更换的材料、设施质保期为壹年。 |  |  |  |  |  |  |

| 包件二：中环及延安路高架、沪闵高架及莘庄立交景观灯光运行养护项目预估维护材料报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施材料名称 | 单位 | 现有数量 | 质保数量 | 预估更换数量 | 材料平均单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | LED洗墙灯 | 套 | 15249.00 | 406.00 | 580 |  |  |  |
| 2 | LED线条灯 | 套 | 3278.00 | 117.00 | 130 |  |  |  |
| 3 | 气体投光灯 | 套 | 1649.00 | 140.00 | 60 |  |  | 更换光源及电器件等费用 |
| 4 | 点光源 | 套 | 4470.00 | 153.00 | 175 |  |  |  |
| 5 | LED投光灯 | 套 | 2778.00 | 137.00 | 110 |  |  |  |
| 6 | 数码护栏管 | 套 | 7418.00 | 282.00 | 295 |  |  |  |
| 7 | 户外投影灯 | 台 | 30.00 | 0.45 | 1 |  |  | 更换电器件等费用 |
| 8 | 发光字 | 套 | 12.00 | 1.00 | 1 |  |  |  |
| 9 | 驱动电源 | 套 |  |  | 98 |  |  |  |
| 10 | 各类配电箱及电器件 | 台 | 120.00 | 4.00 | 8 |  |  | 更换电器件等费用 |
| 11 | 各类电缆管线 | 项 | 1.00 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 各类辅材 | 项 | 1.00 |  | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 投标价格明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：包件三：G50南北侧建筑物、七莘路及莘松路沿线景观灯光运行养护 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 单位 | 工作量 | 单价 | 合价 | 工作内容与要求 |
| 一 | 维护项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 日常安全巡检养护 | 次 | 26.00 |  |  | 根据维护区域属性决定巡检养护次数∶每二周一次。含人工及车辆费用 |
| 2 | 照明设施检查维护 | 次 | 12.00 |  |  | 每月一次。含灯具清理 |
| 3 | 灯光系统更换维修 | 项 | 1.00 |  |  | 含灯具拆旧换新 |
| 4 | 配电控制系统维护 | 项 | 1.00 |  |  | 含强弱电柜及控制系统 |
| 5 | 电气线路系统维护 | 项 | 1.00 |  |  | 含各类配电线缆及控制线缆 |
| 6 | 灯光电气系统检测 | 次 | 4.00 |  |  | 每季度检测一次(接地、线间绝缘、运行电流) |
| 7 | 重大节日及防汛防台值班巡检 | 次 | 10.00 |  |  | 含值班人工及车辆费用 |
| 8 | 各类巡检、养护、维修等台帐及竣工资料编制费 | 项 | 1.00 |  |  | 各类表格及巡检、养护、维修影像资料及电子文档 |
| 9 | 预估材料费 | 项 | 1.00 |  |  | 1、结算时标咀材料规格及参数 |
|  |  |  |  |  |  | 2、以工作量签证按审价结算(含采购、运杂费用) |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 管理费 | 项 | 1 | 一*6% |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 税金 | 项 | 1 | （一+二）*6% |  | 按实际开票税率结算，暂按6%测算 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |
| 注：1.维护工作按“上海市闵行区景观照明设施养护管理及考核制度”的要求执行。 2.单项报价限价为：巡检养护12500元／次，重大节日及防汛防台值班巡检15200元∕次，台帐及竣工资料编制费1200元/月。管理费不得超维护项目总价的6%。其中项目的维护时长为壹年；新更换的材料、设施质保期为壹年。 |  |  |  |  |  |  |

| 包件三：G50南北侧建筑物、七莘路及莘松路沿线景观灯光运行养护项目预估维护材料报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施材料名称 | 单位 | 现有数量 | 质保数量 | 预估更换数量 | 材料平均单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | LED洗墙灯 | 套 | 29271.00 | 980.00 | 1050.00 |  |  |  |
| 2 | LED线条灯 | 套 | 1111.00 | 58.00 | 60.00 |  |  |  |
| 3 | LED护栏管 | 套 | 2281.00 | 66.00 | 85.00 |  |  |  |
| 4 | LED投光灯 | 套 | 8085.00 | 135.00 | 150.00 |  |  |  |
| 5 | 气体投光灯 | 套 | 74.00 | 3.00 | 4.00 |  |  | 更换光源及电器件等费用 |
| 6 | 瓦片灯 | 套 | 1062.00 | 40.00 | 50.00 |  |  |  |
| 7 | 点光源 | 套 | 2529.00 | 80.00 | 120.00 |  |  |  |
| 8 | 双头灯及小品灯 | 套 | 506.00 | 21.00 | 25.00 |  |  | 更换光源及电器件等费用 |
| 9 | 地埋灯 | 套 | 12.00 | 2.00 | 2.00 |  |  | 更换光源及电器件等费用 |
| 10 | 草坪灯 | 套 | 493.00 | 13.00 | 10.00 |  |  | 更换光源及电器件等费用 |
| 11 | 立柱灯及庭院灯 | 套 | 157.00 | 27.00 | 12.00 |  |  | 更换光源及电器件等费用 |
| 12 | 软灯带 | m | 6908.00 | 185.00 | 220.00 |  |  |  |
| 13 | 抱树灯 | 套 | 574.00 | 20.00 | 30.00 |  |  |  |
| 14 | 壁灯 | 套 | 124.00 | 5.00 | 5.00 |  |  | 更换光源及电器沣等费用 |
| 15 | 投影灯 | 台 | 26.00 | 1.00 | 1.00 |  |  | 更换光源及电器件等费用 |
| 16 | 投影机 | 台 | 4.00 | 0.50 | 0.50 |  |  | 更换电器件等费用 |
| 17 | 筒灯 | 套 | 20.00 | 3.00 | 1.00 |  |  |  |
| 18 | 玫瑰花灯 | 套 | 3000.00 | 140.00 | 110.00 |  |  |  |
| 19 | 萤火虫灯 | 套 | 74.00 | 4.00 | 3.00 |  |  |  |
| 20 | 驱动电源 | 套 |  | 80.00 | 160.00 |  |  |  |
| 21 | 各类配电箱及电器件 | 台 | 266.00 | 10.00 | 10.00 |  |  | 更换电器件等费用 |
| 22 | 各类电缆管线 | 项 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 各类辅材 | 项 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 投标价格明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：包件四：沪闵路沿线及三馆合一景观灯光运行养护 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 单位 | 工作量 | 单价 | 合价 | 工作内容与要求 |
| 一 | 维护项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 日常安全巡检养护 | 次 | 94.00 |  |  | 根据维护区域属性决定巡检养护次数∶ 每周二次，含人工及车辆费用。 |
| 2 | 照明设施检查维护 | 次 | 12.00 |  |  | 每月一次。含灯具清理 |
| 3 | 灯光系统更换维修 | 项 | 1.00 |  |  | 含灯具拆旧换新 |
| 4 | 配电控制系统维护 | 项 | 1.00 |  |  | 含强弱电柜及控制系统 |
| 5 | 电气线路系统维护 | 项 | 1.00 |  |  | 含各类配电线缆及控制线缆 |
| 6 | 灯光电气系统检测 | 次 | 4.00 |  |  | 每季度检测一次(接地、线间绝缘、运行电流) |
| 7 | 重大节日及防汛防台值班巡检 | 次 | 10.00 |  |  | 含值班人工及车辆费用 |
| 8 | 各类巡检、养护、维修等台帐及竣工资料编制费 | 项 | 1.00 |  |  | 各类表格及巡检、养护、维修影像资料及电子文档 |
| 9 | 预估材料费 | 项 | 1.00 |  |  | 1、结算时标明材料规格及参数 |
|  |  |  |  |  |  | 2、以工作量签证按审价结算(含采购、运杂费用) |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 管理费 | 项 | 1 | 一*6% |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 税金 | 项 | 1 | （一+二）*6% |  | 按实际开票税率结算，暂按6%测算 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |
| 注：1.维护工作按“上海市闵行区景观照明设施养护管理及考核制度”的要求执行。 2.单项报价限价为：巡检养护4700元／次，重大节日及防汛防台值班巡检8100元∕次，台帐及竣工资料编制费1200元/月。管理费不得超维护项目总价的6%。其中项目的维护时长为壹年；新更换的材料、设施质保期为壹年。 |  |  |  |  |  |  |

| 包件四：沪闵路及三馆合一景观灯光运行养护项目预估维护材料报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施材料名称 | 单位 | 现有数量 | 质保数量 | 预估更换数量 | 材料平均单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | LED洗墙灯 | 套 | 6566.00 | 441 | 450.00 |  |  |  |
| 2 | LED投光灯 | 套 | 2671.00 | 147 | 105.00 |  |  |  |
| 3 | 草坪灯 | 套 | 303.00 | 62 | 16.00 |  |  | 更换光源及电器件等费用 |
| 4 | 庭院灯 | 套 | 176.00 | 11 | 5.00 |  |  | 更换光源及电器件等费用 |
| 5 | 壁灯 | 套 | 4.00 |  | 0.50 |  |  | 更换光源及电器件等费用 |
| 6 | 萤火虫灯 | 套 | 255.00 | 36 | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 软灯带 | m | 313.00 | 40 | 18.00 |  |  |  |
| 8 | 像素灯 | 套 | 3544.00 | 50 | 80.00 |  |  |  |
| 9 | 投影灯 | 台 | 10.00 |  | 0.20 |  |  |  |
| 10 | 驱动电源 | 套 |  | 102 | 80.00 |  |  |  |
| 11 | 各类配电箱及电器件 | 台 | 62.00 | 1 | 1.00 |  |  | 更换电器件等费用 |
| 12 | 各类接线箱 | 只 |  | 2 | 2.00 |  |  |  |
| 13 | 各类电缆管线 | 项 | 1.00 | 1 | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 各类辅材 | 项 | 1.00 | 1 | 1.00 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 投标价格明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：包件五：十座桥隧及滨江公园景观灯光运行养护 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 单位 | 工作量 | 单价 | 合价 | 工作内容与要求 |
| 一 | 维护项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 日常安全巡检养护 | 次 | 52.00 |  |  | 根据维护区域属性决定巡检养护次数∶每周一次。含人工及车辆费用 |
| 2 | 照明设施检查维护 | 次 | 12.00 |  |  | 每月一次。含灯具清理 |
| 3 | 灯光系统更换维修 | 项 | 1.00 |  |  | 含灯具拆旧换新 |
| 4 | 配电控制系统维护 | 项 | 1.00 |  |  | 含强弱电柜及控制系统 |
| 5 | 电气线路系统维护 | 项 | 1.00 |  |  | 含供、配电线缆 |
| 6 | 灯光电气系统检测 | 次 | 4.00 |  |  | 每季度检测一次(接地、线间绝缘、运行电流) |
| 7 | 重大节日及防汛防台值班巡检 | 次 | 10.00 |  |  | 含值班人工及车辆费用 |
| 8 | 各类巡检、养护、维修等台帐及竣工资料编制费 | 项 | 1.00 |  |  | 各类表格及巡检、养护、维修影像资料及电子文档 |
| 9 | 预估材料费 | 项 | 1.00 |  |  | 1、结算时标咀材料规格及参数 |
|  |  |  |  |  |  | 2、以工作量签证按审价结算(含采购、运杂费用) |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 管理费 | 项 | 1 | 一*6% |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 税金 | 项 | 1 | （一+二）*6% |  | 按实际开票税率结算，暂按6%测算 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |
| 注：1.维护工作按“上海市闵行区景观照明设施养护管理及考核制度”的要求执行。 2.单项报价限价为：巡检养护3900元／次，重大节日及防汛防台值班巡检5500元∕次，台帐及竣工资料编制费800元/月。管理费不得超维护项目总价的6%。其中项目的维护时长为壹年；新更换的材料、设施质保期为壹年。 |  |  |  |  |  |  |

| 包件五∶十座桥隧及滨江公园景观灯光运行养护项目预估维护材料报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料各称 | 单位 | 现有数量 | 预估更换数量 | 材料平均单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 冼墙灯 | 套 | 8406.00 | 320.00 |  |  |  |
| 2 | 投光灯 | 套 | 1185.00 | 48.00 |  |  |  |
| 3 | 点光源 | 套 | 1231.00 | 48.00 |  |  |  |
| 4 | LED面板灯 | 套 | 536.00 | 21.00 |  |  |  |
| 5 | 灯光小品 | 套 |  | 0.50 |  |  | 更换电器件 |
| 6 | LED点阵屏 | m2 | 192.00 | 4.00 |  |  |  |
| 7 | 柔性灯带 | 套 | 804.00 | 80.00 |  |  |  |
| 8 | 智能光电玻璃透明屏 | m2 | 8.00 | 0.20 |  |  | 更换电器件 |
| 9 | 栏杆灯 | 套 | 212.00 | 8.00 |  |  |  |
| 10 | 桥柱造型灯 | m2 | 490.00 | 15.00 |  |  |  |
| 11 | 发光字体 | m2 | 114.50 | 3.00 |  |  |  |
| 12 | 发光灯杆及发光模块 | 套 | 202.00 | 4.00 |  |  |  |
| 13 | 草坪灯及壁灯 | 套 | 50.00 | 2.00 |  |  | 更换光源及电器件 |
| 14 | 地埋灯 | 套 | 46.00 | 2.00 |  |  |  |
| 15 | 投影灯 | 套 | 130.00 | 2.00 |  |  | 更换元器件 |
| 16 | 投影机 | 套 | 8.00 | 0.20 |  |  |  |
| 17 | 防水驱动电源 | 台 |  | 80.00 |  |  |  |
| 18 | 各类电缆管线 | 项 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 19 | 控制电缆及网线 | 项 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 20 | 各类辅材 | 项 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 21 | 强弱电箱及电器件 | 台 | 42.00 | 2.00 |  |  | 更换元器件 |
| 22 | 工控机及配套辅机 | 项 | 86.00 | 1.00 |  |  | 更换元器件 |
| 23 | 接地装置 | 系统 |  | 0.50 |  |  |  |
| 24 | 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 投标价格明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：包件六：水清路、地铁南广场周边景观灯光运行养护 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 单位 | 工作量 | 单价 | 合价 | 工作内容与要求 |
| 一 | 维护项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 日常安全巡检养护 | 次 | 52.00 |  |  | 根据维护区域属性决定巡检养护次数∶每周一次。含人工及车辆费用 |
| 2 | 照明设施检查维护 | 次 | 12.00 |  |  | 每月一次。含灯具清理 |
| 3 | 灯光系统更换维修 | 项 | 1.00 |  |  | 含灯具拆旧换新 |
| 4 | 配电控制系统维护 | 项 | 1.00 |  |  | 含强弱电柜及控制系统 |
| 5 | 电气线路系统维护 | 项 | 1.00 |  |  | 含各类配电线缆及控制线缆 |
| 6 | 灯光电气系统检测 | 次 | 4.00 |  |  | 每季度检测一次(接地、线间绝缘、运行电流) |
| 7 | 重大节日及防汛防台值班巡检 | 次 | 10.00 |  |  | 含值班人工及车辆费用 |
| 8 | 各类巡检、养护、维修等台帐及竣工资料编制费 | 项 | 1.00 |  |  | 各类表格及巡检、养护、维修影像资料及电子文档 |
| 9 | 预估材料费 | 项 | 1.00 |  |  | 1、结算时标明材料规格及参数 |
|  |  |  |  |  |  | 2、以工作量签证按审价结算(含采购、运杂费用) |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 管理费 | 项 | 1 | 一*6% |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 税金 | 项 | 1 | （一+二）*6% |  | 按实际开票税率结算，暂按6%测算 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |
| 注：1.维护工作按“上海市闵行区景观照明设施养护管理及考核制度”的要求执行。 2.单项报价限价为：巡检养护4500元／次，重大节日及防汛防台值班巡检5800元∕次，台帐及竣工资料编制费700元/月。管理费不得超维护项目总价的6%。其中项目的维护时长为壹年；新更换的材料、设施质保期为壹年。 |  |  |  |  |  |  |

| 包件六：水清路、地铁南广场周边景观灯光运行养护项目预估维护材料报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施材料名称 | 单位 | 现有数量 | 质保数量 | 预估更换数量 | 材料平均单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | LED洗墙灯 | 套 | 10292.00 | 280 | 380.00 |  |  |  |
| 2 | LED线条灯 | 套 | 28.00 | 2 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 气体投光灯 | 套 | 259.00 | 8 | 7.00 |  |  | 更换光源及电器件等费用 |
| 4 | LED投光灯 | 套 | 1583.00 | 28 | 45.00 |  |  |  |
| 5 | 点光源 | 套 | 442.00 | 13 | 13.00 |  |  |  |
| 6 | 扶栏管 | 套 | 340.00 | 10 | 13.00 |  |  |  |
| 7 | 壁灯 | 套 | 29.00 | 1 | 1.00 |  |  | 更换光源及电器件等费用 |
| 8 | 软灯带 | m | 400.00 | 15 | 15.00 |  |  |  |
| 9 | 庭院灯 | 套 | 222.00 | 8 | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 地脚灯 | 套 | 132.00 | 10 | 4.00 |  |  |  |
| 11 | 草坪灯 | 套 | 212.00 | 10 | 6.00 |  |  |  |
| 12 | 投影灯 | 台 | 120.00 | 2 | 2.00 |  |  | 更换电器件等费用 |
| 13 | 地埋灯 | 套 | 180.00 | 10 | 5.00 |  |  |  |
| 14 | 瓦片灯 | 套 | 3900.00 | 120 | 130.00 |  |  |  |
| 15 | 驱动电源 | 套 |  | 70 | 70.00 |  |  |  |
| 16 | 各类配电箱及电器件 | 台 | 53.00 |  | 1.00 |  |  | 更换电器件等费用 |
| 17 | 各类电缆管线 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 18 | 各类辅材 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 投标价格明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：包件七：都市路沿线景观灯光运行养护 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 单位 | 工作量 | 单价 | 合价 | 工作内容与要求 |
| 一 | 维护项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 日常安全巡检养护 | 次 | 26.00 |  |  | 根据维护区域属性决定巡检养护次数∶每二周一次。含人工及车辆费用 |
| 2 | 照明设施检查维护 | 次 | 12.00 |  |  | 每月一次。含灯具清理 |
| 3 | 灯光系统更换维修 | 项 | 1.00 |  |  | 含灯具拆旧换新 |
| 4 | 配电控制系统维护 | 项 | 1.00 |  |  | 含强弱电柜及控制系统 |
| 5 | 电气线路系统维护 | 项 | 1.00 |  |  | 含各类配电线缆及控制线缆 |
| 6 | 灯光电气系统检测 | 次 | 2.00 |  |  | 每半年检测一次(接地、线间绝缘、运行电流) |
| 7 | 重大节日及防汛防台值班巡检 | 次 | 10.00 |  |  | 含值班人工及车辆费用 |
| 8 | 各类巡检、养护、维修等台帐及竣工资料编制费 | 项 | 1.00 |  |  | 各类表格及巡检、养护、维修影像资料及电子文档 |
| 9 | 预估材料费 | 项 | 1.00 |  |  | 1、结算时标咀材料规格及参数 |
|  |  |  |  |  |  | 2、以工作量签证按审价结算(含采购、运杂费用) |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 管理费 | 项 | 1 | 一*6% |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 税金 | 项 | 1 | （一+二）*6% |  | 按实际开票税率结算，暂按6%测算 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |
| 注：1.维护工作按“上海市闵行区景观照明设施养护管理及考核制度”的要求执行。 2.单项报价限价为：巡检养护5900元／次，重大节日及防汛防台值班巡检7400元∕次，台帐及竣工资料编制费800元/月。管理费不得超维护项目总价的6%。其中项目的维护时长为壹年；新更换的材料、设施质保期为壹年。 |  |  |  |  |  |  |

| 包件七：都市路沿线景观灯光运行养护项目预估维护材料报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施材料名称 | 单位 | 现有数量 | 质保数量 | 预估更换数量 | 材料平均单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | LED洗墙灯 | 套 | 1771.00 | 100 | 150.00 |  |  |  |
| 2 | LED线条灯 | 套 | 3223.00 | 105 | 220.00 |  |  |  |
| 3 | LED投光灯 | 套 | 646.00 | 72 | 60.00 |  |  |  |
| 4 | 庭院灯 | 套 | 274.00 | 23 | 26.00 |  |  | 更换光源、电器等费用 |
| 5 | 驱动电源 | 套 |  | 56 | 90.00 |  |  |  |
| 6 | 各类配电箱及电器件 | 台 | 26.00 | 3 | 3.00 |  |  | 更换电器件等费用 |
| 7 | 各类电缆管线 | 项 | 1.00 | 1 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 各类辅材 | 项 | 1.00 | 1 | 1.00 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |