## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.6  投标人需在投标文件中承诺，如之前在岗的工作人员经考评符合上岗要求的，原则上应继续留用。

★1.7投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

# 包件1：两院区物业管理服务

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：上海市东方医院物业管理服务项目

### 3物业基本情况

物业类型：办公楼物业

包件1服务地址：陆家嘴院区：浦东新区即墨路150号；

世博园院区：浦东新区云台路1800号；

临沂一村学生中心：临沂一村132号；

沪西校区实验楼：真南路500号。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

本项目原物业服务公司服务即将到期，本次拟重新招标。

4.2 项目招标范围及内容

包件1：两院区物业管理服务，服务内容包含保洁、运送、电梯、绿化、维修、会务、太平间服务等；临沂一村学生中心及沪西校区实验楼保洁。

4.3 本项目服务期限：本项目一招三年；合同一年一签。首年服务期限暂定自2026年1月1日起至2026年12月31日止，具体以合同签订为准。第一年服务期满，经采购人考核合格后，双方可以续签合同。

### 5 承包方式

5.1 依照本项目的招标范围和内容，中标人以“清包”方式实施服务管理承包。“清包”的含义指：采购人按双方约定的服务人数，每月向中标人支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置、维修、保养等费用均由采购人承担。

| 序号 | 内容 | 提供方 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购人 | 供应商 |  |
| 1 | 水、电、燃气 | √ |  | 包括空调、清洁卫生、生活等各类用水；服务公司办公以及服务所需的各类能源 |
| 2 | 各类垃圾桶 | √ |  | 包括生活垃圾垃圾桶、医疗废弃物垃圾桶。 |
| 3 | 垃圾袋 | √ |  |  |
| 4 | 医废垃圾袋 | √ |  |  |
| 5 | 办公用房 | √ |  | 包括仓库用房。 |
| 6 | 办公通讯、办公设备、办公耗材等 |  | √ | 包括电脑、打印设备、网络通讯、办公家具和打印耗材、员工更衣柜等。 |
| 7 | 办公用品 |  | √ | 包括纸张、文具等。 |
| 8 | 人员装备（对讲机） | √ |  | 包括对讲机公共频道占用费及维修费用等。 |
| 9 | 保洁工具等 | √ |  | 包括拖把、各类警示牌等。 |
| 10 | 保洁清洁剂及耗材等 | √ |  | 包括环境保洁所需的清洁、洗涤药剂，各类清洁剂、抹布等（耗材品质需可靠有保证）。 |
| 11 | 绿化耗材 | √ |  | 包括保绿耗材的农药、肥料、防护等 |

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

6.3本项目资金由新区财政预算逐年安排，中标后3年有效，在承包期限内，项目经费合同需逐年签订。采购人每年度对中标人的工作进行考核，考核通过的，双方续签下一年度合同。如中标人年度考核未通过，双方不再续签下一年度合同。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2第一年度的合同价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。自第二年度起，中标服务单价不变（不可抗力和政策性调价除外），当年度的实际合同价以经核定的实际服务内容确定。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，先服务后付款。分期付款具体支付时间和比例见下表：

| 序号 | 支付时间 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年2月25日，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 2 | 2026年3月25日，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 3 | 2026年4月25日，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 4 | 2026年5月25日，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 5 | 2026年6月25日，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 6 | 2026年7月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 7 | 2026年8月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 8 | 2026年9月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 9 | 2026年10月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 10 | 2026年11月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 11 | 2026年12月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 12 | 2027年1月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.37% |

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

8.1国家和市政府颁发的有关物业管理的法律、法规、标准和规范性文件；

8.2经有关部门批准的项目预算、政府采购计划、内容及其他文件；

8.3委托单位依法签订的采购协议、与物业管理项目有关的其他协议、文件等；

8.4国家发展改革委、建设部关于印发《物业服务收费明码标价规定》、现行行业规定、项目招标文件、图纸、中标人投标文件及其他经委托单位、施工中标人双方确认的其他相关文件等。

8.5《物业管理企业资质管理办法》（建设部令[2007]第164号）

8.6关于执行《物业管理企业资质管理办法》有关问题的复函建办法函[2004]385号；

8.7政府的其他有关物业管理中涉及的经济、技术的法律、法规、政策。

8.8预算单位（使用单位）的物业现场实际情况；本项目招标文件、实施单位投标文件和双方确认的其他相关文件等。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 岗位设置一览表

9.1.1岗位汇总表

| 序号 | 岗位名称 | 岗位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陆家嘴院区（北院）（含临沂路学生中心、沪西校区实验楼） |  |  |  |
| 1 | 管理岗 | 4 | 详见下表 |
| 2 | 保洁岗 | 60 | 详见下表 |
| 3 | 工勤岗 | 52 | 详见下表 |
| 4 | 运送岗 | 5 | 详见下表 |
| 5 | 电梯岗 | 1 | 详见下表 |
| 6 | 会务岗 | 1 | 详见下表 |
| 7 | 维修岗 | 6 | 详见下表 |
| 陆家嘴院区小计 |  | 129 | 详见下表 |
| 世博园院院区（南院） |  |  |  |
| 1 | 管理岗 | 4 | 详见下表 |
| 2 | 保洁岗 | 72 | 详见下表 |
| 3 | 工勤岗 | 38 | 详见下表 |
| 4 | 运送岗 | 5 | 详见下表 |
| 5 | 电梯岗 | 1 | 详见下表 |
| 6 | 会务岗 | 1 | 详见下表 |
| 7 | 维修岗 | 2 | 详见下表 |
| 世博园院院区小计 |  | 123 |  |
| 合计 |  | 252 |  |

9.1.2陆家嘴院区人员明细表

| 部门 |  | 岗位 分布 | 岗位说明 | 岗位 | 岗位数 | 建议工作时间 | 工作班次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客服中心 |  | 项目经理 | 负责项目日常管理及运维 | 管理 | 1 | 8：00-17:00 | 做五休二 |  |
|  |  | 项目主管 | 负责保洁、运送条线日常管理 | 管理 | 1 | 8：00-17:00 | 做五休二 |  |
|  |  | 项目领班 | 负责保洁、电梯、会务条线人员管理 | 管理 | 1 | 8：00-17:00 | 做五休二 |  |
|  |  | 项目文员 | 负责项目考勤、薪酬及人事等事宜 | 管理 | 1 | 8：00-17:00 | 做五休二 |  |
| 保洁部 | 新大楼 | B1-B2车库、后厨南侧通道 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | B1病区药房、电梯厅、公区过道及卫生间 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有药物运送及其他工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1F全区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 2F全区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 3F全区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 4F全区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 5F全区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 6F全区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 7F全区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 6：50-16：50 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有、运送、消毒、转运病人、药品摆放等 | 工勤 | 1 | 6：50-16：50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 值班20：00-次日8：00 | 做一休一 | 夜间需值班 |
|  |  | 8F静配中心 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 6：30-16：30 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 8F办公及血库、病理科 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 9F消化内镜病区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 10F病区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 11F病区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 12F病区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 15F病区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 16F病区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 17F病区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 18F病区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 19F病区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 20F病区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 21F病区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 22F病区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 25-26会议中心 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 电梯保洁 | 电梯及自动扶梯轮流清洁并做不锈钢护理 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 生活、医疗垃圾收集 | 生活垃圾、医疗垃圾分类收集并转运消毒 | 保洁 | 1 | 6：00-19：00 | 做一休一 | 按需 |
|  | 老大楼 | B1 | 体检区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 体检区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | B1 | 放化疗区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-19：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 放化疗区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | B1 | 药库及公共通道所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 1F | VIP体检 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  |  | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1F急诊、重症监护、放疗病房、抢救室、公区 | 区域内所有保洁工作、工勤、患者转运等工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 无休 | 按需 |
|  |  |  |  | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 保洁 | 1 | 19：00-7：00 | 做一休一 | 夜班 |
|  |  |  |  | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 感染科（发热、肠道、肝病门诊） | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 门诊大厅及检验科等区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1F影像科 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 1楼儿科 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 12:00-22:00 | 做五休二 | 保洁晚班 |
|  |  | 2F东区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 2F中区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2F西区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 3F东区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 3F中区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤（清洗消毒）等工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 3F西区 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 4F | 区域内所有保洁等工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 5F | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 6F | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 7F | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 8F | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 9F | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 10F | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 11F | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 12F | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 15F、16F | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 17F | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-19：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 |  |  |  |
|  | 其他岗位 | 临沂路学生中心 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 实验室 | 区域内所有保洁、工勤等工作 | 保洁 | 1 | 8：00-18：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 住院病人接送报告 | 门诊各科物料领取、发放报告等工作 | 工勤 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 楼道 | 院内楼道保洁 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 室外环境保洁 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 6：30-16：30 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 绿化养护 | 北院室外绿化养护 | 工勤 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 太平间 | 尸体收运及管理 | 工勤 | 1 | 7：00-19：00 | 24小时制 | 按需 |
|  |  | 洗涤房 | 全院地巾清洗及收发工作 | 工勤 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 生活及医疗垃圾房 | 生活垃圾、医疗垃圾及医塑分类收集并转运消毒 | 保洁 | 1 | 6：00-19：00 | 做一休一 | 按需 |
| 运送部 | 调度中心 |  | 运送安排、接听电话、各类检查单子的发放、保洁等工作 | 运送 | 1 | 7：00-19：00 | 做一休一 | 12小时制，需安排夜班 |
|  | 运送班组1 |  | 负责病人做各项检查、转运等工作 | 运送 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  | 运送班组2 |  | 负责病人做各项检查、转运等工作 | 运送 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  | 运送夜班班组 |  | 负责病人做各项检查、转运等工作 | 运送 | 1 | 22：00-次日8：00 | 做一休一 | 按需 |
|  | 会务 |  | 区域内会务工作 | 会务 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
| 维修部 | 配电间 |  | 配电间 | 维修 | 1 | 24小时值班制 | 做一休一 | 需安排夜班 |
|  | 锅炉间 |  | 锅炉间 | 维修 | 1 | 24小时值班制 | 做一休一 | 需安排夜班 |
|  | 电梯工 |  | 电梯驾驶 | 电梯 | 1 | 8：00-16：00 | 做五休二 | 按需 |
|  | 维修部 |  | 维修班组，木工组 | 维修 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需、24小时值班制 |
|  |  |  | 事务组（信件、资料、血、标本外送） | 维修 | 1 | 7：00-17：00 |  |  |
|  | 空调巡检维修 |  | 分体式空调维修 | 维修 | 1 | 24小时值班制 | 做五休二 | 按需 |
|  | 液氧供应 |  | 气体及设备调试管理 | 维修 | 1 | 24小时值班制 | 做一休一 | 按需 |
| 全院门诊周一至周六开放，设立顶班制 |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 |  |
|  |  |  | 区域内所有运送工作 | 运送 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 |  |
| 总人数 |  |  |  |  | 129 |  |  |  |

9.1.3世博园院区人员明细表

| 部门 |  | 岗位 分布 | 岗位说明 | 岗位 | 岗位数 | 工作时间 | 工作班次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客服中心 |  | 项目经理 | 负责项目日常管理及运维 | 管理 | 1 | 8:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 项目主管 | 负责保洁、运送条线日常管理 | 管理 | 1 | 8:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 项目领班 | 负责保洁、电梯、会务条线人员管理 | 管理 | 1 | 8:00-17:00 | 做六休一 | 按需 |
|  |  | 项目文员 | 负责项目考勤、薪酬及人事等事宜 | 管理 | 1 | 8:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
| 保洁部 | 住院部A楼 | 6F产房 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-次日7:00 | 做一休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 6F新生儿科 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 7F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 8F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 9F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 10F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 11F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 12F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 13F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 14F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 15F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 15FCCU | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-次日7:00 | 做一休二 | 按需 |
|  |  | 16F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 17F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 18F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 19F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 20F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 21F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 22F病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 23F干细胞中心 | 区域内所有保洁 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 5F配置中心 | 区域内工勤（保障药物配送）工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 三人做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 5F行政办公区 | 区域内所有会务等工作 | 会务 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 4F重症监护室 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 4F心脏监护室 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 4F脑卒中监护室 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 4F手术室 | 手术室区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-20:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 手术室区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 19:00-7:00 | 做一休一 | 24小时 |
|  |  | 4F麻醉科 | 麻醉科工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 4FDSA\介入 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  | 裙楼及公区 |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 6:00-22:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 3/4F病理室 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 4F门诊及公共区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 3F血液净化中心 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 3F公共区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 3F门诊A、B、C、D区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 3F超声室功能科 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 3F胃镜室 | 区域内所有工勤、洗消等工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 3F特需门诊 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 3F口腔科 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 2F妇产科门诊 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 2F公共区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 2F门诊A、B、C区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 2F检验中心 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 2F体检中心 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 2F急诊内科病房 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 2F急诊输液室 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 6:00-次日6:00 | 做一休二 | 按需 |
|  |  | 2F急诊留观室 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 2F急诊重症监护室 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 6:00-次日6:00 | 做一休二 | 按需 |
|  |  | 1F门诊大厅公共区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 1F住院部大厅公共区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 1F儿科（门诊、病房） | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 6:00-18:00 | 做一休一 | 按需 |
|  |  | 1F影像中心 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 1F急诊抢救室 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 6:00-次日6:00 | 做五休二（24H需值班） | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 6:00-次日6:00 | 做五休二（24H需值班） | 按需 |
|  |  | 1F日间病房及5、6号门门厅 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 1F急诊诊室及公共区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 1F功能神经科门诊 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 洗涤房 | 清洗所有保洁用地巾 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 药房 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | B1核医学、细胞样本库 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | B1车库 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | B2车库 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | B2供应室 | 区域内所有保洁、消毒、打包、高压容器锅、高压消毒、转运等工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  | VIP6-12 | B6楼 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | B7楼 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | B8楼 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | B9楼 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | B10楼 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | B11楼生殖科 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | B12楼再生研究中心、24楼办公室 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  | 其他 | 动物实验室 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 教培中心 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 发热门诊 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-次日7:00 | 做一休二 | 按需 |
|  |  | 感染科病区 | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 钢结构临房 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 外围保洁 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 绿化 | 南院室外绿化养护 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 生活及医疗垃圾房 | 生活垃圾、医疗垃圾及医塑分类收集并转运消毒 | 工勤 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 太平间 | 尸体收运及管理 | 工勤 | 1 | 7：00-19：00 | 24小时制 | 按需 |
|  |  | 楼梯保洁 | 全院楼梯保洁 | 保洁 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
| 运送部 |  | 运送班组1 | 接送病人各项检查、运转等工作 | 运送 | 1 | 7:00-16:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 运送班组2 | 接送病人各项检查、运转等工作 | 运送 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 调度中心 | 运送安排、接听电话、各类检查单子的发放、保洁等工作 | 运送 | 1 | 7：00-19：00 | 做一休一 | 12小时制，需安排夜班 |
|  |  | 运送夜班班组 | 负责病人做各项检查、转运等工作 | 运送 | 1 | 22：00-次日8：00 | 做一休一 | 按需 |
| 维修 |  | 维修领班 | 维修部管理 | 维修 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 电梯工 | 电梯保洁、驾驶 | 电梯 | 1 | 7:00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 维修部 | 维修班组 | 维修 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需、24小时值班制 |
| 全院门诊周一至周六开放，设立顶班制 |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  |  | 区域内所有工勤工作 | 工勤 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 |  |
|  |  |  | 区域内所有运送工作 | 运送 | 1 | 7：00-17：00 | 做五休二 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 123 |  |  |  |

说明：1、投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

本项目采取中标人派驻项目点的经理负责制，项目点经理及管理团队应全权代表中标人负责项目点的全部工作（人员安排、质量考核等）。项目点经理及管理团队应无条件接受采购人主管部门的管理。

9.2.2 管理制度

相关制度均参照采购人制定的制度及考核标准。

9.2.3 管理团队要求

具有丰富的从事医院物业管理相关经验，具有良好的职业精神及团队管理能力，服从采购人的领导，具有良好的执行能力以及应急反应能力，对相关物业工种要求相对熟悉和了解。

9.3 各岗位具体服务要求

#### 9.3.1管理人员岗位职责

##### 9.3.1.1项目经理岗位职责

1）在院领导和运作经理的领导下，全面负责东方医院项目工作，为医疗服务提供强有力的后勤支持和保障，确保医疗工作正常开展；

2）负责对后勤及各部门的监督及工作检查、考核，协调各部门之间的工作配合。保证后勤管各项工作落实到实处。

3）负责定期组织各部门巡视医院各个区域，发现问题及时整改解决。

4）定期参加召开后勤保障工作会议，研究工作中存在问题，总结经验，安排布置工作。

5）组织建立、完善安全责任制及应急预案，预防各类安全事故及灾害发生。

##### 9.3.1.2保洁部主管岗位职责

1）在项目经理领导下，具体行使管理、监督、协调服务的职能：

2)负责制定本部门年度培训计划、管理计划、年度财务预算计划；

3）负责管理项目服务范围内清洁、生活垃圾、专项保洁、接待、回访等项服务工作；

4）参加项目经理主持的部门例会，总结当月工作，制订下月计划；

5）负责发现运作中不合格的服务项目，进行跟踪、验证，处理医患（客户）投诉；

6）遇有紧急事故，协助处理善后工作；

7）接受及处理客户投诉，并予记录，及时解决；

8）定时巡视检查清洁情况；

9）保洁工作的现场管理，及时了解保洁员的思想和生活动态，解决疑难问题。

10）严格按保洁管理作业程序和保洁标准及检查考核评分标准，实行工作检查制度，包括：自查、互查、抽查、项目定期检查等检查制度，考核结果切实与员工工资挂钩。

11)合理配置服务区域内保洁和清扫工具的数量，合理配备保洁人员，确保服务区内不留卫生死角。

12）负责保洁内务管理工作的安排和实施，每月组织召开保洁情况分析会，总结一周保洁工作。

13）负责保洁员的岗位技能培训工作，确保服务质量。

14）带领保洁各班完成项目经理安排的临时任务。

15）完成上级领导交办的各项任务。

##### 9.3.1.3运送部主管岗位职责

1）在项目经理领导下，具体行使管理、监督、协调服务的职能：

2）运送工作协调管理，及时与各病区、检查科室、护理部及医疗业务部等部门联系，不断修正运送工作流程。

3）运送工作的现场管理，及时了解运送员的思想和生活动态，解决疑难问题。

4）严格按运送管理作业程序和运送标准及检查考核评分标准，对主管领班及员工进行检查考核。

5）合理配置服务区域内运送人员和运送工具的数量，动态合理配备运送员，确保运送服务完整。

##### 9.3.1.4维修部主管主要职责

1）全面负责维修部的管理工作，向项目经理负责，并接受项目经理和院方的督导。

2）有高度的责任心和事业心，认真钻研技术，讲求质量，做到精益求精。

3）负责维修和技术的组织、指导及管理工作。负责安装验收、安全运行、维修保养等管理工作。

4）负责对维修部人员的调配和管理。做好技术培训等工作，发挥和调动部门员工的积极性，并按有关制度做好考核工作。

5）制定、完善各项设备管理规章制度，建立并贯彻落实各项设备管理规章制度。

6）主持设备的日常维护工作。

7）与各个部门之间密切配合，相互沟通。完成上级领导交办的其他各项工作。

#### 9.3.2保洁人员岗位职责

1）总体要求

服从工作安排，责任心强

2）人员自身要求

性别不限。

3）各工作点具体工作要求

①公共环境清洁范围：医院公共环境卫生含地面、广场、地下空间、道路、大门、岗亭、明沟渠、走廊、大厅、门窗、柱面、墙壁、电梯内外、走火梯、各种招牌、指示牌、消防箱、警铃、开关表面、各种扶手、宣传栏、天花板上的各种灯饰、空调风口、梯间各种风扇、公共厕所、楼顶、棚顶、飘台及垃圾收运（至院内垃圾堆放点）。

②临床科室清洁范围：各临床科室的地面、门窗、窗帘布的拆换、办公室、护士站桌椅及治疗室的补液柜架、空调风口的百叶窗、窗式、分体空调滤网、清洁室、配餐室、卫生间的磁砖、便器、洗手盆、间隔的屏风、铝合金墙及玻璃、病房病床、床头柜、输液架、各种手推车（不含维修上油）、各种可湿抹的仪器表面（忌水及有特殊要求除外）、垃圾收运（含医疗废弃物）。

③非临床科室、办公区清洁范围：地面、地脚砖、天花板、办公室、诊疗室、候诊室、值班室各种桌椅、柜架（不包括整理物品）、各种可湿抹的车架、特殊的床椅、器械、仪器表面（不含送维修及保养）、空调口（不包括滤网）、风扇、排气扇、所有门窗、窗帘布的拆换、厕所及墙壁瓷砖、洗手盆、洗物盆及收运垃圾。

④垃圾清运管理范围：院内各类生活垃圾（不包括餐厨垃圾）、医疗废弃物收集转运到暂存点、垃圾房管理；生活垃圾及医疗废弃物处置费由医院负责，医疗废弃物处置过程中因中标人处置不当产生的处罚应由中标人承担；院内可回收废品收集、转运、处置及暂存点管理、医疗废弃物的管理和处置必须符合国家和市府的相关规定，遵守医院关于医疗废弃物的规章制度，并制定相关实施专案。

⑤特殊地面的养护保洁：PVC地面、石材地面、玻化砖地面保洁，每天一次以上，做到地面无污迹痰迹，纸屑烟蒂，有光亮。

⑥南北院区各个楼层PVC地面打蜡抛光养护一年1次及新开科室打蜡抛光养护。

⑦实验室各个楼层所有区域内的保洁工作；实验室整体区域地面10000平方米左右，PVC地面打蜡抛光养护一年2次。

⑧实验室动物中心工勤人员负责动物中心屏障环境内外的所有清洁工作，小动物饲料、垫料和笼盒更换，饲养间的日常巡查，动物中心预警情况处理等。

⑨宿管负责实验室宿舍楼的安全巡查，宿舍出入、入住等的登记及管理，维护宿舍秩序，管理宿舍卫生，提供便民服务，如代收快递等。

⑩实验室需提供深度清清服务，定期对细胞房、动物房、办公室、宿舍等进行清洁服务。其中细胞房动物房面积共约2000平方米，深度清洁服务包含高温蒸汽清洗和消毒，细胞房和动物房精密设备的清洁；每年保养新风系统过滤器，纯水系统、除臭系统、污水处理设备、废液设备、废气设备等服务，具体要求见下文。实验室超纯水滤芯每年更换1次，纯水仪共5台。

#### 9.3.3运送人员岗位职责

1）负责运送医院内的住院病人\抢救病人的X片\CT\MRI\骨密度\超声等医技检查；住院病人的高压氧舱运送；运送过程中应严格执行病人出入病房管理，保证安全。

2）负责运送医院住院病人的血标本\粪便标本\病理标本的运送；运送过程应严格遵守院内感染防护要求，防止污染。

3）负责医院内的医疗文件（病史资料\化验单\会诊单\手术通知单等）的运送。

4）负责医院内小型物品及小型医疗器械的运送。

5）负责医院内的医疗废弃物的收集运送，收集过程应严格执行院内医疗垃圾的管理制度。

6）负责医院手术室\产房\供应室\药房\药库\检验科\内镜室\康复科\高压氧舱的驻守运送服务；

7）建立运送中心，24小时的运送工作。病人标本送检、报告发放，药品配送，做到及时、准确、无误。运送病人检查、入院、转床，做到热情、认真、安全。

#### 9.3.4会务人员岗位职责

1）服务范围：负责所有会议室各种会议的接待和视频的播放等工作。

2）工作职责：各类会议、活动保障与服务等。会议室清洁、管理（会前准备、会中服务、会后收尾）；活动场所清洁、服务、管理。

3）人员自身要求：有相关工作经验，为投标人正式在职职工，不接受兼职。

4）各工种（工作点）具体工作要求

熟悉各类会议室的基本情况和会场服务物品，设施设备的位置摆放及操作使用方法，能适应每个会场的服务工作。

主动了解和掌握会议服务礼仪知识，并能在实际工作中正确运用。

按照会议规范服务的要求着装打扮，随时保持整洁、端庄的自身形象。

及时了解和掌握所服务会议室的名称、地点、起止时间、程序、参会人数、会场服务的具体要求，有针对性地做好准备工作。

需要候场的会议（包括领导会议），每场要做好会中服务工作，及时、适量添加开水，15—20分钟续茶水一次，不需要候场的会议，每场要倒好第一杯茶并询问主办者后方可离开。

遵守劳动纪律，准时上下班，不得迟到早退。

负责各类会议用茶水、点心的摆放工作。

按照各类会议要求，摆放横幅、指示牌、方向牌、名牌、席卡，并负责回收工作。

根据会议需要，做好院领导和重要客人进入会场的引领入座服务工作。

负责提供科室需要的额外物品，如果盘、席卡、年鉴、纸张等。

负责院办各类文件、会议通知、物品、锦旗的发放登记工作。（重要文件立即发送，其余的当天内发送完，并做好签收工作）。

#### 9.3.5绿化维护岗位职责

1）负责养护区域内的所有植物浇水、修剪、除草、除虫、松土、剪枝、补种、保温、施肥等日常养护，保持绿化物的完整和生长良好，确保原有植被继续成活率在95%以上。

2）根据春、夏、秋、冬四季植物的不同需求适时浇水，确保草地、植被及树木正常生长。

3）花坛、草地的除杂、修剪每年至少4次，保持造型美观；乔木每年修剪1-2次，及时修剪枝叶，修剪下的枝叶要及时清运。

4）按四多、四少、四不、三忌的规则施肥，每年3次(三月、六月、十月)，适合院内各类绿化物的复合肥。

5）实验室区域内每周一次绿植养护，用于会议室办公室以及阳台的绿植养护。

东方医院两院区范围内的室外全部花坛、绿化带和绿化区等所有绿化苗木草皮进行养护，绿化面积约20000平方米。

具体苗木清单见下表

| 位置 |  | 名称 | 数量 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陆家嘴院区 | 香樟 | 7 | H1.6-2.5 | 颗 |
| 2 | 陆家嘴院区 | 真葵 | 8 | H1.5-2.1 | 颗 |
| 3 | 陆家嘴院区 | 黄杨 | 1 | H40 | 颗 |
| 4 | 陆家嘴院区 | 铁树 | 16 |  | 颗 |
| 5 | 陆家嘴院区 | 松柏 | 2 | H1-1.6 | 颗 |
| 6 | 陆家嘴院区 | 秀球 | 49 | H1.3-2 | 颗 |
| 7 | 陆家嘴院区 | 草花 | 5 |  | 颗 |
| 8 | 陆家嘴院区 | 混合 | 720 | H0.5-0.8 | ㎡ |
| 9 | 陆家嘴院区 | 五针松 | 3 | H60-80 | 颗 |
| 10 | 陆家嘴院区 | 樱花 | 8 | H40-60 | 颗 |
| 11 | 陆家嘴院区 | 杜鹃 | 8 | H30-50 | 颗 |
| 12 | 陆家嘴院区 | 紫藤 | 42 | H20-40 | 颗 |
| 13 | 陆家嘴院区 | 榉树 | 14 | H25-30 | 颗 |
| 14 | 陆家嘴院区 | 海棠 | 15 | H20-35 | 颗 |
| 15 | 陆家嘴院区 | 桂花 | 27 | H25-40 | 颗 |
| 16 | 陆家嘴院区 | 紫薇 | 10 | H25-35 | 颗 |
| 17 | 陆家嘴院区 | 罗汉松 | 1 | H30-50 | 颗 |
| 18 | 陆家嘴院区 | 冬青 | 4500 | H10-15 | 颗 |
| 19 | 陆家嘴院区 | 草皮 | 500 |  | ㎡ |
| 20 | 陆家嘴院区 | 黄杨 | 1 | H30-40 | 颗 |
| 21 | 世博园院区 | 桂花 | 76 | H40-60 | 颗 |
| 22 | 世博园院区 | 绣球 | 112 |  | 颗 |
| 23 | 世博园院区 | 银杏 | 2 | H150-200 | 颗 |
| 24 | 世博园院区 | 银杏 | 10 | H50-80 | 颗 |
| 25 | 世博园院区 | 铁树 | 20 |  | 颗 |
| 26 | 世博园院区 | 石榴 | 7 | H20-35 | 颗 |
| 27 | 世博园院区 | 香樟 | 20 | H250-300 | 颗 |
| 28 | 世博园院区 | 香樟 | 90 | H60-90 | 颗 |
| 29 | 世博园院区 | 罗汉松 | 1 | H60 | 颗 |
| 30 | 世博园院区 | 五针松 | 1 | H60 | 颗 |
| 31 | 世博园院区 | 紫藤 | 160 | H20 | 颗 |
| 32 | 世博园院区 | 紫藤 | 20 | H10-15 | 颗 |
| 33 | 世博园院区 | 广玉兰 | 3 | H30-50 | 颗 |
| 34 | 世博园院区 | 紫薇 | 45 | H30-50 | 颗 |
| 35 | 世博园院区 | 杜鹃 | 26 | H40-60 | 颗 |
| 36 | 世博园院区 | 榉树 | 8 | H30-50 | 颗 |
| 37 | 世博园院区 | 茶花 | 7 | H20-35 | 颗 |
| 38 | 世博园院区 | 海棠 | 25 | H20-30 | 颗 |
| 39 | 世博园院区 | 樱花 | 7 | H30-40 | 颗 |
| 40 | 世博园院区 | 桃树 | 15 | H20-30 | 颗 |
| 41 | 世博园院区 | 花木箱 | 10 |  | 颗 |
| 42 | 世博园院区 | 鹅掌木 | 6 |  | 颗 |
| 43 | 世博园院区 | 松柏 | 3 | H60-90 | 颗 |
| 44 | 世博园院区 | 草皮 | 700 |  | ㎡ |
| 45 | 世博园院区 | 冬青 | 2500 |  | 颗 |

#### 9.3.6维修部人员工作职责

①总体要求

1）熟悉相关设施设备的结构、工作原理及一般故障的排除，工作责任心强，有较强的应急反应能力。

2）具有相关工作经验，如具有相应上岗证书及操作证书，请提供相关证明文件。

3）配备的人员需为中标人全职在职职工，不接受兼职及退休职工。

4）配电间每名电工请提供电工证，锅炉组每名锅炉工需持证上岗。

②服务范围

陆家嘴院区：包括但不限于上述物业范围内的配电间运行管理、配电相关日常维修；锅炉房日常运行管理；分体空调的日常运行、清洁、维修、消毒等；电梯驾驶、保洁等；给排水相关运行、维修、取样等；建筑物及配套设施零星维修等。

世博园院区：包括但不限于上述物业范围内的电梯驾驶、保洁等；给排水及污水处理相关运行、维修、取样等；建筑物及配套设施零星维修等。

国重实验室：1-9F全区域内特种气体运维工作等，工人需具备特种作业操作证；1-9F全区域内水电基础维修工作，需具备水电工的职业操作证和特种作业操作证；

③工作职责

1）维修部员工

a、遵守劳动纪律，做到文明管理、文明服务、文明维保。

b、保证院内的设施、设备的安全运行，对服务单位负责。

c、全面了解、掌握项目设备的运行技术状况。

d、检查所属设备运行情况，发现隐患及误差立即纠正或上报主管和领班。

e、填写设备运行记录，分析故障原因制定解决办法。

2）配电组电工职责

a、配电操作规程，负责配电设备的运行监护，严守配电房值班、交接班和人员进出的有关规定，杜绝闲杂人员进入，确保配电设备安全运行。

b、按照配电设备维修保养规程，进行日常维修和例行保养。

c、坚守岗位，定期（定时）巡视检查配电运行仪表，认真抄录填写各种报表和运行记录。

d、负责做好配电间安全防范措施，如：门、窗、绝缘材料、消防器材等，做好“四防”工作，确保安全运行。

e、当发生停电事件时，要立即与供电部门联系，问清停电原因和恢复时间，并做好准确记录。及时启动切换另一路电源，保持正常供电。有关情况应及时向上级报告。

f、负责保管好配电房的日用仪器、仪表和各类工具，做到器具准确、完好，取用方便。

g、负责配电间的设备和场地整洁、卫生、无杂物，机房内不得抽烟、吃零食，严禁将易燃易爆等危险品带入配电房内。

h、发生故障时，值班人员应保持清醒头脑，按照操作规程及时排除故障。

i、服从班组长的日常工作指令，在需要时协助他人做好工作。

j、及时完成上级下达的其他工作任务。

3）维修组电工职责

a、定期检查医院所有的电力设备及线路，严格按照安全操作规程作业，确保工作安全有效。

b、工作中严格执行电工操作规程，树立安全第一、服务第一、质量第一的观念，热情周到地为全院职工和病人服务。

c、严格按照规定时间完成维修工作，在工作中违反规定与不执行安装标准所造成的技术、质量、工期等不符合要求以致造成损失的，需追究个人责任。

d、定期进行安全检查工作，并做好检查记录，发现安全隐患及时处理，处理不了的情况及时上报有关领导。

e、加强设备和线路的缺陷管理，及时发现、正确汇报、迅速处理、记录入档。

f、增强成本节约意识，积极提出降低医院成本的合理化建议。

g、积极参与业务学习和教育培训，提高业务技能和服务意识。

h、保持工作场所干净整洁。

i、及时完成上级下达的其他任务。

4）维修木工岗位职责

a、负责医院门、窗、锁具、闭门器、窗帘导轨和医疗办公、生活家具类物品的维修、保养、安装。

b、负责医院各区域木制固定设施、玻璃、镜具、标志牌、指示牌的维护保养、维修、更换。

c、自用机电、机械设备和工具按操作规程操作使用，同时负责日常的维护、保养，接受有关人员检测、检修指导。

d、小件非五金类，如木、橡塑等物品的制作、安装。

e、落实工作区域的防火安全措施，及时清理易燃物、可燃物。

f、及时准确无误地实施、完成。

E、维修管道工岗位职责

a、负责医院给排水系统、蒸汽系统、暖通系统的管道、阀门、泵、水箱、水池、水槽及其辅件的维修、保养、安装。

b、负责医院卫生洁具如：淋浴器具、洗脸盆、水龙头、坐便器、便斗等设备、设施的维修、保养和安装。

c、负责医院所有推车，包括餐车、器械车、平推车、抢救车、轮椅车等各类推车及普通病床、非木制家具的维修、保养。

d、负责餐饮、厨房设备（设施）、开水箱的维修、保养。

e、根据需要和安排、负责制作、维修金属结构的器件、小型扳金制品制件等。

f、负责本班组使用的各种设备、设施的维修保养工作。

g、及时、准确完成报修（派工）单工作任务。

h、严格执行设备、设施的维修保养制度，按照“三干净”：设备干净、机房干净、工作场地干净；“三不漏”：不漏水、不漏油、不漏气；“五良好”：使用性能良好、密封良好、润滑良好、紧固良好、调整良好的标准操作实施。

5）锅炉工岗位职责

a、严格按操作规程操作，确保锅炉的安全运行。

b、做好锅炉及其附属设备、设施的维护保养工作，杜绝“跑”、“冒”、“滴”、“漏”等现象。

c、坚守工作岗位，按规定做好巡视，并做好各项运行参数的记录。接班人员不到岗应主动坚守岗位。

d、努力学习业务知识，学习技术，提高司炉水平，做到勤观察、勤调节，保持锅炉压力、水位、燃烧三稳定。

e、每班必须排污一次，但不得在用汽高峰时排污，排污量根据水样分析而定。每班至少清洗一次水位表。

f、在运行中锅炉或附属设备（设施）出现故障时，应及时报告班长，联系保养单位，并一起参加故障的排除。

g、发现锅炉有异常现象危及安全时，应采取紧急停炉措施，并及时向科负责人报告。

h、认真做好交接班工作，检查前班的操作记录，做好当班期间的工作记录和设备运行记录。

i、禁止无关人员进入锅炉房，因参观、检查等工作需要进入人员，由当班司炉工负责登记，并陪同检查、参观。

j、负责锅炉房的清洁卫生工作和锅炉水质化验。

k、配合、参与锅炉的检修、保养工作。

l、保持工作场所干净整洁。

m、及时完成上级交给的其他工作任务。

6）空调维修员

a、严格执行安全操作规程，尽心尽责，坚守岗位，服从指挥。

b、对中央空调制冷系统、供热系统、空调设备、通风设备、冷藏冷冻的运行实施维保检修。

c、观察仪表读数，认真巡视各种泵和阀的重要部件，逐项填写值班记录和运行日记报表并签名。

d、根据每日外界气温情况，确定每日开机时间、台数，使空调区域的温度舒适度的要求。

e、对管辖设备制定维保计划，做好日常维保工作，使所有设备的运行状态良好。

f、必须掌握设备运行技术状况。

g、抢修设备停机时，应先关掉电源开关，挂好标示牌，防止发生意外。

h、认真学习专业知识，熟悉设备结构、性能及系统情况，做到故障的准确判断、维修

7）污水处理工

a、负责医院污水处理，设备、设施的运行操作并做好相关记录。

b、熟悉掌握污水处理工艺流程按操作规程操作。定时巡检设备、设施运行状况，发现故障及时排除，处理不了的及时报告上级。

c、负责隔栅房内污物、垃圾的清理。

d、按时、按量投放消毒药剂。每日对余氯含量进行测试。

e、每月一次提供污水水样交相关部门检测。

f、负责污水设备、设施的维护、保养工作。

g、配合卫生防疫、环保部门做好水样检测工作。

8）液氧站及氧气间岗位职责

a、操作人员均应持证上岗，并采取24小时轮流值班，确保液氧站、氧气间安全可靠运行。

b、每2小时对液氧站、汇流排进行巡视、记录液氧余量、压力。

c、液氧罐余量不足时，及时进行切换，并订购液氧，确保全院液氧充足供应。

d、汇流排气体用完时，及时进行钢瓶更换，确保汇流排供气充足。

e、根据临床突发需求，进行钢瓶气体配送，（含氧气、二氧化碳、氮气、混合气体）。

f、夜间及非工作日需协助调配中心配送医疗设备。

g、接到临床需求20分钟内，完成气体、设备配送。

h、维护工作场所整洁，严禁烟火，确保气体分类存放。

i、做好订购、入库、出库相关信息登记。

j、一旦发生气体泄漏、或低压报警，应第一时间通知医学装备科组织进行抢修。

④各工作点具体工作要求

1）中标人负责所有设备运行管理(陆家嘴院区不含中央空调，世博园院区不含空调、配电、锅炉、发电机)，出现故障及时维护，超过4小时不能修复的必须向设备主管部门及时汇报。

2）给排水系统---为全院给排水系统（包括陆家嘴院区给水箱6个、世博园院区给水箱7个、高低压给水泵、排水泵以及整个管网系统设备设施、管道及末端等），工作内容为给排水系统设备的管理操作运行、日常巡视、清洁清理、设备管路及末端设施维护保养及维修（含龙头、阀门、马桶、喷淋、排堵等）、各种系统管路设施的跑冒滴漏堵的排除、安全计量监控、突发事件应急处理等，保证设备正常运行达到98%。

3）全院压缩空气系统、真空吸引系统、蒸汽和热水（陆家嘴院区3台锅炉）、中心供氧系统、电梯系统、污水处理系统、生活供水系统（包含但不限于）——以上系统的设备设施和管路，工作内容为以上系统设备的管理、操作运行、日常巡视及记录。其中巡检中发现的系统故障应及时上报医院方进行维修。

4）以上系统的清洁清理、设备管路维护保养及基本维修、安全计量监控和检查、系统故障报修、突发事件应急处理等。

5）设施设备的维护和一般修理，包括大楼基建范围、水电末端等，由院方提供维修配件和材料，物业公司只负责维修更换，损坏件以旧换新，特殊工种须具备特殊工种操作证。

6）上述系统管理服务的工作要求：

a、按照“专业化、一体化”标准，有相关物业之维修设备管理的资质，能够进行相应系统的操作运行、维护保养、安全计量监控、基本维修的管理，系统专业人员有相关上岗资格证明。

b、选用单位要做到“三到位”：培训到位、专业人员到位、管理人员到位。要有相应管理方案、工作制度、作业规程、服务标准，且制定设备维保计划、备品备件计划，任务处理的及时性、故障报修和事件处理的请示汇报流程。

7）陆家嘴院区及世博园院区各4部电梯需8小时有人值守、规范操作服务，做到着装统一，文明用语，礼貌用语，到站报站，轿厢整洁。

8）液氧罐、空气压缩机、三气（氩气、笑气、二氧化碳）等管道供气的巡检：要满足医院病床、留观病床、门诊输液、手术室、DSA、产房单位、人流单位注射室、清创室，抢救室等气体保障，液氧罐须每二小时巡视一次，保持压力容器在正常工作状态下运行及零星气体调换、交接、管理、登记。

9）其它（少量可能没有罗列到的建筑设备设施设备的运行与管理，并做好节能减排，事事处处注意节约水、电、气。勤动手，免浪费。

⑤维修设备维保管理

陆家嘴院区

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉 | B1 | 青岛法罗力蒸汽锅炉及软水器、排污缸 | WNS1.5-1.0-Q NS2-1.0-Y/Q | 4 | 有维保 | 有 |
| 2 | 配电间1 | B1 | 见附表1设施设备清单 |  | 21 | 有维保 | 有 |
| 3 | 配电间2 | B1 | 见附表1设施设备清单 |  | 4 | 有维保 | 有 |
| 4 | 分体及VRV空调 | 全院 | 大金、格力、美的等 | 1～5匹约120只，VRV空调外机34只，内机1150只。 | 不等 | 有维保 | 有 |
| 5 | 电梯 | 全院 | 迪生 |  | 5、21 | 有维保 | 有 |
| 6 | 给排水相关 | 全院，见附表2设施设备清单 |  |  | 5、21 |  |  |
| 7 | 建筑物及配套设施零星维修 | 全院，见附表2设施设备清单 |  |  | 不等 |  |  |

世博园院区：

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 全院 | 三菱 | 10 | 有维保 | 有 |
| 2 | 给排水及污水处理相关 | 全院 | 各型 | 10 | 有维保 |  |
| 3 | 建筑物及配套设施零星维修 | 具体清单见附表2 |  | 10 |  |  |

附表1：

| 配电相关设施设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 制造单位 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| 1 | 10KV高压柜 | KYNJ7-12 | 上海柘中电器有限公司 | 台 | 14 | 新楼高压配电间 |
| 2 | 三相干式变压器 | SCB10-2000/10 | 广州西门子 | 台 | 4 | 新楼高压配电间 |
| 3 | 低压配电柜 | MNS | 上海柘中电器有限公司 | 台 | 52 | 新楼高压配电间 |
| 4 | 低压电容补偿柜 | A-SV9-S-A | 南京亚派科技股份有限公司 | 台 | 12 | 新楼高压配电间 |
| 5 | 直流屏电源柜 | GZDW33-40/11 | 苏州龙源电力科技有限公司 | 台 | 1 | 新楼高压配电间 |
| 6 | 电表屏 | ZFK-1-10-1 | 上海大华电器有限公司 | 台 | 2 | 新楼高压配电间 |
| 7 | 柴油发电机组 | R-LZ2000 | 无锡圣鑫科技有限公司 | 台 | 1 | 新楼高压配电间 |
| 8 | 10KV高压柜 | WZ1-10-08 | 上海柘中电器有限公司 | 台 | 10 | 新楼高压配电间 |
| 9 | 三相树脂电力变压器 | SCB8-800/10 | 广东顺德特种变压器厂 | 台 | 2 | 新楼高压配电间 |
| 10 | 三相树脂电力变压器 | SCB8-1600/10 | 广东顺德特种变压器厂 | 台 | 2 | 新楼高压配电间 |
| 11 | 变压器温控仪 | VWT4.13 | 广东顺德特种变压器厂 | 台 | 4 | 新楼高压配电间 |
| 12 | 直流屏 | GZFA | 上海芙亚能源科技有限公司 | 台 | 3 | 新楼高压配电间 |
| 13 | 低压配电柜 | GCK | 上海柘中电器有限公司 | 台 | 30 | 新楼高压配电间 |
| 14 | 低压电容补偿柜 | GCK | 上海柘中电器有限公司 | 台 | 6 | 新楼高压配电间 |
| 15 | UPS | 3C-160S | 深圳正信电子有限公司 | 台 | 1 | 新楼高压配电间 |
| 16 | UPS | HPS-120KVA | 鸿宝 | 台 | 3 | 新楼8楼强电间 |
| 17 | UPS | HPS-10KVA | 鸿宝 | 台 | 1 | 新楼6楼强电间 |
| 18 | UPS | SK-UPS-30KVA | 深圳森科电力技术公司 | 台 | 2 | 新楼一楼东强电间 |
| 19 | UPS | SK-UPS-30KVA | 深圳森科电力技术公司 | 台 | 1 | 新楼二楼东强电间 |
| 20 | 动力配电柜 | XL-21 | 上海华星电器有限公司 | 台 | 82 | 分散在老大楼B1-17层强电间 |
| 21 | 低压配电柜 | XGL | 上海然效输配电设备有限公司 | 台 | 48 | 分散在老楼B1-17层东西强电间 |
| 22 | 低压配电箱 | XL-21 | 上海柘泰成套制造公司 | 台 | 158 | 分散在新楼B2-26层强电间 |
| 23 | 低压配电箱 | JXF | 上海柘泰成套制造公司 | 台 | 182 | 分散在新楼B2-26层强电间 |
| 24 | 新楼B2污水泵 | 配套电气箱 | 上海四建 | 台 | 7 | 分散在新楼B2层 |
| 25 | 老楼B1污水泵 | 配套电气箱 | 上海四建 | 台 | 10 | 分散在老楼B1层 |
| 26 | 老楼生活水泵 | 配套电气箱FOX | 上海华星电器有限公司 | 台 | 3 | 老楼B1层生活水泵房 |
| 27 | 新楼生活水泵 | 配套电气箱XL-21 | 上海柘泰成套制造公司 | 台 | 2 | 新楼B2层生活水泵房 |
| 28 | 老楼消防水泵 | 配套电气箱XGL | 上海然效输配电设备有限公司 | 台 | 5 | 老楼B1层消防水泵房 |
| 29 | 新楼消防水泵 | 配套电气箱XL-21 | 上海柘泰成套制造公司 | 台 | 4 | 新楼B2层消防水泵房 |

附表2给排水相关、建筑物及配套零星维修设施设备清单：

| 陆家嘴院区老楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 制造单位 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| 1 | 老楼蓄水池 | 水泥贴瓷砖 | 七建 | 个 | 2 | 老楼B1泵房 |
| 2 | 老楼蓄水池 | 水泥贴瓷砖 | 七建 | 个 | 2 | 老楼B1屋顶 |
| 3 | 潜水泵 | 50QW15-15-1.5 | 上海永帆机电 | 台 | 1 | 老楼B1东室外雨水井 |
| 4 | 潜水泵 | 50QW15-15-1.5 | 上海永帆机电 | 台 | 1 | 老楼B1西室外雨水井 |
| 5 | 潜水泵 | 50QW15-15-1.5 | 上海永帆机电 | 台 | 2 | 老楼B1东消防楼梯下 |
| 6 | 潜水泵 | 50QW15-15-1.5 | 上海永帆机电 | 台 | 2 | 老楼B1西消防楼梯下 |
| 7 | 潜水泵 | 50QW15-15-1.5 | 上海永帆机电 | 台 | 2 | 老楼B1体检对面公厕 |
| 8 | 潜水泵 | 50QW15-15-1.5 | 上海永帆机电 | 台 | 2 | 老楼B1肿瘤病房公厕 |
| 9 | 潜水泵 | 50QW15-15-1.5 | 上海永帆机电 | 台 | 2 | 老楼B1振波室旁 |
| 10 | 潜水泵 | 50QW15-15-1.5 | 上海永帆机电 | 台 | 2 | 老楼B1车库入口处 |
| 11 | 潜水泵 | 50QW15-15-1.5 | 上海永帆机电 | 台 | 2 | 老楼B1车库出口处 |
| 12 | 潜水泵 | 50QW15-15-1.5 | 上海永帆机电 | 台 | 2 | 老楼B125号电梯旁 |
| 13 | 潜水泵 | 80QW43-13 | 上海永帆机电 | 台 | 2 | 老楼B125号电梯旁 |
| 14 | 潜水泵 | 80QW43-13 | 上海永帆机电 | 台 | 2 | 老楼B124号电梯旁 |
| 15 | 生活水泵 | A96548498P11122 | 格兰富 | 台 | 4 | 老楼B1水泵房 |
| 16 | 热交换器 | 半容积水水式 | 无锡四方机械 | 台 | 3 | 老楼东4楼设备层 |
| 17 | 热水循环泵 | MSA7112 | 威乐水泵 | 台 | 4 | 老楼东4楼设备层 |
| 18 | 热交换器 | 半容积水水式 | 无锡四方机械 | 台 | 3 | 老楼西4楼设备层 |
| 19 | 热水循环泵 | MSA7112 | 威乐水泵 | 台 | 4 | 老楼西4楼设备层 |
| 20 | 给排水管网 | 各类别 | 各类别 |  | 较多 | 全院 |
| 21 | 卫生洁具 | 各类别 | 各类别 |  | 较多 | 全院 |
| 22 | 办公家具 | 各类别 | 各类别 |  | 较多 | 全院 |
| 23 | 普通门窗 | 各类别 | 各类别 |  | 较多 | 全院 |
| 24 | 普通推车 | 各类别 | 各类别 |  | 较多 | 全院 |
| 25 | 普通病房 | 各类别 | 各类别 |  | 较多 | 全院 |
| 陆家嘴院区新楼 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 制造单位 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| 1 | 热交换器 | 容积式DBRV-04-2H | 浙江杭特容器 | 台 | 14 | 新楼B2交换器房 |
| 2 | 热水循环泵 | W063070-2 | 威乐水泵 | 台 | 14 | 新楼B2交换器房 |
| 3 | 蓄水池 | 不锈钢 | 四建 | 只 | 2 | 新楼B2泵房 |
| 4 | 蓄水池 | 不锈钢 | 四建 | 只 | 2 | 新楼屋顶水箱房 |
| 5 | 生活水泵 | MVI7006/1-3 | 威乐水泵 | 台 | 2 | 新楼B2泵房 |
| 6 | 生活水增压泵 | MVI3206-3 | 威乐水泵 | 台 | 3 | 新楼B2泵房 |
| 7 | 生活水增压泵 | MVI3206-3 | 威乐水泵 | 台 | 3 | 新楼屋顶水箱房 |
| 8 | 潜水泵 | MVI6506-3 | 威乐水泵 | 台 | 2 | 新楼4号电梯旁 |
| 9 | 潜水泵 | MVI6506-3 | 威乐水泵 | 台 | 2 | 新楼8号电梯旁 |
| 10 | 潜水泵 | MVI6506-3 | 威乐水泵 | 台 | 2 | 新楼11号电梯旁 |
| 11 | 潜水泵 | MVI6506-3 | 威乐水泵 | 台 | 2 | 油污分离房内 |
| 12 | 潜水泵 | MVI6506-3 | 威乐水泵 | 台 | 2 | 车库坡道下 |
| 13 | 潜水泵 | MVI6506-3 | 威乐水泵 | 台 | 3 | 物资管理库房内 |
| 14 | 潜水泵 | MVI6506-3 | 威乐水泵 | 台 | 2 | 坡道口（出口） |
| 世博院区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 制造单位 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| 1 | 增压泵 | 200L-30KW | 威东公司 | 台 | 2 | B2层生活水泵房 |
| 2 | 增压泵 | 132S-V1-7.5KW | 威东公司 | 台 | 3 | B2层生活水泵房 |
| 3 | 储水箱 | FB11-432-5M2 | 上海通仕公司 | 台 | 5 | B2层生活水泵房 |
| 4 | 循环泵 | MH1802-1KW | 威东公司 | 台 | 2 | B2层生活水泵房 |
| 5 | 循环泵 | MH1203-078W | 威东公司 | 台 | 12 | B2层生活水泵房 |
| 6 | 循环泵 | MH1402-078W | 威东公司 | 台 | 8 | B2层生活水泵房 |
| 7 | 隔膜气压罐 | 11B02-371-6 | 上海奉贤 | 台 | 6 | B2层生活水泵房 |
| 8 | 雨水排水泵 | 100WQ50-16-4 |  | 台 | 6 | B2层 |
| 9 | 废水排水泵 | 50WQ15-20-2.2 |  | 台 | 6 | B2层 |
| 10 | 消防排水泵 | 80WQ45-22-5.5 |  | 台 | 6 | B2层 |
| 11 | 滤废排水泵 | 50WQ15-20-2.2 |  | 台 | 12 | B2层 |
| 12 | 雨水排水泵 | 100WQ100-16-11 |  | 台 | 10 | B1层食堂 |
| 13 | 污水提升泵 | 100WQ100-20-4.2 |  | 台 | 8 | B2层 |
| 14 | 开水器 |  | 上海美吉 | 台 | 40 | 全院 |
| 15 | 给排水管网 | 各类别 | 各类别 |  |  | 全院 |
| 16 | 卫生洁具 | 各类别 | 各类别 |  |  | 全院 |
| 17 | 办公家具 | 各类别 | 各类别 |  |  | 全院 |
| 18 | 普通门窗 | 各类别 | 各类别 |  |  | 全院 |
| 19 | 普通推车 | 各类别 | 各类别 |  |  | 全院 |

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

### 11考核管理办法和要求

采购人每月对中标人开展满意度测评100份，满意度不得低于92%，考核分不得低于95分。考核分保洁占35%、运行及维修20%、运送35%、电梯服务5%、会务服务5%，总分100分，评分低于考核分，每降低一分扣罚当月合同款的0.3%，由此类推。采购人成立考核领导小组负责日常考核。连续三个月考核不合格，采购人有权无条件终止合同。由此产生的一切后果及所有相关费用由中标人承担。具体考核及测评方法见下表：

服务质量测评表

| 项目 | 考核内容 | 分值 | 考核方法 | 评分标准 | 考核 周期 | 考核 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 洁 | 保洁人员的服务态度 | 5 | 查实际 问情况 | 未做到扣1—3分 | 每月/次 |  |
|  | 病区病房内清洁卫生 | 5 | 查实际 | 未做到一处扣1—2分 |  |  |
|  | 病区公共区域的清洁卫生 | 5 | 查实际 | 未做到一处扣1—2分 |  |  |
|  | 大楼内公共区域的清洁卫生 | 5 | 查实际 | 未做到一处扣1—2分 |  |  |
|  | 大楼内公用厕所、电梯轿厢的清洁卫生 | 5 | 查实际 | 未做到一处扣1—2分 |  |  |
|  | 门急诊、儿科、医技科室就诊区（候诊椅）的清洁卫生 | 5 | 查实际 | 未做到一处扣1—2分 |  |  |
|  | 医院外围环境的清洁卫生 | 5 | 查实际 | 未做到一处扣1—2分 |  |  |
| 运 送 | 运送人员的服务态度 | 15 | 查实际 问情况 | 未做到扣5—10分 |  |  |
|  | 运送工作人员响应速度 | 10 | 查实际 问情况 | 未做到一次扣1—3分 |  |  |
|  | 运送人员工作及时到位 | 10 | 查实际 问情况 | 未做到一次扣1—3分 |  |  |
| 电梯 | 电梯操作人员的服务态度 | 5 | 查实际 问情况 | 未做好扣1—2分 |  |  |
| 会务 | 会务人员的服务态度 | 5 | 查实际 问情况 | 未做好扣1—2分 |  |  |
|  | 会议前的准备工作 |  | 查实际 问情况 | 未做好扣1—2分 |  |  |
| 维修 | 工作人员服务态度、服务质量 | 10 | 查实际 问情况 | 未做好扣1—2分 |  |  |
|  | 接报修响应速度 | 10 | 问情况 | 未做好扣1—2分 |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |

满意度综合测评表

| 工作区分 | 测评项目 | 测评情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不满意 |  |
| 保洁 | 您对您所在工作区域的清洁卫生是否满意 |  |  |  |  |  |
|  | 您对您所在工作区域的厕所清洁卫生是否满意 |  |  |  |  |  |
|  | 你对医院公共区域的清洁卫生是否满意 |  |  |  |  |  |
| 运送 | 您对运送工作人员的工作态度是否满意 |  |  |  |  |  |
|  | 您对运送工作人员的响应速度是否满意 |  |  |  |  |  |
|  | 您对运送工作的及时性是否满意 |  |  |  |  |  |
| 电梯驾驶 | 您对电梯操作人员服务态度是否满意 |  |  |  |  |  |
| 会务 | 您对会务人员的服务态度是否满意 |  |  |  |  |  |
| 维修 | 您对维修人员的服务态度是否满意 |  |  |  |  |  |
|  | 您对维修人员的服务质量是否满意 |  |  |  |  |  |

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括管理费、人工、清扫用设备、耗材等费用。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等，可对每一年度的投标报价做适当的递增。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人只需在《开标一览表》中报出第一年度的投标价格，后几年合同价，按照当年度核定的工作内容，参照实际中标价格确定。

13.6 投标报价组成表

| 项目 |  | 要求 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 含工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |
| 2 | 材料费 | 包括办公通讯、办公设备、办公耗材、 办公用品等费用 |  |  |
| 3 | 保险费用（如有） | 如雇主责任险、公众责任险等 |  |  |
| 4 | 其他（如有） | 投标人认为本表中未能包括的其他必要费用 |  |  |
| 5 | 利润 | 按（1+2+3+4）的%计取 |  |  |
| 6 | 税金 | 按国家及上海市规定缴纳 |  |  |
| 7 | 人员费用 | 含工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

# 包件2：心脏病全国重点实验室保安服务

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：上海市东方医院物业管理服务项目

### 3物业基本情况

物业类型：办公楼物业

包件2服务地址：心脏病全国重点实验室：浦东新区恒庆路600号6幢；

国重实验室宿舍楼：胜利路836弄17幢50号。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

本项目原物业服务公司服务即将到期，本次拟重新招标。

4.2 项目招标范围及内容

包件2：心脏病全国重点实验室保安服务，服务内容为人员出入口管理等。

4.3 本项目服务期限：本项目一招三年；合同一年一签。首年服务期限暂定自2026年1月1日起至2026年12月31日止，具体以合同签订为准。第一年服务期满，经采购人考核合格后，双方可以续签合同。

### 5 承包方式

5.1 依照本项目的招标范围和内容，中标人以“清包”方式实施服务管理承包。“清包”的含义指：采购人按双方约定的服务人数，每月向中标人支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置、维修、保养等费用均由采购人承担。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

6.3本项目资金由新区财政预算逐年安排，中标后3年有效，在承包期限内，项目经费合同需逐年签订。采购人每年度对中标人的工作进行考核，考核通过的，双方续签下一年度合同。如中标人年度考核未通过，双方不再续签下一年度合同。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2第一年度的合同价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。自第二年度起，中标服务单价不变（不可抗力和政策性调价除外），当年度的实际合同价以经核定的实际服务内容确定。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，先服务后付款。分期付款具体支付时间和比例见下表：

| 序号 | 支付时间 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年2月25日，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 2 | 2026年3月25日，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 3 | 2026年4月25日，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 4 | 2026年5月25日，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 5 | 2026年6月25日，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 6 | 2026年7月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 7 | 2026年8月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 8 | 2026年9月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 9 | 2026年10月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 10 | 2026年11月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 11 | 2026年12月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 12 | 2027年1月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.37% |

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

8.1国家和市政府颁发的有关物业管理的法律、法规、标准和规范性文件；

8.2经有关部门批准的项目预算、政府采购计划、内容及其他文件；

8.3委托单位依法签订的采购协议、与物业管理项目有关的其他协议、文件等；

8.4国家发展改革委、建设部关于印发《物业服务收费明码标价规定》、现行行业规定、项目招标文件、图纸、中标人投标文件及其他经委托单位、施工中标人双方确认的其他相关文件等。

8.5《物业管理企业资质管理办法》（建设部令[2007]第164号）

8.6关于执行《物业管理企业资质管理办法》有关问题的复函建办法函[2004]385号；

8.7政府的其他有关物业管理中涉及的经济、技术的法律、法规、政策。

8.8预算单位（使用单位）的物业现场实际情况；本项目招标文件、实施单位投标文件和双方确认的其他相关文件等。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 岗位设置一览表

9.1.1保安岗位汇总表

| 序号 | 岗位名称 | 岗位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国重实验室及配套宿舍楼 |  |  |  |
| 1 | 保安岗 | 2 | 详见下表 |
| 国重实验室及配套宿舍楼小计 |  | 2 | 详见下表 |

9.1.2国重实验室及配套宿舍楼人员明细表

| 序号 | 岗位分布/说明 | 岗位 | 岗位数 | 建议工作时间 | 工作班次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国重实验室大厅岗 | 保安 | 1 | 7：00-19：00 19：00-7：00 | 做一休一 | 按需 |
| 2 | 国重实验室宿舍楼岗 | 保安 | 1 | 7：00-19：00 19：00-7：00 | 做一休一 | 按需 |
| 合计 |  |  | 2 |  |  |  |

说明：1、投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

本项目采取中标人派驻项目点的经理负责制，项目点经理及管理团队应全权代表中标人负责项目点的全部工作（人员安排、质量考核等）。项目点经理及管理团队应无条件接受采购人主管部门的管理。

9.2.2 管理制度

相关制度均参照采购人制定的制度及考核标准。

9.2.3 管理团队要求

具有丰富的从事医院物业管理相关经验，具有良好的职业精神及团队管理能力，服从采购人的领导，具有良好的执行能力以及应急反应能力，对相关物业工种要求相对熟悉和了解。

9.3 各岗位具体服务要求

9.3.1保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安用房 | 员工休息室 | 宿舍 |  |
| 2 | 办公设施设备 | 办公桌椅 | 电脑 |  |
| 3 | 技防设备 | 安检门，安检仪 | / |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 | 防爆用品 | 服装 |  |
| 5 | 保安耗材 | / | 手电筒、对讲机 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

9.3.2工作内容

①人员出入口管理

引导就诊人员、家属及工作人员有序进出，维护门诊、急诊、住院部出入口秩序，避免拥堵。

对外来人员（如访客、施工人员）进行身份核验、登记备案，禁止无关人员进入诊疗、住院等限制区域。

②车辆通行与停放管理

协助医院停车管理员院内停车场秩序，引导车辆规范停放，优先保障急救车、救护车、消防车等特种车辆通行。管控院内非机动车进出。

③巡逻防控管理

每日按规定路线对院区重点区域（病房、药房、收费处、设备间、仓库、停车场）进行不少于6次巡逻，做好巡逻记录。

排查安全隐患（如门窗破损、消防设施异常、线路裸露），发现问题立即上报医院后勤保障部门并协助处理。

④应急事件处置

协助处理医患纠纷、人员冲突等突发事件，优先保护医护人员、患者人身安全，避免事态扩大（需配合医院医务处、警务室联动）。

参与火灾、地震、停电等应急场景的初期处置，按应急预案引导人员疏散，配合公安、消防部门开展工作。

⑤监控与值守管理

监控室24小时专人值守，实时查看院内监控画面，发现异常（如人员翻越围墙、物品被盗）立即通知现场保安处置并上报。

妥善保管监控录像资料（保存期限不少于30天），配合医院及相关部门调取查询。

⑥安检管理要求

安检人员需持证上岗（需持证上岗），按“逢包必检、逢疑必查”原则，对进入重点区域人员的随身物品进行检查，严禁管制刀具、易燃易爆品、腐蚀性物品等禁带物品入内；发现禁带物品需规范登记并移交医院警务室处理，对可疑人员及时上报。

协助特殊人群（老人、孕妇、行动不便患者）完成安检，避免推搡、催促等行为，维护安检区域秩序，防止拥堵。

其他辅助服务:协助医院做好贵重物资（如药品、设备）的押运、看管工作。维护医院大型活动（如体检、学术会议）的现场秩序。

(3)人员要求

①身体健康，无传染病、精神疾病及其他影响履职的疾病。

②保安队员需持证上岗，无刑事犯罪记录、无吸毒史（需提供公安机关出具的无犯罪记录证明）。安检队员持有有效保安证和安检证。

③具有相关工作经验，具备基础急救知识（如心肺复苏）、消防操作技能者优先。

④着装统一（由中标方提供，服装样式需经医院确认），言行规范，无纹身、无染发（自然发色除外），工作期间不得饮酒、脱岗。

(4)制度与培训要求

①中标方需建立完善的管理制度（含岗位职责、考勤制度、奖惩制度）及应急预案（含医患纠纷、火灾、反恐、停电等场景），并报医院备案。

②每月组织不少于1次专项培训（含安保技能、急救知识、医院规章制度），培训记录需提交医院审核。

③每季度配合医院开展1次应急演练，演练方案需提前与医院后勤保障部门沟通确认。

(4)响应与考核要求

①紧急情况（如冲突、火灾）需5分钟内到达现场处置，一般诉求（如人员引导、车辆协调）需10分钟内响应。

②接受医院月度考核（考核指标含出勤率、处置效率、投诉率、安全事故发生率），考核不合格的，需在3个工作日内整改；连续2个月考核不合格，医院有权要求更换相关岗位人员。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

### 11考核管理办法和要求

采购人相关部门每月对中标人执勤人员进行巡视检查，如发现问题，记录发生事件，进行扣分。采购人相关部门根据实际需要有权在服务期限内对中标人的工作进行测评和考核，测评和考核成绩作为支付合同价款的依据，测评和考核内容及标准见下表：

| 序号 | 考核内容 | 标准分值 | 评分细则 | 考核分值 | 考核详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 履行《保安服务项目合同》情况 | 35 |  |  |  |
|  | 1、队员基本情况（人数、年龄、身高、文化、健康）有无不良记录，简历身份证件真实性 | 10 | 全部符合10分，每发现一处不符合扣2分 |  |  |
|  | 2、当月人员流动率较高，影响所辖区域安全管理工作 | 15 | 全部符合15分，每发现一次不符合扣5分 |  |  |
|  | 3、按时回复整改意见，整改到位情况 | 5 | 符合5分，每发现一处不符合扣5分 |  |  |
|  | 4、派驻医院安保部报送上月工作小结 | 5 | 全部符合5分，每发现一次不上报扣5分 |  |  |
| 二 | 队员着装形象、仪表仪容情况 | 25 |  |  |  |
|  | 1、着装统一，衣物平整，无油污；破损器械佩戴整齐。仪容清爽，无蓄须，长发。 | 10 | 全部符合10分，每发现一处不符合扣1分 |  |  |
|  | 2、动作指引、立岗、巡逻、交接班等手势动作做到熟练、准确、到位 | 10 | 全部符合10分，每发现一处不符合扣2分 |  |  |
|  | 3、态度和蔼，给人以亲切感和舒适感 | 5 | 全部符合5分，每发现一处不符合扣1分 |  |  |
| 三 | 队员履行岗位职责情况 | 40 |  |  |  |
|  | 1、规章制度建立完善；定期对队员开展思想教育、技能训练、各项应急预案训练并形成纸质记录报送安保部 | 5 | 全部符合5分，每发现一处不符合扣1分 |  |  |
|  | 2、熟悉分布及周边环境情况；按规定巡逻，密切关注医院及周边情况 | 5 | 全部符合5分，每发现一处不符合扣1分 |  |  |
|  | 3、对出入物品查证做到严格认真 | 5 | 全部符合5分，每发现一处不符合扣1分 |  |  |
|  | 4、车辆管理，确保进出车辆管理有序，出入有登记，场地整洁 | 5 | 全部符合5分，每发现一处不符合扣1分 |  |  |
|  | 5、掌握消防器材使用技能；了解安全防范预案，熟知和处置突发事件报告和执行程序 | 5 | 全部符合5分，每发现一处不符合扣1分 |  |  |
|  | 6、执行交接班规定，填写交接班记录，不得预填后补，并按规定妥善保存各类文档、台帐、记录 | 5 | 全部符合5分，每发现一处不符合扣1分 |  |  |
|  | 7、认真执勤，当班期间无聊天、说笑、打闹等违规行为；熟练使用各类器械，掌握使用要领 | 5 | 全部符合5分，每发现一处不符合扣1分 |  |  |
|  | 8、对讲机等各类设备器械配置到位，确保医院内能正常使用；更衣室内内务整洁规范 | 5 | 全部符合5分，每发现一处不符合扣1分 |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |  |
| 四 | 附加分 |  |  |  |  |
|  | 1、及时、正妥善处置突发事件，受到业主表扬的 | 3 | 每次给予附加分3分 |  |  |
|  | 2、及时采取措施避免消防设备运行等重大事故，或使损失降到最低 | 10 | 每次给予附加分10分 |  |  |
|  | 3、发现管理区域存在重大安全隐患并及时向医院反馈情况 | 5 | 每次给予附加分5分 |  |  |
|  | 4、外保队员受到服务对象投诉经查证属实的 | -5 | 每发生一次扣5分 |  |  |
|  | 考核总分 |  |  |  |  |

1、评分≥80分，如无其他违反本协议（合同）情况，支付月度服务费；

2、70分≤评分＜80分，由分公司向外保单位发出书面整改通知书，并扣除当月服务费的5%；

3、60分≤评分＜70分，由分公司向外保单位发出书面整改通知书，并扣除当月服务费的10%；

4、评分＜60分，全额扣除当月服务费，并解除本协议（合同）

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括管理费、人工、清扫用设备、耗材等费用。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等，可对每一年度的投标报价做适当的递增。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人只需在《开标一览表》中报出第一年度的投标价格，后几年合同价，按照当年度核定的工作内容，参照实际中标价格确定。

13.6 投标报价组成表

| 项目 |  | 要求 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 含工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |
| 2 | 办公费用 | 项目服务过程中产生的相关办公费 |  |  |
| 3 | 其他（如有） | 投标人认为本表中未能包括的其他必要费用 |  |  |
| 4 | 利润 | 按（1+2+3）的%计取 |  |  |
| 5 | 税金 | 按国家及上海市规定缴纳 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

# 包件3：心脏病全国重点实验室及配套宿舍楼物业管理服务

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：上海市东方医院物业管理服务项目

### 3物业基本情况

物业类型：办公楼物业

包件3服务地址：心脏病全国重点实验室：浦东新区恒庆路600号6幢；

国重实验室宿舍楼：胜利路836弄17幢50号。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

本项目原物业服务公司服务即将到期，本次拟重新招标。

4.2 项目招标范围及内容

包件3：心脏病全国重点实验室及配套宿舍楼物业管理服务，服务内容包含保洁、工勤、实验室动物养殖、宿管、维修、前台、深度清洁、地面保养、绿植、保洁（设备）耗材、应急物资等服务。

4.3 本项目服务期限：本项目一招三年；合同一年一签。首年服务期限暂定自2026年1月1日起至2026年12月31日止，具体以合同签订为准。第一年服务期满，经采购人考核合格后，双方可以续签合同。

### 5 承包方式

5.1 依照本项目的招标范围和内容，中标人以“清包”方式实施服务管理承包。“清包”的含义指：采购人按双方约定的服务人数，每月向中标人支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置、维修、保养等费用均由采购人承担。

| 序号 | 内容 | 提供方 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购人 | 供应商 |  |
| 1 | 水、电、燃气 | √ |  | 包括空调、清洁卫生、生活等各类用水；服务公司办公以及服务所需的各类能源 |
| 2 | 各类垃圾桶 |  | √ | 包括生活垃圾垃圾桶、医疗废弃物垃圾桶。 |
| 3 | 垃圾袋 |  | √ |  |
| 4 | 医废垃圾袋 |  | √ |  |
| 5 | 办公用房 | √ |  | 包括仓库用房。 |
| 6 | 办公通讯、办公设备、办公耗材等 |  | √ | 包括电脑、打印设备、网络通讯、办公家具和打印耗材、员工更衣柜等。 |
| 7 | 办公用品 |  | √ | 包括纸张、文具等。 |
| 8 | 人员装备（对讲机） | √ |  | 包括对讲机公共频道占用费及维修费用等。 |
| 9 | 保洁工具等 |  | √ | 包括拖把、各类警示牌等。 |
| 10 | 保洁清洁剂及耗材等 |  | √ | 包括环境保洁所需的清洁、洗涤药剂，各类清洁剂、抹布等（耗材品质需可靠有保证）。 |
| 11 | 绿化耗材 |  | √ | 包括保绿耗材的农药、肥料、防护等 |

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

6.3本项目资金由新区财政预算逐年安排，中标后3年有效，在承包期限内，项目经费合同需逐年签订。采购人每年度对中标人的工作进行考核，考核通过的，双方续签下一年度合同。如中标人年度考核未通过，双方不再续签下一年度合同。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2第一年度的合同价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。自第二年度起，中标服务单价不变（不可抗力和政策性调价除外），当年度的实际合同价以经核定的实际服务内容确定。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，先服务后付款。分期付款具体支付时间和比例见下表：

| 序号 | 支付时间 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年2月25日，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 2 | 2026年3月25日，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 3 | 2026年4月25日，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 4 | 2026年5月25日，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 5 | 2026年6月25日，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 6 | 2026年7月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 7 | 2026年8月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 8 | 2026年9月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 9 | 2026年10月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 10 | 2026年11月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 11 | 2026年12月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 12 | 2027年1月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.37% |

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

8.1国家和市政府颁发的有关物业管理的法律、法规、标准和规范性文件；

8.2经有关部门批准的项目预算、政府采购计划、内容及其他文件；

8.3委托单位依法签订的采购协议、与物业管理项目有关的其他协议、文件等；

8.4国家发展改革委、建设部关于印发《物业服务收费明码标价规定》、现行行业规定、项目招标文件、图纸、中标人投标文件及其他经委托单位、施工中标人双方确认的其他相关文件等。

8.5《物业管理企业资质管理办法》（建设部令[2007]第164号）

8.6关于执行《物业管理企业资质管理办法》有关问题的复函建办法函[2004]385号；

8.7政府的其他有关物业管理中涉及的经济、技术的法律、法规、政策。

8.8预算单位（使用单位）的物业现场实际情况；本项目招标文件、实施单位投标文件和双方确认的其他相关文件等。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 岗位设置一览表

9.1.1岗位汇总表

| 序号 | 岗位名称 | 岗位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国重实验室及配套宿舍楼 |  |  |  |
| 1 | 管理岗 | 2 | 详见下表 |
| 2 | 保洁岗 | 9 | 详见下表 |
| 3 | 工勤岗 | 1 | 详见下表 |
| 4 | 宿管岗 | 1 | 详见下表 |
| 5 | 维修岗 | 2 | 详见下表 |
| 国重实验室及配套宿舍楼小计 |  | 15 | 详见下表 |

9.1.2国重实验室及配套宿舍楼人员明细表

| 部门 |  | 岗位 分布 | 岗位说明 | 岗位 | 岗位数 | 工作时间 | 工作班次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客服中心 |  | 主管 | 现场日常运维管理 | 管理 | 1 | 8：00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 前台 | 访客接待 | 管理 | 1 | 8：00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
| 保洁部 | 实验室 | 1F全区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8：00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 2F全区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8：00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 3F全区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8：00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 5F全区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8：00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 6F全区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8：00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 7F全区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8：00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 8F全区域 | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8：00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 9F全区域 | 区域内所有保洁、工勤、养殖等工作 | 工勤 | 1 | 8：00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | -1F、外围及阳台 | 区域内外墙玻璃、阳台、平台等保洁工作 | 保洁 | 1 | 8：00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 气体工 | 区域内特种气体运维工作 | 维修 | 1 | 8：00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 水电工 | 区域内水电基础维修工作 | 维修 | 1 | 8：00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
|  |  | 宿舍楼 | 宿舍楼宿管工作 | 宿管 | 1 | 8：00-17:00 （24小时制） | 做五休二 | 需值班 |
|  |  |  | 区域内所有保洁工作 | 保洁 | 1 | 8：00-17:00 | 做五休二 | 按需 |
| 合计 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |

说明：1、投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

本项目采取中标人派驻项目点的经理负责制，项目点经理及管理团队应全权代表中标人负责项目点的全部工作（人员安排、质量考核等）。项目点经理及管理团队应无条件接受采购人主管部门的管理。

9.2.2 管理制度

相关制度均参照采购人制定的制度及考核标准。

9.2.3 管理团队要求

具有丰富的从事医院物业管理相关经验，具有良好的职业精神及团队管理能力，服从采购人的领导，具有良好的执行能力以及应急反应能力，对相关物业工种要求相对熟悉和了解。

9.3 各岗位具体服务要求

#### 9.3.1管理人员岗位职责

##### 9.3.1.1项目经理岗位职责

1）在院领导和运作经理的领导下，全面负责东方医院项目工作，为医疗服务提供强有力的后勤支持和保障，确保医疗工作正常开展；

2）负责对后勤及各部门的监督及工作检查、考核，协调各部门之间的工作配合。保证后勤管各项工作落实到实处。

3）负责定期组织各部门巡视医院各个区域，发现问题及时整改解决。

4）定期参加召开后勤保障工作会议，研究工作中存在问题，总结经验，安排布置工作。

5）组织建立、完善安全责任制及应急预案，预防各类安全事故及灾害发生。

##### 9.3.1.2保洁部主管岗位职责

1）在项目经理领导下，具体行使管理、监督、协调服务的职能：

2)负责制定本部门年度培训计划、管理计划、年度财务预算计划；

3）负责管理项目服务范围内清洁、生活垃圾、专项保洁、接待、回访等项服务工作；

4）参加项目经理主持的部门例会，总结当月工作，制订下月计划；

5）负责发现运作中不合格的服务项目，进行跟踪、验证，处理医患（客户）投诉；

6）遇有紧急事故，协助处理善后工作；

7）接受及处理客户投诉，并予记录，及时解决；

8）定时巡视检查清洁情况；

9）保洁工作的现场管理，及时了解保洁员的思想和生活动态，解决疑难问题。

10）严格按保洁管理作业程序和保洁标准及检查考核评分标准，实行工作检查制度，包括：自查、互查、抽查、项目定期检查等检查制度，考核结果切实与员工工资挂钩。

11)合理配置服务区域内保洁和清扫工具的数量，合理配备保洁人员，确保服务区内不留卫生死角。

12）负责保洁内务管理工作的安排和实施，每月组织召开保洁情况分析会，总结一周保洁工作。

13）负责保洁员的岗位技能培训工作，确保服务质量。

14）带领保洁各班完成项目经理安排的临时任务。

15）完成上级领导交办的各项任务。

##### 9.3.1.3维修部主管主要职责

1）全面负责维修部的管理工作，向项目经理负责，并接受项目经理和院方的督导。

2）有高度的责任心和事业心，认真钻研技术，讲求质量，做到精益求精。

3）负责维修和技术的组织、指导及管理工作。负责安装验收、安全运行、维修保养等管理工作。

4）负责对维修部人员的调配和管理。做好技术培训等工作，发挥和调动部门员工的积极性，并按有关制度做好考核工作。

5）制定、完善各项设备管理规章制度，建立并贯彻落实各项设备管理规章制度。

6）主持设备的日常维护工作。

7）与各个部门之间密切配合，相互沟通。完成上级领导交办的其他各项工作。

#### 9.3.2保洁人员岗位职责

1）总体要求

服从工作安排，责任心强

2）人员自身要求

性别不限。

3）各工作点具体工作要求

①公共环境清洁范围：医院公共环境卫生含地面、广场、地下空间、道路、大门、岗亭、明沟渠、走廊、大厅、门窗、柱面、墙壁、电梯内外、走火梯、各种招牌、指示牌、消防箱、警铃、开关表面、各种扶手、宣传栏、天花板上的各种灯饰、空调风口、梯间各种风扇、公共厕所、楼顶、棚顶、飘台及垃圾收运（至院内垃圾堆放点）。

②临床科室清洁范围：各临床科室的地面、门窗、窗帘布的拆换、办公室、护士站桌椅及治疗室的补液柜架、空调风口的百叶窗、窗式、分体空调滤网、清洁室、配餐室、卫生间的磁砖、便器、洗手盆、间隔的屏风、铝合金墙及玻璃、病房病床、床头柜、输液架、各种手推车（不含维修上油）、各种可湿抹的仪器表面（忌水及有特殊要求除外）、垃圾收运（含医疗废弃物）。

③非临床科室、办公区清洁范围：地面、地脚砖、天花板、办公室、诊疗室、候诊室、值班室各种桌椅、柜架（不包括整理物品）、各种可湿抹的车架、特殊的床椅、器械、仪器表面（不含送维修及保养）、空调口（不包括滤网）、风扇、排气扇、所有门窗、窗帘布的拆换、厕所及墙壁瓷砖、洗手盆、洗物盆及收运垃圾。

④垃圾清运管理范围：院内各类生活垃圾（不包括餐厨垃圾）、医疗废弃物收集转运到暂存点、垃圾房管理；生活垃圾及医疗废弃物处置费由医院负责，医疗废弃物处置过程中因中标人处置不当产生的处罚应由中标人承担；院内可回收废品收集、转运、处置及暂存点管理、医疗废弃物的管理和处置必须符合国家和市府的相关规定，遵守医院关于医疗废弃物的规章制度，并制定相关实施专案。

⑤特殊地面的养护保洁：PVC地面、石材地面、玻化砖地面保洁，每天一次以上，做到地面无污迹痰迹，纸屑烟蒂，有光亮。

⑥南北院区各个楼层PVC地面打蜡抛光养护一年1次及新开科室打蜡抛光养护。

⑦实验室各个楼层所有区域内的保洁工作；实验室整体区域地面10000平方米左右，PVC地面打蜡抛光养护一年2次。

⑧实验室动物中心工勤人员负责动物中心屏障环境内外的所有清洁工作，小动物饲料、垫料和笼盒更换，饲养间的日常巡查，动物中心预警情况处理等。

⑨宿管负责实验室宿舍楼的安全巡查，宿舍出入、入住等的登记及管理，维护宿舍秩序，管理宿舍卫生，提供便民服务，如代收快递等。

⑩实验室需提供深度清清服务，定期对细胞房、动物房、办公室、宿舍等进行清洁服务。其中细胞房动物房面积共约2000平方米，深度清洁服务包含高温蒸汽清洗和消毒，细胞房和动物房精密设备的清洁；每年保养新风系统过滤器，纯水系统、除臭系统、污水处理设备、废液设备、废气设备等服务，具体要求见下文。实验室超纯水滤芯每年更换1次，纯水仪共5台。

#### 9.3.3维修部人员工作职责

①总体要求

1）熟悉相关设施设备的结构、工作原理及一般故障的排除，工作责任心强，有较强的应急反应能力。

2）具有相关工作经验，如具有相应上岗证书及操作证书，请提供相关证明文件。

3）配备的人员需为中标人全职在职职工，不接受兼职及退休职工。

4）配电间每名电工请提供电工证，锅炉组每名锅炉工需持证上岗。

②服务范围

陆家嘴院区：包括但不限于上述物业范围内的配电间运行管理、配电相关日常维修；锅炉房日常运行管理；分体空调的日常运行、清洁、维修、消毒等；电梯驾驶、保洁等；给排水相关运行、维修、取样等；建筑物及配套设施零星维修等。

世博园院区：包括但不限于上述物业范围内的电梯驾驶、保洁等；给排水及污水处理相关运行、维修、取样等；建筑物及配套设施零星维修等。

国重实验室：1-9F全区域内特种气体运维工作等，工人需具备特种作业操作证；1-9F全区域内水电基础维修工作，需具备水电工的职业操作证和特种作业操作证；

③工作职责

1）维修部员工

a、遵守劳动纪律，做到文明管理、文明服务、文明维保。

b、保证院内的设施、设备的安全运行，对服务单位负责。

c、全面了解、掌握项目设备的运行技术状况。

d、检查所属设备运行情况，发现隐患及误差立即纠正或上报主管和领班。

e、填写设备运行记录，分析故障原因制定解决办法。

2）配电组电工职责

a、配电操作规程，负责配电设备的运行监护，严守配电房值班、交接班和人员进出的有关规定，杜绝闲杂人员进入，确保配电设备安全运行。

b、按照配电设备维修保养规程，进行日常维修和例行保养。

c、坚守岗位，定期（定时）巡视检查配电运行仪表，认真抄录填写各种报表和运行记录。

d、负责做好配电间安全防范措施，如：门、窗、绝缘材料、消防器材等，做好“四防”工作，确保安全运行。

e、当发生停电事件时，要立即与供电部门联系，问清停电原因和恢复时间，并做好准确记录。及时启动切换另一路电源，保持正常供电。有关情况应及时向上级报告。

f、负责保管好配电房的日用仪器、仪表和各类工具，做到器具准确、完好，取用方便。

g、负责配电间的设备和场地整洁、卫生、无杂物，机房内不得抽烟、吃零食，严禁将易燃易爆等危险品带入配电房内。

h、发生故障时，值班人员应保持清醒头脑，按照操作规程及时排除故障。

i、服从班组长的日常工作指令，在需要时协助他人做好工作。

j、及时完成上级下达的其他工作任务。

3）维修组电工职责

a、定期检查医院所有的电力设备及线路，严格按照安全操作规程作业，确保工作安全有效。

b、工作中严格执行电工操作规程，树立安全第一、服务第一、质量第一的观念，热情周到地为全院职工和病人服务。

c、严格按照规定时间完成维修工作，在工作中违反规定与不执行安装标准所造成的技术、质量、工期等不符合要求以致造成损失的，需追究个人责任。

d、定期进行安全检查工作，并做好检查记录，发现安全隐患及时处理，处理不了的情况及时上报有关领导。

e、加强设备和线路的缺陷管理，及时发现、正确汇报、迅速处理、记录入档。

f、增强成本节约意识，积极提出降低医院成本的合理化建议。

g、积极参与业务学习和教育培训，提高业务技能和服务意识。

h、保持工作场所干净整洁。

i、及时完成上级下达的其他任务。

4）维修木工岗位职责

a、负责医院门、窗、锁具、闭门器、窗帘导轨和医疗办公、生活家具类物品的维修、保养、安装。

b、负责医院各区域木制固定设施、玻璃、镜具、标志牌、指示牌的维护保养、维修、更换。

c、自用机电、机械设备和工具按操作规程操作使用，同时负责日常的维护、保养，接受有关人员检测、检修指导。

d、小件非五金类，如木、橡塑等物品的制作、安装。

e、落实工作区域的防火安全措施，及时清理易燃物、可燃物。

f、及时准确无误地实施、完成。

E、维修管道工岗位职责

a、负责医院给排水系统、蒸汽系统、暖通系统的管道、阀门、泵、水箱、水池、水槽及其辅件的维修、保养、安装。

b、负责医院卫生洁具如：淋浴器具、洗脸盆、水龙头、坐便器、便斗等设备、设施的维修、保养和安装。

c、负责医院所有推车，包括餐车、器械车、平推车、抢救车、轮椅车等各类推车及普通病床、非木制家具的维修、保养。

d、负责餐饮、厨房设备（设施）、开水箱的维修、保养。

e、根据需要和安排、负责制作、维修金属结构的器件、小型扳金制品制件等。

f、负责本班组使用的各种设备、设施的维修保养工作。

g、及时、准确完成报修（派工）单工作任务。

h、严格执行设备、设施的维修保养制度，按照“三干净”：设备干净、机房干净、工作场地干净；“三不漏”：不漏水、不漏油、不漏气；“五良好”：使用性能良好、密封良好、润滑良好、紧固良好、调整良好的标准操作实施。

5）锅炉工岗位职责

a、严格按操作规程操作，确保锅炉的安全运行。

b、做好锅炉及其附属设备、设施的维护保养工作，杜绝“跑”、“冒”、“滴”、“漏”等现象。

c、坚守工作岗位，按规定做好巡视，并做好各项运行参数的记录。接班人员不到岗应主动坚守岗位。

d、努力学习业务知识，学习技术，提高司炉水平，做到勤观察、勤调节，保持锅炉压力、水位、燃烧三稳定。

e、每班必须排污一次，但不得在用汽高峰时排污，排污量根据水样分析而定。每班至少清洗一次水位表。

f、在运行中锅炉或附属设备（设施）出现故障时，应及时报告班长，联系保养单位，并一起参加故障的排除。

g、发现锅炉有异常现象危及安全时，应采取紧急停炉措施，并及时向科负责人报告。

h、认真做好交接班工作，检查前班的操作记录，做好当班期间的工作记录和设备运行记录。

i、禁止无关人员进入锅炉房，因参观、检查等工作需要进入人员，由当班司炉工负责登记，并陪同检查、参观。

j、负责锅炉房的清洁卫生工作和锅炉水质化验。

k、配合、参与锅炉的检修、保养工作。

l、保持工作场所干净整洁。

m、及时完成上级交给的其他工作任务。

6）空调维修员

a、严格执行安全操作规程，尽心尽责，坚守岗位，服从指挥。

b、对中央空调制冷系统、供热系统、空调设备、通风设备、冷藏冷冻的运行实施维保检修。

c、观察仪表读数，认真巡视各种泵和阀的重要部件，逐项填写值班记录和运行日记报表并签名。

d、根据每日外界气温情况，确定每日开机时间、台数，使空调区域的温度舒适度的要求。

e、对管辖设备制定维保计划，做好日常维保工作，使所有设备的运行状态良好。

f、必须掌握设备运行技术状况。

g、抢修设备停机时，应先关掉电源开关，挂好标示牌，防止发生意外。

h、认真学习专业知识，熟悉设备结构、性能及系统情况，做到故障的准确判断、维修

7）污水处理工

a、负责医院污水处理，设备、设施的运行操作并做好相关记录。

b、熟悉掌握污水处理工艺流程按操作规程操作。定时巡检设备、设施运行状况，发现故障及时排除，处理不了的及时报告上级。

c、负责隔栅房内污物、垃圾的清理。

d、按时、按量投放消毒药剂。每日对余氯含量进行测试。

e、每月一次提供污水水样交相关部门检测。

f、负责污水设备、设施的维护、保养工作。

g、配合卫生防疫、环保部门做好水样检测工作。

8）液氧站及氧气间岗位职责

a、操作人员均应持证上岗，并采取24小时轮流值班，确保液氧站、氧气间安全可靠运行。

b、每2小时对液氧站、汇流排进行巡视、记录液氧余量、压力。

c、液氧罐余量不足时，及时进行切换，并订购液氧，确保全院液氧充足供应。

d、汇流排气体用完时，及时进行钢瓶更换，确保汇流排供气充足。

e、根据临床突发需求，进行钢瓶气体配送，（含氧气、二氧化碳、氮气、混合气体）。

f、夜间及非工作日需协助调配中心配送医疗设备。

g、接到临床需求20分钟内，完成气体、设备配送。

h、维护工作场所整洁，严禁烟火，确保气体分类存放。

i、做好订购、入库、出库相关信息登记。

j、一旦发生气体泄漏、或低压报警，应第一时间通知医学装备科组织进行抢修。

④各工作点具体工作要求

1）中标人负责所有设备运行管理(陆家嘴院区不含中央空调，世博园院区不含空调、配电、锅炉、发电机)，出现故障及时维护，超过4小时不能修复的必须向设备主管部门及时汇报。

2）给排水系统---为全院给排水系统（包括陆家嘴院区给水箱6个、世博园院区给水箱7个、高低压给水泵、排水泵以及整个管网系统设备设施、管道及末端等），工作内容为给排水系统设备的管理操作运行、日常巡视、清洁清理、设备管路及末端设施维护保养及维修（含龙头、阀门、马桶、喷淋、排堵等）、各种系统管路设施的跑冒滴漏堵的排除、安全计量监控、突发事件应急处理等，保证设备正常运行达到98%。

3）全院压缩空气系统、真空吸引系统、蒸汽和热水（陆家嘴院区3台锅炉）、中心供氧系统、电梯系统、污水处理系统、生活供水系统（包含但不限于）——以上系统的设备设施和管路，工作内容为以上系统设备的管理、操作运行、日常巡视及记录。其中巡检中发现的系统故障应及时上报医院方进行维修。

4）以上系统的清洁清理、设备管路维护保养及基本维修、安全计量监控和检查、系统故障报修、突发事件应急处理等。

5）设施设备的维护和一般修理，包括大楼基建范围、水电末端等，由院方提供维修配件和材料，物业公司只负责维修更换，损坏件以旧换新，特殊工种须具备特殊工种操作证。

6）上述系统管理服务的工作要求：

a、按照“专业化、一体化”标准，有相关物业之维修设备管理的资质，能够进行相应系统的操作运行、维护保养、安全计量监控、基本维修的管理，系统专业人员有相关上岗资格证明。

b、选用单位要做到“三到位”：培训到位、专业人员到位、管理人员到位。要有相应管理方案、工作制度、作业规程、服务标准，且制定设备维保计划、备品备件计划，任务处理的及时性、故障报修和事件处理的请示汇报流程。

7）陆家嘴院区及世博园院区各4部电梯需8小时有人值守、规范操作服务，做到着装统一，文明用语，礼貌用语，到站报站，轿厢整洁。

8）液氧罐、空气压缩机、三气（氩气、笑气、二氧化碳）等管道供气的巡检：要满足医院病床、留观病床、门诊输液、手术室、DSA、产房单位、人流单位注射室、清创室，抢救室等气体保障，液氧罐须每二小时巡视一次，保持压力容器在正常工作状态下运行及零星气体调换、交接、管理、登记。

9）其它（少量可能没有罗列到的建筑设备设施设备的运行与管理，并做好节能减排，事事处处注意节约水、电、气。勤动手，免浪费。

#### 9.3.4国重实验室常规配置物资清单

（1）应急物资储备清单：吸附棉（1箱），防汛物资（沙袋50个、防水油布50块）、灭火毯（10块）。

（2）清洁耗材：黑色垃圾袋（大12袋、中12袋、小36箱）、抹水罩（240个），洗手液（60箱），蚊香托盘（100个），不锈钢光亮剂（36瓶），油性静电吸尘剂（12箱），洗衣粉（36箱），洁厕剂（48箱），抽纸（48箱），卷筒纸（60箱），中性全能水（48箱），擦手纸，纤维毛巾（1200条），伸缩杆（60个），胶条（240根），垃圾桶（120个），喷壶（240个），35cm擦玻璃毛套，玻璃清洁剂（24箱），大号38cm宽海绵拖把及拖把头（240个），扫帚（120把），簸箕（120个），拖把杠（144把）拖把头（分三色，480把），檀香（200盒），3M17寸/20寸起蜡黑片（各36箱），起蜡水（24箱），面蜡（36箱）等。

（3）新风系统过滤器保养清单：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 年更换次数 | 年更换量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无隔板H13高效过滤器 | 320*320*90 | 个 | 28 | 一次 | 28 |
| 2 |  | 484*44*220 | 个 | 36 |  | 36 |
| 3 |  | 484*484*90 | 个 | 59 |  | 59 |
| 4 |  | 610*61*220 | 个 | 18 |  | 18 |
| 5 |  | 610*610*90 | 个 | 13 |  | 13 |
| 6 |  | 320*320*220 | 个 | 19 |  | 19 |
| 7 |  | 484*484*220 | 个 | 36 |  | 36 |
| 8 |  | 610*610*220 | 个 | 18 |  | 18 |
| 9 | 板式F6中效过滤器 | 190*190*90 | 个 | 11 | 两次 | 22 |
| 10 |  | 263*263*90 | 个 | 85 |  | 170 |
| 11 |  | 463*261*90 | 个 | 15 |  | 30 |
| 12 |  | 463*263*90 | 个 | 59 |  | 118 |
| 13 |  | 490*490*90 | 个 | 7 |  | 14 |
| 14 |  | 760*260*90 | 个 | 7 |  | 14 |
| 15 | 板式G4初效过滤器 | 290*493*46 | 个 | 9 | 六次 | 54 |
| 16 |  | 290*595*46 | 个 | 9 |  | 54 |
| 17 |  | 493*493*46 | 个 | 5 |  | 30 |
| 18 |  | 493*595*46 | 个 | 13 |  | 78 |
| 19 |  | 595*595*46 | 个 | 11 |  | 66 |
| 20 | 袋式F8中效过滤器 | 287*490*381 | 个 | 3 | 四次 | 12 |
| 21 |  | 287*592*381 | 个 | 4 |  | 16 |
| 22 |  | 490*592*381 | 个 | 4 |  | 16 |
| 23 |  | 592*592*381 | 个 | 5 |  | 20 |

（4）废气设备活性炭清单：

| 活性炭 | 592*592*292-4V | 28块 | 一年一次 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 490*592*292-3V | 4块 | 一年一次 |

（5）除臭系统保养清单：

| 序号 | 型号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20000风量 (1套) | U型185双波段紫外管光催化系统 | 20 | 套 |
| 2 |  | 电子镇流器 | 20 | 套 |
| 3 |  | 初效过滤系统 | 1 | 套 |
| 4 |  | 扰流系统 | 1 | 套 |
| 1 | 12500风量 （2套） | U型185双波段紫外管光催化系统 | 32 | 套 |
| 2 |  | 电子镇流器 | 32 | 套 |
| 3 |  | 初效过滤系统 | 2 | 套 |
| 4 |  | 扰流系统（扰流层） | 2 | 套 |
|  |  | 喷淋除味剂 | 48 | 瓶 |

（6）废液设备保养清单：

| 吸附过滤器 | WASTAF活性炭吸附过滤器 | 2 | 个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废液桶 | WASTAF废液桶 | 12 | 个 |
| 储漏托盘 | Recog储漏托盘 | 1 | 个 |

（7）纯水设备保养清单：

| 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石英砂 | 1-2# | 包 | 8 |
| 石英砂 | 0.5-1# | 包 | 1 |
| 活性炭 |  | 包 | 3 |
| 石英砂 | 2-4# | 包 | 1 |
| 阳树脂 | 001*7 | 包 | 5 |
| 石英砂 | 2-4# | 包 | 1 |
| 滤芯 | 5umPP | 支 | 20 |
| 膜元件 | 4040 | 支 | 8 |
| 滤芯 | 三芯0.22um | 支 | 20 |
| 滤芯 | 三芯0.22um | 支 | 20 |
| 软化盐 |  | 包 | 100 |

（8）污水处理设备保养清单：

| 名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH调节药剂 | 氢氧化钠，纯度99% | 50 | kg |
| PAM药剂 | 聚丙烯酰胺，1800w分子量 | 50 | kg |
| 消毒药剂及洗膜药剂 | 固体次氯酸钠，片状，纯度99% | 100 | kg |
| 除臭活性炭 | 防水蜂窝活性炭，孔径3mm，碘值800，尺寸10×10×10cm | 200 | 块 |
| 液位计 | 量程3m，带4-20mA信号 | 2 | 个 |

（9）软水机保养清单：软化盐：50包。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

### 11考核管理办法和要求

采购人每月对中标人开展满意度测评100份，满意度不得低于92%，考核分不得低于95分。考核分保洁占35%、运行及维修20%、运送35%、电梯服务5%、会务服务5%，总分100分，评分低于考核分，每降低一分扣罚当月合同款的0.3%，由此类推。采购人成立考核领导小组负责日常考核。连续三个月考核不合格，采购人有权无条件终止合同。由此产生的一切后果及所有相关费用由中标人承担。具体考核及测评方法见下表：

服务质量测评表

| 项目 | 考核内容 | 分值 | 考核方法 | 评分标准 | 考核 周期 | 考核 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 洁 | 保洁人员的服务态度 | 5 | 查实际 问情况 | 未做到扣1—3分 | 每月/次 |  |
|  | 病区病房内清洁卫生 | 5 | 查实际 | 未做到一处扣1—2分 |  |  |
|  | 病区公共区域的清洁卫生 | 5 | 查实际 | 未做到一处扣1—2分 |  |  |
|  | 大楼内公共区域的清洁卫生 | 5 | 查实际 | 未做到一处扣1—2分 |  |  |
|  | 大楼内公用厕所、电梯轿厢的清洁卫生 | 5 | 查实际 | 未做到一处扣1—2分 |  |  |
|  | 门急诊、儿科、医技科室就诊区（候诊椅）的清洁卫生 | 5 | 查实际 | 未做到一处扣1—2分 |  |  |
|  | 医院外围环境的清洁卫生 | 5 | 查实际 | 未做到一处扣1—2分 |  |  |
| 运 送 | 运送人员的服务态度 | 15 | 查实际 问情况 | 未做到扣5—10分 |  |  |
|  | 运送工作人员响应速度 | 10 | 查实际 问情况 | 未做到一次扣1—3分 |  |  |
|  | 运送人员工作及时到位 | 10 | 查实际 问情况 | 未做到一次扣1—3分 |  |  |
| 电梯 | 电梯操作人员的服务态度 | 5 | 查实际 问情况 | 未做好扣1—2分 |  |  |
| 会务 | 会务人员的服务态度 | 5 | 查实际 问情况 | 未做好扣1—2分 |  |  |
|  | 会议前的准备工作 |  | 查实际 问情况 | 未做好扣1—2分 |  |  |
| 维修 | 工作人员服务态度、服务质量 | 10 | 查实际 问情况 | 未做好扣1—2分 |  |  |
|  | 接报修响应速度 | 10 | 问情况 | 未做好扣1—2分 |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |

满意度综合测评表

| 工作区分 | 测评项目 | 测评情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 满意 | 基本满意 | 一般 | 不满意 |  |
| 保洁 | 您对您所在工作区域的清洁卫生是否满意 |  |  |  |  |  |
|  | 您对您所在工作区域的厕所清洁卫生是否满意 |  |  |  |  |  |
|  | 你对医院公共区域的清洁卫生是否满意 |  |  |  |  |  |
| 运送 | 您对运送工作人员的工作态度是否满意 |  |  |  |  |  |
|  | 您对运送工作人员的响应速度是否满意 |  |  |  |  |  |
|  | 您对运送工作的及时性是否满意 |  |  |  |  |  |
| 电梯驾驶 | 您对电梯操作人员服务态度是否满意 |  |  |  |  |  |
| 会务 | 您对会务人员的服务态度是否满意 |  |  |  |  |  |
| 维修 | 您对维修人员的服务态度是否满意 |  |  |  |  |  |
|  | 您对维修人员的服务质量是否满意 |  |  |  |  |  |

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括管理费、人工、清扫用设备、耗材等费用。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等，可对每一年度的投标报价做适当的递增。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人只需在《开标一览表》中报出第一年度的投标价格，后几年合同价，按照当年度核定的工作内容，参照实际中标价格确定。

13.6 投标报价组成表

| 项目 |  | 要求 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 含工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |
| 2 | 材料费 | 包括各类垃圾桶、垃圾袋、医废垃圾袋、办公通讯、办公设备、办公耗材、办公用品、保洁工具、保洁清洁剂及耗材等费用 |  |  |
| 3 | 绿化费 | 室外绿化养护费用 |  |  |
| 4 | 保险费用（如有） | 如雇主责任险、公众责任险等 |  |  |
| 5 | 其他（如有） | 投标人认为本表中未能包括的其他必要费用 |  |  |
| 6 | 利润 | 按（1+2+3+4+5）的%计取 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

# 包件4：两院区安保服务

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：上海市东方医院物业管理服务项目

### 3物业基本情况

物业类型：办公楼物业

包件4服务地址：陆家嘴院区：浦东新区即墨路150号；

世博园院区：浦东新区云台路1800号；

临沂一村学生中心：临沂一村132号。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

本项目原物业服务公司服务即将到期，本次拟重新招标。

4.2 项目招标范围及内容

包件4：两院区安保服务。服务内容包含人员出入口管理、巡逻防控管理、监控与值守管理、安检管理等。

4.3 本项目服务期限：本项目一招三年；合同一年一签。首年服务期限暂定自2026年1月1日起至2026年12月31日止，具体以合同签订为准。第一年服务期满，经采购人考核合格后，双方可以续签合同。

### 5 承包方式

5.1 依照本项目的招标范围和内容，中标人以“清包”方式实施服务管理承包。“清包”的含义指：采购人按双方约定的服务人数，每月向中标人支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置、维修、保养等费用均由采购人承担。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

6.3本项目资金由新区财政预算逐年安排，中标后3年有效，在承包期限内，项目经费合同需逐年签订。采购人每年度对中标人的工作进行考核，考核通过的，双方续签下一年度合同。如中标人年度考核未通过，双方不再续签下一年度合同。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2第一年度的合同价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。自第二年度起，中标服务单价不变（不可抗力和政策性调价除外），当年度的实际合同价以经核定的实际服务内容确定。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，先服务后付款。分期付款具体支付时间和比例见下表：

| 序号 | 支付时间 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年2月25日，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 2 | 2026年3月25日，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 3 | 2026年4月25日，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 4 | 2026年5月25日，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 5 | 2026年6月25日，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 6 | 2026年7月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 7 | 2026年8月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 8 | 2026年9月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 9 | 2026年10月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 10 | 2026年11月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 11 | 2026年12月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.33% |
| 12 | 2027年1月25日前，采购人根据考核结果支付相应合同金额，且考核等级结果非“不合格” | 8.37% |

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

8.1国家和市政府颁发的有关物业管理的法律、法规、标准和规范性文件；

8.2经有关部门批准的项目预算、政府采购计划、内容及其他文件；

8.3委托单位依法签订的采购协议、与物业管理项目有关的其他协议、文件等；

8.4国家发展改革委、建设部关于印发《物业服务收费明码标价规定》、现行行业规定、项目招标文件、图纸、中标人投标文件及其他经委托单位、施工中标人双方确认的其他相关文件等。

8.5《物业管理企业资质管理办法》（建设部令[2007]第164号）

8.6关于执行《物业管理企业资质管理办法》有关问题的复函建办法函[2004]385号；

8.7政府的其他有关物业管理中涉及的经济、技术的法律、法规、政策。

8.8预算单位（使用单位）的物业现场实际情况；本项目招标文件、实施单位投标文件和双方确认的其他相关文件等。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 岗位设置一览表

9.1.1保安岗位汇总表

| 序号 | 岗位名称 | 岗位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陆家嘴院区（北院） |  |  |  |
| 1 | 项目经理岗 | 1 | 详见下表 |
| 2 | 领班岗 | 1 | 详见下表 |
| 3 | 保安岗 | 7 | 详见下表 |
| 4 | 监控保安岗 | 2 | 详见下表 |
| 5 | 安检岗 | 8 | 详见下表 |
| 陆家嘴院区小计 |  | 19 | 详见下表 |
| 世博园院院区（南院） |  |  |  |
| 1 | 项目经理岗 | 1 | 详见下表 |
| 2 | 领班岗 | 1 | 详见下表 |
| 3 | 保安岗 | 9 | 详见下表 |
| 4 | 监控保安岗 | 2 | 详见下表 |
| 5 | 安检岗 | 8 | 详见下表 |
| 世博园院院区小计 |  | 21 |  |
| 合计 |  | 40 |  |

9.1.2陆家嘴院区（北院）人员明细表

| 序号 | 岗位分布/说明 | 岗位 | 岗位数 | 建议工作时间 | 工作班次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 1 | 7：00-19：00 | 做五休二 | 按需 |
| 2 | 领班岗 | 领班 | 1 | 7：00-19：00 19：00-7：00 | 做一休一 | 按需 |
| 3 | 急诊岗 | 保安 | 1 | 7：00-19：00 19：00-7：00 | 做一休一 | 按需 |
| 4 | 感染楼门岗 | 保安 | 1 | 7：00-19：00 19：00-7：00 | 做一休一 | 按需 |
| 5 | 西门岗 | 保安 | 1 | 7：00-19：00 19：00-7：00 | 做一休一 | 按需 |
| 6 | 监控岗 | 监控保安 | 2 | 7：00-19：00 19：00-7：00 | 做一休一 | 按需 |
| 7 | 北门岗 | 保安 | 1 | 7：00-19：00 | 做一休一 | 按需 |
| 8 | 巡逻岗 | 保安 | 1 | 7：00-19：00 19：00-7：00 | 做一休一 | 按需 |
| 9 | 门诊岗 | 保安 | 1 | 7：00-19：00 | 做一休一 | 按需 |
| 10 | 临沂新村岗 | 保安 | 1 | 7：00-19：00 19：00-7：00 | 做一休一 | 按需 |
| 11 | 机动 (换岗) | 安检员 | 2 | 7：00-19：00 | 做一休一 | 按需 |
| 12 | 门诊 (一机两门) | 安检员 | 2 | 7：00-19：00 | 做一休一 | 按需 |
| 13 | 儿科 (手持安检仪) | 安检员 | 2 | 7：00-19：00 | 做一休一 | 按需 |
| 14 | 急诊 (一机一门) | 安检员 | 2 | 7：00-19：00 19：00-7：00 | 做一休一 | 按需 |
| 合计 |  |  | 19 |  |  |  |

9.1.3世博园院区（南院）人员明细表

| 序号 | 岗位分布/说明 | 岗位 | 岗位数 | 建议工作时间 | 工作班次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 项目经理 | 1 | 7：00-19：00 | 做五休二 | 按需 |
| 2 | 领班岗 | 领班 | 1 | 7：00-19：00 19：00-7：00 | 做一休一 | 按需 |
| 3 | 急诊岗 | 保安 | 1 | 7：00-19：00 19：00-7：00 | 做一休一 | 按需 |
| 4 | 8号门 （住院部） | 保安 | 1 | 7：00-19：00 | 做一休一 | 按需 |
| 5 | 感染楼门岗 | 保安 | 1 | 7：00-19：00 19：00-7：00 | 做一休一 | 按需 |
| 6 | 监控岗 | 监控保安 | 2 | 7：00-19：00 19：00-7：00 | 做一休一 | 按需 |
| 7 | 门诊岗 | 保安 | 1 | 7：00-19：00 | 做一休一 | 按需 |
| 8 | 教学楼门岗 | 保安 | 1 | 7：00-19：00 | 做一休一 | 按需 |
| 9 | 急诊二楼 输液室 | 保安 | 1 | 7：00-19：00 | 做一休一 | 按需 |
| 10 | 北门岗 | 保安 | 1 | 7：00-19：00 | 做一休一 | 按需 |
| 11 | 巡逻岗 | 保安 | 1 | 7：00-19：00 19：00-7：00 | 做一休一 | 按需 |
| 12 | 五楼行政 办公区域 | 保安 | 1 | 7：00-19：00 | 做一休一 | 按需 |
| 13 | 机动(换岗) | 安检员 | 2 | 7：00-19：00 | 做一休一 | 按需 |
| 14 | 门诊 (一机两门) | 安检员 | 2 | 7：00-19：00 | 做一休一 | 按需 |
| 15 | 儿科 (手持安检仪) | 安检员 | 2 | 7：00-19：00 | 做一休一 | 按需 |
| 16 | 急诊 (一机一门) | 安检员 | 2 | 7：00-19：00 19：00-7：00 | 做一休一 | 按需 |
| 合计 |  |  | 21 |  |  |  |

说明：1、投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

本项目采取中标人派驻项目点的经理负责制，项目点经理及管理团队应全权代表中标人负责项目点的全部工作（人员安排、质量考核等）。项目点经理及管理团队应无条件接受采购人主管部门的管理。

9.2.2 管理制度

相关制度均参照采购人制定的制度及考核标准。

9.2.3 管理团队要求

具有丰富的从事医院物业管理相关经验，具有良好的职业精神及团队管理能力，服从采购人的领导，具有良好的执行能力以及应急反应能力，对相关物业工种要求相对熟悉和了解。

9.3 各岗位具体服务要求

9.3.1保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安用房 | 员工休息室 | 宿舍 |  |
| 2 | 办公设施设备 | 办公桌椅 | 电脑 |  |
| 3 | 技防设备 | 安检门，安检仪 | / |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 | 防爆用品 | 服装 |  |
| 5 | 保安耗材 | / | 手电筒、对讲机 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

9.3.2工作内容

①人员出入口管理

引导就诊人员、家属及工作人员有序进出，维护门诊、急诊、住院部出入口秩序，避免拥堵。

对外来人员（如访客、施工人员）进行身份核验、登记备案，禁止无关人员进入诊疗、住院等限制区域。

②车辆通行与停放管理

协助医院停车管理员院内停车场秩序，引导车辆规范停放，优先保障急救车、救护车、消防车等特种车辆通行。管控院内非机动车进出。

③巡逻防控管理

每日按规定路线对院区重点区域（病房、药房、收费处、设备间、仓库、停车场）进行不少于6次巡逻，做好巡逻记录。

排查安全隐患（如门窗破损、消防设施异常、线路裸露），发现问题立即上报医院后勤保障部门并协助处理。

④应急事件处置

协助处理医患纠纷、人员冲突等突发事件，优先保护医护人员、患者人身安全，避免事态扩大（需配合医院医务处、警务室联动）。

参与火灾、地震、停电等应急场景的初期处置，按应急预案引导人员疏散，配合公安、消防部门开展工作。

⑤监控与值守管理

监控室24小时专人值守，实时查看院内监控画面，发现异常（如人员翻越围墙、物品被盗）立即通知现场保安处置并上报。

妥善保管监控录像资料（保存期限不少于30天），配合医院及相关部门调取查询。

⑥安检管理要求

安检人员需持证上岗（需持证上岗），按“逢包必检、逢疑必查”原则，对进入重点区域人员的随身物品进行检查，严禁管制刀具、易燃易爆品、腐蚀性物品等禁带物品入内；发现禁带物品需规范登记并移交医院警务室处理，对可疑人员及时上报。

协助特殊人群（老人、孕妇、行动不便患者）完成安检，避免推搡、催促等行为，维护安检区域秩序，防止拥堵。

其他辅助服务:协助医院做好贵重物资（如药品、设备）的押运、看管工作。维护医院大型活动（如体检、学术会议）的现场秩序。

(3)人员要求

①身体健康，无传染病、精神疾病及其他影响履职的疾病。

②保安队员需持证上岗，无刑事犯罪记录、无吸毒史（需提供公安机关出具的无犯罪记录证明）。安检队员持有有效保安证和安检证。

③具有相关工作经验，具备基础急救知识（如心肺复苏）、消防操作技能者优先。

④着装统一（由中标方提供，服装样式需经医院确认），言行规范，无纹身、无染发（自然发色除外），工作期间不得饮酒、脱岗。

(4)制度与培训要求

①中标方需建立完善的管理制度（含岗位职责、考勤制度、奖惩制度）及应急预案（含医患纠纷、火灾、反恐、停电等场景），并报医院备案。

②每月组织不少于1次专项培训（含安保技能、急救知识、医院规章制度），培训记录需提交医院审核。

③每季度配合医院开展1次应急演练，演练方案需提前与医院后勤保障部门沟通确认。

(4)响应与考核要求

①紧急情况（如冲突、火灾）需5分钟内到达现场处置，一般诉求（如人员引导、车辆协调）需10分钟内响应。

②接受医院月度考核（考核指标含出勤率、处置效率、投诉率、安全事故发生率），考核不合格的，需在3个工作日内整改；连续2个月考核不合格，医院有权要求更换相关岗位人员。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

### 11考核管理办法和要求

采购人相关部门每月对中标人执勤人员进行巡视检查，如发现问题，记录发生事件，进行扣分。采购人相关部门根据实际需要有权在服务期限内对中标人的工作进行测评和考核，测评和考核成绩作为支付合同价款的依据，测评和考核内容及标准见下表：

| 序号 | 考核内容 | 标准分值 | 评分细则 | 考核分值 | 考核详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 履行《保安服务项目合同》情况 | 35 |  |  |  |
|  | 1、队员基本情况（人数、年龄、身高、文化、健康）有无不良记录，简历身份证件真实性 | 10 | 全部符合10分，每发现一处不符合扣2分 |  |  |
|  | 2、当月人员流动率较高，影响所辖区域安全管理工作 | 15 | 全部符合15分，每发现一次不符合扣5分 |  |  |
|  | 3、按时回复整改意见，整改到位情况 | 5 | 符合5分，每发现一处不符合扣5分 |  |  |
|  | 4、派驻医院安保部报送上月工作小结 | 5 | 全部符合5分，每发现一次不上报扣5分 |  |  |
| 二 | 队员着装形象、仪表仪容情况 | 25 |  |  |  |
|  | 1、着装统一，衣物平整，无油污；破损器械佩戴整齐。仪容清爽，无蓄须，长发。 | 10 | 全部符合10分，每发现一处不符合扣1分 |  |  |
|  | 2、动作指引、立岗、巡逻、交接班等手势动作做到熟练、准确、到位 | 10 | 全部符合10分，每发现一处不符合扣2分 |  |  |
|  | 3、态度和蔼，给人以亲切感和舒适感 | 5 | 全部符合5分，每发现一处不符合扣1分 |  |  |
| 三 | 队员履行岗位职责情况 | 40 |  |  |  |
|  | 1、规章制度建立完善；定期对队员开展思想教育、技能训练、各项应急预案训练并形成纸质记录报送安保部 | 5 | 全部符合5分，每发现一处不符合扣1分 |  |  |
|  | 2、熟悉分布及周边环境情况；按规定巡逻，密切关注医院及周边情况 | 5 | 全部符合5分，每发现一处不符合扣1分 |  |  |
|  | 3、对出入物品查证做到严格认真 | 5 | 全部符合5分，每发现一处不符合扣1分 |  |  |
|  | 4、车辆管理，确保进出车辆管理有序，出入有登记，场地整洁 | 5 | 全部符合5分，每发现一处不符合扣1分 |  |  |
|  | 5、掌握消防器材使用技能；了解安全防范预案，熟知和处置突发事件报告和执行程序 | 5 | 全部符合5分，每发现一处不符合扣1分 |  |  |
|  | 6、执行交接班规定，填写交接班记录，不得预填后补，并按规定妥善保存各类文档、台帐、记录 | 5 | 全部符合5分，每发现一处不符合扣1分 |  |  |
|  | 7、认真执勤，当班期间无聊天、说笑、打闹等违规行为；熟练使用各类器械，掌握使用要领 | 5 | 全部符合5分，每发现一处不符合扣1分 |  |  |
|  | 8、对讲机等各类设备器械配置到位，确保医院内能正常使用；更衣室内内务整洁规范 | 5 | 全部符合5分，每发现一处不符合扣1分 |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |  |
| 四 | 附加分 |  |  |  |  |
|  | 1、及时、正妥善处置突发事件，受到业主表扬的 | 3 | 每次给予附加分3分 |  |  |
|  | 2、及时采取措施避免消防设备运行等重大事故，或使损失降到最低 | 10 | 每次给予附加分10分 |  |  |
|  | 3、发现管理区域存在重大安全隐患并及时向医院反馈情况 | 5 | 每次给予附加分5分 |  |  |
|  | 4、外保队员受到服务对象投诉经查证属实的 | -5 | 每发生一次扣5分 |  |  |
|  | 考核总分 |  |  |  |  |

1、评分≥80分，如无其他违反本协议（合同）情况，支付月度服务费；

2、70分≤评分＜80分，由分公司向外保单位发出书面整改通知书，并扣除当月服务费的5%；

3、60分≤评分＜70分，由分公司向外保单位发出书面整改通知书，并扣除当月服务费的10%；

4、评分＜60分，全额扣除当月服务费，并解除本协议（合同）

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括管理费、人工、清扫用设备、耗材等费用。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等，可对每一年度的投标报价做适当的递增。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人只需在《开标一览表》中报出第一年度的投标价格，后几年合同价，按照当年度核定的工作内容，参照实际中标价格确定。

13.6 投标报价组成表

| 项目 |  | 要求 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 含工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |
| 2 | 办公费用 | 项目服务过程中产生的相关办公费 |  |  |
| 3 | 其他（如有） | 投标人认为本表中未能包括的其他必要费用 |  |  |
| 4 | 利润 | 按（1+2+3）的%计取 |  |  |
| 5 | 税金 | 按国家及上海市规定缴纳 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

★15.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★15.4 供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。